## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2762-31_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2762-31_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2762-31_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2762-31_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2762-31_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2762-31_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2762-31_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2762-31_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2762-31_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2762-31_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2762-31_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2762-31_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2762-31_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2762-31_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2762-31_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2762-31_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2762-31_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2762-31_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2762-31_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2762-31_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2762-31_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2762-31_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2762-31_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2762-31_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2762-31_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2762-31_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2762-31_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2762-31_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2762-31_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2762-31_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2762-31_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2762-31_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2762-31_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2762-31_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2762-31_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2762-31_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2762-31_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2762-31_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2762-31_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2762-31_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2762-31_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2762-31_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2762-31_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2762-31_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2762-31_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2762-31_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2762-31_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2762-31_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2762-31_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2762-31_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2762-31_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2762-31_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2762-31_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2762-31_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2762-31_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2762-31_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2762-31_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2762-31_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2762-31_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2762-31_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2762-31_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2762-31_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2762-31_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2762-31_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2762-31_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2762-31_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2762-31_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2762-31_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2762-31_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2762-31_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2762-31_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2762-31_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2762-31_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2762-31_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2762-31_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2762-31_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2762-31_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2762-31_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2762-31_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2762-31_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2762-31_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2762-31_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2762-31_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2762-31_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2762-31_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2762-31_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2762-31_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2762-31_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2762-31_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2762-31_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2762-31_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2762-31_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2762-31_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2762-31_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2762-31_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2762-31_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2762-31_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2762-31_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2762-31_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2762-31_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2762-31_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2762-31_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2762-31_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2762-31_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2762-31_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2762-31_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2762-31_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2762-31_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2762-31_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2762-31_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2762-31_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2762-31_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2762-31_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2762-31_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2762-31_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2762-31_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2762-31_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2762-31_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2762-31_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2762-31_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2762-31_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2762-31_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2762-31_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2762-31_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2762-31_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2762-31_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2762-31_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2762-31_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2762-31_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2762-31_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2762-31_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2762-31_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2762-31_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_566_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2762-31_0_4_load_0 | 0 | 0.037937 | 0.0095079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2762-31_0_4_load_1 | 1 | 0.0059634 | 0.0014946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2762-31_0_4_load_2 | 2 | 0.0064384 | 0.0016136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2762-31_0_4_load_4 | 3 | 0.0013242 | 0.00033187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2762-31_0_4_load_3 | 4 | 0.0064782 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2762-31_0_4_load_47 | 5 | 0.0069923 | 0.0017524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2762-31_0_4_load_10 | 6 | 0.005786 | 0.0014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2762-31_0_4_load_96 | 7 | 0.010368 | 0.0025984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2762-31_0_4_load_5 | 9 | 0.010548 | 0.0026435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2762-31_0_4_load_6 | 10 | 0.0014289 | 0.00035811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2762-31_0_4_load_7 | 11 | 0.0023523 | 0.00058953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2762-31_0_4_load_8 | 12 | 0.0013751 | 0.00034463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2762-31_0_4_load_9 | 13 | 0.0032123 | 0.00080509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2762-31_0_4_load_11 | 14 | 0.001428 | 0.0003579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2762-31_0_4_load_17 | 15 | 0.011644 | 0.0029182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2762-31_0_4_load_89 | 16 | 0.0025008 | 0.00062677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2762-31_0_4_load_24 | 17 | 0.0038083 | 0.00095444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2762-31_0_4_load_23 | 18 | 0.004982 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2762-31_0_4_load_19 | 19 | 0.0033486 | 0.00083923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2762-31_0_4_load_12 | 21 | 0.0014554 | 0.00036477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2762-31_0_4_load_13 | 22 | 0.0055587 | 0.0013931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2762-31_0_4_load_14 | 23 | 0.0029204 | 0.00073193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2762-31_0_4_load_15 | 24 | 0.004292 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2762-31_0_4_load_16 | 25 | 0.002014 | 0.00050475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2762-31_0_4_load_70 | 28 | 0.0047911 | 0.0012008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2762-31_0_4_load_91 | 30 | 0.013308 | 0.0033352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2762-31_0_4_load_71 | 31 | 0.0055423 | 0.001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2762-31_0_4_load_20 | 32 | 0.003189 | 0.00079924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2762-31_0_4_load_98 | 34 | 0.0032944 | 0.00082566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2762-31_0_4_load_27 | 35 | 0.0075467 | 0.0018914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2762-31_0_4_load_99 | 36 | 0.0049039 | 0.001229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2762-31_0_4_load_136 | 37 | 0.002953 | 0.00074008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2762-31_0_4_load_25 | 38 | 0.0048837 | 0.001224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2762-31_0_4_load_26 | 39 | 0.0051159 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2762-31_0_4_load_35 | 41 | 0.0058011 | 0.0014539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2762-31_0_4_load_48 | 42 | 0.005721 | 0.0014338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2762-31_0_4_load_34 | 43 | 0.017073 | 0.0042789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2762-31_0_4_load_49 | 44 | 0.0052002 | 0.0013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2762-31_0_4_load_29 | 45 | 0.0024832 | 0.00062234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2762-31_0_4_load_30 | 46 | 0.0018077 | 0.00045304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2762-31_0_4_load_31 | 47 | 0.0065788 | 0.0016488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2762-31_0_4_load_32 | 48 | 0.00097791 | 0.00024509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2762-31_0_4_load_33 | 49 | 0.0048598 | 0.001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2762-31_0_4_load_45 | 50 | 0.0033643 | 0.00084318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2762-31_0_4_load_57 | 51 | 0.0049625 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2762-31_0_4_load_44 | 52 | 0.0013529 | 0.00033907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2762-31_0_4_load_36 | 54 | 0.0098797 | 0.0024761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2762-31_0_4_load_37 | 55 | 0.0022524 | 0.00056451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2762-31_0_4_load_38 | 59 | 0.0021254 | 0.00053267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2762-31_0_4_load_39 | 60 | 0.029475 | 0.0073871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2762-31_0_4_load_41 | 62 | 0.0018814 | 0.00047152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2762-31_0_4_load_42 | 63 | 0.0026283 | 0.0006587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2762-31_0_4_load_55 | 64 | 0.018583 | 0.0046574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2762-31_0_4_load_66 | 65 | 0.0024865 | 0.00062318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2762-31_0_4_load_46 | 67 | 0.003096 | 0.00077594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2762-31_0_4_load_95 | 68 | 0.0079117 | 0.0019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2762-31_0_4_load_50 | 69 | 0.0038665 | 0.00096904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2762-31_0_4_load_58 | 70 | 0.0038801 | 0.00097245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2762-31_0_4_load_51 | 71 | 0.0033214 | 0.00083243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2762-31_0_4_load_53 | 73 | 0.0020064 | 0.00050284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2762-31_0_4_load_59 | 74 | 0.0054384 | 0.001363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2762-31_0_4_load_62 | 76 | 0.015691 | 0.0039324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2762-31_0_4_load_97 | 78 | 0.013389 | 0.0033556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2762-31_0_4_load_94 | 79 | 0.0075924 | 0.0019028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2762-31_0_4_load_67 | 80 | 0.0099473 | 0.002493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2762-31_0_4_load_93 | 81 | 0.013088 | 0.0032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2762-31_0_4_load_92 | 82 | 0.0033736 | 0.0008455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2762-31_0_4_load_68 | 83 | 0.0036828 | 0.00092301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2762-31_0_4_load_76 | 85 | 0.0059766 | 0.0014979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2762-31_0_4_load_78 | 87 | 0.0011585 | 0.00029035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2762-31_0_4_load_87 | 88 | 0.0017032 | 0.00042685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2762-31_0_4_load_72 | 90 | 0.0041805 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2762-31_0_4_load_73 | 91 | 0.0017377 | 0.00043552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2762-31_0_4_load_74 | 92 | 0.003787 | 0.00094912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2762-31_0_4_load_77 | 93 | 0.0011797 | 0.00029565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2762-31_0_4_load_101 | 95 | 0.0025878 | 0.00064856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2762-31_0_4_load_79 | 96 | 0.001492 | 0.00037394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2762-31_0_4_load_80 | 97 | 0.0027712 | 0.00069453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2762-31_0_4_load_82 | 99 | 0.00076631 | 0.00019206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2762-31_0_4_load_83 | 100 | 0.0012086 | 0.00030291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2762-31_0_4_load_84 | 101 | 0.0053858 | 0.0013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2762-31_0_4_load_110 | 102 | 0.0017865 | 0.00044773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2762-31_0_4_load_85 | 103 | 0.0012214 | 0.00030611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2762-31_0_4_load_107 | 104 | 0.0022595 | 0.00056627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2762-31_0_4_load_111 | 105 | 0.0010829 | 0.00027139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2762-31_0_4_load_108 | 106 | 0.0011899 | 0.00029822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2762-31_0_4_load_88 | 107 | 0.0015551 | 0.00038975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2762-31_0_4_load_106 | 108 | 0.0037509 | 0.00094007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2762-31_0_4_load_105 | 109 | 0.0025205 | 0.0006317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2762-31_0_4_load_102 | 110 | 0.0012484 | 0.00031288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2762-31_0_4_load_104 | 112 | 0.00091063 | 0.00022823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2762-31_0_4_load_109 | 113 | 0.00068162 | 0.00017083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2762-31_0_4_load_112 | 114 | 0.00093686 | 0.0002348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2762-31_0_4_load_113 | 115 | 0.0015412 | 0.00038625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2762-31_0_4_load_114 | 116 | 0.0056003 | 0.0014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2762-31_0_4_load_115 | 117 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2762-31_0_4_load_116 | 118 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2762-31_0_4_load_122 | 119 | 0.00093981 | 0.00023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2762-31_0_4_load_121 | 120 | 0.001119 | 0.00028044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2762-31_0_4_load_117 | 121 | 0.00085779 | 0.00021498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2762-31_0_4_load_118 | 122 | 0.0026074 | 0.00065348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2762-31_0_4_load_119 | 123 | 0.00084081 | 0.00021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2762-31_0_4_load_120 | 124 | 0.00073406 | 0.00018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2762-31_0_4_load_123 | 125 | 0.0019357 | 0.00048513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2762-31_0_4_load_126 | 127 | 0.0022789 | 0.00057114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2762-31_0_4_load_127 | 128 | 0.0012178 | 0.00030521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2762-31_0_4_load_128 | 129 | 0.0018482 | 0.00046319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2762-31_0_4_load_129 | 130 | 0.004241 | 0.0010629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2762-31_0_4_load_130 | 131 | 0.0042387 | 0.0010623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2762-31_0_4_load_134 | 132 | 0.0014868 | 0.00037262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2762-31_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0068384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2762-31_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2762-31_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2762-31_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.0069343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2762-31_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.003089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2762-31_0_4_line_5 |  | 5 | 7 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2762-31_0_4_line_6 |  | 6 | 8 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2762-31_0_4_line_7 |  | 7 | 68 | 0.0023995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2762-31_0_4_line_8 |  | 8 | 18 | 0.041059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2762-31_0_4_line_9 |  | 8 | 19 | 0.0036696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2762-31_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0024926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2762-31_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2762-31_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2762-31_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2762-31_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2762-31_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2762-31_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2762-31_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2762-31_0_4_line_18 |  | 16 | 20 | 0.030194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2762-31_0_4_line_19 |  | 17 | 25 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2762-31_0_4_line_20 |  | 18 | 36 | 0.00045849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2762-31_0_4_line_21 |  | 19 | 32 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2762-31_0_4_line_22 |  | 20 | 72 | 0.051495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2762-31_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2762-31_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0057999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2762-31_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.005703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2762-31_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2762-31_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2762-31_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.010426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2762-31_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.042019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2762-31_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.028018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2762-31_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.0045696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2762-31_0_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.007459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2762-31_0_4_line_33 |  | 29 | 80 | 0.01246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2762-31_0_4_line_34 |  | 30 | 82 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2762-31_0_4_line_35 |  | 31 | 90 | 0.0113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2762-31_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2762-31_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.024392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2762-31_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2762-31_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2762-31_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0023733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2762-31_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2762-31_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0069656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2762-31_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2762-31_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0061911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2762-31_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0024065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2762-31_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2762-31_0_4_line_47 |  | 43 | 54 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2762-31_0_4_line_48 |  | 44 | 69 | 0.0055565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2762-31_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2762-31_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2762-31_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.0054616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2762-31_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2762-31_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0039175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2762-31_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 5.0463e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2762-31_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2762-31_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2762-31_0_4_line_57 |  | 52 | 67 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2762-31_0_4_line_58 |  | 53 | 64 | 0.0061317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2762-31_0_4_line_59 |  | 53 | 70 | 0.023571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2762-31_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2762-31_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.025686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2762-31_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.003315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2762-31_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2762-31_0_4_line_64 |  | 57 | 132 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2762-31_0_4_line_65 |  | 58 | 131 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2762-31_0_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.0030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2762-31_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.015924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2762-31_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0075706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2762-31_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0092809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2762-31_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2762-31_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0064469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2762-31_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.039788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2762-31_0_4_line_73 |  | 66 | 74 | 0.034192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2762-31_0_4_line_74 |  | 68 | 77 | 0.014116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2762-31_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0056652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2762-31_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.052546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2762-31_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0060309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2762-31_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.022973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2762-31_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.016717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2762-31_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.017323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2762-31_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2762-31_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2762-31_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.0030393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2762-31_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0030612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2762-31_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.018603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2762-31_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.029736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2762-31_0_4_line_87 |  | 85 | 89 | 0.025627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2762-31_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0096172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2762-31_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.027828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2762-31_0_4_line_90 |  | 87 | 93 | 0.0052062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2762-31_0_4_line_91 |  | 88 | 94 | 0.0025412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2762-31_0_4_line_92 |  | 89 | 95 | 0.009911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2762-31_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.016493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2762-31_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.005673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2762-31_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0030459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2762-31_0_4_line_96 |  | 94 | 107 | 0.014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2762-31_0_4_line_97 |  | 94 | 103 | 0.0051045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2762-31_0_4_line_98 |  | 95 | 110 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2762-31_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0068547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2762-31_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2762-31_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2762-31_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.010803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2762-31_0_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2762-31_0_4_line_104 |  | 99 | 102 | 0.0013742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2762-31_0_4_line_105 |  | 100 | 103 | 0.0062593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2762-31_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.00013999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2762-31_0_4_line_107 |  | 102 | 105 | 0.015207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2762-31_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0045983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2762-31_0_4_line_109 |  | 105 | 114 | 0.00064944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2762-31_0_4_line_110 |  | 106 | 113 | 0.0076114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2762-31_0_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.01896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2762-31_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.012746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2762-31_0_4_line_113 |  | 109 | 112 | 0.0044744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2762-31_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.023894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2762-31_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0084822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2762-31_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0083251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2762-31_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.005708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2762-31_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0096862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2762-31_0_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2762-31_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2762-31_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0045567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2762-31_0_4_line_122 |  | 120 | 123 | 0.00059091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2762-31_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0054395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2762-31_0_4_line_124 |  | 121 | 123 | 0.0037482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2762-31_0_4_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0080083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2762-31_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2762-31_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.036434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2762-31_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.032748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2762-31_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0095699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2762-31_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.027511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2762-31_0_4_line_131 |  | 130 | 131 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2762-31_0_4_trafo_3 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2607314.8406 | 1266790.6474 | 2607320.5135 | 1266786.8288
1 | 2607314.8406 | 1266790.6474 | 2607301.8941 | 1266799.3618 | 2607300.5354 | 1266801.5253
2 | 2607300.5354 | 1266801.5253 | 2607290.7829 | 1266817.0544
3 | 2607290.7829 | 1266817.0544 | 2607287.095 | 1266822.9267
4 | 2607346.2561 | 1266752.3275 | 2607344.532 | 1266754.8906
5 | 2607346.2561 | 1266752.3275 | 2607356.7306 | 1266736.757
6 | 2607279.2453 | 1266835.4259 | 2607287.095 | 1266822.9267
7 | 2607358.0699 | 1266734.7661 | 2607356.7306 | 1266736.757
8 | 2607279.2453 | 1266835.4259 | 2607267.0825 | 1266828.0393 | 2607248.6785 | 1266815.2969 | 2607245.0724 | 1266812.7002
9 | 2607279.2453 | 1266835.4259 | 2607282.4276 | 1266837.253
10 | 2607247.4195 | 1266742.6225 | 2607245.6605 | 1266744.3886
11 | 2607247.4195 | 1266742.6225 | 2607247.4195 | 1266742.6225 | 2607254.8289 | 1266731.2362
12 | 2607245.6605 | 1266744.3886 | 2607244.3158 | 1266745.7389
13 | 2607260.1362 | 1266722.4714 | 2607256.3336 | 1266728.9238 | 2607254.8289 | 1266731.2362
14 | 2607244.3158 | 1266745.7389 | 2607242.9604 | 1266747.0998
15 | 2607267.0152 | 1266710.8909 | 2607266.3584 | 1266711.913 | 2607260.1362 | 1266722.4714
16 | 2607242.9604 | 1266747.0998 | 2607234.479 | 1266755.6158 | 2607227.7865 | 1266759.8763
17 | 2607267.0152 | 1266710.8909 | 2607267.8278 | 1266709.6263
18 | 2607201.133 | 1266773.7882 | 2607205.2765 | 1266770.9356 | 2607220.2713 | 1266764.6605 | 2607227.7865 | 1266759.8763
19 | 2607276.88 | 1266697.4402 | 2607272.3693 | 1266702.5583 | 2607267.8278 | 1266709.6263
20 | 2607245.0724 | 1266812.7002 | 2607244.7003 | 1266812.4323
21 | 2607299.2164 | 1266846.8917 | 2607282.4276 | 1266837.253
22 | 2607155.8626 | 1266749.0498 | 2607189.8728 | 1266766.8364 | 2607201.133 | 1266773.7882
23 | 2607291.2344 | 1266686.9526 | 2607298.8585 | 1266684.2223 | 2607304.9391 | 1266684.1487
24 | 2607286.0262 | 1266689.3781 | 2607287.4719 | 1266688.3001 | 2607291.2344 | 1266686.9526
25 | 2607310.6417 | 1266684.0797 | 2607304.9391 | 1266684.1487
26 | 2607276.88 | 1266697.4402 | 2607280.0731 | 1266693.8171 | 2607286.0262 | 1266689.3781
27 | 2607329.2658 | 1266687.473 | 2607313.8762 | 1266684.0406 | 2607310.6417 | 1266684.0797
28 | 2607329.2658 | 1266687.473 | 2607339.2662 | 1266690.5207
29 | 2607329.2658 | 1266687.473 | 2607330.5969 | 1266682.3933 | 2607313.6143 | 1266649.7821
30 | 2607339.2662 | 1266690.5207 | 2607339.7206 | 1266688.2753 | 2607346.6686 | 1266688.2171 | 2607351.0374 | 1266685.9209 | 2607353.6832 | 1266682.9777 | 2607354.7102 | 1266680.3437 | 2607355.361 | 1266677.5648 | 2607359.3525 | 1266676.091
31 | 2607339.2662 | 1266690.5207 | 2607338.3649 | 1266695.0005
32 | 2607313.6143 | 1266649.7821 | 2607310.1691 | 1266643.1665
33 | 2607359.3525 | 1266676.091 | 2607355.0762 | 1266664.3873
34 | 2607338.3649 | 1266695.0005 | 2607345.7504 | 1266700.3355 | 2607349.1339 | 1266705.7609
35 | 2607304.9496 | 1266633.1436 | 2607310.1691 | 1266643.1665
36 | 2607312.4572 | 1266852.8454 | 2607299.2164 | 1266846.8917
37 | 2607312.4572 | 1266852.8454 | 2607311.3691 | 1266856.2575 | 2607305.0614 | 1266876.0896
38 | 2607312.4572 | 1266852.8454 | 2607313.733 | 1266853.1356
39 | 2607305.0614 | 1266876.0896 | 2607301.4375 | 1266887.4834
40 | 2607316.0472 | 1266853.6621 | 2607313.733 | 1266853.1356
41 | 2607316.0472 | 1266853.6621 | 2607328.1323 | 1266856.4115 | 2607335.7643 | 1266857.3955
42 | 2607342.6728 | 1266858.2863 | 2607335.7643 | 1266857.3955
43 | 2607342.6728 | 1266858.2863 | 2607338.5122 | 1266871.4706
44 | 2607342.6728 | 1266858.2863 | 2607348.8563 | 1266858.5935
45 | 2607338.5122 | 1266871.4706 | 2607337.788 | 1266873.7656
46 | 2607348.8563 | 1266858.5935 | 2607351.1631 | 1266858.7081 | 2607361.3865 | 1266857.9755
47 | 2607334.262 | 1266884.939 | 2607337.788 | 1266873.7656
48 | 2607361.3865 | 1266857.9755 | 2607365.1953 | 1266857.7025 | 2607366.8896 | 1266857.3156
49 | 2607422.0782 | 1266863.9529 | 2607432.5282 | 1266867.8947
50 | 2607422.0782 | 1266863.9529 | 2607418.7755 | 1266862.7071
51 | 2607437.6383 | 1266869.8223 | 2607432.5282 | 1266867.8947
52 | 2607418.7755 | 1266862.7071 | 2607418.5353 | 1266862.6165 | 2607405.2121 | 1266856.429 | 2607405.2121 | 1266856.429
53 | 2607441.3037 | 1266871.2049 | 2607437.6383 | 1266869.8223
54 | 2607405.173 | 1266856.3971 | 2607405.2121 | 1266856.429
55 | 2607442.4692 | 1266871.6445 | 2607441.3037 | 1266871.2049
56 | 2607394.1205 | 1266847.3978 | 2607405.173 | 1266856.3971
57 | 2607442.4692 | 1266871.6445 | 2607454.1466 | 1266876.0493
58 | 2607394.1205 | 1266847.3978 | 2607397.5823 | 1266842.3368
59 | 2607394.1205 | 1266847.3978 | 2607386.9793 | 1266851.7142 | 2607379.1925 | 1266854.5065 | 2607372.4127 | 1266856.0545
60 | 2607334.262 | 1266884.939 | 2607334.262 | 1266884.939 | 2607334.7548 | 1266894.3016 | 2607332.774 | 1266901.1669
61 | 2607325.6532 | 1266925.8458 | 2607332.774 | 1266901.1669
62 | 2607322.7497 | 1266924.23 | 2607325.6532 | 1266925.8458
63 | 2607339.4921 | 1266935.0248 | 2607330.4734 | 1266929.7544 | 2607325.6532 | 1266925.8458
64 | 2607322.7497 | 1266924.23 | 2607312.2695 | 1266919.903 | 2607307.4114 | 1266917.9035
65 | 2607339.4921 | 1266935.0248 | 2607359.8569 | 1266944.3392
66 | 2607409.8758 | 1266823.3531 | 2607408.2412 | 1266825.9111
67 | 2607418.4504 | 1266809.9352 | 2607409.8758 | 1266823.3531
68 | 2607404.1645 | 1266832.2904 | 2607408.2412 | 1266825.9111
69 | 2607418.4504 | 1266809.9352 | 2607422.8267 | 1266801.7509
70 | 2607397.5823 | 1266842.3368 | 2607400.0478 | 1266838.7324 | 2607404.1645 | 1266832.2904
71 | 2607425.8666 | 1266796.0657 | 2607422.8267 | 1266801.7509
72 | 2607430.8461 | 1266757.0916 | 2607430.0826 | 1266783.8871 | 2607428.123 | 1266791.8458 | 2607425.8666 | 1266796.0657
73 | 2607430.8461 | 1266757.0916 | 2607424.7424 | 1266756.2834 | 2607398.6191 | 1266746.5108 | 2607398.4933 | 1266746.4419
74 | 2607365.9488 | 1266723.054 | 2607358.0699 | 1266734.7661
75 | 2607372.4127 | 1266856.0545 | 2607366.8896 | 1266857.3156
76 | 2607155.8626 | 1266749.0498 | 2607175.9623 | 1266700.5001
77 | 2607178.2693 | 1266694.9279 | 2607175.9623 | 1266700.5001
78 | 2607378.9196 | 1266734.478 | 2607387.3431 | 1266740.337 | 2607398.4933 | 1266746.4419
79 | 2607378.9196 | 1266734.478 | 2607370.8515 | 1266749.1189
80 | 2607365.9488 | 1266723.054 | 2607375.1591 | 1266731.8493 | 2607378.9196 | 1266734.478
81 | 2607365.7244 | 1266758.4229 | 2607370.8515 | 1266749.1189
82 | 2607365.9488 | 1266723.054 | 2607357.2413 | 1266715.4713 | 2607352.8019 | 1266710.6039
83 | 2607352.8019 | 1266710.6039 | 2607350.7538 | 1266708.3584 | 2607350.7538 | 1266708.3584
84 | 2607349.1339 | 1266705.7609 | 2607350.7538 | 1266708.3584
85 | 2607331.0383 | 1266605.0733 | 2607335.165 | 1266609.9039 | 2607339.3704 | 1266621.4086
86 | 2607331.0383 | 1266605.0733 | 2607329.8667 | 1266590.6173 | 2607328.6354 | 1266575.4347
87 | 2607327.3499 | 1266549.8636 | 2607327.2713 | 1266558.6141 | 2607328.6354 | 1266575.4347
88 | 2607290.4979 | 1266596.0173 | 2607293.1691 | 1266605.2561
89 | 2607290.4979 | 1266596.0173 | 2607263.7993 | 1266588.1702
90 | 2607294.6151 | 1266610.2575 | 2607293.1691 | 1266605.2561
91 | 2607261.3612 | 1266587.4536 | 2607263.7993 | 1266588.1702
92 | 2607327.3499 | 1266549.8636 | 2607317.9658 | 1266546.675
93 | 2607304.9496 | 1266633.1436 | 2607297.3317 | 1266618.5153
94 | 2607295.4612 | 1266613.1836 | 2607296.5921 | 1266617.095 | 2607297.3317 | 1266618.5153
95 | 2607295.4612 | 1266613.1836 | 2607294.6151 | 1266610.2575
96 | 2607261.3612 | 1266587.4536 | 2607266.0309 | 1266573.4751
97 | 2607261.3612 | 1266587.4536 | 2607256.5791 | 1266585.6683
98 | 2607317.9658 | 1266546.675 | 2607306.0975 | 1266542.6423
99 | 2607230.1519 | 1266599.4574 | 2607223.2973 | 1266599.4779
100 | 2607240.5942 | 1266579.7007 | 2607230.1519 | 1266599.4574 | 2607230.1519 | 1266599.4574
101 | 2607221.3718 | 1266599.4837 | 2607223.2973 | 1266599.4779
102 | 2607240.5942 | 1266579.7007 | 2607250.7151 | 1266583.4791
103 | 2607240.5942 | 1266579.7007 | 2607227.7836 | 1266572.2355 | 2607223.6478 | 1266568.198
104 | 2607221.3718 | 1266599.4837 | 2607219.9976 | 1266599.4878
105 | 2607250.7151 | 1266583.4791 | 2607256.5791 | 1266585.6683
106 | 2607223.6478 | 1266568.198 | 2607223.5476 | 1266568.1002
107 | 2607204.7904 | 1266599.5334 | 2607219.9976 | 1266599.4878
108 | 2607223.5476 | 1266568.1002 | 2607220.2573 | 1266564.888
109 | 2607204.141 | 1266599.5353 | 2607204.7904 | 1266599.5334
110 | 2607220.2573 | 1266564.888 | 2607220.2573 | 1266564.888 | 2607216.1596 | 1266558.4738
111 | 2607273.8214 | 1266556.3563 | 2607269.5964 | 1266562.802 | 2607266.0309 | 1266573.4751
112 | 2607273.8214 | 1266556.3563 | 2607275.5242 | 1266553.7585 | 2607279.2115 | 1266548.6594 | 2607276.9788 | 1266546.1661 | 2607276.9788 | 1266546.1661
113 | 2607279.2218 | 1266542.2945 | 2607276.9788 | 1266546.1661
114 | 2607283.4739 | 1266534.9551 | 2607306.0975 | 1266542.6423
115 | 2607283.4739 | 1266534.9551 | 2607279.2218 | 1266542.2945
116 | 2607204.141 | 1266599.5353 | 2607195.8159 | 1266599.5603
117 | 2607190.1079 | 1266599.5774 | 2607195.8159 | 1266599.5603
118 | 2607190.1079 | 1266599.5774 | 2607180.4218 | 1266599.6064
119 | 2607177.2699 | 1266599.6158 | 2607180.4218 | 1266599.6064
120 | 2607167.6444 | 1266611.5941 | 2607177.2699 | 1266599.6158 | 2607177.2699 | 1266599.6158
121 | 2607167.6444 | 1266611.5941 | 2607164.7902 | 1266615.1461
122 | 2607164.42 | 1266615.6067 | 2607164.7902 | 1266615.1461
123 | 2607158.6649 | 1266622.7686 | 2607162.0721 | 1266618.5284
124 | 2607164.42 | 1266615.6067 | 2607162.0721 | 1266618.5284
125 | 2607153.0489 | 1266627.8637 | 2607155.1955 | 1266627.442 | 2607158.498 | 1266622.9762 | 2607158.6649 | 1266622.7686
126 | 2607473.7916 | 1266990.1745 | 2607483.0784 | 1266967.5703 | 2607483.9346 | 1266964.9041
127 | 2607473.7916 | 1266990.1745 | 2607439.8388 | 1266976.9593
128 | 2607439.8388 | 1266976.9593 | 2607409.3207 | 1266965.0811
129 | 2607409.3207 | 1266965.0811 | 2607400.4025 | 1266961.6099
130 | 2607374.933 | 1266951.2347 | 2607381.711 | 1266954.3348 | 2607400.4025 | 1266961.6099
131 | 2607359.8569 | 1266944.3392 | 2607374.933 | 1266951.2347

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607314.8406 | 1266790.6474
1 | 2607320.5135 | 1266786.8288
2 | 2607300.5354 | 1266801.5253
3 | 2607290.7829 | 1266817.0544
4 | 2607344.532 | 1266754.8906
5 | 2607346.2561 | 1266752.3275
6 | 2607287.095 | 1266822.9267
7 | 2607356.7306 | 1266736.757
8 | 2607279.2453 | 1266835.4259
9 | 2607247.4195 | 1266742.6225
10 | 2607245.6605 | 1266744.3886
11 | 2607254.8289 | 1266731.2362
12 | 2607244.3158 | 1266745.7389
13 | 2607260.1362 | 1266722.4714
14 | 2607242.9604 | 1266747.0998
15 | 2607267.0152 | 1266710.8909
16 | 2607227.7865 | 1266759.8763
17 | 2607267.8278 | 1266709.6263
18 | 2607245.0724 | 1266812.7002
19 | 2607282.4276 | 1266837.253
20 | 2607201.133 | 1266773.7882
21 | 2607291.2344 | 1266686.9526
22 | 2607304.9391 | 1266684.1487
23 | 2607286.0262 | 1266689.3781
24 | 2607310.6417 | 1266684.0797
25 | 2607276.88 | 1266697.4402
26 | 2607329.2658 | 1266687.473
27 | 2607339.2662 | 1266690.5207
28 | 2607313.6143 | 1266649.7821
29 | 2607359.3524 | 1266676.091
30 | 2607338.3649 | 1266695.0005
31 | 2607310.1691 | 1266643.1665
32 | 2607299.2164 | 1266846.8917
33 | 2607312.4572 | 1266852.8454
34 | 2607305.0614 | 1266876.0896
35 | 2607313.733 | 1266853.1356
36 | 2607244.7003 | 1266812.4323
37 | 2607301.4375 | 1266887.4835
38 | 2607316.0472 | 1266853.6621
39 | 2607335.7643 | 1266857.3955
40 | 2607342.6728 | 1266858.2863
41 | 2607338.5122 | 1266871.4706
42 | 2607348.8563 | 1266858.5935
43 | 2607337.788 | 1266873.7656
44 | 2607361.3865 | 1266857.9755
45 | 2607422.0782 | 1266863.9529
46 | 2607432.5282 | 1266867.8947
47 | 2607418.7755 | 1266862.7071
48 | 2607437.6383 | 1266869.8223
49 | 2607405.2121 | 1266856.429
50 | 2607441.3037 | 1266871.2049
51 | 2607405.173 | 1266856.3971
52 | 2607442.4692 | 1266871.6445
53 | 2607394.1205 | 1266847.3978
54 | 2607334.262 | 1266884.939
55 | 2607332.774 | 1266901.1669
56 | 2607325.6532 | 1266925.8458
57 | 2607322.7497 | 1266924.23
58 | 2607339.4921 | 1266935.0248
59 | 2607409.8758 | 1266823.3531
60 | 2607408.2412 | 1266825.9111
61 | 2607418.4504 | 1266809.9352
62 | 2607404.1645 | 1266832.2904
63 | 2607422.8267 | 1266801.7509
64 | 2607397.5823 | 1266842.3368
65 | 2607425.8666 | 1266796.0657
66 | 2607430.8461 | 1266757.0916
67 | 2607454.1466 | 1266876.0493
68 | 2607358.0699 | 1266734.7661
69 | 2607366.8896 | 1266857.3156
70 | 2607372.4127 | 1266856.0545
71 | 2607175.9623 | 1266700.5001
72 | 2607155.8626 | 1266749.0498
73 | 2607178.2693 | 1266694.9279
74 | 2607398.4933 | 1266746.4419
75 | 2607378.9196 | 1266734.478
76 | 2607370.8515 | 1266749.1189
77 | 2607365.9488 | 1266723.054
78 | 2607365.7244 | 1266758.4229
79 | 2607352.8019 | 1266710.6039
80 | 2607355.0762 | 1266664.3873
81 | 2607350.7538 | 1266708.3584
82 | 2607349.1339 | 1266705.7609
83 | 2607339.3704 | 1266621.4086
84 | 2607331.0383 | 1266605.0733
85 | 2607328.6354 | 1266575.4347
86 | 2607290.4979 | 1266596.0173
87 | 2607293.1691 | 1266605.2561
88 | 2607263.7993 | 1266588.1702
89 | 2607327.3499 | 1266549.8636
90 | 2607304.9496 | 1266633.1436
91 | 2607297.3317 | 1266618.5153
92 | 2607295.4612 | 1266613.1836
93 | 2607294.6151 | 1266610.2575
94 | 2607261.3612 | 1266587.4536
95 | 2607317.9658 | 1266546.675
96 | 2607230.1519 | 1266599.4574
97 | 2607223.2973 | 1266599.4779
98 | 2607240.5942 | 1266579.7007
99 | 2607221.3718 | 1266599.4837
100 | 2607250.7151 | 1266583.4791
101 | 2607223.6478 | 1266568.198
102 | 2607219.9976 | 1266599.4878
103 | 2607256.5791 | 1266585.6683
104 | 2607223.5476 | 1266568.1002
105 | 2607204.7904 | 1266599.5334
106 | 2607220.2573 | 1266564.888
107 | 2607266.0309 | 1266573.4751
108 | 2607273.8214 | 1266556.3563
109 | 2607276.9788 | 1266546.1661
110 | 2607306.0975 | 1266542.6423
111 | 2607283.4739 | 1266534.9551
112 | 2607279.2218 | 1266542.2945
113 | 2607216.1596 | 1266558.4738
114 | 2607204.141 | 1266599.5353
115 | 2607195.8159 | 1266599.5603
116 | 2607190.1079 | 1266599.5774
117 | 2607180.4218 | 1266599.6064
118 | 2607177.2699 | 1266599.6158
119 | 2607167.6444 | 1266611.5941
120 | 2607164.7902 | 1266615.1461
121 | 2607162.0721 | 1266618.5284
122 | 2607158.6649 | 1266622.7686
123 | 2607164.42 | 1266615.6067
124 | 2607153.0489 | 1266627.8637
125 | 2607483.9346 | 1266964.9041
126 | 2607473.7916 | 1266990.1745
127 | 2607439.8388 | 1266976.9593
128 | 2607409.3207 | 1266965.0811
129 | 2607400.4025 | 1266961.6099
130 | 2607374.933 | 1266951.2347
131 | 2607359.8569 | 1266944.3392
132 | 2607307.4114 | 1266917.9035
133 | 2607365.9488 | 1266723.054

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1