## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2763-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2763-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2763-21_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2763-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2763-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2763-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2763-21_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2763-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2763-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2763-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2763-21_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2763-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2763-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2763-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2763-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2763-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2763-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2763-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2763-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2763-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2763-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2763-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2763-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2763-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2763-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2763-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2763-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2763-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2763-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2763-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2763-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2763-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2763-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2763-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2763-21_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2763-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2763-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2763-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2763-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2763-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2763-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2763-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2763-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2763-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2763-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2763-21_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2763-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2763-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2763-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2763-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2763-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2763-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2763-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2763-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2763-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2763-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2763-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2763-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2763-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2763-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2763-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2763-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2763-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2763-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2763-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2763-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2763-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2763-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2763-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2763-21_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2763-21_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2763-21_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2763-21_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2763-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2763-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2763-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2763-21_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2763-21_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2763-21_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2763-21_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2763-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2763-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2763-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2763-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2763-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2763-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2763-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2763-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2763-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2763-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2763-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2763-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2763-21_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2763-21_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2763-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2763-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2763-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2763-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2763-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2763-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2763-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2763-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2763-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2763-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2763-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2763-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2763-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2763-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2763-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2763-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2763-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2763-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2763-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2763-21_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2763-21_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2763-21_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2763-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2763-21_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2763-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2763-21_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2763-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2763-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2763-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2763-21_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2763-21_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2763-21_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2763-21_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2763-21_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2763-21_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2763-21_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2763-21_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2763-21_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2763-21_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2763-21_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2763-21_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2763-21_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2763-21_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2763-21_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2763-21_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2763-21_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2763-21_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2763-21_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2763-21_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_520_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2763-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0041347 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2763-21_0_6_load_1 | 1 | 0.0019223 | 0.00048178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2763-21_0_6_load_2 | 2 | 0.0049299 | 0.0012355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2763-21_0_6_load_3 | 3 | 0.0029592 | 0.00074165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2763-21_0_6_load_4 | 4 | 0.0032305 | 0.00080964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2763-21_0_6_load_53 | 5 | 0.0096293 | 0.0024133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2763-21_0_6_load_8 | 6 | 0.0034729 | 0.00087039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2763-21_0_6_load_52 | 7 | 0.0056643 | 0.0014196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2763-21_0_6_load_7 | 8 | 0.0044639 | 0.0011188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2763-21_0_6_load_5 | 9 | 0.011847 | 0.0029692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2763-21_0_6_load_6 | 10 | 0.022122 | 0.0055443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2763-21_0_6_load_9 | 11 | 0.0051274 | 0.001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2763-21_0_6_load_11 | 12 | 0.0060496 | 0.0015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2763-21_0_6_load_10 | 13 | 0.010027 | 0.0025129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2763-21_0_6_load_13 | 15 | 0.0045622 | 0.0011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2763-21_0_6_load_14 | 16 | 0.0058984 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2763-21_0_6_load_19 | 17 | 0.0063037 | 0.0015799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2763-21_0_6_load_15 | 18 | 0.0099505 | 0.0024938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2763-21_0_6_load_65 | 21 | 0.0046735 | 0.0011713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2763-21_0_6_load_64 | 24 | 0.0055031 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2763-21_0_6_load_61 | 25 | 0.0060408 | 0.001514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2763-21_0_6_load_17 | 26 | 0.0068884 | 0.0017264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2763-21_0_6_load_18 | 27 | 0.0054789 | 0.0013731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2763-21_0_6_load_72 | 28 | 0.017104 | 0.0042867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2763-21_0_6_load_94 | 29 | 0.0062463 | 0.0015655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2763-21_0_6_load_73 | 30 | 0.024586 | 0.0061619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2763-21_0_6_load_93 | 31 | 0.0066196 | 0.001659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2763-21_0_6_load_66 | 32 | 0.0033263 | 0.00083366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2763-21_0_6_load_26 | 33 | 0.0038193 | 0.00095721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2763-21_0_6_load_24 | 34 | 0.0039469 | 0.0009892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2763-21_0_6_load_22 | 35 | 0.003422 | 0.00085763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2763-21_0_6_load_23 | 36 | 0.0013794 | 0.00034572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2763-21_0_6_load_30 | 37 | 0.0023614 | 0.00059183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2763-21_0_6_load_28 | 38 | 0.0063095 | 0.0015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2763-21_0_6_load_29 | 39 | 0.0051697 | 0.0012956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2763-21_0_6_load_31 | 40 | 0.0065266 | 0.0016357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2763-21_0_6_load_34 | 43 | 0.001179 | 0.00029549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2763-21_0_6_load_129 | 45 | 0.0031853 | 0.00079831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2763-21_0_6_load_35 | 46 | 0.0022832 | 0.00057223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2763-21_0_6_load_40 | 49 | 0.0028806 | 0.00072196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2763-21_0_6_load_37 | 50 | 0.0034493 | 0.00086448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2763-21_0_6_load_56 | 51 | 0.0025175 | 0.00063095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2763-21_0_6_load_38 | 52 | 0.0022292 | 0.00055869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2763-21_0_6_load_39 | 53 | 0.00099914 | 0.00025041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2763-21_0_6_load_42 | 55 | 0.0026145 | 0.00065525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2763-21_0_6_load_43 | 56 | 0.0017559 | 0.00044007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2763-21_0_6_load_44 | 58 | 0.0041018 | 0.001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2763-21_0_6_load_55 | 59 | 0.0019779 | 0.00049571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2763-21_0_6_load_46 | 60 | 0.005797 | 0.0014529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2763-21_0_6_load_50 | 64 | 0.0043092 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2763-21_0_6_load_92 | 65 | 0.0038676 | 0.00096931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2763-21_0_6_load_51 | 66 | 0.014374 | 0.0036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2763-21_0_6_load_54 | 68 | 0.0057143 | 0.0014321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2763-21_0_6_load_124 | 69 | 0.0019993 | 0.00050108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2763-21_0_6_load_121 | 70 | 0.0026966 | 0.00067583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2763-21_0_6_load_144 | 71 | 0.0044319 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2763-21_0_6_load_122 | 72 | 0.0019727 | 0.00049439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2763-21_0_6_load_58 | 73 | 0.0054149 | 0.0013571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2763-21_0_6_load_59 | 74 | 0.0025154 | 0.00063041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2763-21_0_6_load_120 | 76 | 0.0027876 | 0.00069865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2763-21_0_6_load_119 | 77 | 0.005466 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2763-21_0_6_load_113 | 78 | 0.0019698 | 0.00049367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2763-21_0_6_load_118 | 79 | 0.003084 | 0.00077293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2763-21_0_6_load_63 | 80 | 0.0060463 | 0.0015154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2763-21_0_6_load_67 | 81 | 0.0052066 | 0.0013049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2763-21_0_6_load_70 | 83 | 0.0039238 | 0.00098339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2763-21_0_6_load_71 | 84 | 0.0027056 | 0.00067809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2763-21_0_6_load_74 | 85 | 0.0040424 | 0.0010131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2763-21_0_6_load_78 | 86 | 0.0043369 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2763-21_0_6_load_75 | 87 | 0.0042033 | 0.0010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2763-21_0_6_load_76 | 88 | 0.0059327 | 0.0014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2763-21_0_6_load_77 | 89 | 0.014272 | 0.003577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2763-21_0_6_load_80 | 90 | 0.0029652 | 0.00074314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2763-21_0_6_load_81 | 91 | 0.014383 | 0.0036047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2763-21_0_6_load_126 | 92 | 0.0030929 | 0.00077516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2763-21_0_6_load_127 | 93 | 0.0026794 | 0.00067151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2763-21_0_6_load_82 | 94 | 0.0022482 | 0.00056346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2763-21_0_6_load_95 | 95 | 0.0064296 | 0.0016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2763-21_0_6_load_96 | 96 | 0.016237 | 0.0040695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2763-21_0_6_load_83 | 97 | 0.0093955 | 0.0023547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2763-21_0_6_load_84 | 98 | 0.014146 | 0.0035453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2763-21_0_6_load_89 | 100 | 0.010582 | 0.002652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2763-21_0_6_load_87 | 101 | 0.0062966 | 0.0015781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2763-21_0_6_load_86 | 104 | 0.0096273 | 0.0024128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2763-21_0_6_load_88 | 105 | 0.0088381 | 0.002215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2763-21_0_6_load_90 | 106 | 0.0061369 | 0.0015381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2763-21_0_6_load_99 | 107 | 0.0090827 | 0.0022763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2763-21_0_6_load_100 | 108 | 0.0043447 | 0.0010889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2763-21_0_6_load_101 | 109 | 0.0023953 | 0.00060031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2763-21_0_6_load_103 | 111 | 0.0010079 | 0.00025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2763-21_0_6_load_104 | 112 | 0.0030981 | 0.00077646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2763-21_0_6_load_139 | 114 | 0.0027927 | 0.00069992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2763-21_0_6_load_137 | 115 | 0.0026082 | 0.00065368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2763-21_0_6_load_105 | 116 | 0.0022502 | 0.00056395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2763-21_0_6_load_106 | 117 | 0.0026266 | 0.0006583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2763-21_0_6_load_107 | 118 | 0.003544 | 0.00088822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2763-21_0_6_load_108 | 119 | 0.0018288 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2763-21_0_6_load_109 | 120 | 0.00091895 | 0.00023031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2763-21_0_6_load_111 | 122 | 0.002187 | 0.00054811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2763-21_0_6_load_125 | 123 | 0.0029395 | 0.00073671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2763-21_0_6_load_123 | 124 | 0.0022421 | 0.00056192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2763-21_0_6_load_114 | 126 | 0.0025317 | 0.00063451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2763-21_0_6_load_136 | 127 | 0.0024282 | 0.00060856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2763-21_0_6_load_135 | 128 | 0.0015298 | 0.00038342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2763-21_0_6_load_115 | 129 | 0.0019136 | 0.00047959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2763-21_0_6_load_116 | 130 | 0.0028969 | 0.00072604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2763-21_0_6_load_117 | 131 | 0.0015758 | 0.00039494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2763-21_0_6_load_128 | 132 | 0.0045374 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2763-21_0_6_load_130 | 133 | 0.0019588 | 0.00049093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2763-21_0_6_load_131 | 134 | 0.0013698 | 0.00034331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2763-21_0_6_load_132 | 135 | 0.0012968 | 0.000325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2763-21_0_6_load_133 | 136 | 0.00086301 | 0.00021629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2763-21_0_6_load_134 | 137 | 0.0010184 | 0.00025524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2763-21_0_6_load_140 | 138 | 0.0016076 | 0.0004029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2763-21_0_6_load_141 | 139 | 0.00391 | 0.00097994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2763-21_0_6_load_142 | 140 | 0.0031428 | 0.00078766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2763-21_0_6_load_146 | 142 | 0.00075797 | 0.00018997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2763-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.004363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2763-21_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2763-21_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0019826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2763-21_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0037102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2763-21_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2763-21_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2763-21_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2763-21_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2763-21_0_6_line_8 |  | 7 | 68 | 0.061164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2763-21_0_6_line_9 |  | 7 | 66 | 0.028601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2763-21_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.030407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2763-21_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 8.3343e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2763-21_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0051921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2763-21_0_6_line_13 |  | 12 | 15 | 0.013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2763-21_0_6_line_14 |  | 12 | 16 | 0.03041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2763-21_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0021808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2763-21_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.028365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2763-21_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2763-21_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.018093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2763-21_0_6_line_19 |  | 16 | 20 | 0.027043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2763-21_0_6_line_20 |  | 17 | 21 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2763-21_0_6_line_21 |  | 18 | 22 | 0.025352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2763-21_0_6_line_22 |  | 19 | 23 | 0.024951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2763-21_0_6_line_23 |  | 20 | 24 | 0.00982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2763-21_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.0069314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2763-21_0_6_line_25 |  | 21 | 32 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2763-21_0_6_line_26 |  | 22 | 26 | 0.026349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2763-21_0_6_line_27 |  | 22 | 27 | 0.0026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2763-21_0_6_line_28 |  | 23 | 33 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2763-21_0_6_line_29 |  | 24 | 44 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2763-21_0_6_line_30 |  | 25 | 80 | 0.0031721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2763-21_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.034505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2763-21_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2763-21_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.030403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2763-21_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.022098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2763-21_0_6_line_35 |  | 31 | 67 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2763-21_0_6_line_36 |  | 32 | 81 | 0.030664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2763-21_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0097037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2763-21_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0049238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2763-21_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0079891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2763-21_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0093089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2763-21_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.023435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2763-21_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0084381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2763-21_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0085587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2763-21_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.029008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2763-21_0_6_line_45 |  | 41 | 43 | 0.02541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2763-21_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2763-21_0_6_line_47 |  | 42 | 45 | 0.029006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2763-21_0_6_line_48 |  | 43 | 46 | 0.0086687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2763-21_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.024852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2763-21_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2763-21_0_6_line_51 |  | 47 | 92 | 0.038114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2763-21_0_6_line_52 |  | 47 | 86 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2763-21_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.022494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2763-21_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2763-21_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2763-21_0_6_line_56 |  | 50 | 52 | 0.030255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2763-21_0_6_line_57 |  | 51 | 57 | 0.018017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2763-21_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2763-21_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0043682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2763-21_0_6_line_60 |  | 54 | 55 | 0.025829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2763-21_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2763-21_0_6_line_62 |  | 55 | 58 | 0.024845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2763-21_0_6_line_63 |  | 56 | 59 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2763-21_0_6_line_64 |  | 57 | 69 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2763-21_0_6_line_65 |  | 57 | 70 | 0.0041152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2763-21_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.049305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2763-21_0_6_line_67 |  | 60 | 62 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2763-21_0_6_line_68 |  | 61 | 63 | 0.026901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2763-21_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.022601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2763-21_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.01888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2763-21_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2763-21_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0071037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2763-21_0_6_line_73 |  | 67 | 106 | 0.018546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2763-21_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.037856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2763-21_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.028721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2763-21_0_6_line_76 |  | 72 | 124 | 0.017991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2763-21_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.031207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2763-21_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0051947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2763-21_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2763-21_0_6_line_80 |  | 75 | 77 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2763-21_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2763-21_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0075509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2763-21_0_6_line_83 |  | 78 | 125 | 0.014438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2763-21_0_6_line_84 |  | 79 | 130 | 0.005969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2763-21_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0067198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2763-21_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.02441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2763-21_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.027814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2763-21_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.024424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2763-21_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2763-21_0_6_line_90 |  | 85 | 87 | 0.00023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2763-21_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2763-21_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2763-21_0_6_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0047316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2763-21_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2763-21_0_6_line_95 |  | 91 | 94 | 0.049022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2763-21_0_6_line_96 |  | 92 | 93 | 0.026491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2763-21_0_6_line_97 |  | 93 | 132 | 0.0025864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2763-21_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0076735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2763-21_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.04667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2763-21_0_6_line_100 |  | 96 | 102 | 0.025596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2763-21_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.034656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2763-21_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.025623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2763-21_0_6_line_103 |  | 99 | 102 | 0.054456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2763-21_0_6_line_104 |  | 100 | 101 | 0.00084206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2763-21_0_6_line_105 |  | 101 | 104 | 0.0028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2763-21_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2763-21_0_6_line_107 |  | 103 | 107 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2763-21_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2763-21_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.021937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2763-21_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.031611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2763-21_0_6_line_111 |  | 108 | 110 | 0.033097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2763-21_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0074818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2763-21_0_6_line_113 |  | 110 | 112 | 0.025728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2763-21_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2763-21_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.009298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2763-21_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.027523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2763-21_0_6_line_117 |  | 114 | 138 | 0.042298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2763-21_0_6_line_118 |  | 115 | 123 | 0.0044421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2763-21_0_6_line_119 |  | 116 | 117 | 0.024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2763-21_0_6_line_120 |  | 116 | 118 | 0.024377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2763-21_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.048918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2763-21_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.006316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2763-21_0_6_line_123 |  | 119 | 121 | 0.032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2763-21_0_6_line_124 |  | 120 | 122 | 0.028605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2763-21_0_6_line_125 |  | 121 | 123 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2763-21_0_6_line_126 |  | 121 | 124 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2763-21_0_6_line_127 |  | 122 | 125 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2763-21_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2763-21_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2763-21_0_6_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0082471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2763-21_0_6_line_131 |  | 128 | 137 | 0.0074154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2763-21_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2763-21_0_6_line_133 |  | 129 | 131 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2763-21_0_6_line_134 |  | 132 | 133 | 0.037973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2763-21_0_6_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0042079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2763-21_0_6_line_136 |  | 134 | 135 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2763-21_0_6_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0089157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2763-21_0_6_line_138 |  | 138 | 139 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2763-21_0_6_line_139 |  | 139 | 140 | 0.032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2763-21_0_6_line_140 |  | 140 | 141 | 0.061205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2763-21_0_6_line_141 |  | 141 | 142 | 0.041035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2763-21_0_6_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2613589.9926 | 1260635.982 | 2613588.2048 | 1260639.9619
1 | 2613589.9926 | 1260635.982 | 2613596.7017 | 1260621.0469
2 | 2613587.3924 | 1260641.7703 | 2613588.2048 | 1260639.9619
3 | 2613596.7017 | 1260621.0469 | 2613598.2221 | 1260617.6625
4 | 2613580.5987 | 1260659.2068 | 2613583.8607 | 1260649.6322 | 2613587.3924 | 1260641.7703
5 | 2613598.2221 | 1260617.6625 | 2613601.8032 | 1260609.6905 | 2613602.7198 | 1260608.1002
6 | 2613579.8937 | 1260661.2761 | 2613580.5987 | 1260659.2068
7 | 2613602.7198 | 1260608.1002 | 2613609.9605 | 1260595.5361
8 | 2613579.8937 | 1260661.2761 | 2613519.923 | 1260649.2545
9 | 2613571.9777 | 1260688.67 | 2613573.1414 | 1260681.0957 | 2613579.8937 | 1260661.2761
10 | 2613625.1432 | 1260569.1913 | 2613609.9605 | 1260595.5361
11 | 2613625.1432 | 1260569.1913 | 2613625.1848 | 1260569.1191
12 | 2613734.3608 | 1260647.2542 | 2613731.0507 | 1260651.2544
13 | 2613734.3608 | 1260647.2542 | 2613742.7636 | 1260637.0915
14 | 2613734.3608 | 1260647.2542 | 2613747.7007 | 1260652.7221 | 2613752.7461 | 1260657.3592 | 2613757.3327 | 1260665.2653
15 | 2613705.3018 | 1260677.9302 | 2613706.8408 | 1260676.385
16 | 2613705.3018 | 1260677.9302 | 2613723.2619 | 1260699.8845
17 | 2613705.3018 | 1260677.9302 | 2613697.2647 | 1260687.7561
18 | 2613753.9638 | 1260622.883 | 2613744.2522 | 1260635.2912 | 2613742.7636 | 1260637.0915
19 | 2613773.5019 | 1260681.7905 | 2613760.5794 | 1260678.336 | 2613759.1857 | 1260668.4594 | 2613757.3327 | 1260665.2653
20 | 2613730.8073 | 1260709.1079 | 2613723.2619 | 1260699.8845
21 | 2613681.2191 | 1260707.3836 | 2613690.9141 | 1260695.5201 | 2613697.2647 | 1260687.7561
22 | 2613766.5524 | 1260601.3531 | 2613759.5518 | 1260614.4791 | 2613753.9638 | 1260622.883
23 | 2613773.5019 | 1260681.7905 | 2613782.216 | 1260677.2633
24 | 2613773.5019 | 1260681.7905 | 2613776.5374 | 1260688.0219
25 | 2613730.8073 | 1260709.1079 | 2613746.5888 | 1260728.3991
26 | 2613681.2191 | 1260707.3836 | 2613699.4875 | 1260726.3709
27 | 2613681.2191 | 1260707.3836 | 2613679.5957 | 1260709.5344
28 | 2613766.5524 | 1260601.3531 | 2613757.0876 | 1260591.1707
29 | 2613794.9419 | 1260667.8419 | 2613790.0994 | 1260673.1676 | 2613782.216 | 1260677.2633
30 | 2613777.9266 | 1260690.8736 | 2613776.5374 | 1260688.0219
31 | 2613722.3666 | 1260751.9723 | 2613720.4812 | 1260748.1908 | 2613699.4875 | 1260726.3709
32 | 2613679.5957 | 1260709.5344 | 2613667.5201 | 1260725.5325
33 | 2613735.932 | 1260779.1809 | 2613722.3666 | 1260751.9723
34 | 2613667.5201 | 1260725.5325 | 2613655.9595 | 1260740.8483 | 2613654.1416 | 1260743.119
35 | 2613643.1204 | 1260756.8853 | 2613654.1416 | 1260743.119
36 | 2613746.5888 | 1260728.3991 | 2613766.005 | 1260752.1332
37 | 2613750.481 | 1260584.0633 | 2613757.0876 | 1260591.1707
38 | 2613750.481 | 1260584.0633 | 2613747.1288 | 1260580.457
39 | 2613741.6896 | 1260574.6054 | 2613747.1288 | 1260580.457
40 | 2613798.0682 | 1260608.8966 | 2613795.2238 | 1260600.0329
41 | 2613798.0682 | 1260608.8966 | 2613798.3471 | 1260609.7658 | 2613803.7565 | 1260629.6252 | 2613803.9017 | 1260631.5589
42 | 2613804.5336 | 1260639.9733 | 2613803.9017 | 1260631.5589
43 | 2613805.1745 | 1260648.508 | 2613804.5336 | 1260639.9733
44 | 2613805.1745 | 1260648.508 | 2613803.5474 | 1260677.4684
45 | 2613805.1745 | 1260648.508 | 2613830.2698 | 1260652.4957
46 | 2613794.9419 | 1260667.8419 | 2613803.5474 | 1260677.4684
47 | 2613803.5474 | 1260677.4684 | 2613813.2817 | 1260704.7926
48 | 2613830.2698 | 1260652.4957 | 2613838.8311 | 1260653.8561
49 | 2613826.1155 | 1260725.9872 | 2613814.3502 | 1260707.7919 | 2613813.2817 | 1260704.7926
50 | 2613858.6476 | 1260657.0049 | 2613838.8311 | 1260653.8561
51 | 2613826.1155 | 1260725.9872 | 2613843.9923 | 1260753.6365 | 2613845.7152 | 1260758.5311
52 | 2613826.1155 | 1260725.9872 | 2613812.2011 | 1260733.7962
53 | 2613858.6476 | 1260657.0049 | 2613874.6096 | 1260659.2548 | 2613880.9813 | 1260659.4499
54 | 2613858.6476 | 1260657.0049 | 2613861.5098 | 1260643.4064
55 | 2613880.9813 | 1260659.4499 | 2613889.1592 | 1260659.7002 | 2613891.0973 | 1260659.7663
56 | 2613861.5098 | 1260643.4064 | 2613867.7412 | 1260613.7996
57 | 2613909.1034 | 1260660.3807 | 2613891.0973 | 1260659.7663
58 | 2613867.7412 | 1260613.7996 | 2613867.8447 | 1260613.3078 | 2613871.3105 | 1260600.6184
59 | 2613872.8196 | 1260596.5191 | 2613871.3105 | 1260600.6184 | 2613871.3105 | 1260600.6184
60 | 2613872.8196 | 1260596.5191 | 2613878.6362 | 1260580.6997 | 2613882.7133 | 1260572.7054
61 | 2613872.8196 | 1260596.5191 | 2613891.2245 | 1260602.1731
62 | 2613894.0014 | 1260550.5723 | 2613882.7133 | 1260572.7054
63 | 2613901.7482 | 1260604.6564 | 2613891.4562 | 1260602.2443 | 2613891.2245 | 1260602.1731
64 | 2613909.1034 | 1260660.3807 | 2613914.8428 | 1260651.7882 | 2613919.9151 | 1260641.7266
65 | 2613909.1034 | 1260660.3807 | 2613913.2162 | 1260660.5208
66 | 2613611.3347 | 1260767.8532 | 2613610.6711 | 1260761.4807 | 2613580.0634 | 1260731.4237
67 | 2613568.2079 | 1260713.2063 | 2613572.9279 | 1260718.4762 | 2613572.4708 | 1260723.9678 | 2613580.0634 | 1260731.4237
68 | 2613611.3347 | 1260767.8532 | 2613613.0076 | 1260767.8125 | 2613616.0519 | 1260767.7528 | 2613618.0262 | 1260767.7017 | 2613619.586 | 1260767.672 | 2613619.7345 | 1260771.953 | 2613626.6677 | 1260778.1175 | 2613631.403 | 1260779.9741
69 | 2613568.2079 | 1260713.2063 | 2613571.6401 | 1260690.8676
70 | 2613631.403 | 1260779.9741 | 2613636.147 | 1260768.2214 | 2613639.3984 | 1260762.9358
71 | 2613571.9777 | 1260688.67 | 2613571.6401 | 1260690.8676
72 | 2613643.1204 | 1260756.8853 | 2613639.3984 | 1260762.9358
73 | 2613643.1204 | 1260756.8853 | 2613656.6722 | 1260769.5469
74 | 2613926.8142 | 1260604.5175 | 2613922.1498 | 1260627.0552 | 2613919.9151 | 1260641.7266
75 | 2613941.9205 | 1260661.4991 | 2613913.2162 | 1260660.5208
76 | 2613941.9205 | 1260661.4991 | 2613959.9011 | 1260662.1118
77 | 2613842.186 | 1260697.4162 | 2613861.0174 | 1260722.3005
78 | 2613864.1521 | 1260726.4427 | 2613861.0174 | 1260722.3005
79 | 2613864.1521 | 1260726.4427 | 2613872.2124 | 1260737.091 | 2613876.4433 | 1260743.0239
80 | 2613864.1521 | 1260726.4427 | 2613880.3468 | 1260716.7041
81 | 2613892.5721 | 1260765.6413 | 2613876.4433 | 1260743.0239
82 | 2613887.6383 | 1260715.3047 | 2613881.7413 | 1260715.8655 | 2613880.3468 | 1260716.7041
83 | 2613900.9552 | 1260777.3967 | 2613892.5721 | 1260765.6413
84 | 2613887.6383 | 1260715.3047 | 2613890.7554 | 1260715.0082 | 2613893.564 | 1260715.4144
85 | 2613770.2599 | 1260757.3343 | 2613766.005 | 1260752.1332
86 | 2613770.2599 | 1260757.3343 | 2613782.8962 | 1260778.2195
87 | 2613770.2599 | 1260757.3343 | 2613794.5155 | 1260743.7217
88 | 2613782.8962 | 1260778.2195 | 2613795.5396 | 1260799.1163
89 | 2613812.2011 | 1260733.7962 | 2613794.5155 | 1260743.7217
90 | 2613795.5396 | 1260799.1163 | 2613795.6632 | 1260799.3206
91 | 2613795.6632 | 1260799.3206 | 2613796.1982 | 1260800.2048
92 | 2613796.1982 | 1260800.2048 | 2613807.9921 | 1260819.6977
93 | 2613810.4415 | 1260823.7461 | 2613807.9921 | 1260819.6977
94 | 2613810.4415 | 1260823.7461 | 2613822.5549 | 1260843.7668
95 | 2613822.5549 | 1260843.7668 | 2613838.7317 | 1260870.5037 | 2613838.2574 | 1260873.5825 | 2613839.135 | 1260875.2968 | 2613839.2973 | 1260876.7871 | 2613831.9059 | 1260885.2443
96 | 2613845.7152 | 1260758.5311 | 2613854.5108 | 1260783.5193
97 | 2613854.5108 | 1260783.5193 | 2613855.3695 | 1260785.9589
98 | 2613826.9021 | 1260891.0617 | 2613830.2009 | 1260887.1952 | 2613831.9059 | 1260885.2443
99 | 2613826.9021 | 1260891.0617 | 2613813.1026 | 1260907.2357 | 2613796.0132 | 1260926.0387
100 | 2613779.4907 | 1260945.5838 | 2613793.6806 | 1260928.6052 | 2613796.0132 | 1260926.0387
101 | 2613680.9439 | 1260886.8608 | 2613711.0188 | 1260904.0808
102 | 2613733.2552 | 1260916.8128 | 2613711.0188 | 1260904.0808
103 | 2613779.4907 | 1260945.5838 | 2613733.2552 | 1260916.8128
104 | 2613685.6031 | 1260796.3209 | 2613684.9843 | 1260795.7497
105 | 2613682.9091 | 1260793.8343 | 2613684.9843 | 1260795.7497
106 | 2613803.6427 | 1260960.6501 | 2613779.4907 | 1260945.5838
107 | 2613803.6427 | 1260960.6501 | 2613823.4764 | 1260937.4943
108 | 2613682.9091 | 1260793.8343 | 2613672.7569 | 1260784.4636
109 | 2613656.6722 | 1260769.5469 | 2613662.8878 | 1260775.3543 | 2613672.7569 | 1260784.4636
110 | 2614105.7807 | 1260679.7463 | 2614074.7858 | 1260685.9573
111 | 2614042.334 | 1260692.4602 | 2614074.7858 | 1260685.9573
112 | 2614042.334 | 1260692.4602 | 2614039.3515 | 1260685.5986
113 | 2614042.334 | 1260692.4602 | 2614049.3713 | 1260708.6657 | 2614052.4483 | 1260716.1157
114 | 2614029.8182 | 1260663.6667 | 2614039.3515 | 1260685.5986
115 | 2614029.8182 | 1260663.6667 | 2614026.1108 | 1260655.1397
116 | 2614029.8182 | 1260663.6667 | 2614002.2991 | 1260663.2122
117 | 2614005.5233 | 1260618.2947 | 2614009.6702 | 1260624.7705 | 2614021.0496 | 1260643.4989 | 2614026.1108 | 1260655.1397
118 | 2614002.2991 | 1260663.2122 | 2613997.8576 | 1260663.1389
119 | 2613971.161 | 1260759.6658 | 2613983.6571 | 1260756.5099 | 2613983.5336 | 1260744.5965
120 | 2613971.161 | 1260759.6658 | 2613947.5258 | 1260765.635
121 | 2613983.5336 | 1260744.5965 | 2613983.0268 | 1260695.6814
122 | 2613947.5258 | 1260765.635 | 2613941.4021 | 1260767.1816
123 | 2613982.687 | 1260662.8884 | 2613983.0268 | 1260695.6814
124 | 2613913.6675 | 1260774.1861 | 2613941.4021 | 1260767.1816
125 | 2613982.687 | 1260662.8884 | 2613997.8576 | 1260663.1389
126 | 2613982.687 | 1260662.8884 | 2613959.9011 | 1260662.1118
127 | 2613900.9552 | 1260777.3967 | 2613913.6675 | 1260774.1861
128 | 2613900.9552 | 1260777.3967 | 2613916.0903 | 1260794.8342
129 | 2613916.0903 | 1260794.8342 | 2613924.7396 | 1260804.7993
130 | 2613930.1455 | 1260811.0275 | 2613924.7396 | 1260804.7993
131 | 2613935.0062 | 1260816.6276 | 2613930.1455 | 1260811.0275
132 | 2613904.7876 | 1260714.8988 | 2613899.9754 | 1260716.3418 | 2613893.564 | 1260715.4144
133 | 2613917.3411 | 1260711.1344 | 2613904.7876 | 1260714.8988
134 | 2613855.3695 | 1260785.9589 | 2613867.9774 | 1260821.7776
135 | 2613869.3745 | 1260825.7468 | 2613867.9774 | 1260821.7776
136 | 2613869.3745 | 1260825.7468 | 2613870.3412 | 1260828.4933 | 2613875.4106 | 1260846.4825
137 | 2613875.4106 | 1260846.4825 | 2613877.8288 | 1260855.0639
138 | 2614005.5233 | 1260618.2947 | 2613990.3195 | 1260594.5531
139 | 2613990.3195 | 1260594.5531 | 2613989.2043 | 1260592.8116 | 2613978.3918 | 1260570.0596 | 2613976.2534 | 1260565.0616
140 | 2613976.2534 | 1260565.0616 | 2614034.1446 | 1260545.1964
141 | 2614034.1446 | 1260545.1964 | 2614060.8221 | 1260547.4721 | 2614075.1671 | 1260548.5178

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613589.9926 | 1260635.982
1 | 2613588.2048 | 1260639.9619
2 | 2613596.7017 | 1260621.0469
3 | 2613587.3924 | 1260641.7703
4 | 2613598.2221 | 1260617.6625
5 | 2613580.5987 | 1260659.2068
6 | 2613602.7198 | 1260608.1002
7 | 2613579.8937 | 1260661.2761
8 | 2613609.9605 | 1260595.5361
9 | 2613625.1432 | 1260569.1913
10 | 2613625.1848 | 1260569.1191
11 | 2613731.0507 | 1260651.2544
12 | 2613734.3608 | 1260647.2542
13 | 2613706.8408 | 1260676.385
14 | 2613705.3018 | 1260677.9302
15 | 2613742.7636 | 1260637.0915
16 | 2613757.3327 | 1260665.2653
17 | 2613723.2619 | 1260699.8845
18 | 2613697.2647 | 1260687.7561
19 | 2613753.9638 | 1260622.883
20 | 2613773.5019 | 1260681.7905
21 | 2613730.8073 | 1260709.1079
22 | 2613681.2191 | 1260707.3836
23 | 2613766.5524 | 1260601.3531
24 | 2613782.216 | 1260677.2632
25 | 2613776.5374 | 1260688.0219
26 | 2613699.4875 | 1260726.3709
27 | 2613679.5957 | 1260709.5344
28 | 2613722.3666 | 1260751.9723
29 | 2613667.5201 | 1260725.5325
30 | 2613735.932 | 1260779.1809
31 | 2613654.1416 | 1260743.119
32 | 2613746.5888 | 1260728.3991
33 | 2613757.0876 | 1260591.1707
34 | 2613750.481 | 1260584.0633
35 | 2613747.1288 | 1260580.457
36 | 2613741.6896 | 1260574.6054
37 | 2613795.2238 | 1260600.0329
38 | 2613798.0682 | 1260608.8966
39 | 2613803.9017 | 1260631.559
40 | 2613804.5336 | 1260639.9733
41 | 2613805.1745 | 1260648.508
42 | 2613803.5474 | 1260677.4684
43 | 2613830.2698 | 1260652.4957
44 | 2613794.9419 | 1260667.8419
45 | 2613813.2817 | 1260704.7926
46 | 2613838.8311 | 1260653.8561
47 | 2613826.1155 | 1260725.9872
48 | 2613858.6476 | 1260657.0049
49 | 2613880.9813 | 1260659.4499
50 | 2613861.5098 | 1260643.4064
51 | 2613891.0973 | 1260659.7663
52 | 2613867.7412 | 1260613.7996
53 | 2613871.3105 | 1260600.6184
54 | 2613872.8196 | 1260596.5191
55 | 2613882.7133 | 1260572.7054
56 | 2613891.2245 | 1260602.1731
57 | 2613909.1034 | 1260660.3807
58 | 2613894.0014 | 1260550.5723
59 | 2613901.7482 | 1260604.6564
60 | 2613580.0634 | 1260731.4237
61 | 2613611.3347 | 1260767.8532
62 | 2613568.2079 | 1260713.2063
63 | 2613631.403 | 1260779.9741
64 | 2613571.6401 | 1260690.8676
65 | 2613639.3984 | 1260762.9358
66 | 2613571.9777 | 1260688.67
67 | 2613643.1204 | 1260756.8853
68 | 2613519.923 | 1260649.2545
69 | 2613919.9151 | 1260641.7266
70 | 2613913.2162 | 1260660.5208
71 | 2613926.8142 | 1260604.5175
72 | 2613941.9205 | 1260661.4991
73 | 2613842.186 | 1260697.4162
74 | 2613861.0174 | 1260722.3005
75 | 2613864.1521 | 1260726.4427
76 | 2613876.4433 | 1260743.0239
77 | 2613880.3468 | 1260716.7041
78 | 2613892.5721 | 1260765.6413
79 | 2613887.6383 | 1260715.3047
80 | 2613777.9266 | 1260690.8736
81 | 2613766.005 | 1260752.1332
82 | 2613770.2599 | 1260757.3343
83 | 2613782.8962 | 1260778.2195
84 | 2613794.5155 | 1260743.7217
85 | 2613795.5396 | 1260799.1163
86 | 2613812.2011 | 1260733.7962
87 | 2613795.6632 | 1260799.3206
88 | 2613796.1982 | 1260800.2048
89 | 2613807.9921 | 1260819.6977
90 | 2613810.4415 | 1260823.7461
91 | 2613822.5549 | 1260843.7668
92 | 2613845.7152 | 1260758.5311
93 | 2613854.5108 | 1260783.5193
94 | 2613831.9059 | 1260885.2443
95 | 2613826.9021 | 1260891.0617
96 | 2613796.0132 | 1260926.0387
97 | 2613680.9439 | 1260886.8608
98 | 2613711.0188 | 1260904.0808
99 | 2613733.2552 | 1260916.8128
100 | 2613685.6031 | 1260796.3209
101 | 2613684.9843 | 1260795.7497
102 | 2613779.4907 | 1260945.5838
103 | 2613803.6427 | 1260960.6501
104 | 2613682.9091 | 1260793.8343
105 | 2613672.7569 | 1260784.4636
106 | 2613656.6722 | 1260769.5469
107 | 2613823.4764 | 1260937.4943
108 | 2614074.7858 | 1260685.9573
109 | 2614105.7807 | 1260679.7463
110 | 2614042.334 | 1260692.4602
111 | 2614039.3515 | 1260685.5986
112 | 2614052.4483 | 1260716.1157
113 | 2614029.8182 | 1260663.6667
114 | 2614026.1108 | 1260655.1397
115 | 2614002.2991 | 1260663.2122
116 | 2613971.161 | 1260759.6658
117 | 2613983.5336 | 1260744.5965
118 | 2613947.5258 | 1260765.635
119 | 2613983.0268 | 1260695.6814
120 | 2613941.4021 | 1260767.1816
121 | 2613982.687 | 1260662.8884
122 | 2613913.6675 | 1260774.1861
123 | 2613997.8576 | 1260663.1389
124 | 2613959.9011 | 1260662.1118
125 | 2613900.9552 | 1260777.3967
126 | 2613916.0903 | 1260794.8342
127 | 2613924.7396 | 1260804.7993
128 | 2613930.1455 | 1260811.0275
129 | 2613904.7876 | 1260714.8988
130 | 2613893.564 | 1260715.4144
131 | 2613917.3411 | 1260711.1344
132 | 2613855.3695 | 1260785.9589
133 | 2613867.9774 | 1260821.7776
134 | 2613869.3745 | 1260825.7468
135 | 2613875.4106 | 1260846.4825
136 | 2613877.8288 | 1260855.0639
137 | 2613935.0062 | 1260816.6276
138 | 2614005.5233 | 1260618.2947
139 | 2613990.3195 | 1260594.5531
140 | 2613976.2534 | 1260565.0616
141 | 2614034.1446 | 1260545.1963
142 | 2614075.1671 | 1260548.5179
143 | 2613770.2599 | 1260757.3343

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1