## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2765-23_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2765-23_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2765-23_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2765-23_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2765-23_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2765-23_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2765-23_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2765-23_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2765-23_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2765-23_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2765-23_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2765-23_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2765-23_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2765-23_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2765-23_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2765-23_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2765-23_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2765-23_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2765-23_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2765-23_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2765-23_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2765-23_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2765-23_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2765-23_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2765-23_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2765-23_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2765-23_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2765-23_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2765-23_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2765-23_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2765-23_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2765-23_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2765-23_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2765-23_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2765-23_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2765-23_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2765-23_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2765-23_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2765-23_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2765-23_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2765-23_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2765-23_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2765-23_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2765-23_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2765-23_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2765-23_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2765-23_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2765-23_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2765-23_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2765-23_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2765-23_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2765-23_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2765-23_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2765-23_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2765-23_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2765-23_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2765-23_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2765-23_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2765-23_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2765-23_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2765-23_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2765-23_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2765-23_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2765-23_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2765-23_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2765-23_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2765-23_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2765-23_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2765-23_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2765-23_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2765-23_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2765-23_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2765-23_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2765-23_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2765-23_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2765-23_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2765-23_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2765-23_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2765-23_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2765-23_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2765-23_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2765-23_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2765-23_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2765-23_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2765-23_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2765-23_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2765-23_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2765-23_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2765-23_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2765-23_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2765-23_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2765-23_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2765-23_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2765-23_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2765-23_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2765-23_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2765-23_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2765-23_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2765-23_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2765-23_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2765-23_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2765-23_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2765-23_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2765-23_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2765-23_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2765-23_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2765-23_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2765-23_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2765-23_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2765-23_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2765-23_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2765-23_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2765-23_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2765-23_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2765-23_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2765-23_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2765-23_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2765-23_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2765-23_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2765-23_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2765-23_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_569_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2765-23_0_5_load_0 | 0 | 0.0038392 | 0.0009622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2765-23_0_5_load_1 | 1 | 0.0059643 | 0.0014948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2765-23_0_5_load_3 | 3 | 0.013741 | 0.0034439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2765-23_0_5_load_20 | 8 | 0.0066865 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2765-23_0_5_load_47 | 9 | 0.0013727 | 0.00034404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2765-23_0_5_load_46 | 10 | 0.0035456 | 0.00088861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2765-23_0_5_load_26 | 12 | 0.004891 | 0.0012258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2765-23_0_5_load_22 | 16 | 0.011916 | 0.0029865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2765-23_0_5_load_36 | 17 | 0.013738 | 0.0034431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2765-23_0_5_load_33 | 18 | 0.0117 | 0.0029322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2765-23_0_5_load_17 | 19 | 0.034051 | 0.008534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2765-23_0_5_load_21 | 20 | 0.003804 | 0.00095336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2765-23_0_5_load_45 | 21 | 0.0043768 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2765-23_0_5_load_10 | 23 | 0.0049952 | 0.0012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2765-23_0_5_load_27 | 24 | 0.038132 | 0.0095567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2765-23_0_5_load_28 | 25 | 0.019491 | 0.0048848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2765-23_0_5_load_34 | 27 | 0.005344 | 0.0013393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2765-23_0_5_load_9 | 28 | 0.0078262 | 0.0019614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2765-23_0_5_load_12 | 29 | 0.0015447 | 0.00038715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2765-23_0_5_load_15 | 31 | 0.014792 | 0.0037072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2765-23_0_5_load_48 | 35 | 0.0089278 | 0.0022375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2765-23_0_5_load_113 | 37 | 0.0067045 | 0.0016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2765-23_0_5_load_111 | 38 | 0.0057673 | 0.0014454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2765-23_0_5_load_44 | 40 | 0.0098256 | 0.0024625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2765-23_0_5_load_118 | 41 | 0.0027261 | 0.00068321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2765-23_0_5_load_30 | 43 | 0.016972 | 0.0042536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2765-23_0_5_load_31 | 44 | 0.0029391 | 0.00073662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2765-23_0_5_load_123 | 48 | 0.02036 | 0.0051026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2765-23_0_5_load_83 | 50 | 0.0060267 | 0.0015104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2765-23_0_5_load_85 | 51 | 0.0029672 | 0.00074365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2765-23_0_5_load_107 | 53 | 0.0032449 | 0.00081325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2765-23_0_5_load_108 | 54 | 0.003333 | 0.00083532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2765-23_0_5_load_109 | 55 | 0.0037505 | 0.00093996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2765-23_0_5_load_37 | 56 | 0.012213 | 0.003061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2765-23_0_5_load_42 | 59 | 0.0071809 | 0.0017997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2765-23_0_5_load_43 | 60 | 0.0056077 | 0.0014054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2765-23_0_5_load_49 | 61 | 0.0021596 | 0.00054124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2765-23_0_5_load_50 | 62 | 0.004049 | 0.0010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2765-23_0_5_load_51 | 63 | 0.0023442 | 0.00058751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2765-23_0_5_load_52 | 64 | 0.0058872 | 0.0014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2765-23_0_5_load_61 | 65 | 0.0020011 | 0.00050152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2765-23_0_5_load_53 | 67 | 0.0039968 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2765-23_0_5_load_54 | 68 | 0.0042608 | 0.0010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2765-23_0_5_load_55 | 69 | 0.0024999 | 0.00062654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2765-23_0_5_load_63 | 73 | 0.00671 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2765-23_0_5_load_70 | 74 | 0.0051683 | 0.0012953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2765-23_0_5_load_59 | 75 | 0.0036473 | 0.00091409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2765-23_0_5_load_64 | 76 | 0.002812 | 0.00070476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2765-23_0_5_load_69 | 77 | 0.0036003 | 0.00090231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2765-23_0_5_load_62 | 78 | 0.0041185 | 0.0010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2765-23_0_5_load_84 | 80 | 0.002967 | 0.00074359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2765-23_0_5_load_82 | 81 | 0.0026915 | 0.00067456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2765-23_0_5_load_66 | 82 | 0.0061314 | 0.0015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2765-23_0_5_load_122 | 84 | 0.058349 | 0.014624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2765-23_0_5_load_75 | 86 | 0.0012543 | 0.00031436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2765-23_0_5_load_74 | 87 | 0.0032658 | 0.00081848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2765-23_0_5_load_72 | 89 | 0.0022587 | 0.00056608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2765-23_0_5_load_73 | 90 | 0.002361 | 0.00059172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2765-23_0_5_load_76 | 91 | 0.0022922 | 0.00057447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2765-23_0_5_load_78 | 93 | 0.0025611 | 0.00064188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2765-23_0_5_load_79 | 94 | 0.0027635 | 0.0006926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2765-23_0_5_load_80 | 95 | 0.0050574 | 0.0012675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2765-23_0_5_load_86 | 97 | 0.0029095 | 0.0007292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2765-23_0_5_load_88 | 98 | 0.011608 | 0.0029091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2765-23_0_5_load_89 | 99 | 0.0058406 | 0.0014638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2765-23_0_5_load_91 | 100 | 0.0048508 | 0.0012157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2765-23_0_5_load_92 | 101 | 0.0026303 | 0.00065922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2765-23_0_5_load_94 | 102 | 0.0023556 | 0.00059038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2765-23_0_5_load_105 | 103 | 0.0042555 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2765-23_0_5_load_95 | 104 | 0.0048969 | 0.0012273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2765-23_0_5_load_106 | 105 | 0.0026266 | 0.00065829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2765-23_0_5_load_116 | 107 | 0.0053012 | 0.0013286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2765-23_0_5_load_96 | 109 | 0.0041871 | 0.0010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2765-23_0_5_load_97 | 110 | 0.003578 | 0.00089674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2765-23_0_5_load_99 | 112 | 0.0040834 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2765-23_0_5_load_102 | 113 | 0.0047627 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2765-23_0_5_load_119 | 114 | 0.0027056 | 0.0006781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2765-23_0_5_load_120 | 115 | 0.019964 | 0.0050034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2765-23_0_5_load_103 | 116 | 0.0041562 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2765-23_0_5_load_117 | 117 | 0.0027275 | 0.00068359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2765-23_0_5_load_124 | 120 | 0.0054338 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2765-23_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2765-23_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2765-23_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2765-23_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2765-23_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.03335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2765-23_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.035256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2765-23_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.055135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2765-23_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0035503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2765-23_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.043496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2765-23_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.021767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2765-23_0_5_line_10 |  | 6 | 19 | 0.019794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2765-23_0_5_line_11 |  | 6 | 13 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2765-23_0_5_line_12 |  | 7 | 11 | 0.046848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2765-23_0_5_line_13 |  | 7 | 12 | 0.025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2765-23_0_5_line_14 |  | 8 | 20 | 0.034972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2765-23_0_5_line_15 |  | 10 | 21 | 0.00065476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2765-23_0_5_line_16 |  | 11 | 22 | 0.038708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2765-23_0_5_line_17 |  | 11 | 23 | 0.030537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2765-23_0_5_line_18 |  | 12 | 24 | 0.027127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2765-23_0_5_line_19 |  | 13 | 14 | 0.08872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2765-23_0_5_line_20 |  | 13 | 15 | 0.050409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2765-23_0_5_line_21 |  | 13 | 16 | 0.026658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2765-23_0_5_line_22 |  | 14 | 17 | 0.017972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2765-23_0_5_line_23 |  | 14 | 18 | 0.016458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2765-23_0_5_line_24 |  | 15 | 25 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2765-23_0_5_line_25 |  | 16 | 26 | 0.01808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2765-23_0_5_line_26 |  | 18 | 27 | 0.042433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2765-23_0_5_line_27 |  | 19 | 32 | 0.0083483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2765-23_0_5_line_28 |  | 21 | 58 | 0.040431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2765-23_0_5_line_29 |  | 22 | 29 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2765-23_0_5_line_30 |  | 23 | 28 | 0.045695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2765-23_0_5_line_31 |  | 26 | 36 | 0.020613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2765-23_0_5_line_32 |  | 27 | 52 | 0.0076987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2765-23_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0094962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2765-23_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2765-23_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.016018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2765-23_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.035094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2765-23_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.02266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2765-23_0_5_line_38 |  | 34 | 40 | 0.025933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2765-23_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.003049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2765-23_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.009045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2765-23_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0097471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2765-23_0_5_line_42 |  | 39 | 119 | 0.010034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2765-23_0_5_line_43 |  | 40 | 59 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2765-23_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.011416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2765-23_0_5_line_45 |  | 42 | 114 | 0.0074879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2765-23_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.07317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2765-23_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2765-23_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.002695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2765-23_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.021627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2765-23_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2765-23_0_5_line_51 |  | 46 | 49 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2765-23_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.0055868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2765-23_0_5_line_53 |  | 47 | 51 | 0.022138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2765-23_0_5_line_54 |  | 49 | 101 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2765-23_0_5_line_55 |  | 49 | 98 | 0.021081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2765-23_0_5_line_56 |  | 50 | 96 | 0.014364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2765-23_0_5_line_57 |  | 51 | 97 | 0.0028261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2765-23_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.008426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2765-23_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.008638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2765-23_0_5_line_60 |  | 52 | 55 | 0.00736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2765-23_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.01778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2765-23_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.062697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2765-23_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0077753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2765-23_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2765-23_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.016208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2765-23_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.011575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2765-23_0_5_line_67 |  | 64 | 65 | 0.00080332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2765-23_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2765-23_0_5_line_69 |  | 66 | 78 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2765-23_0_5_line_70 |  | 66 | 75 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2765-23_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.027716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2765-23_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2765-23_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.026461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2765-23_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.033494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2765-23_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2765-23_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.020598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2765-23_0_5_line_77 |  | 72 | 74 | 0.029179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2765-23_0_5_line_78 |  | 73 | 76 | 0.0080149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2765-23_0_5_line_79 |  | 74 | 77 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2765-23_0_5_line_80 |  | 76 | 79 | 0.022967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2765-23_0_5_line_81 |  | 77 | 88 | 0.056493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2765-23_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2765-23_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0092653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2765-23_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.019983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2765-23_0_5_line_85 |  | 81 | 96 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2765-23_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2765-23_0_5_line_87 |  | 82 | 84 | 0.30949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2765-23_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.05113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2765-23_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.10539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2765-23_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0065224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2765-23_0_5_line_91 |  | 87 | 91 | 0.000779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2765-23_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0044862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2765-23_0_5_line_93 |  | 88 | 90 | 0.027272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2765-23_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.028654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2765-23_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2765-23_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.036434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2765-23_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.11809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2765-23_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2765-23_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.028411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2765-23_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2765-23_0_5_line_101 |  | 100 | 102 | 0.0063632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2765-23_0_5_line_102 |  | 101 | 103 | 0.0042456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2765-23_0_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2765-23_0_5_line_104 |  | 103 | 105 | 0.016342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2765-23_0_5_line_105 |  | 104 | 106 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2765-23_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2765-23_0_5_line_107 |  | 106 | 108 | 0.00144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2765-23_0_5_line_108 |  | 107 | 118 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2765-23_0_5_line_109 |  | 108 | 115 | 0.014999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2765-23_0_5_line_110 |  | 108 | 111 | 0.020633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2765-23_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0038573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2765-23_0_5_line_112 |  | 109 | 111 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2765-23_0_5_line_113 |  | 110 | 112 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2765-23_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0097603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2765-23_0_5_line_115 |  | 113 | 116 | 0.0043589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2765-23_0_5_line_116 |  | 114 | 117 | 0.016319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2765-23_0_5_line_117 |  | 117 | 118 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2765-23_0_5_line_118 |  | 118 | 119 | 0.021911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2765-23_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.001492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2765-23_0_5_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2610132.7935 | 1264420.6974 | 2610133.0375 | 1264445.9802
1 | 2610132.6127 | 1264401.9639 | 2610132.7935 | 1264420.6974
2 | 2610133.0375 | 1264445.9802 | 2610133.3093 | 1264474.1522
3 | 2610132.6127 | 1264401.9639 | 2610132.7875 | 1264387.7766
4 | 2610099.9035 | 1264408.9464 | 2610132.6127 | 1264401.9639
5 | 2610133.6496 | 1264509.4065 | 2610133.3093 | 1264474.1522
6 | 2610146.2554 | 1264354.9102 | 2610146.0059 | 1264386.3982 | 2610145.9582 | 1264392.2911 | 2610141.3119 | 1264392.2609 | 2610141.2671 | 1264387.6354 | 2610138.8723 | 1264387.698 | 2610136.1085 | 1264387.7267 | 2610132.7875 | 1264387.7766
7 | 2610132.7875 | 1264387.7766 | 2610132.7905 | 1264384.2263
8 | 2610099.9035 | 1264408.9464 | 2610094.4968 | 1264365.7881
9 | 2610099.9035 | 1264408.9464 | 2610078.5351 | 1264413.092
10 | 2610133.6496 | 1264509.4065 | 2610114.2314 | 1264513.2445
11 | 2610133.6496 | 1264509.4065 | 2610136.557 | 1264508.9889 | 2610139.5474 | 1264508.4937 | 2610145.7163 | 1264507.5591 | 2610145.4848 | 1264501.9882 | 2610145.3075 | 1264495.5946
12 | 2610146.5913 | 1264308.0674 | 2610146.4374 | 1264323.2442 | 2610146.2554 | 1264354.9102
13 | 2610146.2554 | 1264354.9102 | 2610171.8821 | 1264355.1765
14 | 2610132.8201 | 1264349.2546 | 2610132.7905 | 1264384.2263
15 | 2610077.8923 | 1264413.2167 | 2610078.5351 | 1264413.092
16 | 2610146.3938 | 1264269.3625 | 2610146.5913 | 1264308.0674
17 | 2610146.5913 | 1264308.0674 | 2610176.9656 | 1264304.9139
18 | 2610199.0079 | 1264355.4583 | 2610171.8821 | 1264355.1765
19 | 2610145.3075 | 1264495.5946 | 2610145.0971 | 1264468.8535 | 2610145.4256 | 1264444.0259 | 2610182.5727 | 1264444.3228
20 | 2610145.3075 | 1264495.5946 | 2610145.4848 | 1264501.9882 | 2610145.7163 | 1264507.5591 | 2610146.9335 | 1264522.3936 | 2610148.8513 | 1264545.8687
21 | 2610145.3075 | 1264495.5946 | 2610171.9098 | 1264493.8722
22 | 2610182.8971 | 1264426.3554 | 2610182.5727 | 1264444.3228
23 | 2610182.5727 | 1264444.3228 | 2610182.2734 | 1264460.7781
24 | 2610148.8513 | 1264545.8687 | 2610173.4632 | 1264545.3437
25 | 2610183.6225 | 1264486.4648 | 2610183.2873 | 1264493.1355 | 2610171.9098 | 1264493.8722
26 | 2610182.2734 | 1264460.7781 | 2610189.1594 | 1264463.3028 | 2610202.8414 | 1264463.7154 | 2610203.0053 | 1264455.9659 | 2610205.3438 | 1264453.5682 | 2610205.595 | 1264443.2615
27 | 2610106.0416 | 1264514.8633 | 2610114.2314 | 1264513.2445
28 | 2610038.2013 | 1264420.917 | 2610077.8923 | 1264413.2167
29 | 2610146.3938 | 1264269.3625 | 2610158.9338 | 1264269.6371
30 | 2610176.9656 | 1264304.9139 | 2610210.1232 | 1264301.4715 | 2610211.2664 | 1264289.1649
31 | 2610183.6225 | 1264486.4648 | 2610204.2846 | 1264487.1785
32 | 2610213.2907 | 1264443.4749 | 2610205.595 | 1264443.2615
33 | 2610168.4277 | 1264269.8449 | 2610158.9338 | 1264269.6371
34 | 2610168.4277 | 1264269.8449 | 2610168.2454 | 1264248.7078
35 | 2610090.2828 | 1264517.9832 | 2610106.0416 | 1264514.8633
36 | 2610090.2828 | 1264517.9832 | 2610055.9166 | 1264525.5747
37 | 2610090.2828 | 1264517.9832 | 2610087.0902 | 1264500.0987 | 2610082.6725 | 1264500.9145
38 | 2610055.9166 | 1264525.5747 | 2610051.1357 | 1264500.0865
39 | 2610204.2846 | 1264487.1785 | 2610204.4103 | 1264484.1322
40 | 2610204.2846 | 1264487.1785 | 2610208.893 | 1264487.3087 | 2610208.8911 | 1264488.4206 | 2610212.2126 | 1264488.5168
41 | 2610221.9556 | 1264488.7988 | 2610212.2126 | 1264488.5168
42 | 2610232.0157 | 1264489.083 | 2610221.9556 | 1264488.7988
43 | 2610048.9088 | 1264488.2148 | 2610048.9088 | 1264488.2148 | 2610051.1357 | 1264500.0865
44 | 2610216.7625 | 1264544.1281 | 2610217.1166 | 1264555.5391
45 | 2610216.7625 | 1264544.1281 | 2610216.5314 | 1264536.6438
46 | 2610211.3175 | 1264366.5586 | 2610241.4697 | 1264369.0386 | 2610246.3808 | 1264381.4668 | 2610246.5659 | 1264387.6714 | 2610269.2278 | 1264393.2772
47 | 2610280.4688 | 1264396.0579 | 2610269.2278 | 1264393.2772
48 | 2610279.9521 | 1264398.7032 | 2610280.4688 | 1264396.0579
49 | 2610284.6021 | 1264374.8281 | 2610280.4688 | 1264396.0579
50 | 2610279.9521 | 1264398.7032 | 2610294.7552 | 1264399.774
51 | 2610279.9521 | 1264398.7032 | 2610279.1011 | 1264403.0826 | 2610275.8633 | 1264416.0081
52 | 2610284.6021 | 1264374.8281 | 2610285.668 | 1264369.344
53 | 2610284.6021 | 1264374.8281 | 2610306.6904 | 1264376.3158
54 | 2610275.8633 | 1264416.0081 | 2610264.6129 | 1264413.2738
55 | 2610275.8633 | 1264416.0081 | 2610270.7434 | 1264436.4581
56 | 2610288.4087 | 1264355.2434 | 2610285.668 | 1264369.344
57 | 2610309.5101 | 1264376.5057 | 2610306.6904 | 1264376.3158
58 | 2610213.2907 | 1264443.4749 | 2610213.6892 | 1264435.0587
59 | 2610212.8843 | 1264452.1024 | 2610213.2907 | 1264443.4749
60 | 2610220.6702 | 1264443.6766 | 2610213.2907 | 1264443.4749
61 | 2609992.2281 | 1264447.658 | 2609993.3704 | 1264465.4011
62 | 2609992.2281 | 1264447.658 | 2609994.5024 | 1264429.6717 | 2610026.9396 | 1264423.0995 | 2610038.2013 | 1264420.917
63 | 2610048.9088 | 1264488.2148 | 2610041.3121 | 1264489.8718
64 | 2610249.8758 | 1264227.8521 | 2610257.907 | 1264247.0943
65 | 2610257.907 | 1264247.0943 | 2610263.9906 | 1264261.67 | 2610264.1354 | 1264262.0578
66 | 2610264.1354 | 1264262.0578 | 2610268.186 | 1264272.9006
67 | 2610268.186 | 1264272.9006 | 2610268.4671 | 1264273.6531
68 | 2610275.5119 | 1264292.5112 | 2610268.4671 | 1264273.6531
69 | 2610275.5119 | 1264292.5112 | 2610279.744 | 1264304.7199
70 | 2610275.5119 | 1264292.5112 | 2610291.5163 | 1264289.0014
71 | 2610307.0938 | 1264230.6706 | 2610316.7741 | 1264256.6406
72 | 2610306.4374 | 1264228.9097 | 2610307.0938 | 1264230.6706
73 | 2610326.0164 | 1264281.4354 | 2610316.7741 | 1264256.6406
74 | 2610326.0164 | 1264281.4354 | 2610333.7992 | 1264314.0159
75 | 2610333.7992 | 1264314.0159 | 2610349.8977 | 1264319.3809
76 | 2610333.7992 | 1264314.0159 | 2610317.9523 | 1264311.1197 | 2610313.5138 | 1264311.7916
77 | 2610349.8977 | 1264319.3809 | 2610357.8291 | 1264322.7637 | 2610356.7284 | 1264332.1015 | 2610355.2999 | 1264339.4486 | 2610353.6561 | 1264342.7294
78 | 2610313.5138 | 1264311.7916 | 2610305.5892 | 1264312.9914
79 | 2610355.4966 | 1264369.7018 | 2610352.6045 | 1264365.0838 | 2610348.9047 | 1264357.7612 | 2610349.4176 | 1264352.9254 | 2610350.4408 | 1264349.1468 | 2610353.6561 | 1264342.7294
80 | 2610282.8807 | 1264316.4293 | 2610305.5892 | 1264312.9914
81 | 2610386.4772 | 1264416.5672 | 2610381.4321 | 1264412.0887 | 2610377.7388 | 1264405.4109 | 2610374.9919 | 1264400.0914 | 2610370.5902 | 1264393.6904 | 2610363.6948 | 1264383.5714 | 2610359.1153 | 1264375.4801 | 2610355.4966 | 1264369.7018
82 | 2610282.8807 | 1264316.4293 | 2610280.8995 | 1264308.0534 | 2610279.744 | 1264304.7199
83 | 2610282.8807 | 1264316.4293 | 2610285.0065 | 1264325.4474
84 | 2610285.0065 | 1264325.4474 | 2610285.8934 | 1264329.21 | 2610288.0777 | 1264345.1789
85 | 2610288.4087 | 1264355.2434 | 2610289.0242 | 1264352.0979 | 2610288.0777 | 1264345.1789
86 | 2610523.9812 | 1264307.2223 | 2610544.2328 | 1264306.0476
87 | 2610544.2328 | 1264306.0476 | 2610811.2965 | 1264149.6511
88 | 2610472.8741 | 1264305.4754 | 2610500.65 | 1264307.9705 | 2610519.1602 | 1264308.0032 | 2610523.9812 | 1264307.2223
89 | 2610472.8741 | 1264305.4754 | 2610470.0509 | 1264326.4182 | 2610464.5283 | 1264336.4932 | 2610409.3081 | 1264383.0062 | 2610408.9048 | 1264383.4036
90 | 2610404.3418 | 1264388.0639 | 2610408.4858 | 1264383.8164 | 2610408.9048 | 1264383.4036
91 | 2610404.3418 | 1264388.0639 | 2610403.7978 | 1264388.6215
92 | 2610386.4772 | 1264416.5672 | 2610388.5579 | 1264412.5927
93 | 2610386.4772 | 1264416.5672 | 2610387.7305 | 1264443.8105
94 | 2610403.7978 | 1264388.6215 | 2610397.9921 | 1264394.5722 | 2610388.5579 | 1264412.5927
95 | 2610388.3127 | 1264456.4646 | 2610387.7305 | 1264443.8105
96 | 2610388.3127 | 1264456.4646 | 2610424.7291 | 1264457.6047
97 | 2610388.3127 | 1264456.4646 | 2610381.2828 | 1264540.7217 | 2610369.0398 | 1264570.2318 | 2610368.8652 | 1264571.8178
98 | 2610288.4087 | 1264355.2434 | 2610313.7316 | 1264355.861
99 | 2610270.7434 | 1264436.4581 | 2610264.5802 | 1264461.0753 | 2610264.0483 | 1264464.0619
100 | 2610261.7868 | 1264476.7616 | 2610264.0483 | 1264464.0619
101 | 2610261.7868 | 1264476.7616 | 2610260.6712 | 1264483.0263
102 | 2610260.4873 | 1264412.2711 | 2610264.6129 | 1264413.2738
103 | 2610260.6712 | 1264483.0263 | 2610257.5219 | 1264500.712
104 | 2610260.4873 | 1264412.2711 | 2610250.3833 | 1264409.8154 | 2610248.7642 | 1264415.5343
105 | 2610255.5998 | 1264511.5057 | 2610257.5219 | 1264500.712
106 | 2610255.5998 | 1264511.5057 | 2610240.7269 | 1264510.9737
107 | 2610255.5998 | 1264511.5057 | 2610255.3789 | 1264512.9286
108 | 2610229.8024 | 1264510.5829 | 2610240.7269 | 1264510.9737
109 | 2610255.3789 | 1264512.9286 | 2610270.339 | 1264514.511
110 | 2610255.3789 | 1264512.9286 | 2610252.1961 | 1264533.3149
111 | 2610250.4906 | 1264544.2435 | 2610249.8959 | 1264548.0547
112 | 2610252.1961 | 1264533.3149 | 2610250.4906 | 1264544.2435
113 | 2610247.9659 | 1264561.3493 | 2610248.13 | 1264559.3704 | 2610249.8959 | 1264548.0547
114 | 2610247.9659 | 1264561.3493 | 2610247.1592 | 1264571.0762
115 | 2610246.7989 | 1264575.4202 | 2610247.1592 | 1264571.0762
116 | 2610216.5314 | 1264536.6438 | 2610216.0277 | 1264520.3327
117 | 2610229.8024 | 1264510.5829 | 2610216.0277 | 1264520.3327 | 2610216.0277 | 1264520.3327
118 | 2610232.0157 | 1264489.083 | 2610231.9275 | 1264505.3052 | 2610229.8024 | 1264510.5829
119 | 2610232.0157 | 1264489.083 | 2610232.086 | 1264487.5932

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610132.7935 | 1264420.6974
1 | 2610133.0375 | 1264445.9802
2 | 2610132.6127 | 1264401.9639
3 | 2610133.3093 | 1264474.1522
4 | 2610132.7875 | 1264387.7766
5 | 2610099.9035 | 1264408.9464
6 | 2610133.6496 | 1264509.4065
7 | 2610146.2554 | 1264354.9102
8 | 2610132.7905 | 1264384.2263
9 | 2610094.4968 | 1264365.7881
10 | 2610078.5351 | 1264413.092
11 | 2610146.5913 | 1264308.0674
12 | 2610171.8821 | 1264355.1765
13 | 2610145.3075 | 1264495.5946
14 | 2610182.5727 | 1264444.3228
15 | 2610148.8513 | 1264545.8687
16 | 2610171.9098 | 1264493.8722
17 | 2610182.8971 | 1264426.3554
18 | 2610182.2734 | 1264460.7781
19 | 2610114.2314 | 1264513.2445
20 | 2610132.8201 | 1264349.2546
21 | 2610077.8923 | 1264413.2167
22 | 2610146.3938 | 1264269.3625
23 | 2610176.9656 | 1264304.9139
24 | 2610199.0079 | 1264355.4583
25 | 2610173.4632 | 1264545.3437
26 | 2610183.6225 | 1264486.4648
27 | 2610205.595 | 1264443.2615
28 | 2610211.2664 | 1264289.1649
29 | 2610158.9338 | 1264269.6371
30 | 2610168.4277 | 1264269.8449
31 | 2610168.2454 | 1264248.7078
32 | 2610106.0416 | 1264514.8633
33 | 2610090.2828 | 1264517.9832
34 | 2610055.9166 | 1264525.5747
35 | 2610082.6725 | 1264500.9145
36 | 2610204.2846 | 1264487.1785
37 | 2610204.4103 | 1264484.1322
38 | 2610212.2126 | 1264488.5168
39 | 2610221.9556 | 1264488.7988
40 | 2610051.1357 | 1264500.0865
41 | 2610217.1166 | 1264555.5391
42 | 2610216.7625 | 1264544.1281
43 | 2610211.3175 | 1264366.5586
44 | 2610269.2278 | 1264393.2772
45 | 2610280.4688 | 1264396.0579
46 | 2610279.9521 | 1264398.7032
47 | 2610284.6021 | 1264374.8281
48 | 2610294.7552 | 1264399.774
49 | 2610275.8633 | 1264416.0081
50 | 2610285.668 | 1264369.344
51 | 2610306.6904 | 1264376.3158
52 | 2610213.2907 | 1264443.4749
53 | 2610213.6892 | 1264435.0587
54 | 2610212.8843 | 1264452.1024
55 | 2610220.6702 | 1264443.6766
56 | 2609993.3704 | 1264465.4011
57 | 2609992.2281 | 1264447.658
58 | 2610038.2013 | 1264420.917
59 | 2610048.9088 | 1264488.2148
60 | 2610041.3121 | 1264489.8718
61 | 2610249.8758 | 1264227.8521
62 | 2610257.907 | 1264247.0943
63 | 2610264.1354 | 1264262.0578
64 | 2610268.186 | 1264272.9006
65 | 2610268.4671 | 1264273.6531
66 | 2610275.5119 | 1264292.5112
67 | 2610307.0938 | 1264230.6706
68 | 2610316.7741 | 1264256.6406
69 | 2610306.4374 | 1264228.9097
70 | 2610326.0164 | 1264281.4354
71 | 2610333.7992 | 1264314.0158
72 | 2610349.8977 | 1264319.3809
73 | 2610313.5138 | 1264311.7916
74 | 2610353.6561 | 1264342.7294
75 | 2610291.5163 | 1264289.0014
76 | 2610305.5892 | 1264312.9914
77 | 2610355.4966 | 1264369.7018
78 | 2610279.744 | 1264304.7199
79 | 2610282.8807 | 1264316.4293
80 | 2610285.0065 | 1264325.4474
81 | 2610288.0777 | 1264345.1789
82 | 2610544.2328 | 1264306.0476
83 | 2610523.9812 | 1264307.2223
84 | 2610811.2965 | 1264149.6511
85 | 2610472.8741 | 1264305.4754
86 | 2610408.9048 | 1264383.4036
87 | 2610404.3418 | 1264388.0639
88 | 2610386.4772 | 1264416.5672
89 | 2610388.5579 | 1264412.5927
90 | 2610387.7305 | 1264443.8105
91 | 2610403.7978 | 1264388.6215
92 | 2610388.3127 | 1264456.4646
93 | 2610424.7291 | 1264457.6047
94 | 2610368.8652 | 1264571.8178
95 | 2610313.7316 | 1264355.861
96 | 2610288.4087 | 1264355.2434
97 | 2610309.5101 | 1264376.5057
98 | 2610270.7434 | 1264436.4581
99 | 2610264.0483 | 1264464.0619
100 | 2610261.7868 | 1264476.7616
101 | 2610264.6129 | 1264413.2738
102 | 2610260.6712 | 1264483.0263
103 | 2610260.4873 | 1264412.2711
104 | 2610257.5219 | 1264500.712
105 | 2610248.7642 | 1264415.5343
106 | 2610255.5998 | 1264511.5057
107 | 2610240.7269 | 1264510.9737
108 | 2610255.3789 | 1264512.9286
109 | 2610250.4906 | 1264544.2435
110 | 2610249.8959 | 1264548.0547
111 | 2610252.1961 | 1264533.3149
112 | 2610247.9659 | 1264561.3493
113 | 2610247.1592 | 1264571.0762
114 | 2610216.5314 | 1264536.6438
115 | 2610270.339 | 1264514.511
116 | 2610246.7989 | 1264575.4202
117 | 2610216.0277 | 1264520.3327
118 | 2610229.8024 | 1264510.5829
119 | 2610232.0157 | 1264489.083
120 | 2610232.086 | 1264487.5932
121 | 2610280.4688 | 1264396.0579

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1