## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2765-32_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2765-32_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2765-32_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2765-32_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2765-32_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2765-32_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2765-32_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2765-32_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2765-32_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2765-32_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2765-32_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2765-32_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2765-32_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2765-32_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2765-32_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2765-32_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2765-32_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2765-32_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2765-32_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2765-32_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2765-32_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2765-32_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2765-32_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2765-32_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2765-32_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2765-32_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2765-32_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2765-32_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2765-32_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2765-32_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2765-32_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2765-32_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2765-32_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2765-32_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2765-32_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2765-32_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2765-32_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2765-32_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2765-32_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2765-32_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2765-32_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2765-32_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2765-32_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2765-32_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2765-32_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2765-32_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2765-32_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2765-32_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2765-32_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2765-32_1_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2765-32_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2765-32_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2765-32_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2765-32_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2765-32_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2765-32_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2765-32_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2765-32_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2765-32_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2765-32_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2765-32_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2765-32_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2765-32_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2765-32_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2765-32_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2765-32_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2765-32_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2765-32_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2765-32_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2765-32_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2765-32_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2765-32_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2765-32_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2765-32_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2765-32_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2765-32_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2765-32_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2765-32_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2765-32_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2765-32_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2765-32_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2765-32_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2765-32_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2765-32_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2765-32_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2765-32_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2765-32_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2765-32_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2765-32_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2765-32_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2765-32_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2765-32_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2765-32_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2765-32_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2765-32_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2765-32_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2765-32_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2765-32_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2765-32_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2765-32_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2765-32_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2765-32_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2765-32_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2765-32_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2765-32_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2765-32_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2765-32_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2765-32_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2765-32_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2765-32_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2765-32_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2765-32_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2765-32_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2765-32_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2765-32_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2765-32_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2765-32_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2765-32_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2765-32_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2765-32_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2765-32_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2765-32_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2765-32_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2765-32_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2765-32_1_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2765-32_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2765-32_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2765-32_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2765-32_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2765-32_1_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2765-32_1_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2765-32_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_569_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2765-32_1_4_load_241 | 1 | 0.0017723 | 0.00044417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2765-32_1_4_load_161 | 2 | 0.0023832 | 0.00059729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2765-32_1_4_load_116 | 3 | 0.0056622 | 0.0014191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2765-32_1_4_load_117 | 4 | 0.0033413 | 0.00083741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2765-32_1_4_load_119 | 6 | 0.0019887 | 0.00049841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2765-32_1_4_load_120 | 7 | 0.0019497 | 0.00048863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2765-32_1_4_load_121 | 8 | 0.0027253 | 0.00068302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2765-32_1_4_load_159 | 9 | 0.0017723 | 0.00044418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2765-32_1_4_load_123 | 11 | 0.0024834 | 0.00062241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2765-32_1_4_load_124 | 12 | 0.0021791 | 0.00054613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2765-32_1_4_load_151 | 13 | 0.0022472 | 0.00056321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2765-32_1_4_load_130 | 14 | 0.0033045 | 0.00082819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2765-32_1_4_load_132 | 16 | 0.0036156 | 0.00090616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2765-32_1_4_load_137 | 19 | 0.002871 | 0.00071955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2765-32_1_4_load_158 | 20 | 0.001782 | 0.00044661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2765-32_1_4_load_185 | 21 | 0.0038161 | 0.00095641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2765-32_1_4_load_152 | 23 | 0.001956 | 0.00049023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2765-32_1_4_load_135 | 24 | 0.0040095 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2765-32_1_4_load_149 | 29 | 0.0012545 | 0.0003144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2765-32_1_4_load_262 | 30 | 0.0068408 | 0.0017145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2765-32_1_4_load_140 | 32 | 0.0020573 | 0.0005156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2765-32_1_4_load_141 | 33 | 0.0037974 | 0.00095172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2765-32_1_4_load_163 | 36 | 0.0025417 | 0.000637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2765-32_1_4_load_164 | 38 | 0.0012073 | 0.00030257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2765-32_1_4_load_145 | 39 | 0.0022297 | 0.00055882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2765-32_1_4_load_147 | 41 | 0.0017927 | 0.0004493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2765-32_1_4_load_148 | 42 | 0.00091841 | 0.00023018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2765-32_1_4_load_276 | 43 | 0.0025224 | 0.00063218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2765-32_1_4_load_274 | 44 | 0.0030493 | 0.00076423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2765-32_1_4_load_153 | 45 | 0.0038453 | 0.00096372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2765-32_1_4_load_157 | 48 | 0.0034548 | 0.00086586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2765-32_1_4_load_273 | 50 | 0.0038777 | 0.00097183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2765-32_1_4_load_162 | 51 | 0.0027981 | 0.00070126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2765-32_1_4_load_160 | 52 | 0.0024069 | 0.00060323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2765-32_1_4_load_166 | 53 | 0.0027759 | 0.0006957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2765-32_1_4_load_184 | 54 | 0.0037266 | 0.00093396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2765-32_1_4_load_182 | 55 | 0.004521 | 0.0011331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2765-32_1_4_load_167 | 56 | 0.0037924 | 0.00095047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2765-32_1_4_load_169 | 57 | 0.0018198 | 0.00045608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2765-32_1_4_load_171 | 59 | 0.0033059 | 0.00082853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2765-32_1_4_load_193 | 63 | 0.0038023 | 0.00095294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2765-32_1_4_load_192 | 64 | 0.003834 | 0.00096088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2765-32_1_4_load_183 | 65 | 0.0018592 | 0.00046596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2765-32_1_4_load_174 | 66 | 0.0041521 | 0.0010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2765-32_1_4_load_176 | 67 | 0.00081442 | 0.00020411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2765-32_1_4_load_178 | 69 | 0.0035755 | 0.0008961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2765-32_1_4_load_180 | 72 | 0.010043 | 0.0025171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2765-32_1_4_load_200 | 73 | 0.0028782 | 0.00072134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2765-32_1_4_load_277 | 74 | 0.0070078 | 0.0017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2765-32_1_4_load_187 | 76 | 0.0019416 | 0.00048661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2765-32_1_4_load_278 | 79 | 0.0052382 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2765-32_1_4_load_189 | 80 | 0.0018218 | 0.00045658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2765-32_1_4_load_195 | 83 | 0.0028356 | 0.00071068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2765-32_1_4_load_194 | 84 | 0.0032524 | 0.00081513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2765-32_1_4_load_198 | 86 | 0.0021531 | 0.00053963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2765-32_1_4_load_199 | 87 | 0.0040141 | 0.001006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2765-32_1_4_load_242 | 88 | 0.00332 | 0.00083206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2765-32_1_4_load_243 | 89 | 0.004423 | 0.0011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2765-32_1_4_load_202 | 91 | 0.0031998 | 0.00080194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2765-32_1_4_load_203 | 92 | 0.0038767 | 0.00097158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2765-32_1_4_load_246 | 96 | 0.003553 | 0.00089046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2765-32_1_4_load_206 | 97 | 0.0032166 | 0.00080616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2765-32_1_4_load_251 | 101 | 0.002399 | 0.00060124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2765-32_1_4_load_219 | 102 | 0.0058675 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2765-32_1_4_load_220 | 103 | 0.0040274 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2765-32_1_4_load_214 | 104 | 0.0018417 | 0.00046157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2765-32_1_4_load_215 | 106 | 0.0020514 | 0.00051414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2765-32_1_4_load_217 | 107 | 0.0020065 | 0.00050288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2765-32_1_4_load_218 | 108 | 0.0018693 | 0.00046849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2765-32_1_4_load_231 | 109 | 0.0021729 | 0.00054459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2765-32_1_4_load_233 | 111 | 0.0033313 | 0.00083491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2765-32_1_4_load_281 | 113 | 0.0033979 | 0.0008516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2765-32_1_4_load_235 | 115 | 0.0029271 | 0.00073359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2765-32_1_4_load_236 | 116 | 0.0056311 | 0.0014113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2765-32_1_4_load_237 | 117 | 0.0058324 | 0.0014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2765-32_1_4_load_239 | 118 | 0.0016378 | 0.00041047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2765-32_1_4_load_240 | 119 | 0.0018935 | 0.00047456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2765-32_1_4_load_245 | 121 | 0.0047259 | 0.0011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2765-32_1_4_load_250 | 123 | 0.002458 | 0.00061604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2765-32_1_4_load_280 | 124 | 0.0024224 | 0.00060711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2765-32_1_4_load_282 | 125 | 0.0035913 | 0.00090007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2765-32_1_4_load_253 | 127 | 0.0012347 | 0.00030944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2765-32_1_4_load_254 | 128 | 0.0033773 | 0.00084644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2765-32_1_4_load_271 | 130 | 0.0036911 | 0.00092508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2765-32_1_4_load_272 | 131 | 0.006269 | 0.0015712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2765-32_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2765-32_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2765-32_1_4_line_2 |  | 1 | 9 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2765-32_1_4_line_3 |  | 2 | 52 | 0.0094322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2765-32_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2765-32_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.023639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2765-32_1_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2765-32_1_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.041222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2765-32_1_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2765-32_1_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.012085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2765-32_1_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2765-32_1_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2765-32_1_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2765-32_1_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0031437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2765-32_1_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.021458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2765-32_1_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.009912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2765-32_1_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.041542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2765-32_1_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.015465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2765-32_1_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.034946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2765-32_1_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2765-32_1_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.021391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2765-32_1_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.047642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2765-32_1_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2765-32_1_4_line_23 |  | 19 | 24 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2765-32_1_4_line_24 |  | 20 | 48 | 0.00057243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2765-32_1_4_line_25 |  | 21 | 75 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2765-32_1_4_line_26 |  | 22 | 49 | 0.004817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2765-32_1_4_line_27 |  | 22 | 50 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2765-32_1_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2765-32_1_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.005013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2765-32_1_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.043896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2765-32_1_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.030255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2765-32_1_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2765-32_1_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.027463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2765-32_1_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2765-32_1_4_line_35 |  | 28 | 44 | 0.006213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2765-32_1_4_line_36 |  | 29 | 42 | 0.020092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2765-32_1_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2765-32_1_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.050389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2765-32_1_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0044171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2765-32_1_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.025085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2765-32_1_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.031654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2765-32_1_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.004105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2765-32_1_4_line_43 |  | 35 | 38 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2765-32_1_4_line_44 |  | 36 | 53 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2765-32_1_4_line_45 |  | 37 | 54 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2765-32_1_4_line_46 |  | 37 | 55 | 0.0043961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2765-32_1_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2765-32_1_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.008699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2765-32_1_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2765-32_1_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.042363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2765-32_1_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2765-32_1_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2765-32_1_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.028298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2765-32_1_4_line_54 |  | 47 | 51 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2765-32_1_4_line_55 |  | 47 | 52 | 0.0295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2765-32_1_4_line_56 |  | 49 | 131 | 0.031641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2765-32_1_4_line_57 |  | 49 | 129 | 0.033223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2765-32_1_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.037052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2765-32_1_4_line_59 |  | 55 | 65 | 0.026017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2765-32_1_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.015968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2765-32_1_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.028486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2765-32_1_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.001616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2765-32_1_4_line_63 |  | 58 | 61 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2765-32_1_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.004445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2765-32_1_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2765-32_1_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.017568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2765-32_1_4_line_67 |  | 61 | 65 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2765-32_1_4_line_68 |  | 62 | 67 | 0.034172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2765-32_1_4_line_69 |  | 62 | 66 | 0.018491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2765-32_1_4_line_70 |  | 63 | 84 | 0.023984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2765-32_1_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2765-32_1_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2765-32_1_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0059588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2765-32_1_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.05626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2765-32_1_4_line_75 |  | 71 | 74 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2765-32_1_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.04921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2765-32_1_4_line_77 |  | 73 | 90 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2765-32_1_4_line_78 |  | 73 | 86 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2765-32_1_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.037197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2765-32_1_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2765-32_1_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2765-32_1_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2765-32_1_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.005044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2765-32_1_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2765-32_1_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.027403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2765-32_1_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2765-32_1_4_line_87 |  | 82 | 88 | 0.024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2765-32_1_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2765-32_1_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0045954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2765-32_1_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2765-32_1_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.032956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2765-32_1_4_line_92 |  | 88 | 119 | 0.027414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2765-32_1_4_line_93 |  | 89 | 120 | 0.0084171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2765-32_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0087304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2765-32_1_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2765-32_1_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.029813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2765-32_1_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.00846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2765-32_1_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.027891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2765-32_1_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.020337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2765-32_1_4_line_100 |  | 95 | 124 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2765-32_1_4_line_101 |  | 95 | 99 | 0.031702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2765-32_1_4_line_102 |  | 96 | 122 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2765-32_1_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2765-32_1_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.005481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2765-32_1_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.028922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2765-32_1_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2765-32_1_4_line_107 |  | 100 | 102 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2765-32_1_4_line_108 |  | 100 | 103 | 0.021934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2765-32_1_4_line_109 |  | 101 | 126 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2765-32_1_4_line_110 |  | 102 | 108 | 0.016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2765-32_1_4_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0045945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2765-32_1_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.023476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2765-32_1_4_line_113 |  | 105 | 106 | 0.012756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2765-32_1_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.014957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2765-32_1_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2765-32_1_4_line_116 |  | 110 | 111 | 0.011888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2765-32_1_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.007326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2765-32_1_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.005398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2765-32_1_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2765-32_1_4_line_120 |  | 114 | 125 | 0.005245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2765-32_1_4_line_121 |  | 114 | 122 | 0.011652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2765-32_1_4_line_122 |  | 115 | 116 | 0.015963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2765-32_1_4_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0045664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2765-32_1_4_line_124 |  | 116 | 118 | 0.029298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2765-32_1_4_line_125 |  | 118 | 119 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2765-32_1_4_line_126 |  | 120 | 121 | 0.038781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2765-32_1_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.003445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2765-32_1_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2765-32_1_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.006106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2765-32_1_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.051281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2765-32_1_4_trafo_191 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 81 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2609396.2104 | 1264848.4086 | 2609390.7079 | 1264831.0743
1 | 2609396.2104 | 1264848.4086 | 2609380.1761 | 1264849.5434
2 | 2609387.1868 | 1264819.9823 | 2609390.7079 | 1264831.0743
3 | 2609370.7674 | 1264850.2092 | 2609380.1761 | 1264849.5434
4 | 2609380.0377 | 1264795.1173 | 2609375.4194 | 1264776.1573
5 | 2609369.825 | 1264753.1901 | 2609375.4194 | 1264776.1573
6 | 2609380.0377 | 1264795.1173 | 2609382.4913 | 1264805.1905 | 2609383.5304 | 1264808.4637
7 | 2609369.825 | 1264753.1901 | 2609360.6599 | 1264715.5942 | 2609359.8714 | 1264713.1955
8 | 2609358.126 | 1264756.285 | 2609369.825 | 1264753.1901
9 | 2609383.5304 | 1264808.4637 | 2609387.1868 | 1264819.9823
10 | 2609351.5918 | 1264688.0053 | 2609359.8714 | 1264713.1955
11 | 2609351.5918 | 1264688.0053 | 2609348.8489 | 1264679.6508 | 2609346.8366 | 1264673.5301
12 | 2609351.5918 | 1264688.0053 | 2609334.0162 | 1264692.9461
13 | 2609334.0162 | 1264692.9461 | 2609330.9898 | 1264693.7969
14 | 2609271.2483 | 1264821.5831 | 2609269.5691 | 1264826.4283 | 2609272.412 | 1264842.5086
15 | 2609261.4343 | 1264823.1689 | 2609271.2483 | 1264821.5831
16 | 2609281.9918 | 1264856.5018 | 2609277.1072 | 1264821.1697 | 2609271.2483 | 1264821.5831
17 | 2609271.2483 | 1264821.5831 | 2609277.1072 | 1264821.1697 | 2609276.7532 | 1264811.5848
18 | 2609261.4343 | 1264823.1689 | 2609227.8432 | 1264813.5323
19 | 2609281.9918 | 1264856.5018 | 2609299.711 | 1264855.2462
20 | 2609281.9918 | 1264856.5018 | 2609287.3587 | 1264877.2086
21 | 2609275.1934 | 1264763.9716 | 2609276.7532 | 1264811.5848
22 | 2609276.7532 | 1264811.5848 | 2609292.3 | 1264810.5177
23 | 2609227.8432 | 1264813.5323 | 2609222.9512 | 1264816.7714 | 2609211.2332 | 1264819.9151
24 | 2609299.711 | 1264855.2462 | 2609300.282 | 1264855.2057
25 | 2609292.6127 | 1264897.48 | 2609287.3587 | 1264877.2086
26 | 2609275.1934 | 1264763.9716 | 2609274.8395 | 1264759.1678
27 | 2609261.7167 | 1264767.5198 | 2609275.1934 | 1264763.9716
28 | 2609192.4574 | 1264824.9522 | 2609211.2332 | 1264819.9151
29 | 2609192.4574 | 1264824.9522 | 2609191.6593 | 1264820.0031
30 | 2609199.4233 | 1264868.2929 | 2609192.4574 | 1264824.9522
31 | 2609191.6593 | 1264820.0031 | 2609186.8637 | 1264790.1306
32 | 2609191.6593 | 1264820.0031 | 2609176.5216 | 1264824.0787
33 | 2609199.4233 | 1264868.2929 | 2609226.0748 | 1264861.3515
34 | 2609201.079 | 1264878.6026 | 2609199.4233 | 1264868.2929
35 | 2609180.7176 | 1264791.1551 | 2609186.8637 | 1264790.1306
36 | 2609157.1203 | 1264829.3023 | 2609176.5216 | 1264824.0787
37 | 2609201.079 | 1264878.6026 | 2609206.298 | 1264897.5793
38 | 2609201.079 | 1264878.6026 | 2609152.6578 | 1264892.5468
39 | 2609148.4132 | 1264893.7691 | 2609152.6578 | 1264892.5468
40 | 2609124.3083 | 1264900.7108 | 2609148.4132 | 1264893.7691
41 | 2609124.3083 | 1264900.7108 | 2609131.2674 | 1264931.5906
42 | 2609206.298 | 1264897.5793 | 2609207.3837 | 1264901.5393
43 | 2609206.298 | 1264897.5793 | 2609190.6661 | 1264902.0554
44 | 2609131.2674 | 1264931.5906 | 2609133.4624 | 1264941.3307 | 2609137.2233 | 1264953.2491
45 | 2609191.1047 | 1264906.0951 | 2609207.3837 | 1264901.5393
46 | 2609207.3837 | 1264901.5393 | 2609208.5491 | 1264905.7781
47 | 2609146.0185 | 1264835.9216 | 2609143.6631 | 1264839.8762 | 2609146.0008 | 1264848.6358
48 | 2609146.0185 | 1264835.9216 | 2609138.7671 | 1264831.0849
49 | 2609146.0185 | 1264835.9216 | 2609148.5853 | 1264831.6003 | 2609157.1203 | 1264829.3023
50 | 2609138.7671 | 1264831.0849 | 2609136.4525 | 1264788.7854
51 | 2609328.5091 | 1264853.2055 | 2609327.5463 | 1264836.644
52 | 2609328.5091 | 1264853.2055 | 2609341.3415 | 1264852.2917
53 | 2609328.5091 | 1264853.2055 | 2609300.282 | 1264855.2057
54 | 2609344.1494 | 1264862.3363 | 2609341.3415 | 1264852.2917
55 | 2609341.3415 | 1264852.2917 | 2609370.7674 | 1264850.2092
56 | 2609274.8395 | 1264759.1678 | 2609306.1498 | 1264754.0019
57 | 2609270.7568 | 1264726.2387 | 2609273.6302 | 1264742.7434 | 2609274.8395 | 1264759.1678
58 | 2609137.2233 | 1264953.2491 | 2609141.75 | 1264967.5949 | 2609149.6656 | 1264988.1308
59 | 2609208.5491 | 1264905.7781 | 2609215.4461 | 1264930.8646
60 | 2609229.4487 | 1264972.6893 | 2609214.3367 | 1264977.8478
61 | 2609187.9759 | 1264981.7759 | 2609189.9759 | 1264983.6358 | 2609193.6183 | 1264984.9201 | 2609214.3367 | 1264977.8478
62 | 2609229.4487 | 1264972.6893 | 2609229.9884 | 1264974.2134
63 | 2609225.5428 | 1264961.6534 | 2609229.4487 | 1264972.6893
64 | 2609231.4653 | 1264978.4075 | 2609229.9884 | 1264974.2134
65 | 2609229.9884 | 1264974.2134 | 2609244.6672 | 1264969.2129
66 | 2609208.9456 | 1264967.554 | 2609225.5428 | 1264961.6534
67 | 2609225.5428 | 1264961.6534 | 2609218.1883 | 1264940.8387 | 2609215.4461 | 1264930.8646
68 | 2609231.4653 | 1264978.4075 | 2609242.8528 | 1265010.6259
69 | 2609231.4653 | 1264978.4075 | 2609214.0289 | 1264984.5618
70 | 2609262.4947 | 1264959.4537 | 2609263.5596 | 1264962.2684 | 2609262.6903 | 1264964.413 | 2609247.8585 | 1264968.1258 | 2609244.6672 | 1264969.2129
71 | 2609243.6626 | 1265012.917 | 2609242.8528 | 1265010.6259
72 | 2609243.6626 | 1265012.917 | 2609248.9341 | 1265027.8352
73 | 2609250.9194 | 1265033.4536 | 2609248.9341 | 1265027.8352
74 | 2609250.9194 | 1265033.4536 | 2609262.6516 | 1265066.6503 | 2609264.6382 | 1265072.2684 | 2609267.382 | 1265080.0336 | 2609269.6684 | 1265086.4972
75 | 2609269.6684 | 1265086.4972 | 2609282.6664 | 1265080.5022
76 | 2609317.3041 | 1264980.7858 | 2609272.6246 | 1265001.4096
77 | 2609321.2723 | 1264992.913 | 2609317.3041 | 1264980.7858
78 | 2609311.7229 | 1264963.7291 | 2609317.3041 | 1264980.7858
79 | 2609292.6127 | 1264897.48 | 2609322.2118 | 1264893.1232 | 2609321.041 | 1264885.8497
80 | 2609295.9359 | 1264910.294 | 2609292.6127 | 1264897.48
81 | 2609295.9359 | 1264910.294 | 2609296.864 | 1264913.8757
82 | 2609280.6734 | 1264914.8067 | 2609295.9359 | 1264910.294
83 | 2609296.864 | 1264913.8757 | 2609298.1289 | 1264918.7589
84 | 2609296.864 | 1264913.8757 | 2609282.4876 | 1264917.78
85 | 2609298.1289 | 1264918.7589 | 2609324.8248 | 1264912.2405
86 | 2609298.1289 | 1264918.7589 | 2609302.3877 | 1264935.1769 | 2609304.1408 | 1264940.5396
87 | 2609324.8248 | 1264912.2405 | 2609332.2824 | 1264910.262 | 2609340.0108 | 1264908.4617 | 2609348.6118 | 1264906.2956
88 | 2609310.2938 | 1264959.3615 | 2609304.1408 | 1264940.5396
89 | 2609310.2938 | 1264959.3615 | 2609311.7229 | 1264963.7291
90 | 2609310.2938 | 1264959.3615 | 2609326.9562 | 1264953.3584
91 | 2609326.9562 | 1264953.3584 | 2609357.9611 | 1264942.1878
92 | 2609348.6118 | 1264906.2956 | 2609376.013 | 1264907.1285
93 | 2609365.8799 | 1264939.3348 | 2609357.9611 | 1264942.1878
94 | 2609321.2723 | 1264992.913 | 2609323.9865 | 1265001.2107
95 | 2609321.2723 | 1264992.913 | 2609339.885 | 1264986.4159
96 | 2609333.2549 | 1265029.546 | 2609323.9865 | 1265001.2107
97 | 2609335.8852 | 1265037.589 | 2609333.2549 | 1265029.546
98 | 2609335.8852 | 1265037.589 | 2609338.7853 | 1265046.4553 | 2609346.3636 | 1265063.4122
99 | 2609335.8852 | 1265037.589 | 2609354.51 | 1265029.4222
100 | 2609346.3636 | 1265063.4122 | 2609357.5998 | 1265057.3257
101 | 2609346.3636 | 1265063.4122 | 2609359.3142 | 1265092.3637
102 | 2609363.7792 | 1265025.3577 | 2609354.51 | 1265029.4222
103 | 2609361.5501 | 1265097.3707 | 2609345.2322 | 1265105.2251
104 | 2609361.5501 | 1265097.3707 | 2609359.3142 | 1265092.3637
105 | 2609373.36 | 1265123.7853 | 2609361.5501 | 1265097.3707
106 | 2609359.3142 | 1265092.3637 | 2609370.8177 | 1265087.0572
107 | 2609373.36 | 1265123.7853 | 2609395.341 | 1265112.4466
108 | 2609373.36 | 1265123.7853 | 2609381.4954 | 1265144.1549
109 | 2609385.0001 | 1265076.4376 | 2609382.4468 | 1265081.6927 | 2609370.8177 | 1265087.0572
110 | 2609410.2882 | 1265104.7361 | 2609395.341 | 1265112.4466
111 | 2609444.4445 | 1265087.1168 | 2609448.5283 | 1265085.0115
112 | 2609444.4445 | 1265087.1168 | 2609423.5807 | 1265097.8792
113 | 2609444.4445 | 1265087.1168 | 2609449.1906 | 1265098.9572
114 | 2609410.2882 | 1265104.7361 | 2609423.5807 | 1265097.8792
115 | 2609397.5854 | 1265012.3575 | 2609407.1962 | 1265010.5715 | 2609413.4433 | 1265024.5027
116 | 2609402.1763 | 1265023.3279 | 2609397.5854 | 1265012.3575
117 | 2609390.3623 | 1265013.7026 | 2609397.5854 | 1265012.3575
118 | 2609390.3623 | 1265013.7026 | 2609391.1012 | 1265008.3556
119 | 2609390.3623 | 1265013.7026 | 2609374.4788 | 1265020.6713
120 | 2609374.4788 | 1265020.6713 | 2609372.6794 | 1265015.7428
121 | 2609374.4788 | 1265020.6713 | 2609363.7792 | 1265025.3577
122 | 2609407.6054 | 1264946.9837 | 2609407.6054 | 1264946.9837 | 2609407.0933 | 1264942.2685 | 2609403.5633 | 1264931.8001 | 2609403.7231 | 1264931.7353
123 | 2609405.5057 | 1264951.0387 | 2609407.6054 | 1264946.9837
124 | 2609403.7231 | 1264931.7353 | 2609391.7252 | 1264905.0065
125 | 2609376.013 | 1264907.1285 | 2609391.7252 | 1264905.0065
126 | 2609367.7708 | 1264972.205 | 2609373.4215 | 1264970.1013 | 2609374.9997 | 1264967.2018 | 2609374.7726 | 1264963.2209 | 2609365.8799 | 1264939.3348
127 | 2609365.8305 | 1265028.1295 | 2609363.7792 | 1265025.3577
128 | 2609385.0001 | 1265076.4376 | 2609380.8368 | 1265066.5575
129 | 2609385.0001 | 1265076.4376 | 2609391.0926 | 1265075.8134
130 | 2609237.6983 | 1264751.4825 | 2609235.8361 | 1264738.3928 | 2609237.6563 | 1264734.8932 | 2609270.7568 | 1264726.2387

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609396.2104 | 1264848.4086
1 | 2609390.7079 | 1264831.0743
2 | 2609380.1761 | 1264849.5434
3 | 2609375.4194 | 1264776.1573
4 | 2609380.0377 | 1264795.1173
5 | 2609369.825 | 1264753.1901
6 | 2609383.5304 | 1264808.4637
7 | 2609359.8714 | 1264713.1955
8 | 2609358.126 | 1264756.285
9 | 2609387.1868 | 1264819.9823
10 | 2609351.5918 | 1264688.0053
11 | 2609346.8366 | 1264673.5301
12 | 2609334.0162 | 1264692.9461
13 | 2609330.9898 | 1264693.7969
14 | 2609272.412 | 1264842.5086
15 | 2609271.2483 | 1264821.5831
16 | 2609261.4343 | 1264823.1689
17 | 2609281.9918 | 1264856.5018
18 | 2609276.7532 | 1264811.5848
19 | 2609227.8432 | 1264813.5323
20 | 2609299.711 | 1264855.2462
21 | 2609287.3587 | 1264877.2086
22 | 2609275.1934 | 1264763.9716
23 | 2609292.3 | 1264810.5177
24 | 2609211.2332 | 1264819.9151
25 | 2609192.4574 | 1264824.9522
26 | 2609191.6593 | 1264820.0031
27 | 2609199.4233 | 1264868.2929
28 | 2609186.8637 | 1264790.1306
29 | 2609176.5216 | 1264824.0787
30 | 2609226.0748 | 1264861.3515
31 | 2609201.079 | 1264878.6026
32 | 2609152.6578 | 1264892.5468
33 | 2609148.4132 | 1264893.7691
34 | 2609124.3083 | 1264900.7108
35 | 2609206.298 | 1264897.5793
36 | 2609131.2674 | 1264931.5906
37 | 2609207.3837 | 1264901.5393
38 | 2609190.6661 | 1264902.0554
39 | 2609146.0008 | 1264848.6358
40 | 2609146.0185 | 1264835.9216
41 | 2609138.7671 | 1264831.0849
42 | 2609157.1203 | 1264829.3023
43 | 2609136.4525 | 1264788.7854
44 | 2609180.7176 | 1264791.1551
45 | 2609327.5463 | 1264836.644
46 | 2609328.5091 | 1264853.2055
47 | 2609341.3415 | 1264852.2917
48 | 2609300.282 | 1264855.2057
49 | 2609274.8395 | 1264759.1678
50 | 2609261.7167 | 1264767.5198
51 | 2609344.1494 | 1264862.3363
52 | 2609370.7674 | 1264850.2092
53 | 2609137.2233 | 1264953.2491
54 | 2609191.1047 | 1264906.0951
55 | 2609208.5491 | 1264905.7781
56 | 2609149.6656 | 1264988.1308
57 | 2609214.3367 | 1264977.8478
58 | 2609229.4487 | 1264972.6893
59 | 2609187.9759 | 1264981.7759
60 | 2609229.9884 | 1264974.2134
61 | 2609225.5428 | 1264961.6534
62 | 2609231.4653 | 1264978.4075
63 | 2609244.6673 | 1264969.2129
64 | 2609208.9456 | 1264967.554
65 | 2609215.4461 | 1264930.8646
66 | 2609214.0289 | 1264984.5618
67 | 2609242.8528 | 1265010.6259
68 | 2609243.6626 | 1265012.917
69 | 2609248.9341 | 1265027.8352
70 | 2609250.9194 | 1265033.4536
71 | 2609269.6684 | 1265086.4972
72 | 2609272.6246 | 1265001.4096
73 | 2609317.3041 | 1264980.7858
74 | 2609282.6664 | 1265080.5022
75 | 2609292.6127 | 1264897.48
76 | 2609321.041 | 1264885.8497
77 | 2609295.9359 | 1264910.294
78 | 2609296.864 | 1264913.8757
79 | 2609280.6734 | 1264914.8067
80 | 2609282.4876 | 1264917.78
81 | 2609298.1289 | 1264918.7589
82 | 2609324.8248 | 1264912.2405
83 | 2609304.1408 | 1264940.5396
84 | 2609262.4947 | 1264959.4537
85 | 2609310.2938 | 1264959.3615
86 | 2609311.7229 | 1264963.7291
87 | 2609326.9562 | 1264953.3584
88 | 2609348.6119 | 1264906.2956
89 | 2609357.9611 | 1264942.1878
90 | 2609321.2723 | 1264992.913
91 | 2609323.9865 | 1265001.2107
92 | 2609339.885 | 1264986.4159
93 | 2609333.2549 | 1265029.546
94 | 2609335.8852 | 1265037.589
95 | 2609346.3636 | 1265063.4122
96 | 2609354.51 | 1265029.4222
97 | 2609345.2322 | 1265105.2251
98 | 2609361.5501 | 1265097.3707
99 | 2609359.3142 | 1265092.3637
100 | 2609373.36 | 1265123.7853
101 | 2609370.8177 | 1265087.0572
102 | 2609395.341 | 1265112.4466
103 | 2609381.4954 | 1265144.1549
104 | 2609448.5283 | 1265085.0115
105 | 2609444.4445 | 1265087.1167
106 | 2609449.1906 | 1265098.9572
107 | 2609423.5807 | 1265097.8792
108 | 2609410.2882 | 1265104.7361
109 | 2609413.4433 | 1265024.5027
110 | 2609397.5854 | 1265012.3575
111 | 2609402.1763 | 1265023.3279
112 | 2609390.3623 | 1265013.7026
113 | 2609391.1012 | 1265008.3556
114 | 2609374.4788 | 1265020.6713
115 | 2609407.6054 | 1264946.9837
116 | 2609403.7231 | 1264931.7353
117 | 2609405.5057 | 1264951.0387
118 | 2609391.7252 | 1264905.0065
119 | 2609376.013 | 1264907.1285
120 | 2609365.8799 | 1264939.3348
121 | 2609367.7708 | 1264972.205
122 | 2609363.7792 | 1265025.3577
123 | 2609365.8305 | 1265028.1295
124 | 2609357.5998 | 1265057.3257
125 | 2609372.6794 | 1265015.7428
126 | 2609385.0001 | 1265076.4376
127 | 2609380.8368 | 1265066.5575
128 | 2609391.0926 | 1265075.8134
129 | 2609270.7568 | 1264726.2387
130 | 2609237.6983 | 1264751.4825
131 | 2609306.1498 | 1264754.0019
132 | 2609296.864 | 1264913.8757

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1