## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2765-36_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2765-36_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2765-36_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2765-36_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2765-36_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2765-36_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2765-36_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2765-36_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2765-36_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2765-36_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2765-36_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2765-36_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2765-36_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2765-36_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2765-36_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2765-36_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2765-36_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2765-36_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2765-36_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2765-36_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2765-36_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2765-36_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2765-36_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2765-36_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2765-36_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2765-36_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2765-36_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2765-36_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2765-36_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2765-36_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2765-36_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2765-36_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2765-36_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2765-36_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2765-36_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2765-36_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2765-36_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2765-36_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2765-36_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2765-36_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2765-36_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2765-36_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2765-36_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2765-36_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2765-36_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2765-36_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2765-36_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2765-36_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2765-36_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2765-36_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2765-36_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2765-36_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2765-36_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2765-36_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2765-36_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2765-36_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2765-36_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2765-36_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2765-36_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2765-36_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2765-36_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2765-36_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2765-36_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2765-36_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2765-36_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2765-36_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2765-36_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2765-36_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2765-36_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2765-36_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2765-36_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2765-36_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2765-36_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2765-36_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2765-36_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2765-36_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2765-36_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2765-36_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2765-36_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2765-36_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2765-36_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2765-36_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2765-36_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2765-36_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2765-36_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2765-36_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2765-36_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2765-36_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2765-36_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2765-36_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2765-36_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2765-36_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2765-36_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2765-36_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2765-36_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2765-36_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2765-36_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2765-36_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2765-36_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2765-36_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2765-36_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2765-36_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2765-36_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2765-36_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2765-36_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2765-36_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2765-36_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2765-36_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2765-36_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2765-36_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2765-36_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2765-36_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2765-36_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2765-36_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2765-36_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2765-36_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2765-36_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2765-36_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2765-36_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2765-36_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2765-36_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2765-36_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2765-36_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2765-36_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2765-36_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2765-36_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2765-36_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2765-36_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2765-36_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2765-36_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2765-36_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2765-36_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2765-36_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2765-36_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2765-36_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2765-36_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2765-36_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2765-36_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2765-36_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2765-36_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2765-36_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2765-36_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_569_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2765-36_0_3_load_0 | 0 | 0.0020437 | 0.00051221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2765-36_0_3_load_1 | 1 | 0.0011204 | 0.0002808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2765-36_0_3_load_4 | 3 | 0.0015648 | 0.00039217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2765-36_0_3_load_244 | 5 | 0.0012893 | 0.00032312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2765-36_0_3_load_42 | 7 | 0.0015977 | 0.00040042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2765-36_0_3_load_6 | 9 | 0.011635 | 0.0029159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2765-36_0_3_load_39 | 12 | 0.0013358 | 0.00033478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2765-36_0_3_load_40 | 13 | 0.0015178 | 0.00038039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2765-36_0_3_load_9 | 14 | 0.0010641 | 0.0002667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2765-36_0_3_load_72 | 18 | 0.0044839 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2765-36_0_3_load_245 | 19 | 0.0020292 | 0.00050856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2765-36_0_3_load_74 | 21 | 0.0027601 | 0.00069176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2765-36_0_3_load_14 | 23 | 0.0098422 | 0.0024667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2765-36_0_3_load_17 | 26 | 0.0025857 | 0.00064804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2765-36_0_3_load_18 | 28 | 0.003248 | 0.00081404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2765-36_0_3_load_35 | 29 | 0.0048741 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2765-36_0_3_load_34 | 30 | 0.011043 | 0.0027676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2765-36_0_3_load_25 | 31 | 0.0037244 | 0.00093343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2765-36_0_3_load_21 | 32 | 0.001915 | 0.00047994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2765-36_0_3_load_19 | 33 | 0.0098018 | 0.0024566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2765-36_0_3_load_36 | 34 | 0.0028149 | 0.00070548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2765-36_0_3_load_33 | 35 | 0.0045949 | 0.0011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2765-36_0_3_load_38 | 36 | 0.0062976 | 0.0015783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2765-36_0_3_load_23 | 37 | 0.0011436 | 0.00028662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2765-36_0_3_load_31 | 40 | 0.0058036 | 0.0014545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2765-36_0_3_load_37 | 41 | 0.0028975 | 0.00072619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2765-36_0_3_load_77 | 44 | 0.0030281 | 0.00075892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2765-36_0_3_load_75 | 45 | 0.0025925 | 0.00064974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2765-36_0_3_load_50 | 46 | 0.0036301 | 0.0009098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2765-36_0_3_load_46 | 47 | 0.0035398 | 0.00088715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2765-36_0_3_load_78 | 48 | 0.0049645 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2765-36_0_3_load_76 | 49 | 0.0019749 | 0.00049496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2765-36_0_3_load_51 | 54 | 0.0066628 | 0.0016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2765-36_0_3_load_54 | 57 | 0.0052153 | 0.0013071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2765-36_0_3_load_52 | 58 | 0.0034276 | 0.00085904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2765-36_0_3_load_120 | 59 | 0.0027345 | 0.00068532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2765-36_0_3_load_92 | 60 | 0.0036629 | 0.00091802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2765-36_0_3_load_56 | 63 | 0.0049663 | 0.0012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2765-36_0_3_load_59 | 64 | 0.003869 | 0.00096966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2765-36_0_3_load_57 | 65 | 0.0044055 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2765-36_0_3_load_60 | 66 | 0.0043581 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2765-36_0_3_load_62 | 67 | 0.0033296 | 0.00083449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2765-36_0_3_load_79 | 68 | 0.0022384 | 0.000561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2765-36_0_3_load_80 | 69 | 0.0017331 | 0.00043437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2765-36_0_3_load_81 | 70 | 0.002699 | 0.00067642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2765-36_0_3_load_82 | 71 | 0.0012018 | 0.0003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2765-36_0_3_load_83 | 72 | 0.002474 | 0.00062005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2765-36_0_3_load_84 | 73 | 0.0016436 | 0.00041193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2765-36_0_3_load_87 | 76 | 0.00072883 | 0.00018266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2765-36_0_3_load_243 | 77 | 0.0072818 | 0.001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2765-36_0_3_load_110 | 80 | 0.0040218 | 0.001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2765-36_0_3_load_88 | 81 | 0.0041948 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2765-36_0_3_load_89 | 82 | 0.0027994 | 0.00070159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2765-36_0_3_load_93 | 85 | 0.0071971 | 0.0018038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2765-36_0_3_load_116 | 87 | 0.0056715 | 0.0014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2765-36_0_3_load_144 | 88 | 0.0027418 | 0.00068715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2765-36_0_3_load_142 | 89 | 0.0029913 | 0.00074969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2765-36_0_3_load_115 | 91 | 0.0044645 | 0.0011189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2765-36_0_3_load_95 | 92 | 0.003184 | 0.00079798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2765-36_0_3_load_98 | 94 | 0.0031797 | 0.00079691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2765-36_0_3_load_100 | 98 | 0.0026515 | 0.00066453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2765-36_0_3_load_212 | 99 | 0.0019131 | 0.00047947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2765-36_0_3_load_209 | 100 | 0.0022254 | 0.00055773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2765-36_0_3_load_141 | 102 | 0.0066386 | 0.0016638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2765-36_0_3_load_101 | 103 | 0.0050845 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2765-36_0_3_load_213 | 104 | 0.0043862 | 0.0010993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2765-36_0_3_load_210 | 105 | 0.002263 | 0.00056717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2765-36_0_3_load_241 | 106 | 0.00099044 | 0.00024823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2765-36_0_3_load_104 | 108 | 0.0029457 | 0.00073825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2765-36_0_3_load_105 | 109 | 0.002526 | 0.00063308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2765-36_0_3_load_108 | 111 | 0.0035814 | 0.00089758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2765-36_0_3_load_111 | 112 | 0.0044572 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2765-36_0_3_load_246 | 113 | 0.003432 | 0.00086013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2765-36_0_3_load_247 | 114 | 0.0031384 | 0.00078655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2765-36_0_3_load_117 | 116 | 0.0067002 | 0.0016792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2765-36_0_3_load_118 | 117 | 0.0049017 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2765-36_0_3_load_119 | 118 | 0.002128 | 0.00053333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2765-36_0_3_load_127 | 120 | 0.0013093 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2765-36_0_3_load_124 | 121 | 0.0031667 | 0.00079366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2765-36_0_3_load_125 | 122 | 0.0050189 | 0.0012579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2765-36_0_3_load_131 | 123 | 0.0031526 | 0.00079013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2765-36_0_3_load_135 | 124 | 0.0012766 | 0.00031995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2765-36_0_3_load_136 | 125 | 0.00087314 | 0.00021883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2765-36_0_3_load_138 | 127 | 0.0008725 | 0.00021867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2765-36_0_3_load_139 | 128 | 0.0029564 | 0.00074095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2765-36_0_3_load_219 | 129 | 0.00087334 | 0.00021888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2765-36_0_3_load_215 | 130 | 0.0021639 | 0.00054232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2765-36_0_3_load_242 | 131 | 0.0046339 | 0.0011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2765-36_0_3_load_216 | 132 | 0.00087314 | 0.00021883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2765-36_0_3_load_214 | 133 | 0.0019019 | 0.00047667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2765-36_0_3_load_217 | 134 | 0.0019343 | 0.00048479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2765-36_0_3_load_223 | 135 | 0.0021569 | 0.00054056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2765-36_0_3_load_237 | 136 | 0.0021676 | 0.00054325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2765-36_0_3_load_224 | 137 | 0.0017592 | 0.00044089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2765-36_0_3_load_236 | 141 | 0.0042183 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2765-36_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2765-36_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2765-36_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.007234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2765-36_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2765-36_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.007989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2765-36_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.045043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2765-36_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.028166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2765-36_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.022432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2765-36_0_3_line_8 |  | 7 | 11 | 0.0084846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2765-36_0_3_line_9 |  | 8 | 37 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2765-36_0_3_line_10 |  | 8 | 32 | 0.0032045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2765-36_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2765-36_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.028612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2765-36_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0031105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2765-36_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.014261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2765-36_0_3_line_15 |  | 13 | 22 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2765-36_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.011774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2765-36_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.021999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2765-36_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2765-36_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0078851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2765-36_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2765-36_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.025619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2765-36_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2765-36_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.040078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2765-36_0_3_line_24 |  | 22 | 42 | 0.047305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2765-36_0_3_line_25 |  | 22 | 43 | 0.045548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2765-36_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.034354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2765-36_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2765-36_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2765-36_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.002405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2765-36_0_3_line_30 |  | 25 | 28 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2765-36_0_3_line_31 |  | 26 | 29 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2765-36_0_3_line_32 |  | 26 | 30 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2765-36_0_3_line_33 |  | 27 | 31 | 0.011505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2765-36_0_3_line_34 |  | 27 | 32 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2765-36_0_3_line_35 |  | 28 | 33 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2765-36_0_3_line_36 |  | 29 | 34 | 0.025388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2765-36_0_3_line_37 |  | 30 | 35 | 0.024646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2765-36_0_3_line_38 |  | 31 | 36 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2765-36_0_3_line_39 |  | 34 | 41 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2765-36_0_3_line_40 |  | 35 | 39 | 0.0058607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2765-36_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.034975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2765-36_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.018588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2765-36_0_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2765-36_0_3_line_44 |  | 42 | 45 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2765-36_0_3_line_45 |  | 43 | 46 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2765-36_0_3_line_46 |  | 43 | 47 | 0.0066453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2765-36_0_3_line_47 |  | 44 | 48 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2765-36_0_3_line_48 |  | 45 | 49 | 0.029288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2765-36_0_3_line_49 |  | 47 | 50 | 0.04368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2765-36_0_3_line_50 |  | 48 | 68 | 0.0049426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2765-36_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.007388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2765-36_0_3_line_52 |  | 50 | 52 | 0.007839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2765-36_0_3_line_53 |  | 51 | 53 | 0.002582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2765-36_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.026915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2765-36_0_3_line_55 |  | 52 | 55 | 0.016429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2765-36_0_3_line_56 |  | 53 | 56 | 0.04084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2765-36_0_3_line_57 |  | 53 | 57 | 0.021209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2765-36_0_3_line_58 |  | 54 | 58 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2765-36_0_3_line_59 |  | 55 | 59 | 0.047679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2765-36_0_3_line_60 |  | 56 | 62 | 0.027649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2765-36_0_3_line_61 |  | 56 | 63 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2765-36_0_3_line_62 |  | 59 | 115 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2765-36_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2765-36_0_3_line_64 |  | 61 | 83 | 0.005454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2765-36_0_3_line_65 |  | 61 | 81 | 0.02201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2765-36_0_3_line_66 |  | 62 | 64 | 0.030814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2765-36_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2765-36_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.0065901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2765-36_0_3_line_69 |  | 64 | 67 | 0.020823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2765-36_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2765-36_0_3_line_71 |  | 69 | 70 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2765-36_0_3_line_72 |  | 70 | 71 | 0.0017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2765-36_0_3_line_73 |  | 71 | 72 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2765-36_0_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0040515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2765-36_0_3_line_75 |  | 73 | 74 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2765-36_0_3_line_76 |  | 74 | 75 | 0.03256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2765-36_0_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.014859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2765-36_0_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2765-36_0_3_line_79 |  | 75 | 78 | 0.041932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2765-36_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.035348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2765-36_0_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.043475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2765-36_0_3_line_82 |  | 79 | 113 | 0.010416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2765-36_0_3_line_83 |  | 79 | 114 | 0.010211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2765-36_0_3_line_84 |  | 80 | 110 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2765-36_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.023157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2765-36_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.002586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2765-36_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2765-36_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.03804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2765-36_0_3_line_89 |  | 84 | 87 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2765-36_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.049275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2765-36_0_3_line_91 |  | 86 | 89 | 0.015072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2765-36_0_3_line_92 |  | 86 | 90 | 0.025316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2765-36_0_3_line_93 |  | 87 | 91 | 0.01849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2765-36_0_3_line_94 |  | 89 | 102 | 0.042794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2765-36_0_3_line_95 |  | 90 | 111 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2765-36_0_3_line_96 |  | 90 | 108 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2765-36_0_3_line_97 |  | 91 | 116 | 0.017662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2765-36_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.005715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2765-36_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.005362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2765-36_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.029369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2765-36_0_3_line_101 |  | 95 | 96 | 0.04766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2765-36_0_3_line_102 |  | 95 | 97 | 0.040931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2765-36_0_3_line_103 |  | 95 | 98 | 0.02475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2765-36_0_3_line_104 |  | 96 | 99 | 0.015042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2765-36_0_3_line_105 |  | 96 | 100 | 0.01804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2765-36_0_3_line_106 |  | 97 | 101 | 0.010737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2765-36_0_3_line_107 |  | 97 | 102 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2765-36_0_3_line_108 |  | 98 | 103 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2765-36_0_3_line_109 |  | 99 | 104 | 0.0095862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2765-36_0_3_line_110 |  | 100 | 105 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2765-36_0_3_line_111 |  | 101 | 106 | 0.009775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2765-36_0_3_line_112 |  | 101 | 107 | 0.033136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2765-36_0_3_line_113 |  | 104 | 133 | 0.0069158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2765-36_0_3_line_114 |  | 107 | 131 | 0.008722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2765-36_0_3_line_115 |  | 107 | 126 | 0.030844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2765-36_0_3_line_116 |  | 108 | 109 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2765-36_0_3_line_117 |  | 109 | 110 | 0.016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2765-36_0_3_line_118 |  | 110 | 112 | 0.031781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2765-36_0_3_line_119 |  | 115 | 119 | 0.028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2765-36_0_3_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0017551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2765-36_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.008502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2765-36_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0085917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2765-36_0_3_line_123 |  | 119 | 121 | 0.024881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2765-36_0_3_line_124 |  | 121 | 122 | 0.00048691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2765-36_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.046378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2765-36_0_3_line_126 |  | 124 | 125 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2765-36_0_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2765-36_0_3_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0083414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2765-36_0_3_line_129 |  | 126 | 128 | 0.013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2765-36_0_3_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0082922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2765-36_0_3_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0043153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2765-36_0_3_line_132 |  | 130 | 132 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2765-36_0_3_line_133 |  | 132 | 134 | 0.007646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2765-36_0_3_line_134 |  | 134 | 135 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2765-36_0_3_line_135 |  | 134 | 136 | 0.03577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2765-36_0_3_line_136 |  | 135 | 137 | 0.0060587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2765-36_0_3_line_137 |  | 136 | 140 | 0.041338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2765-36_0_3_line_138 |  | 138 | 139 | 0.027024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2765-36_0_3_line_139 |  | 138 | 140 | 0.0024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2765-36_0_3_line_140 |  | 139 | 141 | 0.041392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2765-36_0_3_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2609583.3827 | 1265515.4135 | 2609579.8201 | 1265495.3041
1 | 2609579.5483 | 1265493.7699 | 2609579.8201 | 1265495.3041
2 | 2609579.5483 | 1265493.7699 | 2609586.7177 | 1265492.6585
3 | 2609579.5483 | 1265493.7699 | 2609575.6982 | 1265472.0486 | 2609575.3028 | 1265469.802
4 | 2609575.3028 | 1265469.802 | 2609583.1881 | 1265468.3804
5 | 2609567.446 | 1265425.4475 | 2609572.5944 | 1265454.4982 | 2609575.3028 | 1265469.802
6 | 2609567.446 | 1265425.4475 | 2609539.6098 | 1265421.1475
7 | 2609567.446 | 1265425.4475 | 2609589.6436 | 1265429.108
8 | 2609531.2246 | 1265419.8522 | 2609539.6098 | 1265421.1475
9 | 2609589.6436 | 1265429.108 | 2609586.0989 | 1265409.4998
10 | 2609589.6436 | 1265429.108 | 2609592.8074 | 1265429.6173
11 | 2609531.2628 | 1265447.7271 | 2609542.201 | 1265449.1964
12 | 2609531.2246 | 1265419.8522 | 2609534.4775 | 1265433.7893 | 2609531.2628 | 1265447.7271
13 | 2609531.2246 | 1265419.8522 | 2609528.1683 | 1265419.2739
14 | 2609528.1683 | 1265419.2739 | 2609514.1559 | 1265416.6227
15 | 2609496.1583 | 1265412.2909 | 2609505.7987 | 1265415.0415 | 2609514.1559 | 1265416.6227
16 | 2609496.4773 | 1265485.9758 | 2609500.1735 | 1265497.1547
17 | 2609496.4773 | 1265485.9758 | 2609474.5107 | 1265483.8949
18 | 2609496.4773 | 1265485.9758 | 2609493.5321 | 1265472.673
19 | 2609474.5107 | 1265483.8949 | 2609466.6606 | 1265483.1527
20 | 2609522.7301 | 1265467.8608 | 2609498.6231 | 1265471.8361 | 2609493.5321 | 1265472.673
21 | 2609488.5577 | 1265447.581 | 2609488.7554 | 1265451.0838 | 2609493.5321 | 1265472.673
22 | 2609488.5577 | 1265447.581 | 2609463.1249 | 1265445.3606
23 | 2609496.1583 | 1265412.2909 | 2609495.1992 | 1265414.0573 | 2609493.3438 | 1265416.1224 | 2609490.9022 | 1265417.4528 | 2609488.1609 | 1265417.8931 | 2609487.6207 | 1265426.1424 | 2609487.5544 | 1265429.9339 | 2609488.5577 | 1265447.581
24 | 2609496.1583 | 1265412.2909 | 2609495.1992 | 1265414.0573 | 2609493.3438 | 1265416.1224 | 2609490.9022 | 1265417.4528 | 2609488.1609 | 1265417.8931 | 2609485.6242 | 1265417.4666 | 2609483.3448 | 1265416.2732 | 2609481.5482 | 1265414.4358 | 2609480.4058 | 1265413.1442 | 2609479.8383 | 1265410.1968 | 2609470.5707 | 1265409.6705 | 2609455.371 | 1265408.579
25 | 2609496.1583 | 1265412.2909 | 2609496.4047 | 1265408.8333 | 2609495.686 | 1265406.2638 | 2609494.1762 | 1265404.0598 | 2609492.0329 | 1265402.4553 | 2609497.336 | 1265396.126 | 2609507.0683 | 1265383.8664 | 2609513.7965 | 1265376.2608
26 | 2609638.8127 | 1265436.1256 | 2609642.4093 | 1265451.5199 | 2609644.785 | 1265462.9428 | 2609645.9623 | 1265469.7191
27 | 2609638.8127 | 1265436.1256 | 2609617.2234 | 1265433.4555
28 | 2609638.8127 | 1265436.1256 | 2609649.5848 | 1265437.4551 | 2609661.2745 | 1265434.6944
29 | 2609617.2234 | 1265433.4555 | 2609614.8296 | 1265433.1625
30 | 2609617.2234 | 1265433.4555 | 2609618.4367 | 1265443.3986
31 | 2609661.2745 | 1265434.6944 | 2609657.1922 | 1265418.153
32 | 2609661.2745 | 1265434.6944 | 2609678.0281 | 1265430.7348
33 | 2609614.8296 | 1265433.1625 | 2609613.302 | 1265421.7595
34 | 2609614.8296 | 1265433.1625 | 2609592.8074 | 1265429.6173
35 | 2609620.7827 | 1265462.6259 | 2609618.4367 | 1265443.3986
36 | 2609651.1092 | 1265393.5049 | 2609657.1922 | 1265418.153
37 | 2609702.0136 | 1265425.0659 | 2609678.0281 | 1265430.7348
38 | 2609613.302 | 1265421.7595 | 2609611.7444 | 1265410.1329
39 | 2609628.0664 | 1265391.0214 | 2609634.3756 | 1265395.8127 | 2609651.1092 | 1265393.5049
40 | 2609707.7172 | 1265423.7179 | 2609702.0136 | 1265425.0659
41 | 2609707.7172 | 1265423.7179 | 2609740.9617 | 1265412.5534
42 | 2609740.9617 | 1265412.5534 | 2609736.2167 | 1265394.5809
43 | 2609455.371 | 1265408.579 | 2609452.2919 | 1265408.3628 | 2609430.5125 | 1265405.9066
44 | 2609455.371 | 1265408.579 | 2609454.9279 | 1265412.6255 | 2609454.8438 | 1265413.4148 | 2609453.7308 | 1265423.7658
45 | 2609513.7965 | 1265376.2608 | 2609507.8765 | 1265372.8267 | 2609500.7733 | 1265377.9954
46 | 2609513.7965 | 1265376.2608 | 2609518.6863 | 1265371.7608
47 | 2609417.8182 | 1265404.475 | 2609430.5125 | 1265405.9066
48 | 2609440.2693 | 1265445.3916 | 2609444.4711 | 1265445.0203 | 2609446.7765 | 1265444.0899 | 2609449.3613 | 1265442.6375 | 2609450.8482 | 1265440.3605 | 2609452.6276 | 1265434.0256 | 2609453.7308 | 1265423.7658
49 | 2609552.6234 | 1265344.323 | 2609536.5066 | 1265356.2499 | 2609524.4586 | 1265366.4488 | 2609518.6863 | 1265371.7608
50 | 2609417.8182 | 1265404.475 | 2609412.9067 | 1265403.9212
51 | 2609552.6234 | 1265344.323 | 2609558.8865 | 1265340.3748
52 | 2609552.6234 | 1265344.323 | 2609548.3648 | 1265337.7339
53 | 2609558.8865 | 1265340.3748 | 2609561.0121 | 1265338.8994
54 | 2609558.8865 | 1265340.3748 | 2609562.7347 | 1265367.0132
55 | 2609549.5197 | 1265321.8469 | 2609547.9481 | 1265325.3135 | 2609547.028 | 1265330.9492 | 2609548.3648 | 1265337.7339
56 | 2609561.0121 | 1265338.8994 | 2609568.5318 | 1265335.5091 | 2609597.7315 | 1265320.8126
57 | 2609561.0121 | 1265338.8994 | 2609563.9893 | 1265359.8987
58 | 2609565.067 | 1265383.1588 | 2609562.7347 | 1265367.0132
59 | 2609549.5197 | 1265321.8469 | 2609554.6766 | 1265317.6078 | 2609589.8123 | 1265296.4719
60 | 2609597.7315 | 1265320.8126 | 2609623.1307 | 1265309.7126
61 | 2609597.7315 | 1265320.8126 | 2609601.3113 | 1265342.6951
62 | 2609600.7916 | 1265290.8413 | 2609589.8123 | 1265296.4719
63 | 2609499.7557 | 1265328.3496 | 2609507.1563 | 1265339.5514
64 | 2609499.7557 | 1265328.3496 | 2609496.7437 | 1265323.7972
65 | 2609499.7557 | 1265328.3496 | 2609480.9184 | 1265339.7341
66 | 2609623.1307 | 1265309.7126 | 2609628.8602 | 1265328.5572 | 2609639.9594 | 1265327.9191
67 | 2609601.3113 | 1265342.6951 | 2609604.1601 | 1265360.1098
68 | 2609642.5396 | 1265333.9831 | 2609639.9594 | 1265327.9191
69 | 2609639.9594 | 1265327.9191 | 2609659.5019 | 1265320.7287
70 | 2609401.3311 | 1265402.6157 | 2609412.9067 | 1265403.9212
71 | 2609401.3311 | 1265402.6157 | 2609395.1932 | 1265401.9235 | 2609389.8542 | 1265400.9356
72 | 2609388.0952 | 1265400.6101 | 2609389.8542 | 1265400.9356
73 | 2609388.0952 | 1265400.6101 | 2609378.7693 | 1265398.8844 | 2609377.2503 | 1265398.3749
74 | 2609377.2503 | 1265398.3749 | 2609373.4091 | 1265397.0864
75 | 2609363.1878 | 1265391.5548 | 2609370.4765 | 1265396.1028 | 2609373.4091 | 1265397.0864
76 | 2609363.1878 | 1265391.5548 | 2609360.3165 | 1265388.5037 | 2609355.3487 | 1265382.792 | 2609346.9857 | 1265371.9268 | 2609343.2457 | 1265365.8612
77 | 2609363.1878 | 1265391.5548 | 2609356.5422 | 1265394.6687 | 2609349.5112 | 1265397.3362
78 | 2609343.2457 | 1265365.8612 | 2609356 | 1265361.178
79 | 2609343.2457 | 1265365.8612 | 2609336.7099 | 1265356.5334 | 2609333.5023 | 1265351.7917 | 2609357.0286 | 1265343.8899
80 | 2609356.9756 | 1265320.1511 | 2609355.1585 | 1265321.7605 | 2609355.2357 | 1265330.1331 | 2609353.4939 | 1265336.557 | 2609348.8603 | 1265338.5066 | 2609349.0087 | 1265339.9078 | 2609354.2136 | 1265338.515 | 2609357.0286 | 1265343.8899
81 | 2609357.0286 | 1265343.8899 | 2609398.2407 | 1265330.0476
82 | 2609356.9756 | 1265320.1511 | 2609361.8519 | 1265317.09 | 2609366.4013 | 1265315.9741
83 | 2609356.9756 | 1265320.1511 | 2609357.0007 | 1265313.7689 | 2609357.609 | 1265309.9895
84 | 2609410.5375 | 1265325.9173 | 2609398.2407 | 1265330.0476
85 | 2609471.126 | 1265354.1107 | 2609467.2958 | 1265347.967 | 2609480.9184 | 1265339.7341
86 | 2609495.3166 | 1265321.6379 | 2609496.7437 | 1265323.7972
87 | 2609496.7437 | 1265323.7972 | 2609480.6006 | 1265333.4695
88 | 2609477.036 | 1265288.2523 | 2609494.8885 | 1265320.9812 | 2609495.3166 | 1265321.6379
89 | 2609495.3166 | 1265321.6379 | 2609507.3735 | 1265314.1927
90 | 2609477.036 | 1265288.2523 | 2609519.9397 | 1265263.7927
91 | 2609477.036 | 1265288.2523 | 2609470.4272 | 1265274.7059
92 | 2609477.036 | 1265288.2523 | 2609455.0753 | 1265300.9595
93 | 2609523.1054 | 1265304.4783 | 2609507.3735 | 1265314.1927
94 | 2609451.6681 | 1265236.2427 | 2609453.253 | 1265239.5029 | 2609470.4272 | 1265274.7059
95 | 2609455.0753 | 1265300.9595 | 2609456.4431 | 1265288.3084
96 | 2609455.0753 | 1265300.9595 | 2609443.2606 | 1265307.7928
97 | 2609523.1054 | 1265304.4783 | 2609538.1334 | 1265295.1984
98 | 2609379.6455 | 1265249.0375 | 2609374.486 | 1265251.4953
99 | 2609379.6455 | 1265249.0375 | 2609377.6355 | 1265244.0642
100 | 2609406.2217 | 1265236.3707 | 2609379.6455 | 1265249.0375
101 | 2609406.2217 | 1265236.3707 | 2609419.8226 | 1265229.8877 | 2609406.2713 | 1265200.2457
102 | 2609443.2189 | 1265218.8616 | 2609419.8226 | 1265229.8877 | 2609406.2217 | 1265236.3707
103 | 2609406.2217 | 1265236.3707 | 2609416.7166 | 1265258.7855
104 | 2609406.2713 | 1265200.2457 | 2609420.1149 | 1265194.3611
105 | 2609406.2713 | 1265200.2457 | 2609398.7688 | 1265183.8394
106 | 2609443.2189 | 1265218.8616 | 2609452.714 | 1265213.7954
107 | 2609443.2189 | 1265218.8616 | 2609451.6681 | 1265236.2427
108 | 2609425.5832 | 1265262.7418 | 2609419.6839 | 1265265.123 | 2609416.7166 | 1265258.7855
109 | 2609428.9372 | 1265190.6109 | 2609420.1149 | 1265194.3611
110 | 2609398.7688 | 1265183.8394 | 2609391.1591 | 1265167.199 | 2609389.6325 | 1265163.862
111 | 2609452.714 | 1265213.7954 | 2609450.0259 | 1265204.3957
112 | 2609452.714 | 1265213.7954 | 2609482.2536 | 1265198.6096
113 | 2609435.3019 | 1265187.9054 | 2609428.9372 | 1265190.6109
114 | 2609482.2536 | 1265198.6096 | 2609479.0666 | 1265190.4878
115 | 2609482.2536 | 1265198.6096 | 2609484.6952 | 1265197.3571 | 2609511.1092 | 1265187.5368
116 | 2609443.2606 | 1265307.7928 | 2609424.9147 | 1265318.4036
117 | 2609410.5375 | 1265325.9173 | 2609413.8371 | 1265324.8106 | 2609424.9147 | 1265318.4036
118 | 2609419.1262 | 1265355.8516 | 2609413.6431 | 1265347.4594 | 2609410.5375 | 1265325.9173
119 | 2609600.7916 | 1265290.8413 | 2609610.7775 | 1265280.3167 | 2609614.0887 | 1265272.0497 | 2609615.0522 | 1265267.5259
120 | 2609539.6267 | 1265294.2763 | 2609538.1334 | 1265295.1984
121 | 2609546.8606 | 1265289.8094 | 2609539.6267 | 1265294.2763
122 | 2609615.0522 | 1265267.5259 | 2609623.5889 | 1265268.4959
123 | 2609615.0522 | 1265267.5259 | 2609616.2813 | 1265261.735 | 2609614.1294 | 1265251.4911 | 2609610.8811 | 1265243.6433
124 | 2609610.8811 | 1265243.6433 | 2609610.6949 | 1265243.1934
125 | 2609610.6949 | 1265243.1934 | 2609564.3772 | 1265245.5624
126 | 2609534.4058 | 1265178.8792 | 2609524.4113 | 1265182.5934
127 | 2609511.1092 | 1265187.5368 | 2609524.4113 | 1265182.5934
128 | 2609534.4058 | 1265178.8792 | 2609535.1802 | 1265178.5914 | 2609542.2247 | 1265175.9735
129 | 2609511.1092 | 1265187.5368 | 2609506.1419 | 1265174.4861
130 | 2609549.9975 | 1265173.0849 | 2609542.2247 | 1265175.9735
131 | 2609506.1419 | 1265174.4861 | 2609504.6069 | 1265170.453
132 | 2609504.6069 | 1265170.453 | 2609497.8892 | 1265152.8033
133 | 2609492.99 | 1265147.0799 | 2609497.3428 | 1265151.3676 | 2609497.8892 | 1265152.8033
134 | 2609492.99 | 1265147.0799 | 2609485.1919 | 1265117.2135
135 | 2609492.99 | 1265147.0799 | 2609485.8326 | 1265112.0331
136 | 2609479.4663 | 1265119.1946 | 2609485.1919 | 1265117.2135
137 | 2609485.8326 | 1265112.0331 | 2609470.7294 | 1265073.538
138 | 2609468.5138 | 1265074.6908 | 2609456.4641 | 1265080.9204 | 2609444.4445 | 1265087.1168
139 | 2609468.5138 | 1265074.6908 | 2609469.5236 | 1265074.1699 | 2609470.7294 | 1265073.538
140 | 2609455.1863 | 1265126.8502 | 2609454.2371 | 1265117.6757 | 2609450.5944 | 1265102.4594 | 2609444.4445 | 1265087.1168

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609583.3827 | 1265515.4135
1 | 2609579.8201 | 1265495.3041
2 | 2609579.5483 | 1265493.7699
3 | 2609586.7177 | 1265492.6585
4 | 2609575.3028 | 1265469.802
5 | 2609583.1881 | 1265468.3804
6 | 2609567.446 | 1265425.4475
7 | 2609539.6098 | 1265421.1475
8 | 2609589.6436 | 1265429.108
9 | 2609542.201 | 1265449.1964
10 | 2609531.2628 | 1265447.7271
11 | 2609531.2246 | 1265419.8522
12 | 2609528.1683 | 1265419.2739
13 | 2609514.1559 | 1265416.6227
14 | 2609500.1735 | 1265497.1547
15 | 2609496.4773 | 1265485.9758
16 | 2609474.5107 | 1265483.8949
17 | 2609493.5321 | 1265472.673
18 | 2609466.6606 | 1265483.1527
19 | 2609522.7301 | 1265467.8608
20 | 2609488.5577 | 1265447.581
21 | 2609463.1249 | 1265445.3606
22 | 2609496.1583 | 1265412.2909
23 | 2609645.9623 | 1265469.7191
24 | 2609638.8127 | 1265436.1256
25 | 2609617.2234 | 1265433.4555
26 | 2609661.2745 | 1265434.6944
27 | 2609614.8296 | 1265433.1625
28 | 2609618.4367 | 1265443.3986
29 | 2609657.1922 | 1265418.153
30 | 2609678.0281 | 1265430.7348
31 | 2609613.302 | 1265421.7595
32 | 2609592.8074 | 1265429.6173
33 | 2609620.7827 | 1265462.6259
34 | 2609651.1092 | 1265393.5049
35 | 2609702.0136 | 1265425.0659
36 | 2609611.7444 | 1265410.1329
37 | 2609586.0989 | 1265409.4998
38 | 2609740.9617 | 1265412.5534
39 | 2609707.7172 | 1265423.7179
40 | 2609736.2167 | 1265394.5809
41 | 2609628.0664 | 1265391.0214
42 | 2609455.371 | 1265408.579
43 | 2609513.7965 | 1265376.2608
44 | 2609430.5125 | 1265405.9066
45 | 2609453.7308 | 1265423.7658
46 | 2609500.7733 | 1265377.9954
47 | 2609518.6863 | 1265371.7608
48 | 2609417.8182 | 1265404.475
49 | 2609440.2693 | 1265445.3916
50 | 2609552.6233 | 1265344.323
51 | 2609558.8865 | 1265340.3748
52 | 2609548.3648 | 1265337.7339
53 | 2609561.0121 | 1265338.8994
54 | 2609562.7347 | 1265367.0132
55 | 2609549.5197 | 1265321.8469
56 | 2609597.7315 | 1265320.8126
57 | 2609563.9893 | 1265359.8987
58 | 2609565.067 | 1265383.1588
59 | 2609589.8123 | 1265296.4719
60 | 2609507.1563 | 1265339.5514
61 | 2609499.7557 | 1265328.3496
62 | 2609623.1307 | 1265309.7126
63 | 2609601.3113 | 1265342.6951
64 | 2609639.9594 | 1265327.9191
65 | 2609604.1601 | 1265360.1098
66 | 2609642.5396 | 1265333.9831
67 | 2609659.5019 | 1265320.7287
68 | 2609412.9067 | 1265403.9212
69 | 2609401.3311 | 1265402.6157
70 | 2609389.8542 | 1265400.9356
71 | 2609388.0952 | 1265400.6101
72 | 2609377.2503 | 1265398.3749
73 | 2609373.4091 | 1265397.0864
74 | 2609363.1878 | 1265391.5548
75 | 2609343.2457 | 1265365.8612
76 | 2609349.5112 | 1265397.3362
77 | 2609356 | 1265361.178
78 | 2609357.0286 | 1265343.8899
79 | 2609356.9756 | 1265320.1511
80 | 2609398.2407 | 1265330.0476
81 | 2609480.9184 | 1265339.7341
82 | 2609471.126 | 1265354.1107
83 | 2609496.7437 | 1265323.7972
84 | 2609495.3166 | 1265321.6379
85 | 2609480.6006 | 1265333.4695
86 | 2609477.036 | 1265288.2523
87 | 2609507.3735 | 1265314.1927
88 | 2609519.9397 | 1265263.7927
89 | 2609470.4272 | 1265274.7059
90 | 2609455.0753 | 1265300.9595
91 | 2609523.1054 | 1265304.4783
92 | 2609374.486 | 1265251.4953
93 | 2609379.6455 | 1265249.0375
94 | 2609377.6355 | 1265244.0642
95 | 2609406.2217 | 1265236.3707
96 | 2609406.2713 | 1265200.2457
97 | 2609443.2189 | 1265218.8616
98 | 2609416.7166 | 1265258.7854
99 | 2609420.1149 | 1265194.3611
100 | 2609398.7688 | 1265183.8394
101 | 2609452.714 | 1265213.7954
102 | 2609451.6681 | 1265236.2427
103 | 2609425.5832 | 1265262.7418
104 | 2609428.9372 | 1265190.6109
105 | 2609389.6325 | 1265163.862
106 | 2609450.0259 | 1265204.3957
107 | 2609482.2536 | 1265198.6096
108 | 2609443.2606 | 1265307.7928
109 | 2609424.9147 | 1265318.4036
110 | 2609410.5375 | 1265325.9173
111 | 2609456.4431 | 1265288.3084
112 | 2609419.1262 | 1265355.8516
113 | 2609366.4013 | 1265315.9741
114 | 2609357.609 | 1265309.9895
115 | 2609600.7916 | 1265290.8413
116 | 2609538.1334 | 1265295.1984
117 | 2609539.6267 | 1265294.2763
118 | 2609546.8606 | 1265289.8094
119 | 2609615.0522 | 1265267.5259
120 | 2609623.5889 | 1265268.4959
121 | 2609610.8811 | 1265243.6433
122 | 2609610.6949 | 1265243.1934
123 | 2609564.3772 | 1265245.5624
124 | 2609524.4113 | 1265182.5934
125 | 2609534.4058 | 1265178.8792
126 | 2609511.1092 | 1265187.5368
127 | 2609542.2247 | 1265175.9735
128 | 2609506.1419 | 1265174.4861
129 | 2609549.9975 | 1265173.0849
130 | 2609504.6069 | 1265170.453
131 | 2609479.0666 | 1265190.4878
132 | 2609497.8892 | 1265152.8033
133 | 2609435.3019 | 1265187.9054
134 | 2609492.99 | 1265147.0799
135 | 2609485.1919 | 1265117.2135
136 | 2609485.8326 | 1265112.0331
137 | 2609479.4663 | 1265119.1946
138 | 2609468.5138 | 1265074.6908
139 | 2609444.4445 | 1265087.1167
140 | 2609470.7294 | 1265073.538
141 | 2609455.1863 | 1265126.8502
142 | 2609499.7557 | 1265328.3496

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1