## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2767-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2767-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2767-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2767-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2767-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2767-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2767-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2767-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2767-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2767-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2767-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2767-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2767-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2767-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2767-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2767-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2767-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2767-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2767-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2767-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2767-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2767-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2767-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2767-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2767-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2767-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2767-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2767-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2767-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2767-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2767-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2767-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2767-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2767-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2767-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2767-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2767-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2767-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2767-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2767-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2767-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2767-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2767-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2767-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2767-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2767-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2767-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2767-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2767-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2767-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2767-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2767-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2767-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2767-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2767-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2767-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2767-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2767-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2767-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2767-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2767-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2767-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2767-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2767-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2767-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2767-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2767-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2767-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2767-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2767-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2767-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2767-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2767-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2767-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2767-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2767-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2767-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2767-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2767-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2767-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2767-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2767-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2767-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2767-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2767-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2767-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2767-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2767-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2767-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2767-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2767-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2767-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2767-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2767-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2767-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2767-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2767-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2767-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2767-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2767-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2767-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2767-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2767-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2767-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2767-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2767-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2767-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2767-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2767-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2767-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2767-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2767-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2767-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2767-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2767-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2767-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2767-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2767-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2767-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2767-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2767-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2767-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2767-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2767-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2767-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2767-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2767-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2767-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2767-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2767-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2767-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2767-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2767-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2767-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2767-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2767-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2767-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2767-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2767-7_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2767-7_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2767-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2767-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2767-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2767-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2767-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2767-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2767-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2767-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2767-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2767-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2767-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2767-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2767-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2767-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2767-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2767-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_569_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2767-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0045575 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2767-7_0_4_load_1 | 1 | 0.0023947 | 0.00060017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2767-7_0_4_load_3 | 3 | 0.0015561 | 0.00039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2767-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0034876 | 0.00087407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2767-7_0_4_load_23 | 5 | 0.002417 | 0.00060575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2767-7_0_4_load_22 | 7 | 0.0012622 | 0.00031633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2767-7_0_4_load_6 | 8 | 0.0032355 | 0.00081088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2767-7_0_4_load_7 | 9 | 0.0014083 | 0.00035296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2767-7_0_4_load_49 | 12 | 0.0030635 | 0.00076779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2767-7_0_4_load_8 | 13 | 0.0052055 | 0.0013046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2767-7_0_4_load_14 | 17 | 0.00066531 | 0.00016674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2767-7_0_4_load_40 | 19 | 0.0023652 | 0.00059277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2767-7_0_4_load_20 | 22 | 0.0026439 | 0.00066263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2767-7_0_4_load_15 | 23 | 0.0024765 | 0.00062067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2767-7_0_4_load_35 | 24 | 0.0012914 | 0.00032366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2767-7_0_4_load_27 | 25 | 0.0060023 | 0.0015043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2767-7_0_4_load_16 | 26 | 0.0022468 | 0.00056309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2767-7_0_4_load_21 | 27 | 0.0036821 | 0.00092282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2767-7_0_4_load_62 | 29 | 0.0035847 | 0.0008984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2767-7_0_4_load_63 | 30 | 0.0037411 | 0.00093761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2767-7_0_4_load_61 | 31 | 0.0021583 | 0.00054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2767-7_0_4_load_24 | 32 | 0.0080253 | 0.0020113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2767-7_0_4_load_25 | 33 | 0.0057641 | 0.0014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2767-7_0_4_load_149 | 37 | 0.0041404 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2767-7_0_4_load_30 | 39 | 0.0028689 | 0.00071901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2767-7_0_4_load_26 | 40 | 0.0029119 | 0.0007298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2767-7_0_4_load_58 | 41 | 0.0044148 | 0.0011064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2767-7_0_4_load_80 | 42 | 0.0030578 | 0.00076637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2767-7_0_4_load_60 | 44 | 0.0081887 | 0.0020523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2767-7_0_4_load_29 | 45 | 0.0028944 | 0.00072539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2767-7_0_4_load_32 | 46 | 0.013539 | 0.0033932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2767-7_0_4_load_39 | 48 | 0.0021005 | 0.00052643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2767-7_0_4_load_36 | 49 | 0.0017428 | 0.00043679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2767-7_0_4_load_38 | 50 | 0.0015797 | 0.00039592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2767-7_0_4_load_148 | 52 | 0.0026269 | 0.00065836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2767-7_0_4_load_45 | 53 | 0.002288 | 0.00057342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2767-7_0_4_load_43 | 54 | 0.0033773 | 0.00084644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2767-7_0_4_load_44 | 55 | 0.0028121 | 0.00070478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2767-7_0_4_load_144 | 56 | 0.0030142 | 0.00075544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2767-7_0_4_load_145 | 57 | 0.003221 | 0.00080726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2767-7_0_4_load_59 | 58 | 0.0030818 | 0.00077237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2767-7_0_4_load_50 | 59 | 0.0028765 | 0.00072093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2767-7_0_4_load_64 | 60 | 0.0021648 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2767-7_0_4_load_51 | 61 | 0.0029045 | 0.00072793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2767-7_0_4_load_53 | 63 | 0.0033687 | 0.00084429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2767-7_0_4_load_54 | 64 | 0.0036555 | 0.00091615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2767-7_0_4_load_55 | 65 | 0.0025575 | 0.00064098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2767-7_0_4_load_56 | 66 | 0.0030183 | 0.00075645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2767-7_0_4_load_57 | 67 | 0.00333 | 0.00083458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2767-7_0_4_load_65 | 69 | 0.016953 | 0.0042488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2767-7_0_4_load_68 | 72 | 0.0027825 | 0.00069736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2767-7_0_4_load_70 | 74 | 0.0023012 | 0.00057672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2767-7_0_4_load_84 | 75 | 0.0028442 | 0.00071282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2767-7_0_4_load_86 | 76 | 0.0015389 | 0.00038568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2767-7_0_4_load_85 | 78 | 0.0044969 | 0.001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2767-7_0_4_load_100 | 80 | 0.0018664 | 0.00046776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2767-7_0_4_load_71 | 82 | 0.0042417 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2767-7_0_4_load_75 | 84 | 0.0038908 | 0.00097514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2767-7_0_4_load_77 | 86 | 0.011473 | 0.0028754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2767-7_0_4_load_98 | 87 | 0.0064291 | 0.0016113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2767-7_0_4_load_78 | 88 | 0.0062707 | 0.0015716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2767-7_0_4_load_96 | 90 | 0.0024468 | 0.00061322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2767-7_0_4_load_103 | 92 | 0.0015828 | 0.00039668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2767-7_0_4_load_81 | 93 | 0.0031784 | 0.00079658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2767-7_0_4_load_82 | 94 | 0.0042693 | 0.00107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2767-7_0_4_load_143 | 96 | 0.0037997 | 0.00095228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2767-7_0_4_load_124 | 97 | 0.0092659 | 0.0023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2767-7_0_4_load_91 | 101 | 0.0036867 | 0.00092397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2767-7_0_4_load_89 | 102 | 0.006996 | 0.0017534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2767-7_0_4_load_92 | 105 | 0.0066961 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2767-7_0_4_load_93 | 106 | 0.0065156 | 0.001633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2767-7_0_4_load_95 | 107 | 0.0073218 | 0.001835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2767-7_0_4_load_97 | 108 | 0.0025986 | 0.00065126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2767-7_0_4_load_99 | 109 | 0.0029393 | 0.00073665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2767-7_0_4_load_104 | 110 | 0.0021397 | 0.00053626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2767-7_0_4_load_105 | 111 | 0.0019604 | 0.00049132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2767-7_0_4_load_158 | 112 | 0.0037507 | 0.00094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2767-7_0_4_load_113 | 114 | 0.0035411 | 0.00088748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2767-7_0_4_load_109 | 115 | 0.001725 | 0.00043234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2767-7_0_4_load_110 | 117 | 0.001448 | 0.0003629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2767-7_0_4_load_112 | 118 | 0.001596 | 0.00039999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2767-7_0_4_load_107 | 120 | 0.0018506 | 0.00046381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2767-7_0_4_load_156 | 122 | 0.0069377 | 0.0017388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2767-7_0_4_load_118 | 124 | 0.0045807 | 0.001148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2767-7_0_4_load_117 | 125 | 0.0034056 | 0.00085353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2767-7_0_4_load_114 | 126 | 0.0028224 | 0.00070735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2767-7_0_4_load_115 | 127 | 0.0034844 | 0.00087328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2767-7_0_4_load_127 | 128 | 0.0022396 | 0.0005613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2767-7_0_4_load_120 | 129 | 0.0022614 | 0.00056675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2767-7_0_4_load_121 | 131 | 0.0035381 | 0.00088674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2767-7_0_4_load_122 | 132 | 0.0038373 | 0.00096172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2767-7_0_4_load_150 | 134 | 0.0019396 | 0.00048611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2767-7_0_4_load_129 | 135 | 0.0020735 | 0.00051968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2767-7_0_4_load_130 | 136 | 0.0022786 | 0.00057108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2767-7_0_4_load_151 | 137 | 0.0016447 | 0.00041219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2767-7_0_4_load_159 | 138 | 0.001587 | 0.00039773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2767-7_0_4_load_160 | 139 | 0.002696 | 0.00067569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2767-7_0_4_load_131 | 140 | 0.0030966 | 0.00077609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2767-7_0_4_load_132 | 141 | 0.0033266 | 0.00083372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2767-7_0_4_load_147 | 144 | 0.0034274 | 0.00085899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2767-7_0_4_load_146 | 145 | 0.0029223 | 0.0007324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2767-7_0_4_load_135 | 146 | 0.0014052 | 0.00035217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2767-7_0_4_load_137 | 148 | 0.0023454 | 0.00058782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2767-7_0_4_load_138 | 149 | 0.0029032 | 0.0007276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2767-7_0_4_load_139 | 150 | 0.0028135 | 0.00070514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2767-7_0_4_load_140 | 151 | 0.0036995 | 0.00092717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2767-7_0_4_load_142 | 152 | 0.0039457 | 0.0009889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2767-7_0_4_load_153 | 154 | 0.00049177 | 0.00012325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2767-7_0_4_load_155 | 155 | 0.0034781 | 0.0008717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2767-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2767-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2767-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0093505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2767-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2767-7_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2767-7_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0046701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2767-7_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2767-7_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2767-7_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2767-7_0_4_line_9 |  | 7 | 27 | 0.025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2767-7_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2767-7_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.024258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2767-7_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.018191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2767-7_0_4_line_13 |  | 11 | 58 | 0.021431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2767-7_0_4_line_14 |  | 11 | 41 | 0.0080245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2767-7_0_4_line_15 |  | 12 | 59 | 0.031722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2767-7_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2767-7_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.017289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2767-7_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2767-7_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0088391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2767-7_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.032548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2767-7_0_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2767-7_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2767-7_0_4_line_23 |  | 18 | 24 | 0.029243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2767-7_0_4_line_24 |  | 18 | 25 | 0.019031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2767-7_0_4_line_25 |  | 19 | 23 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2767-7_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.008513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2767-7_0_4_line_27 |  | 20 | 22 | 0.041512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2767-7_0_4_line_28 |  | 21 | 26 | 0.035104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2767-7_0_4_line_29 |  | 22 | 27 | 0.00055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2767-7_0_4_line_30 |  | 24 | 47 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2767-7_0_4_line_31 |  | 26 | 34 | 0.029387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2767-7_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.020803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2767-7_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2767-7_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.049806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2767-7_0_4_line_35 |  | 29 | 42 | 0.026398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2767-7_0_4_line_36 |  | 30 | 43 | 0.036494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2767-7_0_4_line_37 |  | 31 | 44 | 0.0025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2767-7_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0035049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2767-7_0_4_line_39 |  | 33 | 40 | 0.02286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2767-7_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.046627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2767-7_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.006156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2767-7_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2767-7_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.007799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2767-7_0_4_line_44 |  | 36 | 39 | 0.037657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2767-7_0_4_line_45 |  | 38 | 46 | 0.059714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2767-7_0_4_line_46 |  | 39 | 45 | 0.030257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2767-7_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2767-7_0_4_line_48 |  | 42 | 68 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2767-7_0_4_line_49 |  | 43 | 56 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2767-7_0_4_line_50 |  | 43 | 55 | 0.038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2767-7_0_4_line_51 |  | 44 | 67 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2767-7_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0030504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2767-7_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2767-7_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.030955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2767-7_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2767-7_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.023088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2767-7_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2767-7_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0094616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2767-7_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0026582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2767-7_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.0020864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2767-7_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.00014878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2767-7_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2767-7_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.030185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2767-7_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.006636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2767-7_0_4_line_65 |  | 63 | 65 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2767-7_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0056614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2767-7_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2767-7_0_4_line_68 |  | 68 | 93 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2767-7_0_4_line_69 |  | 68 | 94 | 0.019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2767-7_0_4_line_70 |  | 69 | 70 | 0.021931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2767-7_0_4_line_71 |  | 69 | 71 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2767-7_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2767-7_0_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.027636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2767-7_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.02233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2767-7_0_4_line_75 |  | 72 | 75 | 0.0011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2767-7_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.031945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2767-7_0_4_line_77 |  | 74 | 77 | 0.028758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2767-7_0_4_line_78 |  | 75 | 78 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2767-7_0_4_line_79 |  | 76 | 79 | 0.0093158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2767-7_0_4_line_80 |  | 77 | 80 | 0.023045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2767-7_0_4_line_81 |  | 77 | 81 | 0.003295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2767-7_0_4_line_82 |  | 79 | 100 | 0.035317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2767-7_0_4_line_83 |  | 81 | 84 | 0.014366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2767-7_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2767-7_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0060681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2767-7_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2767-7_0_4_line_87 |  | 83 | 86 | 0.03367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2767-7_0_4_line_88 |  | 84 | 87 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2767-7_0_4_line_89 |  | 85 | 88 | 0.0082914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2767-7_0_4_line_90 |  | 86 | 89 | 0.021969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2767-7_0_4_line_91 |  | 87 | 90 | 0.01573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2767-7_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2767-7_0_4_line_93 |  | 89 | 92 | 0.0062583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2767-7_0_4_line_94 |  | 90 | 107 | 0.026455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2767-7_0_4_line_95 |  | 91 | 112 | 0.011202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2767-7_0_4_line_96 |  | 91 | 113 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2767-7_0_4_line_97 |  | 92 | 98 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2767-7_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.036363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2767-7_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.024507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2767-7_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.019042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2767-7_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.004707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2767-7_0_4_line_102 |  | 96 | 99 | 0.0036322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2767-7_0_4_line_103 |  | 98 | 116 | 0.027635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2767-7_0_4_line_104 |  | 99 | 152 | 0.040435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2767-7_0_4_line_105 |  | 99 | 151 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2767-7_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.027113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2767-7_0_4_line_107 |  | 100 | 102 | 0.018001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2767-7_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.00047266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2767-7_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2767-7_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2767-7_0_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.043441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2767-7_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0051559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2767-7_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2767-7_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.047177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2767-7_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.033545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2767-7_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.031421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2767-7_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2767-7_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0089952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2767-7_0_4_line_119 |  | 116 | 138 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2767-7_0_4_line_120 |  | 116 | 139 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2767-7_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.015701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2767-7_0_4_line_122 |  | 118 | 126 | 0.035777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2767-7_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2767-7_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2767-7_0_4_line_125 |  | 119 | 122 | 0.15469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2767-7_0_4_line_126 |  | 120 | 123 | 0.024217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2767-7_0_4_line_127 |  | 121 | 124 | 0.01887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2767-7_0_4_line_128 |  | 123 | 125 | 0.00094357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2767-7_0_4_line_129 |  | 125 | 128 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2767-7_0_4_line_130 |  | 126 | 127 | 0.00039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2767-7_0_4_line_131 |  | 128 | 129 | 0.023389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2767-7_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0057023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2767-7_0_4_line_133 |  | 130 | 131 | 0.027671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2767-7_0_4_line_134 |  | 130 | 132 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2767-7_0_4_line_135 |  | 131 | 133 | 0.023067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2767-7_0_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.048292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2767-7_0_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2767-7_0_4_line_138 |  | 133 | 136 | 0.027159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2767-7_0_4_line_139 |  | 134 | 137 | 0.049628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2767-7_0_4_line_140 |  | 136 | 140 | 0.027509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2767-7_0_4_line_141 |  | 137 | 153 | 0.030982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2767-7_0_4_line_142 |  | 137 | 154 | 0.060817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2767-7_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.019958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2767-7_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2767-7_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2767-7_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.032736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2767-7_0_4_line_147 |  | 144 | 145 | 0.023834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2767-7_0_4_line_148 |  | 145 | 150 | 0.02664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2767-7_0_4_line_149 |  | 146 | 147 | 0.01459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2767-7_0_4_line_150 |  | 146 | 148 | 0.061655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2767-7_0_4_line_151 |  | 147 | 149 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2767-7_0_4_line_152 |  | 147 | 150 | 0.0093501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2767-7_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.0033113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2767-7_0_4_line_154 |  | 153 | 155 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2767-7_0_4_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2609750.2822 | 1263097.7058 | 2609767.7842 | 1263122.1115
1 | 2609748.0949 | 1263094.6556 | 2609750.2822 | 1263097.7058
2 | 2609767.7842 | 1263122.1115 | 2609773.2334 | 1263129.7101
3 | 2609748.0949 | 1263094.6556 | 2609760.0815 | 1263084.6721
4 | 2609773.2334 | 1263129.7101 | 2609783.0731 | 1263143.4312
5 | 2609763.67 | 1263081.6834 | 2609760.0815 | 1263084.6721
6 | 2609783.8239 | 1263144.4781 | 2609783.0731 | 1263143.4312
7 | 2609763.67 | 1263081.6834 | 2609780.7972 | 1263067.7541
8 | 2609763.67 | 1263081.6834 | 2609776.6776 | 1263096.4545
9 | 2609783.8239 | 1263144.4781 | 2609798.4228 | 1263164.8356
10 | 2609791.599 | 1263058.9692 | 2609780.7972 | 1263067.7541
11 | 2609791.599 | 1263058.9692 | 2609793.6128 | 1263057.3158 | 2609807.2635 | 1263074.161
12 | 2609791.599 | 1263058.9692 | 2609786.9474 | 1263052.3459 | 2609794.3578 | 1263045.4866
13 | 2609807.2635 | 1263074.161 | 2609791.3628 | 1263088.5291
14 | 2609807.2635 | 1263074.161 | 2609807.9024 | 1263074.9403 | 2609812.2961 | 1263080.4111
15 | 2609794.3578 | 1263045.4866 | 2609817.6376 | 1263023.9378
16 | 2609863.9809 | 1263205.7783 | 2609848.7492 | 1263217.1476
17 | 2609834.8941 | 1263227.4895 | 2609848.7492 | 1263217.1476
18 | 2609872.7 | 1263216.6224 | 2609863.9809 | 1263205.7783
19 | 2609834.8941 | 1263227.4895 | 2609829.3542 | 1263220.602
20 | 2609872.7 | 1263216.6224 | 2609899.417 | 1263197.9206
21 | 2609872.7 | 1263216.6224 | 2609877.6684 | 1263222.8016 | 2609869.7963 | 1263228.5725
22 | 2609816.1779 | 1263204.2204 | 2609829.3542 | 1263220.602
23 | 2609899.417 | 1263197.9206 | 2609914.0354 | 1263223.2471
24 | 2609899.417 | 1263197.9206 | 2609889.5485 | 1263181.6477
25 | 2609869.7963 | 1263228.5725 | 2609855.5594 | 1263239.0092
26 | 2609822.9351 | 1263199.0169 | 2609816.1779 | 1263204.2204
27 | 2609822.9351 | 1263199.0169 | 2609798.7433 | 1263165.2825
28 | 2609816.1779 | 1263204.2204 | 2609788.3579 | 1263225.6298
29 | 2609798.7433 | 1263165.2825 | 2609798.4228 | 1263164.8356
30 | 2609924.4188 | 1263241.2364 | 2609914.0354 | 1263223.2471
31 | 2609765.0689 | 1263243.5523 | 2609788.3579 | 1263225.6298
32 | 2609920.2299 | 1263128.9857 | 2609936.9019 | 1263116.5439
33 | 2609920.2299 | 1263128.9857 | 2609931.4722 | 1263144.1051
34 | 2609920.2299 | 1263128.9857 | 2609890.2375 | 1263089.2225
35 | 2609958.0585 | 1263100.7553 | 2609936.9019 | 1263116.5439
36 | 2609952.8068 | 1263173.6819 | 2609950.4109 | 1263169.5751 | 2609931.4722 | 1263144.1051
37 | 2609890.2375 | 1263089.2225 | 2609888.6884 | 1263087.1686
38 | 2609841.913 | 1263117.2891 | 2609844.1077 | 1263120.0218
39 | 2609841.913 | 1263117.2891 | 2609827.5989 | 1263099.4656
40 | 2609765.0689 | 1263243.5523 | 2609757.6803 | 1263234.2338 | 2609736.063 | 1263206.9797
41 | 2609732.2371 | 1263202.1479 | 2609736.063 | 1263206.9797
42 | 2609736.063 | 1263206.9797 | 2609716.6289 | 1263218.727
43 | 2609732.2371 | 1263202.1479 | 2609725.9478 | 1263206.7852
44 | 2609732.2371 | 1263202.1479 | 2609708.7336 | 1263172.7265
45 | 2609725.9478 | 1263206.7852 | 2609706.5469 | 1263205.8529 | 2609693.7257 | 1263206.9439 | 2609687.3638 | 1263205.2991 | 2609674.7862 | 1263188.667
46 | 2609708.7336 | 1263172.7265 | 2609689.8485 | 1263149.0864
47 | 2609812.2961 | 1263080.4111 | 2609827.5989 | 1263099.4656
48 | 2609974.906 | 1263088.1824 | 2609958.0585 | 1263100.7553
49 | 2609952.8068 | 1263173.6819 | 2609965.0053 | 1263164.5837
50 | 2609952.8068 | 1263173.6819 | 2609972.3888 | 1263207.1824
51 | 2609878.1979 | 1263073.2606 | 2609888.6884 | 1263087.1686
52 | 2609924.4188 | 1263241.2364 | 2609926.2745 | 1263243.6574
53 | 2609924.4188 | 1263241.2364 | 2609911.9055 | 1263251.2888
54 | 2609888.5067 | 1263254.6859 | 2609894.8736 | 1263262.2906 | 2609897.8029 | 1263262.6179 | 2609911.9055 | 1263251.2888
55 | 2609982.0767 | 1263249.7498 | 2609996.6525 | 1263253.3545
56 | 2609982.0767 | 1263249.7498 | 2609984.4768 | 1263237.8456 | 2609980.9267 | 1263227.4929
57 | 2609976.8174 | 1263215.5095 | 2609980.9267 | 1263227.4929
58 | 2609976.8174 | 1263215.5095 | 2609976.1944 | 1263213.6929 | 2609972.3888 | 1263207.1824
59 | 2609967.1361 | 1263162.9945 | 2609965.0053 | 1263164.5837
60 | 2609791.3628 | 1263088.5291 | 2609789.8147 | 1263089.928
61 | 2609817.7468 | 1263023.8368 | 2609817.6376 | 1263023.9378
62 | 2609828.4229 | 1263013.9546 | 2609817.7468 | 1263023.8368
63 | 2609828.4229 | 1263013.9546 | 2609848.1945 | 1263036.7635
64 | 2609828.4229 | 1263013.9546 | 2609824.0756 | 1263008.9409
65 | 2609862.099 | 1263052.8042 | 2609848.1945 | 1263036.7635
66 | 2609862.099 | 1263052.8042 | 2609865.8073 | 1263057.0821
67 | 2609878.1979 | 1263073.2606 | 2609867.2526 | 1263058.7495 | 2609865.8073 | 1263057.0821
68 | 2609974.906 | 1263088.1824 | 2609985.54 | 1263080.0725
69 | 2609974.906 | 1263088.1824 | 2609985.2256 | 1263104.8141
70 | 2609853.783 | 1262946.339 | 2609869.7162 | 1262961.4085
71 | 2609879.2324 | 1262970.4088 | 2609869.7162 | 1262961.4085
72 | 2609853.783 | 1262946.339 | 2609863.2841 | 1262937.3852
73 | 2609833.8918 | 1262927.0929 | 2609835.9523 | 1262929.0866 | 2609853.783 | 1262946.339
74 | 2609879.2324 | 1262970.4088 | 2609895.2069 | 1262986.0113
75 | 2609863.2841 | 1262937.3852 | 2609864.1046 | 1262936.6119
76 | 2609833.8918 | 1262927.0929 | 2609836.3673 | 1262924.095 | 2609857.4056 | 1262905.5323
77 | 2609915.7799 | 1263006.1052 | 2609895.2069 | 1262986.0113
78 | 2609871.9794 | 1262929.1907 | 2609864.1046 | 1262936.6119
79 | 2609864.391 | 1262899.3688 | 2609857.4056 | 1262905.5323
80 | 2609915.7799 | 1263006.1052 | 2609901.4329 | 1263018.512 | 2609898.6359 | 1263015.4942
81 | 2609918.2544 | 1263008.2886 | 2609915.7799 | 1263006.1052
82 | 2609890.0209 | 1262923.7392 | 2609868.9254 | 1262904.0129 | 2609864.391 | 1262899.3688
83 | 2609918.2544 | 1263008.2886 | 2609928.1877 | 1262997.9106
84 | 2609918.2544 | 1263008.2886 | 2609929.9237 | 1263023.4522
85 | 2609933.6245 | 1263028.2612 | 2609929.9237 | 1263023.4522
86 | 2609933.6245 | 1263028.2612 | 2609944.174 | 1263043.656
87 | 2609933.6245 | 1263028.2612 | 2609966.7361 | 1263022.1533
88 | 2609938.6958 | 1262986.9322 | 2609928.1877 | 1262997.9106
89 | 2609944.174 | 1263043.656 | 2609948.8701 | 1263050.4894
90 | 2609988.3404 | 1263018.1681 | 2609966.7361 | 1263022.1533
91 | 2609938.6958 | 1262986.9322 | 2609949.5725 | 1262975.5688
92 | 2609988.3404 | 1263018.1681 | 2609989.7406 | 1263009.7091 | 2609994.4738 | 1263003.4572
93 | 2609988.3404 | 1263018.1681 | 2609989.1746 | 1263024.3705
94 | 2609967.8648 | 1262956.4578 | 2609949.5725 | 1262975.5688
95 | 2609994.4738 | 1263003.4572 | 2609987.31 | 1262994.8281
96 | 2609994.4738 | 1263003.4572 | 2610004.0593 | 1262996.3462 | 2610013.0615 | 1262995.6608
97 | 2609991.4798 | 1263041.5116 | 2609989.1746 | 1263024.3705
98 | 2609992.0595 | 1263046.1824 | 2609993.4381 | 1263068.4556 | 2609985.54 | 1263080.0725
99 | 2609985.2256 | 1263104.8141 | 2609990.9212 | 1263113.9937 | 2609998.1954 | 1263125.6076
100 | 2609992.0595 | 1263046.1824 | 2609986.1018 | 1263045.9945 | 2609983.0142 | 1263041.1527 | 2609982.6909 | 1263036.3155 | 2609980.1823 | 1263036.5559
101 | 2609992.0595 | 1263046.1824 | 2609991.4798 | 1263041.5116
102 | 2610000.1234 | 1263128.6859 | 2609998.1954 | 1263125.6076
103 | 2609991.4798 | 1263041.5116 | 2609999.7208 | 1263041.0918 | 2610015.6175 | 1263052.2929
104 | 2610000.1234 | 1263128.6859 | 2610029.3829 | 1263112.3906 | 2610034.6325 | 1263117.0693
105 | 2610000.1234 | 1263128.6859 | 2610010.2017 | 1263147.0069
106 | 2609890.0209 | 1262923.7392 | 2609910.3353 | 1262941.6953
107 | 2609890.0209 | 1262923.7392 | 2609901.6129 | 1262909.9672
108 | 2609910.3353 | 1262941.6953 | 2609910.6894 | 1262942.0083
109 | 2609910.6894 | 1262942.0083 | 2609921.7261 | 1262928.5506
110 | 2609931.506 | 1262916.6256 | 2609921.7261 | 1262928.5506
111 | 2609931.506 | 1262916.6256 | 2609952.2328 | 1262935.9957 | 2609942.2021 | 1262947.245
112 | 2609967.8648 | 1262956.4578 | 2609971.43 | 1262952.7331
113 | 2609987.8615 | 1262935.5662 | 2609971.43 | 1262952.7331
114 | 2609987.8615 | 1262935.5662 | 2610033.7914 | 1262924.7903
115 | 2610033.7914 | 1262924.7903 | 2610046.7193 | 1262935.5319 | 2610058.585 | 1262947.3362
116 | 2610013.0615 | 1262995.6608 | 2609994.0269 | 1262978.0723 | 2609997.7999 | 1262973.9981
117 | 2610013.0615 | 1262995.6608 | 2610022.9324 | 1262997.5078
118 | 2610022.9324 | 1262997.5078 | 2610029.4315 | 1262998.7238 | 2610031.6399 | 1262999.6199
119 | 2610015.6175 | 1263052.2929 | 2610026.001 | 1263049.8086 | 2610030.8471 | 1263052.5742
120 | 2610015.6175 | 1263052.2929 | 2610019.3339 | 1263059.404 | 2610021.2942 | 1263062.7318
121 | 2610046.1894 | 1263005.5231 | 2610031.6399 | 1262999.6199
122 | 2610046.1894 | 1263005.5231 | 2610052.4644 | 1263008.0691 | 2610064.9903 | 1263017.1076 | 2610072.889 | 1263028.1277
123 | 2610123.3277 | 1263034.6852 | 2610109.9888 | 1263045.212
124 | 2610131.0395 | 1263048.6524 | 2610123.3277 | 1263034.6852
125 | 2610123.3277 | 1263034.6852 | 2610254.4771 | 1262952.6535
126 | 2610090.9787 | 1263060.2145 | 2610109.9888 | 1263045.212
127 | 2610131.0395 | 1263048.6524 | 2610124.9338 | 1263066.507
128 | 2610091.4221 | 1263061.0474 | 2610090.9787 | 1263060.2145
129 | 2610091.4221 | 1263061.0474 | 2610099.293 | 1263075.8335
130 | 2610072.889 | 1263028.1277 | 2610073.1218 | 1263028.4525
131 | 2610099.293 | 1263075.8335 | 2610110.2833 | 1263096.4798
132 | 2610112.9628 | 1263101.5134 | 2610110.2833 | 1263096.4798
133 | 2610112.9628 | 1263101.5134 | 2610106.9733 | 1263128.5281
134 | 2610112.9628 | 1263101.5134 | 2610117.9386 | 1263111.4693
135 | 2610101.5806 | 1263150.9502 | 2610103.9683 | 1263142.0815 | 2610106.9733 | 1263128.5281
136 | 2610117.9386 | 1263111.4693 | 2610130.7158 | 1263137.0347 | 2610138.1292 | 1263155.2994
137 | 2610101.5806 | 1263150.9502 | 2610111.3066 | 1263154.1467 | 2610116.5281 | 1263153.1104
138 | 2610101.5806 | 1263150.9502 | 2610094.5212 | 1263177.1756
139 | 2610138.1292 | 1263155.2994 | 2610141.4641 | 1263163.5156 | 2610147.0142 | 1263190.6325 | 2610146.9668 | 1263203.7137
140 | 2610094.5212 | 1263177.1756 | 2610088.8692 | 1263198.1722 | 2610085.9241 | 1263203.1285
141 | 2610144.883 | 1263234.5702 | 2610146.9144 | 1263218.1957 | 2610146.9668 | 1263203.7137
142 | 2610146.9668 | 1263203.7137 | 2610207.7658 | 1263202.2411
143 | 2610085.9241 | 1263203.1285 | 2610075.7291 | 1263220.2857
144 | 2610070.3026 | 1263229.4178 | 2610075.7291 | 1263220.2857
145 | 2610070.3026 | 1263229.4178 | 2610065.4634 | 1263236.0919 | 2610060.6553 | 1263242.1435 | 2610056.9501 | 1263246.2734
146 | 2610056.9501 | 1263246.2734 | 2610051.8569 | 1263242.7402 | 2610048.982 | 1263236.9424 | 2610042.3497 | 1263218.0046
147 | 2610033.8941 | 1263195.742 | 2610036.7713 | 1263202.0757 | 2610042.3497 | 1263218.0046
148 | 2610022.876 | 1263171.4874 | 2610033.8941 | 1263195.742
149 | 2610019.0089 | 1263162.9745 | 2610030.3298 | 1263153.7704
150 | 2610075.7778 | 1263145.3026 | 2610071.165 | 1263142.6819 | 2610068.6878 | 1263137.7632 | 2610065.1735 | 1263131.4307 | 2610062.3441 | 1263129.8137 | 2610058.9007 | 1263130.5417 | 2610030.3298 | 1263153.7704
151 | 2610019.0089 | 1263162.9745 | 2610016.7936 | 1263158.9903 | 2610011.7976 | 1263149.9082
152 | 2610019.0089 | 1263162.9745 | 2610022.876 | 1263171.4874
153 | 2610010.2017 | 1263147.0069 | 2610011.7976 | 1263149.9082
154 | 2610144.883 | 1263234.5702 | 2610136.7328 | 1263230.4979 | 2610136.0088 | 1263226.6496

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609750.2822 | 1263097.7058
1 | 2609767.7842 | 1263122.1115
2 | 2609748.0949 | 1263094.6556
3 | 2609773.2334 | 1263129.7101
4 | 2609760.0815 | 1263084.6721
5 | 2609783.0731 | 1263143.4311
6 | 2609763.67 | 1263081.6834
7 | 2609783.8239 | 1263144.4781
8 | 2609780.7972 | 1263067.7541
9 | 2609776.6776 | 1263096.4545
10 | 2609791.599 | 1263058.9692
11 | 2609807.2635 | 1263074.161
12 | 2609794.3578 | 1263045.4866
13 | 2609848.7492 | 1263217.1476
14 | 2609863.9809 | 1263205.7783
15 | 2609834.8941 | 1263227.4895
16 | 2609872.7 | 1263216.6224
17 | 2609829.3542 | 1263220.602
18 | 2609899.417 | 1263197.9206
19 | 2609869.7963 | 1263228.5725
20 | 2609822.9351 | 1263199.0169
21 | 2609816.1779 | 1263204.2204
22 | 2609798.7433 | 1263165.2825
23 | 2609855.5594 | 1263239.0092
24 | 2609914.0354 | 1263223.2471
25 | 2609889.5485 | 1263181.6477
26 | 2609788.3579 | 1263225.6298
27 | 2609798.4228 | 1263164.8356
28 | 2609920.2299 | 1263128.9857
29 | 2609936.9019 | 1263116.5439
30 | 2609931.4722 | 1263144.1051
31 | 2609890.2375 | 1263089.2225
32 | 2609844.1077 | 1263120.0218
33 | 2609841.913 | 1263117.2891
34 | 2609765.0689 | 1263243.5523
35 | 2609736.063 | 1263206.9797
36 | 2609732.2371 | 1263202.1479
37 | 2609716.6289 | 1263218.727
38 | 2609725.9478 | 1263206.7852
39 | 2609708.7336 | 1263172.7265
40 | 2609827.5989 | 1263099.4656
41 | 2609812.2961 | 1263080.4111
42 | 2609958.0585 | 1263100.7553
43 | 2609952.8068 | 1263173.6819
44 | 2609888.6884 | 1263087.1686
45 | 2609689.8485 | 1263149.0864
46 | 2609674.7862 | 1263188.667
47 | 2609924.4188 | 1263241.2364
48 | 2609926.2745 | 1263243.6574
49 | 2609911.9055 | 1263251.2888
50 | 2609888.5067 | 1263254.6859
51 | 2609982.0767 | 1263249.7498
52 | 2609996.6525 | 1263253.3545
53 | 2609980.9267 | 1263227.4929
54 | 2609976.8174 | 1263215.5095
55 | 2609972.3888 | 1263207.1824
56 | 2609965.0053 | 1263164.5837
57 | 2609967.1361 | 1263162.9945
58 | 2609791.3628 | 1263088.5291
59 | 2609817.6376 | 1263023.9378
60 | 2609789.8147 | 1263089.928
61 | 2609817.7468 | 1263023.8368
62 | 2609828.4229 | 1263013.9546
63 | 2609848.1945 | 1263036.7635
64 | 2609824.0756 | 1263008.9409
65 | 2609862.099 | 1263052.8042
66 | 2609865.8073 | 1263057.0821
67 | 2609878.1979 | 1263073.2606
68 | 2609974.906 | 1263088.1824
69 | 2609869.7162 | 1262961.4085
70 | 2609853.783 | 1262946.339
71 | 2609879.2324 | 1262970.4088
72 | 2609863.2841 | 1262937.3852
73 | 2609833.8918 | 1262927.0929
74 | 2609895.2069 | 1262986.0113
75 | 2609864.1046 | 1262936.6119
76 | 2609857.4056 | 1262905.5323
77 | 2609915.7799 | 1263006.1052
78 | 2609871.9794 | 1262929.1907
79 | 2609864.391 | 1262899.3688
80 | 2609898.6359 | 1263015.4942
81 | 2609918.2544 | 1263008.2886
82 | 2609929.9237 | 1263023.4522
83 | 2609933.6245 | 1263028.2612
84 | 2609928.1877 | 1262997.9106
85 | 2609944.174 | 1263043.656
86 | 2609966.7361 | 1263022.1533
87 | 2609938.6958 | 1262986.9322
88 | 2609948.8701 | 1263050.4894
89 | 2609988.3404 | 1263018.1681
90 | 2609949.5725 | 1262975.5688
91 | 2609994.4738 | 1263003.4572
92 | 2609989.1746 | 1263024.3705
93 | 2609985.54 | 1263080.0725
94 | 2609985.2256 | 1263104.8141
95 | 2609992.0595 | 1263046.1824
96 | 2609998.1954 | 1263125.6076
97 | 2609980.1823 | 1263036.5559
98 | 2609991.4798 | 1263041.5116
99 | 2610000.1234 | 1263128.6859
100 | 2609890.0209 | 1262923.7392
101 | 2609910.3353 | 1262941.6953
102 | 2609901.6129 | 1262909.9672
103 | 2609910.6894 | 1262942.0083
104 | 2609931.506 | 1262916.6256
105 | 2609921.7261 | 1262928.5506
106 | 2609942.2022 | 1262947.245
107 | 2609967.8648 | 1262956.4578
108 | 2609971.43 | 1262952.7331
109 | 2609987.8615 | 1262935.5662
110 | 2610033.7914 | 1262924.7903
111 | 2610058.585 | 1262947.3362
112 | 2609987.3101 | 1262994.8281
113 | 2610013.0615 | 1262995.6608
114 | 2609997.7998 | 1262973.9981
115 | 2610022.9324 | 1262997.5078
116 | 2610015.6175 | 1263052.2929
117 | 2610031.6399 | 1262999.6199
118 | 2610046.1894 | 1263005.5231
119 | 2610123.3277 | 1263034.6852
120 | 2610109.9888 | 1263045.212
121 | 2610131.0395 | 1263048.6524
122 | 2610254.4771 | 1262952.6535
123 | 2610090.9787 | 1263060.2145
124 | 2610124.9338 | 1263066.507
125 | 2610091.4221 | 1263061.0474
126 | 2610072.889 | 1263028.1277
127 | 2610073.1218 | 1263028.4525
128 | 2610099.293 | 1263075.8335
129 | 2610110.2833 | 1263096.4798
130 | 2610112.9628 | 1263101.5134
131 | 2610106.9733 | 1263128.5281
132 | 2610117.9386 | 1263111.4693
133 | 2610101.5806 | 1263150.9502
134 | 2610138.1292 | 1263155.2994
135 | 2610116.5281 | 1263153.1104
136 | 2610094.5212 | 1263177.1756
137 | 2610146.9668 | 1263203.7137
138 | 2610030.8471 | 1263052.5742
139 | 2610021.2942 | 1263062.7318
140 | 2610085.9241 | 1263203.1285
141 | 2610075.7291 | 1263220.2857
142 | 2610070.3026 | 1263229.4178
143 | 2610056.9501 | 1263246.2734
144 | 2610042.3497 | 1263218.0046
145 | 2610033.8941 | 1263195.742
146 | 2610030.3298 | 1263153.7704
147 | 2610019.0089 | 1263162.9745
148 | 2610075.7778 | 1263145.3026
149 | 2610011.7976 | 1263149.9082
150 | 2610022.876 | 1263171.4874
151 | 2610010.2017 | 1263147.0069
152 | 2610034.6325 | 1263117.0693
153 | 2610144.883 | 1263234.5702
154 | 2610207.7658 | 1263202.2411
155 | 2610136.0088 | 1263226.6496
156 | 2609944.174 | 1263043.656

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1