## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2769-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2769-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2769-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2769-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2769-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2769-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2769-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2769-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2769-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2769-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2769-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2769-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2769-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2769-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2769-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2769-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2769-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2769-14_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2769-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2769-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2769-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2769-14_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2769-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2769-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2769-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2769-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2769-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2769-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2769-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2769-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2769-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2769-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2769-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2769-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2769-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2769-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2769-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2769-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2769-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2769-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2769-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2769-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2769-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2769-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2769-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2769-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2769-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2769-14_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2769-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2769-14_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2769-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2769-14_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2769-14_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2769-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2769-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2769-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2769-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2769-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2769-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2769-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2769-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2769-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2769-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2769-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2769-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2769-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2769-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2769-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2769-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2769-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2769-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2769-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2769-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2769-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2769-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2769-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2769-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2769-14_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2769-14_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2769-14_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2769-14_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2769-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2769-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2769-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2769-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2769-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2769-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2769-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2769-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2769-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2769-14_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2769-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2769-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2769-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2769-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2769-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2769-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2769-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2769-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2769-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2769-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2769-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2769-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2769-14_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2769-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2769-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2769-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2769-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2769-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2769-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2769-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2769-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2769-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2769-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2769-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2769-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2769-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2769-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2769-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2769-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2769-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2769-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2769-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2769-14_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2769-14_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2769-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2769-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2769-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2769-14_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2769-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2769-14_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2769-14_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2769-14_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2769-14_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2769-14_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2769-14_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2769-14_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2769-14_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2769-14_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2769-14_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2769-14_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2769-14_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2769-14_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2769-14_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2769-14_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_574_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2769-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0030102 | 0.00075443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2769-14_0_4_load_2 | 2 | 0.0132 | 0.0033083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2769-14_0_4_load_4 | 4 | 0.003347 | 0.00083883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2769-14_0_4_load_12 | 5 | 0.0011788 | 0.00029545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2769-14_0_4_load_13 | 8 | 0.034468 | 0.0086385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2769-14_0_4_load_5 | 9 | 0.030269 | 0.0075861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2769-14_0_4_load_6 | 10 | 0.0017851 | 0.00044738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2769-14_0_4_load_8 | 12 | 0.015816 | 0.0039638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2769-14_0_4_load_11 | 13 | 0.026728 | 0.0066987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2769-14_0_4_load_124 | 17 | 0.0022285 | 0.00055851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2769-14_0_4_load_55 | 18 | 0.0039665 | 0.00099411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2769-14_0_4_load_52 | 19 | 0.0021784 | 0.00054595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2769-14_0_4_load_49 | 20 | 0.0039688 | 0.00099469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2769-14_0_4_load_123 | 21 | 0.0025563 | 0.00064068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2769-14_0_4_load_16 | 22 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2769-14_0_4_load_17 | 23 | 0.0038816 | 0.00097283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2769-14_0_4_load_19 | 25 | 0.0036623 | 0.00091785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2769-14_0_4_load_51 | 27 | 0.0025411 | 0.00063686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2769-14_0_4_load_32 | 28 | 0.0029172 | 0.00073111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2769-14_0_4_load_54 | 29 | 0.00254 | 0.00063659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2769-14_0_4_load_31 | 30 | 0.0029144 | 0.00073041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2769-14_0_4_load_21 | 31 | 0.0023985 | 0.00060113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2769-14_0_4_load_22 | 32 | 0.00276 | 0.00069172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2769-14_0_4_load_23 | 33 | 0.0019436 | 0.00048712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2769-14_0_4_load_24 | 34 | 0.0026217 | 0.00065705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2769-14_0_4_load_25 | 35 | 0.0031935 | 0.00080036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2769-14_0_4_load_26 | 36 | 0.0024375 | 0.00061089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2769-14_0_4_load_27 | 37 | 0.0021819 | 0.00054683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2769-14_0_4_load_28 | 38 | 0.0016027 | 0.00040167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2769-14_0_4_load_29 | 39 | 0.002452 | 0.00061453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2769-14_0_4_load_30 | 40 | 0.0029172 | 0.00073111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2769-14_0_4_load_33 | 41 | 0.001906 | 0.00047769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2769-14_0_4_load_34 | 42 | 0.0022602 | 0.00056646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2769-14_0_4_load_36 | 44 | 0.0016641 | 0.00041705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2769-14_0_4_load_40 | 46 | 0.0026962 | 0.00067573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2769-14_0_4_load_149 | 47 | 0.0014845 | 0.00037204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2769-14_0_4_load_39 | 48 | 0.0034931 | 0.00087546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2769-14_0_4_load_41 | 50 | 0.0015395 | 0.00038583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2769-14_0_4_load_148 | 51 | 0.0010613 | 0.00026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2769-14_0_4_load_42 | 53 | 0.0020823 | 0.00052188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2769-14_0_4_load_43 | 54 | 0.0014696 | 0.00036833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2769-14_0_4_load_44 | 55 | 0.0018735 | 0.00046953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2769-14_0_4_load_45 | 56 | 0.0014867 | 0.0003726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2769-14_0_4_load_46 | 57 | 0.0018908 | 0.00047389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2769-14_0_4_load_47 | 58 | 0.0022987 | 0.0005761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2769-14_0_4_load_48 | 59 | 0.0015072 | 0.00037774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2769-14_0_4_load_103 | 60 | 0.0025 | 0.00062656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2769-14_0_4_load_53 | 61 | 0.0026858 | 0.00067313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2769-14_0_4_load_61 | 62 | 0.004069 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2769-14_0_4_load_56 | 63 | 0.0046383 | 0.0011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2769-14_0_4_load_57 | 64 | 0.0044808 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2769-14_0_4_load_58 | 65 | 0.0046821 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2769-14_0_4_load_60 | 67 | 0.0054945 | 0.0013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2769-14_0_4_load_72 | 68 | 0.0030073 | 0.00075369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2769-14_0_4_load_62 | 69 | 0.0015526 | 0.00038912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2769-14_0_4_load_63 | 70 | 0.0030355 | 0.00076077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2769-14_0_4_load_65 | 71 | 0.0020565 | 0.0005154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2769-14_0_4_load_67 | 72 | 0.0026586 | 0.00066632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2769-14_0_4_load_68 | 73 | 0.0011147 | 0.00027936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2769-14_0_4_load_69 | 74 | 0.002972 | 0.00074486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2769-14_0_4_load_70 | 75 | 0.0013221 | 0.00033136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2769-14_0_4_load_126 | 78 | 0.0021882 | 0.00054842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2769-14_0_4_load_138 | 79 | 0.001536 | 0.00038496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2769-14_0_4_load_143 | 80 | 0.0018142 | 0.00045467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2769-14_0_4_load_73 | 81 | 0.0027767 | 0.0006959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2769-14_0_4_load_76 | 84 | 0.0024326 | 0.00060967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2769-14_0_4_load_78 | 86 | 0.0010058 | 0.00025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2769-14_0_4_load_79 | 87 | 0.0020172 | 0.00050557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2769-14_0_4_load_104 | 88 | 0.0016262 | 0.00040756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2769-14_0_4_load_88 | 89 | 0.0020244 | 0.00050735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2769-14_0_4_load_122 | 90 | 0.0016555 | 0.00041491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2769-14_0_4_load_80 | 91 | 0.0013793 | 0.00034568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2769-14_0_4_load_85 | 92 | 0.0020175 | 0.00050563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2769-14_0_4_load_105 | 93 | 0.0016249 | 0.00040725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2769-14_0_4_load_87 | 94 | 0.0016189 | 0.00040574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2769-14_0_4_load_112 | 95 | 0.0038639 | 0.00096838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2769-14_0_4_load_81 | 96 | 0.0010063 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2769-14_0_4_load_83 | 97 | 0.0020199 | 0.00050624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2769-14_0_4_load_92 | 98 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2769-14_0_4_load_93 | 99 | 0.0010062 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2769-14_0_4_load_82 | 100 | 0.0020175 | 0.00050563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2769-14_0_4_load_84 | 101 | 0.002402 | 0.00060201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2769-14_0_4_load_86 | 102 | 0.0053568 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2769-14_0_4_load_130 | 103 | 0.0034453 | 0.00086347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2769-14_0_4_load_90 | 105 | 0.0018274 | 0.00045799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2769-14_0_4_load_91 | 106 | 0.0016924 | 0.00042415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2769-14_0_4_load_115 | 107 | 0.0029357 | 0.00073575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2769-14_0_4_load_94 | 109 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2769-14_0_4_load_114 | 110 | 0.0013812 | 0.00034616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2769-14_0_4_load_95 | 111 | 0.0013807 | 0.00034603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2769-14_0_4_load_96 | 112 | 0.0013807 | 0.00034603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2769-14_0_4_load_97 | 113 | 0.0013812 | 0.00034616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2769-14_0_4_load_108 | 114 | 0.001626 | 0.00040752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2769-14_0_4_load_107 | 115 | 0.0016249 | 0.00040725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2769-14_0_4_load_98 | 116 | 0.0030065 | 0.0007535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2769-14_0_4_load_99 | 117 | 0.017018 | 0.0042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2769-14_0_4_load_101 | 119 | 0.0043089 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2769-14_0_4_load_102 | 120 | 0.0045575 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2769-14_0_4_load_110 | 121 | 0.0030702 | 0.00076947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2769-14_0_4_load_109 | 122 | 0.0022815 | 0.00057179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2769-14_0_4_load_127 | 123 | 0.0049631 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2769-14_0_4_load_106 | 125 | 0.0016246 | 0.00040716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2769-14_0_4_load_113 | 127 | 0.0026248 | 0.00065783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2769-14_0_4_load_151 | 131 | 0.0081692 | 0.0020474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2769-14_0_4_load_140 | 132 | 0.0013257 | 0.00033224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2769-14_0_4_load_139 | 133 | 0.0010898 | 0.00027314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2769-14_0_4_load_147 | 136 | 0.0018358 | 0.00046009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2769-14_0_4_load_145 | 137 | 0.0037014 | 0.00092766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2769-14_0_4_load_137 | 138 | 0.0010194 | 0.0002555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2769-14_0_4_load_132 | 140 | 0.0017801 | 0.00044614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2769-14_0_4_load_133 | 141 | 0.0017159 | 0.00043003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2769-14_0_4_load_135 | 142 | 0.0017809 | 0.00044633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2769-14_0_4_load_141 | 143 | 0.00099709 | 0.00024989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2769-14_0_4_load_144 | 144 | 0.001337 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2769-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2769-14_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0029515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2769-14_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2769-14_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2769-14_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0078199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2769-14_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2769-14_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.033058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2769-14_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.024406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2769-14_0_4_line_8 |  | 7 | 13 | 0.016104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2769-14_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.003395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2769-14_0_4_line_10 |  | 8 | 14 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2769-14_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.028532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2769-14_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2769-14_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.03149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2769-14_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.03898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2769-14_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.02476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2769-14_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0091741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2769-14_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2769-14_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.018701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2769-14_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.024475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2769-14_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2769-14_0_4_line_21 |  | 18 | 60 | 0.0041027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2769-14_0_4_line_22 |  | 19 | 61 | 0.0029477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2769-14_0_4_line_23 |  | 20 | 59 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2769-14_0_4_line_24 |  | 21 | 106 | 0.019703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2769-14_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.02064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2769-14_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2769-14_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2769-14_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.050964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2769-14_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2769-14_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2769-14_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 7.9895e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2769-14_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.005755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2769-14_0_4_line_33 |  | 29 | 61 | 0.024113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2769-14_0_4_line_34 |  | 30 | 40 | 0.015932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2769-14_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0085663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2769-14_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2769-14_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.032917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2769-14_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.00084283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2769-14_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2769-14_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0076162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2769-14_0_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2769-14_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2769-14_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0036633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2769-14_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2769-14_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2769-14_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2769-14_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2769-14_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0035707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2769-14_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2769-14_0_4_line_50 |  | 46 | 50 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2769-14_0_4_line_51 |  | 47 | 51 | 0.013475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2769-14_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.023126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2769-14_0_4_line_53 |  | 49 | 52 | 0.00732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2769-14_0_4_line_54 |  | 50 | 53 | 0.0063209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2769-14_0_4_line_55 |  | 51 | 136 | 0.023705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2769-14_0_4_line_56 |  | 52 | 124 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2769-14_0_4_line_57 |  | 52 | 103 | 0.016202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2769-14_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2769-14_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0027972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2769-14_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0042259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2769-14_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2769-14_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2769-14_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2769-14_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.022382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2769-14_0_4_line_65 |  | 62 | 66 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2769-14_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.00048448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2769-14_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.013774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2769-14_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2769-14_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.021375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2769-14_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.022058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2769-14_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2769-14_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2769-14_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.016579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2769-14_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2769-14_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2769-14_0_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2769-14_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2769-14_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2769-14_0_4_line_79 |  | 76 | 78 | 0.011346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2769-14_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2769-14_0_4_line_81 |  | 77 | 80 | 0.031824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2769-14_0_4_line_82 |  | 79 | 138 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2769-14_0_4_line_83 |  | 80 | 139 | 0.017884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2769-14_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2769-14_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.018629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2769-14_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2769-14_0_4_line_87 |  | 82 | 85 | 0.025637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2769-14_0_4_line_88 |  | 83 | 86 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2769-14_0_4_line_89 |  | 83 | 87 | 0.014637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2769-14_0_4_line_90 |  | 84 | 88 | 0.0080027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2769-14_0_4_line_91 |  | 85 | 89 | 0.029467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2769-14_0_4_line_92 |  | 85 | 90 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2769-14_0_4_line_93 |  | 86 | 91 | 1.7477e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2769-14_0_4_line_94 |  | 87 | 92 | 2.3011e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2769-14_0_4_line_95 |  | 88 | 93 | 0.0071048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2769-14_0_4_line_96 |  | 89 | 94 | 0.00037648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2769-14_0_4_line_97 |  | 90 | 95 | 0.0052662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2769-14_0_4_line_98 |  | 91 | 96 | 0.0071026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2769-14_0_4_line_99 |  | 92 | 97 | 2.164e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2769-14_0_4_line_100 |  | 93 | 125 | 0.00055403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2769-14_0_4_line_101 |  | 95 | 126 | 0.02734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2769-14_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 3.6362e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2769-14_0_4_line_103 |  | 97 | 100 | 2.0038e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2769-14_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0071033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2769-14_0_4_line_105 |  | 99 | 109 | 1.7499e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2769-14_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2769-14_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2769-14_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0027758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2769-14_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2769-14_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2769-14_0_4_line_111 |  | 105 | 107 | 0.028065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2769-14_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2769-14_0_4_line_113 |  | 108 | 130 | 0.024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2769-14_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0071088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2769-14_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0015952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2769-14_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0055105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2769-14_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0015938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2769-14_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0055126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2769-14_0_4_line_119 |  | 115 | 125 | 0.0071028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2769-14_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0079394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2769-14_0_4_line_121 |  | 116 | 118 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2769-14_0_4_line_122 |  | 117 | 119 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2769-14_0_4_line_123 |  | 118 | 120 | 0.00033037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2769-14_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.018141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2769-14_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2769-14_0_4_line_126 |  | 122 | 126 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2769-14_0_4_line_127 |  | 123 | 124 | 0.0098584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2769-14_0_4_line_128 |  | 124 | 135 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2769-14_0_4_line_129 |  | 126 | 127 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2769-14_0_4_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2769-14_0_4_line_131 |  | 128 | 129 | 0.032694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2769-14_0_4_line_132 |  | 129 | 131 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2769-14_0_4_line_133 |  | 130 | 132 | 0.025474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2769-14_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2769-14_0_4_line_135 |  | 133 | 143 | 0.023053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2769-14_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.008811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2769-14_0_4_line_137 |  | 134 | 136 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2769-14_0_4_line_138 |  | 135 | 137 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2769-14_0_4_line_139 |  | 138 | 142 | 0.0067046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2769-14_0_4_line_140 |  | 139 | 144 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2769-14_0_4_line_141 |  | 139 | 143 | 0.032659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2769-14_0_4_line_142 |  | 140 | 141 | 0.0030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2769-14_0_4_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0036704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2769-14_0_4_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2612905.4605 | 1263055.7086 | 2612901.6272 | 1263041.5141
1 | 2612900.8577 | 1263038.6647 | 2612901.6272 | 1263041.5141
2 | 2612924.0211 | 1263044.7747 | 2612910.6827 | 1263051.1724 | 2612905.4605 | 1263055.7086
3 | 2612905.4605 | 1263055.7086 | 2612902.8393 | 1263059.1719 | 2612898.1267 | 1263061.4744 | 2612890.5129 | 1263064.249
4 | 2612924.0211 | 1263044.7747 | 2612921.6669 | 1263037.3176
5 | 2612873.453 | 1263067.5806 | 2612876.5359 | 1263066.5533 | 2612881.3845 | 1263067.5756 | 2612890.5129 | 1263064.249
6 | 2612873.453 | 1263067.5806 | 2612860.8124 | 1263037.0212
7 | 2612873.453 | 1263067.5806 | 2612859.5009 | 1263072.2203 | 2612850.4497 | 1263075.716
8 | 2612873.2703 | 1263026.8078 | 2612864.9463 | 1263034.1504 | 2612860.8124 | 1263037.0212
9 | 2612858.0738 | 1263039.0389 | 2612860.8124 | 1263037.0212
10 | 2612829.8583 | 1263084.2867 | 2612844.6426 | 1263077.9588 | 2612850.4497 | 1263075.716
11 | 2612838.431 | 1263018.9964 | 2612828.8738 | 1263003.051 | 2612827.8021 | 1262997.0557 | 2612831.0958 | 1262995.0588
12 | 2612858.0738 | 1263039.0389 | 2612849.1528 | 1263036.8848 | 2612838.431 | 1263018.9964
13 | 2612873.2703 | 1263026.8078 | 2612863.976 | 1263012.6557 | 2612865.8002 | 1263008.5458 | 2612860.2369 | 1263000.1613
14 | 2612829.8583 | 1263084.2867 | 2612826.9511 | 1263087.6717 | 2612798.4665 | 1263097.2168 | 2612794.2222 | 1263098.92
15 | 2612803.0075 | 1263122.077 | 2612794.2222 | 1263098.92
16 | 2612794.2222 | 1263098.92 | 2612790.9666 | 1263090.343
17 | 2612803.0075 | 1263122.077 | 2612821.447 | 1263115.3664
18 | 2612803.0075 | 1263122.077 | 2612809.4323 | 1263139.6401
19 | 2612803.0075 | 1263122.077 | 2612780.0516 | 1263130.5662
20 | 2612790.9666 | 1263090.343 | 2612782.9665 | 1263069.2667
21 | 2612821.447 | 1263115.3664 | 2612825.3024 | 1263113.9634
22 | 2612809.4323 | 1263139.6401 | 2612810.4449 | 1263142.4083
23 | 2612767.1277 | 1263135.3455 | 2612780.0516 | 1263130.5662
24 | 2612775.9743 | 1263050.8456 | 2612782.9665 | 1263069.2667
25 | 2612821.9022 | 1263219.9387 | 2612802.4706 | 1263226.8978
26 | 2612837.6668 | 1263214.2929 | 2612821.9022 | 1263219.9387
27 | 2612802.4706 | 1263226.8978 | 2612780.3712 | 1263234.8123
28 | 2612837.6668 | 1263214.2929 | 2612819.3387 | 1263166.7207
29 | 2612819.3387 | 1263166.7207 | 2612818.7565 | 1263165.1291
30 | 2612819.3387 | 1263166.7207 | 2612807.9497 | 1263170.7521
31 | 2612818.729 | 1263165.0541 | 2612818.7565 | 1263165.1291
32 | 2612802.5246 | 1263172.6725 | 2612807.9497 | 1263170.7521
33 | 2612818.729 | 1263165.0541 | 2612810.4449 | 1263142.4083
34 | 2612787.5056 | 1263177.9889 | 2612802.5246 | 1263172.6725
35 | 2612709.1638 | 1263205.7202 | 2612717.2391 | 1263202.8618
36 | 2612732.4801 | 1263197.4668 | 2612717.2391 | 1263202.8618
37 | 2612678.134 | 1263216.7042 | 2612709.1638 | 1263205.7202
38 | 2612732.4801 | 1263197.4668 | 2612733.2746 | 1263197.1855
39 | 2612749.3077 | 1263191.5102 | 2612733.2746 | 1263197.1855
40 | 2612749.3077 | 1263191.5102 | 2612756.4873 | 1263188.9687
41 | 2612767.8423 | 1263184.9493 | 2612756.4873 | 1263188.9687
42 | 2612767.8423 | 1263184.9493 | 2612784.0523 | 1263179.2113
43 | 2612787.5056 | 1263177.9889 | 2612784.0523 | 1263179.2113
44 | 2612666.8683 | 1263172.4218 | 2612668.0878 | 1263171.9708
45 | 2612651.5377 | 1263178.0911 | 2612666.8683 | 1263172.4218
46 | 2612685.2915 | 1263165.6088 | 2612668.0878 | 1263171.9708
47 | 2612651.5377 | 1263178.0911 | 2612645.0639 | 1263179.8897 | 2612642.4713 | 1263180.6069 | 2612640.0144 | 1263181.291
48 | 2612688.6405 | 1263164.3704 | 2612685.2915 | 1263165.6088
49 | 2612640.0144 | 1263181.291 | 2612635.2063 | 1263164.8202
50 | 2612688.6405 | 1263164.3704 | 2612701.973 | 1263159.44
51 | 2612635.2063 | 1263164.8202 | 2612631.4304 | 1263151.8852
52 | 2612633.9782 | 1263118.9798 | 2612640.1413 | 1263139.3847 | 2612640.6527 | 1263141.1217
53 | 2612633.9782 | 1263118.9798 | 2612632.0575 | 1263111.9153
54 | 2612707.9015 | 1263157.2476 | 2612701.973 | 1263159.44
55 | 2612624.7879 | 1263129.1303 | 2612631.4304 | 1263151.8852
56 | 2612628.8435 | 1263100.2561 | 2612632.0575 | 1263111.9153
57 | 2612632.0575 | 1263111.9153 | 2612647.383 | 1263106.6573
58 | 2612707.9015 | 1263157.2476 | 2612727.5229 | 1263149.9915
59 | 2612730.1464 | 1263149.0213 | 2612727.5229 | 1263149.9915
60 | 2612730.1464 | 1263149.0213 | 2612734.11 | 1263147.5556
61 | 2612746.9845 | 1263142.7945 | 2612734.11 | 1263147.5556
62 | 2612746.9845 | 1263142.7945 | 2612756.7421 | 1263139.1862
63 | 2612767.1277 | 1263135.3455 | 2612756.7421 | 1263139.1862
64 | 2612846.3347 | 1263106.3092 | 2612825.3024 | 1263113.9634
65 | 2612856.0981 | 1263102.7561 | 2612846.3347 | 1263106.3092
66 | 2612861.9872 | 1263117.9353 | 2612861.812 | 1263117.4836
67 | 2612861.9872 | 1263117.9353 | 2612866.9695 | 1263130.7768
68 | 2612856.0981 | 1263102.7561 | 2612861.812 | 1263117.4836
69 | 2612856.0981 | 1263102.7561 | 2612876.1833 | 1263095.4425
70 | 2612876.1833 | 1263095.4425 | 2612896.9097 | 1263087.8954
71 | 2612928.0825 | 1263013.4035 | 2612922.2955 | 1262997.7311
72 | 2612922.2955 | 1262997.7311 | 2612916.5306 | 1262982.1186
73 | 2612916.5306 | 1262982.1186 | 2612910.7878 | 1262966.5657
74 | 2612910.7878 | 1262966.5657 | 2612905.6796 | 1262952.7316
75 | 2612905.0149 | 1262950.9315 | 2612905.6796 | 1262952.7316
76 | 2612905.0149 | 1262950.9315 | 2612899.878 | 1262937.0197
77 | 2612894.4443 | 1262922.3042 | 2612899.878 | 1262937.0197
78 | 2612894.4443 | 1262922.3042 | 2612882.4493 | 1262927.4039
79 | 2612904.909 | 1262917.8461 | 2612894.4443 | 1262922.3042
80 | 2612882.4493 | 1262927.4039 | 2612877.7251 | 1262916.1734
81 | 2612882.4493 | 1262927.4039 | 2612853.2415 | 1262940.04
82 | 2612877.7251 | 1262916.1734 | 2612873.6663 | 1262906.5246
83 | 2612836.8282 | 1262947.1409 | 2612853.2415 | 1262940.04
84 | 2612719.7583 | 1263081.815 | 2612704.5585 | 1263087.0351
85 | 2612686.9392 | 1263093.086 | 2612704.5585 | 1263087.0351
86 | 2612719.7583 | 1263081.815 | 2612730.7895 | 1263078.0068
87 | 2612711.1857 | 1263057.6468 | 2612719.7583 | 1263081.815
88 | 2612686.9392 | 1263093.086 | 2612691.4318 | 1263106.021
89 | 2612686.9392 | 1263093.086 | 2612673.0948 | 1263097.8358
90 | 2612735.1005 | 1263082.3536 | 2612733.1378 | 1263077.1961 | 2612730.7895 | 1263078.0068
91 | 2612711.1857 | 1263057.6468 | 2612739.0647 | 1263048.1041
92 | 2612711.1857 | 1263057.6468 | 2612707.0802 | 1263046.6225
93 | 2612691.4324 | 1263106.0227 | 2612691.4318 | 1263106.021
94 | 2612673.0731 | 1263097.8433 | 2612673.0948 | 1263097.8358
95 | 2612735.1005 | 1263082.3536 | 2612737.6274 | 1263088.9939
96 | 2612739.4209 | 1263047.9822 | 2612739.0647 | 1263048.1041
97 | 2612707.0802 | 1263046.6225 | 2612705.2423 | 1263041.6873
98 | 2612693.7627 | 1263112.7321 | 2612691.4324 | 1263106.0227
99 | 2612673.0526 | 1263097.8503 | 2612673.0731 | 1263097.8433
100 | 2612737.8245 | 1263089.5117 | 2612737.6274 | 1263088.9939
101 | 2612694.303 | 1263016.7937 | 2612697.9373 | 1263022.0718 | 2612705.2423 | 1263041.6873
102 | 2612693.7639 | 1263112.7355 | 2612693.7627 | 1263112.7321
103 | 2612673.0336 | 1263097.8568 | 2612673.0526 | 1263097.8503
104 | 2612693.7639 | 1263112.7355 | 2612696.0944 | 1263119.4456
105 | 2612696.095 | 1263119.4473 | 2612696.0944 | 1263119.4456
106 | 2612673.0336 | 1263097.8568 | 2612671.9887 | 1263098.2153
107 | 2612650.0086 | 1263105.7565 | 2612671.9887 | 1263098.2153
108 | 2612647.383 | 1263106.6573 | 2612650.0086 | 1263105.7565
109 | 2612770.8093 | 1263037.2384 | 2612766.6399 | 1263025.7279
110 | 2612770.8093 | 1263037.2384 | 2612775.9743 | 1263050.8456
111 | 2612757.0817 | 1262999.3407 | 2612766.6399 | 1263025.7279
112 | 2612750.39 | 1262980.8669 | 2612757.0817 | 1262999.3407
113 | 2612742.1233 | 1262958.0446 | 2612750.39 | 1262980.8669
114 | 2612698.4274 | 1263126.1626 | 2612696.095 | 1263119.4473
115 | 2612745.4054 | 1263109.433 | 2612744.838 | 1263107.9421
116 | 2612744.838 | 1263107.9421 | 2612742.8781 | 1263102.7919
117 | 2612742.8781 | 1263102.7919 | 2612742.3113 | 1263101.3023
118 | 2612740.3506 | 1263096.1501 | 2612742.3113 | 1263101.3023
119 | 2612737.8245 | 1263089.5117 | 2612740.3506 | 1263096.1501
120 | 2612628.563 | 1263037.0019 | 2612636.0636 | 1263034.3989
121 | 2612611.37 | 1263042.9685 | 2612628.563 | 1263037.0019
122 | 2612650.6119 | 1263029.3501 | 2612636.0636 | 1263034.3989
123 | 2612611.37 | 1263042.9685 | 2612611.4666 | 1263043.2844
124 | 2612650.6119 | 1263029.3501 | 2612667.7504 | 1263023.4024
125 | 2612670.4056 | 1263022.4809 | 2612667.7504 | 1263023.4024
126 | 2612694.303 | 1263016.7937 | 2612688.527 | 1263016.1921 | 2612670.4056 | 1263022.4809
127 | 2612628.8435 | 1263100.2561 | 2612625.9763 | 1263090.8238
128 | 2612628.8435 | 1263100.2561 | 2612622.1965 | 1263101.9542 | 2612619.506 | 1263102.649 | 2612613.8539 | 1263104.0935
129 | 2612694.303 | 1263016.7937 | 2612694.5208 | 1263010.0451 | 2612691.7573 | 1263002.3398
130 | 2612690.8893 | 1262999.9193 | 2612691.7573 | 1263002.3398
131 | 2612719.226 | 1262996.244 | 2612715.2151 | 1262990.954 | 2612713.2948 | 1262990.772 | 2612690.8893 | 1262999.9193
132 | 2612719.226 | 1262996.244 | 2612714.643 | 1263001.3377 | 2612711.772 | 1263008.9702
133 | 2612742.1233 | 1262958.0446 | 2612767.5813 | 1262957.1531
134 | 2612767.5813 | 1262957.1531 | 2612782.1653 | 1262956.6424
135 | 2612805.0629 | 1262954.2317 | 2612789.9873 | 1262956.3685 | 2612782.1653 | 1262956.6424
136 | 2612619.4659 | 1263110.899 | 2612613.8539 | 1263104.0935
137 | 2612619.4659 | 1263110.899 | 2612624.7879 | 1263129.1303
138 | 2612613.8539 | 1263104.0935 | 2612602.872 | 1263107.6393 | 2612600.7637 | 1263108.1264
139 | 2612871.0666 | 1262900.3445 | 2612873.6663 | 1262906.5246
140 | 2612836.8282 | 1262947.1409 | 2612829.9009 | 1262929.2234
141 | 2612836.8282 | 1262947.1409 | 2612822.0547 | 1262951.8234 | 2612805.0629 | 1262954.2317
142 | 2612869.6434 | 1262896.9612 | 2612868.4676 | 1262894.166
143 | 2612869.6434 | 1262896.9612 | 2612871.0666 | 1262900.3445

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612901.6272 | 1263041.5141
1 | 2612905.4605 | 1263055.7086
2 | 2612900.8577 | 1263038.6647
3 | 2612924.0211 | 1263044.7747
4 | 2612890.5129 | 1263064.249
5 | 2612921.6669 | 1263037.3176
6 | 2612873.453 | 1263067.5806
7 | 2612860.8124 | 1263037.0212
8 | 2612850.4497 | 1263075.716
9 | 2612838.431 | 1263018.9964
10 | 2612831.0958 | 1262995.0588
11 | 2612858.0738 | 1263039.0389
12 | 2612860.2369 | 1263000.1613
13 | 2612873.2703 | 1263026.8078
14 | 2612829.8583 | 1263084.2867
15 | 2612794.2222 | 1263098.92
16 | 2612803.0075 | 1263122.077
17 | 2612790.9666 | 1263090.343
18 | 2612821.447 | 1263115.3664
19 | 2612809.4323 | 1263139.6401
20 | 2612780.0516 | 1263130.5662
21 | 2612782.9665 | 1263069.2667
22 | 2612821.9022 | 1263219.9387
23 | 2612802.4706 | 1263226.8978
24 | 2612837.6668 | 1263214.2929
25 | 2612780.3712 | 1263234.8123
26 | 2612819.3387 | 1263166.7207
27 | 2612818.7565 | 1263165.1291
28 | 2612807.9497 | 1263170.7521
29 | 2612818.729 | 1263165.0541
30 | 2612802.5246 | 1263172.6725
31 | 2612717.2391 | 1263202.8618
32 | 2612709.1638 | 1263205.7202
33 | 2612732.4801 | 1263197.4668
34 | 2612678.1339 | 1263216.7042
35 | 2612733.2746 | 1263197.1855
36 | 2612749.3077 | 1263191.5102
37 | 2612756.4873 | 1263188.9687
38 | 2612767.8423 | 1263184.9493
39 | 2612784.0523 | 1263179.2113
40 | 2612787.5056 | 1263177.9889
41 | 2612666.8683 | 1263172.4218
42 | 2612668.0878 | 1263171.9708
43 | 2612651.5377 | 1263178.0911
44 | 2612685.2915 | 1263165.6088
45 | 2612640.0144 | 1263181.291
46 | 2612688.6405 | 1263164.3704
47 | 2612635.2063 | 1263164.8202
48 | 2612640.6527 | 1263141.1217
49 | 2612633.9782 | 1263118.9798
50 | 2612701.973 | 1263159.44
51 | 2612631.4304 | 1263151.8852
52 | 2612632.0575 | 1263111.9153
53 | 2612707.9015 | 1263157.2476
54 | 2612727.5229 | 1263149.9915
55 | 2612730.1464 | 1263149.0213
56 | 2612734.11 | 1263147.5556
57 | 2612746.9845 | 1263142.7945
58 | 2612756.7421 | 1263139.1862
59 | 2612767.1277 | 1263135.3455
60 | 2612825.3024 | 1263113.9634
61 | 2612810.4449 | 1263142.4083
62 | 2612846.3347 | 1263106.3092
63 | 2612861.9872 | 1263117.9353
64 | 2612861.812 | 1263117.4836
65 | 2612866.9695 | 1263130.7768
66 | 2612856.0981 | 1263102.7561
67 | 2612876.1833 | 1263095.4425
68 | 2612896.9097 | 1263087.8954
69 | 2612928.0825 | 1263013.4035
70 | 2612922.2955 | 1262997.7311
71 | 2612916.5306 | 1262982.1186
72 | 2612910.7878 | 1262966.5657
73 | 2612905.6796 | 1262952.7316
74 | 2612905.0149 | 1262950.9315
75 | 2612899.878 | 1262937.0197
76 | 2612894.4443 | 1262922.3042
77 | 2612882.4493 | 1262927.4039
78 | 2612904.909 | 1262917.8461
79 | 2612877.7251 | 1262916.1734
80 | 2612853.2415 | 1262940.04
81 | 2612704.5585 | 1263087.0351
82 | 2612719.7583 | 1263081.815
83 | 2612686.9392 | 1263093.086
84 | 2612730.7895 | 1263078.0068
85 | 2612711.1857 | 1263057.6468
86 | 2612691.4318 | 1263106.021
87 | 2612673.0948 | 1263097.8358
88 | 2612735.1005 | 1263082.3536
89 | 2612739.0647 | 1263048.1041
90 | 2612707.0802 | 1263046.6225
91 | 2612691.4324 | 1263106.0227
92 | 2612673.0731 | 1263097.8433
93 | 2612737.6274 | 1263088.9939
94 | 2612739.4209 | 1263047.9822
95 | 2612705.2423 | 1263041.6873
96 | 2612693.7627 | 1263112.7321
97 | 2612673.0526 | 1263097.8503
98 | 2612693.7639 | 1263112.7355
99 | 2612696.0944 | 1263119.4456
100 | 2612673.0336 | 1263097.8568
101 | 2612671.9887 | 1263098.2153
102 | 2612650.0086 | 1263105.7565
103 | 2612647.383 | 1263106.6573
104 | 2612770.8093 | 1263037.2384
105 | 2612766.6399 | 1263025.7279
106 | 2612775.9743 | 1263050.8456
107 | 2612757.0817 | 1262999.3407
108 | 2612750.39 | 1262980.8669
109 | 2612696.095 | 1263119.4473
110 | 2612698.4274 | 1263126.1626
111 | 2612745.4054 | 1263109.433
112 | 2612744.838 | 1263107.9421
113 | 2612742.8781 | 1263102.7919
114 | 2612742.3113 | 1263101.3023
115 | 2612740.3506 | 1263096.1501
116 | 2612628.563 | 1263037.0019
117 | 2612636.0636 | 1263034.3989
118 | 2612611.37 | 1263042.9685
119 | 2612650.6119 | 1263029.3501
120 | 2612611.4666 | 1263043.2844
121 | 2612667.7504 | 1263023.4024
122 | 2612670.4056 | 1263022.4809
123 | 2612625.9763 | 1263090.8238
124 | 2612628.8435 | 1263100.2561
125 | 2612737.8245 | 1263089.5117
126 | 2612694.303 | 1263016.7937
127 | 2612691.7573 | 1263002.3398
128 | 2612690.8893 | 1262999.9193
129 | 2612719.226 | 1262996.244
130 | 2612742.1233 | 1262958.0446
131 | 2612711.772 | 1263008.9702
132 | 2612767.5813 | 1262957.1531
133 | 2612782.1653 | 1262956.6424
134 | 2612619.4659 | 1263110.899
135 | 2612613.8539 | 1263104.0935
136 | 2612624.7879 | 1263129.1303
137 | 2612600.7637 | 1263108.1264
138 | 2612873.6663 | 1262906.5246
139 | 2612836.8282 | 1262947.1409
140 | 2612868.4676 | 1262894.166
141 | 2612869.6434 | 1262896.9612
142 | 2612871.0666 | 1262900.3445
143 | 2612805.0629 | 1262954.2317
144 | 2612829.9009 | 1262929.2234
145 | 2612794.2222 | 1263098.92

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1