## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2770-20_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2770-20_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2770-20_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2770-20_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2770-20_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2770-20_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2770-20_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2770-20_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2770-20_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2770-20_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2770-20_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2770-20_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2770-20_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2770-20_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2770-20_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2770-20_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2770-20_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2770-20_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2770-20_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2770-20_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2770-20_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2770-20_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2770-20_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2770-20_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2770-20_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2770-20_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2770-20_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2770-20_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2770-20_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2770-20_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2770-20_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2770-20_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2770-20_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2770-20_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2770-20_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2770-20_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2770-20_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2770-20_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2770-20_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2770-20_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2770-20_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2770-20_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2770-20_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2770-20_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2770-20_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2770-20_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2770-20_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2770-20_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2770-20_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2770-20_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2770-20_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2770-20_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2770-20_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2770-20_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2770-20_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2770-20_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2770-20_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2770-20_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2770-20_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2770-20_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2770-20_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2770-20_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2770-20_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2770-20_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2770-20_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2770-20_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2770-20_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2770-20_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2770-20_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2770-20_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2770-20_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2770-20_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2770-20_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2770-20_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2770-20_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2770-20_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2770-20_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2770-20_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2770-20_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2770-20_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2770-20_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2770-20_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2770-20_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2770-20_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2770-20_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2770-20_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2770-20_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2770-20_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2770-20_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2770-20_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2770-20_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2770-20_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2770-20_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2770-20_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2770-20_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2770-20_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2770-20_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2770-20_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2770-20_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2770-20_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2770-20_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2770-20_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2770-20_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2770-20_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2770-20_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2770-20_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2770-20_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2770-20_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2770-20_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2770-20_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2770-20_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2770-20_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2770-20_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2770-20_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2770-20_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2770-20_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2770-20_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2770-20_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2770-20_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2770-20_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2770-20_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2770-20_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2770-20_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2770-20_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2770-20_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2770-20_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2770-20_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2770-20_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2770-20_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2770-20_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2770-20_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2770-20_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2770-20_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2770-20_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2770-20_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2770-20_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2770-20_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2770-20_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2770-20_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_575_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2770-20_0_6_load_0 | 0 | 0.035519 | 0.0089019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2770-20_0_6_load_1 | 1 | 0.0063153 | 0.0015828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2770-20_0_6_load_2 | 2 | 0.00089901 | 0.00022531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2770-20_0_6_load_3 | 3 | 0.030897 | 0.0077434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2770-20_0_6_load_4 | 4 | 0.013233 | 0.0033164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2770-20_0_6_load_10 | 8 | 0.00038636 | 9.6831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2770-20_0_6_load_5 | 10 | 0.022548 | 0.0056511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2770-20_0_6_load_6 | 11 | 0.0067901 | 0.0017018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2770-20_0_6_load_8 | 12 | 0.0054503 | 0.001366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2770-20_0_6_load_20 | 13 | 0.0029767 | 0.00074603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2770-20_0_6_load_21 | 16 | 0.0028507 | 0.00071446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2770-20_0_6_load_84 | 18 | 0.0049611 | 0.0012434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2770-20_0_6_load_15 | 19 | 0.0033683 | 0.00084418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2770-20_0_6_load_16 | 20 | 0.0027534 | 0.00069007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2770-20_0_6_load_11 | 21 | 0.0095401 | 0.002391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2770-20_0_6_load_99 | 23 | 0.03397 | 0.0085137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2770-20_0_6_load_81 | 24 | 0.036179 | 0.0090673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2770-20_0_6_load_102 | 25 | 0.0081214 | 0.0020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2770-20_0_6_load_100 | 27 | 0.0094226 | 0.0023615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2770-20_0_6_load_82 | 28 | 0.0022034 | 0.00055223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2770-20_0_6_load_57 | 31 | 0.0020384 | 0.00051086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2770-20_0_6_load_85 | 32 | 0.0019415 | 0.00048658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2770-20_0_6_load_74 | 33 | 0.0010899 | 0.00027315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2770-20_0_6_load_106 | 34 | 0.0039949 | 0.0010012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2770-20_0_6_load_103 | 35 | 0.031356 | 0.0078585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2770-20_0_6_load_111 | 36 | 0.008661 | 0.0021707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2770-20_0_6_load_101 | 37 | 0.0041643 | 0.0010437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2770-20_0_6_load_83 | 38 | 0.0050135 | 0.0012565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2770-20_0_6_load_51 | 39 | 0.0012899 | 0.00032327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2770-20_0_6_load_49 | 40 | 0.0011865 | 0.00029737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2770-20_0_6_load_22 | 41 | 0.0068442 | 0.0017153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2770-20_0_6_load_23 | 42 | 0.0045842 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2770-20_0_6_load_126 | 44 | 0.0065859 | 0.0016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2770-20_0_6_load_141 | 47 | 0.0029414 | 0.00073719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2770-20_0_6_load_25 | 49 | 0.0048064 | 0.0012046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2770-20_0_6_load_28 | 51 | 0.00043163 | 0.00010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2770-20_0_6_load_29 | 52 | 0.0023314 | 0.0005843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2770-20_0_6_load_27 | 53 | 0.00030962 | 7.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2770-20_0_6_load_46 | 54 | 0.00037568 | 9.4155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2770-20_0_6_load_98 | 55 | 0.0031748 | 0.00079569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2770-20_0_6_load_47 | 56 | 0.00044009 | 0.0001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2770-20_0_6_load_97 | 57 | 0.0045837 | 0.0011488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2770-20_0_6_load_30 | 58 | 0.0037575 | 0.00094172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2770-20_0_6_load_31 | 59 | 0.002151 | 0.00053909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2770-20_0_6_load_32 | 60 | 0.0042871 | 0.0010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2770-20_0_6_load_33 | 61 | 0.0041828 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2770-20_0_6_load_35 | 63 | 0.0037292 | 0.00093464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2770-20_0_6_load_68 | 64 | 0.007576 | 0.0018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2770-20_0_6_load_65 | 65 | 0.0053541 | 0.0013419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2770-20_0_6_load_36 | 66 | 0.0022574 | 0.00056575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2770-20_0_6_load_70 | 67 | 0.0042437 | 0.0010636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2770-20_0_6_load_66 | 68 | 0.0040025 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2770-20_0_6_load_53 | 69 | 0.0094534 | 0.0023693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2770-20_0_6_load_94 | 70 | 0.0098619 | 0.0024716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2770-20_0_6_load_37 | 71 | 0.0013335 | 0.0003342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2770-20_0_6_load_38 | 72 | 0.0012327 | 0.00030894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2770-20_0_6_load_41 | 75 | 0.0020278 | 0.00050821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2770-20_0_6_load_54 | 76 | 0.0009799 | 0.00024559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2770-20_0_6_load_55 | 77 | 0.000809 | 0.00020276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2770-20_0_6_load_69 | 79 | 0.00049664 | 0.00012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2770-20_0_6_load_76 | 82 | 0.0027071 | 0.00067845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2770-20_0_6_load_43 | 83 | 0.0029033 | 0.00072763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2770-20_0_6_load_44 | 84 | 0.0020228 | 0.00050695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2770-20_0_6_load_78 | 85 | 0.003448 | 0.00086415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2770-20_0_6_load_79 | 86 | 0.0017055 | 0.00042743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2770-20_0_6_load_50 | 89 | 0.0042519 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2770-20_0_6_load_59 | 91 | 0.0020261 | 0.00050778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2770-20_0_6_load_72 | 93 | 0.0014034 | 0.00035173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2770-20_0_6_load_71 | 94 | 0.0034912 | 0.00087499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2770-20_0_6_load_80 | 95 | 0.002819 | 0.00070651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2770-20_0_6_load_95 | 96 | 0.0017607 | 0.00044128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2770-20_0_6_load_62 | 97 | 0.0015519 | 0.00038894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2770-20_0_6_load_73 | 99 | 0.0015515 | 0.00038883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2770-20_0_6_load_87 | 100 | 0.0012212 | 0.00030607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2770-20_0_6_load_91 | 101 | 0.0035249 | 0.00088342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2770-20_0_6_load_90 | 102 | 0.0039151 | 0.00098122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2770-20_0_6_load_88 | 103 | 0.00071566 | 0.00017936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2770-20_0_6_load_93 | 104 | 0.0045786 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2770-20_0_6_load_67 | 105 | 0.0039921 | 0.0010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2770-20_0_6_load_75 | 106 | 0.0025815 | 0.00064699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2770-20_0_6_load_89 | 107 | 0.0018916 | 0.00047408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2770-20_0_6_load_92 | 108 | 0.0015405 | 0.00038609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2770-20_0_6_load_96 | 109 | 0.0024558 | 0.00061547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2770-20_0_6_load_123 | 111 | 0.0027049 | 0.00067791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2770-20_0_6_load_107 | 113 | 0.0030842 | 0.00077298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2770-20_0_6_load_108 | 114 | 0.0035246 | 0.00088336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2770-20_0_6_load_109 | 115 | 0.0047909 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2770-20_0_6_load_115 | 117 | 0.0043474 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2770-20_0_6_load_112 | 118 | 0.002285 | 0.00057268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2770-20_0_6_load_113 | 119 | 0.0038127 | 0.00095555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2770-20_0_6_load_114 | 120 | 0.0019348 | 0.00048492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2770-20_0_6_load_116 | 121 | 0.0067856 | 0.0017006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2770-20_0_6_load_117 | 122 | 0.0029724 | 0.00074495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2770-20_0_6_load_118 | 123 | 0.0096036 | 0.0024069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2770-20_0_6_load_120 | 125 | 0.011002 | 0.0027574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2770-20_0_6_load_121 | 126 | 0.0050424 | 0.0012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2770-20_0_6_load_122 | 127 | 0.0044221 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2770-20_0_6_load_129 | 128 | 0.0037784 | 0.00094696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2770-20_0_6_load_130 | 129 | 0.0035477 | 0.00088914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2770-20_0_6_load_134 | 131 | 0.0031409 | 0.00078717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2770-20_0_6_load_131 | 133 | 0.0056507 | 0.0014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2770-20_0_6_load_142 | 134 | 0.0027593 | 0.00069156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2770-20_0_6_load_140 | 135 | 0.0027531 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2770-20_0_6_load_139 | 136 | 0.002703 | 0.00067744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2770-20_0_6_load_136 | 137 | 0.0048986 | 0.0012277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2770-20_0_6_load_137 | 138 | 0.0081128 | 0.0020333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2770-20_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2770-20_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2770-20_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.041179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2770-20_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2770-20_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2770-20_0_6_line_5 |  | 5 | 9 | 0.034277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2770-20_0_6_line_6 |  | 5 | 10 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2770-20_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.046733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2770-20_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.023947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2770-20_0_6_line_9 |  | 7 | 24 | 0.057413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2770-20_0_6_line_10 |  | 7 | 22 | 0.052814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2770-20_0_6_line_11 |  | 8 | 21 | 0.03056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2770-20_0_6_line_12 |  | 9 | 14 | 0.025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2770-20_0_6_line_13 |  | 9 | 15 | 0.077123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2770-20_0_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2770-20_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.0062838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2770-20_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.010245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2770-20_0_6_line_17 |  | 13 | 16 | 0.0011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2770-20_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.039094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2770-20_0_6_line_19 |  | 15 | 18 | 0.027981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2770-20_0_6_line_20 |  | 16 | 39 | 0.017747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2770-20_0_6_line_21 |  | 17 | 34 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2770-20_0_6_line_22 |  | 17 | 35 | 0.022185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2770-20_0_6_line_23 |  | 18 | 38 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2770-20_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.030539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2770-20_0_6_line_25 |  | 20 | 29 | 0.028117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2770-20_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.024945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2770-20_0_6_line_27 |  | 23 | 27 | 0.044581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2770-20_0_6_line_28 |  | 24 | 28 | 0.051044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2770-20_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.032546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2770-20_0_6_line_30 |  | 26 | 110 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2770-20_0_6_line_31 |  | 26 | 111 | 0.016859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2770-20_0_6_line_32 |  | 27 | 37 | 0.049656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2770-20_0_6_line_33 |  | 28 | 52 | 0.019918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2770-20_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2770-20_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.018245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2770-20_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.00062481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2770-20_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0074374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2770-20_0_6_line_38 |  | 33 | 99 | 0.011406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2770-20_0_6_line_39 |  | 34 | 48 | 0.034603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2770-20_0_6_line_40 |  | 35 | 112 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2770-20_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.04144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2770-20_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2770-20_0_6_line_43 |  | 40 | 89 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2770-20_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0066508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2770-20_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2770-20_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.046376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2770-20_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2770-20_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0079091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2770-20_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2770-20_0_6_line_50 |  | 45 | 48 | 0.037023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2770-20_0_6_line_51 |  | 46 | 130 | 0.013846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2770-20_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.050746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2770-20_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.015845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2770-20_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2770-20_0_6_line_55 |  | 51 | 55 | 0.026641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2770-20_0_6_line_56 |  | 53 | 54 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2770-20_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2770-20_0_6_line_58 |  | 55 | 57 | 0.004326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2770-20_0_6_line_59 |  | 56 | 87 | 0.039072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2770-20_0_6_line_60 |  | 57 | 109 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2770-20_0_6_line_61 |  | 58 | 59 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2770-20_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2770-20_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0089969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2770-20_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0045865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2770-20_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2770-20_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.031788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2770-20_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2770-20_0_6_line_68 |  | 63 | 66 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2770-20_0_6_line_69 |  | 64 | 67 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2770-20_0_6_line_70 |  | 65 | 68 | 0.034203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2770-20_0_6_line_71 |  | 66 | 69 | 0.00014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2770-20_0_6_line_72 |  | 67 | 94 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2770-20_0_6_line_73 |  | 68 | 105 | 0.028776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2770-20_0_6_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2770-20_0_6_line_75 |  | 70 | 96 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2770-20_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.023177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2770-20_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0036789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2770-20_0_6_line_78 |  | 72 | 74 | 0.030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2770-20_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.023159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2770-20_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.019752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2770-20_0_6_line_81 |  | 74 | 77 | 0.048332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2770-20_0_6_line_82 |  | 76 | 78 | 0.017177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2770-20_0_6_line_83 |  | 77 | 79 | 0.023425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2770-20_0_6_line_84 |  | 78 | 97 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2770-20_0_6_line_85 |  | 78 | 98 | 0.029263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2770-20_0_6_line_86 |  | 79 | 88 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2770-20_0_6_line_87 |  | 80 | 81 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2770-20_0_6_line_88 |  | 80 | 82 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2770-20_0_6_line_89 |  | 81 | 85 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2770-20_0_6_line_90 |  | 81 | 84 | 0.015983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2770-20_0_6_line_91 |  | 82 | 106 | 0.018702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2770-20_0_6_line_92 |  | 83 | 84 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2770-20_0_6_line_93 |  | 85 | 86 | 0.0028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2770-20_0_6_line_94 |  | 86 | 95 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2770-20_0_6_line_95 |  | 87 | 88 | 0.007844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2770-20_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2770-20_0_6_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0041283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2770-20_0_6_line_98 |  | 90 | 92 | 0.032955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2770-20_0_6_line_99 |  | 91 | 93 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2770-20_0_6_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2770-20_0_6_line_101 |  | 92 | 95 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2770-20_0_6_line_102 |  | 93 | 99 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2770-20_0_6_line_103 |  | 96 | 109 | 0.0075951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2770-20_0_6_line_104 |  | 97 | 100 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2770-20_0_6_line_105 |  | 98 | 101 | 0.0098475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2770-20_0_6_line_106 |  | 98 | 102 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2770-20_0_6_line_107 |  | 100 | 103 | 0.0092503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2770-20_0_6_line_108 |  | 101 | 104 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2770-20_0_6_line_109 |  | 102 | 105 | 0.030009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2770-20_0_6_line_110 |  | 103 | 107 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2770-20_0_6_line_111 |  | 104 | 108 | 0.00032634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2770-20_0_6_line_112 |  | 110 | 135 | 0.025822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2770-20_0_6_line_113 |  | 111 | 127 | 0.017331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2770-20_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2770-20_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2770-20_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2770-20_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2770-20_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.045441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2770-20_0_6_line_119 |  | 116 | 118 | 0.0026613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2770-20_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0025931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2770-20_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2770-20_0_6_line_122 |  | 120 | 121 | 0.005527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2770-20_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0067914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2770-20_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2770-20_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2770-20_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2770-20_0_6_line_127 |  | 124 | 126 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2770-20_0_6_line_128 |  | 125 | 127 | 0.022935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2770-20_0_6_line_129 |  | 126 | 128 | 0.00081629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2770-20_0_6_line_130 |  | 128 | 129 | 0.026448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2770-20_0_6_line_131 |  | 129 | 133 | 0.0037836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2770-20_0_6_line_132 |  | 130 | 131 | 0.014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2770-20_0_6_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0038705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2770-20_0_6_line_134 |  | 132 | 137 | 0.015312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2770-20_0_6_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0059674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2770-20_0_6_line_136 |  | 135 | 136 | 0.014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2770-20_0_6_line_137 |  | 137 | 138 | 0.044824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2770-20_0_6_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2614836.2893 | 1264539.8017 | 2614866.5861 | 1264528.7347
1 | 2614836.2893 | 1264539.8017 | 2614835.2655 | 1264540.1756
2 | 2614866.5861 | 1264528.7347 | 2614893.0781 | 1264519.0575 | 2614904.9739 | 1264513.8769
3 | 2614774.9625 | 1264557.6696 | 2614824.0296 | 1264544.28 | 2614835.2655 | 1264540.1756
4 | 2614757.5293 | 1264562.4269 | 2614774.9625 | 1264557.6696
5 | 2614724.1721 | 1264570.7276 | 2614745.7899 | 1264565.3442 | 2614757.5293 | 1264562.4269
6 | 2614757.5293 | 1264562.4269 | 2614762.767 | 1264587.0505
7 | 2614985.0506 | 1264469.6437 | 2614971.4597 | 1264475.0242 | 2614968.188 | 1264476.428 | 2614969.0788 | 1264478.5206 | 2614987.6978 | 1264471.0624 | 2614990.2739 | 1264476.7284
8 | 2614990.2739 | 1264476.7284 | 2615010.3622 | 1264468.9405 | 2615012.6454 | 1264468.1964
9 | 2614985.0506 | 1264469.6437 | 2614991.4698 | 1264489.229 | 2615002.3128 | 1264524.3981
10 | 2614940.9449 | 1264475.67 | 2614953.2381 | 1264468.2625 | 2614955.2653 | 1264470.647 | 2614956.9847 | 1264472.6639 | 2614958.0584 | 1264473.923 | 2614960.1006 | 1264476.3298 | 2614960.6562 | 1264476.9761 | 2614962.0523 | 1264478.7697 | 2614968.188 | 1264476.428 | 2614971.4597 | 1264475.0242 | 2614985.0506 | 1264469.6437
11 | 2615012.6454 | 1264468.1964 | 2615030.5754 | 1264462.3537 | 2615041.7795 | 1264458.9747
12 | 2614724.1721 | 1264570.7276 | 2614722.2011 | 1264560.8603 | 2614721.4765 | 1264558.4902 | 2614720.0945 | 1264554.017 | 2614717.7638 | 1264546.4504
13 | 2614724.1721 | 1264570.7276 | 2614699.9162 | 1264577.1719 | 2614695.6732 | 1264578.5735 | 2614666.138 | 1264588.285 | 2614650.6481 | 1264594.4621
14 | 2614762.767 | 1264587.0505 | 2614765.6057 | 1264600.3963
15 | 2614765.6057 | 1264600.3963 | 2614766.9131 | 1264606.5425
16 | 2614769.0445 | 1264616.5633 | 2614766.9131 | 1264606.5425
17 | 2614769.0445 | 1264616.5633 | 2614769.2881 | 1264617.7084
18 | 2614717.7638 | 1264546.4504 | 2614716.7414 | 1264542.7231 | 2614707.4203 | 1264508.7431
19 | 2614650.6481 | 1264594.4621 | 2614661.1382 | 1264620.4022
20 | 2614772.9805 | 1264635.0674 | 2614769.2881 | 1264617.7084
21 | 2614707.4203 | 1264508.7431 | 2614700.8972 | 1264485.4438
22 | 2614707.4203 | 1264508.7431 | 2614727.4552 | 1264499.2153
23 | 2614671.6006 | 1264646.2739 | 2614661.1382 | 1264620.4022
24 | 2614713.9172 | 1264664.9507 | 2614713.2892 | 1264659.4509 | 2614712.9657 | 1264644.1617 | 2614714.2276 | 1264634.5329
25 | 2614717.7095 | 1264692.8072 | 2614714.977 | 1264674.232 | 2614713.9172 | 1264664.9507
26 | 2614940.9449 | 1264475.67 | 2614918.6657 | 1264486.8905
27 | 2614918.6657 | 1264486.8905 | 2614906.4119 | 1264493.0619 | 2614878.2903 | 1264505.7731
28 | 2615002.3128 | 1264524.3981 | 2615017.3519 | 1264573.1767
29 | 2614895.7613 | 1264392.1431 | 2614911.2466 | 1264420.7693
30 | 2614905.7064 | 1264384.2404 | 2614895.7613 | 1264392.1431
31 | 2614895.7613 | 1264392.1431 | 2614882.5409 | 1264402.6053
32 | 2614831.9018 | 1264523.4261 | 2614869.4486 | 1264509.7697 | 2614878.2903 | 1264505.7731
33 | 2615023.2203 | 1264592.2106 | 2615017.3519 | 1264573.1767
34 | 2614717.7095 | 1264692.8072 | 2614719.5717 | 1264707.0772
35 | 2614717.7095 | 1264692.8072 | 2614735.4686 | 1264688.6246
36 | 2614719.6524 | 1264707.6968 | 2614719.5717 | 1264707.0772
37 | 2614735.4686 | 1264688.6246 | 2614742.708 | 1264686.9197
38 | 2614753.8104 | 1264684.3049 | 2614742.708 | 1264686.9197
39 | 2614691.5735 | 1264452.1203 | 2614696.4552 | 1264469.5778 | 2614700.8972 | 1264485.4438
40 | 2614745.9837 | 1264490.4039 | 2614727.4552 | 1264499.2153
41 | 2614792.3644 | 1264535.6732 | 2614812.309 | 1264530.5523 | 2614831.9018 | 1264523.4261
42 | 2614772.9805 | 1264635.0674 | 2614775.9892 | 1264649.2124
43 | 2614775.9892 | 1264649.2124 | 2614778.2665 | 1264659.9186
44 | 2614736.1722 | 1264443.9186 | 2614733.3904 | 1264437.8775
45 | 2614724.3397 | 1264418.2224 | 2614733.3904 | 1264437.8775
46 | 2614724.3397 | 1264418.2224 | 2614759.2586 | 1264387.704
47 | 2614724.3397 | 1264418.2224 | 2614715.646 | 1264425.7283
48 | 2614765.2137 | 1264382.4992 | 2614759.2586 | 1264387.704
49 | 2614715.646 | 1264425.7283 | 2614709.8854 | 1264403.0908
50 | 2614691.5735 | 1264452.1203 | 2614690.8718 | 1264449.6279 | 2614711.2614 | 1264429.5201 | 2614715.646 | 1264425.7283
51 | 2614765.2137 | 1264382.4992 | 2614772.2399 | 1264376.368 | 2614775.7037 | 1264373.4635
52 | 2615028.3742 | 1264608.9274 | 2615076.4647 | 1264592.7273
53 | 2615028.3742 | 1264608.9274 | 2615013.2174 | 1264613.5476
54 | 2615028.3742 | 1264608.9274 | 2615023.2203 | 1264592.2106
55 | 2615013.2174 | 1264613.5476 | 2614987.7342 | 1264621.3155
56 | 2615049.7905 | 1264677.7405 | 2615044.1977 | 1264659.7703
57 | 2615049.7905 | 1264677.7405 | 2615054.7819 | 1264693.7787
58 | 2614983.5962 | 1264622.5769 | 2614987.7342 | 1264621.3155
59 | 2615066.3929 | 1264731.0861 | 2615054.7819 | 1264693.7787
60 | 2614983.5962 | 1264622.5769 | 2614968.5205 | 1264627.1724
61 | 2614897.2938 | 1264647.447 | 2614908.0028 | 1264644.6567
62 | 2614897.2938 | 1264647.447 | 2614878.0671 | 1264652.4566
63 | 2614916.709 | 1264642.3882 | 2614908.0028 | 1264644.6567
64 | 2614873.6288 | 1264653.6131 | 2614878.0671 | 1264652.4566
65 | 2614916.709 | 1264642.3882 | 2614929.4064 | 1264639.0798
66 | 2614873.6288 | 1264653.6131 | 2614842.9716 | 1264662.015
67 | 2614873.6288 | 1264653.6131 | 2614879.5819 | 1264673.7533
68 | 2614929.4064 | 1264639.0798 | 2614929.7579 | 1264638.9883 | 2614946.1433 | 1264633.9935
69 | 2614842.9716 | 1264662.015 | 2614829.4747 | 1264665.7139
70 | 2614879.5819 | 1264673.7533 | 2614889.2771 | 1264706.5535
71 | 2614946.1433 | 1264633.9935 | 2614946.2866 | 1264633.9499
72 | 2614829.4747 | 1264665.7139 | 2614816.9915 | 1264669.135
73 | 2614911.9622 | 1264707.4565 | 2614891.3399 | 1264713.5323 | 2614889.2771 | 1264706.5535
74 | 2614948.084 | 1264633.402 | 2614946.2866 | 1264633.9499
75 | 2614961.2554 | 1264629.387 | 2614948.084 | 1264633.402
76 | 2614923.2772 | 1264772.7922 | 2614945.5455 | 1264766.3672
77 | 2614919.7425 | 1264773.812 | 2614923.2772 | 1264772.7922
78 | 2614975.0607 | 1264757.8514 | 2614945.5455 | 1264766.3672
79 | 2614919.7425 | 1264773.812 | 2614897.4718 | 1264780.1629
80 | 2614975.0607 | 1264757.8514 | 2614968.8452 | 1264739.1026
81 | 2614975.0607 | 1264757.8514 | 2615021.4189 | 1264744.1814
82 | 2614963.4399 | 1264722.7978 | 2614968.8452 | 1264739.1026
83 | 2615043.8873 | 1264737.556 | 2615021.4189 | 1264744.1814
84 | 2614963.4399 | 1264722.7978 | 2614944.4045 | 1264728.1923
85 | 2614955.627 | 1264694.5919 | 2614963.4399 | 1264722.7978
86 | 2615058.8048 | 1264733.1572 | 2615043.8873 | 1264737.556
87 | 2614825.5491 | 1264725.7205 | 2614830.2957 | 1264748.7483
88 | 2614830.2957 | 1264748.7483 | 2614849.0601 | 1264744.8697
89 | 2614825.5491 | 1264725.7205 | 2614821.8218 | 1264707.4431
90 | 2614825.5491 | 1264725.7205 | 2614841.1708 | 1264722.3403
91 | 2614867.3747 | 1264741.0841 | 2614849.0601 | 1264744.8697
92 | 2614859.1316 | 1264718.454 | 2614841.1708 | 1264722.3403
93 | 2614821.8218 | 1264707.4431 | 2614821.2612 | 1264704.6942
94 | 2614821.2612 | 1264704.6942 | 2614817.2406 | 1264684.9787
95 | 2615066.3929 | 1264731.0861 | 2615058.8048 | 1264733.1572
96 | 2614782.0395 | 1264677.6565 | 2614778.2665 | 1264659.9186
97 | 2614782.0395 | 1264677.6565 | 2614778.0212 | 1264678.6029
98 | 2614814.1674 | 1264669.909 | 2614782.0395 | 1264677.6565
99 | 2614767.8578 | 1264680.9965 | 2614778.0212 | 1264678.6029
100 | 2614814.1674 | 1264669.909 | 2614816.9915 | 1264669.135
101 | 2614814.1674 | 1264669.909 | 2614817.2406 | 1264684.9787
102 | 2614767.8578 | 1264680.9965 | 2614753.8104 | 1264684.3049
103 | 2614961.2554 | 1264629.387 | 2614968.5205 | 1264627.1724
104 | 2614920.8819 | 1264734.8586 | 2614944.4045 | 1264728.1923
105 | 2614955.627 | 1264694.5919 | 2614965.0624 | 1264691.773
106 | 2614955.627 | 1264694.5919 | 2614940.748 | 1264698.9756
107 | 2614920.8819 | 1264734.8586 | 2614911.9821 | 1264737.3807
108 | 2614965.0624 | 1264691.773 | 2614981.028 | 1264687.003
109 | 2614911.9622 | 1264707.4565 | 2614940.748 | 1264698.9756
110 | 2614900.7901 | 1264740.5525 | 2614911.9821 | 1264737.3807
111 | 2614981.3407 | 1264686.9096 | 2614981.028 | 1264687.003
112 | 2614905.7064 | 1264384.2404 | 2614892.4047 | 1264362.1075
113 | 2614868.951 | 1264413.36 | 2614882.5409 | 1264402.6053
114 | 2614745.9837 | 1264490.4039 | 2614747.6802 | 1264489.5741
115 | 2614767.138 | 1264480.0576 | 2614747.6802 | 1264489.5741
116 | 2614767.138 | 1264480.0576 | 2614768.9862 | 1264479.1536
117 | 2614783.282 | 1264472.1618 | 2614768.9862 | 1264479.1536
118 | 2614783.282 | 1264472.1618 | 2614764.5759 | 1264430.75
119 | 2614783.282 | 1264472.1618 | 2614785.5261 | 1264470.7313
120 | 2614785.5261 | 1264470.7313 | 2614787.7127 | 1264469.3374
121 | 2614787.7127 | 1264469.3374 | 2614798.7481 | 1264462.303
122 | 2614798.7481 | 1264462.303 | 2614803.4088 | 1264459.3321
123 | 2614809.1356 | 1264455.6815 | 2614803.4088 | 1264459.3321
124 | 2614809.1356 | 1264455.6815 | 2614827.7847 | 1264443.7938
125 | 2614841.7132 | 1264434.9151 | 2614827.7847 | 1264443.7938
126 | 2614841.7132 | 1264434.9151 | 2614850.9659 | 1264427.5928
127 | 2614841.7132 | 1264434.9151 | 2614833.5133 | 1264423.6742
128 | 2614850.9659 | 1264427.5928 | 2614868.951 | 1264413.36
129 | 2614833.0322 | 1264423.0148 | 2614833.5133 | 1264423.6742
130 | 2614816.2134 | 1264406.4809 | 2614820.2062 | 1264413.8246 | 2614825.608 | 1264412.8374 | 2614833.0322 | 1264423.0148
131 | 2614816.2134 | 1264406.4809 | 2614814.4062 | 1264403.1568
132 | 2614775.7037 | 1264373.4635 | 2614787.0809 | 1264363.9417
133 | 2614790.0491 | 1264361.4576 | 2614787.0809 | 1264363.9417
134 | 2614790.0491 | 1264361.4576 | 2614798.0702 | 1264355.0287 | 2614802.0068 | 1264351.8938
135 | 2614811.5558 | 1264397.9142 | 2614814.4062 | 1264403.1568
136 | 2614892.4047 | 1264362.1075 | 2614885.185 | 1264350.0946
137 | 2614802.0068 | 1264351.8938 | 2614837.0714 | 1264323.971

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614836.2893 | 1264539.8017
1 | 2614866.5861 | 1264528.7347
2 | 2614835.2655 | 1264540.1756
3 | 2614904.9739 | 1264513.8769
4 | 2614774.9625 | 1264557.6696
5 | 2614757.5293 | 1264562.4269
6 | 2614990.2739 | 1264476.7284
7 | 2614985.0506 | 1264469.6437
8 | 2615012.6454 | 1264468.1964
9 | 2614724.1721 | 1264570.7276
10 | 2614762.767 | 1264587.0505
11 | 2614765.6057 | 1264600.3963
12 | 2614766.9131 | 1264606.5425
13 | 2614769.0445 | 1264616.5633
14 | 2614717.7638 | 1264546.4504
15 | 2614650.6481 | 1264594.4621
16 | 2614769.2881 | 1264617.7084
17 | 2614707.4203 | 1264508.7431
18 | 2614661.1382 | 1264620.4022
19 | 2614714.2276 | 1264634.5329
20 | 2614713.9172 | 1264664.9507
21 | 2615041.7795 | 1264458.9747
22 | 2614940.9449 | 1264475.67
23 | 2614918.6657 | 1264486.8905
24 | 2615002.3128 | 1264524.3981
25 | 2614911.2466 | 1264420.7693
26 | 2614895.7613 | 1264392.1431
27 | 2614878.2903 | 1264505.7731
28 | 2615017.3519 | 1264573.1767
29 | 2614717.7095 | 1264692.8072
30 | 2614719.5717 | 1264707.0772
31 | 2614735.4686 | 1264688.6246
32 | 2614719.6524 | 1264707.6968
33 | 2614742.708 | 1264686.9197
34 | 2614700.8972 | 1264485.4438
35 | 2614727.4552 | 1264499.2153
36 | 2614792.3644 | 1264535.6732
37 | 2614831.9018 | 1264523.4261
38 | 2614671.6006 | 1264646.2739
39 | 2614772.9805 | 1264635.0674
40 | 2614775.9892 | 1264649.2124
41 | 2614736.1722 | 1264443.9186
42 | 2614733.3904 | 1264437.8775
43 | 2614724.3397 | 1264418.2224
44 | 2614759.2586 | 1264387.704
45 | 2614715.646 | 1264425.7283
46 | 2614765.2137 | 1264382.4992
47 | 2614709.8854 | 1264403.0908
48 | 2614691.5735 | 1264452.1203
49 | 2615076.4647 | 1264592.7273
50 | 2615028.3742 | 1264608.9274
51 | 2615013.2174 | 1264613.5476
52 | 2615023.2203 | 1264592.2106
53 | 2615044.1977 | 1264659.7703
54 | 2615049.7905 | 1264677.7405
55 | 2614987.7342 | 1264621.3155
56 | 2615054.7819 | 1264693.7787
57 | 2614983.5962 | 1264622.5769
58 | 2614897.2938 | 1264647.447
59 | 2614908.0028 | 1264644.6567
60 | 2614878.0671 | 1264652.4566
61 | 2614916.709 | 1264642.3882
62 | 2614873.6288 | 1264653.6131
63 | 2614929.4064 | 1264639.0798
64 | 2614842.9716 | 1264662.015
65 | 2614879.5819 | 1264673.7533
66 | 2614946.1433 | 1264633.9935
67 | 2614829.4747 | 1264665.7139
68 | 2614889.2771 | 1264706.5535
69 | 2614946.2866 | 1264633.9499
70 | 2614948.084 | 1264633.402
71 | 2614923.2772 | 1264772.7922
72 | 2614945.5455 | 1264766.3672
73 | 2614919.7425 | 1264773.812
74 | 2614975.0607 | 1264757.8514
75 | 2614897.4718 | 1264780.1629
76 | 2614968.8452 | 1264739.1026
77 | 2615021.4189 | 1264744.1814
78 | 2614963.4399 | 1264722.7978
79 | 2615043.8873 | 1264737.556
80 | 2614830.2957 | 1264748.7483
81 | 2614825.5491 | 1264725.7205
82 | 2614849.0601 | 1264744.8697
83 | 2614859.1316 | 1264718.454
84 | 2614841.1708 | 1264722.3403
85 | 2614821.8218 | 1264707.4431
86 | 2614821.2612 | 1264704.6942
87 | 2615066.3929 | 1264731.0861
88 | 2615058.8048 | 1264733.1572
89 | 2614778.2665 | 1264659.9186
90 | 2614782.0395 | 1264677.6565
91 | 2614778.0212 | 1264678.6029
92 | 2614814.1674 | 1264669.909
93 | 2614767.8578 | 1264680.9965
94 | 2614816.9915 | 1264669.135
95 | 2614817.2406 | 1264684.9787
96 | 2614961.2554 | 1264629.387
97 | 2614944.4045 | 1264728.1923
98 | 2614955.627 | 1264694.5919
99 | 2614753.8104 | 1264684.3049
100 | 2614920.8819 | 1264734.8586
101 | 2614965.0624 | 1264691.773
102 | 2614940.748 | 1264698.9756
103 | 2614911.9821 | 1264737.3807
104 | 2614981.028 | 1264687.003
105 | 2614911.9622 | 1264707.4565
106 | 2614867.3747 | 1264741.0841
107 | 2614900.7901 | 1264740.5525
108 | 2614981.3407 | 1264686.9096
109 | 2614968.5205 | 1264627.1724
110 | 2614905.7064 | 1264384.2404
111 | 2614882.5409 | 1264402.6053
112 | 2614745.9837 | 1264490.4039
113 | 2614747.6802 | 1264489.5741
114 | 2614767.138 | 1264480.0576
115 | 2614768.9862 | 1264479.1536
116 | 2614783.282 | 1264472.1618
117 | 2614764.5759 | 1264430.75
118 | 2614785.5261 | 1264470.7313
119 | 2614787.7127 | 1264469.3374
120 | 2614798.7481 | 1264462.303
121 | 2614803.4088 | 1264459.3321
122 | 2614809.1356 | 1264455.6815
123 | 2614827.7847 | 1264443.7938
124 | 2614841.7132 | 1264434.9151
125 | 2614850.9659 | 1264427.5928
126 | 2614833.5133 | 1264423.6742
127 | 2614868.951 | 1264413.36
128 | 2614833.0322 | 1264423.0148
129 | 2614816.2134 | 1264406.4809
130 | 2614775.7037 | 1264373.4635
131 | 2614787.0809 | 1264363.9417
132 | 2614790.0491 | 1264361.4576
133 | 2614814.4062 | 1264403.1568
134 | 2614811.5558 | 1264397.9142
135 | 2614892.4047 | 1264362.1075
136 | 2614885.185 | 1264350.0946
137 | 2614802.0068 | 1264351.8938
138 | 2614837.0714 | 1264323.971
139 | 2614757.5293 | 1264562.4269

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1