## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2770-28_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2770-28_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2770-28_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2770-28_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2770-28_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2770-28_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2770-28_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2770-28_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2770-28_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2770-28_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2770-28_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2770-28_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2770-28_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2770-28_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2770-28_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2770-28_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2770-28_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2770-28_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2770-28_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2770-28_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2770-28_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2770-28_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2770-28_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2770-28_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2770-28_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2770-28_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2770-28_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2770-28_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2770-28_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2770-28_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2770-28_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2770-28_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2770-28_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2770-28_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2770-28_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2770-28_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2770-28_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2770-28_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2770-28_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2770-28_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2770-28_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2770-28_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2770-28_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2770-28_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2770-28_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2770-28_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2770-28_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2770-28_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2770-28_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2770-28_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2770-28_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2770-28_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2770-28_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2770-28_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2770-28_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2770-28_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2770-28_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2770-28_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2770-28_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2770-28_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2770-28_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2770-28_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2770-28_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2770-28_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2770-28_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2770-28_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2770-28_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2770-28_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2770-28_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2770-28_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2770-28_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2770-28_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2770-28_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2770-28_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2770-28_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2770-28_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2770-28_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2770-28_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2770-28_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2770-28_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2770-28_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2770-28_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2770-28_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2770-28_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2770-28_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2770-28_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2770-28_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2770-28_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2770-28_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2770-28_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2770-28_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2770-28_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2770-28_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2770-28_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2770-28_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2770-28_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2770-28_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2770-28_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2770-28_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2770-28_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2770-28_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2770-28_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2770-28_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2770-28_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2770-28_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2770-28_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2770-28_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2770-28_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2770-28_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2770-28_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2770-28_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2770-28_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2770-28_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2770-28_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2770-28_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2770-28_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2770-28_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2770-28_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2770-28_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2770-28_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2770-28_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2770-28_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2770-28_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2770-28_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2770-28_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2770-28_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2770-28_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2770-28_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2770-28_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2770-28_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2770-28_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2770-28_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2770-28_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2770-28_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2770-28_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2770-28_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2770-28_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2770-28_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2770-28_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2770-28_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2770-28_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_575_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2770-28_0_5_load_0 | 0 | 0.009151 | 0.0022935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2770-28_0_5_load_1 | 1 | 0.0023917 | 0.00059943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2770-28_0_5_load_2 | 2 | 0.0018701 | 0.00046868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2770-28_0_5_load_3 | 3 | 0.002098 | 0.00052581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2770-28_0_5_load_115 | 4 | 0.0016359 | 0.00040999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2770-28_0_5_load_116 | 5 | 0.0020969 | 0.00052554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2770-28_0_5_load_134 | 8 | 0.0017951 | 0.00044991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2770-28_0_5_load_130 | 10 | 0.0017325 | 0.0004342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2770-28_0_5_load_129 | 11 | 0.00092946 | 0.00023294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2770-28_0_5_load_128 | 13 | 0.00093035 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2770-28_0_5_load_127 | 14 | 0.00092884 | 0.00023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2770-28_0_5_load_147 | 16 | 0.0028443 | 0.00071284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2770-28_0_5_load_32 | 20 | 0.0046018 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2770-28_0_5_load_46 | 23 | 0.0030058 | 0.00075332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2770-28_0_5_load_41 | 25 | 0.0037856 | 0.00094877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2770-28_0_5_load_113 | 27 | 0.0032714 | 0.00081989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2770-28_0_5_load_101 | 28 | 0.0029009 | 0.00072704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2770-28_0_5_load_114 | 30 | 0.0014256 | 0.00035728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2770-28_0_5_load_82 | 33 | 0.0060429 | 0.0015145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2770-28_0_5_load_74 | 36 | 0.0038342 | 0.00096095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2770-28_0_5_load_107 | 37 | 0.0058646 | 0.0014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2770-28_0_5_load_118 | 38 | 0.0019338 | 0.00048467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2770-28_0_5_load_119 | 39 | 0.0053307 | 0.001336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2770-28_0_5_load_5 | 40 | 0.0018247 | 0.00045733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2770-28_0_5_load_6 | 41 | 0.0021234 | 0.00053218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2770-28_0_5_load_9 | 44 | 0.001706 | 0.00042756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2770-28_0_5_load_10 | 45 | 0.0057266 | 0.0014352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2770-28_0_5_load_140 | 46 | 0.0021425 | 0.00053697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2770-28_0_5_load_135 | 47 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2770-28_0_5_load_36 | 48 | 0.0021798 | 0.00054631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2770-28_0_5_load_139 | 49 | 0.0057266 | 0.0014352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2770-28_0_5_load_142 | 50 | 0.0021444 | 0.00053745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2770-28_0_5_load_37 | 51 | 0.0021779 | 0.00054582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2770-28_0_5_load_11 | 52 | 0.0023534 | 0.00058981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2770-28_0_5_load_12 | 53 | 0.0025278 | 0.00063352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2770-28_0_5_load_14 | 55 | 0.0025337 | 0.00063501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2770-28_0_5_load_15 | 56 | 0.0017335 | 0.00043445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2770-28_0_5_load_17 | 58 | 0.0021584 | 0.00054095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2770-28_0_5_load_16 | 59 | 0.0047896 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2770-28_0_5_load_20 | 60 | 0.0024986 | 0.0006262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2770-28_0_5_load_21 | 61 | 0.0026744 | 0.00067028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2770-28_0_5_load_24 | 63 | 0.0016663 | 0.00041761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2770-28_0_5_load_136 | 64 | 0.0020812 | 0.00052159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2770-28_0_5_load_137 | 66 | 0.0020307 | 0.00050894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2770-28_0_5_load_38 | 67 | 0.0016813 | 0.00042138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2770-28_0_5_load_132 | 68 | 0.0025262 | 0.00063314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2770-28_0_5_load_131 | 69 | 0.0025535 | 0.00063997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2770-28_0_5_load_29 | 72 | 0.001651 | 0.00041377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2770-28_0_5_load_123 | 73 | 0.0016369 | 0.00041024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2770-28_0_5_load_25 | 74 | 0.00093035 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2770-28_0_5_load_26 | 75 | 0.00093035 | 0.00023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2770-28_0_5_load_30 | 77 | 0.0024984 | 0.00062617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2770-28_0_5_load_31 | 78 | 0.0016319 | 0.00040898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2770-28_0_5_load_133 | 79 | 0.0017517 | 0.00043901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2770-28_0_5_load_125 | 80 | 0.0043475 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2770-28_0_5_load_126 | 81 | 0.00092884 | 0.00023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2770-28_0_5_load_34 | 82 | 0.0017009 | 0.0004263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2770-28_0_5_load_79 | 84 | 0.002229 | 0.00055865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2770-28_0_5_load_117 | 85 | 0.001751 | 0.00043883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2770-28_0_5_load_138 | 86 | 0.0020938 | 0.00052475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2770-28_0_5_load_39 | 88 | 0.0016159 | 0.00040499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2770-28_0_5_load_42 | 89 | 0.0014009 | 0.0003511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2770-28_0_5_load_44 | 90 | 0.0030255 | 0.00075826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2770-28_0_5_load_60 | 91 | 0.0030908 | 0.00077462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2770-28_0_5_load_62 | 92 | 0.0029622 | 0.00074241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2770-28_0_5_load_61 | 95 | 0.0024613 | 0.00061686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2770-28_0_5_load_67 | 96 | 0.0024143 | 0.00060508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2770-28_0_5_load_75 | 97 | 0.0036544 | 0.00091589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2770-28_0_5_load_73 | 98 | 0.0024828 | 0.00062224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2770-28_0_5_load_111 | 99 | 0.0024472 | 0.00061333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2770-28_0_5_load_104 | 101 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2770-28_0_5_load_100 | 102 | 0.0032546 | 0.00081567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2770-28_0_5_load_97 | 103 | 0.0046003 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2770-28_0_5_load_99 | 106 | 0.0073938 | 0.0018531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2770-28_0_5_load_98 | 108 | 0.0045406 | 0.001138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2770-28_0_5_load_70 | 110 | 0.0047679 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2770-28_0_5_load_65 | 111 | 0.0024818 | 0.000622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2770-28_0_5_load_72 | 112 | 0.0023516 | 0.00058937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2770-28_0_5_load_108 | 113 | 0.0039041 | 0.00097845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2770-28_0_5_load_64 | 114 | 0.0025627 | 0.00064226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2770-28_0_5_load_146 | 117 | 0.0022854 | 0.00057277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2770-28_0_5_load_93 | 118 | 0.0048545 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2770-28_0_5_load_88 | 120 | 0.0042851 | 0.0010739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2770-28_0_5_load_76 | 121 | 0.0060402 | 0.0015138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2770-28_0_5_load_96 | 124 | 0.0043895 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2770-28_0_5_load_89 | 127 | 0.0051998 | 0.0013032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2770-28_0_5_load_84 | 128 | 0.004753 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2770-28_0_5_load_145 | 130 | 0.001751 | 0.00043883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2770-28_0_5_load_144 | 131 | 0.0020938 | 0.00052475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2770-28_0_5_load_102 | 132 | 0.0028867 | 0.00072347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2770-28_0_5_load_103 | 133 | 0.0032692 | 0.00081933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2770-28_0_5_load_109 | 134 | 0.0024882 | 0.00062359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2770-28_0_5_load_112 | 135 | 0.0075457 | 0.0018911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2770-28_0_5_load_120 | 136 | 0.0018063 | 0.0004527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2770-28_0_5_load_122 | 137 | 0.0016365 | 0.00041014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2770-28_0_5_load_121 | 138 | 0.0016859 | 0.00042254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2770-28_0_5_load_141 | 139 | 0.0020812 | 0.00052159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2770-28_0_5_load_143 | 140 | 0.0019978 | 0.00050069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2770-28_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0032768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2770-28_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2770-28_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0082535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2770-28_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0039548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2770-28_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0035477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2770-28_0_5_line_5 |  | 5 | 82 | 0.0044854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2770-28_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.027415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2770-28_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2770-28_0_5_line_8 |  | 7 | 29 | 0.0739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2770-28_0_5_line_9 |  | 7 | 30 | 0.0031381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2770-28_0_5_line_10 |  | 8 | 47 | 0.0047661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2770-28_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.030845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2770-28_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2770-28_0_5_line_13 |  | 10 | 77 | 0.0019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2770-28_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.00039231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2770-28_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2770-28_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2770-28_0_5_line_17 |  | 14 | 81 | 0.0044071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2770-28_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.001959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2770-28_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.10711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2770-28_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2770-28_0_5_line_21 |  | 17 | 28 | 0.031662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2770-28_0_5_line_22 |  | 18 | 100 | 0.026343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2770-28_0_5_line_23 |  | 18 | 101 | 0.0096158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2770-28_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2770-28_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.007515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2770-28_0_5_line_26 |  | 20 | 71 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2770-28_0_5_line_27 |  | 21 | 63 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2770-28_0_5_line_28 |  | 21 | 59 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2770-28_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.015979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2770-28_0_5_line_30 |  | 22 | 24 | 0.10869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2770-28_0_5_line_31 |  | 22 | 25 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2770-28_0_5_line_32 |  | 23 | 92 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2770-28_0_5_line_33 |  | 24 | 26 | 0.024491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2770-28_0_5_line_34 |  | 24 | 27 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2770-28_0_5_line_35 |  | 25 | 89 | 0.011235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2770-28_0_5_line_36 |  | 26 | 99 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2770-28_0_5_line_37 |  | 26 | 100 | 0.024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2770-28_0_5_line_38 |  | 28 | 102 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2770-28_0_5_line_39 |  | 29 | 37 | 0.028897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2770-28_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.024785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2770-28_0_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2770-28_0_5_line_42 |  | 32 | 103 | 0.014744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2770-28_0_5_line_43 |  | 33 | 104 | 0.015616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2770-28_0_5_line_44 |  | 34 | 35 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2770-28_0_5_line_45 |  | 34 | 36 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2770-28_0_5_line_46 |  | 35 | 106 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2770-28_0_5_line_47 |  | 35 | 108 | 0.012082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2770-28_0_5_line_48 |  | 36 | 112 | 0.0012022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2770-28_0_5_line_49 |  | 37 | 113 | 0.0094452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2770-28_0_5_line_50 |  | 38 | 39 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2770-28_0_5_line_51 |  | 39 | 136 | 0.003631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2770-28_0_5_line_52 |  | 40 | 41 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2770-28_0_5_line_53 |  | 41 | 42 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2770-28_0_5_line_54 |  | 42 | 46 | 0.0015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2770-28_0_5_line_55 |  | 42 | 47 | 0.0063049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2770-28_0_5_line_56 |  | 43 | 44 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2770-28_0_5_line_57 |  | 43 | 45 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2770-28_0_5_line_58 |  | 44 | 48 | 0.017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2770-28_0_5_line_59 |  | 45 | 49 | 0.0023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2770-28_0_5_line_60 |  | 46 | 50 | 0.007651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2770-28_0_5_line_61 |  | 48 | 51 | 2.4865e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2770-28_0_5_line_62 |  | 50 | 139 | 0.0046417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2770-28_0_5_line_63 |  | 51 | 65 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2770-28_0_5_line_64 |  | 52 | 53 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2770-28_0_5_line_65 |  | 52 | 54 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2770-28_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.0012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2770-28_0_5_line_67 |  | 54 | 56 | 0.013142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2770-28_0_5_line_68 |  | 55 | 57 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2770-28_0_5_line_69 |  | 56 | 58 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2770-28_0_5_line_70 |  | 57 | 60 | 0.0055679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2770-28_0_5_line_71 |  | 57 | 61 | 0.0028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2770-28_0_5_line_72 |  | 58 | 62 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2770-28_0_5_line_73 |  | 60 | 68 | 0.0067303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2770-28_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2770-28_0_5_line_75 |  | 62 | 65 | 0.003378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2770-28_0_5_line_76 |  | 63 | 70 | 0.011428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2770-28_0_5_line_77 |  | 64 | 66 | 0.0035166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2770-28_0_5_line_78 |  | 65 | 67 | 0.0066555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2770-28_0_5_line_79 |  | 66 | 86 | 0.0043063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2770-28_0_5_line_80 |  | 67 | 88 | 0.0028009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2770-28_0_5_line_81 |  | 68 | 69 | 0.00069318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2770-28_0_5_line_82 |  | 69 | 79 | 0.0069627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2770-28_0_5_line_83 |  | 70 | 72 | 0.007985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2770-28_0_5_line_84 |  | 70 | 73 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2770-28_0_5_line_85 |  | 71 | 82 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2770-28_0_5_line_86 |  | 71 | 83 | 0.005327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2770-28_0_5_line_87 |  | 72 | 76 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2770-28_0_5_line_88 |  | 73 | 138 | 0.0037876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2770-28_0_5_line_89 |  | 74 | 75 | 8.801e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2770-28_0_5_line_90 |  | 74 | 76 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2770-28_0_5_line_91 |  | 76 | 77 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2770-28_0_5_line_92 |  | 76 | 78 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2770-28_0_5_line_93 |  | 78 | 79 | 0.0079299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2770-28_0_5_line_94 |  | 80 | 81 | 0.027432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2770-28_0_5_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0058864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2770-28_0_5_line_96 |  | 84 | 87 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2770-28_0_5_line_97 |  | 85 | 86 | 0.0077404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2770-28_0_5_line_98 |  | 87 | 121 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2770-28_0_5_line_99 |  | 89 | 90 | 0.0087561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2770-28_0_5_line_100 |  | 90 | 91 | 0.0041249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2770-28_0_5_line_101 |  | 92 | 93 | 0.030795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2770-28_0_5_line_102 |  | 93 | 114 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2770-28_0_5_line_103 |  | 93 | 111 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2770-28_0_5_line_104 |  | 93 | 115 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2770-28_0_5_line_105 |  | 94 | 95 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2770-28_0_5_line_106 |  | 94 | 96 | 0.0031636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2770-28_0_5_line_107 |  | 96 | 114 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2770-28_0_5_line_108 |  | 97 | 98 | 0.00083399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2770-28_0_5_line_109 |  | 98 | 112 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2770-28_0_5_line_110 |  | 99 | 135 | 0.0019569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2770-28_0_5_line_111 |  | 100 | 134 | 0.010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2770-28_0_5_line_112 |  | 102 | 132 | 0.0081793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2770-28_0_5_line_113 |  | 103 | 124 | 0.017781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2770-28_0_5_line_114 |  | 104 | 121 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2770-28_0_5_line_115 |  | 105 | 106 | 0.010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2770-28_0_5_line_116 |  | 105 | 107 | 0.026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2770-28_0_5_line_117 |  | 107 | 120 | 0.013417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2770-28_0_5_line_118 |  | 107 | 128 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2770-28_0_5_line_119 |  | 109 | 110 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2770-28_0_5_line_120 |  | 109 | 111 | 0.013563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2770-28_0_5_line_121 |  | 110 | 119 | 0.015601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2770-28_0_5_line_122 |  | 115 | 116 | 0.006823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2770-28_0_5_line_123 |  | 115 | 117 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2770-28_0_5_line_124 |  | 116 | 118 | 0.004694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2770-28_0_5_line_125 |  | 118 | 129 | 0.013382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2770-28_0_5_line_126 |  | 119 | 120 | 0.007509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2770-28_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.009035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2770-28_0_5_line_128 |  | 122 | 124 | 0.0032029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2770-28_0_5_line_129 |  | 123 | 128 | 0.0092443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2770-28_0_5_line_130 |  | 125 | 126 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2770-28_0_5_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0083536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2770-28_0_5_line_132 |  | 126 | 130 | 0.011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2770-28_0_5_line_133 |  | 127 | 129 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2770-28_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0077293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2770-28_0_5_line_135 |  | 131 | 140 | 0.0045129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2770-28_0_5_line_136 |  | 132 | 133 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2770-28_0_5_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0079096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2770-28_0_5_line_138 |  | 137 | 138 | 0.0039239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2770-28_0_5_line_139 |  | 139 | 140 | 0.0033112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2770-28_0_5_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 141 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2614490.1105 | 1264205.9328 | 2614491.5563 | 1264208.8733
1 | 2614490.1105 | 1264205.9328 | 2614490.1105 | 1264205.9328 | 2614480.3608 | 1264210.9145
2 | 2614491.5563 | 1264208.8733 | 2614495.198 | 1264216.28
3 | 2614495.198 | 1264216.28 | 2614496.943 | 1264219.829
4 | 2614498.5084 | 1264223.0127 | 2614496.943 | 1264219.829
5 | 2614498.5084 | 1264223.0127 | 2614500.4875 | 1264227.0379
6 | 2614617.8465 | 1264303.9914 | 2614624.8469 | 1264293.0122 | 2614617.9318 | 1264287.7026 | 2614621.4821 | 1264283.2749
7 | 2614621.4821 | 1264283.2749 | 2614619.0121 | 1264277.1424 | 2614624.5404 | 1264273.7648 | 2614624.1408 | 1264270.9063 | 2614620.9516 | 1264264.6328
8 | 2614617.8465 | 1264303.9914 | 2614628.6686 | 1264312.9131 | 2614640.6734 | 1264327.7641 | 2614657.4868 | 1264356.1697 | 2614660.843 | 1264363.2606
9 | 2614617.8465 | 1264303.9914 | 2614615.0426 | 1264302.5823
10 | 2614620.9516 | 1264264.6328 | 2614618.7917 | 1264260.3842
11 | 2614400.1162 | 1264309.0963 | 2614427.2118 | 1264294.3566
12 | 2614400.1162 | 1264309.0963 | 2614391.0152 | 1264294.9538
13 | 2614427.2118 | 1264294.3566 | 2614428.8948 | 1264293.4411
14 | 2614391.0152 | 1264294.9538 | 2614390.8029 | 1264294.6239
15 | 2614381.8705 | 1264280.7436 | 2614390.8029 | 1264294.6239
16 | 2614381.8705 | 1264280.7436 | 2614399.563 | 1264271.2792
17 | 2614403.449 | 1264269.2004 | 2614399.563 | 1264271.2792
18 | 2614751.355 | 1264371.4016 | 2614750.5612 | 1264369.6095
19 | 2614715.646 | 1264425.7283 | 2614724.3397 | 1264418.2224 | 2614765.2137 | 1264382.4992 | 2614772.2399 | 1264376.368 | 2614766.3848 | 1264362.7885 | 2614750.5612 | 1264369.6095
20 | 2614746.2329 | 1264359.8475 | 2614750.5612 | 1264369.6095
21 | 2614715.646 | 1264425.7283 | 2614707.8378 | 1264395.0444
22 | 2614738.4433 | 1264336.7789 | 2614740.2855 | 1264340.9419 | 2614738.3024 | 1264341.971 | 2614746.2329 | 1264359.8475
23 | 2614746.2329 | 1264359.8475 | 2614737.4457 | 1264363.7526
24 | 2614479.1032 | 1264251.1483 | 2614485.8506 | 1264248.1182 | 2614489.4213 | 1264246.5159
25 | 2614479.1032 | 1264251.1483 | 2614472.2352 | 1264254.2448
26 | 2614506.3339 | 1264238.9285 | 2614504.0873 | 1264239.9348 | 2614489.4213 | 1264246.5159
27 | 2614472.2352 | 1264254.2448 | 2614470.5615 | 1264255.019 | 2614462.8281 | 1264258.5895
28 | 2614472.2352 | 1264254.2448 | 2614479.8242 | 1264267.8042
29 | 2614649.6581 | 1264251.2222 | 2614646.1626 | 1264235.6302
30 | 2614649.6581 | 1264251.2222 | 2614654.7829 | 1264277.0861 | 2614673.9576 | 1264273.3753 | 2614706.9531 | 1264265.8406 | 2614709.7988 | 1264272.2521 | 2614718.6955 | 1264292.2991
31 | 2614649.6581 | 1264251.2222 | 2614662.4677 | 1264248.2407 | 2614670.3999 | 1264246.0811
32 | 2614646.1626 | 1264235.6302 | 2614643.3504 | 1264223.0862
33 | 2614718.6955 | 1264292.2991 | 2614720.3805 | 1264296.0837 | 2614728.6331 | 1264314.6837
34 | 2614718.6955 | 1264292.2991 | 2614707.5697 | 1264297.1714
35 | 2614670.3999 | 1264246.0811 | 2614681.24 | 1264243.1299
36 | 2614728.6331 | 1264314.6837 | 2614718.9272 | 1264319.0648
37 | 2614728.6331 | 1264314.6837 | 2614730.3555 | 1264318.5573 | 2614738.4433 | 1264336.7789
38 | 2614705.1228 | 1264384.3749 | 2614707.8378 | 1264395.0444
39 | 2614660.843 | 1264363.2606 | 2614671.247 | 1264358.483 | 2614663.7716 | 1264342.7167
40 | 2614507.917 | 1264176.6783 | 2614528.4275 | 1264162.6743
41 | 2614507.917 | 1264176.6783 | 2614516.5677 | 1264192.3363
42 | 2614528.4275 | 1264162.6743 | 2614535.9544 | 1264175.3522
43 | 2614524.1192 | 1264206.0048 | 2614516.5677 | 1264192.3363
44 | 2614607.8305 | 1264138.9194 | 2614608.4368 | 1264140.433 | 2614587.2608 | 1264152.4003
45 | 2614607.8305 | 1264138.9194 | 2614615.1389 | 1264134.4342 | 2614623.5278 | 1264129.0153
46 | 2614587.2608 | 1264152.4003 | 2614572.0692 | 1264160.5414
47 | 2614587.2608 | 1264152.4003 | 2614581.5452 | 1264141.7552
48 | 2614624.5376 | 1264128.363 | 2614623.5278 | 1264129.0153
49 | 2614659.725 | 1264334.1822 | 2614663.7716 | 1264342.7167
50 | 2614447.5967 | 1264227.461 | 2614437.6245 | 1264232.4344 | 2614437.6245 | 1264232.4344
51 | 2614439.1935 | 1264235.7088 | 2614437.6245 | 1264232.4344
52 | 2614590.4007 | 1264267.0448 | 2614605.5072 | 1264259.779
53 | 2614615.9345 | 1264254.7638 | 2614605.5072 | 1264259.779
54 | 2614615.9345 | 1264254.7638 | 2614615.2341 | 1264253.4333
55 | 2614615.9345 | 1264254.7638 | 2614618.7917 | 1264260.3842
56 | 2614572.7607 | 1264264.0975 | 2614561.3476 | 1264269.5854
57 | 2614572.7607 | 1264264.0975 | 2614562.3751 | 1264243.3985
58 | 2614561.3476 | 1264269.5854 | 2614545.9011 | 1264277.0128
59 | 2614561.3144 | 1264241.2845 | 2614562.3751 | 1264243.3985
60 | 2614615.2341 | 1264253.4333 | 2614611.6704 | 1264246.6629
61 | 2614545.8787 | 1264277.0235 | 2614545.9011 | 1264277.0128
62 | 2614609.5084 | 1264242.5555 | 2614611.6704 | 1264246.6629
63 | 2614534.7086 | 1264282.3946 | 2614545.8787 | 1264277.0235
64 | 2614485.9458 | 1264302.5896 | 2614468.7414 | 1264311.0922
65 | 2614496.4011 | 1264297.4225 | 2614485.9458 | 1264302.5896
66 | 2614467.5946 | 1264311.659 | 2614468.7414 | 1264311.0922
67 | 2614496.4011 | 1264297.4225 | 2614508.1997 | 1264291.6349
68 | 2614457.7601 | 1264316.5192 | 2614467.5946 | 1264311.659
69 | 2614508.1997 | 1264291.6349 | 2614523.4469 | 1264284.1556
70 | 2614457.7601 | 1264316.5192 | 2614455.2808 | 1264311.5338
71 | 2614457.7601 | 1264316.5192 | 2614458.925 | 1264319.1539
72 | 2614533.142 | 1264279.3998 | 2614523.4469 | 1264284.1556
73 | 2614455.2808 | 1264311.5338 | 2614452.2839 | 1264305.5076
74 | 2614533.142 | 1264279.3998 | 2614527.1386 | 1264267.7255
75 | 2614533.142 | 1264279.3998 | 2614534.7086 | 1264282.3946
76 | 2614452.4524 | 1264263.3807 | 2614455.5887 | 1264261.9318 | 2614462.8281 | 1264258.5895
77 | 2614527.1386 | 1264267.7255 | 2614525.5304 | 1264264.5981
78 | 2614534.7086 | 1264282.3946 | 2614537.7356 | 1264288.3219
79 | 2614523.5611 | 1264260.7685 | 2614525.5304 | 1264264.5981
80 | 2614537.7356 | 1264288.3219 | 2614539.0095 | 1264290.8164
81 | 2614452.2839 | 1264305.5076 | 2614451.9752 | 1264304.887
82 | 2614451.9752 | 1264304.887 | 2614448.8748 | 1264298.6526
83 | 2614452.4524 | 1264263.3807 | 2614448.4277 | 1264267.8407 | 2614447.0987 | 1264269.3051
84 | 2614452.4524 | 1264263.3807 | 2614445.9435 | 1264249.7963
85 | 2614506.3339 | 1264238.9285 | 2614500.4875 | 1264227.0379
86 | 2614511.2041 | 1264236.7389 | 2614506.3339 | 1264238.9285
87 | 2614440.5017 | 1264281.7643 | 2614447.0987 | 1264269.3051
88 | 2614444.3068 | 1264246.3806 | 2614445.9435 | 1264249.7963
89 | 2614425.5149 | 1264275.3657 | 2614425.4733 | 1264275.2881
90 | 2614440.5017 | 1264281.7643 | 2614425.9585 | 1264276.1918 | 2614425.5149 | 1264275.3657
91 | 2614440.5017 | 1264281.7643 | 2614438.3777 | 1264284.9947 | 2614435.0141 | 1264290.1123 | 2614428.8948 | 1264293.4411
92 | 2614440.5017 | 1264281.7643 | 2614442.8622 | 1264286.5623 | 2614445.3437 | 1264291.5522
93 | 2614448.8748 | 1264298.6526 | 2614445.3437 | 1264291.5522
94 | 2614406.3214 | 1264250.1928 | 2614414.0456 | 1264263.5319 | 2614403.449 | 1264269.2004
95 | 2614511.2041 | 1264236.7389 | 2614515.3114 | 1264235.4925 | 2614516.8367 | 1264235.029
96 | 2614529.9017 | 1264231.0585 | 2614516.8367 | 1264235.029
97 | 2614523.5611 | 1264260.7685 | 2614520.0213 | 1264253.8849
98 | 2614529.9017 | 1264231.0585 | 2614533.0651 | 1264227.8084 | 2614533.7864 | 1264222.2953 | 2614532.0366 | 1264220.3341 | 2614530.3771 | 1264217.3306
99 | 2614689.6693 | 1264240.7602 | 2614682.9876 | 1264242.6542 | 2614681.24 | 1264243.1299
100 | 2614693.6378 | 1264239.6353 | 2614689.6693 | 1264240.7602
101 | 2614636.6079 | 1264193.0387 | 2614642.4478 | 1264219.06 | 2614643.3504 | 1264223.0862
102 | 2614636.6079 | 1264193.0387 | 2614647.4681 | 1264185.257
103 | 2614636.6079 | 1264193.0387 | 2614631.3276 | 1264181.3065 | 2614629.1 | 1264177.329
104 | 2614624.7061 | 1264203.4722 | 2614628.6221 | 1264200.4353 | 2614636.6079 | 1264193.0387
105 | 2614668.5724 | 1264170.1351 | 2614677.8039 | 1264187.6488
106 | 2614668.5724 | 1264170.1351 | 2614666.0008 | 1264171.9777
107 | 2614647.4681 | 1264185.257 | 2614666.0008 | 1264171.9777
108 | 2614643.1149 | 1264116.3626 | 2614643.8155 | 1264115.9101
109 | 2614624.5376 | 1264128.363 | 2614643.1149 | 1264116.3626
110 | 2614717.1436 | 1264319.8699 | 2614718.9272 | 1264319.0648
111 | 2614738.4433 | 1264336.7789 | 2614728.8759 | 1264341.0352
112 | 2614705.1228 | 1264384.3749 | 2614703.1057 | 1264376.4482
113 | 2614545.0319 | 1264190.6416 | 2614535.9544 | 1264175.3522
114 | 2614524.1192 | 1264206.0048 | 2614530.3771 | 1264217.3306
115 | 2614562.5799 | 1264165.6267 | 2614572.0692 | 1264160.5414
116 | 2614573.4567 | 1264189.2141 | 2614561.6697 | 1264168.2929 | 2614562.5799 | 1264165.6267
117 | 2614573.4567 | 1264189.2141 | 2614585.0876 | 1264182.5259
118 | 2614573.4567 | 1264189.2141 | 2614559.4238 | 1264196.7806
119 | 2614622.4727 | 1264165.496 | 2614604.2162 | 1264175.5065
120 | 2614622.4727 | 1264165.496 | 2614629.1 | 1264177.329
121 | 2614590.5367 | 1264183.0073 | 2614604.2162 | 1264175.5065
122 | 2614618.311 | 1264201.0436 | 2614624.7061 | 1264203.4722
123 | 2614624.7061 | 1264203.4722 | 2614621.9917 | 1264207.8796 | 2614619.8098 | 1264210.1314 | 2614617.1065 | 1264211.1722
124 | 2614618.311 | 1264201.0436 | 2614616.9403 | 1264198.0048 | 2614615.6833 | 1264198.525
125 | 2614603.3184 | 1264203.6419 | 2614615.6833 | 1264198.525
126 | 2614590.5367 | 1264183.0073 | 2614588.879 | 1264180.3458 | 2614585.0876 | 1264182.5259
127 | 2614546.6671 | 1264193.3957 | 2614551.287 | 1264201.168
128 | 2614546.6671 | 1264193.3957 | 2614545.0319 | 1264190.6416
129 | 2614551.287 | 1264201.168 | 2614559.4238 | 1264196.7806
130 | 2614597.0529 | 1264218.8926 | 2614583.749 | 1264214.6681
131 | 2614583.749 | 1264214.6681 | 2614583.7756 | 1264213.0337 | 2614589.8316 | 1264210.1233
132 | 2614597.0529 | 1264218.8926 | 2614602.2639 | 1264228.7924
133 | 2614603.3184 | 1264203.6419 | 2614589.8316 | 1264210.1233
134 | 2614605.8641 | 1264235.632 | 2614602.2639 | 1264228.7924
135 | 2614605.8641 | 1264235.632 | 2614607.9661 | 1264239.6254
136 | 2614700.3784 | 1264365.7309 | 2614703.1057 | 1264376.4482
137 | 2614439.1935 | 1264235.7088 | 2614442.6113 | 1264242.8419
138 | 2614444.3068 | 1264246.3806 | 2614442.6113 | 1264242.8419
139 | 2614609.5084 | 1264242.5555 | 2614607.9661 | 1264239.6254

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614490.1105 | 1264205.9328
1 | 2614491.5563 | 1264208.8733
2 | 2614480.3608 | 1264210.9145
3 | 2614495.198 | 1264216.28
4 | 2614496.943 | 1264219.829
5 | 2614498.5084 | 1264223.0127
6 | 2614621.4821 | 1264283.2749
7 | 2614617.8465 | 1264303.9914
8 | 2614620.9516 | 1264264.6328
9 | 2614400.1162 | 1264309.0963
10 | 2614427.2118 | 1264294.3566
11 | 2614391.0152 | 1264294.9538
12 | 2614381.8705 | 1264280.7436
13 | 2614390.8029 | 1264294.6239
14 | 2614399.563 | 1264271.2792
15 | 2614750.5612 | 1264369.6095
16 | 2614751.355 | 1264371.4016
17 | 2614715.646 | 1264425.7283
18 | 2614746.2329 | 1264359.8475
19 | 2614479.1032 | 1264251.1483
20 | 2614489.4213 | 1264246.5159
21 | 2614472.2352 | 1264254.2448
22 | 2614649.6581 | 1264251.2222
23 | 2614646.1626 | 1264235.6302
24 | 2614718.6955 | 1264292.2991
25 | 2614670.3999 | 1264246.0811
26 | 2614728.6331 | 1264314.6837
27 | 2614707.5697 | 1264297.1714
28 | 2614707.8379 | 1264395.0444
29 | 2614660.843 | 1264363.2606
30 | 2614615.0426 | 1264302.5823
31 | 2614507.917 | 1264176.6783
32 | 2614528.4275 | 1264162.6743
33 | 2614516.5677 | 1264192.3363
34 | 2614607.8305 | 1264138.9194
35 | 2614587.2608 | 1264152.4003
36 | 2614623.5278 | 1264129.0153
37 | 2614663.7716 | 1264342.7167
38 | 2614447.5967 | 1264227.461
39 | 2614437.6245 | 1264232.4344
40 | 2614590.4007 | 1264267.0448
41 | 2614605.5072 | 1264259.779
42 | 2614615.9345 | 1264254.7638
43 | 2614572.7607 | 1264264.0975
44 | 2614561.3476 | 1264269.5854
45 | 2614562.3751 | 1264243.3985
46 | 2614615.2341 | 1264253.4333
47 | 2614618.7917 | 1264260.3842
48 | 2614545.9011 | 1264277.0128
49 | 2614561.3144 | 1264241.2845
50 | 2614611.6704 | 1264246.6629
51 | 2614545.8787 | 1264277.0235
52 | 2614485.9458 | 1264302.5896
53 | 2614468.7414 | 1264311.0922
54 | 2614496.4011 | 1264297.4225
55 | 2614467.5946 | 1264311.659
56 | 2614508.1997 | 1264291.6349
57 | 2614457.7601 | 1264316.5192
58 | 2614523.4469 | 1264284.1556
59 | 2614479.8242 | 1264267.8042
60 | 2614455.2808 | 1264311.5338
61 | 2614458.925 | 1264319.1539
62 | 2614533.142 | 1264279.3998
63 | 2614462.8281 | 1264258.5894
64 | 2614527.1386 | 1264267.7255
65 | 2614534.7086 | 1264282.3946
66 | 2614525.5304 | 1264264.5981
67 | 2614537.7356 | 1264288.3219
68 | 2614452.2839 | 1264305.5076
69 | 2614451.9752 | 1264304.887
70 | 2614452.4524 | 1264263.3807
71 | 2614506.3339 | 1264238.9285
72 | 2614447.0987 | 1264269.3051
73 | 2614445.9435 | 1264249.7963
74 | 2614425.5149 | 1264275.3657
75 | 2614425.4733 | 1264275.2882
76 | 2614440.5017 | 1264281.7643
77 | 2614428.8948 | 1264293.4411
78 | 2614445.3437 | 1264291.5522
79 | 2614448.8748 | 1264298.6526
80 | 2614406.3214 | 1264250.1928
81 | 2614403.449 | 1264269.2004
82 | 2614500.4875 | 1264227.0379
83 | 2614511.2041 | 1264236.7389
84 | 2614516.8367 | 1264235.029
85 | 2614520.0213 | 1264253.8849
86 | 2614523.5611 | 1264260.7685
87 | 2614529.9017 | 1264231.0585
88 | 2614539.0095 | 1264290.8164
89 | 2614681.24 | 1264243.1299
90 | 2614689.6693 | 1264240.7602
91 | 2614693.6378 | 1264239.6353
92 | 2614643.3504 | 1264223.0862
93 | 2614636.6079 | 1264193.0387
94 | 2614668.5724 | 1264170.1351
95 | 2614677.8039 | 1264187.6488
96 | 2614666.0008 | 1264171.9777
97 | 2614643.8155 | 1264115.9101
98 | 2614643.1149 | 1264116.3626
99 | 2614718.9272 | 1264319.0648
100 | 2614738.4433 | 1264336.7789
101 | 2614737.4457 | 1264363.7526
102 | 2614705.1228 | 1264384.3749
103 | 2614535.9544 | 1264175.3522
104 | 2614524.1192 | 1264206.0048
105 | 2614562.5799 | 1264165.6267
106 | 2614572.0692 | 1264160.5414
107 | 2614573.4567 | 1264189.2141
108 | 2614581.5452 | 1264141.7552
109 | 2614622.4727 | 1264165.496
110 | 2614604.2162 | 1264175.5065
111 | 2614629.1 | 1264177.329
112 | 2614624.5376 | 1264128.363
113 | 2614659.725 | 1264334.1822
114 | 2614647.4681 | 1264185.257
115 | 2614624.7061 | 1264203.4722
116 | 2614618.311 | 1264201.0436
117 | 2614617.1065 | 1264211.1722
118 | 2614615.6833 | 1264198.525
119 | 2614590.5367 | 1264183.0073
120 | 2614585.0876 | 1264182.5259
121 | 2614530.3771 | 1264217.3306
122 | 2614546.6671 | 1264193.3957
123 | 2614551.2869 | 1264201.168
124 | 2614545.0319 | 1264190.6416
125 | 2614583.749 | 1264214.6681
126 | 2614597.0529 | 1264218.8926
127 | 2614589.8316 | 1264210.1233
128 | 2614559.4238 | 1264196.7806
129 | 2614603.3184 | 1264203.6419
130 | 2614602.2639 | 1264228.7924
131 | 2614605.8641 | 1264235.632
132 | 2614703.1057 | 1264376.4482
133 | 2614700.3784 | 1264365.7309
134 | 2614728.8759 | 1264341.0352
135 | 2614717.1436 | 1264319.8699
136 | 2614439.1935 | 1264235.7088
137 | 2614442.6113 | 1264242.8419
138 | 2614444.3068 | 1264246.3806
139 | 2614609.5084 | 1264242.5555
140 | 2614607.9661 | 1264239.6254
141 | 2614554.4228 | 1264227.5494

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1