## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2771-4_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2771-4_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2771-4_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2771-4_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2771-4_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2771-4_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2771-4_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2771-4_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2771-4_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2771-4_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2771-4_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2771-4_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2771-4_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2771-4_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2771-4_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2771-4_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2771-4_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2771-4_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2771-4_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2771-4_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2771-4_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2771-4_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2771-4_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2771-4_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2771-4_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2771-4_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2771-4_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2771-4_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2771-4_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2771-4_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2771-4_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2771-4_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2771-4_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2771-4_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2771-4_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2771-4_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2771-4_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2771-4_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2771-4_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2771-4_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2771-4_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2771-4_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2771-4_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2771-4_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2771-4_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2771-4_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2771-4_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2771-4_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2771-4_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2771-4_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2771-4_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2771-4_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2771-4_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2771-4_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2771-4_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2771-4_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2771-4_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2771-4_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2771-4_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2771-4_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2771-4_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2771-4_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2771-4_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2771-4_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2771-4_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2771-4_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2771-4_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2771-4_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2771-4_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2771-4_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2771-4_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2771-4_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2771-4_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2771-4_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2771-4_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2771-4_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2771-4_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2771-4_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2771-4_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2771-4_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2771-4_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2771-4_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2771-4_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2771-4_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2771-4_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2771-4_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2771-4_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2771-4_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2771-4_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2771-4_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2771-4_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2771-4_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2771-4_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2771-4_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2771-4_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2771-4_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2771-4_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2771-4_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2771-4_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2771-4_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2771-4_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2771-4_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2771-4_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2771-4_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2771-4_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2771-4_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2771-4_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2771-4_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2771-4_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2771-4_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2771-4_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2771-4_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2771-4_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2771-4_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2771-4_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2771-4_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2771-4_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2771-4_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2771-4_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2771-4_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2771-4_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2771-4_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2771-4_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2771-4_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2771-4_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2771-4_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2771-4_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2771-4_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2771-4_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2771-4_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_569_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2771-4_1_4_load_24 | 0 | 0.0011517 | 0.00028864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2771-4_1_4_load_25 | 1 | 0.0011487 | 0.0002879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2771-4_1_4_load_26 | 2 | 0.0011406 | 0.00028586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2771-4_1_4_load_27 | 3 | 0.0011454 | 0.00028706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2771-4_1_4_load_32 | 7 | 0.0026732 | 0.00066997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2771-4_1_4_load_213 | 9 | 0.004508 | 0.0011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2771-4_1_4_load_156 | 11 | 0.002084 | 0.00052231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2771-4_1_4_load_205 | 12 | 0.0012308 | 0.00030847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2771-4_1_4_load_204 | 14 | 0.0029304 | 0.00073442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2771-4_1_4_load_160 | 15 | 0.0044387 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2771-4_1_4_load_209 | 16 | 0.0016758 | 0.00042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2771-4_1_4_load_33 | 18 | 0.0088281 | 0.0022125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2771-4_1_4_load_34 | 19 | 0.005782 | 0.0014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2771-4_1_4_load_35 | 20 | 0.0047016 | 0.0011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2771-4_1_4_load_49 | 22 | 0.0040225 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2771-4_1_4_load_42 | 25 | 0.0015972 | 0.00040031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2771-4_1_4_load_37 | 26 | 0.0045192 | 0.0011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2771-4_1_4_load_41 | 29 | 0.0043125 | 0.0010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2771-4_1_4_load_68 | 30 | 0.0028661 | 0.00071831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2771-4_1_4_load_65 | 31 | 0.0030607 | 0.00076709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2771-4_1_4_load_114 | 32 | 0.0032284 | 0.00080911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2771-4_1_4_load_110 | 33 | 0.0033598 | 0.00084205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2771-4_1_4_load_43 | 36 | 0.0011303 | 0.00028329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2771-4_1_4_load_47 | 40 | 0.0014574 | 0.00036526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2771-4_1_4_load_48 | 41 | 0.0014872 | 0.00037272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2771-4_1_4_load_54 | 42 | 0.0019317 | 0.00048412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2771-4_1_4_load_50 | 43 | 0.0032546 | 0.00081569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2771-4_1_4_load_72 | 46 | 0.0013726 | 0.000344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2771-4_1_4_load_140 | 48 | 0.0026583 | 0.00066624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2771-4_1_4_load_74 | 50 | 0.0029127 | 0.00072999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2771-4_1_4_load_53 | 52 | 0.0092047 | 0.0023069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2771-4_1_4_load_127 | 55 | 0.0029856 | 0.00074827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2771-4_1_4_load_55 | 56 | 0.0043871 | 0.0010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2771-4_1_4_load_57 | 58 | 0.0044468 | 0.0011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2771-4_1_4_load_69 | 60 | 0.0037739 | 0.00094583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2771-4_1_4_load_147 | 62 | 0.0019866 | 0.00049789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2771-4_1_4_load_62 | 64 | 0.001779 | 0.00044585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2771-4_1_4_load_59 | 65 | 0.0026922 | 0.00067474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2771-4_1_4_load_70 | 66 | 0.002942 | 0.00073734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2771-4_1_4_load_111 | 68 | 0.0028562 | 0.00071583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2771-4_1_4_load_112 | 70 | 0.0068477 | 0.0017162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2771-4_1_4_load_124 | 71 | 0.0049557 | 0.001242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2771-4_1_4_load_131 | 72 | 0.0029453 | 0.00073816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2771-4_1_4_load_215 | 74 | 0.0028088 | 0.00070395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2771-4_1_4_load_128 | 75 | 0.0029318 | 0.00073479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2771-4_1_4_load_216 | 76 | 0.0017325 | 0.0004342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2771-4_1_4_load_130 | 78 | 0.0040873 | 0.0010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2771-4_1_4_load_132 | 79 | 0.0033581 | 0.00084162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2771-4_1_4_load_133 | 80 | 0.0031227 | 0.00078262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2771-4_1_4_load_134 | 81 | 0.0040018 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2771-4_1_4_load_135 | 82 | 0.00091435 | 0.00022916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2771-4_1_4_load_201 | 85 | 0.0017085 | 0.00042819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2771-4_1_4_load_210 | 87 | 0.0034744 | 0.00087076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2771-4_1_4_load_176 | 91 | 0.0015545 | 0.00038959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2771-4_1_4_load_217 | 93 | 0.0019351 | 0.00048498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2771-4_1_4_load_143 | 94 | 0.002538 | 0.00063609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2771-4_1_4_load_144 | 95 | 0.0020925 | 0.00052444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2771-4_1_4_load_189 | 97 | 0.0023714 | 0.00059434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2771-4_1_4_load_145 | 98 | 0.0024212 | 0.00060681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2771-4_1_4_load_211 | 99 | 0.0028612 | 0.00071707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2771-4_1_4_load_155 | 101 | 0.0032028 | 0.00080269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2771-4_1_4_load_154 | 102 | 0.0031294 | 0.00078431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2771-4_1_4_load_153 | 104 | 0.0058335 | 0.001462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2771-4_1_4_load_150 | 106 | 0.0017018 | 0.00042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2771-4_1_4_load_190 | 107 | 0.0036766 | 0.00092143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2771-4_1_4_load_151 | 108 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2771-4_1_4_load_158 | 110 | 0.0021234 | 0.00053217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2771-4_1_4_load_161 | 111 | 0.001241 | 0.00031102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2771-4_1_4_load_168 | 113 | 0.0049225 | 0.0012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2771-4_1_4_load_174 | 114 | 0.0027653 | 0.00069304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2771-4_1_4_load_218 | 115 | 0.0035553 | 0.00089105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2771-4_1_4_load_175 | 117 | 0.001823 | 0.00045688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2771-4_1_4_load_180 | 119 | 0.0043947 | 0.0011014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2771-4_1_4_load_166 | 120 | 0.0023637 | 0.0005924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2771-4_1_4_load_177 | 121 | 0.0032121 | 0.00080503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2771-4_1_4_load_185 | 122 | 0.0024434 | 0.00061237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2771-4_1_4_load_186 | 123 | 0.0022071 | 0.00055315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2771-4_1_4_load_181 | 124 | 0.0026604 | 0.00066675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2771-4_1_4_load_183 | 125 | 0.0032883 | 0.00082412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2771-4_1_4_load_219 | 126 | 0.0067676 | 0.0016961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2771-4_1_4_load_192 | 127 | 0.003953 | 0.00099071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2771-4_1_4_load_187 | 128 | 0.0027555 | 0.00069059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2771-4_1_4_load_207 | 129 | 0.0021341 | 0.00053486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2771-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0081256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2771-4_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0089617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2771-4_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0080261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2771-4_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2771-4_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2771-4_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2771-4_1_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2771-4_1_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.027747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2771-4_1_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2771-4_1_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.035921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2771-4_1_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.023651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2771-4_1_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.012976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2771-4_1_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2771-4_1_4_line_13 |  | 9 | 15 | 0.055388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2771-4_1_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.006916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2771-4_1_4_line_15 |  | 10 | 17 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2771-4_1_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.015433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2771-4_1_4_line_17 |  | 15 | 113 | 0.03786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2771-4_1_4_line_18 |  | 15 | 110 | 0.032062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2771-4_1_4_line_19 |  | 17 | 129 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2771-4_1_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2771-4_1_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2771-4_1_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2771-4_1_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2771-4_1_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.005918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2771-4_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.033547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2771-4_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2771-4_1_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.037966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2771-4_1_4_line_28 |  | 24 | 50 | 0.028695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2771-4_1_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2771-4_1_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.007923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2771-4_1_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2771-4_1_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.031617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2771-4_1_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2771-4_1_4_line_34 |  | 29 | 32 | 0.024421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2771-4_1_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.015305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2771-4_1_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.037333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2771-4_1_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.035907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2771-4_1_4_line_38 |  | 33 | 68 | 0.0077446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2771-4_1_4_line_39 |  | 34 | 51 | 0.012492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2771-4_1_4_line_40 |  | 35 | 70 | 0.027552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2771-4_1_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0083794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2771-4_1_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2771-4_1_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2771-4_1_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0063463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2771-4_1_4_line_45 |  | 38 | 41 | 0.024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2771-4_1_4_line_46 |  | 39 | 42 | 0.008646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2771-4_1_4_line_47 |  | 39 | 43 | 0.0080614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2771-4_1_4_line_48 |  | 40 | 44 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2771-4_1_4_line_49 |  | 41 | 45 | 0.017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2771-4_1_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.01114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2771-4_1_4_line_51 |  | 44 | 47 | 0.007986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2771-4_1_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.034822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2771-4_1_4_line_53 |  | 45 | 49 | 0.001406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2771-4_1_4_line_54 |  | 47 | 65 | 0.0017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2771-4_1_4_line_55 |  | 48 | 92 | 0.0019833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2771-4_1_4_line_56 |  | 49 | 93 | 0.007648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2771-4_1_4_line_57 |  | 49 | 73 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2771-4_1_4_line_58 |  | 50 | 69 | 0.012525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2771-4_1_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.012696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2771-4_1_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.041188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2771-4_1_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2771-4_1_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.021797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2771-4_1_4_line_63 |  | 54 | 73 | 0.002248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2771-4_1_4_line_64 |  | 54 | 74 | 0.005644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2771-4_1_4_line_65 |  | 55 | 75 | 0.007481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2771-4_1_4_line_66 |  | 56 | 57 | 0.015585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2771-4_1_4_line_67 |  | 57 | 58 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2771-4_1_4_line_68 |  | 57 | 59 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2771-4_1_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.033231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2771-4_1_4_line_70 |  | 60 | 66 | 0.0092395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2771-4_1_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.012169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2771-4_1_4_line_72 |  | 61 | 63 | 0.038946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2771-4_1_4_line_73 |  | 62 | 67 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2771-4_1_4_line_74 |  | 63 | 64 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2771-4_1_4_line_75 |  | 63 | 65 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2771-4_1_4_line_76 |  | 66 | 69 | 0.039991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2771-4_1_4_line_77 |  | 67 | 105 | 0.043477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2771-4_1_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.031579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2771-4_1_4_line_79 |  | 72 | 77 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2771-4_1_4_line_80 |  | 73 | 76 | 0.006321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2771-4_1_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.011516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2771-4_1_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2771-4_1_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0043649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2771-4_1_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.01308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2771-4_1_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0013526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2771-4_1_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2771-4_1_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2771-4_1_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.008213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2771-4_1_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.025761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2771-4_1_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2771-4_1_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2771-4_1_4_line_92 |  | 88 | 111 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2771-4_1_4_line_93 |  | 88 | 112 | 0.046364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2771-4_1_4_line_94 |  | 88 | 110 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2771-4_1_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.026568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2771-4_1_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2771-4_1_4_line_97 |  | 90 | 122 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2771-4_1_4_line_98 |  | 90 | 96 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2771-4_1_4_line_99 |  | 91 | 121 | 0.0033425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2771-4_1_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.025981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2771-4_1_4_line_101 |  | 92 | 95 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2771-4_1_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2771-4_1_4_line_103 |  | 94 | 97 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2771-4_1_4_line_104 |  | 95 | 98 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2771-4_1_4_line_105 |  | 96 | 99 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2771-4_1_4_line_106 |  | 98 | 100 | 0.022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2771-4_1_4_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0051285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2771-4_1_4_line_108 |  | 100 | 102 | 0.014198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2771-4_1_4_line_109 |  | 101 | 103 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2771-4_1_4_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0068147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2771-4_1_4_line_111 |  | 103 | 107 | 0.038635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2771-4_1_4_line_112 |  | 105 | 106 | 0.013471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2771-4_1_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.015413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2771-4_1_4_line_114 |  | 107 | 109 | 0.0096568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2771-4_1_4_line_115 |  | 109 | 127 | 0.010709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2771-4_1_4_line_116 |  | 109 | 125 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2771-4_1_4_line_117 |  | 111 | 114 | 0.0072092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2771-4_1_4_line_118 |  | 112 | 115 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2771-4_1_4_line_119 |  | 112 | 116 | 0.007048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2771-4_1_4_line_120 |  | 113 | 120 | 0.0082824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2771-4_1_4_line_121 |  | 114 | 117 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2771-4_1_4_line_122 |  | 116 | 118 | 0.030077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2771-4_1_4_line_123 |  | 116 | 119 | 0.018056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2771-4_1_4_line_124 |  | 118 | 126 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2771-4_1_4_line_125 |  | 119 | 124 | 0.0035432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2771-4_1_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2771-4_1_4_line_127 |  | 123 | 128 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2771-4_1_4_line_128 |  | 124 | 125 | 0.018584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2771-4_1_4_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2608485.4997 | 1262953.3238 | 2608478.6279 | 1262948.9875
1 | 2608485.4997 | 1262953.3238 | 2608489.7774 | 1262956.0232 | 2608493.3274 | 1262957.6463
2 | 2608478.6279 | 1262948.9875 | 2608471.8402 | 1262944.7043
3 | 2608506.2925 | 1262963.5742 | 2608493.3274 | 1262957.6463
4 | 2608454.6862 | 1262938.7949 | 2608463.2105 | 1262940.4303 | 2608465.8838 | 1262940.9456 | 2608471.8402 | 1262944.7043
5 | 2608506.2925 | 1262963.5742 | 2608510.6228 | 1262953.5846
6 | 2608506.2925 | 1262963.5742 | 2608497.5314 | 1262983.7783
7 | 2608454.6862 | 1262938.7949 | 2608457.4505 | 1262944.1914 | 2608458.9033 | 1262950.1642 | 2608458.164 | 1262956.2674 | 2608455.9335 | 1262962.2349 | 2608454.762 | 1262965.0241
8 | 2608510.6228 | 1262953.5846 | 2608521.9385 | 1262957.3812
9 | 2608510.6228 | 1262953.5846 | 2608512.1494 | 1262950.0733 | 2608517.7842 | 1262928.5555 | 2608519.1314 | 1262918.7952
10 | 2608497.5314 | 1262983.7783 | 2608488.9414 | 1263003.588 | 2608488.172 | 1263005.4974
11 | 2608454.762 | 1262965.0241 | 2608466.6178 | 1262970.3779
12 | 2608448.8063 | 1262979.281 | 2608454.762 | 1262965.0241
13 | 2608551.1792 | 1263004.422 | 2608521.9385 | 1262957.3812
14 | 2608512.2021 | 1262918.4739 | 2608519.1314 | 1262918.7952
15 | 2608521.9933 | 1262898.0184 | 2608519.1314 | 1262918.7952
16 | 2608448.8063 | 1262979.281 | 2608452.3327 | 1262994.3074
17 | 2608551.1792 | 1263004.422 | 2608543.6464 | 1263041.5255
18 | 2608551.1792 | 1263004.422 | 2608582.8756 | 1263009.2501
19 | 2608521.9933 | 1262898.0184 | 2608542.0312 | 1262907.2978
20 | 2608814.1069 | 1263121.8744 | 2608820.2258 | 1263132.4409
21 | 2608814.1069 | 1263121.8744 | 2608814.1069 | 1263121.8744 | 2608802.9924 | 1263127.1851
22 | 2608830.237 | 1263149.7285 | 2608820.2258 | 1263132.4409
23 | 2608830.237 | 1263149.7285 | 2608843.5744 | 1263144.6149
24 | 2608824.6978 | 1263151.8551 | 2608830.237 | 1263149.7285
25 | 2608874.8976 | 1263132.6054 | 2608843.5744 | 1263144.6149
26 | 2608824.6978 | 1263151.8551 | 2608831.065 | 1263163.1964
27 | 2608824.6978 | 1263151.8551 | 2608789.247 | 1263165.4446
28 | 2608874.8976 | 1263132.6054 | 2608861.8007 | 1263107.0739
29 | 2608777.7163 | 1263169.8647 | 2608789.247 | 1263165.4446
30 | 2608770.3006 | 1263172.7113 | 2608777.7163 | 1263169.8647
31 | 2608777.7163 | 1263169.8647 | 2608792.8854 | 1263189.7574
32 | 2608770.3006 | 1263172.7113 | 2608784.6882 | 1263192.2237 | 2608779.0284 | 1263196.9495
33 | 2608770.3006 | 1263172.7113 | 2608768.7636 | 1263173.3679
34 | 2608807.6933 | 1263209.1766 | 2608792.8854 | 1263189.7574
35 | 2608769.8168 | 1263208.8315 | 2608773.9343 | 1263201.2029 | 2608779.0284 | 1263196.9495
36 | 2608733.628 | 1263182.3641 | 2608740.9167 | 1263183.9203 | 2608746.8763 | 1263182.7171 | 2608768.7636 | 1263173.3679
37 | 2608807.6933 | 1263209.1766 | 2608824.1663 | 1263241.0822
38 | 2608769.8168 | 1263208.8315 | 2608766.1383 | 1263215.6467
39 | 2608737.5997 | 1263170.5173 | 2608733.628 | 1263182.3641
40 | 2608824.1663 | 1263241.0822 | 2608813.7078 | 1263243.9354 | 2608798.0529 | 1263249.7813
41 | 2608755.1541 | 1263100.6841 | 2608757.505 | 1263092.6412
42 | 2608762.9212 | 1263074.1106 | 2608757.505 | 1263092.6412
43 | 2608751.6991 | 1263114.5886 | 2608755.1541 | 1263100.6841
44 | 2608762.9212 | 1263074.1106 | 2608764.9941 | 1263068.1124
45 | 2608762.9212 | 1263074.1106 | 2608748.1705 | 1263075.9903 | 2608739.1228 | 1263077.2107
46 | 2608743.175 | 1263112.9972 | 2608751.6991 | 1263114.5886
47 | 2608751.6991 | 1263114.5886 | 2608749.7285 | 1263122.4054
48 | 2608771.1437 | 1263050.3175 | 2608764.9941 | 1263068.1124
49 | 2608722.2396 | 1263079.488 | 2608739.1228 | 1263077.2107
50 | 2608760.6192 | 1263046.5773 | 2608771.1437 | 1263050.3175
51 | 2608771.1437 | 1263050.3175 | 2608774.2352 | 1263042.9504
52 | 2608722.2396 | 1263079.488 | 2608717.152 | 1263045.0394
53 | 2608722.4485 | 1263080.8781 | 2608722.2396 | 1263079.488
54 | 2608774.2352 | 1263042.9504 | 2608774.9775 | 1263041.3345
55 | 2608716.8623 | 1263043.0774 | 2608717.152 | 1263045.0394
56 | 2608714.862 | 1263082.0122 | 2608722.4485 | 1263080.8781
57 | 2608722.4485 | 1263080.8781 | 2608725.8942 | 1263104.1992
58 | 2608856.0842 | 1263095.93 | 2608861.8007 | 1263107.0739
59 | 2608737.5997 | 1263170.5173 | 2608732.7631 | 1263160.9481 | 2608732.5428 | 1263158.9866
60 | 2608727.9452 | 1263118.0561 | 2608732.5428 | 1263158.9866
61 | 2608727.9452 | 1263118.0561 | 2608726.2224 | 1263106.4234
62 | 2608727.9452 | 1263118.0561 | 2608706.2777 | 1263120.4305
63 | 2608726.2224 | 1263106.4234 | 2608725.8942 | 1263104.1992
64 | 2608720.6845 | 1263107.5939 | 2608726.2224 | 1263106.4234
65 | 2608706.2777 | 1263120.4305 | 2608698.8412 | 1263121.2454
66 | 2608835.9917 | 1263012.5208 | 2608843.9462 | 1263025.9235
67 | 2608835.9917 | 1263012.5208 | 2608831.8932 | 1263000.1087
68 | 2608814.4842 | 1263024.7306 | 2608835.9917 | 1263012.5208
69 | 2608814.4842 | 1263024.7306 | 2608831.2484 | 1263053.4229
70 | 2608831.2484 | 1263053.4229 | 2608835.9095 | 1263061.4006
71 | 2608803.0932 | 1262990.5904 | 2608800.1458 | 1262978.7838
72 | 2608782.978 | 1263023.9391 | 2608795.2633 | 1263003.3987 | 2608800.8281 | 1262994.2896 | 2608803.0932 | 1262990.5904
73 | 2608796.2043 | 1262962.9946 | 2608800.1458 | 1262978.7838
74 | 2608782.978 | 1263023.9391 | 2608778.4819 | 1263013.2919
75 | 2608782.978 | 1263023.9391 | 2608776.9405 | 1263037.0614 | 2608774.9775 | 1263041.3345
76 | 2608856.0842 | 1263095.93 | 2608835.9095 | 1263061.4006
77 | 2608761.8678 | 1262950.5133 | 2608782.6757 | 1262948.0422 | 2608793.6284 | 1262952.6838 | 2608796.2043 | 1262962.9946
78 | 2608684.4164 | 1263139.2293 | 2608684.6641 | 1263170.8068
79 | 2608684.4164 | 1263139.2293 | 2608687.3934 | 1263122.4999
80 | 2608725.8942 | 1263104.1992 | 2608732.1847 | 1263103.4078
81 | 2608687.3934 | 1263122.4999 | 2608698.8412 | 1263121.2454
82 | 2608687.3934 | 1263122.4999 | 2608672.9431 | 1263119.9215
83 | 2608617.9317 | 1263082.8982 | 2608613.663 | 1263083.8099
84 | 2608630.723 | 1263080.1663 | 2608617.9317 | 1263082.8982
85 | 2608613.663 | 1263083.8099 | 2608612.3402 | 1263084.0924
86 | 2608589.4929 | 1263084.7321 | 2608606.9366 | 1263085.2465 | 2608612.3402 | 1263084.0924
87 | 2608589.4929 | 1263084.7321 | 2608595.2256 | 1263063.3257 | 2608595.5083 | 1263060.5575
88 | 2608587.3374 | 1263059.5117 | 2608595.5083 | 1263060.5575
89 | 2608595.5083 | 1263060.5575 | 2608596.4555 | 1263051.4304 | 2608598.112 | 1263036.1779 | 2608598.2569 | 1263034.9439
90 | 2608587.6003 | 1263033.8834 | 2608598.2569 | 1263034.9439
91 | 2608600.9941 | 1263012.0099 | 2608598.2569 | 1263034.9439
92 | 2608600.9941 | 1263012.0099 | 2608614.6609 | 1263011.5429
93 | 2608600.9941 | 1263012.0099 | 2608602.458 | 1262999.7259 | 2608606.2321 | 1262968.1096 | 2608606.5064 | 1262965.9752
94 | 2608600.9941 | 1263012.0099 | 2608582.8756 | 1263009.2501
95 | 2608634.3839 | 1263048.8057 | 2608660.9677 | 1263046.9652
96 | 2608634.3839 | 1263048.8057 | 2608632.9499 | 1263033.0623
97 | 2608660.9677 | 1263046.9652 | 2608659.6832 | 1263033.4107
98 | 2608671.5741 | 1263046.2246 | 2608660.9677 | 1263046.9652
99 | 2608632.9499 | 1263033.0623 | 2608632.6468 | 1263029.7336
100 | 2608716.8623 | 1263043.0774 | 2608690.866 | 1263044.8851
101 | 2608716.8623 | 1263043.0774 | 2608714.3447 | 1263022.775
102 | 2608671.5741 | 1263046.2246 | 2608690.866 | 1263044.8851
103 | 2608690.866 | 1263044.8851 | 2608689.673 | 1263031.5205
104 | 2608712.3326 | 1263006.5488 | 2608714.3447 | 1263022.775
105 | 2608673.2522 | 1263073.1788 | 2608674.6608 | 1263067.9106 | 2608674.1294 | 1263060.3936 | 2608672.3496 | 1263056.744 | 2608671.5741 | 1263046.2246
106 | 2608709.5742 | 1262984.3042 | 2608712.3326 | 1263006.5488
107 | 2608709.5742 | 1262984.3042 | 2608708.9421 | 1262979.2148
108 | 2608709.5742 | 1262984.3042 | 2608723.6781 | 1262982.6757
109 | 2608706.3374 | 1262957.0919 | 2608706.5368 | 1262959.8497 | 2608708.9421 | 1262979.2148
110 | 2608730.4479 | 1262981.894 | 2608723.6781 | 1262982.6757
111 | 2608706.3374 | 1262957.0919 | 2608667.7091 | 1262957.8273
112 | 2608761.8678 | 1262950.5133 | 2608764.2724 | 1262959.523 | 2608765.3314 | 1262963.5309
113 | 2608769.2686 | 1262978.4322 | 2608765.3314 | 1262963.5309
114 | 2608658.054 | 1262958.0111 | 2608667.7091 | 1262957.8273
115 | 2608658.1439 | 1262968.7186 | 2608658.054 | 1262958.0111
116 | 2608658.054 | 1262958.0111 | 2608647.5657 | 1262958.2123
117 | 2608614.6609 | 1263011.5429 | 2608621.8659 | 1263011.2966
118 | 2608590.4153 | 1262967.4197 | 2608598.5488 | 1262968.3654 | 2608606.5064 | 1262965.9752
119 | 2608607.3902 | 1262958.9828 | 2608606.5064 | 1262965.9752
120 | 2608543.6464 | 1263041.5255 | 2608535.3659 | 1263041.702
121 | 2608621.8659 | 1263011.2966 | 2608646.4864 | 1263010.4552
122 | 2608607.3902 | 1262958.9828 | 2608611.1769 | 1262929.1456
123 | 2608607.3902 | 1262958.9828 | 2608625.4425 | 1262958.6366
124 | 2608599.1343 | 1262928.0275 | 2608611.1769 | 1262929.1456
125 | 2608625.4425 | 1262958.6366 | 2608628.985 | 1262958.5687
126 | 2608659.6832 | 1263033.4107 | 2608657.892 | 1263014.5088
127 | 2608657.892 | 1263014.5088 | 2608656.1154 | 1262995.7613
128 | 2608628.985 | 1262958.5687 | 2608647.5657 | 1262958.2123

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608485.4997 | 1262953.3238
1 | 2608478.6279 | 1262948.9875
2 | 2608493.3274 | 1262957.6463
3 | 2608471.8402 | 1262944.7043
4 | 2608506.2925 | 1262963.5742
5 | 2608454.6862 | 1262938.7949
6 | 2608510.6228 | 1262953.5846
7 | 2608497.5314 | 1262983.7783
8 | 2608454.762 | 1262965.0241
9 | 2608521.9385 | 1262957.3812
10 | 2608519.1314 | 1262918.7952
11 | 2608488.172 | 1263005.4974
12 | 2608466.6178 | 1262970.3779
13 | 2608448.8063 | 1262979.281
14 | 2608452.3327 | 1262994.3074
15 | 2608551.1792 | 1263004.422
16 | 2608512.2021 | 1262918.4739
17 | 2608521.9933 | 1262898.0184
18 | 2608814.1069 | 1263121.8744
19 | 2608820.2258 | 1263132.4409
20 | 2608802.9924 | 1263127.1851
21 | 2608830.237 | 1263149.7285
22 | 2608843.5744 | 1263144.6149
23 | 2608824.6978 | 1263151.8551
24 | 2608874.8976 | 1263132.6054
25 | 2608831.065 | 1263163.1964
26 | 2608789.247 | 1263165.4446
27 | 2608777.7163 | 1263169.8647
28 | 2608770.3006 | 1263172.7113
29 | 2608792.8854 | 1263189.7574
30 | 2608779.0284 | 1263196.9495
31 | 2608768.7636 | 1263173.3679
32 | 2608807.6933 | 1263209.1766
33 | 2608769.8168 | 1263208.8315
34 | 2608733.628 | 1263182.3641
35 | 2608824.1663 | 1263241.0822
36 | 2608757.505 | 1263092.6412
37 | 2608755.1541 | 1263100.6841
38 | 2608762.9212 | 1263074.1106
39 | 2608751.6991 | 1263114.5886
40 | 2608764.9941 | 1263068.1124
41 | 2608739.1229 | 1263077.2107
42 | 2608743.175 | 1263112.9972
43 | 2608749.7285 | 1263122.4054
44 | 2608771.1437 | 1263050.3175
45 | 2608722.2397 | 1263079.488
46 | 2608760.6192 | 1263046.5773
47 | 2608774.2352 | 1263042.9504
48 | 2608717.152 | 1263045.0394
49 | 2608722.4485 | 1263080.8781
50 | 2608861.8007 | 1263107.0739
51 | 2608737.5997 | 1263170.5173
52 | 2608732.5428 | 1263158.9866
53 | 2608727.9452 | 1263118.0561
54 | 2608726.2224 | 1263106.4234
55 | 2608706.2777 | 1263120.4305
56 | 2608843.9462 | 1263025.9235
57 | 2608835.9917 | 1263012.5208
58 | 2608831.8932 | 1263000.1087
59 | 2608814.4842 | 1263024.7306
60 | 2608831.2484 | 1263053.4229
61 | 2608803.0932 | 1262990.5904
62 | 2608800.1458 | 1262978.7838
63 | 2608782.978 | 1263023.9391
64 | 2608778.4819 | 1263013.2919
65 | 2608774.9775 | 1263041.3345
66 | 2608835.9095 | 1263061.4006
67 | 2608796.2043 | 1262962.9946
68 | 2608766.1383 | 1263215.6467
69 | 2608856.0842 | 1263095.93
70 | 2608798.0529 | 1263249.7813
71 | 2608684.6641 | 1263170.8068
72 | 2608684.4164 | 1263139.2293
73 | 2608725.8942 | 1263104.1992
74 | 2608720.6845 | 1263107.5939
75 | 2608698.8412 | 1263121.2454
76 | 2608732.1847 | 1263103.4078
77 | 2608687.3934 | 1263122.4999
78 | 2608672.9431 | 1263119.9215
79 | 2608617.9317 | 1263082.8982
80 | 2608613.663 | 1263083.8099
81 | 2608630.723 | 1263080.1663
82 | 2608612.3402 | 1263084.0924
83 | 2608589.4929 | 1263084.7321
84 | 2608595.5083 | 1263060.5575
85 | 2608587.3374 | 1263059.5117
86 | 2608598.2569 | 1263034.9439
87 | 2608587.6003 | 1263033.8834
88 | 2608600.9941 | 1263012.0099
89 | 2608634.3839 | 1263048.8057
90 | 2608660.9677 | 1263046.9652
91 | 2608632.9499 | 1263033.0623
92 | 2608716.8623 | 1263043.0774
93 | 2608714.862 | 1263082.0122
94 | 2608690.866 | 1263044.8851
95 | 2608714.3447 | 1263022.775
96 | 2608671.5741 | 1263046.2246
97 | 2608689.673 | 1263031.5205
98 | 2608712.3326 | 1263006.5488
99 | 2608673.2522 | 1263073.1788
100 | 2608709.5742 | 1262984.3042
101 | 2608708.9421 | 1262979.2148
102 | 2608723.6781 | 1262982.6757
103 | 2608706.3374 | 1262957.0919
104 | 2608730.4479 | 1262981.894
105 | 2608761.8678 | 1262950.5133
106 | 2608765.3314 | 1262963.5309
107 | 2608667.7091 | 1262957.8273
108 | 2608769.2686 | 1262978.4322
109 | 2608658.054 | 1262958.0111
110 | 2608582.8756 | 1263009.2501
111 | 2608614.6609 | 1263011.5429
112 | 2608606.5064 | 1262965.9752
113 | 2608543.6464 | 1263041.5255
114 | 2608621.8659 | 1263011.2966
115 | 2608590.4153 | 1262967.4197
116 | 2608607.3902 | 1262958.9828
117 | 2608646.4864 | 1263010.4552
118 | 2608611.1769 | 1262929.1456
119 | 2608625.4425 | 1262958.6366
120 | 2608535.3659 | 1263041.702
121 | 2608632.6468 | 1263029.7336
122 | 2608659.6832 | 1263033.4107
123 | 2608657.892 | 1263014.5088
124 | 2608628.985 | 1262958.5687
125 | 2608647.5657 | 1262958.2123
126 | 2608599.1343 | 1262928.0275
127 | 2608658.1439 | 1262968.7186
128 | 2608656.1154 | 1262995.7613
129 | 2608542.0312 | 1262907.2978
130 | 2608689.3393 | 1263027.7822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1