## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2771-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2771-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2771-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2771-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2771-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2771-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2771-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2771-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2771-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2771-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2771-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2771-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2771-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2771-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2771-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2771-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2771-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2771-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2771-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2771-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2771-5_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2771-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2771-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2771-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2771-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2771-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2771-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2771-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2771-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2771-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2771-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2771-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2771-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2771-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2771-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2771-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2771-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2771-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2771-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2771-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2771-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2771-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2771-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2771-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2771-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2771-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2771-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2771-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2771-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2771-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2771-5_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2771-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2771-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2771-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2771-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2771-5_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2771-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2771-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2771-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2771-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2771-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2771-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2771-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2771-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2771-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2771-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2771-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2771-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2771-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2771-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2771-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2771-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2771-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2771-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2771-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2771-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2771-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2771-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2771-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2771-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2771-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2771-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2771-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2771-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2771-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2771-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2771-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2771-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2771-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2771-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2771-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2771-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2771-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2771-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2771-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2771-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2771-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2771-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2771-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2771-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2771-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2771-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2771-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2771-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2771-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2771-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2771-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2771-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2771-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2771-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2771-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2771-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2771-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2771-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2771-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2771-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2771-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2771-5_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2771-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2771-5_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2771-5_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2771-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2771-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2771-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2771-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2771-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2771-5_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2771-5_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2771-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2771-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2771-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2771-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2771-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2771-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2771-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2771-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2771-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2771-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2771-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2771-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2771-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2771-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2771-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2771-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2771-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2771-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2771-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2771-5_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2771-5_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_569_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2771-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0030316 | 0.0007598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2771-5_0_3_load_4 | 3 | 0.0036186 | 0.00090692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2771-5_0_3_load_5 | 4 | 0.0019873 | 0.00049806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2771-5_0_3_load_6 | 5 | 0.010526 | 0.0026381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2771-5_0_3_load_25 | 10 | 0.0009754 | 0.00024446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2771-5_0_3_load_17 | 11 | 0.0013605 | 0.00034097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2771-5_0_3_load_18 | 12 | 0.0019032 | 0.00047699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2771-5_0_3_load_90 | 13 | 0.0022444 | 0.00056251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2771-5_0_3_load_19 | 15 | 0.00066131 | 0.00016574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2771-5_0_3_load_20 | 16 | 0.0070129 | 0.0017576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2771-5_0_3_load_141 | 20 | 0.0027043 | 0.00067775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2771-5_0_3_load_11 | 23 | 0.0020332 | 0.00050956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2771-5_0_3_load_30 | 26 | 0.0021367 | 0.0005355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2771-5_0_3_load_45 | 27 | 0.0017541 | 0.00043963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2771-5_0_3_load_23 | 29 | 0.0128 | 0.003208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2771-5_0_3_load_21 | 30 | 0.034824 | 0.0087276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2771-5_0_3_load_10 | 31 | 0.003953 | 0.00099072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2771-5_0_3_load_38 | 34 | 0.0015852 | 0.00039729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2771-5_0_3_load_41 | 35 | 0.0024886 | 0.0006237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2771-5_0_3_load_42 | 36 | 0.0014881 | 0.00037294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2771-5_0_3_load_39 | 38 | 0.0053176 | 0.0013327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2771-5_0_3_load_59 | 40 | 0.0026314 | 0.00065949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2771-5_0_3_load_63 | 42 | 0.0021085 | 0.00052845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2771-5_0_3_load_31 | 43 | 0.0012718 | 0.00031874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2771-5_0_3_load_43 | 44 | 0.00080434 | 0.00020159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2771-5_0_3_load_51 | 47 | 0.0024685 | 0.00061865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2771-5_0_3_load_26 | 48 | 0.015129 | 0.0037916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2771-5_0_3_load_28 | 49 | 0.0138 | 0.0034586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2771-5_0_3_load_150 | 50 | 0.0018374 | 0.0004605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2771-5_0_3_load_136 | 53 | 0.0047961 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2771-5_0_3_load_134 | 54 | 0.0037275 | 0.0009342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2771-5_0_3_load_133 | 56 | 0.0021652 | 0.00054266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2771-5_0_3_load_32 | 58 | 0.001426 | 0.00035739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2771-5_0_3_load_37 | 59 | 0.0015633 | 0.0003918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2771-5_0_3_load_40 | 60 | 0.0021815 | 0.00054674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2771-5_0_3_load_57 | 61 | 0.00255 | 0.00063909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2771-5_0_3_load_94 | 63 | 0.0007032 | 0.00017624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2771-5_0_3_load_46 | 65 | 0.0033333 | 0.0008354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2771-5_0_3_load_64 | 66 | 0.00064983 | 0.00016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2771-5_0_3_load_44 | 67 | 0.0031872 | 0.0007988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2771-5_0_3_load_91 | 68 | 0.0022365 | 0.00056053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2771-5_0_3_load_52 | 71 | 0.0029419 | 0.00073731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2771-5_0_3_load_53 | 72 | 0.0021918 | 0.00054933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2771-5_0_3_load_54 | 73 | 0.0060947 | 0.0015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2771-5_0_3_load_102 | 74 | 0.0059132 | 0.001482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2771-5_0_3_load_61 | 76 | 0.0034531 | 0.00086543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2771-5_0_3_load_103 | 77 | 0.0037764 | 0.00094646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2771-5_0_3_load_101 | 78 | 0.0078645 | 0.001971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2771-5_0_3_load_89 | 79 | 0.0011937 | 0.00029916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2771-5_0_3_load_62 | 80 | 0.0017227 | 0.00043175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2771-5_0_3_load_55 | 81 | 0.00099152 | 0.0002485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2771-5_0_3_load_56 | 82 | 0.0019192 | 0.00048101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2771-5_0_3_load_60 | 84 | 0.0032683 | 0.00081911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2771-5_0_3_load_65 | 85 | 0.002284 | 0.00057243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2771-5_0_3_load_66 | 86 | 0.0011002 | 0.00027574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2771-5_0_3_load_67 | 87 | 0.0010969 | 0.0002749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2771-5_0_3_load_68 | 88 | 0.0061887 | 0.001551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2771-5_0_3_load_69 | 89 | 0.0017234 | 0.00043192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2771-5_0_3_load_71 | 90 | 0.0033852 | 0.0008484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2771-5_0_3_load_74 | 92 | 0.001219 | 0.00030552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2771-5_0_3_load_76 | 93 | 0.0038576 | 0.0009668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2771-5_0_3_load_77 | 94 | 0.001219 | 0.0003055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2771-5_0_3_load_92 | 95 | 0.0025092 | 0.00062886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2771-5_0_3_load_79 | 97 | 0.0011191 | 0.00028047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2771-5_0_3_load_81 | 99 | 0.0021474 | 0.00053818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2771-5_0_3_load_83 | 101 | 0.0044824 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2771-5_0_3_load_84 | 103 | 0.0015573 | 0.00039029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2771-5_0_3_load_110 | 105 | 0.002999 | 0.00075163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2771-5_0_3_load_106 | 108 | 0.0085498 | 0.0021428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2771-5_0_3_load_86 | 109 | 0.0034172 | 0.00085643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2771-5_0_3_load_87 | 110 | 0.0012178 | 0.00030522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2771-5_0_3_load_88 | 111 | 0.001219 | 0.0003055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2771-5_0_3_load_93 | 112 | 0.00099973 | 0.00025056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2771-5_0_3_load_95 | 113 | 0.0017531 | 0.00043937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2771-5_0_3_load_147 | 117 | 0.003081 | 0.00077218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2771-5_0_3_load_145 | 119 | 0.0031024 | 0.00077755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2771-5_0_3_load_146 | 120 | 0.0022909 | 0.00057416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2771-5_0_3_load_109 | 121 | 0.0018028 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2771-5_0_3_load_112 | 123 | 0.0071493 | 0.0017918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2771-5_0_3_load_148 | 126 | 0.0030801 | 0.00077194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2771-5_0_3_load_149 | 127 | 0.0031474 | 0.00078882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2771-5_0_3_load_115 | 128 | 0.0020477 | 0.00051319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2771-5_0_3_load_119 | 132 | 0.0066121 | 0.0016572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2771-5_0_3_load_121 | 134 | 0.002361 | 0.00059172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2771-5_0_3_load_140 | 135 | 0.0048802 | 0.0012231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2771-5_0_3_load_126 | 136 | 0.0043545 | 0.0010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2771-5_0_3_load_127 | 137 | 0.0034833 | 0.000873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2771-5_0_3_load_124 | 139 | 0.0029152 | 0.00073061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2771-5_0_3_load_125 | 140 | 0.0025781 | 0.00064614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2771-5_0_3_load_128 | 141 | 0.0050352 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2771-5_0_3_load_131 | 142 | 0.0017469 | 0.00043782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2771-5_0_3_load_132 | 143 | 0.0022247 | 0.00055756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2771-5_0_3_load_138 | 145 | 0.002136 | 0.00053533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2771-5_0_3_load_139 | 146 | 0.0024798 | 0.00062151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2771-5_0_3_load_144 | 147 | 0.0027364 | 0.0006858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2771-5_0_3_load_143 | 148 | 0.0028311 | 0.00070953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2771-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2771-5_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2771-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2771-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2771-5_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2771-5_0_3_line_5 |  | 3 | 8 | 0.023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2771-5_0_3_line_6 |  | 4 | 9 | 0.018077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2771-5_0_3_line_7 |  | 5 | 6 | 0.013254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2771-5_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2771-5_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.014875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2771-5_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0040028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2771-5_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2771-5_0_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2771-5_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.015421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2771-5_0_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0071577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2771-5_0_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2771-5_0_3_line_16 |  | 14 | 48 | 0.025461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2771-5_0_3_line_17 |  | 14 | 30 | 0.028746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2771-5_0_3_line_18 |  | 15 | 22 | 0.031706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2771-5_0_3_line_19 |  | 16 | 45 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2771-5_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.035064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2771-5_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.034173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2771-5_0_3_line_22 |  | 17 | 20 | 0.018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2771-5_0_3_line_23 |  | 18 | 50 | 0.008285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2771-5_0_3_line_24 |  | 18 | 51 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2771-5_0_3_line_25 |  | 19 | 49 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2771-5_0_3_line_26 |  | 20 | 55 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2771-5_0_3_line_27 |  | 21 | 22 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2771-5_0_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.019206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2771-5_0_3_line_29 |  | 22 | 25 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2771-5_0_3_line_30 |  | 23 | 31 | 0.00010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2771-5_0_3_line_31 |  | 24 | 25 | 0.038296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2771-5_0_3_line_32 |  | 24 | 26 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2771-5_0_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.015751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2771-5_0_3_line_34 |  | 26 | 43 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2771-5_0_3_line_35 |  | 27 | 44 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2771-5_0_3_line_36 |  | 28 | 29 | 0.030221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2771-5_0_3_line_37 |  | 28 | 30 | 0.025834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2771-5_0_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.034129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2771-5_0_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.013074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2771-5_0_3_line_40 |  | 33 | 35 | 0.009816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2771-5_0_3_line_41 |  | 33 | 36 | 0.023814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2771-5_0_3_line_42 |  | 33 | 37 | 0.15989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2771-5_0_3_line_43 |  | 33 | 38 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2771-5_0_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.068393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2771-5_0_3_line_45 |  | 37 | 40 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2771-5_0_3_line_46 |  | 38 | 60 | 0.0010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2771-5_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.050324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2771-5_0_3_line_48 |  | 39 | 42 | 0.015082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2771-5_0_3_line_49 |  | 40 | 61 | 0.0036685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2771-5_0_3_line_50 |  | 41 | 65 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2771-5_0_3_line_51 |  | 42 | 66 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2771-5_0_3_line_52 |  | 43 | 58 | 0.010975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2771-5_0_3_line_53 |  | 44 | 67 | 0.0044943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2771-5_0_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2771-5_0_3_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0091468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2771-5_0_3_line_56 |  | 46 | 71 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2771-5_0_3_line_57 |  | 46 | 72 | 0.044995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2771-5_0_3_line_58 |  | 47 | 73 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2771-5_0_3_line_59 |  | 51 | 56 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2771-5_0_3_line_60 |  | 51 | 57 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2771-5_0_3_line_61 |  | 52 | 53 | 0.042287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2771-5_0_3_line_62 |  | 52 | 54 | 0.019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2771-5_0_3_line_63 |  | 53 | 144 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2771-5_0_3_line_64 |  | 55 | 148 | 0.013688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2771-5_0_3_line_65 |  | 55 | 147 | 0.027093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2771-5_0_3_line_66 |  | 57 | 121 | 0.026654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2771-5_0_3_line_67 |  | 57 | 104 | 0.014292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2771-5_0_3_line_68 |  | 58 | 59 | 0.0051244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2771-5_0_3_line_69 |  | 61 | 81 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2771-5_0_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.007222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2771-5_0_3_line_71 |  | 62 | 64 | 0.00953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2771-5_0_3_line_72 |  | 64 | 68 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2771-5_0_3_line_73 |  | 64 | 69 | 0.022743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2771-5_0_3_line_74 |  | 64 | 70 | 0.0082444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2771-5_0_3_line_75 |  | 66 | 85 | 0.0078114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2771-5_0_3_line_76 |  | 68 | 95 | 0.0063594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2771-5_0_3_line_77 |  | 69 | 90 | 0.013897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2771-5_0_3_line_78 |  | 69 | 89 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2771-5_0_3_line_79 |  | 70 | 91 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2771-5_0_3_line_80 |  | 70 | 92 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2771-5_0_3_line_81 |  | 71 | 74 | 0.0090848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2771-5_0_3_line_82 |  | 72 | 75 | 0.0056908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2771-5_0_3_line_83 |  | 73 | 76 | 0.0066676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2771-5_0_3_line_84 |  | 74 | 77 | 0.0010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2771-5_0_3_line_85 |  | 75 | 78 | 0.006176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2771-5_0_3_line_86 |  | 75 | 79 | 0.0095189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2771-5_0_3_line_87 |  | 76 | 80 | 0.0048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2771-5_0_3_line_88 |  | 79 | 110 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2771-5_0_3_line_89 |  | 80 | 84 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2771-5_0_3_line_90 |  | 81 | 82 | 0.023797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2771-5_0_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.0035976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2771-5_0_3_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0090707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2771-5_0_3_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0033655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2771-5_0_3_line_94 |  | 86 | 88 | 0.012904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2771-5_0_3_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0082129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2771-5_0_3_line_96 |  | 91 | 93 | 0.007259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2771-5_0_3_line_97 |  | 91 | 94 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2771-5_0_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0052541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2771-5_0_3_line_99 |  | 95 | 112 | 0.0092531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2771-5_0_3_line_100 |  | 96 | 97 | 0.010723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2771-5_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.027911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2771-5_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.026765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2771-5_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.006104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2771-5_0_3_line_104 |  | 98 | 101 | 0.018033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2771-5_0_3_line_105 |  | 99 | 102 | 0.0030775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2771-5_0_3_line_106 |  | 100 | 103 | 0.007685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2771-5_0_3_line_107 |  | 101 | 104 | 0.039617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2771-5_0_3_line_108 |  | 102 | 105 | 0.006147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2771-5_0_3_line_109 |  | 102 | 106 | 0.032487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2771-5_0_3_line_110 |  | 103 | 107 | 0.0030263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2771-5_0_3_line_111 |  | 104 | 108 | 0.005122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2771-5_0_3_line_112 |  | 106 | 123 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2771-5_0_3_line_113 |  | 106 | 124 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2771-5_0_3_line_114 |  | 106 | 118 | 0.060243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2771-5_0_3_line_115 |  | 107 | 109 | 0.010798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2771-5_0_3_line_116 |  | 107 | 110 | 0.014744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2771-5_0_3_line_117 |  | 110 | 111 | 0.008133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2771-5_0_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.004275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2771-5_0_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.019462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2771-5_0_3_line_120 |  | 115 | 119 | 0.00678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2771-5_0_3_line_121 |  | 116 | 117 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2771-5_0_3_line_122 |  | 116 | 118 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2771-5_0_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2771-5_0_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.006494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2771-5_0_3_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0040045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2771-5_0_3_line_126 |  | 122 | 125 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2771-5_0_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.006234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2771-5_0_3_line_128 |  | 124 | 127 | 0.008648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2771-5_0_3_line_129 |  | 125 | 142 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2771-5_0_3_line_130 |  | 125 | 141 | 0.00019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2771-5_0_3_line_131 |  | 128 | 129 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2771-5_0_3_line_132 |  | 129 | 130 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2771-5_0_3_line_133 |  | 129 | 131 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2771-5_0_3_line_134 |  | 130 | 132 | 0.021179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2771-5_0_3_line_135 |  | 131 | 133 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2771-5_0_3_line_136 |  | 131 | 134 | 0.0034234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2771-5_0_3_line_137 |  | 132 | 135 | 0.028225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2771-5_0_3_line_138 |  | 133 | 136 | 0.017057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2771-5_0_3_line_139 |  | 133 | 137 | 0.018727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2771-5_0_3_line_140 |  | 134 | 138 | 0.02263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2771-5_0_3_line_141 |  | 138 | 139 | 0.00096286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2771-5_0_3_line_142 |  | 138 | 140 | 0.013324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2771-5_0_3_line_143 |  | 139 | 141 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2771-5_0_3_line_144 |  | 142 | 143 | 0.019901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2771-5_0_3_line_145 |  | 144 | 145 | 0.0090725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2771-5_0_3_line_146 |  | 145 | 146 | 0.020148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2771-5_0_3_line_147 |  | 146 | 147 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2771-5_0_3_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2608654.0858 | 1262625.3443 | 2608656.9306 | 1262627.0495 | 2608664.0366 | 1262628.4758
1 | 2608665.9146 | 1262628.8527 | 2608664.0366 | 1262628.4758
2 | 2608654.0858 | 1262625.3443 | 2608652.8421 | 1262624.5982
3 | 2608665.9146 | 1262628.8527 | 2608670.9149 | 1262629.8496 | 2608678.4841 | 1262630.6389 | 2608685.8329 | 1262632.8178 | 2608688.8683 | 1262633.5941
4 | 2608665.9146 | 1262628.8527 | 2608666.2933 | 1262642.9296 | 2608662.8684 | 1262651.7962
5 | 2608636.2791 | 1262609.2852 | 2608643.1803 | 1262618.8017 | 2608652.8421 | 1262624.5982
6 | 2608706.382 | 1262638.0736 | 2608688.8683 | 1262633.5941
7 | 2608651.0423 | 1262656.6057 | 2608662.3615 | 1262653.1086 | 2608662.8684 | 1262651.7962
8 | 2608649.9565 | 1262667.7339 | 2608651.0423 | 1262656.6057
9 | 2608649.9565 | 1262667.7339 | 2608651.6351 | 1262678.9552 | 2608651.1432 | 1262682.4494
10 | 2608636.2791 | 1262609.2852 | 2608639.5218 | 1262606.9386
11 | 2608636.2791 | 1262609.2852 | 2608623.6387 | 1262617.0681
12 | 2608706.382 | 1262638.0736 | 2608698.7919 | 1262649.7283
13 | 2608648.994 | 1262697.7197 | 2608651.1432 | 1262682.4494
14 | 2608639.5218 | 1262606.9386 | 2608645.3205 | 1262602.7423
15 | 2608623.6387 | 1262617.0681 | 2608614.2638 | 1262622.8404 | 2608604.6812 | 1262631.2632
16 | 2608645.4472 | 1262722.9318 | 2608648.994 | 1262697.7197
17 | 2608648.994 | 1262697.7197 | 2608677.2688 | 1262702.9024
18 | 2608669.2291 | 1262582.2034 | 2608661.4725 | 1262591.0537 | 2608645.3205 | 1262602.7423
19 | 2608587.5445 | 1262649.3978 | 2608597.4294 | 1262637.6373 | 2608604.6812 | 1262631.2632
20 | 2608662.0323 | 1262786.2326 | 2608692.9801 | 1262788.5125 | 2608697.0021 | 1262788.8075
21 | 2608676.1508 | 1262763.7822 | 2608689.2414 | 1262779.9901 | 2608692.9801 | 1262788.5125 | 2608697.0021 | 1262788.8075
22 | 2608697.0021 | 1262788.8075 | 2608696.8493 | 1262807.3925
23 | 2608661.9223 | 1262794.5159 | 2608662.0323 | 1262786.2326
24 | 2608648.8292 | 1262785.2683 | 2608662.0323 | 1262786.2326
25 | 2608676.1508 | 1262763.7822 | 2608664.0274 | 1262761.0293
26 | 2608696.7738 | 1262826.5219 | 2608696.6998 | 1262825.5656 | 2608696.8493 | 1262807.3925
27 | 2608690.5081 | 1262577.7869 | 2608681.6668 | 1262581.4877 | 2608669.2291 | 1262582.2034
28 | 2608690.5081 | 1262577.7869 | 2608697.8309 | 1262595.5421
29 | 2608669.2291 | 1262582.2034 | 2608657.2314 | 1262575.5926 | 2608651.2828 | 1262568.8571
30 | 2608697.8698 | 1262595.6365 | 2608697.8309 | 1262595.5421
31 | 2608625.9162 | 1262540.1674 | 2608637.9866 | 1262553.8275 | 2608646.0636 | 1262562.9566 | 2608646.4396 | 1262563.3797 | 2608651.2828 | 1262568.8571
32 | 2608625.9162 | 1262540.1674 | 2608610.6947 | 1262548.918
33 | 2608651.2828 | 1262568.8571 | 2608635.812 | 1262571.8146
34 | 2608600.5523 | 1262549.9718 | 2608610.6947 | 1262548.918 | 2608610.6947 | 1262548.918
35 | 2608622.5929 | 1262576.0202 | 2608624.3832 | 1262573.9994 | 2608635.812 | 1262571.8146
36 | 2608702.6798 | 1262707.5602 | 2608696.8063 | 1262737.2052
37 | 2608702.6798 | 1262707.5602 | 2608677.2688 | 1262702.9024
38 | 2608551.6187 | 1262588.0597 | 2608537.6684 | 1262582.5693 | 2608543.7035 | 1262576.3626 | 2608546.972 | 1262566.4049
39 | 2608546.972 | 1262566.4049 | 2608551.0455 | 1262553.9815
40 | 2608551.6187 | 1262588.0597 | 2608548.0727 | 1262597.2165
41 | 2608551.6187 | 1262588.0597 | 2608559.327 | 1262565.5221
42 | 2608491.8443 | 1262621.0635 | 2608466.7369 | 1262616.2801 | 2608469.0143 | 1262598.6157 | 2608469.5475 | 1262594.4469 | 2608471.7605 | 1262585.0103 | 2608474.2843 | 1262574.2287 | 2608478.1983 | 1262565.7952 | 2608480.7824 | 1262560.2173 | 2608509.1652 | 1262571.3765 | 2608524.8021 | 1262577.5141 | 2608537.6684 | 1262582.5693 | 2608551.6187 | 1262588.0597
43 | 2608551.6187 | 1262588.0597 | 2608566.0893 | 1262593.2507 | 2608569.7352 | 1262596.4798
44 | 2608468.7778 | 1262659.0122 | 2608466.9382 | 1262638.9403 | 2608466.5747 | 1262634.9927 | 2608466.7369 | 1262616.2801 | 2608491.8443 | 1262621.0635
45 | 2608491.8443 | 1262621.0635 | 2608502.4483 | 1262622.5352 | 2608504.816 | 1262623.0649
46 | 2608570.4904 | 1262597.1486 | 2608569.7352 | 1262596.4798
47 | 2608442.5768 | 1262681.8796 | 2608470.7199 | 1262681.0968 | 2608469.3638 | 1262665.3841 | 2608468.7778 | 1262659.0122
48 | 2608468.7778 | 1262659.0122 | 2608483.8597 | 1262659.0337
49 | 2608508.396 | 1262623.8658 | 2608504.816 | 1262623.0649
50 | 2608442.5768 | 1262681.8796 | 2608443.2321 | 1262697.9857
51 | 2608494.5245 | 1262659.0489 | 2608483.8597 | 1262659.0337
52 | 2608600.5523 | 1262549.9718 | 2608599.7177 | 1262550.0585 | 2608590.0306 | 1262547.0757
53 | 2608622.5929 | 1262576.0202 | 2608620.0447 | 1262578.8965 | 2608620.1869 | 1262579.5325
54 | 2608587.5445 | 1262649.3978 | 2608583.7159 | 1262661.2782
55 | 2608587.5445 | 1262649.3978 | 2608578.7944 | 1262646.7332
56 | 2608583.7159 | 1262661.2782 | 2608598.9172 | 1262666.01
57 | 2608583.7159 | 1262661.2782 | 2608581.8696 | 1262667.0128 | 2608575.0049 | 1262705.3742
58 | 2608578.7944 | 1262646.7332 | 2608573.7507 | 1262645.1973 | 2608568.3982 | 1262644.9667
59 | 2608653.1297 | 1262796.0152 | 2608648.8292 | 1262785.2683
60 | 2608648.8292 | 1262785.2683 | 2608629.5856 | 1262783.8505
61 | 2608706.3374 | 1262957.0919 | 2608703.2503 | 1262914.9182
62 | 2608706.3374 | 1262957.0919 | 2608687.2302 | 1262957.4557
63 | 2608702.3717 | 1262902.9157 | 2608703.2503 | 1262914.9182
64 | 2608696.7738 | 1262826.5219 | 2608692.2695 | 1262826.4375 | 2608690.2904 | 1262835.4185
65 | 2608696.7738 | 1262826.5219 | 2608698.7538 | 1262853.5422
66 | 2608629.5856 | 1262783.8505 | 2608626.2337 | 1262810.2931
67 | 2608615.6932 | 1262780.328 | 2608629.5856 | 1262783.8505
68 | 2608585.1331 | 1262545.5677 | 2608590.0306 | 1262547.0757
69 | 2608528.5474 | 1262629.0658 | 2608519.1053 | 1262626.2615 | 2608508.396 | 1262623.8658
70 | 2608480.7057 | 1262746.389 | 2608482.9075 | 1262739.5096
71 | 2608482.9075 | 1262739.5096 | 2608491.8438 | 1262742.8913
72 | 2608491.8438 | 1262742.8913 | 2608483.1914 | 1262767.607
73 | 2608491.8438 | 1262742.8913 | 2608495.307 | 1262744.1972 | 2608501.1405 | 1262726.0709
74 | 2608499.5606 | 1262745.7932 | 2608496.0899 | 1262744.4985 | 2608495.307 | 1262744.1972 | 2608491.8438 | 1262742.8913
75 | 2608502.3359 | 1262659.06 | 2608494.5245 | 1262659.0489
76 | 2608483.1914 | 1262767.607 | 2608483.1914 | 1262767.607 | 2608489.1948 | 1262769.7049
77 | 2608501.1405 | 1262726.0709 | 2608487.7681 | 1262722.1491
78 | 2608501.1405 | 1262726.0709 | 2608498.6518 | 1262717.5059 | 2608499.1408 | 1262703.8164
79 | 2608499.5606 | 1262745.7932 | 2608513.9552 | 1262751.173
80 | 2608499.5606 | 1262745.7932 | 2608502.8225 | 1262733.9472
81 | 2608607.5915 | 1262668.71 | 2608598.9172 | 1262666.01
82 | 2608574.0025 | 1262710.976 | 2608575.0049 | 1262705.3742
83 | 2608561.7367 | 1262644.6797 | 2608561.7367 | 1262644.6797 | 2608568.3982 | 1262644.9667
84 | 2608608.5852 | 1262669.0194 | 2608607.5915 | 1262668.71
85 | 2608567.895 | 1262709.9443 | 2608574.0025 | 1262710.976
86 | 2608574.0025 | 1262710.976 | 2608572.3259 | 1262720.3461
87 | 2608561.7367 | 1262644.6797 | 2608557.0584 | 1262645.8978
88 | 2608569.8336 | 1262734.2748 | 2608572.3259 | 1262720.3461
89 | 2608557.0584 | 1262645.8978 | 2608542.9951 | 1262649.5595
90 | 2608528.5474 | 1262629.0658 | 2608529.7171 | 1262638.0626 | 2608530.7356 | 1262652.7518
91 | 2608534.217 | 1262651.8451 | 2608530.7356 | 1262652.7518
92 | 2608534.217 | 1262651.8451 | 2608542.9951 | 1262649.5595
93 | 2608499.5541 | 1262692.2454 | 2608499.434 | 1262695.6088
94 | 2608510.981 | 1262687.0693 | 2608506.5165 | 1262690.7432 | 2608499.5541 | 1262692.2454
95 | 2608499.434 | 1262695.6088 | 2608499.1408 | 1262703.8164
96 | 2608511.6329 | 1262758.0522 | 2608513.9552 | 1262751.173
97 | 2608513.9552 | 1262751.173 | 2608519.052 | 1262753.0816 | 2608528.3301 | 1262755.3471
98 | 2608533.4342 | 1262756.5934 | 2608528.3301 | 1262755.3471
99 | 2608497.9299 | 1262772.7573 | 2608489.1948 | 1262769.7049
100 | 2608535.0769 | 1262766.6805 | 2608535.8454 | 1262761.2779 | 2608533.4342 | 1262756.5934
101 | 2608560.2993 | 1262764.3595 | 2608546.3405 | 1262759.7363 | 2608533.4342 | 1262756.5934
102 | 2608560.2993 | 1262764.3595 | 2608549.0701 | 1262788.6554
103 | 2608560.2993 | 1262764.3595 | 2608562.3338 | 1262758.6029
104 | 2608560.2993 | 1262764.3595 | 2608577.6265 | 1262769.3545
105 | 2608547.7789 | 1262791.449 | 2608549.0701 | 1262788.6554
106 | 2608562.3338 | 1262758.6029 | 2608564.598 | 1262751.2591
107 | 2608615.6932 | 1262780.328 | 2608577.6265 | 1262769.3545
108 | 2608541.7624 | 1262790.1061 | 2608547.7789 | 1262791.449
109 | 2608538.2738 | 1262822.3676 | 2608543.4193 | 1262800.738 | 2608547.7789 | 1262791.449
110 | 2608565.4896 | 1262748.3671 | 2608564.598 | 1262751.2591
111 | 2608615.6932 | 1262780.328 | 2608616.7475 | 1262775.315
112 | 2608538.2738 | 1262822.3676 | 2608558.6085 | 1262824.4649
113 | 2608538.2738 | 1262822.3676 | 2608536.5232 | 1262829.7257 | 2608522.6265 | 1262829.2499
114 | 2608524.3376 | 1262880.9767 | 2608536.5232 | 1262829.7257 | 2608538.2738 | 1262822.3676
115 | 2608565.4896 | 1262748.3671 | 2608575.7893 | 1262751.7064
116 | 2608569.8336 | 1262734.2748 | 2608565.4896 | 1262748.3671
117 | 2608569.8336 | 1262734.2748 | 2608561.7983 | 1262732.8734
118 | 2608481.9043 | 1262856.7996 | 2608478.726 | 1262853.9407
119 | 2608481.9043 | 1262856.7996 | 2608490.3524 | 1262864.4057 | 2608496.3707 | 1262869.818
120 | 2608496.3707 | 1262869.818 | 2608501.4184 | 1262874.3617
121 | 2608521.9933 | 1262898.0184 | 2608542.0312 | 1262907.2978
122 | 2608524.3376 | 1262880.9767 | 2608521.9933 | 1262898.0184
123 | 2608524.3376 | 1262880.9767 | 2608511.5707 | 1262880.6471 | 2608506.1578 | 1262878.6269 | 2608501.4184 | 1262874.3617
124 | 2608497.6221 | 1262879.6376 | 2608501.4184 | 1262874.3617
125 | 2608625.7301 | 1262814.2658 | 2608626.2337 | 1262810.2931
126 | 2608623.1242 | 1262834.8428 | 2608625.7301 | 1262814.2658
127 | 2608522.6265 | 1262829.2499 | 2608519.7193 | 1262823.7309
128 | 2608513.957 | 1262828.9596 | 2608522.6265 | 1262829.2499
129 | 2608623.1242 | 1262834.8428 | 2608639.0359 | 1262837.0209
130 | 2608623.0994 | 1262835.0385 | 2608623.1242 | 1262834.8428
131 | 2608613.3027 | 1262912.3594 | 2608585.8083 | 1262910.3086
132 | 2608613.3027 | 1262912.3594 | 2608612.0074 | 1262922.6202
133 | 2608613.3027 | 1262912.3594 | 2608616.6324 | 1262886.0685 | 2608616.9448 | 1262883.6339
134 | 2608612.0074 | 1262922.6202 | 2608633.1852 | 1262922.8542
135 | 2608616.9448 | 1262883.6339 | 2608639.4279 | 1262884.3781 | 2608639.4184 | 1262890.9492 | 2608641.0963 | 1262892.1747
136 | 2608616.9448 | 1262883.6339 | 2608617.3753 | 1262880.2377
137 | 2608633.1852 | 1262922.8542 | 2608661.4081 | 1262923.1662
138 | 2608641.0963 | 1262892.1747 | 2608641.4951 | 1262892.4644 | 2608658.0593 | 1262892.4054
139 | 2608641.0963 | 1262892.1747 | 2608642.1806 | 1262873.4787
140 | 2608620.2211 | 1262857.7876 | 2608617.3753 | 1262880.2377
141 | 2608620.2211 | 1262857.7876 | 2608620.342 | 1262856.8324
142 | 2608620.2211 | 1262857.7876 | 2608633.4205 | 1262859.605
143 | 2608620.342 | 1262856.8324 | 2608623.0994 | 1262835.0385
144 | 2608658.7532 | 1262839.72 | 2608639.0359 | 1262837.0209
145 | 2608702.3717 | 1262902.9157 | 2608701.7087 | 1262893.8674
146 | 2608700.2362 | 1262873.7731 | 2608701.7087 | 1262893.8674
147 | 2608698.7538 | 1262853.5422 | 2608700.2362 | 1262873.7731

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608664.0366 | 1262628.4758
1 | 2608654.0858 | 1262625.3443
2 | 2608665.9146 | 1262628.8527
3 | 2608652.8421 | 1262624.5982
4 | 2608688.8683 | 1262633.5941
5 | 2608662.8684 | 1262651.7962
6 | 2608651.0423 | 1262656.6057
7 | 2608649.9565 | 1262667.7339
8 | 2608636.2791 | 1262609.2852
9 | 2608706.382 | 1262638.0736
10 | 2608651.1432 | 1262682.4494
11 | 2608639.5218 | 1262606.9386
12 | 2608623.6387 | 1262617.0681
13 | 2608698.792 | 1262649.7283
14 | 2608648.994 | 1262697.7197
15 | 2608645.3205 | 1262602.7423
16 | 2608604.6812 | 1262631.2632
17 | 2608697.0021 | 1262788.8075
18 | 2608662.0323 | 1262786.2326
19 | 2608676.1508 | 1262763.7822
20 | 2608696.8493 | 1262807.3925
21 | 2608690.5081 | 1262577.7869
22 | 2608669.2291 | 1262582.2034
23 | 2608697.8309 | 1262595.5421
24 | 2608625.9162 | 1262540.1674
25 | 2608651.2828 | 1262568.8571
26 | 2608610.6947 | 1262548.918
27 | 2608635.812 | 1262571.8146
28 | 2608702.6798 | 1262707.5602
29 | 2608696.8063 | 1262737.2052
30 | 2608677.2688 | 1262702.9024
31 | 2608697.8698 | 1262595.6365
32 | 2608546.972 | 1262566.4049
33 | 2608551.6187 | 1262588.0597
34 | 2608551.0455 | 1262553.9815
35 | 2608548.0727 | 1262597.2165
36 | 2608559.327 | 1262565.5221
37 | 2608491.8443 | 1262621.0635
38 | 2608569.7352 | 1262596.4798
39 | 2608468.7778 | 1262659.0122
40 | 2608504.816 | 1262623.0649
41 | 2608442.5768 | 1262681.8796
42 | 2608483.8597 | 1262659.0337
43 | 2608600.5523 | 1262549.9718
44 | 2608622.5929 | 1262576.0202
45 | 2608587.5445 | 1262649.3978
46 | 2608583.7159 | 1262661.2782
47 | 2608578.7944 | 1262646.7332
48 | 2608645.4472 | 1262722.9318
49 | 2608664.0274 | 1262761.0293
50 | 2608661.9223 | 1262794.5159
51 | 2608648.8292 | 1262785.2683
52 | 2608706.3374 | 1262957.0919
53 | 2608703.2503 | 1262914.9182
54 | 2608687.2302 | 1262957.4557
55 | 2608696.7738 | 1262826.5219
56 | 2608653.1297 | 1262796.0152
57 | 2608629.5856 | 1262783.8505
58 | 2608590.0306 | 1262547.0757
59 | 2608585.1331 | 1262545.5677
60 | 2608570.4904 | 1262597.1486
61 | 2608508.396 | 1262623.8658
62 | 2608482.9075 | 1262739.5096
63 | 2608480.7057 | 1262746.389
64 | 2608491.8438 | 1262742.8913
65 | 2608443.2321 | 1262697.9857
66 | 2608494.5245 | 1262659.0489
67 | 2608620.1869 | 1262579.5325
68 | 2608483.1914 | 1262767.607
69 | 2608501.1405 | 1262726.0709
70 | 2608499.5606 | 1262745.7932
71 | 2608598.9172 | 1262666.01
72 | 2608575.0049 | 1262705.3742
73 | 2608568.3982 | 1262644.9667
74 | 2608607.5915 | 1262668.71
75 | 2608574.0025 | 1262710.976
76 | 2608561.7367 | 1262644.6797
77 | 2608608.5852 | 1262669.0194
78 | 2608567.895 | 1262709.9443
79 | 2608572.3259 | 1262720.3461
80 | 2608557.0584 | 1262645.8978
81 | 2608528.5474 | 1262629.0658
82 | 2608530.7356 | 1262652.7518
83 | 2608534.217 | 1262651.8451
84 | 2608542.9951 | 1262649.5595
85 | 2608502.3359 | 1262659.06
86 | 2608499.5541 | 1262692.2454
87 | 2608499.434 | 1262695.6088
88 | 2608510.981 | 1262687.0693
89 | 2608499.1408 | 1262703.8164
90 | 2608487.7681 | 1262722.1491
91 | 2608513.9552 | 1262751.173
92 | 2608502.8225 | 1262733.9472
93 | 2608511.6329 | 1262758.0522
94 | 2608528.3301 | 1262755.3471
95 | 2608489.1948 | 1262769.7049
96 | 2608533.4342 | 1262756.5934
97 | 2608535.0769 | 1262766.6805
98 | 2608560.2993 | 1262764.3595
99 | 2608549.0701 | 1262788.6554
100 | 2608562.3338 | 1262758.6029
101 | 2608577.6265 | 1262769.3545
102 | 2608547.7789 | 1262791.449
103 | 2608564.598 | 1262751.2591
104 | 2608615.6932 | 1262780.328
105 | 2608541.7624 | 1262790.1061
106 | 2608538.2738 | 1262822.3676
107 | 2608565.4896 | 1262748.3671
108 | 2608616.7475 | 1262775.315
109 | 2608575.7893 | 1262751.7064
110 | 2608569.8336 | 1262734.2748
111 | 2608561.7983 | 1262732.8734
112 | 2608497.9299 | 1262772.7573
113 | 2608478.726 | 1262853.9407
114 | 2608481.9043 | 1262856.7996
115 | 2608496.3707 | 1262869.818
116 | 2608521.9933 | 1262898.0184
117 | 2608542.0312 | 1262907.2978
118 | 2608524.3376 | 1262880.9767
119 | 2608501.4184 | 1262874.3617
120 | 2608497.6221 | 1262879.6376
121 | 2608626.2337 | 1262810.2931
122 | 2608625.7301 | 1262814.2658
123 | 2608558.6084 | 1262824.4649
124 | 2608522.6265 | 1262829.2499
125 | 2608623.1242 | 1262834.8428
126 | 2608519.7193 | 1262823.7309
127 | 2608513.957 | 1262828.9596
128 | 2608585.8083 | 1262910.3086
129 | 2608613.3027 | 1262912.3594
130 | 2608612.0074 | 1262922.6202
131 | 2608616.9448 | 1262883.6339
132 | 2608633.1852 | 1262922.8542
133 | 2608641.0963 | 1262892.1747
134 | 2608617.3753 | 1262880.2377
135 | 2608661.4081 | 1262923.1662
136 | 2608658.0593 | 1262892.4054
137 | 2608642.1806 | 1262873.4787
138 | 2608620.2211 | 1262857.7876
139 | 2608620.342 | 1262856.8324
140 | 2608633.4205 | 1262859.605
141 | 2608623.0994 | 1262835.0385
142 | 2608639.0359 | 1262837.0209
143 | 2608658.7532 | 1262839.72
144 | 2608702.3717 | 1262902.9157
145 | 2608701.7087 | 1262893.8674
146 | 2608700.2362 | 1262873.7731
147 | 2608698.7538 | 1262853.5422
148 | 2608690.2904 | 1262835.4185
149 | 2608648.994 | 1262697.7197

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1