## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2773-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2773-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2773-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2773-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2773-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2773-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2773-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2773-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2773-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2773-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2773-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2773-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2773-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2773-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2773-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2773-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2773-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2773-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2773-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2773-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2773-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2773-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2773-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2773-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2773-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2773-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2773-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2773-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2773-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2773-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2773-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2773-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2773-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2773-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2773-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2773-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2773-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2773-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2773-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2773-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2773-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2773-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2773-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2773-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2773-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2773-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2773-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2773-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2773-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2773-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2773-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2773-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2773-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2773-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2773-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2773-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2773-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2773-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2773-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2773-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2773-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2773-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2773-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2773-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2773-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2773-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2773-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2773-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2773-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2773-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2773-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2773-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2773-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2773-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2773-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2773-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2773-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2773-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2773-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2773-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2773-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2773-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2773-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2773-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2773-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2773-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2773-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2773-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2773-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2773-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2773-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2773-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2773-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2773-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2773-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2773-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2773-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2773-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2773-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2773-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2773-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2773-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2773-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2773-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2773-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2773-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2773-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2773-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2773-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2773-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2773-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2773-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2773-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2773-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2773-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2773-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2773-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2773-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2773-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2773-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2773-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2773-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2773-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2773-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2773-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2773-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2773-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2773-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2773-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2773-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2773-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2773-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2773-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2773-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2773-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2773-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2773-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2773-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2773-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2773-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2773-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2773-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2773-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2773-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2773-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2773-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2773-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2773-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_573_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2773-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0077055 | 0.0019312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2773-1_0_6_load_17 | 4 | 0.0013394 | 0.00033569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2773-1_0_6_load_18 | 5 | 0.0019376 | 0.0004856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2773-1_0_6_load_6 | 7 | 0.0080368 | 0.0020142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2773-1_0_6_load_7 | 8 | 0.0065983 | 0.0016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2773-1_0_6_load_9 | 10 | 0.0056831 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2773-1_0_6_load_10 | 11 | 0.008133 | 0.0020383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2773-1_0_6_load_12 | 12 | 0.0081307 | 0.0020378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2773-1_0_6_load_14 | 15 | 0.00813 | 0.0020376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2773-1_0_6_load_15 | 16 | 0.0056847 | 0.0014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2773-1_0_6_load_127 | 21 | 0.0098662 | 0.0024727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2773-1_0_6_load_91 | 23 | 0.0015449 | 0.00038718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2773-1_0_6_load_39 | 24 | 0.0026564 | 0.00066575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2773-1_0_6_load_70 | 28 | 0.01053 | 0.0026391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2773-1_0_6_load_25 | 29 | 0.0056847 | 0.0014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2773-1_0_6_load_126 | 30 | 0.006284 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2773-1_0_6_load_135 | 31 | 0.0064586 | 0.0016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2773-1_0_6_load_100 | 33 | 0.0015429 | 0.00038669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2773-1_0_6_load_37 | 34 | 0.0015675 | 0.00039285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2773-1_0_6_load_87 | 35 | 0.01054 | 0.0026416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2773-1_0_6_load_71 | 36 | 0.0079033 | 0.0019807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2773-1_0_6_load_72 | 38 | 0.021538 | 0.0053979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2773-1_0_6_load_74 | 40 | 0.098247 | 0.024623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2773-1_0_6_load_30 | 42 | 0.017468 | 0.004378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2773-1_0_6_load_31 | 43 | 0.0030166 | 0.00075602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2773-1_0_6_load_51 | 48 | 0.0026593 | 0.00066648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2773-1_0_6_load_48 | 49 | 0.0022118 | 0.00055433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2773-1_0_6_load_78 | 50 | 0.0053915 | 0.0013512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2773-1_0_6_load_86 | 51 | 0.014982 | 0.0037548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2773-1_0_6_load_73 | 52 | 0.012248 | 0.0030697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2773-1_0_6_load_99 | 53 | 0.0029124 | 0.00072992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2773-1_0_6_load_49 | 54 | 0.0022139 | 0.00055485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2773-1_0_6_load_42 | 56 | 0.033184 | 0.0083166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2773-1_0_6_load_76 | 57 | 0.0108 | 0.0027068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2773-1_0_6_load_36 | 59 | 0.0026527 | 0.00066484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2773-1_0_6_load_40 | 61 | 0.0012089 | 0.00030299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2773-1_0_6_load_64 | 63 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2773-1_0_6_load_69 | 64 | 0.0012092 | 0.00030306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2773-1_0_6_load_63 | 65 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2773-1_0_6_load_56 | 66 | 0.010531 | 0.0026393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2773-1_0_6_load_55 | 67 | 0.0022139 | 0.00055485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2773-1_0_6_load_68 | 68 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2773-1_0_6_load_43 | 69 | 0.0027569 | 0.00069094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2773-1_0_6_load_45 | 70 | 0.0024141 | 0.00060503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2773-1_0_6_load_155 | 71 | 0.0023496 | 0.00058887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2773-1_0_6_load_75 | 72 | 0.018584 | 0.0046576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2773-1_0_6_load_156 | 73 | 0.0058423 | 0.0014642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2773-1_0_6_load_50 | 75 | 0.0022142 | 0.00055493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2773-1_0_6_load_53 | 76 | 0.0022155 | 0.00055525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2773-1_0_6_load_83 | 77 | 0.0018006 | 0.00045127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2773-1_0_6_load_57 | 78 | 0.0012093 | 0.00030307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2773-1_0_6_load_58 | 79 | 0.0015679 | 0.00039296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2773-1_0_6_load_59 | 80 | 0.0015694 | 0.00039333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2773-1_0_6_load_60 | 81 | 0.0066463 | 0.0016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2773-1_0_6_load_61 | 82 | 0.0012089 | 0.00030299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2773-1_0_6_load_62 | 83 | 0.0015676 | 0.00039287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2773-1_0_6_load_65 | 84 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2773-1_0_6_load_66 | 85 | 0.001209 | 0.00030301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2773-1_0_6_load_67 | 86 | 0.0022139 | 0.00055486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2773-1_0_6_load_154 | 87 | 0.003011 | 0.00075464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2773-1_0_6_load_77 | 88 | 0.010904 | 0.0027327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2773-1_0_6_load_79 | 89 | 0.010207 | 0.0025581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2773-1_0_6_load_101 | 90 | 0.0050618 | 0.0012686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2773-1_0_6_load_80 | 91 | 0.010797 | 0.0027061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2773-1_0_6_load_81 | 92 | 0.0018024 | 0.00045172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2773-1_0_6_load_84 | 94 | 0.0053899 | 0.0013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2773-1_0_6_load_85 | 95 | 0.0018024 | 0.00045172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2773-1_0_6_load_96 | 97 | 0.0017997 | 0.00045106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2773-1_0_6_load_88 | 99 | 0.0052647 | 0.0013195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2773-1_0_6_load_97 | 100 | 0.0015422 | 0.00038651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2773-1_0_6_load_95 | 101 | 0.001687 | 0.00042279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2773-1_0_6_load_102 | 102 | 0.0057788 | 0.0014483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2773-1_0_6_load_98 | 103 | 0.0015446 | 0.00038712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2773-1_0_6_load_94 | 104 | 0.0039181 | 0.00098198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2773-1_0_6_load_103 | 105 | 0.0011701 | 0.00029325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2773-1_0_6_load_93 | 106 | 0.0037604 | 0.00094245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2773-1_0_6_load_104 | 107 | 0.0011702 | 0.00029329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2773-1_0_6_load_123 | 108 | 0.010211 | 0.0025591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2773-1_0_6_load_105 | 110 | 0.001511 | 0.0003787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2773-1_0_6_load_106 | 111 | 0.001169 | 0.00029299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2773-1_0_6_load_107 | 112 | 0.0011706 | 0.00029337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2773-1_0_6_load_108 | 113 | 0.0013029 | 0.00032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2773-1_0_6_load_110 | 115 | 0.0013019 | 0.0003263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2773-1_0_6_load_114 | 117 | 0.0011692 | 0.00029304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2773-1_0_6_load_111 | 118 | 0.0013018 | 0.00032626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2773-1_0_6_load_119 | 119 | 0.0011699 | 0.0002932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2773-1_0_6_load_115 | 120 | 0.0011713 | 0.00029355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2773-1_0_6_load_112 | 121 | 0.0013009 | 0.00032603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2773-1_0_6_load_120 | 122 | 0.001169 | 0.00029298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2773-1_0_6_load_116 | 123 | 0.0011696 | 0.00029312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2773-1_0_6_load_117 | 124 | 0.0013018 | 0.00032626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2773-1_0_6_load_118 | 125 | 0.0013018 | 0.00032626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2773-1_0_6_load_121 | 126 | 0.001171 | 0.00029349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2773-1_0_6_load_128 | 127 | 0.0050334 | 0.0012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2773-1_0_6_load_129 | 128 | 0.0016559 | 0.00041501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2773-1_0_6_load_130 | 129 | 0.0011915 | 0.00029861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2773-1_0_6_load_146 | 130 | 0.0017175 | 0.00043045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2773-1_0_6_load_144 | 131 | 0.0011925 | 0.00029886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2773-1_0_6_load_147 | 132 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2773-1_0_6_load_143 | 133 | 0.0059549 | 0.0014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2773-1_0_6_load_131 | 134 | 0.0010067 | 0.0002523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2773-1_0_6_load_132 | 135 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2773-1_0_6_load_134 | 136 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2773-1_0_6_load_145 | 137 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2773-1_0_6_load_158 | 140 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2773-1_0_6_load_150 | 141 | 0.0011664 | 0.00029232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2773-1_0_6_load_148 | 142 | 0.0011687 | 0.00029291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2773-1_0_6_load_138 | 143 | 0.0028326 | 0.00070993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2773-1_0_6_load_139 | 144 | 0.0011668 | 0.00029244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2773-1_0_6_load_140 | 145 | 0.0011674 | 0.00029257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2773-1_0_6_load_141 | 146 | 0.0011687 | 0.00029292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2773-1_0_6_load_142 | 147 | 0.0011687 | 0.00029292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2773-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2773-1_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.049018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2773-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.004688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2773-1_0_6_line_3 |  | 2 | 5 | 0.029003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2773-1_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.090006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2773-1_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.073918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2773-1_0_6_line_6 |  | 6 | 19 | 0.06822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2773-1_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.04859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2773-1_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2773-1_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.042715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2773-1_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.044383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2773-1_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.033791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2773-1_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.02812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2773-1_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2773-1_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.053493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2773-1_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2773-1_0_6_line_16 |  | 16 | 17 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2773-1_0_6_line_17 |  | 17 | 18 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2773-1_0_6_line_18 |  | 18 | 36 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2773-1_0_6_line_19 |  | 18 | 28 | 0.028914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2773-1_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.006269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2773-1_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2773-1_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.079423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2773-1_0_6_line_23 |  | 21 | 30 | 0.0029402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2773-1_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.020818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2773-1_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2773-1_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.029178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2773-1_0_6_line_27 |  | 23 | 33 | 0.0063454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2773-1_0_6_line_28 |  | 24 | 34 | 0.020233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2773-1_0_6_line_29 |  | 25 | 35 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2773-1_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2773-1_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2773-1_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.038641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2773-1_0_6_line_33 |  | 30 | 127 | 0.029914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2773-1_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.023985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2773-1_0_6_line_35 |  | 32 | 138 | 0.021612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2773-1_0_6_line_36 |  | 33 | 103 | 0.0063548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2773-1_0_6_line_37 |  | 34 | 59 | 0.0064204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2773-1_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2773-1_0_6_line_39 |  | 37 | 58 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2773-1_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.020983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2773-1_0_6_line_41 |  | 39 | 52 | 0.036649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2773-1_0_6_line_42 |  | 39 | 55 | 0.03127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2773-1_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2773-1_0_6_line_44 |  | 41 | 72 | 0.058865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2773-1_0_6_line_45 |  | 41 | 55 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2773-1_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.011251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2773-1_0_6_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0079441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2773-1_0_6_line_48 |  | 43 | 45 | 0.025085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2773-1_0_6_line_49 |  | 44 | 46 | 0.012602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2773-1_0_6_line_50 |  | 44 | 47 | 0.036844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2773-1_0_6_line_51 |  | 45 | 48 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2773-1_0_6_line_52 |  | 45 | 49 | 0.00305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2773-1_0_6_line_53 |  | 46 | 50 | 0.058751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2773-1_0_6_line_54 |  | 47 | 51 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2773-1_0_6_line_55 |  | 47 | 52 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2773-1_0_6_line_56 |  | 48 | 53 | 0.0094758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2773-1_0_6_line_57 |  | 49 | 54 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2773-1_0_6_line_58 |  | 50 | 57 | 0.040454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2773-1_0_6_line_59 |  | 53 | 77 | 0.0064133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2773-1_0_6_line_60 |  | 54 | 75 | 0.0058827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2773-1_0_6_line_61 |  | 55 | 56 | 0.036463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2773-1_0_6_line_62 |  | 56 | 69 | 0.038082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2773-1_0_6_line_63 |  | 57 | 88 | 0.039785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2773-1_0_6_line_64 |  | 58 | 76 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2773-1_0_6_line_65 |  | 58 | 75 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2773-1_0_6_line_66 |  | 59 | 60 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2773-1_0_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0080133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2773-1_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.026539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2773-1_0_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0058846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2773-1_0_6_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0078372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2773-1_0_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.005886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2773-1_0_6_line_72 |  | 64 | 68 | 0.0058844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2773-1_0_6_line_73 |  | 65 | 83 | 0.0027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2773-1_0_6_line_74 |  | 66 | 67 | 0.03037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2773-1_0_6_line_75 |  | 67 | 76 | 5.2402e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2773-1_0_6_line_76 |  | 68 | 85 | 0.0058837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2773-1_0_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2773-1_0_6_line_78 |  | 70 | 71 | 0.026116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2773-1_0_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2773-1_0_6_line_80 |  | 72 | 74 | 0.030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2773-1_0_6_line_81 |  | 74 | 87 | 0.016679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2773-1_0_6_line_82 |  | 77 | 92 | 0.0063154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2773-1_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2773-1_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0026405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2773-1_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2773-1_0_6_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0032419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2773-1_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0030977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2773-1_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0058657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2773-1_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.00022427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2773-1_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.042617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2773-1_0_6_line_91 |  | 89 | 90 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2773-1_0_6_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0065982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2773-1_0_6_line_93 |  | 91 | 93 | 0.016682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2773-1_0_6_line_94 |  | 93 | 94 | 0.02461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2773-1_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.018451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2773-1_0_6_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0059381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2773-1_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 6.1094e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2773-1_0_6_line_98 |  | 96 | 98 | 0.027585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2773-1_0_6_line_99 |  | 96 | 99 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2773-1_0_6_line_100 |  | 97 | 100 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2773-1_0_6_line_101 |  | 98 | 101 | 0.013384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2773-1_0_6_line_102 |  | 98 | 102 | 0.0031923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2773-1_0_6_line_103 |  | 100 | 103 | 0.0063445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2773-1_0_6_line_104 |  | 101 | 104 | 0.0032526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2773-1_0_6_line_105 |  | 102 | 105 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2773-1_0_6_line_106 |  | 104 | 106 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2773-1_0_6_line_107 |  | 105 | 107 | 0.0057707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2773-1_0_6_line_108 |  | 107 | 108 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2773-1_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.009223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2773-1_0_6_line_110 |  | 109 | 126 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2773-1_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.005742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2773-1_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.021664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2773-1_0_6_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0058333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2773-1_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.008236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2773-1_0_6_line_115 |  | 113 | 115 | 0.0058376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2773-1_0_6_line_116 |  | 114 | 116 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2773-1_0_6_line_117 |  | 114 | 117 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2773-1_0_6_line_118 |  | 115 | 118 | 0.0058346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2773-1_0_6_line_119 |  | 116 | 119 | 0.0069141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2773-1_0_6_line_120 |  | 117 | 120 | 0.0058337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2773-1_0_6_line_121 |  | 118 | 121 | 0.0026785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2773-1_0_6_line_122 |  | 119 | 122 | 1.4161e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2773-1_0_6_line_123 |  | 120 | 123 | 0.0058383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2773-1_0_6_line_124 |  | 122 | 126 | 9.5478e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2773-1_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0058337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2773-1_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0058336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2773-1_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2773-1_0_6_line_128 |  | 127 | 129 | 0.021554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2773-1_0_6_line_129 |  | 128 | 130 | 0.0021661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2773-1_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0061573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2773-1_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2773-1_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0031554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2773-1_0_6_line_133 |  | 132 | 146 | 0.0059992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2773-1_0_6_line_134 |  | 133 | 137 | 0.003001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2773-1_0_6_line_135 |  | 134 | 135 | 0.00203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2773-1_0_6_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0061544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2773-1_0_6_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0061556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2773-1_0_6_line_138 |  | 138 | 139 | 0.018418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2773-1_0_6_line_139 |  | 138 | 140 | 0.017561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2773-1_0_6_line_140 |  | 139 | 141 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2773-1_0_6_line_141 |  | 139 | 142 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2773-1_0_6_line_142 |  | 142 | 147 | 0.0060044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2773-1_0_6_line_143 |  | 143 | 144 | 0.0059909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2773-1_0_6_line_144 |  | 143 | 145 | 0.00016182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2773-1_0_6_line_145 |  | 144 | 146 | 0.0059999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2773-1_0_6_line_146 |  | 145 | 147 | 0.006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2773-1_0_6_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2611491.1809 | 1259299.6839 | 2611497.2256 | 1259273.6799
1 | 2611537.744 | 1259315.418 | 2611491.1809 | 1259299.6839
2 | 2611486.6764 | 1259298.341 | 2611491.1809 | 1259299.6839
3 | 2611537.744 | 1259315.418 | 2611535.5756 | 1259322.0738 | 2611536.1145 | 1259331.7592 | 2611540.5925 | 1259343.2179
4 | 2611486.6764 | 1259298.341 | 2611477.9181 | 1259325.8093 | 2611472.8202 | 1259331.2587 | 2611466.2791 | 1259334.6261 | 2611456.2678 | 1259335.7965 | 2611421.3426 | 1259325.9894
5 | 2611542.4069 | 1259413.7823 | 2611550.2426 | 1259387.9801 | 2611552.1024 | 1259377.2765 | 2611550.7989 | 1259369.3352 | 2611540.5925 | 1259343.2179
6 | 2611517.6329 | 1259476.2654 | 2611522.101 | 1259461.3195 | 2611523.2314 | 1259457.508 | 2611531.1762 | 1259449.1733 | 2611542.4069 | 1259413.7823
7 | 2611633.4385 | 1259228.6281 | 2611618.9103 | 1259274.9955
8 | 2611639.9297 | 1259207.9111 | 2611633.4385 | 1259228.6281
9 | 2611618.9103 | 1259274.9955 | 2611616.547 | 1259282.538 | 2611618.8062 | 1259291.2372 | 2611627.361 | 1259298.7589 | 2611641.1545 | 1259303.0048
10 | 2611639.9297 | 1259207.9111 | 2611658.4508 | 1259214.3628 | 2611662.8043 | 1259212.0142 | 2611682.6252 | 1259211.6854
11 | 2611673.4504 | 1259312.9458 | 2611641.1545 | 1259303.0048
12 | 2611710.7419 | 1259211.219 | 2611682.6252 | 1259211.6854
13 | 2611683.199 | 1259315.9466 | 2611673.4504 | 1259312.9458
14 | 2611710.7419 | 1259211.219 | 2611711.9342 | 1259264.6984
15 | 2611683.199 | 1259315.9466 | 2611674.8087 | 1259337.7573
16 | 2611664.0262 | 1259361.4063 | 2611672.6765 | 1259343.3 | 2611674.8087 | 1259337.7573
17 | 2611660.2904 | 1259371.6726 | 2611664.0262 | 1259361.4063
18 | 2611660.2904 | 1259371.6726 | 2611653.473 | 1259390.7824
19 | 2611660.2904 | 1259371.6726 | 2611632.2992 | 1259364.4246
20 | 2611517.6329 | 1259476.2654 | 2611523.6588 | 1259478.056
21 | 2611517.6329 | 1259476.2654 | 2611498.8159 | 1259471.1589
22 | 2611523.6588 | 1259478.056 | 2611526.858 | 1259468.4446 | 2611530.4733 | 1259469.6413 | 2611532.8082 | 1259470.413 | 2611535.3841 | 1259471.263 | 2611536.5592 | 1259467.7296 | 2611542.065 | 1259469.5415 | 2611548.0002 | 1259471.5099 | 2611546.7948 | 1259475.1322 | 2611552.1199 | 1259476.8993 | 2611541.398 | 1259510.3344
23 | 2611495.8762 | 1259471.1016 | 2611498.8159 | 1259471.1589 | 2611498.8159 | 1259471.1589
24 | 2611541.398 | 1259510.3344 | 2611561.2926 | 1259516.4674
25 | 2611541.398 | 1259510.3344 | 2611547.9308 | 1259503.3535 | 2611550.7974 | 1259494.6996
26 | 2611541.398 | 1259510.3344 | 2611532.5939 | 1259538.1584
27 | 2611567.3564 | 1259518.3368 | 2611561.2926 | 1259516.4674
28 | 2611550.7974 | 1259494.6996 | 2611557.1593 | 1259475.4932
29 | 2611532.5939 | 1259538.1584 | 2611536.2996 | 1259539.3886 | 2611556.254 | 1259545.8212
30 | 2611609.6079 | 1259358.4646 | 2611611.3122 | 1259350.2401 | 2611612.6371 | 1259343.3492
31 | 2611609.6079 | 1259358.4646 | 2611615.25 | 1259360.01 | 2611632.2992 | 1259364.4246
32 | 2611612.6371 | 1259343.3492 | 2611612.8539 | 1259340.4254 | 2611612.2488 | 1259337.6668 | 2611600.6146 | 1259332.3072 | 2611598.0204 | 1259329.2445 | 2611597.5657 | 1259326.6418 | 2611597.723 | 1259323.2843 | 2611600.8107 | 1259313.7116
33 | 2611466.0143 | 1259471.9961 | 2611480.457 | 1259470.801 | 2611495.8762 | 1259471.1016
34 | 2611490.0654 | 1259576.6465 | 2611497.8012 | 1259553.9433
35 | 2611490.0654 | 1259576.6465 | 2611469.3064 | 1259570.4245
36 | 2611573.4292 | 1259520.2089 | 2611567.3564 | 1259518.3368
37 | 2611559.1782 | 1259469.3984 | 2611557.1593 | 1259475.4932
38 | 2611647.5509 | 1259407.3829 | 2611653.473 | 1259390.7824
39 | 2611647.5509 | 1259407.3829 | 2611640.6997 | 1259426.7381
40 | 2611740.0848 | 1259432.1148 | 2611742.2724 | 1259411.2466
41 | 2611740.0848 | 1259432.1148 | 2611716.3642 | 1259429.4329 | 2611703.5871 | 1259429.4684
42 | 2611740.0848 | 1259432.1148 | 2611736.7675 | 1259463.207
43 | 2611748.9996 | 1259463.2645 | 2611750.127 | 1259450.6156
44 | 2611748.9996 | 1259463.2645 | 2611743.659 | 1259521.8866
45 | 2611736.7675 | 1259463.207 | 2611748.9996 | 1259463.2645
46 | 2611666.4661 | 1259466.0764 | 2611655.2158 | 1259465.9837
47 | 2611674.4099 | 1259466.1418 | 2611666.4661 | 1259466.0764
48 | 2611630.1321 | 1259465.7771 | 2611655.2158 | 1259465.9837
49 | 2611674.4099 | 1259466.1418 | 2611687.0489 | 1259466.2445
50 | 2611676.5846 | 1259429.5436 | 2611674.8695 | 1259435.5332 | 2611674.4099 | 1259466.1418
51 | 2611630.1321 | 1259465.7771 | 2611625.3568 | 1259488.834
52 | 2611630.1321 | 1259465.7771 | 2611630.7136 | 1259462.7831
53 | 2611687.0489 | 1259466.2445 | 2611696.2697 | 1259472.2111 | 2611697.7952 | 1259478.3293 | 2611692.1159 | 1259519.4011
54 | 2611682.8259 | 1259417.6256 | 2611679.3343 | 1259426.3469 | 2611676.5846 | 1259429.5436
55 | 2611676.5846 | 1259429.5436 | 2611703.5871 | 1259429.4684
56 | 2611623.4351 | 1259498.1129 | 2611625.3568 | 1259488.834
57 | 2611630.7136 | 1259462.7831 | 2611633.0785 | 1259450.606 | 2611633.1413 | 1259450.4094
58 | 2611686.5748 | 1259559.474 | 2611692.1159 | 1259519.4011
59 | 2611622.1344 | 1259504.3929 | 2611623.4351 | 1259498.1129
60 | 2611633.1413 | 1259450.4094 | 2611634.9306 | 1259444.8054
61 | 2611736.7675 | 1259463.207 | 2611732.8966 | 1259499.4636
62 | 2611728.8538 | 1259537.3306 | 2611732.8966 | 1259499.4636
63 | 2611686.5748 | 1259559.474 | 2611681.1254 | 1259598.8837
64 | 2611640.6997 | 1259426.7381 | 2611625.9197 | 1259421.9906
65 | 2611640.6997 | 1259426.7381 | 2611634.9306 | 1259444.8054
66 | 2611563.1464 | 1259457.4187 | 2611559.1782 | 1259469.3984
67 | 2611563.1464 | 1259457.4187 | 2611570.7642 | 1259459.905
68 | 2611571.4859 | 1259432.2179 | 2611563.1464 | 1259457.4187
69 | 2611576.3584 | 1259461.7308 | 2611570.7642 | 1259459.905
70 | 2611571.4859 | 1259432.2179 | 2611578.9361 | 1259434.6504
71 | 2611581.9539 | 1259463.5571 | 2611576.3584 | 1259461.7308
72 | 2611584.5298 | 1259436.4767 | 2611578.9361 | 1259434.6504
73 | 2611581.9539 | 1259463.5571 | 2611584.6033 | 1259464.4217
74 | 2611625.9147 | 1259421.989 | 2611597.0001 | 1259412.7013
75 | 2611625.9147 | 1259421.989 | 2611625.9197 | 1259421.9906
76 | 2611590.123 | 1259438.3029 | 2611584.5298 | 1259436.4767
77 | 2611728.8538 | 1259537.3306 | 2611726.3857 | 1259560.4478
78 | 2611726.3857 | 1259560.4478 | 2611723.6133 | 1259586.4158
79 | 2611723.6133 | 1259586.4158 | 2611720.9539 | 1259611.3249
80 | 2611740.8875 | 1259552.3086 | 2611743.659 | 1259521.8866
81 | 2611740.8875 | 1259552.3086 | 2611757.4696 | 1259554.109
82 | 2611620.8536 | 1259510.5771 | 2611622.1344 | 1259504.3929
83 | 2611593.1402 | 1259467.208 | 2611596.6601 | 1259468.3568
84 | 2611593.1402 | 1259467.208 | 2611590.63 | 1259466.3887
85 | 2611598.72 | 1259469.0291 | 2611596.6601 | 1259468.3568
86 | 2611587.5481 | 1259465.3829 | 2611590.63 | 1259466.3887
87 | 2611587.5481 | 1259465.3829 | 2611584.6033 | 1259464.4217
88 | 2611595.699 | 1259440.1234 | 2611590.123 | 1259438.3029
89 | 2611595.9122 | 1259440.193 | 2611595.699 | 1259440.1234
90 | 2611681.1254 | 1259598.8837 | 2611675.288 | 1259641.0985
91 | 2611672.5994 | 1259660.5422 | 2611675.288 | 1259641.0985
92 | 2611619.5155 | 1259517.0382 | 2611620.8536 | 1259510.5771
93 | 2611616.1324 | 1259533.3732 | 2611619.5155 | 1259517.0382
94 | 2611616.1324 | 1259533.3732 | 2611612.0898 | 1259557.6485
95 | 2611616.1324 | 1259533.3732 | 2611598.5001 | 1259527.9376
96 | 2611611.1144 | 1259563.506 | 2611612.0898 | 1259557.6485
97 | 2611598.5001 | 1259527.9376 | 2611598.4417 | 1259527.9196
98 | 2611606.5769 | 1259590.7155 | 2611611.1144 | 1259563.506
99 | 2611611.1144 | 1259563.506 | 2611590.9411 | 1259557.0029
100 | 2611598.4417 | 1259527.9196 | 2611579.4921 | 1259522.0779
101 | 2611606.5769 | 1259590.7155 | 2611593.8384 | 1259586.6104
102 | 2611606.5769 | 1259590.7155 | 2611606.0519 | 1259593.8643
103 | 2611579.4921 | 1259522.0779 | 2611573.4292 | 1259520.2089
104 | 2611590.7426 | 1259585.6127 | 2611593.8384 | 1259586.6104
105 | 2611606.0519 | 1259593.8643 | 2611603.9877 | 1259606.2438
106 | 2611574.8561 | 1259580.4931 | 2611590.7426 | 1259585.6127
107 | 2611603.0385 | 1259611.936 | 2611603.9877 | 1259606.2438
108 | 2611603.0385 | 1259611.936 | 2611600.1707 | 1259629.1347
109 | 2611598.6537 | 1259638.2322 | 2611600.1707 | 1259629.1347
110 | 2611598.6537 | 1259638.2322 | 2611577.8035 | 1259631.5121
111 | 2611538.0519 | 1259611.5812 | 2611539.8216 | 1259606.1188
112 | 2611538.0519 | 1259611.5812 | 2611535.9661 | 1259618.0189 | 2611550.1436 | 1259622.5931
113 | 2611539.8216 | 1259606.1188 | 2611541.6195 | 1259600.5695
114 | 2611557.9818 | 1259625.1219 | 2611550.1436 | 1259622.5931
115 | 2611541.6195 | 1259600.5695 | 2611543.4188 | 1259595.0161
116 | 2611557.9818 | 1259625.1219 | 2611571.2002 | 1259629.3838
117 | 2611557.9818 | 1259625.1219 | 2611561.781 | 1259613.409
118 | 2611543.4188 | 1259595.0161 | 2611545.2171 | 1259589.4655
119 | 2611571.2002 | 1259629.3838 | 2611577.7809 | 1259631.5048
120 | 2611561.781 | 1259613.409 | 2611563.581 | 1259607.86
121 | 2611546.0427 | 1259586.9174 | 2611545.2171 | 1259589.4655
122 | 2611577.7809 | 1259631.5048 | 2611577.7944 | 1259631.5092
123 | 2611563.581 | 1259607.86 | 2611565.3823 | 1259602.3065
124 | 2611577.7944 | 1259631.5092 | 2611577.8035 | 1259631.5121
125 | 2611565.3823 | 1259602.3065 | 2611567.1823 | 1259596.7575
126 | 2611567.1823 | 1259596.7575 | 2611568.9822 | 1259591.2085
127 | 2611466.0143 | 1259471.9961 | 2611466.2862 | 1259487.9245
128 | 2611466.0143 | 1259471.9961 | 2611444.9812 | 1259476.7052
129 | 2611466.2862 | 1259487.9245 | 2611466.3232 | 1259490.0903
130 | 2611444.9812 | 1259476.7052 | 2611438.9727 | 1259478.0504
131 | 2611466.3232 | 1259490.0903 | 2611466.6397 | 1259508.6243
132 | 2611435.8935 | 1259478.7398 | 2611438.9727 | 1259478.0504
133 | 2611466.7421 | 1259514.6226 | 2611466.6397 | 1259508.6243
134 | 2611435.8935 | 1259478.7398 | 2611432.9651 | 1259479.3954
135 | 2611420.9524 | 1259482.0849 | 2611418.9714 | 1259482.5284
136 | 2611426.9582 | 1259480.7403 | 2611420.9524 | 1259482.0849
137 | 2611426.9582 | 1259480.7403 | 2611432.9651 | 1259479.3954
138 | 2611467.3822 | 1259552.1084 | 2611469.3064 | 1259570.4245
139 | 2611469.3064 | 1259570.4245 | 2611465.8198 | 1259580.6803 | 2611459.2316 | 1259582.0481
140 | 2611467.3822 | 1259552.1084 | 2611456.6771 | 1259554.4686
141 | 2611467.3822 | 1259552.1084 | 2611467.1546 | 1259538.7759
142 | 2611467.052 | 1259532.7724 | 2611467.1546 | 1259538.7759
143 | 2611466.8446 | 1259520.6215 | 2611466.9468 | 1259526.6115
144 | 2611466.9496 | 1259526.7733 | 2611466.9468 | 1259526.6115
145 | 2611466.7421 | 1259514.6226 | 2611466.8446 | 1259520.6215
146 | 2611466.9496 | 1259526.7733 | 2611467.052 | 1259532.7724

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611497.2256 | 1259273.6799
1 | 2611491.1809 | 1259299.6839
2 | 2611537.744 | 1259315.418
3 | 2611486.6764 | 1259298.341
4 | 2611421.3426 | 1259325.9894
5 | 2611540.5925 | 1259343.2179
6 | 2611542.4069 | 1259413.7823
7 | 2611633.4385 | 1259228.6281
8 | 2611618.9103 | 1259274.9955
9 | 2611639.9297 | 1259207.9111
10 | 2611641.1545 | 1259303.0048
11 | 2611682.6252 | 1259211.6854
12 | 2611673.4504 | 1259312.9458
13 | 2611710.7419 | 1259211.219
14 | 2611683.199 | 1259315.9466
15 | 2611711.9342 | 1259264.6984
16 | 2611674.8087 | 1259337.7573
17 | 2611664.0262 | 1259361.4063
18 | 2611660.2904 | 1259371.6726
19 | 2611517.6329 | 1259476.2654
20 | 2611523.6588 | 1259478.056
21 | 2611498.8159 | 1259471.1589
22 | 2611541.398 | 1259510.3344
23 | 2611561.2926 | 1259516.4674
24 | 2611550.7974 | 1259494.6996
25 | 2611532.5939 | 1259538.1584
26 | 2611609.6079 | 1259358.4646
27 | 2611612.6371 | 1259343.3492
28 | 2611632.2992 | 1259364.4246
29 | 2611600.8107 | 1259313.7116
30 | 2611495.8762 | 1259471.1016
31 | 2611497.8012 | 1259553.9433
32 | 2611490.0654 | 1259576.6465
33 | 2611567.3564 | 1259518.3368
34 | 2611557.1593 | 1259475.4932
35 | 2611556.254 | 1259545.8212
36 | 2611653.473 | 1259390.7824
37 | 2611647.5509 | 1259407.3829
38 | 2611742.2724 | 1259411.2466
39 | 2611740.0848 | 1259432.1148
40 | 2611750.127 | 1259450.6156
41 | 2611748.9996 | 1259463.2645
42 | 2611666.4661 | 1259466.0764
43 | 2611655.2158 | 1259465.9837
44 | 2611674.4099 | 1259466.1418
45 | 2611630.1321 | 1259465.7771
46 | 2611687.0489 | 1259466.2445
47 | 2611676.5846 | 1259429.5436
48 | 2611625.3568 | 1259488.834
49 | 2611630.7136 | 1259462.7831
50 | 2611692.1159 | 1259519.4011
51 | 2611682.8259 | 1259417.6256
52 | 2611703.5871 | 1259429.4684
53 | 2611623.4351 | 1259498.1129
54 | 2611633.1413 | 1259450.4094
55 | 2611736.7675 | 1259463.207
56 | 2611732.8966 | 1259499.4636
57 | 2611686.5748 | 1259559.474
58 | 2611640.6997 | 1259426.7381
59 | 2611559.1782 | 1259469.3984
60 | 2611563.1464 | 1259457.4187
61 | 2611570.7642 | 1259459.905
62 | 2611571.4859 | 1259432.2179
63 | 2611576.3584 | 1259461.7308
64 | 2611578.9361 | 1259434.6504
65 | 2611581.9539 | 1259463.5571
66 | 2611597.0001 | 1259412.7013
67 | 2611625.9147 | 1259421.989
68 | 2611584.5298 | 1259436.4767
69 | 2611728.8538 | 1259537.3306
70 | 2611726.3857 | 1259560.4478
71 | 2611723.6133 | 1259586.4158
72 | 2611743.659 | 1259521.8866
73 | 2611720.9539 | 1259611.3249
74 | 2611740.8875 | 1259552.3086
75 | 2611634.9306 | 1259444.8054
76 | 2611625.9197 | 1259421.9906
77 | 2611622.1344 | 1259504.3929
78 | 2611593.1402 | 1259467.208
79 | 2611596.6601 | 1259468.3568
80 | 2611590.63 | 1259466.3887
81 | 2611598.72 | 1259469.0291
82 | 2611587.5481 | 1259465.3829
83 | 2611584.6033 | 1259464.4217
84 | 2611595.699 | 1259440.1234
85 | 2611590.123 | 1259438.3029
86 | 2611595.9122 | 1259440.193
87 | 2611757.4696 | 1259554.109
88 | 2611681.1254 | 1259598.8837
89 | 2611675.288 | 1259641.0985
90 | 2611672.5994 | 1259660.5422
91 | 2611619.5155 | 1259517.0382
92 | 2611620.8536 | 1259510.5771
93 | 2611616.1324 | 1259533.3732
94 | 2611612.0898 | 1259557.6485
95 | 2611598.5001 | 1259527.9376
96 | 2611611.1144 | 1259563.506
97 | 2611598.4417 | 1259527.9196
98 | 2611606.5769 | 1259590.7155
99 | 2611590.9411 | 1259557.0029
100 | 2611579.4921 | 1259522.0779
101 | 2611593.8384 | 1259586.6104
102 | 2611606.0519 | 1259593.8643
103 | 2611573.4292 | 1259520.2089
104 | 2611590.7426 | 1259585.6127
105 | 2611603.9877 | 1259606.2438
106 | 2611574.8561 | 1259580.4931
107 | 2611603.0385 | 1259611.936
108 | 2611600.1707 | 1259629.1347
109 | 2611598.6537 | 1259638.2322
110 | 2611538.0519 | 1259611.5812
111 | 2611539.8216 | 1259606.1188
112 | 2611550.1436 | 1259622.5931
113 | 2611541.6195 | 1259600.5695
114 | 2611557.9818 | 1259625.1219
115 | 2611543.4188 | 1259595.0161
116 | 2611571.2002 | 1259629.3838
117 | 2611561.7811 | 1259613.409
118 | 2611545.2171 | 1259589.4655
119 | 2611577.7809 | 1259631.5048
120 | 2611563.581 | 1259607.86
121 | 2611546.0427 | 1259586.9174
122 | 2611577.7944 | 1259631.5092
123 | 2611565.3823 | 1259602.3065
124 | 2611567.1823 | 1259596.7575
125 | 2611568.9822 | 1259591.2085
126 | 2611577.8035 | 1259631.5121
127 | 2611466.0143 | 1259471.9961
128 | 2611466.2863 | 1259487.9245
129 | 2611444.9812 | 1259476.7052
130 | 2611466.3232 | 1259490.0903
131 | 2611438.9727 | 1259478.0504
132 | 2611466.6397 | 1259508.6243
133 | 2611435.8935 | 1259478.7398
134 | 2611418.9714 | 1259482.5284
135 | 2611420.9524 | 1259482.0849
136 | 2611426.9582 | 1259480.7403
137 | 2611432.9651 | 1259479.3954
138 | 2611469.3064 | 1259570.4245
139 | 2611467.3822 | 1259552.1084
140 | 2611459.2316 | 1259582.0481
141 | 2611456.6771 | 1259554.4686
142 | 2611467.1546 | 1259538.7759
143 | 2611466.9468 | 1259526.6115
144 | 2611466.8446 | 1259520.6215
145 | 2611466.9496 | 1259526.7733
146 | 2611466.7421 | 1259514.6226
147 | 2611467.052 | 1259532.7724
148 | 2611674.4099 | 1259466.1418

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1