## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2773-32_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2773-32_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2773-32_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2773-32_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2773-32_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2773-32_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2773-32_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2773-32_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2773-32_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2773-32_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2773-32_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2773-32_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2773-32_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2773-32_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2773-32_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2773-32_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2773-32_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2773-32_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2773-32_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2773-32_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2773-32_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2773-32_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2773-32_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2773-32_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2773-32_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2773-32_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2773-32_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2773-32_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2773-32_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2773-32_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2773-32_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2773-32_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2773-32_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2773-32_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2773-32_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2773-32_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2773-32_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2773-32_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2773-32_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2773-32_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2773-32_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2773-32_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2773-32_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2773-32_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2773-32_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2773-32_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2773-32_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2773-32_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2773-32_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2773-32_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2773-32_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2773-32_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2773-32_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2773-32_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2773-32_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2773-32_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2773-32_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2773-32_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2773-32_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2773-32_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2773-32_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2773-32_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2773-32_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2773-32_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2773-32_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2773-32_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2773-32_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2773-32_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2773-32_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2773-32_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2773-32_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2773-32_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2773-32_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2773-32_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2773-32_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2773-32_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2773-32_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2773-32_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2773-32_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2773-32_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2773-32_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2773-32_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2773-32_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2773-32_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2773-32_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2773-32_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2773-32_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2773-32_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2773-32_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2773-32_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2773-32_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2773-32_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2773-32_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2773-32_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2773-32_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2773-32_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2773-32_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2773-32_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2773-32_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2773-32_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2773-32_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2773-32_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2773-32_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2773-32_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2773-32_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2773-32_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2773-32_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2773-32_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2773-32_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2773-32_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2773-32_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2773-32_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2773-32_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2773-32_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2773-32_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2773-32_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2773-32_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2773-32_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2773-32_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2773-32_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2773-32_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2773-32_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2773-32_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2773-32_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2773-32_0_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2773-32_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2773-32_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2773-32_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2773-32_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2773-32_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2773-32_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2773-32_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2773-32_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2773-32_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2773-32_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2773-32_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2773-32_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2773-32_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2773-32_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2773-32_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_574_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2773-32_0_3_load_0 | 0 | 0.025153 | 0.0063038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2773-32_0_3_load_1 | 1 | 0.004979 | 0.0012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2773-32_0_3_load_2 | 2 | 0.0049818 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2773-32_0_3_load_3 | 3 | 0.0049853 | 0.0012494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2773-32_0_3_load_5 | 5 | 0.0049881 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2773-32_0_3_load_6 | 6 | 0.0049881 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2773-32_0_3_load_78 | 7 | 0.0049853 | 0.0012494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2773-32_0_3_load_58 | 9 | 0.0039468 | 0.00098915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2773-32_0_3_load_20 | 12 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2773-32_0_3_load_21 | 13 | 0.0019727 | 0.00049442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2773-32_0_3_load_19 | 14 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2773-32_0_3_load_117 | 16 | 0.00096829 | 0.00024268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2773-32_0_3_load_278 | 20 | 0.002768 | 0.00069372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2773-32_0_3_load_36 | 21 | 0.00062296 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2773-32_0_3_load_283 | 24 | 0.00081424 | 0.00020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2773-32_0_3_load_284 | 25 | 0.0010084 | 0.00025274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2773-32_0_3_load_279 | 28 | 0.0043548 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2773-32_0_3_load_18 | 29 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2773-32_0_3_load_68 | 30 | 0.0019741 | 0.00049475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2773-32_0_3_load_22 | 31 | 0.001976 | 0.00049524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2773-32_0_3_load_23 | 32 | 0.0019721 | 0.00049426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2773-32_0_3_load_24 | 33 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2773-32_0_3_load_25 | 34 | 0.0019741 | 0.00049476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2773-32_0_3_load_26 | 35 | 0.0019741 | 0.00049476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2773-32_0_3_load_27 | 36 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2773-32_0_3_load_61 | 38 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2773-32_0_3_load_42 | 39 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2773-32_0_3_load_29 | 40 | 0.00062295 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2773-32_0_3_load_34 | 45 | 0.00062295 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2773-32_0_3_load_35 | 46 | 0.00062314 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2773-32_0_3_load_59 | 47 | 0.0020779 | 0.00052078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2773-32_0_3_load_57 | 48 | 0.0019741 | 0.00049475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2773-32_0_3_load_55 | 49 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2773-32_0_3_load_38 | 51 | 0.00062314 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2773-32_0_3_load_60 | 53 | 0.00068484 | 0.00017164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2773-32_0_3_load_53 | 54 | 0.00062288 | 0.00015611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2773-32_0_3_load_50 | 55 | 0.00062296 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2773-32_0_3_load_39 | 56 | 0.0019746 | 0.00049489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2773-32_0_3_load_40 | 57 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2773-32_0_3_load_41 | 58 | 0.0019741 | 0.00049474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2773-32_0_3_load_43 | 59 | 0.0019727 | 0.00049441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2773-32_0_3_load_44 | 60 | 0.0019741 | 0.00049475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2773-32_0_3_load_63 | 61 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2773-32_0_3_load_45 | 62 | 0.00062296 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2773-32_0_3_load_48 | 64 | 0.00062296 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2773-32_0_3_load_51 | 65 | 0.00062295 | 0.00015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2773-32_0_3_load_49 | 66 | 0.00068421 | 0.00017148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2773-32_0_3_load_64 | 68 | 0.00068448 | 0.00017155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2773-32_0_3_load_54 | 69 | 0.0019741 | 0.00049475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2773-32_0_3_load_101 | 70 | 0.0020803 | 0.00052136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2773-32_0_3_load_69 | 72 | 0.00068391 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2773-32_0_3_load_66 | 73 | 0.00068391 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2773-32_0_3_load_65 | 74 | 0.00068428 | 0.0001715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2773-32_0_3_load_79 | 76 | 0.00068363 | 0.00017133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2773-32_0_3_load_83 | 78 | 0.0005616 | 0.00014075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2773-32_0_3_load_81 | 79 | 0.00068512 | 0.00017171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2773-32_0_3_load_80 | 80 | 0.00056125 | 0.00014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2773-32_0_3_load_85 | 82 | 0.00056125 | 0.00014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2773-32_0_3_load_90 | 84 | 0.00056125 | 0.00014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2773-32_0_3_load_87 | 85 | 0.00056056 | 0.00014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2773-32_0_3_load_88 | 86 | 0.00056655 | 0.00014199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2773-32_0_3_load_94 | 87 | 0.00056759 | 0.00014225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2773-32_0_3_load_89 | 88 | 0.00056056 | 0.00014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2773-32_0_3_load_92 | 89 | 0.0005616 | 0.00014075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2773-32_0_3_load_95 | 91 | 0.00056654 | 0.00014199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2773-32_0_3_load_93 | 92 | 0.00056056 | 0.00014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2773-32_0_3_load_97 | 93 | 0.00056654 | 0.00014199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2773-32_0_3_load_99 | 95 | 0.00059388 | 0.00014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2773-32_0_3_load_98 | 96 | 0.00056753 | 0.00014224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2773-32_0_3_load_116 | 97 | 0.00059414 | 0.00014891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2773-32_0_3_load_102 | 98 | 0.0020779 | 0.00052078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2773-32_0_3_load_103 | 99 | 0.00072459 | 0.0001816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2773-32_0_3_load_104 | 100 | 0.00072541 | 0.0001818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2773-32_0_3_load_105 | 101 | 0.00072459 | 0.0001816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2773-32_0_3_load_106 | 102 | 0.00072384 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2773-32_0_3_load_107 | 103 | 0.00072465 | 0.00018161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2773-32_0_3_load_108 | 104 | 0.00072384 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2773-32_0_3_load_109 | 105 | 0.00072459 | 0.0001816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2773-32_0_3_load_110 | 106 | 0.00059446 | 0.00014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2773-32_0_3_load_111 | 107 | 0.00059446 | 0.00014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2773-32_0_3_load_112 | 108 | 0.00059352 | 0.00014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2773-32_0_3_load_113 | 109 | 0.00059352 | 0.00014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2773-32_0_3_load_114 | 110 | 0.00059419 | 0.00014892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2773-32_0_3_load_115 | 111 | 0.00059446 | 0.00014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2773-32_0_3_load_147 | 112 | 0.0015555 | 0.00038984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2773-32_0_3_load_150 | 116 | 0.0031209 | 0.00078217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2773-32_0_3_load_259 | 119 | 0.0015099 | 0.00037841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2773-32_0_3_load_260 | 120 | 0.0015122 | 0.00037899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2773-32_0_3_load_261 | 121 | 0.0008822 | 0.0002211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2773-32_0_3_load_262 | 122 | 0.00084354 | 0.00021141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2773-32_0_3_load_263 | 123 | 0.0027566 | 0.00069087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2773-32_0_3_load_273 | 124 | 0.0013884 | 0.00034797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2773-32_0_3_load_264 | 125 | 0.0020716 | 0.0005192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2773-32_0_3_load_270 | 126 | 0.0038037 | 0.00095329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2773-32_0_3_load_274 | 127 | 0.0011106 | 0.00027835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2773-32_0_3_load_292 | 128 | 0.00080308 | 0.00020127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2773-32_0_3_load_289 | 129 | 0.0043404 | 0.0010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2773-32_0_3_load_286 | 130 | 0.0043586 | 0.0010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2773-32_0_3_load_287 | 131 | 0.0010092 | 0.00025293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2773-32_0_3_load_309 | 133 | 0.0012321 | 0.00030878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2773-32_0_3_load_290 | 134 | 0.00080199 | 0.000201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2773-32_0_3_load_293 | 135 | 0.0029458 | 0.0007383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2773-32_0_3_load_294 | 136 | 0.0014064 | 0.00035247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2773-32_0_3_load_308 | 137 | 0.0019316 | 0.0004841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2773-32_0_3_load_307 | 138 | 0.0014058 | 0.00035232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2773-32_0_3_load_306 | 139 | 0.0018504 | 0.00046374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2773-32_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2773-32_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0045413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2773-32_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00070762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2773-32_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2773-32_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00071072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2773-32_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2773-32_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.005974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2773-32_0_3_line_7 |  | 7 | 13 | 0.0059714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2773-32_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.025906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2773-32_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.006498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2773-32_0_3_line_10 |  | 10 | 43 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2773-32_0_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0096819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2773-32_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.013548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2773-32_0_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2773-32_0_3_line_14 |  | 12 | 30 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2773-32_0_3_line_15 |  | 14 | 29 | 0.00010522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2773-32_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.12649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2773-32_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.003826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2773-32_0_3_line_18 |  | 16 | 112 | 0.014099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2773-32_0_3_line_19 |  | 17 | 97 | 0.013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2773-32_0_3_line_20 |  | 17 | 95 | 0.0063372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2773-32_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.082311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2773-32_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.027816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2773-32_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2773-32_0_3_line_24 |  | 19 | 22 | 0.20707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2773-32_0_3_line_25 |  | 21 | 52 | 0.0085188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2773-32_0_3_line_26 |  | 22 | 28 | 0.011468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2773-32_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2773-32_0_3_line_28 |  | 23 | 25 | 0.041597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2773-32_0_3_line_29 |  | 24 | 130 | 0.0017386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2773-32_0_3_line_30 |  | 25 | 113 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2773-32_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2773-32_0_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.018189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2773-32_0_3_line_33 |  | 27 | 128 | 0.0034575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2773-32_0_3_line_34 |  | 27 | 129 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2773-32_0_3_line_35 |  | 30 | 61 | 0.0059452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2773-32_0_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.032976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2773-32_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.029308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2773-32_0_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0059514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2773-32_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.00083925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2773-32_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0059543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2773-32_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.031003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2773-32_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0059516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2773-32_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0015071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2773-32_0_3_line_44 |  | 38 | 48 | 0.0029336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2773-32_0_3_line_45 |  | 39 | 57 | 0.0059465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2773-32_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0082438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2773-32_0_3_line_47 |  | 41 | 45 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2773-32_0_3_line_48 |  | 41 | 46 | 0.0098872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2773-32_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.02301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2773-32_0_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.017643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2773-32_0_3_line_51 |  | 43 | 47 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2773-32_0_3_line_52 |  | 44 | 48 | 0.005421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2773-32_0_3_line_53 |  | 44 | 49 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2773-32_0_3_line_54 |  | 45 | 50 | 0.008359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2773-32_0_3_line_55 |  | 46 | 51 | 0.0057252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2773-32_0_3_line_56 |  | 47 | 70 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2773-32_0_3_line_57 |  | 49 | 69 | 0.0059541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2773-32_0_3_line_58 |  | 50 | 53 | 0.015438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2773-32_0_3_line_59 |  | 50 | 54 | 0.0099416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2773-32_0_3_line_60 |  | 51 | 55 | 0.0057263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2773-32_0_3_line_61 |  | 52 | 55 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2773-32_0_3_line_62 |  | 53 | 71 | 0.0083992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2773-32_0_3_line_63 |  | 54 | 65 | 0.0057258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2773-32_0_3_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0059457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2773-32_0_3_line_65 |  | 56 | 58 | 0.0071763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2773-32_0_3_line_66 |  | 58 | 59 | 0.00064174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2773-32_0_3_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0038806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2773-32_0_3_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0069237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2773-32_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0081986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2773-32_0_3_line_70 |  | 63 | 64 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2773-32_0_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0057262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2773-32_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0080637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2773-32_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2773-32_0_3_line_74 |  | 68 | 73 | 0.0062862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2773-32_0_3_line_75 |  | 70 | 98 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2773-32_0_3_line_76 |  | 71 | 72 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2773-32_0_3_line_77 |  | 71 | 73 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2773-32_0_3_line_78 |  | 72 | 77 | 0.0084143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2773-32_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0081617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2773-32_0_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2773-32_0_3_line_81 |  | 76 | 79 | 0.00629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2773-32_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2773-32_0_3_line_83 |  | 77 | 79 | 0.010678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2773-32_0_3_line_84 |  | 78 | 83 | 0.0079134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2773-32_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0078563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2773-32_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2773-32_0_3_line_87 |  | 82 | 85 | 0.0062872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2773-32_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.016056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2773-32_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.010693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2773-32_0_3_line_90 |  | 84 | 90 | 0.0081595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2773-32_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2773-32_0_3_line_92 |  | 87 | 93 | 0.0050544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2773-32_0_3_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0062898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2773-32_0_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0062898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2773-32_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.01636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2773-32_0_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2773-32_0_3_line_97 |  | 91 | 94 | 0.0083697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2773-32_0_3_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0061537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2773-32_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2773-32_0_3_line_100 |  | 94 | 96 | 0.01185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2773-32_0_3_line_101 |  | 97 | 111 | 0.0066788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2773-32_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2773-32_0_3_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2773-32_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2773-32_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.014748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2773-32_0_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2773-32_0_3_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2773-32_0_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2773-32_0_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0066788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_2773-32_0_3_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0066808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2773-32_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_2773-32_0_3_line_112 |  | 108 | 109 | 0.006677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2773-32_0_3_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2773-32_0_3_line_114 |  | 110 | 111 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2773-32_0_3_line_115 |  | 112 | 115 | 0.030157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2773-32_0_3_line_116 |  | 113 | 114 | 0.007643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2773-32_0_3_line_117 |  | 114 | 131 | 0.007304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2773-32_0_3_line_118 |  | 115 | 116 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2773-32_0_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2773-32_0_3_line_120 |  | 117 | 126 | 0.024193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2773-32_0_3_line_121 |  | 117 | 125 | 0.0054921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2773-32_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2773-32_0_3_line_123 |  | 118 | 120 | 0.013359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2773-32_0_3_line_124 |  | 119 | 121 | 0.015265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2773-32_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2773-32_0_3_line_126 |  | 121 | 123 | 0.0084264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2773-32_0_3_line_127 |  | 122 | 124 | 0.0028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2773-32_0_3_line_128 |  | 123 | 125 | 0.024146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2773-32_0_3_line_129 |  | 126 | 127 | 0.00082464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2773-32_0_3_line_130 |  | 128 | 136 | 0.0057756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2773-32_0_3_line_131 |  | 129 | 134 | 0.0052106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2773-32_0_3_line_132 |  | 130 | 132 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2773-32_0_3_line_133 |  | 131 | 133 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2773-32_0_3_line_134 |  | 132 | 135 | 0.0023187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2773-32_0_3_line_135 |  | 132 | 134 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2773-32_0_3_line_136 |  | 135 | 137 | 0.023921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2773-32_0_3_line_137 |  | 136 | 138 | 0.0072505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2773-32_0_3_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0058639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2773-32_0_3_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2612378.3682 | 1262165.0417 | 2612379.2099 | 1262141.0857
1 | 2612378.3682 | 1262165.0417 | 2612378.2088 | 1262169.5802
2 | 2612379.2099 | 1262141.0857 | 2612379.2348 | 1262140.3786
3 | 2612377.8225 | 1262180.5755 | 2612378.2088 | 1262169.5802
4 | 2612379.2348 | 1262140.3786 | 2612379.2597 | 1262139.6683
5 | 2612377.8225 | 1262180.5755 | 2612392.1327 | 1262179.3795
6 | 2612398.0859 | 1262178.8819 | 2612392.1327 | 1262179.3795
7 | 2612404.0365 | 1262178.3845 | 2612398.0859 | 1262178.8819
8 | 2612499.7962 | 1262169.0228 | 2612473.8997 | 1262171.1477
9 | 2612499.2222 | 1262162.5505 | 2612499.7962 | 1262169.0228
10 | 2612499.2222 | 1262162.5505 | 2612497.758 | 1262145.925
11 | 2612417.5376 | 1262177.2561 | 2612417.2434 | 1262167.5786
12 | 2612417.5376 | 1262177.2561 | 2612404.0365 | 1262178.3845
13 | 2612417.5376 | 1262177.2561 | 2612437.2571 | 1262175.9321
14 | 2612417.2434 | 1262167.5786 | 2612416.9178 | 1262156.8631
15 | 2612437.3621 | 1262175.9251 | 2612437.2571 | 1262175.9321
16 | 2612674.0942 | 1262130.5656 | 2612675.9916 | 1262113.3912 | 2612675.4026 | 1262089.318 | 2612673.2907 | 1262072.8244 | 2612669.4774 | 1262062.8984 | 2612653.5294 | 1262045.0633 | 2612649.3432 | 1262040.3845 | 2612643.5237 | 1262035.0129 | 2612625.8494 | 1262026.2164
17 | 2612670.7004 | 1262128.7794 | 2612674.0942 | 1262130.5656
18 | 2612614.1931 | 1262018.6539 | 2612617.1391 | 1262021.8812 | 2612625.8494 | 1262026.2164
19 | 2612670.7004 | 1262128.7794 | 2612668.6849 | 1262130.6875 | 2612658.2126 | 1262131.621
20 | 2612670.7004 | 1262128.7794 | 2612670.0113 | 1262122.4797
21 | 2612491.4693 | 1262091.4078 | 2612490.604 | 1262083.7452 | 2612496.617 | 1262083.113 | 2612498.4213 | 1262077.7464 | 2612503.0365 | 1262075.499 | 2612502.3021 | 1262070.0716 | 2612533.4766 | 1262066.0011 | 2612553.9309 | 1262061.9971
22 | 2612553.9309 | 1262061.9971 | 2612581.7348 | 1262061.1829
23 | 2612491.4693 | 1262091.4078 | 2612514.7094 | 1262088.3661
24 | 2612324.6273 | 1262134.5447 | 2612329.1841 | 1262131.3186 | 2612331.6285 | 1262129.5891 | 2612338.9774 | 1262124.134 | 2612346.1441 | 1262119.3011 | 2612356.5562 | 1262111.6175 | 2612358.1931 | 1262114.1893 | 2612358.9664 | 1262119.0943 | 2612361.8859 | 1262117.1546 | 2612387.527 | 1262100.3075 | 2612403.5598 | 1262092.3133 | 2612421.1403 | 1262086.3014 | 2612439.7966 | 1262081.0479 | 2612464.2454 | 1262076.1402 | 2612489.3025 | 1262072.1568 | 2612489.7906 | 1262076.4941 | 2612490.604 | 1262083.7452 | 2612491.4693 | 1262091.4078
25 | 2612523.1562 | 1262087.2605 | 2612514.7094 | 1262088.3661
26 | 2612324.6273 | 1262134.5447 | 2612323.9557 | 1262123.0962
27 | 2612292.6155 | 1262150.3003 | 2612289.418 | 1262140.9873 | 2612288.4377 | 1262133.0136
28 | 2612292.6155 | 1262150.3003 | 2612279.4899 | 1262151.4739 | 2612262.0353 | 1262147.7354 | 2612252.5805 | 1262143.0118
29 | 2612288.2255 | 1262131.2881 | 2612288.4377 | 1262133.0136
30 | 2612240.0003 | 1262136.7269 | 2612252.5805 | 1262143.0118
31 | 2612322.8279 | 1262104.9429 | 2612322.7179 | 1262103.4972 | 2612307.3911 | 1262105.3779
32 | 2612322.8279 | 1262104.9429 | 2612323.0775 | 1262108.1234 | 2612323.9557 | 1262123.0962
33 | 2612307.3911 | 1262105.3779 | 2612306.9694 | 1262101.9462
34 | 2612307.3911 | 1262105.3779 | 2612308.3541 | 1262113.2297 | 2612305.7102 | 1262113.5527
35 | 2612416.9178 | 1262156.8631 | 2612416.7372 | 1262150.9207
36 | 2612457.8833 | 1262092.0604 | 2612470.4621 | 1262089.707 | 2612473.1094 | 1262091.8473 | 2612474.5746 | 1262108.5573
37 | 2612429.1892 | 1262097.9953 | 2612442.1931 | 1262094.9958 | 2612457.8833 | 1262092.0604
38 | 2612474.5746 | 1262108.5573 | 2612475.0945 | 1262114.486
39 | 2612429.1892 | 1262097.9953 | 2612428.3715 | 1262098.184
40 | 2612475.0945 | 1262114.486 | 2612475.6146 | 1262120.4175
41 | 2612414.7739 | 1262119.0438 | 2612413.6608 | 1262107.3446 | 2612414.4304 | 1262103.1878 | 2612418.5946 | 1262100.4391 | 2612428.3715 | 1262098.184
42 | 2612475.6146 | 1262120.4175 | 2612476.1345 | 1262126.3463
43 | 2612414.7739 | 1262119.0438 | 2612414.9634 | 1262120.539
44 | 2612476.3907 | 1262129.2687 | 2612476.1345 | 1262126.3463
45 | 2612414.9634 | 1262120.539 | 2612415.7109 | 1262126.4383
46 | 2612526.0019 | 1262120.3114 | 2612517.7909 | 1262121.0466
47 | 2612526.0019 | 1262120.3114 | 2612541.283 | 1262118.9401
48 | 2612526.0019 | 1262120.3114 | 2612525.1537 | 1262110.4606
49 | 2612494.8228 | 1262123.1032 | 2612495.3343 | 1262127.0625 | 2612497.758 | 1262145.925
50 | 2612481.7784 | 1262128.6685 | 2612495.3343 | 1262127.0625 | 2612494.8228 | 1262123.1032
51 | 2612497.758 | 1262145.925 | 2612512.4943 | 1262144.6113
52 | 2612481.7784 | 1262128.6685 | 2612476.3907 | 1262129.2687
53 | 2612481.7784 | 1262128.6685 | 2612483.2737 | 1262145.9071
54 | 2612549.6085 | 1262118.193 | 2612541.283 | 1262118.9401
55 | 2612524.6626 | 1262104.7565 | 2612525.1537 | 1262110.4606
56 | 2612512.4943 | 1262144.6113 | 2612519.1487 | 1262144.0181
57 | 2612483.7883 | 1262151.8389 | 2612483.2737 | 1262145.9071
58 | 2612549.6085 | 1262118.193 | 2612564.9852 | 1262116.8141
59 | 2612549.6085 | 1262118.193 | 2612548.7557 | 1262108.288
60 | 2612524.1714 | 1262099.0513 | 2612524.6626 | 1262104.7565
61 | 2612523.1562 | 1262087.2605 | 2612524.1714 | 1262099.0513
62 | 2612573.3508 | 1262116.064 | 2612564.9852 | 1262116.8141
63 | 2612548.2644 | 1262102.5833 | 2612548.7557 | 1262108.288
64 | 2612416.4583 | 1262132.3369 | 2612415.7109 | 1262126.4383
65 | 2612416.9382 | 1262139.478 | 2612417.0047 | 1262136.6494 | 2612416.4583 | 1262132.3369
66 | 2612416.9231 | 1262140.1195 | 2612416.9382 | 1262139.478
67 | 2612416.9231 | 1262140.1195 | 2612416.8319 | 1262143.9991
68 | 2612416.7372 | 1262150.9207 | 2612416.6988 | 1262149.6577 | 2612416.8319 | 1262143.9991
69 | 2612546.8364 | 1262085.9985 | 2612538.6494 | 1262086.4348
70 | 2612546.8364 | 1262085.9985 | 2612547.7732 | 1262096.8782
71 | 2612548.2644 | 1262102.5833 | 2612547.7732 | 1262096.8782
72 | 2612570.6668 | 1262084.9815 | 2612562.6105 | 1262085.3253
73 | 2612570.6668 | 1262084.9815 | 2612571.8726 | 1262098.9448
74 | 2612571.8726 | 1262098.9448 | 2612572.4134 | 1262105.2077
75 | 2612519.1487 | 1262144.0181 | 2612525.803 | 1262143.4249
76 | 2612573.3508 | 1262116.064 | 2612588.6369 | 1262114.696
77 | 2612573.3508 | 1262116.064 | 2612572.4134 | 1262105.2077
78 | 2612597.0177 | 1262113.9459 | 2612588.6369 | 1262114.696
79 | 2612594.4222 | 1262083.831 | 2612586.2701 | 1262084.2258
80 | 2612594.4222 | 1262083.831 | 2612595.5607 | 1262097.0404
81 | 2612595.5607 | 1262097.0404 | 2612596.1008 | 1262103.3072
82 | 2612597.0177 | 1262113.9459 | 2612612.5094 | 1262112.5492
83 | 2612597.0177 | 1262113.9459 | 2612596.1008 | 1262103.3072
84 | 2612620.3908 | 1262111.8385 | 2612612.5094 | 1262112.5492
85 | 2612617.7874 | 1262081.9681 | 2612609.956 | 1262082.5925
86 | 2612617.7874 | 1262081.9681 | 2612618.9165 | 1262094.9229
87 | 2612618.9165 | 1262094.9229 | 2612619.4624 | 1262101.1864
88 | 2612620.3908 | 1262111.8385 | 2612636.3829 | 1262110.4055
89 | 2612620.3908 | 1262111.8385 | 2612619.4624 | 1262101.1864
90 | 2612644.5098 | 1262109.6772 | 2612636.3829 | 1262110.4055
91 | 2612662.8471 | 1262073.0472 | 2612665.8195 | 1262075.4547 | 2612666.2675 | 1262084.6952
92 | 2612666.2675 | 1262084.6952 | 2612666.5122 | 1262089.7437
93 | 2612642.5235 | 1262086.6002 | 2612643.0629 | 1262092.8668
94 | 2612643.0629 | 1262092.8668 | 2612643.6023 | 1262099.1334
95 | 2612644.5098 | 1262109.6772 | 2612660.8048 | 1262108.2187
96 | 2612644.5098 | 1262109.6772 | 2612643.6023 | 1262099.1334
97 | 2612669.1413 | 1262107.4726 | 2612660.8048 | 1262108.2187
98 | 2612666.5122 | 1262089.7437 | 2612666.5122 | 1262089.7437 | 2612667.9917 | 1262095.717
99 | 2612669.1413 | 1262107.4726 | 2612669.3999 | 1262116.8907 | 2612670.0113 | 1262122.4797
100 | 2612669.1413 | 1262107.4726 | 2612668.6559 | 1262098.3987 | 2612667.9917 | 1262095.717
101 | 2612651.5601 | 1262132.2141 | 2612658.2126 | 1262131.621
102 | 2612525.803 | 1262143.4249 | 2612539.8839 | 1262142.1696
103 | 2612539.8839 | 1262142.1696 | 2612546.5382 | 1262141.5764
104 | 2612546.5382 | 1262141.5764 | 2612553.1926 | 1262140.9832
105 | 2612553.1926 | 1262140.9832 | 2612567.8823 | 1262139.6737
106 | 2612567.8823 | 1262139.6737 | 2612574.5366 | 1262139.0805
107 | 2612574.5366 | 1262139.0805 | 2612581.191 | 1262138.4872
108 | 2612581.191 | 1262138.4872 | 2612595.5869 | 1262137.2039
109 | 2612595.5869 | 1262137.2039 | 2612602.2393 | 1262136.6109
110 | 2612602.2393 | 1262136.6109 | 2612608.8937 | 1262136.0176
111 | 2612608.8937 | 1262136.0176 | 2612623.7049 | 1262134.6973
112 | 2612623.7049 | 1262134.6973 | 2612630.3555 | 1262134.1044
113 | 2612630.3555 | 1262134.1044 | 2612637.0098 | 1262133.5112
114 | 2612637.0098 | 1262133.5112 | 2612651.5601 | 1262132.2141
115 | 2612593.8618 | 1261996.3811 | 2612614.1931 | 1262018.6539
116 | 2612234.1873 | 1262131.7448 | 2612240.0003 | 1262136.7269
117 | 2612234.1873 | 1262131.7448 | 2612237.6508 | 1262125.3142 | 2612237.6508 | 1262125.3142
118 | 2612593.8618 | 1261996.3811 | 2612587.8247 | 1262001.2161 | 2612568.6962 | 1262002.8082
119 | 2612549.1331 | 1262004.4365 | 2612568.6962 | 1262002.8082
120 | 2612549.1331 | 1262004.4365 | 2612551.0515 | 1262028.553
121 | 2612549.1331 | 1262004.4365 | 2612543.66 | 1262004.8927
122 | 2612485.78 | 1262009.7178 | 2612495.9877 | 1262008.8669
123 | 2612485.78 | 1262009.7178 | 2612487.0174 | 1262023.0193
124 | 2612495.9877 | 1262008.8669 | 2612511.2004 | 1262007.5987
125 | 2612488.0152 | 1262033.7456 | 2612487.0174 | 1262023.0193
126 | 2612519.5977 | 1262006.8987 | 2612511.2004 | 1262007.5987
127 | 2612488.0152 | 1262033.7456 | 2612488.2792 | 1262036.583
128 | 2612519.5977 | 1262006.8987 | 2612543.66 | 1262004.8927
129 | 2612551.1169 | 1262029.3751 | 2612551.0515 | 1262028.553
130 | 2612306.265 | 1262096.2137 | 2612306.265 | 1262096.2137 | 2612306.9694 | 1262101.9462
131 | 2612305.7102 | 1262113.5527 | 2612300.5381 | 1262114.1845
132 | 2612286.336 | 1262115.9193 | 2612288.2255 | 1262131.2881
133 | 2612237.6508 | 1262125.3142 | 2612234.4751 | 1262107.2944
134 | 2612286.336 | 1262115.9193 | 2612286.0527 | 1262113.618
135 | 2612286.336 | 1262115.9193 | 2612300.5381 | 1262114.1845
136 | 2612283.13 | 1262089.8762 | 2612286.0527 | 1262113.618
137 | 2612306.8179 | 1262090.145 | 2612307.546 | 1262096.0607 | 2612306.265 | 1262096.2137
138 | 2612306.1016 | 1262084.325 | 2612306.8179 | 1262090.145

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612378.3683 | 1262165.0417
1 | 2612379.2099 | 1262141.0857
2 | 2612378.2088 | 1262169.5802
3 | 2612379.2348 | 1262140.3786
4 | 2612377.8225 | 1262180.5755
5 | 2612379.2597 | 1262139.6683
6 | 2612392.1327 | 1262179.3795
7 | 2612398.0859 | 1262178.8819
8 | 2612499.7962 | 1262169.0228
9 | 2612473.8997 | 1262171.1477
10 | 2612499.2222 | 1262162.5505
11 | 2612417.5376 | 1262177.2561
12 | 2612417.2434 | 1262167.5786
13 | 2612404.0365 | 1262178.3845
14 | 2612437.2571 | 1262175.9321
15 | 2612674.0942 | 1262130.5656
16 | 2612625.8494 | 1262026.2164
17 | 2612670.7004 | 1262128.7794
18 | 2612553.9309 | 1262061.9971
19 | 2612491.4693 | 1262091.4078
20 | 2612581.7348 | 1262061.1829
21 | 2612514.7094 | 1262088.3661
22 | 2612324.6273 | 1262134.5447
23 | 2612292.6155 | 1262150.3003
24 | 2612288.4377 | 1262133.0136
25 | 2612252.5805 | 1262143.0118
26 | 2612322.8279 | 1262104.9429
27 | 2612307.3911 | 1262105.3779
28 | 2612323.9557 | 1262123.0962
29 | 2612437.3621 | 1262175.9251
30 | 2612416.9178 | 1262156.8631
31 | 2612457.8833 | 1262092.0604
32 | 2612474.5746 | 1262108.5573
33 | 2612429.1892 | 1262097.9953
34 | 2612475.0945 | 1262114.486
35 | 2612428.3715 | 1262098.184
36 | 2612475.6146 | 1262120.4175
37 | 2612414.7739 | 1262119.0438
38 | 2612476.1345 | 1262126.3463
39 | 2612414.9634 | 1262120.539
40 | 2612517.7909 | 1262121.0466
41 | 2612526.0019 | 1262120.3114
42 | 2612494.8228 | 1262123.1032
43 | 2612497.758 | 1262145.925
44 | 2612481.7784 | 1262128.6685
45 | 2612541.283 | 1262118.9401
46 | 2612525.1537 | 1262110.4606
47 | 2612512.4943 | 1262144.6113
48 | 2612476.3907 | 1262129.2687
49 | 2612483.2737 | 1262145.9071
50 | 2612549.6085 | 1262118.193
51 | 2612524.6626 | 1262104.7565
52 | 2612523.1562 | 1262087.2605
53 | 2612564.9851 | 1262116.8141
54 | 2612548.7557 | 1262108.288
55 | 2612524.1714 | 1262099.0513
56 | 2612416.4583 | 1262132.3369
57 | 2612415.7109 | 1262126.4383
58 | 2612416.9382 | 1262139.478
59 | 2612416.9231 | 1262140.1195
60 | 2612416.8319 | 1262143.9991
61 | 2612416.7372 | 1262150.9207
62 | 2612538.6494 | 1262086.4348
63 | 2612546.8364 | 1262085.9985
64 | 2612547.7732 | 1262096.8782
65 | 2612548.2644 | 1262102.5833
66 | 2612562.6105 | 1262085.3253
67 | 2612570.6668 | 1262084.9815
68 | 2612571.8726 | 1262098.9448
69 | 2612483.7883 | 1262151.8389
70 | 2612519.1487 | 1262144.0181
71 | 2612573.3508 | 1262116.064
72 | 2612588.6369 | 1262114.696
73 | 2612572.4134 | 1262105.2077
74 | 2612586.2701 | 1262084.2258
75 | 2612594.4222 | 1262083.831
76 | 2612595.5607 | 1262097.0404
77 | 2612597.0177 | 1262113.9459
78 | 2612612.5094 | 1262112.5492
79 | 2612596.1008 | 1262103.3072
80 | 2612609.956 | 1262082.5925
81 | 2612617.7874 | 1262081.9681
82 | 2612618.9165 | 1262094.9229
83 | 2612620.3908 | 1262111.8385
84 | 2612636.3829 | 1262110.4055
85 | 2612619.4624 | 1262101.1864
86 | 2612662.8471 | 1262073.0472
87 | 2612666.2675 | 1262084.6952
88 | 2612642.5235 | 1262086.6002
89 | 2612643.0629 | 1262092.8668
90 | 2612644.5098 | 1262109.6772
91 | 2612660.8048 | 1262108.2187
92 | 2612643.6023 | 1262099.1334
93 | 2612666.5122 | 1262089.7437
94 | 2612669.1413 | 1262107.4726
95 | 2612670.0113 | 1262122.4797
96 | 2612667.9917 | 1262095.717
97 | 2612658.2126 | 1262131.6211
98 | 2612525.803 | 1262143.4249
99 | 2612539.8839 | 1262142.1696
100 | 2612546.5382 | 1262141.5764
101 | 2612553.1926 | 1262140.9832
102 | 2612567.8823 | 1262139.6737
103 | 2612574.5366 | 1262139.0804
104 | 2612581.191 | 1262138.4872
105 | 2612595.5869 | 1262137.2039
106 | 2612602.2393 | 1262136.6109
107 | 2612608.8937 | 1262136.0176
108 | 2612623.7049 | 1262134.6973
109 | 2612630.3555 | 1262134.1044
110 | 2612637.0098 | 1262133.5112
111 | 2612651.5601 | 1262132.2141
112 | 2612614.1931 | 1262018.6539
113 | 2612240.0003 | 1262136.7269
114 | 2612234.1873 | 1262131.7448
115 | 2612593.8618 | 1261996.3811
116 | 2612568.6962 | 1262002.8082
117 | 2612549.1331 | 1262004.4365
118 | 2612485.78 | 1262009.7178
119 | 2612495.9877 | 1262008.8669
120 | 2612487.0174 | 1262023.0193
121 | 2612511.2004 | 1262007.5987
122 | 2612488.0152 | 1262033.7456
123 | 2612519.5977 | 1262006.8987
124 | 2612488.2792 | 1262036.583
125 | 2612543.66 | 1262004.8927
126 | 2612551.0515 | 1262028.553
127 | 2612551.1169 | 1262029.3751
128 | 2612306.9694 | 1262101.9462
129 | 2612305.7102 | 1262113.5527
130 | 2612288.2255 | 1262131.2881
131 | 2612237.6508 | 1262125.3142
132 | 2612286.336 | 1262115.9193
133 | 2612234.4751 | 1262107.2944
134 | 2612300.5381 | 1262114.1845
135 | 2612286.0527 | 1262113.618
136 | 2612306.265 | 1262096.2137
137 | 2612283.13 | 1262089.8762
138 | 2612306.8179 | 1262090.145
139 | 2612306.1016 | 1262084.325
140 | 2612414.7739 | 1262119.0438

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1