## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2775-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2775-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2775-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2775-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2775-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2775-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2775-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2775-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2775-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2775-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2775-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2775-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2775-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2775-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2775-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2775-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2775-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2775-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2775-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2775-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2775-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2775-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2775-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2775-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2775-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2775-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2775-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2775-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2775-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2775-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2775-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2775-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2775-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2775-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2775-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2775-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2775-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2775-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2775-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2775-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2775-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2775-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2775-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2775-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2775-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2775-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2775-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2775-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2775-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2775-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2775-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2775-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2775-8_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2775-8_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2775-8_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2775-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2775-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2775-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2775-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2775-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2775-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2775-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2775-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2775-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2775-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2775-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2775-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2775-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2775-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2775-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2775-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2775-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2775-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2775-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2775-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2775-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2775-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2775-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2775-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2775-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2775-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2775-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2775-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2775-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2775-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2775-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2775-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2775-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2775-8_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2775-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2775-8_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2775-8_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2775-8_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2775-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2775-8_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2775-8_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2775-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2775-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2775-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2775-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2775-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2775-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2775-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2775-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2775-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2775-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2775-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2775-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2775-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2775-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2775-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2775-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2775-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2775-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2775-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2775-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2775-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2775-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2775-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2775-8_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2775-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2775-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2775-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2775-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2775-8_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2775-8_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2775-8_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2775-8_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2775-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2775-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2775-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2775-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2775-8_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2775-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2775-8_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2775-8_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2775-8_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2775-8_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2775-8_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2775-8_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2775-8_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2775-8_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2775-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2775-8_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2775-8_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2775-8_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2775-8_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2775-8_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2775-8_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2775-8_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2775-8_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2775-8_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2775-8_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2775-8_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_399_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2775-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0071822 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2775-8_0_5_load_3 | 3 | 0.0054061 | 0.0013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2775-8_0_5_load_13 | 6 | 0.0088045 | 0.0022066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2775-8_0_5_load_45 | 7 | 0.0031606 | 0.00079213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2775-8_0_5_load_25 | 10 | 0.0012402 | 0.00031083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2775-8_0_5_load_46 | 14 | 0.059347 | 0.014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2775-8_0_5_load_24 | 18 | 0.00078673 | 0.00019717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2775-8_0_5_load_27 | 20 | 0.0016967 | 0.00042522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2775-8_0_5_load_101 | 21 | 0.0086685 | 0.0021725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2775-8_0_5_load_103 | 22 | 0.0060229 | 0.0015095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2775-8_0_5_load_97 | 25 | 0.00074709 | 0.00018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2775-8_0_5_load_9 | 26 | 0.0019451 | 0.00048748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2775-8_0_5_load_52 | 29 | 0.00090845 | 0.00022768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2775-8_0_5_load_49 | 30 | 0.0015771 | 0.00039526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2775-8_0_5_load_100 | 31 | 0.029004 | 0.0072691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2775-8_0_5_load_96 | 32 | 0.00039212 | 9.8274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2775-8_0_5_load_80 | 33 | 0.00042511 | 0.00010654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2775-8_0_5_load_95 | 34 | 0.00042712 | 0.00010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2775-8_0_5_load_55 | 36 | 0.0018415 | 0.00046152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2775-8_0_5_load_50 | 37 | 0.0020348 | 0.00050998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2775-8_0_5_load_15 | 38 | 0.0041366 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2775-8_0_5_load_16 | 39 | 0.0045349 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2775-8_0_5_load_19 | 41 | 0.0034348 | 0.00086084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2775-8_0_5_load_54 | 42 | 0.0066916 | 0.0016771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2775-8_0_5_load_89 | 46 | 0.0022509 | 0.00056412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2775-8_0_5_load_56 | 47 | 0.0041869 | 0.0010493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2775-8_0_5_load_53 | 48 | 0.0029058 | 0.00072826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2775-8_0_5_load_93 | 49 | 0.0038279 | 0.00095935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2775-8_0_5_load_91 | 50 | 0.0033656 | 0.00084349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2775-8_0_5_load_90 | 51 | 0.015706 | 0.0039363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2775-8_0_5_load_133 | 53 | 0.00092184 | 0.00023104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2775-8_0_5_load_63 | 55 | 0.0032223 | 0.00080759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2775-8_0_5_load_62 | 56 | 0.0066011 | 0.0016544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2775-8_0_5_load_125 | 57 | 0.0010502 | 0.00026321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2775-8_0_5_load_26 | 58 | 0.00084256 | 0.00021117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2775-8_0_5_load_29 | 59 | 0.0014528 | 0.00036411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2775-8_0_5_load_32 | 61 | 0.0011298 | 0.00028315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2775-8_0_5_load_35 | 63 | 0.0011759 | 0.00029472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2775-8_0_5_load_31 | 64 | 0.0010889 | 0.00027289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2775-8_0_5_load_33 | 65 | 0.0011332 | 0.00028401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2775-8_0_5_load_34 | 66 | 0.0012142 | 0.00030432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2775-8_0_5_load_36 | 67 | 0.0023359 | 0.00058544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2775-8_0_5_load_38 | 69 | 0.0010847 | 0.00027186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2775-8_0_5_load_39 | 70 | 0.0012455 | 0.00031216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2775-8_0_5_load_41 | 71 | 0.0022516 | 0.0005643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2775-8_0_5_load_43 | 72 | 0.0010776 | 0.00027008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2775-8_0_5_load_44 | 73 | 0.0037274 | 0.00093417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2775-8_0_5_load_104 | 74 | 0.0075602 | 0.0018948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2775-8_0_5_load_71 | 76 | 0.0026025 | 0.00065226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2775-8_0_5_load_94 | 77 | 0.0039359 | 0.00098643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2775-8_0_5_load_58 | 79 | 0.0031951 | 0.00080077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2775-8_0_5_load_59 | 80 | 0.0075669 | 0.0018964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2775-8_0_5_load_60 | 81 | 0.0014316 | 0.00035879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2775-8_0_5_load_61 | 82 | 0.0018859 | 0.00047265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2775-8_0_5_load_64 | 83 | 0.001261 | 0.00031603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2775-8_0_5_load_92 | 86 | 0.003411 | 0.00085487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2775-8_0_5_load_130 | 88 | 0.0089033 | 0.0022314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2775-8_0_5_load_152 | 90 | 0.0031699 | 0.00079445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2775-8_0_5_load_153 | 91 | 0.0036715 | 0.00092017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2775-8_0_5_load_138 | 92 | 0.008827 | 0.0022122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2775-8_0_5_load_87 | 93 | 0.0028101 | 0.00070427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2775-8_0_5_load_129 | 94 | 0.0096669 | 0.0024227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2775-8_0_5_load_150 | 95 | 0.010823 | 0.0027124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2775-8_0_5_load_110 | 96 | 0.0016068 | 0.00040271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2775-8_0_5_load_70 | 97 | 0.0037549 | 0.00094108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2775-8_0_5_load_72 | 98 | 0.0059407 | 0.0014889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2775-8_0_5_load_77 | 99 | 0.00066383 | 0.00016637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2775-8_0_5_load_75 | 100 | 0.0018592 | 0.00046596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2775-8_0_5_load_76 | 101 | 0.0061465 | 0.0015405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2775-8_0_5_load_78 | 102 | 0.0006209 | 0.00015561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2775-8_0_5_load_79 | 103 | 0.00073004 | 0.00018297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2775-8_0_5_load_81 | 104 | 0.0017221 | 0.00043159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2775-8_0_5_load_83 | 105 | 0.0031562 | 0.00079102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2775-8_0_5_load_84 | 106 | 0.00038135 | 9.5575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2775-8_0_5_load_86 | 108 | 0.00046572 | 0.00011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2775-8_0_5_load_88 | 109 | 0.0029285 | 0.00073396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2775-8_0_5_load_98 | 110 | 0.0075879 | 0.0019017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2775-8_0_5_load_99 | 111 | 0.0068537 | 0.0017177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2775-8_0_5_load_102 | 112 | 0.0032228 | 0.0008077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2775-8_0_5_load_105 | 113 | 0.0089907 | 0.0022533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2775-8_0_5_load_106 | 114 | 0.006478 | 0.0016235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2775-8_0_5_load_107 | 115 | 0.0079001 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2775-8_0_5_load_109 | 117 | 0.0075798 | 0.0018997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2775-8_0_5_load_111 | 118 | 0.0025795 | 0.00064649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2775-8_0_5_load_144 | 119 | 0.0022816 | 0.00057183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2775-8_0_5_load_112 | 121 | 0.0027265 | 0.00068333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2775-8_0_5_load_145 | 124 | 0.002294 | 0.00057494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2775-8_0_5_load_143 | 126 | 0.0073651 | 0.0018459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2775-8_0_5_load_139 | 127 | 0.0019326 | 0.00048435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2775-8_0_5_load_118 | 128 | 0.0037935 | 0.00095074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2775-8_0_5_load_119 | 129 | 0.0010645 | 0.00026678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2775-8_0_5_load_120 | 130 | 0.0028205 | 0.00070688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2775-8_0_5_load_123 | 133 | 0.0012012 | 0.00030104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2775-8_0_5_load_124 | 134 | 0.0039584 | 0.00099207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2775-8_0_5_load_132 | 135 | 0.0015844 | 0.00039708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2775-8_0_5_load_134 | 136 | 0.0027679 | 0.0006937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2775-8_0_5_load_135 | 137 | 0.0022533 | 0.00056472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2775-8_0_5_load_131 | 138 | 0.0020814 | 0.00052166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2775-8_0_5_load_154 | 139 | 0.0023676 | 0.00059337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2775-8_0_5_load_155 | 140 | 0.0015533 | 0.0003893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2775-8_0_5_load_136 | 141 | 0.0014775 | 0.00037029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2775-8_0_5_load_126 | 142 | 0.0014095 | 0.00035326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2775-8_0_5_load_159 | 144 | 0.0016838 | 0.000422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2775-8_0_5_load_157 | 145 | 0.0016111 | 0.00040378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2775-8_0_5_load_140 | 146 | 0.0016073 | 0.00040283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2775-8_0_5_load_142 | 147 | 0.0045332 | 0.0011361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2775-8_0_5_load_149 | 149 | 0.0057599 | 0.0014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2775-8_0_5_load_146 | 150 | 0.0019959 | 0.00050022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2775-8_0_5_load_151 | 152 | 0.006586 | 0.0016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2775-8_0_5_load_156 | 153 | 0.0023084 | 0.00057854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2775-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2775-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2775-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0023415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2775-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.083751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2775-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.066938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2775-8_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2775-8_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.050177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2775-8_0_5_line_7 |  | 5 | 15 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2775-8_0_5_line_8 |  | 5 | 16 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2775-8_0_5_line_9 |  | 6 | 17 | 0.047383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2775-8_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.029195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2775-8_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.064833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2775-8_0_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2775-8_0_5_line_13 |  | 8 | 11 | 0.032208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2775-8_0_5_line_14 |  | 10 | 18 | 0.0086871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2775-8_0_5_line_15 |  | 11 | 19 | 0.018808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2775-8_0_5_line_16 |  | 11 | 20 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2775-8_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2775-8_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.028101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2775-8_0_5_line_19 |  | 13 | 21 | 0.005363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2775-8_0_5_line_20 |  | 13 | 22 | 0.040175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2775-8_0_5_line_21 |  | 14 | 15 | 0.022641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2775-8_0_5_line_22 |  | 15 | 23 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2775-8_0_5_line_23 |  | 16 | 24 | 0.038189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2775-8_0_5_line_24 |  | 16 | 25 | 0.014003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2775-8_0_5_line_25 |  | 17 | 26 | 0.020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2775-8_0_5_line_26 |  | 18 | 58 | 0.0025244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2775-8_0_5_line_27 |  | 19 | 60 | 0.03514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2775-8_0_5_line_28 |  | 19 | 61 | 0.019899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2775-8_0_5_line_29 |  | 20 | 59 | 0.0076624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2775-8_0_5_line_30 |  | 22 | 74 | 0.073421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2775-8_0_5_line_31 |  | 23 | 31 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2775-8_0_5_line_32 |  | 24 | 32 | 0.018406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2775-8_0_5_line_33 |  | 24 | 33 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2775-8_0_5_line_34 |  | 25 | 34 | 0.0045766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2775-8_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.00669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2775-8_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.020595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2775-8_0_5_line_37 |  | 27 | 30 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2775-8_0_5_line_38 |  | 28 | 35 | 0.047659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2775-8_0_5_line_39 |  | 28 | 36 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2775-8_0_5_line_40 |  | 30 | 37 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2775-8_0_5_line_41 |  | 32 | 99 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2775-8_0_5_line_42 |  | 33 | 102 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2775-8_0_5_line_43 |  | 34 | 108 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2775-8_0_5_line_44 |  | 35 | 75 | 0.055802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2775-8_0_5_line_45 |  | 35 | 76 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2775-8_0_5_line_46 |  | 36 | 48 | 0.03351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2775-8_0_5_line_47 |  | 38 | 39 | 0.010876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2775-8_0_5_line_48 |  | 38 | 40 | 0.029958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2775-8_0_5_line_49 |  | 40 | 41 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2775-8_0_5_line_50 |  | 41 | 42 | 0.030178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2775-8_0_5_line_51 |  | 42 | 48 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2775-8_0_5_line_52 |  | 43 | 44 | 0.018643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2775-8_0_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2775-8_0_5_line_54 |  | 43 | 46 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2775-8_0_5_line_55 |  | 44 | 49 | 0.018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2775-8_0_5_line_56 |  | 44 | 50 | 0.027054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2775-8_0_5_line_57 |  | 45 | 47 | 0.012674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2775-8_0_5_line_58 |  | 46 | 51 | 0.0071886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2775-8_0_5_line_59 |  | 49 | 77 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2775-8_0_5_line_60 |  | 50 | 78 | 0.030069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2775-8_0_5_line_61 |  | 52 | 53 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2775-8_0_5_line_62 |  | 52 | 54 | 0.024701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2775-8_0_5_line_63 |  | 53 | 136 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2775-8_0_5_line_64 |  | 54 | 57 | 0.047755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2775-8_0_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.0033455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2775-8_0_5_line_66 |  | 56 | 81 | 0.022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2775-8_0_5_line_67 |  | 57 | 142 | 0.019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2775-8_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.039061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2775-8_0_5_line_69 |  | 60 | 63 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2775-8_0_5_line_70 |  | 61 | 64 | 0.0042381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2775-8_0_5_line_71 |  | 62 | 68 | 0.037647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2775-8_0_5_line_72 |  | 62 | 69 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2775-8_0_5_line_73 |  | 63 | 66 | 0.0017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2775-8_0_5_line_74 |  | 64 | 65 | 0.0073586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2775-8_0_5_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0095788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2775-8_0_5_line_76 |  | 68 | 72 | 0.020078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2775-8_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2775-8_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0075495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2775-8_0_5_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0089103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2775-8_0_5_line_80 |  | 74 | 113 | 0.020983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2775-8_0_5_line_81 |  | 75 | 99 | 0.025581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2775-8_0_5_line_82 |  | 75 | 100 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2775-8_0_5_line_83 |  | 76 | 97 | 0.0031312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2775-8_0_5_line_84 |  | 78 | 86 | 0.020996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2775-8_0_5_line_85 |  | 78 | 84 | 0.005148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2775-8_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.02122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2775-8_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2775-8_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0013954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2775-8_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.013621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2775-8_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.020442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2775-8_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.075883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2775-8_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.029157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2775-8_0_5_line_93 |  | 85 | 88 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2775-8_0_5_line_94 |  | 86 | 93 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2775-8_0_5_line_95 |  | 87 | 92 | 0.060119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2775-8_0_5_line_96 |  | 87 | 89 | 0.025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2775-8_0_5_line_97 |  | 88 | 94 | 0.022342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2775-8_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2775-8_0_5_line_99 |  | 89 | 91 | 0.025884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2775-8_0_5_line_100 |  | 90 | 95 | 0.0043064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2775-8_0_5_line_101 |  | 92 | 96 | 0.0079299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2775-8_0_5_line_102 |  | 93 | 107 | 0.027077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2775-8_0_5_line_103 |  | 94 | 138 | 0.0060492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2775-8_0_5_line_104 |  | 95 | 151 | 0.0087798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2775-8_0_5_line_105 |  | 96 | 116 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2775-8_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2775-8_0_5_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0090783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2775-8_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2775-8_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2775-8_0_5_line_110 |  | 105 | 106 | 0.032561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2775-8_0_5_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0029339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2775-8_0_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.0047169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2775-8_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.012649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2775-8_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2775-8_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2775-8_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0041739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2775-8_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0037544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2775-8_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.028158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2775-8_0_5_line_119 |  | 115 | 117 | 0.017686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2775-8_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2775-8_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.022023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2775-8_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.042067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2775-8_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2775-8_0_5_line_124 |  | 120 | 123 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2775-8_0_5_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2775-8_0_5_line_126 |  | 123 | 124 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2775-8_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.021254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2775-8_0_5_line_128 |  | 125 | 127 | 0.041059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2775-8_0_5_line_129 |  | 126 | 148 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2775-8_0_5_line_130 |  | 127 | 146 | 0.007708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2775-8_0_5_line_131 |  | 128 | 129 | 0.018144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2775-8_0_5_line_132 |  | 128 | 130 | 0.0085361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2775-8_0_5_line_133 |  | 129 | 131 | 0.020987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2775-8_0_5_line_134 |  | 130 | 132 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2775-8_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.0078122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2775-8_0_5_line_136 |  | 131 | 134 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2775-8_0_5_line_137 |  | 132 | 135 | 0.0070333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2775-8_0_5_line_138 |  | 133 | 136 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2775-8_0_5_line_139 |  | 134 | 137 | 0.0097065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2775-8_0_5_line_140 |  | 135 | 138 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2775-8_0_5_line_141 |  | 137 | 141 | 0.02468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2775-8_0_5_line_142 |  | 139 | 140 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2775-8_0_5_line_143 |  | 140 | 153 | 0.0057774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2775-8_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.016113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2775-8_0_5_line_145 |  | 143 | 145 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2775-8_0_5_line_146 |  | 144 | 149 | 0.033586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2775-8_0_5_line_147 |  | 145 | 153 | 0.0022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2775-8_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2775-8_0_5_line_149 |  | 148 | 149 | 0.019804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2775-8_0_5_line_150 |  | 148 | 150 | 0.0085285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2775-8_0_5_line_151 |  | 150 | 151 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2775-8_0_5_line_152 |  | 151 | 152 | 0.023839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2775-8_0_5_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 154 | 109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2608857.9777 | 1260541.0911 | 2608846.5432 | 1260512.8884 | 2608843.3575 | 1260506.6461 | 2608838.6745 | 1260503.8706 | 2608833.4544 | 1260502.5842
1 | 2608810.1686 | 1260462.656 | 2608818.4903 | 1260476.2331 | 2608821.5152 | 1260484.2986 | 2608827.647 | 1260490.7676 | 2608829.7697 | 1260497.4086 | 2608833.4544 | 1260502.5842
2 | 2608857.9777 | 1260541.0911 | 2608855.8446 | 1260542.0567
3 | 2608810.1686 | 1260462.656 | 2608821.2872 | 1260455.0451 | 2608826.4614 | 1260451.7727 | 2608832.767 | 1260447.7794 | 2608853.3219 | 1260433.9338 | 2608867.2377 | 1260415.2641 | 2608864.8537 | 1260406.9771
4 | 2608754.675 | 1260500.0885 | 2608782.4256 | 1260481.3166 | 2608796.5913 | 1260471.7755 | 2608810.1686 | 1260462.656
5 | 2608855.8446 | 1260542.0567 | 2608846.7651 | 1260546.1668 | 2608831.2345 | 1260561.4764
6 | 2608864.8537 | 1260406.9771 | 2608855.7557 | 1260408.7092 | 2608848.5089 | 1260396.9016 | 2608872.0651 | 1260383.5816
7 | 2608750.0415 | 1260489.241 | 2608754.675 | 1260500.0885
8 | 2608744.1286 | 1260508.1229 | 2608747.4178 | 1260505.5593 | 2608749.6885 | 1260503.8393 | 2608754.675 | 1260500.0885
9 | 2608788.4864 | 1260581.9159 | 2608831.2345 | 1260561.4764
10 | 2608897.4788 | 1260369.2113 | 2608872.0651 | 1260383.5816
11 | 2608897.4788 | 1260369.2113 | 2608901.4854 | 1260390.9653 | 2608904.3202 | 1260400.0646 | 2608922.0019 | 1260428.1434
12 | 2608922.0019 | 1260428.1434 | 2608908.8917 | 1260436.2831
13 | 2608922.0019 | 1260428.1434 | 2608938.9609 | 1260455.5541
14 | 2608901.5114 | 1260440.8653 | 2608908.8917 | 1260436.2831
15 | 2608948.2879 | 1260471.9014 | 2608938.9609 | 1260455.5541
16 | 2608938.9609 | 1260455.5541 | 2608920.2029 | 1260465.5973
17 | 2608730.0279 | 1260442.6134 | 2608727.0722 | 1260443.821 | 2608725.7603 | 1260444.3194 | 2608724.9384 | 1260444.6407 | 2608722.4427 | 1260445.6377 | 2608721.1835 | 1260446.1473 | 2608719.7434 | 1260446.7234 | 2608718.816 | 1260447.0889
18 | 2608730.0279 | 1260442.6134 | 2608741.1114 | 1260468.4358
19 | 2608718.816 | 1260447.0889 | 2608720.8719 | 1260452.0423
20 | 2608718.816 | 1260447.0889 | 2608713.815 | 1260435.0179 | 2608703.4282 | 1260409.9776
21 | 2608750.0415 | 1260489.241 | 2608741.1114 | 1260468.4358
22 | 2608750.0415 | 1260489.241 | 2608746.3846 | 1260490.77 | 2608744.4166 | 1260491.601 | 2608742.0566 | 1260492.5871 | 2608740.164 | 1260493.3738 | 2608738.3468 | 1260494.1717
23 | 2608758.9216 | 1260543.3463 | 2608744.1286 | 1260508.1229
24 | 2608744.1286 | 1260508.1229 | 2608732.8144 | 1260516.3738
25 | 2608788.4864 | 1260581.9159 | 2608780.5658 | 1260562.7473
26 | 2608899.3667 | 1260442.1969 | 2608901.5114 | 1260440.8653
27 | 2608962.7983 | 1260503.9226 | 2608948.2879 | 1260471.9014
28 | 2608948.2879 | 1260471.9014 | 2608930.3977 | 1260480.6133
29 | 2608913.4478 | 1260469.214 | 2608920.2029 | 1260465.5973
30 | 2608703.4282 | 1260409.9776 | 2608702.5363 | 1260407.8274 | 2608675.0307 | 1260342.2702
31 | 2608738.3468 | 1260494.1717 | 2608734.8326 | 1260485.6941 | 2608732.6975 | 1260480.5472
32 | 2608758.9216 | 1260543.3463 | 2608766.0124 | 1260560.3316
33 | 2608758.9216 | 1260543.3463 | 2608746.1137 | 1260551.3509
34 | 2608732.8144 | 1260516.3738 | 2608729.1166 | 1260519.0704
35 | 2608825.4865 | 1260702.9082 | 2608822.6773 | 1260696.8333
36 | 2608825.4865 | 1260702.9082 | 2608833.4789 | 1260721.8888
37 | 2608825.4865 | 1260702.9082 | 2608809.0553 | 1260707.6175
38 | 2608822.6773 | 1260696.8333 | 2608804.5902 | 1260652.721
39 | 2608822.6773 | 1260696.8333 | 2608805.7787 | 1260701.8274
40 | 2608795.7602 | 1260723.3226 | 2608792.9509 | 1260712.2331 | 2608809.0553 | 1260707.6175
41 | 2608773.2229 | 1260577.6038 | 2608766.0124 | 1260560.3316
42 | 2608736.5206 | 1260557.3464 | 2608746.1137 | 1260551.3509
43 | 2608719.8319 | 1260525.8412 | 2608729.1166 | 1260519.0704
44 | 2608804.5902 | 1260652.721 | 2608783.0777 | 1260601.2099
45 | 2608804.5902 | 1260652.721 | 2608787.8804 | 1260658.5217
46 | 2608777.3998 | 1260715.0478 | 2608781.5778 | 1260713.9064 | 2608783.2209 | 1260708.494 | 2608805.7787 | 1260701.8274
47 | 2608719.3458 | 1260700.0212 | 2608718.5471 | 1260692.5883 | 2608715.2644 | 1260693.4739
48 | 2608722.5466 | 1260729.8083 | 2608719.3458 | 1260700.0212
49 | 2608722.5466 | 1260729.8083 | 2608736.8466 | 1260725.996
50 | 2608765.9903 | 1260718.1651 | 2608756.7244 | 1260720.6966 | 2608736.8466 | 1260725.996
51 | 2608777.3998 | 1260715.0478 | 2608765.9903 | 1260718.1651
52 | 2608674.0319 | 1260628.6133 | 2608679.4526 | 1260642.1637 | 2608680.9542 | 1260645.924
53 | 2608680.9542 | 1260645.924 | 2608679.4526 | 1260642.1637 | 2608666.1281 | 1260643.6342
54 | 2608680.9542 | 1260645.924 | 2608694.212 | 1260639.3024
55 | 2608674.0319 | 1260628.6133 | 2608689.409 | 1260619.0392
56 | 2608674.0319 | 1260628.6133 | 2608663.4307 | 1260607.239 | 2608661.0331 | 1260605.1274
57 | 2608666.1281 | 1260643.6342 | 2608653.5297 | 1260645.018
58 | 2608700.6431 | 1260636.0905 | 2608694.212 | 1260639.3024
59 | 2608704.4795 | 1260609.6559 | 2608689.409 | 1260619.0392
60 | 2608638.4679 | 1260585.2545 | 2608661.0331 | 1260605.1274
61 | 2608486.0328 | 1260656.028 | 2608502.5992 | 1260639.6217
62 | 2608500.9018 | 1260675.7848 | 2608486.0328 | 1260656.028
63 | 2608502.5992 | 1260639.6217 | 2608512.0036 | 1260630.3082
64 | 2608500.9018 | 1260675.7848 | 2608517.1386 | 1260661.0647 | 2608536.1361 | 1260660.2802 | 2608540.9511 | 1260655.4434
65 | 2608591.4 | 1260663.7935 | 2608589.5664 | 1260666.5918
66 | 2608591.4 | 1260663.7935 | 2608603.7029 | 1260645.0187
67 | 2608554.7599 | 1260641.572 | 2608540.9511 | 1260655.4434
68 | 2608962.7983 | 1260503.9226 | 2608977.8826 | 1260539.9698
69 | 2608962.7983 | 1260503.9226 | 2608946.9655 | 1260511.0956
70 | 2608930.3977 | 1260480.6133 | 2608926.5874 | 1260482.4688
71 | 2608977.8826 | 1260539.9698 | 2608979.4674 | 1260543.4523 | 2608992.7128 | 1260574.5711
72 | 2608977.8826 | 1260539.9698 | 2608962.0685 | 1260546.5608
73 | 2608945.3501 | 1260511.8274 | 2608946.9655 | 1260511.0956
74 | 2608919.9715 | 1260485.6905 | 2608926.5874 | 1260482.4688
75 | 2608936.625 | 1260515.7803 | 2608945.3501 | 1260511.8274
76 | 2608992.7128 | 1260574.5711 | 2608974.1368 | 1260582.1903
77 | 2608962.0685 | 1260546.5608 | 2608960.1572 | 1260547.3575
78 | 2608953.1887 | 1260550.2618 | 2608960.1572 | 1260547.3575
79 | 2608965.893 | 1260585.5715 | 2608974.1368 | 1260582.1903
80 | 2608675.0307 | 1260342.2702 | 2608668.2929 | 1260326.2112 | 2608667.1403 | 1260322.8344
81 | 2608783.0777 | 1260601.2099 | 2608773.2229 | 1260577.6038
82 | 2608783.0777 | 1260601.2099 | 2608767.6391 | 1260609.1448
83 | 2608784.9224 | 1260659.5486 | 2608787.8804 | 1260658.5217
84 | 2608638.4679 | 1260585.2545 | 2608655.4191 | 1260572.8655
85 | 2608638.4679 | 1260585.2545 | 2608633.3064 | 1260585.1025
86 | 2608609.4976 | 1260636.1756 | 2608614.2767 | 1260628.8824 | 2608620.2647 | 1260617.9098
87 | 2608609.4976 | 1260636.1756 | 2608603.7029 | 1260645.0187
88 | 2608620.9331 | 1260616.6849 | 2608620.2647 | 1260617.9098
89 | 2608620.9331 | 1260616.6849 | 2608626.5843 | 1260606.3294 | 2608627.1349 | 1260604.5907
90 | 2608633.3064 | 1260585.1025 | 2608627.1349 | 1260604.5907
91 | 2608621.8831 | 1260522.4546 | 2608626.4139 | 1260521.0824 | 2608631.6081 | 1260519.5111 | 2608634.3417 | 1260551.8815 | 2608633.3064 | 1260585.1025
92 | 2608621.8831 | 1260522.4546 | 2608624.4431 | 1260513.43 | 2608630.9841 | 1260513.306 | 2608630.3853 | 1260500.0851
93 | 2608621.8831 | 1260522.4546 | 2608611.5076 | 1260532.0549
94 | 2608655.4191 | 1260572.8655 | 2608665.4806 | 1260565.512
95 | 2608630.3853 | 1260500.0851 | 2608625.8498 | 1260440.1375
96 | 2608607.308 | 1260492.2575 | 2608611.9135 | 1260496.5337 | 2608619.4363 | 1260500.0692 | 2608630.3853 | 1260500.0851
97 | 2608611.5076 | 1260532.0549 | 2608595.1086 | 1260547.2286
98 | 2608607.308 | 1260492.2575 | 2608598.6044 | 1260482.9536
99 | 2608607.308 | 1260492.2575 | 2608589.108 | 1260510.6623
100 | 2608595.6625 | 1260479.8087 | 2608598.6044 | 1260482.9536
101 | 2608625.8498 | 1260440.1375 | 2608625.2515 | 1260432.2302
102 | 2608687.3415 | 1260549.5346 | 2608665.4806 | 1260565.512
103 | 2608590.6685 | 1260551.337 | 2608595.1086 | 1260547.2286
104 | 2608589.6646 | 1260473.3971 | 2608595.6625 | 1260479.8087
105 | 2608623.0726 | 1260403.4312 | 2608625.2515 | 1260432.2302
106 | 2608774.8334 | 1260663.0508 | 2608784.9224 | 1260659.5486
107 | 2608759.5648 | 1260613.2947 | 2608767.6391 | 1260609.1448
108 | 2608736.5206 | 1260557.3464 | 2608718.5767 | 1260568.5609
109 | 2608709.0294 | 1260574.5277 | 2608718.5767 | 1260568.5609
110 | 2608689.712 | 1260547.8059 | 2608716.0208 | 1260528.6204
111 | 2608687.3415 | 1260549.5346 | 2608689.712 | 1260547.8059
112 | 2608716.0208 | 1260528.6204 | 2608719.8319 | 1260525.8412
113 | 2608687.3415 | 1260549.5346 | 2608680.1676 | 1260539.1169
114 | 2608680.1676 | 1260539.1169 | 2608669.1068 | 1260523.0546
115 | 2608667.4059 | 1260520.5846 | 2608669.1068 | 1260523.0546
116 | 2608665.0386 | 1260517.1469 | 2608667.4059 | 1260520.5846
117 | 2608647.5898 | 1260389.5818 | 2608650.8587 | 1260387.7352
118 | 2608623.0726 | 1260403.4312 | 2608647.5898 | 1260389.5818
119 | 2608665.4372 | 1260377.7864 | 2608656.4676 | 1260384.5668 | 2608650.8587 | 1260387.7352
120 | 2608623.0726 | 1260403.4312 | 2608621.3805 | 1260383.093
121 | 2608619.5546 | 1260361.146 | 2608621.3805 | 1260383.093
122 | 2608615.5909 | 1260319.2745 | 2608616.9028 | 1260329.2721 | 2608619.5546 | 1260361.146
123 | 2608613.7467 | 1260297.0457 | 2608615.5909 | 1260319.2745
124 | 2608600.4353 | 1260315.0053 | 2608606.024 | 1260316.948 | 2608609.9612 | 1260319.6778 | 2608615.5909 | 1260319.2745
125 | 2608613.7467 | 1260297.0457 | 2608613.73 | 1260295.7184
126 | 2608600.4353 | 1260315.0053 | 2608594.9865 | 1260320.5568 | 2608586.475 | 1260328.6217
127 | 2608545.7111 | 1260425.4236 | 2608559.9577 | 1260441.1954
128 | 2608545.7111 | 1260425.4236 | 2608575.3215 | 1260396.9802
129 | 2608571.9081 | 1260454.4253 | 2608559.9577 | 1260441.1954
130 | 2608575.3215 | 1260396.9802 | 2608580.5091 | 1260402.6812
131 | 2608555.9813 | 1260585.6069 | 2608543.3586 | 1260598.6402
132 | 2608561.9199 | 1260579.4751 | 2608555.9813 | 1260585.6069
133 | 2608528.7579 | 1260613.7159 | 2608543.3586 | 1260598.6402
134 | 2608576.2557 | 1260564.673 | 2608561.9199 | 1260579.4751
135 | 2608528.7579 | 1260613.7159 | 2608523.2071 | 1260619.213
136 | 2608528.7579 | 1260613.7159 | 2608517.3957 | 1260596.1469
137 | 2608576.2557 | 1260564.673 | 2608581.4181 | 1260559.8962
138 | 2608523.2071 | 1260619.213 | 2608512.0036 | 1260630.3082
139 | 2608517.3957 | 1260596.1469 | 2608512.5927 | 1260588.7203 | 2608512.0639 | 1260588.0394
140 | 2608590.6685 | 1260551.337 | 2608581.4181 | 1260559.8962
141 | 2608496.9243 | 1260568.5483 | 2608512.0639 | 1260588.0394
142 | 2608551.7779 | 1260536.7012 | 2608544.1113 | 1260527.9403
143 | 2608540.3066 | 1260523.5926 | 2608544.1113 | 1260527.9403
144 | 2608522.9472 | 1260503.7552 | 2608534.2977 | 1260492.3192
145 | 2608522.9472 | 1260503.7552 | 2608538.8244 | 1260521.8988
146 | 2608534.2977 | 1260492.3192 | 2608557.957 | 1260468.4816
147 | 2608540.3066 | 1260523.5926 | 2608538.8244 | 1260521.8988
148 | 2608587.6302 | 1260410.5071 | 2608580.5091 | 1260402.6812
149 | 2608571.9081 | 1260454.4253 | 2608557.957 | 1260468.4816
150 | 2608571.9081 | 1260454.4253 | 2608577.736 | 1260460.6521
151 | 2608589.6646 | 1260473.3971 | 2608577.736 | 1260460.6521
152 | 2608589.6646 | 1260473.3971 | 2608572.5353 | 1260489.9771

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608833.4544 | 1260502.5842
1 | 2608857.9777 | 1260541.0911
2 | 2608810.1686 | 1260462.656
3 | 2608855.8446 | 1260542.0567
4 | 2608864.8537 | 1260406.9771
5 | 2608754.675 | 1260500.0885
6 | 2608831.2345 | 1260561.4764
7 | 2608872.0651 | 1260383.5816
8 | 2608922.0018 | 1260428.1434
9 | 2608897.4788 | 1260369.2113
10 | 2608908.8917 | 1260436.2831
11 | 2608938.9609 | 1260455.5541
12 | 2608730.0279 | 1260442.6134
13 | 2608718.816 | 1260447.0889
14 | 2608741.1114 | 1260468.4358
15 | 2608750.0415 | 1260489.241
16 | 2608744.1286 | 1260508.1229
17 | 2608788.4864 | 1260581.9159
18 | 2608901.5114 | 1260440.8653
19 | 2608948.2879 | 1260471.9014
20 | 2608920.2029 | 1260465.5973
21 | 2608720.8719 | 1260452.0423
22 | 2608703.4282 | 1260409.9776
23 | 2608738.3468 | 1260494.1717
24 | 2608758.9216 | 1260543.3463
25 | 2608732.8144 | 1260516.3738
26 | 2608780.5658 | 1260562.7473
27 | 2608825.4865 | 1260702.9082
28 | 2608822.6773 | 1260696.8333
29 | 2608833.4789 | 1260721.8888
30 | 2608809.0553 | 1260707.6175
31 | 2608732.6975 | 1260480.5472
32 | 2608766.0124 | 1260560.3316
33 | 2608746.1137 | 1260551.3509
34 | 2608729.1166 | 1260519.0704
35 | 2608804.5902 | 1260652.721
36 | 2608805.7787 | 1260701.8274
37 | 2608795.7602 | 1260723.3226
38 | 2608719.3458 | 1260700.0212
39 | 2608715.2644 | 1260693.4739
40 | 2608722.5466 | 1260729.8083
41 | 2608736.8466 | 1260725.996
42 | 2608765.9903 | 1260718.1651
43 | 2608680.9542 | 1260645.924
44 | 2608674.0319 | 1260628.6133
45 | 2608666.1281 | 1260643.6342
46 | 2608694.212 | 1260639.3024
47 | 2608653.5297 | 1260645.018
48 | 2608777.3998 | 1260715.0478
49 | 2608689.409 | 1260619.0392
50 | 2608661.0331 | 1260605.1274
51 | 2608700.6431 | 1260636.0905
52 | 2608486.0328 | 1260656.028
53 | 2608502.5992 | 1260639.6217
54 | 2608500.9018 | 1260675.7848
55 | 2608589.5664 | 1260666.5918
56 | 2608591.4 | 1260663.7935
57 | 2608540.9511 | 1260655.4434
58 | 2608899.3667 | 1260442.1969
59 | 2608913.4478 | 1260469.214
60 | 2608962.7983 | 1260503.9226
61 | 2608930.3977 | 1260480.6133
62 | 2608977.8826 | 1260539.9698
63 | 2608946.9655 | 1260511.0956
64 | 2608926.5874 | 1260482.4688
65 | 2608919.9715 | 1260485.6905
66 | 2608945.3501 | 1260511.8274
67 | 2608936.625 | 1260515.7803
68 | 2608992.7128 | 1260574.5711
69 | 2608962.0685 | 1260546.5608
70 | 2608960.1572 | 1260547.3575
71 | 2608953.1887 | 1260550.2618
72 | 2608974.1368 | 1260582.1903
73 | 2608965.893 | 1260585.5715
74 | 2608675.0307 | 1260342.2702
75 | 2608783.0777 | 1260601.2099
76 | 2608787.8804 | 1260658.5217
77 | 2608704.4795 | 1260609.6559
78 | 2608638.4679 | 1260585.2545
79 | 2608609.4976 | 1260636.1756
80 | 2608620.2647 | 1260617.9098
81 | 2608603.7029 | 1260645.0187
82 | 2608620.9331 | 1260616.6849
83 | 2608627.1349 | 1260604.5907
84 | 2608633.3064 | 1260585.1025
85 | 2608621.8831 | 1260522.4546
86 | 2608655.4191 | 1260572.8655
87 | 2608630.3853 | 1260500.0851
88 | 2608611.5076 | 1260532.0549
89 | 2608607.308 | 1260492.2575
90 | 2608598.6044 | 1260482.9536
91 | 2608589.108 | 1260510.6623
92 | 2608625.8498 | 1260440.1375
93 | 2608665.4806 | 1260565.512
94 | 2608595.1086 | 1260547.2286
95 | 2608595.6625 | 1260479.8087
96 | 2608625.2515 | 1260432.2302
97 | 2608784.9224 | 1260659.5486
98 | 2608774.8334 | 1260663.0508
99 | 2608773.2229 | 1260577.6038
100 | 2608767.6391 | 1260609.1448
101 | 2608759.5648 | 1260613.2947
102 | 2608736.5206 | 1260557.3464
103 | 2608718.5767 | 1260568.5609
104 | 2608709.0294 | 1260574.5277
105 | 2608689.712 | 1260547.8059
106 | 2608716.0208 | 1260528.6204
107 | 2608687.3415 | 1260549.5346
108 | 2608719.8319 | 1260525.8412
109 | 2608680.1676 | 1260539.1169
110 | 2608669.1068 | 1260523.0546
111 | 2608667.4059 | 1260520.5846
112 | 2608665.0386 | 1260517.1469
113 | 2608667.1403 | 1260322.8344
114 | 2608647.5898 | 1260389.5818
115 | 2608650.8587 | 1260387.7352
116 | 2608623.0726 | 1260403.4312
117 | 2608665.4372 | 1260377.7864
118 | 2608621.3805 | 1260383.093
119 | 2608619.5546 | 1260361.146
120 | 2608615.5909 | 1260319.2745
121 | 2608613.73 | 1260295.7184
122 | 2608613.7467 | 1260297.0457
123 | 2608600.4353 | 1260315.0053
124 | 2608586.475 | 1260328.6217
125 | 2608545.7111 | 1260425.4236
126 | 2608559.9577 | 1260441.1955
127 | 2608575.3215 | 1260396.9802
128 | 2608555.9813 | 1260585.6069
129 | 2608543.3586 | 1260598.6402
130 | 2608561.9199 | 1260579.4751
131 | 2608528.7579 | 1260613.7159
132 | 2608576.2557 | 1260564.673
133 | 2608523.2071 | 1260619.213
134 | 2608517.3957 | 1260596.1469
135 | 2608581.4181 | 1260559.8963
136 | 2608512.0036 | 1260630.3082
137 | 2608512.0639 | 1260588.0394
138 | 2608590.6685 | 1260551.337
139 | 2608551.7779 | 1260536.7012
140 | 2608544.1113 | 1260527.9403
141 | 2608496.9243 | 1260568.5483
142 | 2608554.7599 | 1260641.572
143 | 2608522.9472 | 1260503.7552
144 | 2608534.2977 | 1260492.3192
145 | 2608538.8244 | 1260521.8988
146 | 2608580.5091 | 1260402.6812
147 | 2608587.6302 | 1260410.5071
148 | 2608571.9081 | 1260454.4253
149 | 2608557.957 | 1260468.4816
150 | 2608577.736 | 1260460.6521
151 | 2608589.6646 | 1260473.3971
152 | 2608572.5353 | 1260489.9771
153 | 2608540.3066 | 1260523.5926
154 | 2608687.3415 | 1260549.5346

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1