## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2831-31_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2831-31_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2831-31_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2831-31_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2831-31_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2831-31_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2831-31_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2831-31_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2831-31_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2831-31_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2831-31_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2831-31_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2831-31_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2831-31_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2831-31_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2831-31_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2831-31_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2831-31_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2831-31_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2831-31_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2831-31_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2831-31_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2831-31_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2831-31_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2831-31_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2831-31_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2831-31_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2831-31_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2831-31_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2831-31_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2831-31_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2831-31_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2831-31_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2831-31_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2831-31_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2831-31_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2831-31_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2831-31_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2831-31_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2831-31_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2831-31_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2831-31_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2831-31_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2831-31_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2831-31_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2831-31_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2831-31_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2831-31_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2831-31_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2831-31_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2831-31_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2831-31_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2831-31_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2831-31_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2831-31_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2831-31_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2831-31_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2831-31_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2831-31_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2831-31_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2831-31_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2831-31_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2831-31_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2831-31_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2831-31_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2831-31_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2831-31_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2831-31_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2831-31_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2831-31_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2831-31_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2831-31_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2831-31_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2831-31_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2831-31_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2831-31_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2831-31_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2831-31_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2831-31_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2831-31_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2831-31_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2831-31_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2831-31_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2831-31_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2831-31_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2831-31_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2831-31_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2831-31_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2831-31_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2831-31_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2831-31_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2831-31_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2831-31_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2831-31_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2831-31_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2831-31_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2831-31_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2831-31_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2831-31_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2831-31_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2831-31_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2831-31_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2831-31_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2831-31_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2831-31_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2831-31_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2831-31_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2831-31_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2831-31_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2831-31_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2831-31_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2831-31_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2831-31_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2831-31_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2831-31_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2831-31_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2831-31_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_577_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2831-31_0_4_load_0 | 0 | 0.0060543 | 0.0015173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2831-31_0_4_load_1 | 1 | 0.0041415 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2831-31_0_4_load_4 | 4 | 0.0091528 | 0.0022939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2831-31_0_4_load_5 | 5 | 0.0030547 | 0.00076557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2831-31_0_4_load_101 | 6 | 0.0022597 | 0.00056633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2831-31_0_4_load_52 | 7 | 0.0058694 | 0.001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2831-31_0_4_load_73 | 9 | 0.0064874 | 0.0016259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2831-31_0_4_load_74 | 10 | 0.0015029 | 0.00037665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2831-31_0_4_load_6 | 11 | 0.0022559 | 0.00056538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2831-31_0_4_load_7 | 12 | 0.0019613 | 0.00049155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2831-31_0_4_load_8 | 13 | 0.0022537 | 0.00056484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2831-31_0_4_load_23 | 15 | 0.0022926 | 0.00057457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2831-31_0_4_load_24 | 16 | 0.0021839 | 0.00054733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2831-31_0_4_load_20 | 17 | 0.0020045 | 0.00050237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2831-31_0_4_load_61 | 19 | 0.0020177 | 0.00050567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2831-31_0_4_load_21 | 20 | 0.0091989 | 0.0023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2831-31_0_4_load_10 | 21 | 0.0027099 | 0.00067916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2831-31_0_4_load_11 | 22 | 0.0025709 | 0.00064434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2831-31_0_4_load_25 | 25 | 0.0016311 | 0.00040878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2831-31_0_4_load_19 | 26 | 0.0030845 | 0.00077305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2831-31_0_4_load_54 | 27 | 0.0023221 | 0.00058198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2831-31_0_4_load_17 | 28 | 0.0023008 | 0.00057662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2831-31_0_4_load_15 | 29 | 0.0025074 | 0.00062843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2831-31_0_4_load_16 | 30 | 0.0058754 | 0.0014725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2831-31_0_4_load_29 | 32 | 0.0050724 | 0.0012713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2831-31_0_4_load_26 | 33 | 0.0031969 | 0.00080121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2831-31_0_4_load_27 | 35 | 0.0035141 | 0.00088071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2831-31_0_4_load_28 | 37 | 0.0049971 | 0.0012524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2831-31_0_4_load_34 | 39 | 0.0053502 | 0.0013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2831-31_0_4_load_30 | 40 | 0.0064811 | 0.0016243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2831-31_0_4_load_114 | 41 | 0.0019418 | 0.00048665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2831-31_0_4_load_59 | 42 | 0.004473 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2831-31_0_4_load_72 | 43 | 0.0011258 | 0.00028216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2831-31_0_4_load_44 | 44 | 0.002904 | 0.00072781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2831-31_0_4_load_31 | 45 | 0.0074489 | 0.0018669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2831-31_0_4_load_81 | 48 | 0.0036469 | 0.000914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2831-31_0_4_load_35 | 49 | 0.0028336 | 0.00071017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2831-31_0_4_load_100 | 50 | 0.0041991 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2831-31_0_4_load_82 | 51 | 0.0060751 | 0.0015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2831-31_0_4_load_37 | 52 | 0.0037913 | 0.00095018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2831-31_0_4_load_38 | 53 | 0.0024767 | 0.00062072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2831-31_0_4_load_39 | 54 | 0.0046086 | 0.001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2831-31_0_4_load_40 | 55 | 0.0013331 | 0.0003341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2831-31_0_4_load_42 | 56 | 0.0047908 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2831-31_0_4_load_43 | 57 | 0.0058825 | 0.0014743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2831-31_0_4_load_45 | 58 | 0.0058498 | 0.0014661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2831-31_0_4_load_50 | 59 | 0.0018187 | 0.00045581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2831-31_0_4_load_48 | 60 | 0.0075685 | 0.0018969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2831-31_0_4_load_47 | 61 | 0.0014302 | 0.00035845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2831-31_0_4_load_49 | 62 | 0.0014278 | 0.00035785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2831-31_0_4_load_51 | 63 | 0.0049319 | 0.001236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2831-31_0_4_load_56 | 64 | 0.002811 | 0.00070449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2831-31_0_4_load_57 | 65 | 0.002364 | 0.00059247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2831-31_0_4_load_99 | 66 | 0.0012126 | 0.0003039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2831-31_0_4_load_83 | 67 | 0.014819 | 0.0037141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2831-31_0_4_load_58 | 69 | 0.001173 | 0.00029399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2831-31_0_4_load_63 | 70 | 0.0036818 | 0.00092275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2831-31_0_4_load_64 | 71 | 0.0026089 | 0.00065385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2831-31_0_4_load_60 | 72 | 0.0021787 | 0.00054603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2831-31_0_4_load_115 | 74 | 0.0034413 | 0.00086247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2831-31_0_4_load_69 | 77 | 0.0028192 | 0.00070656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2831-31_0_4_load_124 | 78 | 0.0016948 | 0.00042476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2831-31_0_4_load_123 | 79 | 0.0027431 | 0.0006875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2831-31_0_4_load_67 | 80 | 0.005414 | 0.0013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2831-31_0_4_load_66 | 81 | 0.0096024 | 0.0024066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2831-31_0_4_load_70 | 83 | 0.0058487 | 0.0014658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2831-31_0_4_load_71 | 84 | 0.012671 | 0.0031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2831-31_0_4_load_76 | 85 | 0.0087382 | 0.00219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2831-31_0_4_load_109 | 86 | 0.019756 | 0.0049514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2831-31_0_4_load_125 | 88 | 0.0017969 | 0.00045034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2831-31_0_4_load_119 | 90 | 0.0063923 | 0.0016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2831-31_0_4_load_79 | 92 | 0.0060285 | 0.0015109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2831-31_0_4_load_80 | 93 | 0.0071066 | 0.0017811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2831-31_0_4_load_91 | 94 | 0.0032187 | 0.00080669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2831-31_0_4_load_89 | 95 | 0.01174 | 0.0029424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2831-31_0_4_load_85 | 97 | 0.0035674 | 0.00089407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2831-31_0_4_load_92 | 100 | 0.010526 | 0.0026382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2831-31_0_4_load_105 | 101 | 0.009297 | 0.00233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2831-31_0_4_load_108 | 102 | 0.0092049 | 0.002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2831-31_0_4_load_122 | 103 | 0.001517 | 0.0003802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2831-31_0_4_load_106 | 104 | 0.003147 | 0.00078872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2831-31_0_4_load_94 | 105 | 0.0024605 | 0.00061665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2831-31_0_4_load_95 | 106 | 0.0023592 | 0.00059127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2831-31_0_4_load_96 | 107 | 0.0038947 | 0.00097611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2831-31_0_4_load_97 | 108 | 0.0030415 | 0.00076227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2831-31_0_4_load_98 | 109 | 0.0036622 | 0.00091785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2831-31_0_4_load_104 | 110 | 0.0017246 | 0.00043223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2831-31_0_4_load_111 | 111 | 0.0017877 | 0.00044804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2831-31_0_4_load_121 | 112 | 0.004003 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2831-31_0_4_load_118 | 113 | 0.011496 | 0.0028811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2831-31_0_4_load_126 | 115 | 0.0056263 | 0.0014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2831-31_0_4_load_127 | 116 | 0.0027875 | 0.00069861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2831-31_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2831-31_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2831-31_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2831-31_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2831-31_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2831-31_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0098335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2831-31_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2831-31_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0078678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2831-31_0_4_line_8 |  | 8 | 49 | 0.010259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2831-31_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0099856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2831-31_0_4_line_10 |  | 10 | 75 | 0.0097844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2831-31_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2831-31_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2831-31_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2831-31_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.0056077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2831-31_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2831-31_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.032726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2831-31_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.021272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2831-31_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2831-31_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.004975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2831-31_0_4_line_20 |  | 18 | 41 | 0.0097097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2831-31_0_4_line_21 |  | 19 | 42 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2831-31_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2831-31_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2831-31_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.004254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2831-31_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2831-31_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2831-31_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.023373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2831-31_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2831-31_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.0068006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2831-31_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.036559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2831-31_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0094153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2831-31_0_4_line_32 |  | 31 | 32 | 0.015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2831-31_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2831-31_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2831-31_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.017315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2831-31_0_4_line_36 |  | 34 | 43 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2831-31_0_4_line_37 |  | 34 | 44 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2831-31_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2831-31_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2831-31_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.011432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2831-31_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.0044442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2831-31_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2831-31_0_4_line_43 |  | 39 | 49 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2831-31_0_4_line_44 |  | 40 | 45 | 0.0041066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2831-31_0_4_line_45 |  | 42 | 72 | 0.0092956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2831-31_0_4_line_46 |  | 43 | 55 | 0.00011143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2831-31_0_4_line_47 |  | 44 | 56 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2831-31_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.037877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2831-31_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.003935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2831-31_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2831-31_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.0098708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2831-31_0_4_line_52 |  | 48 | 51 | 0.0093513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2831-31_0_4_line_53 |  | 50 | 66 | 0.012109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2831-31_0_4_line_54 |  | 51 | 73 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2831-31_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0065223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2831-31_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.028907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2831-31_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.032642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2831-31_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0059086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2831-31_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.015624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2831-31_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.00090215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2831-31_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0083968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2831-31_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0025036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2831-31_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0067131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2831-31_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0025738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2831-31_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0077442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2831-31_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0086649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2831-31_0_4_line_67 |  | 65 | 69 | 0.0090382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2831-31_0_4_line_68 |  | 66 | 108 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2831-31_0_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0070284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2831-31_0_4_line_70 |  | 68 | 91 | 0.014456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2831-31_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0032873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2831-31_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2831-31_0_4_line_73 |  | 71 | 75 | 0.019517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2831-31_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.027045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2831-31_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.018059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2831-31_0_4_line_76 |  | 75 | 76 | 0.037414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2831-31_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2831-31_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2831-31_0_4_line_79 |  | 76 | 79 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2831-31_0_4_line_80 |  | 77 | 80 | 0.01821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2831-31_0_4_line_81 |  | 78 | 88 | 4.8983e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2831-31_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.02316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2831-31_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0039591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2831-31_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2831-31_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.029636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2831-31_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2831-31_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.003798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2831-31_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2831-31_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.01891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2831-31_0_4_line_90 |  | 87 | 104 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2831-31_0_4_line_91 |  | 88 | 115 | 0.0043161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2831-31_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2831-31_0_4_line_93 |  | 90 | 113 | 0.021984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2831-31_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.020892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2831-31_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.031185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2831-31_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2831-31_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.00021051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2831-31_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.040207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2831-31_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2831-31_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.040995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2831-31_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.028832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2831-31_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2831-31_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0030789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2831-31_0_4_line_104 |  | 101 | 104 | 0.01711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2831-31_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.024913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2831-31_0_4_line_106 |  | 103 | 112 | 0.0027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2831-31_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2831-31_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.001416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2831-31_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2831-31_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2831-31_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0051897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2831-31_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0054685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2831-31_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.019781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2831-31_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0087901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2831-31_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0032897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2831-31_0_4_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2619320.3394 | 1262907.7054 | 2619337.3248 | 1262897.267 | 2619340.5305 | 1262894.639
1 | 2619301.819 | 1262917.3875 | 2619314.5764 | 1262911.247 | 2619320.3394 | 1262907.7054
2 | 2619353.9066 | 1262880.2094 | 2619347.8078 | 1262888.6731 | 2619340.5305 | 1262894.639
3 | 2619301.819 | 1262917.3875 | 2619301.0575 | 1262912.9931 | 2619298.7559 | 1262909.65 | 2619295.0861 | 1262906.9391
4 | 2619301.819 | 1262917.3875 | 2619301.9203 | 1262919.4499
5 | 2619353.9066 | 1262880.2094 | 2619356.2713 | 1262870.6644
6 | 2619284.9976 | 1262901.6553 | 2619293.7063 | 1262905.9199 | 2619295.0861 | 1262906.9391
7 | 2619279.9699 | 1262895.7904 | 2619282.1124 | 1262899.4333 | 2619284.9976 | 1262901.6553
8 | 2619279.9699 | 1262895.7904 | 2619274.0824 | 1262897.239 | 2619270.0469 | 1262896.0913
9 | 2619301.6814 | 1262947.4258 | 2619300.7829 | 1262957.3709
10 | 2619296.982 | 1262966.3388 | 2619300.7069 | 1262958.212 | 2619300.7829 | 1262957.3709
11 | 2619162.6991 | 1262854.3083 | 2619170.8553 | 1262853.6967 | 2619174.264 | 1262853.0462
12 | 2619145.931 | 1262853.4827 | 2619162.3265 | 1262854.3362 | 2619162.6991 | 1262854.3083
13 | 2619184.4901 | 1262851.0945 | 2619174.264 | 1262853.0462
14 | 2619184.4901 | 1262851.0945 | 2619179.4616 | 1262848.6125
15 | 2619184.4901 | 1262851.0945 | 2619201.4437 | 1262849.3927 | 2619213.579 | 1262845.7669
16 | 2619184.4901 | 1262851.0945 | 2619186.6255 | 1262854.5927 | 2619191.3748 | 1262853.4073 | 2619197.8427 | 1262856.5192 | 2619198.9944 | 1262873.0344
17 | 2619160.3868 | 1262839.1973 | 2619179.4616 | 1262848.6125
18 | 2619215.1633 | 1262845.2936 | 2619213.579 | 1262845.7669
19 | 2619203.0625 | 1262875.1823 | 2619203.0625 | 1262875.1823 | 2619201.6824 | 1262873.3877 | 2619198.9944 | 1262873.0344
20 | 2619160.3868 | 1262839.1973 | 2619160.32 | 1262829.4878
21 | 2619231.7781 | 1262839.1248 | 2619228.1347 | 1262841.4181 | 2619215.1633 | 1262845.2936
22 | 2619089.7572 | 1262893.3736 | 2619090.9903 | 1262883.4263
23 | 2619088.2141 | 1262905.8217 | 2619089.7572 | 1262893.3736
24 | 2619092.4768 | 1262906.0022 | 2619088.2141 | 1262905.8217
25 | 2619092.4768 | 1262906.0022 | 2619090.8578 | 1262921.0945
26 | 2619092.4768 | 1262906.0022 | 2619112.8663 | 1262908.2311
27 | 2619088.3648 | 1262944.3338 | 2619090.8578 | 1262921.0945
28 | 2619125.9091 | 1262909.6568 | 2619112.8663 | 1262908.2311
29 | 2619125.9091 | 1262909.6568 | 2619125.9091 | 1262909.6568 | 2619132.7076 | 1262909.8272
30 | 2619169.2558 | 1262910.6271 | 2619165.647 | 1262910.6524 | 2619132.7076 | 1262909.8272
31 | 2619178.6709 | 1262910.5611 | 2619169.2558 | 1262910.6271
32 | 2619178.6709 | 1262910.5611 | 2619176.8476 | 1262925.4887
33 | 2619178.6709 | 1262910.5611 | 2619187.9362 | 1262908.0894 | 2619192.7302 | 1262905.6153
34 | 2619175.5295 | 1262936.2798 | 2619176.8476 | 1262925.4887
35 | 2619208.9281 | 1262899.6426 | 2619197.0356 | 1262903.3934 | 2619192.7302 | 1262905.6153
36 | 2619175.5295 | 1262936.2798 | 2619173.9272 | 1262951.8376
37 | 2619175.5295 | 1262936.2798 | 2619186.3814 | 1262939.3059 | 2619187.5804 | 1262939.6021
38 | 2619228.0504 | 1262894.0359 | 2619221.707 | 1262895.6124 | 2619208.9281 | 1262899.6426
39 | 2619241.0508 | 1262890.8051 | 2619228.0504 | 1262894.0359
40 | 2619241.0508 | 1262890.8051 | 2619252.5144 | 1262891.0536
41 | 2619252.5144 | 1262891.0536 | 2619256.78 | 1262892.3011
42 | 2619252.5144 | 1262891.0536 | 2619258.5409 | 1262879.1641
43 | 2619256.78 | 1262892.3011 | 2619258.8959 | 1262892.92 | 2619270.0469 | 1262896.0913
44 | 2619258.5409 | 1262879.1641 | 2619260.3976 | 1262875.5012
45 | 2619231.7781 | 1262839.1248 | 2619239.6451 | 1262834.1732
46 | 2619173.9158 | 1262951.9485 | 2619173.9272 | 1262951.8376
47 | 2619198.5398 | 1262942.31 | 2619187.5804 | 1262939.6021
48 | 2619280.3965 | 1262843.3779 | 2619263.8633 | 1262868.6639 | 2619260.3976 | 1262875.5012
49 | 2619284.1817 | 1262844.491 | 2619280.3965 | 1262843.3779
50 | 2619280.3965 | 1262843.3779 | 2619272.0161 | 1262837.7246
51 | 2619284.1817 | 1262844.491 | 2619286.5369 | 1262834.9053
52 | 2619272.0161 | 1262837.7246 | 2619266.1363 | 1262830.453
53 | 2619289.9326 | 1262823.2988 | 2619288.197 | 1262828.1484 | 2619286.5369 | 1262834.9053
54 | 2619258.4163 | 1262815.6541 | 2619261.4603 | 1262824.6702 | 2619266.1363 | 1262830.453
55 | 2619169.9035 | 1262990.9064 | 2619170.5717 | 1262984.4185
56 | 2619169.9035 | 1262990.9064 | 2619168.1185 | 1263008.2388 | 2619167.2288 | 1263015.4743 | 2619165.3788 | 1263019.2375
57 | 2619173.9158 | 1262951.9485 | 2619170.5717 | 1262984.4185
58 | 2619198.5398 | 1262942.31 | 2619198.8752 | 1262942.3929 | 2619204.2893 | 1262943.6717
59 | 2619204.2893 | 1262943.6717 | 2619218.8735 | 1262947.1164 | 2619219.4953 | 1262947.2613
60 | 2619219.4953 | 1262947.2613 | 2619220.3739 | 1262947.466
61 | 2619228.5517 | 1262949.3713 | 2619220.3739 | 1262947.466
62 | 2619230.9899 | 1262949.9394 | 2619228.5517 | 1262949.3713
63 | 2619230.9899 | 1262949.9394 | 2619237.5279 | 1262951.4626
64 | 2619237.5279 | 1262951.4626 | 2619240.0345 | 1262952.0466
65 | 2619247.5767 | 1262953.8038 | 2619240.0345 | 1262952.0466
66 | 2619247.5767 | 1262953.8038 | 2619256.0156 | 1262955.7699
67 | 2619256.0156 | 1262955.7699 | 2619264.8181 | 1262957.8207
68 | 2619289.9326 | 1262823.2988 | 2619294.1947 | 1262811.3897 | 2619295.395 | 1262807.1554
69 | 2619220.1703 | 1263083.8038 | 2619213.1438 | 1263083.9682
70 | 2619234.5282 | 1263085.6516 | 2619226.9477 | 1263084.2705 | 2619220.1703 | 1263083.8038
71 | 2619268.0197 | 1262958.5667 | 2619264.8181 | 1262957.8207
72 | 2619268.0197 | 1262958.5667 | 2619278.2579 | 1262960.952
73 | 2619296.982 | 1262966.3388 | 2619288.9544 | 1262963.4441 | 2619278.2579 | 1262960.952
74 | 2619258.4163 | 1262815.6541 | 2619250.8351 | 1262821.3556 | 2619245.9554 | 1262830.2015 | 2619239.6451 | 1262834.1732
75 | 2619258.4163 | 1262815.6541 | 2619252.4788 | 1262798.5988
76 | 2619296.982 | 1262966.3388 | 2619307.7182 | 1262970.1764 | 2619322.4579 | 1262972.8485 | 2619333.5562 | 1262971.884
77 | 2619296.982 | 1262966.3388 | 2619292.0339 | 1262975.3957 | 2619288.3163 | 1262981.6542
78 | 2619333.5562 | 1262971.884 | 2619332.9771 | 1262957.7811
79 | 2619333.5562 | 1262971.884 | 2619341.5 | 1262970.4533 | 2619349.05 | 1262967.3536 | 2619350.4749 | 1262966.5418
80 | 2619279.0168 | 1262997.3108 | 2619282.2713 | 1262991.8308 | 2619288.3163 | 1262981.6542
81 | 2619332.9751 | 1262957.7321 | 2619332.9771 | 1262957.7811
82 | 2619267.1912 | 1263017.2243 | 2619274.6066 | 1263004.737 | 2619279.0168 | 1262997.3108
83 | 2619265.1697 | 1263020.6284 | 2619267.1912 | 1263017.2243
84 | 2619265.1697 | 1263020.6284 | 2619256.4419 | 1263034.6717
85 | 2619265.1697 | 1263020.6284 | 2619294.0966 | 1263027.0707
86 | 2619248.2976 | 1263047.7759 | 2619256.4419 | 1263034.6717
87 | 2619297.8038 | 1263027.8963 | 2619294.0966 | 1263027.0707
88 | 2619320.3314 | 1263035.9629 | 2619306.4619 | 1263029.8246 | 2619297.8038 | 1263027.8963
89 | 2619320.3314 | 1263035.9629 | 2619324.03 | 1263017.4177
90 | 2619320.3314 | 1263035.9629 | 2619323.1656 | 1263055.5952
91 | 2619332.9751 | 1262957.7321 | 2619332.798 | 1262953.4197
92 | 2619324.03 | 1263017.4177 | 2619338.3023 | 1263016.0518
93 | 2619359.8892 | 1263017.3987 | 2619350.6574 | 1263014.8694 | 2619338.3023 | 1263016.0518
94 | 2619234.5282 | 1263085.6516 | 2619234.1981 | 1263089.8979 | 2619233.8128 | 1263094.8779 | 2619231.7532 | 1263106.3321
95 | 2619234.5282 | 1263085.6516 | 2619246.7452 | 1263088.0484 | 2619263.6511 | 1263091.5724 | 2619265.1133 | 1263091.6689
96 | 2619228.7453 | 1263123.0597 | 2619231.7532 | 1263106.3321
97 | 2619265.1133 | 1263091.6689 | 2619265.3234 | 1263091.6827
98 | 2619305.4866 | 1263093.3875 | 2619281.3781 | 1263092.7419 | 2619265.3234 | 1263091.6827
99 | 2619317.2101 | 1263094.6598 | 2619305.4866 | 1263093.3875
100 | 2619305.4866 | 1263093.3875 | 2619305.2848 | 1263099.8468 | 2619302.6045 | 1263106.4204 | 2619299.0801 | 1263133.6261
101 | 2619317.2101 | 1263094.6598 | 2619325.6653 | 1263095.7214 | 2619326.8386 | 1263075.4446
102 | 2619317.2101 | 1263094.6598 | 2619316.401 | 1263104.8531 | 2619314.7549 | 1263122.4937
103 | 2619326.8386 | 1263075.4446 | 2619326.2596 | 1263072.4206
104 | 2619326.2596 | 1263072.4206 | 2619323.5577 | 1263058.311 | 2619323.1656 | 1263055.5952
105 | 2619357.8644 | 1263068.0634 | 2619362.1767 | 1263064.8637 | 2619360.8796 | 1263045.3639
106 | 2619360.6955 | 1263042.5971 | 2619360.8796 | 1263045.3639
107 | 2619299.5288 | 1262792.5718 | 2619295.7225 | 1262805.9998
108 | 2619299.5288 | 1262792.5718 | 2619299.5288 | 1262792.5718 | 2619299.6901 | 1262791.165
109 | 2619295.7225 | 1262805.9998 | 2619295.395 | 1262807.1554
110 | 2619299.6901 | 1262791.165 | 2619301.2171 | 1262777.8437
111 | 2619301.8081 | 1262772.6878 | 2619301.2171 | 1262777.8437
112 | 2619301.8081 | 1262772.6878 | 2619302.4287 | 1262767.2546
113 | 2619364.3296 | 1263023.7757 | 2619360.0587 | 1263033.0237 | 2619360.6955 | 1263042.5971
114 | 2619364.3296 | 1263023.7757 | 2619362.7736 | 1263018.189 | 2619359.8892 | 1263017.3987
115 | 2619332.663 | 1262950.1327 | 2619332.798 | 1262953.4197

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619320.3394 | 1262907.7054
1 | 2619340.5305 | 1262894.639
2 | 2619301.819 | 1262917.3875
3 | 2619353.9066 | 1262880.2094
4 | 2619295.0861 | 1262906.9391
5 | 2619301.9203 | 1262919.4499
6 | 2619356.2713 | 1262870.6644
7 | 2619284.9976 | 1262901.6553
8 | 2619279.9699 | 1262895.7904
9 | 2619301.6814 | 1262947.4258
10 | 2619300.7829 | 1262957.3709
11 | 2619162.6991 | 1262854.3083
12 | 2619174.264 | 1262853.0462
13 | 2619145.931 | 1262853.4827
14 | 2619184.4901 | 1262851.0945
15 | 2619179.4616 | 1262848.6125
16 | 2619213.579 | 1262845.7669
17 | 2619198.9944 | 1262873.0344
18 | 2619160.3868 | 1262839.1973
19 | 2619215.1633 | 1262845.2936
20 | 2619203.0625 | 1262875.1823
21 | 2619089.7572 | 1262893.3736
22 | 2619090.9903 | 1262883.4263
23 | 2619088.2141 | 1262905.8217
24 | 2619092.4768 | 1262906.0022
25 | 2619090.8578 | 1262921.0945
26 | 2619112.8663 | 1262908.2311
27 | 2619088.3648 | 1262944.3338
28 | 2619125.9091 | 1262909.6568
29 | 2619132.7076 | 1262909.8272
30 | 2619169.2558 | 1262910.6271
31 | 2619178.6709 | 1262910.5611
32 | 2619176.8476 | 1262925.4887
33 | 2619192.7302 | 1262905.6153
34 | 2619175.5295 | 1262936.2798
35 | 2619208.9281 | 1262899.6426
36 | 2619241.0508 | 1262890.8051
37 | 2619228.0504 | 1262894.0359
38 | 2619252.5144 | 1262891.0536
39 | 2619256.78 | 1262892.3011
40 | 2619258.5409 | 1262879.1641
41 | 2619160.32 | 1262829.4878
42 | 2619231.7781 | 1262839.1248
43 | 2619173.9272 | 1262951.8376
44 | 2619187.5804 | 1262939.6021
45 | 2619260.3976 | 1262875.5012
46 | 2619280.3965 | 1262843.3779
47 | 2619284.1817 | 1262844.491
48 | 2619272.0161 | 1262837.7246
49 | 2619270.0469 | 1262896.0913
50 | 2619286.5369 | 1262834.9053
51 | 2619266.1363 | 1262830.453
52 | 2619169.9035 | 1262990.9064
53 | 2619170.5717 | 1262984.4185
54 | 2619165.3788 | 1263019.2375
55 | 2619173.9158 | 1262951.9485
56 | 2619198.5398 | 1262942.31
57 | 2619204.2893 | 1262943.6717
58 | 2619219.4953 | 1262947.2613
59 | 2619220.3739 | 1262947.466
60 | 2619228.5517 | 1262949.3713
61 | 2619230.9899 | 1262949.9394
62 | 2619237.5279 | 1262951.4626
63 | 2619240.0345 | 1262952.0466
64 | 2619247.5767 | 1262953.8038
65 | 2619256.0156 | 1262955.7699
66 | 2619289.9326 | 1262823.2988
67 | 2619213.1438 | 1263083.9682
68 | 2619220.1703 | 1263083.8038
69 | 2619264.8181 | 1262957.8207
70 | 2619268.0197 | 1262958.5667
71 | 2619278.2579 | 1262960.952
72 | 2619239.6451 | 1262834.1732
73 | 2619258.4163 | 1262815.6541
74 | 2619252.4788 | 1262798.5988
75 | 2619296.982 | 1262966.3388
76 | 2619333.5562 | 1262971.884
77 | 2619288.3163 | 1262981.6542
78 | 2619332.9771 | 1262957.7811
79 | 2619350.4749 | 1262966.5418
80 | 2619279.0168 | 1262997.3108
81 | 2619267.1912 | 1263017.2243
82 | 2619265.1697 | 1263020.6284
83 | 2619256.4419 | 1263034.6717
84 | 2619294.0966 | 1263027.0707
85 | 2619248.2976 | 1263047.7759
86 | 2619297.8038 | 1263027.8963
87 | 2619320.3314 | 1263035.9628
88 | 2619332.9751 | 1262957.7321
89 | 2619324.03 | 1263017.4177
90 | 2619338.3023 | 1263016.0518
91 | 2619234.5282 | 1263085.6516
92 | 2619231.7532 | 1263106.3321
93 | 2619265.1133 | 1263091.6689
94 | 2619228.7453 | 1263123.0597
95 | 2619265.3234 | 1263091.6827
96 | 2619305.4866 | 1263093.3875
97 | 2619299.0801 | 1263133.6261
98 | 2619317.2101 | 1263094.6598
99 | 2619326.8386 | 1263075.4446
100 | 2619314.7549 | 1263122.4937
101 | 2619326.2596 | 1263072.4206
102 | 2619357.8644 | 1263068.0634
103 | 2619360.8796 | 1263045.3639
104 | 2619323.1656 | 1263055.5952
105 | 2619299.5288 | 1262792.5718
106 | 2619295.7225 | 1262805.9998
107 | 2619299.6901 | 1262791.165
108 | 2619295.395 | 1262807.1554
109 | 2619301.2171 | 1262777.8437
110 | 2619301.8081 | 1262772.6878
111 | 2619302.4287 | 1262767.2546
112 | 2619360.6955 | 1263042.5971
113 | 2619359.8892 | 1263017.3987
114 | 2619364.3296 | 1263023.7757
115 | 2619332.798 | 1262953.4197
116 | 2619332.663 | 1262950.1327
117 | 2619296.982 | 1262966.3388

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1