## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_29-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_29-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_29-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_29-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_29-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_29-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_29-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_29-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_29-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_29-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_29-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_29-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_29-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_29-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_29-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_29-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_29-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_29-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_29-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_29-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_29-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_29-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_29-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_29-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_29-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_29-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_29-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_29-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_29-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_29-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_29-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_29-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_29-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_29-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_29-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_29-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_29-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_29-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_29-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_29-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_29-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_29-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_29-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_29-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_29-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_29-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_29-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_29-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_29-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_29-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_29-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_29-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_29-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_29-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_29-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_29-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_29-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_29-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_29-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_29-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_29-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_29-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_29-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_29-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_29-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_29-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_29-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_29-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_29-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_29-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_29-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_29-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_29-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_29-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_29-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_29-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_29-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_29-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_29-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_29-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_29-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_29-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_29-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_29-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_29-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_29-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_29-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_29-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_29-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_29-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_29-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_29-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_29-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_29-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_29-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_29-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_29-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_29-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_29-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_29-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_29-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_29-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_29-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_29-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_29-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_29-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_29-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_29-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_29-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_29-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_29-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_29-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_29-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_29-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_29-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_29-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_29-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_29-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_29-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_29-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_29-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_29-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_29-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_29-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_391_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_29-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0061477 | 0.0015408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_29-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0031538 | 0.00079041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_29-1_0_6_load_3 | 3 | 0.005126 | 0.0012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_29-1_0_6_load_6 | 5 | 0.0043768 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_29-1_0_6_load_27 | 8 | 0.024994 | 0.0062641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_29-1_0_6_load_25 | 10 | 0.015814 | 0.0039633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_29-1_0_6_load_26 | 11 | 0.0041658 | 0.0010441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_29-1_0_6_load_8 | 12 | 0.018809 | 0.0047141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_29-1_0_6_load_24 | 14 | 0.0022073 | 0.00055321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_29-1_0_6_load_7 | 15 | 0.019754 | 0.0049509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_29-1_0_6_load_17 | 16 | 0.014091 | 0.0035316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_29-1_0_6_load_11 | 17 | 0.0084871 | 0.0021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_29-1_0_6_load_14 | 20 | 0.00073585 | 0.00018442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_29-1_0_6_load_15 | 21 | 0.0002205 | 5.5262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_29-1_0_6_load_19 | 22 | 0.0076437 | 0.0019157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_29-1_0_6_load_21 | 24 | 0.0037961 | 0.00095138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_29-1_0_6_load_22 | 25 | 0.003393 | 0.00085037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_29-1_0_6_load_93 | 28 | 0.0046966 | 0.0011771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_29-1_0_6_load_54 | 29 | 0.0033418 | 0.00083752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_29-1_0_6_load_45 | 30 | 0.0026168 | 0.00065584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_29-1_0_6_load_92 | 31 | 0.0033887 | 0.00084928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_29-1_0_6_load_29 | 32 | 0.00061475 | 0.00015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_29-1_0_6_load_30 | 33 | 0.00061493 | 0.00015412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_29-1_0_6_load_33 | 36 | 0.00061485 | 0.0001541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_29-1_0_6_load_35 | 38 | 0.00040264 | 0.00010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_29-1_0_6_load_42 | 39 | 0.00086711 | 0.00021732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_29-1_0_6_load_56 | 41 | 0.00076976 | 0.00019292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_29-1_0_6_load_43 | 43 | 0.00061485 | 0.0001541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_29-1_0_6_load_41 | 44 | 0.00061485 | 0.0001541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_29-1_0_6_load_40 | 45 | 0.00093666 | 0.00023475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_29-1_0_6_load_107 | 46 | 0.0025137 | 0.00063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_29-1_0_6_load_55 | 47 | 0.0021975 | 0.00055074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_29-1_0_6_load_39 | 49 | 0.00061472 | 0.00015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_29-1_0_6_load_44 | 50 | 0.0010951 | 0.00027447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_29-1_0_6_load_46 | 51 | 0.0028352 | 0.00071057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_29-1_0_6_load_48 | 52 | 0.0013155 | 0.0003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_29-1_0_6_load_64 | 53 | 0.00050242 | 0.00012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_29-1_0_6_load_49 | 55 | 0.003119 | 0.0007817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_29-1_0_6_load_50 | 56 | 0.0028547 | 0.00071546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_29-1_0_6_load_51 | 57 | 0.0038047 | 0.00095356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_29-1_0_6_load_52 | 58 | 0.0059351 | 0.0014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_29-1_0_6_load_75 | 62 | 0.0012729 | 0.00031901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_29-1_0_6_load_57 | 63 | 0.0016991 | 0.00042582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_29-1_0_6_load_58 | 64 | 0.0021402 | 0.00053638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_29-1_0_6_load_59 | 65 | 0.0017793 | 0.00044594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_29-1_0_6_load_60 | 66 | 0.0023075 | 0.00057831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_29-1_0_6_load_61 | 67 | 0.0012931 | 0.00032409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_29-1_0_6_load_94 | 68 | 0.001989 | 0.0004985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_29-1_0_6_load_62 | 69 | 0.0034058 | 0.00085357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_29-1_0_6_load_97 | 70 | 0.0019861 | 0.00049777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_29-1_0_6_load_77 | 72 | 0.0017583 | 0.00044067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_29-1_0_6_load_74 | 73 | 0.0013848 | 0.00034706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_29-1_0_6_load_65 | 74 | 0.0075844 | 0.0019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_29-1_0_6_load_68 | 76 | 0.0013245 | 0.00033194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_29-1_0_6_load_69 | 77 | 0.0013404 | 0.00033594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_29-1_0_6_load_111 | 79 | 0.0033001 | 0.00082708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_29-1_0_6_load_70 | 80 | 0.028102 | 0.0070429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_29-1_0_6_load_71 | 82 | 0.0037516 | 0.00094023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_29-1_0_6_load_73 | 83 | 0.0010588 | 0.00026536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_29-1_0_6_load_124 | 84 | 0.0075652 | 0.001896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_29-1_0_6_load_123 | 85 | 0.026643 | 0.0066775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_29-1_0_6_load_78 | 86 | 0.00082405 | 0.00020653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_29-1_0_6_load_79 | 87 | 0.00098697 | 0.00024736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_29-1_0_6_load_81 | 88 | 0.0018935 | 0.00047454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_29-1_0_6_load_88 | 89 | 0.0016205 | 0.00040614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_29-1_0_6_load_83 | 90 | 0.0023154 | 0.00058031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_29-1_0_6_load_84 | 91 | 0.0013392 | 0.00033563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_29-1_0_6_load_85 | 92 | 0.0010655 | 0.00026704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_29-1_0_6_load_86 | 93 | 0.0033306 | 0.00083472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_29-1_0_6_load_87 | 94 | 0.00079596 | 0.00019949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_29-1_0_6_load_91 | 96 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_29-1_0_6_load_121 | 97 | 0.0015676 | 0.00039287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_29-1_0_6_load_95 | 99 | 0.0020788 | 0.00052101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_29-1_0_6_load_96 | 100 | 0.0025003 | 0.00062663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_29-1_0_6_load_108 | 101 | 0.0034882 | 0.00087421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_29-1_0_6_load_118 | 102 | 0.0051225 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_29-1_0_6_load_101 | 104 | 0.0071123 | 0.0017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_29-1_0_6_load_103 | 105 | 0.0053874 | 0.0013502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_29-1_0_6_load_106 | 107 | 0.003137 | 0.00078622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_29-1_0_6_load_112 | 110 | 0.0073948 | 0.0018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_29-1_0_6_load_110 | 111 | 0.0026211 | 0.00065692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_29-1_0_6_load_115 | 112 | 0.006466 | 0.0016205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_29-1_0_6_load_119 | 114 | 0.0089992 | 0.0022554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_29-1_0_6_load_117 | 115 | 0.0018822 | 0.00047172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_29-1_0_6_load_131 | 117 | 0.0019991 | 0.00050101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_29-1_0_6_load_129 | 118 | 0.0053716 | 0.0013463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_29-1_0_6_load_132 | 119 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_29-1_0_6_load_125 | 120 | 0.0053046 | 0.0013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_29-1_0_6_load_126 | 121 | 0.001429 | 0.00035814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_29-1_0_6_load_127 | 122 | 0.00324 | 0.00081201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_29-1_0_6_load_128 | 123 | 0.0034654 | 0.00086852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_29-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_29-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.073948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_29-1_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.043192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_29-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.058335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_29-1_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.038486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_29-1_0_6_line_5 |  | 4 | 9 | 0.061448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_29-1_0_6_line_6 |  | 4 | 10 | 0.029197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_29-1_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.051991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_29-1_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.032205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_29-1_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_29-1_0_6_line_10 |  | 8 | 12 | 0.01674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_29-1_0_6_line_11 |  | 8 | 13 | 0.10518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_29-1_0_6_line_12 |  | 9 | 14 | 0.05185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_29-1_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_29-1_0_6_line_14 |  | 12 | 15 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_29-1_0_6_line_15 |  | 13 | 26 | 0.088682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_29-1_0_6_line_16 |  | 13 | 23 | 0.097347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_29-1_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_29-1_0_6_line_18 |  | 16 | 19 | 0.03397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_29-1_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_29-1_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.037568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_29-1_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.055293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_29-1_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_29-1_0_6_line_23 |  | 22 | 23 | 0.1108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_29-1_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0031885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_29-1_0_6_line_25 |  | 23 | 25 | 0.055786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_29-1_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.00574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_29-1_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.05432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_29-1_0_6_line_28 |  | 27 | 29 | 0.038488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_29-1_0_6_line_29 |  | 27 | 30 | 0.046636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_29-1_0_6_line_30 |  | 28 | 31 | 0.048753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_29-1_0_6_line_31 |  | 30 | 50 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_29-1_0_6_line_32 |  | 31 | 96 | 0.0017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_29-1_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_29-1_0_6_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0099142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_29-1_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.011017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_29-1_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_29-1_0_6_line_37 |  | 34 | 37 | 0.040047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_29-1_0_6_line_38 |  | 35 | 38 | 0.022578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_29-1_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.00036886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_29-1_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.0073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_29-1_0_6_line_41 |  | 37 | 41 | 0.0082397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_29-1_0_6_line_42 |  | 39 | 45 | 0.0015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_29-1_0_6_line_43 |  | 40 | 46 | 0.033866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_29-1_0_6_line_44 |  | 41 | 47 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_29-1_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0099592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_29-1_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_29-1_0_6_line_47 |  | 44 | 49 | 0.017284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_29-1_0_6_line_48 |  | 45 | 49 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_29-1_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_29-1_0_6_line_50 |  | 47 | 58 | 0.0039696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_29-1_0_6_line_51 |  | 48 | 101 | 0.030301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_29-1_0_6_line_52 |  | 48 | 100 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_29-1_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.012096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_29-1_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_29-1_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_29-1_0_6_line_56 |  | 53 | 54 | 0.017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_29-1_0_6_line_57 |  | 54 | 60 | 0.008452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_29-1_0_6_line_58 |  | 54 | 59 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_29-1_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0099814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_29-1_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.025952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_29-1_0_6_line_61 |  | 56 | 58 | 0.026468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_29-1_0_6_line_62 |  | 57 | 59 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_29-1_0_6_line_63 |  | 60 | 86 | 0.0045343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_29-1_0_6_line_64 |  | 60 | 61 | 0.007393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_29-1_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_29-1_0_6_line_66 |  | 62 | 73 | 0.023211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_29-1_0_6_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0089779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_29-1_0_6_line_68 |  | 63 | 65 | 0.011513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_29-1_0_6_line_69 |  | 64 | 66 | 0.021109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_29-1_0_6_line_70 |  | 65 | 67 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_29-1_0_6_line_71 |  | 66 | 68 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_29-1_0_6_line_72 |  | 67 | 69 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_29-1_0_6_line_73 |  | 68 | 70 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_29-1_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_29-1_0_6_line_75 |  | 70 | 99 | 0.0074521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_29-1_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_29-1_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_29-1_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_29-1_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.023678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_29-1_0_6_line_80 |  | 76 | 78 | 0.032737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_29-1_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.012693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_29-1_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.013563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_29-1_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_29-1_0_6_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0025312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_29-1_0_6_line_85 |  | 81 | 101 | 0.032649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_29-1_0_6_line_86 |  | 81 | 111 | 0.011437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_29-1_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.013184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_29-1_0_6_line_88 |  | 83 | 84 | 0.015005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_29-1_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.034692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_29-1_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_29-1_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.01071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_29-1_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.012623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_29-1_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_29-1_0_6_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0088549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_29-1_0_6_line_95 |  | 91 | 93 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_29-1_0_6_line_96 |  | 92 | 94 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_29-1_0_6_line_97 |  | 93 | 95 | 0.034147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_29-1_0_6_line_98 |  | 94 | 96 | 0.014353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_29-1_0_6_line_99 |  | 95 | 97 | 0.067436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_29-1_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.051382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_29-1_0_6_line_101 |  | 98 | 119 | 0.13832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_29-1_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_29-1_0_6_line_103 |  | 102 | 103 | 0.039839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_29-1_0_6_line_104 |  | 103 | 114 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_29-1_0_6_line_105 |  | 103 | 115 | 0.036215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_29-1_0_6_line_106 |  | 103 | 113 | 0.026565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_29-1_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.01946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_29-1_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_29-1_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0033233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_29-1_0_6_line_110 |  | 106 | 110 | 0.022089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_29-1_0_6_line_111 |  | 107 | 111 | 0.016177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_29-1_0_6_line_112 |  | 108 | 109 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_29-1_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.025906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_29-1_0_6_line_114 |  | 109 | 112 | 0.026084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_29-1_0_6_line_115 |  | 112 | 113 | 0.021994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_29-1_0_6_line_116 |  | 114 | 116 | 0.029005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_29-1_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0070263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_29-1_0_6_line_118 |  | 116 | 118 | 0.0039309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_29-1_0_6_line_119 |  | 118 | 123 | 0.001459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_29-1_0_6_line_120 |  | 120 | 121 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_29-1_0_6_line_121 |  | 121 | 122 | 0.0035276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_29-1_0_6_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0086189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_29-1_0_6_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2689443.2412 | 1282844.752 | 2689442.2119 | 1282856.5124
1 | 2689449.6889 | 1282771.0853 | 2689443.2412 | 1282844.752
2 | 2689442.2119 | 1282856.5124 | 2689442.2119 | 1282856.5124 | 2689435.0098 | 1282864.0208 | 2689431.746 | 1282896.6454
3 | 2689449.6889 | 1282771.0853 | 2689478.0157 | 1282771.8269 | 2689475.0018 | 1282801.6737
4 | 2689449.6889 | 1282771.0853 | 2689420.8293 | 1282796.5468
5 | 2689468.8246 | 1282862.8106 | 2689471.2459 | 1282838.8488 | 2689475.0018 | 1282801.6737
6 | 2689475.0018 | 1282801.6737 | 2689504.0543 | 1282804.575
7 | 2689512.2308 | 1282774.4486 | 2689530.7742 | 1282775.6535 | 2689530.1812 | 1282787.9885 | 2689537.2597 | 1282807.891
8 | 2689512.2308 | 1282774.4486 | 2689513.9558 | 1282742.29
9 | 2689537.2597 | 1282807.891 | 2689524.6122 | 1282806.6279
10 | 2689513.9558 | 1282742.29 | 2689497.2685 | 1282740.9624
11 | 2689477.0792 | 1282658.9818 | 2689503.244 | 1282672.0792 | 2689511.8966 | 1282678.3493 | 2689515.8023 | 1282684.2026 | 2689516.6207 | 1282692.6112 | 2689513.9558 | 1282742.29
12 | 2689468.8246 | 1282862.8106 | 2689520.4852 | 1282867.2393
13 | 2689504.0543 | 1282804.575 | 2689524.6122 | 1282806.6279
14 | 2689485.05 | 1282751.1467 | 2689497.2685 | 1282740.9624
15 | 2689424.9925 | 1282700.3606 | 2689424.2045 | 1282704.7858 | 2689447.5952 | 1282711.1684 | 2689451.3112 | 1282704.3078 | 2689477.0792 | 1282658.9818
16 | 2689477.0792 | 1282658.9818 | 2689486.1688 | 1282642.917 | 2689512.6062 | 1282633.1321 | 2689536.1261 | 1282644.8661 | 2689535.8581 | 1282653.1136 | 2689537.0719 | 1282658.2253 | 2689541.2933 | 1282663.0714 | 2689545.3647 | 1282664.946
17 | 2689520.4852 | 1282867.2393 | 2689530.8445 | 1282868.1274
18 | 2689564.6902 | 1282871.0289 | 2689530.8445 | 1282868.1274
19 | 2689601.0012 | 1282878.9765 | 2689637.6376 | 1282896.0031
20 | 2689564.6902 | 1282871.0289 | 2689588.8034 | 1282873.2973 | 2689601.0012 | 1282878.9765
21 | 2689601.0012 | 1282878.9765 | 2689596.9037 | 1282934.1175
22 | 2689564.6902 | 1282871.0289 | 2689565.3874 | 1282860.1575
23 | 2689545.3647 | 1282664.946 | 2689547.0108 | 1282690.026 | 2689555.191 | 1282721.433 | 2689559.1414 | 1282740.1536 | 2689554.1315 | 1282773.8595
24 | 2689553.6627 | 1282777.0134 | 2689554.1315 | 1282773.8595
25 | 2689545.3647 | 1282664.946 | 2689555.5406 | 1282680.1693 | 2689587.2673 | 1282700.3021
26 | 2689424.9925 | 1282700.3606 | 2689422.435 | 1282695.2174
27 | 2689424.9925 | 1282700.3606 | 2689427.5087 | 1282686.4646 | 2689436.1532 | 1282647.207
28 | 2689422.435 | 1282695.2174 | 2689412.7474 | 1282713.5975 | 2689405.3936 | 1282725.6408 | 2689402.9487 | 1282728.2836
29 | 2689422.435 | 1282695.2174 | 2689409.6323 | 1282668.0108 | 2689404.2174 | 1282657.6864 | 2689401.3794 | 1282653.6808
30 | 2689436.1532 | 1282647.207 | 2689441.0176 | 1282625.1165 | 2689443.8371 | 1282611.0248 | 2689445.5307 | 1282599.3849 | 2689445.5307 | 1282599.3849
31 | 2689386.791 | 1282635.1784 | 2689397.3439 | 1282647.9849 | 2689401.3794 | 1282653.6808
32 | 2689445.483 | 1282597.6832 | 2689445.5307 | 1282599.3849
33 | 2689320.6586 | 1282750.0675 | 2689310.6794 | 1282765.9525
34 | 2689325.9325 | 1282741.6723 | 2689320.6586 | 1282750.0675
35 | 2689304.8188 | 1282775.2815 | 2689310.6794 | 1282765.9525
36 | 2689325.9325 | 1282741.6723 | 2689341.1138 | 1282751.371
37 | 2689307.0717 | 1282716.8207 | 2689319.7508 | 1282724.9642 | 2689313.8848 | 1282733.9832 | 2689325.9325 | 1282741.6723
38 | 2689304.8188 | 1282775.2815 | 2689292.5576 | 1282768.8013 | 2689284.8559 | 1282764.7347
39 | 2689341.1138 | 1282751.371 | 2689341.4247 | 1282751.5696
40 | 2689302.7846 | 1282722.7386 | 2689307.0717 | 1282716.8207
41 | 2689307.0717 | 1282716.8207 | 2689312.0949 | 1282710.2891
42 | 2689342.7193 | 1282752.3966 | 2689341.4247 | 1282751.5696
43 | 2689302.7846 | 1282722.7386 | 2689272.9072 | 1282706.7934
44 | 2689324.9267 | 1282688.4636 | 2689324.7581 | 1282688.8867 | 2689319.9206 | 1282698.911 | 2689314.655 | 1282706.9604 | 2689312.0949 | 1282710.2891
45 | 2689330.7491 | 1282789.9648 | 2689339.3994 | 1282794.9002
46 | 2689330.7491 | 1282789.9648 | 2689336.7836 | 1282779.8179
47 | 2689345.6184 | 1282764.9624 | 2689336.7836 | 1282779.8179
48 | 2689345.6184 | 1282764.9624 | 2689350.2357 | 1282757.1985 | 2689342.7193 | 1282752.3966
49 | 2689258.905 | 1282699.3205 | 2689272.9072 | 1282706.7934
50 | 2689326.3954 | 1282684.7757 | 2689324.9267 | 1282688.4636
51 | 2689258.905 | 1282699.3205 | 2689229.0015 | 1282694.43
52 | 2689258.905 | 1282699.3205 | 2689266.1534 | 1282685.1483
53 | 2689386.791 | 1282635.1784 | 2689379.0988 | 1282625.8433
54 | 2689379.0988 | 1282625.8433 | 2689371.0788 | 1282616.1106
55 | 2689371.0788 | 1282616.1106 | 2689361.9359 | 1282605.015
56 | 2689350.7969 | 1282591.4972 | 2689361.9359 | 1282605.015
57 | 2689350.7969 | 1282591.4972 | 2689353.4641 | 1282583.4751
58 | 2689350.7969 | 1282591.4972 | 2689346.502 | 1282609.303
59 | 2689336.5297 | 1282649.7976 | 2689333.9284 | 1282659.4341
60 | 2689336.5297 | 1282649.7976 | 2689342.817 | 1282626.5065 | 2689343.1998 | 1282624.7195
61 | 2689326.3954 | 1282684.7757 | 2689328.5441 | 1282679.3803 | 2689333.9284 | 1282659.4341
62 | 2689346.502 | 1282609.303 | 2689343.1998 | 1282624.7195
63 | 2689353.4641 | 1282583.4751 | 2689354.8974 | 1282579.1732
64 | 2689347.6281 | 1282588.035 | 2689353.4641 | 1282583.4751
65 | 2689347.6281 | 1282588.035 | 2689339.0102 | 1282576.7976
66 | 2689322.4497 | 1282561.3416 | 2689327.5393 | 1282563.4205 | 2689330.6406 | 1282565.8918 | 2689331.8115 | 1282567.4109 | 2689339.0102 | 1282576.7976
67 | 2689289.9782 | 1282615.2092 | 2689287.4888 | 1282623.8351
68 | 2689289.9782 | 1282615.2092 | 2689293.1704 | 1282604.1478
69 | 2689287.4888 | 1282623.8351 | 2689281.6358 | 1282644.1163
70 | 2689298.4544 | 1282584.2546 | 2689297.9161 | 1282587.7038 | 2689293.1704 | 1282604.1478
71 | 2689281.6358 | 1282644.1163 | 2689278.3507 | 1282655.4995
72 | 2689298.4544 | 1282584.2546 | 2689299.4796 | 1282577.6855 | 2689297.9363 | 1282573.1756
73 | 2689274.9557 | 1282665.5642 | 2689277.0886 | 1282659.8729 | 2689278.3507 | 1282655.4995
74 | 2689287.6918 | 1282555.7992 | 2689293.9884 | 1282565.9366 | 2689297.3297 | 1282571.403 | 2689297.9363 | 1282573.1756
75 | 2689272.3404 | 1282672.5423 | 2689274.9557 | 1282665.5642
76 | 2689287.6918 | 1282555.7992 | 2689283.4244 | 1282547.5274 | 2689282.6086 | 1282544.0606
77 | 2689185.3303 | 1282742.1663 | 2689175.9762 | 1282764.028
78 | 2689185.3303 | 1282742.1663 | 2689170.9864 | 1282739.0327
79 | 2689185.3303 | 1282742.1663 | 2689187.8661 | 1282734.3757 | 2689190.4385 | 1282724.1725 | 2689191.323 | 1282719.2891
80 | 2689139.0041 | 1282732.0458 | 2689170.9864 | 1282739.0327
81 | 2689191.323 | 1282719.2891 | 2689193.5854 | 1282706.7995
82 | 2689139.0041 | 1282732.0458 | 2689141.9114 | 1282718.7985
83 | 2689196.7805 | 1282689.1604 | 2689193.5854 | 1282706.7995
84 | 2689141.9114 | 1282718.7985 | 2689142.454 | 1282716.3261
85 | 2689196.7805 | 1282689.1604 | 2689229.0015 | 1282694.43
86 | 2689196.7805 | 1282689.1604 | 2689198.8164 | 1282677.9058
87 | 2689142.454 | 1282716.3261 | 2689145.2801 | 1282703.4488
88 | 2689148.4967 | 1282688.7921 | 2689145.2801 | 1282703.4488
89 | 2689155.9333 | 1282654.9065 | 2689148.4967 | 1282688.7921
90 | 2689354.8974 | 1282579.1732 | 2689359.2702 | 1282566.048 | 2689360.6898 | 1282562.1293
91 | 2689364.3378 | 1282552.0596 | 2689360.6898 | 1282562.1293
92 | 2689368.6372 | 1282540.1917 | 2689364.3378 | 1282552.0596
93 | 2689439.3446 | 1282557.7824 | 2689434.651 | 1282535.366
94 | 2689439.3446 | 1282557.7824 | 2689440.1074 | 1282561.4254 | 2689441.1654 | 1282566.4481
95 | 2689434.651 | 1282535.366 | 2689431.4777 | 1282520.2107
96 | 2689444.3386 | 1282583.3948 | 2689443.7005 | 1282578.4835 | 2689441.1654 | 1282566.4481
97 | 2689424.7214 | 1282486.7386 | 2689429.8504 | 1282512.4386 | 2689431.4777 | 1282520.2107
98 | 2689444.3386 | 1282583.3948 | 2689445.2872 | 1282590.6959 | 2689445.483 | 1282597.6832
99 | 2689424.7214 | 1282486.7386 | 2689489.4508 | 1282505.6528
100 | 2689533.0135 | 1282493.4546 | 2689527.6182 | 1282493.7063 | 2689523.3727 | 1282494.8761 | 2689507.8612 | 1282511.0324 | 2689489.4508 | 1282505.6528
101 | 2689533.0135 | 1282493.4546 | 2689670.6367 | 1282507.3328
102 | 2689272.3404 | 1282672.5423 | 2689271.6265 | 1282674.4472 | 2689266.1534 | 1282685.1483
103 | 2689222.5698 | 1282576.8648 | 2689223.8433 | 1282572.6026 | 2689240.7839 | 1282542.3551 | 2689240.9513 | 1282541.6529
104 | 2689222.5698 | 1282576.8648 | 2689217.4707 | 1282577.8885 | 2689202.5053 | 1282574.7993
105 | 2689222.5698 | 1282576.8648 | 2689228.8504 | 1282574.6802 | 2689235.3008 | 1282574.1774 | 2689242.3472 | 1282574.9736 | 2689258.0485 | 1282578.0711
106 | 2689222.5698 | 1282576.8648 | 2689215.3419 | 1282602.433
107 | 2689202.2874 | 1282658.7174 | 2689221.4636 | 1282662.0302
108 | 2689202.2874 | 1282658.7174 | 2689207.3679 | 1282630.659
109 | 2689202.2874 | 1282658.7174 | 2689201.6959 | 1282661.9876
110 | 2689207.3679 | 1282630.659 | 2689229.1815 | 1282634.1392
111 | 2689198.8164 | 1282677.9058 | 2689201.6959 | 1282661.9876
112 | 2689262.8439 | 1282609.8473 | 2689254.8885 | 1282637.3284
113 | 2689254.8885 | 1282637.3284 | 2689232.0127 | 1282634.5909 | 2689229.1815 | 1282634.1392
114 | 2689262.8439 | 1282609.8473 | 2689241.9121 | 1282606.661 | 2689237.0622 | 1282605.8893
115 | 2689215.3419 | 1282602.433 | 2689237.0622 | 1282605.8893
116 | 2689174.0991 | 1282568.9357 | 2689202.5053 | 1282574.7993
117 | 2689174.0991 | 1282568.9357 | 2689175.643 | 1282562.0811
118 | 2689174.0991 | 1282568.9357 | 2689173.2874 | 1282572.7819
119 | 2689172.9861 | 1282574.2094 | 2689173.2874 | 1282572.7819
120 | 2689170.4779 | 1282586.0942 | 2689166.4798 | 1282605.0386
121 | 2689171.2064 | 1282582.6426 | 2689170.4779 | 1282586.0942
122 | 2689171.2064 | 1282582.6426 | 2689172.9861 | 1282574.2094

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689443.2412 | 1282844.752
1 | 2689442.2119 | 1282856.5124
2 | 2689449.6889 | 1282771.0853
3 | 2689431.746 | 1282896.6454
4 | 2689475.0018 | 1282801.6737
5 | 2689420.8293 | 1282796.5468
6 | 2689512.2308 | 1282774.4486
7 | 2689537.2597 | 1282807.891
8 | 2689513.9558 | 1282742.29
9 | 2689468.8246 | 1282862.8106
10 | 2689504.0543 | 1282804.575
11 | 2689524.6122 | 1282806.6279
12 | 2689497.2685 | 1282740.9624
13 | 2689477.0792 | 1282658.9818
14 | 2689520.4852 | 1282867.2393
15 | 2689485.05 | 1282751.1467
16 | 2689530.8445 | 1282868.1274
17 | 2689637.6376 | 1282896.0031
18 | 2689601.0012 | 1282878.9765
19 | 2689564.6902 | 1282871.0289
20 | 2689596.9037 | 1282934.1175
21 | 2689565.3874 | 1282860.1575
22 | 2689554.1315 | 1282773.8595
23 | 2689545.3647 | 1282664.946
24 | 2689553.6627 | 1282777.0134
25 | 2689587.2673 | 1282700.3021
26 | 2689424.9925 | 1282700.3606
27 | 2689422.435 | 1282695.2174
28 | 2689436.1532 | 1282647.207
29 | 2689402.9487 | 1282728.2836
30 | 2689401.3794 | 1282653.6808
31 | 2689445.5307 | 1282599.3849
32 | 2689320.6586 | 1282750.0675
33 | 2689310.6794 | 1282765.9525
34 | 2689325.9325 | 1282741.6723
35 | 2689304.8188 | 1282775.2815
36 | 2689341.1138 | 1282751.371
37 | 2689307.0717 | 1282716.8207
38 | 2689284.8559 | 1282764.7347
39 | 2689341.4247 | 1282751.5696
40 | 2689302.7846 | 1282722.7386
41 | 2689312.0949 | 1282710.2891
42 | 2689330.7491 | 1282789.9648
43 | 2689339.3994 | 1282794.9002
44 | 2689336.7836 | 1282779.8179
45 | 2689342.7193 | 1282752.3966
46 | 2689272.9072 | 1282706.7934
47 | 2689324.9267 | 1282688.4636
48 | 2689258.905 | 1282699.3205
49 | 2689345.6184 | 1282764.9624
50 | 2689386.791 | 1282635.1784
51 | 2689379.0988 | 1282625.8433
52 | 2689371.0788 | 1282616.1106
53 | 2689361.9359 | 1282605.015
54 | 2689350.7969 | 1282591.4972
55 | 2689336.5297 | 1282649.7976
56 | 2689333.9284 | 1282659.4341
57 | 2689343.1998 | 1282624.7195
58 | 2689326.3954 | 1282684.7757
59 | 2689346.502 | 1282609.303
60 | 2689353.4641 | 1282583.4751
61 | 2689347.6281 | 1282588.035
62 | 2689339.0102 | 1282576.7976
63 | 2689289.9782 | 1282615.2092
64 | 2689287.4888 | 1282623.8351
65 | 2689293.1704 | 1282604.1478
66 | 2689281.6358 | 1282644.1163
67 | 2689298.4544 | 1282584.2546
68 | 2689278.3507 | 1282655.4995
69 | 2689297.9363 | 1282573.1756
70 | 2689274.9557 | 1282665.5642
71 | 2689287.6918 | 1282555.7992
72 | 2689282.6086 | 1282544.0606
73 | 2689322.4497 | 1282561.3416
74 | 2689175.9762 | 1282764.028
75 | 2689185.3303 | 1282742.1663
76 | 2689170.9864 | 1282739.0327
77 | 2689191.323 | 1282719.2891
78 | 2689139.0041 | 1282732.0458
79 | 2689193.5854 | 1282706.7995
80 | 2689141.9114 | 1282718.7985
81 | 2689196.7805 | 1282689.1604
82 | 2689142.454 | 1282716.3261
83 | 2689145.2801 | 1282703.4488
84 | 2689148.4967 | 1282688.7921
85 | 2689155.9333 | 1282654.9065
86 | 2689354.8974 | 1282579.1732
87 | 2689360.6898 | 1282562.1293
88 | 2689364.3378 | 1282552.0596
89 | 2689368.6372 | 1282540.1917
90 | 2689439.3446 | 1282557.7824
91 | 2689434.651 | 1282535.366
92 | 2689441.1654 | 1282566.4481
93 | 2689431.4777 | 1282520.2107
94 | 2689444.3386 | 1282583.3948
95 | 2689424.7214 | 1282486.7386
96 | 2689445.483 | 1282597.6832
97 | 2689489.4508 | 1282505.6528
98 | 2689533.0135 | 1282493.4546
99 | 2689272.3404 | 1282672.5423
100 | 2689266.1534 | 1282685.1483
101 | 2689229.0015 | 1282694.43
102 | 2689240.9513 | 1282541.6529
103 | 2689222.5698 | 1282576.8648
104 | 2689221.4636 | 1282662.0302
105 | 2689202.2874 | 1282658.7174
106 | 2689207.3679 | 1282630.659
107 | 2689201.6959 | 1282661.9876
108 | 2689254.8885 | 1282637.3284
109 | 2689262.8439 | 1282609.8473
110 | 2689229.1815 | 1282634.1392
111 | 2689198.8164 | 1282677.9058
112 | 2689237.0622 | 1282605.8893
113 | 2689215.3419 | 1282602.433
114 | 2689202.5053 | 1282574.7993
115 | 2689258.0485 | 1282578.0711
116 | 2689174.0991 | 1282568.9357
117 | 2689175.643 | 1282562.0811
118 | 2689173.2874 | 1282572.7819
119 | 2689670.6367 | 1282507.3328
120 | 2689166.4798 | 1282605.0386
121 | 2689170.4779 | 1282586.0942
122 | 2689171.2064 | 1282582.6426
123 | 2689172.9861 | 1282574.2094
124 | 2689307.0717 | 1282716.8207

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1