## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_29-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_29-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_29-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_29-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_29-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_29-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_29-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_29-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_29-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_29-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_29-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_29-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_29-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_29-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_29-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_29-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_29-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_29-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_29-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_29-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_29-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_29-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_29-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_29-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_29-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_29-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_29-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_29-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_29-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_29-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_29-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_29-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_29-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_29-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_29-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_29-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_29-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_29-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_29-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_29-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_29-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_29-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_29-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_29-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_29-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_29-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_29-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_29-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_29-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_29-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_29-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_29-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_29-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_29-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_29-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_29-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_29-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_29-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_29-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_29-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_29-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_29-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_29-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_29-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_29-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_29-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_29-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_29-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_29-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_29-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_29-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_29-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_29-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_29-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_29-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_29-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_29-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_29-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_29-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_29-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_29-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_29-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_29-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_29-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_29-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_29-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_29-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_29-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_29-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_29-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_29-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_29-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_29-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_29-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_29-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_29-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_29-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_29-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_29-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_29-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_29-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_29-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_29-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_29-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_29-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_29-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_29-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_29-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_29-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_29-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_29-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_29-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_29-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_29-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_29-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_29-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_29-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_29-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_29-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_29-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_29-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_29-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_29-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_29-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_29-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_29-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_29-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_29-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_29-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_29-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_29-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_29-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_29-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_29-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_29-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_29-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_29-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_29-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_29-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_29-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_29-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_29-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_29-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_29-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_29-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_391_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_29-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0016531 | 0.00041432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_29-3_0_5_load_3 | 3 | 0.0016377 | 0.00041044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_29-3_0_5_load_4 | 4 | 0.0017831 | 0.00044688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_29-3_0_5_load_5 | 5 | 0.0038579 | 0.00096687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_29-3_0_5_load_6 | 6 | 0.0015545 | 0.00038959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_29-3_0_5_load_87 | 10 | 0.0016811 | 0.00042132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_29-3_0_5_load_83 | 11 | 0.0035159 | 0.00088117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_29-3_0_5_load_18 | 12 | 0.0027306 | 0.00068435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_29-3_0_5_load_14 | 13 | 0.0016532 | 0.00041432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_29-3_0_5_load_9 | 14 | 0.0069133 | 0.0017326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_29-3_0_5_load_8 | 15 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_29-3_0_5_load_94 | 16 | 0.0039358 | 0.00098641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_29-3_0_5_load_93 | 17 | 0.0015315 | 0.00038384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_29-3_0_5_load_96 | 19 | 0.076923 | 0.019279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_29-3_0_5_load_97 | 20 | 0.014953 | 0.0037476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_29-3_0_5_load_10 | 21 | 0.0013419 | 0.00033631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_29-3_0_5_load_11 | 22 | 0.001085 | 0.00027192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_29-3_0_5_load_12 | 23 | 0.0032314 | 0.00080986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_29-3_0_5_load_13 | 24 | 0.0027898 | 0.00069918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_29-3_0_5_load_102 | 26 | 0.001815 | 0.00045489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_29-3_0_5_load_98 | 27 | 0.018998 | 0.0047613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_29-3_0_5_load_15 | 28 | 0.0017242 | 0.00043212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_29-3_0_5_load_17 | 29 | 0.001438 | 0.0003604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_29-3_0_5_load_128 | 31 | 0.0034792 | 0.00087196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_29-3_0_5_load_123 | 32 | 0.0017913 | 0.00044893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_29-3_0_5_load_107 | 33 | 0.00038293 | 9.5971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_29-3_0_5_load_19 | 34 | 0.0011703 | 0.00029331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_29-3_0_5_load_20 | 35 | 0.0022742 | 0.00056997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_29-3_0_5_load_23 | 38 | 0.0015849 | 0.00039721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_29-3_0_5_load_24 | 39 | 0.00085058 | 0.00021318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_29-3_0_5_load_131 | 41 | 0.0031973 | 0.00080133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_29-3_0_5_load_25 | 43 | 0.0067971 | 0.0017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_29-3_0_5_load_88 | 49 | 0.0020166 | 0.00050541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_29-3_0_5_load_33 | 50 | 0.0065835 | 0.00165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_29-3_0_5_load_29 | 51 | 0.0044328 | 0.001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_29-3_0_5_load_30 | 52 | 0.0068153 | 0.0017081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_29-3_0_5_load_42 | 54 | 0.0037293 | 0.00093466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_29-3_0_5_load_71 | 55 | 0.0034846 | 0.00087332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_29-3_0_5_load_40 | 56 | 0.0062079 | 0.0015558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_29-3_0_5_load_37 | 57 | 0.0026777 | 0.0006711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_29-3_0_5_load_34 | 58 | 0.0021407 | 0.0005365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_29-3_0_5_load_35 | 59 | 0.0023633 | 0.00059229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_29-3_0_5_load_36 | 60 | 0.002811 | 0.00070449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_29-3_0_5_load_140 | 62 | 0.0037563 | 0.00094143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_29-3_0_5_load_142 | 64 | 0.0023963 | 0.00060057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_29-3_0_5_load_70 | 65 | 0.0056045 | 0.0014046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_29-3_0_5_load_66 | 66 | 0.0042406 | 0.0010628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_29-3_0_5_load_39 | 67 | 0.0081686 | 0.0020472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_29-3_0_5_load_41 | 68 | 0.0049687 | 0.0012453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_29-3_0_5_load_44 | 71 | 0.0023585 | 0.0005911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_29-3_0_5_load_47 | 74 | 0.0025765 | 0.00064574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_29-3_0_5_load_48 | 75 | 0.0035632 | 0.00089301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_29-3_0_5_load_49 | 76 | 0.0020135 | 0.00050463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_29-3_0_5_load_50 | 77 | 0.0027663 | 0.0006933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_29-3_0_5_load_53 | 80 | 0.0025802 | 0.00064667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_29-3_0_5_load_54 | 81 | 0.0052736 | 0.0013217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_29-3_0_5_load_57 | 86 | 0.0023391 | 0.00058624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_29-3_0_5_load_143 | 87 | 0.0014991 | 0.00037572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_29-3_0_5_load_58 | 88 | 0.0012219 | 0.00030624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_29-3_0_5_load_144 | 89 | 0.0028324 | 0.00070987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_29-3_0_5_load_59 | 90 | 0.001171 | 0.00029349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_29-3_0_5_load_60 | 91 | 0.0013362 | 0.00033488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_29-3_0_5_load_61 | 92 | 0.0074256 | 0.001861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_29-3_0_5_load_62 | 93 | 0.0032874 | 0.0008239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_29-3_0_5_load_134 | 95 | 0.0030147 | 0.00075555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_29-3_0_5_load_133 | 96 | 0.0033364 | 0.00083617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_29-3_0_5_load_145 | 97 | 0.0013917 | 0.00034878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_29-3_0_5_load_146 | 98 | 0.0009961 | 0.00024965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_29-3_0_5_load_67 | 99 | 0.0060143 | 0.0015073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_29-3_0_5_load_69 | 100 | 0.0023528 | 0.00058966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_29-3_0_5_load_136 | 101 | 0.0015722 | 0.00039402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_29-3_0_5_load_138 | 102 | 0.002139 | 0.00053607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_29-3_0_5_load_72 | 103 | 0.0020953 | 0.00052513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_29-3_0_5_load_73 | 104 | 0.0045142 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_29-3_0_5_load_74 | 105 | 0.002762 | 0.00069222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_29-3_0_5_load_75 | 106 | 0.0018322 | 0.0004592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_29-3_0_5_load_76 | 107 | 0.0033314 | 0.00083493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_29-3_0_5_load_81 | 109 | 0.0011482 | 0.00028776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_29-3_0_5_load_78 | 110 | 0.0014589 | 0.00036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_29-3_0_5_load_79 | 111 | 0.0014194 | 0.00035573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_29-3_0_5_load_80 | 112 | 0.0025873 | 0.00064845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_29-3_0_5_load_82 | 113 | 0.0014356 | 0.00035981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_29-3_0_5_load_92 | 114 | 0.0031281 | 0.00078397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_29-3_0_5_load_91 | 115 | 0.002318 | 0.00058093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_29-3_0_5_load_84 | 116 | 0.001939 | 0.00048596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_29-3_0_5_load_86 | 117 | 0.002896 | 0.0007258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_29-3_0_5_load_103 | 118 | 0.0019687 | 0.00049341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_29-3_0_5_load_104 | 119 | 0.0018131 | 0.00045441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_29-3_0_5_load_105 | 120 | 0.0013583 | 0.00034043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_29-3_0_5_load_106 | 121 | 0.0011695 | 0.00029309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_29-3_0_5_load_120 | 122 | 0.00092049 | 0.0002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_29-3_0_5_load_121 | 123 | 0.00045566 | 0.0001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_29-3_0_5_load_108 | 124 | 0.0005501 | 0.00013787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_29-3_0_5_load_109 | 125 | 0.0016863 | 0.00042263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_29-3_0_5_load_111 | 127 | 0.002842 | 0.00071226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_29-3_0_5_load_112 | 128 | 0.00084894 | 0.00021276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_29-3_0_5_load_113 | 129 | 0.00095664 | 0.00023976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_29-3_0_5_load_125 | 130 | 0.0014045 | 0.00035201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_29-3_0_5_load_132 | 131 | 0.00078373 | 0.00019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_29-3_0_5_load_122 | 132 | 0.00053968 | 0.00013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_29-3_0_5_load_115 | 133 | 0.0014528 | 0.0003641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_29-3_0_5_load_116 | 134 | 0.00414 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_29-3_0_5_load_117 | 135 | 0.0015714 | 0.00039382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_29-3_0_5_load_118 | 136 | 0.0018591 | 0.00046594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_29-3_0_5_load_119 | 137 | 0.00060037 | 0.00015047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_29-3_0_5_load_127 | 138 | 0.00087374 | 0.00021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_29-3_0_5_load_130 | 139 | 0.0022747 | 0.00057009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_29-3_0_5_load_135 | 140 | 0.0022572 | 0.00056571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_29-3_0_5_load_137 | 141 | 0.0020333 | 0.00050959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_29-3_0_5_load_139 | 142 | 0.0014115 | 0.00035376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_29-3_0_5_load_148 | 143 | 0.0023915 | 0.00059936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_29-3_0_5_load_147 | 144 | 0.00063891 | 0.00016013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_29-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_29-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_29-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_29-3_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_29-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_29-3_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_29-3_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.029799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_29-3_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_29-3_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.014646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_29-3_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0051969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_29-3_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.022909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_29-3_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_29-3_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.0062444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_29-3_0_5_line_13 |  | 9 | 14 | 0.031248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_29-3_0_5_line_14 |  | 10 | 48 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_29-3_0_5_line_15 |  | 11 | 116 | 0.011609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_29-3_0_5_line_16 |  | 12 | 31 | 0.028181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_29-3_0_5_line_17 |  | 13 | 28 | 0.010739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_29-3_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0041833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_29-3_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.0090272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_29-3_0_5_line_20 |  | 17 | 48 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_29-3_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.025436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_29-3_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_29-3_0_5_line_23 |  | 19 | 69 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_29-3_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_29-3_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0091442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_29-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0078062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_29-3_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.015584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_29-3_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.042841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_29-3_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.041651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_29-3_0_5_line_30 |  | 26 | 37 | 0.0046609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_29-3_0_5_line_31 |  | 27 | 70 | 0.042828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_29-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_29-3_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_29-3_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0087136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_29-3_0_5_line_35 |  | 30 | 33 | 0.021624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_29-3_0_5_line_36 |  | 32 | 132 | 0.033845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_29-3_0_5_line_37 |  | 33 | 120 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_29-3_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.013032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_29-3_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.010788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_29-3_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.009185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_29-3_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.034068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_29-3_0_5_line_42 |  | 36 | 39 | 0.031608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_29-3_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_29-3_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_29-3_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.002773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_29-3_0_5_line_46 |  | 42 | 130 | 0.030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_29-3_0_5_line_47 |  | 42 | 132 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_29-3_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.014734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_29-3_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.019699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_29-3_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.028427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_29-3_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.003913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_29-3_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.00769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_29-3_0_5_line_53 |  | 46 | 49 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_29-3_0_5_line_54 |  | 47 | 50 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_29-3_0_5_line_55 |  | 47 | 51 | 0.014173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_29-3_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_29-3_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.002604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_29-3_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_29-3_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_29-3_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.017907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_29-3_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.010508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_29-3_0_5_line_62 |  | 56 | 67 | 0.0081524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_29-3_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0024991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_29-3_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0033374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_29-3_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0080676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_29-3_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0047887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_29-3_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_29-3_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.008849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_29-3_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.006442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_29-3_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0055659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_29-3_0_5_line_71 |  | 63 | 66 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_29-3_0_5_line_72 |  | 64 | 74 | 0.0078582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_29-3_0_5_line_73 |  | 65 | 94 | 0.0096312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_29-3_0_5_line_74 |  | 66 | 99 | 0.0044595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_29-3_0_5_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0038826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_29-3_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.023302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_29-3_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_29-3_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0097592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_29-3_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_29-3_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.015339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_29-3_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_29-3_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_29-3_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.011145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_29-3_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.034887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_29-3_0_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.018709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_29-3_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0084394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_29-3_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.026217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_29-3_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.023694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_29-3_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_29-3_0_5_line_90 |  | 83 | 86 | 0.0071494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_29-3_0_5_line_91 |  | 84 | 97 | 0.017689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_29-3_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0061237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_29-3_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_29-3_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_29-3_0_5_line_95 |  | 88 | 90 | 6.3738e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_29-3_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0081412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_29-3_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.0081523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_29-3_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0039732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_29-3_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.01086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_29-3_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.024952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_29-3_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.012049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_29-3_0_5_line_102 |  | 96 | 140 | 0.0025632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_29-3_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0065873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_29-3_0_5_line_104 |  | 98 | 144 | 0.0065394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_29-3_0_5_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0057386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_29-3_0_5_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0051154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_29-3_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.005531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_29-3_0_5_line_108 |  | 102 | 141 | 0.0058214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_29-3_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_29-3_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_29-3_0_5_line_111 |  | 104 | 106 | 0.026294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_29-3_0_5_line_112 |  | 105 | 107 | 0.026724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_29-3_0_5_line_113 |  | 107 | 108 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_29-3_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.030685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_29-3_0_5_line_115 |  | 109 | 111 | 0.0017928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_29-3_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_29-3_0_5_line_117 |  | 110 | 112 | 0.00094073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_29-3_0_5_line_118 |  | 112 | 113 | 0.025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_29-3_0_5_line_119 |  | 113 | 114 | 0.00077627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_29-3_0_5_line_120 |  | 114 | 115 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_29-3_0_5_line_121 |  | 115 | 117 | 0.0056082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_29-3_0_5_line_122 |  | 116 | 117 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_29-3_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.032764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_29-3_0_5_line_124 |  | 118 | 120 | 2.47e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_29-3_0_5_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0028728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_29-3_0_5_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_29-3_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.029786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_29-3_0_5_line_128 |  | 123 | 139 | 0.00030156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_29-3_0_5_line_129 |  | 124 | 125 | 0.025883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_29-3_0_5_line_130 |  | 124 | 126 | 0.0015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_29-3_0_5_line_131 |  | 125 | 127 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_29-3_0_5_line_132 |  | 126 | 128 | 0.028305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_29-3_0_5_line_133 |  | 126 | 129 | 0.010406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_29-3_0_5_line_134 |  | 127 | 130 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_29-3_0_5_line_135 |  | 128 | 131 | 0.023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_29-3_0_5_line_136 |  | 133 | 134 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_29-3_0_5_line_137 |  | 133 | 135 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_29-3_0_5_line_138 |  | 134 | 136 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_29-3_0_5_line_139 |  | 135 | 137 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_29-3_0_5_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0095828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_29-3_0_5_line_141 |  | 138 | 139 | 0.025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_29-3_0_5_line_142 |  | 141 | 142 | 5.2655e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_29-3_0_5_line_143 |  | 143 | 144 | 0.006206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_29-3_0_5_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2689358.0286 | 1281939.4888 | 2689370.4035 | 1281949.8977
1 | 2689380.3112 | 1281958.2315 | 2689370.4035 | 1281949.8977
2 | 2689358.0286 | 1281939.4888 | 2689348.8025 | 1281944.709 | 2689338.4093 | 1281948.4934
3 | 2689358.0286 | 1281939.4888 | 2689367.1181 | 1281931.3973 | 2689371.0967 | 1281927.1865
4 | 2689380.3112 | 1281958.2315 | 2689370.4506 | 1281970.984
5 | 2689380.3112 | 1281958.2315 | 2689388.3506 | 1281964.9897
6 | 2689310.1874 | 1281958.0577 | 2689335.8139 | 1281949.4385 | 2689338.4093 | 1281948.4934
7 | 2689384.1605 | 1281915.3863 | 2689374.7733 | 1281923.2953 | 2689371.0967 | 1281927.1865
8 | 2689360.8087 | 1281981.9675 | 2689365.8031 | 1281976.9945 | 2689370.4506 | 1281970.984
9 | 2689310.1874 | 1281958.0577 | 2689309.1455 | 1281963.149
10 | 2689310.1874 | 1281958.0577 | 2689313.569 | 1281941.0721 | 2689314.6415 | 1281935.5855
11 | 2689384.1605 | 1281915.3863 | 2689382.8209 | 1281900.765
12 | 2689384.1605 | 1281915.3863 | 2689389.7345 | 1281912.5714
13 | 2689360.8087 | 1281981.9675 | 2689360.0603 | 1281992.1983 | 2689379.4564 | 1282000.2214
14 | 2689305.1101 | 1281982.8688 | 2689309.1455 | 1281963.149
15 | 2689314.6415 | 1281935.5855 | 2689316.8686 | 1281924.1923
16 | 2689380.2496 | 1281872.7014 | 2689382.8209 | 1281900.765
17 | 2689399.4396 | 1281908.0008 | 2689396.8593 | 1281908.9733 | 2689389.7345 | 1281912.5714
18 | 2689326.3496 | 1281987.2014 | 2689330.4485 | 1281988.0376
19 | 2689326.3496 | 1281987.2014 | 2689317.5045 | 1281985.3971
20 | 2689305.1101 | 1281982.8688 | 2689317.5045 | 1281985.3971
21 | 2689370.7142 | 1282041.8581 | 2689387.9418 | 1282047.2795 | 2689394.7004 | 1282050.2336
22 | 2689370.7142 | 1282041.8581 | 2689366.232 | 1282040.3 | 2689348.8184 | 1282034.7541
23 | 2689405.048 | 1282054.7564 | 2689394.7004 | 1282050.2336
24 | 2689437.515 | 1281962.8581 | 2689438.0877 | 1281964.4241 | 2689441.1149 | 1281971.2982 | 2689443.8835 | 1281976.0272
25 | 2689434.3743 | 1281954.2701 | 2689437.515 | 1281962.8581
26 | 2689443.8835 | 1281976.0272 | 2689444.892 | 1281977.7499 | 2689448.4571 | 1281982.3375
27 | 2689460.8041 | 1281991.67 | 2689454.271 | 1281987.6897 | 2689449.562 | 1281983.7593 | 2689448.4571 | 1281982.3375
28 | 2689460.8041 | 1281991.67 | 2689462.9012 | 1281988.0876 | 2689482.928 | 1281954.9841
29 | 2689460.8041 | 1281991.67 | 2689445.647 | 1282017.5512 | 2689439.2516 | 1282027.2989
30 | 2689485.3405 | 1281950.9962 | 2689482.928 | 1281954.9841
31 | 2689424.7053 | 1282067.3209 | 2689428.0798 | 1282061.2113 | 2689430.3865 | 1282051.2377 | 2689433.8789 | 1282038.8466 | 2689439.174 | 1282027.4171 | 2689439.2516 | 1282027.2989
32 | 2689399.4396 | 1281908.0008 | 2689409.8652 | 1281904.0715
33 | 2689426.4984 | 1281896.2674 | 2689419.7753 | 1281899.8463 | 2689411.467 | 1281903.4678 | 2689409.8652 | 1281904.0715
34 | 2689426.4984 | 1281896.2674 | 2689434.0034 | 1281891.84
35 | 2689426.4984 | 1281896.2674 | 2689423.9725 | 1281874.791
36 | 2689463.3229 | 1281875.326 | 2689462.3276 | 1281875.5264 | 2689453.9777 | 1281878.9137 | 2689445.6577 | 1281883.7917 | 2689436.9557 | 1281890.0984 | 2689434.0034 | 1281891.84
37 | 2689423.9725 | 1281874.791 | 2689422.6434 | 1281863.4898
38 | 2689496.886 | 1281932.0152 | 2689490.1138 | 1281943.1488
39 | 2689501.0462 | 1281922.1541 | 2689500.213 | 1281925.5889 | 2689498.7655 | 1281928.9253 | 2689496.886 | 1281932.0152
40 | 2689485.3405 | 1281950.9962 | 2689490.1138 | 1281943.1488
41 | 2689501.0462 | 1281922.1541 | 2689518.9174 | 1281893.1498
42 | 2689501.0462 | 1281922.1541 | 2689501.0941 | 1281918.5073 | 2689499.6298 | 1281914.0479 | 2689496.7209 | 1281909.7667 | 2689492.2467 | 1281901.2581 | 2689489.0843 | 1281893.3922
43 | 2689484.0095 | 1281873.9874 | 2689489.0843 | 1281893.3922
44 | 2689484.0095 | 1281873.9874 | 2689503.3954 | 1281867.3759 | 2689504.5117 | 1281867.1525
45 | 2689484.0095 | 1281873.9874 | 2689483.3369 | 1281871.2971
46 | 2689483.3369 | 1281871.2971 | 2689477.2073 | 1281841.8126
47 | 2689483.3369 | 1281871.2971 | 2689463.3229 | 1281875.326
48 | 2689284.3572 | 1282008.3654 | 2689270.6533 | 1282002.9541
49 | 2689284.3572 | 1282008.3654 | 2689298.6678 | 1282014.0092 | 2689297.8376 | 1282018.2447
50 | 2689297.8376 | 1282018.2447 | 2689298.6678 | 1282014.0092 | 2689302.5333 | 1281994.3286 | 2689303.4194 | 1281990.3719
51 | 2689297.0062 | 1282022.0687 | 2689297.8376 | 1282018.2447
52 | 2689305.1101 | 1281982.8688 | 2689303.4194 | 1281990.3719
53 | 2689303.4194 | 1281990.3719 | 2689274.8413 | 1281981.3043
54 | 2689297.0062 | 1282022.0687 | 2689281.1474 | 1282017.002 | 2689280.5472 | 1282016.7605
55 | 2689297.0062 | 1282022.0687 | 2689293.8458 | 1282035.8848
56 | 2689290.8189 | 1282049.1096 | 2689291.0868 | 1282047.9458 | 2689293.8458 | 1282035.8848
57 | 2689290.2347 | 1282051.6472 | 2689290.8189 | 1282049.1096
58 | 2689290.2347 | 1282051.6472 | 2689300.352 | 1282053.8288
59 | 2689290.2347 | 1282051.6472 | 2689287.3454 | 1282061.9234 | 2689285.5475 | 1282066.0465
60 | 2689300.352 | 1282053.8288 | 2689311.4253 | 1282056.2166 | 2689317.6247 | 1282058.4207
61 | 2689280.3454 | 1282075.1597 | 2689284.7391 | 1282067.9002 | 2689285.5475 | 1282066.0465
62 | 2689325.306 | 1282061.1517 | 2689317.6247 | 1282058.4207
63 | 2689280.3454 | 1282075.1597 | 2689279.0514 | 1282077.2977
64 | 2689279.0514 | 1282077.2977 | 2689277.3234 | 1282080.1529
65 | 2689273.1461 | 1282087.0549 | 2689277.3234 | 1282080.1529
66 | 2689270.6666 | 1282091.1516 | 2689273.1461 | 1282087.0549
67 | 2689270.6666 | 1282091.1516 | 2689283.216 | 1282094.2987
68 | 2689270.6666 | 1282091.1516 | 2689265.9422 | 1282098.6421
69 | 2689289.4646 | 1282095.8656 | 2689283.216 | 1282094.2987
70 | 2689265.9422 | 1282098.6421 | 2689263.5577 | 1282103.6713
71 | 2689265.9422 | 1282098.6421 | 2689261.9798 | 1282097.9704 | 2689251.352 | 1282094.6539
72 | 2689289.4646 | 1282095.8656 | 2689297.0868 | 1282097.777
73 | 2689260.7707 | 1282112.8427 | 2689262.3039 | 1282106.3159 | 2689263.5577 | 1282103.6713
74 | 2689251.352 | 1282094.6539 | 2689248.4214 | 1282093.7393 | 2689247.1015 | 1282093.3052
75 | 2689325.306 | 1282061.1517 | 2689328.9643 | 1282062.4524
76 | 2689405.048 | 1282054.7564 | 2689411.9438 | 1282058.5865 | 2689424.7053 | 1282067.3209
77 | 2689308.9884 | 1282100.5512 | 2689306.5426 | 1282112.7802 | 2689315.9397 | 1282114.6501
78 | 2689321.1297 | 1282119.4848 | 2689315.6119 | 1282118.378 | 2689316.3431 | 1282114.7304 | 2689315.9397 | 1282114.6501
79 | 2689308.9884 | 1282100.5512 | 2689301.0627 | 1282098.7741 | 2689297.0868 | 1282097.777
80 | 2689321.1297 | 1282119.4848 | 2689321.0401 | 1282126.3894 | 2689319.4834 | 1282134.6784
81 | 2689309.6079 | 1282160.8058 | 2689309.2935 | 1282162.37
82 | 2689306.4798 | 1282176.3674 | 2689309.2935 | 1282162.37
83 | 2689306.4798 | 1282176.3674 | 2689302.4586 | 1282176.1063 | 2689298.9014 | 1282176.4527 | 2689295.57 | 1282177.7478
84 | 2689306.4798 | 1282176.3674 | 2689310.0958 | 1282176.6002 | 2689327.5236 | 1282178.6993 | 2689339.0045 | 1282178.7734 | 2689341.2225 | 1282178.5608
85 | 2689295.57 | 1282177.7478 | 2689291.3326 | 1282172.4346 | 2689288.132 | 1282169.5615 | 2689281.4237 | 1282165.9647
86 | 2689349.6234 | 1282177.7556 | 2689341.2225 | 1282178.5608
87 | 2689258.7736 | 1282152.9582 | 2689260.7569 | 1282154.8899 | 2689268.0477 | 1282158.9148 | 2689280.0424 | 1282165.2241 | 2689281.4237 | 1282165.9647
88 | 2689373.2889 | 1282175.5791 | 2689349.6234 | 1282177.7556
89 | 2689246.1599 | 1282155.2803 | 2689254.4999 | 1282154.4948 | 2689258.7736 | 1282152.9582
90 | 2689258.7736 | 1282152.9582 | 2689258.3025 | 1282150.8381 | 2689258.5794 | 1282145.8682
91 | 2689373.2889 | 1282175.5791 | 2689374.7128 | 1282159.9316 | 2689375.0923 | 1282157.9919
92 | 2689246.1599 | 1282155.2803 | 2689240.0385 | 1282155.4484
93 | 2689258.6856 | 1282143.9625 | 2689258.5794 | 1282145.8682
94 | 2689228.2512 | 1282155.1759 | 2689239.113 | 1282155.4738 | 2689240.0385 | 1282155.4484
95 | 2689258.6892 | 1282143.8988 | 2689258.6856 | 1282143.9625
96 | 2689259.1617 | 1282135.7714 | 2689259.0658 | 1282137.1379 | 2689258.6892 | 1282143.8988
97 | 2689259.1617 | 1282135.7714 | 2689259.7324 | 1282127.6392
98 | 2689259.7324 | 1282127.6392 | 2689260.0105 | 1282123.6758
99 | 2689260.7707 | 1282112.8427 | 2689260.0105 | 1282123.6758
100 | 2689260.7707 | 1282112.8427 | 2689239.6382 | 1282109.8981 | 2689238.1198 | 1282113.1794
101 | 2689233.0596 | 1282124.1147 | 2689238.1198 | 1282113.1794
102 | 2689231.9832 | 1282126.4409 | 2689233.0596 | 1282124.1147
103 | 2689375.0923 | 1282157.9919 | 2689376.3572 | 1282151.5271
104 | 2689378.3143 | 1282145.2875 | 2689376.3572 | 1282151.5271 | 2689376.3572 | 1282151.5271
105 | 2689247.1015 | 1282093.3052 | 2689243.9903 | 1282092.2821 | 2689241.7018 | 1282091.3702
106 | 2689236.9498 | 1282089.4765 | 2689241.7018 | 1282091.3702
107 | 2689231.8118 | 1282087.4291 | 2689236.9498 | 1282089.4765
108 | 2689226.4039 | 1282085.2742 | 2689231.8118 | 1282087.4291
109 | 2689361.2454 | 1281749.6771 | 2689362.3567 | 1281724.7658
110 | 2689361.2454 | 1281749.6771 | 2689360.4379 | 1281767.7774 | 2689360.1606 | 1281771.6738
111 | 2689362.3567 | 1281724.7658 | 2689362.8161 | 1281714.4676 | 2689362.9114 | 1281704.2269 | 2689361.8304 | 1281698.5852
112 | 2689360.1606 | 1281771.6738 | 2689359.7508 | 1281777.4309 | 2689358.8579 | 1281783.8117 | 2689356.6064 | 1281795.5988 | 2689356.0356 | 1281798.042
113 | 2689353.1528 | 1281810.3815 | 2689356.0356 | 1281798.042
114 | 2689353.1528 | 1281810.3815 | 2689348.5969 | 1281824.5691 | 2689343.7045 | 1281839.5753
115 | 2689343.1488 | 1281841.2798 | 2689343.7045 | 1281839.5753
116 | 2689337.0702 | 1281859.9246 | 2689343.1488 | 1281841.2798
117 | 2689337.0702 | 1281859.9246 | 2689336.7786 | 1281860.819
118 | 2689328.3942 | 1281884.4726 | 2689332.1275 | 1281875.0853 | 2689336.7786 | 1281860.819
119 | 2689328.3942 | 1281884.4726 | 2689328.1074 | 1281885.1939
120 | 2689328.1074 | 1281885.1939 | 2689325.7488 | 1281891.1247 | 2689321.6091 | 1281904.1176 | 2689320.6437 | 1281908.1403
121 | 2689319.3349 | 1281913.5937 | 2689320.6437 | 1281908.1403
122 | 2689319.3349 | 1281913.5937 | 2689317.2081 | 1281922.4556 | 2689316.8686 | 1281924.1923
123 | 2689422.6405 | 1281863.4653 | 2689418.8134 | 1281830.9257
124 | 2689422.6434 | 1281863.4898 | 2689422.6405 | 1281863.4653
125 | 2689418.4779 | 1281828.0725 | 2689418.8134 | 1281830.9257
126 | 2689418.4779 | 1281828.0725 | 2689418.3247 | 1281826.7703
127 | 2689418.3247 | 1281826.7703 | 2689416.4081 | 1281810.4738 | 2689413.2997 | 1281797.4629
128 | 2689413.2997 | 1281797.4629 | 2689413.2296 | 1281797.1696
129 | 2689468.8644 | 1281779.1435 | 2689469.0639 | 1281784.5391 | 2689470.95 | 1281804.9354
130 | 2689468.8084 | 1281777.6293 | 2689468.8644 | 1281779.1435
131 | 2689473.1381 | 1281820.2956 | 2689471.3603 | 1281809.3731 | 2689470.95 | 1281804.9354
132 | 2689468.8084 | 1281777.6293 | 2689466.7382 | 1281766.5772 | 2689463.8483 | 1281756.5914 | 2689462.318 | 1281750.1043
133 | 2689468.8084 | 1281777.6293 | 2689475.7711 | 1281769.896
134 | 2689473.1381 | 1281820.2956 | 2689474.5956 | 1281829.2504 | 2689477.2073 | 1281841.8126
135 | 2689456.9996 | 1281727.56 | 2689462.318 | 1281750.1043
136 | 2689399.4731 | 1281735.5627 | 2689398.5817 | 1281737.0736 | 2689399.8286 | 1281746.2143
137 | 2689399.4731 | 1281735.5627 | 2689404.5711 | 1281726.9224
138 | 2689399.8286 | 1281746.2143 | 2689402.2041 | 1281763.6292 | 2689402.2041 | 1281763.6292
139 | 2689404.5711 | 1281726.9224 | 2689404.5711 | 1281726.9224 | 2689419.7112 | 1281720.7515
140 | 2689405.5893 | 1281772.5942 | 2689402.2041 | 1281763.6292
141 | 2689405.5893 | 1281772.5942 | 2689410.4059 | 1281785.35 | 2689413.2296 | 1281797.1696
142 | 2689226.4039 | 1282085.2742 | 2689226.355 | 1282085.2547
143 | 2689380.1717 | 1282139.3659 | 2689378.3143 | 1282145.2875

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689370.4035 | 1281949.8977
1 | 2689358.0286 | 1281939.4888
2 | 2689380.3112 | 1281958.2315
3 | 2689338.4093 | 1281948.4934
4 | 2689371.0967 | 1281927.1865
5 | 2689370.4506 | 1281970.984
6 | 2689388.3506 | 1281964.9897
7 | 2689310.1874 | 1281958.0577
8 | 2689384.1605 | 1281915.3863
9 | 2689360.8087 | 1281981.9675
10 | 2689309.1455 | 1281963.149
11 | 2689314.6415 | 1281935.5855
12 | 2689382.8209 | 1281900.765
13 | 2689389.7345 | 1281912.5714
14 | 2689379.4564 | 1282000.2214
15 | 2689330.4485 | 1281988.0376
16 | 2689326.3496 | 1281987.2014
17 | 2689317.5045 | 1281985.3971
18 | 2689370.7142 | 1282041.8581
19 | 2689394.7004 | 1282050.2336
20 | 2689348.8184 | 1282034.7541
21 | 2689437.515 | 1281962.8581
22 | 2689443.8835 | 1281976.0272
23 | 2689434.3743 | 1281954.2701
24 | 2689448.4571 | 1281982.3375
25 | 2689460.8041 | 1281991.67
26 | 2689482.928 | 1281954.9841
27 | 2689439.2516 | 1282027.2989
28 | 2689399.4396 | 1281908.0008
29 | 2689409.8652 | 1281904.0715
30 | 2689426.4984 | 1281896.2674
31 | 2689380.2496 | 1281872.7014
32 | 2689434.0034 | 1281891.84
33 | 2689423.9725 | 1281874.791
34 | 2689496.886 | 1281932.0152
35 | 2689490.1138 | 1281943.1488
36 | 2689501.0462 | 1281922.1541
37 | 2689485.3405 | 1281950.9962
38 | 2689518.9174 | 1281893.1498
39 | 2689489.0843 | 1281893.3922
40 | 2689484.0095 | 1281873.9874
41 | 2689504.5117 | 1281867.1525
42 | 2689483.3369 | 1281871.2971
43 | 2689270.6533 | 1282002.9541
44 | 2689284.3572 | 1282008.3654
45 | 2689297.8376 | 1282018.2447
46 | 2689303.4194 | 1281990.3719
47 | 2689297.0062 | 1282022.0687
48 | 2689305.1101 | 1281982.8688
49 | 2689274.8413 | 1281981.3043
50 | 2689280.5472 | 1282016.7605
51 | 2689293.8458 | 1282035.8848
52 | 2689290.8189 | 1282049.1096
53 | 2689290.2347 | 1282051.6472
54 | 2689300.352 | 1282053.8288
55 | 2689285.5475 | 1282066.0465
56 | 2689317.6247 | 1282058.4207
57 | 2689280.3454 | 1282075.1597
58 | 2689277.3234 | 1282080.1529
59 | 2689279.0514 | 1282077.2977
60 | 2689273.1461 | 1282087.0549
61 | 2689270.6666 | 1282091.1516
62 | 2689283.216 | 1282094.2987
63 | 2689265.9422 | 1282098.6421
64 | 2689289.4646 | 1282095.8656
65 | 2689263.5577 | 1282103.6713
66 | 2689251.352 | 1282094.6539
67 | 2689325.306 | 1282061.1517
68 | 2689328.9643 | 1282062.4524
69 | 2689405.048 | 1282054.7564
70 | 2689424.7053 | 1282067.3209
71 | 2689315.9397 | 1282114.6501
72 | 2689308.9884 | 1282100.5512
73 | 2689321.1297 | 1282119.4848
74 | 2689297.0868 | 1282097.777
75 | 2689319.4834 | 1282134.6784
76 | 2689309.6079 | 1282160.8058
77 | 2689309.2935 | 1282162.37
78 | 2689306.4798 | 1282176.3674
79 | 2689295.57 | 1282177.7478
80 | 2689341.2225 | 1282178.5608
81 | 2689281.4237 | 1282165.9647
82 | 2689349.6234 | 1282177.7556
83 | 2689258.7736 | 1282152.9582
84 | 2689373.2889 | 1282175.5791
85 | 2689246.1599 | 1282155.2803
86 | 2689258.5794 | 1282145.8682
87 | 2689240.0385 | 1282155.4484
88 | 2689258.6856 | 1282143.9625
89 | 2689228.2512 | 1282155.1759
90 | 2689258.6892 | 1282143.8988
91 | 2689259.1617 | 1282135.7714
92 | 2689259.7324 | 1282127.6392
93 | 2689260.0105 | 1282123.6758
94 | 2689260.7707 | 1282112.8427
95 | 2689238.1198 | 1282113.1794
96 | 2689233.0596 | 1282124.1147
97 | 2689375.0923 | 1282157.9919
98 | 2689376.3572 | 1282151.5271
99 | 2689247.1015 | 1282093.3052
100 | 2689241.7018 | 1282091.3702
101 | 2689236.9498 | 1282089.4765
102 | 2689231.8118 | 1282087.4291
103 | 2689361.2454 | 1281749.6771
104 | 2689362.3567 | 1281724.7658
105 | 2689360.1605 | 1281771.6738
106 | 2689361.8304 | 1281698.5852
107 | 2689356.0356 | 1281798.042
108 | 2689353.1528 | 1281810.3815
109 | 2689343.7045 | 1281839.5753
110 | 2689337.0702 | 1281859.9246
111 | 2689343.1488 | 1281841.2798
112 | 2689336.7786 | 1281860.819
113 | 2689328.3942 | 1281884.4726
114 | 2689328.1074 | 1281885.1939
115 | 2689320.6437 | 1281908.1403
116 | 2689316.8686 | 1281924.1923
117 | 2689319.3349 | 1281913.5937
118 | 2689422.6405 | 1281863.4653
119 | 2689418.8134 | 1281830.9257
120 | 2689422.6433 | 1281863.4898
121 | 2689418.4779 | 1281828.0725
122 | 2689418.3247 | 1281826.7703
123 | 2689413.2997 | 1281797.4629
124 | 2689468.8644 | 1281779.1435
125 | 2689470.95 | 1281804.9354
126 | 2689468.8084 | 1281777.6293
127 | 2689473.1381 | 1281820.2956
128 | 2689462.3179 | 1281750.1043
129 | 2689475.7711 | 1281769.896
130 | 2689477.2073 | 1281841.8126
131 | 2689456.9996 | 1281727.56
132 | 2689463.3229 | 1281875.326
133 | 2689399.4731 | 1281735.5627
134 | 2689399.8286 | 1281746.2143
135 | 2689404.5711 | 1281726.9224
136 | 2689402.2041 | 1281763.6292
137 | 2689419.7112 | 1281720.7515
138 | 2689405.5893 | 1281772.5942
139 | 2689413.2296 | 1281797.1696
140 | 2689231.9832 | 1282126.4409
141 | 2689226.4039 | 1282085.2742
142 | 2689226.355 | 1282085.2547
143 | 2689380.1717 | 1282139.3659
144 | 2689378.3143 | 1282145.2875
145 | 2689370.7142 | 1282041.8581

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1