## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-11_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-11_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-11_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-11_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-11_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-11_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-11_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-11_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-11_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-11_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-11_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-11_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-11_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-11_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-11_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-11_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-11_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-11_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-11_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-11_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-11_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-11_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-11_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-11_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-11_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-11_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-11_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-11_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-11_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-11_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-11_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-11_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-11_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-11_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-11_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-11_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-11_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-11_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-11_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-11_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-11_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-11_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-11_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-11_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-11_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-11_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-11_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-11_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-11_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-11_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-11_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-11_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-11_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-11_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-11_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-11_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-11_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-11_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-11_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-11_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-11_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-11_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-11_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-11_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-11_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-11_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-11_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-11_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-11_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-11_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-11_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-11_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-11_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-11_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_293-11_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_293-11_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_293-11_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_293-11_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_293-11_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_293-11_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_293-11_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_293-11_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_293-11_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_293-11_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_293-11_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_293-11_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_293-11_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_293-11_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_578_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-11_0_4_load_0 | 0 | 0.0024966 | 0.0006257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-11_0_4_load_1 | 1 | 0.022911 | 0.0057419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-11_0_4_load_2 | 2 | 0.0049103 | 0.0012306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-11_0_4_load_5 | 4 | 0.01582 | 0.0039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-11_0_4_load_91 | 5 | 0.0043177 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-11_0_4_load_4 | 6 | 0.014959 | 0.003749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-11_0_4_load_7 | 9 | 0.011689 | 0.0029295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-11_0_4_load_8 | 10 | 0.0084895 | 0.0021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-11_0_4_load_98 | 11 | 0.005564 | 0.0013945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-11_0_4_load_97 | 13 | 0.0041099 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-11_0_4_load_100 | 14 | 0.0017837 | 0.00044704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-11_0_4_load_9 | 16 | 0.00094263 | 0.00023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-11_0_4_load_10 | 17 | 0.0010712 | 0.00026846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-11_0_4_load_13 | 19 | 0.0018821 | 0.0004717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-11_0_4_load_14 | 20 | 0.0015293 | 0.00038327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-11_0_4_load_15 | 21 | 0.010759 | 0.0026964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-11_0_4_load_76 | 22 | 0.0030706 | 0.00076956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-11_0_4_load_87 | 23 | 0.0024235 | 0.00060739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-11_0_4_load_64 | 24 | 0.00313 | 0.00078444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-11_0_4_load_145 | 26 | 0.009513 | 0.0023842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-11_0_4_load_75 | 27 | 0.0017458 | 0.00043754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-11_0_4_load_88 | 28 | 0.0058841 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-11_0_4_load_62 | 29 | 0.0039595 | 0.00099234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-11_0_4_load_65 | 31 | 0.0053574 | 0.0013427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-11_0_4_load_16 | 32 | 0.0021501 | 0.00053887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-11_0_4_load_17 | 33 | 0.0023673 | 0.00059329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-11_0_4_load_19 | 35 | 0.00090542 | 0.00022692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-11_0_4_load_21 | 37 | 0.00097595 | 0.0002446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-11_0_4_load_123 | 38 | 0.00094039 | 0.00023568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-11_0_4_load_45 | 40 | 0.0014585 | 0.00036554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-11_0_4_load_41 | 42 | 0.0030121 | 0.00075491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-11_0_4_load_122 | 44 | 0.0016227 | 0.00040668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-11_0_4_load_22 | 47 | 0.013237 | 0.0033174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-11_0_4_load_23 | 48 | 0.00060918 | 0.00015267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-11_0_4_load_24 | 49 | 0.0011527 | 0.00028888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-11_0_4_load_26 | 51 | 0.0010389 | 0.00026037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-11_0_4_load_57 | 53 | 0.0021032 | 0.00052711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-11_0_4_load_49 | 56 | 0.0011233 | 0.00028152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-11_0_4_load_39 | 57 | 0.0020527 | 0.00051445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-11_0_4_load_113 | 59 | 0.0016998 | 0.00042601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-11_0_4_load_58 | 60 | 0.0016693 | 0.00041838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-11_0_4_load_27 | 61 | 0.0068614 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-11_0_4_load_28 | 62 | 0.0049973 | 0.0012524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-11_0_4_load_30 | 64 | 0.0029387 | 0.00073651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-11_0_4_load_32 | 65 | 0.0037314 | 0.00093517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-11_0_4_load_42 | 66 | 0.0047297 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-11_0_4_load_52 | 68 | 0.0039034 | 0.00097829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-11_0_4_load_53 | 69 | 0.0026807 | 0.00067185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-11_0_4_load_33 | 70 | 0.0034868 | 0.00087388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-11_0_4_load_34 | 71 | 0.0059915 | 0.0015016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-11_0_4_load_35 | 72 | 0.0029045 | 0.00072795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-11_0_4_load_36 | 73 | 0.0044623 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-11_0_4_load_37 | 74 | 0.0076479 | 0.0019167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-11_0_4_load_55 | 75 | 0.0069179 | 0.0017338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-11_0_4_load_56 | 76 | 0.0039591 | 0.00099225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-11_0_4_load_94 | 77 | 0.002791 | 0.0006995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-11_0_4_load_59 | 78 | 0.007916 | 0.0019839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-11_0_4_load_143 | 79 | 0.0029696 | 0.00074426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-11_0_4_load_115 | 80 | 0.0029693 | 0.00074418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-11_0_4_load_54 | 82 | 0.0024234 | 0.00060735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-11_0_4_load_142 | 83 | 0.0037675 | 0.00094423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-11_0_4_load_79 | 84 | 0.0028462 | 0.00071332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-11_0_4_load_77 | 86 | 0.002213 | 0.00055462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-11_0_4_load_111 | 87 | 0.0034872 | 0.00087397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-11_0_4_load_114 | 88 | 0.0029703 | 0.00074442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-11_0_4_load_120 | 90 | 0.0021697 | 0.00054379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-11_0_4_load_116 | 91 | 0.00089881 | 0.00022526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-11_0_4_load_60 | 92 | 0.0048161 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-11_0_4_load_140 | 93 | 0.0019564 | 0.00049033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-11_0_4_load_109 | 96 | 0.0023385 | 0.00058607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-11_0_4_load_104 | 97 | 0.0018015 | 0.00045149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-11_0_4_load_93 | 98 | 0.0029227 | 0.00073249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-11_0_4_load_86 | 99 | 0.0034742 | 0.00087073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-11_0_4_load_67 | 100 | 0.0079588 | 0.0019947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-11_0_4_load_69 | 102 | 0.012518 | 0.0031373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-11_0_4_load_73 | 104 | 0.0018084 | 0.00045323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-11_0_4_load_78 | 105 | 0.0033473 | 0.00083892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-11_0_4_load_74 | 106 | 0.0042035 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-11_0_4_load_83 | 107 | 0.0026919 | 0.00067466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-11_0_4_load_81 | 108 | 0.0037198 | 0.00093226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-11_0_4_load_112 | 109 | 0.0037398 | 0.00093729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-11_0_4_load_82 | 110 | 0.0044667 | 0.0011195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-11_0_4_load_84 | 111 | 0.0066617 | 0.0016696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-11_0_4_load_85 | 112 | 0.0027261 | 0.00068323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_293-11_0_4_load_89 | 113 | 0.0033939 | 0.00085059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_293-11_0_4_load_108 | 114 | 0.0067721 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_293-11_0_4_load_106 | 115 | 0.0020447 | 0.00051244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_293-11_0_4_load_101 | 116 | 0.0038128 | 0.00095557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_293-11_0_4_load_102 | 117 | 0.0038666 | 0.00096907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_293-11_0_4_load_96 | 118 | 0.0039119 | 0.00098042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_293-11_0_4_load_103 | 119 | 0.0036057 | 0.00090367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_293-11_0_4_load_107 | 120 | 0.0017067 | 0.00042775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_293-11_0_4_load_105 | 121 | 0.0023626 | 0.00059213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_293-11_0_4_load_117 | 122 | 0.001093 | 0.00027393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_293-11_0_4_load_119 | 123 | 0.0022168 | 0.00055558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_293-11_0_4_load_121 | 124 | 0.0012396 | 0.00031068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_293-11_0_4_load_129 | 125 | 0.0021147 | 0.00052999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_293-11_0_4_load_124 | 126 | 0.002071 | 0.00051904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_293-11_0_4_load_130 | 127 | 0.0015104 | 0.00037854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_293-11_0_4_load_125 | 128 | 0.001356 | 0.00033985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_293-11_0_4_load_127 | 130 | 0.002323 | 0.00058219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_293-11_0_4_load_131 | 131 | 0.0013663 | 0.00034242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_293-11_0_4_load_135 | 132 | 0.0032975 | 0.00082642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_293-11_0_4_load_134 | 133 | 0.0026424 | 0.00066225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_293-11_0_4_load_133 | 134 | 0.0008996 | 0.00022546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_293-11_0_4_load_137 | 135 | 0.00095497 | 0.00023934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_293-11_0_4_load_138 | 136 | 0.0012853 | 0.00032213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-11_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0052064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-11_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-11_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-11_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.03674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-11_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-11_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0090443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-11_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-11_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.039948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-11_0_4_line_8 |  | 7 | 98 | 0.031321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-11_0_4_line_9 |  | 7 | 92 | 0.044838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-11_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-11_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-11_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.02148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-11_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.040088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-11_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-11_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-11_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.006062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-11_0_4_line_17 |  | 13 | 118 | 0.021797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-11_0_4_line_18 |  | 14 | 25 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-11_0_4_line_19 |  | 15 | 114 | 0.015305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_293-11_0_4_line_20 |  | 15 | 113 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-11_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.025002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-11_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.01632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-11_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.036905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-11_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.0081406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-11_0_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.084795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-11_0_4_line_26 |  | 19 | 22 | 0.043578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-11_0_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.021015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-11_0_4_line_28 |  | 21 | 24 | 0.070142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-11_0_4_line_29 |  | 22 | 27 | 0.022944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-11_0_4_line_30 |  | 23 | 28 | 0.027388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-11_0_4_line_31 |  | 24 | 29 | 0.0070904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-11_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.047351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-11_0_4_line_33 |  | 27 | 106 | 0.054208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-11_0_4_line_34 |  | 28 | 113 | 0.0033098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-11_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-11_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.012553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-11_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0026576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-11_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.033462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-11_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-11_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.004145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-11_0_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.014672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-11_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0046753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-11_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.039242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-11_0_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-11_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.026192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-11_0_4_line_46 |  | 39 | 42 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-11_0_4_line_47 |  | 41 | 81 | 0.028649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-11_0_4_line_48 |  | 41 | 82 | 0.011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-11_0_4_line_49 |  | 42 | 66 | 0.0032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-11_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.083775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-11_0_4_line_51 |  | 43 | 45 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-11_0_4_line_52 |  | 43 | 46 | 0.003857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-11_0_4_line_53 |  | 45 | 90 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-11_0_4_line_54 |  | 45 | 91 | 0.0091401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-11_0_4_line_55 |  | 46 | 89 | 0.016968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-11_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-11_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-11_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.021604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-11_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-11_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.004329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-11_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-11_0_4_line_62 |  | 52 | 59 | 0.0032247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-11_0_4_line_63 |  | 53 | 60 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-11_0_4_line_64 |  | 54 | 55 | 0.004263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-11_0_4_line_65 |  | 54 | 56 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-11_0_4_line_66 |  | 55 | 79 | 0.032804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-11_0_4_line_67 |  | 55 | 80 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-11_0_4_line_68 |  | 56 | 67 | 0.014358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-11_0_4_line_69 |  | 57 | 58 | 0.030264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-11_0_4_line_70 |  | 58 | 84 | 0.037868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-11_0_4_line_71 |  | 58 | 85 | 0.034005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-11_0_4_line_72 |  | 58 | 86 | 0.084767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-11_0_4_line_73 |  | 59 | 88 | 0.035704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-11_0_4_line_74 |  | 60 | 95 | 0.025166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-11_0_4_line_75 |  | 61 | 62 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-11_0_4_line_76 |  | 61 | 63 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-11_0_4_line_77 |  | 62 | 64 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-11_0_4_line_78 |  | 63 | 65 | 0.007097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-11_0_4_line_79 |  | 64 | 66 | 0.015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-11_0_4_line_80 |  | 67 | 68 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-11_0_4_line_81 |  | 68 | 69 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-11_0_4_line_82 |  | 69 | 82 | 0.021353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-11_0_4_line_83 |  | 70 | 71 | 0.025124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-11_0_4_line_84 |  | 70 | 72 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-11_0_4_line_85 |  | 71 | 73 | 0.0084721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-11_0_4_line_86 |  | 72 | 74 | 0.028701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-11_0_4_line_87 |  | 73 | 75 | 0.025067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-11_0_4_line_88 |  | 74 | 76 | 0.0032052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-11_0_4_line_89 |  | 75 | 77 | 0.0068665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-11_0_4_line_90 |  | 76 | 78 | 0.038514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-11_0_4_line_91 |  | 77 | 94 | 0.035012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_293-11_0_4_line_92 |  | 78 | 89 | 0.024487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-11_0_4_line_93 |  | 80 | 88 | 0.0030863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-11_0_4_line_94 |  | 81 | 83 | 0.063263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-11_0_4_line_95 |  | 83 | 93 | 0.060031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-11_0_4_line_96 |  | 84 | 107 | 0.042426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-11_0_4_line_97 |  | 85 | 87 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-11_0_4_line_98 |  | 86 | 105 | 0.011322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-11_0_4_line_99 |  | 87 | 109 | 0.026498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-11_0_4_line_100 |  | 90 | 125 | 0.014628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-11_0_4_line_101 |  | 91 | 122 | 0.022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-11_0_4_line_102 |  | 93 | 136 | 0.014911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-11_0_4_line_103 |  | 94 | 116 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_293-11_0_4_line_104 |  | 94 | 97 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_293-11_0_4_line_105 |  | 95 | 96 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-11_0_4_line_106 |  | 95 | 97 | 0.019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_293-11_0_4_line_107 |  | 96 | 99 | 0.026432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-11_0_4_line_108 |  | 99 | 112 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-11_0_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.087964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-11_0_4_line_110 |  | 101 | 102 | 0.0066729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-11_0_4_line_111 |  | 101 | 103 | 0.0099023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-11_0_4_line_112 |  | 102 | 104 | 0.037227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-11_0_4_line_113 |  | 103 | 105 | 0.0056266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-11_0_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.017942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-11_0_4_line_115 |  | 108 | 110 | 0.0083551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-11_0_4_line_116 |  | 110 | 111 | 0.0022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-11_0_4_line_117 |  | 111 | 112 | 0.033953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-11_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.020906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_293-11_0_4_line_119 |  | 115 | 121 | 0.0055215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_293-11_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0032845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_293-11_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.020891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_293-11_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_293-11_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.0014036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_293-11_0_4_line_124 |  | 122 | 123 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_293-11_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0070052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_293-11_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_293-11_0_4_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0010851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_293-11_0_4_line_128 |  | 126 | 128 | 0.0020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_293-11_0_4_line_129 |  | 127 | 131 | 0.00016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_293-11_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.035845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_293-11_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.046463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_293-11_0_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_293-11_0_4_line_133 |  | 132 | 133 | 0.0021659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_293-11_0_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0028287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_293-11_0_4_line_135 |  | 135 | 136 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-11_0_4_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2693092.4117 | 1231381.457 | 2693096.267 | 1231384.956
1 | 2693092.4117 | 1231381.457 | 2693073.3542 | 1231364.1607 | 2693066.3286 | 1231372.0775
2 | 2693113.1973 | 1231400.3216 | 2693096.267 | 1231384.956
3 | 2693113.1973 | 1231400.3216 | 2693131.5748 | 1231368.5077
4 | 2693113.1973 | 1231400.3216 | 2693093.7956 | 1231433.103
5 | 2693131.5748 | 1231368.5077 | 2693136.0988 | 1231360.6761
6 | 2693082.2041 | 1231454.8756 | 2693089.9651 | 1231439.575 | 2693093.7956 | 1231433.103
7 | 2693156.081 | 1231326.0844 | 2693136.0988 | 1231360.6761
8 | 2693082.2041 | 1231454.8756 | 2693075.0495 | 1231461.9242 | 2693070.4415 | 1231468.3901 | 2693065.9811 | 1231475.5921 | 2693065.2266 | 1231480.3995
9 | 2693082.2041 | 1231454.8756 | 2693076.3823 | 1231450.3368 | 2693070.9372 | 1231447.3828 | 2693062.6926 | 1231444.7185 | 2693053.7736 | 1231443.5225 | 2693040.177 | 1231443.3197
10 | 2693156.081 | 1231326.0844 | 2693144.9404 | 1231316.9971
11 | 2693156.081 | 1231326.0844 | 2693165.5992 | 1231309.888
12 | 2693128.2956 | 1231303.4202 | 2693144.9404 | 1231316.9971
13 | 2693185.9101 | 1231275.3263 | 2693165.5992 | 1231309.888
14 | 2693128.2956 | 1231303.4202 | 2693126.8441 | 1231302.2363
15 | 2693185.9101 | 1231275.3263 | 2693189.1222 | 1231277.7117 | 2693197.083 | 1231282.6155
16 | 2693185.9101 | 1231275.3263 | 2693189.9875 | 1231270.8315
17 | 2693109.9533 | 1231288.4587 | 2693126.8441 | 1231302.2363
18 | 2693207.9714 | 1231287.1362 | 2693201.0505 | 1231285.0595 | 2693197.083 | 1231282.6155
19 | 2693189.9875 | 1231270.8315 | 2693177.6499 | 1231261.7744
20 | 2693189.9875 | 1231270.8315 | 2693198.6663 | 1231261.2828 | 2693203.5096 | 1231257.6347
21 | 2693255.2055 | 1231237.4744 | 2693255.2055 | 1231237.4744 | 2693256.0156 | 1231246.6715 | 2693252.9545 | 1231261.2117 | 2693252.7705 | 1231262.1032
22 | 2693251.3185 | 1231221.6242 | 2693255.2055 | 1231237.4744
23 | 2693251.3185 | 1231221.6242 | 2693254.8157 | 1231205.8455 | 2693253.0276 | 1231190.4286 | 2693252.3088 | 1231185.2552
24 | 2693251.3185 | 1231221.6242 | 2693244.8161 | 1231226.5219
25 | 2693251.3185 | 1231221.6242 | 2693267.298 | 1231211.2007 | 2693281.1302 | 1231203.4232 | 2693308.2788 | 1231190.8178 | 2693323.5689 | 1231183.3079 | 2693325.9087 | 1231181.6285
26 | 2693232.5645 | 1231147.8891 | 2693240.3322 | 1231157.617 | 2693250.2916 | 1231170.7382 | 2693252.3088 | 1231185.2552
27 | 2693244.8161 | 1231226.5219 | 2693228.0297 | 1231239.1658
28 | 2693325.9087 | 1231181.6285 | 2693306.4667 | 1231114.2343
29 | 2693232.5645 | 1231147.8891 | 2693221.01 | 1231133.4189 | 2693218.6858 | 1231129.6519
30 | 2693228.0297 | 1231239.1658 | 2693206.1534 | 1231255.6434
31 | 2693306.4667 | 1231114.2343 | 2693312.0163 | 1231109.8212
32 | 2693207.9714 | 1231287.1362 | 2693207.418 | 1231334.4838
33 | 2693197.015 | 1231080.5593 | 2693203.9683 | 1231105.7986 | 2693218.6858 | 1231129.6519
34 | 2693206.1534 | 1231255.6434 | 2693203.5096 | 1231257.6347
35 | 2693322.153 | 1231101.7604 | 2693312.0163 | 1231109.8212
36 | 2693322.153 | 1231101.7604 | 2693332.0957 | 1231094.0968
37 | 2692894.0838 | 1231448.0943 | 2692892.1829 | 1231449.9517
38 | 2692918.0173 | 1231424.7082 | 2692894.0838 | 1231448.0943
39 | 2692892.1829 | 1231449.9517 | 2692879.9982 | 1231461.8577
40 | 2692920.9864 | 1231421.8081 | 2692918.0173 | 1231424.7082
41 | 2692918.0173 | 1231424.7082 | 2692931.9628 | 1231429.2682
42 | 2692879.9982 | 1231461.8577 | 2692876.6542 | 1231465.1252
43 | 2692911.1043 | 1231383.8708 | 2692915.4853 | 1231397.2378 | 2692920.9864 | 1231421.8081
44 | 2692920.9864 | 1231421.8081 | 2692931.3464 | 1231425.1087
45 | 2692901.8679 | 1231359.3644 | 2692905.0386 | 1231366.8193 | 2692911.1043 | 1231383.8708
46 | 2692911.1043 | 1231383.8708 | 2692922.8218 | 1231376.2845
47 | 2692886.7969 | 1231335.0004 | 2692889.294 | 1231339.0312 | 2692901.8679 | 1231359.3644
48 | 2692901.8679 | 1231359.3644 | 2692911.5845 | 1231352.9448
49 | 2692925.5225 | 1231374.5359 | 2692922.8218 | 1231376.2845
50 | 2692975.3107 | 1231443.0503 | 2692989.8556 | 1231446.3023 | 2693051.308 | 1231447.6424 | 2693058.6759 | 1231448.3694
51 | 2692969.3335 | 1231452.7972 | 2692975.3107 | 1231443.0503
52 | 2692977.324 | 1231439.7572 | 2692975.3107 | 1231443.0503
53 | 2692969.3335 | 1231452.7972 | 2692977.8205 | 1231467.5627 | 2692979.7433 | 1231470.2458
54 | 2692969.3335 | 1231452.7972 | 2692963.6441 | 1231459.9506
55 | 2692994.0032 | 1231442.6312 | 2692987.6217 | 1231442.3979 | 2692977.324 | 1231439.7572
56 | 2693010.4952 | 1231281.4115 | 2693003.8408 | 1231280.613 | 2692996.0539 | 1231273.4566
57 | 2693024.9529 | 1231279.7467 | 2693018.5457 | 1231282.3776 | 2693010.4952 | 1231281.4115
58 | 2692980.1474 | 1231258.8379 | 2692996.0539 | 1231273.4566
59 | 2693024.9529 | 1231279.7467 | 2693034.0139 | 1231276.0262 | 2693035.7728 | 1231274.4862
60 | 2692976.9514 | 1231255.9081 | 2692980.1474 | 1231258.8379
61 | 2693035.7728 | 1231274.4862 | 2693053.1741 | 1231259.2518
62 | 2692976.9514 | 1231255.9081 | 2692974.6242 | 1231258.1403
63 | 2693053.1741 | 1231259.2518 | 2693064.334 | 1231249.4815 | 2693068.4865 | 1231247.0979
64 | 2692939.1168 | 1231292.1982 | 2692941.6536 | 1231295.6292
65 | 2692941.6536 | 1231295.6292 | 2692951.7245 | 1231309.2405
66 | 2692939.1168 | 1231292.1982 | 2692913.7264 | 1231312.9697
67 | 2692939.1168 | 1231292.1982 | 2692946.63 | 1231284.9917
68 | 2692960.2646 | 1231320.7827 | 2692951.7245 | 1231309.2405
69 | 2693065.4579 | 1231160.3128 | 2693046.0148 | 1231183.5047
70 | 2693065.4579 | 1231160.3128 | 2693084.6876 | 1231177.3927 | 2693094.27 | 1231184.8599
71 | 2693042.9275 | 1231180.3524 | 2693062.4323 | 1231157.6191 | 2693065.4579 | 1231160.3128
72 | 2693065.4579 | 1231160.3128 | 2693117.4289 | 1231099.3493 | 2693120.3967 | 1231095.7596
73 | 2692948.8574 | 1231282.8553 | 2692974.6242 | 1231258.1403
74 | 2693091.6853 | 1231237.4343 | 2693071.7633 | 1231245.217 | 2693068.4865 | 1231247.0979
75 | 2692955.3269 | 1231355.2395 | 2692964.7368 | 1231349.1473
76 | 2692976.7044 | 1231341.399 | 2692964.7368 | 1231349.1473
77 | 2692938.7052 | 1231366.001 | 2692955.3269 | 1231355.2395
78 | 2692976.7044 | 1231341.399 | 2692980.9401 | 1231347.1027
79 | 2692938.7052 | 1231366.001 | 2692925.5225 | 1231374.5359
80 | 2692960.2646 | 1231320.7827 | 2692947.6689 | 1231329.1045
81 | 2692947.6689 | 1231329.1045 | 2692929.4002 | 1231341.1743
82 | 2692911.5845 | 1231352.9448 | 2692929.4002 | 1231341.1743
83 | 2693063.3373 | 1231329.4967 | 2693057.6927 | 1231334.9835 | 2693046.9785 | 1231348.5048
84 | 2693039.314 | 1231359.2388 | 2693041.1488 | 1231355.8619 | 2693046.9785 | 1231348.5048
85 | 2693063.3373 | 1231329.4967 | 2693069.4123 | 1231323.5915
86 | 2693039.314 | 1231359.2388 | 2693025.6115 | 1231384.4575
87 | 2693069.4123 | 1231323.5915 | 2693077.9447 | 1231315.2974 | 2693081.0652 | 1231305.1612 | 2693082.2602 | 1231302.8952
88 | 2693024.0813 | 1231387.2738 | 2693025.6115 | 1231384.4575
89 | 2693082.2602 | 1231302.8952 | 2693085.4631 | 1231296.8215
90 | 2693005.694 | 1231421.1148 | 2693024.0813 | 1231387.2738
91 | 2693102.7676 | 1231266.3953 | 2693090.9169 | 1231286.4798 | 2693085.4631 | 1231296.8215
92 | 2692994.0032 | 1231442.6312 | 2693005.694 | 1231421.1148
93 | 2692948.8574 | 1231282.8553 | 2692946.63 | 1231284.9917
94 | 2692886.7969 | 1231335.0004 | 2692872.6337 | 1231315.5429 | 2692854.3243 | 1231291.9067 | 2692851.138 | 1231283.1714
95 | 2692839.7325 | 1231225.1116 | 2692839.152 | 1231247.3378 | 2692845.0199 | 1231266.3986 | 2692851.138 | 1231283.1714
96 | 2693094.27 | 1231184.8599 | 2693101.0986 | 1231190.1811 | 2693134.2654 | 1231183.8319
97 | 2693042.9275 | 1231180.3524 | 2693033.381 | 1231165.5035 | 2693033.381 | 1231165.5035
98 | 2693120.3967 | 1231095.7596 | 2693127.6106 | 1231087.0338
99 | 2693033.381 | 1231165.5035 | 2693043.236 | 1231148.5566 | 2693044.8665 | 1231141.8579
100 | 2692988.9572 | 1231481.5668 | 2692984.6044 | 1231476.9311 | 2692984.2916 | 1231476.5926 | 2692979.7433 | 1231470.2458
101 | 2692963.6441 | 1231459.9506 | 2692956.8864 | 1231468.4472 | 2692949.3557 | 1231477.1339
102 | 2692840.1218 | 1231210.2059 | 2692839.7325 | 1231225.1116
103 | 2693102.7676 | 1231266.3953 | 2693107.5568 | 1231266.7484 | 2693111.0816 | 1231266.5812 | 2693115.0204 | 1231265.1307 | 2693115.3047 | 1231265.0114
104 | 2693102.7676 | 1231266.3953 | 2693098.4343 | 1231255.8794
105 | 2693091.6853 | 1231237.4343 | 2693098.3291 | 1231233.0241 | 2693100.2245 | 1231231.3206
106 | 2693091.6853 | 1231237.4343 | 2693096.7402 | 1231251.7682 | 2693098.4343 | 1231255.8794
107 | 2693100.2245 | 1231231.3206 | 2693119.8836 | 1231213.6517
108 | 2693128.6531 | 1231205.77 | 2693119.8836 | 1231213.6517
109 | 2693123.6963 | 1231076.4421 | 2693128.6846 | 1231068.4478 | 2693128.9581 | 1231062.5923 | 2693125.2764 | 1231057.2975 | 2693118.0028 | 1231054.0257 | 2693110.4012 | 1231051.3825 | 2693102.5667 | 1231051.5155 | 2693092.2255 | 1231053.0658 | 2693073.6273 | 1231059.9574 | 2693063.5009 | 1231065.2027 | 2693062.8731 | 1231065.4521
110 | 2693123.6963 | 1231076.4421 | 2693119.3804 | 1231081.5314
111 | 2693123.6963 | 1231076.4421 | 2693128.6847 | 1231079.5558 | 2693131.1958 | 1231082.6973
112 | 2693119.3804 | 1231081.5314 | 2693095.3031 | 1231109.9238
113 | 2693131.1958 | 1231082.6973 | 2693127.6106 | 1231087.0338
114 | 2693151.8877 | 1231180.4584 | 2693134.2654 | 1231183.8319
115 | 2693151.8877 | 1231180.4584 | 2693151.8877 | 1231180.4584 | 2693158.4574 | 1231185.6206 | 2693158.4574 | 1231185.6206
116 | 2693158.4574 | 1231185.6206 | 2693156.4219 | 1231186.6139
117 | 2693156.4219 | 1231186.6139 | 2693149.0534 | 1231190.2099 | 2693138.9177 | 1231196.5446 | 2693128.6531 | 1231205.77
118 | 2693159.6038 | 1231251.7283 | 2693161.2876 | 1231251.9793 | 2693166.852 | 1231254.1013 | 2693171.4613 | 1231257.2314 | 2693177.6499 | 1231261.7744
119 | 2693154.1253 | 1231251.2833 | 2693155.9524 | 1231251.184 | 2693159.6038 | 1231251.7283
120 | 2693115.3047 | 1231265.0114 | 2693118.3332 | 1231263.7403
121 | 2693118.3332 | 1231263.7403 | 2693137.5964 | 1231255.6555
122 | 2693137.5964 | 1231255.6555 | 2693144.5434 | 1231252.7398 | 2693150.2363 | 1231251.4947 | 2693152.7237 | 1231251.3595
123 | 2693154.1253 | 1231251.2833 | 2693152.7237 | 1231251.3595
124 | 2692949.3557 | 1231477.1339 | 2692940.1709 | 1231487.7285
125 | 2692935.5822 | 1231493.0216 | 2692940.1709 | 1231487.7285
126 | 2692935.5822 | 1231493.0216 | 2692925.5062 | 1231504.6443
127 | 2692988.9572 | 1231481.5668 | 2692989.1714 | 1231481.7949 | 2692989.6981 | 1231482.3597
128 | 2692924.1445 | 1231506.215 | 2692925.5062 | 1231504.6443
129 | 2692989.8117 | 1231482.4815 | 2692989.6981 | 1231482.3597
130 | 2692898.7076 | 1231531.461 | 2692922.6772 | 1231507.9075 | 2692924.1445 | 1231506.215
131 | 2692898.7076 | 1231531.461 | 2692927.1064 | 1231568.2345
132 | 2693005.4034 | 1231499.1946 | 2693005.4034 | 1231499.1946 | 2692996.5685 | 1231489.7274 | 2692989.8117 | 1231482.4815
133 | 2693005.4034 | 1231499.1946 | 2693007.4429 | 1231499.9237
134 | 2693010.1065 | 1231500.876 | 2693007.4429 | 1231499.9237
135 | 2692840.1218 | 1231210.2059 | 2692840.5115 | 1231195.283

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693092.4117 | 1231381.457
1 | 2693096.267 | 1231384.956
2 | 2693066.3286 | 1231372.0775
3 | 2693113.1973 | 1231400.3216
4 | 2693131.5748 | 1231368.5077
5 | 2693093.7956 | 1231433.103
6 | 2693136.0988 | 1231360.6761
7 | 2693082.2041 | 1231454.8756
8 | 2693156.081 | 1231326.0844
9 | 2693144.9404 | 1231316.9971
10 | 2693165.5992 | 1231309.888
11 | 2693128.2956 | 1231303.4202
12 | 2693185.9101 | 1231275.3263
13 | 2693126.8441 | 1231302.2363
14 | 2693197.083 | 1231282.6155
15 | 2693189.9875 | 1231270.8315
16 | 2693255.2055 | 1231237.4744
17 | 2693252.7705 | 1231262.1032
18 | 2693251.3185 | 1231221.6242
19 | 2693252.3088 | 1231185.2552
20 | 2693244.8161 | 1231226.5219
21 | 2693325.9087 | 1231181.6285
22 | 2693232.5645 | 1231147.8891
23 | 2693228.0297 | 1231239.1658
24 | 2693306.4667 | 1231114.2343
25 | 2693207.9714 | 1231287.1362
26 | 2693207.418 | 1231334.4838
27 | 2693218.6858 | 1231129.6519
28 | 2693206.1534 | 1231255.6434
29 | 2693312.0163 | 1231109.8212
30 | 2693322.153 | 1231101.7604
31 | 2693332.0957 | 1231094.0968
32 | 2692894.0838 | 1231448.0943
33 | 2692892.1829 | 1231449.9517
34 | 2692918.0173 | 1231424.7082
35 | 2692879.9982 | 1231461.8577
36 | 2692920.9864 | 1231421.8081
37 | 2692931.9628 | 1231429.2682
38 | 2692876.6542 | 1231465.1252
39 | 2692911.1043 | 1231383.8708
40 | 2692931.3464 | 1231425.1087
41 | 2692901.8679 | 1231359.3644
42 | 2692922.8218 | 1231376.2845
43 | 2692975.3107 | 1231443.0503
44 | 2693058.6759 | 1231448.3694
45 | 2692969.3335 | 1231452.7972
46 | 2692977.324 | 1231439.7572
47 | 2693010.4952 | 1231281.4115
48 | 2692996.0539 | 1231273.4566
49 | 2693024.9529 | 1231279.7467
50 | 2692980.1474 | 1231258.8379
51 | 2693035.7728 | 1231274.4862
52 | 2692976.9514 | 1231255.9081
53 | 2693053.1741 | 1231259.2518
54 | 2692941.6536 | 1231295.6292
55 | 2692939.1168 | 1231292.1982
56 | 2692951.7245 | 1231309.2405
57 | 2693046.0148 | 1231183.5047
58 | 2693065.4579 | 1231160.3128
59 | 2692974.6242 | 1231258.1403
60 | 2693068.4865 | 1231247.0979
61 | 2692964.7368 | 1231349.1473
62 | 2692955.3269 | 1231355.2395
63 | 2692976.7044 | 1231341.399
64 | 2692938.7052 | 1231366.001
65 | 2692980.9401 | 1231347.1027
66 | 2692925.5225 | 1231374.5359
67 | 2692960.2646 | 1231320.7827
68 | 2692947.6689 | 1231329.1045
69 | 2692929.4002 | 1231341.1743
70 | 2693046.9785 | 1231348.5048
71 | 2693063.3373 | 1231329.4967
72 | 2693039.314 | 1231359.2388
73 | 2693069.4123 | 1231323.5915
74 | 2693025.6115 | 1231384.4575
75 | 2693082.2602 | 1231302.8952
76 | 2693024.0813 | 1231387.2738
77 | 2693085.4631 | 1231296.8215
78 | 2693005.694 | 1231421.1148
79 | 2692913.7264 | 1231312.9697
80 | 2692946.63 | 1231284.9917
81 | 2692886.7969 | 1231335.0004
82 | 2692911.5845 | 1231352.9448
83 | 2692851.138 | 1231283.1714
84 | 2693094.27 | 1231184.8599
85 | 2693042.9275 | 1231180.3524
86 | 2693120.3967 | 1231095.7596
87 | 2693033.381 | 1231165.5035
88 | 2692948.8574 | 1231282.8553
89 | 2692994.0032 | 1231442.6312
90 | 2692979.7433 | 1231470.2458
91 | 2692963.6441 | 1231459.9506
92 | 2693040.177 | 1231443.3197
93 | 2692839.7325 | 1231225.1116
94 | 2693102.7676 | 1231266.3953
95 | 2693091.6853 | 1231237.4343
96 | 2693100.2245 | 1231231.3206
97 | 2693098.4343 | 1231255.8794
98 | 2693065.2266 | 1231480.3995
99 | 2693119.8836 | 1231213.6517
100 | 2693062.8731 | 1231065.4521
101 | 2693123.6963 | 1231076.4421
102 | 2693119.3804 | 1231081.5314
103 | 2693131.1958 | 1231082.6973
104 | 2693095.3031 | 1231109.9238
105 | 2693127.6106 | 1231087.0338
106 | 2693197.015 | 1231080.5593
107 | 2693134.2654 | 1231183.8319
108 | 2693151.8877 | 1231180.4584
109 | 2693044.8665 | 1231141.8579
110 | 2693158.4574 | 1231185.6206
111 | 2693156.4219 | 1231186.6139
112 | 2693128.6531 | 1231205.77
113 | 2693203.5096 | 1231257.6347
114 | 2693177.6499 | 1231261.7744
115 | 2693159.6038 | 1231251.7283
116 | 2693115.3047 | 1231265.0114
117 | 2693118.3332 | 1231263.7403
118 | 2693109.9533 | 1231288.4587
119 | 2693137.5964 | 1231255.6555
120 | 2693152.7237 | 1231251.3595
121 | 2693154.1253 | 1231251.2833
122 | 2692949.3557 | 1231477.1339
123 | 2692940.1709 | 1231487.7285
124 | 2692935.5822 | 1231493.0216
125 | 2692988.9572 | 1231481.5668
126 | 2692925.5062 | 1231504.6443
127 | 2692989.6981 | 1231482.3597
128 | 2692924.1445 | 1231506.215
129 | 2692898.7076 | 1231531.461
130 | 2692927.1064 | 1231568.2345
131 | 2692989.8117 | 1231482.4815
132 | 2693005.4034 | 1231499.1946
133 | 2693007.4429 | 1231499.9237
134 | 2693010.1065 | 1231500.876
135 | 2692840.5115 | 1231195.283
136 | 2692840.1218 | 1231210.2059
137 | 2693102.7676 | 1231266.3953

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1