## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-20_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-20_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-20_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-20_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-20_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-20_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-20_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-20_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-20_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-20_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-20_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-20_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-20_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-20_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-20_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-20_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-20_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-20_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-20_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-20_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-20_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-20_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-20_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-20_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-20_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-20_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-20_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-20_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-20_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-20_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-20_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-20_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-20_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-20_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-20_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-20_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-20_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-20_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-20_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-20_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-20_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-20_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-20_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-20_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-20_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-20_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-20_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-20_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-20_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-20_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-20_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-20_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-20_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-20_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-20_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-20_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-20_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-20_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-20_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-20_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-20_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-20_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-20_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-20_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-20_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-20_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-20_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-20_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-20_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-20_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-20_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-20_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-20_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-20_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-20_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-20_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-20_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-20_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-20_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-20_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-20_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-20_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-20_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-20_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-20_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-20_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-20_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-20_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-20_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-20_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-20_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-20_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-20_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-20_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-20_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-20_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-20_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-20_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-20_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-20_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-20_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-20_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-20_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-20_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-20_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-20_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-20_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-20_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-20_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-20_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_578_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-20_0_6_load_0 | 0 | 0.004943 | 0.0012388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-20_0_6_load_72 | 7 | 0.0061425 | 0.0015395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-20_0_6_load_71 | 8 | 0.0007547 | 0.00018915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-20_0_6_load_112 | 9 | 0.012258 | 0.0030721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-20_0_6_load_113 | 12 | 0.010148 | 0.0025433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-20_0_6_load_114 | 14 | 0.014926 | 0.0037408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-20_0_6_load_107 | 15 | 0.010591 | 0.0026543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-20_0_6_load_111 | 17 | 0.014906 | 0.0037357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-20_0_6_load_52 | 22 | 0.0015419 | 0.00038644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-20_0_6_load_105 | 24 | 0.0078158 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-20_0_6_load_96 | 27 | 0.0089696 | 0.002248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-20_0_6_load_29 | 30 | 0.020853 | 0.0052262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-20_0_6_load_110 | 31 | 0.021118 | 0.0052928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-20_0_6_load_62 | 36 | 0.001671 | 0.00041879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-20_0_6_load_94 | 37 | 0.0085808 | 0.0021506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-20_0_6_load_51 | 41 | 0.0024032 | 0.00060229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-20_0_6_load_95 | 42 | 0.0090201 | 0.0022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-20_0_6_load_26 | 45 | 0.0040214 | 0.0010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-20_0_6_load_75 | 46 | 0.0056138 | 0.0014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-20_0_6_load_69 | 47 | 0.0082522 | 0.0020682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-20_0_6_load_53 | 48 | 0.0018322 | 0.00045918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-20_0_6_load_104 | 49 | 0.015485 | 0.0038809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-20_0_6_load_27 | 51 | 0.0097994 | 0.002456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-20_0_6_load_25 | 52 | 0.0057236 | 0.0014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-20_0_6_load_103 | 53 | 0.0048856 | 0.0012244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-20_0_6_load_59 | 55 | 0.016003 | 0.0040106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-20_0_6_load_56 | 56 | 0.0066158 | 0.0016581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-20_0_6_load_61 | 57 | 0.011277 | 0.0028264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-20_0_6_load_106 | 58 | 0.0027252 | 0.00068301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-20_0_6_load_54 | 60 | 0.0026017 | 0.00065206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-20_0_6_load_37 | 64 | 0.0056968 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-20_0_6_load_45 | 65 | 0.0028074 | 0.0007036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-20_0_6_load_109 | 66 | 0.00259 | 0.00064911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-20_0_6_load_73 | 69 | 0.0067367 | 0.0016884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-20_0_6_load_108 | 71 | 0.007863 | 0.0019707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-20_0_6_load_30 | 72 | 0.014047 | 0.0035204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-20_0_6_load_33 | 75 | 0.0033585 | 0.00084172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-20_0_6_load_34 | 76 | 0.0091032 | 0.0022815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-20_0_6_load_40 | 78 | 0.0034666 | 0.0008688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-20_0_6_load_50 | 79 | 0.0075962 | 0.0019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-20_0_6_load_48 | 80 | 0.0012464 | 0.00031238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-20_0_6_load_41 | 81 | 0.0039391 | 0.00098724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-20_0_6_load_35 | 82 | 0.017705 | 0.0044373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-20_0_6_load_36 | 83 | 0.0051304 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-20_0_6_load_49 | 85 | 0.0092515 | 0.0023186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-20_0_6_load_88 | 86 | 0.0054314 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-20_0_6_load_89 | 87 | 0.0014267 | 0.00035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-20_0_6_load_91 | 88 | 0.0055159 | 0.0013824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-20_0_6_load_57 | 89 | 0.0066145 | 0.0016577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-20_0_6_load_65 | 90 | 0.015727 | 0.0039416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-20_0_6_load_66 | 91 | 0.0090617 | 0.0022711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-20_0_6_load_79 | 92 | 0.0058761 | 0.0014727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-20_0_6_load_84 | 94 | 0.012149 | 0.0030447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-20_0_6_load_93 | 95 | 0.0034826 | 0.00087282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-20_0_6_load_92 | 96 | 0.0025062 | 0.0006281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-20_0_6_load_67 | 97 | 0.006928 | 0.0017363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-20_0_6_load_70 | 99 | 0.0050625 | 0.0012688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-20_0_6_load_77 | 100 | 0.009755 | 0.0024448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-20_0_6_load_76 | 101 | 0.0089204 | 0.0022357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-20_0_6_load_80 | 102 | 0.011583 | 0.0029031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-20_0_6_load_86 | 103 | 0.0088288 | 0.0022127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-20_0_6_load_81 | 105 | 0.0068194 | 0.0017091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-20_0_6_load_87 | 107 | 0.007201 | 0.0018047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-20_0_6_load_100 | 108 | 0.028989 | 0.0072652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-20_0_6_load_101 | 109 | 0.013398 | 0.0033578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-20_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-20_0_6_line_1 |  | 1 | 5 | 0.004455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_293-20_0_6_line_2 |  | 1 | 6 | 0.008225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_293-20_0_6_line_3 |  | 2 | 3 | 0.004537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_293-20_0_6_line_4 |  | 2 | 4 | 0.17798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_293-20_0_6_line_5 |  | 3 | 7 | 0.022404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_293-20_0_6_line_6 |  | 3 | 8 | 0.014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-20_0_6_line_7 |  | 4 | 9 | 0.020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-20_0_6_line_8 |  | 4 | 10 | 0.080568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-20_0_6_line_9 |  | 5 | 43 | 0.001611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_293-20_0_6_line_10 |  | 5 | 7 | 0.060063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_293-20_0_6_line_11 |  | 6 | 44 | 0.004193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_293-20_0_6_line_12 |  | 6 | 45 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-20_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.02302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-20_0_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.084403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-20_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.00569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-20_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.038454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-20_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.00803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-20_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.005095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-20_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.080045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-20_0_6_line_20 |  | 18 | 25 | 0.078392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-20_0_6_line_21 |  | 18 | 29 | 0.043514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-20_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.005197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_293-20_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.056953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_293-20_0_6_line_24 |  | 19 | 22 | 0.060667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-20_0_6_line_25 |  | 20 | 37 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_293-20_0_6_line_26 |  | 21 | 31 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-20_0_6_line_27 |  | 21 | 32 | 0.054914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-20_0_6_line_28 |  | 22 | 48 | 0.016183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-20_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-20_0_6_line_30 |  | 23 | 25 | 0.080762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-20_0_6_line_31 |  | 23 | 26 | 0.007275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-20_0_6_line_32 |  | 25 | 27 | 0.073788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-20_0_6_line_33 |  | 25 | 28 | 0.13678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-20_0_6_line_34 |  | 26 | 49 | 0.007219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-20_0_6_line_35 |  | 26 | 50 | 0.027956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-20_0_6_line_36 |  | 28 | 42 | 0.035725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-20_0_6_line_37 |  | 29 | 30 | 0.049756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-20_0_6_line_38 |  | 32 | 53 | 0.014597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-20_0_6_line_39 |  | 32 | 54 | 0.008733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-20_0_6_line_40 |  | 33 | 34 | 0.051676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_293-20_0_6_line_41 |  | 33 | 35 | 0.036741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-20_0_6_line_42 |  | 33 | 36 | 0.019442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_293-20_0_6_line_43 |  | 34 | 40 | 0.004196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_293-20_0_6_line_44 |  | 34 | 41 | 0.11456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_293-20_0_6_line_45 |  | 35 | 55 | 0.038561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-20_0_6_line_46 |  | 35 | 56 | 0.0087753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-20_0_6_line_47 |  | 36 | 57 | 0.039763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_293-20_0_6_line_48 |  | 37 | 38 | 0.0088309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_293-20_0_6_line_49 |  | 38 | 39 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_293-20_0_6_line_50 |  | 39 | 58 | 0.024235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-20_0_6_line_51 |  | 39 | 40 | 0.004244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_293-20_0_6_line_52 |  | 41 | 59 | 0.036026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-20_0_6_line_53 |  | 43 | 66 | 0.073889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-20_0_6_line_54 |  | 43 | 67 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_293-20_0_6_line_55 |  | 44 | 57 | 0.08175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_293-20_0_6_line_56 |  | 45 | 52 | 0.029182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-20_0_6_line_57 |  | 46 | 47 | 0.067388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-20_0_6_line_58 |  | 47 | 98 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-20_0_6_line_59 |  | 50 | 109 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-20_0_6_line_60 |  | 50 | 54 | 0.065518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-20_0_6_line_61 |  | 51 | 52 | 0.0036508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-20_0_6_line_62 |  | 54 | 108 | 0.024006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-20_0_6_line_63 |  | 55 | 90 | 0.065598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-20_0_6_line_64 |  | 56 | 89 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-20_0_6_line_65 |  | 59 | 65 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-20_0_6_line_66 |  | 59 | 61 | 0.003497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-20_0_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0083457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-20_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.023219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-20_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-20_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.036055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-20_0_6_line_71 |  | 63 | 81 | 0.018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-20_0_6_line_72 |  | 64 | 82 | 0.016459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-20_0_6_line_73 |  | 67 | 68 | 0.022092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_293-20_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.012553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-20_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_293-20_0_6_line_76 |  | 68 | 71 | 0.053831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-20_0_6_line_77 |  | 70 | 94 | 0.022834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_293-20_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.03575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-20_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.030375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-20_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.009566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-20_0_6_line_81 |  | 73 | 76 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-20_0_6_line_82 |  | 74 | 77 | 0.13221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-20_0_6_line_83 |  | 75 | 78 | 0.030372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-20_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.060937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-20_0_6_line_85 |  | 77 | 80 | 0.065653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-20_0_6_line_86 |  | 78 | 81 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-20_0_6_line_87 |  | 79 | 84 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-20_0_6_line_88 |  | 80 | 85 | 0.0025685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-20_0_6_line_89 |  | 82 | 83 | 0.01964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-20_0_6_line_90 |  | 84 | 86 | 0.054911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-20_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.060811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-20_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.030839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-20_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.059584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-20_0_6_line_94 |  | 91 | 95 | 0.064082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-20_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.053049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-20_0_6_line_96 |  | 93 | 102 | 0.0083076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-20_0_6_line_97 |  | 93 | 101 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-20_0_6_line_98 |  | 94 | 106 | 0.014239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_293-20_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.078431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-20_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.027922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-20_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0092352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-20_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.032958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-20_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.035162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-20_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-20_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-20_0_6_line_106 |  | 104 | 107 | 0.054451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-20_0_6_line_107 |  | 104 | 106 | 0.034854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-20_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0073499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-20_0_6_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2692170.4395 | 1232981.7146 | 2692178.5227 | 1232970.1354
1 | 2692170.4395 | 1232981.7146 | 2692174.2891 | 1232983.9759
2 | 2692170.4395 | 1232981.7146 | 2692165.6859 | 1232988.4346
3 | 2692217.4963 | 1232913.7732 | 2692221.3123 | 1232916.2453
4 | 2692144.537 | 1232815.0818 | 2692141.0644 | 1232811.4587 | 2692136.1976 | 1232806.9134 | 2692135.1185 | 1232798.8575 | 2692140.9951 | 1232799.8159 | 2692145.4854 | 1232799.3408 | 2692151.01 | 1232814.2038 | 2692159.448 | 1232823.3411 | 2692166.2581 | 1232832.9537 | 2692167.7183 | 1232838.4024 | 2692167.7533 | 1232859.0845 | 2692170.32 | 1232871.3109 | 2692179.9705 | 1232883.3137 | 2692220.3918 | 1232909.2037 | 2692217.4963 | 1232913.7732
5 | 2692221.3123 | 1232916.2453 | 2692208.968 | 1232934.9414
6 | 2692221.3123 | 1232916.2453 | 2692233.5324 | 1232924.1491
7 | 2692144.537 | 1232815.0818 | 2692138.9255 | 1232820.4654 | 2692132.0079 | 1232821.2032 | 2692129.956 | 1232823.1394 | 2692127.9898 | 1232821.0185
8 | 2692154.3921 | 1232879.8034 | 2692163.1486 | 1232879.1387 | 2692165.3416 | 1232877.3826 | 2692164.0457 | 1232875.4944 | 2692162.2179 | 1232871.2853 | 2692160.92 | 1232867.5736 | 2692160.3981 | 1232864.1186 | 2692160.2687 | 1232859.2798 | 2692160.2413 | 1232850.3062 | 2692160.1651 | 1232839.5973 | 2692160.1263 | 1232836.728 | 2692159.3153 | 1232833.3574 | 2692157.8906 | 1232829.5215 | 2692156.4493 | 1232827.2419 | 2692154.1374 | 1232824.9489 | 2692147.3763 | 1232818.0391 | 2692144.537 | 1232815.0818
9 | 2692175.685 | 1232984.787 | 2692174.2891 | 1232983.9759
10 | 2692174.2891 | 1232983.9759 | 2692194.3394 | 1232956.2446 | 2692207.4468 | 1232937.2453 | 2692208.968 | 1232934.9414
11 | 2692165.6859 | 1232988.4346 | 2692169.0467 | 1232990.9552
12 | 2692165.6859 | 1232988.4346 | 2692158.2372 | 1232997.9399
13 | 2692154.3921 | 1232879.8034 | 2692153.3887 | 1232867.3567 | 2692145.9396 | 1232859.8914
14 | 2692081.6103 | 1232855.0578 | 2692082.431 | 1232855.8489 | 2692089.773 | 1232863.3903 | 2692090.9358 | 1232864.5869 | 2692099.9035 | 1232873.7435 | 2692108.9353 | 1232882.6788 | 2692145.1443 | 1232880.405 | 2692154.3921 | 1232879.8034
15 | 2692081.6103 | 1232855.0578 | 2692085.581 | 1232850.9719
16 | 2692088.9361 | 1232826.5174 | 2692081.4446 | 1232833.5064 | 2692073.3933 | 1232841.9211 | 2692073.5964 | 1232847.3837 | 2692081.6103 | 1232855.0578
17 | 2692088.9361 | 1232826.5174 | 2692083.3233 | 1232820.7596
18 | 2691828.1454 | 1233029.307 | 2691828.0652 | 1233024.2132
19 | 2691784.7994 | 1233000.0499 | 2691794.1527 | 1233003.3856 | 2691784.1666 | 1233024.3465 | 2691788.6022 | 1233026.4164 | 2691801.1497 | 1233032.2811 | 2691803.7205 | 1233029.5855 | 2691825.502 | 1233029.3551 | 2691828.1454 | 1233029.307
20 | 2691763.224 | 1233057.0356 | 2691766.169 | 1233055.113 | 2691769.922 | 1233052.3578 | 2691773.9261 | 1233048.5391 | 2691777.8029 | 1233044.1402 | 2691780.9672 | 1233039.786 | 2691784.5887 | 1233033.2928 | 2691788.6022 | 1233026.4164 | 2691784.1666 | 1233024.3465 | 2691794.1527 | 1233003.3856 | 2691784.7994 | 1233000.0499
21 | 2691744.8829 | 1232989.9375 | 2691746.1733 | 1232990.2243 | 2691750.5725 | 1232991.2263 | 2691754.7613 | 1232991.6357 | 2691770.0792 | 1232992.6728 | 2691775.419 | 1232993.0778 | 2691779.3165 | 1232993.7162 | 2691782.0058 | 1232995.1143 | 2691783.7109 | 1232996.9864 | 2691784.7994 | 1233000.0499
22 | 2692001.2151 | 1233071.5134 | 2691997.3821 | 1233075.0344
23 | 2691949.1307 | 1233057.0082 | 2691952.6446 | 1233054.5386 | 2691955.5217 | 1233051.1362 | 2691968.9743 | 1233058.6831 | 2691981.3292 | 1233065.7237 | 2691997.3821 | 1233075.0344
24 | 2691997.3821 | 1233075.0344 | 2691989.1005 | 1233081.2329 | 2691980.1794 | 1233086.6766 | 2691962.017 | 1233096.7362 | 2691946.084 | 1233104.6287 | 2691944.9019 | 1233105.2355
25 | 2692001.2151 | 1233071.5134 | 2692008.2609 | 1233076.1703 | 2692013.2204 | 1233079.9775
26 | 2691951.6139 | 1233066.8204 | 2691949.1307 | 1233057.0082
27 | 2691900.7881 | 1233080.0995 | 2691903.3033 | 1233078.5484 | 2691907.2179 | 1233077.586 | 2691915.932 | 1233076.2197 | 2691919.4911 | 1233074.7404 | 2691922.6634 | 1233072.321 | 2691925.7351 | 1233068.5769 | 2691929.8465 | 1233064.6822 | 2691933.6507 | 1233062.5394 | 2691938.7581 | 1233061.3176 | 2691943.7355 | 1233059.6934 | 2691949.1307 | 1233057.0082
28 | 2691930.1978 | 1233111.955 | 2691937.7566 | 1233108.903 | 2691944.9019 | 1233105.2355
29 | 2691809.3375 | 1233084.5674 | 2691806.3274 | 1233071.1001
30 | 2691763.224 | 1233057.0356 | 2691754.4092 | 1233061.4916 | 2691763.2888 | 1233076.862 | 2691767.2538 | 1233083.906 | 2691770.4095 | 1233087.4573 | 2691773.9679 | 1233089.4581 | 2691777.9701 | 1233090.6652 | 2691781.1345 | 1233090.7141 | 2691784.3982 | 1233090.2197 | 2691809.3375 | 1233084.5674
31 | 2691816.4289 | 1233082.8535 | 2691809.3375 | 1233084.5674
32 | 2691763.224 | 1233057.0356 | 2691761.5544 | 1233058.7444 | 2691760.7716 | 1233060.8894 | 2691760.6826 | 1233063.223 | 2691761.1716 | 1233065.3877 | 2691762.9941 | 1233068.974 | 2691766.1907 | 1233074.783 | 2691770.2712 | 1233081.2173 | 2691772.1111 | 1233083.6808 | 2691773.8306 | 1233085.1084 | 2691775.7934 | 1233085.9838 | 2691778.2223 | 1233086.5884 | 2691780.6683 | 1233086.5817 | 2691784.1057 | 1233086.1122 | 2691789.6624 | 1233085.2196 | 2691798.7664 | 1233083.1142 | 2691802.5359 | 1233082.2273 | 2691804.4746 | 1233081.2344 | 2691805.1542 | 1233079.8883 | 2691805.286 | 1233077.7332 | 2691804.0109 | 1233072.0428
33 | 2691759.2633 | 1233153.1436 | 2691740.8966 | 1233146.5554 | 2691743.4801 | 1233139.1121 | 2691740.0473 | 1233135.3565 | 2691745.3758 | 1233108.0524 | 2691747.2188 | 1233098.0514 | 2691730.9158 | 1233072.07 | 2691735.7348 | 1233069.9095 | 2691748.0328 | 1233064.4731 | 2691754.4092 | 1233061.4916 | 2691763.224 | 1233057.0356
34 | 2691816.4289 | 1233082.8535 | 2691818.1986 | 1233089.8525
35 | 2691816.4289 | 1233082.8535 | 2691843.7127 | 1233076.4148
36 | 2691759.2633 | 1233153.1436 | 2691773.5407 | 1233158.2788 | 2691770.6841 | 1233165.7512 | 2691774.2983 | 1233166.5854 | 2691779.4036 | 1233165.986 | 2691782.4046 | 1233168.2785
37 | 2691744.8829 | 1232989.9375 | 2691743.7861 | 1232995.747 | 2691734.5305 | 1233002.2644 | 2691737.0552 | 1233006.4731 | 2691732.7109 | 1233009.7639 | 2691739.4344 | 1233019.6192 | 2691745.3136 | 1233027.9974
38 | 2691900.7881 | 1233080.0995 | 2691900.7169 | 1233083.234 | 2691901.0335 | 1233086.7525 | 2691901.9099 | 1233090.7912 | 2691902.8222 | 1233094.4746
39 | 2691893.2078 | 1233075.7236 | 2691900.7881 | 1233080.0995
40 | 2692026.9096 | 1233119.29 | 2692032.1126 | 1233115.8125 | 2692044.0772 | 1233107.9587 | 2692051.2874 | 1233102.9779 | 2692061.2594 | 1233096.1719 | 2692069.6355 | 1233090.2307
41 | 2692068.9388 | 1233125.4119 | 2692072.923 | 1233094.0621 | 2692070.3762 | 1233091.7877 | 2692069.6355 | 1233090.2307
42 | 2692069.6355 | 1233090.2307 | 2692076.8413 | 1233084.5604 | 2692084.7299 | 1233077.9796
43 | 2692024.3948 | 1233115.9264 | 2692026.9096 | 1233119.29
44 | 2692026.9096 | 1233119.29 | 2692019.2245 | 1233124.1412 | 2692013.3013 | 1233127.6743 | 2692007.235 | 1233131.1607 | 2692000.4829 | 1233134.4363 | 2691992.2567 | 1233138.0449 | 2691983.8104 | 1233141.6835 | 2691973.8764 | 1233146.0441 | 2691964.2028 | 1233150.2085 | 2691952.928 | 1233155.0932 | 2691942.0585 | 1233159.7284 | 2691932.126 | 1233163.989 | 2691923.3108 | 1233167.7945
45 | 2692068.9388 | 1233125.4119 | 2692107.2151 | 1233130.0918
46 | 2692068.9388 | 1233125.4119 | 2692066.1794 | 1233125.1245 | 2692061.0716 | 1233128.2745
47 | 2692114.7244 | 1233051.8904 | 2692103.1401 | 1233062.5519 | 2692090.4504 | 1233073.2075 | 2692084.7299 | 1233077.9796
48 | 2692019.7023 | 1233085.9655 | 2692014.2774 | 1233080.7889 | 2692013.2204 | 1233079.9775
49 | 2692019.7023 | 1233085.9655 | 2692021.6119 | 1233088.319 | 2692022.9905 | 1233090.2417 | 2692024.2528 | 1233092.3406 | 2692025.2246 | 1233094.6239 | 2692025.6915 | 1233096.7438 | 2692025.8293 | 1233099.5813 | 2692025.4966 | 1233102.4782 | 2692024.7313 | 1233105.4463 | 2692023.1218 | 1233109.6244 | 2692021.9192 | 1233112.4745
50 | 2692021.9192 | 1233112.4745 | 2692021.26 | 1233113.4761 | 2692020.1637 | 1233114.3487 | 2692015.4368 | 1233117.3999 | 2692009.988 | 1233120.6179 | 2692003.8468 | 1233124.0476 | 2692001.4207 | 1233125.222
51 | 2692024.3948 | 1233115.9264 | 2692021.9192 | 1233112.4745
52 | 2691890.0986 | 1233181.7519 | 2691897.1873 | 1233178.7371 | 2691908.7863 | 1233173.9352 | 2691922.1551 | 1233168.2934 | 2691923.3108 | 1233167.7945
53 | 2692227.8368 | 1232978.8694 | 2692195.7538 | 1232956.3555 | 2692175.685 | 1232984.787
54 | 2692175.685 | 1232984.787 | 2692186.1003 | 1232992.3762
55 | 2692169.0467 | 1232990.9552 | 2692165.4122 | 1232995.8246 | 2692156.457 | 1233007.3496 | 2692143.1445 | 1233022.9989 | 2692127.7189 | 1233039.1604 | 2692114.7244 | 1233051.8904
56 | 2692139.1854 | 1233020.0214 | 2692147.8555 | 1233010.7298 | 2692156.8018 | 1232999.7717 | 2692158.2372 | 1232997.9399
57 | 2692291.9163 | 1233020.373 | 2692291.4897 | 1233019.8313 | 2692290.3409 | 1233016.2775 | 2692295.7231 | 1232995.4349 | 2692292.1432 | 1232964.1235 | 2692290.0883 | 1232954.4169
58 | 2692298.1578 | 1233036.1132 | 2692298.9469 | 1233032.1114 | 2692297.163 | 1233027.0356 | 2692291.9163 | 1233020.373
59 | 2691843.7127 | 1233076.4148 | 2691845.0772 | 1233074.3566 | 2691847.0167 | 1233071.3511 | 2691848.734 | 1233069.4985 | 2691851.7516 | 1233068.2664 | 2691856.3697 | 1233066.859
60 | 2691893.2078 | 1233075.7236 | 2691886.4805 | 1233083.2695 | 2691882.423 | 1233087.5988 | 2691878.0076 | 1233091.0775 | 2691872.989 | 1233093.4127 | 2691867.9877 | 1233094.6252 | 2691861.9984 | 1233094.6104 | 2691856.5392 | 1233093.1139 | 2691853.2595 | 1233091.2174 | 2691850.3622 | 1233088.5818 | 2691847.9798 | 1233085.465 | 2691845.9828 | 1233081.409 | 2691843.7127 | 1233076.4148
61 | 2692139.1854 | 1233020.0214 | 2692136.6947 | 1233022.6907
62 | 2691899.8641 | 1233053.6773 | 2691897.8332 | 1233054.7578 | 2691896.5414 | 1233056.5169 | 2691895.7727 | 1233058.7288 | 2691894.9718 | 1233064.4872 | 2691893.2078 | 1233075.7236
63 | 2692172.3865 | 1233137.5376 | 2692144.8648 | 1233134.695 | 2692107.2151 | 1233130.0918
64 | 2692061.0716 | 1233128.2745 | 2692034.5089 | 1233144.6558
65 | 2691890.0986 | 1233181.7519 | 2691888.6498 | 1233201.1948
66 | 2691890.357 | 1233178.2645 | 2691890.0986 | 1233181.7519
67 | 2691890.357 | 1233178.2645 | 2691897.9834 | 1233174.875
68 | 2691863.5243 | 1233230.9655 | 2691885.9705 | 1233237.1503
69 | 2691863.5243 | 1233230.9655 | 2691853.1884 | 1233236.4322
70 | 2691885.9705 | 1233237.1503 | 2691888.6498 | 1233201.1948
71 | 2691885.9705 | 1233237.1503 | 2691884.6074 | 1233255.5009
72 | 2691838.6392 | 1233244.1274 | 2691853.1884 | 1233236.4322
73 | 2692186.1003 | 1232992.3762 | 2692180.7014 | 1232999.6866 | 2692191.1059 | 1233007.4869
74 | 2692186.1003 | 1232992.3762 | 2692196.2432 | 1232999.7714
75 | 2692191.1059 | 1233007.4869 | 2692199.3322 | 1233013.6523
76 | 2692157.5244 | 1233047.8842 | 2692159.27 | 1233048.6007 | 2692191.1059 | 1233007.4869
77 | 2692199.3322 | 1233013.6523 | 2692204.4896 | 1233017.5128 | 2692219.8185 | 1233023.3204
78 | 2691887.1077 | 1233309.9981 | 2691873.4781 | 1233312.4559 | 2691865.8361 | 1233307.6788 | 2691853.8248 | 1233312.3533
79 | 2691887.1077 | 1233309.9981 | 2691891.7483 | 1233337.9567 | 2691892.1264 | 1233339.9528
80 | 2691887.1077 | 1233309.9981 | 2691885.563 | 1233300.7009 | 2691885.5435 | 1233300.5609
81 | 2691887.1077 | 1233309.9981 | 2691905.3604 | 1233301.7568
82 | 2691892.1264 | 1233339.9528 | 2691898.9233 | 1233375.8505 | 2691913.0345 | 1233367.7072 | 2691933.7805 | 1233356.0196 | 2691952.6202 | 1233345.2032 | 2691982.0755 | 1233328.5358
83 | 2691885.5435 | 1233300.5609 | 2691882.8916 | 1233281.5124 | 2691883.5754 | 1233270.3939
84 | 2691982.0755 | 1233328.5358 | 2692005.0264 | 1233315.3037 | 2692024.4821 | 1233304.3303 | 2692035.0272 | 1233298.3808
85 | 2691982.0755 | 1233328.5358 | 2691944.4262 | 1233274.75
86 | 2691884.6074 | 1233255.5009 | 2691883.9335 | 1233264.5719 | 2691883.5754 | 1233270.3939
87 | 2692035.0272 | 1233298.3808 | 2692062.3401 | 1233315.6802
88 | 2691942.9533 | 1233272.6458 | 2691944.4262 | 1233274.75
89 | 2691838.6392 | 1233244.1274 | 2691821.2779 | 1233253.3099
90 | 2692062.3401 | 1233315.6802 | 2692088.9102 | 1233307.8528 | 2692114.9471 | 1233299.9428
91 | 2692114.9471 | 1233299.9428 | 2692173.1322 | 1233282.2662
92 | 2692202.6394 | 1233273.302 | 2692173.1322 | 1233282.2662
93 | 2692172.3865 | 1233137.5376 | 2692195.0332 | 1233139.8766 | 2692199.8653 | 1233140.2963 | 2692204.448 | 1233138.7329 | 2692207.8204 | 1233136.1167 | 2692210.7938 | 1233132.3712 | 2692213.6002 | 1233128.6565 | 2692216.7962 | 1233125.6929 | 2692221.3716 | 1233123.629 | 2692225.4093 | 1233123.4812
94 | 2692225.4093 | 1233123.4812 | 2692273.6802 | 1233165.6295
95 | 2692228.6042 | 1233097.7003 | 2692214.8364 | 1233102.19 | 2692195.2811 | 1233105.8559 | 2692176.6528 | 1233107.1257
96 | 2692228.6042 | 1233097.7003 | 2692230.1017 | 1233089.5288 | 2692230.1017 | 1233089.5288
97 | 2692228.6042 | 1233097.7003 | 2692234.7386 | 1233095.694 | 2692243.5684 | 1233089.8858
98 | 2692233.1337 | 1233028.365 | 2692219.8185 | 1233023.3204
99 | 2692273.6802 | 1233165.6295 | 2692271.3556 | 1233168.4703 | 2692229.5001 | 1233206.7929 | 2692215.1672 | 1233217.7002
100 | 2692298.1578 | 1233036.1132 | 2692305.8177 | 1233026.0916 | 2692309.3871 | 1233011.2051
101 | 2692298.1578 | 1233036.1132 | 2692292.6519 | 1233043.5277
102 | 2692292.6519 | 1233043.5277 | 2692291.2358 | 1233045.4347 | 2692280.1653 | 1233052.2455 | 2692275.7189 | 1233057.7026 | 2692268.6873 | 1233065.5624
103 | 2692243.5684 | 1233089.8858 | 2692250.6743 | 1233085.2115 | 2692265.6625 | 1233068.9435 | 2692268.6873 | 1233065.5624
104 | 2692234.2259 | 1233071.1823 | 2692238.5256 | 1233076.6168 | 2692236.344 | 1233084.9556 | 2692230.1017 | 1233089.5288
105 | 2692225.9674 | 1233060.7439 | 2692234.2259 | 1233071.1823
106 | 2692225.9674 | 1233060.7439 | 2692222.1174 | 1233062.4187 | 2692197.6639 | 1233074.3035 | 2692189.5282 | 1233074.9889 | 2692175.5815 | 1233069.7456
107 | 2692233.1337 | 1233028.365 | 2692229.9943 | 1233058.4046 | 2692225.9674 | 1233060.7439
108 | 2692233.1337 | 1233028.365 | 2692235.5491 | 1233029.8369 | 2692237.0653 | 1233033.1406 | 2692236.9812 | 1233034.023

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692178.5227 | 1232970.1354
1 | 2692170.4395 | 1232981.7146
2 | 2692217.4963 | 1232913.7732
3 | 2692221.3123 | 1232916.2453
4 | 2692144.537 | 1232815.0818
5 | 2692174.2891 | 1232983.9759
6 | 2692165.6859 | 1232988.4346
7 | 2692208.968 | 1232934.9414
8 | 2692233.5324 | 1232924.1491
9 | 2692127.9898 | 1232821.0185
10 | 2692154.3921 | 1232879.8034
11 | 2692081.6103 | 1232855.0578
12 | 2692085.581 | 1232850.9719
13 | 2692088.9361 | 1232826.5174
14 | 2692145.9396 | 1232859.8914
15 | 2692083.3233 | 1232820.7596
16 | 2691828.1454 | 1233029.307
17 | 2691828.0652 | 1233024.2132
18 | 2691784.7994 | 1233000.0499
19 | 2691997.3821 | 1233075.0344
20 | 2692001.2151 | 1233071.5134
21 | 2691949.1307 | 1233057.0082
22 | 2691944.9019 | 1233105.2355
23 | 2691809.3375 | 1233084.5674
24 | 2691806.3274 | 1233071.1001
25 | 2691763.224 | 1233057.0356
26 | 2691816.4289 | 1233082.8535
27 | 2691804.0109 | 1233072.0428
28 | 2691759.2633 | 1233153.1436
29 | 2691744.8829 | 1232989.9375
30 | 2691745.3136 | 1233027.9974
31 | 2691951.6139 | 1233066.8204
32 | 2691900.7881 | 1233080.0995
33 | 2692069.6355 | 1233090.2307
34 | 2692026.9096 | 1233119.29
35 | 2692068.9388 | 1233125.4119
36 | 2692084.7299 | 1233077.9796
37 | 2692013.2204 | 1233079.9775
38 | 2692019.7023 | 1233085.9655
39 | 2692021.9192 | 1233112.4745
40 | 2692024.3948 | 1233115.9264
41 | 2691923.3108 | 1233167.7945
42 | 2691782.4046 | 1233168.2785
43 | 2692175.685 | 1232984.787
44 | 2692169.0467 | 1232990.9552
45 | 2692158.2372 | 1232997.9399
46 | 2692290.0883 | 1232954.4169
47 | 2692291.9163 | 1233020.373
48 | 2691930.1978 | 1233111.955
49 | 2691818.1986 | 1233089.8525
50 | 2691843.7127 | 1233076.4148
51 | 2692136.6947 | 1233022.6907
52 | 2692139.1854 | 1233020.0214
53 | 2691902.8222 | 1233094.4746
54 | 2691893.2078 | 1233075.7236
55 | 2692107.2151 | 1233130.0918
56 | 2692061.0716 | 1233128.2745
57 | 2692114.7244 | 1233051.8904
58 | 2692001.4207 | 1233125.222
59 | 2691890.0986 | 1233181.7519
60 | 2691897.9834 | 1233174.875
61 | 2691890.357 | 1233178.2645
62 | 2691863.5243 | 1233230.9655
63 | 2691885.9705 | 1233237.1503
64 | 2691853.1884 | 1233236.4322
65 | 2691888.6498 | 1233201.1948
66 | 2692227.8368 | 1232978.8694
67 | 2692186.1003 | 1232992.3762
68 | 2692191.1059 | 1233007.4869
69 | 2692196.2432 | 1232999.7714
70 | 2692199.3322 | 1233013.6523
71 | 2692157.5244 | 1233047.8842
72 | 2691853.8248 | 1233312.3533
73 | 2691887.1077 | 1233309.9981
74 | 2691892.1264 | 1233339.9528
75 | 2691885.5435 | 1233300.5609
76 | 2691905.3604 | 1233301.7568
77 | 2691982.0755 | 1233328.5358
78 | 2691883.5754 | 1233270.3939
79 | 2692035.0272 | 1233298.3808
80 | 2691944.4262 | 1233274.75
81 | 2691884.6074 | 1233255.5009
82 | 2691838.6392 | 1233244.1274
83 | 2691821.2779 | 1233253.3099
84 | 2692062.3401 | 1233315.6802
85 | 2691942.9533 | 1233272.6458
86 | 2692114.9471 | 1233299.9428
87 | 2692173.1322 | 1233282.2662
88 | 2692202.6394 | 1233273.302
89 | 2692034.5089 | 1233144.6558
90 | 2692172.3865 | 1233137.5376
91 | 2692225.4093 | 1233123.4812
92 | 2692176.6528 | 1233107.1257
93 | 2692228.6042 | 1233097.7003
94 | 2692219.8185 | 1233023.3204
95 | 2692273.6802 | 1233165.6295
96 | 2692215.1672 | 1233217.7002
97 | 2692309.3871 | 1233011.2051
98 | 2692298.1578 | 1233036.1132
99 | 2692292.6519 | 1233043.5277
100 | 2692268.6874 | 1233065.5624
101 | 2692243.5684 | 1233089.8858
102 | 2692230.1017 | 1233089.5288
103 | 2692234.2259 | 1233071.1823
104 | 2692225.9674 | 1233060.7439
105 | 2692236.9812 | 1233034.023
106 | 2692233.1337 | 1233028.365
107 | 2692175.5815 | 1233069.7456
108 | 2691899.8641 | 1233053.6773
109 | 2691856.3697 | 1233066.859
110 | 2692023.7602 | 1233081.1249

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1