## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-27_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-27_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-27_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-27_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-27_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-27_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-27_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-27_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-27_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-27_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-27_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-27_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-27_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-27_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-27_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-27_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-27_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-27_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-27_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-27_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-27_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-27_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-27_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-27_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-27_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-27_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-27_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-27_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-27_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-27_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-27_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-27_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-27_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-27_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-27_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-27_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-27_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-27_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-27_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-27_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-27_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-27_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-27_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-27_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-27_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-27_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-27_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-27_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-27_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-27_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-27_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-27_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-27_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-27_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-27_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-27_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-27_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-27_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-27_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-27_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-27_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-27_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-27_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-27_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-27_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-27_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-27_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-27_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-27_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-27_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-27_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-27_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-27_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-27_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-27_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-27_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-27_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-27_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-27_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-27_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-27_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-27_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-27_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-27_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-27_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-27_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-27_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-27_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-27_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-27_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-27_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-27_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-27_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-27_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-27_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-27_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-27_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-27_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-27_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-27_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-27_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-27_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-27_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-27_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-27_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-27_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-27_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-27_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-27_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-27_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-27_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-27_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-27_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-27_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-27_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-27_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-27_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-27_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-27_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-27_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-27_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-27_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-27_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_293-27_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_293-27_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_293-27_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_293-27_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_293-27_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_293-27_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_293-27_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_293-27_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_293-27_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_293-27_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_293-27_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_293-27_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_578_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-27_0_4_load_0 | 0 | 0.0053432 | 0.0013391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-27_0_4_load_1 | 1 | 0.00066626 | 0.00016698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-27_0_4_load_4 | 3 | 0.001591 | 0.00039875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-27_0_4_load_5 | 4 | 0.0012966 | 0.00032495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-27_0_4_load_8 | 5 | 0.0024822 | 0.0006221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-27_0_4_load_16 | 7 | 9.8834e-05 | 2.477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-27_0_4_load_15 | 8 | 0.00096122 | 0.0002409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-27_0_4_load_143 | 10 | 0.0032555 | 0.0008159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-27_0_4_load_100 | 11 | 0.0018619 | 0.00046663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-27_0_4_load_17 | 12 | 0.002133 | 0.00053458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-27_0_4_load_12 | 13 | 0.0016657 | 0.00041745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-27_0_4_load_19 | 16 | 0.0002587 | 6.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-27_0_4_load_29 | 17 | 0.00086858 | 0.00021769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-27_0_4_load_75 | 19 | 0.0050841 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-27_0_4_load_11 | 21 | 0.0011931 | 0.00029902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-27_0_4_load_13 | 22 | 0.0010953 | 0.00027452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-27_0_4_load_14 | 23 | 0.0018919 | 0.00047415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-27_0_4_load_66 | 24 | 0.00101 | 0.00025313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-27_0_4_load_24 | 28 | 0.00018372 | 4.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-27_0_4_load_18 | 29 | 0.0021159 | 0.00053031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-27_0_4_load_20 | 30 | 0.0004433 | 0.0001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-27_0_4_load_22 | 31 | 0.00041388 | 0.00010373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-27_0_4_load_27 | 32 | 0.00068178 | 0.00017087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-27_0_4_load_145 | 33 | 0.00079816 | 0.00020004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-27_0_4_load_28 | 34 | 0.00018807 | 4.7134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-27_0_4_load_30 | 35 | 0.00023047 | 5.7761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-27_0_4_load_31 | 36 | 0.002949 | 0.00073909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-27_0_4_load_32 | 37 | 0.0012604 | 0.00031589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-27_0_4_load_33 | 38 | 0.00095014 | 0.00023813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-27_0_4_load_34 | 39 | 0.0021445 | 0.00053746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-27_0_4_load_38 | 42 | 0.00041042 | 0.00010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-27_0_4_load_41 | 43 | 0.00018616 | 4.6656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-27_0_4_load_43 | 45 | 0.0013816 | 0.00034625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-27_0_4_load_44 | 46 | 0.00088875 | 0.00022274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-27_0_4_load_52 | 49 | 0.00035723 | 8.953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-27_0_4_load_117 | 50 | 0.0023658 | 0.00059293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-27_0_4_load_114 | 51 | 0.0014161 | 0.00035492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-27_0_4_load_123 | 54 | 0.003805 | 0.00095363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-27_0_4_load_51 | 55 | 0.00041434 | 0.00010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-27_0_4_load_69 | 56 | 0.0004101 | 0.00010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-27_0_4_load_115 | 57 | 0.0012147 | 0.00030443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-27_0_4_load_46 | 58 | 0.001152 | 0.00028871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-27_0_4_load_47 | 59 | 0.00033576 | 8.4151e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-27_0_4_load_48 | 60 | 0.0047512 | 0.0011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-27_0_4_load_49 | 61 | 0.00058852 | 0.0001475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-27_0_4_load_50 | 62 | 0.0028508 | 0.00071449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-27_0_4_load_53 | 63 | 0.00041148 | 0.00010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-27_0_4_load_54 | 64 | 7.8064e-05 | 1.9565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-27_0_4_load_55 | 67 | 0.00028527 | 7.1495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-27_0_4_load_56 | 68 | 0.00032742 | 8.2059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-27_0_4_load_57 | 69 | 0.00012963 | 3.2487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-27_0_4_load_60 | 71 | 0.00014607 | 3.6609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-27_0_4_load_63 | 72 | 0.00026921 | 6.747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-27_0_4_load_64 | 73 | 0.00084663 | 0.00021219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-27_0_4_load_111 | 75 | 0.00034671 | 8.6894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-27_0_4_load_74 | 77 | 0.00085433 | 0.00021412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-27_0_4_load_85 | 80 | 0.00034844 | 8.7328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-27_0_4_load_71 | 81 | 0.00040011 | 0.00010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-27_0_4_load_70 | 82 | 0.000615 | 0.00015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-27_0_4_load_81 | 85 | 8.362e-05 | 2.0957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-27_0_4_load_72 | 86 | 0.00032098 | 8.0445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-27_0_4_load_73 | 87 | 0.00026552 | 6.6547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-27_0_4_load_77 | 88 | 0.00029514 | 7.3969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-27_0_4_load_78 | 89 | 0.00034429 | 8.6287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-27_0_4_load_80 | 91 | 0.00081112 | 0.00020329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-27_0_4_load_82 | 92 | 0.00011657 | 2.9215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-27_0_4_load_83 | 93 | 0.00034514 | 8.65e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-27_0_4_load_89 | 94 | 0.00026076 | 6.5353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-27_0_4_load_90 | 95 | 7.3641e-05 | 1.8456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-27_0_4_load_95 | 96 | 0.00029057 | 7.2825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-27_0_4_load_91 | 97 | 0.00034139 | 8.556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-27_0_4_load_87 | 98 | 0.00089676 | 0.00022475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-27_0_4_load_93 | 100 | 0.00091881 | 0.00023027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-27_0_4_load_99 | 101 | 0.006973 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-27_0_4_load_97 | 103 | 0.00065286 | 0.00016362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-27_0_4_load_94 | 104 | 9.6486e-05 | 2.4182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-27_0_4_load_96 | 105 | 0.00059022 | 0.00014792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-27_0_4_load_101 | 106 | 0.00011846 | 2.9688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-27_0_4_load_124 | 109 | 0.00047835 | 0.00011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-27_0_4_load_105 | 111 | 0.0002661 | 6.669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-27_0_4_load_106 | 112 | 0.00088023 | 0.00022061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-27_0_4_load_125 | 113 | 0.00068609 | 0.00017195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-27_0_4_load_126 | 114 | 0.00015637 | 3.9189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-27_0_4_load_109 | 115 | 8.8239e-05 | 2.2115e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_293-27_0_4_load_112 | 116 | 0.00083732 | 0.00020985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_293-27_0_4_load_119 | 117 | 0.00024485 | 6.1365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_293-27_0_4_load_116 | 118 | 0.00053424 | 0.00013389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_293-27_0_4_load_120 | 119 | 0.00012035 | 3.0163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_293-27_0_4_load_122 | 120 | 0.00029195 | 7.3169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_293-27_0_4_load_128 | 122 | 0.00021002 | 5.2636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_293-27_0_4_load_130 | 124 | 0.00026395 | 6.6153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_293-27_0_4_load_131 | 125 | 0.00023932 | 5.998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_293-27_0_4_load_132 | 126 | 0.00022358 | 5.6034e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_293-27_0_4_load_140 | 128 | 6.564e-05 | 1.6451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_293-27_0_4_load_135 | 130 | 0.0001937 | 4.8545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_293-27_0_4_load_136 | 131 | 0.00033481 | 8.3912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_293-27_0_4_load_138 | 132 | 0.00051002 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_293-27_0_4_load_137 | 133 | 0.0010515 | 0.00026353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_293-27_0_4_load_139 | 134 | 0.0012588 | 0.00031547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-27_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-27_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-27_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0070709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-27_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-27_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-27_0_4_line_5 |  | 5 | 9 | 0.13758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-27_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.039246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-27_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.025692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-27_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.027615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-27_0_4_line_9 |  | 9 | 13 | 0.1864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-27_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0033227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-27_0_4_line_11 |  | 11 | 101 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-27_0_4_line_12 |  | 12 | 26 | 0.16168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-27_0_4_line_13 |  | 13 | 23 | 0.009346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_293-27_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.018868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-27_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-27_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.089501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-27_0_4_line_17 |  | 16 | 29 | 0.022004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-27_0_4_line_18 |  | 17 | 32 | 0.024821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-27_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.022483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_293-27_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.18519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_293-27_0_4_line_21 |  | 19 | 23 | 0.033811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_293-27_0_4_line_22 |  | 20 | 43 | 0.15329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-27_0_4_line_23 |  | 20 | 40 | 0.14589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_293-27_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.049808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-27_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0095658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-27_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-27_0_4_line_27 |  | 25 | 56 | 0.019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-27_0_4_line_28 |  | 25 | 43 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-27_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.22621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-27_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.1697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-27_0_4_line_31 |  | 27 | 33 | 0.057909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-27_0_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0067804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-27_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.037331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-27_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0013009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-27_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.015701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-27_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-27_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.19665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-27_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.025224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-27_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0084524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-27_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.027702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-27_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.045218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-27_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.26407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-27_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.13256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_293-27_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.12608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-27_0_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.10011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-27_0_4_line_46 |  | 42 | 46 | 0.00019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_293-27_0_4_line_47 |  | 44 | 50 | 0.098883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-27_0_4_line_48 |  | 44 | 51 | 0.03969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-27_0_4_line_49 |  | 46 | 52 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_293-27_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.1062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_293-27_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.15467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_293-27_0_4_line_52 |  | 48 | 53 | 0.12913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_293-27_0_4_line_53 |  | 48 | 54 | 0.051062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-27_0_4_line_54 |  | 49 | 55 | 0.011739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_293-27_0_4_line_55 |  | 51 | 57 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-27_0_4_line_56 |  | 52 | 58 | 0.02935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_293-27_0_4_line_57 |  | 52 | 59 | 0.17593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-27_0_4_line_58 |  | 53 | 77 | 0.12853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-27_0_4_line_59 |  | 53 | 74 | 0.13234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_293-27_0_4_line_60 |  | 55 | 62 | 0.010721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_293-27_0_4_line_61 |  | 56 | 81 | 0.025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-27_0_4_line_62 |  | 57 | 118 | 0.0020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-27_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.033145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_293-27_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.049533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-27_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_293-27_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-27_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.012424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-27_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.18571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-27_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.066546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-27_0_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.0077536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-27_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-27_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0033079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-27_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0088303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-27_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-27_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.016818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-27_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-27_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.039528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-27_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.21623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_293-27_0_4_line_79 |  | 75 | 78 | 0.096535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-27_0_4_line_80 |  | 76 | 79 | 0.004806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-27_0_4_line_81 |  | 76 | 80 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_293-27_0_4_line_82 |  | 77 | 87 | 0.0089152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-27_0_4_line_83 |  | 78 | 117 | 0.083566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-27_0_4_line_84 |  | 79 | 115 | 0.053652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-27_0_4_line_85 |  | 80 | 92 | 0.034441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_293-27_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.013827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-27_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.009299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_293-27_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.020157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_293-27_0_4_line_89 |  | 84 | 94 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_293-27_0_4_line_90 |  | 84 | 95 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_293-27_0_4_line_91 |  | 85 | 90 | 0.039319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_293-27_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.001427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-27_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-27_0_4_line_94 |  | 88 | 90 | 0.042124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-27_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.013981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-27_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.21424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_293-27_0_4_line_97 |  | 91 | 93 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-27_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.18 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_293-27_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0049803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_293-27_0_4_line_100 |  | 96 | 103 | 0.0031145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_293-27_0_4_line_101 |  | 97 | 102 | 0.00963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_293-27_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.044907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-27_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.15101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_293-27_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.37441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-27_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.12537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_293-27_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-27_0_4_line_107 |  | 103 | 107 | 0.24471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_293-27_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.13288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-27_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-27_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.28867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-27_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.21854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-27_0_4_line_112 |  | 109 | 112 | 0.0089218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-27_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.039711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-27_0_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.035624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-27_0_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.029904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-27_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0092189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-27_0_4_line_117 |  | 114 | 121 | 0.06072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-27_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-27_0_4_line_119 |  | 117 | 119 | 0.0163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-27_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.045008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_293-27_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 0.034737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_293-27_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.084243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_293-27_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_293-27_0_4_line_124 |  | 123 | 125 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_293-27_0_4_line_125 |  | 123 | 126 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_293-27_0_4_line_126 |  | 124 | 127 | 0.051579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_293-27_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.019199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_293-27_0_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.038909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_293-27_0_4_line_129 |  | 127 | 130 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_293-27_0_4_line_130 |  | 129 | 131 | 0.078581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_293-27_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_293-27_0_4_line_132 |  | 132 | 134 | 0.0090356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_293-27_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0040913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-27_0_4_trafo_12 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2690449.4238 | 1230800.7086 | 2690441.67 | 1230814.6274
1 | 2690458.2215 | 1230779.6197 | 2690458.162 | 1230785.0227 | 2690449.4238 | 1230800.7086
2 | 2690458.2215 | 1230779.6197 | 2690462.0483 | 1230773.6739
3 | 2690458.2215 | 1230779.6197 | 2690449.0329 | 1230779.1241 | 2690440.5262 | 1230772.7882
4 | 2690462.0483 | 1230773.6739 | 2690463.0015 | 1230772.1928
5 | 2690564.3818 | 1230681.0098 | 2690506.9055 | 1230725.9779 | 2690478.0293 | 1230748.8436 | 2690463.0015 | 1230772.1928
6 | 2690170.1019 | 1230923.9578 | 2690165.876 | 1230912.4188 | 2690165.7409 | 1230901.8537 | 2690154.8753 | 1230889.5803 | 2690154.8753 | 1230889.5803
7 | 2690170.1019 | 1230923.9578 | 2690150.8031 | 1230940.9174
8 | 2690154.8753 | 1230889.5803 | 2690148.0378 | 1230873.921 | 2690143.8929 | 1230864.2429
9 | 2690564.3818 | 1230681.0098 | 2690574.6991 | 1230640.7605 | 2690602.1209 | 1230504.6593 | 2690600.889 | 1230499.0032 | 2690600.7506 | 1230498.8291
10 | 2690803.1391 | 1231070.4377 | 2690801.052 | 1231073.0231
11 | 2690803.1391 | 1231070.4377 | 2690805.1951 | 1231067.8908 | 2690813.6231 | 1231054.1095
12 | 2690058.5319 | 1230727.9723 | 2690091.7784 | 1230766.5033 | 2690127.7291 | 1230831.9834 | 2690141.9218 | 1230859.6404 | 2690143.8929 | 1230864.2429
13 | 2690593.3842 | 1230493.5463 | 2690598.176 | 1230495.5927 | 2690600.7506 | 1230498.8291
14 | 2690193.5238 | 1230514.1664 | 2690178.658 | 1230525.8381
15 | 2690178.658 | 1230525.8381 | 2690167.2126 | 1230534.8271
16 | 2690193.5238 | 1230514.1664 | 2690260.1347 | 1230454.3876
17 | 2690149.9076 | 1230548.4182 | 2690149.9076 | 1230548.4182 | 2690167.2126 | 1230534.8271
18 | 2690278.6079 | 1230437.8092 | 2690260.1347 | 1230454.3876
19 | 2690541.6144 | 1230471.4364 | 2690562.2906 | 1230480.2668
20 | 2690541.6144 | 1230471.4364 | 2690626.9003 | 1230334.7605 | 2690631.4854 | 1230327.6809 | 2690636.8107 | 1230320.2568 | 2690641.5187 | 1230315.5586
21 | 2690562.2906 | 1230480.2668 | 2690593.3842 | 1230493.5463
22 | 2690641.5187 | 1230315.5586 | 2690784.719 | 1230370.2506
23 | 2690513.3684 | 1230245.9129 | 2690565.3008 | 1230271.733 | 2690602.6812 | 1230297.465 | 2690641.5187 | 1230315.5586
24 | 2690761.6548 | 1230441.5382 | 2690784.3706 | 1230404.0337 | 2690788.1157 | 1230399.3963
25 | 2690794.1258 | 1230391.9543 | 2690788.1157 | 1230399.3963
26 | 2690805.3041 | 1230378.1126 | 2690794.1258 | 1230391.9543
27 | 2690805.3041 | 1230378.1126 | 2690820.213 | 1230364.8331
28 | 2690805.3041 | 1230378.1126 | 2690784.719 | 1230370.2506
29 | 2689934.216 | 1230572.3139 | 2689931.2433 | 1230598.5543 | 2689929.3708 | 1230611.1571 | 2689923.161 | 1230628.5533 | 2689978.5378 | 1230660.4691 | 2690058.5319 | 1230727.9723
30 | 2690058.5319 | 1230727.9723 | 2690088.2461 | 1230653.7253 | 2690100.1627 | 1230585.2238 | 2690105.0297 | 1230581.9842 | 2690115.9874 | 1230582.7396 | 2690118.2568 | 1230580.2458
31 | 2689934.216 | 1230572.3139 | 2689947.0153 | 1230562.5006 | 2689975.5308 | 1230531.8546
32 | 2690122.8205 | 1230575.2312 | 2690118.2568 | 1230580.2458
33 | 2690123.696 | 1230574.2691 | 2690128.3441 | 1230569.1617 | 2690139.9091 | 1230561.8429 | 2690149.9076 | 1230548.4182
34 | 2690123.696 | 1230574.2691 | 2690122.8205 | 1230575.2312
35 | 2690278.6079 | 1230437.8092 | 2690290.2934 | 1230427.3222
36 | 2690290.2934 | 1230427.3222 | 2690291.2265 | 1230426.4848
37 | 2690459.6306 | 1230327.7289 | 2690449.5689 | 1230332.7818 | 2690396.9553 | 1230372.1653 | 2690325.2574 | 1230402.7199 | 2690304.2486 | 1230414.7983 | 2690291.2265 | 1230426.4848
38 | 2690482.7411 | 1230317.8092 | 2690473.616 | 1230320.7056 | 2690459.6306 | 1230327.7289
39 | 2690482.7411 | 1230317.8092 | 2690490.7974 | 1230315.252
40 | 2690490.7974 | 1230315.252 | 2690490.7974 | 1230315.252 | 2690499.3721 | 1230288.9101
41 | 2690513.3684 | 1230245.9129 | 2690499.3721 | 1230288.9101
42 | 2690513.3684 | 1230245.9129 | 2690474.8508 | 1230238.5995 | 2690401.5868 | 1230216.592 | 2690391.5583 | 1230208.0001 | 2690382.1462 | 1230173.3214 | 2690376.1193 | 1230073.9482
43 | 2690513.3684 | 1230245.9129 | 2690517.9201 | 1230215.6607 | 2690528.1101 | 1230190.7537 | 2690544.9401 | 1230171.5963 | 2690574.5934 | 1230149.6322 | 2690582.4983 | 1230139.7448
44 | 2690279.4856 | 1230114.9763 | 2690294.0063 | 1230106.1572 | 2690322.7649 | 1230066.7548 | 2690334.5001 | 1230060.7732 | 2690352.1176 | 1230059.5622 | 2690368.9603 | 1230063.9657 | 2690376.1193 | 1230073.9482
45 | 2690376.1193 | 1230073.9482 | 2690381.9897 | 1230061.0616 | 2690396.264 | 1230044.0553 | 2690416.3002 | 1230012.8378 | 2690419.543 | 1229992.4059 | 2690423.6242 | 1229988.0539
46 | 2690582.4983 | 1230139.7448 | 2690582.6192 | 1230139.5936
47 | 2690279.4856 | 1230114.9763 | 2690267.6269 | 1230144.0614 | 2690259.154 | 1230187.1634 | 2690247.7498 | 1230207.7827
48 | 2690279.4856 | 1230114.9763 | 2690257.565 | 1230118.6907 | 2690247.4775 | 1230116.4583 | 2690242.0222 | 1230111.8747
49 | 2690589.5764 | 1230130.8916 | 2690582.6192 | 1230139.5936
50 | 2690785.5536 | 1230225.914 | 2690878.3882 | 1230173.8615
51 | 2690785.5536 | 1230225.914 | 2690735.2279 | 1230188.1748 | 2690690.5364 | 1230165.9329 | 2690658.3635 | 1230148.9192 | 2690656.1484 | 1230143.9378
52 | 2690990.2412 | 1230108.8699 | 2690959.2562 | 1230128.6211 | 2690878.3882 | 1230173.8615
53 | 2690878.3882 | 1230173.8615 | 2690889.5493 | 1230182.1602 | 2690904.5968 | 1230189.4731 | 2690910.3911 | 1230193.5201 | 2690913.9791 | 1230198.1672 | 2690915.1135 | 1230205.5655
54 | 2690656.1484 | 1230143.9378 | 2690652.7382 | 1230136.2689 | 2690652.0564 | 1230132.9929
55 | 2690242.0222 | 1230111.8747 | 2690227.5718 | 1230099.7333 | 2690225.5631 | 1230097.715
56 | 2690589.5764 | 1230130.8916 | 2690602.5073 | 1230136.4369 | 2690610.4756 | 1230138.5265 | 2690616.0757 | 1230135.9433 | 2690616.8158 | 1230135.4755
57 | 2690589.5764 | 1230130.8916 | 2690598.4162 | 1230106.6201 | 2690616.9213 | 1230064.5833 | 2690658.4287 | 1229993.1652 | 2690669.0543 | 1229974.3981
58 | 2690990.2412 | 1230108.8699 | 2690990.7051 | 1230116.1711 | 2690966.9967 | 1230185.6801 | 2690963.2712 | 1230216.7452 | 2690955.4213 | 1230231.2404
59 | 2690990.2412 | 1230108.8699 | 2691098.8493 | 1230032.8229
60 | 2690646.9675 | 1230123.8198 | 2690651.3477 | 1230129.5874 | 2690652.0564 | 1230132.9929
61 | 2690839.5209 | 1230347.6352 | 2690820.213 | 1230364.8331
62 | 2690225.5631 | 1230097.715 | 2690224.096 | 1230096.241
63 | 2690616.8158 | 1230135.4755 | 2690638.5428 | 1230121.7422 | 2690645.9484 | 1230122.4778 | 2690645.9484 | 1230122.4778
64 | 2690669.0543 | 1229974.3981 | 2690693.4589 | 1229931.2946
65 | 2690646.9675 | 1230123.8198 | 2690645.9484 | 1230122.4778
66 | 2690694.414 | 1229929.6078 | 2690693.4589 | 1229931.2946
67 | 2690694.414 | 1229929.6078 | 2690700.5353 | 1229918.7964
68 | 2690830.0289 | 1229789.3275 | 2690819.6868 | 1229808.6833 | 2690732.0039 | 1229876.3042 | 2690708.1111 | 1229905.4159 | 2690700.5353 | 1229918.7964
69 | 2690785.9554 | 1229741.8209 | 2690807.9066 | 1229756.055 | 2690822.7759 | 1229772.6271 | 2690830.0289 | 1229789.3275
70 | 2690785.9554 | 1229741.8209 | 2690779.7966 | 1229737.1105
71 | 2690777.169 | 1229735.101 | 2690765.0955 | 1229725.867
72 | 2690777.169 | 1229735.101 | 2690779.7966 | 1229737.1105
73 | 2690758.0815 | 1229720.5026 | 2690765.0955 | 1229725.867
74 | 2690758.0815 | 1229720.5026 | 2690769.6719 | 1229704.9808
75 | 2690769.6719 | 1229704.9808 | 2690779.7346 | 1229691.5049
76 | 2691098.8493 | 1230032.8229 | 2691084.5154 | 1230021.8818
77 | 2691098.8493 | 1230032.8229 | 2691104.2683 | 1230029.2256 | 2691123.5188 | 1230015.4107 | 2691130.8638 | 1230009.6596
78 | 2691098.8493 | 1230032.8229 | 2691105.15 | 1230038.4234 | 2691151.9599 | 1230067.7392 | 2691195.0148 | 1230084.5112 | 2691210.2682 | 1230099.6225 | 2691213.5879 | 1230105.4553 | 2691232.7467 | 1230136.6047 | 2691256.9177 | 1230156.1005 | 2691267.3437 | 1230159.4518
79 | 2691201.8699 | 1229944.3722 | 2691193.0733 | 1229951.8204 | 2691155.679 | 1229988.2619 | 2691142.0987 | 1230000.8628 | 2691130.8638 | 1230009.6596
80 | 2691268.5515 | 1230154.8003 | 2691267.3437 | 1230159.4518
81 | 2691267.3437 | 1230159.4518 | 2691264.0029 | 1230171.1572
82 | 2690951.1759 | 1230239.0798 | 2690955.4213 | 1230231.2404
83 | 2691201.8699 | 1229944.3722 | 2691198.3064 | 1229938.6246 | 2691195.3816 | 1229935.6888 | 2691191.8874 | 1229934.8012 | 2691161.0025 | 1229939.0308 | 2691132.1096 | 1229941.8233 | 2691128.0433 | 1229933.9589
84 | 2691268.5515 | 1230154.8003 | 2691282.7585 | 1230157.6204 | 2691321.2486 | 1230150.4283 | 2691321.2594 | 1230150.4326
85 | 2691264.0029 | 1230171.1572 | 2691254.5506 | 1230204.2759
86 | 2691131.8318 | 1230442.1416 | 2691120.1212 | 1230434.7898
87 | 2691131.008 | 1230451.4023 | 2691131.8318 | 1230442.1416
88 | 2691131.8318 | 1230442.1416 | 2691133.6144 | 1230422.0633
89 | 2691131.008 | 1230451.4023 | 2691155.1936 | 1230456.8682
90 | 2691131.008 | 1230451.4023 | 2691126.6738 | 1230469.3806
91 | 2691149.5153 | 1230387.1735 | 2691141.2656 | 1230398.0326 | 2691134.5881 | 1230411.0951 | 2691133.6144 | 1230422.0633
92 | 2690950.4963 | 1230240.3346 | 2690951.1759 | 1230239.0798
93 | 2691202.8851 | 1230406.144 | 2691198.3824 | 1230406.6365 | 2691188.6737 | 1230408.9004 | 2691184.0842 | 1230409.0591
94 | 2691149.5153 | 1230387.1735 | 2691159.9801 | 1230397.8526 | 2691172.1065 | 1230406.389 | 2691182.2158 | 1230409.1237 | 2691184.0842 | 1230409.0591
95 | 2691202.8851 | 1230406.144 | 2691216.783 | 1230404.6239
96 | 2691149.5153 | 1230387.1735 | 2691234.1805 | 1230275.6479 | 2691254.5506 | 1230204.2759
97 | 2691216.783 | 1230404.6239 | 2691227.7114 | 1230403.4285 | 2691235.1296 | 1230401.4484
98 | 2691155.1936 | 1230456.8682 | 2691219.7356 | 1230471.4546 | 2691245.8399 | 1230473.4898 | 2691257.8909 | 1230471.1286 | 2691280.6498 | 1230461.6267 | 2691295.1337 | 1230459.1917 | 2691330.96 | 1230455.4612
99 | 2691126.6738 | 1230469.3806 | 2691125.5065 | 1230474.2223
100 | 2691334.0577 | 1230455.1387 | 2691330.96 | 1230455.4612
101 | 2691123.2496 | 1230483.5841 | 2691125.5065 | 1230474.2223
102 | 2691011.7523 | 1230736.4234 | 2691002.8448 | 1230732.4065 | 2690986.6228 | 1230723.7299 | 2690981.5653 | 1230715.6356 | 2690981.5391 | 1230708.4412
103 | 2691011.7523 | 1230736.4234 | 2691074.8327 | 1230599.8697 | 2691075.0609 | 1230599.3217
104 | 2691011.7523 | 1230736.4234 | 2690813.6231 | 1231054.1095
105 | 2691123.2496 | 1230483.5841 | 2691075.0609 | 1230599.3217
106 | 2691123.2496 | 1230483.5841 | 2691132.1174 | 1230491.8043
107 | 2691573.5173 | 1230481.9658 | 2691388.1534 | 1230443.4536 | 2691339.9845 | 1230454.5215 | 2691334.0577 | 1230455.1387
108 | 2691184.0771 | 1230610.3628 | 2691175.6558 | 1230604.6291 | 2691168.2304 | 1230595.8423 | 2691162.189 | 1230586.7099 | 2691142.1724 | 1230518.2098 | 2691135.7756 | 1230495.1954 | 2691132.1174 | 1230491.8043
109 | 2691184.0771 | 1230610.3628 | 2691195.3205 | 1230618.0179
110 | 2691538.632 | 1230694.4247 | 2691528.952 | 1230686.4811 | 2691477.0427 | 1230657.1949 | 2691465.065 | 1230647.9151 | 2691500.6611 | 1230597.2599 | 2691539.7293 | 1230533.1932 | 2691575.3812 | 1230489.8112 | 2691575.6408 | 1230489.6817 | 2691573.5173 | 1230481.9658
111 | 2691538.632 | 1230694.4247 | 2691528.2698 | 1230706.6739 | 2691479.788 | 1230781.0032 | 2691458.2931 | 1230813.2734 | 2691441.9994 | 1230845.2457 | 2691425.2364 | 1230878.2003 | 2691423.9325 | 1230879.8799
112 | 2691423.9325 | 1230879.8799 | 2691418.4615 | 1230886.9272
113 | 2691389.0034 | 1230906.3857 | 2691400.9396 | 1230928.1847 | 2691409.5821 | 1230940.271
114 | 2691389.0034 | 1230906.3857 | 2691415.2902 | 1230891.0121 | 2691418.4615 | 1230886.9272
115 | 2691409.5821 | 1230940.271 | 2691419.3817 | 1230953.9755 | 2691423.801 | 1230966.2607
116 | 2691426.9214 | 1230974.9354 | 2691423.801 | 1230966.2607
117 | 2691445.001 | 1231032.6701 | 2691443.4697 | 1231020.9382 | 2691426.9214 | 1230974.9354
118 | 2691339.9991 | 1230157.8206 | 2691321.2594 | 1230150.4326
119 | 2691128.0433 | 1229933.9589 | 2691123.2432 | 1229924.6753 | 2691120.4305 | 1229919.5477
120 | 2691112.2246 | 1229878.4009 | 2691110.2687 | 1229881.935 | 2691108.0015 | 1229896.8887 | 2691120.4305 | 1229919.5477
121 | 2691445.001 | 1231032.6701 | 2691442.9469 | 1231040.1438 | 2691437.2483 | 1231044.7261 | 2691428.1936 | 1231048.3562 | 2691418.5285 | 1231050.5815
122 | 2691521.8728 | 1231054.1458 | 2691493.515 | 1231057.9344 | 2691480.4635 | 1231055.9766 | 2691469.9352 | 1231050.5219 | 2691457.7108 | 1231040.1042 | 2691445.001 | 1231032.6701
123 | 2691408.0697 | 1231052.8972 | 2691410.0863 | 1231052.5252 | 2691418.5285 | 1231050.5815
124 | 2691521.8728 | 1231054.1458 | 2691534.2355 | 1231051.7391
125 | 2691521.8728 | 1231054.1458 | 2691526.5644 | 1231058.877 | 2691529.5094 | 1231068.9749
126 | 2691358.018 | 1231064.3001 | 2691367.171 | 1231060.1823 | 2691398.2892 | 1231054.701 | 2691408.0697 | 1231052.8972
127 | 2691529.5094 | 1231068.9749 | 2691532.975 | 1231080.858 | 2691532.6807 | 1231087.6723
128 | 2691358.7975 | 1231102.7729 | 2691355.5827 | 1231076.8606 | 2691358.018 | 1231064.3001
129 | 2691358.018 | 1231064.3001 | 2691337.3719 | 1231069.4605
130 | 2691358.7975 | 1231102.7729 | 2691386.141 | 1231176.4429
131 | 2691337.3719 | 1231069.4605 | 2691336.222 | 1231069.7479
132 | 2691327.776 | 1231072.9084 | 2691327.776 | 1231072.9084 | 2691334.1719 | 1231070.2603 | 2691336.222 | 1231069.7479
133 | 2691326.8663 | 1231076.8973 | 2691326.8663 | 1231076.8973 | 2691327.776 | 1231072.9084

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690449.4238 | 1230800.7086
1 | 2690441.67 | 1230814.6274
2 | 2690458.2215 | 1230779.6197
3 | 2690462.0483 | 1230773.6739
4 | 2690440.5262 | 1230772.7882
5 | 2690463.0015 | 1230772.1928
6 | 2690170.1019 | 1230923.9578
7 | 2690154.8753 | 1230889.5803
8 | 2690150.8031 | 1230940.9174
9 | 2690564.3818 | 1230681.0098
10 | 2690801.052 | 1231073.0231
11 | 2690803.1391 | 1231070.4377
12 | 2690143.8929 | 1230864.2429
13 | 2690600.7506 | 1230498.8291
14 | 2690178.658 | 1230525.8381
15 | 2690193.5238 | 1230514.1664
16 | 2690167.2126 | 1230534.8271
17 | 2690260.1347 | 1230454.3876
18 | 2690541.6144 | 1230471.4364
19 | 2690562.2906 | 1230480.2668
20 | 2690641.5187 | 1230315.5586
21 | 2690761.6548 | 1230441.5382
22 | 2690788.1157 | 1230399.3963
23 | 2690593.3842 | 1230493.5463
24 | 2690794.1258 | 1230391.9543
25 | 2690805.3041 | 1230378.1126
26 | 2690058.5319 | 1230727.9724
27 | 2689934.216 | 1230572.3139
28 | 2690118.2568 | 1230580.2458
29 | 2690149.9076 | 1230548.4182
30 | 2690123.696 | 1230574.2691
31 | 2690122.8205 | 1230575.2312
32 | 2690278.6079 | 1230437.8092
33 | 2689975.5308 | 1230531.8546
34 | 2690290.2934 | 1230427.3222
35 | 2690291.2265 | 1230426.4848
36 | 2690459.6306 | 1230327.7289
37 | 2690482.7411 | 1230317.8092
38 | 2690490.7974 | 1230315.252
39 | 2690499.3721 | 1230288.9101
40 | 2690513.3684 | 1230245.9129
41 | 2690376.1193 | 1230073.9482
42 | 2690582.4983 | 1230139.7448
43 | 2690784.719 | 1230370.2506
44 | 2690279.4856 | 1230114.9763
45 | 2690423.6242 | 1229988.0539
46 | 2690582.6192 | 1230139.5936
47 | 2690785.5536 | 1230225.914
48 | 2690878.3882 | 1230173.8615
49 | 2690656.1484 | 1230143.9378
50 | 2690247.7498 | 1230207.7827
51 | 2690242.0222 | 1230111.8747
52 | 2690589.5764 | 1230130.8916
53 | 2690990.2412 | 1230108.8699
54 | 2690915.1135 | 1230205.5655
55 | 2690652.0564 | 1230132.9929
56 | 2690820.213 | 1230364.8331
57 | 2690225.5631 | 1230097.715
58 | 2690616.8157 | 1230135.4755
59 | 2690669.0543 | 1229974.3981
60 | 2690645.9484 | 1230122.4778
61 | 2690693.4589 | 1229931.2946
62 | 2690646.9675 | 1230123.8198
63 | 2690694.414 | 1229929.6078
64 | 2690700.5353 | 1229918.7964
65 | 2690830.0289 | 1229789.3275
66 | 2690785.9554 | 1229741.8209
67 | 2690777.169 | 1229735.101
68 | 2690765.0955 | 1229725.867
69 | 2690779.7966 | 1229737.1105
70 | 2690758.0815 | 1229720.5026
71 | 2690769.6719 | 1229704.9808
72 | 2690779.7346 | 1229691.5049
73 | 2691084.5154 | 1230021.8818
74 | 2691098.8493 | 1230032.8229
75 | 2691130.8638 | 1230009.6596
76 | 2691267.3437 | 1230159.4518
77 | 2690955.4213 | 1230231.2404
78 | 2691201.8699 | 1229944.3722
79 | 2691268.5515 | 1230154.8003
80 | 2691264.0029 | 1230171.1572
81 | 2690839.5209 | 1230347.6352
82 | 2691120.1212 | 1230434.7898
83 | 2691131.8318 | 1230442.1416
84 | 2691131.008 | 1230451.4023
85 | 2691133.6144 | 1230422.0633
86 | 2690950.4963 | 1230240.3346
87 | 2690951.1759 | 1230239.0798
88 | 2691184.0842 | 1230409.0591
89 | 2691202.8851 | 1230406.144
90 | 2691149.5153 | 1230387.1735
91 | 2691216.783 | 1230404.6239
92 | 2691254.5506 | 1230204.2759
93 | 2691235.1296 | 1230401.4484
94 | 2691155.1936 | 1230456.8682
95 | 2691126.6738 | 1230469.3806
96 | 2691330.9599 | 1230455.4612
97 | 2691125.5065 | 1230474.2223
98 | 2690981.5391 | 1230708.4412
99 | 2691011.7523 | 1230736.4234
100 | 2691075.0609 | 1230599.3217
101 | 2690813.6231 | 1231054.1095
102 | 2691123.2496 | 1230483.5841
103 | 2691334.0577 | 1230455.1387
104 | 2691132.1174 | 1230491.8043
105 | 2691184.0771 | 1230610.3628
106 | 2691195.3205 | 1230618.0179
107 | 2691573.5173 | 1230481.9658
108 | 2691538.632 | 1230694.4247
109 | 2691423.9325 | 1230879.8799
110 | 2691389.0034 | 1230906.3857
111 | 2691409.5821 | 1230940.271
112 | 2691418.4615 | 1230886.9272
113 | 2691423.8009 | 1230966.2607
114 | 2691426.9214 | 1230974.9354
115 | 2691321.2594 | 1230150.4326
116 | 2691339.9991 | 1230157.8206
117 | 2691128.0433 | 1229933.9589
118 | 2690224.096 | 1230096.241
119 | 2691120.4305 | 1229919.5477
120 | 2691112.2246 | 1229878.4009
121 | 2691445.001 | 1231032.6701
122 | 2691418.5285 | 1231050.5815
123 | 2691521.8728 | 1231054.1458
124 | 2691408.0697 | 1231052.8972
125 | 2691534.2355 | 1231051.7391
126 | 2691529.5094 | 1231068.9749
127 | 2691358.018 | 1231064.3001
128 | 2691532.6807 | 1231087.6723
129 | 2691358.7975 | 1231102.7729
130 | 2691337.3719 | 1231069.4605
131 | 2691386.141 | 1231176.4429
132 | 2691336.222 | 1231069.7479
133 | 2691326.8663 | 1231076.8973
134 | 2691327.776 | 1231072.9084
135 | 2690541.6144 | 1230471.4364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1