## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-30_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-30_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-30_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-30_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-30_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-30_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-30_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-30_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-30_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-30_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-30_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-30_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-30_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-30_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-30_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-30_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-30_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-30_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-30_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-30_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-30_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-30_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-30_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-30_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-30_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-30_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-30_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-30_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-30_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-30_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-30_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-30_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-30_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-30_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-30_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-30_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-30_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-30_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-30_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-30_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-30_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-30_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-30_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-30_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-30_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-30_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-30_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-30_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-30_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-30_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-30_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-30_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-30_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-30_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-30_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-30_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-30_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-30_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-30_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-30_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-30_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-30_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-30_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-30_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-30_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-30_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-30_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-30_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-30_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-30_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-30_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-30_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-30_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-30_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-30_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-30_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-30_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-30_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-30_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-30_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-30_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-30_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-30_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-30_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-30_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-30_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-30_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-30_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-30_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-30_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-30_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-30_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-30_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-30_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-30_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-30_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-30_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-30_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-30_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-30_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-30_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-30_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-30_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-30_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-30_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-30_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-30_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-30_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-30_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-30_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-30_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-30_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-30_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-30_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-30_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-30_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-30_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-30_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-30_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-30_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-30_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-30_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-30_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_293-30_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_222_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-30_0_3_load_0 | 0 | 0.0012586 | 0.00031543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-30_0_3_load_76 | 4 | 0.00049435 | 0.0001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-30_0_3_load_123 | 5 | 0.0021408 | 0.00053653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-30_0_3_load_6 | 6 | 0.00034472 | 8.6394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-30_0_3_load_8 | 8 | 0.00085504 | 0.00021429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-30_0_3_load_3 | 9 | 0.00051201 | 0.00012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-30_0_3_load_4 | 10 | 0.00053661 | 0.00013449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-30_0_3_load_5 | 11 | 0.00085237 | 0.00021362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-30_0_3_load_11 | 12 | 0.0013541 | 0.00033938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-30_0_3_load_12 | 13 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-30_0_3_load_73 | 16 | 0.0079616 | 0.0019954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-30_0_3_load_13 | 17 | 0.00064302 | 0.00016115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-30_0_3_load_95 | 19 | 0.0083645 | 0.0020963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-30_0_3_load_15 | 21 | 0.00039289 | 9.8468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-30_0_3_load_16 | 22 | 0.003845 | 0.00096364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-30_0_3_load_17 | 23 | 0.0004044 | 0.00010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-30_0_3_load_18 | 24 | 0.00039076 | 9.7932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-30_0_3_load_32 | 25 | 0.0040749 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-30_0_3_load_33 | 26 | 0.0017398 | 0.00043602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-30_0_3_load_19 | 27 | 0.00095983 | 0.00024056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-30_0_3_load_20 | 28 | 0.00033882 | 8.4917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-30_0_3_load_21 | 29 | 0.00049062 | 0.00012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-30_0_3_load_23 | 31 | 0.0094718 | 0.0023739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-30_0_3_load_39 | 32 | 0.00073272 | 0.00018364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-30_0_3_load_35 | 34 | 0.0070466 | 0.001766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-30_0_3_load_75 | 35 | 0.00017781 | 4.4562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-30_0_3_load_117 | 36 | 0.001105 | 0.00027693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-30_0_3_load_24 | 38 | 0.0087666 | 0.0021971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-30_0_3_load_25 | 39 | 0.004487 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-30_0_3_load_26 | 40 | 0.0034877 | 0.00087409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-30_0_3_load_27 | 41 | 0.0048228 | 0.0012087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-30_0_3_load_28 | 42 | 0.0071073 | 0.0017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-30_0_3_load_38 | 43 | 0.0076462 | 0.0019163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-30_0_3_load_37 | 45 | 0.0035444 | 0.00088832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-30_0_3_load_31 | 46 | 0.0038407 | 0.00096257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-30_0_3_load_30 | 47 | 0.0021033 | 0.00052713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-30_0_3_load_56 | 50 | 0.0018089 | 0.00045335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-30_0_3_load_54 | 51 | 0.0025455 | 0.00063795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-30_0_3_load_62 | 52 | 0.0050116 | 0.001256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-30_0_3_load_34 | 53 | 0.0073287 | 0.0018367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-30_0_3_load_42 | 54 | 0.0036685 | 0.00091941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-30_0_3_load_71 | 55 | 0.0062096 | 0.0015563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-30_0_3_load_115 | 56 | 0.00041223 | 0.00010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-30_0_3_load_67 | 57 | 0.0013192 | 0.00033062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-30_0_3_load_43 | 59 | 0.0017454 | 0.00043744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-30_0_3_load_44 | 60 | 0.0021166 | 0.00053046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-30_0_3_load_47 | 63 | 0.0024952 | 0.00062534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-30_0_3_load_83 | 65 | 0.0018902 | 0.00047373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-30_0_3_load_50 | 66 | 0.0015803 | 0.00039606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-30_0_3_load_66 | 67 | 0.0012916 | 0.00032371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-30_0_3_load_91 | 68 | 0.0014568 | 0.00036511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-30_0_3_load_89 | 69 | 0.0014921 | 0.00037396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-30_0_3_load_92 | 70 | 0.0016619 | 0.00041651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-30_0_3_load_49 | 71 | 0.0019556 | 0.00049012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-30_0_3_load_64 | 72 | 0.00091706 | 0.00022984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-30_0_3_load_94 | 73 | 0.0018085 | 0.00045326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-30_0_3_load_90 | 74 | 0.00093925 | 0.0002354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-30_0_3_load_51 | 75 | 0.0016835 | 0.00042192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-30_0_3_load_52 | 76 | 0.003587 | 0.00089897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-30_0_3_load_53 | 77 | 0.0044308 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-30_0_3_load_58 | 79 | 0.002151 | 0.0005391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-30_0_3_load_59 | 80 | 0.00069655 | 0.00017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-30_0_3_load_60 | 81 | 0.0020324 | 0.00050937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-30_0_3_load_61 | 83 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-30_0_3_load_68 | 85 | 0.005377 | 0.0013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-30_0_3_load_69 | 86 | 0.004805 | 0.0012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-30_0_3_load_72 | 87 | 0.001707 | 0.00042781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-30_0_3_load_77 | 88 | 0.0027593 | 0.00069153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-30_0_3_load_78 | 89 | 0.001493 | 0.00037418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-30_0_3_load_81 | 92 | 0.00060237 | 0.00015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-30_0_3_load_85 | 95 | 0.0033212 | 0.00083238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-30_0_3_load_93 | 96 | 0.000936 | 0.00023458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-30_0_3_load_125 | 97 | 0.00015273 | 3.8279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-30_0_3_load_107 | 99 | 0.0016552 | 0.00041483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-30_0_3_load_84 | 100 | 0.0017847 | 0.0004473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-30_0_3_load_128 | 102 | 0.002295 | 0.00057519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-30_0_3_load_129 | 103 | 0.0015186 | 0.0003806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-30_0_3_load_98 | 104 | 0.00093978 | 0.00023553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-30_0_3_load_99 | 105 | 0.00046004 | 0.0001153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-30_0_3_load_100 | 106 | 0.00016163 | 4.0508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-30_0_3_load_101 | 107 | 0.00045897 | 0.00011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-30_0_3_load_102 | 108 | 0.00035573 | 8.9154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-30_0_3_load_106 | 109 | 0.00042673 | 0.00010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-30_0_3_load_110 | 111 | 0.00040609 | 0.00010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_293-30_0_3_load_108 | 112 | 0.0013092 | 0.00032811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_293-30_0_3_load_103 | 113 | 0.00027151 | 6.8046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_293-30_0_3_load_104 | 114 | 0.00016898 | 4.2349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_293-30_0_3_load_120 | 116 | 0.0010525 | 0.00026378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_293-30_0_3_load_118 | 117 | 0.00029306 | 7.3447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_293-30_0_3_load_111 | 118 | 0.0010447 | 0.00026182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_293-30_0_3_load_112 | 119 | 0.0017386 | 0.00043574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_293-30_0_3_load_113 | 120 | 0.0014673 | 0.00036773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_293-30_0_3_load_114 | 121 | 0.00024389 | 6.1123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_293-30_0_3_load_119 | 123 | 0.0026102 | 0.00065417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-30_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.056604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-30_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-30_0_3_line_2 |  | 2 | 6 | 0.14636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-30_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.15389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-30_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-30_0_3_line_5 |  | 4 | 35 | 0.062779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-30_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-30_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.070613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-30_0_3_line_8 |  | 7 | 11 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-30_0_3_line_9 |  | 8 | 13 | 0.067532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-30_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-30_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.00024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-30_0_3_line_12 |  | 12 | 13 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-30_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.16874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-30_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.22352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-30_0_3_line_15 |  | 14 | 17 | 0.060052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-30_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.053109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-30_0_3_line_17 |  | 16 | 87 | 0.0071939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-30_0_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0055628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-30_0_3_line_19 |  | 18 | 20 | 0.028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-30_0_3_line_20 |  | 20 | 101 | 0.092637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-30_0_3_line_21 |  | 20 | 100 | 0.0083791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-30_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-30_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0011574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-30_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0030603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-30_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-30_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.012452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-30_0_3_line_27 |  | 26 | 53 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-30_0_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-30_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.011324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-30_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0054927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-30_0_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.021999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-30_0_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-30_0_3_line_33 |  | 30 | 33 | 0.044428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-30_0_3_line_34 |  | 31 | 34 | 0.056184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-30_0_3_line_35 |  | 32 | 35 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-30_0_3_line_36 |  | 33 | 36 | 0.054468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-30_0_3_line_37 |  | 34 | 37 | 0.0078431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-30_0_3_line_38 |  | 36 | 56 | 0.028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-30_0_3_line_39 |  | 37 | 49 | 0.029367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-30_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.00017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-30_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.017378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-30_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.027354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-30_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-30_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0047187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-30_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.016729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_293-30_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.021885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-30_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.01523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_293-30_0_3_line_48 |  | 45 | 53 | 0.0051396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-30_0_3_line_49 |  | 46 | 49 | 0.017061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_293-30_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.007465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-30_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-30_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-30_0_3_line_53 |  | 49 | 52 | 0.018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-30_0_3_line_54 |  | 50 | 78 | 0.010331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-30_0_3_line_55 |  | 51 | 77 | 0.026967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-30_0_3_line_56 |  | 52 | 57 | 0.033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-30_0_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-30_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-30_0_3_line_59 |  | 56 | 121 | 0.00095362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-30_0_3_line_60 |  | 57 | 84 | 0.021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-30_0_3_line_61 |  | 58 | 87 | 0.0066938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-30_0_3_line_62 |  | 58 | 86 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-30_0_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-30_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-30_0_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-30_0_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-30_0_3_line_67 |  | 61 | 64 | 0.021055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-30_0_3_line_68 |  | 62 | 65 | 0.013327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-30_0_3_line_69 |  | 62 | 66 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-30_0_3_line_70 |  | 63 | 67 | 0.022287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-30_0_3_line_71 |  | 64 | 68 | 0.0013046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-30_0_3_line_72 |  | 64 | 69 | 0.0088612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-30_0_3_line_73 |  | 65 | 70 | 0.033902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-30_0_3_line_74 |  | 66 | 71 | 0.0032276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-30_0_3_line_75 |  | 67 | 72 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-30_0_3_line_76 |  | 68 | 73 | 0.0090902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-30_0_3_line_77 |  | 69 | 74 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-30_0_3_line_78 |  | 71 | 75 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-30_0_3_line_79 |  | 72 | 82 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-30_0_3_line_80 |  | 73 | 96 | 0.027414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-30_0_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0051532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-30_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.033897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-30_0_3_line_83 |  | 78 | 80 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-30_0_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0070045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-30_0_3_line_85 |  | 80 | 82 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-30_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-30_0_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.004372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-30_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.014076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-30_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.031654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-30_0_3_line_90 |  | 88 | 89 | 0.041346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-30_0_3_line_91 |  | 88 | 90 | 0.05187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-30_0_3_line_92 |  | 89 | 91 | 0.15703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-30_0_3_line_93 |  | 90 | 92 | 0.005668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-30_0_3_line_94 |  | 90 | 93 | 0.013602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-30_0_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.46861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-30_0_3_line_96 |  | 92 | 95 | 0.034936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-30_0_3_line_97 |  | 93 | 96 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-30_0_3_line_98 |  | 94 | 97 | 0.0056568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-30_0_3_line_99 |  | 95 | 100 | 0.0083329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-30_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.062557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-30_0_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.33306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-30_0_3_line_102 |  | 99 | 107 | 0.18593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-30_0_3_line_103 |  | 99 | 109 | 0.0093052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-30_0_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.006429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-30_0_3_line_105 |  | 101 | 103 | 0.012303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-30_0_3_line_106 |  | 104 | 105 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-30_0_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-30_0_3_line_108 |  | 105 | 107 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-30_0_3_line_109 |  | 106 | 108 | 0.016261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-30_0_3_line_110 |  | 109 | 114 | 0.00041117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-30_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.11787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-30_0_3_line_112 |  | 110 | 112 | 0.045235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-30_0_3_line_113 |  | 111 | 118 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-30_0_3_line_114 |  | 112 | 115 | 0.20705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-30_0_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.01812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-30_0_3_line_116 |  | 115 | 116 | 0.013698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-30_0_3_line_117 |  | 115 | 117 | 0.0097613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-30_0_3_line_118 |  | 117 | 122 | 0.029542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-30_0_3_line_119 |  | 118 | 119 | 0.14165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-30_0_3_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_293-30_0_3_line_121 |  | 121 | 122 | 0.10998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_293-30_0_3_line_122 |  | 122 | 123 | 0.052203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-30_0_3_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2693598.7968 | 1225415.7637 | 2693595.9172 | 1225420.9665 | 2693592.9441 | 1225427.2909 | 2693586.4084 | 1225435.961 | 2693578.6242 | 1225442.5432 | 2693574.8248 | 1225449.822 | 2693572.2113 | 1225463.6573 | 2693572.1842 | 1225463.9829
1 | 2693598.7968 | 1225415.7637 | 2693605.9963 | 1225406.348
2 | 2693605.9963 | 1225406.348 | 2693600.0315 | 1225402.8295 | 2693592.7029 | 1225402.6253 | 2693584.0611 | 1225402.5115 | 2693575.4421 | 1225402.3982 | 2693567.4727 | 1225401.4722 | 2693556.0842 | 1225399.5585 | 2693548.5501 | 1225397.4719 | 2693543.0456 | 1225395.5396 | 2693538.0847 | 1225392.3038 | 2693528.591 | 1225383.6819 | 2693521.6274 | 1225377.1345 | 2693511.9002 | 1225370.3435 | 2693489.4206 | 1225353.8565 | 2693481.1463 | 1225346.2768 | 2693479.591 | 1225344.5181
3 | 2693549.2703 | 1225837.0941 | 2693647.9157 | 1225718.9841
4 | 2693647.9157 | 1225718.9841 | 2693674.3976 | 1225724.338 | 2693681.1634 | 1225723.6662 | 2693684.5453 | 1225721.3
5 | 2693549.2703 | 1225837.0941 | 2693543.4033 | 1225836.0567 | 2693535.4312 | 1225835.3421 | 2693504.8209 | 1225837.507 | 2693486.6976 | 1225838.0171
6 | 2693472.5708 | 1225331.8097 | 2693474.0765 | 1225338.2823 | 2693479.591 | 1225344.5181
7 | 2693479.591 | 1225344.5181 | 2693434.7127 | 1225399.035
8 | 2693472.5708 | 1225331.8097 | 2693470.3156 | 1225328.1606 | 2693466.1328 | 1225324.1365 | 2693464.9078 | 1225322.9877
9 | 2693370.4818 | 1225419.8918 | 2693434.7127 | 1225399.035
10 | 2693454.4816 | 1225314.9834 | 2693458.5113 | 1225316.9895 | 2693464.7321 | 1225322.823
11 | 2693464.7321 | 1225322.823 | 2693464.9078 | 1225322.9877
12 | 2693370.4818 | 1225419.8918 | 2693362.3033 | 1225409.3656
13 | 2693362.3033 | 1225409.3656 | 2693229.4777 | 1225305.3006
14 | 2693316.4006 | 1225636.7746 | 2693370.4818 | 1225419.8918
15 | 2693229.4777 | 1225305.3006 | 2693225.8948 | 1225307.5016 | 2693222.2851 | 1225308.9906 | 2693214.3657 | 1225310.6677 | 2693189.6375 | 1225308.4234 | 2693177.5078 | 1225308.3112 | 2693170.8348 | 1225310.0136
16 | 2693316.4006 | 1225636.7746 | 2693313.854 | 1225669.5801 | 2693314.8584 | 1225689.7602
17 | 2693315.216 | 1225696.9451 | 2693314.8584 | 1225689.7602
18 | 2693071.867 | 1225667.7231 | 2693069.5371 | 1225667.3864 | 2693066.3657 | 1225666.8984
19 | 2693071.867 | 1225667.7231 | 2693070.6717 | 1225680.6358 | 2693067.8184 | 1225690.9762 | 2693066.2527 | 1225695.0991
20 | 2693066.2527 | 1225695.0991 | 2693062.9648 | 1225698.817 | 2693058.9332 | 1225701.6003 | 2693049.8761 | 1225705.7728 | 2693042.2889 | 1225710.0016 | 2693037.0297 | 1225715.1786 | 2693034.7614 | 1225721.0806 | 2693034.6109 | 1225726.8268 | 2693058.8909 | 1225724.1712 | 2693079.1303 | 1225723.9208
21 | 2693066.2527 | 1225695.0991 | 2693073.5793 | 1225697.3486 | 2693074.2859 | 1225697.4575
22 | 2693399.6164 | 1225894.8281 | 2693412.857 | 1225903.1103
23 | 2693413.8382 | 1225903.7241 | 2693412.857 | 1225903.1103
24 | 2693399.6164 | 1225894.8281 | 2693397.0219 | 1225893.2052
25 | 2693386.5203 | 1225886.6363 | 2693397.0219 | 1225893.2052
26 | 2693386.5203 | 1225886.6363 | 2693386.4533 | 1225886.5944 | 2693378.3822 | 1225877.2167
27 | 2693378.3822 | 1225877.2167 | 2693378.3822 | 1225877.2167 | 2693366.953 | 1225870.4142
28 | 2693450.5571 | 1225848.8289 | 2693432.6177 | 1225836.2632
29 | 2693423.3426 | 1225829.7665 | 2693432.6177 | 1225836.2632
30 | 2693455.0559 | 1225851.9801 | 2693450.5571 | 1225848.8289
31 | 2693404.6114 | 1225818.2303 | 2693423.3426 | 1225829.7665 | 2693423.3426 | 1225829.7665
32 | 2693455.0559 | 1225851.9801 | 2693456.4556 | 1225850.7123 | 2693467.8464 | 1225842.2963 | 2693470.3739 | 1225841.5792
33 | 2693455.0559 | 1225851.9801 | 2693458.6633 | 1225854.9611 | 2693467.8585 | 1225862.7554 | 2693487.9685 | 1225881.7959
34 | 2693404.6114 | 1225818.2303 | 2693370.4873 | 1225797.214 | 2693356.7141 | 1225788.8631
35 | 2693470.3739 | 1225841.5792 | 2693482.5138 | 1225838.1348 | 2693486.6976 | 1225838.0171
36 | 2693487.9685 | 1225881.7959 | 2693497.9345 | 1225891.1924 | 2693527.4805 | 1225919.2872
37 | 2693350.0151 | 1225784.7841 | 2693355.1442 | 1225787.9112 | 2693356.7141 | 1225788.8631
38 | 2693548.4496 | 1225939.2263 | 2693527.4805 | 1225919.2872
39 | 2693350.0151 | 1225784.7841 | 2693338.4228 | 1225777.5416 | 2693332.3308 | 1225773.9324 | 2693324.9342 | 1225769.391
40 | 2693316.0948 | 1225840.3164 | 2693315.948 | 1225840.2303
41 | 2693302.3148 | 1225830.0967 | 2693304.151 | 1225833.3103 | 2693315.948 | 1225840.2303
42 | 2693339.6757 | 1225854.1792 | 2693336.1311 | 1225852.0695 | 2693316.0948 | 1225840.3164
43 | 2693300.1471 | 1225811.6624 | 2693298.013 | 1225815.2347 | 2693298.8751 | 1225824.0767 | 2693302.3148 | 1225830.0967
44 | 2693343.7306 | 1225856.5926 | 2693339.6757 | 1225854.1792
45 | 2693308.7266 | 1225797.3011 | 2693300.1471 | 1225811.6624
46 | 2693362.5365 | 1225867.7856 | 2693343.7306 | 1225856.5926
47 | 2693308.7266 | 1225797.3011 | 2693312.9724 | 1225789.0729 | 2693316.0735 | 1225783.9704
48 | 2693362.5365 | 1225867.7856 | 2693366.953 | 1225870.4142
49 | 2693324.9342 | 1225769.391 | 2693316.0735 | 1225783.9704
50 | 2693271.4081 | 1225776.1567 | 2693277.903 | 1225779.8367
51 | 2693271.4081 | 1225776.1567 | 2693266.9432 | 1225767.4139 | 2693262.4083 | 1225763.1336
52 | 2693271.4081 | 1225776.1567 | 2693265.4252 | 1225785.8921 | 2693262.4715 | 1225795.969
53 | 2693324.9342 | 1225769.391 | 2693309.5167 | 1225759.8599
54 | 2693254.3903 | 1225756.6318 | 2693260.69 | 1225761.5118 | 2693262.4083 | 1225763.1336
55 | 2693262.4715 | 1225795.969 | 2693257.1588 | 1225814.0936 | 2693253.3022 | 1225821.1937
56 | 2693309.5167 | 1225759.8599 | 2693280.6264 | 1225742
57 | 2693333.2899 | 1225741.3203 | 2693325.7825 | 1225725.3714
58 | 2693315.5488 | 1225703.6307 | 2693325.7825 | 1225725.3714
59 | 2693549.1407 | 1225939.8835 | 2693548.4496 | 1225939.2263
60 | 2693262.5585 | 1225730.8305 | 2693280.6264 | 1225742
61 | 2693315.5488 | 1225703.6307 | 2693315.216 | 1225696.9451
62 | 2693315.5488 | 1225703.6307 | 2693302.2296 | 1225711.6493
63 | 2693181.3428 | 1225712.5544 | 2693167.7081 | 1225735.3003
64 | 2693192.9498 | 1225693.1913 | 2693181.3428 | 1225712.5544
65 | 2693159.7229 | 1225748.6214 | 2693167.7081 | 1225735.3003
66 | 2693192.9498 | 1225693.1913 | 2693206.2813 | 1225698.8152 | 2693215.3558 | 1225703.213
67 | 2693172.7818 | 1225686.9489 | 2693192.9498 | 1225693.1913
68 | 2693159.7229 | 1225748.6214 | 2693148.1259 | 1225742.0554
69 | 2693159.7229 | 1225748.6214 | 2693171.1019 | 1225755.1953
70 | 2693234.7414 | 1225714.1623 | 2693222.143 | 1225706.5023 | 2693215.3558 | 1225703.213
71 | 2693172.7818 | 1225686.9489 | 2693171.5034 | 1225686.6885
72 | 2693172.7818 | 1225686.9489 | 2693164.674 | 1225690.5245
73 | 2693119.6832 | 1225723.7105 | 2693133.3453 | 1225733.6869 | 2693148.1259 | 1225742.0554
74 | 2693173.8967 | 1225756.8099 | 2693171.1019 | 1225755.1953
75 | 2693249.9291 | 1225723.3967 | 2693234.7414 | 1225714.1623
76 | 2693162.5962 | 1225684.8742 | 2693171.5034 | 1225686.6885
77 | 2693139.4288 | 1225694.7657 | 2693164.674 | 1225690.5245
78 | 2693186.2911 | 1225763.9704 | 2693173.8967 | 1225756.8099
79 | 2693258.7095 | 1225728.7353 | 2693249.9291 | 1225723.3967
80 | 2693135.7339 | 1225679.4026 | 2693162.5962 | 1225684.8742
81 | 2693249.6314 | 1225824.8104 | 2693253.3022 | 1225821.1937 | 2693253.3022 | 1225821.1937
82 | 2693254.3903 | 1225756.6318 | 2693247.6767 | 1225755.915 | 2693243.2046 | 1225758.747 | 2693234.5089 | 1225770.33 | 2693230.4406 | 1225771.5894 | 2693227.4282 | 1225770.8201
83 | 2693254.3903 | 1225756.6318 | 2693255.311 | 1225753.5218 | 2693254.5764 | 1225742.3469 | 2693254.835 | 1225739.4875
84 | 2693227.4282 | 1225770.8201 | 2693225.57 | 1225770.3456 | 2693221.156 | 1225767.8177
85 | 2693258.7095 | 1225728.7353 | 2693255.2551 | 1225734.8411 | 2693254.835 | 1225739.4875
86 | 2693211.8566 | 1225762.4919 | 2693221.156 | 1225767.8177
87 | 2693262.5585 | 1225730.8305 | 2693258.7095 | 1225728.7353
88 | 2693262.5585 | 1225730.8305 | 2693269.9853 | 1225721.8516 | 2693272.3732 | 1225721.4345
89 | 2693302.2296 | 1225711.6493 | 2693298.9167 | 1225713.6437 | 2693290.2149 | 1225717.3877 | 2693280.4995 | 1225720.0151 | 2693272.3732 | 1225721.4345
90 | 2693093.9137 | 1225735.1466 | 2693079.5181 | 1225752.914 | 2693067.7307 | 1225766.3503 | 2693067.3204 | 1225766.7942
91 | 2693115.85 | 1225688.9371 | 2693115.9335 | 1225689.4166 | 2693113.7326 | 1225701.1793 | 2693105.6257 | 1225717.2972 | 2693096.5185 | 1225731.9318 | 2693093.9137 | 1225735.1466
92 | 2692961.7397 | 1225851.743 | 2692967.2377 | 1225853.1076 | 2692974.0909 | 1225855.5609 | 2692989.6907 | 1225857.6839 | 2693000.4185 | 1225857.6848 | 2693011.1883 | 1225854.9957 | 2693021.2907 | 1225847.4816 | 2693028.8805 | 1225838.7051 | 2693035.086 | 1225829.251 | 2693039.8938 | 1225815.1273 | 2693045.7101 | 1225799.5405 | 2693054.4863 | 1225782.7881 | 2693061.2679 | 1225773.3431 | 2693067.3204 | 1225766.7942
93 | 2693110.9158 | 1225691.7508 | 2693115.85 | 1225688.9371
94 | 2693115.4835 | 1225675.5442 | 2693114.4843 | 1225680.7656 | 2693115.85 | 1225688.9371
95 | 2692961.7397 | 1225851.743 | 2692950.8768 | 1226320.2266
96 | 2693110.9158 | 1225691.7508 | 2693111.3909 | 1225692.8813 | 2693110.6798 | 1225696.6506 | 2693108.5765 | 1225699.7643 | 2693087.5414 | 1225699.5018 | 2693082.5214 | 1225698.7276
97 | 2693115.4835 | 1225675.5442 | 2693133.6939 | 1225678.9871 | 2693135.7339 | 1225679.4026
98 | 2692950.8768 | 1226320.2266 | 2692949.6996 | 1226325.7596
99 | 2693074.2859 | 1225697.4575 | 2693082.5214 | 1225698.7276
100 | 2692917.5861 | 1226378.6481 | 2692920.7318 | 1226368.4789 | 2692943.0641 | 1226339.4293 | 2692949.2404 | 1226327.9176 | 2692949.6996 | 1226325.7596
101 | 2693130.2706 | 1226634.9625 | 2692917.5861 | 1226378.6481
102 | 2693130.2706 | 1226634.9625 | 2692974.396 | 1226736.3101
103 | 2693130.2706 | 1226634.9625 | 2693131.0133 | 1226635.8663 | 2693136.9627 | 1226641.4151
104 | 2693079.9706 | 1225730.294 | 2693079.1303 | 1225723.9208
105 | 2693088.1658 | 1225718.2248 | 2693085.3058 | 1225723.6617 | 2693080.7303 | 1225723.9014 | 2693079.1303 | 1225723.9208
106 | 2692923.645 | 1226746.4502 | 2692945.1571 | 1226741.0747
107 | 2692923.645 | 1226746.4502 | 2692918.1578 | 1226747.8214
108 | 2692945.1571 | 1226741.0747 | 2692961.8901 | 1226736.8935 | 2692974.396 | 1226736.3101
109 | 2692918.1578 | 1226747.8214 | 2692912.3486 | 1226749.273 | 2692902.0761 | 1226749.346
110 | 2693137.2634 | 1226641.6955 | 2693136.9627 | 1226641.4151
111 | 2693548.4774 | 1226248.4952 | 2693582.1356 | 1226259.6656 | 2693639.1762 | 1226291.3631 | 2693652.546 | 1226294.4423 | 2693655.9583 | 1226294.1317
112 | 2693548.4774 | 1226248.4952 | 2693548.0481 | 1226239.1596 | 2693542.8411 | 1226223.1776 | 2693536.8854 | 1226216.2457 | 2693535.2643 | 1226214.7191 | 2693534.5795 | 1226211.9842 | 2693533.9347 | 1226207.1309
113 | 2693655.9583 | 1226294.1317 | 2693666.811 | 1226293.1437 | 2693677.7961 | 1226290.2708
114 | 2693658.3393 | 1226041.621 | 2693533.9347 | 1226207.1309
115 | 2693150.7449 | 1226653.799 | 2693143.4904 | 1226647.5032 | 2693137.2634 | 1226641.6955
116 | 2693658.3393 | 1226041.621 | 2693670.0643 | 1226048.7024
117 | 2693658.3393 | 1226041.621 | 2693650.9535 | 1226035.2389
118 | 2693628.6007 | 1226015.9238 | 2693650.9535 | 1226035.2389
119 | 2693677.7961 | 1226290.2708 | 2693712.9264 | 1226281.0833 | 2693724.5226 | 1226279.8095 | 2693736.083 | 1226280.3253 | 2693778.0913 | 1226289.3268 | 2693805.1037 | 1226302.2061 | 2693814.2212 | 1226303.5323
120 | 2693815.9727 | 1226303.787 | 2693814.2212 | 1226303.5323
121 | 2693628.6007 | 1226015.9238 | 2693567.7762 | 1225957.6037 | 2693549.1407 | 1225939.8835
122 | 2693628.6007 | 1226015.9238 | 2693635.4828 | 1226006.4031 | 2693640.8302 | 1226006.2426 | 2693665.7637 | 1226017.8877 | 2693673.3498 | 1226017.7825

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693572.1842 | 1225463.9829
1 | 2693598.7968 | 1225415.7637
2 | 2693605.9963 | 1225406.348
3 | 2693647.9157 | 1225718.9841
4 | 2693549.2703 | 1225837.0941
5 | 2693684.5453 | 1225721.3
6 | 2693479.591 | 1225344.5181
7 | 2693472.5708 | 1225331.8097
8 | 2693434.7127 | 1225399.035
9 | 2693454.4816 | 1225314.9834
10 | 2693464.7321 | 1225322.823
11 | 2693464.9078 | 1225322.9877
12 | 2693362.3033 | 1225409.3656
13 | 2693370.4818 | 1225419.8918
14 | 2693229.4777 | 1225305.3006
15 | 2693316.4006 | 1225636.7746
16 | 2693314.8584 | 1225689.7602
17 | 2693170.8348 | 1225310.0136
18 | 2693071.867 | 1225667.7231
19 | 2693066.3657 | 1225666.8984
20 | 2693066.2527 | 1225695.0991
21 | 2693412.857 | 1225903.1103
22 | 2693399.6164 | 1225894.8281
23 | 2693413.8382 | 1225903.7241
24 | 2693397.0219 | 1225893.2052
25 | 2693386.5203 | 1225886.6363
26 | 2693378.3822 | 1225877.2167
27 | 2693432.6177 | 1225836.2632
28 | 2693450.5571 | 1225848.8289
29 | 2693423.3426 | 1225829.7665
30 | 2693455.0559 | 1225851.9801
31 | 2693404.6114 | 1225818.2303
32 | 2693470.3739 | 1225841.5792
33 | 2693487.9685 | 1225881.7959
34 | 2693356.7141 | 1225788.8631
35 | 2693486.6976 | 1225838.0171
36 | 2693527.4805 | 1225919.2872
37 | 2693350.0151 | 1225784.7841
38 | 2693315.948 | 1225840.2303
39 | 2693316.0948 | 1225840.3164
40 | 2693302.3148 | 1225830.0967
41 | 2693339.6757 | 1225854.1792
42 | 2693300.1471 | 1225811.6624
43 | 2693343.7306 | 1225856.5926
44 | 2693308.7266 | 1225797.3011
45 | 2693362.5365 | 1225867.7856
46 | 2693316.0735 | 1225783.9704
47 | 2693277.903 | 1225779.8367
48 | 2693271.4081 | 1225776.1567
49 | 2693324.9342 | 1225769.391
50 | 2693262.4083 | 1225763.1336
51 | 2693262.4715 | 1225795.969
52 | 2693309.5167 | 1225759.8599
53 | 2693366.953 | 1225870.4142
54 | 2693333.2899 | 1225741.3203
55 | 2693325.7825 | 1225725.3714
56 | 2693548.4496 | 1225939.2264
57 | 2693280.6264 | 1225742
58 | 2693315.5488 | 1225703.6307
59 | 2693181.3428 | 1225712.5544
60 | 2693167.7081 | 1225735.3003
61 | 2693192.9498 | 1225693.1913
62 | 2693159.7229 | 1225748.6214
63 | 2693215.3558 | 1225703.213
64 | 2693172.7818 | 1225686.9489
65 | 2693148.1259 | 1225742.0554
66 | 2693171.1019 | 1225755.1953
67 | 2693234.7414 | 1225714.1623
68 | 2693171.5034 | 1225686.6885
69 | 2693164.674 | 1225690.5245
70 | 2693119.6832 | 1225723.7105
71 | 2693173.8967 | 1225756.8099
72 | 2693249.9291 | 1225723.3967
73 | 2693162.5962 | 1225684.8742
74 | 2693139.4288 | 1225694.7657
75 | 2693186.2911 | 1225763.9704
76 | 2693249.6314 | 1225824.8104
77 | 2693253.3022 | 1225821.1937
78 | 2693254.3903 | 1225756.6318
79 | 2693227.4282 | 1225770.8201
80 | 2693254.835 | 1225739.4875
81 | 2693221.156 | 1225767.8177
82 | 2693258.7095 | 1225728.7353
83 | 2693211.8566 | 1225762.4919
84 | 2693262.5585 | 1225730.8305
85 | 2693272.3732 | 1225721.4345
86 | 2693302.2296 | 1225711.6493
87 | 2693315.216 | 1225696.9451
88 | 2693093.9137 | 1225735.1466
89 | 2693067.3204 | 1225766.7942
90 | 2693115.85 | 1225688.9371
91 | 2692961.7397 | 1225851.743
92 | 2693110.9158 | 1225691.7508
93 | 2693115.4835 | 1225675.5442
94 | 2692950.8768 | 1226320.2266
95 | 2693082.5214 | 1225698.7276
96 | 2693135.734 | 1225679.4026
97 | 2692949.6996 | 1226325.7596
98 | 2692917.5861 | 1226378.6481
99 | 2693130.2706 | 1226634.9625
100 | 2693074.2859 | 1225697.4575
101 | 2693079.1303 | 1225723.9208
102 | 2693079.9706 | 1225730.294
103 | 2693088.1658 | 1225718.2248
104 | 2692923.645 | 1226746.4502
105 | 2692945.1571 | 1226741.0747
106 | 2692918.1578 | 1226747.8214
107 | 2692974.396 | 1226736.3101
108 | 2692902.0761 | 1226749.346
109 | 2693136.9627 | 1226641.4151
110 | 2693548.4774 | 1226248.4952
111 | 2693655.9583 | 1226294.1317
112 | 2693533.9347 | 1226207.1309
113 | 2693150.7449 | 1226653.799
114 | 2693137.2634 | 1226641.6955
115 | 2693658.3393 | 1226041.621
116 | 2693670.0643 | 1226048.7024
117 | 2693650.9535 | 1226035.2389
118 | 2693677.7961 | 1226290.2708
119 | 2693814.2212 | 1226303.5323
120 | 2693815.9727 | 1226303.787
121 | 2693549.1407 | 1225939.8835
122 | 2693628.6007 | 1226015.9238
123 | 2693673.3498 | 1226017.7825
124 | 2693308.7266 | 1225797.3011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1