## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-32_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-32_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-32_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-32_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-32_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-32_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-32_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-32_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-32_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-32_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-32_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-32_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-32_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-32_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-32_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-32_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-32_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-32_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-32_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-32_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-32_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-32_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-32_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-32_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-32_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-32_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-32_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-32_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-32_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-32_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-32_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-32_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-32_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-32_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-32_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-32_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-32_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-32_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-32_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-32_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-32_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-32_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-32_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-32_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-32_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-32_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-32_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-32_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-32_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-32_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-32_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-32_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-32_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-32_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-32_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-32_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-32_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-32_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-32_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-32_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-32_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-32_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-32_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-32_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-32_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-32_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-32_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-32_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-32_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-32_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-32_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-32_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-32_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-32_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-32_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-32_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-32_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-32_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-32_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-32_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-32_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-32_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-32_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-32_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-32_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-32_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-32_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-32_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-32_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-32_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-32_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-32_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-32_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-32_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-32_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-32_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-32_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-32_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-32_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-32_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-32_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-32_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-32_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-32_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-32_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-32_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-32_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-32_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-32_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-32_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-32_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-32_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-32_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-32_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-32_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-32_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-32_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-32_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-32_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-32_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-32_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-32_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-32_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_293-32_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_293-32_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_293-32_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_293-32_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_293-32_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_293-32_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_293-32_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_293-32_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_293-32_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_293-32_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_293-32_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_578_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-32_0_6_load_0 | 0 | 0.015032 | 0.0037675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-32_0_6_load_112 | 5 | 0.0054 | 0.0013534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-32_0_6_load_110 | 7 | 0.0017618 | 0.00044154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-32_0_6_load_134 | 8 | 0.0013907 | 0.00034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-32_0_6_load_135 | 9 | 0.00076512 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-32_0_6_load_133 | 10 | 0.0011475 | 0.0002876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-32_0_6_load_7 | 11 | 0.021229 | 0.0053204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-32_0_6_load_45 | 18 | 0.003748 | 0.00093933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-32_0_6_load_82 | 19 | 0.010598 | 0.0026562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-32_0_6_load_81 | 20 | 0.0032318 | 0.00080998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-32_0_6_load_141 | 24 | 0.01219 | 0.003055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-32_0_6_load_74 | 27 | 0.0011772 | 0.00029504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-32_0_6_load_71 | 28 | 0.0022862 | 0.00057297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-32_0_6_load_41 | 30 | 0.0034127 | 0.00085529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-32_0_6_load_107 | 31 | 0.00066865 | 0.00016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-32_0_6_load_80 | 32 | 0.0016453 | 0.00041235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-32_0_6_load_47 | 34 | 0.0038343 | 0.00096097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-32_0_6_load_17 | 37 | 0.0048575 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-32_0_6_load_18 | 38 | 0.00061896 | 0.00015513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-32_0_6_load_20 | 40 | 0.0013166 | 0.00032998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-32_0_6_load_138 | 41 | 0.0016395 | 0.00041091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-32_0_6_load_40 | 43 | 0.001906 | 0.0004777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-32_0_6_load_139 | 45 | 0.0012373 | 0.00031009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-32_0_6_load_137 | 47 | 0.0032526 | 0.00081518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-32_0_6_load_23 | 48 | 0.0027839 | 0.00069771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-32_0_6_load_84 | 51 | 0.00020994 | 5.2616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-32_0_6_load_83 | 52 | 0.00042797 | 0.00010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-32_0_6_load_140 | 53 | 0.00070129 | 0.00017576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-32_0_6_load_127 | 54 | 6.9469e-05 | 1.7411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-32_0_6_load_27 | 55 | 0.0089196 | 0.0022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-32_0_6_load_49 | 56 | 0.008523 | 0.0021361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-32_0_6_load_30 | 59 | 0.012497 | 0.003132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-32_0_6_load_33 | 62 | 0.008924 | 0.0022366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-32_0_6_load_37 | 63 | 0.0069984 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-32_0_6_load_57 | 67 | 0.0064123 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-32_0_6_load_56 | 72 | 0.0058376 | 0.001463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-32_0_6_load_62 | 74 | 0.010284 | 0.0025775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-32_0_6_load_61 | 75 | 0.01769 | 0.0044334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-32_0_6_load_51 | 79 | 0.013205 | 0.0033094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-32_0_6_load_67 | 80 | 0.0061421 | 0.0015393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-32_0_6_load_68 | 81 | 0.0056536 | 0.0014169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-32_0_6_load_42 | 82 | 0.0043123 | 0.0010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-32_0_6_load_50 | 83 | 0.0029177 | 0.00073125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-32_0_6_load_65 | 85 | 0.0054633 | 0.0013692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-32_0_6_load_69 | 86 | 0.013631 | 0.0034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-32_0_6_load_70 | 87 | 0.009892 | 0.0024792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-32_0_6_load_63 | 88 | 0.011909 | 0.0029846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-32_0_6_load_142 | 89 | 0.015833 | 0.0039682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-32_0_6_load_75 | 90 | 0.0046597 | 0.0011678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-32_0_6_load_76 | 92 | 0.0013785 | 0.00034548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-32_0_6_load_119 | 93 | 0.0025013 | 0.00062688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-32_0_6_load_106 | 94 | 0.00022258 | 5.5784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-32_0_6_load_100 | 97 | 0.00034166 | 8.5628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-32_0_6_load_101 | 98 | 0.00061599 | 0.00015438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-32_0_6_load_85 | 99 | 0.00052934 | 0.00013267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-32_0_6_load_90 | 101 | 0.00045205 | 0.0001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-32_0_6_load_93 | 102 | 0.00016576 | 4.1543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-32_0_6_load_88 | 103 | 6.999e-05 | 1.7541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-32_0_6_load_87 | 104 | 0.0002602 | 6.5213e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-32_0_6_load_91 | 106 | 0.00034714 | 8.7002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-32_0_6_load_99 | 109 | 0.00023623 | 5.9206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-32_0_6_load_97 | 110 | 0.0003199 | 8.0175e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-32_0_6_load_102 | 113 | 0.00076473 | 0.00019166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-32_0_6_load_108 | 114 | 0.0011209 | 0.00028092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-32_0_6_load_115 | 116 | 0.00064066 | 0.00016057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-32_0_6_load_113 | 117 | 0.0020161 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-32_0_6_load_114 | 119 | 0.00021342 | 5.3487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-32_0_6_load_116 | 120 | 0.00064811 | 0.00016243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-32_0_6_load_120 | 121 | 0.00054536 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-32_0_6_load_124 | 122 | 0.00068634 | 0.00017201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-32_0_6_load_117 | 123 | 0.00017271 | 4.3285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-32_0_6_load_126 | 125 | 0.00026761 | 6.7069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-32_0_6_load_128 | 126 | 0.00027783 | 6.963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-32_0_6_load_123 | 127 | 0.00068586 | 0.00017189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-32_0_6_load_122 | 129 | 0.0015345 | 0.00038457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-32_0_6_load_125 | 130 | 0.0015345 | 0.00038457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-32_0_6_load_129 | 131 | 8.4445e-05 | 2.1164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-32_0_6_load_130 | 132 | 0.00028874 | 7.2365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-32_0_6_load_131 | 133 | 0.00069415 | 0.00017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-32_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.087388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-32_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-32_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-32_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.11875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_293-32_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-32_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.11121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_293-32_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-32_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-32_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.025852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-32_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.010398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_293-32_0_6_line_10 |  | 8 | 47 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-32_0_6_line_11 |  | 9 | 46 | 0.026545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-32_0_6_line_12 |  | 10 | 122 | 0.013881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_293-32_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-32_0_6_line_14 |  | 12 | 16 | 0.057246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-32_0_6_line_15 |  | 12 | 17 | 0.08778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-32_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.035731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-32_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.037089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-32_0_6_line_18 |  | 14 | 18 | 0.17442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-32_0_6_line_19 |  | 15 | 19 | 0.04092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-32_0_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.0084983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-32_0_6_line_21 |  | 17 | 26 | 0.16441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_293-32_0_6_line_22 |  | 17 | 27 | 0.04974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-32_0_6_line_23 |  | 17 | 28 | 0.038168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-32_0_6_line_24 |  | 17 | 23 | 0.2164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_293-32_0_6_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0084597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-32_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0070156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-32_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.039775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-32_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.065457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-32_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.082675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_293-32_0_6_line_30 |  | 25 | 29 | 0.18604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_293-32_0_6_line_31 |  | 25 | 30 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-32_0_6_line_32 |  | 26 | 31 | 0.041866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_293-32_0_6_line_33 |  | 27 | 32 | 0.01856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-32_0_6_line_34 |  | 28 | 36 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-32_0_6_line_35 |  | 29 | 58 | 0.12091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_293-32_0_6_line_36 |  | 29 | 81 | 0.166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_293-32_0_6_line_37 |  | 29 | 82 | 0.14827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-32_0_6_line_38 |  | 30 | 42 | 0.012701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-32_0_6_line_39 |  | 31 | 93 | 0.04553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_293-32_0_6_line_40 |  | 32 | 92 | 0.0018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-32_0_6_line_41 |  | 33 | 34 | 0.16197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-32_0_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.24424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-32_0_6_line_43 |  | 34 | 58 | 0.06915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-32_0_6_line_44 |  | 35 | 55 | 0.035267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-32_0_6_line_45 |  | 36 | 90 | 0.024715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-32_0_6_line_46 |  | 37 | 38 | 0.17432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-32_0_6_line_47 |  | 37 | 39 | 0.027818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-32_0_6_line_48 |  | 39 | 40 | 0.049711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-32_0_6_line_49 |  | 40 | 41 | 0.030904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-32_0_6_line_50 |  | 41 | 44 | 0.027733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-32_0_6_line_51 |  | 42 | 43 | 0.32669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-32_0_6_line_52 |  | 44 | 45 | 0.033207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-32_0_6_line_53 |  | 44 | 46 | 0.036425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-32_0_6_line_54 |  | 45 | 50 | 0.061696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-32_0_6_line_55 |  | 46 | 133 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-32_0_6_line_56 |  | 48 | 49 | 0.06377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-32_0_6_line_57 |  | 49 | 50 | 0.18955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-32_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.055784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-32_0_6_line_59 |  | 52 | 99 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-32_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0029887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-32_0_6_line_61 |  | 54 | 124 | 0.046557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-32_0_6_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0027045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-32_0_6_line_63 |  | 57 | 84 | 0.008965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-32_0_6_line_64 |  | 58 | 83 | 0.044041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-32_0_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-32_0_6_line_66 |  | 59 | 61 | 0.03983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-32_0_6_line_67 |  | 60 | 62 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-32_0_6_line_68 |  | 61 | 63 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-32_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.032387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-32_0_6_line_70 |  | 63 | 68 | 0.012634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-32_0_6_line_71 |  | 64 | 73 | 0.046149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-32_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.009492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-32_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.037111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-32_0_6_line_74 |  | 66 | 74 | 0.028867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-32_0_6_line_75 |  | 66 | 75 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-32_0_6_line_76 |  | 67 | 72 | 0.036706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-32_0_6_line_77 |  | 68 | 69 | 0.027114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-32_0_6_line_78 |  | 69 | 71 | 0.023381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-32_0_6_line_79 |  | 69 | 80 | 0.10386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_293-32_0_6_line_80 |  | 70 | 71 | 0.025512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-32_0_6_line_81 |  | 70 | 72 | 0.0022841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-32_0_6_line_82 |  | 71 | 79 | 0.030527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-32_0_6_line_83 |  | 73 | 89 | 0.006694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-32_0_6_line_84 |  | 74 | 88 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-32_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.006942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-32_0_6_line_86 |  | 76 | 78 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-32_0_6_line_87 |  | 76 | 79 | 0.032197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-32_0_6_line_88 |  | 77 | 85 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-32_0_6_line_89 |  | 78 | 86 | 0.0084112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-32_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.038156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_293-32_0_6_line_91 |  | 84 | 88 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-32_0_6_line_92 |  | 86 | 87 | 0.022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-32_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.11012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-32_0_6_line_94 |  | 91 | 95 | 0.15046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-32_0_6_line_95 |  | 93 | 121 | 0.0020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_293-32_0_6_line_96 |  | 94 | 95 | 0.033598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-32_0_6_line_97 |  | 95 | 96 | 0.006903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-32_0_6_line_98 |  | 96 | 97 | 0.059758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-32_0_6_line_99 |  | 97 | 98 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-32_0_6_line_100 |  | 98 | 113 | 0.0090306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-32_0_6_line_101 |  | 99 | 100 | 0.14171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-32_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-32_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.028823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-32_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-32_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.028002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-32_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.11639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-32_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-32_0_6_line_108 |  | 105 | 107 | 0.11808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-32_0_6_line_109 |  | 106 | 108 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-32_0_6_line_110 |  | 107 | 109 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-32_0_6_line_111 |  | 108 | 110 | 0.046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-32_0_6_line_112 |  | 108 | 111 | 0.10507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-32_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.21192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-32_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.14326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-32_0_6_line_115 |  | 112 | 114 | 0.045908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-32_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.027508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-32_0_6_line_117 |  | 115 | 117 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-32_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.028733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-32_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.041504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-32_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0029986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_293-32_0_6_line_121 |  | 120 | 123 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_293-32_0_6_line_122 |  | 121 | 128 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_293-32_0_6_line_123 |  | 122 | 128 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_293-32_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.03079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_293-32_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.014748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_293-32_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0011349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_293-32_0_6_line_127 |  | 126 | 131 | 0.02097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_293-32_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_293-32_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_293-32_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.0011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_293-32_0_6_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0069145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_293-32_0_6_line_132 |  | 132 | 133 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-32_0_6_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2692609.442 | 1230617.115 | 2692585.5398 | 1230621.6128 | 2692578.2552 | 1230618.5082 | 2692578.294 | 1230610.6699 | 2692582.5051 | 1230595.1577 | 2692587.6801 | 1230586.343 | 2692604.2249 | 1230573.3862
1 | 2692616.0095 | 1230564.1572 | 2692604.2249 | 1230573.3862
2 | 2692625.0645 | 1230604.3492 | 2692609.442 | 1230617.115
3 | 2692616.0095 | 1230564.1572 | 2692640.4232 | 1230544.8458 | 2692673.8053 | 1230518.3247 | 2692659.4917 | 1230512.7199 | 2692636.3409 | 1230531.1836
4 | 2692625.0645 | 1230604.3492 | 2692623.5594 | 1230588.1586 | 2692627.6421 | 1230584.2972 | 2692633.4425 | 1230579.5874
5 | 2692539.8 | 1230564.6712 | 2692553.3093 | 1230564.5257 | 2692585.6733 | 1230554.211 | 2692604.5733 | 1230539.6727 | 2692606.5361 | 1230538.1688 | 2692608.6528 | 1230536.5117 | 2692623.8147 | 1230524.6282 | 2692630.0899 | 1230524.4592 | 2692636.3409 | 1230531.1836
6 | 2692636.3409 | 1230531.1836 | 2692632.5209 | 1230534.2262 | 2692618.544 | 1230550.2756 | 2692614.8671 | 1230552.9658
7 | 2692539.8 | 1230564.6712 | 2692549.8551 | 1230546.7091
8 | 2692539.8 | 1230564.6712 | 2692536.1497 | 1230559.2549 | 2692534.3872 | 1230540.0149
9 | 2692539.8 | 1230564.6712 | 2692533.0389 | 1230572.5704
10 | 2692564.6157 | 1230520.3412 | 2692549.8551 | 1230546.7091
11 | 2692534.1879 | 1230513.5028 | 2692533.7669 | 1230533.2437 | 2692534.3872 | 1230540.0149
12 | 2692533.0389 | 1230572.5704 | 2692524.0126 | 1230583.1159
13 | 2692587.6113 | 1230736.1382 | 2692585.4439 | 1230733.2801 | 2692581.6567 | 1230727.6904
14 | 2692537.4531 | 1230758.6847 | 2692553.7326 | 1230757.6818 | 2692555.0976 | 1230757.5918 | 2692564.9446 | 1230754.7208 | 2692572.8462 | 1230748.3615 | 2692587.6113 | 1230736.1382
15 | 2692571.4796 | 1230800.0995 | 2692593.4975 | 1230784.2532 | 2692581.7398 | 1230761.4649 | 2692574.1455 | 1230750.5388 | 2692572.8462 | 1230748.3615 | 2692587.6113 | 1230736.1382
16 | 2692618.6084 | 1230682.2378 | 2692614.1047 | 1230677.631 | 2692607.7431 | 1230676.5534 | 2692611.7708 | 1230667.9544 | 2692622.1434 | 1230659.5655
17 | 2692588.6045 | 1230691.3549 | 2692607.7431 | 1230676.5534 | 2692614.1047 | 1230677.631 | 2692618.6084 | 1230682.2378
18 | 2692622.1434 | 1230659.5655 | 2692687.0162 | 1230606.2936 | 2692730.1784 | 1230567.1273 | 2692753.3469 | 1230544.7687
19 | 2692588.6045 | 1230691.3549 | 2692566.3978 | 1230714.9261 | 2692559.6993 | 1230720.2162
20 | 2692537.4531 | 1230758.6847 | 2692533.1739 | 1230754.7375 | 2692531.2404 | 1230752.8865
21 | 2692571.4796 | 1230800.0995 | 2692544.1754 | 1230772.5882 | 2692476.9327 | 1230706.7283 | 2692453.8419 | 1230684.9092
22 | 2692571.4796 | 1230800.0995 | 2692564.7066 | 1230817.173 | 2692554.1162 | 1230831.7853 | 2692545.9593 | 1230842.3232
23 | 2692571.4796 | 1230800.0995 | 2692561.623 | 1230812.3437 | 2692552.2325 | 1230823.361 | 2692546.5108 | 1230827.4082 | 2692545.6379 | 1230827.8181
24 | 2692571.4796 | 1230800.0995 | 2692593.4975 | 1230784.2532 | 2692621.6629 | 1230771.0712 | 2692633.7815 | 1230763.41 | 2692691.3226 | 1230726.9917 | 2692717.3753 | 1230705.538 | 2692726.9539 | 1230671.8187 | 2692729.7122 | 1230665.4572
25 | 2692553.0603 | 1230725.4593 | 2692559.6993 | 1230720.2162
26 | 2692526.1727 | 1230748.0349 | 2692531.2404 | 1230752.8865
27 | 2692526.1727 | 1230748.0349 | 2692531.306 | 1230731.6697 | 2692553.0603 | 1230725.4593
28 | 2692729.7122 | 1230665.4572 | 2692728.4274 | 1230660.8894 | 2692725.6778 | 1230654.5642 | 2692724.6607 | 1230641.5835 | 2692726.237 | 1230618.725 | 2692728.1809 | 1230600.9537
29 | 2692776.1779 | 1230597.611 | 2692738.0026 | 1230646.3283 | 2692729.7122 | 1230665.4572
30 | 2692776.1779 | 1230597.611 | 2692831.9466 | 1230653.9662 | 2692846.8021 | 1230661.7036 | 2692873.4688 | 1230657.2502 | 2692887.3402 | 1230659.1237 | 2692899.7453 | 1230667.0899 | 2692918.3271 | 1230685.0486 | 2692924.6105 | 1230691.1289
31 | 2692776.1779 | 1230597.611 | 2692782.7508 | 1230587.3374
32 | 2692453.8419 | 1230684.9092 | 2692472.1569 | 1230662.6447 | 2692477.1835 | 1230655.5622 | 2692479.2797 | 1230651.7488
33 | 2692545.9593 | 1230842.3232 | 2692541.8786 | 1230847.595 | 2692543.5284 | 1230859.3736 | 2692543.5284 | 1230859.3736
34 | 2692524.7058 | 1230834.4629 | 2692540.0932 | 1230830.4216 | 2692545.6379 | 1230827.8181
35 | 2692924.6105 | 1230691.1289 | 2692845.8575 | 1230769.6774 | 2692841.2524 | 1230778.3673
36 | 2692924.6105 | 1230691.1289 | 2692995.2265 | 1230764.2853 | 2693017.366 | 1230787.2146 | 2693036.8855 | 1230813.141
37 | 2692924.6105 | 1230691.1289 | 2693002.0918 | 1230564.7121
38 | 2692789.5957 | 1230576.6387 | 2692782.7508 | 1230587.3374
39 | 2692479.2797 | 1230651.7488 | 2692486.1646 | 1230639.2235 | 2692492.1368 | 1230627.3635 | 2692501.8522 | 1230612.2603
40 | 2692543.5284 | 1230859.3736 | 2692542.6594 | 1230860.9753
41 | 2692784.2322 | 1230957.0166 | 2692789.9838 | 1230945.2312 | 2692795.5996 | 1230937.2909 | 2692805.1979 | 1230929.4796 | 2692822.6695 | 1230922.4583 | 2692834.1807 | 1230915.3663 | 2692842.4222 | 1230901.7963 | 2692856.9037 | 1230874.2916 | 2692864.3596 | 1230857.1957 | 2692866.925 | 1230847.1842 | 2692865.0777 | 1230834.5129 | 2692865.5294 | 1230828.8793
42 | 2692784.2322 | 1230957.0166 | 2692779.1222 | 1230967.4888 | 2692747.9131 | 1231029.1462 | 2692771.8525 | 1231063.4109 | 2692777.6095 | 1231071.6511 | 2692789.1688 | 1231074.5558 | 2692794.9271 | 1231077.3699 | 2692799.3038 | 1231081.3521 | 2692804.2178 | 1231088.7564 | 2692808.6465 | 1231097.1648 | 2692817.0557 | 1231115.0311 | 2692821.9677 | 1231124.5035 | 2692826.9906 | 1231131.7204 | 2692804.1719 | 1231150.8669
43 | 2692841.2524 | 1230778.3673 | 2692865.3935 | 1230792.9769 | 2692872.332 | 1230799.3009 | 2692873.7559 | 1230806.584 | 2692872.1551 | 1230814.498 | 2692867.7662 | 1230821.4678 | 2692865.7081 | 1230826.6504 | 2692865.5294 | 1230828.8793
44 | 2692804.1719 | 1231150.8669 | 2692794.1216 | 1231151.2659 | 2692790.5556 | 1231145.3393 | 2692785.8736 | 1231145.8778 | 2692780.8649 | 1231141.1407 | 2692781.1737 | 1231134.4629
45 | 2692524.7058 | 1230834.4629 | 2692500.2645 | 1230838.1297
46 | 2692633.24 | 1230398.953 | 2692659.6739 | 1230352.8416 | 2692699.3279 | 1230294.8736 | 2692728.5786 | 1230253.1763
47 | 2692619.405 | 1230423.0868 | 2692633.24 | 1230398.953
48 | 2692619.405 | 1230423.0868 | 2692603.1457 | 1230413.4934 | 2692596.5469 | 1230414.4914 | 2692588.2394 | 1230420.1328 | 2692580.6455 | 1230432.0326
49 | 2692564.0209 | 1230458.0838 | 2692580.6455 | 1230432.0326
50 | 2692554.5971 | 1230483.2988 | 2692560.5612 | 1230474.4074 | 2692561.8223 | 1230461.529 | 2692564.0209 | 1230458.0838
51 | 2692789.5957 | 1230576.6387 | 2692825.3413 | 1230528.3286 | 2692858.9474 | 1230494.3177 | 2692894.9502 | 1230464.5142 | 2692933.2456 | 1230440.7288 | 2693021.5136 | 1230349.4668
52 | 2692554.5971 | 1230483.2988 | 2692533.5336 | 1230489.8423 | 2692522.4989 | 1230488.2405
53 | 2692534.1879 | 1230513.5028 | 2692554.5971 | 1230483.2988
54 | 2692477.2861 | 1230448.4044 | 2692492.6855 | 1230467.9913 | 2692501.498 | 1230477.1015 | 2692517.9178 | 1230487.5755 | 2692522.4989 | 1230488.2405
55 | 2692534.1879 | 1230513.5028 | 2692517.6885 | 1230525.9053
56 | 2692588.2437 | 1230307.53 | 2692603.8239 | 1230298.4995 | 2692617.9894 | 1230294.2059 | 2692626.7379 | 1230288.4714 | 2692628.0766 | 1230281.8097 | 2692625.6276 | 1230276.1008 | 2692619.6608 | 1230271.5694
57 | 2692477.2861 | 1230448.4044 | 2692478.1919 | 1230435.9541 | 2692481.3013 | 1230425.5172 | 2692484.9389 | 1230417.1566 | 2692510.1232 | 1230379.4992 | 2692514.1657 | 1230371.4118 | 2692519.375 | 1230356.9937 | 2692534.4574 | 1230354.1263 | 2692554.5323 | 1230342.9862 | 2692570.6408 | 1230328.7267 | 2692582.7557 | 1230314.5385 | 2692588.2437 | 1230307.53
58 | 2692227.9735 | 1230368.8204 | 2692227.9735 | 1230368.8204 | 2692231.3875 | 1230357.7655 | 2692245.4455 | 1230353.0468 | 2692262.932 | 1230368.5514 | 2692266.8663 | 1230364.0019
59 | 2692227.9735 | 1230368.8204 | 2692218.0374 | 1230380.8194 | 2692214.4031 | 1230383.0229
60 | 2692451.109 | 1230526.8589 | 2692451.5801 | 1230529.8102
61 | 2692467.8274 | 1230572.8353 | 2692464.0347 | 1230568.7734 | 2692455.8748 | 1230547.4202 | 2692452.1329 | 1230533.2741 | 2692451.5801 | 1230529.8102
62 | 2692962.7175 | 1230932.064 | 2692960.0215 | 1230932.2766
63 | 2692962.7175 | 1230932.064 | 2692966.0795 | 1230940.3781
64 | 2692805.2312 | 1230775.0471 | 2692813.9004 | 1230765.142 | 2692818.7881 | 1230766.0078 | 2692834.053 | 1230776.6203 | 2692841.2524 | 1230778.3673
65 | 2693114.1145 | 1231017.9278 | 2693113.3771 | 1231013.2573 | 2693106.1153 | 1231007.1927
66 | 2693097.7354 | 1230976.9641 | 2693090.6311 | 1230986.5709 | 2693089.7668 | 1230990.0043 | 2693098.5825 | 1230997.8368 | 2693099.5371 | 1231001.699 | 2693106.1153 | 1231007.1927
67 | 2693114.1145 | 1231017.9278 | 2693102.0279 | 1231024.0207 | 2693096.4055 | 1231031.8182
68 | 2693097.7354 | 1230976.9641 | 2693107.1615 | 1230964.2032
69 | 2693069.6506 | 1231048.8317 | 2693092.0625 | 1231037.8412 | 2693096.4055 | 1231031.8182
70 | 2693118.713 | 1230959.4022 | 2693107.6492 | 1230963.543 | 2693107.1615 | 1230964.2032
71 | 2693031.9649 | 1231039.6909 | 2693033.791 | 1231045.457 | 2693045.0858 | 1231052.6722 | 2693048.7233 | 1231054.9864 | 2693056.8492 | 1231055.1136 | 2693069.6506 | 1231048.8317
72 | 2693024.2795 | 1230979.9723 | 2693020.9534 | 1230976.1508 | 2693016.6451 | 1230975.0604
73 | 2693024.2795 | 1230979.9723 | 2693044.9927 | 1230994.7625 | 2693048.8599 | 1230994.0225 | 2693051.3461 | 1230991.0148 | 2693054.5458 | 1230988.9291
74 | 2693016.6451 | 1230975.0604 | 2693010.4206 | 1230973.473 | 2692998.4518 | 1230965.7581 | 2692991.6507 | 1230961.1705
75 | 2693016.6451 | 1230975.0604 | 2693005.6977 | 1231002.9122
76 | 2693073.748 | 1230959.4134 | 2693072.6226 | 1230968.8652 | 2693058.3257 | 1230986.4652 | 2693054.5458 | 1230988.9291
77 | 2693112.4604 | 1230933.0186 | 2693117.5785 | 1230954.9367 | 2693118.713 | 1230959.4022
78 | 2693112.4604 | 1230933.0186 | 2693089.3756 | 1230937.1268
79 | 2693112.4604 | 1230933.0186 | 2693102.7865 | 1230913.72 | 2693084.2352 | 1230879.8719 | 2693059.3091 | 1230844.0039
80 | 2693089.3756 | 1230937.1268 | 2693074.2619 | 1230955.1254 | 2693074.0181 | 1230957.1453
81 | 2693074.0181 | 1230957.1453 | 2693073.748 | 1230959.4134
82 | 2693089.3756 | 1230937.1268 | 2693067.1881 | 1230916.1605
83 | 2693031.9649 | 1231039.6909 | 2693035.9353 | 1231034.2936
84 | 2692991.6507 | 1230961.1705 | 2692985.4915 | 1230957.0158 | 2692977.0438 | 1230949.8563 | 2692975.8078 | 1230948.8872
85 | 2693044.6074 | 1230929.3873 | 2693039.0946 | 1230933.6263
86 | 2693029.4184 | 1230896.0702 | 2693036.9775 | 1230902.8933 | 2693044.6074 | 1230929.3873
87 | 2693044.6074 | 1230929.3873 | 2693051.7708 | 1230925.1964 | 2693062.3465 | 1230911.5854 | 2693067.1881 | 1230916.1605
88 | 2693039.0946 | 1230933.6263 | 2693040.1988 | 1230925.9937 | 2693038.3112 | 1230919.0227
89 | 2693029.4184 | 1230896.0702 | 2693021.5017 | 1230898.9117
90 | 2693059.3091 | 1230844.0039 | 2693049.5651 | 1230829.9824 | 2693036.8855 | 1230813.141
91 | 2692966.0795 | 1230940.3781 | 2692966.5972 | 1230941.6649 | 2692975.8078 | 1230948.8872
92 | 2693021.5017 | 1230898.9117 | 2693011.905 | 1230902.3563 | 2693001.8023 | 1230909.2655
93 | 2692396.1662 | 1230856.7247 | 2692414.3742 | 1230843.7317 | 2692437.1382 | 1230834.9125 | 2692466.1267 | 1230838.4101 | 2692500.2645 | 1230838.1297
94 | 2692255.2007 | 1230856.3025 | 2692262.8896 | 1230858.7235 | 2692297.7164 | 1230856.5068 | 2692306.9245 | 1230854.7596 | 2692342.6573 | 1230836.1566 | 2692349.6316 | 1230836.3095 | 2692388.0703 | 1230852.2179 | 2692396.1662 | 1230856.7247
95 | 2692503.0022 | 1230610.561 | 2692502.4619 | 1230611.3126 | 2692501.8522 | 1230612.2603
96 | 2692255.2007 | 1230856.3025 | 2692270.368 | 1230844.9519 | 2692281.8396 | 1230835.8334
97 | 2692255.2007 | 1230856.3025 | 2692249.4003 | 1230860.0708
98 | 2692249.4003 | 1230860.0708 | 2692248.0782 | 1230852.5227 | 2692249.74 | 1230813.2981 | 2692242.7929 | 1230802.5058
99 | 2692242.7929 | 1230802.5058 | 2692231.5187 | 1230784.9913
100 | 2692227.4339 | 1230776.9711 | 2692229.5838 | 1230781.9853 | 2692231.5187 | 1230784.9913
101 | 2692083.0375 | 1230433.7209 | 2692088.0443 | 1230429.8512 | 2692121.5623 | 1230417.4059 | 2692160.7306 | 1230407.4834 | 2692195.8823 | 1230394.2521 | 2692214.4031 | 1230383.0229
102 | 2692083.0375 | 1230433.7209 | 2692067.1723 | 1230445.9801
103 | 2692083.0375 | 1230433.7209 | 2692070.4317 | 1230421.4948 | 2692061.099 | 1230415.1917
104 | 2692054.2648 | 1230456.2278 | 2692059.2533 | 1230452.0992 | 2692067.1723 | 1230445.9801
105 | 2692033.9074 | 1230475.1119 | 2692036.2007 | 1230471.1782 | 2692054.2648 | 1230456.2278
106 | 2692048.1076 | 1230588.6798 | 2692043.4243 | 1230576.0761 | 2692031.8651 | 1230501.6662 | 2692030.1617 | 1230481.5366 | 2692033.9074 | 1230475.1119
107 | 2692048.1076 | 1230588.6798 | 2692050.8731 | 1230590.0374
108 | 2691944.2566 | 1230533.8341 | 2691961.0709 | 1230549.2162 | 2692048.1076 | 1230588.6798
109 | 2692065.4146 | 1230597.176 | 2692050.8731 | 1230590.0374
110 | 2691944.2566 | 1230533.8341 | 2691927.2236 | 1230528.5701
111 | 2692065.4146 | 1230597.176 | 2692071.0124 | 1230588.4008 | 2692097.7002 | 1230563.9855
112 | 2692065.4146 | 1230597.176 | 2692093.8788 | 1230617.976 | 2692131.1595 | 1230636.8781 | 2692151.9147 | 1230656.0134
113 | 2692151.9147 | 1230656.0134 | 2691959.2977 | 1230745.5624
114 | 2692151.9147 | 1230656.0134 | 2692211.3512 | 1230739.461 | 2692227.4339 | 1230776.9711
115 | 2691959.2977 | 1230745.5624 | 2691919.3319 | 1230722.9728
116 | 2692406.8248 | 1230641.8587 | 2692418.9399 | 1230636.8545 | 2692426.1992 | 1230624.4183
117 | 2692406.8248 | 1230641.8587 | 2692396.3322 | 1230638.2164
118 | 2692388.7288 | 1230613.9909 | 2692386.0738 | 1230626.403 | 2692393.948 | 1230637.3888 | 2692396.3322 | 1230638.2164
119 | 2692388.7288 | 1230613.9909 | 2692408.9995 | 1230602.3642 | 2692425.9315 | 1230595.8675
120 | 2692428.7311 | 1230594.7934 | 2692425.9315 | 1230595.8675
121 | 2692428.7311 | 1230594.7934 | 2692440.1918 | 1230590.396 | 2692441.8401 | 1230589.3486
122 | 2692515.5553 | 1230593.1032 | 2692503.0022 | 1230610.561
123 | 2692515.5553 | 1230593.1032 | 2692518.0106 | 1230590.1282 | 2692524.0126 | 1230583.1159
124 | 2692467.8274 | 1230572.8353 | 2692441.8401 | 1230589.3486
125 | 2692467.8274 | 1230572.8353 | 2692473.2574 | 1230569.5285 | 2692479.236 | 1230563.6423
126 | 2692480.0447 | 1230562.8461 | 2692479.236 | 1230563.6423
127 | 2692480.0447 | 1230562.8461 | 2692494.9877 | 1230548.134
128 | 2692515.5553 | 1230593.1032 | 2692505.6989 | 1230589.9904
129 | 2692515.5553 | 1230593.1032 | 2692520.0061 | 1230604.0358 | 2692524.5029 | 1230599.2334
130 | 2692524.5029 | 1230599.2334 | 2692525.2594 | 1230598.4256
131 | 2692494.9877 | 1230548.134 | 2692498.4839 | 1230544.6919 | 2692499.9174 | 1230543.2855
132 | 2692499.9174 | 1230543.2855 | 2692500.3917 | 1230542.8202 | 2692515.3775 | 1230527.6425 | 2692517.6885 | 1230525.9053

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692604.2249 | 1230573.3862
1 | 2692609.442 | 1230617.115
2 | 2692616.0095 | 1230564.1572
3 | 2692625.0645 | 1230604.3492
4 | 2692636.3409 | 1230531.1836
5 | 2692633.4425 | 1230579.5874
6 | 2692539.8 | 1230564.6712
7 | 2692614.8671 | 1230552.9658
8 | 2692549.8551 | 1230546.7091
9 | 2692534.3872 | 1230540.0149
10 | 2692533.0389 | 1230572.5704
11 | 2692581.6567 | 1230727.6904
12 | 2692587.6113 | 1230736.1382
13 | 2692618.6084 | 1230682.2378
14 | 2692622.1434 | 1230659.5655
15 | 2692588.6045 | 1230691.3549
16 | 2692537.4531 | 1230758.6847
17 | 2692571.4796 | 1230800.0995
18 | 2692753.3469 | 1230544.7687
19 | 2692559.6993 | 1230720.2162
20 | 2692531.2404 | 1230752.8865
21 | 2692553.0603 | 1230725.4593
22 | 2692526.1727 | 1230748.0349
23 | 2692729.7122 | 1230665.4572
24 | 2692728.1809 | 1230600.9537
25 | 2692776.1779 | 1230597.611
26 | 2692453.8419 | 1230684.9092
27 | 2692545.9593 | 1230842.3232
28 | 2692545.6379 | 1230827.8181
29 | 2692924.6105 | 1230691.1289
30 | 2692782.7508 | 1230587.3374
31 | 2692479.2797 | 1230651.7488
32 | 2692543.5284 | 1230859.3736
33 | 2692784.2322 | 1230957.0166
34 | 2692865.5294 | 1230828.8793
35 | 2692804.1719 | 1231150.8669
36 | 2692524.7058 | 1230834.4629
37 | 2692633.24 | 1230398.953
38 | 2692728.5786 | 1230253.1763
39 | 2692619.405 | 1230423.0868
40 | 2692580.6455 | 1230432.0326
41 | 2692564.0209 | 1230458.0838
42 | 2692789.5957 | 1230576.6387
43 | 2693021.5136 | 1230349.4668
44 | 2692554.5971 | 1230483.2988
45 | 2692522.4989 | 1230488.2405
46 | 2692534.1879 | 1230513.5028
47 | 2692564.6157 | 1230520.3412
48 | 2692619.6608 | 1230271.5694
49 | 2692588.2437 | 1230307.53
50 | 2692477.2861 | 1230448.4044
51 | 2692266.8663 | 1230364.0019
52 | 2692227.9735 | 1230368.8204
53 | 2692451.109 | 1230526.8589
54 | 2692451.5801 | 1230529.8102
55 | 2692781.1737 | 1231134.4629
56 | 2692960.0215 | 1230932.2766
57 | 2692962.7175 | 1230932.064
58 | 2692841.2524 | 1230778.3673
59 | 2693106.1153 | 1231007.1927
60 | 2693114.1145 | 1231017.9278
61 | 2693097.7354 | 1230976.9641
62 | 2693096.4055 | 1231031.8182
63 | 2693107.1615 | 1230964.2032
64 | 2693069.6506 | 1231048.8317
65 | 2693024.2795 | 1230979.9723
66 | 2693016.6451 | 1230975.0604
67 | 2693054.5458 | 1230988.9291
68 | 2693118.713 | 1230959.4022
69 | 2693112.4604 | 1230933.0186
70 | 2693074.0181 | 1230957.1453
71 | 2693089.3756 | 1230937.1268
72 | 2693073.748 | 1230959.4134
73 | 2693031.9649 | 1231039.6909
74 | 2692991.6507 | 1230961.1705
75 | 2693005.6977 | 1231002.9122
76 | 2693044.6074 | 1230929.3873
77 | 2693039.0946 | 1230933.6263
78 | 2693029.4184 | 1230896.0702
79 | 2693067.1881 | 1230916.1606
80 | 2693059.3091 | 1230844.0039
81 | 2693036.8855 | 1230813.141
82 | 2693002.0918 | 1230564.7121
83 | 2692805.2312 | 1230775.0471
84 | 2692966.0795 | 1230940.3781
85 | 2693038.3112 | 1230919.0227
86 | 2693021.5017 | 1230898.9117
87 | 2693001.8023 | 1230909.2655
88 | 2692975.8078 | 1230948.8872
89 | 2693035.9353 | 1231034.2936
90 | 2692500.2645 | 1230838.1297
91 | 2692396.1662 | 1230856.7247
92 | 2692542.6594 | 1230860.9753
93 | 2692501.8522 | 1230612.2603
94 | 2692281.8396 | 1230835.8334
95 | 2692255.2007 | 1230856.3025
96 | 2692249.4003 | 1230860.0708
97 | 2692242.7929 | 1230802.5058
98 | 2692231.5187 | 1230784.9913
99 | 2692214.4031 | 1230383.0229
100 | 2692083.0375 | 1230433.7209
101 | 2692067.1723 | 1230445.9801
102 | 2692061.099 | 1230415.1917
103 | 2692054.2648 | 1230456.2278
104 | 2692033.9074 | 1230475.1119
105 | 2692048.1076 | 1230588.6798
106 | 2692050.8731 | 1230590.0374
107 | 2691944.2566 | 1230533.8341
108 | 2692065.4146 | 1230597.176
109 | 2691927.2236 | 1230528.5701
110 | 2692097.7002 | 1230563.9855
111 | 2692151.9147 | 1230656.0134
112 | 2691959.2977 | 1230745.5624
113 | 2692227.4339 | 1230776.9711
114 | 2691919.3319 | 1230722.9728
115 | 2692406.8248 | 1230641.8587
116 | 2692426.1992 | 1230624.4183
117 | 2692396.3322 | 1230638.2164
118 | 2692388.7288 | 1230613.9909
119 | 2692425.9315 | 1230595.8675
120 | 2692428.7311 | 1230594.7934
121 | 2692503.0022 | 1230610.561
122 | 2692524.0126 | 1230583.1159
123 | 2692441.8401 | 1230589.3486
124 | 2692467.8274 | 1230572.8353
125 | 2692479.236 | 1230563.6423
126 | 2692480.0447 | 1230562.8461
127 | 2692505.6989 | 1230589.9904
128 | 2692515.5553 | 1230593.1032
129 | 2692524.5029 | 1230599.2334
130 | 2692525.2594 | 1230598.4256
131 | 2692494.9877 | 1230548.1341
132 | 2692499.9174 | 1230543.2855
133 | 2692517.6885 | 1230525.9053
134 | 2692805.2312 | 1230775.0471

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1