## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_578_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-3_0_4_load_0 | 0 | 0.011965 | 0.0029986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0016587 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0029833 | 0.00074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-3_0_4_load_10 | 6 | 0.011227 | 0.0028137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-3_0_4_load_70 | 7 | 0.0044571 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-3_0_4_load_67 | 8 | 0.0023296 | 0.00058385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-3_0_4_load_116 | 10 | 0.0036079 | 0.00090422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-3_0_4_load_120 | 11 | 0.0058186 | 0.0014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-3_0_4_load_64 | 14 | 0.0089257 | 0.002237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-3_0_4_load_105 | 16 | 0.014057 | 0.0035231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-3_0_4_load_68 | 17 | 0.01133 | 0.0028396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-3_0_4_load_117 | 18 | 0.005314 | 0.0013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-3_0_4_load_95 | 19 | 0.0038579 | 0.00096687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-3_0_4_load_65 | 21 | 0.0060215 | 0.0015091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-3_0_4_load_12 | 22 | 0.001133 | 0.00028396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-3_0_4_load_13 | 23 | 0.0021991 | 0.00055115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-3_0_4_load_85 | 24 | 0.0013957 | 0.00034978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-3_0_4_load_112 | 25 | 0.00084732 | 0.00021236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-3_0_4_load_84 | 26 | 0.006154 | 0.0015424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-3_0_4_load_108 | 27 | 0.001268 | 0.0003178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-3_0_4_load_14 | 28 | 0.0026824 | 0.00067227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-3_0_4_load_83 | 33 | 0.00536 | 0.0013433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-3_0_4_load_103 | 36 | 0.00092925 | 0.00023289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-3_0_4_load_128 | 38 | 0.012111 | 0.0030352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-3_0_4_load_114 | 40 | 0.0051833 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-3_0_4_load_126 | 43 | 0.010925 | 0.0027379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-3_0_4_load_82 | 47 | 0.0034754 | 0.00087102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-3_0_4_load_124 | 48 | 0.024337 | 0.0060994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-3_0_4_load_29 | 49 | 0.0024125 | 0.00060463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-3_0_4_load_63 | 52 | 0.0033267 | 0.00083375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-3_0_4_load_58 | 53 | 0.0040792 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-3_0_4_load_45 | 55 | 0.0047215 | 0.0011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-3_0_4_load_52 | 57 | 0.00069263 | 0.00017359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-3_0_4_load_51 | 59 | 0.003799 | 0.00095211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-3_0_4_load_115 | 61 | 0.0032479 | 0.000814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-3_0_4_load_101 | 62 | 0.0027144 | 0.00068029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-3_0_4_load_127 | 64 | 0.0096886 | 0.0024282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-3_0_4_load_40 | 65 | 0.003851 | 0.00096515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-3_0_4_load_44 | 66 | 0.0042564 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-3_0_4_load_129 | 69 | 0.0089592 | 0.0022454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-3_0_4_load_30 | 71 | 0.0031613 | 0.00079229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-3_0_4_load_104 | 73 | 0.0005166 | 0.00012947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-3_0_4_load_36 | 74 | 0.0055142 | 0.001382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-3_0_4_load_37 | 75 | 0.010416 | 0.0026105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-3_0_4_load_39 | 77 | 0.010414 | 0.00261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-3_0_4_load_41 | 78 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-3_0_4_load_71 | 79 | 0.0023838 | 0.00059743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-3_0_4_load_42 | 80 | 0.0082788 | 0.0020749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-3_0_4_load_72 | 82 | 0.0051076 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-3_0_4_load_56 | 84 | 0.0055019 | 0.0013789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-3_0_4_load_130 | 85 | 0.01041 | 0.0026089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-3_0_4_load_102 | 88 | 0.0015977 | 0.00040041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-3_0_4_load_54 | 90 | 0.0050014 | 0.0012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-3_0_4_load_74 | 92 | 0.0010112 | 0.00025343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-3_0_4_load_48 | 93 | 0.00054535 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-3_0_4_load_49 | 94 | 0.00022193 | 5.5621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-3_0_4_load_55 | 95 | 0.0017769 | 0.00044533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-3_0_4_load_57 | 96 | 0.0014824 | 0.00037151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-3_0_4_load_94 | 97 | 0.007669 | 0.001922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-3_0_4_load_59 | 98 | 0.0048956 | 0.0012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-3_0_4_load_61 | 99 | 0.005603 | 0.0014042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-3_0_4_load_113 | 100 | 0.0023258 | 0.00058291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-3_0_4_load_93 | 101 | 0.0055331 | 0.0013867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-3_0_4_load_66 | 102 | 0.0044904 | 0.0011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-3_0_4_load_81 | 103 | 0.0054826 | 0.0013741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-3_0_4_load_69 | 104 | 0.0011491 | 0.00028799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-3_0_4_load_77 | 106 | 0.0025417 | 0.000637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-3_0_4_load_75 | 107 | 0.00096228 | 0.00024117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-3_0_4_load_109 | 108 | 0.0082417 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-3_0_4_load_106 | 109 | 0.018739 | 0.0046964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-3_0_4_load_100 | 110 | 0.0032432 | 0.00081282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-3_0_4_load_87 | 112 | 0.0058104 | 0.0014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-3_0_4_load_119 | 115 | 0.0023668 | 0.00059317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-3_0_4_load_111 | 116 | 0.0065171 | 0.0016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-3_0_4_load_118 | 117 | 0.0031815 | 0.00079737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-3_0_4_load_110 | 118 | 0.0048395 | 0.0012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-3_0_4_load_99 | 119 | 0.0086094 | 0.0021577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-3_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.031098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-3_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-3_0_4_line_9 |  | 5 | 10 | 0.032478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-3_0_4_line_10 |  | 6 | 15 | 0.029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-3_0_4_line_11 |  | 7 | 16 | 0.042244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-3_0_4_line_12 |  | 8 | 17 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-3_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-3_0_4_line_14 |  | 10 | 18 | 0.0072823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-3_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.001791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-3_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.024187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-3_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.039946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-3_0_4_line_18 |  | 14 | 21 | 0.0313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-3_0_4_line_19 |  | 15 | 22 | 0.026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-3_0_4_line_20 |  | 15 | 23 | 0.020309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-3_0_4_line_21 |  | 17 | 104 | 0.033744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-3_0_4_line_22 |  | 18 | 117 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-3_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.027034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-3_0_4_line_24 |  | 20 | 114 | 0.004473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-3_0_4_line_25 |  | 21 | 102 | 0.0041095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-3_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-3_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.016421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-3_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-3_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-3_0_4_line_30 |  | 26 | 111 | 0.011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-3_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-3_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.002326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-3_0_4_line_33 |  | 30 | 49 | 0.025245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-3_0_4_line_34 |  | 30 | 39 | 0.009997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-3_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.018362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-3_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.048908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-3_0_4_line_37 |  | 32 | 54 | 0.059197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-3_0_4_line_38 |  | 32 | 55 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-3_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.052014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-3_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.011444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-3_0_4_line_41 |  | 35 | 59 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-3_0_4_line_42 |  | 35 | 58 | 0.008168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-3_0_4_line_43 |  | 36 | 54 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-3_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.049357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-3_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.034182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-3_0_4_line_46 |  | 38 | 60 | 0.036821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-3_0_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.080919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-3_0_4_line_48 |  | 40 | 61 | 0.0041686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-3_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.009172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-3_0_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-3_0_4_line_51 |  | 42 | 62 | 0.032519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-3_0_4_line_52 |  | 42 | 63 | 0.026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-3_0_4_line_53 |  | 43 | 64 | 0.037684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-3_0_4_line_54 |  | 44 | 45 | 0.038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-3_0_4_line_55 |  | 44 | 46 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-3_0_4_line_56 |  | 44 | 47 | 0.031908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-3_0_4_line_57 |  | 45 | 48 | 0.037718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-3_0_4_line_58 |  | 46 | 65 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-3_0_4_line_59 |  | 46 | 66 | 0.0061298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-3_0_4_line_60 |  | 48 | 67 | 0.059484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-3_0_4_line_61 |  | 50 | 51 | 0.003105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_293-3_0_4_line_62 |  | 50 | 52 | 0.023045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-3_0_4_line_63 |  | 50 | 53 | 0.034866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-3_0_4_line_64 |  | 51 | 100 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_293-3_0_4_line_65 |  | 51 | 89 | 0.033683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_293-3_0_4_line_66 |  | 52 | 63 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-3_0_4_line_67 |  | 53 | 98 | 0.0087051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-3_0_4_line_68 |  | 54 | 73 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-3_0_4_line_69 |  | 55 | 66 | 0.01394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-3_0_4_line_70 |  | 56 | 57 | 0.0043243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-3_0_4_line_71 |  | 56 | 58 | 0.027347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-3_0_4_line_72 |  | 57 | 72 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-3_0_4_line_73 |  | 58 | 71 | 0.0089078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-3_0_4_line_74 |  | 60 | 64 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-3_0_4_line_75 |  | 60 | 67 | 0.00774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-3_0_4_line_76 |  | 62 | 110 | 0.0089891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-3_0_4_line_77 |  | 67 | 70 | 0.038809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-3_0_4_line_78 |  | 68 | 69 | 0.024362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-3_0_4_line_79 |  | 68 | 70 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-3_0_4_line_80 |  | 70 | 119 | 0.017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-3_0_4_line_81 |  | 72 | 93 | 0.00010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-3_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.035721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-3_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-3_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.031652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-3_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.017934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-3_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-3_0_4_line_87 |  | 79 | 82 | 0.02454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-3_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.03834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-3_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.003625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-3_0_4_line_90 |  | 81 | 84 | 0.0080016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-3_0_4_line_91 |  | 82 | 101 | 0.029052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-3_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.080075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-3_0_4_line_93 |  | 83 | 86 | 0.006117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-3_0_4_line_94 |  | 84 | 90 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-3_0_4_line_95 |  | 86 | 91 | 0.003722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-3_0_4_line_96 |  | 86 | 92 | 0.019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-3_0_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_293-3_0_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.004071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_293-3_0_4_line_99 |  | 88 | 105 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_293-3_0_4_line_100 |  | 89 | 97 | 0.025197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-3_0_4_line_101 |  | 90 | 95 | 0.015296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-3_0_4_line_102 |  | 91 | 108 | 0.022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-3_0_4_line_103 |  | 91 | 109 | 0.045005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-3_0_4_line_104 |  | 92 | 107 | 0.023817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-3_0_4_line_105 |  | 93 | 94 | 0.054427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-3_0_4_line_106 |  | 95 | 96 | 0.0097507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-3_0_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.014148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-3_0_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-3_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.011428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-3_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_293-3_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-3_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.021359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-3_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-3_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-3_0_4_line_115 |  | 113 | 116 | 0.0085973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-3_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-3_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-3_0_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.017741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-3_0_4_trafo_113 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2693450.1077 | 1231328.7383 | 2693472.3267 | 1231312.4627
1 | 2693441.867 | 1231334.7747 | 2693450.1077 | 1231328.7383
2 | 2693483.5964 | 1231304.2075 | 2693472.3267 | 1231312.4627
3 | 2693441.867 | 1231334.7747 | 2693439.2809 | 1231332.0877
4 | 2693430.7749 | 1231364.3551 | 2693433.7654 | 1231360.1101 | 2693435.9725 | 1231357.0315 | 2693437.4071 | 1231352.5063 | 2693437.016 | 1231348.9532 | 2693434.4453 | 1231344.8098 | 2693432.3208 | 1231342.1523 | 2693441.867 | 1231334.7747
5 | 2693505.2154 | 1231289.3652 | 2693488.365 | 1231300.7144 | 2693483.5964 | 1231304.2075
6 | 2693439.2809 | 1231332.0877 | 2693433.2369 | 1231325.7993 | 2693430.2973 | 1231322.7753
7 | 2693439.2809 | 1231332.0877 | 2693456.3099 | 1231318.9903 | 2693464.0561 | 1231313.2943
8 | 2693430.7749 | 1231364.3551 | 2693420.0215 | 1231358.9044 | 2693413.3418 | 1231356.431 | 2693407.7063 | 1231354.0296
9 | 2693430.7749 | 1231364.3551 | 2693459.2537 | 1231379.968
10 | 2693529.3078 | 1231273.1384 | 2693505.2154 | 1231289.3652
11 | 2693434.0622 | 1231286.3172 | 2693428.6809 | 1231292.3147 | 2693424.3155 | 1231298.7285 | 2693422.9564 | 1231307.6136 | 2693423.8692 | 1231314.1104 | 2693426.6401 | 1231319.013 | 2693430.2973 | 1231322.7753
12 | 2693464.0561 | 1231313.2943 | 2693471.9581 | 1231307.4836 | 2693480.9624 | 1231300.9286
13 | 2693407.7063 | 1231354.0296 | 2693400.871 | 1231348.9297 | 2693399.0161 | 1231347.9332
14 | 2693459.2537 | 1231379.968 | 2693465.6393 | 1231383.4687
15 | 2693397.4384 | 1231347.0856 | 2693399.0161 | 1231347.9332
16 | 2693378.7571 | 1231331.8256 | 2693386.0163 | 1231338.8781 | 2693394.0886 | 1231345.2761 | 2693397.4384 | 1231347.0856
17 | 2693378.7571 | 1231331.8256 | 2693380.3541 | 1231320.8206 | 2693381.953 | 1231311.1387 | 2693384.0364 | 1231301.4756 | 2693386.4247 | 1231292.6657
18 | 2693386.4247 | 1231292.6657 | 2693389.9704 | 1231279.5864 | 2693395.9585 | 1231262.8785
19 | 2693529.3078 | 1231273.1384 | 2693546.3195 | 1231293.0991
20 | 2693529.3078 | 1231273.1384 | 2693546.3647 | 1231262.1148
21 | 2693480.9624 | 1231300.9286 | 2693485.7426 | 1231297.4486 | 2693504.5561 | 1231284.5574 | 2693508.7605 | 1231281.8056
22 | 2693465.6393 | 1231383.4687 | 2693477.9896 | 1231390.2395
23 | 2693496.8187 | 1231405.6229 | 2693481.233 | 1231397.2829 | 2693473.0446 | 1231392.7544
24 | 2693499.4735 | 1231402.0176 | 2693496.8187 | 1231405.6229
25 | 2693395.9585 | 1231262.8785 | 2693397.345 | 1231259.01
26 | 2693546.3195 | 1231293.0991 | 2693554.0195 | 1231302.134
27 | 2693560.1564 | 1231253.2014 | 2693546.3647 | 1231262.1148
28 | 2693564.799 | 1231314.7822 | 2693554.0195 | 1231302.134
29 | 2693576.4827 | 1231242.65 | 2693560.1564 | 1231253.2014
30 | 2693572.1087 | 1231323.3591 | 2693564.799 | 1231314.7822
31 | 2693469.9424 | 1231091.3296 | 2693479.6065 | 1231075.1533
32 | 2693468.8646 | 1231093.3919 | 2693469.9424 | 1231091.3296
33 | 2693468.8646 | 1231093.3919 | 2693459.1221 | 1231088.6576 | 2693449.4776 | 1231077.947
34 | 2693468.8646 | 1231093.3919 | 2693465.2638 | 1231102.7198
35 | 2693615.7999 | 1230999.7026 | 2693597.9575 | 1231004.2472
36 | 2693597.9575 | 1231004.2472 | 2693550.9945 | 1231017.9029
37 | 2693672.984 | 1230983.7916 | 2693662.8512 | 1230986.5118 | 2693615.7999 | 1230999.7026
38 | 2693615.7999 | 1230999.7026 | 2693620.8363 | 1231018.4653
39 | 2693668.0303 | 1230959.2626 | 2693682.5197 | 1230955.0323 | 2693687.2299 | 1230959.4541 | 2693708.1105 | 1230950.5545 | 2693715.5764 | 1230952.6737
40 | 2693668.0303 | 1230959.2626 | 2693670.3627 | 1230970.4664
41 | 2693715.5764 | 1230952.6737 | 2693720.1419 | 1230965.3124
42 | 2693715.5764 | 1230952.6737 | 2693723.0818 | 1230949.4007
43 | 2693672.984 | 1230983.7916 | 2693671.9807 | 1230978.2385 | 2693670.3627 | 1230970.4664
44 | 2693518.6138 | 1231088.2371 | 2693484.6178 | 1231107.9945 | 2693476.0372 | 1231102.5891
45 | 2693465.2638 | 1231102.7198 | 2693460.6008 | 1231111.6752 | 2693463.772 | 1231113.771 | 2693465.7886 | 1231115.1037 | 2693467.2654 | 1231116.0831 | 2693476.0372 | 1231102.5891
46 | 2693512.8099 | 1231113.8531 | 2693515.0356 | 1231112.4872 | 2693528.2954 | 1231104.0563 | 2693518.6138 | 1231088.2371
47 | 2693465.2638 | 1231102.7198 | 2693463.0004 | 1231102.6286 | 2693460.1708 | 1231103.3736 | 2693457.95 | 1231104.9065 | 2693455.2907 | 1231107.8334 | 2693450.7826 | 1231115.1234 | 2693444.5775 | 1231124.844 | 2693440.548 | 1231128.6834 | 2693432.1596 | 1231133.6997 | 2693424.5217 | 1231136.7485 | 2693420.827 | 1231137.6022 | 2693411.0099 | 1231139.0601 | 2693407.26 | 1231140.0464 | 2693400.0188 | 1231142.9806
48 | 2693400.0188 | 1231142.9806 | 2693396.1553 | 1231144.5461
49 | 2693448.2934 | 1231152.5112 | 2693443.6018 | 1231160.3987
50 | 2693448.2934 | 1231152.5112 | 2693467.1171 | 1231140.5993
51 | 2693443.6018 | 1231160.3987 | 2693443.2361 | 1231161.0156 | 2693435.8424 | 1231173.1081 | 2693425.0982 | 1231187.0836
52 | 2693463.0266 | 1231178.0166 | 2693456.3521 | 1231172.3076 | 2693449.7143 | 1231166.1989 | 2693443.6018 | 1231160.3987
53 | 2693467.1171 | 1231140.5993 | 2693479.8228 | 1231132.5591 | 2693480.7305 | 1231134.0855 | 2693498.3846 | 1231122.9511
54 | 2693599.5779 | 1231069.2084 | 2693604.6646 | 1231061.2605 | 2693604.6689 | 1231051.8538 | 2693616.8744 | 1231044.0069 | 2693615.395 | 1231039.347
55 | 2693615.395 | 1231039.347 | 2693619.7078 | 1231035.8123
56 | 2693615.395 | 1231039.347 | 2693611.0251 | 1231034.9639 | 2693605.1994 | 1231031.6365 | 2693598.9879 | 1231032.1279 | 2693586.8874 | 1231036.236
57 | 2693599.5779 | 1231069.2084 | 2693567.5143 | 1231089.0731
58 | 2693619.7078 | 1231035.8123 | 2693620.9279 | 1231041.5468 | 2693621.1704 | 1231046.3429
59 | 2693619.7078 | 1231035.8123 | 2693624.4502 | 1231031.9286
60 | 2693516.9487 | 1231120.4007 | 2693567.5143 | 1231089.0731
61 | 2693490.1833 | 1231201.0379 | 2693491.7698 | 1231203.7092
62 | 2693490.1833 | 1231201.0379 | 2693487.4892 | 1231197.5041 | 2693479.1426 | 1231189.7562 | 2693473.3314 | 1231185.4837
63 | 2693490.1833 | 1231201.0379 | 2693473.8469 | 1231212.9341 | 2693464.3093 | 1231221.1901 | 2693463.5276 | 1231223.0772
64 | 2693491.7698 | 1231203.7092 | 2693499.2074 | 1231197.9776 | 2693510.6059 | 1231189.4453
65 | 2693509.0008 | 1231232.6788 | 2693503.9976 | 1231224.2607 | 2693493.6737 | 1231206.9081 | 2693491.7698 | 1231203.7092
66 | 2693463.0266 | 1231178.0166 | 2693470.6736 | 1231183.5297 | 2693473.3314 | 1231185.4837
67 | 2693463.5276 | 1231223.0772 | 2693460.7032 | 1231229.8952 | 2693460.8714 | 1231231.2098
68 | 2693672.984 | 1230983.7916 | 2693679.8079 | 1230995.3964 | 2693683.128 | 1230999.6129
69 | 2693620.8363 | 1231018.4653 | 2693624.4502 | 1231031.9286
70 | 2693749.5198 | 1230942.1233 | 2693751.1663 | 1230946.1219
71 | 2693749.5198 | 1230942.1233 | 2693723.0818 | 1230949.4007
72 | 2693758.9674 | 1230965.0666 | 2693751.1663 | 1230946.1219
73 | 2693723.0818 | 1230949.4007 | 2693721.1329 | 1230945.2114 | 2693719.3612 | 1230941.3072
74 | 2693512.8099 | 1231113.8531 | 2693498.3846 | 1231122.9511
75 | 2693516.9487 | 1231120.4007 | 2693512.8099 | 1231113.8531
76 | 2693419.9478 | 1231194.4414 | 2693422.5651 | 1231190.3786 | 2693425.0982 | 1231187.0836
77 | 2693511.0477 | 1231147.3718 | 2693503.4643 | 1231134.9213 | 2693509.3856 | 1231131.2118 | 2693519.6828 | 1231124.758 | 2693516.9487 | 1231120.4007
78 | 2693522.6521 | 1231148.822 | 2693543.5502 | 1231136.3008
79 | 2693511.0477 | 1231147.3718 | 2693517.2209 | 1231143.5328 | 2693518.8039 | 1231142.5792 | 2693522.6521 | 1231148.822
80 | 2693511.0477 | 1231147.3718 | 2693496.5841 | 1231156.3538
81 | 2693758.9674 | 1230965.0666 | 2693759.066 | 1230965.025
82 | 2693608.8986 | 1231109.851 | 2693612.1207 | 1231113.5155 | 2693616.7538 | 1231113.6885 | 2693617.0624 | 1231131.1171 | 2693622.9839 | 1231137.5916
83 | 2693592.5012 | 1231099.1407 | 2693599.5994 | 1231106.3132 | 2693601.1512 | 1231104.9366 | 2693607.1867 | 1231111.2918 | 2693608.8986 | 1231109.851
84 | 2693622.9839 | 1231137.5916 | 2693629.8257 | 1231145.0725 | 2693636.2326 | 1231156.2147 | 2693641.9106 | 1231162.7557
85 | 2693592.5012 | 1231099.1407 | 2693585.7264 | 1231108.9412 | 2693582.5174 | 1231114.0343
86 | 2693582.5174 | 1231114.0343 | 2693580.3503 | 1231117.4738 | 2693572.103 | 1231130.3533 | 2693571.3075 | 1231131.4841
87 | 2693571.3075 | 1231131.4841 | 2693567.028 | 1231137.5675 | 2693561.9212 | 1231144.3921 | 2693556.4093 | 1231150.9657 | 2693556.4093 | 1231150.9657
88 | 2693609.8668 | 1231216.1984 | 2693613.4646 | 1231215.2432 | 2693623.9388 | 1231211.9836 | 2693630.1175 | 1231208.7563 | 2693642.4494 | 1231200.5668 | 2693644.0141 | 1231199.5368
89 | 2693612.309 | 1231218.8832 | 2693609.8668 | 1231216.1984
90 | 2693609.8668 | 1231216.1984 | 2693608.0872 | 1231214.2467 | 2693605.9509 | 1231211.8558 | 2693604.4624 | 1231210.2986
91 | 2693535.1536 | 1231170.7204 | 2693535.783 | 1231170.2328 | 2693542.7969 | 1231164.4723 | 2693550.3495 | 1231157.2193 | 2693556.4093 | 1231150.9657
92 | 2693612.309 | 1231218.8832 | 2693616.8906 | 1231217.5099 | 2693624.5235 | 1231215.2507 | 2693630.2683 | 1231213.6066 | 2693638.4647 | 1231211.1673 | 2693648.1752 | 1231208.2959 | 2693663.4444 | 1231203.5774 | 2693671.5906 | 1231200.9594 | 2693677.9734 | 1231198.2469 | 2693678.3194 | 1231186.8664
93 | 2693606.5639 | 1231221.0276 | 2693612.309 | 1231218.8832
94 | 2693595.2307 | 1231203.8146 | 2693599.491 | 1231206.0055 | 2693602.9404 | 1231208.7062 | 2693604.4624 | 1231210.2986
95 | 2693608.2538 | 1231224.3455 | 2693606.5639 | 1231221.0276
96 | 2693606.5639 | 1231221.0276 | 2693601.1992 | 1231223.0669 | 2693595.1071 | 1231226.0843 | 2693589.0452 | 1231229.9404
97 | 2693511.0817 | 1231236.1807 | 2693512.524 | 1231238.872 | 2693514.4151 | 1231242.4043 | 2693521.5351 | 1231255.6861
98 | 2693511.0817 | 1231236.1807 | 2693509.0008 | 1231232.6788
99 | 2693528.5362 | 1231268.7453 | 2693525.2837 | 1231262.6787 | 2693521.5351 | 1231255.6861
100 | 2693509.0008 | 1231232.6788 | 2693499.4696 | 1231237.1543 | 2693490.7291 | 1231240.9641 | 2693485.9322 | 1231242.7909
101 | 2693595.2307 | 1231203.8146 | 2693595.2307 | 1231203.8146 | 2693590.6344 | 1231202.2745 | 2693586.6751 | 1231201.6451 | 2693583.3447 | 1231201.4926 | 2693580.2419 | 1231201.6353
102 | 2693608.2538 | 1231224.3455 | 2693610.1908 | 1231227.3671 | 2693620.3709 | 1231243.2438
103 | 2693608.2538 | 1231224.3455 | 2693620.4752 | 1231220.2794 | 2693637.7329 | 1231215.3032 | 2693651.3165 | 1231211.2909
104 | 2693589.0452 | 1231229.9404 | 2693584.3953 | 1231232.8984 | 2693568.9582 | 1231242.7365
105 | 2693798.0155 | 1230985.2858 | 2693793.4841 | 1230981.545 | 2693786.8218 | 1230974.1123 | 2693779.5398 | 1230976.666 | 2693770.1468 | 1230960.3506 | 2693759.066 | 1230965.025
106 | 2693580.2419 | 1231201.6353 | 2693579.024 | 1231201.6914 | 2693574.7335 | 1231202.858 | 2693570.9533 | 1231204.4069
107 | 2693460.8714 | 1231231.2098 | 2693461.7825 | 1231238.3294 | 2693465.171 | 1231244.4204 | 2693465.171 | 1231244.4204
108 | 2693535.1536 | 1231170.7204 | 2693527.9614 | 1231176.2919 | 2693514.7597 | 1231186.336 | 2693510.6059 | 1231189.4453
109 | 2693400.4798 | 1231248.0361 | 2693398.8272 | 1231254.8743 | 2693397.345 | 1231259.01
110 | 2693528.5362 | 1231268.7453 | 2693521.9753 | 1231273.1564 | 2693508.7605 | 1231281.8056
111 | 2693528.5362 | 1231268.7453 | 2693547.6499 | 1231256.5261 | 2693551.0256 | 1231254.3391
112 | 2693568.9582 | 1231242.7365 | 2693567.5392 | 1231243.6408 | 2693551.0256 | 1231254.3391
113 | 2693572.1087 | 1231323.3591 | 2693593.6267 | 1231307.5706
114 | 2693607.1061 | 1231297.6803 | 2693593.6267 | 1231307.5706
115 | 2693607.1061 | 1231297.6803 | 2693614.1792 | 1231292.793
116 | 2693499.4735 | 1231402.0176 | 2693489.6422 | 1231396.6278
117 | 2693489.6422 | 1231396.6278 | 2693477.9896 | 1231390.2395
118 | 2693628.7747 | 1231282.708 | 2693614.1792 | 1231292.793

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693450.1077 | 1231328.7383
1 | 2693472.3267 | 1231312.4627
2 | 2693441.867 | 1231334.7747
3 | 2693483.5964 | 1231304.2075
4 | 2693439.2809 | 1231332.0877
5 | 2693430.7749 | 1231364.3551
6 | 2693505.2154 | 1231289.3652
7 | 2693430.2973 | 1231322.7753
8 | 2693464.0561 | 1231313.2943
9 | 2693407.7063 | 1231354.0296
10 | 2693459.2537 | 1231379.968
11 | 2693399.0161 | 1231347.9332
12 | 2693397.4384 | 1231347.0856
13 | 2693378.7571 | 1231331.8256
14 | 2693386.4247 | 1231292.6657
15 | 2693529.3078 | 1231273.1384
16 | 2693434.0622 | 1231286.3172
17 | 2693480.9624 | 1231300.9286
18 | 2693465.6393 | 1231383.4687
19 | 2693473.0446 | 1231392.7544
20 | 2693496.8187 | 1231405.6229
21 | 2693395.9585 | 1231262.8785
22 | 2693546.3195 | 1231293.0991
23 | 2693546.3647 | 1231262.1148
24 | 2693554.0195 | 1231302.134
25 | 2693560.1564 | 1231253.2014
26 | 2693564.799 | 1231314.7822
27 | 2693576.4827 | 1231242.65
28 | 2693479.6065 | 1231075.1533
29 | 2693469.9424 | 1231091.3296
30 | 2693468.8646 | 1231093.3919
31 | 2693597.9575 | 1231004.2472
32 | 2693615.7999 | 1230999.7026
33 | 2693550.9945 | 1231017.9029
34 | 2693668.0303 | 1230959.2626
35 | 2693715.5764 | 1230952.6737
36 | 2693670.3627 | 1230970.4664
37 | 2693476.0372 | 1231102.5891
38 | 2693518.6138 | 1231088.2371
39 | 2693465.2638 | 1231102.7198
40 | 2693400.0188 | 1231142.9806
41 | 2693448.2934 | 1231152.5112
42 | 2693443.6018 | 1231160.3987
43 | 2693467.1171 | 1231140.5993
44 | 2693615.395 | 1231039.347
45 | 2693599.5779 | 1231069.2084
46 | 2693619.7078 | 1231035.8123
47 | 2693586.8874 | 1231036.236
48 | 2693567.5143 | 1231089.0731
49 | 2693449.4776 | 1231077.947
50 | 2693490.1833 | 1231201.0379
51 | 2693491.7698 | 1231203.7092
52 | 2693473.3314 | 1231185.4837
53 | 2693463.5276 | 1231223.0772
54 | 2693672.984 | 1230983.7916
55 | 2693620.8363 | 1231018.4653
56 | 2693749.5198 | 1230942.1233
57 | 2693751.1663 | 1230946.1219
58 | 2693723.0818 | 1230949.4007
59 | 2693720.1419 | 1230965.3124
60 | 2693512.8099 | 1231113.8531
61 | 2693396.1553 | 1231144.5461
62 | 2693425.0982 | 1231187.0836
63 | 2693463.0266 | 1231178.0166
64 | 2693498.3846 | 1231122.9511
65 | 2693621.1704 | 1231046.3429
66 | 2693624.4502 | 1231031.9286
67 | 2693516.9487 | 1231120.4007
68 | 2693522.6521 | 1231148.822
69 | 2693543.5502 | 1231136.3008
70 | 2693511.0477 | 1231147.3718
71 | 2693719.3612 | 1230941.3072
72 | 2693758.9674 | 1230965.0666
73 | 2693683.128 | 1230999.6129
74 | 2693608.8986 | 1231109.851
75 | 2693622.9839 | 1231137.5916
76 | 2693592.5012 | 1231099.1407
77 | 2693641.9106 | 1231162.7557
78 | 2693582.5174 | 1231114.0343
79 | 2693571.3075 | 1231131.4842
80 | 2693644.0141 | 1231199.5368
81 | 2693609.8668 | 1231216.1984
82 | 2693556.4093 | 1231150.9657
83 | 2693612.309 | 1231218.8832
84 | 2693604.4624 | 1231210.2986
85 | 2693678.3194 | 1231186.8664
86 | 2693606.5639 | 1231221.0276
87 | 2693511.0817 | 1231236.1807
88 | 2693521.5351 | 1231255.6861
89 | 2693509.0008 | 1231232.6788
90 | 2693595.2307 | 1231203.8146
91 | 2693608.2538 | 1231224.3455
92 | 2693589.0452 | 1231229.9404
93 | 2693759.066 | 1230965.025
94 | 2693798.0155 | 1230985.2858
95 | 2693580.2419 | 1231201.6353
96 | 2693570.9533 | 1231204.4069
97 | 2693485.9322 | 1231242.7909
98 | 2693460.8714 | 1231231.2098
99 | 2693465.171 | 1231244.4204
100 | 2693510.6059 | 1231189.4452
101 | 2693535.1536 | 1231170.7204
102 | 2693397.345 | 1231259.01
103 | 2693400.4798 | 1231248.0361
104 | 2693508.7605 | 1231281.8056
105 | 2693528.5362 | 1231268.7453
106 | 2693551.0256 | 1231254.3391
107 | 2693568.9582 | 1231242.7365
108 | 2693620.3709 | 1231243.2438
109 | 2693651.3165 | 1231211.2909
110 | 2693419.9478 | 1231194.4414
111 | 2693572.1087 | 1231323.3591
112 | 2693593.6267 | 1231307.5706
113 | 2693607.1061 | 1231297.6803
114 | 2693499.4735 | 1231402.0176
115 | 2693489.6422 | 1231396.6278
116 | 2693614.1792 | 1231292.793
117 | 2693477.9896 | 1231390.2395
118 | 2693628.7747 | 1231282.708
119 | 2693496.5841 | 1231156.3538
120 | 2693510.6059 | 1231189.4452

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1