## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-42_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-42_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-42_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-42_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-42_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-42_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-42_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-42_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-42_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-42_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-42_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-42_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-42_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-42_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-42_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-42_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-42_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-42_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-42_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-42_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-42_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-42_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-42_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-42_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-42_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-42_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-42_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-42_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-42_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-42_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-42_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-42_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-42_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-42_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-42_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-42_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-42_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-42_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-42_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-42_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-42_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-42_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-42_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-42_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-42_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-42_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-42_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-42_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-42_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-42_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-42_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-42_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-42_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-42_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-42_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-42_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-42_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-42_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-42_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-42_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-42_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-42_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-42_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-42_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-42_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-42_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-42_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-42_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-42_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-42_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-42_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-42_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-42_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-42_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-42_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-42_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-42_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-42_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-42_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-42_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-42_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-42_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-42_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-42_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-42_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-42_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-42_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-42_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-42_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-42_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-42_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-42_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-42_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-42_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-42_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-42_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-42_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-42_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-42_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-42_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-42_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-42_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-42_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-42_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-42_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-42_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-42_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-42_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-42_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-42_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-42_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-42_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-42_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-42_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-42_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-42_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-42_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-42_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-42_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-42_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-42_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-42_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_578_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-42_0_6_load_0 | 0 | 0.00088108 | 0.00022082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-42_0_6_load_1 | 1 | 0.008829 | 0.0022128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-42_0_6_load_5 | 4 | 0.0042471 | 0.0010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-42_0_6_load_66 | 5 | 0.0082171 | 0.0020594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-42_0_6_load_65 | 6 | 0.0048345 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-42_0_6_load_133 | 10 | 0.012725 | 0.0031893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-42_0_6_load_69 | 11 | 0.0050897 | 0.0012756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-42_0_6_load_20 | 12 | 0.0015294 | 0.00038331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-42_0_6_load_111 | 14 | 0.0038913 | 0.00097524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-42_0_6_load_134 | 17 | 0.0097987 | 0.0024558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-42_0_6_load_112 | 20 | 0.0057895 | 0.001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-42_0_6_load_41 | 21 | 0.0013894 | 0.00034823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-42_0_6_load_15 | 22 | 0.00089198 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-42_0_6_load_37 | 25 | 0.002995 | 0.00075062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-42_0_6_load_129 | 26 | 0.0022149 | 0.00055512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-42_0_6_load_18 | 27 | 0.0018472 | 0.00046295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-42_0_6_load_16 | 28 | 0.0034571 | 0.00086644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-42_0_6_load_100 | 29 | 0.0027882 | 0.0006988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-42_0_6_load_108 | 31 | 0.0029615 | 0.00074223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-42_0_6_load_71 | 32 | 0.0051679 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-42_0_6_load_106 | 34 | 0.0067076 | 0.0016811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-42_0_6_load_19 | 36 | 0.0058999 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-42_0_6_load_68 | 37 | 0.0020255 | 0.00050763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-42_0_6_load_67 | 38 | 0.0011127 | 0.00027886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-42_0_6_load_131 | 40 | 0.0088243 | 0.0022116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-42_0_6_load_132 | 41 | 0.012054 | 0.0030211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-42_0_6_load_23 | 42 | 0.0042674 | 0.0010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-42_0_6_load_24 | 43 | 0.0030156 | 0.00075577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-42_0_6_load_25 | 44 | 0.0033249 | 0.00083329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-42_0_6_load_26 | 45 | 0.0033459 | 0.00083856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-42_0_6_load_28 | 46 | 0.0087924 | 0.0022036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-42_0_6_load_29 | 47 | 0.0023546 | 0.00059012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-42_0_6_load_62 | 50 | 0.007825 | 0.0019611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-42_0_6_load_31 | 54 | 0.013256 | 0.0033223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-42_0_6_load_42 | 55 | 0.011116 | 0.0027859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-42_0_6_load_43 | 56 | 0.0037736 | 0.00094574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-42_0_6_load_52 | 57 | 0.0090103 | 0.0022582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-42_0_6_load_53 | 58 | 0.0050479 | 0.0012651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-42_0_6_load_64 | 59 | 0.01552 | 0.0038897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-42_0_6_load_58 | 60 | 0.0067166 | 0.0016833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-42_0_6_load_40 | 63 | 0.0013575 | 0.00034022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-42_0_6_load_50 | 64 | 0.002703 | 0.00067744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-42_0_6_load_49 | 67 | 0.004839 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-42_0_6_load_76 | 68 | 0.0065171 | 0.0016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-42_0_6_load_72 | 69 | 0.0036202 | 0.00090731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-42_0_6_load_47 | 70 | 0.0025905 | 0.00064923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-42_0_6_load_74 | 71 | 0.0040766 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-42_0_6_load_46 | 73 | 0.0025927 | 0.0006498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-42_0_6_load_51 | 74 | 0.00194 | 0.00048621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-42_0_6_load_57 | 75 | 0.0052133 | 0.0013066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-42_0_6_load_54 | 76 | 0.0054538 | 0.0013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-42_0_6_load_59 | 78 | 0.0038524 | 0.00096551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-42_0_6_load_110 | 82 | 0.0062757 | 0.0015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-42_0_6_load_78 | 83 | 0.0057922 | 0.0014517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-42_0_6_load_98 | 85 | 0.0068859 | 0.0017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-42_0_6_load_81 | 86 | 0.0045757 | 0.0011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-42_0_6_load_79 | 87 | 0.0023404 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-42_0_6_load_84 | 90 | 0.006072 | 0.0015218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-42_0_6_load_90 | 91 | 0.01094 | 0.0027417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-42_0_6_load_87 | 92 | 0.0060129 | 0.001507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-42_0_6_load_91 | 93 | 0.021016 | 0.0052671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-42_0_6_load_89 | 95 | 0.0067192 | 0.001684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-42_0_6_load_88 | 96 | 0.0050064 | 0.0012547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-42_0_6_load_92 | 97 | 0.010613 | 0.0026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-42_0_6_load_93 | 98 | 0.0094358 | 0.0023648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-42_0_6_load_101 | 99 | 0.0058846 | 0.0014748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-42_0_6_load_96 | 102 | 0.0069611 | 0.0017446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-42_0_6_load_107 | 104 | 0.0059279 | 0.0014857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-42_0_6_load_105 | 105 | 0.0053886 | 0.0013505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-42_0_6_load_113 | 106 | 0.0022018 | 0.00055183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-42_0_6_load_114 | 107 | 0.0025448 | 0.00063779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-42_0_6_load_115 | 108 | 0.003812 | 0.00095537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-42_0_6_load_116 | 109 | 0.0024056 | 0.0006029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-42_0_6_load_117 | 110 | 0.0053214 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-42_0_6_load_118 | 111 | 0.0027299 | 0.00068417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-42_0_6_load_119 | 112 | 0.0017288 | 0.00043328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-42_0_6_load_120 | 113 | 0.005478 | 0.0013729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-42_0_6_load_121 | 114 | 0.0029091 | 0.0007291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-42_0_6_load_122 | 115 | 0.011045 | 0.0027681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-42_0_6_load_123 | 116 | 0.00061726 | 0.0001547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-42_0_6_load_124 | 117 | 0.001584 | 0.00039699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-42_0_6_load_125 | 118 | 0.0018969 | 0.0004754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-42_0_6_load_126 | 119 | 0.0034327 | 0.00086032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-42_0_6_load_127 | 120 | 0.0052271 | 0.00131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_293-42_0_6_load_130 | 121 | 0.0019769 | 0.00049546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-42_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0044067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-42_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-42_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-42_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-42_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-42_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-42_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-42_0_6_line_7 |  | 5 | 21 | 0.0053216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-42_0_6_line_8 |  | 7 | 12 | 0.015314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-42_0_6_line_9 |  | 7 | 22 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-42_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.082227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-42_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.019253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-42_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-42_0_6_line_13 |  | 9 | 12 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-42_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.011397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_293-42_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.00386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_293-42_0_6_line_16 |  | 14 | 20 | 0.024651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_293-42_0_6_line_17 |  | 15 | 31 | 0.030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_293-42_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.025196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-42_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.15098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_293-42_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.14719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_293-42_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.035832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_293-42_0_6_line_22 |  | 19 | 26 | 0.060994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-42_0_6_line_23 |  | 21 | 62 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-42_0_6_line_24 |  | 22 | 28 | 0.0099533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-42_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.009004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-42_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.012624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-42_0_6_line_27 |  | 24 | 57 | 0.016862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-42_0_6_line_28 |  | 24 | 47 | 0.031791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-42_0_6_line_29 |  | 25 | 62 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-42_0_6_line_30 |  | 26 | 39 | 0.033167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-42_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.023487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-42_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.01341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-42_0_6_line_33 |  | 30 | 85 | 0.009155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_293-42_0_6_line_34 |  | 30 | 102 | 0.030744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_293-42_0_6_line_35 |  | 31 | 104 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_293-42_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.034228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-42_0_6_line_37 |  | 33 | 66 | 0.032626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_293-42_0_6_line_38 |  | 33 | 67 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_293-42_0_6_line_39 |  | 33 | 56 | 0.010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-42_0_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-42_0_6_line_41 |  | 35 | 105 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-42_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-42_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.012316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-42_0_6_line_44 |  | 38 | 74 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-42_0_6_line_45 |  | 39 | 121 | 0.0073901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-42_0_6_line_46 |  | 39 | 120 | 0.026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-42_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0088993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-42_0_6_line_48 |  | 41 | 121 | 0.078451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-42_0_6_line_49 |  | 42 | 43 | 0.005354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-42_0_6_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0051962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-42_0_6_line_51 |  | 43 | 45 | 0.018288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-42_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0069645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-42_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.0076828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-42_0_6_line_54 |  | 48 | 49 | 0.050167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-42_0_6_line_55 |  | 48 | 50 | 0.02987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-42_0_6_line_56 |  | 49 | 59 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-42_0_6_line_57 |  | 50 | 61 | 0.003078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-42_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-42_0_6_line_59 |  | 51 | 53 | 0.007774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-42_0_6_line_60 |  | 51 | 54 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-42_0_6_line_61 |  | 52 | 58 | 0.0023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-42_0_6_line_62 |  | 52 | 57 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-42_0_6_line_63 |  | 53 | 59 | 0.010479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-42_0_6_line_64 |  | 55 | 56 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-42_0_6_line_65 |  | 58 | 60 | 0.022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-42_0_6_line_66 |  | 60 | 75 | 0.021804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-42_0_6_line_67 |  | 61 | 79 | 0.10578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-42_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.012027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_293-42_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_293-42_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0081816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_293-42_0_6_line_71 |  | 65 | 74 | 0.0086478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-42_0_6_line_72 |  | 65 | 73 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_293-42_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.020165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-42_0_6_line_74 |  | 66 | 69 | 0.0027917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_293-42_0_6_line_75 |  | 67 | 70 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_293-42_0_6_line_76 |  | 69 | 72 | 0.011993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_293-42_0_6_line_77 |  | 70 | 73 | 0.004521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_293-42_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.028906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-42_0_6_line_79 |  | 72 | 80 | 0.01794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_293-42_0_6_line_80 |  | 75 | 77 | 0.034077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-42_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0069598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-42_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-42_0_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.002243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-42_0_6_line_84 |  | 80 | 82 | 0.026167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_293-42_0_6_line_85 |  | 81 | 83 | 0.012263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-42_0_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.027888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_293-42_0_6_line_87 |  | 83 | 87 | 0.021473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-42_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.00855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_293-42_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-42_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.008704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-42_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-42_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-42_0_6_line_93 |  | 89 | 92 | 0.0093339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-42_0_6_line_94 |  | 91 | 97 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-42_0_6_line_95 |  | 92 | 96 | 0.028796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-42_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-42_0_6_line_97 |  | 94 | 99 | 0.018067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-42_0_6_line_98 |  | 95 | 96 | 0.016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-42_0_6_line_99 |  | 97 | 98 | 0.029126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-42_0_6_line_100 |  | 98 | 100 | 0.016332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-42_0_6_line_101 |  | 99 | 101 | 0.027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-42_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.003677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_293-42_0_6_line_103 |  | 100 | 102 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_293-42_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.026391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_293-42_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_293-42_0_6_line_106 |  | 103 | 105 | 0.01984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-42_0_6_line_107 |  | 106 | 107 | 0.014465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-42_0_6_line_108 |  | 107 | 108 | 0.011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-42_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0038752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-42_0_6_line_110 |  | 109 | 110 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-42_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.00020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-42_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-42_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0044731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-42_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-42_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0095005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-42_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-42_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.01493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-42_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0060868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-42_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-42_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.02655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-42_0_6_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2692733.3554 | 1231992.1119 | 2692730.3125 | 1231995.2994
1 | 2692744.3166 | 1231980.6295 | 2692733.3554 | 1231992.1119
2 | 2692744.3166 | 1231980.6295 | 2692761.2479 | 1231962.4138
3 | 2692744.3166 | 1231980.6295 | 2692762.7536 | 1231997.7883
4 | 2692761.2479 | 1231962.4138 | 2692770.8465 | 1231952.0561 | 2692773.8812 | 1231948.5642
5 | 2692761.2479 | 1231962.4138 | 2692749.5372 | 1231951.0437
6 | 2692776.6632 | 1232010.7336 | 2692762.7536 | 1231997.7883
7 | 2692773.8812 | 1231948.5642 | 2692777.3719 | 1231944.5475
8 | 2692776.6632 | 1232010.7336 | 2692787.5667 | 1232021.4866
9 | 2692776.6632 | 1232010.7336 | 2692765.9877 | 1232022.2094
10 | 2692788.5645 | 1232096.848 | 2692793.4554 | 1232094.0445 | 2692798.7785 | 1232088.7794 | 2692800.4545 | 1232082.8123 | 2692792.8529 | 1232072.9755 | 2692785.8283 | 1232065.9497 | 2692783.8513 | 1232061.6046 | 2692783.0685 | 1232051.5963 | 2692785.6825 | 1232042.7974 | 2692788.9537 | 1232038.4676 | 2692796.5854 | 1232030.3809
11 | 2692788.5645 | 1232096.848 | 2692777.4553 | 1232090.9593 | 2692770.7882 | 1232091.3599
12 | 2692796.5854 | 1232030.3809 | 2692810.6715 | 1232043.5641
13 | 2692796.5854 | 1232030.3809 | 2692787.5667 | 1232021.4866
14 | 2692827.1277 | 1232107.1018 | 2692824.5406 | 1232118.2016
15 | 2692830.3121 | 1232109.2975 | 2692827.1277 | 1232107.1018
16 | 2692824.5406 | 1232118.2016 | 2692821.5914 | 1232130.8547 | 2692820.7452 | 1232142.4823
17 | 2692830.3121 | 1232109.2975 | 2692835.2897 | 1232112.0884 | 2692847.3161 | 1232128.0988 | 2692850.4402 | 1232129.7933 | 2692851.5121 | 1232129.7639
18 | 2692783.6732 | 1232235.9496 | 2692768.3202 | 1232255.9578
19 | 2692768.3202 | 1232255.9578 | 2692745.1707 | 1232258.732 | 2692787.346 | 1232199.603 | 2692793.6868 | 1232194.6317 | 2692797.8808 | 1232191.3392 | 2692835.9218 | 1232174.3876
20 | 2692768.3202 | 1232255.9578 | 2692765.7922 | 1232259.2541 | 2692773.1388 | 1232287.3556 | 2692778.0939 | 1232295.9391 | 2692777.4001 | 1232302.0549 | 2692771.1934 | 1232306.2055 | 2692772.6188 | 1232313.3774 | 2692776.6865 | 1232312.3512 | 2692789.8446 | 1232305.8296 | 2692799.2341 | 1232301.5509 | 2692833.2015 | 1232283.0456 | 2692839.9988 | 1232280.8502 | 2692848.1022 | 1232281.3326
21 | 2692835.9218 | 1232174.3876 | 2692820.4921 | 1232145.9595 | 2692820.7452 | 1232142.4823
22 | 2692848.1022 | 1232281.3326 | 2692855.9714 | 1232281.7781 | 2692863.3099 | 1232278.3902 | 2692899.2206 | 1232251.2221
23 | 2692785.8623 | 1231934.778 | 2692777.3719 | 1231944.5475
24 | 2692765.9877 | 1232022.2094 | 2692759.2084 | 1232029.497
25 | 2692771.4543 | 1231894.2129 | 2692771.9046 | 1231903.2042
26 | 2692771.9046 | 1231903.2042 | 2692774.1362 | 1231915.6294
27 | 2692771.4543 | 1231894.2129 | 2692769.144 | 1231883.5581 | 2692766.7462 | 1231878.1019
28 | 2692771.4543 | 1231894.2129 | 2692782.8968 | 1231895.7592 | 2692793.82 | 1231900.4886 | 2692802.0217 | 1231902.0109
29 | 2692785.8623 | 1231934.778 | 2692783.6917 | 1231932.6426 | 2692774.6221 | 1231918.3352 | 2692774.1362 | 1231915.6294
30 | 2692925.154 | 1232262.3672 | 2692916.5218 | 1232251.1464 | 2692914.301 | 1232249.3215 | 2692909.6959 | 1232247.9041 | 2692905.8996 | 1232248.0337 | 2692901.8289 | 1232249.2488 | 2692899.2206 | 1232251.2221
31 | 2692759.2084 | 1232029.497 | 2692759.2084 | 1232029.497 | 2692737.7986 | 1232039.1538
32 | 2692873.746 | 1232060.8521 | 2692863.1632 | 1232069.088
33 | 2692873.746 | 1232060.8521 | 2692872.2933 | 1232058.3387 | 2692874.8516 | 1232052.6301
34 | 2692873.746 | 1232060.8521 | 2692892.3542 | 1232085.325
35 | 2692868.1394 | 1232120.7141 | 2692858.4714 | 1232128.1286 | 2692855.6075 | 1232129.6516 | 2692851.5121 | 1232129.7639
36 | 2692872.8997 | 1231985.151 | 2692867.2025 | 1231994.4687 | 2692857.7921 | 1232015.7914
37 | 2692899.2953 | 1232004.4328 | 2692872.8997 | 1231985.151
38 | 2692872.8997 | 1231985.151 | 2692860.8473 | 1231976.7773
39 | 2692872.8997 | 1231985.151 | 2692876.9437 | 1231975.9363
40 | 2692892.5947 | 1232149.1324 | 2692878.6735 | 1232155.3361
41 | 2692892.5947 | 1232149.1324 | 2692884.8355 | 1232132.2969
42 | 2692799.8779 | 1231983.7828 | 2692799.2756 | 1231984.9335
43 | 2692799.8779 | 1231983.7828 | 2692805.5886 | 1231972.871
44 | 2692812.1947 | 1231960.2486 | 2692805.5886 | 1231972.871
45 | 2692925.154 | 1232262.3672 | 2692919.7394 | 1232267.3967
46 | 2692925.154 | 1232262.3672 | 2692945.9117 | 1232245.5316
47 | 2692854.3317 | 1232325.2712 | 2692861.0761 | 1232319.4651
48 | 2692919.7394 | 1232267.3967 | 2692896.7121 | 1232288.7862 | 2692861.0761 | 1232319.4651
49 | 2692834.5919 | 1231906.4846 | 2692839.9363 | 1231906.8054
50 | 2692845.1232 | 1231907.1168 | 2692839.9363 | 1231906.8054
51 | 2692816.4231 | 1231904.6838 | 2692822.0791 | 1231905.7335 | 2692834.5919 | 1231906.4846
52 | 2692816.4231 | 1231904.6838 | 2692809.5755 | 1231903.4129
53 | 2692809.5755 | 1231903.4129 | 2692802.0217 | 1231902.0109
54 | 2692794.8344 | 1231837.4814 | 2692800.1742 | 1231836.4973 | 2692803.9579 | 1231835.2444 | 2692825.6011 | 1231823.7962 | 2692827.7224 | 1231821.8168 | 2692828.6896 | 1231820.0195 | 2692828.8732 | 1231817.9653 | 2692828.8241 | 1231815.7741 | 2692835.4707 | 1231813.0759
55 | 2692835.4707 | 1231813.0759 | 2692812.6459 | 1231793.8086
56 | 2692794.8344 | 1231837.4814 | 2692791.4062 | 1231838.2729 | 2692778.6704 | 1231843.4815
57 | 2692810.2939 | 1231791.8231 | 2692812.6459 | 1231793.8086
58 | 2692772.0247 | 1231855.7385 | 2692758.8313 | 1231860.0914
59 | 2692769.4734 | 1231848.3935 | 2692772.0247 | 1231855.7385
60 | 2692772.0247 | 1231855.7385 | 2692774.031 | 1231861.6074 | 2692783.798 | 1231857.4957
61 | 2692758.8313 | 1231860.0914 | 2692756.5526 | 1231860.8339
62 | 2692758.8313 | 1231860.0914 | 2692766.7462 | 1231878.1019
63 | 2692769.4734 | 1231848.3935 | 2692773.9126 | 1231845.4272 | 2692778.6704 | 1231843.4815
64 | 2692876.9437 | 1231975.9363 | 2692884.6687 | 1231958.3343
65 | 2692756.5526 | 1231860.8339 | 2692742.0609 | 1231865.5559 | 2692735.3456 | 1231867.5827
66 | 2692714.3999 | 1231873.6354 | 2692725.4567 | 1231870.5672 | 2692735.3456 | 1231867.5827
67 | 2692716.0224 | 1231788.3721 | 2692735.415 | 1231784.2716 | 2692757.6495 | 1231769.8747 | 2692791.1368 | 1231778.4145 | 2692797.7244 | 1231778.5285 | 2692804.4721 | 1231786.3283 | 2692810.2939 | 1231791.8231
68 | 2692785.8623 | 1231934.778 | 2692795.4979 | 1231941.9749
69 | 2692808.8447 | 1231949.013 | 2692797.6309 | 1231943.568 | 2692795.4979 | 1231941.9749
70 | 2692816.2046 | 1231952.5867 | 2692808.8447 | 1231949.013
71 | 2692816.2046 | 1231952.5867 | 2692812.1947 | 1231960.2486
72 | 2692816.2046 | 1231952.5867 | 2692830.5042 | 1231958.6923
73 | 2692899.2953 | 1232004.4328 | 2692886.9135 | 1232020.3491
74 | 2692899.2953 | 1232004.4328 | 2692901.6031 | 1232006.0036
75 | 2692860.8473 | 1231976.7773 | 2692841.6942 | 1231963.4702 | 2692834.6621 | 1231960.4677
76 | 2692911.5178 | 1232012.752 | 2692901.6031 | 1232006.0036
77 | 2692834.6621 | 1231960.4677 | 2692830.5042 | 1231958.6923
78 | 2692911.5178 | 1232012.752 | 2692926.9267 | 1231988.296
79 | 2692926.2309 | 1232023.0783 | 2692911.5178 | 1232012.752
80 | 2692680.9703 | 1231880.1472 | 2692692.8227 | 1231878.2417 | 2692710.5475 | 1231874.7044 | 2692714.3999 | 1231873.6354
81 | 2692680.9703 | 1231880.1472 | 2692674.0988 | 1231881.252
82 | 2692716.0224 | 1231788.3721 | 2692715.4911 | 1231794.268 | 2692714.9883 | 1231797.8517 | 2692712.3536 | 1231802.1581
83 | 2692926.2309 | 1232023.0783 | 2692928.0507 | 1232024.3966
84 | 2692926.2309 | 1232023.0783 | 2692909.4977 | 1232037.8051 | 2692906.2841 | 1232039.9722
85 | 2692928.0507 | 1232024.3966 | 2692934.9152 | 1232014.2348
86 | 2692882.9968 | 1232055.3037 | 2692887.9356 | 1232052.3454 | 2692906.2841 | 1232039.9722
87 | 2692934.9152 | 1232014.2348 | 2692946.935 | 1231996.4414
88 | 2692874.8516 | 1232052.6301 | 2692882.9968 | 1232055.3037
89 | 2692947.5847 | 1231995.4797 | 2692946.935 | 1231996.4414
90 | 2692962.0111 | 1232052.4477 | 2692956.044 | 1232046.0942
91 | 2692956.044 | 1232046.0942 | 2692966.0927 | 1232034.4151
92 | 2692962.0111 | 1232052.4477 | 2692953.7139 | 1232057.0657 | 2692950.9283 | 1232061.8145 | 2692946.6893 | 1232065.0616
93 | 2692962.0111 | 1232052.4477 | 2692968.5945 | 1232059.0643
94 | 2692946.6893 | 1232065.0616 | 2692941.8871 | 1232064.1303 | 2692936.491 | 1232068.27
95 | 2692968.5945 | 1232059.0643 | 2692988.9052 | 1232079.4773
96 | 2692918.5735 | 1232137.8746 | 2692942.4325 | 1232128.6567
97 | 2692918.5735 | 1232137.8746 | 2692911.9802 | 1232121.0535
98 | 2692988.9052 | 1232079.4773 | 2693000.6662 | 1232091.2975
99 | 2692936.491 | 1232068.27 | 2692913.3822 | 1232085.9979
100 | 2692900.4244 | 1232095.9386 | 2692913.3822 | 1232085.9979
101 | 2692897.5037 | 1232098.1835 | 2692905.7556 | 1232105.173 | 2692911.9802 | 1232121.0535
102 | 2692900.4244 | 1232095.9386 | 2692897.5037 | 1232098.1835
103 | 2692900.4244 | 1232095.9386 | 2692892.3542 | 1232085.325
104 | 2692876.531 | 1232114.2785 | 2692897.5037 | 1232098.1835
105 | 2692876.531 | 1232114.2785 | 2692868.1394 | 1232120.7141
106 | 2692876.531 | 1232114.2785 | 2692884.8355 | 1232132.2969
107 | 2693058.382 | 1232149.4848 | 2693047.4326 | 1232158.9365
108 | 2693047.4326 | 1232158.9365 | 2693038.5699 | 1232166.587
109 | 2693035.6332 | 1232169.1155 | 2693036.9677 | 1232167.9701 | 2693038.5699 | 1232166.587
110 | 2693035.6332 | 1232169.1155 | 2693025.2484 | 1232178.0284
111 | 2693025.0954 | 1232178.1597 | 2693025.2484 | 1232178.0284
112 | 2693025.0954 | 1232178.1597 | 2693016.8273 | 1232185.2559
113 | 2693013.4329 | 1232188.1691 | 2693016.8273 | 1232185.2559
114 | 2693013.4329 | 1232188.1691 | 2693003.5499 | 1232196.6514
115 | 2692996.3405 | 1232202.8388 | 2693003.5499 | 1232196.6514
116 | 2692996.3405 | 1232202.8388 | 2692994.9513 | 1232204.0312
117 | 2692983.6219 | 1232213.7547 | 2692994.9513 | 1232204.0312
118 | 2692983.6219 | 1232213.7547 | 2692979.003 | 1232217.719
119 | 2692979.003 | 1232217.719 | 2692966.3448 | 1232228.5831
120 | 2692945.9117 | 1232245.5316 | 2692958.3756 | 1232235.4227 | 2692966.3448 | 1232228.5831

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692733.3554 | 1231992.1119
1 | 2692730.3125 | 1231995.2994
2 | 2692744.3166 | 1231980.6295
3 | 2692761.2479 | 1231962.4138
4 | 2692762.7536 | 1231997.7883
5 | 2692773.8812 | 1231948.5642
6 | 2692749.5372 | 1231951.0437
7 | 2692776.6632 | 1232010.7336
8 | 2692788.5645 | 1232096.848
9 | 2692796.5854 | 1232030.3809
10 | 2692770.7882 | 1232091.3599
11 | 2692810.6715 | 1232043.5641
12 | 2692787.5667 | 1232021.4866
13 | 2692827.1277 | 1232107.1018
14 | 2692824.5406 | 1232118.2016
15 | 2692830.3121 | 1232109.2975
16 | 2692768.3202 | 1232255.9578
17 | 2692783.6732 | 1232235.9496
18 | 2692835.9218 | 1232174.3876
19 | 2692848.1022 | 1232281.3326
20 | 2692820.7452 | 1232142.4823
21 | 2692777.3719 | 1231944.5475
22 | 2692765.9877 | 1232022.2094
23 | 2692771.9046 | 1231903.2042
24 | 2692771.4543 | 1231894.2129
25 | 2692774.1362 | 1231915.6294
26 | 2692899.2205 | 1232251.2221
27 | 2692737.7986 | 1232039.1538
28 | 2692759.2084 | 1232029.497
29 | 2692863.1632 | 1232069.088
30 | 2692873.746 | 1232060.8521
31 | 2692851.5121 | 1232129.7639
32 | 2692857.7921 | 1232015.7914
33 | 2692872.8997 | 1231985.151
34 | 2692878.6735 | 1232155.3361
35 | 2692892.5947 | 1232149.1324
36 | 2692799.2756 | 1231984.9335
37 | 2692799.8779 | 1231983.7828
38 | 2692805.5886 | 1231972.871
39 | 2692925.154 | 1232262.3672
40 | 2692854.3317 | 1232325.2712
41 | 2692861.0761 | 1232319.4651
42 | 2692839.9363 | 1231906.8054
43 | 2692834.5919 | 1231906.4846
44 | 2692845.1232 | 1231907.1168
45 | 2692816.4231 | 1231904.6838
46 | 2692809.5755 | 1231903.4129
47 | 2692802.0217 | 1231902.0109
48 | 2692835.4707 | 1231813.0759
49 | 2692794.8344 | 1231837.4814
50 | 2692812.6459 | 1231793.8086
51 | 2692772.0247 | 1231855.7385
52 | 2692758.8313 | 1231860.0914
53 | 2692769.4734 | 1231848.3935
54 | 2692783.798 | 1231857.4957
55 | 2692884.6687 | 1231958.3343
56 | 2692876.9437 | 1231975.9363
57 | 2692766.7462 | 1231878.1019
58 | 2692756.5526 | 1231860.8339
59 | 2692778.6704 | 1231843.4814
60 | 2692735.3456 | 1231867.5827
61 | 2692810.2939 | 1231791.8231
62 | 2692785.8623 | 1231934.778
63 | 2692795.4979 | 1231941.9749
64 | 2692808.8447 | 1231949.013
65 | 2692816.2046 | 1231952.5867
66 | 2692899.2953 | 1232004.4328
67 | 2692860.8473 | 1231976.7773
68 | 2692886.9135 | 1232020.3491
69 | 2692901.6031 | 1232006.0036
70 | 2692834.6621 | 1231960.4677
71 | 2692926.9267 | 1231988.296
72 | 2692911.5178 | 1232012.752
73 | 2692830.5042 | 1231958.6923
74 | 2692812.1947 | 1231960.2486
75 | 2692714.3998 | 1231873.6354
76 | 2692674.0988 | 1231881.252
77 | 2692680.9703 | 1231880.1472
78 | 2692712.3536 | 1231802.1581
79 | 2692716.0224 | 1231788.3721
80 | 2692926.2309 | 1232023.0783
81 | 2692928.0507 | 1232024.3966
82 | 2692906.2841 | 1232039.9722
83 | 2692934.9152 | 1232014.2348
84 | 2692882.9968 | 1232055.3037
85 | 2692874.8516 | 1232052.6301
86 | 2692947.5847 | 1231995.4797
87 | 2692946.935 | 1231996.4414
88 | 2692956.044 | 1232046.0942
89 | 2692962.0111 | 1232052.4477
90 | 2692966.0927 | 1232034.4151
91 | 2692946.6893 | 1232065.0616
92 | 2692968.5945 | 1232059.0643
93 | 2692942.4325 | 1232128.6567
94 | 2692918.5735 | 1232137.8746
95 | 2693000.6662 | 1232091.2975
96 | 2692988.9052 | 1232079.4773
97 | 2692936.491 | 1232068.27
98 | 2692913.3822 | 1232085.9979
99 | 2692911.9802 | 1232121.0535
100 | 2692900.4244 | 1232095.9386
101 | 2692897.5037 | 1232098.1835
102 | 2692892.3542 | 1232085.325
103 | 2692876.531 | 1232114.2785
104 | 2692868.1394 | 1232120.7141
105 | 2692884.8355 | 1232132.2969
106 | 2693058.382 | 1232149.4848
107 | 2693047.4326 | 1232158.9365
108 | 2693038.5699 | 1232166.587
109 | 2693035.6332 | 1232169.1155
110 | 2693025.2484 | 1232178.0284
111 | 2693025.0954 | 1232178.1597
112 | 2693016.8273 | 1232185.2559
113 | 2693013.4329 | 1232188.1691
114 | 2693003.5499 | 1232196.6514
115 | 2692996.3405 | 1232202.8388
116 | 2692994.9513 | 1232204.0312
117 | 2692983.6219 | 1232213.7547
118 | 2692979.003 | 1232217.719
119 | 2692966.3448 | 1232228.5831
120 | 2692945.9117 | 1232245.5316
121 | 2692919.7394 | 1232267.3967
122 | 2692882.9968 | 1232055.3037

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1