## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-44_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-44_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-44_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-44_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-44_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-44_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-44_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-44_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-44_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-44_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-44_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-44_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-44_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-44_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-44_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-44_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-44_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-44_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-44_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-44_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-44_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-44_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-44_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-44_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-44_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-44_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-44_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-44_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-44_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-44_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-44_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-44_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-44_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-44_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-44_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-44_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-44_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-44_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-44_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-44_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-44_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-44_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-44_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-44_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-44_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-44_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-44_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-44_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-44_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-44_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-44_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-44_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-44_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-44_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-44_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-44_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-44_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-44_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-44_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-44_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-44_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-44_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-44_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-44_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-44_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-44_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-44_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-44_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-44_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-44_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-44_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-44_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-44_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-44_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-44_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-44_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-44_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-44_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-44_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-44_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-44_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-44_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-44_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-44_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-44_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-44_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-44_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-44_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-44_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-44_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-44_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-44_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-44_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-44_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-44_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-44_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-44_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-44_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-44_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-44_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-44_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-44_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-44_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-44_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-44_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-44_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-44_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-44_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-44_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-44_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-44_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-44_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-44_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-44_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-44_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-44_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-44_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-44_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-44_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-44_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-44_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-44_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-44_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_578_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-44_0_3_load_0 | 0 | 0.014087 | 0.0035305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-44_0_3_load_129 | 6 | 0.0012234 | 0.00030661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-44_0_3_load_63 | 8 | 0.0035253 | 0.00088351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-44_0_3_load_23 | 10 | 0.0015298 | 0.0003834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-44_0_3_load_22 | 12 | 0.0020732 | 0.0005196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-44_0_3_load_126 | 14 | 0.0076722 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-44_0_3_load_127 | 15 | 0.01559 | 0.0039073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-44_0_3_load_25 | 16 | 0.002082 | 0.00052179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-44_0_3_load_128 | 18 | 0.012346 | 0.0030941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-44_0_3_load_91 | 19 | 0.0038698 | 0.00096986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-44_0_3_load_89 | 20 | 0.0019626 | 0.00049187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-44_0_3_load_122 | 22 | 0.0083723 | 0.0020983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-44_0_3_load_121 | 23 | 0.008719 | 0.0021852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-44_0_3_load_120 | 27 | 0.0078005 | 0.001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-44_0_3_load_118 | 28 | 0.0033802 | 0.00084716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-44_0_3_load_40 | 31 | 0.0018698 | 0.00046862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-44_0_3_load_83 | 32 | 0.00084524 | 0.00021184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-44_0_3_load_56 | 34 | 0.00067181 | 0.00016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-44_0_3_load_130 | 35 | 0.0024355 | 0.00061038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-44_0_3_load_84 | 36 | 0.0019779 | 0.0004957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-44_0_3_load_64 | 37 | 0.0025783 | 0.00064618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-44_0_3_load_125 | 38 | 0.012945 | 0.0032444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-44_0_3_load_96 | 39 | 0.0015679 | 0.00039294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-44_0_3_load_95 | 40 | 0.0019788 | 0.00049594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-44_0_3_load_24 | 41 | 0.0019377 | 0.00048563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-44_0_3_load_107 | 42 | 0.0038704 | 0.00097001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-44_0_3_load_123 | 44 | 0.012849 | 0.0032204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-44_0_3_load_119 | 45 | 0.0070121 | 0.0017574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-44_0_3_load_58 | 50 | 0.0013679 | 0.00034282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-44_0_3_load_116 | 51 | 0.0018127 | 0.00045431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-44_0_3_load_101 | 52 | 0.0027864 | 0.00069835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-44_0_3_load_99 | 54 | 0.0017828 | 0.0004468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-44_0_3_load_29 | 55 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-44_0_3_load_30 | 56 | 0.0015073 | 0.00037777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-44_0_3_load_31 | 57 | 0.0015231 | 0.00038172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-44_0_3_load_70 | 60 | 0.0028569 | 0.00071601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-44_0_3_load_69 | 61 | 0.0020008 | 0.00050145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-44_0_3_load_33 | 63 | 0.0035701 | 0.00089475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-44_0_3_load_34 | 64 | 0.0035894 | 0.0008996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-44_0_3_load_35 | 65 | 0.0034262 | 0.00085869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-44_0_3_load_51 | 67 | 0.0061459 | 0.0015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-44_0_3_load_37 | 69 | 0.0045097 | 0.0011302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-44_0_3_load_57 | 72 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-44_0_3_load_53 | 73 | 0.00052709 | 0.0001321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-44_0_3_load_60 | 75 | 0.0010914 | 0.00027352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-44_0_3_load_54 | 76 | 0.0015778 | 0.00039543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-44_0_3_load_45 | 77 | 0.0052701 | 0.0013208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-44_0_3_load_44 | 78 | 0.003221 | 0.00080725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-44_0_3_load_115 | 83 | 0.0031054 | 0.00077829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-44_0_3_load_86 | 84 | 0.0019252 | 0.00048249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-44_0_3_load_66 | 85 | 0.0015751 | 0.00039475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-44_0_3_load_88 | 88 | 0.0042021 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-44_0_3_load_114 | 89 | 0.0017114 | 0.00042892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-44_0_3_load_85 | 90 | 0.0017494 | 0.00043843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-44_0_3_load_65 | 91 | 0.0015366 | 0.0003851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-44_0_3_load_77 | 93 | 0.0017209 | 0.00043129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-44_0_3_load_55 | 94 | 0.0003902 | 9.7793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-44_0_3_load_62 | 95 | 0.0013462 | 0.00033738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-44_0_3_load_61 | 96 | 0.00056436 | 0.00014144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-44_0_3_load_72 | 97 | 0.0022266 | 0.00055805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-44_0_3_load_73 | 98 | 0.0024933 | 0.00062487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-44_0_3_load_75 | 100 | 0.0022392 | 0.00056119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-44_0_3_load_80 | 101 | 0.0026135 | 0.00065502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-44_0_3_load_81 | 102 | 0.0015637 | 0.00039191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-44_0_3_load_78 | 103 | 0.0014208 | 0.00035607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-44_0_3_load_82 | 104 | 0.0015334 | 0.00038431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-44_0_3_load_87 | 105 | 0.0017861 | 0.00044764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-44_0_3_load_113 | 106 | 0.0017374 | 0.00043543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-44_0_3_load_93 | 108 | 0.0014821 | 0.00037144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-44_0_3_load_97 | 109 | 0.0011577 | 0.00029015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-44_0_3_load_94 | 110 | 0.002103 | 0.00052707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-44_0_3_load_112 | 112 | 0.0036038 | 0.00090319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-44_0_3_load_98 | 114 | 0.0036343 | 0.00091084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-44_0_3_load_110 | 115 | 0.0019502 | 0.00048878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-44_0_3_load_117 | 116 | 0.0035188 | 0.00088189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-44_0_3_load_108 | 117 | 0.0037942 | 0.00095092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-44_0_3_load_104 | 118 | 0.012936 | 0.0032422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-44_0_3_load_105 | 119 | 0.0018305 | 0.00045878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-44_0_3_load_106 | 120 | 0.0071519 | 0.0017924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-44_0_3_load_109 | 121 | 0.0042792 | 0.0010725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-44_0_3_load_111 | 122 | 0.0036787 | 0.00092196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-44_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-44_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-44_0_3_line_2 |  | 2 | 17 | 0.023556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-44_0_3_line_3 |  | 2 | 18 | 0.001135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-44_0_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.017429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-44_0_3_line_5 |  | 3 | 5 | 0.030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-44_0_3_line_6 |  | 3 | 6 | 0.054204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-44_0_3_line_7 |  | 4 | 35 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-44_0_3_line_8 |  | 5 | 7 | 0.007994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-44_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0084302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-44_0_3_line_10 |  | 8 | 37 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-44_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-44_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.034928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-44_0_3_line_13 |  | 9 | 12 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-44_0_3_line_14 |  | 10 | 37 | 0.045791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-44_0_3_line_15 |  | 11 | 16 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-44_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.082741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-44_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.071992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-44_0_3_line_18 |  | 14 | 38 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-44_0_3_line_19 |  | 16 | 41 | 0.021544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-44_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.042476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-44_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.013742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-44_0_3_line_22 |  | 18 | 24 | 0.08726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-44_0_3_line_23 |  | 19 | 42 | 0.033392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-44_0_3_line_24 |  | 20 | 43 | 0.0038087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-44_0_3_line_25 |  | 21 | 22 | 0.031309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-44_0_3_line_26 |  | 21 | 23 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-44_0_3_line_27 |  | 23 | 27 | 0.0087626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-44_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.025646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-44_0_3_line_29 |  | 25 | 38 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_293-44_0_3_line_30 |  | 25 | 44 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-44_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-44_0_3_line_32 |  | 26 | 28 | 0.035306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-44_0_3_line_33 |  | 28 | 45 | 0.0070344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-44_0_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.028126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-44_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.017402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-44_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-44_0_3_line_37 |  | 30 | 33 | 0.0082637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-44_0_3_line_38 |  | 30 | 34 | 0.036073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-44_0_3_line_39 |  | 31 | 46 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-44_0_3_line_40 |  | 33 | 36 | 0.0037897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-44_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.022176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-44_0_3_line_42 |  | 40 | 110 | 0.024049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-44_0_3_line_43 |  | 41 | 47 | 0.0052797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-44_0_3_line_44 |  | 43 | 107 | 0.024556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-44_0_3_line_45 |  | 43 | 108 | 0.012213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-44_0_3_line_46 |  | 45 | 108 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-44_0_3_line_47 |  | 46 | 69 | 0.020898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-44_0_3_line_48 |  | 47 | 48 | 0.004211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-44_0_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-44_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.02372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-44_0_3_line_51 |  | 49 | 51 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-44_0_3_line_52 |  | 49 | 52 | 0.02323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-44_0_3_line_53 |  | 50 | 53 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-44_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-44_0_3_line_55 |  | 53 | 75 | 0.021947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-44_0_3_line_56 |  | 53 | 74 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-44_0_3_line_57 |  | 54 | 114 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-44_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0074963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-44_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-44_0_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-44_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.031254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-44_0_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-44_0_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.014751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-44_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-44_0_3_line_65 |  | 62 | 97 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-44_0_3_line_66 |  | 62 | 98 | 0.051819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-44_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.039555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-44_0_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.032378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-44_0_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-44_0_3_line_70 |  | 66 | 67 | 0.029176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-44_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.031438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-44_0_3_line_72 |  | 68 | 74 | 0.023712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-44_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0074383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-44_0_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.00464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-44_0_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.021619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-44_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-44_0_3_line_77 |  | 72 | 75 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-44_0_3_line_78 |  | 73 | 76 | 0.028944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-44_0_3_line_79 |  | 74 | 77 | 0.0049328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-44_0_3_line_80 |  | 76 | 94 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-44_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.049283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-44_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.004047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-44_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.033767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-44_0_3_line_84 |  | 79 | 82 | 0.029229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-44_0_3_line_85 |  | 80 | 83 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-44_0_3_line_86 |  | 81 | 84 | 0.02192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-44_0_3_line_87 |  | 82 | 85 | 0.0092445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-44_0_3_line_88 |  | 82 | 86 | 0.0044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-44_0_3_line_89 |  | 83 | 87 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-44_0_3_line_90 |  | 84 | 90 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-44_0_3_line_91 |  | 85 | 91 | 0.04079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-44_0_3_line_92 |  | 86 | 92 | 0.028092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-44_0_3_line_93 |  | 86 | 93 | 0.023912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-44_0_3_line_94 |  | 87 | 115 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-44_0_3_line_95 |  | 87 | 113 | 0.002163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-44_0_3_line_96 |  | 88 | 89 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-44_0_3_line_97 |  | 89 | 106 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-44_0_3_line_98 |  | 90 | 105 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-44_0_3_line_99 |  | 92 | 101 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-44_0_3_line_100 |  | 92 | 99 | 0.033349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-44_0_3_line_101 |  | 93 | 103 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-44_0_3_line_102 |  | 94 | 95 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-44_0_3_line_103 |  | 95 | 96 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-44_0_3_line_104 |  | 97 | 99 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-44_0_3_line_105 |  | 99 | 100 | 0.040341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-44_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-44_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.008642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-44_0_3_line_108 |  | 106 | 122 | 0.011981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-44_0_3_line_109 |  | 107 | 109 | 0.0041344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-44_0_3_line_110 |  | 107 | 110 | 0.012492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-44_0_3_line_111 |  | 109 | 111 | 0.017998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_293-44_0_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.028838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-44_0_3_line_113 |  | 111 | 113 | 0.031516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-44_0_3_line_114 |  | 112 | 116 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-44_0_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-44_0_3_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0040156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-44_0_3_line_117 |  | 116 | 120 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-44_0_3_line_118 |  | 117 | 121 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-44_0_3_line_119 |  | 118 | 119 | 0.010594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-44_0_3_line_120 |  | 119 | 120 | 0.021562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_293-44_0_3_line_121 |  | 121 | 122 | 0.014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-44_0_3_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2691552.7712 | 1233015.116 | 2691547.7496 | 1233016.1728 | 2691534.9297 | 1233019.0396
1 | 2691552.7712 | 1233015.116 | 2691557.2145 | 1233014.2394 | 2691570.2298 | 1233011.3823 | 2691578.5259 | 1233009.6199 | 2691582.5952 | 1233008.4484 | 2691589.8132 | 1233006.3804 | 2691597.2509 | 1233004.7938
2 | 2691596.9201 | 1232985.4859 | 2691600.2868 | 1232991.5755 | 2691597.5432 | 1232994.6799 | 2691594.9441 | 1232995.2848 | 2691596.1426 | 1233000.5515 | 2691597.2509 | 1233004.7938
3 | 2691597.2509 | 1233004.7938 | 2691598.3611 | 1233004.5575
4 | 2691348.0915 | 1232999.9008 | 2691350.7706 | 1232994.0934 | 2691344.2372 | 1232991.0352 | 2691340.7632 | 1232989.4474
5 | 2691348.0915 | 1232999.9008 | 2691350.7706 | 1232994.0934 | 2691352.3117 | 1232994.8176 | 2691354.1163 | 1232995.1567 | 2691356.0633 | 1232995.0976 | 2691358.1016 | 1232994.5174 | 2691360.0221 | 1232993.2238 | 2691366.2669 | 1232996.3331 | 2691372.5272 | 1232999.9097
6 | 2691348.0915 | 1232999.9008 | 2691338.1007 | 1232995.1661 | 2691312.2367 | 1232984.1386 | 2691298.6652 | 1232977.6777
7 | 2691340.7632 | 1232989.4474 | 2691337.1256 | 1232987.668 | 2691339.5404 | 1232978.8543
8 | 2691372.5272 | 1232999.9097 | 2691373.11 | 1233002.3871 | 2691374.0872 | 1233004.8261 | 2691375.6411 | 1233007.185
9 | 2691375.6411 | 1233007.185 | 2691377.775 | 1233009.2526 | 2691380.3515 | 1233011.0936 | 2691382.3888 | 1233012.1443
10 | 2691382.3888 | 1233012.1443 | 2691384.0402 | 1233012.9961 | 2691389.4872 | 1233015.2926 | 2691396.5194 | 1233017.9137 | 2691402.4426 | 1233019.7072
11 | 2691469.2962 | 1233022.8588 | 2691465.2584 | 1233023.4638 | 2691457.7254 | 1233024.3597 | 2691449.493 | 1233024.9334 | 2691447.6543 | 1233025.0319
12 | 2691469.2962 | 1233022.8588 | 2691478.0254 | 1233021.4922 | 2691477.6761 | 1233017.6173 | 2691477.3992 | 1233013.966 | 2691477.9622 | 1233010.3498 | 2691479.5019 | 1233007.238 | 2691483.3049 | 1233003.6828 | 2691488.4469 | 1233000.215
13 | 2691469.2962 | 1233022.8588 | 2691460.1312 | 1233004.5469
14 | 2691447.6543 | 1233025.0319 | 2691441.7554 | 1233025.348 | 2691433.6233 | 1233025.3118 | 2691425.4561 | 1233024.6079 | 2691418.7105 | 1233023.5367 | 2691412.4068 | 1233022.2944 | 2691405.8429 | 1233020.7368 | 2691402.4426 | 1233019.7072
15 | 2691488.4469 | 1233000.215 | 2691481.0917 | 1232985.7281
16 | 2691647.6217 | 1233104.4419 | 2691639.8336 | 1233072.7879 | 2691632.5546 | 1233042.4872 | 2691636.0696 | 1233035.5253 | 2691646.9567 | 1233032.9771
17 | 2691647.6217 | 1233104.4419 | 2691713.3197 | 1233075.0026
18 | 2691666.2742 | 1233025.3664 | 2691659.7351 | 1233029.9862 | 2691646.9567 | 1233032.9771
19 | 2691471.3384 | 1232966.5178 | 2691481.0917 | 1232985.7281
20 | 2691596.9201 | 1232985.4859 | 2691579.944 | 1232992.296 | 2691556.3965 | 1232997.8136
21 | 2691596.9201 | 1232985.4859 | 2691589.9224 | 1232973.6597
22 | 2691684.304 | 1232989.9585 | 2691667.3765 | 1232991.6431 | 2691652.6928 | 1232993.6737 | 2691641.9744 | 1232995.3763 | 2691630.1268 | 1232997.6287 | 2691616.3299 | 1233000.5848 | 2691602.7058 | 1233003.6326 | 2691598.3611 | 1233004.5575
23 | 2691556.3965 | 1232997.8136 | 2691543.7463 | 1233000.7779 | 2691523.7169 | 1233004.6462
24 | 2691587.9829 | 1232970.3818 | 2691589.9224 | 1232973.6597
25 | 2691664.0451 | 1232978.8603 | 2691674.0743 | 1232977.6585 | 2691679.2373 | 1232977.249 | 2691689.5866 | 1232975.9187 | 2691695.1264 | 1232975.137
26 | 2691664.0451 | 1232978.8603 | 2691658.27 | 1232967.4067
27 | 2691658.27 | 1232967.4067 | 2691657.8071 | 1232966.4885 | 2691654.1775 | 1232959.6587
28 | 2691680.4975 | 1233015.318 | 2691684.304 | 1232989.9585
29 | 2691680.4975 | 1233015.318 | 2691666.2742 | 1233025.3664
30 | 2691680.4975 | 1233015.318 | 2691696.478 | 1233018.0665 | 2691700.8959 | 1233021.2925 | 2691705.0819 | 1233018.4439
31 | 2691647.0548 | 1232946.3305 | 2691649.2636 | 1232950.4119 | 2691654.1775 | 1232959.6587
32 | 2691647.0548 | 1232946.3305 | 2691642.3017 | 1232946.6686 | 2691634.6768 | 1232950.5649 | 2691627.4143 | 1232952.0763 | 2691623.6665 | 1232953.5196 | 2691622.7326 | 1232952.2042 | 2691614.819 | 1232956.3439
33 | 2691614.819 | 1232956.3439 | 2691608.5859 | 1232959.6044
34 | 2691343.9009 | 1232902.5998 | 2691356.1011 | 1232923.7025 | 2691359.363 | 1232921.8513
35 | 2691343.9009 | 1232902.5998 | 2691359.5563 | 1232895.0016
36 | 2691359.363 | 1232921.8513 | 2691362.5496 | 1232927.3598 | 2691366.2066 | 1232933.7873 | 2691369.2773 | 1232938.9493 | 2691370.7153 | 1232941.5442
37 | 2691352.1968 | 1232925.9663 | 2691356.1011 | 1232923.7025 | 2691359.363 | 1232921.8513
38 | 2691359.363 | 1232921.8513 | 2691359.1861 | 1232921.5372 | 2691355.3255 | 1232915.051 | 2691352.7356 | 1232910.6303 | 2691352.142 | 1232908.8532 | 2691352.0437 | 1232906.8725 | 2691352.5568 | 1232905.0235 | 2691353.3787 | 1232903.2793 | 2691354.633 | 1232901.9754 | 2691356.555 | 1232901.0821 | 2691360.4618 | 1232899.6411 | 2691367.0774 | 1232897.8526 | 2691367.4574 | 1232897.7607
39 | 2691379.2982 | 1232890.0459 | 2691359.5563 | 1232895.0016
40 | 2691352.1968 | 1232925.9663 | 2691354.1015 | 1232929.2427
41 | 2691523.5174 | 1232978.706 | 2691530.0256 | 1232974.7145 | 2691542.7315 | 1232967.6432
42 | 2691563.7455 | 1232955.948 | 2691542.7315 | 1232967.6432
43 | 2691471.9785 | 1232961.7673 | 2691470.507 | 1232964.8802 | 2691471.3384 | 1232966.5178
44 | 2691574.6613 | 1232949.873 | 2691579.2106 | 1232954.8911 | 2691587.9829 | 1232970.3818
45 | 2691587.9829 | 1232970.3818 | 2691598.8045 | 1232964.7211
46 | 2691598.8045 | 1232964.7211 | 2691608.5859 | 1232959.6044
47 | 2691379.2982 | 1232890.0459 | 2691400.1683 | 1232891.1215
48 | 2691473.7788 | 1232957.9589 | 2691471.9785 | 1232961.7673
49 | 2691473.7788 | 1232957.9589 | 2691479.8663 | 1232958.9867 | 2691486.6341 | 1232957.145
50 | 2691473.7788 | 1232957.9589 | 2691471.0572 | 1232955.7043 | 2691469.2806 | 1232953.0528 | 2691463.999 | 1232942.9643 | 2691461.5678 | 1232938.079 | 2691461.5363 | 1232937.9327
51 | 2691486.6341 | 1232957.145 | 2691484.963 | 1232954.0393 | 2691482.8846 | 1232954.7634 | 2691480.3987 | 1232954.903 | 2691477.7477 | 1232954.4508 | 2691474.9865 | 1232953.2964 | 2691473.2947 | 1232952.025 | 2691471.7804 | 1232950.5339 | 2691470.5137 | 1232948.2128 | 2691468.2797 | 1232943.5018
52 | 2691486.6341 | 1232957.145 | 2691507.6607 | 1232947.2694
53 | 2691463.3443 | 1232916.6353 | 2691460.7151 | 1232927.5583 | 2691460.4936 | 1232933.0922 | 2691461.5363 | 1232937.9327
54 | 2691529.67 | 1232936.9323 | 2691507.6607 | 1232947.2694
55 | 2691463.3443 | 1232916.6353 | 2691459.7155 | 1232915.7566 | 2691459.6628 | 1232913.7655 | 2691458.9032 | 1232911.4633 | 2691457.1187 | 1232909.3232 | 2691454.9312 | 1232907.7884 | 2691450.1353 | 1232906.4804 | 2691446.8747 | 1232905.6385
56 | 2691465.7306 | 1232906.7316 | 2691463.3443 | 1232916.6353
57 | 2691548.334 | 1232928.1663 | 2691529.67 | 1232936.9323
58 | 2691432.2635 | 1232813.8927 | 2691432.303 | 1232821.3889
59 | 2691432.1477 | 1232791.8952 | 2691432.2635 | 1232813.8927
60 | 2691432.3974 | 1232839.2926 | 2691432.303 | 1232821.3889
61 | 2691432.3974 | 1232839.2926 | 2691401.0548 | 1232838.7991
62 | 2691432.3974 | 1232839.2926 | 2691448.8469 | 1232839.1379
63 | 2691401.0548 | 1232838.7991 | 2691400.8116 | 1232824.0501
64 | 2691464.6836 | 1232838.989 | 2691448.8469 | 1232839.1379
65 | 2691464.6836 | 1232838.989 | 2691480.6459 | 1232838.9688
66 | 2691464.6836 | 1232838.989 | 2691464.6347 | 1232808.2328 | 2691443.5732 | 1232807.978
67 | 2691502.8698 | 1232844.7597 | 2691503.3043 | 1232844.832 | 2691514.3634 | 1232847.0816 | 2691526.5846 | 1232849.5938 | 2691538.502 | 1232852.1569 | 2691541.5756 | 1232852.9008
68 | 2691502.8698 | 1232844.7597 | 2691496.4536 | 1232843.6924 | 2691490.1472 | 1232843.106 | 2691484.5108 | 1232842.7746 | 2691477.9556 | 1232842.607 | 2691470.6195 | 1232842.6581
69 | 2691458.0756 | 1232842.7456 | 2691470.6195 | 1232842.6581
70 | 2691458.0756 | 1232842.7456 | 2691456.9832 | 1232846.8095 | 2691454.2334 | 1232849.8249 | 2691449.6275 | 1232870.1975
71 | 2691442.6948 | 1232900.8619 | 2691449.6275 | 1232870.1975
72 | 2691442.6948 | 1232900.8619 | 2691455.0684 | 1232904.288 | 2691465.7306 | 1232906.7316
73 | 2691407.5967 | 1232891.5043 | 2691400.1683 | 1232891.1215
74 | 2691407.5967 | 1232891.5043 | 2691407.6919 | 1232896.1424
75 | 2691407.6919 | 1232896.1424 | 2691412.8891 | 1232896.9673 | 2691420.0195 | 1232898.6226 | 2691428.7366 | 1232901.0028 | 2691428.7366 | 1232901.0028
76 | 2691407.6919 | 1232896.1424 | 2691407.9861 | 1232910.0224
77 | 2691428.7366 | 1232901.0028 | 2691436.2279 | 1232902.8305 | 2691444.3653 | 1232904.9905 | 2691446.8747 | 1232905.6385
78 | 2691407.9861 | 1232910.0224 | 2691408.5995 | 1232938.9597
79 | 2691465.7306 | 1232906.7316 | 2691470.6203 | 1232907.3825
80 | 2691408.6848 | 1232953.3727 | 2691408.7361 | 1232945.405 | 2691408.5995 | 1232938.9597
81 | 2691564.9024 | 1232879.005 | 2691521.3962 | 1232900.2948 | 2691520.6041 | 1232900.5952
82 | 2691564.9024 | 1232879.005 | 2691566.717 | 1232882.6245
83 | 2691564.9024 | 1232879.005 | 2691571.3846 | 1232875.5579 | 2691595.327 | 1232864.3743
84 | 2691564.9024 | 1232879.005 | 2691571.3846 | 1232875.5579 | 2691564.8844 | 1232863.9606 | 2691559.3058 | 1232857.4255
85 | 2691566.717 | 1232882.6245 | 2691574.0516 | 1232897.266
86 | 2691595.327 | 1232864.3743 | 2691595.3538 | 1232842.4545
87 | 2691559.3058 | 1232857.4255 | 2691565.1261 | 1232850.2433
88 | 2691555.7876 | 1232854.7694 | 2691559.3058 | 1232857.4255
89 | 2691580.947 | 1232911.0308 | 2691574.0516 | 1232897.266
90 | 2691595.37 | 1232829.2288 | 2691595.3538 | 1232842.4545
91 | 2691564.8717 | 1232809.4541 | 2691565.1261 | 1232850.2433
92 | 2691528.9612 | 1232846.7172 | 2691540.6929 | 1232849.0551 | 2691549.0464 | 1232851.441 | 2691555.7876 | 1232854.7694
93 | 2691555.7876 | 1232854.7694 | 2691561.1633 | 1232847.9473 | 2691561.1951 | 1232832.7211
94 | 2691580.947 | 1232911.0308 | 2691593.1962 | 1232905.5933
95 | 2691580.947 | 1232911.0308 | 2691579.0086 | 1232912.0016
96 | 2691642.1507 | 1232869.5775 | 2691636.747 | 1232857.5967 | 2691634.2948 | 1232853.5893 | 2691631.1556 | 1232851.406
97 | 2691642.1507 | 1232869.5775 | 2691642.1507 | 1232869.5775 | 2691643.1875 | 1232872.5623 | 2691643.2768 | 1232876.0995 | 2691642.4699 | 1232879.812 | 2691640.1589 | 1232882.8452 | 2691637.9761 | 1232883.869
98 | 2691595.37 | 1232829.2288 | 2691595.3823 | 1232819.2141
99 | 2691528.9612 | 1232846.7172 | 2691529.1546 | 1232829.5552
100 | 2691528.9612 | 1232846.7172 | 2691496.2247 | 1232839.875
101 | 2691561.1951 | 1232832.7211 | 2691561.2408 | 1232810.8466
102 | 2691408.6198 | 1232963.4597 | 2691408.6848 | 1232953.3727
103 | 2691408.528 | 1232977.7047 | 2691408.6198 | 1232963.4597
104 | 2691496.2247 | 1232839.875 | 2691481.3662 | 1232838.9679 | 2691480.6459 | 1232838.9688
105 | 2691489.2019 | 1232805.6535 | 2691497.0694 | 1232807.6426 | 2691496.2247 | 1232839.875
106 | 2691529.1546 | 1232829.5552 | 2691529.3355 | 1232813.4951
107 | 2691529.4328 | 1232804.8537 | 2691529.3355 | 1232813.4951
108 | 2691627.1293 | 1232888.9564 | 2691637.9761 | 1232883.869
109 | 2691574.6613 | 1232949.873 | 2691578.3234 | 1232947.9541
110 | 2691574.6613 | 1232949.873 | 2691563.7455 | 1232955.948
111 | 2691594.2655 | 1232939.6009 | 2691578.3234 | 1232947.9541
112 | 2691594.2655 | 1232939.6009 | 2691619.7611 | 1232926.1257
113 | 2691579.0086 | 1232912.0016 | 2691594.2655 | 1232939.6009
114 | 2691619.7611 | 1232926.1257 | 2691636.4043 | 1232917.3292
115 | 2691579.0086 | 1232912.0016 | 2691560.216 | 1232921.1965 | 2691552.994 | 1232925.9776 | 2691548.334 | 1232928.1663
116 | 2691596.8664 | 1232903.9641 | 2691593.1962 | 1232905.5933
117 | 2691636.4043 | 1232917.3292 | 2691657.2075 | 1232906.3341
118 | 2691596.8664 | 1232903.9641 | 2691609.1733 | 1232898.5011 | 2691614.1077 | 1232895.5068
119 | 2691685.6372 | 1232891.3081 | 2691676.2708 | 1232896.2585
120 | 2691676.2708 | 1232896.2585 | 2691657.2075 | 1232906.3341
121 | 2691627.1293 | 1232888.9564 | 2691617.3218 | 1232893.5564 | 2691614.1077 | 1232895.5068

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691534.9297 | 1233019.0396
1 | 2691552.7712 | 1233015.116
2 | 2691597.2509 | 1233004.7938
3 | 2691348.0915 | 1232999.9008
4 | 2691340.7632 | 1232989.4474
5 | 2691372.5272 | 1232999.9097
6 | 2691298.6652 | 1232977.6777
7 | 2691375.6411 | 1233007.185
8 | 2691382.3888 | 1233012.1443
9 | 2691469.2962 | 1233022.8588
10 | 2691447.6543 | 1233025.0319
11 | 2691488.4469 | 1233000.215
12 | 2691460.1312 | 1233004.5469
13 | 2691647.6217 | 1233104.4419
14 | 2691646.9567 | 1233032.9771
15 | 2691713.3197 | 1233075.0026
16 | 2691481.0917 | 1232985.7281
17 | 2691596.9201 | 1232985.4859
18 | 2691598.3611 | 1233004.5575
19 | 2691556.3965 | 1232997.8136
20 | 2691589.9224 | 1232973.6597
21 | 2691664.0451 | 1232978.8603
22 | 2691695.1264 | 1232975.137
23 | 2691658.27 | 1232967.4067
24 | 2691684.304 | 1232989.9585
25 | 2691680.4975 | 1233015.318
26 | 2691647.0548 | 1232946.3305
27 | 2691654.1775 | 1232959.6587
28 | 2691614.819 | 1232956.3439
29 | 2691343.9009 | 1232902.5998
30 | 2691359.363 | 1232921.8513
31 | 2691359.5563 | 1232895.0016
32 | 2691370.7153 | 1232941.5442
33 | 2691352.1968 | 1232925.9663
34 | 2691367.4574 | 1232897.7607
35 | 2691339.5404 | 1232978.8543
36 | 2691354.1015 | 1232929.2427
37 | 2691402.4426 | 1233019.7072
38 | 2691666.2742 | 1233025.3664
39 | 2691523.5174 | 1232978.706
40 | 2691542.7315 | 1232967.6432
41 | 2691471.3384 | 1232966.5178
42 | 2691523.7169 | 1233004.6462
43 | 2691587.9829 | 1232970.3818
44 | 2691705.0819 | 1233018.4439
45 | 2691608.5859 | 1232959.6044
46 | 2691379.2982 | 1232890.0459
47 | 2691471.9785 | 1232961.7673
48 | 2691473.7788 | 1232957.9589
49 | 2691486.6341 | 1232957.145
50 | 2691461.5363 | 1232937.9327
51 | 2691468.2797 | 1232943.5018
52 | 2691507.6607 | 1232947.2694
53 | 2691463.3443 | 1232916.6353
54 | 2691529.67 | 1232936.9323
55 | 2691432.2635 | 1232813.8927
56 | 2691432.303 | 1232821.3889
57 | 2691432.1477 | 1232791.8952
58 | 2691432.3974 | 1232839.2926
59 | 2691401.0548 | 1232838.7991
60 | 2691448.8469 | 1232839.1379
61 | 2691400.8116 | 1232824.0501
62 | 2691464.6836 | 1232838.989
63 | 2691502.8698 | 1232844.7597
64 | 2691541.5756 | 1232852.9008
65 | 2691470.6195 | 1232842.6581
66 | 2691458.0756 | 1232842.7456
67 | 2691449.6275 | 1232870.1975
68 | 2691442.6948 | 1232900.8619
69 | 2691400.1683 | 1232891.1215
70 | 2691407.5967 | 1232891.5043
71 | 2691407.6919 | 1232896.1424
72 | 2691428.7366 | 1232901.0028
73 | 2691407.9861 | 1232910.0224
74 | 2691465.7306 | 1232906.7316
75 | 2691446.8747 | 1232905.6385
76 | 2691408.5995 | 1232938.9596
77 | 2691470.6203 | 1232907.3825
78 | 2691520.6041 | 1232900.5952
79 | 2691564.9024 | 1232879.005
80 | 2691566.717 | 1232882.6245
81 | 2691595.327 | 1232864.3743
82 | 2691559.3058 | 1232857.4255
83 | 2691574.0516 | 1232897.266
84 | 2691595.3538 | 1232842.4545
85 | 2691565.1261 | 1232850.2433
86 | 2691555.7876 | 1232854.7694
87 | 2691580.947 | 1232911.0308
88 | 2691631.1556 | 1232851.406
89 | 2691642.1507 | 1232869.5775
90 | 2691595.37 | 1232829.2288
91 | 2691564.8717 | 1232809.4541
92 | 2691528.9612 | 1232846.7172
93 | 2691561.1951 | 1232832.7211
94 | 2691408.6848 | 1232953.3727
95 | 2691408.6198 | 1232963.4597
96 | 2691408.528 | 1232977.7047
97 | 2691480.6459 | 1232838.9688
98 | 2691443.5732 | 1232807.978
99 | 2691496.2247 | 1232839.875
100 | 2691489.2019 | 1232805.6535
101 | 2691529.1546 | 1232829.5552
102 | 2691529.3355 | 1232813.4951
103 | 2691561.2408 | 1232810.8466
104 | 2691529.4328 | 1232804.8537
105 | 2691595.3823 | 1232819.2141
106 | 2691637.9761 | 1232883.869
107 | 2691574.6613 | 1232949.873
108 | 2691598.8045 | 1232964.7211
109 | 2691578.3234 | 1232947.9541
110 | 2691563.7455 | 1232955.948
111 | 2691594.2655 | 1232939.6009
112 | 2691619.7611 | 1232926.1257
113 | 2691579.0086 | 1232912.0016
114 | 2691548.334 | 1232928.1663
115 | 2691593.1962 | 1232905.5933
116 | 2691636.4043 | 1232917.3292
117 | 2691596.8664 | 1232903.9641
118 | 2691685.6372 | 1232891.3081
119 | 2691676.2708 | 1232896.2585
120 | 2691657.2075 | 1232906.3341
121 | 2691614.1077 | 1232895.5068
122 | 2691627.1293 | 1232888.9564
123 | 2691574.6613 | 1232949.873

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1