## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-50_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-50_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-50_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-50_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-50_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-50_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-50_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-50_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-50_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-50_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-50_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-50_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-50_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-50_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-50_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-50_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-50_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-50_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-50_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-50_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-50_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-50_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-50_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-50_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-50_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-50_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-50_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-50_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-50_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-50_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-50_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-50_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-50_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-50_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-50_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-50_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-50_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-50_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-50_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-50_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-50_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-50_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-50_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-50_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-50_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-50_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-50_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-50_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-50_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-50_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-50_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-50_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-50_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-50_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-50_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-50_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-50_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-50_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-50_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-50_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-50_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-50_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-50_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-50_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-50_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-50_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-50_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-50_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-50_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-50_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-50_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-50_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-50_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-50_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-50_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-50_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-50_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-50_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-50_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-50_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-50_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-50_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-50_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-50_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-50_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-50_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-50_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-50_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-50_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-50_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-50_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-50_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-50_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-50_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-50_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-50_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-50_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-50_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-50_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-50_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-50_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-50_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-50_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-50_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-50_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-50_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-50_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-50_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-50_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-50_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-50_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-50_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-50_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-50_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-50_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-50_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-50_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-50_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_293-50_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_293-50_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_293-50_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_293-50_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_293-50_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_293-50_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_293-50_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_293-50_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_293-50_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_293-50_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_293-50_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_293-50_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_293-50_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_293-50_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_293-50_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_293-50_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_293-50_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_293-50_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_293-50_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_293-50_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_293-50_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_578_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-50_0_6_load_0 | 0 | 0.012687 | 0.0031797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-50_0_6_load_1 | 1 | 0.0073741 | 0.0018481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-50_0_6_load_2 | 2 | 0.0035982 | 0.0009018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-50_0_6_load_3 | 3 | 0.0036 | 0.00090224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-50_0_6_load_4 | 6 | 0.0091128 | 0.0022839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-50_0_6_load_142 | 8 | 0.0085253 | 0.0021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-50_0_6_load_99 | 12 | 0.032581 | 0.0081656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-50_0_6_load_32 | 13 | 0.02938 | 0.0073634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-50_0_6_load_101 | 15 | 0.011527 | 0.002889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-50_0_6_load_82 | 17 | 0.010441 | 0.0026168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-50_0_6_load_83 | 19 | 0.009705 | 0.0024323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-50_0_6_load_140 | 22 | 0.0075186 | 0.0018843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-50_0_6_load_143 | 25 | 0.0085259 | 0.0021368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-50_0_6_load_95 | 27 | 0.0099474 | 0.0024931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-50_0_6_load_100 | 30 | 0.0093695 | 0.0023482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-50_0_6_load_103 | 31 | 0.0014485 | 0.00036302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-50_0_6_load_87 | 32 | 0.0033253 | 0.00083339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-50_0_6_load_144 | 35 | 0.012828 | 0.0032151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-50_0_6_load_15 | 40 | 0.0094148 | 0.0023596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-50_0_6_load_136 | 42 | 0.0085211 | 0.0021356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-50_0_6_load_127 | 43 | 0.0069383 | 0.0017389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-50_0_6_load_37 | 45 | 0.020878 | 0.0052324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-50_0_6_load_88 | 53 | 0.010251 | 0.0025693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-50_0_6_load_119 | 57 | 0.0015612 | 0.00039126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-50_0_6_load_105 | 58 | 0.0063013 | 0.0015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-50_0_6_load_89 | 60 | 0.0062628 | 0.0015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-50_0_6_load_85 | 61 | 0.0042895 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-50_0_6_load_132 | 62 | 0.0024665 | 0.00061816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-50_0_6_load_129 | 63 | 0.0019404 | 0.00048631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-50_0_6_load_98 | 65 | 0.0062627 | 0.0015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-50_0_6_load_16 | 67 | 0.007603 | 0.0019055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-50_0_6_load_33 | 68 | 0.0052753 | 0.0013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-50_0_6_load_46 | 69 | 0.017031 | 0.0042683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-50_0_6_load_139 | 71 | 0.0029456 | 0.00073823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-50_0_6_load_74 | 72 | 0.0026743 | 0.00067025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-50_0_6_load_75 | 73 | 0.0028554 | 0.00071564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-50_0_6_load_69 | 74 | 0.0035646 | 0.00089337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-50_0_6_load_65 | 77 | 0.0033804 | 0.00084721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-50_0_6_load_116 | 78 | 0.0046368 | 0.0011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-50_0_6_load_104 | 79 | 0.002378 | 0.00059598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-50_0_6_load_80 | 81 | 0.0035505 | 0.00088985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-50_0_6_load_53 | 82 | 0.003128 | 0.00078396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-50_0_6_load_115 | 86 | 0.0009203 | 0.00023065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-50_0_6_load_73 | 88 | 0.00076127 | 0.00019079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-50_0_6_load_56 | 89 | 0.00089357 | 0.00022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-50_0_6_load_110 | 90 | 0.0011511 | 0.00028849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-50_0_6_load_117 | 91 | 0.0021534 | 0.00053969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-50_0_6_load_86 | 92 | 0.0060422 | 0.0015143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-50_0_6_load_128 | 93 | 0.0013933 | 0.00034918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-50_0_6_load_34 | 95 | 0.0092178 | 0.0023102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-50_0_6_load_36 | 96 | 0.0022663 | 0.000568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-50_0_6_load_45 | 99 | 0.032714 | 0.0081988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-50_0_6_load_44 | 101 | 0.0023486 | 0.00058862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-50_0_6_load_43 | 103 | 0.014214 | 0.0035623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-50_0_6_load_47 | 104 | 0.0016399 | 0.000411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-50_0_6_load_48 | 105 | 0.0031289 | 0.00078418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-50_0_6_load_50 | 107 | 0.0015277 | 0.00038287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-50_0_6_load_51 | 108 | 0.0014579 | 0.00036537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-50_0_6_load_52 | 109 | 0.0016456 | 0.00041244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-50_0_6_load_54 | 110 | 0.0032997 | 0.00082698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-50_0_6_load_76 | 111 | 0.0040906 | 0.0010252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-50_0_6_load_58 | 113 | 0.0015787 | 0.00039565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-50_0_6_load_64 | 114 | 0.0023487 | 0.00058863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-50_0_6_load_81 | 115 | 0.0010395 | 0.00026052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-50_0_6_load_113 | 117 | 0.00037537 | 9.4076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-50_0_6_load_79 | 118 | 0.020176 | 0.0050566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-50_0_6_load_68 | 119 | 0.012191 | 0.0030553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-50_0_6_load_111 | 120 | 0.00075636 | 0.00018956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-50_0_6_load_78 | 121 | 0.0037221 | 0.00093284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-50_0_6_load_91 | 122 | 0.019057 | 0.004776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-50_0_6_load_97 | 123 | 0.009569 | 0.0023982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-50_0_6_load_134 | 125 | 0.0085281 | 0.0021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-50_0_6_load_112 | 127 | 0.0045796 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-50_0_6_load_118 | 128 | 0.0025213 | 0.00063189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-50_0_6_load_120 | 129 | 0.0022312 | 0.00055918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-50_0_6_load_121 | 130 | 0.001374 | 0.00034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-50_0_6_load_122 | 131 | 0.00043517 | 0.00010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-50_0_6_load_123 | 132 | 0.0011116 | 0.0002786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-50_0_6_load_124 | 133 | 0.0016813 | 0.00042137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-50_0_6_load_125 | 134 | 0.0014013 | 0.00035121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-50_0_6_load_126 | 135 | 0.006242 | 0.0015644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-50_0_6_load_133 | 136 | 0.0015445 | 0.00038708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-50_0_6_load_130 | 137 | 0.0037677 | 0.00094428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-50_0_6_load_131 | 138 | 0.0015431 | 0.00038674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-50_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-50_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.026609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-50_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.008864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-50_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0009595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-50_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.006076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-50_0_6_line_5 |  | 5 | 7 | 0.087149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-50_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.02019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_293-50_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_293-50_0_6_line_8 |  | 8 | 29 | 0.013909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-50_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.14195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-50_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.054902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-50_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.036481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_293-50_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.03503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-50_0_6_line_13 |  | 11 | 17 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-50_0_6_line_14 |  | 12 | 30 | 0.030197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-50_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-50_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.028344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-50_0_6_line_17 |  | 15 | 31 | 0.0051868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-50_0_6_line_18 |  | 16 | 32 | 0.018416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-50_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_293-50_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.065642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_293-50_0_6_line_21 |  | 19 | 33 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_293-50_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.037075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-50_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-50_0_6_line_24 |  | 21 | 34 | 0.047285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_293-50_0_6_line_25 |  | 21 | 35 | 0.036236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_293-50_0_6_line_26 |  | 21 | 36 | 0.080967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_293-50_0_6_line_27 |  | 22 | 66 | 0.047455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-50_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_293-50_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.012774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_293-50_0_6_line_30 |  | 24 | 27 | 0.0011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_293-50_0_6_line_31 |  | 24 | 123 | 0.02525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-50_0_6_line_32 |  | 25 | 126 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_293-50_0_6_line_33 |  | 26 | 27 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_293-50_0_6_line_34 |  | 26 | 28 | 0.022599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_293-50_0_6_line_35 |  | 28 | 122 | 0.029701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_293-50_0_6_line_36 |  | 29 | 66 | 0.00805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_293-50_0_6_line_37 |  | 29 | 126 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_293-50_0_6_line_38 |  | 32 | 92 | 0.01012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-50_0_6_line_39 |  | 33 | 122 | 0.0056043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_293-50_0_6_line_40 |  | 34 | 68 | 0.025938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-50_0_6_line_41 |  | 36 | 40 | 0.035675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-50_0_6_line_42 |  | 37 | 38 | 0.043267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-50_0_6_line_43 |  | 37 | 39 | 0.051084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-50_0_6_line_44 |  | 38 | 69 | 0.027745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-50_0_6_line_45 |  | 38 | 44 | 0.004425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-50_0_6_line_46 |  | 39 | 43 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_293-50_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.03114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_293-50_0_6_line_48 |  | 40 | 67 | 0.020322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-50_0_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_293-50_0_6_line_50 |  | 42 | 70 | 0.0026152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_293-50_0_6_line_51 |  | 43 | 71 | 0.029843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_293-50_0_6_line_52 |  | 44 | 45 | 0.036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-50_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.004634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-50_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.007008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-50_0_6_line_55 |  | 47 | 72 | 0.0098923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-50_0_6_line_56 |  | 47 | 73 | 0.01308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-50_0_6_line_57 |  | 48 | 49 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_293-50_0_6_line_58 |  | 49 | 76 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-50_0_6_line_59 |  | 49 | 77 | 0.0068289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_293-50_0_6_line_60 |  | 50 | 51 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-50_0_6_line_61 |  | 50 | 52 | 0.006673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-50_0_6_line_62 |  | 50 | 53 | 0.041926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-50_0_6_line_63 |  | 51 | 79 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-50_0_6_line_64 |  | 52 | 58 | 0.029881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-50_0_6_line_65 |  | 52 | 55 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-50_0_6_line_66 |  | 54 | 55 | 0.051163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_293-50_0_6_line_67 |  | 54 | 56 | 0.038857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_293-50_0_6_line_68 |  | 54 | 57 | 0.017059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-50_0_6_line_69 |  | 55 | 62 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-50_0_6_line_70 |  | 55 | 63 | 0.030201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_293-50_0_6_line_71 |  | 56 | 90 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-50_0_6_line_72 |  | 57 | 91 | 0.0032047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-50_0_6_line_73 |  | 59 | 60 | 0.017621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-50_0_6_line_74 |  | 59 | 61 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-50_0_6_line_75 |  | 60 | 64 | 0.040838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-50_0_6_line_76 |  | 61 | 92 | 0.023306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-50_0_6_line_77 |  | 63 | 93 | 0.022201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_293-50_0_6_line_78 |  | 64 | 65 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-50_0_6_line_79 |  | 65 | 94 | 0.0041322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-50_0_6_line_80 |  | 66 | 70 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_293-50_0_6_line_81 |  | 68 | 95 | 0.0049562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-50_0_6_line_82 |  | 71 | 136 | 0.025178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_293-50_0_6_line_83 |  | 72 | 78 | 0.033164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-50_0_6_line_84 |  | 73 | 88 | 0.028825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-50_0_6_line_85 |  | 74 | 75 | 0.011904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-50_0_6_line_86 |  | 75 | 87 | 0.010217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-50_0_6_line_87 |  | 76 | 119 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-50_0_6_line_88 |  | 80 | 81 | 0.02564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-50_0_6_line_89 |  | 80 | 82 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-50_0_6_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-50_0_6_line_91 |  | 83 | 84 | 0.038007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-50_0_6_line_92 |  | 84 | 89 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-50_0_6_line_93 |  | 84 | 85 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-50_0_6_line_94 |  | 85 | 86 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-50_0_6_line_95 |  | 85 | 87 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-50_0_6_line_96 |  | 86 | 116 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-50_0_6_line_97 |  | 87 | 88 | 0.022522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-50_0_6_line_98 |  | 89 | 109 | 0.029792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-50_0_6_line_99 |  | 90 | 120 | 0.037608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-50_0_6_line_100 |  | 91 | 128 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-50_0_6_line_101 |  | 93 | 137 | 0.036659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_293-50_0_6_line_102 |  | 94 | 123 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-50_0_6_line_103 |  | 95 | 96 | 0.01668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-50_0_6_line_104 |  | 96 | 97 | 0.036802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-50_0_6_line_105 |  | 97 | 103 | 0.018625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-50_0_6_line_106 |  | 97 | 98 | 0.026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-50_0_6_line_107 |  | 98 | 99 | 0.034765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-50_0_6_line_108 |  | 100 | 101 | 0.099495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-50_0_6_line_109 |  | 100 | 102 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-50_0_6_line_110 |  | 102 | 103 | 0.072757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-50_0_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0060133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-50_0_6_line_112 |  | 104 | 106 | 0.037818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-50_0_6_line_113 |  | 105 | 107 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-50_0_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-50_0_6_line_115 |  | 106 | 109 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-50_0_6_line_116 |  | 107 | 110 | 0.0045129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_293-50_0_6_line_117 |  | 110 | 111 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_293-50_0_6_line_118 |  | 111 | 112 | 0.0095877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_293-50_0_6_line_119 |  | 112 | 121 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_293-50_0_6_line_120 |  | 113 | 114 | 0.027184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_293-50_0_6_line_121 |  | 114 | 115 | 0.008978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_293-50_0_6_line_122 |  | 115 | 118 | 0.025064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_293-50_0_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_293-50_0_6_line_124 |  | 117 | 127 | 0.012616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_293-50_0_6_line_125 |  | 118 | 121 | 0.0111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_293-50_0_6_line_126 |  | 120 | 127 | 0.005689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_293-50_0_6_line_127 |  | 123 | 124 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_293-50_0_6_line_128 |  | 124 | 125 | 0.017708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_293-50_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_293-50_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.0087607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_293-50_0_6_line_131 |  | 130 | 131 | 0.007798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_293-50_0_6_line_132 |  | 131 | 132 | 0.0082343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_293-50_0_6_line_133 |  | 132 | 133 | 0.020882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_293-50_0_6_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0036101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_293-50_0_6_line_135 |  | 134 | 135 | 0.034695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_293-50_0_6_line_136 |  | 136 | 138 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_293-50_0_6_line_137 |  | 137 | 138 | 0.02346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-50_0_6_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2692302.1657 | 1232052.6096 | 2692310.564 | 1232064.6174 | 2692310.7509 | 1232068.1896 | 2692314.0118 | 1232072.7879
1 | 2692335.014 | 1232056.4501 | 2692314.0118 | 1232072.7879 | 2692314.0118 | 1232072.7879
2 | 2692335.014 | 1232056.4501 | 2692342.0104 | 1232051.0075
3 | 2692342.0104 | 1232051.0075 | 2692342.7677 | 1232050.4184
4 | 2692342.7677 | 1232050.4184 | 2692339.0252 | 1232045.6235
5 | 2692339.0252 | 1232045.6235 | 2692343.7998 | 1232041.5169 | 2692342.2818 | 1232039.2918 | 2692359.3845 | 1232025.5475 | 2692347.327 | 1232008.0254 | 2692347.5361 | 1232002.369 | 2692356.0713 | 1231987.7689 | 2692365.1391 | 1231979.3482
6 | 2692339.0252 | 1232045.6235 | 2692335.8394 | 1232047.8868 | 2692333.4955 | 1232044.7148 | 2692334.4873 | 1232043.7628 | 2692327.9052 | 1232034.9957
7 | 2692365.1391 | 1231979.3482 | 2692363.2922 | 1231961.3887
8 | 2692361.8693 | 1231947.5523 | 2692363.2922 | 1231961.3887
9 | 2692425.7052 | 1232153.1699 | 2692430.712 | 1232126.3507 | 2692428.8348 | 1232107.7859 | 2692420.2676 | 1232087.4381 | 2692406.5447 | 1232071.8358 | 2692410.9973 | 1232068.4693 | 2692433.3963 | 1232068.6954 | 2692433.9999 | 1232043.5311
10 | 2692463.1256 | 1232068.9801 | 2692433.3963 | 1232068.6954 | 2692433.9999 | 1232043.5311
11 | 2692433.9999 | 1232043.5311 | 2692434.0985 | 1232039.1406 | 2692432.068 | 1232035.2952 | 2692431.9096 | 1232025.519 | 2692429.6928 | 1232023.4275 | 2692429.4545 | 1232008.5141
12 | 2692425.7052 | 1232153.1699 | 2692420.1974 | 1232176.1786 | 2692419.1607 | 1232183.9125 | 2692419.8819 | 1232187.4066
13 | 2692463.1256 | 1232068.9801 | 2692474.3921 | 1232062.2208
14 | 2692449.4974 | 1231992.78 | 2692449.5476 | 1231997.8289 | 2692432.5918 | 1232001.6235 | 2692429.428 | 1232006.8559 | 2692429.4545 | 1232008.5141
15 | 2692564.8269 | 1231955.9479 | 2692575.0769 | 1231948.4799 | 2692581.9923 | 1231941.149 | 2692583.4164 | 1231939.4341
16 | 2692536.9349 | 1231960.695 | 2692553.8707 | 1231959.1686 | 2692564.8269 | 1231955.9479
17 | 2692583.4164 | 1231939.4341 | 2692586.7301 | 1231935.4439
18 | 2692536.9349 | 1231960.695 | 2692528.1893 | 1231944.4883
19 | 2692484.2256 | 1232056.3214 | 2692474.3921 | 1232062.2208
20 | 2692484.2256 | 1232056.3214 | 2692483.8836 | 1231990.6808
21 | 2692483.7393 | 1231963.0023 | 2692483.8836 | 1231990.6808
22 | 2692275.7745 | 1231917.1381 | 2692278.8055 | 1231920.9434 | 2692282.8913 | 1231926.0772 | 2692286.9981 | 1231930.8332 | 2692299.6609 | 1231945.4848
23 | 2692299.6609 | 1231945.4848 | 2692304.1946 | 1231942.7532 | 2692313.6677 | 1231942.2186
24 | 2692244.912 | 1231881.5002 | 2692248.1934 | 1231886.2546 | 2692255.6137 | 1231895.165 | 2692268.0743 | 1231908.2122 | 2692272.5397 | 1231912.3177 | 2692275.7745 | 1231917.1381
25 | 2692275.7745 | 1231917.1381 | 2692304.8078 | 1231895.4557
26 | 2692239.8141 | 1231972.7756 | 2692260.4907 | 1231951.7702 | 2692274.1523 | 1231940.6409 | 2692286.9981 | 1231930.8332 | 2692282.8913 | 1231926.0772 | 2692278.8055 | 1231920.9434 | 2692275.7745 | 1231917.1381
27 | 2692361.0471 | 1231939.5449 | 2692313.6677 | 1231942.2186
28 | 2692424.0605 | 1231944.3942 | 2692408.2065 | 1231945.5153 | 2692396.0753 | 1231946.3718
29 | 2692396.0753 | 1231946.3718 | 2692383.3325 | 1231947.2704
30 | 2692424.0605 | 1231944.3942 | 2692424.1571 | 1231945.5621
31 | 2692421.9829 | 1231919.2327 | 2692424.0605 | 1231944.3942
32 | 2692373.0192 | 1231939.6643 | 2692375.6126 | 1231939.46 | 2692379.3408 | 1231945.6668 | 2692382.64 | 1231947.3193 | 2692383.3325 | 1231947.2704
33 | 2692425.8582 | 1231966.1267 | 2692424.1571 | 1231945.5621
34 | 2692448.4677 | 1231964.5326 | 2692425.8582 | 1231966.1267
35 | 2692448.4677 | 1231964.5326 | 2692478.1403 | 1231963.2452
36 | 2692361.0471 | 1231939.5449 | 2692361.8693 | 1231947.5523
37 | 2692373.0192 | 1231939.6643 | 2692364.7533 | 1231947.6527 | 2692361.8693 | 1231947.5523
38 | 2692528.1893 | 1231944.4883 | 2692523.3834 | 1231935.5824
39 | 2692483.7393 | 1231963.0023 | 2692478.1403 | 1231963.2452
40 | 2692244.912 | 1231881.5002 | 2692234.0543 | 1231864.7197 | 2692231.037 | 1231859.5902
41 | 2692239.8141 | 1231972.7756 | 2692246.6613 | 1231979.5645 | 2692251.2166 | 1231988.1191 | 2692257.0172 | 1232003.3956
42 | 2692371.5077 | 1231855.1801 | 2692376.3985 | 1231849.9412 | 2692378.588 | 1231847.4623 | 2692379.7335 | 1231844.4224 | 2692379.9722 | 1231841.246 | 2692378.8565 | 1231837.993 | 2692376.445 | 1231835.2647 | 2692372.0212 | 1231831.8935 | 2692367.8803 | 1231829.8166 | 2692363.9194 | 1231828.3429 | 2692359.103 | 1231827.334
43 | 2692371.3715 | 1231885.3774 | 2692359.29 | 1231884.9784 | 2692361.0669 | 1231880.2915 | 2692362.7843 | 1231876.0262 | 2692371.2645 | 1231863.5156 | 2692376.7643 | 1231856.6183 | 2692371.5077 | 1231855.1801
44 | 2692359.103 | 1231827.334 | 2692356.2103 | 1231835.0947 | 2692340.1758 | 1231846.1269
45 | 2692360.6519 | 1231823.1885 | 2692359.103 | 1231827.334
46 | 2692371.3715 | 1231885.3774 | 2692373.3126 | 1231886.6974 | 2692376.4267 | 1231887.5909 | 2692381.813 | 1231888.4752 | 2692386.9598 | 1231888.2183
47 | 2692357.8363 | 1231903.9472 | 2692358.5053 | 1231897.4529 | 2692358.6745 | 1231889.005 | 2692359.29 | 1231884.9784 | 2692371.3715 | 1231885.3774
48 | 2692257.0172 | 1232003.3956 | 2692263.6732 | 1232020.9248 | 2692264.1095 | 1232022.4343
49 | 2692357.8363 | 1231903.9472 | 2692358.4047 | 1231910.2606 | 2692359.2734 | 1231922.0057
50 | 2692359.507 | 1231924.6102 | 2692359.3622 | 1231923.207 | 2692359.2734 | 1231922.0057
51 | 2692386.9598 | 1231888.2183 | 2692388.4376 | 1231888.1446 | 2692406.4833 | 1231887.3356 | 2692416.7757 | 1231886.9546
52 | 2692360.6519 | 1231823.1885 | 2692354.208 | 1231823.0994 | 2692346.5911 | 1231823.915 | 2692337.0826 | 1231827.0585 | 2692327.8697 | 1231834.5653
53 | 2692473.4647 | 1231785.2035 | 2692476.6385 | 1231788.5887
54 | 2692473.4647 | 1231785.2035 | 2692470.5463 | 1231781.9558 | 2692469.5749 | 1231781.1068 | 2692468.6127 | 1231780.1578
55 | 2692476.6385 | 1231788.5887 | 2692473.5251 | 1231791.5424 | 2692469.2629 | 1231795.1757
56 | 2692476.6385 | 1231788.5887 | 2692486.1221 | 1231779.5811
57 | 2692459.746 | 1231770.2683 | 2692466.1211 | 1231777.7062 | 2692468.6127 | 1231780.1578
58 | 2692459.746 | 1231770.2683 | 2692453.0449 | 1231776.4797 | 2692452.3049 | 1231779.2591 | 2692450.0202 | 1231781.036 | 2692450.411 | 1231783.6661 | 2692446.2127 | 1231787.2256
59 | 2692459.746 | 1231770.2683 | 2692461.802 | 1231768.588 | 2692462.746 | 1231768.2802 | 2692463.9337 | 1231768.3654 | 2692465.3323 | 1231769.781
60 | 2692589.6722 | 1231886.7072 | 2692603.3543 | 1231886.4535
61 | 2692589.6722 | 1231886.7072 | 2692589.6474 | 1231880.0354
62 | 2692589.6722 | 1231886.7072 | 2692590.0407 | 1231894.1628 | 2692586.3684 | 1231893.6163 | 2692582.0799 | 1231893.2381 | 2692555.6596 | 1231894.3443
63 | 2692603.3543 | 1231886.4535 | 2692622.1741 | 1231886.1048
64 | 2692589.6474 | 1231880.0354 | 2692593.2554 | 1231880.3362 | 2692604.5433 | 1231880.1452 | 2692619.5052 | 1231879.6201
65 | 2692570.7701 | 1231875.3937 | 2692576.9545 | 1231875.1231 | 2692582.9202 | 1231874.7935 | 2692583.5637 | 1231876.7605 | 2692585.4962 | 1231878.6253 | 2692587.693 | 1231879.5713 | 2692589.6474 | 1231880.0354
66 | 2692570.7701 | 1231875.3937 | 2692576.9545 | 1231875.1231 | 2692582.1936 | 1231858.7262 | 2692585.3109 | 1231849.2012 | 2692594.3721 | 1231833.9536
67 | 2692594.3721 | 1231833.9536 | 2692607.3405 | 1231814.8752 | 2692615.4436 | 1231801.325
68 | 2692594.3721 | 1231833.9536 | 2692578.9246 | 1231826.7166
69 | 2692570.7701 | 1231875.3937 | 2692574.2503 | 1231865.725
70 | 2692570.7701 | 1231875.3937 | 2692568.8171 | 1231878.7323 | 2692566.1535 | 1231880.5255 | 2692562.5737 | 1231881.8151 | 2692559.8734 | 1231882.0733 | 2692543.2807 | 1231882.7063
71 | 2692615.4436 | 1231801.325 | 2692605.0513 | 1231793.0347
72 | 2692576.0225 | 1231825.357 | 2692578.9246 | 1231826.7166
73 | 2692502.1233 | 1231896.1847 | 2692484.5104 | 1231896.7319
74 | 2692502.1233 | 1231896.1847 | 2692512.3157 | 1231915.0724
75 | 2692443.6939 | 1231897.9994 | 2692466.423 | 1231897.497 | 2692483.051 | 1231896.7773 | 2692484.5104 | 1231896.7319
76 | 2692512.3157 | 1231915.0724 | 2692523.3834 | 1231935.5824
77 | 2692521.0926 | 1231883.4518 | 2692540.42 | 1231882.8154 | 2692543.2807 | 1231882.7063
78 | 2692443.6939 | 1231897.9994 | 2692443.6847 | 1231899.0778 | 2692444.7134 | 1231913.1349
79 | 2692445.0151 | 1231917.256 | 2692444.7134 | 1231913.1349
80 | 2692359.507 | 1231924.6102 | 2692360.4806 | 1231934.0877 | 2692361.0471 | 1231939.5449
81 | 2692228.5241 | 1231855.3183 | 2692231.037 | 1231859.5902
82 | 2692441.9372 | 1231886.0492 | 2692428.6948 | 1231886.5135 | 2692416.7757 | 1231886.9546
83 | 2692469.2629 | 1231795.1757 | 2692467.6839 | 1231796.5218 | 2692460.4759 | 1231802.703 | 2692452.9023 | 1231808.5227 | 2692445.3944 | 1231814.0211 | 2692443.1455 | 1231815.5807
84 | 2692486.1221 | 1231779.5811 | 2692489.8381 | 1231776.0516 | 2692501.033 | 1231764.8177 | 2692506.1779 | 1231758.9009
85 | 2692510.8874 | 1231745.3126 | 2692503.3812 | 1231754.5516
86 | 2692510.8874 | 1231745.3126 | 2692520.3624 | 1231741.4239
87 | 2692446.2127 | 1231787.2256 | 2692442.6858 | 1231783.1679 | 2692436.7313 | 1231775.959
88 | 2692560.3291 | 1231661.2661 | 2692553.9083 | 1231676.2102 | 2692549.8022 | 1231684.6381
89 | 2692560.3291 | 1231661.2661 | 2692541.1777 | 1231654.234
90 | 2692548.9243 | 1231686.44 | 2692549.8022 | 1231684.6381
91 | 2692548.9243 | 1231686.44 | 2692542.6596 | 1231698.1731 | 2692529.6757 | 1231719.2195
92 | 2692529.6757 | 1231719.2195 | 2692526.1929 | 1231717.1972 | 2692522.4481 | 1231714.9706 | 2692520.0473 | 1231711.2408
93 | 2692529.6757 | 1231719.2195 | 2692533.4649 | 1231720.535 | 2692534.4271 | 1231721.0058 | 2692535.2538 | 1231721.419 | 2692533.4656 | 1231736.0572
94 | 2692533.4656 | 1231736.0572 | 2692533.4944 | 1231736.6359 | 2692540.9619 | 1231742.6457
95 | 2692533.4656 | 1231736.0572 | 2692520.3624 | 1231741.4239
96 | 2692549.4245 | 1231748.6591 | 2692549.0906 | 1231749.1877 | 2692540.9619 | 1231742.6457
97 | 2692520.3624 | 1231741.4239 | 2692518.3486 | 1231744.2835 | 2692511.4596 | 1231752.8269 | 2692506.1779 | 1231758.9009
98 | 2692520.0473 | 1231711.2408 | 2692503.9221 | 1231686.1899
99 | 2692605.0513 | 1231793.0347 | 2692575.6518 | 1231769.5816
100 | 2692576.0225 | 1231825.357 | 2692563.5368 | 1231819.5075 | 2692561.3481 | 1231818.2329
101 | 2692521.0926 | 1231883.4518 | 2692515.2015 | 1231883.6458 | 2692484.4554 | 1231884.7217
102 | 2692445.0151 | 1231917.256 | 2692421.9829 | 1231919.2327
103 | 2692225.3165 | 1231839.2847 | 2692225.0233 | 1231841.0071 | 2692225.5936 | 1231847.6874 | 2692227.1696 | 1231853.0157 | 2692228.5241 | 1231855.3183
104 | 2692238.8478 | 1231805.2403 | 2692235.6166 | 1231815.3085 | 2692228.7087 | 1231829.4893 | 2692225.99 | 1231835.3291 | 2692225.3165 | 1231839.2847
105 | 2692238.8478 | 1231805.2403 | 2692240.6211 | 1231786.7001
106 | 2692238.8478 | 1231805.2403 | 2692212.2822 | 1231805.0169
107 | 2692212.2822 | 1231805.0169 | 2692212.4795 | 1231770.253
108 | 2692236.973 | 1231706.9517 | 2692291.4537 | 1231653.7367 | 2692294.7503 | 1231649.2291 | 2692306.264 | 1231635.7163
109 | 2692236.973 | 1231706.9517 | 2692239.3806 | 1231711.8926 | 2692239.7887 | 1231717.314 | 2692239.2051 | 1231726.1224
110 | 2692239.2051 | 1231726.1224 | 2692243.9789 | 1231727.4418 | 2692247.6525 | 1231729.378 | 2692251.5906 | 1231732.3301 | 2692254.2565 | 1231736.7301 | 2692255.7192 | 1231741.5452 | 2692255.7092 | 1231747.0712 | 2692254.319 | 1231751.2415 | 2692251.6663 | 1231755.7481 | 2692246.229 | 1231763.9918 | 2692243.3686 | 1231771.6307 | 2692241.3252 | 1231779.3379 | 2692240.6211 | 1231786.7001
111 | 2692462.2469 | 1231689.991 | 2692457.9177 | 1231694.1646
112 | 2692489.4732 | 1231663.743 | 2692462.2469 | 1231689.991
113 | 2692444.0981 | 1231707.1921 | 2692454.8094 | 1231697.1613 | 2692457.9177 | 1231694.1646
114 | 2692489.4732 | 1231663.743 | 2692478.0226 | 1231652.945
115 | 2692489.4732 | 1231663.743 | 2692503.9221 | 1231686.1899
116 | 2692444.0981 | 1231707.1921 | 2692440.804 | 1231710.2769
117 | 2692427.6548 | 1231722.5907 | 2692440.804 | 1231710.2769
118 | 2692419.1 | 1231726.7274 | 2692421.0752 | 1231726.3467 | 2692427.6548 | 1231722.5907
119 | 2692419.1 | 1231726.7274 | 2692414.1091 | 1231727.6838 | 2692407.744 | 1231727.3847 | 2692405.3122 | 1231726.5609
120 | 2692384.3655 | 1231670.247 | 2692377.7947 | 1231679.7629 | 2692375.4325 | 1231687.9876 | 2692375.4591 | 1231695.0506
121 | 2692375.4591 | 1231695.0506 | 2692375.4606 | 1231695.4379 | 2692377.0413 | 1231700.9441 | 2692378.4217 | 1231703.4512
122 | 2692395.4804 | 1231721.556 | 2692389.7153 | 1231716.8414 | 2692384.2236 | 1231711.5189 | 2692379.9066 | 1231706.148 | 2692378.4217 | 1231703.4512
123 | 2692549.4245 | 1231748.6591 | 2692561.342 | 1231758.1661
124 | 2692561.342 | 1231758.1661 | 2692571.2045 | 1231766.0338
125 | 2692405.3122 | 1231726.5609 | 2692401.5508 | 1231725.2869 | 2692395.7582 | 1231721.7833 | 2692395.4804 | 1231721.556
126 | 2692575.6518 | 1231769.5816 | 2692571.2045 | 1231766.0338
127 | 2692421.9829 | 1231919.2327 | 2692406.3449 | 1231920.5795
128 | 2692406.3449 | 1231920.5795 | 2692388.702 | 1231922.0978
129 | 2692550.5518 | 1231811.9455 | 2692561.3481 | 1231818.2329
130 | 2692550.5518 | 1231811.9455 | 2692542.9813 | 1231807.5368
131 | 2692535.8179 | 1231804.8322 | 2692535.8179 | 1231804.8322 | 2692539.0074 | 1231805.2599 | 2692542.9185 | 1231807.5002 | 2692542.9813 | 1231807.5368
132 | 2692535.8179 | 1231804.8322 | 2692532.6559 | 1231806.5286 | 2692529.6252 | 1231810.0501
133 | 2692529.6252 | 1231810.0501 | 2692516.0035 | 1231825.8777
134 | 2692513.6485 | 1231828.614 | 2692516.0035 | 1231825.8777
135 | 2692501.6768 | 1231856.7605 | 2692507.5999 | 1231855.2738 | 2692509.8914 | 1231848.1932 | 2692510.0675 | 1231840.7795 | 2692509.4925 | 1231833.4431 | 2692513.6485 | 1231828.614
136 | 2692461.0049 | 1231885.3876 | 2692460.1052 | 1231885.4122 | 2692441.9372 | 1231886.0492
137 | 2692484.4554 | 1231884.7217 | 2692481.3359 | 1231884.8309 | 2692461.0049 | 1231885.3876

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692302.1657 | 1232052.6096
1 | 2692314.0118 | 1232072.7879
2 | 2692335.014 | 1232056.4501
3 | 2692342.0104 | 1232051.0076
4 | 2692342.7677 | 1232050.4184
5 | 2692339.0252 | 1232045.6235
6 | 2692327.9052 | 1232034.9957
7 | 2692365.1391 | 1231979.3482
8 | 2692363.2922 | 1231961.3887
9 | 2692433.9999 | 1232043.5311
10 | 2692425.7052 | 1232153.1699
11 | 2692463.1256 | 1232068.9801
12 | 2692429.4545 | 1232008.5141
13 | 2692419.8819 | 1232187.4066
14 | 2692564.8269 | 1231955.9479
15 | 2692583.4164 | 1231939.4341
16 | 2692536.9349 | 1231960.695
17 | 2692474.3921 | 1232062.2208
18 | 2692484.2256 | 1232056.3214
19 | 2692483.8836 | 1231990.6808
20 | 2692299.6609 | 1231945.4848
21 | 2692275.7745 | 1231917.1381
22 | 2692313.6677 | 1231942.2186
23 | 2692396.0753 | 1231946.3718
24 | 2692424.0605 | 1231944.3942
25 | 2692383.3325 | 1231947.2704
26 | 2692425.8582 | 1231966.1267
27 | 2692424.1571 | 1231945.5621
28 | 2692448.4677 | 1231964.5326
29 | 2692361.8693 | 1231947.5523
30 | 2692449.4974 | 1231992.78
31 | 2692586.7301 | 1231935.4439
32 | 2692528.1893 | 1231944.4883
33 | 2692483.7393 | 1231963.0023
34 | 2692244.912 | 1231881.5002
35 | 2692304.8078 | 1231895.4557
36 | 2692239.8141 | 1231972.7756
37 | 2692371.5077 | 1231855.1801
38 | 2692359.103 | 1231827.334
39 | 2692371.3715 | 1231885.3774
40 | 2692257.0172 | 1232003.3956
41 | 2692357.8363 | 1231903.9472
42 | 2692359.2734 | 1231922.0057
43 | 2692386.9598 | 1231888.2183
44 | 2692360.6519 | 1231823.1885
45 | 2692327.8697 | 1231834.5653
46 | 2692473.4647 | 1231785.2035
47 | 2692476.6385 | 1231788.5887
48 | 2692468.6127 | 1231780.1578
49 | 2692459.746 | 1231770.2683
50 | 2692589.6722 | 1231886.7072
51 | 2692603.3543 | 1231886.4535
52 | 2692589.6474 | 1231880.0354
53 | 2692555.6596 | 1231894.3443
54 | 2692594.3721 | 1231833.9536
55 | 2692570.7701 | 1231875.3937
56 | 2692615.4436 | 1231801.325
57 | 2692578.9246 | 1231826.7166
58 | 2692619.5052 | 1231879.6201
59 | 2692502.1233 | 1231896.1847
60 | 2692484.5104 | 1231896.7319
61 | 2692512.3157 | 1231915.0724
62 | 2692574.2503 | 1231865.725
63 | 2692543.2807 | 1231882.7063
64 | 2692443.6939 | 1231897.9994
65 | 2692444.7134 | 1231913.1349
66 | 2692361.0471 | 1231939.5449
67 | 2692264.1095 | 1232022.4343
68 | 2692231.037 | 1231859.5902
69 | 2692340.1758 | 1231846.1269
70 | 2692359.507 | 1231924.6102
71 | 2692416.7757 | 1231886.9546
72 | 2692469.2629 | 1231795.1757
73 | 2692486.1221 | 1231779.5811
74 | 2692503.3812 | 1231754.5516
75 | 2692510.8874 | 1231745.3126
76 | 2692446.2127 | 1231787.2256
77 | 2692465.3323 | 1231769.781
78 | 2692443.1455 | 1231815.5807
79 | 2692622.1741 | 1231886.1048
80 | 2692560.3291 | 1231661.2661
81 | 2692549.8022 | 1231684.6381
82 | 2692541.1777 | 1231654.234
83 | 2692548.9243 | 1231686.44
84 | 2692529.6757 | 1231719.2195
85 | 2692533.4656 | 1231736.0572
86 | 2692540.9619 | 1231742.6457
87 | 2692520.3624 | 1231741.4239
88 | 2692506.1779 | 1231758.9009
89 | 2692520.0473 | 1231711.2408
90 | 2692605.0513 | 1231793.0347
91 | 2692576.0225 | 1231825.357
92 | 2692523.3834 | 1231935.5824
93 | 2692521.0926 | 1231883.4518
94 | 2692445.0151 | 1231917.256
95 | 2692228.5241 | 1231855.3183
96 | 2692225.3165 | 1231839.2847
97 | 2692238.8478 | 1231805.2403
98 | 2692212.2822 | 1231805.0169
99 | 2692212.4795 | 1231770.253
100 | 2692236.973 | 1231706.9517
101 | 2692306.264 | 1231635.7163
102 | 2692239.2051 | 1231726.1224
103 | 2692240.6211 | 1231786.7001
104 | 2692462.2469 | 1231689.991
105 | 2692457.9177 | 1231694.1646
106 | 2692489.4732 | 1231663.743
107 | 2692444.0981 | 1231707.1921
108 | 2692478.0226 | 1231652.945
109 | 2692503.9221 | 1231686.1899
110 | 2692440.804 | 1231710.2769
111 | 2692427.6548 | 1231722.5907
112 | 2692419.1 | 1231726.7274
113 | 2692384.3655 | 1231670.247
114 | 2692375.4591 | 1231695.0506
115 | 2692378.4217 | 1231703.4512
116 | 2692549.4245 | 1231748.6591
117 | 2692561.342 | 1231758.1661
118 | 2692395.4804 | 1231721.556
119 | 2692436.7313 | 1231775.959
120 | 2692575.6518 | 1231769.5816
121 | 2692405.3122 | 1231726.5609
122 | 2692478.1403 | 1231963.2452
123 | 2692421.9829 | 1231919.2327
124 | 2692406.3449 | 1231920.5795
125 | 2692388.702 | 1231922.0978
126 | 2692373.0192 | 1231939.6643
127 | 2692571.2045 | 1231766.0338
128 | 2692561.3481 | 1231818.2329
129 | 2692550.5518 | 1231811.9455
130 | 2692542.9813 | 1231807.5368
131 | 2692535.8179 | 1231804.8322
132 | 2692529.6252 | 1231810.0501
133 | 2692516.0035 | 1231825.8777
134 | 2692513.6485 | 1231828.614
135 | 2692501.6768 | 1231856.7605
136 | 2692441.9372 | 1231886.0492
137 | 2692484.4554 | 1231884.7217
138 | 2692461.0049 | 1231885.3876
139 | 2692371.3715 | 1231885.3774

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1