## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_293-51_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_293-51_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_293-51_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_293-51_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_293-51_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_293-51_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_293-51_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_293-51_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_293-51_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_293-51_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_293-51_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_293-51_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_293-51_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_293-51_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_293-51_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_293-51_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_293-51_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_293-51_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_293-51_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_293-51_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_293-51_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_293-51_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_293-51_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_293-51_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_293-51_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_293-51_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_293-51_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_293-51_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_293-51_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_293-51_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_293-51_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_293-51_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_293-51_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_293-51_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_293-51_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_293-51_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_293-51_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_293-51_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_293-51_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_293-51_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_293-51_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_293-51_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_293-51_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_293-51_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_293-51_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_293-51_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_293-51_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_293-51_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_293-51_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_293-51_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_293-51_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_293-51_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_293-51_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_293-51_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_293-51_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_293-51_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_293-51_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_293-51_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_293-51_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_293-51_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_293-51_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_293-51_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_293-51_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_293-51_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_293-51_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_293-51_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_293-51_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_293-51_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_293-51_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_293-51_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_293-51_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_293-51_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_293-51_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_293-51_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_293-51_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_293-51_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_293-51_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_293-51_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_293-51_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_293-51_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_293-51_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_293-51_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_293-51_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_293-51_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_293-51_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_293-51_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_293-51_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_293-51_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_293-51_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_293-51_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_293-51_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_293-51_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_293-51_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_293-51_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_293-51_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_293-51_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_293-51_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_293-51_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_293-51_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_293-51_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_293-51_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_293-51_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_293-51_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_293-51_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_293-51_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_293-51_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_293-51_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_293-51_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_293-51_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_293-51_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_293-51_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_293-51_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_293-51_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_293-51_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_293-51_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_293-51_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_293-51_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_293-51_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_578_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_293-51_0_2_load_0 | 0 | 0.0015704 | 0.00039359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_293-51_0_2_load_1 | 1 | 0.00051754 | 0.00012971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_293-51_0_2_load_3 | 4 | 0.00049861 | 0.00012496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_293-51_0_2_load_4 | 5 | 0.00097226 | 0.00024367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_293-51_0_2_load_6 | 6 | 0.0021776 | 0.00054577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_293-51_0_2_load_7 | 7 | 0.017697 | 0.0044353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_293-51_0_2_load_8 | 8 | 0.00025114 | 6.2941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_293-51_0_2_load_9 | 9 | 0.00088982 | 0.00022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_293-51_0_2_load_10 | 10 | 0.0011029 | 0.00027642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_293-51_0_2_load_16 | 11 | 0.00097753 | 0.00024499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_293-51_0_2_load_11 | 12 | 0.00037189 | 9.3205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_293-51_0_2_load_12 | 13 | 0.0009282 | 0.00023263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_293-51_0_2_load_37 | 14 | 0.00086612 | 0.00021707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_293-51_0_2_load_38 | 15 | 0.001204 | 0.00030176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_293-51_0_2_load_40 | 16 | 0.00065404 | 0.00016392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_293-51_0_2_load_32 | 19 | 0.00056248 | 0.00014097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_293-51_0_2_load_62 | 22 | 0.0010559 | 0.00026463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_293-51_0_2_load_59 | 23 | 0.00055167 | 0.00013826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_293-51_0_2_load_14 | 25 | 0.00084934 | 0.00021287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_293-51_0_2_load_102 | 26 | 0.00015232 | 3.8176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_293-51_0_2_load_13 | 27 | 0.0021999 | 0.00055135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_293-51_0_2_load_15 | 28 | 0.00062232 | 0.00015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_293-51_0_2_load_23 | 32 | 0.0013611 | 0.00034112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_293-51_0_2_load_22 | 33 | 0.00071185 | 0.00017841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_293-51_0_2_load_21 | 34 | 0.00076598 | 0.00019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_293-51_0_2_load_20 | 35 | 0.00071721 | 0.00017975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_293-51_0_2_load_35 | 36 | 0.00064189 | 0.00016087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_293-51_0_2_load_36 | 37 | 0.0015966 | 0.00040015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_293-51_0_2_load_101 | 38 | 0.00085894 | 0.00021527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_293-51_0_2_load_33 | 39 | 0.00078523 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_293-51_0_2_load_24 | 41 | 0.00038743 | 9.71e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_293-51_0_2_load_25 | 42 | 0.00048064 | 0.00012046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_293-51_0_2_load_27 | 44 | 0.0015967 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_293-51_0_2_load_79 | 45 | 0.00027586 | 6.9137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_293-51_0_2_load_81 | 47 | 0.0010639 | 0.00026665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_293-51_0_2_load_88 | 48 | 0.00043433 | 0.00010885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_293-51_0_2_load_29 | 50 | 0.00056954 | 0.00014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_293-51_0_2_load_98 | 51 | 0.0015355 | 0.00038484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_293-51_0_2_load_95 | 52 | 0.0012002 | 0.0003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_293-51_0_2_load_96 | 53 | 0.00059091 | 0.0001481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_293-51_0_2_load_63 | 54 | 0.00053837 | 0.00013493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_293-51_0_2_load_60 | 55 | 0.0007191 | 0.00018022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_293-51_0_2_load_83 | 56 | 0.00034508 | 8.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_293-51_0_2_load_84 | 57 | 0.0012186 | 0.0003054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_293-51_0_2_load_41 | 58 | 0.00070046 | 0.00017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_293-51_0_2_load_42 | 59 | 0.00023066 | 5.781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_293-51_0_2_load_47 | 60 | 0.00016725 | 4.1918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_293-51_0_2_load_45 | 61 | 0.00045215 | 0.00011332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_293-51_0_2_load_68 | 62 | 0.0061525 | 0.001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_293-51_0_2_load_46 | 63 | 0.00018657 | 4.6758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_293-51_0_2_load_48 | 64 | 0.0012731 | 0.00031907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_293-51_0_2_load_49 | 65 | 0.00025385 | 6.3621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_293-51_0_2_load_50 | 66 | 0.00043609 | 0.0001093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_293-51_0_2_load_51 | 67 | 0.00066134 | 0.00016575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_293-51_0_2_load_55 | 71 | 0.00058516 | 0.00014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_293-51_0_2_load_58 | 73 | 0.00051866 | 0.00012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_293-51_0_2_load_56 | 74 | 0.0013145 | 0.00032946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_293-51_0_2_load_64 | 76 | 0.0010343 | 0.00025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_293-51_0_2_load_70 | 77 | 0.00038558 | 9.6636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_293-51_0_2_load_74 | 81 | 0.00035222 | 8.8275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_293-51_0_2_load_122 | 82 | 0.00013895 | 3.4823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_293-51_0_2_load_123 | 83 | 0.00036018 | 9.0271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_293-51_0_2_load_69 | 85 | 0.0018887 | 0.00047335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_293-51_0_2_load_85 | 86 | 0.00057001 | 0.00014286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_293-51_0_2_load_66 | 87 | 0.00093902 | 0.00023534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_293-51_0_2_load_67 | 88 | 0.0003195 | 8.0074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_293-51_0_2_load_76 | 89 | 0.0003218 | 8.065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_293-51_0_2_load_77 | 90 | 0.00097366 | 0.00024402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_293-51_0_2_load_71 | 91 | 0.00045127 | 0.0001131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_293-51_0_2_load_72 | 92 | 0.00036109 | 9.0498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_293-51_0_2_load_73 | 93 | 0.0006232 | 0.00015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_293-51_0_2_load_90 | 94 | 0.0002362 | 5.9198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_293-51_0_2_load_121 | 95 | 0.0007976 | 0.0001999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_293-51_0_2_load_89 | 96 | 0.0012077 | 0.00030268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_293-51_0_2_load_100 | 99 | 0.00040087 | 0.00010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_293-51_0_2_load_99 | 100 | 0.0013978 | 0.00035033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_293-51_0_2_load_91 | 101 | 0.00018314 | 4.5899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_293-51_0_2_load_92 | 102 | 0.00016279 | 4.0799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_293-51_0_2_load_103 | 104 | 0.0011679 | 0.00029271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_293-51_0_2_load_104 | 105 | 0.00025328 | 6.3479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_293-51_0_2_load_105 | 106 | 0.00031778 | 7.9644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_293-51_0_2_load_108 | 108 | 0.00017959 | 4.501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_293-51_0_2_load_109 | 109 | 0.00021613 | 5.4168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_293-51_0_2_load_112 | 110 | 0.00020181 | 5.0578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_293-51_0_2_load_111 | 112 | 0.00028281 | 7.0878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_293-51_0_2_load_114 | 114 | 0.00055603 | 0.00013935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_293-51_0_2_load_118 | 115 | 0.00031543 | 7.9055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_293-51_0_2_load_117 | 116 | 0.00034551 | 8.6593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_293-51_0_2_load_119 | 117 | 0.00021199 | 5.3129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_293-51_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_293-51_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_293-51_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.26637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_293-51_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.089611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_293-51_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.049245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_293-51_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_293-51_0_2_line_6 |  | 3 | 7 | 0.055222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_293-51_0_2_line_7 |  | 3 | 8 | 0.060082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_293-51_0_2_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0022654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_293-51_0_2_line_9 |  | 5 | 10 | 0.0080998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_293-51_0_2_line_10 |  | 6 | 15 | 0.1547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_293-51_0_2_line_11 |  | 8 | 16 | 0.032303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_293-51_0_2_line_12 |  | 9 | 11 | 0.026397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_293-51_0_2_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0058227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_293-51_0_2_line_14 |  | 11 | 25 | 0.05925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_293-51_0_2_line_15 |  | 12 | 13 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_293-51_0_2_line_16 |  | 13 | 26 | 0.14942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_293-51_0_2_line_17 |  | 14 | 19 | 0.10993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_293-51_0_2_line_18 |  | 15 | 17 | 0.028435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_293-51_0_2_line_19 |  | 16 | 24 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_293-51_0_2_line_20 |  | 17 | 47 | 0.03144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_293-51_0_2_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0062074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_293-51_0_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.092522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_293-51_0_2_line_23 |  | 20 | 50 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_293-51_0_2_line_24 |  | 21 | 22 | 0.02921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_293-51_0_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.23915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_293-51_0_2_line_26 |  | 22 | 54 | 0.060772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_293-51_0_2_line_27 |  | 23 | 55 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_293-51_0_2_line_28 |  | 24 | 56 | 0.0055255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_293-51_0_2_line_29 |  | 24 | 57 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_293-51_0_2_line_30 |  | 25 | 27 | 0.048582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_293-51_0_2_line_31 |  | 26 | 38 | 0.043482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_293-51_0_2_line_32 |  | 27 | 28 | 0.035663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_293-51_0_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_293-51_0_2_line_34 |  | 29 | 30 | 0.02189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_293-51_0_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_293-51_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.010038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_293-51_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.024745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_293-51_0_2_line_38 |  | 31 | 34 | 0.019997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_293-51_0_2_line_39 |  | 33 | 36 | 0.041919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_293-51_0_2_line_40 |  | 34 | 35 | 0.062362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_293-51_0_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_293-51_0_2_line_42 |  | 38 | 100 | 0.017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_293-51_0_2_line_43 |  | 39 | 40 | 0.020909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_293-51_0_2_line_44 |  | 40 | 46 | 0.32752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_293-51_0_2_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0052465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_293-51_0_2_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0063446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_293-51_0_2_line_47 |  | 42 | 44 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_293-51_0_2_line_48 |  | 43 | 45 | 0.27114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_293-51_0_2_line_49 |  | 44 | 49 | 0.008627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_293-51_0_2_line_50 |  | 45 | 51 | 0.027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_293-51_0_2_line_51 |  | 46 | 51 | 0.028346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_293-51_0_2_line_52 |  | 46 | 52 | 0.046218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_293-51_0_2_line_53 |  | 47 | 48 | 0.26087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_293-51_0_2_line_54 |  | 48 | 62 | 0.27418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_293-51_0_2_line_55 |  | 49 | 50 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_293-51_0_2_line_56 |  | 52 | 53 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_293-51_0_2_line_57 |  | 54 | 86 | 0.0086434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_293-51_0_2_line_58 |  | 55 | 75 | 0.044127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_293-51_0_2_line_59 |  | 57 | 86 | 0.06525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_293-51_0_2_line_60 |  | 58 | 59 | 0.051804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_293-51_0_2_line_61 |  | 58 | 60 | 0.18121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_293-51_0_2_line_62 |  | 60 | 61 | 0.07634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_293-51_0_2_line_63 |  | 61 | 63 | 0.093178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_293-51_0_2_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0055891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_293-51_0_2_line_65 |  | 64 | 65 | 0.00069922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_293-51_0_2_line_66 |  | 65 | 66 | 0.043075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_293-51_0_2_line_67 |  | 66 | 67 | 0.002163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_293-51_0_2_line_68 |  | 67 | 68 | 0.24527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_293-51_0_2_line_69 |  | 68 | 69 | 0.046255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_293-51_0_2_line_70 |  | 69 | 70 | 0.1826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_293-51_0_2_line_71 |  | 69 | 71 | 0.068232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_293-51_0_2_line_72 |  | 70 | 72 | 0.041431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_293-51_0_2_line_73 |  | 70 | 73 | 0.055441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_293-51_0_2_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0064078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_293-51_0_2_line_75 |  | 72 | 75 | 0.04015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_293-51_0_2_line_76 |  | 72 | 76 | 0.086719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_293-51_0_2_line_77 |  | 73 | 77 | 0.00012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_293-51_0_2_line_78 |  | 74 | 78 | 0.37697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_293-51_0_2_line_79 |  | 76 | 84 | 0.12199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_293-51_0_2_line_80 |  | 77 | 85 | 0.031132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_293-51_0_2_line_81 |  | 78 | 82 | 0.088611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_293-51_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.23031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_293-51_0_2_line_83 |  | 79 | 81 | 0.18607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_293-51_0_2_line_84 |  | 80 | 83 | 0.038719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_293-51_0_2_line_85 |  | 81 | 92 | 0.014497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_293-51_0_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_293-51_0_2_line_87 |  | 84 | 87 | 0.088463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_293-51_0_2_line_88 |  | 85 | 91 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_293-51_0_2_line_89 |  | 87 | 88 | 0.26225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_293-51_0_2_line_90 |  | 88 | 89 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_293-51_0_2_line_91 |  | 89 | 90 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_293-51_0_2_line_92 |  | 90 | 97 | 0.12599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_293-51_0_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_293-51_0_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.63483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_293-51_0_2_line_95 |  | 94 | 95 | 0.48964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_293-51_0_2_line_96 |  | 94 | 96 | 0.010691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_293-51_0_2_line_97 |  | 95 | 103 | 0.046481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_293-51_0_2_line_98 |  | 96 | 101 | 0.011411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_293-51_0_2_line_99 |  | 97 | 98 | 0.050137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_293-51_0_2_line_100 |  | 98 | 99 | 0.061456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_293-51_0_2_line_101 |  | 99 | 100 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_293-51_0_2_line_102 |  | 101 | 102 | 0.010584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_293-51_0_2_line_103 |  | 103 | 115 | 0.065247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_293-51_0_2_line_104 |  | 103 | 117 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_293-51_0_2_line_105 |  | 104 | 105 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_293-51_0_2_line_106 |  | 104 | 106 | 0.11123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_293-51_0_2_line_107 |  | 106 | 107 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_293-51_0_2_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0057028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_293-51_0_2_line_109 |  | 107 | 109 | 0.082263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_293-51_0_2_line_110 |  | 108 | 110 | 0.030277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_293-51_0_2_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0031681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_293-51_0_2_line_112 |  | 110 | 112 | 0.024756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_293-51_0_2_line_113 |  | 111 | 113 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_293-51_0_2_line_114 |  | 111 | 114 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_293-51_0_2_line_115 |  | 113 | 115 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_293-51_0_2_line_116 |  | 116 | 117 | 0.011393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_293-51_0_2_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2690209.4465 | 1227179.7451 | 2690221.2933 | 1227152.52
1 | 2690198.7481 | 1227204.3314 | 2690209.4465 | 1227179.7451
2 | 2690370.6178 | 1226931.9367 | 2690221.2933 | 1227152.52
3 | 2690198.7481 | 1227204.3314 | 2690163.029 | 1227286.5161
4 | 2690198.7481 | 1227204.3314 | 2690151.5425 | 1227190.3061 | 2690151.5425 | 1227190.3061
5 | 2690370.6178 | 1226931.9367 | 2690352.4769 | 1226919.4755
6 | 2690370.6178 | 1226931.9367 | 2690382.5067 | 1226915.25 | 2690407.3297 | 1226890.9565
7 | 2690370.6178 | 1226931.9367 | 2690387.2128 | 1226951.7249 | 2690399.9446 | 1226955.3875 | 2690420.9443 | 1226954.805
8 | 2690162.126 | 1227288.5937 | 2690163.029 | 1227286.5161
9 | 2690145.6753 | 1227184.7219 | 2690151.5425 | 1227190.3061
10 | 2690352.4769 | 1226919.4755 | 2690339.2831 | 1226910.4125 | 2690336.0172 | 1226895.8749 | 2690301.1083 | 1226859.1193 | 2690288.9944 | 1226833.7177 | 2690260.3305 | 1226825.4548 | 2690255.5729 | 1226811.0975
11 | 2690452.0989 | 1226957.6512 | 2690447.0664 | 1226954.0804 | 2690420.9443 | 1226954.805
12 | 2690162.126 | 1227288.5937 | 2690155.8909 | 1227302.94 | 2690152.9929 | 1227313.2963
13 | 2690141.4576 | 1227180.7077 | 2690145.6753 | 1227184.7219
14 | 2690137.0267 | 1227370.3546 | 2690152.9929 | 1227313.2963
15 | 2690541.4608 | 1227303.3424 | 2690532.6694 | 1227296.9453 | 2690531.3301 | 1227295.9212
16 | 2690675.7612 | 1227368.0538 | 2690556.2832 | 1227314.1279 | 2690541.4608 | 1227303.3424
17 | 2690141.4576 | 1227180.7077 | 2690139.849 | 1227179.1767 | 2690131.4207 | 1227153.6534 | 2690122.7766 | 1227134.8648 | 2690102.4618 | 1227114.9321 | 2690079.8767 | 1227096.2437 | 2690078.4363 | 1227094.3532
18 | 2690237.9613 | 1226792.0032 | 2690251.1616 | 1226797.7852 | 2690255.5729 | 1226811.0975
19 | 2690468.3486 | 1226969.1812 | 2690452.0989 | 1226957.6512
20 | 2690237.9613 | 1226792.0032 | 2690208.8594 | 1226780.1059
21 | 2690074.6743 | 1227089.4157 | 2690078.4363 | 1227094.3532
22 | 2690074.6743 | 1227089.4157 | 2690036.8397 | 1227092.1784 | 2690013.714 | 1227090.6608 | 2689990.2053 | 1227087.4029 | 2689982.2871 | 1227086.7272
23 | 2689982.2871 | 1227086.7272 | 2689976.246 | 1227090.2383 | 2689970.7929 | 1227095.8461
24 | 2690541.5129 | 1226823.147 | 2690541.0554 | 1226833.7808 | 2690548.0531 | 1226850.9781
25 | 2690541.5129 | 1226823.147 | 2690578.5504 | 1226823.5887 | 2690621.8854 | 1226825.1273 | 2690652.7497 | 1226824.2635 | 2690669.8065 | 1226817.2073 | 2690686.6272 | 1226803.7653 | 2690705.8629 | 1226779.597 | 2690739.398 | 1226733.5222
26 | 2690530.584 | 1226897.9525 | 2690539.0664 | 1226888.2444 | 2690557.3127 | 1226873.734 | 2690548.0531 | 1226850.9781
27 | 2690739.398 | 1226733.5222 | 2690744.2736 | 1226726.8233 | 2690749.7416 | 1226719.8355
28 | 2690468.3486 | 1226969.1812 | 2690467.6588 | 1226974.6635
29 | 2690468.3486 | 1226969.1812 | 2690481.9648 | 1226953.5974
30 | 2690124.3435 | 1227417.2509 | 2690132.6513 | 1227385.9907 | 2690137.0267 | 1227370.3546
31 | 2690675.7612 | 1227368.0538 | 2690686.4146 | 1227372.8622 | 2690702.7241 | 1227373.956 | 2690717.1485 | 1227368.4262
32 | 2690124.3435 | 1227417.2509 | 2690115.1836 | 1227451.7171
33 | 2690108.6587 | 1227476.2685 | 2690115.1836 | 1227451.7171
34 | 2690087.087 | 1227480.3336 | 2690108.6587 | 1227476.2685
35 | 2690104.1304 | 1227498.5044 | 2690105.6365 | 1227487.6418 | 2690108.6587 | 1227476.2685
36 | 2690087.087 | 1227480.3336 | 2690077.0919 | 1227481.265
37 | 2690104.1304 | 1227498.5044 | 2690099.9353 | 1227522.8909
38 | 2690104.1304 | 1227498.5044 | 2690121.2531 | 1227508.8335
39 | 2690088.2415 | 1227563.1171 | 2690099.2599 | 1227526.8172 | 2690099.9353 | 1227522.8909
40 | 2690179.6841 | 1227529.7603 | 2690164.8006 | 1227527.1102 | 2690122.6214 | 1227509.659 | 2690121.2531 | 1227508.8335
41 | 2690083.628 | 1227578.3164 | 2690088.2415 | 1227563.1171
42 | 2690733.8875 | 1227361.9246 | 2690717.8426 | 1227368.1601 | 2690717.1485 | 1227368.4262
43 | 2689695.1423 | 1227410.8191 | 2689701.9509 | 1227413.179 | 2689709.0924 | 1227419.0908 | 2689713.3833 | 1227420.2005
44 | 2689636.9102 | 1227088.5157 | 2689695.1423 | 1227410.8191
45 | 2689932.0577 | 1227115.677 | 2689929.1078 | 1227115.2655 | 2689927.1547 | 1227114.6021 | 2689927.0062 | 1227114.4603
46 | 2689924.8985 | 1227108.9196 | 2689924.7215 | 1227111.0962 | 2689925.4885 | 1227113.0092 | 2689927.0062 | 1227114.4603
47 | 2689932.0577 | 1227115.677 | 2689932.0577 | 1227115.677 | 2689933.8031 | 1227115.5366 | 2689935.286 | 1227114.714 | 2689942.2404 | 1227107.2694
48 | 2689924.8985 | 1227108.9196 | 2689662.9168 | 1227039.0386
49 | 2689948.1295 | 1227100.9652 | 2689942.2404 | 1227107.2694
50 | 2689648.7853 | 1227063.0323 | 2689651.4597 | 1227057.591 | 2689659.3203 | 1227045.0007 | 2689662.9168 | 1227039.0386
51 | 2689636.9102 | 1227088.5157 | 2689639.4664 | 1227084.3736 | 2689643.5744 | 1227078.3535 | 2689645.9737 | 1227070.5397 | 2689648.7853 | 1227063.0323 | 2689648.7853 | 1227063.0323
52 | 2689636.9102 | 1227088.5157 | 2689629.7561 | 1227089.442 | 2689622.5442 | 1227087.6654 | 2689611.9851 | 1227080.657 | 2689610.0194 | 1227061.8564
53 | 2690208.8594 | 1226780.1059 | 2690044.7692 | 1226577.3116
54 | 2690044.7692 | 1226577.3116 | 2690305.8339 | 1226493.5124
55 | 2689948.1295 | 1227100.9652 | 2689950.7881 | 1227100.0825 | 2689955.1622 | 1227100.0486 | 2689962.9857 | 1227099.9668 | 2689966.9644 | 1227099.0152 | 2689969.6397 | 1227097.032 | 2689970.7929 | 1227095.8461
56 | 2689610.0194 | 1227061.8564 | 2689608.2685 | 1227045.1095 | 2689610.2862 | 1227034.955
57 | 2690524.897 | 1226904.4613 | 2690530.584 | 1226897.9525
58 | 2690779.1236 | 1226687.3716 | 2690770.1186 | 1226693.7943 | 2690749.7416 | 1226719.8355
59 | 2690481.9648 | 1226953.5974 | 2690524.897 | 1226904.4613
60 | 2690210.4338 | 1226072.2096 | 2690211.5444 | 1226079.8817 | 2690210.7719 | 1226092.3231 | 2690204.5946 | 1226103.7375 | 2690191.4154 | 1226116.8742
61 | 2690389.88 | 1226097.4554 | 2690210.4338 | 1226072.2096
62 | 2690389.88 | 1226097.4554 | 2690416.2554 | 1226128.8113 | 2690429.6451 | 1226149.6516 | 2690435.8051 | 1226158.2718
63 | 2690435.8051 | 1226158.2718 | 2690436.4891 | 1226159.229 | 2690486.7687 | 1226200.4221 | 2690497.4889 | 1226225.2048
64 | 2690499.7078 | 1226230.3345 | 2690497.4889 | 1226225.2048
65 | 2690499.9854 | 1226230.9763 | 2690499.7078 | 1226230.3345
66 | 2690517.5042 | 1226270.3267 | 2690505.9557 | 1226244.7782 | 2690499.9854 | 1226230.9763
67 | 2690517.5042 | 1226270.3267 | 2690518.3952 | 1226272.2978
68 | 2690688.5219 | 1226431.4773 | 2690679.4516 | 1226430.7385 | 2690634.5516 | 1226414.3097 | 2690591.5985 | 1226388.0039 | 2690570.4021 | 1226365.6545 | 2690538.6941 | 1226317.2047 | 2690518.3952 | 1226272.2978
69 | 2690688.5219 | 1226431.4773 | 2690690.3693 | 1226440.0781 | 2690693.4581 | 1226448.2976 | 2690705.3252 | 1226474.419
70 | 2690797.0293 | 1226630.705 | 2690790.1504 | 1226619.5144 | 2690779.2306 | 1226606.3719 | 2690764.9291 | 1226591.788 | 2690753.9023 | 1226577.6988 | 2690745.3292 | 1226562.2683 | 2690710.826 | 1226486.5225 | 2690705.3252 | 1226474.419
71 | 2690705.3252 | 1226474.419 | 2690708.8339 | 1226468.5239 | 2690713.2393 | 1226462.9872 | 2690744.0442 | 1226422.9287 | 2690747.4789 | 1226421.3911
72 | 2690797.0293 | 1226630.705 | 2690801.5839 | 1226639.7253 | 2690814.3976 | 1226668.3298
73 | 2690797.0293 | 1226630.705 | 2690813.7494 | 1226624.9005 | 2690851.3456 | 1226621.5815
74 | 2690752.5358 | 1226425.3266 | 2690747.4789 | 1226421.3911
75 | 2690779.1236 | 1226687.3716 | 2690789.9064 | 1226679.6863 | 2690814.3976 | 1226668.3298
76 | 2690814.3976 | 1226668.3298 | 2690831.0562 | 1226706.244 | 2690844.4873 | 1226735.1026 | 2690849.7468 | 1226747.5092
77 | 2690851.4674 | 1226621.5708 | 2690851.3456 | 1226621.5815
78 | 2690752.5358 | 1226425.3266 | 2691028.2825 | 1226168.2797
79 | 2690876.3831 | 1226863.2019 | 2690870.2448 | 1226857.1483 | 2690865.2282 | 1226848.6213 | 2690861.6031 | 1226838.8146 | 2690860.3929 | 1226827.2324 | 2690860.2575 | 1226790.9493 | 2690859.6589 | 1226780.0214 | 2690858.3256 | 1226771.0391 | 2690853.5964 | 1226756.5901 | 2690849.7468 | 1226747.5092
80 | 2690882.4792 | 1226623.9354 | 2690853.5851 | 1226621.3838 | 2690851.4674 | 1226621.5708
81 | 2691028.2825 | 1226168.2797 | 2691050.6628 | 1226202.3682 | 2691069.1249 | 1226210.6232 | 2691085.8582 | 1226207.0211 | 2691094.4717 | 1226201.0301
82 | 2691345.8221 | 1226090.1902 | 2691142.7128 | 1226198.7747
83 | 2691345.8221 | 1226090.1902 | 2691370.0195 | 1226096.6995 | 2691397.9082 | 1226094.8709 | 2691414.0026 | 1226080.5858 | 2691416.5049 | 1226065.7583 | 2691395.8975 | 1226015.0617 | 2691376.0202 | 1225978.3119
84 | 2691142.7128 | 1226198.7747 | 2691123.1611 | 1226184.4541 | 2691112.3708 | 1226188.5807 | 2691109.9646 | 1226190.2543
85 | 2691369.1231 | 1225965.5603 | 2691369.1231 | 1225965.5603 | 2691376.0202 | 1225978.3119
86 | 2691094.4717 | 1226201.0301 | 2691109.9646 | 1226190.2543
87 | 2690876.3831 | 1226863.2019 | 2690864.877 | 1226915.752 | 2690871.9281 | 1226932.0156 | 2690861.56 | 1226945.4143
88 | 2690904.8302 | 1226631.2066 | 2690891.3452 | 1226624.7183 | 2690882.4792 | 1226623.9354
89 | 2690861.56 | 1226945.4143 | 2690854.0114 | 1226955.1694 | 2690843.9916 | 1227009.6881 | 2690846.1857 | 1227025.3326 | 2690875.2381 | 1227121.6439 | 2690809.119 | 1227163.1956
90 | 2690809.119 | 1227163.1956 | 2690800.2901 | 1227168.744
91 | 2690805.9544 | 1227186.7655 | 2690804.6967 | 1227178.9852 | 2690800.2901 | 1227168.744 | 2690800.2901 | 1227168.744
92 | 2690833.9509 | 1227296.8035 | 2690838.88 | 1227274.3184 | 2690838.7567 | 1227243.695 | 2690836.4001 | 1227217.3516 | 2690807.7508 | 1227197.8784 | 2690805.9544 | 1227186.7655
93 | 2691369.1231 | 1225965.5603 | 2691367.2065 | 1225947.6804
94 | 2690893.2745 | 1225525.3051 | 2691367.2065 | 1225947.6804
95 | 2690429.7927 | 1225683.2052 | 2690893.2745 | 1225525.3051
96 | 2690896.424 | 1225515.1066 | 2690894.7648 | 1225521.4746 | 2690893.2745 | 1225525.3051
97 | 2690386.0118 | 1225688.0102 | 2690399.5462 | 1225692.9192 | 2690413.9644 | 1225691.048 | 2690429.7927 | 1225683.2052
98 | 2690896.424 | 1225515.1066 | 2690896.424 | 1225515.1066 | 2690891.806 | 1225504.6718
99 | 2690810.4148 | 1227338.5959 | 2690816.0823 | 1227337.237 | 2690825.0125 | 1227318.2821 | 2690832.9571 | 1227301.3248 | 2690833.9509 | 1227296.8035
100 | 2690810.4148 | 1227338.5959 | 2690796.2331 | 1227339.1243 | 2690780.3346 | 1227343.8739 | 2690751.7456 | 1227354.9844
101 | 2690733.8875 | 1227361.9246 | 2690751.7456 | 1227354.9844
102 | 2690891.806 | 1225504.6718 | 2690887.5227 | 1225494.9929
103 | 2690386.0118 | 1225688.0102 | 2690375.3302 | 1225667.5003 | 2690354.2678 | 1225641.0954 | 2690347.8133 | 1225635.8043
104 | 2690386.0118 | 1225688.0102 | 2690381.3897 | 1225699.7225
105 | 2690219.2093 | 1225572.4069 | 2690212.4327 | 1225561.9676
106 | 2690219.2093 | 1225572.4069 | 2690228.2574 | 1225586.3456 | 2690222.5748 | 1225627.0879 | 2690225.7249 | 1225643.8363 | 2690241.9781 | 1225676.4388
107 | 2690250.2668 | 1225682.3019 | 2690241.9781 | 1225676.4388
108 | 2690250.2668 | 1225682.3019 | 2690246.1196 | 1225686.2164
109 | 2690250.2668 | 1225682.3019 | 2690259.2091 | 1225679.5689 | 2690288.0176 | 1225660.6927 | 2690311.1838 | 1225651.9158 | 2690323.1864 | 1225645.3163
110 | 2690246.1196 | 1225686.2164 | 2690239.1138 | 1225692.829 | 2690237.3628 | 1225704.7997 | 2690241.7255 | 1225712.1469
111 | 2690325.9625 | 1225643.7899 | 2690323.1864 | 1225645.3163
112 | 2690253.5896 | 1225733.7084 | 2690253.2791 | 1225731.6042 | 2690241.7255 | 1225712.1469
113 | 2690337.7259 | 1225627.5349 | 2690325.9625 | 1225643.7899
114 | 2690325.9625 | 1225643.7899 | 2690330.1701 | 1225659.7761 | 2690330.2246 | 1225659.8469
115 | 2690337.7259 | 1225627.5349 | 2690347.8133 | 1225635.8043
116 | 2690377.2075 | 1225710.3198 | 2690381.3897 | 1225699.7225

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690209.4465 | 1227179.7451
1 | 2690221.2933 | 1227152.52
2 | 2690198.7481 | 1227204.3314
3 | 2690370.6178 | 1226931.9367
4 | 2690163.029 | 1227286.5161
5 | 2690151.5425 | 1227190.3061
6 | 2690352.4769 | 1226919.4755
7 | 2690407.3297 | 1226890.9565
8 | 2690420.9443 | 1226954.805
9 | 2690162.126 | 1227288.5937
10 | 2690145.6753 | 1227184.7219
11 | 2690152.9929 | 1227313.2963
12 | 2690531.3301 | 1227295.9212
13 | 2690541.4608 | 1227303.3424
14 | 2690141.4576 | 1227180.7077
15 | 2690255.5729 | 1226811.0975
16 | 2690452.0989 | 1226957.6512
17 | 2690237.9613 | 1226792.0032
18 | 2690074.6743 | 1227089.4157
19 | 2690078.4363 | 1227094.3532
20 | 2689982.2871 | 1227086.7272
21 | 2690541.5129 | 1226823.147
22 | 2690548.0531 | 1226850.9781
23 | 2690739.398 | 1226733.5222
24 | 2690468.3486 | 1226969.1812
25 | 2690137.0267 | 1227370.3546
26 | 2690675.7612 | 1227368.0538
27 | 2690124.3435 | 1227417.2509
28 | 2690115.1836 | 1227451.7171
29 | 2690108.6587 | 1227476.2685
30 | 2690087.087 | 1227480.3336
31 | 2690104.1304 | 1227498.5044
32 | 2690077.0919 | 1227481.265
33 | 2690099.9353 | 1227522.8909
34 | 2690121.2531 | 1227508.8335
35 | 2690179.6841 | 1227529.7603
36 | 2690088.2415 | 1227563.1171
37 | 2690083.628 | 1227578.3164
38 | 2690717.1485 | 1227368.4262
39 | 2689713.3833 | 1227420.2005
40 | 2689695.1423 | 1227410.8191
41 | 2689927.0062 | 1227114.4603
42 | 2689932.0577 | 1227115.677
43 | 2689924.8985 | 1227108.9196
44 | 2689942.2404 | 1227107.2694
45 | 2689662.9168 | 1227039.0386
46 | 2689636.9102 | 1227088.5157
47 | 2690208.8594 | 1226780.1059
48 | 2690044.7692 | 1226577.3116
49 | 2689948.1295 | 1227100.9652
50 | 2689970.7929 | 1227095.8461
51 | 2689648.7853 | 1227063.0323
52 | 2689610.0194 | 1227061.8564
53 | 2689610.2862 | 1227034.955
54 | 2690530.584 | 1226897.9525
55 | 2690749.7416 | 1226719.8355
56 | 2690467.6588 | 1226974.6635
57 | 2690481.9648 | 1226953.5974
58 | 2690210.4338 | 1226072.2096
59 | 2690191.4154 | 1226116.8742
60 | 2690389.88 | 1226097.4554
61 | 2690435.8051 | 1226158.2718
62 | 2690305.8339 | 1226493.5124
63 | 2690497.4889 | 1226225.2048
64 | 2690499.7078 | 1226230.3345
65 | 2690499.9854 | 1226230.9763
66 | 2690517.5042 | 1226270.3267
67 | 2690518.3952 | 1226272.2978
68 | 2690688.5219 | 1226431.4773
69 | 2690705.3252 | 1226474.419
70 | 2690797.0293 | 1226630.705
71 | 2690747.4789 | 1226421.3911
72 | 2690814.3976 | 1226668.3298
73 | 2690851.3456 | 1226621.5815
74 | 2690752.5358 | 1226425.3266
75 | 2690779.1236 | 1226687.3716
76 | 2690849.7468 | 1226747.5092
77 | 2690851.4674 | 1226621.5708
78 | 2691028.2825 | 1226168.2797
79 | 2691345.8221 | 1226090.1902
80 | 2691142.7128 | 1226198.7747
81 | 2691376.0202 | 1225978.3119
82 | 2691094.4717 | 1226201.0301
83 | 2691109.9646 | 1226190.2543
84 | 2690876.3831 | 1226863.2019
85 | 2690882.4792 | 1226623.9354
86 | 2690524.897 | 1226904.4613
87 | 2690861.56 | 1226945.4143
88 | 2690809.119 | 1227163.1956
89 | 2690800.2901 | 1227168.744
90 | 2690805.9544 | 1227186.7655
91 | 2690904.8302 | 1226631.2066
92 | 2691369.1231 | 1225965.5603
93 | 2691367.2065 | 1225947.6804
94 | 2690893.2745 | 1225525.3051
95 | 2690429.7927 | 1225683.2052
96 | 2690896.424 | 1225515.1066
97 | 2690833.9509 | 1227296.8035
98 | 2690810.4148 | 1227338.5959
99 | 2690751.7456 | 1227354.9844
100 | 2690733.8875 | 1227361.9246
101 | 2690891.806 | 1225504.6718
102 | 2690887.5227 | 1225494.9929
103 | 2690386.0118 | 1225688.0102
104 | 2690219.2093 | 1225572.4069
105 | 2690212.4327 | 1225561.9676
106 | 2690241.9781 | 1225676.4388
107 | 2690250.2668 | 1225682.3019
108 | 2690246.1196 | 1225686.2164
109 | 2690323.1864 | 1225645.3163
110 | 2690241.7255 | 1225712.1469
111 | 2690325.9625 | 1225643.7899
112 | 2690253.5896 | 1225733.7084
113 | 2690337.7259 | 1225627.5349
114 | 2690330.2246 | 1225659.8469
115 | 2690347.8133 | 1225635.8043
116 | 2690377.2075 | 1225710.3198
117 | 2690381.3897 | 1225699.7225
118 | 2690370.6178 | 1226931.9367

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1