## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2939-25_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2939-25_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2939-25_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2939-25_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2939-25_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2939-25_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2939-25_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2939-25_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2939-25_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2939-25_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2939-25_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2939-25_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2939-25_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2939-25_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2939-25_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2939-25_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2939-25_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2939-25_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2939-25_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2939-25_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2939-25_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2939-25_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2939-25_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2939-25_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2939-25_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2939-25_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2939-25_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2939-25_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2939-25_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2939-25_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2939-25_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2939-25_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2939-25_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2939-25_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2939-25_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2939-25_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2939-25_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2939-25_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2939-25_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2939-25_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2939-25_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2939-25_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2939-25_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2939-25_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2939-25_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2939-25_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2939-25_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2939-25_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2939-25_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2939-25_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2939-25_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2939-25_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2939-25_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2939-25_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2939-25_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2939-25_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2939-25_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2939-25_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2939-25_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2939-25_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2939-25_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2939-25_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2939-25_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2939-25_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2939-25_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2939-25_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2939-25_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2939-25_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2939-25_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2939-25_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2939-25_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2939-25_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2939-25_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2939-25_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2939-25_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2939-25_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2939-25_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2939-25_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2939-25_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2939-25_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2939-25_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2939-25_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2939-25_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2939-25_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2939-25_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2939-25_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2939-25_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2939-25_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2939-25_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2939-25_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2939-25_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2939-25_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2939-25_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2939-25_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2939-25_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2939-25_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2939-25_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2939-25_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2939-25_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2939-25_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2939-25_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2939-25_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2939-25_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2939-25_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2939-25_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2939-25_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2939-25_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2939-25_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2939-25_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2939-25_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2939-25_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2939-25_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2939-25_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2939-25_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2939-25_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2939-25_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2939-25_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2939-25_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2939-25_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2939-25_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2939-25_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2939-25_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2939-25_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2939-25_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2939-25_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2939-25_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2939-25_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2939-25_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2939-25_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2939-25_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2939-25_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2939-25_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_391_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2939-25_0_5_load_0 | 0 | 0.020706 | 0.0051893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2939-25_0_5_load_1 | 1 | 0.0073852 | 0.0018509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2939-25_0_5_load_2 | 2 | 0.0061763 | 0.0015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2939-25_0_5_load_3 | 3 | 0.0088561 | 0.0022195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2939-25_0_5_load_4 | 4 | 0.0065073 | 0.0016309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2939-25_0_5_load_5 | 5 | 0.005193 | 0.0013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2939-25_0_5_load_6 | 6 | 0.0005573 | 0.00013967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2939-25_0_5_load_111 | 7 | 0.0054354 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2939-25_0_5_load_94 | 10 | 0.00044583 | 0.00011174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2939-25_0_5_load_7 | 11 | 0.0010884 | 0.00027278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2939-25_0_5_load_8 | 12 | 0.0017931 | 0.00044939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2939-25_0_5_load_11 | 15 | 0.00063991 | 0.00016038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2939-25_0_5_load_13 | 16 | 0.0019695 | 0.0004936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2939-25_0_5_load_14 | 17 | 0.0019866 | 0.0004979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2939-25_0_5_load_18 | 20 | 0.0019106 | 0.00047883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2939-25_0_5_load_127 | 21 | 0.001756 | 0.00044008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2939-25_0_5_load_21 | 23 | 0.0027902 | 0.00069928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2939-25_0_5_load_125 | 24 | 0.0018682 | 0.00046821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2939-25_0_5_load_17 | 26 | 0.0011391 | 0.00028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2939-25_0_5_load_122 | 27 | 0.0046357 | 0.0011618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2939-25_0_5_load_123 | 28 | 0.0013457 | 0.00033726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2939-25_0_5_load_54 | 29 | 0.0037613 | 0.00094268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2939-25_0_5_load_49 | 30 | 0.0024685 | 0.00061868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2939-25_0_5_load_22 | 31 | 0.010182 | 0.0025518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2939-25_0_5_load_23 | 32 | 0.0014268 | 0.0003576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2939-25_0_5_load_24 | 33 | 0.0043982 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2939-25_0_5_load_25 | 34 | 0.0013557 | 0.00033976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2939-25_0_5_load_26 | 35 | 0.0071339 | 0.0017879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2939-25_0_5_load_27 | 36 | 0.011174 | 0.0028004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2939-25_0_5_load_106 | 38 | 0.0034367 | 0.00086131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2939-25_0_5_load_39 | 39 | 0.0058913 | 0.0014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2939-25_0_5_load_40 | 40 | 0.0046246 | 0.001159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2939-25_0_5_load_105 | 41 | 0.00197 | 0.00049373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2939-25_0_5_load_41 | 42 | 0.0099222 | 0.0024867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2939-25_0_5_load_42 | 43 | 0.007224 | 0.0018105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2939-25_0_5_load_29 | 44 | 0.011853 | 0.0029708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2939-25_0_5_load_30 | 45 | 0.0045135 | 0.0011312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2939-25_0_5_load_32 | 46 | 0.0056614 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2939-25_0_5_load_33 | 48 | 0.0069443 | 0.0017404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2939-25_0_5_load_34 | 49 | 0.006692 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2939-25_0_5_load_35 | 50 | 0.010819 | 0.0027114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2939-25_0_5_load_36 | 51 | 0.0058614 | 0.001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2939-25_0_5_load_37 | 52 | 0.010821 | 0.002712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2939-25_0_5_load_38 | 53 | 0.0064249 | 0.0016102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2939-25_0_5_load_80 | 54 | 0.022091 | 0.0055365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2939-25_0_5_load_77 | 55 | 0.0023528 | 0.00058966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2939-25_0_5_load_55 | 56 | 0.0070146 | 0.001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2939-25_0_5_load_78 | 58 | 0.0016861 | 0.00042257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2939-25_0_5_load_110 | 59 | 0.0033031 | 0.00082783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2939-25_0_5_load_72 | 60 | 0.0045693 | 0.0011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2939-25_0_5_load_103 | 62 | 0.010664 | 0.0026727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2939-25_0_5_load_43 | 64 | 0.0032884 | 0.00082415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2939-25_0_5_load_44 | 65 | 0.0020661 | 0.00051781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2939-25_0_5_load_45 | 66 | 0.0017058 | 0.00042751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2939-25_0_5_load_46 | 67 | 0.0042111 | 0.0010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2939-25_0_5_load_47 | 68 | 0.0016631 | 0.00041681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2939-25_0_5_load_48 | 69 | 0.0033971 | 0.00085139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2939-25_0_5_load_50 | 70 | 0.012136 | 0.0030416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2939-25_0_5_load_51 | 71 | 0.0021792 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2939-25_0_5_load_52 | 72 | 0.0022739 | 0.00056991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2939-25_0_5_load_53 | 73 | 0.0046583 | 0.0011675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2939-25_0_5_load_126 | 74 | 0.0043285 | 0.0010848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2939-25_0_5_load_124 | 75 | 0.0033764 | 0.00084621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2939-25_0_5_load_56 | 76 | 0.00098906 | 0.00024788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2939-25_0_5_load_57 | 77 | 0.0021438 | 0.00053729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2939-25_0_5_load_58 | 78 | 0.00076412 | 0.00019151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2939-25_0_5_load_60 | 80 | 0.0024039 | 0.00060247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2939-25_0_5_load_61 | 81 | 0.0016559 | 0.00041501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2939-25_0_5_load_62 | 82 | 0.0026262 | 0.0006582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2939-25_0_5_load_63 | 83 | 0.001839 | 0.0004609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2939-25_0_5_load_93 | 84 | 0.00073637 | 0.00018455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2939-25_0_5_load_66 | 85 | 0.001971 | 0.00049397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2939-25_0_5_load_64 | 86 | 0.0019377 | 0.00048562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2939-25_0_5_load_65 | 87 | 0.0043386 | 0.0010874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2939-25_0_5_load_67 | 88 | 0.0065872 | 0.0016509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2939-25_0_5_load_68 | 89 | 0.0046589 | 0.0011676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2939-25_0_5_load_83 | 90 | 0.0030034 | 0.00075272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2939-25_0_5_load_81 | 91 | 0.0036554 | 0.00091612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2939-25_0_5_load_69 | 92 | 0.0054068 | 0.0013551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2939-25_0_5_load_70 | 93 | 0.0024342 | 0.00061007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2939-25_0_5_load_71 | 94 | 0.0048237 | 0.0012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2939-25_0_5_load_75 | 96 | 0.0042425 | 0.0010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2939-25_0_5_load_76 | 97 | 0.0046041 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2939-25_0_5_load_113 | 98 | 0.0048752 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2939-25_0_5_load_114 | 99 | 0.0095372 | 0.0023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2939-25_0_5_load_128 | 100 | 0.0019321 | 0.00048423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2939-25_0_5_load_130 | 101 | 0.0024139 | 0.00060498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2939-25_0_5_load_84 | 103 | 0.0031817 | 0.0007974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2939-25_0_5_load_82 | 104 | 0.0026885 | 0.00067381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2939-25_0_5_load_104 | 105 | 0.0032087 | 0.00080419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2939-25_0_5_load_108 | 107 | 0.0034379 | 0.00086162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2939-25_0_5_load_116 | 108 | 0.0043105 | 0.0010803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2939-25_0_5_load_85 | 109 | 0.010618 | 0.0026612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2939-25_0_5_load_86 | 110 | 0.0015791 | 0.00039575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2939-25_0_5_load_87 | 111 | 0.004383 | 0.0010985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2939-25_0_5_load_88 | 112 | 0.0070951 | 0.0017782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2939-25_0_5_load_89 | 113 | 0.0043693 | 0.0010951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2939-25_0_5_load_137 | 114 | 0.0033067 | 0.00082873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2939-25_0_5_load_131 | 115 | 0.0025504 | 0.00063918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2939-25_0_5_load_136 | 117 | 0.0036938 | 0.00092576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2939-25_0_5_load_91 | 118 | 0.0072522 | 0.0018176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2939-25_0_5_load_98 | 119 | 0.015303 | 0.0038353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2939-25_0_5_load_102 | 122 | 0.0037645 | 0.00094348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2939-25_0_5_load_134 | 123 | 0.0081283 | 0.0020371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2939-25_0_5_load_118 | 124 | 0.0071753 | 0.0017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2939-25_0_5_load_133 | 125 | 0.0041475 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2939-25_0_5_load_119 | 126 | 0.0018813 | 0.00047149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2939-25_0_5_load_115 | 127 | 0.0038226 | 0.00095803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2939-25_0_5_load_109 | 128 | 0.010954 | 0.0027454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2939-25_0_5_load_117 | 129 | 0.0041132 | 0.0010309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2939-25_0_5_load_129 | 130 | 0.0084896 | 0.0021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2939-25_0_5_load_132 | 131 | 0.0026521 | 0.00066467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2939-25_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2939-25_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0061079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2939-25_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2939-25_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2939-25_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0027294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2939-25_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.033737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2939-25_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2939-25_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.013476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2939-25_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.016031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2939-25_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.026821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2939-25_0_5_line_10 |  | 9 | 100 | 0.016124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2939-25_0_5_line_11 |  | 10 | 63 | 0.042903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2939-25_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.011325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2939-25_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2939-25_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.024493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2939-25_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2939-25_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2939-25_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0056328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2939-25_0_5_line_18 |  | 16 | 21 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2939-25_0_5_line_19 |  | 17 | 22 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2939-25_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.007292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2939-25_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.012124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2939-25_0_5_line_22 |  | 19 | 23 | 0.020194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2939-25_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2939-25_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.002937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2939-25_0_5_line_25 |  | 23 | 29 | 0.0022121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2939-25_0_5_line_26 |  | 24 | 75 | 0.023583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2939-25_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2939-25_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0098417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2939-25_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0058427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2939-25_0_5_line_30 |  | 28 | 84 | 0.013233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2939-25_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.02081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2939-25_0_5_line_32 |  | 30 | 68 | 0.0021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2939-25_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0066655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2939-25_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0098916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2939-25_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0097933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2939-25_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.015133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2939-25_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2939-25_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.028151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2939-25_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0059776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2939-25_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0062135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2939-25_0_5_line_41 |  | 37 | 40 | 0.016227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2939-25_0_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2939-25_0_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2939-25_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2939-25_0_5_line_45 |  | 41 | 106 | 0.0041942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2939-25_0_5_line_46 |  | 42 | 56 | 0.015594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2939-25_0_5_line_47 |  | 43 | 61 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2939-25_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2939-25_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.045027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2939-25_0_5_line_50 |  | 46 | 50 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2939-25_0_5_line_51 |  | 46 | 51 | 0.019396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2939-25_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0084801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2939-25_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.015271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2939-25_0_5_line_54 |  | 48 | 52 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2939-25_0_5_line_55 |  | 49 | 53 | 0.0044844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2939-25_0_5_line_56 |  | 50 | 54 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2939-25_0_5_line_57 |  | 51 | 55 | 0.0065267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2939-25_0_5_line_58 |  | 52 | 56 | 0.023093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2939-25_0_5_line_59 |  | 53 | 57 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2939-25_0_5_line_60 |  | 55 | 58 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2939-25_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.036596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2939-25_0_5_line_62 |  | 57 | 60 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2939-25_0_5_line_63 |  | 58 | 102 | 0.0083662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2939-25_0_5_line_64 |  | 59 | 99 | 0.0063995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2939-25_0_5_line_65 |  | 60 | 93 | 0.0065351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2939-25_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.039869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2939-25_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.008068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2939-25_0_5_line_68 |  | 62 | 124 | 0.02681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2939-25_0_5_line_69 |  | 63 | 119 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2939-25_0_5_line_70 |  | 63 | 120 | 0.005079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2939-25_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0071241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2939-25_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.0079933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2939-25_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2939-25_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0093396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2939-25_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.0034907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2939-25_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.0054938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2939-25_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0047182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2939-25_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.00083363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2939-25_0_5_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0045525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2939-25_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2939-25_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0062824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2939-25_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0077315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2939-25_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0033576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2939-25_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2939-25_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0085278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2939-25_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0013848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2939-25_0_5_line_87 |  | 79 | 82 | 0.027395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2939-25_0_5_line_88 |  | 80 | 83 | 0.0037607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2939-25_0_5_line_89 |  | 81 | 84 | 0.0019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2939-25_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.024323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2939-25_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0010402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2939-25_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2939-25_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 7.3751e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2939-25_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2939-25_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0023755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2939-25_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0042286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2939-25_0_5_line_97 |  | 91 | 104 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2939-25_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0093226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2939-25_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.005334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2939-25_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.024554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2939-25_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2939-25_0_5_line_102 |  | 95 | 97 | 0.011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2939-25_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2939-25_0_5_line_104 |  | 98 | 101 | 0.018622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2939-25_0_5_line_105 |  | 99 | 129 | 0.015753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_2939-25_0_5_line_106 |  | 100 | 130 | 0.014442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2939-25_0_5_line_107 |  | 101 | 115 | 0.022227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2939-25_0_5_line_108 |  | 101 | 113 | 0.034375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2939-25_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.010308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2939-25_0_5_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0083073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2939-25_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.0080817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2939-25_0_5_line_112 |  | 105 | 108 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2939-25_0_5_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0056197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2939-25_0_5_line_114 |  | 107 | 128 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2939-25_0_5_line_115 |  | 108 | 127 | 0.00089922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2939-25_0_5_line_116 |  | 109 | 110 | 0.023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2939-25_0_5_line_117 |  | 109 | 111 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2939-25_0_5_line_118 |  | 110 | 112 | 0.0084752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2939-25_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.040076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2939-25_0_5_line_120 |  | 111 | 114 | 0.026739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2939-25_0_5_line_121 |  | 112 | 116 | 0.037183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2939-25_0_5_line_122 |  | 114 | 117 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2939-25_0_5_line_123 |  | 115 | 131 | 0.011312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2939-25_0_5_line_124 |  | 116 | 118 | 0.045103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2939-25_0_5_line_125 |  | 120 | 121 | 0.007913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2939-25_0_5_line_126 |  | 120 | 122 | 0.033087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2939-25_0_5_line_127 |  | 121 | 123 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2939-25_0_5_line_128 |  | 123 | 125 | 0.032858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2939-25_0_5_line_129 |  | 124 | 126 | 0.021239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2939-25_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2939-25_0_5_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2691068.0621 | 1283770.5419 | 2691074.9658 | 1283751.034 | 2691075.2786 | 1283750.1586
1 | 2691068.0621 | 1283770.5419 | 2691066.0244 | 1283776.2999
2 | 2691075.2786 | 1283750.1586 | 2691076.6215 | 1283746.3999 | 2691077.4768 | 1283744.0111 | 2691084.633 | 1283724.0113
3 | 2691057.09 | 1283801.5463 | 2691057.09 | 1283801.5463 | 2691066.0244 | 1283776.2999
4 | 2691085.5525 | 1283721.4414 | 2691084.633 | 1283724.0113
5 | 2691057.09 | 1283801.5463 | 2691051.8432 | 1283834.8726
6 | 2691085.5525 | 1283721.4414 | 2691092.2501 | 1283702.7233
7 | 2691049.7473 | 1283848.1847 | 2691051.8432 | 1283834.8726
8 | 2691097.651 | 1283687.6292 | 2691092.2501 | 1283702.7233
9 | 2691049.7473 | 1283848.1847 | 2691023.0545 | 1283845.5631
10 | 2691097.651 | 1283687.6292 | 2691098.5016 | 1283687.9649 | 2691111.4467 | 1283695.9489
11 | 2690980.3561 | 1283841.3739 | 2691018.5712 | 1283845.1227 | 2691023.0545 | 1283845.5631
12 | 2690706.8119 | 1283656.2888 | 2690695.7897 | 1283653.6864
13 | 2690719.3945 | 1283659.2596 | 2690706.8119 | 1283656.2888
14 | 2690720.7896 | 1283683.7135 | 2690719.3945 | 1283659.2596
15 | 2690719.3945 | 1283659.2596 | 2690718.8711 | 1283651.8117 | 2690718.1987 | 1283642.3375
16 | 2690720.7896 | 1283683.7135 | 2690738.2369 | 1283684.1051
17 | 2690717.3684 | 1283636.7662 | 2690718.1987 | 1283642.3375 | 2690718.1987 | 1283642.3375
18 | 2690738.2369 | 1283684.1051 | 2690762.6777 | 1283684.6536
19 | 2690713.8979 | 1283626.6688 | 2690717.0691 | 1283634.758 | 2690717.3684 | 1283636.7662
20 | 2690719.7499 | 1283710.7544 | 2690720.5241 | 1283718.0059
21 | 2690719.7499 | 1283710.7544 | 2690707.665 | 1283711.7306
22 | 2690720.5241 | 1283718.0059 | 2690740.7176 | 1283717.8308
23 | 2690782.6584 | 1283685.1021 | 2690762.6777 | 1283684.6536
24 | 2690716.6325 | 1283625.5766 | 2690713.8979 | 1283626.6688
25 | 2690742.9296 | 1283717.8116 | 2690740.7176 | 1283717.8308
26 | 2690806.2356 | 1283685.6312 | 2690782.6584 | 1283685.1021
27 | 2690716.6325 | 1283625.5766 | 2690720.47 | 1283624.0455 | 2690732.1246 | 1283623.5338
28 | 2690741.9569 | 1283623.1021 | 2690732.1246 | 1283623.5338
29 | 2690741.9569 | 1283623.1021 | 2690747.794 | 1283622.8458
30 | 2690761.0139 | 1283622.2654 | 2690747.794 | 1283622.8458
31 | 2690763.7392 | 1283717.6311 | 2690742.9296 | 1283717.8116
32 | 2690763.7392 | 1283717.6311 | 2690765.8633 | 1283717.6127
33 | 2690922.7457 | 1283785.3264 | 2690929.362 | 1283786.1345
34 | 2690939.1807 | 1283787.3337 | 2690929.362 | 1283786.1345
35 | 2690922.7457 | 1283785.3264 | 2690913.0246 | 1283784.1391
36 | 2690939.1807 | 1283787.3337 | 2690954.2025 | 1283789.1684
37 | 2690894.8513 | 1283781.9196 | 2690913.0246 | 1283784.1391
38 | 2690982.1459 | 1283792.5812 | 2690954.2025 | 1283789.1684
39 | 2690894.8513 | 1283781.9196 | 2690888.9178 | 1283781.1949
40 | 2690982.1459 | 1283792.5812 | 2690982.9585 | 1283786.4211
41 | 2690982.1459 | 1283792.5812 | 2690978.8979 | 1283808.4796
42 | 2690878.9512 | 1283779.9776 | 2690888.9178 | 1283781.1949
43 | 2690984.8212 | 1283772.3006 | 2690982.9585 | 1283786.4211
44 | 2690978.8979 | 1283808.4796 | 2690975.4375 | 1283825.4174
45 | 2690874.788 | 1283779.4692 | 2690878.9512 | 1283779.9776
46 | 2690986.8605 | 1283756.8409 | 2690984.8212 | 1283772.3006
47 | 2690972.2781 | 1283840.8821 | 2690975.4375 | 1283825.4174
48 | 2690926.2652 | 1283700.2168 | 2690940.0883 | 1283703.2037
49 | 2690882.2539 | 1283690.7069 | 2690926.2652 | 1283700.2168
50 | 2690882.2539 | 1283690.7069 | 2690880.0156 | 1283717.3179
51 | 2690882.2539 | 1283690.7069 | 2690886.3262 | 1283671.7436
52 | 2690992.4437 | 1283714.5165 | 2690991.3346 | 1283722.9238
53 | 2690992.4437 | 1283714.5165 | 2690995.6496 | 1283699.5858
54 | 2690989.8806 | 1283733.9464 | 2690991.3346 | 1283722.9238
55 | 2690995.6496 | 1283699.5858 | 2690996.5911 | 1283695.2014
56 | 2690880.0156 | 1283717.3179 | 2690877.8752 | 1283742.7648
57 | 2690886.3262 | 1283671.7436 | 2690887.6965 | 1283665.3624
58 | 2690989.8806 | 1283733.9464 | 2690986.8605 | 1283756.8409
59 | 2691000.5416 | 1283676.7975 | 2690999.2148 | 1283682.9824 | 2690996.5911 | 1283695.2014
60 | 2690887.6965 | 1283665.3624 | 2690893.2294 | 1283639.5979
61 | 2691000.5416 | 1283676.7975 | 2690966.921 | 1283662.3437
62 | 2691000.5416 | 1283676.7975 | 2691008.0781 | 1283664.1911
63 | 2690894.986 | 1283631.4182 | 2690893.2294 | 1283639.5979
64 | 2690966.921 | 1283662.3437 | 2690961.0418 | 1283659.8162
65 | 2691013.177 | 1283661.2857 | 2691009.5664 | 1283661.7015 | 2691008.0781 | 1283664.1911
66 | 2690972.2781 | 1283840.8821 | 2690939.7676 | 1283837.6888 | 2690932.5652 | 1283837.6647
67 | 2690980.3561 | 1283841.3739 | 2690972.2781 | 1283840.8821
68 | 2690932.5652 | 1283837.6647 | 2690917.7118 | 1283837.6151 | 2690905.7597 | 1283837.2969
69 | 2690980.3561 | 1283841.3739 | 2690981.4215 | 1283827.3225
70 | 2690980.3561 | 1283841.3739 | 2690979.9775 | 1283846.4392
71 | 2690790.3194 | 1283717.4005 | 2690783.1955 | 1283717.4623
72 | 2690775.2026 | 1283717.5317 | 2690783.1955 | 1283717.4623
73 | 2690804.8044 | 1283717.2749 | 2690790.3194 | 1283717.4005
74 | 2690765.8633 | 1283717.6127 | 2690775.2026 | 1283717.5317
75 | 2690808.295 | 1283717.2446 | 2690804.8044 | 1283717.2749
76 | 2690808.295 | 1283717.2446 | 2690813.7886 | 1283717.197
77 | 2690813.5977 | 1283712.4826 | 2690813.7886 | 1283717.197 | 2690813.7886 | 1283717.197
78 | 2690813.5977 | 1283712.4826 | 2690813.564 | 1283711.6497
79 | 2690813.564 | 1283711.6497 | 2690813.3799 | 1283707.1009
80 | 2690813.3799 | 1283707.1009 | 2690812.5164 | 1283685.7722
81 | 2690806.2356 | 1283685.6312 | 2690812.5164 | 1283685.7722 | 2690812.5164 | 1283685.7722
82 | 2690793.8769 | 1283622.6742 | 2690786.1467 | 1283622.5289
83 | 2690797.2339 | 1283622.7373 | 2690793.8769 | 1283622.6742
84 | 2690764.3448 | 1283622.1192 | 2690786.1467 | 1283622.5289
85 | 2690797.2339 | 1283622.7373 | 2690805.7603 | 1283622.8975
86 | 2690764.3448 | 1283622.1192 | 2690762.9613 | 1283622.18
87 | 2690764.3448 | 1283622.1192 | 2690778.9084 | 1283598.9157
88 | 2690809.5203 | 1283622.9682 | 2690805.7603 | 1283622.8975
89 | 2690761.0139 | 1283622.2654 | 2690762.9613 | 1283622.18
90 | 2690833.8393 | 1283623.4252 | 2690809.5203 | 1283622.9682
91 | 2690833.8393 | 1283623.4252 | 2690834.8793 | 1283623.4448
92 | 2690834.8793 | 1283623.4448 | 2690848.6024 | 1283623.7027
93 | 2690848.6762 | 1283623.704 | 2690848.6024 | 1283623.7027
94 | 2690848.6762 | 1283623.704 | 2690869.8823 | 1283624.1026
95 | 2690872.2574 | 1283624.1472 | 2690869.8823 | 1283624.1026
96 | 2690876.4853 | 1283624.2267 | 2690876.4853 | 1283624.2267 | 2690872.2574 | 1283624.1472
97 | 2690876.4853 | 1283624.2267 | 2690887.2431 | 1283628.4084
98 | 2691022.3728 | 1283661.3659 | 2691019.1031 | 1283660.6033 | 2691013.177 | 1283661.2857
99 | 2691022.3728 | 1283661.3659 | 2691027.5674 | 1283662.5774
100 | 2691051.4797 | 1283668.1544 | 2691027.5674 | 1283662.5774
101 | 2691051.4797 | 1283668.1544 | 2691052.6265 | 1283668.6381
102 | 2691051.4797 | 1283668.1544 | 2691057.9524 | 1283658.2656
103 | 2691069.3992 | 1283650.5273 | 2691060.084 | 1283655.0092 | 2691057.9524 | 1283658.2656
104 | 2691086.1804 | 1283642.4534 | 2691069.3992 | 1283650.5273
105 | 2690961.0418 | 1283659.8162 | 2690946.5699 | 1283653.5946
106 | 2691123.7385 | 1283703.5299 | 2691111.4467 | 1283695.9489
107 | 2691086.1804 | 1283642.4534 | 2691087.3824 | 1283641.8751 | 2691108.0078 | 1283645.2109
108 | 2691086.1804 | 1283642.4534 | 2691081.1266 | 1283608.4524
109 | 2690894.986 | 1283631.4182 | 2690904.4563 | 1283635.4896
110 | 2690894.986 | 1283631.4182 | 2690887.2431 | 1283628.4084
111 | 2690911.8809 | 1283638.6815 | 2690904.4563 | 1283635.4896
112 | 2690930.4358 | 1283646.6584 | 2690911.8809 | 1283638.6815
113 | 2690874.788 | 1283779.4692 | 2690869.2193 | 1283778.7141
114 | 2690845.8121 | 1283782.1804 | 2690852.2974 | 1283776.4198 | 2690869.2193 | 1283778.7141
115 | 2690930.4358 | 1283646.6584 | 2690931.2619 | 1283647.0135
116 | 2691061.1083 | 1283551.0418 | 2691056.3142 | 1283565.2393 | 2691049.3569 | 1283570.9035 | 2691049.3569 | 1283570.9035
117 | 2691062.2169 | 1283580.6891 | 2691049.3569 | 1283570.9035
118 | 2691061.1083 | 1283551.0418 | 2691063.8197 | 1283543.0121
119 | 2691081.1266 | 1283608.4524 | 2691085.3537 | 1283598.2946 | 2691062.2169 | 1283580.6891
120 | 2691062.2169 | 1283580.6891 | 2691086.9035 | 1283570.4165
121 | 2691071.637 | 1283508.471 | 2691074.3165 | 1283511.9265 | 2691063.8197 | 1283543.0121
122 | 2691086.9035 | 1283570.4165 | 2691108.3451 | 1283572.5676
123 | 2691118.1074 | 1283649.7447 | 2691112.3207 | 1283645.9084 | 2691108.0078 | 1283645.2109
124 | 2691071.637 | 1283508.471 | 2691064.186 | 1283514.0163 | 2691055.2703 | 1283515.7245 | 2691040.6831 | 1283512.7744 | 2691029.5149 | 1283508.8003
125 | 2690972.0763 | 1283845.6832 | 2690979.9775 | 1283846.4392
126 | 2690979.9775 | 1283846.4392 | 2691012.9159 | 1283849.5669
127 | 2690972.0763 | 1283845.6832 | 2690948.9704 | 1283843.235
128 | 2690948.9704 | 1283843.235 | 2690937.6734 | 1283842.038 | 2690923.9108 | 1283841.1583 | 2690916.2064 | 1283840.9435
129 | 2690905.7597 | 1283837.2969 | 2690884.5287 | 1283836.7316
130 | 2690931.2619 | 1283647.0135 | 2690946.5699 | 1283653.5946

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691068.0621 | 1283770.5419
1 | 2691075.2786 | 1283750.1586
2 | 2691066.0244 | 1283776.2999
3 | 2691084.633 | 1283724.0113
4 | 2691057.09 | 1283801.5463
5 | 2691085.5525 | 1283721.4414
6 | 2691051.8432 | 1283834.8726
7 | 2691092.2501 | 1283702.7233
8 | 2691049.7473 | 1283848.1847
9 | 2691097.651 | 1283687.6292
10 | 2691023.0545 | 1283845.5631
11 | 2690706.8119 | 1283656.2888
12 | 2690695.7897 | 1283653.6864
13 | 2690719.3945 | 1283659.2596
14 | 2690720.7896 | 1283683.7135
15 | 2690718.1987 | 1283642.3375
16 | 2690738.2369 | 1283684.1051
17 | 2690717.3684 | 1283636.7662
18 | 2690719.7499 | 1283710.7544
19 | 2690720.5241 | 1283718.0059
20 | 2690707.665 | 1283711.7306
21 | 2690762.6777 | 1283684.6536
22 | 2690713.8979 | 1283626.6688
23 | 2690740.7176 | 1283717.8308
24 | 2690782.6584 | 1283685.1021
25 | 2690716.6325 | 1283625.5766
26 | 2690732.1246 | 1283623.5338
27 | 2690741.9569 | 1283623.1021
28 | 2690747.794 | 1283622.8458
29 | 2690742.9296 | 1283717.8116
30 | 2690763.7392 | 1283717.6311
31 | 2690929.362 | 1283786.1345
32 | 2690922.7457 | 1283785.3264
33 | 2690939.1807 | 1283787.3337
34 | 2690913.0246 | 1283784.1391
35 | 2690954.2025 | 1283789.1684
36 | 2690894.8513 | 1283781.9196
37 | 2690982.1459 | 1283792.5812
38 | 2690888.9178 | 1283781.1949
39 | 2690982.9585 | 1283786.4211
40 | 2690978.8979 | 1283808.4796
41 | 2690878.9512 | 1283779.9776
42 | 2690984.8212 | 1283772.3006
43 | 2690975.4375 | 1283825.4174
44 | 2690940.0883 | 1283703.2037
45 | 2690926.2652 | 1283700.2168
46 | 2690882.2539 | 1283690.7069
47 | 2690992.4437 | 1283714.5165
48 | 2690991.3346 | 1283722.9238
49 | 2690995.6496 | 1283699.5858
50 | 2690880.0156 | 1283717.3179
51 | 2690886.3262 | 1283671.7436
52 | 2690989.8806 | 1283733.9464
53 | 2690996.5911 | 1283695.2014
54 | 2690877.8752 | 1283742.7648
55 | 2690887.6965 | 1283665.3624
56 | 2690986.8605 | 1283756.8409
57 | 2691000.5416 | 1283676.7975
58 | 2690893.2294 | 1283639.5979
59 | 2690966.921 | 1283662.3437
60 | 2691008.0781 | 1283664.191
61 | 2690972.2781 | 1283840.8821
62 | 2690932.5652 | 1283837.6647
63 | 2690980.3561 | 1283841.3739
64 | 2690783.1955 | 1283717.4623
65 | 2690790.3194 | 1283717.4005
66 | 2690775.2026 | 1283717.5317
67 | 2690804.8044 | 1283717.2749
68 | 2690765.8633 | 1283717.6127
69 | 2690808.2949 | 1283717.2446
70 | 2690813.7886 | 1283717.197
71 | 2690813.5977 | 1283712.4826
72 | 2690813.564 | 1283711.6497
73 | 2690813.3799 | 1283707.1009
74 | 2690812.5164 | 1283685.7722
75 | 2690806.2356 | 1283685.6312
76 | 2690793.8769 | 1283622.6742
77 | 2690786.1467 | 1283622.5289
78 | 2690797.2339 | 1283622.7373
79 | 2690764.3448 | 1283622.1192
80 | 2690805.7603 | 1283622.8975
81 | 2690762.9613 | 1283622.18
82 | 2690778.9084 | 1283598.9157
83 | 2690809.5203 | 1283622.9682
84 | 2690761.0139 | 1283622.2654
85 | 2690833.8393 | 1283623.4252
86 | 2690834.8793 | 1283623.4448
87 | 2690848.6024 | 1283623.7027
88 | 2690848.6762 | 1283623.704
89 | 2690869.8823 | 1283624.1026
90 | 2690872.2574 | 1283624.1472
91 | 2690876.4853 | 1283624.2267
92 | 2691022.3728 | 1283661.3659
93 | 2691013.177 | 1283661.2857
94 | 2691027.5674 | 1283662.5774
95 | 2691051.4797 | 1283668.1544
96 | 2691052.6265 | 1283668.6381
97 | 2691057.9524 | 1283658.2656
98 | 2691069.3992 | 1283650.5273
99 | 2690961.0418 | 1283659.8162
100 | 2691111.4467 | 1283695.9489
101 | 2691086.1804 | 1283642.4534
102 | 2690894.986 | 1283631.4182
103 | 2690904.4563 | 1283635.4896
104 | 2690887.2431 | 1283628.4084
105 | 2690911.8809 | 1283638.6815
106 | 2690874.788 | 1283779.4692
107 | 2690869.2193 | 1283778.7141
108 | 2690930.4358 | 1283646.6584
109 | 2691049.3569 | 1283570.9035
110 | 2691061.1083 | 1283551.0418
111 | 2691062.2169 | 1283580.6891
112 | 2691063.8197 | 1283543.0121
113 | 2691081.1266 | 1283608.4524
114 | 2691086.9035 | 1283570.4165
115 | 2691108.0078 | 1283645.2109
116 | 2691071.637 | 1283508.471
117 | 2691108.3451 | 1283572.5676
118 | 2691029.5149 | 1283508.8003
119 | 2690981.4215 | 1283827.3225
120 | 2690979.9775 | 1283846.4392
121 | 2690972.0763 | 1283845.6832
122 | 2691012.9159 | 1283849.5669
123 | 2690948.9704 | 1283843.235
124 | 2690905.7597 | 1283837.2969
125 | 2690916.2064 | 1283840.9435
126 | 2690884.5287 | 1283836.7316
127 | 2690931.2619 | 1283647.0135
128 | 2690845.8121 | 1283782.1804
129 | 2690946.5699 | 1283653.5946
130 | 2691123.7385 | 1283703.5299
131 | 2691118.1074 | 1283649.7447
132 | 2690992.4437 | 1283714.5165

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1