## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2939-65_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2939-65_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2939-65_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2939-65_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2939-65_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2939-65_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2939-65_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2939-65_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2939-65_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2939-65_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2939-65_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2939-65_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2939-65_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2939-65_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2939-65_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2939-65_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2939-65_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2939-65_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2939-65_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2939-65_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2939-65_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2939-65_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2939-65_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2939-65_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2939-65_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2939-65_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2939-65_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2939-65_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2939-65_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2939-65_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2939-65_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2939-65_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2939-65_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2939-65_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2939-65_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2939-65_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2939-65_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2939-65_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2939-65_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2939-65_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2939-65_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2939-65_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2939-65_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2939-65_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2939-65_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2939-65_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2939-65_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2939-65_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2939-65_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2939-65_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2939-65_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2939-65_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2939-65_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2939-65_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2939-65_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2939-65_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2939-65_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2939-65_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2939-65_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2939-65_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2939-65_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2939-65_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2939-65_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2939-65_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2939-65_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2939-65_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2939-65_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2939-65_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2939-65_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2939-65_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2939-65_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2939-65_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2939-65_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2939-65_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2939-65_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2939-65_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2939-65_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2939-65_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2939-65_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2939-65_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2939-65_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2939-65_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2939-65_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2939-65_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2939-65_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2939-65_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2939-65_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2939-65_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2939-65_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2939-65_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2939-65_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2939-65_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2939-65_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2939-65_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2939-65_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2939-65_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2939-65_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2939-65_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2939-65_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2939-65_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2939-65_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2939-65_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2939-65_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2939-65_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2939-65_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2939-65_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2939-65_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2939-65_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2939-65_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2939-65_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2939-65_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2939-65_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2939-65_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2939-65_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2939-65_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2939-65_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2939-65_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2939-65_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2939-65_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_554_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2939-65_0_6_load_0 | 0 | 0.0029816 | 0.00074725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2939-65_0_6_load_1 | 1 | 0.004509 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2939-65_0_6_load_2 | 2 | 0.0024594 | 0.00061639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2939-65_0_6_load_3 | 3 | 0.0022687 | 0.0005686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2939-65_0_6_load_4 | 4 | 0.0026801 | 0.00067169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2939-65_0_6_load_24 | 5 | 0.0034035 | 0.000853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2939-65_0_6_load_44 | 6 | 0.0094934 | 0.0023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2939-65_0_6_load_43 | 7 | 0.0026601 | 0.00066669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2939-65_0_6_load_37 | 10 | 0.0046417 | 0.0011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2939-65_0_6_load_25 | 11 | 0.0038006 | 0.00095253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2939-65_0_6_load_5 | 12 | 0.0061736 | 0.0015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2939-65_0_6_load_6 | 13 | 0.0014329 | 0.00035912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2939-65_0_6_load_7 | 14 | 0.001575 | 0.00039474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2939-65_0_6_load_8 | 15 | 0.0055364 | 0.0013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2939-65_0_6_load_9 | 16 | 0.0042231 | 0.0010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2939-65_0_6_load_22 | 17 | 0.0027831 | 0.00069751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2939-65_0_6_load_23 | 18 | 0.0042222 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2939-65_0_6_load_26 | 20 | 0.0013719 | 0.00034384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2939-65_0_6_load_10 | 21 | 0.0034634 | 0.00086801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2939-65_0_6_load_11 | 22 | 0.003721 | 0.00093257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2939-65_0_6_load_12 | 23 | 0.0059829 | 0.0014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2939-65_0_6_load_31 | 25 | 0.0064243 | 0.0016101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2939-65_0_6_load_29 | 26 | 0.0051182 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2939-65_0_6_load_32 | 27 | 0.0058985 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2939-65_0_6_load_60 | 28 | 0.0036788 | 0.000922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2939-65_0_6_load_27 | 29 | 0.011599 | 0.0029071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2939-65_0_6_load_33 | 30 | 0.0031267 | 0.00078362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2939-65_0_6_load_15 | 31 | 0.0030057 | 0.00075331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2939-65_0_6_load_18 | 34 | 0.001463 | 0.00036667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2939-65_0_6_load_19 | 35 | 0.00020978 | 5.2576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2939-65_0_6_load_20 | 36 | 0.0035944 | 0.00090083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2939-65_0_6_load_21 | 37 | 0.0023842 | 0.00059753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2939-65_0_6_load_55 | 38 | 0.00018859 | 4.7264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2939-65_0_6_load_77 | 39 | 0.0035944 | 0.00090083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2939-65_0_6_load_78 | 40 | 0.0019571 | 0.0004905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2939-65_0_6_load_30 | 41 | 0.0058169 | 0.0014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2939-65_0_6_load_28 | 42 | 0.0051182 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2939-65_0_6_load_61 | 43 | 0.0035478 | 0.00088917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2939-65_0_6_load_34 | 44 | 0.0031174 | 0.00078129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2939-65_0_6_load_106 | 46 | 0.011817 | 0.0029615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2939-65_0_6_load_102 | 47 | 0.0037333 | 0.00093566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2939-65_0_6_load_39 | 48 | 0.0028252 | 0.00070807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2939-65_0_6_load_40 | 49 | 0.00853 | 0.0021378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2939-65_0_6_load_41 | 51 | 0.00232 | 0.00058145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2939-65_0_6_load_42 | 52 | 0.0026809 | 0.00067189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2939-65_0_6_load_45 | 53 | 0.0042201 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2939-65_0_6_load_46 | 54 | 0.028865 | 0.0072342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2939-65_0_6_load_47 | 55 | 0.015032 | 0.0037673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2939-65_0_6_load_48 | 56 | 0.021696 | 0.0054374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2939-65_0_6_load_113 | 57 | 0.015906 | 0.0039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2939-65_0_6_load_120 | 59 | 0.014989 | 0.0037565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2939-65_0_6_load_109 | 63 | 0.0044233 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2939-65_0_6_load_111 | 64 | 0.00265 | 0.00066415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2939-65_0_6_load_112 | 65 | 0.0026635 | 0.00066753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2939-65_0_6_load_115 | 67 | 0.0089759 | 0.0022496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2939-65_0_6_load_50 | 68 | 0.0029305 | 0.00073445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2939-65_0_6_load_51 | 69 | 0.0054433 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2939-65_0_6_load_52 | 70 | 0.0059496 | 0.0014911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2939-65_0_6_load_53 | 71 | 0.0063658 | 0.0015954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2939-65_0_6_load_54 | 72 | 0.0029006 | 0.00072697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2939-65_0_6_load_57 | 73 | 0.0059323 | 0.0014868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2939-65_0_6_load_66 | 74 | 0.0085772 | 0.0021496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2939-65_0_6_load_58 | 75 | 0.0012414 | 0.00031112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2939-65_0_6_load_67 | 76 | 0.0023898 | 0.00059894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2939-65_0_6_load_59 | 77 | 0.0064041 | 0.001605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2939-65_0_6_load_82 | 78 | 0.002114 | 0.00052983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2939-65_0_6_load_81 | 79 | 0.0059554 | 0.0014926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2939-65_0_6_load_85 | 81 | 0.0035627 | 0.0008929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2939-65_0_6_load_83 | 82 | 0.0040623 | 0.0010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2939-65_0_6_load_103 | 83 | 0.0035386 | 0.00088687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2939-65_0_6_load_84 | 84 | 0.0014403 | 0.00036096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2939-65_0_6_load_63 | 85 | 0.003116 | 0.00078093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2939-65_0_6_load_64 | 86 | 0.0050126 | 0.0012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2939-65_0_6_load_71 | 88 | 0.0040191 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2939-65_0_6_load_69 | 89 | 0.0045281 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2939-65_0_6_load_70 | 91 | 0.001887 | 0.00047291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2939-65_0_6_load_76 | 92 | 0.0018349 | 0.00045988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2939-65_0_6_load_72 | 94 | 0.0017488 | 0.00043829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2939-65_0_6_load_73 | 95 | 0.0045789 | 0.0011476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2939-65_0_6_load_79 | 96 | 0.0059555 | 0.0014926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2939-65_0_6_load_80 | 97 | 0.0016922 | 0.00042411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2939-65_0_6_load_104 | 98 | 0.0034869 | 0.0008739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2939-65_0_6_load_86 | 99 | 0.017532 | 0.0043938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2939-65_0_6_load_87 | 100 | 0.0045095 | 0.0011302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2939-65_0_6_load_90 | 103 | 0.017699 | 0.0044357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2939-65_0_6_load_119 | 105 | 0.0066448 | 0.0016653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2939-65_0_6_load_92 | 107 | 0.016075 | 0.0040288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2939-65_0_6_load_91 | 108 | 0.017384 | 0.0043568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2939-65_0_6_load_117 | 110 | 0.011229 | 0.0028141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2939-65_0_6_load_107 | 111 | 0.010764 | 0.0026976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2939-65_0_6_load_100 | 112 | 0.0039292 | 0.00098475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2939-65_0_6_load_118 | 113 | 0.020026 | 0.005019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2939-65_0_6_load_97 | 114 | 0.0032744 | 0.00082064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2939-65_0_6_load_98 | 115 | 0.0020528 | 0.00051448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2939-65_0_6_load_101 | 117 | 0.0034086 | 0.00085428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2939-65_0_6_load_114 | 118 | 0.0022541 | 0.00056492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2939-65_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2939-65_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2939-65_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2939-65_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2939-65_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.027261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2939-65_0_6_line_5 |  | 5 | 11 | 0.0025931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2939-65_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0084199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2939-65_0_6_line_7 |  | 7 | 52 | 0.026337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2939-65_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.060305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2939-65_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.030495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2939-65_0_6_line_10 |  | 9 | 48 | 0.04165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2939-65_0_6_line_11 |  | 10 | 34 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2939-65_0_6_line_12 |  | 11 | 20 | 0.0010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2939-65_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0073295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2939-65_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2939-65_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2939-65_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.023724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2939-65_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 5.4103e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2939-65_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.00067101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2939-65_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.026672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2939-65_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.00068764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2939-65_0_6_line_21 |  | 19 | 27 | 0.013327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2939-65_0_6_line_22 |  | 19 | 23 | 0.0018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2939-65_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.021006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2939-65_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0059041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2939-65_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2939-65_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0040553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2939-65_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2939-65_0_6_line_28 |  | 25 | 28 | 0.018012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2939-65_0_6_line_29 |  | 26 | 29 | 0.0025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2939-65_0_6_line_30 |  | 27 | 30 | 0.0048155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2939-65_0_6_line_31 |  | 28 | 43 | 0.0056265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2939-65_0_6_line_32 |  | 29 | 42 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2939-65_0_6_line_33 |  | 30 | 44 | 0.0078299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2939-65_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.032886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2939-65_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2939-65_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.034786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2939-65_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0068073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2939-65_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2939-65_0_6_line_39 |  | 33 | 37 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2939-65_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.036275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2939-65_0_6_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2939-65_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0047322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2939-65_0_6_line_43 |  | 40 | 96 | 0.0044502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2939-65_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2939-65_0_6_line_45 |  | 43 | 80 | 0.026218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2939-65_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.025884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2939-65_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.029234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2939-65_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2939-65_0_6_line_49 |  | 46 | 50 | 0.023777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2939-65_0_6_line_50 |  | 48 | 49 | 0.052132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2939-65_0_6_line_51 |  | 49 | 51 | 0.043511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2939-65_0_6_line_52 |  | 50 | 58 | 0.002788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2939-65_0_6_line_53 |  | 51 | 52 | 0.026936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2939-65_0_6_line_54 |  | 53 | 54 | 0.030052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2939-65_0_6_line_55 |  | 53 | 55 | 0.0066858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2939-65_0_6_line_56 |  | 54 | 56 | 0.034226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2939-65_0_6_line_57 |  | 55 | 57 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2939-65_0_6_line_58 |  | 56 | 58 | 0.036159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2939-65_0_6_line_59 |  | 57 | 65 | 0.032419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2939-65_0_6_line_60 |  | 58 | 66 | 0.005999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2939-65_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.044691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2939-65_0_6_line_62 |  | 60 | 62 | 0.13937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2939-65_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.088804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2939-65_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.024846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2939-65_0_6_line_65 |  | 61 | 64 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2939-65_0_6_line_66 |  | 62 | 67 | 0.020412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2939-65_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2939-65_0_6_line_68 |  | 66 | 109 | 0.031717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2939-65_0_6_line_69 |  | 66 | 108 | 0.035546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2939-65_0_6_line_70 |  | 67 | 118 | 0.0059414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2939-65_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2939-65_0_6_line_72 |  | 68 | 70 | 0.015705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2939-65_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2939-65_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0069465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2939-65_0_6_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2939-65_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.019432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2939-65_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0076044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2939-65_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0028442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2939-65_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0038893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2939-65_0_6_line_80 |  | 76 | 90 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2939-65_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0058078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2939-65_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.008043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2939-65_0_6_line_83 |  | 79 | 97 | 0.0068369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2939-65_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2939-65_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0034702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2939-65_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0028052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2939-65_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.017758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2939-65_0_6_line_88 |  | 83 | 98 | 0.01398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2939-65_0_6_line_89 |  | 84 | 88 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2939-65_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.025366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2939-65_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.017048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2939-65_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0095627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2939-65_0_6_line_93 |  | 87 | 89 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2939-65_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0084437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2939-65_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.010753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2939-65_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2939-65_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2939-65_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.01441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2939-65_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.02969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2939-65_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.002994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2939-65_0_6_line_101 |  | 98 | 117 | 0.0033568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2939-65_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.03066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2939-65_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2939-65_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.017963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2939-65_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2939-65_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.042637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2939-65_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2939-65_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2939-65_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.047185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2939-65_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.039351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2939-65_0_6_line_111 |  | 109 | 110 | 0.033426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2939-65_0_6_line_112 |  | 110 | 113 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2939-65_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2939-65_0_6_line_114 |  | 112 | 115 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2939-65_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2939-65_0_6_line_116 |  | 114 | 116 | 0.0099753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2939-65_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2939-65_0_6_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2689698.8996 | 1284437.8235 | 2689677.6469 | 1284440.6471
1 | 2689698.8996 | 1284437.8235 | 2689714.0973 | 1284435.8043 | 2689727.3805 | 1284444.414 | 2689727.3805 | 1284444.414
2 | 2689677.6469 | 1284440.6471 | 2689664.1596 | 1284442.4391 | 2689656.0341 | 1284443.5756
3 | 2689737.7735 | 1284456.4602 | 2689727.3805 | 1284444.414
4 | 2689755.5814 | 1284477.1007 | 2689737.7735 | 1284456.4602
5 | 2689757.2754 | 1284479.0641 | 2689755.5814 | 1284477.1007
6 | 2689761.799 | 1284391.1918 | 2689757.2688 | 1284384.0945
7 | 2689743.0985 | 1284361.8945 | 2689757.2688 | 1284384.0945
8 | 2689608.5993 | 1284389.4034 | 2689609.7001 | 1284409.8046 | 2689616.2629 | 1284449.1386
9 | 2689616.2629 | 1284449.1386 | 2689618.8181 | 1284479.5262
10 | 2689608.5993 | 1284389.4034 | 2689650.1852 | 1284387.0965
11 | 2689618.8181 | 1284479.5262 | 2689618.8181 | 1284479.5262 | 2689615.8395 | 1284497.6127
12 | 2689757.9536 | 1284479.8503 | 2689757.2754 | 1284479.0641
13 | 2689787.926 | 1284502.4092 | 2689794.6278 | 1284505.3769
14 | 2689787.926 | 1284502.4092 | 2689779.7585 | 1284498.7924 | 2689776.3771 | 1284496.5346
15 | 2689798.6147 | 1284520.1219 | 2689800.5451 | 1284514.9788 | 2689797.4446 | 1284506.6243 | 2689794.6278 | 1284505.3769
16 | 2689758.8412 | 1284480.879 | 2689766.8732 | 1284490.1887 | 2689776.3771 | 1284496.5346
17 | 2689798.5957 | 1284520.1725 | 2689798.6147 | 1284520.1219
18 | 2689758.8412 | 1284480.879 | 2689758.4028 | 1284480.3709
19 | 2689789.2231 | 1284545.1437 | 2689798.5957 | 1284520.1725
20 | 2689758.4028 | 1284480.3709 | 2689757.9536 | 1284479.8503
21 | 2689789.2231 | 1284545.1437 | 2689801.8657 | 1284549.3584
22 | 2689789.2231 | 1284545.1437 | 2689788.5478 | 1284546.8657
23 | 2689778.7229 | 1284571.9184 | 2689786.3922 | 1284552.3623
24 | 2689788.5478 | 1284546.8657 | 2689786.3922 | 1284552.3623
25 | 2689773.7981 | 1284584.4764 | 2689778.7229 | 1284571.9184
26 | 2689773.7981 | 1284584.4764 | 2689777.6324 | 1284585.7966
27 | 2689773.7981 | 1284584.4764 | 2689760.2652 | 1284579.9627
28 | 2689777.6324 | 1284585.7966 | 2689787.6872 | 1284589.2588 | 2689794.2791 | 1284592.5732
29 | 2689760.2652 | 1284579.9627 | 2689757.8721 | 1284579.1646
30 | 2689801.8657 | 1284549.3584 | 2689804.2199 | 1284550.1432 | 2689806.5509 | 1284550.0269
31 | 2689794.2791 | 1284592.5732 | 2689796.1496 | 1284593.5136 | 2689798.9937 | 1284595.6095
32 | 2689742.2703 | 1284573.9609 | 2689757.8721 | 1284579.1646
33 | 2689806.5509 | 1284550.0269 | 2689808.4869 | 1284549.9303 | 2689814.1581 | 1284548.3345
34 | 2689609.9964 | 1284531.9044 | 2689620.2829 | 1284534.2072 | 2689640.6974 | 1284540.3341 | 2689641.6789 | 1284540.6498
35 | 2689661.5311 | 1284547.0347 | 2689641.6789 | 1284540.6498
36 | 2689609.9964 | 1284531.9044 | 2689613.2517 | 1284513.3266 | 2689615.8395 | 1284497.6127
37 | 2689609.9964 | 1284531.9044 | 2689608.7979 | 1284538.6054
38 | 2689661.5311 | 1284547.0347 | 2689660.2722 | 1284551.8197 | 2689662.4574 | 1284560.6384 | 2689669.8872 | 1284573.7797
39 | 2689661.5311 | 1284547.0347 | 2689666.3259 | 1284548.6312 | 2689688.0705 | 1284555.8837
40 | 2689608.7979 | 1284538.6054 | 2689607.3464 | 1284546.7214 | 2689603.678 | 1284569.2631 | 2689602.7816 | 1284574.3773
41 | 2689669.8872 | 1284573.7797 | 2689677.8602 | 1284587.8816
42 | 2689677.8602 | 1284587.8816 | 2689680.1892 | 1284592.0009
43 | 2689682.3794 | 1284595.8749 | 2689680.1892 | 1284592.0009
44 | 2689724.142 | 1284567.9146 | 2689742.2703 | 1284573.9609
45 | 2689815.0169 | 1284615.9207 | 2689810.0708 | 1284607.0153 | 2689803.8547 | 1284599.1916 | 2689798.9937 | 1284595.6095
46 | 2689838.8937 | 1284540.719 | 2689820.9712 | 1284546.4175 | 2689814.1581 | 1284548.3345
47 | 2689838.8937 | 1284540.719 | 2689866.8032 | 1284532.0194
48 | 2689838.8937 | 1284540.719 | 2689850.3162 | 1284569.5315
49 | 2689889.5033 | 1284524.9436 | 2689866.8032 | 1284532.0194
50 | 2689699.1179 | 1284370.4972 | 2689681.4747 | 1284379.0361 | 2689663.4961 | 1284385.446 | 2689656.8932 | 1284386.7244 | 2689650.1852 | 1284387.0965
51 | 2689699.1179 | 1284370.4972 | 2689729.0599 | 1284338.9262
52 | 2689889.5033 | 1284524.9436 | 2689889.328 | 1284522.1607
53 | 2689729.0599 | 1284338.9262 | 2689731.9077 | 1284344.3625 | 2689743.0985 | 1284361.8945
54 | 2689864.0797 | 1284425.0032 | 2689871.7794 | 1284454.0525
55 | 2689864.0797 | 1284425.0032 | 2689862.3668 | 1284418.5406
56 | 2689871.7794 | 1284454.0525 | 2689880.5483 | 1284487.1359
57 | 2689862.3668 | 1284418.5406 | 2689857.7177 | 1284406.3434
58 | 2689889.328 | 1284522.1607 | 2689889.2419 | 1284519.9352 | 2689880.5483 | 1284487.1359
59 | 2689838.5311 | 1284380.2205 | 2689854.5877 | 1284401.637 | 2689857.7177 | 1284406.3434
60 | 2689895.21 | 1284520.8938 | 2689889.328 | 1284522.1607
61 | 2690005.2389 | 1284376.6472 | 2690011.0828 | 1284406.3624 | 2690014.654 | 1284420.319
62 | 2689868.9 | 1284347.7304 | 2690005.2389 | 1284376.6472
63 | 2689839.6131 | 1284352.3546 | 2689849.9901 | 1284352.1793 | 2689854.5648 | 1284353.4502 | 2689864.5293 | 1284356.2045 | 2689883.3231 | 1284377.5542 | 2689884.3252 | 1284368.9508 | 2689868.9 | 1284347.7304
64 | 2689839.6131 | 1284352.3546 | 2689837.5673 | 1284346.2181 | 2689838.9823 | 1284344.0044 | 2689839.6289 | 1284341.4787 | 2689838.589 | 1284336.8144 | 2689835.564 | 1284329.0161
65 | 2689839.6131 | 1284352.3546 | 2689824.5916 | 1284361.6281
66 | 2689868.9 | 1284347.7304 | 2689864.0845 | 1284343.5423 | 2689858.5018 | 1284330.6712
67 | 2689824.5916 | 1284361.6281 | 2689838.5311 | 1284380.2205
68 | 2689895.21 | 1284520.8938 | 2689903.195 | 1284519.0584 | 2689909.3188 | 1284541.7716
69 | 2689895.21 | 1284520.8938 | 2689898.7486 | 1284533.9703 | 2689900.9444 | 1284542.0775 | 2689903.4172 | 1284551.2121 | 2689904.3986 | 1284555.2305
70 | 2689856.1376 | 1284325.2204 | 2689858.5018 | 1284330.6712
71 | 2689733.8201 | 1284634.4009 | 2689718.2757 | 1284629.3533
72 | 2689733.8201 | 1284634.4009 | 2689748.7578 | 1284639.2515
73 | 2689718.2757 | 1284629.3533 | 2689708.5917 | 1284626.2087 | 2689706.1488 | 1284624.5778
74 | 2689755.3647 | 1284641.3969 | 2689748.7578 | 1284639.2515
75 | 2689703.5938 | 1284622.8719 | 2689706.1488 | 1284624.5778
76 | 2689773.8465 | 1284647.3983 | 2689755.3647 | 1284641.3969
77 | 2689703.5938 | 1284622.8719 | 2689697.2693 | 1284618.6494
78 | 2689773.8465 | 1284647.3983 | 2689776.5516 | 1284648.2768
79 | 2689697.2693 | 1284618.6494 | 2689694.0347 | 1284616.4898 | 2689694.0347 | 1284616.4898
80 | 2689792.3538 | 1284653.4081 | 2689776.5516 | 1284648.2768
81 | 2689691.1763 | 1284611.4341 | 2689694.0347 | 1284616.4898
82 | 2689691.1763 | 1284611.4341 | 2689687.2178 | 1284604.4327
83 | 2689683.8529 | 1284598.4811 | 2689687.2178 | 1284604.4327
84 | 2689815.0169 | 1284615.9207 | 2689829.5667 | 1284610.6032
85 | 2689815.0169 | 1284615.9207 | 2689816.1203 | 1284619.2108
86 | 2689832.2347 | 1284609.7546 | 2689831.3745 | 1284609.9426 | 2689829.5667 | 1284610.6032
87 | 2689816.1203 | 1284619.2108 | 2689816.7975 | 1284621.2302 | 2689817.9751 | 1284628.1765 | 2689818.5646 | 1284636.739
88 | 2689832.2347 | 1284609.7546 | 2689845.8925 | 1284606.7708
89 | 2689819.1254 | 1284648.7326 | 2689818.6879 | 1284638.5297 | 2689818.5646 | 1284636.739
90 | 2689820.7295 | 1284700.6661 | 2689819.9113 | 1284691.1943 | 2689819.6648 | 1284675.3371
91 | 2689819.3999 | 1284658.2911 | 2689819.6648 | 1284675.3371
92 | 2689819.3999 | 1284658.2911 | 2689819.2195 | 1284650.9264 | 2689819.1254 | 1284648.7326
93 | 2689819.3999 | 1284658.2911 | 2689800.6632 | 1284654.9083
94 | 2689792.3538 | 1284653.4081 | 2689800.6632 | 1284654.9083
95 | 2689792.3538 | 1284653.4081 | 2689787.7053 | 1284663.1049
96 | 2689779.3156 | 1284680.606 | 2689787.7053 | 1284663.1049
97 | 2689771.8085 | 1284696.2658 | 2689779.3156 | 1284680.606
98 | 2689771.8085 | 1284696.2658 | 2689772.2013 | 1284703.4892 | 2689776.5083 | 1284709.2283
99 | 2689776.5083 | 1284709.2283 | 2689794.3292 | 1284732.975
100 | 2689683.8529 | 1284598.4811 | 2689682.3794 | 1284595.8749
101 | 2689849.172 | 1284606.0543 | 2689845.8925 | 1284606.7708
102 | 2689902.0096 | 1284710.0315 | 2689931.0581 | 1284700.2215
103 | 2689878.4496 | 1284717.9879 | 2689902.0096 | 1284710.0315
104 | 2689948.0769 | 1284694.4741 | 2689931.0581 | 1284700.2215
105 | 2689866.6488 | 1284706.7315 | 2689878.4496 | 1284717.9879
106 | 2689948.0769 | 1284694.4741 | 2689942.6385 | 1284679.4891 | 2689934.7311 | 1284657.0933 | 2689937.5586 | 1284656.2691
107 | 2689937.5586 | 1284656.2691 | 2689931.1977 | 1284635.5827
108 | 2689928.5926 | 1284638.3055 | 2689934.7311 | 1284657.0933 | 2689937.5586 | 1284656.2691
109 | 2689928.5926 | 1284638.3055 | 2689917.6908 | 1284600.6174 | 2689915.3883 | 1284593.0067
110 | 2689904.3986 | 1284555.2305 | 2689906.236 | 1284562.754 | 2689915.3883 | 1284593.0067
111 | 2689909.3188 | 1284541.7716 | 2689908.8077 | 1284557.5443 | 2689913.4102 | 1284574.579
112 | 2689913.4102 | 1284574.579 | 2689916.6359 | 1284586.5181
113 | 2689884.2351 | 1284635.493 | 2689893.5194 | 1284632.621 | 2689897.5244 | 1284631.7684
114 | 2689884.2351 | 1284635.493 | 2689884.2351 | 1284635.493 | 2689879.3589 | 1284622.7823
115 | 2689874.6763 | 1284610.5764 | 2689879.3589 | 1284622.7823
116 | 2689871.1034 | 1284601.2629 | 2689874.6763 | 1284610.5764
117 | 2689871.1034 | 1284601.2629 | 2689849.172 | 1284606.0543

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689698.8996 | 1284437.8235
1 | 2689677.6469 | 1284440.6471
2 | 2689727.3805 | 1284444.414
3 | 2689656.0341 | 1284443.5756
4 | 2689737.7735 | 1284456.4602
5 | 2689755.5814 | 1284477.1007
6 | 2689761.799 | 1284391.1918
7 | 2689757.2688 | 1284384.0945
8 | 2689616.2629 | 1284449.1386
9 | 2689608.5993 | 1284389.4034
10 | 2689618.8181 | 1284479.5262
11 | 2689757.2754 | 1284479.0641
12 | 2689787.926 | 1284502.4092
13 | 2689794.6278 | 1284505.3769
14 | 2689776.3771 | 1284496.5346
15 | 2689798.6147 | 1284520.1219
16 | 2689758.8412 | 1284480.879
17 | 2689798.5957 | 1284520.1725
18 | 2689758.4028 | 1284480.3709
19 | 2689789.2231 | 1284545.1437
20 | 2689757.9536 | 1284479.8503
21 | 2689786.3922 | 1284552.3623
22 | 2689778.7229 | 1284571.9184
23 | 2689788.5478 | 1284546.8657
24 | 2689773.7981 | 1284584.4764
25 | 2689777.6324 | 1284585.7966
26 | 2689760.2652 | 1284579.9627
27 | 2689801.8657 | 1284549.3584
28 | 2689794.2791 | 1284592.5732
29 | 2689757.8721 | 1284579.1646
30 | 2689806.5509 | 1284550.0269
31 | 2689641.6789 | 1284540.6498
32 | 2689609.9964 | 1284531.9044
33 | 2689661.5311 | 1284547.0347
34 | 2689615.8395 | 1284497.6127
35 | 2689608.7979 | 1284538.6054
36 | 2689669.8872 | 1284573.7797
37 | 2689688.0705 | 1284555.8837
38 | 2689602.7816 | 1284574.3773
39 | 2689677.8602 | 1284587.8816
40 | 2689680.1892 | 1284592.0009
41 | 2689724.142 | 1284567.9146
42 | 2689742.2703 | 1284573.9609
43 | 2689798.9937 | 1284595.6095
44 | 2689814.1581 | 1284548.3345
45 | 2689838.8937 | 1284540.719
46 | 2689866.8032 | 1284532.0194
47 | 2689850.3162 | 1284569.5315
48 | 2689650.1852 | 1284387.0965
49 | 2689699.1179 | 1284370.4972
50 | 2689889.5033 | 1284524.9436
51 | 2689729.0599 | 1284338.9262
52 | 2689743.0985 | 1284361.8945
53 | 2689864.0797 | 1284425.0032
54 | 2689871.7794 | 1284454.0525
55 | 2689862.3668 | 1284418.5406
56 | 2689880.5483 | 1284487.1359
57 | 2689857.7177 | 1284406.3434
58 | 2689889.328 | 1284522.1607
59 | 2690014.654 | 1284420.319
60 | 2690005.2389 | 1284376.6473
61 | 2689839.6131 | 1284352.3546
62 | 2689868.9 | 1284347.7304
63 | 2689835.564 | 1284329.0161
64 | 2689824.5916 | 1284361.6281
65 | 2689838.5311 | 1284380.2205
66 | 2689895.21 | 1284520.8938
67 | 2689858.5018 | 1284330.6711
68 | 2689733.8201 | 1284634.4009
69 | 2689718.2757 | 1284629.3533
70 | 2689748.7578 | 1284639.2515
71 | 2689706.1488 | 1284624.5778
72 | 2689755.3647 | 1284641.3969
73 | 2689703.5938 | 1284622.8719
74 | 2689773.8465 | 1284647.3983
75 | 2689697.2693 | 1284618.6494
76 | 2689776.5516 | 1284648.2768
77 | 2689694.0347 | 1284616.4898
78 | 2689691.1763 | 1284611.4341
79 | 2689687.2178 | 1284604.4327
80 | 2689815.0169 | 1284615.9207
81 | 2689829.5667 | 1284610.6032
82 | 2689816.1203 | 1284619.2108
83 | 2689832.2347 | 1284609.7546
84 | 2689818.5646 | 1284636.739
85 | 2689820.7295 | 1284700.6661
86 | 2689819.6648 | 1284675.3371
87 | 2689819.3999 | 1284658.2911
88 | 2689819.1254 | 1284648.7326
89 | 2689800.6632 | 1284654.9083
90 | 2689792.3538 | 1284653.4081
91 | 2689787.7053 | 1284663.1049
92 | 2689779.3156 | 1284680.606
93 | 2689771.8085 | 1284696.2658
94 | 2689776.5083 | 1284709.2283
95 | 2689794.3292 | 1284732.975
96 | 2689682.3794 | 1284595.8749
97 | 2689683.8529 | 1284598.4811
98 | 2689845.8925 | 1284606.7708
99 | 2689902.0096 | 1284710.0315
100 | 2689931.0581 | 1284700.2215
101 | 2689878.4496 | 1284717.9879
102 | 2689948.0769 | 1284694.4741
103 | 2689866.6488 | 1284706.7315
104 | 2689937.5586 | 1284656.2691
105 | 2689931.1977 | 1284635.5827
106 | 2689928.5926 | 1284638.3055
107 | 2689915.3883 | 1284593.0067
108 | 2689904.3986 | 1284555.2305
109 | 2689909.3188 | 1284541.7716
110 | 2689913.4102 | 1284574.579
111 | 2689897.5244 | 1284631.7684
112 | 2689884.2351 | 1284635.493
113 | 2689916.6359 | 1284586.5181
114 | 2689874.6763 | 1284610.5764
115 | 2689879.3589 | 1284622.7823
116 | 2689871.1034 | 1284601.2629
117 | 2689849.172 | 1284606.0543
118 | 2689856.1376 | 1284325.2204
119 | 2689838.8937 | 1284540.719

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1