## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2939-74_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2939-74_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2939-74_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2939-74_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2939-74_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2939-74_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2939-74_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2939-74_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2939-74_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2939-74_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2939-74_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2939-74_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2939-74_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2939-74_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2939-74_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2939-74_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2939-74_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2939-74_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2939-74_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2939-74_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2939-74_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2939-74_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2939-74_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2939-74_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2939-74_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2939-74_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2939-74_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2939-74_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2939-74_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2939-74_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2939-74_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2939-74_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2939-74_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2939-74_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2939-74_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2939-74_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2939-74_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2939-74_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2939-74_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2939-74_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2939-74_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2939-74_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2939-74_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2939-74_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2939-74_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2939-74_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2939-74_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2939-74_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2939-74_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2939-74_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2939-74_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2939-74_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2939-74_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2939-74_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2939-74_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2939-74_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2939-74_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2939-74_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2939-74_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2939-74_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2939-74_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2939-74_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2939-74_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2939-74_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2939-74_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2939-74_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2939-74_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2939-74_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2939-74_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2939-74_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2939-74_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2939-74_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2939-74_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2939-74_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2939-74_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2939-74_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2939-74_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2939-74_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2939-74_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2939-74_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2939-74_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2939-74_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2939-74_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2939-74_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2939-74_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2939-74_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2939-74_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2939-74_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2939-74_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2939-74_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2939-74_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2939-74_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2939-74_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2939-74_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2939-74_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2939-74_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2939-74_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2939-74_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2939-74_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2939-74_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2939-74_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2939-74_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2939-74_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2939-74_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2939-74_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2939-74_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2939-74_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2939-74_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2939-74_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2939-74_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2939-74_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2939-74_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2939-74_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2939-74_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2939-74_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2939-74_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2939-74_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2939-74_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2939-74_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2939-74_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_579_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2939-74_0_6_load_0 | 0 | 0.0055638 | 0.0013944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2939-74_0_6_load_2 | 2 | 0.0034948 | 0.00087587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2939-74_0_6_load_3 | 3 | 0.0030206 | 0.00075703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2939-74_0_6_load_4 | 4 | 0.0020886 | 0.00052345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2939-74_0_6_load_6 | 5 | 0.0045824 | 0.0011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2939-74_0_6_load_5 | 6 | 0.0049884 | 0.0012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2939-74_0_6_load_9 | 9 | 0.0036053 | 0.00090357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2939-74_0_6_load_11 | 11 | 0.0024482 | 0.00061357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2939-74_0_6_load_12 | 12 | 0.0013305 | 0.00033347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2939-74_0_6_load_13 | 13 | 0.0058646 | 0.0014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2939-74_0_6_load_30 | 15 | 0.0034101 | 0.00085465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2939-74_0_6_load_23 | 16 | 0.0029815 | 0.00074724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2939-74_0_6_load_35 | 17 | 0.0016456 | 0.00041243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2939-74_0_6_load_29 | 18 | 0.0095117 | 0.0023839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2939-74_0_6_load_53 | 19 | 0.0016386 | 0.00041066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2939-74_0_6_load_64 | 20 | 0.0023062 | 0.00057799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2939-74_0_6_load_14 | 23 | 0.014982 | 0.0037549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2939-74_0_6_load_15 | 24 | 0.0021779 | 0.00054583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2939-74_0_6_load_17 | 26 | 0.003311 | 0.00082983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2939-74_0_6_load_21 | 28 | 0.0069263 | 0.0017359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2939-74_0_6_load_67 | 29 | 0.03059 | 0.0076667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2939-74_0_6_load_22 | 31 | 0.003511 | 0.00087994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2939-74_0_6_load_56 | 32 | 0.002993 | 0.00075012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2939-74_0_6_load_27 | 33 | 0.0046457 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2939-74_0_6_load_89 | 35 | 0.0027914 | 0.0006996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2939-74_0_6_load_57 | 36 | 0.0042553 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2939-74_0_6_load_25 | 37 | 0.0011324 | 0.00028382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2939-74_0_6_load_90 | 38 | 0.0015816 | 0.00039639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2939-74_0_6_load_32 | 40 | 0.0035564 | 0.00089132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2939-74_0_6_load_121 | 41 | 0.0032481 | 0.00081405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2939-74_0_6_load_36 | 42 | 0.0030347 | 0.00076057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2939-74_0_6_load_52 | 44 | 0.005687 | 0.0014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2939-74_0_6_load_65 | 46 | 0.001691 | 0.00042381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2939-74_0_6_load_55 | 47 | 0.0065277 | 0.001636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2939-74_0_6_load_119 | 48 | 0.003555 | 0.00089098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2939-74_0_6_load_120 | 49 | 0.002136 | 0.00053534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2939-74_0_6_load_33 | 50 | 0.016281 | 0.0040805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2939-74_0_6_load_118 | 53 | 0.074052 | 0.018559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2939-74_0_6_load_37 | 55 | 0.0019085 | 0.00047832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2939-74_0_6_load_38 | 56 | 0.011381 | 0.0028523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2939-74_0_6_load_39 | 57 | 0.011051 | 0.0027696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2939-74_0_6_load_40 | 58 | 0.0058843 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2939-74_0_6_load_41 | 59 | 0.0017607 | 0.00044128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2939-74_0_6_load_43 | 61 | 0.011198 | 0.0028066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2939-74_0_6_load_44 | 62 | 0.0053898 | 0.0013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2939-74_0_6_load_45 | 63 | 0.0024139 | 0.00060499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2939-74_0_6_load_46 | 64 | 0.0051125 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2939-74_0_6_load_48 | 66 | 0.0053317 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2939-74_0_6_load_47 | 67 | 0.0070665 | 0.001771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2939-74_0_6_load_49 | 69 | 0.0067454 | 0.0016906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2939-74_0_6_load_62 | 70 | 0.0017758 | 0.00044506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2939-74_0_6_load_63 | 71 | 0.0054939 | 0.0013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2939-74_0_6_load_58 | 72 | 0.0030295 | 0.00075927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2939-74_0_6_load_59 | 73 | 0.0051549 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2939-74_0_6_load_60 | 74 | 0.0028042 | 0.00070281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2939-74_0_6_load_70 | 75 | 0.0022485 | 0.00056352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2939-74_0_6_load_73 | 78 | 0.0083604 | 0.0020953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2939-74_0_6_load_69 | 80 | 0.00099594 | 0.00024961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2939-74_0_6_load_71 | 81 | 0.0061691 | 0.0015461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2939-74_0_6_load_78 | 82 | 0.0025825 | 0.00064724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2939-74_0_6_load_79 | 84 | 0.0040252 | 0.0010088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2939-74_0_6_load_76 | 85 | 0.0053991 | 0.0013531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2939-74_0_6_load_80 | 86 | 0.0061696 | 0.0015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2939-74_0_6_load_82 | 88 | 0.0015637 | 0.0003919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2939-74_0_6_load_81 | 89 | 0.0021959 | 0.00055035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2939-74_0_6_load_83 | 92 | 0.0083864 | 0.0021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2939-74_0_6_load_84 | 93 | 0.0033066 | 0.00082871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2939-74_0_6_load_85 | 94 | 0.0025569 | 0.00064082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2939-74_0_6_load_86 | 95 | 0.001273 | 0.00031904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2939-74_0_6_load_87 | 96 | 0.0016252 | 0.00040732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2939-74_0_6_load_88 | 97 | 0.0030526 | 0.00076505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2939-74_0_6_load_97 | 98 | 0.0015263 | 0.00038252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2939-74_0_6_load_98 | 99 | 0.0013724 | 0.00034395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2939-74_0_6_load_92 | 102 | 0.00078396 | 0.00019648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2939-74_0_6_load_113 | 106 | 0.010465 | 0.0026228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2939-74_0_6_load_96 | 107 | 0.019865 | 0.0049787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2939-74_0_6_load_105 | 109 | 0.0067486 | 0.0016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2939-74_0_6_load_116 | 110 | 0.006026 | 0.0015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2939-74_0_6_load_99 | 111 | 0.0019728 | 0.00049443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2939-74_0_6_load_100 | 112 | 0.00036532 | 9.1557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2939-74_0_6_load_101 | 113 | 0.002558 | 0.00064109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2939-74_0_6_load_102 | 114 | 0.0016281 | 0.00040805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2939-74_0_6_load_103 | 115 | 0.00039362 | 9.8652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2939-74_0_6_load_104 | 116 | 0.0016404 | 0.00041113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2939-74_0_6_load_109 | 117 | 0.0056784 | 0.0014231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2939-74_0_6_load_110 | 118 | 0.0013605 | 0.00034096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2939-74_0_6_load_111 | 119 | 0.001606 | 0.00040249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2939-74_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2939-74_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2939-74_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.005436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2939-74_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0079576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2939-74_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.008174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2939-74_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0034028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2939-74_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2939-74_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.039256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2939-74_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0031747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2939-74_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2939-74_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2939-74_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.023462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2939-74_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.018659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2939-74_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.020425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2939-74_0_6_line_14 |  | 11 | 15 | 0.012453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2939-74_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.057707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2939-74_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.022916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2939-74_0_6_line_17 |  | 15 | 20 | 0.040235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2939-74_0_6_line_18 |  | 16 | 21 | 0.021616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2939-74_0_6_line_19 |  | 16 | 22 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2939-74_0_6_line_20 |  | 17 | 42 | 0.014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2939-74_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.052606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2939-74_0_6_line_22 |  | 19 | 43 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2939-74_0_6_line_23 |  | 20 | 46 | 8.0375e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2939-74_0_6_line_24 |  | 20 | 47 | 0.058455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2939-74_0_6_line_25 |  | 21 | 33 | 0.033841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2939-74_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.031871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2939-74_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2939-74_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.078316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2939-74_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0092916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2939-74_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.037749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2939-74_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.022913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2939-74_0_6_line_32 |  | 26 | 29 | 0.060972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2939-74_0_6_line_33 |  | 27 | 30 | 0.033918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2939-74_0_6_line_34 |  | 27 | 31 | 0.030016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2939-74_0_6_line_35 |  | 28 | 34 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2939-74_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.045327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2939-74_0_6_line_37 |  | 31 | 35 | 0.039285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2939-74_0_6_line_38 |  | 32 | 36 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2939-74_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0074596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2939-74_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.018124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2939-74_0_6_line_41 |  | 36 | 72 | 0.0025842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2939-74_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.011149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2939-74_0_6_line_43 |  | 38 | 100 | 0.052805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2939-74_0_6_line_44 |  | 39 | 40 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2939-74_0_6_line_45 |  | 39 | 41 | 0.046429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2939-74_0_6_line_46 |  | 41 | 48 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2939-74_0_6_line_47 |  | 42 | 55 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2939-74_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2939-74_0_6_line_49 |  | 43 | 45 | 0.10536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2939-74_0_6_line_50 |  | 44 | 47 | 0.0023255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2939-74_0_6_line_51 |  | 45 | 69 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2939-74_0_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.011032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2939-74_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.13998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2939-74_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.062918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2939-74_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.12333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2939-74_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.080714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2939-74_0_6_line_57 |  | 54 | 110 | 0.041454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2939-74_0_6_line_58 |  | 54 | 104 | 0.080008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2939-74_0_6_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0068836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2939-74_0_6_line_60 |  | 56 | 58 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2939-74_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0083399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2939-74_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.034604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2939-74_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.014494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2939-74_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2939-74_0_6_line_65 |  | 60 | 63 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2939-74_0_6_line_66 |  | 61 | 64 | 0.014149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2939-74_0_6_line_67 |  | 62 | 65 | 0.0044573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2939-74_0_6_line_68 |  | 63 | 66 | 0.0065126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2939-74_0_6_line_69 |  | 64 | 67 | 0.01081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2939-74_0_6_line_70 |  | 65 | 68 | 0.004873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2939-74_0_6_line_71 |  | 68 | 70 | 0.019431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2939-74_0_6_line_72 |  | 68 | 71 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2939-74_0_6_line_73 |  | 70 | 77 | 0.02024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2939-74_0_6_line_74 |  | 71 | 76 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2939-74_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2939-74_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.00090894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2939-74_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2939-74_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0032846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2939-74_0_6_line_79 |  | 76 | 80 | 0.02402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2939-74_0_6_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2939-74_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.03254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2939-74_0_6_line_82 |  | 79 | 85 | 0.021483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2939-74_0_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2939-74_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.004588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2939-74_0_6_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2939-74_0_6_line_86 |  | 83 | 84 | 0.011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2939-74_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.013674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2939-74_0_6_line_88 |  | 86 | 89 | 0.010475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2939-74_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0078082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2939-74_0_6_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0097948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2939-74_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0034259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2939-74_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2939-74_0_6_line_93 |  | 91 | 117 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2939-74_0_6_line_94 |  | 91 | 105 | 0.12299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2939-74_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2939-74_0_6_line_96 |  | 92 | 94 | 0.010558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2939-74_0_6_line_97 |  | 93 | 95 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2939-74_0_6_line_98 |  | 94 | 96 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2939-74_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0092855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2939-74_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2939-74_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0090651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2939-74_0_6_line_102 |  | 99 | 111 | 0.00075428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2939-74_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.061649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2939-74_0_6_line_104 |  | 101 | 104 | 0.039042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2939-74_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.048293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2939-74_0_6_line_106 |  | 103 | 105 | 0.008601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2939-74_0_6_line_107 |  | 104 | 106 | 0.042182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2939-74_0_6_line_108 |  | 105 | 109 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2939-74_0_6_line_109 |  | 106 | 108 | 0.10187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2939-74_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.12034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2939-74_0_6_line_111 |  | 109 | 116 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2939-74_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.014528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2939-74_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2939-74_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2939-74_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.02449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2939-74_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2939-74_0_6_line_117 |  | 117 | 118 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2939-74_0_6_line_118 |  | 118 | 119 | 0.019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2939-74_0_6_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2691017.1437 | 1285813.7814 | 2690993.3676 | 1285800.2133
1 | 2691017.1437 | 1285813.7814 | 2691029.5181 | 1285824.3668
2 | 2691019.8509 | 1285809.0635 | 2691017.1437 | 1285813.7814
3 | 2691029.5181 | 1285824.3668 | 2691035.5651 | 1285829.5395
4 | 2691035.5651 | 1285829.5395 | 2691037.6388 | 1285831.3134 | 2691040.9269 | 1285835.6537
5 | 2691042.9817 | 1285838.366 | 2691040.9269 | 1285835.6537
6 | 2691048.2775 | 1285858.7019 | 2691049.0391 | 1285851.1848 | 2691047.0161 | 1285843.6914 | 2691042.9817 | 1285838.366
7 | 2691009.0523 | 1285859.4855 | 2691028.1614 | 1285857.4344 | 2691048.2775 | 1285858.7019
8 | 2691048.2775 | 1285858.7019 | 2691051.3469 | 1285859.5125
9 | 2691009.0523 | 1285859.4855 | 2690993.0762 | 1285864.71
10 | 2691009.0523 | 1285859.4855 | 2691013.1085 | 1285868.9676 | 2691013.474 | 1285874.934
11 | 2691009.0523 | 1285859.4855 | 2691010.7586 | 1285846.6895 | 2691003.7681 | 1285838.7842
12 | 2691069.1229 | 1285865.1206 | 2691068.6698 | 1285864.9114 | 2691059.6385 | 1285861.7023 | 2691051.3469 | 1285859.5125
13 | 2690974.3656 | 1285873.0284 | 2690993.0762 | 1285864.71
14 | 2691008.4053 | 1285885.8076 | 2691012.0685 | 1285881.8629 | 2691013.474 | 1285874.934
15 | 2691069.1229 | 1285865.1206 | 2691079.5641 | 1285869.9398 | 2691103.6156 | 1285883.6236 | 2691114.7747 | 1285888.5116 | 2691120.9748 | 1285889.8976 | 2691120.9748 | 1285889.8976
16 | 2690974.3656 | 1285873.0284 | 2690973.677 | 1285854.9352 | 2690977.3015 | 1285851.7737
17 | 2691008.4053 | 1285885.8076 | 2691039.0962 | 1285911.8258
18 | 2691120.9748 | 1285889.8976 | 2691103.5667 | 1285877.0838
19 | 2691139.5242 | 1285890.0624 | 2691127.3735 | 1285890.5749 | 2691124.6575 | 1285890.5218 | 2691120.9748 | 1285889.8976
20 | 2690977.3015 | 1285851.7737 | 2690988.4233 | 1285842.0725
21 | 2690967.4909 | 1285909.5516 | 2690974.2839 | 1285961.7175
22 | 2690983.5264 | 1285969.3435 | 2690974.2839 | 1285961.7175
23 | 2691039.1697 | 1285911.7933 | 2691039.0962 | 1285911.8258
24 | 2691039.0962 | 1285911.8258 | 2691006.0271 | 1285960.0273
25 | 2691103.5667 | 1285877.0838 | 2691122.0949 | 1285848.7658
26 | 2691139.5242 | 1285890.0624 | 2691138.5348 | 1285880.7722 | 2691143.3312 | 1285879.2673 | 2691146.6773 | 1285875.4602 | 2691147.252 | 1285870.8206 | 2691154.6596 | 1285868.3774
27 | 2691140.7177 | 1285791.3162 | 2691139.4869 | 1285784.3688 | 2691138.0209 | 1285777.2621 | 2691135.4335 | 1285769.2832
28 | 2691154.6596 | 1285868.3774 | 2691152.8005 | 1285859.5187 | 2691140.7177 | 1285791.3162
29 | 2691131.729 | 1285760.7897 | 2691134.3892 | 1285766.0627 | 2691135.4335 | 1285769.2832
30 | 2691182.7019 | 1285883.1354 | 2691173.3076 | 1285883.9908 | 2691171.7226 | 1285880.2074 | 2691168.9249 | 1285877.1948 | 2691165.269 | 1285875.3255 | 2691161.1868 | 1285874.8063 | 2691157.1726 | 1285875.7228 | 2691154.6596 | 1285868.3774
31 | 2691131.729 | 1285760.7897 | 2691128.644 | 1285754.6749 | 2691122.0908 | 1285743.6083 | 2691120.1359 | 1285741.0716
32 | 2691131.729 | 1285760.7897 | 2691182.4859 | 1285727.0058
33 | 2691182.7019 | 1285883.1354 | 2691184.3367 | 1285891.9351 | 2691179.3755 | 1285894.3939 | 2691176.7 | 1285905.2954 | 2691168.9851 | 1285908.2008
34 | 2691182.7019 | 1285883.1354 | 2691194.101 | 1285882.7004 | 2691204.5984 | 1285883.3078 | 2691212.3756 | 1285885.5477
35 | 2691102.3851 | 1285721.1394 | 2691113.9463 | 1285733.0397 | 2691120.1359 | 1285741.0716
36 | 2691168.9851 | 1285908.2008 | 2691174.3056 | 1285922.7626 | 2691175.9185 | 1285927.1692 | 2691180.6463 | 1285937.8407 | 2691185.8245 | 1285947.5405 | 2691187.0001 | 1285949.7061
37 | 2691212.3756 | 1285885.5477 | 2691216.3511 | 1285886.6927 | 2691226.9416 | 1285891.9502 | 2691238.5161 | 1285901.5045 | 2691244.5031 | 1285907.2761
38 | 2691193.4263 | 1285961.5434 | 2691187.0001 | 1285949.7061
39 | 2691102.3851 | 1285721.1394 | 2691097.6239 | 1285726.1813 | 2691097.2372 | 1285725.8263
40 | 2691257.5514 | 1285919.8547 | 2691244.5031 | 1285907.2761
41 | 2691193.4263 | 1285961.5434 | 2691194.6592 | 1285963.8145
42 | 2691089.0252 | 1285718.2859 | 2691097.2372 | 1285725.8263
43 | 2691301.2171 | 1285948.0834 | 2691291.3814 | 1285944.9839 | 2691281.6685 | 1285940.2514 | 2691271.3099 | 1285933.118 | 2691257.5514 | 1285919.8547
44 | 2691089.0252 | 1285718.2859 | 2691077.8983 | 1285706.9261
45 | 2691089.0252 | 1285718.2859 | 2691058.4199 | 1285753.1991
46 | 2691058.4199 | 1285753.1991 | 2691045.749 | 1285743.1612
47 | 2690992.0833 | 1285831.3542 | 2690986.7731 | 1285838.4229 | 2690989.3864 | 1285841.2324 | 2690988.4233 | 1285842.0725
48 | 2690983.5264 | 1285969.3435 | 2691003.8784 | 1285960.9169
49 | 2690983.5264 | 1285969.3435 | 2690990.2642 | 1285978.6669 | 2690998.5711 | 1285995.7102 | 2691003.6217 | 1286014.6493 | 2691007.6181 | 1286033.3275 | 2691020.9431 | 1286067.0297
50 | 2691006.0271 | 1285960.0273 | 2691003.8784 | 1285960.9169
51 | 2691020.9431 | 1286067.0297 | 2691029.8213 | 1286062.1626 | 2691040.5678 | 1286058.2918 | 2691048.314 | 1286057.711
52 | 2691045.749 | 1285743.1612 | 2691043.5886 | 1285746.0081 | 2691037.0088 | 1285742.4968
53 | 2691460.5237 | 1285690.9275 | 2691457.4894 | 1285690.5913 | 2691414.0019 | 1285690.7721 | 2691326.9625 | 1285656.7784
54 | 2691460.5237 | 1285690.9275 | 2691458.5178 | 1285695.8897 | 2691443.0065 | 1285734.9166 | 2691437.2427 | 1285749.4066
55 | 2691437.2427 | 1285749.4066 | 2691414.382 | 1285742.1789 | 2691380.0369 | 1285835.4078
56 | 2691407.4239 | 1285824.41 | 2691411.4147 | 1285814.3742 | 2691418.5061 | 1285796.5463 | 2691437.2427 | 1285749.4066
57 | 2691407.4239 | 1285824.41 | 2691446.3986 | 1285838.5322
58 | 2691407.4239 | 1285824.41 | 2691379.8925 | 1285899.5603
59 | 2691128.0648 | 1285979.8143 | 2691123.226 | 1285974.9184
60 | 2691128.0648 | 1285979.8143 | 2691145.7428 | 1285997.7002
61 | 2691117.3634 | 1285968.9868 | 2691123.226 | 1285974.9184
62 | 2691167.7263 | 1286024.3726 | 2691151.1318 | 1286003.1527 | 2691145.7428 | 1285997.7002
63 | 2691107.1748 | 1285958.6783 | 2691117.3634 | 1285968.9868
64 | 2691167.7263 | 1286024.3726 | 2691174.7599 | 1286019.8997 | 2691182.1905 | 1286015.6088
65 | 2691167.7263 | 1286024.3726 | 2691158.3724 | 1286033.7806 | 2691157.7298 | 1286035.5536
66 | 2691107.1748 | 1285958.6783 | 2691097.2289 | 1285948.6155
67 | 2691186.0504 | 1286013.3798 | 2691182.1905 | 1286015.6088
68 | 2691157.7298 | 1286035.5536 | 2691155.5109 | 1286041.6766
69 | 2691091.2746 | 1285939.5932 | 2691097.2289 | 1285948.6155
70 | 2691190.2833 | 1286010.9431 | 2691186.0504 | 1286013.3798
71 | 2691190.2833 | 1286010.9431 | 2691200.9162 | 1286027.207
72 | 2691190.2833 | 1286010.9431 | 2691201.2077 | 1286004.6368
73 | 2691206.9 | 1286042.8284 | 2691202.4468 | 1286036.7208 | 2691205.7077 | 1286034.536 | 2691200.9162 | 1286027.207
74 | 2691214.1289 | 1285997.1779 | 2691201.2077 | 1286004.6368
75 | 2691202.3899 | 1285977.3572 | 2691197.8492 | 1285969.6905 | 2691194.6592 | 1285963.8145
76 | 2691202.3899 | 1285977.3572 | 2691202.8531 | 1285978.1393
77 | 2691202.8531 | 1285978.1393 | 2691212.4551 | 1285994.3517
78 | 2691214.1289 | 1285997.1779 | 2691212.4551 | 1285994.3517
79 | 2691214.1289 | 1285997.1779 | 2691227.7152 | 1286016.9864
80 | 2691206.9 | 1286042.8284 | 2691190.1467 | 1286054.09
81 | 2691206.9 | 1286042.8284 | 2691219.6939 | 1286060.3642 | 2691226.0798 | 1286069.1152
82 | 2691226.0798 | 1286069.1152 | 2691207.7639 | 1286080.3431
83 | 2691234.5851 | 1286027.0027 | 2691227.7152 | 1286016.9864
84 | 2691234.5851 | 1286027.0027 | 2691237.1802 | 1286030.7863
85 | 2691245.8768 | 1286043.4658 | 2691237.1802 | 1286030.7863
86 | 2691245.8768 | 1286043.4658 | 2691252.4964 | 1286053.1219
87 | 2691260.5744 | 1286064.1326 | 2691258.0518 | 1286061.2256 | 2691252.4964 | 1286053.1219
88 | 2691260.5744 | 1286064.1326 | 2691267.4398 | 1286072.0442
89 | 2691273.8593 | 1286079.442 | 2691278.8307 | 1286085.4631
90 | 2691273.8593 | 1286079.442 | 2691267.4398 | 1286072.0442
91 | 2691281.0119 | 1286088.1049 | 2691278.8307 | 1286085.4631
92 | 2691298.1751 | 1286108.9003 | 2691281.0119 | 1286088.1049
93 | 2691298.1751 | 1286108.9003 | 2691314.4775 | 1286091.3724
94 | 2691298.1751 | 1286108.9003 | 2691320.0689 | 1286130.4808 | 2691334.5989 | 1286143.9513 | 2691345.8326 | 1286153.178 | 2691352.6169 | 1286143.9751 | 2691380.1912 | 1286106.5808
95 | 2691266.802 | 1285973.7027 | 2691257.6397 | 1285962.7789
96 | 2691266.802 | 1285973.7027 | 2691273.5867 | 1285981.7917
97 | 2691248.8583 | 1285952.3094 | 2691257.6397 | 1285962.7789
98 | 2691273.5867 | 1285981.7917 | 2691281.8392 | 1285991.6306
99 | 2691281.8392 | 1285991.6306 | 2691287.8063 | 1285998.7449
100 | 2691297.0077 | 1286009.7151 | 2691287.8063 | 1285998.7449
101 | 2691297.0077 | 1286009.7151 | 2691302.8332 | 1286016.6605
102 | 2691302.8332 | 1286016.6605 | 2691303.3179 | 1286017.2384
103 | 2691358.8296 | 1285932.2403 | 2691348.8681 | 1285939.659 | 2691337.0739 | 1285945.2478 | 2691325.284 | 1285948.1454 | 2691312.2291 | 1285949.3774 | 2691301.2171 | 1285948.0834
104 | 2691358.8296 | 1285932.2403 | 2691365.2599 | 1285925.067 | 2691370.491 | 1285917.3191 | 2691379.8925 | 1285899.5603
105 | 2691385.5861 | 1286099.8696 | 2691390.7836 | 1286092.3436 | 2691394.8648 | 1286080.3408 | 2691395.5695 | 1286073.6236 | 2691388.9834 | 1286059.4089 | 2691386.6709 | 1286056.0862
106 | 2691385.5861 | 1286099.8696 | 2691380.1912 | 1286106.5808
107 | 2691379.8925 | 1285899.5603 | 2691396.1755 | 1285906.0074 | 2691419.1279 | 1285915.0484
108 | 2691380.1912 | 1286106.5808 | 2691370.8365 | 1286095.7387
109 | 2691513.8097 | 1285952.6299 | 2691509.54 | 1285950.6619 | 2691419.1279 | 1285915.0484
110 | 2691513.8097 | 1285952.6299 | 2691486.9531 | 1286022.4522 | 2691470.5885 | 1286025.6343 | 2691443.6746 | 1286015.2267
111 | 2691360.5874 | 1286083.86 | 2691370.8365 | 1286095.7387
112 | 2691303.3179 | 1286017.2384 | 2691310.7317 | 1286026.0774 | 2691312.6862 | 1286028.3426
113 | 2691312.6862 | 1286028.3426 | 2691321.7192 | 1286038.8119
114 | 2691328.6282 | 1286046.8195 | 2691321.7192 | 1286038.8119
115 | 2691328.6282 | 1286046.8195 | 2691344.6266 | 1286065.3615
116 | 2691360.5874 | 1286083.86 | 2691344.6266 | 1286065.3615
117 | 2691331.7365 | 1286076.1542 | 2691318.4759 | 1286087.0734 | 2691314.4775 | 1286091.3724
118 | 2691331.7365 | 1286076.1542 | 2691332.3415 | 1286075.656 | 2691338.352 | 1286077.1505 | 2691346.5351 | 1286086.9926

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690993.3676 | 1285800.2133
1 | 2691017.1437 | 1285813.7814
2 | 2691029.5181 | 1285824.3668
3 | 2691019.8509 | 1285809.0635
4 | 2691035.5651 | 1285829.5395
5 | 2691040.9269 | 1285835.6537
6 | 2691042.9817 | 1285838.366
7 | 2691048.2775 | 1285858.7019
8 | 2691009.0523 | 1285859.4855
9 | 2691051.3469 | 1285859.5125
10 | 2690993.0762 | 1285864.71
11 | 2691013.474 | 1285874.934
12 | 2691003.7681 | 1285838.7842
13 | 2691069.1229 | 1285865.1206
14 | 2690974.3656 | 1285873.0284
15 | 2691008.4053 | 1285885.8076
16 | 2691120.9748 | 1285889.8976
17 | 2690977.3015 | 1285851.7737
18 | 2690967.4909 | 1285909.5516
19 | 2690974.2839 | 1285961.7175
20 | 2691039.0962 | 1285911.8258
21 | 2691103.5667 | 1285877.0838
22 | 2691139.5242 | 1285890.0624
23 | 2691140.7177 | 1285791.3162
24 | 2691135.4335 | 1285769.2832
25 | 2691154.6596 | 1285868.3774
26 | 2691131.729 | 1285760.7897
27 | 2691182.7019 | 1285883.1354
28 | 2691120.1359 | 1285741.0716
29 | 2691182.4859 | 1285727.0058
30 | 2691168.9851 | 1285908.2008
31 | 2691212.3756 | 1285885.5477
32 | 2691187.0001 | 1285949.7061
33 | 2691122.0949 | 1285848.7658
34 | 2691102.3851 | 1285721.1394
35 | 2691244.5031 | 1285907.2761
36 | 2691193.4263 | 1285961.5434
37 | 2691097.2372 | 1285725.8263
38 | 2691257.5514 | 1285919.8547
39 | 2691089.0252 | 1285718.2859
40 | 2691077.8983 | 1285706.9261
41 | 2691058.4199 | 1285753.1991
42 | 2690988.4233 | 1285842.0725
43 | 2690983.5264 | 1285969.3435
44 | 2691003.8784 | 1285960.9169
45 | 2691020.9431 | 1286067.0297
46 | 2691039.1697 | 1285911.7933
47 | 2691006.0271 | 1285960.0273
48 | 2691045.749 | 1285743.1612
49 | 2691037.0088 | 1285742.4968
50 | 2691326.9625 | 1285656.7784
51 | 2691460.5237 | 1285690.9275
52 | 2691437.2427 | 1285749.4066
53 | 2691380.0369 | 1285835.4078
54 | 2691407.4239 | 1285824.41
55 | 2690992.0833 | 1285831.3542
56 | 2691128.0648 | 1285979.8143
57 | 2691123.226 | 1285974.9184
58 | 2691145.7428 | 1285997.7002
59 | 2691117.3634 | 1285968.9868
60 | 2691167.7263 | 1286024.3726
61 | 2691107.1748 | 1285958.6783
62 | 2691182.1905 | 1286015.6088
63 | 2691157.7298 | 1286035.5536
64 | 2691097.2289 | 1285948.6155
65 | 2691186.0504 | 1286013.3798
66 | 2691155.5109 | 1286041.6766
67 | 2691091.2746 | 1285939.5932
68 | 2691190.2833 | 1286010.9431
69 | 2691048.314 | 1286057.711
70 | 2691200.9162 | 1286027.207
71 | 2691201.2077 | 1286004.6368
72 | 2691194.6592 | 1285963.8145
73 | 2691202.3899 | 1285977.3572
74 | 2691202.8531 | 1285978.1393
75 | 2691212.4551 | 1285994.3517
76 | 2691214.1289 | 1285997.1779
77 | 2691206.9 | 1286042.8284
78 | 2691190.1467 | 1286054.09
79 | 2691226.0798 | 1286069.1152
80 | 2691227.7152 | 1286016.9864
81 | 2691234.5851 | 1286027.0027
82 | 2691237.1802 | 1286030.7863
83 | 2691245.8768 | 1286043.4658
84 | 2691252.4964 | 1286053.1219
85 | 2691207.7639 | 1286080.3431
86 | 2691260.5744 | 1286064.1326
87 | 2691273.8593 | 1286079.442
88 | 2691278.8307 | 1286085.4631
89 | 2691267.4398 | 1286072.0442
90 | 2691281.0119 | 1286088.1049
91 | 2691298.1751 | 1286108.9003
92 | 2691266.802 | 1285973.7027
93 | 2691257.6397 | 1285962.7789
94 | 2691273.5867 | 1285981.7917
95 | 2691248.8583 | 1285952.3094
96 | 2691281.8392 | 1285991.6306
97 | 2691287.8063 | 1285998.7449
98 | 2691297.0077 | 1286009.7151
99 | 2691302.8332 | 1286016.6605
100 | 2691301.2171 | 1285948.0834
101 | 2691358.8296 | 1285932.2403
102 | 2691386.6709 | 1286056.0862
103 | 2691385.5861 | 1286099.8696
104 | 2691379.8925 | 1285899.5603
105 | 2691380.1912 | 1286106.5808
106 | 2691419.1279 | 1285915.0484
107 | 2691443.6746 | 1286015.2267
108 | 2691513.8097 | 1285952.6299
109 | 2691370.8365 | 1286095.7387
110 | 2691446.3986 | 1285838.5322
111 | 2691303.3179 | 1286017.2384
112 | 2691312.6862 | 1286028.3426
113 | 2691321.7192 | 1286038.8119
114 | 2691328.6282 | 1286046.8195
115 | 2691344.6266 | 1286065.3615
116 | 2691360.5874 | 1286083.86
117 | 2691314.4775 | 1286091.3724
118 | 2691331.7365 | 1286076.1542
119 | 2691346.5351 | 1286086.9926
120 | 2691182.7019 | 1285883.1354

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1