## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2939-85_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2939-85_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2939-85_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2939-85_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2939-85_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2939-85_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2939-85_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2939-85_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2939-85_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2939-85_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2939-85_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2939-85_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2939-85_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2939-85_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2939-85_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2939-85_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2939-85_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2939-85_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2939-85_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2939-85_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2939-85_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2939-85_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2939-85_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2939-85_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2939-85_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2939-85_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2939-85_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2939-85_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2939-85_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2939-85_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2939-85_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2939-85_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2939-85_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2939-85_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2939-85_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2939-85_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2939-85_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2939-85_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2939-85_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2939-85_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2939-85_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2939-85_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2939-85_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2939-85_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2939-85_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2939-85_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2939-85_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2939-85_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2939-85_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2939-85_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2939-85_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2939-85_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2939-85_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2939-85_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2939-85_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2939-85_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2939-85_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2939-85_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2939-85_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2939-85_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2939-85_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2939-85_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2939-85_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2939-85_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2939-85_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2939-85_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2939-85_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2939-85_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2939-85_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2939-85_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2939-85_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2939-85_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2939-85_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2939-85_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2939-85_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2939-85_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2939-85_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2939-85_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2939-85_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2939-85_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2939-85_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2939-85_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2939-85_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2939-85_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2939-85_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2939-85_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2939-85_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2939-85_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2939-85_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2939-85_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2939-85_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2939-85_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2939-85_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2939-85_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2939-85_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2939-85_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2939-85_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2939-85_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2939-85_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2939-85_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2939-85_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2939-85_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2939-85_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2939-85_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2939-85_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2939-85_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2939-85_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2939-85_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2939-85_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2939-85_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2939-85_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2939-85_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2939-85_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2939-85_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2939-85_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2939-85_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2939-85_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2939-85_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2939-85_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2939-85_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2939-85_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2939-85_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2939-85_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2939-85_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2939-85_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2939-85_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2939-85_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2939-85_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2939-85_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_579_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2939-85_0_4_load_0 | 0 | 0.0023811 | 0.00059676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2939-85_0_4_load_1 | 1 | 0.0032811 | 0.00082233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2939-85_0_4_load_2 | 2 | 0.0049313 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2939-85_0_4_load_3 | 3 | 0.0022451 | 0.00056267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2939-85_0_4_load_4 | 4 | 0.0032201 | 0.00080704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2939-85_0_4_load_6 | 6 | 0.0043581 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2939-85_0_4_load_13 | 7 | 0.0022392 | 0.0005612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2939-85_0_4_load_61 | 9 | 0.0015516 | 0.00038887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2939-85_0_4_load_23 | 10 | 0.0016962 | 0.00042511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2939-85_0_4_load_10 | 11 | 0.0087051 | 0.0021817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2939-85_0_4_load_7 | 12 | 0.0046789 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2939-85_0_4_load_11 | 14 | 0.002808 | 0.00070376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2939-85_0_4_load_12 | 15 | 0.010312 | 0.0025844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2939-85_0_4_load_14 | 16 | 0.011207 | 0.0028088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2939-85_0_4_load_15 | 17 | 0.0027644 | 0.00069282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2939-85_0_4_load_16 | 18 | 0.0098511 | 0.0024689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2939-85_0_4_load_95 | 19 | 0.0024233 | 0.00060735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2939-85_0_4_load_17 | 20 | 0.0032108 | 0.00080471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2939-85_0_4_load_21 | 22 | 0.0022148 | 0.00055509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2939-85_0_4_load_18 | 23 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2939-85_0_4_load_87 | 25 | 0.0020321 | 0.00050929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2939-85_0_4_load_84 | 26 | 0.0038835 | 0.00097329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2939-85_0_4_load_29 | 28 | 0.0037463 | 0.0009389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2939-85_0_4_load_26 | 29 | 0.0022146 | 0.00055503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2939-85_0_4_load_30 | 30 | 0.0030849 | 0.00077316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2939-85_0_4_load_27 | 31 | 0.0034314 | 0.00085999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2939-85_0_4_load_20 | 32 | 0.0037214 | 0.00093266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2939-85_0_4_load_22 | 33 | 0.0017424 | 0.0004367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2939-85_0_4_load_24 | 34 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2939-85_0_4_load_25 | 35 | 0.0052177 | 0.0013077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2939-85_0_4_load_68 | 36 | 0.011903 | 0.0029833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2939-85_0_4_load_28 | 37 | 0.0075414 | 0.0018901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2939-85_0_4_load_33 | 38 | 0.0046086 | 0.001155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2939-85_0_4_load_31 | 39 | 0.0027647 | 0.0006929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2939-85_0_4_load_32 | 40 | 0.0028295 | 0.00070914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2939-85_0_4_load_34 | 41 | 0.0028406 | 0.00071191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2939-85_0_4_load_55 | 42 | 0.0053982 | 0.0013529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2939-85_0_4_load_35 | 43 | 0.0014745 | 0.00036953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2939-85_0_4_load_41 | 44 | 0.0017068 | 0.00042778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2939-85_0_4_load_39 | 45 | 0.0026451 | 0.00066293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2939-85_0_4_load_136 | 48 | 0.0069499 | 0.0017418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2939-85_0_4_load_135 | 50 | 0.0040775 | 0.0010219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2939-85_0_4_load_62 | 55 | 0.0018154 | 0.00045499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2939-85_0_4_load_138 | 56 | 0.0062057 | 0.0015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2939-85_0_4_load_67 | 57 | 0.013148 | 0.0032953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2939-85_0_4_load_49 | 58 | 0.004847 | 0.0012148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2939-85_0_4_load_47 | 59 | 0.0039753 | 0.0009963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2939-85_0_4_load_36 | 60 | 0.0027067 | 0.00067837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2939-85_0_4_load_37 | 61 | 0.0027158 | 0.00068065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2939-85_0_4_load_38 | 62 | 0.0027625 | 0.00069234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2939-85_0_4_load_40 | 63 | 0.0023704 | 0.00059407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2939-85_0_4_load_42 | 64 | 0.0026068 | 0.00065333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2939-85_0_4_load_43 | 65 | 0.0024791 | 0.00062133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2939-85_0_4_load_45 | 66 | 0.0044588 | 0.0011175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2939-85_0_4_load_46 | 67 | 0.0044539 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2939-85_0_4_load_48 | 68 | 0.0015675 | 0.00039286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2939-85_0_4_load_50 | 69 | 0.0059717 | 0.0014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2939-85_0_4_load_51 | 70 | 0.0016017 | 0.00040142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2939-85_0_4_load_53 | 72 | 0.0013627 | 0.00034153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2939-85_0_4_load_54 | 73 | 0.0059348 | 0.0014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2939-85_0_4_load_70 | 74 | 0.0013182 | 0.00033038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2939-85_0_4_load_73 | 75 | 0.0013631 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2939-85_0_4_load_71 | 76 | 0.013675 | 0.0034273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2939-85_0_4_load_96 | 77 | 0.001906 | 0.00047768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2939-85_0_4_load_97 | 78 | 0.0016421 | 0.00041156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2939-85_0_4_load_98 | 79 | 0.0030358 | 0.00076084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2939-85_0_4_load_72 | 80 | 0.0016559 | 0.000415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2939-85_0_4_load_74 | 81 | 0.0025843 | 0.0006477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2939-85_0_4_load_75 | 82 | 0.015194 | 0.0038079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2939-85_0_4_load_99 | 83 | 0.004682 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2939-85_0_4_load_100 | 84 | 0.0027373 | 0.00068604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2939-85_0_4_load_76 | 85 | 0.0025762 | 0.00064567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2939-85_0_4_load_77 | 86 | 0.0021328 | 0.00053453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2939-85_0_4_load_78 | 87 | 0.00265 | 0.00066416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2939-85_0_4_load_79 | 88 | 0.010896 | 0.0027307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2939-85_0_4_load_80 | 89 | 0.0025719 | 0.00064458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2939-85_0_4_load_81 | 90 | 0.0051755 | 0.0012971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2939-85_0_4_load_82 | 91 | 0.0076654 | 0.0019211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2939-85_0_4_load_83 | 92 | 0.0031401 | 0.00078698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2939-85_0_4_load_88 | 93 | 0.0051528 | 0.0012914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2939-85_0_4_load_91 | 95 | 0.0022154 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2939-85_0_4_load_116 | 96 | 0.0026976 | 0.00067609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2939-85_0_4_load_132 | 97 | 0.052447 | 0.013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2939-85_0_4_load_92 | 98 | 0.0053554 | 0.0013422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2939-85_0_4_load_117 | 99 | 0.01222 | 0.0030626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2939-85_0_4_load_115 | 100 | 0.0073686 | 0.0018467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2939-85_0_4_load_101 | 101 | 0.0022674 | 0.00056827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2939-85_0_4_load_102 | 102 | 0.0023038 | 0.00057739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2939-85_0_4_load_103 | 103 | 0.0029437 | 0.00073775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2939-85_0_4_load_104 | 104 | 0.0027748 | 0.00069544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2939-85_0_4_load_105 | 105 | 0.0072745 | 0.0018232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2939-85_0_4_load_106 | 106 | 0.0020055 | 0.00050262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2939-85_0_4_load_114 | 107 | 0.0091128 | 0.0022839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2939-85_0_4_load_108 | 110 | 0.0061016 | 0.0015292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2939-85_0_4_load_109 | 111 | 0.0025625 | 0.00064222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2939-85_0_4_load_110 | 112 | 0.0043796 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2939-85_0_4_load_111 | 113 | 0.0029253 | 0.00073314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2939-85_0_4_load_121 | 115 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2939-85_0_4_load_122 | 116 | 0.0030607 | 0.00076709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2939-85_0_4_load_120 | 117 | 0.0020058 | 0.00050271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2939-85_0_4_load_123 | 118 | 0.0017183 | 0.00043064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2939-85_0_4_load_130 | 121 | 0.0028231 | 0.00070754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2939-85_0_4_load_128 | 122 | 0.0025694 | 0.00064395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2939-85_0_4_load_127 | 123 | 0.0023704 | 0.00059409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2939-85_0_4_load_124 | 124 | 0.0018285 | 0.00045826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2939-85_0_4_load_125 | 125 | 0.0017885 | 0.00044824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2939-85_0_4_load_126 | 126 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2939-85_0_4_load_134 | 127 | 0.0018288 | 0.00045834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2939-85_0_4_load_129 | 128 | 0.0014199 | 0.00035586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2939-85_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2939-85_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0076857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2939-85_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2939-85_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2939-85_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2939-85_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2939-85_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2939-85_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.034956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2939-85_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.00073875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2939-85_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.014506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2939-85_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.001843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2939-85_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.055456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2939-85_0_4_line_12 |  | 10 | 22 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2939-85_0_4_line_13 |  | 11 | 16 | 0.047313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2939-85_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0029902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2939-85_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2939-85_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.023678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2939-85_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0050686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2939-85_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.020351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2939-85_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.034064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2939-85_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2939-85_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.024293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2939-85_0_4_line_22 |  | 20 | 23 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2939-85_0_4_line_23 |  | 21 | 24 | 0.016125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2939-85_0_4_line_24 |  | 21 | 25 | 0.035457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2939-85_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2939-85_0_4_line_26 |  | 22 | 32 | 0.0016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2939-85_0_4_line_27 |  | 23 | 27 | 0.008865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2939-85_0_4_line_28 |  | 24 | 93 | 0.04457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2939-85_0_4_line_29 |  | 24 | 94 | 0.030549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2939-85_0_4_line_30 |  | 25 | 95 | 0.018425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2939-85_0_4_line_31 |  | 26 | 92 | 0.022161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2939-85_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2939-85_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.019318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2939-85_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2939-85_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2939-85_0_4_line_36 |  | 30 | 58 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2939-85_0_4_line_37 |  | 31 | 37 | 0.050683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2939-85_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.004481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2939-85_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.00060451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2939-85_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2939-85_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0053904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2939-85_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.05379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2939-85_0_4_line_43 |  | 38 | 42 | 0.031195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2939-85_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.03342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2939-85_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.00025215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2939-85_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.00025437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2939-85_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.00024766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2939-85_0_4_line_48 |  | 42 | 46 | 0.021749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2939-85_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.002022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2939-85_0_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.024987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2939-85_0_4_line_51 |  | 45 | 61 | 0.0002401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2939-85_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.048019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2939-85_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.050541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2939-85_0_4_line_54 |  | 48 | 54 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2939-85_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.008454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2939-85_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.003923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2939-85_0_4_line_57 |  | 51 | 56 | 0.00478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2939-85_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2939-85_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.017142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2939-85_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.027898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2939-85_0_4_line_61 |  | 52 | 55 | 0.026969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2939-85_0_4_line_62 |  | 53 | 57 | 0.030461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2939-85_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0094386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2939-85_0_4_line_64 |  | 59 | 66 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2939-85_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.00023812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2939-85_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.00024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2939-85_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0083717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2939-85_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.00065524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2939-85_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.004365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2939-85_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0080956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2939-85_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2939-85_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0053416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2939-85_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.022388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2939-85_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2939-85_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2939-85_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.033325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2939-85_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0043884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2939-85_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.00015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2939-85_0_4_line_79 |  | 76 | 80 | 0.0076163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2939-85_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0061182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2939-85_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.015266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2939-85_0_4_line_82 |  | 79 | 83 | 7.6224e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2939-85_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.022824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2939-85_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0039043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2939-85_0_4_line_85 |  | 82 | 85 | 0.0069258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2939-85_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2939-85_0_4_line_87 |  | 84 | 101 | 0.0035903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2939-85_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.020501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2939-85_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00099114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2939-85_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0045374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2939-85_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0033805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2939-85_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.023182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2939-85_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0082518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2939-85_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.014145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2939-85_0_4_line_95 |  | 93 | 96 | 0.012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2939-85_0_4_line_96 |  | 94 | 97 | 0.034107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2939-85_0_4_line_97 |  | 95 | 98 | 0.032866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2939-85_0_4_line_98 |  | 96 | 99 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2939-85_0_4_line_99 |  | 96 | 100 | 0.043282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2939-85_0_4_line_100 |  | 100 | 107 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2939-85_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0082716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2939-85_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0098371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2939-85_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.019973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2939-85_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2939-85_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.029848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2939-85_0_4_line_106 |  | 106 | 109 | 0.040779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2939-85_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.024027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2939-85_0_4_line_108 |  | 108 | 114 | 0.024573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2939-85_0_4_line_109 |  | 108 | 112 | 0.011388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2939-85_0_4_line_110 |  | 109 | 113 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2939-85_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.037332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2939-85_0_4_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0049125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2939-85_0_4_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0050762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2939-85_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.019811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2939-85_0_4_line_115 |  | 114 | 116 | 0.043373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2939-85_0_4_line_116 |  | 115 | 117 | 0.021313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2939-85_0_4_line_117 |  | 116 | 118 | 0.025086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2939-85_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0094722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2939-85_0_4_line_119 |  | 118 | 124 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2939-85_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.030576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2939-85_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0090626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2939-85_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.027634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2939-85_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.027897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2939-85_0_4_line_124 |  | 123 | 128 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2939-85_0_4_line_125 |  | 124 | 125 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2939-85_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.010698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2939-85_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0070124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2939-85_0_4_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2691005.8161 | 1286024.9054 | 2691007.6181 | 1286033.3275 | 2691009.7236 | 1286038.6527
1 | 2691005.8161 | 1286024.9054 | 2691004.2081 | 1286017.3898
2 | 2691016.7464 | 1286056.415 | 2691009.7236 | 1286038.6527
3 | 2690999.6855 | 1285999.8888 | 2691003.6217 | 1286014.6493 | 2691004.2081 | 1286017.3898
4 | 2691020.9431 | 1286067.0297 | 2691016.7464 | 1286056.415
5 | 2690999.6855 | 1285999.8888 | 2690998.5711 | 1285995.7102 | 2690995.7332 | 1285989.8876
6 | 2691020.9431 | 1286067.0297 | 2691029.8213 | 1286062.1626 | 2691034.2288 | 1286060.5751
7 | 2691020.9431 | 1286067.0297 | 2691028.4705 | 1286085.9404 | 2691033.2324 | 1286099.7595
8 | 2690995.7332 | 1285989.8876 | 2690995.4095 | 1285989.2235
9 | 2691034.2288 | 1286060.5751 | 2691040.5678 | 1286058.2918 | 2691048.314 | 1286057.711 | 2691048.314 | 1286057.711
10 | 2691033.2324 | 1286099.7595 | 2691031.9024 | 1286098.4837
11 | 2691033.2324 | 1286099.7595 | 2691072.0972 | 1286139.3184
12 | 2691048.314 | 1286057.711 | 2691056.3037 | 1286064.1958 | 2691060.3261 | 1286072.17
13 | 2691031.9024 | 1286098.4837 | 2691012.8816 | 1286080.239 | 2690996.8098 | 1286066.7896
14 | 2691074.1928 | 1286141.4514 | 2691072.0972 | 1286139.3184
15 | 2691074.1928 | 1286141.4514 | 2691086.8881 | 1286152.7007
16 | 2691074.1928 | 1286141.4514 | 2691059.6281 | 1286160.1199
17 | 2691090.6817 | 1286156.0621 | 2691086.8881 | 1286152.7007
18 | 2691047.11 | 1286176.1651 | 2691059.6281 | 1286160.1199
19 | 2690996.8098 | 1286066.7896 | 2690990.5145 | 1286061.5215 | 2690970.5307 | 1286054.1731 | 2690965.9966 | 1286053.6555
20 | 2691090.6817 | 1286156.0621 | 2691103.0082 | 1286166.9845
21 | 2691029.8315 | 1286192.0549 | 2691036.5238 | 1286189.7341 | 2691047.11 | 1286176.1651
22 | 2691118.3201 | 1286180.5523 | 2691103.0082 | 1286166.9845
23 | 2691029.8315 | 1286192.0549 | 2691023.0892 | 1286199.5463 | 2691019.4421 | 1286204.3942
24 | 2691029.8315 | 1286192.0549 | 2691004.6595 | 1286167.0835
25 | 2691029.8315 | 1286192.0549 | 2691040.5771 | 1286202.2967 | 2691047.0487 | 1286208.8135
26 | 2691061.0641 | 1286073.633 | 2691060.3261 | 1286072.17
27 | 2691124.9551 | 1286186.4315 | 2691118.3201 | 1286180.5523
28 | 2691019.4421 | 1286204.3942 | 2691014.0861 | 1286214.9319 | 2691012.6536 | 1286224.5849 | 2691012.2193 | 1286247.5717
29 | 2690996.684 | 1286184.3027 | 2691009.4951 | 1286197.8348 | 2691019.4421 | 1286204.3942
30 | 2691004.6595 | 1286167.0835 | 2690991.5791 | 1286154.1074
31 | 2691047.0487 | 1286208.8135 | 2691062.6644 | 1286224.5384
32 | 2691124.9551 | 1286186.4315 | 2691133.4474 | 1286193.954
33 | 2691124.9551 | 1286186.4315 | 2691128.001 | 1286183.0979 | 2691138.4363 | 1286172.5997
34 | 2691149.0635 | 1286207.7867 | 2691133.4474 | 1286193.954
35 | 2691139.2678 | 1286171.7632 | 2691138.4363 | 1286172.5997
36 | 2691157.7618 | 1286216.0051 | 2691154.0634 | 1286212.2156 | 2691149.0635 | 1286207.7867
37 | 2691139.2678 | 1286171.7632 | 2691148.294 | 1286162.6827 | 2691152.1802 | 1286160.819 | 2691155.3145 | 1286161.468 | 2691162.6495 | 1286165.6296 | 2691165.4758 | 1286166.7855 | 2691167.0099 | 1286166.0975 | 2691166.9517 | 1286163.0717 | 2691163.0101 | 1286155.4262 | 2691162.4463 | 1286152.5816 | 2691164.6021 | 1286151.0025 | 2691164.6021 | 1286151.0025
38 | 2691063.0822 | 1286077.6338 | 2691061.0641 | 1286073.633
39 | 2691063.3545 | 1286078.1736 | 2691063.0822 | 1286077.6338
40 | 2691063.3545 | 1286078.1736 | 2691070.7717 | 1286092.878 | 2691072.8839 | 1286094.1752
41 | 2691077.4771 | 1286096.9964 | 2691072.8839 | 1286094.1752
42 | 2691164.6021 | 1286151.0025 | 2691194.9013 | 1286106.5585
43 | 2691226.0919 | 1286106.0354 | 2691194.9013 | 1286106.5585
44 | 2691194.9013 | 1286106.5585 | 2691175.4473 | 1286079.3845
45 | 2691175.4473 | 1286079.3845 | 2691175.3005 | 1286079.1794
46 | 2691175.3005 | 1286079.1794 | 2691175.1524 | 1286078.9726
47 | 2691175.1524 | 1286078.9726 | 2691175.0082 | 1286078.7712
48 | 2691243.9365 | 1286093.6022 | 2691226.0919 | 1286106.0354
49 | 2691175.0082 | 1286078.7712 | 2691173.8312 | 1286077.1271
50 | 2691159.2861 | 1286056.81 | 2691173.8312 | 1286077.1271
51 | 2691159.2861 | 1286056.81 | 2691159.1463 | 1286056.6148
52 | 2691243.9365 | 1286093.6022 | 2691246.4129 | 1286096.9991 | 2691273.8593 | 1286079.442 | 2691281.0119 | 1286088.1049
53 | 2691281.0119 | 1286088.1049 | 2691274.6972 | 1286092.6778 | 2691254.3988 | 1286107.5876 | 2691262.1584 | 1286123.3389
54 | 2691265.6245 | 1286139.1226 | 2691263.0277 | 1286125.1034 | 2691262.1584 | 1286123.3389
55 | 2691251.9976 | 1286153.5576 | 2691249.8835 | 1286148.5761 | 2691249.6905 | 1286145.5371
56 | 2691253.1856 | 1286143.734 | 2691249.6905 | 1286145.5371
57 | 2691253.1856 | 1286143.734 | 2691250.2118 | 1286139.9847
58 | 2691253.1856 | 1286143.734 | 2691262.0125 | 1286141.6912 | 2691265.6245 | 1286139.1226
59 | 2691296.8488 | 1286170.712 | 2691283.8601 | 1286159.4786
60 | 2691265.6245 | 1286139.1226 | 2691268.8421 | 1286146.5012 | 2691283.8601 | 1286159.4786
61 | 2691283.8601 | 1286159.4786 | 2691280.2802 | 1286163.8493 | 2691278.6768 | 1286169.0067 | 2691280.6149 | 1286174.208 | 2691286.6728 | 1286182.6214
62 | 2691296.8488 | 1286170.712 | 2691297.9351 | 1286156.3162 | 2691308.3607 | 1286144.147
63 | 2691157.7618 | 1286216.0051 | 2691164.3542 | 1286222.7599
64 | 2691177.8776 | 1286236.6163 | 2691164.3542 | 1286222.7599
65 | 2691159.1463 | 1286056.6148 | 2691159.0077 | 1286056.4212
66 | 2691159.0077 | 1286056.4212 | 2691158.8635 | 1286056.2198
67 | 2691158.8635 | 1286056.2198 | 2691157.8003 | 1286054.7346 | 2691155.7804 | 1286048.509
68 | 2691155.7804 | 1286048.509 | 2691155.7804 | 1286048.509 | 2691155.7545 | 1286047.8543
69 | 2691155.7545 | 1286047.8543 | 2691155.5825 | 1286043.4926
70 | 2691177.8776 | 1286236.6163 | 2691183.5321 | 1286242.41
71 | 2691196.6455 | 1286255.8463 | 2691183.5321 | 1286242.41
72 | 2691196.6455 | 1286255.8463 | 2691200.3763 | 1286259.6691
73 | 2691216.0131 | 1286275.691 | 2691200.3763 | 1286259.6691
74 | 2691227.4251 | 1286287.384 | 2691216.0131 | 1286275.691
75 | 2691227.4251 | 1286287.384 | 2691220.4068 | 1286297.4697
76 | 2691220.4068 | 1286297.4697 | 2691215.114 | 1286305.0757 | 2691201.8102 | 1286325.1216
77 | 2691147.7893 | 1286310.2587 | 2691144.6971 | 1286307.1448
78 | 2691144.6971 | 1286307.1448 | 2691144.5856 | 1286307.0326
79 | 2691144.5856 | 1286307.0326 | 2691139.2188 | 1286301.6283
80 | 2691086.2748 | 1286380.4872 | 2691081.2764 | 1286376.9589
81 | 2691068.8048 | 1286368.1554 | 2691081.2764 | 1286376.9589
82 | 2691068.7425 | 1286368.1115 | 2691068.7425 | 1286368.1115 | 2691068.8048 | 1286368.1554
83 | 2691139.2188 | 1286301.6283 | 2691123.136 | 1286285.433
84 | 2691120.3849 | 1286282.6626 | 2691123.136 | 1286285.433
85 | 2691120.3849 | 1286282.6626 | 2691115.5047 | 1286277.7483
86 | 2691057.0158 | 1286366.5556 | 2691068.7425 | 1286368.1115
87 | 2691057.0158 | 1286366.5556 | 2691053.4567 | 1286366.0834
88 | 2691115.5047 | 1286277.7483 | 2691101.0587 | 1286263.2013
89 | 2691101.0587 | 1286263.2013 | 2691100.3603 | 1286262.498
90 | 2691097.1631 | 1286259.2784 | 2691100.3603 | 1286262.498
91 | 2691097.1631 | 1286259.2784 | 2691094.781 | 1286256.8797
92 | 2691078.4458 | 1286240.4302 | 2691094.781 | 1286256.8797
93 | 2691072.6312 | 1286234.575 | 2691078.4458 | 1286240.4302
94 | 2691072.6312 | 1286234.575 | 2691062.6644 | 1286224.5384
95 | 2691011.9926 | 1286259.5722 | 2691012.2193 | 1286247.5717
96 | 2690996.684 | 1286184.3027 | 2690972.1977 | 1286208.0455
97 | 2690991.5791 | 1286154.1074 | 2690976.6965 | 1286139.3434 | 2690968.472 | 1286130.7393
98 | 2691011.9926 | 1286259.5722 | 2691006.6776 | 1286279.5966
99 | 2691011.9926 | 1286259.5722 | 2690998.7189 | 1286272.5786 | 2690978.7481 | 1286287.1097
100 | 2690978.7481 | 1286287.1097 | 2690968.2725 | 1286294.7318
101 | 2691045.257 | 1286364.9954 | 2691053.4567 | 1286366.0834
102 | 2691045.257 | 1286364.9954 | 2691035.5054 | 1286363.7016
103 | 2691035.5054 | 1286363.7016 | 2691015.7063 | 1286361.0746 | 2691015.7063 | 1286361.0746
104 | 2691015.7063 | 1286361.0746 | 2690990.1901 | 1286367.1404
105 | 2690961.0574 | 1286373.5209 | 2690965.8074 | 1286372.9367 | 2690990.1901 | 1286367.1404
106 | 2690920.5835 | 1286378.4991 | 2690961.0574 | 1286373.5209
107 | 2690950.9475 | 1286311.353 | 2690966.7511 | 1286295.8388 | 2690968.2725 | 1286294.7318
108 | 2690938.6315 | 1286290.0663 | 2690950.9475 | 1286311.353
109 | 2690950.9475 | 1286311.353 | 2690943.4999 | 1286319.9685
110 | 2690919.0748 | 1286360.0595 | 2690920.5835 | 1286378.4991
111 | 2690940.2873 | 1286323.685 | 2690932.1357 | 1286333.1151 | 2690921.289 | 1286355.4917
112 | 2690940.2873 | 1286323.685 | 2690943.4999 | 1286319.9685
113 | 2690919.0748 | 1286360.0595 | 2690921.289 | 1286355.4917
114 | 2690938.6315 | 1286290.0663 | 2690930.0126 | 1286272.228
115 | 2690938.6315 | 1286290.0663 | 2690914.2682 | 1286325.95
116 | 2690930.0126 | 1286272.228 | 2690920.7404 | 1286253.0375
117 | 2690900.2849 | 1286346.7772 | 2690908.1075 | 1286335.0238 | 2690914.2682 | 1286325.95
118 | 2690916.6195 | 1286244.5087 | 2690920.7404 | 1286253.0375
119 | 2690891.3855 | 1286363.262 | 2690897.836 | 1286350.4567 | 2690900.2849 | 1286346.7772
120 | 2690916.6195 | 1286244.5087 | 2690886.1274 | 1286241.2242
121 | 2690886.1274 | 1286241.2242 | 2690877.2045 | 1286239.6388
122 | 2690886.1274 | 1286241.2242 | 2690888.3385 | 1286251.6008 | 2690893.6899 | 1286267.7622
123 | 2690899.2398 | 1286294.5424 | 2690900.3113 | 1286288.8072 | 2690895.0712 | 1286271.9337 | 2690893.6899 | 1286267.7622
124 | 2690897.3091 | 1286304.8751 | 2690899.2398 | 1286294.5424
125 | 2690891.3855 | 1286363.262 | 2690889.7925 | 1286366.4245 | 2690885.839 | 1286378.0671
126 | 2690885.839 | 1286378.0671 | 2690882.3992 | 1286388.1968
127 | 2690880.1445 | 1286394.8368 | 2690882.3992 | 1286388.1968

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691005.8161 | 1286024.9054
1 | 2691009.7236 | 1286038.6527
2 | 2691004.2081 | 1286017.3898
3 | 2691016.7464 | 1286056.415
4 | 2690999.6855 | 1285999.8888
5 | 2691020.9431 | 1286067.0297
6 | 2690995.7332 | 1285989.8876
7 | 2691034.2288 | 1286060.5751
8 | 2691033.2324 | 1286099.7595
9 | 2690995.4095 | 1285989.2235
10 | 2691048.314 | 1286057.711
11 | 2691031.9024 | 1286098.4837
12 | 2691072.0972 | 1286139.3184
13 | 2691074.1928 | 1286141.4514
14 | 2691086.8881 | 1286152.7007
15 | 2691059.6281 | 1286160.1199
16 | 2690996.8098 | 1286066.7896
17 | 2691090.6817 | 1286156.0621
18 | 2691047.11 | 1286176.1651
19 | 2690965.9966 | 1286053.6555
20 | 2691103.0082 | 1286166.9845
21 | 2691029.8315 | 1286192.0549
22 | 2691060.3261 | 1286072.17
23 | 2691118.3201 | 1286180.5523
24 | 2691019.4421 | 1286204.3942
25 | 2691004.6595 | 1286167.0835
26 | 2691047.0487 | 1286208.8135
27 | 2691124.9551 | 1286186.4315
28 | 2691133.4474 | 1286193.954
29 | 2691138.4363 | 1286172.5997
30 | 2691149.0635 | 1286207.7867
31 | 2691139.2678 | 1286171.7632
32 | 2691061.0641 | 1286073.633
33 | 2691063.0822 | 1286077.6338
34 | 2691063.3545 | 1286078.1736
35 | 2691072.8839 | 1286094.1752
36 | 2691077.4771 | 1286096.9964
37 | 2691164.6021 | 1286151.0025
38 | 2691194.9013 | 1286106.5585
39 | 2691175.4473 | 1286079.3845
40 | 2691175.3005 | 1286079.1794
41 | 2691175.1524 | 1286078.9726
42 | 2691226.0919 | 1286106.0354
43 | 2691175.0082 | 1286078.7712
44 | 2691173.8312 | 1286077.1271
45 | 2691159.2861 | 1286056.81
46 | 2691243.9365 | 1286093.6022
47 | 2691281.0119 | 1286088.1049
48 | 2691262.1584 | 1286123.3389
49 | 2691249.6905 | 1286145.5371
50 | 2691251.9976 | 1286153.5576
51 | 2691253.1856 | 1286143.734
52 | 2691283.8601 | 1286159.4786
53 | 2691296.8488 | 1286170.712
54 | 2691265.6245 | 1286139.1226
55 | 2691286.6728 | 1286182.6214
56 | 2691250.2118 | 1286139.9847
57 | 2691308.3607 | 1286144.147
58 | 2691157.7618 | 1286216.0051
59 | 2691164.3542 | 1286222.7599
60 | 2691159.0077 | 1286056.4212
61 | 2691159.1463 | 1286056.6148
62 | 2691158.8635 | 1286056.2198
63 | 2691155.7804 | 1286048.509
64 | 2691155.7545 | 1286047.8543
65 | 2691155.5825 | 1286043.4926
66 | 2691177.8776 | 1286236.6163
67 | 2691183.5321 | 1286242.41
68 | 2691196.6455 | 1286255.8463
69 | 2691200.3763 | 1286259.6691
70 | 2691216.0131 | 1286275.691
71 | 2691227.4251 | 1286287.384
72 | 2691220.4068 | 1286297.4697
73 | 2691201.8102 | 1286325.1216
74 | 2691147.7893 | 1286310.2587
75 | 2691144.6971 | 1286307.1448
76 | 2691144.5856 | 1286307.0326
77 | 2691086.2748 | 1286380.4872
78 | 2691081.2764 | 1286376.9589
79 | 2691068.8048 | 1286368.1554
80 | 2691139.2188 | 1286301.6283
81 | 2691123.136 | 1286285.433
82 | 2691120.3849 | 1286282.6626
83 | 2691068.7425 | 1286368.1115
84 | 2691057.0158 | 1286366.5556
85 | 2691115.5047 | 1286277.7483
86 | 2691101.0587 | 1286263.2013
87 | 2691100.3603 | 1286262.498
88 | 2691097.1631 | 1286259.2784
89 | 2691094.781 | 1286256.8797
90 | 2691078.4458 | 1286240.4302
91 | 2691072.6312 | 1286234.575
92 | 2691062.6644 | 1286224.5384
93 | 2691012.2193 | 1286247.5717
94 | 2690996.684 | 1286184.3027
95 | 2690991.5791 | 1286154.1074
96 | 2691011.9926 | 1286259.5722
97 | 2690972.1977 | 1286208.0455
98 | 2690968.472 | 1286130.7393
99 | 2691006.6776 | 1286279.5966
100 | 2690978.7481 | 1286287.1097
101 | 2691053.4567 | 1286366.0834
102 | 2691045.257 | 1286364.9954
103 | 2691035.5054 | 1286363.7016
104 | 2691015.7063 | 1286361.0746
105 | 2690990.1901 | 1286367.1404
106 | 2690961.0574 | 1286373.5209
107 | 2690968.2725 | 1286294.7318
108 | 2690950.9475 | 1286311.353
109 | 2690920.5835 | 1286378.4991
110 | 2690940.2873 | 1286323.685
111 | 2690921.289 | 1286355.4917
112 | 2690943.4999 | 1286319.9685
113 | 2690919.0748 | 1286360.0595
114 | 2690938.6315 | 1286290.0663
115 | 2690930.0126 | 1286272.228
116 | 2690914.2682 | 1286325.95
117 | 2690920.7404 | 1286253.0375
118 | 2690900.2849 | 1286346.7772
119 | 2690916.6195 | 1286244.5087
120 | 2690886.1274 | 1286241.2242
121 | 2690877.2045 | 1286239.6388
122 | 2690893.6899 | 1286267.7622
123 | 2690899.2398 | 1286294.5424
124 | 2690891.3855 | 1286363.262
125 | 2690885.839 | 1286378.0671
126 | 2690882.3992 | 1286388.1968
127 | 2690880.1445 | 1286394.8368
128 | 2690897.3091 | 1286304.8751
129 | 2691029.8315 | 1286192.0549

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1