## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2939-98_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2939-98_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2939-98_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2939-98_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2939-98_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2939-98_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2939-98_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2939-98_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2939-98_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2939-98_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2939-98_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2939-98_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2939-98_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2939-98_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2939-98_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2939-98_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2939-98_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2939-98_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2939-98_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2939-98_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2939-98_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2939-98_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2939-98_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2939-98_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2939-98_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2939-98_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2939-98_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2939-98_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2939-98_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2939-98_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2939-98_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2939-98_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2939-98_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2939-98_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2939-98_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2939-98_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2939-98_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2939-98_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2939-98_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2939-98_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2939-98_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2939-98_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2939-98_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2939-98_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2939-98_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2939-98_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2939-98_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2939-98_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2939-98_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2939-98_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2939-98_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2939-98_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2939-98_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2939-98_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2939-98_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2939-98_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2939-98_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2939-98_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2939-98_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2939-98_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2939-98_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2939-98_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2939-98_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2939-98_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2939-98_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2939-98_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2939-98_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2939-98_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2939-98_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2939-98_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2939-98_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2939-98_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2939-98_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2939-98_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2939-98_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2939-98_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2939-98_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2939-98_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2939-98_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2939-98_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2939-98_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2939-98_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2939-98_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2939-98_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2939-98_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2939-98_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2939-98_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2939-98_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2939-98_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2939-98_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2939-98_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2939-98_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2939-98_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2939-98_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2939-98_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2939-98_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2939-98_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2939-98_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2939-98_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2939-98_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2939-98_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2939-98_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2939-98_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2939-98_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2939-98_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2939-98_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2939-98_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2939-98_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2939-98_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2939-98_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2939-98_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2939-98_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2939-98_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2939-98_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2939-98_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2939-98_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2939-98_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2939-98_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2939-98_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2939-98_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2939-98_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2939-98_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2939-98_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2939-98_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2939-98_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2939-98_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2939-98_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2939-98_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_400_1_node_213 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2939-98_0_4_load_0 | 0 | 0.0016099 | 0.00040349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2939-98_0_4_load_1 | 1 | 0.0014897 | 0.00037337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2939-98_0_4_load_3 | 3 | 0.0020604 | 0.00051639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2939-98_0_4_load_4 | 4 | 0.0015235 | 0.00038182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2939-98_0_4_load_21 | 5 | 0.0041614 | 0.001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2939-98_0_4_load_6 | 6 | 0.0014891 | 0.0003732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2939-98_0_4_load_5 | 8 | 0.0011833 | 0.00029655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2939-98_0_4_load_7 | 9 | 0.0023765 | 0.00059561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2939-98_0_4_load_8 | 10 | 0.0029161 | 0.00073083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2939-98_0_4_load_9 | 11 | 0.0012969 | 0.00032502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2939-98_0_4_load_10 | 12 | 0.0017458 | 0.00043755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2939-98_0_4_load_11 | 13 | 0.0092956 | 0.0023297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2939-98_0_4_load_20 | 14 | 0.0024363 | 0.00061061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2939-98_0_4_load_74 | 15 | 0.0048731 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2939-98_0_4_load_12 | 16 | 0.002263 | 0.00056715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2939-98_0_4_load_13 | 17 | 0.001383 | 0.00034661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2939-98_0_4_load_14 | 18 | 0.004506 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2939-98_0_4_load_15 | 19 | 0.0018345 | 0.00045978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2939-98_0_4_load_16 | 20 | 0.0033134 | 0.00083043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2939-98_0_4_load_19 | 21 | 0.0025628 | 0.00064231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2939-98_0_4_load_17 | 22 | 0.0030214 | 0.00075724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2939-98_0_4_load_127 | 23 | 0.0014319 | 0.00035887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2939-98_0_4_load_27 | 24 | 0.0023799 | 0.00059647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2939-98_0_4_load_25 | 25 | 0.0011335 | 0.00028408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2939-98_0_4_load_73 | 26 | 0.0026064 | 0.00065323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2939-98_0_4_load_22 | 27 | 0.0022985 | 0.00057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2939-98_0_4_load_23 | 28 | 0.0037338 | 0.00093577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2939-98_0_4_load_24 | 29 | 0.0015022 | 0.00037649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2939-98_0_4_load_26 | 30 | 0.0051829 | 0.0012989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2939-98_0_4_load_32 | 31 | 0.0047116 | 0.0011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2939-98_0_4_load_30 | 32 | 0.0036176 | 0.00090666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2939-98_0_4_load_28 | 33 | 0.0018358 | 0.00046009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2939-98_0_4_load_29 | 34 | 0.00051454 | 0.00012896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2939-98_0_4_load_31 | 35 | 0.0011754 | 0.00029459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2939-98_0_4_load_50 | 36 | 0.001243 | 0.00031154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2939-98_0_4_load_33 | 38 | 0.00061251 | 0.00015351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2939-98_0_4_load_34 | 39 | 0.0010297 | 0.00025807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2939-98_0_4_load_36 | 41 | 0.001741 | 0.00043633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2939-98_0_4_load_38 | 43 | 0.0023955 | 0.00060037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2939-98_0_4_load_39 | 44 | 0.00060189 | 0.00015085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2939-98_0_4_load_60 | 45 | 0.001911 | 0.00047893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2939-98_0_4_load_59 | 46 | 0.0018731 | 0.00046945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2939-98_0_4_load_68 | 47 | 0.0006717 | 0.00016834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2939-98_0_4_load_49 | 48 | 0.00064904 | 0.00016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2939-98_0_4_load_45 | 49 | 0.0037898 | 0.00094981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2939-98_0_4_load_66 | 50 | 0.0019628 | 0.00049192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2939-98_0_4_load_126 | 51 | 0.00091739 | 0.00022992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2939-98_0_4_load_40 | 52 | 0.0028596 | 0.00071668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2939-98_0_4_load_41 | 53 | 0.00048361 | 0.0001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2939-98_0_4_load_43 | 55 | 0.0012667 | 0.00031747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2939-98_0_4_load_46 | 56 | 0.0017665 | 0.00044272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2939-98_0_4_load_52 | 58 | 0.0019038 | 0.00047713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2939-98_0_4_load_47 | 59 | 0.00059769 | 0.0001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2939-98_0_4_load_61 | 61 | 0.0034738 | 0.00087061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2939-98_0_4_load_53 | 62 | 0.0023895 | 0.00059886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2939-98_0_4_load_48 | 63 | 0.00080401 | 0.0002015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2939-98_0_4_load_76 | 64 | 0.0074272 | 0.0018614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2939-98_0_4_load_75 | 65 | 0.0079852 | 0.0020013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2939-98_0_4_load_62 | 66 | 0.0062399 | 0.0015639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2939-98_0_4_load_54 | 67 | 0.0007122 | 0.00017849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2939-98_0_4_load_55 | 68 | 0.0023986 | 0.00060115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2939-98_0_4_load_56 | 69 | 0.0019997 | 0.00050118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2939-98_0_4_load_57 | 70 | 0.0013375 | 0.0003352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2939-98_0_4_load_58 | 71 | 0.0013657 | 0.00034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2939-98_0_4_load_70 | 72 | 0.0021272 | 0.00053314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2939-98_0_4_load_71 | 73 | 0.0022377 | 0.00056082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2939-98_0_4_load_63 | 74 | 0.0012858 | 0.00032225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2939-98_0_4_load_83 | 76 | 0.0014594 | 0.00036576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2939-98_0_4_load_86 | 77 | 0.0038684 | 0.0009695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2939-98_0_4_load_77 | 78 | 0.0031362 | 0.00078601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2939-98_0_4_load_65 | 79 | 0.0016921 | 0.00042408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2939-98_0_4_load_67 | 80 | 0.00076132 | 0.00019081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2939-98_0_4_load_69 | 81 | 0.00079261 | 0.00019865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2939-98_0_4_load_96 | 82 | 0.0046198 | 0.0011578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2939-98_0_4_load_72 | 84 | 0.0024227 | 0.00060718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2939-98_0_4_load_78 | 85 | 0.00064235 | 0.00016099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2939-98_0_4_load_80 | 86 | 0.0013099 | 0.00032829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2939-98_0_4_load_82 | 88 | 0.0023135 | 0.00057982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2939-98_0_4_load_87 | 89 | 0.0014638 | 0.00036686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2939-98_0_4_load_88 | 90 | 0.001322 | 0.00033132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2939-98_0_4_load_84 | 92 | 0.0020691 | 0.00051857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2939-98_0_4_load_85 | 93 | 0.0074643 | 0.0018707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2939-98_0_4_load_92 | 94 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2939-98_0_4_load_94 | 95 | 0.0027437 | 0.00068765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2939-98_0_4_load_90 | 96 | 0.0008253 | 0.00020684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2939-98_0_4_load_91 | 97 | 0.00092759 | 0.00023248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2939-98_0_4_load_116 | 98 | 0.0011523 | 0.00028879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2939-98_0_4_load_119 | 99 | 0.0029109 | 0.00072954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2939-98_0_4_load_117 | 100 | 0.0013732 | 0.00034415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2939-98_0_4_load_118 | 101 | 0.0012913 | 0.00032364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2939-98_0_4_load_93 | 102 | 0.0033271 | 0.00083386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2939-98_0_4_load_97 | 103 | 0.0007597 | 0.0001904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2939-98_0_4_load_99 | 104 | 0.00517 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2939-98_0_4_load_98 | 105 | 0.004643 | 0.0011636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2939-98_0_4_load_100 | 106 | 0.0011337 | 0.00028413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2939-98_0_4_load_101 | 107 | 0.00047724 | 0.00011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2939-98_0_4_load_102 | 108 | 0.0011124 | 0.00027881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2939-98_0_4_load_103 | 109 | 0.0032688 | 0.00081924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2939-98_0_4_load_104 | 110 | 0.0010423 | 0.00026123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2939-98_0_4_load_105 | 111 | 0.00069994 | 0.00017542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2939-98_0_4_load_106 | 112 | 0.0017085 | 0.0004282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2939-98_0_4_load_107 | 113 | 0.0015488 | 0.00038817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2939-98_0_4_load_108 | 114 | 0.0042619 | 0.0010681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2939-98_0_4_load_109 | 115 | 0.0020557 | 0.00051521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2939-98_0_4_load_110 | 116 | 0.00065629 | 0.00016448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2939-98_0_4_load_111 | 117 | 0.001644 | 0.00041203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2939-98_0_4_load_112 | 118 | 0.0013212 | 0.00033111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2939-98_0_4_load_113 | 119 | 0.0017411 | 0.00043637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2939-98_0_4_load_115 | 121 | 0.0006965 | 0.00017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2939-98_0_4_load_120 | 122 | 0.00068535 | 0.00017176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2939-98_0_4_load_121 | 123 | 0.0013156 | 0.00032973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2939-98_0_4_load_122 | 124 | 0.00058322 | 0.00014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2939-98_0_4_load_123 | 125 | 0.00076578 | 0.00019192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2939-98_0_4_load_124 | 126 | 0.00078599 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2939-98_0_4_load_125 | 127 | 0.0010694 | 0.00026801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2939-98_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2939-98_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2939-98_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2939-98_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2939-98_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0055688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2939-98_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2939-98_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0038921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2939-98_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0056765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2939-98_0_4_line_8 |  | 7 | 22 | 0.023076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2939-98_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2939-98_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.020245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2939-98_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2939-98_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2939-98_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.028546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2939-98_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2939-98_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2939-98_0_4_line_16 |  | 15 | 26 | 0.0071322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2939-98_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.027969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2939-98_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.020819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2939-98_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2939-98_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2939-98_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0097832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2939-98_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.027432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2939-98_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.030915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2939-98_0_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.00014964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2939-98_0_4_line_25 |  | 25 | 28 | 0.014371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2939-98_0_4_line_26 |  | 26 | 84 | 0.0050954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2939-98_0_4_line_27 |  | 27 | 28 | 0.0044082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2939-98_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2939-98_0_4_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2939-98_0_4_line_30 |  | 30 | 31 | 0.01115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2939-98_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2939-98_0_4_line_32 |  | 32 | 33 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2939-98_0_4_line_33 |  | 33 | 34 | 0.0050469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2939-98_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.016156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2939-98_0_4_line_35 |  | 35 | 36 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2939-98_0_4_line_36 |  | 36 | 37 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2939-98_0_4_line_37 |  | 37 | 57 | 0.03409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2939-98_0_4_line_38 |  | 37 | 58 | 0.028302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2939-98_0_4_line_39 |  | 37 | 54 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2939-98_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2939-98_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.01136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2939-98_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0026934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2939-98_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2939-98_0_4_line_44 |  | 40 | 43 | 0.0093437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2939-98_0_4_line_45 |  | 41 | 44 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2939-98_0_4_line_46 |  | 42 | 45 | 0.009167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2939-98_0_4_line_47 |  | 42 | 46 | 0.0021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2939-98_0_4_line_48 |  | 43 | 47 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2939-98_0_4_line_49 |  | 44 | 48 | 0.026754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2939-98_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.0061014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2939-98_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.0003167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2939-98_0_4_line_52 |  | 48 | 51 | 0.34164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2939-98_0_4_line_53 |  | 49 | 54 | 0.0081566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2939-98_0_4_line_54 |  | 50 | 79 | 0.0017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2939-98_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0008343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2939-98_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.029171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2939-98_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0065311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2939-98_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2939-98_0_4_line_59 |  | 56 | 59 | 0.0022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2939-98_0_4_line_60 |  | 57 | 60 | 0.008996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2939-98_0_4_line_61 |  | 57 | 61 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2939-98_0_4_line_62 |  | 58 | 62 | 0.0040831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2939-98_0_4_line_63 |  | 59 | 63 | 0.0051064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2939-98_0_4_line_64 |  | 60 | 64 | 0.028169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2939-98_0_4_line_65 |  | 60 | 65 | 0.037091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2939-98_0_4_line_66 |  | 61 | 66 | 0.020047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2939-98_0_4_line_67 |  | 62 | 67 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2939-98_0_4_line_68 |  | 64 | 78 | 0.0018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2939-98_0_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0069034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2939-98_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0056598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2939-98_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0060276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2939-98_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.0099833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2939-98_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2939-98_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0086671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2939-98_0_4_line_75 |  | 73 | 84 | 0.0075927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2939-98_0_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.026055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2939-98_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.010814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2939-98_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.028116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2939-98_0_4_line_79 |  | 76 | 88 | 0.00064215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2939-98_0_4_line_80 |  | 77 | 89 | 0.0064519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2939-98_0_4_line_81 |  | 78 | 85 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2939-98_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0032411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2939-98_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0068031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2939-98_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2939-98_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2939-98_0_4_line_86 |  | 83 | 103 | 0.013898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2939-98_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2939-98_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2939-98_0_4_line_89 |  | 87 | 90 | 0.019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2939-98_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2939-98_0_4_line_91 |  | 88 | 92 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2939-98_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2939-98_0_4_line_93 |  | 91 | 96 | 0.013702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2939-98_0_4_line_94 |  | 91 | 97 | 0.014789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2939-98_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2939-98_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0051209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2939-98_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.023175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2939-98_0_4_line_98 |  | 95 | 102 | 0.03166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2939-98_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2939-98_0_4_line_100 |  | 97 | 99 | 0.00045202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2939-98_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2939-98_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.011304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2939-98_0_4_line_103 |  | 101 | 122 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2939-98_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.012167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2939-98_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0046991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2939-98_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2939-98_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2939-98_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0092107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2939-98_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.016548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2939-98_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0091995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2939-98_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.017823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2939-98_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2939-98_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.015423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2939-98_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.005444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2939-98_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2939-98_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.011065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2939-98_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2939-98_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2939-98_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0068856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2939-98_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2939-98_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2939-98_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0056829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2939-98_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2939-98_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.0079588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2939-98_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.01258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2939-98_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0087279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2939-98_0_4_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2685941.1201 | 1287640.8654 | 2685962.0404 | 1287638.0454
1 | 2685921.9368 | 1287643.4512 | 2685941.1201 | 1287640.8654
2 | 2685921.9368 | 1287643.4512 | 2685920.7789 | 1287630.7686
3 | 2685921.9368 | 1287643.4512 | 2685897.9478 | 1287648.4061
4 | 2685920.7789 | 1287630.7686 | 2685920.2726 | 1287625.2228
5 | 2685884.221 | 1287651.2413 | 2685884.221 | 1287651.2413 | 2685897.9478 | 1287648.4061
6 | 2685919.9187 | 1287621.3469 | 2685920.2726 | 1287625.2228
7 | 2685878.741 | 1287652.7218 | 2685884.221 | 1287651.2413
8 | 2685919.9187 | 1287621.3469 | 2685914.4486 | 1287617.2969 | 2685906.8307 | 1287615.9513 | 2685898.2967 | 1287616.0219
9 | 2685878.741 | 1287652.7218 | 2685860.3182 | 1287657.6989
10 | 2685840.7738 | 1287662.979 | 2685860.3182 | 1287657.6989
11 | 2685840.7738 | 1287662.979 | 2685822.4654 | 1287667.9252
12 | 2685822.4654 | 1287667.9252 | 2685821.1035 | 1287668.2931
13 | 2685793.2476 | 1287674.3836 | 2685807.6726 | 1287671.9216 | 2685821.1035 | 1287668.2931
14 | 2685780.2936 | 1287676.5946 | 2685793.2476 | 1287674.3836
15 | 2685780.2936 | 1287676.5946 | 2685763.5516 | 1287679.4521
16 | 2685756.5211 | 1287680.6521 | 2685763.5516 | 1287679.4521
17 | 2685839.4961 | 1287616.9134 | 2685811.5708 | 1287618.4737
18 | 2685839.4961 | 1287616.9134 | 2685847.9969 | 1287616.4384 | 2685860.3013 | 1287616.3365
19 | 2685796.3986 | 1287619.9152 | 2685810.5892 | 1287618.5285 | 2685811.5708 | 1287618.4737
20 | 2685870.8658 | 1287616.2491 | 2685860.3013 | 1287616.3365
21 | 2685796.3986 | 1287619.9152 | 2685789.297 | 1287620.6091 | 2685786.8034 | 1287621.4994
22 | 2685898.2967 | 1287616.0219 | 2685870.8658 | 1287616.2491
23 | 2685898.2967 | 1287616.0219 | 2685885.4001 | 1287587.9254
24 | 2685751.605 | 1287634.0662 | 2685751.7459 | 1287634.0159
25 | 2685738.0708 | 1287638.8983 | 2685751.605 | 1287634.0662
26 | 2685756.5211 | 1287680.6521 | 2685751.4983 | 1287681.5093
27 | 2685733.9192 | 1287640.3806 | 2685738.0708 | 1287638.8983
28 | 2685733.9192 | 1287640.3806 | 2685716.1533 | 1287646.7235
29 | 2685714.3879 | 1287647.3538 | 2685716.1533 | 1287646.7235
30 | 2685704.2604 | 1287651.8595 | 2685707.3268 | 1287649.8748 | 2685714.3879 | 1287647.3538
31 | 2685704.2604 | 1287651.8595 | 2685694.7009 | 1287658.0468
32 | 2685682.4699 | 1287665.9633 | 2685694.7009 | 1287658.0468
33 | 2685682.4699 | 1287665.9633 | 2685678.233 | 1287668.7056
34 | 2685665.6328 | 1287678.7261 | 2685672.4421 | 1287672.4537 | 2685678.233 | 1287668.7056
35 | 2685656.7982 | 1287686.8642 | 2685665.6328 | 1287678.7261
36 | 2685648.5816 | 1287696.8837 | 2685651.2869 | 1287691.9409 | 2685656.7982 | 1287686.8642
37 | 2685648.5816 | 1287696.8837 | 2685642.3731 | 1287709.0262 | 2685639.5397 | 1287714.0116 | 2685632.256 | 1287726.828
38 | 2685648.5816 | 1287696.8837 | 2685653.328 | 1287698.6097 | 2685658.348 | 1287699.0609 | 2685670.5015 | 1287697.5363 | 2685676.3221 | 1287696.2433
39 | 2685636.3083 | 1287691.178 | 2685648.5816 | 1287696.8837
40 | 2685604.2604 | 1287668.7279 | 2685603.8055 | 1287667.1
41 | 2685603.0597 | 1287679.707 | 2685605.1179 | 1287671.7966 | 2685604.2604 | 1287668.7279
42 | 2685603.8055 | 1287667.1 | 2685603.0806 | 1287664.5059
43 | 2685603.0597 | 1287679.707 | 2685614.4888 | 1287685.6894 | 2685620.2461 | 1287688.064
44 | 2685603.0597 | 1287679.707 | 2685595.5757 | 1287677.93 | 2685593.9276 | 1287677.8222
45 | 2685597.7946 | 1287645.589 | 2685603.0806 | 1287664.5059
46 | 2685620.2461 | 1287688.064 | 2685611.8855 | 1287691.8792
47 | 2685620.2461 | 1287688.064 | 2685622.311 | 1287688.4643
48 | 2685593.9276 | 1287677.8222 | 2685585.7345 | 1287677.2864 | 2685577.4969 | 1287677.5125
49 | 2685597.7946 | 1287645.589 | 2685590.5946 | 1287619.8223
50 | 2685622.311 | 1287688.4643 | 2685628.3009 | 1287689.6256
51 | 2685577.1803 | 1287677.5212 | 2685577.4969 | 1287677.5125
52 | 2685590.5946 | 1287619.8223 | 2685431.758 | 1287317.3457
53 | 2685636.3083 | 1287691.178 | 2685628.3009 | 1287689.6256
54 | 2685575.4061 | 1287677.5699 | 2685577.1803 | 1287677.5212
55 | 2685641.8817 | 1287662.7508 | 2685642.2489 | 1287662.0017
56 | 2685636.3083 | 1287691.178 | 2685639.7032 | 1287667.1953 | 2685641.8817 | 1287662.7508
57 | 2685645.7405 | 1287656.6244 | 2685644.3037 | 1287657.8096 | 2685642.2489 | 1287662.0017
58 | 2685645.7405 | 1287656.6244 | 2685652.9148 | 1287650.7063 | 2685654.4737 | 1287649.7973
59 | 2685654.4737 | 1287649.7973 | 2685656.4486 | 1287648.6457
60 | 2685632.256 | 1287726.828 | 2685633.7556 | 1287730.4975 | 2685633.96 | 1287735.5271
61 | 2685632.256 | 1287726.828 | 2685628.7271 | 1287728.0556 | 2685625.2118 | 1287730.4065 | 2685617.7783 | 1287739.0838
62 | 2685676.3221 | 1287696.2433 | 2685680.3081 | 1287695.3578
63 | 2685660.8598 | 1287646.0734 | 2685656.4486 | 1287648.6457
64 | 2685633.96 | 1287735.5271 | 2685625.9435 | 1287762.5313
65 | 2685633.96 | 1287735.5271 | 2685653.1613 | 1287744.603 | 2685658.6621 | 1287745.0056 | 2685666.2994 | 1287738.8224 | 2685666.7528 | 1287738.5874
66 | 2685617.7783 | 1287739.0838 | 2685613.689 | 1287747.3761 | 2685611.2903 | 1287757.9072
67 | 2685695.7091 | 1287691.9366 | 2685680.3081 | 1287695.3578
68 | 2685625.9435 | 1287762.5313 | 2685625.4168 | 1287764.3057
69 | 2685695.7091 | 1287691.9366 | 2685702.4483 | 1287690.4395
70 | 2685707.9996 | 1287689.3414 | 2685704.4694 | 1287689.9905 | 2685702.4483 | 1287690.4395
71 | 2685707.9996 | 1287689.3414 | 2685713.9278 | 1287688.2513
72 | 2685713.9278 | 1287688.2513 | 2685723.7465 | 1287686.4458
73 | 2685723.7465 | 1287686.4458 | 2685735.478 | 1287684.2885
74 | 2685735.478 | 1287684.2885 | 2685738.8773 | 1287683.6635 | 2685744.0138 | 1287682.7868
75 | 2685744.0138 | 1287682.7868 | 2685751.4983 | 1287681.5093
76 | 2685567.764 | 1287797.6749 | 2685582.4768 | 1287785.7449 | 2685588.7157 | 1287782.3283
77 | 2685567.764 | 1287797.6749 | 2685559.1343 | 1287791.1585
78 | 2685567.764 | 1287797.6749 | 2685595.2114 | 1287803.7709
79 | 2685559.1343 | 1287791.1585 | 2685558.6219 | 1287790.7715
80 | 2685595.2114 | 1287803.7709 | 2685601.5098 | 1287805.1697
81 | 2685625.4168 | 1287764.3057 | 2685620.0793 | 1287782.2856
82 | 2685575.4061 | 1287677.5699 | 2685572.1661 | 1287677.6588
83 | 2685572.1661 | 1287677.6588 | 2685565.3656 | 1287677.8455
84 | 2685565.3656 | 1287677.8455 | 2685542.8453 | 1287678.4636
85 | 2685526.93 | 1287678.9004 | 2685542.8453 | 1287678.4636
86 | 2685526.93 | 1287678.9004 | 2685513.0334 | 1287679.1039
87 | 2685620.0793 | 1287782.2856 | 2685615.4049 | 1287798.0319
88 | 2685612.5575 | 1287807.6234 | 2685615.4049 | 1287798.0319
89 | 2685612.5575 | 1287807.6234 | 2685609.9796 | 1287823.9335 | 2685609.3424 | 1287827.0492
90 | 2685612.5575 | 1287807.6234 | 2685601.5098 | 1287805.1697
91 | 2685558.6219 | 1287790.7715 | 2685552.4624 | 1287786.1204 | 2685542.9809 | 1287779.2831
92 | 2685607.0882 | 1287838.0705 | 2685609.3424 | 1287827.0492
93 | 2685607.0882 | 1287838.0705 | 2685599.8687 | 1287847.0067 | 2685598.1447 | 1287848.3951
94 | 2685607.0882 | 1287838.0705 | 2685619.5197 | 1287846.0815
95 | 2685542.9809 | 1287779.2831 | 2685540.5166 | 1287777.506 | 2685531.4265 | 1287770.1009 | 2685527.3133 | 1287766.1839
96 | 2685527.3133 | 1287766.1839 | 2685523.6049 | 1287762.6524
97 | 2685511.536 | 1287743.421 | 2685511.9034 | 1287745.9853 | 2685514.7111 | 1287752.0536 | 2685519.4017 | 1287758.6496 | 2685523.6049 | 1287762.6524
98 | 2685522.034 | 1287714.6796 | 2685517.0484 | 1287721.8278 | 2685511.9773 | 1287731.6071 | 2685510.9294 | 1287739.1874 | 2685511.536 | 1287743.421
99 | 2685589.5413 | 1287855.3238 | 2685598.1447 | 1287848.3951
100 | 2685619.8997 | 1287846.3263 | 2685619.5197 | 1287846.0815
101 | 2685589.5413 | 1287855.3238 | 2685588.4482 | 1287856.2041
102 | 2685619.8997 | 1287846.3263 | 2685623.9673 | 1287848.9476 | 2685628.7721 | 1287853.2726
103 | 2685639.3018 | 1287862.7511 | 2685628.7721 | 1287853.2726
104 | 2685513.0334 | 1287679.1039 | 2685500.8677 | 1287679.282
105 | 2685496.1691 | 1287679.3507 | 2685500.8677 | 1287679.282
106 | 2685496.1691 | 1287679.3507 | 2685484.9905 | 1287679.5144 | 2685479.5486 | 1287679.3932
107 | 2685464.7228 | 1287679.063 | 2685479.5486 | 1287679.3932
108 | 2685464.7228 | 1287679.063 | 2685456.2957 | 1287678.8753 | 2685455.5185 | 1287678.7929
109 | 2685439.063 | 1287677.0481 | 2685455.5185 | 1287678.7929
110 | 2685439.063 | 1287677.0481 | 2685429.9147 | 1287676.0781
111 | 2685412.1907 | 1287674.1989 | 2685429.9147 | 1287676.0781
112 | 2685409.1711 | 1287673.8787 | 2685412.1907 | 1287674.1989
113 | 2685409.1711 | 1287673.8787 | 2685398.4516 | 1287672.7422 | 2685393.8089 | 1287672.6565
114 | 2685388.3658 | 1287672.5561 | 2685393.8089 | 1287672.6565
115 | 2685388.3658 | 1287672.5561 | 2685378.6731 | 1287672.3774 | 2685372.7326 | 1287672.7934
116 | 2685361.6957 | 1287673.5791 | 2685361.8357 | 1287673.5566 | 2685372.7326 | 1287672.7934
117 | 2685361.6957 | 1287673.5791 | 2685349.4362 | 1287675.5518
118 | 2685330.2014 | 1287678.6469 | 2685349.4362 | 1287675.5518
119 | 2685323.4033 | 1287679.7408 | 2685330.2014 | 1287678.6469
120 | 2685312.8286 | 1287681.4424 | 2685323.4033 | 1287679.7408
121 | 2685312.8286 | 1287681.4424 | 2685310.2339 | 1287681.8561
122 | 2685639.3018 | 1287862.7511 | 2685642.8282 | 1287865.9255 | 2685643.5658 | 1287866.5053
123 | 2685643.5658 | 1287866.5053 | 2685651.9515 | 1287873.0977 | 2685652.8543 | 1287873.7456
124 | 2685659.3205 | 1287878.3857 | 2685652.8543 | 1287873.7456
125 | 2685659.3205 | 1287878.3857 | 2685665.5236 | 1287882.8369 | 2685669.7484 | 1287885.4078
126 | 2685677.2044 | 1287889.9448 | 2685669.7484 | 1287885.4078

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685941.1201 | 1287640.8654
1 | 2685962.0404 | 1287638.0454
2 | 2685921.9368 | 1287643.4512
3 | 2685920.7789 | 1287630.7686
4 | 2685897.9478 | 1287648.4061
5 | 2685920.2726 | 1287625.2228
6 | 2685884.221 | 1287651.2413
7 | 2685919.9187 | 1287621.3469
8 | 2685878.741 | 1287652.7218
9 | 2685860.3182 | 1287657.6989
10 | 2685840.7738 | 1287662.979
11 | 2685822.4654 | 1287667.9252
12 | 2685821.1035 | 1287668.2931
13 | 2685793.2476 | 1287674.3836
14 | 2685780.2936 | 1287676.5946
15 | 2685763.5516 | 1287679.4521
16 | 2685839.4961 | 1287616.9134
17 | 2685811.5708 | 1287618.4737
18 | 2685860.3013 | 1287616.3365
19 | 2685796.3986 | 1287619.9152
20 | 2685870.8658 | 1287616.2491
21 | 2685786.8034 | 1287621.4994
22 | 2685898.2967 | 1287616.0219
23 | 2685885.4001 | 1287587.9254
24 | 2685751.7459 | 1287634.0159
25 | 2685751.605 | 1287634.0662
26 | 2685756.5211 | 1287680.6521
27 | 2685733.9192 | 1287640.3806
28 | 2685738.0708 | 1287638.8983
29 | 2685716.1533 | 1287646.7235
30 | 2685714.3879 | 1287647.3538
31 | 2685704.2604 | 1287651.8595
32 | 2685694.7009 | 1287658.0468
33 | 2685682.4699 | 1287665.9633
34 | 2685678.233 | 1287668.7056
35 | 2685665.6328 | 1287678.7261
36 | 2685656.7982 | 1287686.8642
37 | 2685648.5816 | 1287696.8837
38 | 2685604.2604 | 1287668.7279
39 | 2685603.8055 | 1287667.1
40 | 2685603.0597 | 1287679.707
41 | 2685603.0806 | 1287664.5059
42 | 2685620.2461 | 1287688.064
43 | 2685593.9276 | 1287677.8222
44 | 2685597.7946 | 1287645.589
45 | 2685611.8855 | 1287691.8792
46 | 2685622.311 | 1287688.4643
47 | 2685577.4969 | 1287677.5125
48 | 2685590.5946 | 1287619.8223
49 | 2685628.3009 | 1287689.6256
50 | 2685577.1803 | 1287677.5212
51 | 2685431.758 | 1287317.3457
52 | 2685641.8817 | 1287662.7508
53 | 2685642.2489 | 1287662.0017
54 | 2685636.3083 | 1287691.178
55 | 2685645.7405 | 1287656.6244
56 | 2685654.4737 | 1287649.7973
57 | 2685632.256 | 1287726.828
58 | 2685676.3221 | 1287696.2433
59 | 2685656.4486 | 1287648.6457
60 | 2685633.96 | 1287735.5271
61 | 2685617.7783 | 1287739.0838
62 | 2685680.3081 | 1287695.3578
63 | 2685660.8598 | 1287646.0734
64 | 2685625.9435 | 1287762.5313
65 | 2685666.7528 | 1287738.5874
66 | 2685611.2903 | 1287757.9072
67 | 2685695.7091 | 1287691.9366
68 | 2685702.4483 | 1287690.4395
69 | 2685707.9996 | 1287689.3414
70 | 2685713.9278 | 1287688.2513
71 | 2685723.7465 | 1287686.4458
72 | 2685735.478 | 1287684.2885
73 | 2685744.0138 | 1287682.7868
74 | 2685588.7157 | 1287782.3283
75 | 2685567.764 | 1287797.6749
76 | 2685559.1343 | 1287791.1585
77 | 2685595.2114 | 1287803.7709
78 | 2685625.4168 | 1287764.3057
79 | 2685575.4061 | 1287677.5699
80 | 2685572.1661 | 1287677.6588
81 | 2685565.3656 | 1287677.8455
82 | 2685542.8453 | 1287678.4636
83 | 2685526.93 | 1287678.9004
84 | 2685751.4983 | 1287681.5093
85 | 2685620.0793 | 1287782.2856
86 | 2685615.4049 | 1287798.0319
87 | 2685612.5575 | 1287807.6234
88 | 2685558.6219 | 1287790.7715
89 | 2685601.5098 | 1287805.1697
90 | 2685609.3424 | 1287827.0492
91 | 2685607.0882 | 1287838.0705
92 | 2685542.9809 | 1287779.2831
93 | 2685527.3133 | 1287766.1839
94 | 2685523.6049 | 1287762.6524
95 | 2685511.536 | 1287743.421
96 | 2685598.1447 | 1287848.3951
97 | 2685619.5197 | 1287846.0815
98 | 2685589.5413 | 1287855.3238
99 | 2685619.8997 | 1287846.3263
100 | 2685588.4482 | 1287856.2041
101 | 2685628.7721 | 1287853.2726
102 | 2685522.034 | 1287714.6796
103 | 2685513.0335 | 1287679.1039
104 | 2685500.8677 | 1287679.282
105 | 2685496.1691 | 1287679.3507
106 | 2685479.5486 | 1287679.3932
107 | 2685464.7228 | 1287679.063
108 | 2685455.5185 | 1287678.7929
109 | 2685439.063 | 1287677.0481
110 | 2685429.9147 | 1287676.0781
111 | 2685412.1907 | 1287674.1989
112 | 2685409.1711 | 1287673.8787
113 | 2685393.8089 | 1287672.6565
114 | 2685388.3658 | 1287672.5561
115 | 2685372.7326 | 1287672.7934
116 | 2685361.6957 | 1287673.5791
117 | 2685349.4362 | 1287675.5518
118 | 2685330.2014 | 1287678.6469
119 | 2685323.4033 | 1287679.7408
120 | 2685312.8286 | 1287681.4424
121 | 2685310.2339 | 1287681.8561
122 | 2685639.3018 | 1287862.7511
123 | 2685643.5658 | 1287866.5053
124 | 2685652.8543 | 1287873.7456
125 | 2685659.3205 | 1287878.3857
126 | 2685669.7484 | 1287885.4078
127 | 2685677.2044 | 1287889.9447
128 | 2685636.3083 | 1287691.178

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1