## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-14_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-14_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-14_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-14_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-14_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-14_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-14_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-14_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-14_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-14_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-14_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-14_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-14_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-14_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-14_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-14_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-14_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-14_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-14_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-14_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-14_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-14_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-14_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-14_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-14_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-14_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-14_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-14_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-14_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-14_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-14_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-14_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-14_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-14_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-14_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-14_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-14_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-14_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-14_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-14_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-14_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-14_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-14_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-14_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-14_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-14_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-14_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-14_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-14_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-14_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-14_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-14_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-14_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-14_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-14_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-14_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-14_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-14_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-14_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-14_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-14_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-14_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-14_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-14_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-14_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-14_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-14_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-14_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-14_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-14_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-14_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_295-14_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_295-14_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_295-14_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_295-14_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_295-14_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_295-14_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_295-14_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_295-14_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_295-14_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_295-14_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_295-14_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_295-14_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_295-14_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_417_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-14_0_5_load_0 | 0 | 0.0022303 | 0.00055898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-14_0_5_load_3 | 3 | 0.0021534 | 0.00053968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-14_0_5_load_4 | 4 | 0.0017491 | 0.00043836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-14_0_5_load_7 | 6 | 0.00078082 | 0.00019569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-14_0_5_load_8 | 7 | 0.0016718 | 0.000419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-14_0_5_load_149 | 8 | 0.0077928 | 0.0019531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-14_0_5_load_9 | 9 | 0.0027446 | 0.00068786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-14_0_5_load_43 | 10 | 0.0048098 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-14_0_5_load_41 | 12 | 0.0015001 | 0.00037597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-14_0_5_load_11 | 13 | 0.0031924 | 0.0008001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-14_0_5_load_12 | 14 | 0.0019856 | 0.00049764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-14_0_5_load_13 | 15 | 0.0044761 | 0.0011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-14_0_5_load_15 | 16 | 0.0043266 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-14_0_5_load_16 | 17 | 0.003717 | 0.00093156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-14_0_5_load_17 | 18 | 0.0078547 | 0.0019686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-14_0_5_load_18 | 19 | 0.0058789 | 0.0014734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-14_0_5_load_27 | 20 | 0.0038543 | 0.00096598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-14_0_5_load_28 | 21 | 0.00092144 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-14_0_5_load_19 | 22 | 0.0058654 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-14_0_5_load_21 | 23 | 0.0021418 | 0.00053677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-14_0_5_load_24 | 24 | 0.001749 | 0.00043835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-14_0_5_load_22 | 25 | 0.0052595 | 0.0013182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-14_0_5_load_110 | 26 | 0.0038293 | 0.00095971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-14_0_5_load_25 | 27 | 0.0032878 | 0.00082401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-14_0_5_load_108 | 28 | 0.0018969 | 0.00047542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-14_0_5_load_129 | 29 | 0.0065623 | 0.0016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-14_0_5_load_26 | 31 | 0.0043309 | 0.0010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-14_0_5_load_32 | 32 | 0.0063098 | 0.0015814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-14_0_5_load_33 | 33 | 0.0035031 | 0.00087796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-14_0_5_load_29 | 34 | 0.0014959 | 0.0003749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-14_0_5_load_30 | 35 | 0.00090856 | 0.00022771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-14_0_5_load_35 | 38 | 0.0012608 | 0.00031598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-14_0_5_load_42 | 39 | 0.0020897 | 0.00052372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-14_0_5_load_36 | 41 | 0.0022425 | 0.00056203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-14_0_5_load_37 | 42 | 0.0024569 | 0.00061575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-14_0_5_load_39 | 43 | 0.002471 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-14_0_5_load_40 | 44 | 0.0014095 | 0.00035324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-14_0_5_load_44 | 45 | 0.0053608 | 0.0013435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-14_0_5_load_77 | 46 | 0.0035621 | 0.00089276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-14_0_5_load_78 | 48 | 0.0043697 | 0.0010952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-14_0_5_load_46 | 49 | 0.0016796 | 0.00042094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-14_0_5_load_47 | 50 | 0.0041132 | 0.0010309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-14_0_5_load_51 | 51 | 0.0018567 | 0.00046534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-14_0_5_load_48 | 52 | 0.0011658 | 0.00029218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-14_0_5_load_66 | 53 | 0.0041343 | 0.0010361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-14_0_5_load_49 | 54 | 0.0017565 | 0.00044021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-14_0_5_load_56 | 56 | 0.0062866 | 0.0015756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-14_0_5_load_64 | 57 | 0.0038274 | 0.00095925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-14_0_5_load_54 | 58 | 0.0055977 | 0.0014029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-14_0_5_load_65 | 59 | 0.0016981 | 0.00042558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-14_0_5_load_52 | 60 | 0.0087151 | 0.0021842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-14_0_5_load_53 | 61 | 0.0028508 | 0.00071449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-14_0_5_load_55 | 62 | 0.001351 | 0.0003386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-14_0_5_load_57 | 63 | 0.002091 | 0.00052405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-14_0_5_load_59 | 64 | 0.0043472 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-14_0_5_load_58 | 65 | 0.0018885 | 0.00047331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-14_0_5_load_63 | 66 | 0.0010664 | 0.00026727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-14_0_5_load_147 | 67 | 0.0027865 | 0.00069836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-14_0_5_load_67 | 68 | 0.0017474 | 0.00043795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-14_0_5_load_68 | 69 | 0.0016127 | 0.00040418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-14_0_5_load_71 | 71 | 0.0006973 | 0.00017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-14_0_5_load_72 | 72 | 0.0042791 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-14_0_5_load_86 | 75 | 0.0093483 | 0.0023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-14_0_5_load_85 | 77 | 0.0071941 | 0.001803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-14_0_5_load_87 | 79 | 0.0032077 | 0.00080392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-14_0_5_load_131 | 80 | 0.0067018 | 0.0016796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-14_0_5_load_130 | 81 | 0.0048069 | 0.0012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-14_0_5_load_80 | 83 | 0.0053612 | 0.0013437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-14_0_5_load_84 | 85 | 0.0052153 | 0.0013071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-14_0_5_load_91 | 86 | 0.0023138 | 0.00057988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-14_0_5_load_94 | 87 | 0.0029939 | 0.00075035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-14_0_5_load_92 | 89 | 0.0030223 | 0.00075745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-14_0_5_load_89 | 91 | 0.012428 | 0.0031148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-14_0_5_load_90 | 92 | 0.027638 | 0.0069267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-14_0_5_load_98 | 93 | 0.0057281 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-14_0_5_load_128 | 94 | 0.0032116 | 0.00080491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-14_0_5_load_100 | 98 | 0.0072754 | 0.0018234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-14_0_5_load_101 | 99 | 0.0061702 | 0.0015464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-14_0_5_load_102 | 101 | 0.0049686 | 0.0012453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-14_0_5_load_127 | 102 | 0.002178 | 0.00054587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-14_0_5_load_134 | 103 | 0.0071369 | 0.0017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-14_0_5_load_132 | 104 | 0.027063 | 0.0067826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-14_0_5_load_103 | 105 | 0.0042042 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-14_0_5_load_104 | 106 | 0.0034484 | 0.00086424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_295-14_0_5_load_105 | 107 | 0.0067955 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_295-14_0_5_load_109 | 108 | 0.0052074 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_295-14_0_5_load_107 | 109 | 0.010705 | 0.0026829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_295-14_0_5_load_106 | 110 | 0.0079915 | 0.0020029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_295-14_0_5_load_111 | 111 | 0.0072621 | 0.0018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_295-14_0_5_load_112 | 112 | 0.0021536 | 0.00053975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_295-14_0_5_load_113 | 113 | 0.0037006 | 0.00092747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_295-14_0_5_load_114 | 114 | 0.002094 | 0.00052481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_295-14_0_5_load_117 | 117 | 0.0022992 | 0.00057623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_295-14_0_5_load_124 | 120 | 0.0049083 | 0.0012301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_295-14_0_5_load_118 | 121 | 0.0071331 | 0.0017877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_295-14_0_5_load_143 | 123 | 0.0025332 | 0.00063488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_295-14_0_5_load_141 | 124 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_295-14_0_5_load_125 | 125 | 0.0067361 | 0.0016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_295-14_0_5_load_144 | 126 | 0.0031799 | 0.00079696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_295-14_0_5_load_139 | 127 | 0.0023937 | 0.00059992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_295-14_0_5_load_146 | 129 | 0.0044591 | 0.0011175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_295-14_0_5_load_145 | 130 | 0.0013693 | 0.00034317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_295-14_0_5_load_135 | 132 | 0.0031909 | 0.00079971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_295-14_0_5_load_138 | 134 | 0.0023979 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_295-14_0_5_load_140 | 135 | 0.0028687 | 0.00071897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_295-14_0_5_load_142 | 136 | 0.0056556 | 0.0014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_295-14_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_295-14_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-14_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0027353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_295-14_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_295-14_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.031369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-14_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_295-14_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.02518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_295-14_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.00052045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_295-14_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_295-14_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0064047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_295-14_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_295-14_0_5_line_12 |  | 11 | 67 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_295-14_0_5_line_13 |  | 11 | 66 | 0.029039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_295-14_0_5_line_14 |  | 12 | 37 | 0.02302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-14_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.019278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_295-14_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.010371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-14_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_295-14_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0087152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_295-14_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_295-14_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0063251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_295-14_0_5_line_21 |  | 19 | 22 | 0.022262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_295-14_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.00664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_295-14_0_5_line_23 |  | 21 | 34 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_295-14_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_295-14_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0098137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_295-14_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 0.0045138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_295-14_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0064217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_295-14_0_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_295-14_0_5_line_29 |  | 27 | 31 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_295-14_0_5_line_30 |  | 28 | 110 | 0.017383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_295-14_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.026239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_295-14_0_5_line_32 |  | 30 | 94 | 0.020421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_295-14_0_5_line_33 |  | 30 | 91 | 0.0092678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_295-14_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0010837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_295-14_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_295-14_0_5_line_36 |  | 33 | 40 | 0.027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_295-14_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.00634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_295-14_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_295-14_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-14_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.04389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_295-14_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0066269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_295-14_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_295-14_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-14_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_295-14_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_295-14_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0077117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_295-14_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0056336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_295-14_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0091292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_295-14_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0032352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_295-14_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_295-14_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.024265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_295-14_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.025659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_295-14_0_5_line_53 |  | 48 | 82 | 0.0018545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_295-14_0_5_line_54 |  | 49 | 51 | 0.020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_295-14_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.032961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_295-14_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.024115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_295-14_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0061271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_295-14_0_5_line_58 |  | 53 | 59 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_295-14_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0094562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_295-14_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.014658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_295-14_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_295-14_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_295-14_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_295-14_0_5_line_64 |  | 59 | 68 | 0.0066943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-14_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_295-14_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0039137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_295-14_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.003164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-14_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_295-14_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.002961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_295-14_0_5_line_70 |  | 68 | 69 | 0.022059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-14_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0027704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_295-14_0_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_295-14_0_5_line_73 |  | 72 | 73 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_295-14_0_5_line_74 |  | 73 | 78 | 0.003699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_295-14_0_5_line_75 |  | 74 | 75 | 0.050536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_295-14_0_5_line_76 |  | 74 | 76 | 0.003864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_295-14_0_5_line_77 |  | 75 | 79 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_295-14_0_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.026984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_295-14_0_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.034595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_295-14_0_5_line_80 |  | 78 | 85 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_295-14_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.029702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-14_0_5_line_82 |  | 81 | 98 | 0.021701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-14_0_5_line_83 |  | 82 | 83 | 0.05983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_295-14_0_5_line_84 |  | 82 | 84 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_295-14_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_295-14_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0045044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_295-14_0_5_line_87 |  | 86 | 89 | 0.022548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_295-14_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 0.01831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_295-14_0_5_line_89 |  | 88 | 99 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_295-14_0_5_line_90 |  | 88 | 96 | 0.024686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_295-14_0_5_line_91 |  | 89 | 96 | 0.008785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_295-14_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.022126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_295-14_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_295-14_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.046164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_295-14_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.031325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_295-14_0_5_line_96 |  | 94 | 102 | 0.022328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_295-14_0_5_line_97 |  | 95 | 100 | 0.077969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_295-14_0_5_line_98 |  | 95 | 97 | 0.00401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_295-14_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.061524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_295-14_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.019189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_295-14_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0029237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-14_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.012777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_295-14_0_5_line_103 |  | 100 | 104 | 0.0084379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-14_0_5_line_104 |  | 101 | 105 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-14_0_5_line_105 |  | 102 | 115 | 0.0083635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-14_0_5_line_106 |  | 104 | 125 | 0.034976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_295-14_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 6.234e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_295-14_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.017416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_295-14_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0048491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_295-14_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_295-14_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0051094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-14_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 1.1792e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_295-14_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_295-14_0_5_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0090726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_295-14_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_295-14_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.03247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_295-14_0_5_line_117 |  | 116 | 119 | 0.01086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_295-14_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_295-14_0_5_line_119 |  | 118 | 120 | 0.016443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_295-14_0_5_line_120 |  | 118 | 121 | 0.040147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_295-14_0_5_line_121 |  | 119 | 122 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_295-14_0_5_line_122 |  | 119 | 121 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_295-14_0_5_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0097975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_295-14_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0025625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_295-14_0_5_line_125 |  | 123 | 126 | 0.018836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_295-14_0_5_line_126 |  | 124 | 127 | 0.025324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_295-14_0_5_line_127 |  | 126 | 130 | 0.0011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_295-14_0_5_line_128 |  | 127 | 134 | 0.022542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_295-14_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.029192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_295-14_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.036019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_295-14_0_5_line_131 |  | 129 | 131 | 0.046958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_295-14_0_5_line_132 |  | 131 | 133 | 0.052301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_295-14_0_5_line_133 |  | 132 | 133 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_295-14_0_5_line_134 |  | 134 | 135 | 0.009654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_295-14_0_5_line_135 |  | 135 | 136 | 0.0035854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-14_0_5_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2687411.5524 | 1234425.8605 | 2687401.2842 | 1234418.3375 | 2687384.4431 | 1234409.689
1 | 2687362.9387 | 1234396.8362 | 2687372.4846 | 1234403.548 | 2687384.4431 | 1234409.689
2 | 2687411.5524 | 1234425.8605 | 2687411.9924 | 1234430.4258 | 2687410.1439 | 1234435.6579
3 | 2687411.5524 | 1234425.8605 | 2687414.1257 | 1234426.7876
4 | 2687362.9387 | 1234396.8362 | 2687363.7789 | 1234395.303 | 2687364.0013 | 1234393.5606 | 2687363.5645 | 1234391.8641 | 2687362.5332 | 1234390.4368 | 2687379.9272 | 1234376.2157
5 | 2687410.1439 | 1234435.6579 | 2687385.9375 | 1234455.6097
6 | 2687436.9039 | 1234434.9938 | 2687414.1257 | 1234426.7876
7 | 2687379.9272 | 1234376.2157 | 2687392.6269 | 1234365.1279 | 2687399.4769 | 1234360.4032
8 | 2687385.9375 | 1234455.6097 | 2687385.5359 | 1234455.9407
9 | 2687436.9039 | 1234434.9938 | 2687447.9927 | 1234438.9887
10 | 2687404.7491 | 1234356.7668 | 2687399.4769 | 1234360.4032
11 | 2687460.9881 | 1234442.7322 | 2687453.6096 | 1234441.0123 | 2687447.9927 | 1234438.9887
12 | 2687404.7491 | 1234356.7668 | 2687394.0998 | 1234344.1865
13 | 2687404.7491 | 1234356.7668 | 2687428.648 | 1234340.2707
14 | 2687483.6125 | 1234441.9211 | 2687468.2231 | 1234444.4186 | 2687460.9881 | 1234442.7322
15 | 2687405.797 | 1234556.4962 | 2687417.4248 | 1234541.1201
16 | 2687417.4248 | 1234541.1201 | 2687423.6801 | 1234532.8484
17 | 2687433.1368 | 1234520.3282 | 2687431.547 | 1234522.4457 | 2687423.6801 | 1234532.8484
18 | 2687433.1368 | 1234520.3282 | 2687438.3697 | 1234513.3589
19 | 2687448.8477 | 1234499.4039 | 2687438.3697 | 1234513.3589
20 | 2687468.9081 | 1234582.9763 | 2687472.2173 | 1234577.586
21 | 2687483.8647 | 1234558.6142 | 2687472.2173 | 1234577.586
22 | 2687448.8477 | 1234499.4039 | 2687452.8345 | 1234494.0941
23 | 2687452.8345 | 1234494.0941 | 2687454.2795 | 1234492.1697 | 2687463.4731 | 1234479.171
24 | 2687483.8647 | 1234558.6142 | 2687485.3415 | 1234556.2086
25 | 2687485.3415 | 1234556.2086 | 2687486.8789 | 1234553.7044 | 2687490.3666 | 1234547.7795
26 | 2687492.6564 | 1234543.8896 | 2687490.3666 | 1234547.7795
27 | 2687450.5338 | 1234649.0418 | 2687456.2355 | 1234646.0873
28 | 2687456.2355 | 1234646.0873 | 2687459.5554 | 1234644.3669 | 2687465.7161 | 1234641.6241
29 | 2687504.1183 | 1234524.4179 | 2687492.6564 | 1234543.8896
30 | 2687481.5964 | 1234634.5541 | 2687465.7161 | 1234641.6241
31 | 2687483.3571 | 1234706.4504 | 2687472.3634 | 1234719.9537 | 2687465.2919 | 1234725.2355
32 | 2687483.3571 | 1234706.4504 | 2687500.0223 | 1234718.2525
33 | 2687483.3571 | 1234706.4504 | 2687489.2526 | 1234699.2995
34 | 2687504.1183 | 1234524.4179 | 2687504.6681 | 1234523.484
35 | 2687504.6681 | 1234523.484 | 2687511.5743 | 1234511.7517
36 | 2687525.6241 | 1234487.8835 | 2687511.5743 | 1234511.7517
37 | 2687467.1341 | 1234473.9948 | 2687463.4731 | 1234479.171
38 | 2687478.3451 | 1234452.6068 | 2687468.1957 | 1234472.4938 | 2687467.1341 | 1234473.9948
39 | 2687483.6125 | 1234441.9211 | 2687478.3451 | 1234452.6068
40 | 2687478.3451 | 1234452.6068 | 2687483.0628 | 1234456.6235 | 2687496.7598 | 1234473.9375 | 2687508.938 | 1234480.7772 | 2687510.4559 | 1234481.4237
41 | 2687483.6125 | 1234441.9211 | 2687487.537 | 1234436.5812
42 | 2687525.6241 | 1234487.8835 | 2687510.4559 | 1234481.4237
43 | 2687525.6241 | 1234487.8835 | 2687533.5053 | 1234473.7702
44 | 2687525.6241 | 1234487.8835 | 2687531.0498 | 1234496.8327
45 | 2687533.5053 | 1234473.7702 | 2687537.0541 | 1234467.4151 | 2687542.8992 | 1234458.0397
46 | 2687535.0477 | 1234503.4271 | 2687531.0498 | 1234496.8327
47 | 2687542.8992 | 1234458.0397 | 2687545.8796 | 1234453.2591
48 | 2687535.0477 | 1234503.4271 | 2687539.7806 | 1234511.2337
49 | 2687547.5912 | 1234450.5138 | 2687545.8796 | 1234453.2591
50 | 2687539.7806 | 1234511.2337 | 2687545.0096 | 1234519.8585 | 2687551.433 | 1234532.5651
51 | 2687547.5912 | 1234450.5138 | 2687565.1961 | 1234433.8146
52 | 2687547.5912 | 1234450.5138 | 2687545.8984 | 1234449.288 | 2687556.7484 | 1234431.7131 | 2687557.7375 | 1234428.9717
53 | 2687552.2697 | 1234534.2201 | 2687551.433 | 1234532.5651
54 | 2687565.1961 | 1234433.8146 | 2687580.2121 | 1234419.5711
55 | 2687557.7375 | 1234428.9717 | 2687567.088 | 1234403.0561 | 2687568.1923 | 1234397.7598
56 | 2687580.2121 | 1234419.5711 | 2687597.7078 | 1234402.9754
57 | 2687568.1923 | 1234397.7598 | 2687569.4429 | 1234391.7617
58 | 2687606.5654 | 1234392.9566 | 2687602.0263 | 1234398.8791 | 2687597.7078 | 1234402.9754
59 | 2687571.3731 | 1234382.5046 | 2687569.4429 | 1234391.7617
60 | 2687571.3731 | 1234382.5046 | 2687557.8041 | 1234376.9612
61 | 2687571.3731 | 1234382.5046 | 2687572.1071 | 1234373.2866 | 2687571.1734 | 1234363.6993 | 2687570.2002 | 1234360.2106
62 | 2687557.8041 | 1234376.9612 | 2687555.7586 | 1234376.1255 | 2687551.834 | 1234373.766 | 2687546.7557 | 1234370.0775 | 2687542.418 | 1234370.5806 | 2687540.3084 | 1234369.8935
63 | 2687537.4206 | 1234354.8403 | 2687537.7631 | 1234363.3291 | 2687539.6184 | 1234368.9382 | 2687540.3084 | 1234369.8935 | 2687540.3084 | 1234369.8935
64 | 2687610.6376 | 1234387.6434 | 2687606.5654 | 1234392.9566
65 | 2687537.4206 | 1234354.8403 | 2687537.1808 | 1234348.8992 | 2687536.4405 | 1234347.7652 | 2687527.2365 | 1234345.3631
66 | 2687527.2365 | 1234345.3631 | 2687523.4496 | 1234344.3748
67 | 2687523.4496 | 1234344.3748 | 2687520.3881 | 1234343.5758
68 | 2687520.3881 | 1234343.5758 | 2687518.3335 | 1234343.0396
69 | 2687516.3369 | 1234340.8531 | 2687518.3335 | 1234343.0396 | 2687518.3335 | 1234343.0396
70 | 2687610.6376 | 1234387.6434 | 2687616.0903 | 1234380.5289 | 2687621.8251 | 1234368.7562
71 | 2687623.0383 | 1234366.2656 | 2687621.8251 | 1234368.7562
72 | 2687623.0383 | 1234366.2656 | 2687624.0831 | 1234362.6673 | 2687625.8275 | 1234356.1259
73 | 2687625.5315 | 1234451.274 | 2687633.1242 | 1234440.6399
74 | 2687623.3824 | 1234454.2889 | 2687625.5315 | 1234451.274
75 | 2687655.552 | 1234497.6609 | 2687623.397 | 1234536.6477
76 | 2687655.552 | 1234497.6609 | 2687652.6757 | 1234495.0722
77 | 2687623.397 | 1234536.6477 | 2687608.0903 | 1234555.2065
78 | 2687652.6757 | 1234495.0722 | 2687647.8493 | 1234490.7313 | 2687646.7471 | 1234490.526 | 2687644.9922 | 1234490.4334 | 2687640.0382 | 1234486.5353 | 2687639.2154 | 1234484.8331 | 2687639.8355 | 1234482.8297 | 2687634.4371 | 1234478.269 | 2687634.591 | 1234478.0649
79 | 2687623.3824 | 1234454.2889 | 2687641.4017 | 1234469.0318 | 2687634.591 | 1234478.0649
80 | 2687623.3824 | 1234454.2889 | 2687612.6623 | 1234469.3028
81 | 2687599.138 | 1234573.0421 | 2687616.1705 | 1234552.1302 | 2687617.9165 | 1234550.0299
82 | 2687599.138 | 1234573.0421 | 2687585.4332 | 1234589.8686
83 | 2687552.2697 | 1234534.2201 | 2687557.0813 | 1234531.3445 | 2687565.8232 | 1234521.1883 | 2687587.8241 | 1234500.5311 | 2687594.9281 | 1234492.6027
84 | 2687552.2697 | 1234534.2201 | 2687555.1418 | 1234545.8263
85 | 2687594.9281 | 1234492.6027 | 2687600.3316 | 1234486.5722 | 2687612.6623 | 1234469.3028
86 | 2687555.1418 | 1234545.8263 | 2687557.0656 | 1234549.8991
87 | 2687557.0656 | 1234549.8991 | 2687566.6957 | 1234570.287
88 | 2687547.3855 | 1234587.2082 | 2687554.4516 | 1234570.3167
89 | 2687547.3855 | 1234587.2082 | 2687540.4944 | 1234595.1795
90 | 2687547.3855 | 1234587.2082 | 2687570.4478 | 1234578.2304
91 | 2687570.4478 | 1234578.2304 | 2687566.6957 | 1234570.287
92 | 2687503.3278 | 1234682.2271 | 2687489.2526 | 1234699.2995
93 | 2687503.3278 | 1234682.2271 | 2687507.9926 | 1234683.1409 | 2687509.9095 | 1234682.5131 | 2687511.7314 | 1234681.1389 | 2687522.7935 | 1234667.805
94 | 2687552.2688 | 1234632.2762 | 2687522.7935 | 1234667.805
95 | 2687572.2698 | 1234608.1675 | 2687552.2688 | 1234632.2762
96 | 2687500.0223 | 1234718.2525 | 2687512.2829 | 1234726.9353 | 2687512.2988 | 1234734.239
97 | 2687572.2698 | 1234608.1675 | 2687575.573 | 1234611.0738 | 2687583.2883 | 1234613.5448 | 2687585.689 | 1234614.5031 | 2687591.5041 | 1234618.525 | 2687605.3117 | 1234624.1881 | 2687611.9182 | 1234625.8756 | 2687619.9198 | 1234627.9284 | 2687619.8276 | 1234631.0959 | 2687618.1773 | 1234653.6766
98 | 2687574.8362 | 1234605.0809 | 2687572.2698 | 1234608.1675
99 | 2687574.8362 | 1234605.0809 | 2687576.0411 | 1234606.0216 | 2687577.3545 | 1234604.74 | 2687579.7465 | 1234604.753 | 2687581.4482 | 1234606.913 | 2687580.8607 | 1234608.7612 | 2687579.6033 | 1234609.8435 | 2687577.04 | 1234609.1274 | 2687572.7723 | 1234584.358 | 2687571.2038 | 1234583.9457 | 2687569.6423 | 1234584.6009 | 2687569.9596 | 1234586.696 | 2687571.1724 | 1234587.6145 | 2687572.6906 | 1234587.8481 | 2687574.1856 | 1234587.0807 | 2687575.2753 | 1234585.5735 | 2687575.1554 | 1234581.8913 | 2687570.4478 | 1234578.2304
100 | 2687574.8362 | 1234605.0809 | 2687574.4067 | 1234603.4067 | 2687585.4332 | 1234589.8686
101 | 2687538.5823 | 1234597.3913 | 2687540.4944 | 1234595.1795
102 | 2687618.1773 | 1234653.6766 | 2687625.2447 | 1234664.3214
103 | 2687618.1773 | 1234653.6766 | 2687617.5337 | 1234662.0899
104 | 2687538.5823 | 1234597.3913 | 2687526.8843 | 1234610.9231 | 2687523.5689 | 1234613.5945
105 | 2687512.317 | 1234742.6025 | 2687512.2988 | 1234734.239
106 | 2687617.5337 | 1234662.0899 | 2687616.2827 | 1234678.4441 | 2687612.7394 | 1234690.8007 | 2687609.9608 | 1234695.8001
107 | 2687523.5204 | 1234613.6336 | 2687523.5689 | 1234613.5945
108 | 2687523.5204 | 1234613.6336 | 2687511.4626 | 1234623.3493 | 2687509.6513 | 1234624.0174
109 | 2687505.1018 | 1234625.6955 | 2687509.6513 | 1234624.0174
110 | 2687505.1018 | 1234625.6955 | 2687486.3234 | 1234632.6217
111 | 2687481.5964 | 1234634.5541 | 2687484.069 | 1234633.4532 | 2687486.3234 | 1234632.6217
112 | 2687484.9521 | 1234745.6906 | 2687484.9411 | 1234745.6949
113 | 2687484.9411 | 1234745.6949 | 2687464.5929 | 1234753.6217
114 | 2687484.9521 | 1234745.6906 | 2687488.0047 | 1234744.5015 | 2687493.7836 | 1234744.0501
115 | 2687512.317 | 1234742.6025 | 2687493.7836 | 1234744.0501
116 | 2687512.317 | 1234742.6025 | 2687526.8564 | 1234746.3638 | 2687540.3477 | 1234757.5482
117 | 2687546.2158 | 1234766.6967 | 2687540.3477 | 1234757.5482
118 | 2687504.7968 | 1234808.5833 | 2687499.6796 | 1234804.9832 | 2687495.0648 | 1234801.3938
119 | 2687504.7968 | 1234808.5833 | 2687517.4484 | 1234819.0856
120 | 2687504.7968 | 1234808.5833 | 2687515.0773 | 1234791.0777 | 2687530.7035 | 1234778.8426
121 | 2687546.2158 | 1234766.6967 | 2687550.9087 | 1234776.9955 | 2687562.395 | 1234777.3205
122 | 2687546.2158 | 1234766.6967 | 2687530.7035 | 1234778.8426
123 | 2687562.395 | 1234777.3205 | 2687571.7182 | 1234780.332
124 | 2687562.395 | 1234777.3205 | 2687564.8842 | 1234776.7123
125 | 2687587.7232 | 1234790.0065 | 2687584.7753 | 1234788.3581 | 2687575.1274 | 1234781.4332 | 2687571.7182 | 1234780.332
126 | 2687587.2903 | 1234766.0168 | 2687576.731 | 1234773.8181 | 2687564.8842 | 1234776.7123
127 | 2687587.7232 | 1234790.0065 | 2687588.7524 | 1234790.582
128 | 2687605.4206 | 1234752.6221 | 2687587.2903 | 1234766.0168
129 | 2687623.5424 | 1234792.3435 | 2687635.6315 | 1234786.1841 | 2687648.0378 | 1234777.5164 | 2687648.52 | 1234777.4321
130 | 2687623.5424 | 1234792.3435 | 2687622.4059 | 1234792.9272 | 2687608.1011 | 1234795.3403 | 2687594.0476 | 1234793.5429 | 2687588.7524 | 1234790.582
131 | 2687688.7525 | 1234787.0015 | 2687682.2473 | 1234788.2064 | 2687671.5536 | 1234789.5719 | 2687665.4868 | 1234785.1792 | 2687658.7693 | 1234775.64 | 2687648.52 | 1234777.4321
132 | 2687675.0607 | 1234736.608 | 2687679.0653 | 1234746.8522 | 2687688.7525 | 1234787.0015
133 | 2687675.0607 | 1234736.608 | 2687671.9282 | 1234730.8688 | 2687669.4188 | 1234726.2202
134 | 2687605.4206 | 1234752.6221 | 2687613.1853 | 1234746.8855
135 | 2687616.069 | 1234744.755 | 2687613.1853 | 1234746.8855

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687384.4431 | 1234409.689
1 | 2687411.5524 | 1234425.8605
2 | 2687362.9387 | 1234396.8362
3 | 2687410.1439 | 1234435.6579
4 | 2687414.1257 | 1234426.7876
5 | 2687379.9272 | 1234376.2157
6 | 2687385.9375 | 1234455.6097
7 | 2687436.9039 | 1234434.9938
8 | 2687399.4769 | 1234360.4032
9 | 2687385.5359 | 1234455.9407
10 | 2687447.9927 | 1234438.9887
11 | 2687404.7491 | 1234356.7668
12 | 2687460.9881 | 1234442.7322
13 | 2687405.797 | 1234556.4962
14 | 2687417.4248 | 1234541.1201
15 | 2687423.6801 | 1234532.8484
16 | 2687433.1368 | 1234520.3282
17 | 2687438.3697 | 1234513.3589
18 | 2687468.9081 | 1234582.9763
19 | 2687472.2173 | 1234577.586
20 | 2687448.8477 | 1234499.4039
21 | 2687452.8346 | 1234494.0941
22 | 2687483.8647 | 1234558.6142
23 | 2687485.3415 | 1234556.2086
24 | 2687490.3666 | 1234547.7795
25 | 2687450.5338 | 1234649.0418
26 | 2687456.2355 | 1234646.0873
27 | 2687492.6564 | 1234543.8896
28 | 2687465.7161 | 1234641.6241
29 | 2687465.2919 | 1234725.2355
30 | 2687483.3571 | 1234706.4504
31 | 2687504.1183 | 1234524.4179
32 | 2687504.6681 | 1234523.484
33 | 2687511.5743 | 1234511.7517
34 | 2687463.4731 | 1234479.171
35 | 2687467.1341 | 1234473.9948
36 | 2687478.3451 | 1234452.6068
37 | 2687483.6125 | 1234441.9211
38 | 2687510.4559 | 1234481.4237
39 | 2687487.537 | 1234436.5812
40 | 2687525.6241 | 1234487.8835
41 | 2687533.5053 | 1234473.7702
42 | 2687531.0498 | 1234496.8327
43 | 2687542.8992 | 1234458.0397
44 | 2687535.0477 | 1234503.4271
45 | 2687545.8796 | 1234453.2591
46 | 2687539.7806 | 1234511.2337
47 | 2687547.5912 | 1234450.5138
48 | 2687551.433 | 1234532.5651
49 | 2687565.1961 | 1234433.8146
50 | 2687557.7375 | 1234428.9717
51 | 2687580.2121 | 1234419.5711
52 | 2687568.1923 | 1234397.7598
53 | 2687597.7078 | 1234402.9754
54 | 2687569.4429 | 1234391.7617
55 | 2687571.3731 | 1234382.5046
56 | 2687557.8041 | 1234376.9612
57 | 2687570.2002 | 1234360.2106
58 | 2687540.3084 | 1234369.8935
59 | 2687606.5654 | 1234392.9566
60 | 2687537.4206 | 1234354.8403
61 | 2687527.2365 | 1234345.3631
62 | 2687523.4496 | 1234344.3748
63 | 2687520.3881 | 1234343.5758
64 | 2687518.3335 | 1234343.0396
65 | 2687516.3369 | 1234340.8531
66 | 2687428.648 | 1234340.2707
67 | 2687394.0998 | 1234344.1865
68 | 2687610.6376 | 1234387.6434
69 | 2687621.8251 | 1234368.7562
70 | 2687623.0383 | 1234366.2656
71 | 2687625.8275 | 1234356.1259
72 | 2687633.1242 | 1234440.6399
73 | 2687625.5315 | 1234451.274
74 | 2687655.552 | 1234497.6609
75 | 2687623.397 | 1234536.6477
76 | 2687652.6757 | 1234495.0722
77 | 2687634.591 | 1234478.0649
78 | 2687623.3824 | 1234454.2889
79 | 2687608.0903 | 1234555.2065
80 | 2687617.9165 | 1234550.0299
81 | 2687599.138 | 1234573.0421
82 | 2687552.2697 | 1234534.2201
83 | 2687594.9281 | 1234492.6027
84 | 2687555.1418 | 1234545.8263
85 | 2687612.6623 | 1234469.3028
86 | 2687557.0656 | 1234549.8991
87 | 2687554.4516 | 1234570.3167
88 | 2687547.3855 | 1234587.2082
89 | 2687566.6957 | 1234570.287
90 | 2687503.3278 | 1234682.2271
91 | 2687489.2526 | 1234699.2995
92 | 2687522.7935 | 1234667.805
93 | 2687552.2688 | 1234632.2762
94 | 2687500.0223 | 1234718.2525
95 | 2687572.2698 | 1234608.1675
96 | 2687570.4478 | 1234578.2304
97 | 2687574.8362 | 1234605.0809
98 | 2687585.4332 | 1234589.8686
99 | 2687540.4944 | 1234595.1795
100 | 2687618.1773 | 1234653.6766
101 | 2687538.5823 | 1234597.3913
102 | 2687512.2988 | 1234734.239
103 | 2687625.2447 | 1234664.3214
104 | 2687617.5337 | 1234662.0899
105 | 2687523.5689 | 1234613.5945
106 | 2687523.5204 | 1234613.6336
107 | 2687509.6513 | 1234624.0174
108 | 2687505.1018 | 1234625.6955
109 | 2687486.3234 | 1234632.6217
110 | 2687481.5964 | 1234634.5541
111 | 2687484.9411 | 1234745.6949
112 | 2687484.9521 | 1234745.6906
113 | 2687464.5929 | 1234753.6217
114 | 2687493.7836 | 1234744.0501
115 | 2687512.317 | 1234742.6025
116 | 2687540.3477 | 1234757.5482
117 | 2687495.0648 | 1234801.3938
118 | 2687504.7968 | 1234808.5833
119 | 2687546.2158 | 1234766.6967
120 | 2687517.4484 | 1234819.0856
121 | 2687530.7035 | 1234778.8426
122 | 2687562.395 | 1234777.3205
123 | 2687571.7182 | 1234780.332
124 | 2687564.8842 | 1234776.7123
125 | 2687609.9608 | 1234695.8001
126 | 2687587.7232 | 1234790.0065
127 | 2687587.2903 | 1234766.0168
128 | 2687623.5424 | 1234792.3435
129 | 2687648.52 | 1234777.4321
130 | 2687588.7524 | 1234790.582
131 | 2687688.7525 | 1234787.0015
132 | 2687669.4188 | 1234726.2202
133 | 2687675.0607 | 1234736.608
134 | 2687605.4206 | 1234752.6221
135 | 2687613.1853 | 1234746.8855
136 | 2687616.069 | 1234744.755
137 | 2687570.4478 | 1234578.2304

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1