## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-16_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-16_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-16_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-16_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-16_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-16_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-16_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-16_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-16_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-16_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-16_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-16_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-16_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-16_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-16_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-16_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-16_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-16_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-16_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-16_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-16_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-16_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-16_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-16_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-16_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-16_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-16_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-16_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-16_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-16_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-16_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-16_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-16_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-16_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-16_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-16_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-16_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-16_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-16_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-16_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-16_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-16_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-16_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-16_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-16_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-16_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-16_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-16_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-16_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-16_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-16_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-16_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-16_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-16_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-16_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-16_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-16_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-16_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-16_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-16_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-16_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-16_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-16_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-16_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-16_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-16_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-16_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-16_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-16_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-16_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-16_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-16_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-16_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-16_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-16_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-16_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-16_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-16_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-16_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-16_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-16_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-16_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-16_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-16_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-16_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-16_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-16_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-16_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-16_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-16_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-16_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-16_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-16_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-16_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-16_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-16_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-16_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-16_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-16_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-16_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-16_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-16_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-16_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-16_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-16_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-16_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-16_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-16_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-16_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-16_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-16_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-16_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-16_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-16_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-16_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-16_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-16_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-16_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-16_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-16_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-16_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-16_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-16_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-16_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_417_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-16_0_7_load_0 | 0 | 0.025971 | 0.006509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-16_0_7_load_55 | 1 | 0.012594 | 0.0031563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-16_0_7_load_51 | 2 | 0.0040441 | 0.0010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-16_0_7_load_53 | 3 | 0.0057902 | 0.0014512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-16_0_7_load_50 | 4 | 0.0076306 | 0.0019124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-16_0_7_load_134 | 8 | 0.0054532 | 0.0013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-16_0_7_load_9 | 11 | 0.0091394 | 0.0022906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-16_0_7_load_56 | 12 | 0.0015871 | 0.00039775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-16_0_7_load_48 | 13 | 0.013452 | 0.0033715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-16_0_7_load_33 | 17 | 0.01381 | 0.0034612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-16_0_7_load_25 | 18 | 0.0024494 | 0.00061388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-16_0_7_load_34 | 21 | 0.0012263 | 0.00030734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-16_0_7_load_58 | 22 | 0.0067774 | 0.0016986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-16_0_7_load_59 | 23 | 0.0030536 | 0.00076529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-16_0_7_load_32 | 25 | 0.010519 | 0.0026364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-16_0_7_load_61 | 27 | 0.0041581 | 0.0010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-16_0_7_load_62 | 28 | 0.0040962 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-16_0_7_load_44 | 29 | 0.0015048 | 0.00037714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-16_0_7_load_40 | 31 | 0.013678 | 0.003428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-16_0_7_load_30 | 35 | 0.010696 | 0.0026807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-16_0_7_load_49 | 36 | 0.0016265 | 0.00040764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-16_0_7_load_11 | 37 | 0.06038 | 0.015133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-16_0_7_load_130 | 40 | 0.0074707 | 0.0018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-16_0_7_load_27 | 42 | 0.0036375 | 0.00091164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-16_0_7_load_125 | 44 | 0.0042205 | 0.0010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-16_0_7_load_36 | 45 | 0.013848 | 0.0034706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-16_0_7_load_107 | 48 | 0.0028282 | 0.0007088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-16_0_7_load_124 | 51 | 0.0033256 | 0.00083348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-16_0_7_load_136 | 52 | 0.007795 | 0.0019536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-16_0_7_load_26 | 53 | 0.007417 | 0.0018589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-16_0_7_load_104 | 54 | 0.0030104 | 0.00075449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-16_0_7_load_97 | 55 | 0.0011502 | 0.00028828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-16_0_7_load_37 | 57 | 0.0057826 | 0.0014492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-16_0_7_load_105 | 58 | 0.0025923 | 0.00064969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-16_0_7_load_106 | 59 | 0.0012127 | 0.00030393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-16_0_7_load_109 | 60 | 0.0012275 | 0.00030763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-16_0_7_load_127 | 61 | 0.0033022 | 0.00082762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-16_0_7_load_47 | 62 | 0.0027954 | 0.00070059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-16_0_7_load_103 | 63 | 0.0026762 | 0.00067073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-16_0_7_load_102 | 64 | 0.0056487 | 0.0014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-16_0_7_load_91 | 66 | 0.0028827 | 0.00072248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-16_0_7_load_90 | 67 | 0.0014771 | 0.0003702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-16_0_7_load_87 | 68 | 0.0060106 | 0.0015064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-16_0_7_load_38 | 70 | 0.0031182 | 0.00078149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-16_0_7_load_39 | 71 | 0.0044339 | 0.0011112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-16_0_7_load_41 | 72 | 0.0045197 | 0.0011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-16_0_7_load_42 | 73 | 0.0046502 | 0.0011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-16_0_7_load_45 | 74 | 0.0030705 | 0.00076955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-16_0_7_load_46 | 75 | 0.0025565 | 0.00064072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-16_0_7_load_64 | 76 | 0.0052636 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-16_0_7_load_65 | 77 | 0.0039328 | 0.00098564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-16_0_7_load_66 | 78 | 0.0025574 | 0.00064096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-16_0_7_load_67 | 79 | 0.0035898 | 0.00089969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-16_0_7_load_69 | 81 | 0.0011423 | 0.00028628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-16_0_7_load_74 | 82 | 0.0016858 | 0.0004225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-16_0_7_load_73 | 83 | 0.0025582 | 0.00064114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-16_0_7_load_70 | 84 | 0.0022119 | 0.00055437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-16_0_7_load_72 | 85 | 0.0022181 | 0.0005559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-16_0_7_load_78 | 86 | 0.0040448 | 0.0010137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-16_0_7_load_76 | 88 | 0.0035089 | 0.00087941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-16_0_7_load_77 | 89 | 0.002358 | 0.00059096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-16_0_7_load_123 | 92 | 0.0038679 | 0.00096939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-16_0_7_load_79 | 93 | 0.0020513 | 0.0005141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-16_0_7_load_122 | 96 | 0.001092 | 0.00027369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-16_0_7_load_133 | 97 | 0.0018721 | 0.00046919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-16_0_7_load_101 | 98 | 0.0022109 | 0.00055411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-16_0_7_load_83 | 99 | 0.0031175 | 0.00078131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-16_0_7_load_84 | 100 | 0.0012174 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-16_0_7_load_86 | 101 | 0.0029678 | 0.0007438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-16_0_7_load_88 | 102 | 0.0020556 | 0.00051517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-16_0_7_load_113 | 104 | 0.0016452 | 0.00041233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-16_0_7_load_114 | 105 | 0.0021399 | 0.0005363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-16_0_7_load_99 | 107 | 0.011161 | 0.0027973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-16_0_7_load_96 | 108 | 0.0073263 | 0.0018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-16_0_7_load_92 | 109 | 0.007627 | 0.0019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-16_0_7_load_93 | 110 | 0.0037197 | 0.00093225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-16_0_7_load_94 | 111 | 0.010833 | 0.0027149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-16_0_7_load_95 | 112 | 0.0027232 | 0.0006825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-16_0_7_load_100 | 113 | 0.0016561 | 0.00041505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-16_0_7_load_110 | 114 | 0.0037385 | 0.00093696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-16_0_7_load_111 | 115 | 0.0078186 | 0.0019595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-16_0_7_load_119 | 117 | 0.0082342 | 0.0020637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-16_0_7_load_115 | 118 | 0.0028277 | 0.00070869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-16_0_7_load_117 | 119 | 0.0011744 | 0.00029433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_295-16_0_7_load_120 | 121 | 0.0017768 | 0.0004453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_295-16_0_7_load_118 | 122 | 0.0025808 | 0.0006468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_295-16_0_7_load_135 | 123 | 0.0022669 | 0.00056813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-16_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.074231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_295-16_0_7_line_1 |  | 1 | 5 | 0.041766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_295-16_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.004914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-16_0_7_line_3 |  | 2 | 3 | 0.032978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_295-16_0_7_line_4 |  | 2 | 4 | 0.041842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_295-16_0_7_line_5 |  | 5 | 22 | 0.00721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-16_0_7_line_6 |  | 5 | 23 | 0.015506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_295-16_0_7_line_7 |  | 6 | 7 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_295-16_0_7_line_8 |  | 6 | 8 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_295-16_0_7_line_9 |  | 7 | 18 | 0.014447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_295-16_0_7_line_10 |  | 7 | 19 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_295-16_0_7_line_11 |  | 8 | 27 | 0.073682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_295-16_0_7_line_12 |  | 9 | 10 | 0.049723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_295-16_0_7_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0051302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_295-16_0_7_line_14 |  | 9 | 12 | 0.081226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-16_0_7_line_15 |  | 10 | 13 | 0.009288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_295-16_0_7_line_16 |  | 10 | 14 | 0.051885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-16_0_7_line_17 |  | 12 | 28 | 0.047654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_295-16_0_7_line_18 |  | 14 | 29 | 0.02217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_295-16_0_7_line_19 |  | 14 | 30 | 0.01576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_295-16_0_7_line_20 |  | 15 | 16 | 0.038514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_295-16_0_7_line_21 |  | 15 | 17 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_295-16_0_7_line_22 |  | 16 | 31 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_295-16_0_7_line_23 |  | 16 | 32 | 0.050809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_295-16_0_7_line_24 |  | 17 | 20 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_295-16_0_7_line_25 |  | 18 | 36 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_295-16_0_7_line_26 |  | 19 | 37 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_295-16_0_7_line_27 |  | 20 | 21 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_295-16_0_7_line_28 |  | 21 | 30 | 0.025773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_295-16_0_7_line_29 |  | 23 | 27 | 0.0063824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_295-16_0_7_line_30 |  | 24 | 25 | 0.00217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_295-16_0_7_line_31 |  | 24 | 26 | 0.020813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_295-16_0_7_line_32 |  | 26 | 35 | 0.025333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_295-16_0_7_line_33 |  | 29 | 74 | 0.029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_295-16_0_7_line_34 |  | 32 | 45 | 0.025291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_295-16_0_7_line_35 |  | 32 | 33 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_295-16_0_7_line_36 |  | 33 | 34 | 0.064374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_295-16_0_7_line_37 |  | 33 | 35 | 0.021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_295-16_0_7_line_38 |  | 34 | 41 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_295-16_0_7_line_39 |  | 34 | 42 | 0.030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-16_0_7_line_40 |  | 36 | 62 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_295-16_0_7_line_41 |  | 38 | 39 | 0.073484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_295-16_0_7_line_42 |  | 38 | 40 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_295-16_0_7_line_43 |  | 39 | 52 | 0.005525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-16_0_7_line_44 |  | 40 | 43 | 0.030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_295-16_0_7_line_45 |  | 41 | 43 | 0.001613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_295-16_0_7_line_46 |  | 41 | 44 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_295-16_0_7_line_47 |  | 42 | 53 | 0.0080789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_295-16_0_7_line_48 |  | 43 | 56 | 0.046011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_295-16_0_7_line_49 |  | 44 | 49 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_295-16_0_7_line_50 |  | 45 | 57 | 0.015047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_295-16_0_7_line_51 |  | 46 | 47 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_295-16_0_7_line_52 |  | 46 | 48 | 0.044683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_295-16_0_7_line_53 |  | 47 | 60 | 0.0038888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_295-16_0_7_line_54 |  | 48 | 59 | 0.018102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_295-16_0_7_line_55 |  | 49 | 50 | 0.021198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_295-16_0_7_line_56 |  | 49 | 51 | 0.01075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_295-16_0_7_line_57 |  | 50 | 61 | 0.032254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_295-16_0_7_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0055476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_295-16_0_7_line_59 |  | 55 | 112 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_295-16_0_7_line_60 |  | 56 | 97 | 0.013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_295-16_0_7_line_61 |  | 56 | 91 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_295-16_0_7_line_62 |  | 57 | 70 | 0.0090003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_295-16_0_7_line_63 |  | 58 | 59 | 0.00070233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_295-16_0_7_line_64 |  | 60 | 116 | 0.011506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-16_0_7_line_65 |  | 62 | 75 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_295-16_0_7_line_66 |  | 63 | 64 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_295-16_0_7_line_67 |  | 64 | 98 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-16_0_7_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0057376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_295-16_0_7_line_69 |  | 65 | 67 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_295-16_0_7_line_70 |  | 66 | 106 | 0.0094617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-16_0_7_line_71 |  | 67 | 102 | 0.0003054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_295-16_0_7_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0064051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_295-16_0_7_line_73 |  | 69 | 102 | 0.0055656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_295-16_0_7_line_74 |  | 69 | 95 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_295-16_0_7_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0092975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_295-16_0_7_line_76 |  | 71 | 72 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_295-16_0_7_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0064793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_295-16_0_7_line_78 |  | 74 | 75 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_295-16_0_7_line_79 |  | 76 | 77 | 0.041108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_295-16_0_7_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0077018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_295-16_0_7_line_81 |  | 77 | 79 | 0.026356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-16_0_7_line_82 |  | 78 | 80 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-16_0_7_line_83 |  | 79 | 81 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_295-16_0_7_line_84 |  | 80 | 84 | 0.041076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_295-16_0_7_line_85 |  | 81 | 85 | 0.0064832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_295-16_0_7_line_86 |  | 81 | 86 | 0.030873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_295-16_0_7_line_87 |  | 82 | 83 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_295-16_0_7_line_88 |  | 83 | 87 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_295-16_0_7_line_89 |  | 84 | 90 | 0.017333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_295-16_0_7_line_90 |  | 85 | 93 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_295-16_0_7_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0058377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_295-16_0_7_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0071091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_295-16_0_7_line_93 |  | 87 | 89 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_295-16_0_7_line_94 |  | 90 | 94 | 0.005414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_295-16_0_7_line_95 |  | 90 | 95 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_295-16_0_7_line_96 |  | 91 | 92 | 0.017445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_295-16_0_7_line_97 |  | 92 | 96 | 0.027242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_295-16_0_7_line_98 |  | 93 | 98 | 0.010286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_295-16_0_7_line_99 |  | 94 | 99 | 0.023222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_295-16_0_7_line_100 |  | 94 | 100 | 0.003803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_295-16_0_7_line_101 |  | 95 | 101 | 0.017641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-16_0_7_line_102 |  | 96 | 120 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_295-16_0_7_line_103 |  | 97 | 123 | 0.025567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-16_0_7_line_104 |  | 101 | 103 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-16_0_7_line_105 |  | 103 | 104 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-16_0_7_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0033917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_295-16_0_7_line_107 |  | 104 | 118 | 0.024102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_295-16_0_7_line_108 |  | 106 | 107 | 0.022337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_295-16_0_7_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0048401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_295-16_0_7_line_110 |  | 107 | 113 | 0.0063579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_295-16_0_7_line_111 |  | 108 | 111 | 0.015314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-16_0_7_line_112 |  | 109 | 110 | 0.010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_295-16_0_7_line_113 |  | 109 | 111 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_295-16_0_7_line_114 |  | 110 | 112 | 0.00017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_295-16_0_7_line_115 |  | 113 | 114 | 0.0021345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_295-16_0_7_line_116 |  | 114 | 115 | 0.027657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_295-16_0_7_line_117 |  | 115 | 116 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_295-16_0_7_line_118 |  | 116 | 117 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_295-16_0_7_line_119 |  | 117 | 121 | 0.012885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_295-16_0_7_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0078525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_295-16_0_7_line_121 |  | 119 | 122 | 0.0030414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_295-16_0_7_line_122 |  | 120 | 121 | 0.024719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-16_0_7_trafo_16 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2687307.071 | 1235243.2839 | 2687350.3792 | 1235303.5721
1 | 2687383.451 | 1235278.3331 | 2687365.2126 | 1235289.9288 | 2687350.3792 | 1235303.5721
2 | 2687350.3792 | 1235303.5721 | 2687346.7625 | 1235306.8987
3 | 2687322.4901 | 1235329.2237 | 2687346.7625 | 1235306.8987
4 | 2687293.179 | 1235359.0532 | 2687313.5963 | 1235337.404 | 2687322.4901 | 1235329.2237
5 | 2687387.4805 | 1235284.3188 | 2687383.451 | 1235278.3331
6 | 2687383.451 | 1235278.3331 | 2687396.9335 | 1235270.6738
7 | 2687396.3971 | 1235167.0551 | 2687398.6967 | 1235176.9293 | 2687396.419 | 1235183.5672
8 | 2687396.419 | 1235183.5672 | 2687395.3355 | 1235186.7313 | 2687391.0578 | 1235191.4273 | 2687384.8054 | 1235195.9908
9 | 2687396.3971 | 1235167.0551 | 2687389.4084 | 1235169.7765 | 2687383.3609 | 1235173.1956
10 | 2687397.954 | 1235153.8464 | 2687396.1625 | 1235156.7665 | 2687395.4003 | 1235162.7818 | 2687396.3971 | 1235167.0551
11 | 2687384.8054 | 1235195.9908 | 2687402.483 | 1235267.5213
12 | 2687217.6847 | 1235314.4014 | 2687212.9025 | 1235309.6611 | 2687219.8061 | 1235302.4128 | 2687239.5213 | 1235283.5221 | 2687235.6846 | 1235279.3406
13 | 2687217.6847 | 1235314.4014 | 2687221.1131 | 1235310.585
14 | 2687217.6847 | 1235314.4014 | 2687270.9863 | 1235375.6926
15 | 2687229.3968 | 1235272.4878 | 2687235.6846 | 1235279.3406
16 | 2687275.4454 | 1235245.8894 | 2687246.6832 | 1235269.5172 | 2687235.6846 | 1235279.3406
17 | 2687304.7094 | 1235342.0294 | 2687284.1371 | 1235362.1223 | 2687270.9863 | 1235375.6926
18 | 2687275.4454 | 1235245.8894 | 2687290.0464 | 1235234.5735 | 2687292.8505 | 1235232.1643
19 | 2687275.4454 | 1235245.8894 | 2687263.3088 | 1235235.7928
20 | 2687210.8007 | 1235171.3649 | 2687209.8812 | 1235166.459 | 2687237.9379 | 1235148.1133
21 | 2687210.8007 | 1235171.3649 | 2687217.8714 | 1235183.1549 | 2687224.8126 | 1235190.4295
22 | 2687237.9379 | 1235148.1133 | 2687244.5947 | 1235156.1279
23 | 2687280.5468 | 1235120.2524 | 2687237.9379 | 1235148.1133
24 | 2687234.3478 | 1235205.4571 | 2687236.8955 | 1235203.0928 | 2687224.8126 | 1235190.4295
25 | 2687383.3609 | 1235173.1956 | 2687380.0352 | 1235175.0758 | 2687377.4337 | 1235177.4837 | 2687369.6894 | 1235180.8246
26 | 2687397.954 | 1235153.8464 | 2687401.6911 | 1235149.3648 | 2687409.0791 | 1235142.1461 | 2687409.2736 | 1235141.9647
27 | 2687234.3478 | 1235205.4571 | 2687245.5116 | 1235217.1508
28 | 2687263.3088 | 1235235.7928 | 2687245.5116 | 1235217.1508
29 | 2687396.9335 | 1235270.6738 | 2687402.483 | 1235267.5213
30 | 2687206.5267 | 1235129.4278 | 2687207.4135 | 1235131.4089
31 | 2687207.4135 | 1235131.4089 | 2687228.1643 | 1235129.1452
32 | 2687228.1643 | 1235129.1452 | 2687237.9509 | 1235127.6433 | 2687251.2365 | 1235119.7921
33 | 2687292.8505 | 1235232.1643 | 2687308.4451 | 1235218.7659 | 2687315.2187 | 1235213.4281
34 | 2687280.5468 | 1235120.2524 | 2687295.2259 | 1235137.6249 | 2687293.138 | 1235139.0841
35 | 2687272.685 | 1235119.0249 | 2687277.0796 | 1235116.1541 | 2687280.5468 | 1235120.2524
36 | 2687272.685 | 1235119.0249 | 2687277.0796 | 1235116.1541 | 2687294.9642 | 1235104.4529 | 2687310.5254 | 1235094.2631 | 2687313.6318 | 1235090.4616 | 2687314.7909 | 1235088.3327 | 2687315.4617 | 1235085.4405 | 2687315.2816 | 1235083.7922 | 2687322.2419 | 1235081.9821
37 | 2687272.685 | 1235119.0249 | 2687267.4473 | 1235117.9695 | 2687253.2071 | 1235118.6275 | 2687251.2365 | 1235119.7921
38 | 2687317.8735 | 1235074.3124 | 2687319.9513 | 1235073.5424 | 2687321.2673 | 1235077.7314 | 2687322.2419 | 1235081.9821
39 | 2687322.2419 | 1235081.9821 | 2687327.2477 | 1235080.2766 | 2687331.8331 | 1235078.3315 | 2687342.2472 | 1235075.8606 | 2687351.6612 | 1235073.6293
40 | 2687355.6233 | 1235186.8928 | 2687369.6894 | 1235180.8246
41 | 2687354.5012 | 1235045.5746 | 2687342.9049 | 1235029.6039 | 2687338.4669 | 1235032.841 | 2687320.312 | 1235007.3115 | 2687306.5049 | 1235017.1045
42 | 2687354.5012 | 1235045.5746 | 2687340.9121 | 1235055.5211
43 | 2687306.5049 | 1235017.1045 | 2687309.8312 | 1235021.5232
44 | 2687316.6013 | 1235073.3152 | 2687340.9121 | 1235055.5211
45 | 2687316.6013 | 1235073.3152 | 2687317.8735 | 1235074.3124
46 | 2687317.8735 | 1235074.3124 | 2687313.9439 | 1235075.411 | 2687304.1618 | 1235077.6988
47 | 2687359.5257 | 1235071.7805 | 2687355.6314 | 1235072.6884 | 2687351.6612 | 1235073.6293
48 | 2687316.6013 | 1235073.3152 | 2687306.1805 | 1235053.5925 | 2687299.3916 | 1235041.6842 | 2687293.5006 | 1235033.5697
49 | 2687282.8315 | 1235081.714 | 2687283.9472 | 1235081.508 | 2687293.77 | 1235080.1291 | 2687304.1618 | 1235077.6988
50 | 2687302.3338 | 1235150.9944 | 2687293.138 | 1235139.0841 | 2687293.138 | 1235139.0841
51 | 2687203.916 | 1235094.8426 | 2687207.2081 | 1235104.6757
52 | 2687207.2081 | 1235104.6757 | 2687180.1693 | 1235115.5534 | 2687165.9663 | 1235121.8539
53 | 2687203.916 | 1235094.8426 | 2687202.6797 | 1235091.1555
54 | 2687165.9663 | 1235121.8539 | 2687149.4193 | 1235129.1941
55 | 2687262.0771 | 1235086.268 | 2687273.7387 | 1235083.3817 | 2687282.8315 | 1235081.714
56 | 2687282.8315 | 1235081.714 | 2687281.2256 | 1235074.0627 | 2687278.359 | 1235074.6764
57 | 2687262.0771 | 1235086.268 | 2687257.0946 | 1235065.2688 | 2687246.6167 | 1235067.4498
58 | 2687101.0508 | 1235097.5878 | 2687104.5672 | 1235093.297
59 | 2687111.8635 | 1235084.4823 | 2687109.1064 | 1235087.7582 | 2687104.5672 | 1235093.297
60 | 2687293.5006 | 1235033.5697 | 2687281.6176 | 1235039.4566
61 | 2687293.5006 | 1235033.5697 | 2687283.0181 | 1235018.0269
62 | 2687302.3338 | 1235150.9944 | 2687302.3338 | 1235150.9944 | 2687295.51 | 1235156.8629
63 | 2687149.4193 | 1235129.1941 | 2687148.7773 | 1235129.4789
64 | 2687201.344 | 1235079.783 | 2687202.0015 | 1235089.1327 | 2687202.6797 | 1235091.1555
65 | 2687355.6233 | 1235186.8928 | 2687353.7807 | 1235187.6877 | 2687337.1834 | 1235197.4381
66 | 2687114.3781 | 1234983.2943 | 2687108.7203 | 1234991.2615 | 2687106.7489 | 1234995.9131
67 | 2687124.2561 | 1234973.8317 | 2687114.3781 | 1234983.2943 | 2687114.3781 | 1234983.2943
68 | 2687153.6114 | 1235034.873 | 2687149.918 | 1235039.2637
69 | 2687153.6114 | 1235034.873 | 2687160.0681 | 1235027.2053
70 | 2687143.8274 | 1235046.5045 | 2687149.918 | 1235039.2637
71 | 2687160.0681 | 1235027.2053 | 2687160.2648 | 1235026.9717
72 | 2687163.8497 | 1235022.7145 | 2687160.4815 | 1235019.6073 | 2687158.676 | 1235019.3584
73 | 2687163.8497 | 1235022.7145 | 2687160.2648 | 1235026.9717
74 | 2687163.8497 | 1235022.7145 | 2687179.374 | 1235007.309
75 | 2687295.51 | 1235156.8629 | 2687288.4608 | 1235162.9252
76 | 2687275.4159 | 1235174.1438 | 2687288.4608 | 1235162.9252
77 | 2687270.5034 | 1235178.3686 | 2687275.4159 | 1235174.1438
78 | 2687337.1834 | 1235197.4381 | 2687330.6075 | 1235201.3013 | 2687315.2187 | 1235213.4281
79 | 2687213.4895 | 1234936.2098 | 2687199.7335 | 1234917.7883 | 2687197.0507 | 1234915.425 | 2687195.7659 | 1234915.2839 | 2687192.3266 | 1234918.0465 | 2687188.332 | 1234921.5014 | 2687185.6003 | 1234923.7789
80 | 2687213.4895 | 1234936.2098 | 2687215.0041 | 1234938.2381 | 2687218.0964 | 1234942.3818
81 | 2687185.6003 | 1234923.7789 | 2687165.357 | 1234940.6559 | 2687165.357 | 1234940.6559
82 | 2687228.0992 | 1234955.7872 | 2687219.2578 | 1234943.9379 | 2687218.0964 | 1234942.3818
83 | 2687165.357 | 1234940.6559 | 2687149.5364 | 1234952.1335
84 | 2687228.0992 | 1234955.7872 | 2687199.7471 | 1234985.5087
85 | 2687144.2887 | 1234955.9406 | 2687149.5364 | 1234952.1335
86 | 2687149.5364 | 1234952.1335 | 2687132.1122 | 1234926.6472
87 | 2687152.4546 | 1234907.9702 | 2687166.6962 | 1234894.8927
88 | 2687141.6497 | 1234917.892 | 2687152.4546 | 1234907.9702
89 | 2687187.8432 | 1234998.1045 | 2687188.706 | 1234997.083 | 2687199.7471 | 1234985.5087
90 | 2687144.2887 | 1234955.9406 | 2687142.7632 | 1234957.0473 | 2687133.687 | 1234964.7975 | 2687131.6843 | 1234966.716
91 | 2687132.1122 | 1234926.6472 | 2687136.4127 | 1234922.6995
92 | 2687141.6497 | 1234917.892 | 2687136.4127 | 1234922.6995
93 | 2687129.2495 | 1234903.5221 | 2687128.1777 | 1234904.3403 | 2687135.5815 | 1234913.0662 | 2687136.457 | 1234912.2118 | 2687141.6497 | 1234917.892
94 | 2687187.8432 | 1234998.1045 | 2687183.3924 | 1234995.0036
95 | 2687187.8432 | 1234998.1045 | 2687182.3199 | 1235004.6392 | 2687179.374 | 1235007.309
96 | 2687283.0181 | 1235018.0269 | 2687268.1113 | 1235027.0878
97 | 2687244.037 | 1235039.7459 | 2687257.6378 | 1235033.454 | 2687268.1113 | 1235027.0878
98 | 2687124.2561 | 1234973.8317 | 2687131.6843 | 1234966.716
99 | 2687183.3924 | 1234995.0036 | 2687180.5175 | 1234997.4743 | 2687177.6644 | 1235000.012 | 2687175.697 | 1235000.995 | 2687173.169 | 1235000.9801 | 2687170.7427 | 1235000.2218 | 2687165.954 | 1234995.904 | 2687167.2917 | 1234994.5004
100 | 2687183.3924 | 1234995.0036 | 2687180.4994 | 1234992.5261
101 | 2687179.374 | 1235007.309 | 2687192.3727 | 1235019.2358
102 | 2687232.1292 | 1235045.2546 | 2687244.037 | 1235039.7459
103 | 2687259.1273 | 1235051.6 | 2687273.7517 | 1235043.3533 | 2687281.6176 | 1235039.4566
104 | 2687200.8398 | 1235027.0046 | 2687192.3727 | 1235019.2358
105 | 2687200.8398 | 1235027.0046 | 2687210.7193 | 1235017.6429 | 2687210.9195 | 1235017.4756
106 | 2687200.8398 | 1235027.0046 | 2687203.6186 | 1235028.9492
107 | 2687210.9195 | 1235017.4756 | 2687223.824 | 1235006.6941 | 2687229.4559 | 1235002.071
108 | 2687143.8274 | 1235046.5045 | 2687159.7278 | 1235062.1933 | 2687159.7278 | 1235062.1933
109 | 2687143.8274 | 1235046.5045 | 2687140.7106 | 1235050.2076
110 | 2687159.7278 | 1235062.1933 | 2687166.0855 | 1235062.2367
111 | 2687140.7106 | 1235050.2076 | 2687130.8498 | 1235061.9237
112 | 2687118.6339 | 1235076.4381 | 2687111.9778 | 1235084.3465
113 | 2687118.6339 | 1235076.4381 | 2687130.8498 | 1235061.9237
114 | 2687111.9778 | 1235084.3465 | 2687111.8635 | 1235084.4823
115 | 2687168.2199 | 1235062.2512 | 2687166.0855 | 1235062.2367
116 | 2687187.4428 | 1235082.0918 | 2687182.5696 | 1235077.8617 | 2687168.2199 | 1235062.2512
117 | 2687201.344 | 1235079.783 | 2687187.4428 | 1235082.0918
118 | 2687201.344 | 1235079.783 | 2687201.168 | 1235077.3342 | 2687203.8702 | 1235068.5788
119 | 2687203.8702 | 1235068.5788 | 2687207.9556 | 1235062.0229 | 2687211.4074 | 1235058.1873
120 | 2687229.4559 | 1235002.071 | 2687235.5253 | 1234997.0886
121 | 2687237.8761 | 1234995.1588 | 2687235.5253 | 1234997.0886
122 | 2687232.1292 | 1235045.2546 | 2687215.2736 | 1235053.8912 | 2687211.4074 | 1235058.1873

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687307.071 | 1235243.2839
1 | 2687350.3792 | 1235303.5721
2 | 2687322.4901 | 1235329.2237
3 | 2687346.7625 | 1235306.8987
4 | 2687293.179 | 1235359.0532
5 | 2687383.451 | 1235278.3331
6 | 2687396.419 | 1235183.5672
7 | 2687396.3971 | 1235167.0551
8 | 2687384.8054 | 1235195.9908
9 | 2687217.6847 | 1235314.4014
10 | 2687235.6846 | 1235279.3406
11 | 2687221.1131 | 1235310.585
12 | 2687270.9863 | 1235375.6926
13 | 2687229.3968 | 1235272.4878
14 | 2687275.4454 | 1235245.8894
15 | 2687210.8007 | 1235171.3649
16 | 2687237.9379 | 1235148.1133
17 | 2687224.8126 | 1235190.4295
18 | 2687383.3609 | 1235173.1956
19 | 2687397.954 | 1235153.8464
20 | 2687234.3478 | 1235205.4571
21 | 2687245.5116 | 1235217.1508
22 | 2687387.4805 | 1235284.3188
23 | 2687396.9335 | 1235270.6738
24 | 2687207.4135 | 1235131.4089
25 | 2687206.5267 | 1235129.4278
26 | 2687228.1643 | 1235129.1452
27 | 2687402.483 | 1235267.5213
28 | 2687304.7094 | 1235342.0294
29 | 2687292.8505 | 1235232.1643
30 | 2687263.3088 | 1235235.7928
31 | 2687244.5947 | 1235156.1279
32 | 2687280.5468 | 1235120.2524
33 | 2687272.685 | 1235119.0249
34 | 2687322.2419 | 1235081.9821
35 | 2687251.2365 | 1235119.7921
36 | 2687369.6894 | 1235180.8246
37 | 2687409.2736 | 1235141.9647
38 | 2687354.5012 | 1235045.5746
39 | 2687306.5049 | 1235017.1045
40 | 2687340.9121 | 1235055.5211
41 | 2687317.8735 | 1235074.3124
42 | 2687351.6612 | 1235073.6293
43 | 2687316.6013 | 1235073.3152
44 | 2687304.1618 | 1235077.6988
45 | 2687293.138 | 1235139.0841
46 | 2687207.2081 | 1235104.6757
47 | 2687203.916 | 1235094.8426
48 | 2687165.9663 | 1235121.8539
49 | 2687282.8315 | 1235081.714
50 | 2687262.0771 | 1235086.268
51 | 2687278.359 | 1235074.6764
52 | 2687309.8312 | 1235021.5232
53 | 2687359.5257 | 1235071.7805
54 | 2687101.0508 | 1235097.5878
55 | 2687104.5672 | 1235093.297
56 | 2687293.5006 | 1235033.5697
57 | 2687302.3338 | 1235150.9944
58 | 2687148.7773 | 1235129.4789
59 | 2687149.4193 | 1235129.1941
60 | 2687202.6797 | 1235091.1555
61 | 2687246.6167 | 1235067.4498
62 | 2687355.6233 | 1235186.8928
63 | 2687106.7489 | 1234995.9131
64 | 2687114.3781 | 1234983.2943
65 | 2687153.6114 | 1235034.873
66 | 2687149.918 | 1235039.2637
67 | 2687160.0681 | 1235027.2053
68 | 2687158.676 | 1235019.3584
69 | 2687163.8497 | 1235022.7145
70 | 2687295.51 | 1235156.8629
71 | 2687288.4608 | 1235162.9252
72 | 2687275.4159 | 1235174.1438
73 | 2687270.5034 | 1235178.3686
74 | 2687315.2187 | 1235213.4281
75 | 2687337.1834 | 1235197.4381
76 | 2687213.4895 | 1234936.2098
77 | 2687185.6003 | 1234923.7789
78 | 2687218.0964 | 1234942.3818
79 | 2687165.357 | 1234940.6559
80 | 2687228.0992 | 1234955.7872
81 | 2687149.5364 | 1234952.1335
82 | 2687166.6962 | 1234894.8927
83 | 2687152.4546 | 1234907.9702
84 | 2687199.7471 | 1234985.5087
85 | 2687144.2887 | 1234955.9406
86 | 2687132.1122 | 1234926.6472
87 | 2687141.6497 | 1234917.892
88 | 2687136.4127 | 1234922.6995
89 | 2687129.2495 | 1234903.5221
90 | 2687187.8432 | 1234998.1045
91 | 2687283.0181 | 1235018.0269
92 | 2687268.1113 | 1235027.0878
93 | 2687131.6843 | 1234966.716
94 | 2687183.3924 | 1234995.0036
95 | 2687179.374 | 1235007.309
96 | 2687244.037 | 1235039.7459
97 | 2687281.6176 | 1235039.4566
98 | 2687124.2561 | 1234973.8317
99 | 2687167.2917 | 1234994.5004
100 | 2687180.4994 | 1234992.5261
101 | 2687192.3727 | 1235019.2358
102 | 2687160.2648 | 1235026.9717
103 | 2687200.8398 | 1235027.0046
104 | 2687210.9195 | 1235017.4756
105 | 2687203.6186 | 1235028.9492
106 | 2687143.8274 | 1235046.5045
107 | 2687159.7278 | 1235062.1933
108 | 2687140.7106 | 1235050.2076
109 | 2687118.6339 | 1235076.4381
110 | 2687111.9778 | 1235084.3465
111 | 2687130.8498 | 1235061.9237
112 | 2687111.8635 | 1235084.4823
113 | 2687166.0855 | 1235062.2367
114 | 2687168.2199 | 1235062.2512
115 | 2687187.4428 | 1235082.0918
116 | 2687201.344 | 1235079.783
117 | 2687203.8702 | 1235068.5788
118 | 2687229.4559 | 1235002.071
119 | 2687235.5253 | 1234997.0886
120 | 2687232.1292 | 1235045.2546
121 | 2687211.4074 | 1235058.1873
122 | 2687237.8761 | 1234995.1588
123 | 2687259.1273 | 1235051.6
124 | 2687277.0796 | 1235116.1541

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1