## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-25_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-25_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-25_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-25_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-25_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-25_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-25_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-25_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-25_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-25_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-25_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-25_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_295-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_295-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_295-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_295-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_295-25_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_295-25_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_295-25_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_295-25_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_295-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_295-25_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_417_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-25_0_4_load_0 | 0 | 0.0055029 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-25_0_4_load_1 | 1 | 0.00060194 | 0.00015086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-25_0_4_load_2 | 3 | 0.0031554 | 0.00079082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-25_0_4_load_134 | 5 | 0.00055283 | 0.00013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-25_0_4_load_132 | 6 | 0.00079357 | 0.00019889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-25_0_4_load_5 | 7 | 0.0025244 | 0.00063268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-25_0_4_load_6 | 8 | 0.0022327 | 0.00055956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-25_0_4_load_8 | 10 | 0.0051932 | 0.0013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-25_0_4_load_9 | 11 | 0.0014113 | 0.00035369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-25_0_4_load_10 | 12 | 0.0015993 | 0.00040083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-25_0_4_load_29 | 14 | 0.0028949 | 0.00072553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-25_0_4_load_137 | 15 | 0.0018005 | 0.00045124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-25_0_4_load_40 | 16 | 0.0057602 | 0.0014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-25_0_4_load_41 | 17 | 0.0015244 | 0.00038205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-25_0_4_load_16 | 18 | 0.0013257 | 0.00033224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-25_0_4_load_138 | 20 | 0.0016798 | 0.00042099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-25_0_4_load_11 | 21 | 0.0018725 | 0.00046928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-25_0_4_load_12 | 22 | 0.00051313 | 0.0001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-25_0_4_load_14 | 24 | 0.0019119 | 0.00047917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-25_0_4_load_15 | 25 | 0.0016521 | 0.00041406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-25_0_4_load_17 | 28 | 0.0026557 | 0.00066558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-25_0_4_load_20 | 31 | 0.0016248 | 0.00040723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-25_0_4_load_21 | 32 | 0.0024707 | 0.00061921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-25_0_4_load_22 | 33 | 0.0040932 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-25_0_4_load_24 | 35 | 0.00034804 | 8.7227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-25_0_4_load_135 | 36 | 0.0021136 | 0.00052971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-25_0_4_load_38 | 38 | 0.0031747 | 0.00079566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-25_0_4_load_25 | 39 | 0.0016373 | 0.00041036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-25_0_4_load_136 | 40 | 0.001585 | 0.00039725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-25_0_4_load_81 | 41 | 0.00092629 | 0.00023215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-25_0_4_load_79 | 42 | 0.00061547 | 0.00015425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-25_0_4_load_37 | 43 | 0.0027273 | 0.00068352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-25_0_4_load_36 | 48 | 0.0010475 | 0.00026252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-25_0_4_load_65 | 49 | 0.00086673 | 0.00021722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-25_0_4_load_62 | 50 | 0.00089836 | 0.00022515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-25_0_4_load_44 | 51 | 0.0028286 | 0.00070891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-25_0_4_load_43 | 52 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-25_0_4_load_75 | 53 | 0.0043806 | 0.0010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-25_0_4_load_31 | 54 | 0.0010172 | 0.00025494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-25_0_4_load_33 | 55 | 0.0015527 | 0.00038915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-25_0_4_load_34 | 56 | 0.0032448 | 0.00081322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-25_0_4_load_46 | 58 | 0.0038233 | 0.00095821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-25_0_4_load_47 | 59 | 0.0040341 | 0.001011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-25_0_4_load_87 | 60 | 0.0017285 | 0.00043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-25_0_4_load_80 | 61 | 0.00048795 | 0.00012229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-25_0_4_load_53 | 63 | 0.0077084 | 0.0019319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-25_0_4_load_60 | 64 | 0.0021522 | 0.00053939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-25_0_4_load_59 | 65 | 0.0011302 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-25_0_4_load_69 | 66 | 0.0061347 | 0.0015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-25_0_4_load_48 | 67 | 0.0026472 | 0.00066344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-25_0_4_load_49 | 68 | 0.0059071 | 0.0014805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-25_0_4_load_50 | 69 | 0.0031958 | 0.00080094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-25_0_4_load_52 | 71 | 0.0045073 | 0.0011296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-25_0_4_load_57 | 72 | 0.0021965 | 0.00055049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-25_0_4_load_55 | 73 | 0.00097562 | 0.00024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-25_0_4_load_56 | 74 | 0.0046593 | 0.0011677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-25_0_4_load_58 | 75 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-25_0_4_load_63 | 77 | 0.0047251 | 0.0011842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-25_0_4_load_64 | 78 | 0.0012326 | 0.00030892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-25_0_4_load_68 | 79 | 0.0030175 | 0.00075627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-25_0_4_load_77 | 80 | 0.00052827 | 0.0001324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-25_0_4_load_74 | 82 | 0.0043418 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-25_0_4_load_70 | 83 | 0.0079865 | 0.0020016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-25_0_4_load_72 | 84 | 0.0077038 | 0.0019308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-25_0_4_load_83 | 86 | 0.0035416 | 0.00088761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-25_0_4_load_82 | 87 | 0.0008121 | 0.00020353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-25_0_4_load_84 | 88 | 0.0016951 | 0.00042484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-25_0_4_load_86 | 90 | 0.00093113 | 0.00023336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-25_0_4_load_88 | 92 | 0.00033146 | 8.3071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-25_0_4_load_89 | 93 | 0.00067347 | 0.00016879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-25_0_4_load_90 | 94 | 0.00060883 | 0.00015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-25_0_4_load_92 | 96 | 0.00040909 | 0.00010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-25_0_4_load_103 | 97 | 0.00083573 | 0.00020945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-25_0_4_load_98 | 98 | 0.0010576 | 0.00026506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-25_0_4_load_93 | 99 | 0.0016552 | 0.00041484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-25_0_4_load_94 | 100 | 0.0035357 | 0.00088614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-25_0_4_load_95 | 101 | 0.0011883 | 0.00029781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-25_0_4_load_96 | 102 | 0.00021618 | 5.4179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-25_0_4_load_97 | 103 | 0.00060686 | 0.00015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-25_0_4_load_106 | 105 | 0.00048997 | 0.0001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-25_0_4_load_116 | 106 | 0.00020121 | 5.0428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-25_0_4_load_102 | 107 | 0.0014311 | 0.00035868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-25_0_4_load_100 | 108 | 0.00034272 | 8.5893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-25_0_4_load_114 | 109 | 0.00047577 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_295-25_0_4_load_104 | 110 | 0.00037301 | 9.3486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_295-25_0_4_load_105 | 111 | 0.00080256 | 0.00020114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_295-25_0_4_load_112 | 113 | 0.00053191 | 0.00013331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_295-25_0_4_load_107 | 114 | 0.00089829 | 0.00022513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_295-25_0_4_load_108 | 115 | 0.00042218 | 0.00010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_295-25_0_4_load_111 | 118 | 0.0049346 | 0.0012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_295-25_0_4_load_115 | 119 | 0.00088306 | 0.00022132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_295-25_0_4_load_117 | 120 | 0.00035734 | 8.9558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_295-25_0_4_load_126 | 121 | 0.00031926 | 8.0014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_295-25_0_4_load_118 | 122 | 0.00034697 | 8.6959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_295-25_0_4_load_119 | 123 | 0.00059147 | 0.00014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_295-25_0_4_load_121 | 125 | 0.0006458 | 0.00016185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_295-25_0_4_load_122 | 126 | 0.0011858 | 0.0002972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_295-25_0_4_load_123 | 127 | 0.00095396 | 0.00023908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_295-25_0_4_load_131 | 128 | 0.00081362 | 0.00020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_295-25_0_4_load_128 | 129 | 0.00027718 | 6.9468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_295-25_0_4_load_129 | 130 | 0.00078969 | 0.00019792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_295-25_0_4_load_124 | 131 | 0.00073453 | 0.00018409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_295-25_0_4_load_125 | 132 | 0.00051425 | 0.00012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_295-25_0_4_load_127 | 133 | 0.00046942 | 0.00011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.070474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_295-25_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.21696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_295-25_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.072997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-25_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_295-25_0_4_line_4 |  | 4 | 66 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_295-25_0_4_line_5 |  | 4 | 59 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-25_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.065082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_295-25_0_4_line_7 |  | 6 | 45 | 0.044361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_295-25_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_295-25_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_295-25_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.04441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_295-25_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.026401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_295-25_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_295-25_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.030289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_295-25_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-25_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_295-25_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-25_0_4_line_17 |  | 13 | 17 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_295-25_0_4_line_18 |  | 13 | 18 | 0.046187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_295-25_0_4_line_19 |  | 14 | 19 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_295-25_0_4_line_20 |  | 15 | 20 | 0.0023946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_295-25_0_4_line_21 |  | 16 | 57 | 0.0099915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_295-25_0_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.007157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_295-25_0_4_line_23 |  | 19 | 54 | 0.0016939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_295-25_0_4_line_24 |  | 20 | 40 | 0.025704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_295-25_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_295-25_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_295-25_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0035219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_295-25_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0074864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_295-25_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_295-25_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.03854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_295-25_0_4_line_31 |  | 27 | 49 | 0.032823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_295-25_0_4_line_32 |  | 27 | 50 | 0.048527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_295-25_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.040652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_295-25_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.026658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_295-25_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_295-25_0_4_line_36 |  | 29 | 32 | 0.013961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_295-25_0_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.023849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_295-25_0_4_line_38 |  | 30 | 34 | 0.033546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_295-25_0_4_line_39 |  | 31 | 35 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-25_0_4_line_40 |  | 32 | 36 | 0.021386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_295-25_0_4_line_41 |  | 34 | 37 | 0.035943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_295-25_0_4_line_42 |  | 34 | 38 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_295-25_0_4_line_43 |  | 35 | 39 | 0.035196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-25_0_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.0052869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_295-25_0_4_line_45 |  | 37 | 41 | 0.065617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_295-25_0_4_line_46 |  | 37 | 42 | 0.043621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_295-25_0_4_line_47 |  | 38 | 43 | 0.029041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_295-25_0_4_line_48 |  | 39 | 44 | 0.041554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_295-25_0_4_line_49 |  | 41 | 60 | 0.077348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_295-25_0_4_line_50 |  | 42 | 61 | 0.080671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_295-25_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.11477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_295-25_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.008069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_295-25_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.037628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_295-25_0_4_line_54 |  | 47 | 51 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_295-25_0_4_line_55 |  | 47 | 52 | 0.017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_295-25_0_4_line_56 |  | 49 | 53 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_295-25_0_4_line_57 |  | 51 | 56 | 0.013807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_295-25_0_4_line_58 |  | 53 | 82 | 0.030681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_295-25_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.019321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_295-25_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_295-25_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.011108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_295-25_0_4_line_62 |  | 57 | 59 | 0.012674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_295-25_0_4_line_63 |  | 58 | 62 | 0.037267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_295-25_0_4_line_64 |  | 58 | 63 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-25_0_4_line_65 |  | 60 | 89 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_295-25_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_295-25_0_4_line_67 |  | 62 | 65 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-25_0_4_line_68 |  | 64 | 70 | 0.033239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_295-25_0_4_line_69 |  | 66 | 83 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_295-25_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.01997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-25_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_295-25_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0076758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_295-25_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.008175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_295-25_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.012627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_295-25_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0033475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_295-25_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.032944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_295-25_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0058236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_295-25_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_295-25_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_295-25_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.073606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_295-25_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.029632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-25_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0065653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-25_0_4_line_83 |  | 81 | 85 | 0.042701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_295-25_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.03561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_295-25_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0087395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_295-25_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.017789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_295-25_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0075641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_295-25_0_4_line_88 |  | 88 | 89 | 0.015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_295-25_0_4_line_89 |  | 88 | 90 | 0.060384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_295-25_0_4_line_90 |  | 90 | 91 | 0.37641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_295-25_0_4_line_91 |  | 91 | 125 | 0.0086443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_295-25_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.005772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_295-25_0_4_line_93 |  | 92 | 94 | 0.0078336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_295-25_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.041084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_295-25_0_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.00022388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_295-25_0_4_line_96 |  | 95 | 97 | 0.045814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_295-25_0_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.072822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_295-25_0_4_line_98 |  | 97 | 110 | 0.0050263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_295-25_0_4_line_99 |  | 98 | 106 | 0.14496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_295-25_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.034887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_295-25_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0057516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-25_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.012982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_295-25_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-25_0_4_line_104 |  | 102 | 104 | 0.015175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-25_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.0099505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-25_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.038931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_295-25_0_4_line_107 |  | 104 | 108 | 0.023786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_295-25_0_4_line_108 |  | 105 | 113 | 0.011992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_295-25_0_4_line_109 |  | 106 | 120 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_295-25_0_4_line_110 |  | 106 | 119 | 0.0039007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_295-25_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.015373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-25_0_4_line_112 |  | 109 | 112 | 0.079919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_295-25_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_295-25_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_295-25_0_4_line_115 |  | 112 | 117 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_295-25_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.057438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_295-25_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.0073605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_295-25_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.057755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_295-25_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.089591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_295-25_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_295-25_0_4_line_121 |  | 121 | 131 | 0.009142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_295-25_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.029603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_295-25_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_295-25_0_4_line_124 |  | 123 | 125 | 0.0099167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_295-25_0_4_line_125 |  | 124 | 126 | 0.023798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_295-25_0_4_line_126 |  | 124 | 127 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_295-25_0_4_line_127 |  | 124 | 128 | 0.14098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_295-25_0_4_line_128 |  | 126 | 129 | 0.0017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_295-25_0_4_line_129 |  | 127 | 130 | 0.016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_295-25_0_4_line_130 |  | 130 | 133 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_295-25_0_4_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0041002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_295-25_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-25_0_4_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2688892.6085 | 1232419.1338 | 2688919.0356 | 1232484.4654
1 | 2689123.7945 | 1232556.188 | 2688919.0356 | 1232484.4654
2 | 2688892.6085 | 1232419.1338 | 2688890.3366 | 1232425.3887 | 2688866.7837 | 1232451.7887 | 2688845.9357 | 1232474.6809
3 | 2689123.7945 | 1232556.188 | 2689136.6314 | 1232554.6016
4 | 2689136.6314 | 1232554.6016 | 2689142.4509 | 1232543.9176
5 | 2689136.6314 | 1232554.6016 | 2689148.0026 | 1232559.3532 | 2689156.7915 | 1232562.8933
6 | 2688964.2964 | 1232735.2154 | 2688951.3865 | 1232726.0268 | 2688946.7606 | 1232726.469 | 2688922.2053 | 1232763.6881
7 | 2688901.1879 | 1232801.9411 | 2688902.8255 | 1232792.192 | 2688909.22 | 1232783.3702 | 2688922.2053 | 1232763.6881
8 | 2689132.7664 | 1232658.4618 | 2689130.8685 | 1232663.1258 | 2689126.3718 | 1232671.9665
9 | 2689116.051 | 1232692.2577 | 2689126.3718 | 1232671.9665
10 | 2689132.7664 | 1232658.4618 | 2689137.7089 | 1232646.3164 | 2689147.0717 | 1232616.4518
11 | 2689116.051 | 1232692.2577 | 2689139.2161 | 1232704.9218
12 | 2689116.051 | 1232692.2577 | 2689108.9284 | 1232705.1713 | 2689108.5989 | 1232705.8178
13 | 2689156.9426 | 1232587.8409 | 2689153.0271 | 1232597.4557 | 2689147.0717 | 1232616.4518
14 | 2689139.2161 | 1232704.9218 | 2689157.6468 | 1232714.9976
15 | 2689108.5989 | 1232705.8178 | 2689100.0885 | 1232722.5178 | 2689097.941 | 1232727.5838
16 | 2689156.9426 | 1232587.8409 | 2689160.3232 | 1232581.576 | 2689162.9396 | 1232577.2094
17 | 2689156.9426 | 1232587.8409 | 2689151.9001 | 1232582.7283 | 2689143.261 | 1232574.6182
18 | 2689156.9426 | 1232587.8409 | 2689162.8391 | 1232593.5668 | 2689191.1314 | 1232618.8864
19 | 2689159.8233 | 1232706.2129 | 2689161.3752 | 1232706.7476 | 2689157.6468 | 1232714.9976
20 | 2689097.941 | 1232727.5838 | 2689097.0065 | 1232729.7885
21 | 2689168.0749 | 1232568.6386 | 2689162.9396 | 1232577.2094
22 | 2689196.4646 | 1232623.6593 | 2689191.1314 | 1232618.8864
23 | 2689159.8233 | 1232706.2129 | 2689160.4938 | 1232704.6573
24 | 2689088.6879 | 1232754.0197 | 2689091.2647 | 1232743.3337 | 2689097.0065 | 1232729.7885
25 | 2689211.3733 | 1232596.3121 | 2689202.5301 | 1232612.5333
26 | 2689196.4646 | 1232623.6593 | 2689202.5301 | 1232612.5333
27 | 2689213.0591 | 1232593.2199 | 2689211.3733 | 1232596.3121
28 | 2689196.4646 | 1232623.6593 | 2689201.9204 | 1232628.7857
29 | 2689217.3161 | 1232639.539 | 2689211.3306 | 1232636.2135 | 2689205.9406 | 1232632.5633 | 2689201.9204 | 1232628.7857
30 | 2689217.3161 | 1232639.539 | 2689224.9411 | 1232643.1115 | 2689231.4038 | 1232645.9217 | 2689236.7707 | 1232631.4475 | 2689240.0623 | 1232624.5586
31 | 2689240.0623 | 1232624.5586 | 2689253.9087 | 1232633.395 | 2689266.5226 | 1232643.8717
32 | 2689240.0623 | 1232624.5586 | 2689247.9608 | 1232605.3858 | 2689259.5261 | 1232580.1151
33 | 2689079.8629 | 1232793.6765 | 2689090.2594 | 1232800.2703 | 2689113.3072 | 1232816.763
34 | 2689135.2195 | 1232831.9113 | 2689131.6829 | 1232829.9124 | 2689113.3072 | 1232816.763
35 | 2689079.8629 | 1232793.6765 | 2689067.0131 | 1232814.7619
36 | 2689079.8629 | 1232793.6765 | 2689081.2318 | 1232786.2139 | 2689082.6537 | 1232780.0008
37 | 2689135.2195 | 1232831.9113 | 2689124.3229 | 1232853.1249
38 | 2689151.7192 | 1232802.6823 | 2689135.2195 | 1232831.9113
39 | 2689067.0131 | 1232814.7619 | 2689066.0439 | 1232816.3523 | 2689054.0406 | 1232829.5164
40 | 2689087.4486 | 1232759.1593 | 2689086.9528 | 1232761.2152 | 2689082.6537 | 1232780.0008
41 | 2689151.7192 | 1232802.6823 | 2689183.0601 | 1232820.4428
42 | 2689151.7192 | 1232802.6823 | 2689158.3185 | 1232790.1324
43 | 2689054.0406 | 1232829.5164 | 2689047.1505 | 1232837.0729 | 2689026.3459 | 1232850.8812
44 | 2689088.6879 | 1232754.0197 | 2689087.4486 | 1232759.1593
45 | 2689183.0601 | 1232820.4428 | 2689212.4949 | 1232816.3593 | 2689244.7993 | 1232805.2474 | 2689246.2661 | 1232804.3142
46 | 2689183.0601 | 1232820.4428 | 2689220.2911 | 1232843.173
47 | 2689158.3185 | 1232790.1324 | 2689171.8349 | 1232764.4285
48 | 2688991.2414 | 1232873.0947 | 2688994.1125 | 1232870.9917 | 2689007.7984 | 1232862.2237 | 2689021.7151 | 1232853.726 | 2689026.1477 | 1232851.0127 | 2689026.3459 | 1232850.8812
49 | 2689246.2661 | 1232804.3142 | 2689318.8488 | 1232831.0445
50 | 2689220.2911 | 1232843.173 | 2689222.3266 | 1232844.4158 | 2689228.0918 | 1232854.3316 | 2689226.4454 | 1232872.1863 | 2689221.3145 | 1232911.8042 | 2689223.9841 | 1232920.3329
51 | 2688991.2414 | 1232873.0947 | 2688901.1879 | 1232801.9411
52 | 2689203.7387 | 1232684.9009 | 2689211.1569 | 1232688.1256
53 | 2689211.1569 | 1232688.1256 | 2689207.0066 | 1232695.7243 | 2689194.0253 | 1232721.6226
54 | 2689203.7387 | 1232684.9009 | 2689187.1485 | 1232677.6645
55 | 2689203.7387 | 1232684.9009 | 2689209.7029 | 1232668.8933
56 | 2689280.5889 | 1232656.1624 | 2689269.9968 | 1232646.7572 | 2689266.5226 | 1232643.8717
57 | 2689187.1485 | 1232677.6645 | 2689177.5499 | 1232673.4777 | 2689174.3078 | 1232674.2597
58 | 2689307.1573 | 1232668.3064 | 2689292.5426 | 1232666.7767 | 2689280.5889 | 1232656.1624
59 | 2689168.1419 | 1232686.9144 | 2689160.4938 | 1232704.6573
60 | 2689168.1419 | 1232686.9144 | 2689173.5142 | 1232674.4511 | 2689174.3078 | 1232674.2597
61 | 2689174.2267 | 1232559.3799 | 2689168.0749 | 1232568.6386
62 | 2689168.0749 | 1232568.6386 | 2689159.1279 | 1232563.8344 | 2689156.7915 | 1232562.8933
63 | 2689195.0244 | 1232528.4254 | 2689191.6205 | 1232533.2111 | 2689174.2267 | 1232559.3799
64 | 2689174.2267 | 1232559.3799 | 2689186.4199 | 1232568.6201
65 | 2689318.8488 | 1232831.0445 | 2689326.0311 | 1232820.2336
66 | 2689195.0244 | 1232528.4254 | 2689203.0167 | 1232517.1764
67 | 2689195.0244 | 1232528.4254 | 2689206.8665 | 1232534.5963 | 2689210.1572 | 1232535.8355 | 2689213.6584 | 1232536.166 | 2689214.7021 | 1232536.0198
68 | 2689224.5753 | 1232491.9984 | 2689210.8374 | 1232506.169 | 2689203.0167 | 1232517.1764
69 | 2689142.4509 | 1232543.9176 | 2689150.2982 | 1232529.5109 | 2689148.5852 | 1232522.5469 | 2689149.7861 | 1232520.8989
70 | 2689244.9277 | 1232473.2887 | 2689237.6818 | 1232480.0422 | 2689230.246 | 1232486.8254
71 | 2689244.9277 | 1232473.2887 | 2689251.0073 | 1232467.6223 | 2689262.6763 | 1232454.577 | 2689265.3222 | 1232450.7004
72 | 2689224.5753 | 1232491.9984 | 2689230.246 | 1232486.8254
73 | 2689269.3285 | 1232443.6188 | 2689267.9573 | 1232446.8397 | 2689265.3222 | 1232450.7004
74 | 2689224.5753 | 1232491.9984 | 2689233.07 | 1232501.3408
75 | 2689235.322 | 1232503.8176 | 2689233.07 | 1232501.3408
76 | 2689235.322 | 1232503.8176 | 2689239.0279 | 1232507.8933 | 2689260.7698 | 1232519.9728 | 2689263.0879 | 1232521.0663
77 | 2689263.0879 | 1232521.0663 | 2689268.3548 | 1232523.551
78 | 2689282.2635 | 1232530.4252 | 2689272.9665 | 1232525.7267 | 2689268.3548 | 1232523.551
79 | 2689282.2635 | 1232530.4252 | 2689295.5044 | 1232500.9586 | 2689299.2716 | 1232492.5706
80 | 2689282.2635 | 1232530.4252 | 2689297.3705 | 1232538.0353 | 2689322.7426 | 1232553.9389 | 2689344.502 | 1232569.4907
81 | 2689299.2716 | 1232492.5706 | 2689311.4113 | 1232465.5397
82 | 2689341.8808 | 1232666.6178 | 2689342.3233 | 1232660.0675
83 | 2689341.8808 | 1232666.6178 | 2689357.6711 | 1232674.5831 | 2689358.7156 | 1232685.6956 | 2689354.2323 | 1232698.8042
84 | 2689341.8808 | 1232666.6178 | 2689335.1428 | 1232670.0301 | 2689319.0884 | 1232669.5552 | 2689307.1573 | 1232668.3064
85 | 2689154.9332 | 1232513.8359 | 2689149.7861 | 1232520.8989
86 | 2689354.2323 | 1232698.8042 | 2689336.7348 | 1232695.5945 | 2689336.7348 | 1232695.5945
87 | 2689334.9252 | 1232702.9389 | 2689336.7348 | 1232695.5945
88 | 2689326.0311 | 1232820.2336 | 2689339.9775 | 1232827.1745
89 | 2689389.3132 | 1232860.5469 | 2689381.0431 | 1232850.0484 | 2689348.6773 | 1232831.5042 | 2689339.9775 | 1232827.1745
90 | 2689389.3132 | 1232860.5469 | 2689735.1101 | 1233009.2406
91 | 2689735.1101 | 1233009.2406 | 2689742.2398 | 1233014.1285
92 | 2689915.2205 | 1232884.7845 | 2689912.1686 | 1232884.36 | 2689909.5717 | 1232883.6554
93 | 2689915.2205 | 1232884.7845 | 2689922.9793 | 1232885.8637
94 | 2689869.5627 | 1232885.6055 | 2689885.9768 | 1232880.7835 | 2689899.0164 | 1232880.7918 | 2689909.5717 | 1232883.6554
95 | 2689923.2011 | 1232885.8946 | 2689923.2011 | 1232885.8946 | 2689922.9793 | 1232885.8637
96 | 2689869.5627 | 1232885.6055 | 2689885.3025 | 1232860.292 | 2689892.8625 | 1232849.5987 | 2689894.916 | 1232847.5361
97 | 2689923.2011 | 1232885.8946 | 2689937.6793 | 1232935.4268 | 2689941.9061 | 1232943.3297 | 2689953.0689 | 1232948.3881
98 | 2689894.916 | 1232847.5361 | 2689898.4623 | 1232843.9741
99 | 2689953.0689 | 1232948.3881 | 2689865.1519 | 1233063.647
100 | 2690040.683 | 1232776.5247 | 2690032.6208 | 1232742.5816
101 | 2690040.683 | 1232776.5247 | 2690041.7679 | 1232781.0921 | 2690042.0482 | 1232782.1114
102 | 2690032.6208 | 1232742.5816 | 2690032.6208 | 1232742.5816 | 2690022.8881 | 1232733.991
103 | 2690042.0482 | 1232782.1114 | 2690045.8461 | 1232795.9203
104 | 2690011.5106 | 1232723.9486 | 2690022.8881 | 1232733.991
105 | 2690048.6881 | 1232805.4423 | 2690048.0908 | 1232804.0821 | 2690045.8461 | 1232795.9203
106 | 2690011.5106 | 1232723.9486 | 2689994.6749 | 1232747.0658 | 2689987.3363 | 1232754.3397
107 | 2690011.5106 | 1232723.9486 | 2690018.2984 | 1232709.2743 | 2690019.4372 | 1232701.7417
108 | 2690048.6881 | 1232805.4423 | 2690051.1724 | 1232811.1005 | 2690053.5078 | 1232816.4233
109 | 2689865.1519 | 1233063.647 | 2689864.822 | 1233062.8272 | 2689848.2842 | 1233049.9188
110 | 2689866.6079 | 1233067.2658 | 2689865.1519 | 1233063.647
111 | 2689987.3363 | 1232754.3397 | 2689976.4177 | 1232765.162
112 | 2689920.2904 | 1232822.0494 | 2689926.8094 | 1232815.6101 | 2689960.2789 | 1232781.1585 | 2689976.4177 | 1232765.162
113 | 2689908.4371 | 1232833.9551 | 2689898.4623 | 1232843.9741
114 | 2689920.2904 | 1232822.0494 | 2689908.4371 | 1232833.9551
115 | 2689910.1085 | 1232810.8429 | 2689917.3483 | 1232818.8137 | 2689920.2904 | 1232822.0494
116 | 2689814.5827 | 1232854.9296 | 2689859.4535 | 1232819.0723
117 | 2689808.8326 | 1232859.5246 | 2689814.5827 | 1232854.9296
118 | 2689910.1085 | 1232810.8429 | 2689907.6111 | 1232808.2366 | 2689890.7157 | 1232801.8099 | 2689870.9658 | 1232809.8726 | 2689859.4535 | 1232819.0723
119 | 2689808.8326 | 1232859.5246 | 2689808.5526 | 1232874.5423 | 2689810.2363 | 1232883.8855 | 2689834.3858 | 1232898.8277 | 2689860.3593 | 1232872.7794
120 | 2689848.2842 | 1233049.9188 | 2689846.621 | 1233048.6207
121 | 2689839.4144 | 1233042.9956 | 2689839.4144 | 1233042.9956 | 2689846.621 | 1233048.6207
122 | 2689774.835 | 1233036.4752 | 2689750.4189 | 1233019.736
123 | 2689783.585 | 1233042.474 | 2689774.835 | 1233036.4752
124 | 2689742.2398 | 1233014.1285 | 2689750.4189 | 1233019.736
125 | 2689783.585 | 1233042.474 | 2689795.0241 | 1233021.6051
126 | 2689783.585 | 1233042.474 | 2689799.1451 | 1233050.3155
127 | 2689783.585 | 1233042.474 | 2689724.0922 | 1233170.2908
128 | 2689795.0241 | 1233021.6051 | 2689795.8728 | 1233020.0568
129 | 2689799.1451 | 1233050.3155 | 2689814.1332 | 1233057.8687 | 2689814.1332 | 1233057.8687
130 | 2689824.6203 | 1233048.541 | 2689814.1332 | 1233057.8687
131 | 2689839.4144 | 1233042.9956 | 2689835.3155 | 1233043.0992
132 | 2689824.6203 | 1233048.541 | 2689830.6046 | 1233043.2182 | 2689835.3155 | 1233043.0992

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688919.0356 | 1232484.4654
1 | 2688892.6085 | 1232419.1338
2 | 2689123.7945 | 1232556.188
3 | 2688845.9357 | 1232474.6809
4 | 2689136.6314 | 1232554.6016
5 | 2688964.2964 | 1232735.2154
6 | 2688922.2053 | 1232763.6881
7 | 2689126.3718 | 1232671.9665
8 | 2689132.7664 | 1232658.4618
9 | 2689116.051 | 1232692.2577
10 | 2689147.0717 | 1232616.4518
11 | 2689139.2161 | 1232704.9218
12 | 2689108.5989 | 1232705.8178
13 | 2689156.9426 | 1232587.8409
14 | 2689157.6468 | 1232714.9976
15 | 2689097.941 | 1232727.5838
16 | 2689162.9396 | 1232577.2094
17 | 2689143.261 | 1232574.6182
18 | 2689191.1314 | 1232618.8864
19 | 2689159.8233 | 1232706.2129
20 | 2689097.0065 | 1232729.7885
21 | 2689202.5301 | 1232612.5333
22 | 2689211.3733 | 1232596.3121
23 | 2689196.4646 | 1232623.6593
24 | 2689213.0591 | 1232593.2199
25 | 2689201.9204 | 1232628.7857
26 | 2689217.3161 | 1232639.539
27 | 2689240.0623 | 1232624.5586
28 | 2689113.3072 | 1232816.763
29 | 2689079.8629 | 1232793.6765
30 | 2689135.2195 | 1232831.9113
31 | 2689067.0131 | 1232814.7619
32 | 2689082.6537 | 1232780.0008
33 | 2689124.3229 | 1232853.1249
34 | 2689151.7192 | 1232802.6823
35 | 2689054.0406 | 1232829.5164
36 | 2689087.4486 | 1232759.1593
37 | 2689183.0601 | 1232820.4428
38 | 2689158.3185 | 1232790.1324
39 | 2689026.3459 | 1232850.8812
40 | 2689088.6879 | 1232754.0197
41 | 2689246.2661 | 1232804.3142
42 | 2689220.2911 | 1232843.173
43 | 2689171.8349 | 1232764.4285
44 | 2688991.2414 | 1232873.0947
45 | 2688901.1879 | 1232801.9411
46 | 2689211.1569 | 1232688.1256
47 | 2689203.7387 | 1232684.9009
48 | 2689194.0253 | 1232721.6226
49 | 2689266.5226 | 1232643.8717
50 | 2689259.5261 | 1232580.1151
51 | 2689187.1485 | 1232677.6645
52 | 2689209.7029 | 1232668.8933
53 | 2689280.5889 | 1232656.1624
54 | 2689160.4938 | 1232704.6573
55 | 2689168.1419 | 1232686.9144
56 | 2689174.3078 | 1232674.2597
57 | 2689168.0749 | 1232568.6386
58 | 2689174.2267 | 1232559.3799
59 | 2689156.7915 | 1232562.8933
60 | 2689318.8488 | 1232831.0445
61 | 2689223.9841 | 1232920.3329
62 | 2689195.0244 | 1232528.4254
63 | 2689186.4199 | 1232568.6201
64 | 2689203.0167 | 1232517.1764
65 | 2689214.7021 | 1232536.0198
66 | 2689142.4509 | 1232543.9176
67 | 2689244.9277 | 1232473.2887
68 | 2689230.246 | 1232486.8254
69 | 2689265.3222 | 1232450.7004
70 | 2689224.5753 | 1232491.9984
71 | 2689269.3285 | 1232443.6188
72 | 2689233.07 | 1232501.3408
73 | 2689235.322 | 1232503.8176
74 | 2689263.0879 | 1232521.0663
75 | 2689268.3548 | 1232523.551
76 | 2689282.2635 | 1232530.4252
77 | 2689299.2716 | 1232492.5706
78 | 2689344.502 | 1232569.4907
79 | 2689311.4113 | 1232465.5397
80 | 2689342.3233 | 1232660.0675
81 | 2689341.8808 | 1232666.6178
82 | 2689307.1573 | 1232668.3064
83 | 2689149.7861 | 1232520.8989
84 | 2689154.9332 | 1232513.8359
85 | 2689354.2323 | 1232698.8042
86 | 2689336.7348 | 1232695.5945
87 | 2689334.9252 | 1232702.9389
88 | 2689339.9775 | 1232827.1745
89 | 2689326.0311 | 1232820.2336
90 | 2689389.3132 | 1232860.5469
91 | 2689735.1101 | 1233009.2406
92 | 2689915.2205 | 1232884.7845
93 | 2689909.5717 | 1232883.6554
94 | 2689922.9793 | 1232885.8637
95 | 2689869.5627 | 1232885.6055
96 | 2689923.2011 | 1232885.8946
97 | 2689894.916 | 1232847.5361
98 | 2689953.0689 | 1232948.3881
99 | 2690040.683 | 1232776.5247
100 | 2690032.6208 | 1232742.5816
101 | 2690042.0482 | 1232782.1114
102 | 2690022.8881 | 1232733.991
103 | 2690045.8461 | 1232795.9203
104 | 2690011.5106 | 1232723.9486
105 | 2690048.6881 | 1232805.4423
106 | 2689865.1519 | 1233063.647
107 | 2689987.3363 | 1232754.3397
108 | 2690019.4372 | 1232701.7417
109 | 2689976.4177 | 1232765.162
110 | 2689898.4623 | 1232843.9741
111 | 2689908.4371 | 1232833.9551
112 | 2689920.2904 | 1232822.0494
113 | 2690053.5078 | 1232816.4233
114 | 2689814.5827 | 1232854.9296
115 | 2689859.4535 | 1232819.0723
116 | 2689808.8326 | 1232859.5246
117 | 2689910.1085 | 1232810.8429
118 | 2689860.3593 | 1232872.7794
119 | 2689866.6079 | 1233067.2658
120 | 2689848.2842 | 1233049.9188
121 | 2689846.621 | 1233048.6207
122 | 2689774.835 | 1233036.4752
123 | 2689750.4189 | 1233019.736
124 | 2689783.585 | 1233042.474
125 | 2689742.2398 | 1233014.1285
126 | 2689795.0241 | 1233021.6051
127 | 2689799.1451 | 1233050.3155
128 | 2689724.0922 | 1233170.2908
129 | 2689795.8728 | 1233020.0568
130 | 2689814.1332 | 1233057.8687
131 | 2689839.4144 | 1233042.9956
132 | 2689835.3155 | 1233043.0992
133 | 2689824.6203 | 1233048.541
134 | 2689240.0623 | 1232624.5586

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1