## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-33_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-33_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-33_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-33_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-33_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-33_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-33_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-33_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-33_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-33_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-33_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-33_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-33_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-33_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-33_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-33_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-33_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-33_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-33_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-33_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-33_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-33_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-33_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-33_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-33_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-33_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-33_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-33_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-33_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-33_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-33_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-33_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-33_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-33_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-33_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-33_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-33_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-33_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-33_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-33_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-33_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-33_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-33_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-33_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-33_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-33_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-33_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-33_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-33_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-33_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-33_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-33_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-33_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-33_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-33_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-33_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-33_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-33_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-33_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-33_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-33_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-33_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-33_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-33_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-33_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-33_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-33_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-33_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-33_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-33_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-33_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-33_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-33_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-33_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-33_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-33_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-33_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-33_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-33_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-33_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-33_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-33_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-33_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-33_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-33_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-33_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-33_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-33_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-33_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-33_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-33_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-33_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-33_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-33_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-33_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-33_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-33_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-33_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-33_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-33_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-33_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-33_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-33_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-33_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-33_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-33_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-33_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-33_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-33_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-33_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-33_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-33_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-33_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-33_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-33_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-33_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-33_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-33_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-33_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-33_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-33_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-33_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-33_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-33_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_295-33_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_295-33_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_295-33_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_295-33_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_295-33_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_295-33_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_295-33_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_417_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-33_0_7_load_0 | 0 | 0.0027182 | 0.00068124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-33_0_7_load_3 | 2 | 0.0038712 | 0.00097021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-33_0_7_load_4 | 3 | 0.0025466 | 0.00063823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-33_0_7_load_7 | 4 | 0.00061454 | 0.00015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-33_0_7_load_44 | 7 | 0.0046751 | 0.0011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-33_0_7_load_38 | 9 | 0.0038157 | 0.0009563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-33_0_7_load_43 | 10 | 0.0023487 | 0.00058864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-33_0_7_load_136 | 12 | 0.0036922 | 0.00092535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-33_0_7_load_138 | 16 | 0.0046745 | 0.0011715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-33_0_7_load_93 | 17 | 0.0062785 | 0.0015735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-33_0_7_load_139 | 19 | 0.015719 | 0.0039395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-33_0_7_load_12 | 20 | 0.0034176 | 0.00085652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-33_0_7_load_32 | 21 | 0.021284 | 0.0053343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-33_0_7_load_30 | 22 | 0.0083343 | 0.0020888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-33_0_7_load_25 | 23 | 0.003313 | 0.00083032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-33_0_7_load_8 | 24 | 0.008896 | 0.0022296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-33_0_7_load_11 | 27 | 0.0054156 | 0.0013573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-33_0_7_load_13 | 28 | 0.0030146 | 0.00075553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-33_0_7_load_14 | 29 | 0.011414 | 0.0028607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-33_0_7_load_82 | 31 | 0.0030783 | 0.0007715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-33_0_7_load_16 | 33 | 0.0092545 | 0.0023194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-33_0_7_load_47 | 35 | 0.018673 | 0.0046798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-33_0_7_load_81 | 36 | 0.0019832 | 0.00049704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-33_0_7_load_21 | 37 | 0.0036641 | 0.00091831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-33_0_7_load_17 | 38 | 0.01459 | 0.0036566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-33_0_7_load_26 | 39 | 0.0056219 | 0.001409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-33_0_7_load_18 | 40 | 0.0094229 | 0.0023616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-33_0_7_load_20 | 41 | 0.0017512 | 0.00043888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-33_0_7_load_56 | 42 | 0.001109 | 0.00027794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-33_0_7_load_55 | 43 | 0.0013321 | 0.00033385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-33_0_7_load_57 | 44 | 0.0013877 | 0.00034778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-33_0_7_load_54 | 45 | 0.0013093 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-33_0_7_load_22 | 46 | 0.0064698 | 0.0016215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-33_0_7_load_23 | 47 | 0.0030532 | 0.0007652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-33_0_7_load_24 | 48 | 0.0024856 | 0.00062294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-33_0_7_load_27 | 49 | 0.0033576 | 0.00084151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-33_0_7_load_29 | 50 | 0.0022929 | 0.00057465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-33_0_7_load_94 | 51 | 0.00058666 | 0.00014703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-33_0_7_load_39 | 52 | 0.0031434 | 0.00078782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-33_0_7_load_40 | 53 | 0.0046985 | 0.0011776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-33_0_7_load_41 | 54 | 0.0035372 | 0.0008865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-33_0_7_load_42 | 55 | 0.010593 | 0.0026549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-33_0_7_load_61 | 57 | 0.0040615 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-33_0_7_load_58 | 58 | 0.0042395 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-33_0_7_load_110 | 61 | 0.02204 | 0.0055236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-33_0_7_load_59 | 62 | 0.0013269 | 0.00033255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-33_0_7_load_48 | 63 | 0.002461 | 0.00061678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-33_0_7_load_49 | 64 | 0.0017486 | 0.00043825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-33_0_7_load_51 | 66 | 0.0011359 | 0.00028467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-33_0_7_load_95 | 68 | 0.0048328 | 0.0012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-33_0_7_load_72 | 70 | 0.0045459 | 0.0011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-33_0_7_load_69 | 71 | 0.0017471 | 0.00043786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-33_0_7_load_96 | 73 | 0.0047638 | 0.0011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-33_0_7_load_83 | 74 | 0.0015888 | 0.00039818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-33_0_7_load_70 | 75 | 0.0015897 | 0.00039841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-33_0_7_load_117 | 76 | 0.0021956 | 0.00055028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-33_0_7_load_68 | 77 | 0.0011415 | 0.00028608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-33_0_7_load_60 | 78 | 0.0012825 | 0.00032141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-33_0_7_load_66 | 79 | 0.0012551 | 0.00031456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-33_0_7_load_67 | 80 | 0.00059254 | 0.0001485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-33_0_7_load_109 | 81 | 0.0058694 | 0.001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-33_0_7_load_71 | 82 | 0.0016817 | 0.00042148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-33_0_7_load_73 | 83 | 0.0042584 | 0.0010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-33_0_7_load_74 | 84 | 0.0018771 | 0.00047044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-33_0_7_load_75 | 86 | 0.0011222 | 0.00028125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-33_0_7_load_76 | 87 | 0.0010178 | 0.00025509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-33_0_7_load_77 | 88 | 0.0026786 | 0.00067131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-33_0_7_load_78 | 89 | 0.0073612 | 0.0018449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-33_0_7_load_79 | 90 | 0.0013955 | 0.00034974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-33_0_7_load_80 | 91 | 0.0055469 | 0.0013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-33_0_7_load_86 | 93 | 0.004401 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-33_0_7_load_99 | 95 | 0.0074353 | 0.0018635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-33_0_7_load_134 | 98 | 0.021826 | 0.0054702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-33_0_7_load_102 | 99 | 0.0052603 | 0.0013184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-33_0_7_load_88 | 100 | 0.0041294 | 0.0010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-33_0_7_load_89 | 101 | 0.0037933 | 0.00095068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-33_0_7_load_90 | 102 | 0.0041984 | 0.0010522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-33_0_7_load_91 | 103 | 0.0047988 | 0.0012027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-33_0_7_load_118 | 104 | 0.064879 | 0.01626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-33_0_7_load_92 | 106 | 0.0023644 | 0.00059257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-33_0_7_load_98 | 107 | 0.0095768 | 0.0024002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-33_0_7_load_105 | 109 | 0.010347 | 0.0025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-33_0_7_load_125 | 115 | 0.03926 | 0.0098396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-33_0_7_load_115 | 116 | 0.0098805 | 0.0024763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_295-33_0_7_load_123 | 117 | 0.015943 | 0.0039956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_295-33_0_7_load_111 | 118 | 0.0037541 | 0.00094087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_295-33_0_7_load_112 | 119 | 0.003028 | 0.00075889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_295-33_0_7_load_114 | 121 | 0.0044307 | 0.0011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_295-33_0_7_load_116 | 122 | 0.013212 | 0.0033112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_295-33_0_7_load_133 | 123 | 0.0082707 | 0.0020728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_295-33_0_7_load_126 | 124 | 0.0080681 | 0.0020221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_295-33_0_7_load_131 | 126 | 0.012139 | 0.0030423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_295-33_0_7_load_122 | 127 | 0.003849 | 0.00096466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_295-33_0_7_load_132 | 128 | 0.0019641 | 0.00049225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_295-33_0_7_load_135 | 129 | 0.012206 | 0.0030591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-33_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_295-33_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_295-33_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.049736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-33_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_295-33_0_7_line_4 |  | 4 | 5 | 0.046924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_295-33_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-33_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.03768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_295-33_0_7_line_7 |  | 6 | 8 | 0.062141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_295-33_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.025935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_295-33_0_7_line_9 |  | 7 | 10 | 0.041845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_295-33_0_7_line_10 |  | 8 | 21 | 0.039524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_295-33_0_7_line_11 |  | 8 | 22 | 0.023581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_295-33_0_7_line_12 |  | 9 | 23 | 0.042544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_295-33_0_7_line_13 |  | 10 | 54 | 0.015361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_295-33_0_7_line_14 |  | 11 | 12 | 0.034233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-33_0_7_line_15 |  | 11 | 13 | 0.004924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_295-33_0_7_line_16 |  | 13 | 17 | 0.025138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-33_0_7_line_17 |  | 14 | 15 | 0.061138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_295-33_0_7_line_18 |  | 14 | 16 | 0.1312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_295-33_0_7_line_19 |  | 15 | 21 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_295-33_0_7_line_20 |  | 17 | 51 | 0.0080053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_295-33_0_7_line_21 |  | 18 | 19 | 0.050369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_295-33_0_7_line_22 |  | 18 | 20 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_295-33_0_7_line_23 |  | 20 | 25 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_295-33_0_7_line_24 |  | 22 | 34 | 0.026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_295-33_0_7_line_25 |  | 23 | 48 | 0.014716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_295-33_0_7_line_26 |  | 24 | 25 | 0.012934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_295-33_0_7_line_27 |  | 24 | 26 | 0.021635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_295-33_0_7_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0096789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_295-33_0_7_line_29 |  | 25 | 28 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_295-33_0_7_line_30 |  | 26 | 29 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_295-33_0_7_line_31 |  | 26 | 30 | 0.049465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_295-33_0_7_line_32 |  | 27 | 31 | 0.022848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_295-33_0_7_line_33 |  | 28 | 32 | 0.023396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_295-33_0_7_line_34 |  | 29 | 33 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_295-33_0_7_line_35 |  | 30 | 34 | 0.002293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_295-33_0_7_line_36 |  | 30 | 35 | 0.027806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_295-33_0_7_line_37 |  | 31 | 36 | 0.0036393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_295-33_0_7_line_38 |  | 32 | 37 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_295-33_0_7_line_39 |  | 32 | 38 | 0.019063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-33_0_7_line_40 |  | 34 | 39 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_295-33_0_7_line_41 |  | 36 | 91 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_295-33_0_7_line_42 |  | 37 | 43 | 0.02316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_295-33_0_7_line_43 |  | 38 | 40 | 0.016494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-33_0_7_line_44 |  | 39 | 49 | 0.025338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_295-33_0_7_line_45 |  | 40 | 41 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_295-33_0_7_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0064625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_295-33_0_7_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0065537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_295-33_0_7_line_48 |  | 43 | 45 | 0.024132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_295-33_0_7_line_49 |  | 44 | 76 | 0.023203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_295-33_0_7_line_50 |  | 45 | 66 | 0.021914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_295-33_0_7_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0069849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_295-33_0_7_line_52 |  | 46 | 48 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_295-33_0_7_line_53 |  | 49 | 50 | 0.003625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_295-33_0_7_line_54 |  | 51 | 106 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_295-33_0_7_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0047345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_295-33_0_7_line_56 |  | 52 | 54 | 0.03194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_295-33_0_7_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0065168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_295-33_0_7_line_58 |  | 56 | 57 | 0.030017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_295-33_0_7_line_59 |  | 56 | 58 | 0.03396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_295-33_0_7_line_60 |  | 58 | 62 | 0.025127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_295-33_0_7_line_61 |  | 59 | 60 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_295-33_0_7_line_62 |  | 59 | 61 | 0.030764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_295-33_0_7_line_63 |  | 60 | 73 | 0.011981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_295-33_0_7_line_64 |  | 61 | 81 | 0.057082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-33_0_7_line_65 |  | 62 | 78 | 0.0045073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_295-33_0_7_line_66 |  | 63 | 64 | 0.023289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_295-33_0_7_line_67 |  | 63 | 65 | 0.021038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-33_0_7_line_68 |  | 64 | 66 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_295-33_0_7_line_69 |  | 65 | 67 | 0.004502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_295-33_0_7_line_70 |  | 67 | 68 | 0.02831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-33_0_7_line_71 |  | 68 | 72 | 0.03528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_295-33_0_7_line_72 |  | 69 | 70 | 0.023337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_295-33_0_7_line_73 |  | 69 | 71 | 0.01463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_295-33_0_7_line_74 |  | 70 | 74 | 0.025194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_295-33_0_7_line_75 |  | 71 | 75 | 0.0018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_295-33_0_7_line_76 |  | 72 | 73 | 0.024076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_295-33_0_7_line_77 |  | 74 | 85 | 0.018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_295-33_0_7_line_78 |  | 75 | 82 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_295-33_0_7_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_295-33_0_7_line_80 |  | 77 | 80 | 0.0020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_295-33_0_7_line_81 |  | 78 | 79 | 0.04269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-33_0_7_line_82 |  | 79 | 80 | 0.008198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-33_0_7_line_83 |  | 82 | 83 | 0.003551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_295-33_0_7_line_84 |  | 83 | 84 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_295-33_0_7_line_85 |  | 84 | 86 | 0.0049115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_295-33_0_7_line_86 |  | 85 | 92 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_295-33_0_7_line_87 |  | 85 | 93 | 0.038146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_295-33_0_7_line_88 |  | 86 | 87 | 0.011807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_295-33_0_7_line_89 |  | 87 | 88 | 0.015034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_295-33_0_7_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0089968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_295-33_0_7_line_91 |  | 89 | 90 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_295-33_0_7_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0067208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_295-33_0_7_line_93 |  | 92 | 94 | 0.046748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_295-33_0_7_line_94 |  | 92 | 95 | 0.049305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_295-33_0_7_line_95 |  | 93 | 96 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_295-33_0_7_line_96 |  | 94 | 97 | 0.051456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_295-33_0_7_line_97 |  | 94 | 98 | 0.028229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_295-33_0_7_line_98 |  | 96 | 100 | 0.0078121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_295-33_0_7_line_99 |  | 96 | 101 | 0.022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_295-33_0_7_line_100 |  | 97 | 112 | 0.047139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_295-33_0_7_line_101 |  | 97 | 99 | 0.029192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-33_0_7_line_102 |  | 98 | 111 | 0.020057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_295-33_0_7_line_103 |  | 100 | 102 | 0.032902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-33_0_7_line_104 |  | 102 | 103 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-33_0_7_line_105 |  | 103 | 106 | 0.0030483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-33_0_7_line_106 |  | 104 | 105 | 0.050461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_295-33_0_7_line_107 |  | 105 | 125 | 0.029075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_295-33_0_7_line_108 |  | 107 | 108 | 0.021278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_295-33_0_7_line_109 |  | 108 | 109 | 0.036207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_295-33_0_7_line_110 |  | 108 | 110 | 0.008788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_295-33_0_7_line_111 |  | 110 | 111 | 0.009443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-33_0_7_line_112 |  | 112 | 124 | 0.050366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_295-33_0_7_line_113 |  | 112 | 127 | 0.0064764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_295-33_0_7_line_114 |  | 112 | 125 | 0.047897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_295-33_0_7_line_115 |  | 113 | 114 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_295-33_0_7_line_116 |  | 113 | 115 | 0.079237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_295-33_0_7_line_117 |  | 114 | 116 | 0.029672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_295-33_0_7_line_118 |  | 115 | 117 | 0.017639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_295-33_0_7_line_119 |  | 117 | 127 | 0.029131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_295-33_0_7_line_120 |  | 118 | 119 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_295-33_0_7_line_121 |  | 119 | 120 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_295-33_0_7_line_122 |  | 120 | 121 | 0.054679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_295-33_0_7_line_123 |  | 120 | 122 | 0.024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_295-33_0_7_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0022842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_295-33_0_7_line_125 |  | 123 | 124 | 0.026746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_295-33_0_7_line_126 |  | 125 | 126 | 0.035568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_295-33_0_7_line_127 |  | 126 | 128 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_295-33_0_7_line_128 |  | 128 | 130 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_295-33_0_7_line_129 |  | 129 | 130 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-33_0_7_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2687916.7488 | 1233923.7987 | 2687913.3461 | 1233913.7968 | 2687913.415 | 1233907.2098
1 | 2687916.7488 | 1233923.7987 | 2687935.8685 | 1233918.2598
2 | 2687916.7488 | 1233923.7987 | 2687900.8403 | 1233930.5794 | 2687869.9111 | 1233940.3716
3 | 2687935.8685 | 1233918.2598 | 2687946.6918 | 1233915.1244 | 2687961.6066 | 1233912.1495
4 | 2688008.3968 | 1233911.9688 | 2687981.6726 | 1233910.3387 | 2687962.0002 | 1233912.071 | 2687961.6066 | 1233912.1495
5 | 2688008.3968 | 1233911.9688 | 2688014.0322 | 1233912.308 | 2688018.9618 | 1233914.2936
6 | 2688008.3968 | 1233911.9688 | 2688006.8185 | 1233918.3389 | 2688002.8224 | 1233922.8496 | 2687999.7077 | 1233923.048 | 2687984.2765 | 1233938.6867
7 | 2688018.9618 | 1233914.2936 | 2688049.2955 | 1233926.774 | 2688039.7536 | 1233954.519
8 | 2688018.9618 | 1233914.2936 | 2688000.6933 | 1233932.702
9 | 2687984.2765 | 1233938.6867 | 2687976.6102 | 1233946.4561 | 2687973.1785 | 1233946.0829 | 2687959.7547 | 1233934.8651 | 2687958.3656 | 1233934.5999 | 2687952.2515 | 1233940.6052
10 | 2688039.7536 | 1233954.519 | 2688071.728 | 1233977.752
11 | 2688039.7536 | 1233954.519 | 2688032.0821 | 1233976.8168
12 | 2688000.6933 | 1233932.702 | 2687970.7249 | 1233962.8998
13 | 2687940.3356 | 1233949.5779 | 2687943.6283 | 1233946.1345 | 2687947.6482 | 1233945.1266 | 2687952.2515 | 1233940.6052
14 | 2688019.9365 | 1234108.5576 | 2688041.5474 | 1234135.1064
15 | 2688019.9365 | 1234108.5576 | 2688016.8286 | 1234104.731
16 | 2688016.8286 | 1234104.731 | 2687997.1745 | 1234120.4038
17 | 2688088.3204 | 1233989.8082 | 2688099.6454 | 1233998.0486 | 2688107.4504 | 1233986.8563 | 2688110.6071 | 1233988.9268 | 2688114.4008 | 1233991.4293 | 2688117.2274 | 1233993.2947 | 2688121.458 | 1233996.4597 | 2688111.4815 | 1234009.599
18 | 2688111.4815 | 1234009.599 | 2688120.6224 | 1234017.062 | 2688137.8396 | 1234037.9099 | 2688171.2114 | 1234085.8836 | 2688182.552 | 1234110.3915 | 2688187.5763 | 1234115.1466
19 | 2688088.3204 | 1233989.8082 | 2688071.728 | 1233977.752
20 | 2687997.1745 | 1234120.4038 | 2687990.9156 | 1234125.3948
21 | 2688002.665 | 1234088.2985 | 2688015.5399 | 1234074.7017 | 2688029.1119 | 1234076.9153 | 2688040.4141 | 1234063.0445
22 | 2688002.665 | 1234088.2985 | 2687988.241 | 1234072.0511
23 | 2687969.62 | 1234066.2158 | 2687988.241 | 1234072.0511
24 | 2688023.4033 | 1234001.3214 | 2688025.378 | 1233996.3026 | 2688032.0821 | 1233976.8168
25 | 2687960.3587 | 1233973.3454 | 2687970.7249 | 1233962.8998
26 | 2687969.62 | 1234066.2158 | 2687979.73 | 1234058.1493
27 | 2687996.6417 | 1234044.656 | 2687979.73 | 1234058.1493
28 | 2687969.62 | 1234066.2158 | 2687961.7627 | 1234071.8677
29 | 2687969.62 | 1234066.2158 | 2687957.4848 | 1234064.4138
30 | 2687996.6417 | 1234044.656 | 2687984.2679 | 1234035.1605
31 | 2688022.5616 | 1234003.4549 | 2688016.3231 | 1234019.296 | 2688004.0579 | 1234038.7393 | 2687996.6417 | 1234044.656
32 | 2687943.2975 | 1234085.3171 | 2687944.7653 | 1234084.0941 | 2687961.7627 | 1234071.8677
33 | 2687937.0719 | 1234053.514 | 2687953.8166 | 1234063.8691 | 2687957.4848 | 1234064.4138
34 | 2687984.2679 | 1234035.1605 | 2687968.8609 | 1234023.3374
35 | 2688022.5616 | 1234003.4549 | 2688023.4033 | 1234001.3214
36 | 2688022.5616 | 1234003.4549 | 2688045.5442 | 1234019.1069
37 | 2687943.2975 | 1234085.3171 | 2687940.5015 | 1234087.6466
38 | 2687937.0719 | 1234053.514 | 2687922.6237 | 1234064.6139
39 | 2687937.0719 | 1234053.514 | 2687924.4702 | 1234039.2097
40 | 2688023.4033 | 1234001.3214 | 2688012.1997 | 1233990.6376
41 | 2687929.3793 | 1234096.9136 | 2687940.5015 | 1234087.6466
42 | 2687904.2582 | 1234078.7234 | 2687922.6237 | 1234064.6139
43 | 2687913.5671 | 1234026.8334 | 2687924.4702 | 1234039.2097
44 | 2688012.1997 | 1233990.6376 | 2687997.7372 | 1233976.8461 | 2687993.0258 | 1233974.3033
45 | 2687906.4639 | 1234018.6874 | 2687909.2919 | 1234021.9806 | 2687913.5671 | 1234026.8334
46 | 2687906.4639 | 1234018.6874 | 2687902.2537 | 1234013.7845
47 | 2687902.2537 | 1234013.7845 | 2687897.984 | 1234008.8125
48 | 2687885.3254 | 1234093.6775 | 2687890.4124 | 1234089.3605 | 2687904.2582 | 1234078.7234
49 | 2687880.5877 | 1234004.2715 | 2687885.6304 | 1233999.637 | 2687890.5588 | 1234000.1658 | 2687897.984 | 1234008.8125
50 | 2687868.9434 | 1234108.2046 | 2687872.2032 | 1234104.8134 | 2687885.3254 | 1234093.6775
51 | 2687946.2708 | 1233987.3789 | 2687941.211 | 1233992.1942
52 | 2687960.3587 | 1233973.3454 | 2687949.1681 | 1233984.6217 | 2687946.2708 | 1233987.3789
53 | 2687989.8357 | 1233972.5816 | 2687993.0258 | 1233974.3033
54 | 2687990.9156 | 1234125.3948 | 2687971.4145 | 1234140.9455
55 | 2687916.9116 | 1233970.5534 | 2687914.4995 | 1233972.956 | 2687913.6132 | 1233971.9644
56 | 2687916.9116 | 1233970.5534 | 2687928.6231 | 1233958.8882 | 2687932.3162 | 1233957.9644 | 2687940.3356 | 1233949.5779
57 | 2687909.1742 | 1233976.7355 | 2687913.6132 | 1233971.9644
58 | 2687792.0831 | 1234073.9963 | 2687793.4693 | 1234076.5075 | 2687795.7453 | 1234103.5601
59 | 2687792.0831 | 1234073.9963 | 2687798.0493 | 1234073.9733 | 2687806.2031 | 1234070.3801 | 2687822.315 | 1234060.1531
60 | 2687822.315 | 1234060.1531 | 2687829.467 | 1234055.6133 | 2687841.7728 | 1234044.3883
61 | 2687798.5073 | 1234234.5278 | 2687814.4108 | 1234244.9258
62 | 2687798.5073 | 1234234.5278 | 2687780.9585 | 1234259.7961
63 | 2687814.4108 | 1234244.9258 | 2687810.1338 | 1234233.7344
64 | 2687748.3973 | 1234306.6804 | 2687780.9585 | 1234259.7961
65 | 2687845.1028 | 1234041.3508 | 2687841.7728 | 1234044.3883
66 | 2687840.2296 | 1234141.8359 | 2687854.6222 | 1234123.5263
67 | 2687827.2282 | 1234158.3757 | 2687840.2296 | 1234141.8359
68 | 2687854.6222 | 1234123.5263 | 2687856.4483 | 1234121.2033 | 2687868.9434 | 1234108.2046
69 | 2687822.7888 | 1234157.554 | 2687827.2282 | 1234158.3757
70 | 2687822.7888 | 1234157.554 | 2687805.5031 | 1234175.0888 | 2687803.7048 | 1234178.3077
71 | 2687801.5391 | 1234211.2449 | 2687796.9907 | 1234199.3582 | 2687798.1777 | 1234188.2011 | 2687803.7048 | 1234178.3077
72 | 2687848.6284 | 1234177.9726 | 2687865.4675 | 1234194.1296
73 | 2687848.6284 | 1234177.9726 | 2687858.141 | 1234166.8573
74 | 2687883.3017 | 1234211.9229 | 2687870.485 | 1234198.944 | 2687865.4675 | 1234194.1296
75 | 2687858.141 | 1234166.8573 | 2687859.3616 | 1234165.4311
76 | 2687801.5391 | 1234211.2449 | 2687810.1338 | 1234233.7344
77 | 2687896.0913 | 1234224.8744 | 2687883.3017 | 1234211.9229
78 | 2687870.937 | 1234151.9055 | 2687859.3616 | 1234165.4311
79 | 2687880.5877 | 1234004.2715 | 2687879.4707 | 1234005.2981
80 | 2687877.9737 | 1234006.6739 | 2687879.4707 | 1234005.2981
81 | 2687871.9378 | 1234012.2213 | 2687871.9378 | 1234012.2213 | 2687865.2517 | 1234012.2891 | 2687856.1201 | 1234031.301 | 2687845.1028 | 1234041.3508
82 | 2687871.9378 | 1234012.2213 | 2687877.9737 | 1234006.6739
83 | 2687870.937 | 1234151.9055 | 2687873.2459 | 1234149.2076
84 | 2687884.3125 | 1234136.2765 | 2687873.2459 | 1234149.2076
85 | 2687884.3125 | 1234136.2765 | 2687887.506 | 1234132.5449
86 | 2687896.0913 | 1234224.8744 | 2687886.4776 | 1234237.0854
87 | 2687896.0913 | 1234224.8744 | 2687898.5388 | 1234221.1413 | 2687918.3642 | 1234193.9125
88 | 2687896.1745 | 1234124.5798 | 2687889.7208 | 1234129.957 | 2687887.506 | 1234132.5449
89 | 2687896.1745 | 1234124.5798 | 2687907.725 | 1234114.9559
90 | 2687914.637 | 1234109.1969 | 2687907.725 | 1234114.9559
91 | 2687914.637 | 1234109.1969 | 2687924.2159 | 1234101.2157
92 | 2687929.3793 | 1234096.9136 | 2687924.2159 | 1234101.2157
93 | 2687886.4776 | 1234237.0854 | 2687885.7018 | 1234238.3526 | 2687861.8751 | 1234276.8722
94 | 2687886.4776 | 1234237.0854 | 2687881.4398 | 1234233.7307 | 2687873.3554 | 1234246.9651 | 2687856.5489 | 1234269.0391
95 | 2687929.5829 | 1234178.9037 | 2687921.8225 | 1234189.1629 | 2687918.3642 | 1234193.9125
96 | 2687903.1316 | 1234307.7598 | 2687891.9852 | 1234298.733 | 2687861.8751 | 1234276.8722
97 | 2687861.8751 | 1234276.8722 | 2687846.4901 | 1234300.5405
98 | 2687929.5829 | 1234178.9037 | 2687935.0533 | 1234173.3266
99 | 2687929.5829 | 1234178.9037 | 2687944.4954 | 1234196.1231
100 | 2687903.1316 | 1234307.7598 | 2687906.9908 | 1234321.1821 | 2687919.7641 | 1234328.7208 | 2687907.1589 | 1234342.0439
101 | 2687903.1316 | 1234307.7598 | 2687900.8534 | 1234296.9851 | 2687900.1842 | 1234278.8184
102 | 2687835.5593 | 1234317.3566 | 2687846.4901 | 1234300.5405
103 | 2687935.0533 | 1234173.3266 | 2687950.2985 | 1234157.784 | 2687959.0014 | 1234150.8441
104 | 2687959.0014 | 1234150.8441 | 2687969.0312 | 1234142.8461
105 | 2687969.0312 | 1234142.8461 | 2687971.4145 | 1234140.9455
106 | 2687960.0648 | 1234286.0867 | 2687954.8522 | 1234281.2506 | 2687949.1369 | 1234276.1068 | 2687947.7334 | 1234274.7739 | 2687961.1329 | 1234261.5072 | 2687957.9189 | 1234246.9892
107 | 2687940.0756 | 1234307.2504 | 2687960.0648 | 1234286.0867
108 | 2687823.0416 | 1234319.1395 | 2687807.5008 | 1234304.6049
109 | 2687823.0416 | 1234319.1395 | 2687820.2367 | 1234322.4671 | 2687813.6586 | 1234334.712 | 2687809.9086 | 1234341.0389 | 2687802.202 | 1234340.5135 | 2687799.3501 | 1234340.8828
110 | 2687827.8967 | 1234311.806 | 2687823.0416 | 1234319.1395
111 | 2687827.8967 | 1234311.806 | 2687835.5593 | 1234317.3566
112 | 2687907.1589 | 1234342.0439 | 2687921.7832 | 1234378.9865 | 2687925.5216 | 1234388.9414
113 | 2687907.1589 | 1234342.0439 | 2687902.7056 | 1234346.7462
114 | 2687907.1589 | 1234342.0439 | 2687919.7641 | 1234328.7208 | 2687940.0756 | 1234307.2504
115 | 2687833.6922 | 1234452.8145 | 2687834.6289 | 1234448.8588 | 2687830.0571 | 1234447.279 | 2687825.719 | 1234445.2468 | 2687821.1327 | 1234442.0879
116 | 2687821.1327 | 1234442.0879 | 2687836.252 | 1234416.9156 | 2687870.5461 | 1234380.704
117 | 2687833.6922 | 1234452.8145 | 2687843.7831 | 1234455.3988 | 2687862.986 | 1234456.827
118 | 2687882.6747 | 1234367.8971 | 2687870.5461 | 1234380.704
119 | 2687902.7056 | 1234346.7462 | 2687882.6747 | 1234367.8971
120 | 2687949.9093 | 1234470.3624 | 2687948.9998 | 1234466.3404 | 2687947.0536 | 1234458.8452
121 | 2687942.2032 | 1234440.1656 | 2687947.0536 | 1234458.8452
122 | 2687942.2032 | 1234440.1656 | 2687967.5197 | 1234423.7174 | 2687987.8238 | 1234410.0262
123 | 2687942.2032 | 1234440.1656 | 2687935.5248 | 1234416.1851
124 | 2687935.5248 | 1234416.1851 | 2687934.912 | 1234413.9846
125 | 2687925.5216 | 1234388.9414 | 2687934.8712 | 1234413.8384 | 2687934.912 | 1234413.9846
126 | 2687940.0756 | 1234307.2504 | 2687955.3939 | 1234316.2391 | 2687962.0917 | 1234332.7389
127 | 2687962.0917 | 1234332.7389 | 2687974.4321 | 1234335.2566
128 | 2687996.0988 | 1234326.0597 | 2687974.4321 | 1234335.2566 | 2687974.4321 | 1234335.2566
129 | 2687996.0988 | 1234326.0597 | 2687998.6896 | 1234307.3664

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687913.415 | 1233907.2098
1 | 2687916.7488 | 1233923.7987
2 | 2687935.8685 | 1233918.2598
3 | 2687869.9111 | 1233940.3716
4 | 2687961.6066 | 1233912.1495
5 | 2688008.3968 | 1233911.9688
6 | 2688018.9618 | 1233914.2936
7 | 2687984.2765 | 1233938.6867
8 | 2688039.7537 | 1233954.519
9 | 2688000.6933 | 1233932.702
10 | 2687952.2515 | 1233940.6052
11 | 2688019.9365 | 1234108.5576
12 | 2688041.5474 | 1234135.1064
13 | 2688016.8286 | 1234104.731
14 | 2688111.4815 | 1234009.599
15 | 2688088.3204 | 1233989.8082
16 | 2688187.5763 | 1234115.1466
17 | 2687997.1745 | 1234120.4038
18 | 2688002.665 | 1234088.2985
19 | 2688040.4141 | 1234063.0445
20 | 2687988.241 | 1234072.0511
21 | 2688071.728 | 1233977.752
22 | 2688032.0821 | 1233976.8168
23 | 2687970.7249 | 1233962.8998
24 | 2687979.73 | 1234058.1493
25 | 2687969.62 | 1234066.2158
26 | 2687996.6417 | 1234044.656
27 | 2687961.7627 | 1234071.8677
28 | 2687957.4848 | 1234064.4138
29 | 2687984.2679 | 1234035.1605
30 | 2688022.5616 | 1234003.4549
31 | 2687943.2975 | 1234085.3171
32 | 2687937.0719 | 1234053.514
33 | 2687968.8609 | 1234023.3374
34 | 2688023.4033 | 1234001.3214
35 | 2688045.5442 | 1234019.1069
36 | 2687940.5015 | 1234087.6466
37 | 2687922.6237 | 1234064.6139
38 | 2687924.4702 | 1234039.2097
39 | 2688012.1997 | 1233990.6376
40 | 2687913.5671 | 1234026.8334
41 | 2687906.4639 | 1234018.6874
42 | 2687902.2537 | 1234013.7845
43 | 2687904.2582 | 1234078.7234
44 | 2687897.984 | 1234008.8125
45 | 2687885.3254 | 1234093.6775
46 | 2687946.2708 | 1233987.3789
47 | 2687941.211 | 1233992.1942
48 | 2687960.3587 | 1233973.3454
49 | 2687993.0258 | 1233974.3033
50 | 2687989.8357 | 1233972.5816
51 | 2687990.9156 | 1234125.3948
52 | 2687916.9116 | 1233970.5534
53 | 2687913.6132 | 1233971.9644
54 | 2687940.3356 | 1233949.5779
55 | 2687909.1742 | 1233976.7355
56 | 2687792.0831 | 1234073.9963
57 | 2687795.7453 | 1234103.5601
58 | 2687822.315 | 1234060.1531
59 | 2687798.5073 | 1234234.5278
60 | 2687814.4108 | 1234244.9258
61 | 2687780.9585 | 1234259.7961
62 | 2687841.7728 | 1234044.3883
63 | 2687840.2296 | 1234141.8359
64 | 2687854.6222 | 1234123.5263
65 | 2687827.2282 | 1234158.3757
66 | 2687868.9434 | 1234108.2046
67 | 2687822.7888 | 1234157.554
68 | 2687803.7048 | 1234178.3077
69 | 2687848.6284 | 1234177.9726
70 | 2687865.4675 | 1234194.1296
71 | 2687858.141 | 1234166.8573
72 | 2687801.5391 | 1234211.2449
73 | 2687810.1338 | 1234233.7344
74 | 2687883.3017 | 1234211.9229
75 | 2687859.3616 | 1234165.4311
76 | 2687880.5877 | 1234004.2715
77 | 2687879.4707 | 1234005.2981
78 | 2687845.1028 | 1234041.3508
79 | 2687871.9378 | 1234012.2213
80 | 2687877.9737 | 1234006.6739
81 | 2687748.3973 | 1234306.6804
82 | 2687870.937 | 1234151.9055
83 | 2687873.2459 | 1234149.2076
84 | 2687884.3125 | 1234136.2765
85 | 2687896.0913 | 1234224.8744
86 | 2687887.506 | 1234132.5449
87 | 2687896.1745 | 1234124.5798
88 | 2687907.725 | 1234114.9559
89 | 2687914.637 | 1234109.1969
90 | 2687924.2159 | 1234101.2157
91 | 2687929.3793 | 1234096.9136
92 | 2687886.4776 | 1234237.0854
93 | 2687918.3642 | 1234193.9125
94 | 2687861.8751 | 1234276.8722
95 | 2687856.5489 | 1234269.0391
96 | 2687929.5829 | 1234178.9037
97 | 2687903.1316 | 1234307.7598
98 | 2687846.4901 | 1234300.5405
99 | 2687900.1842 | 1234278.8184
100 | 2687935.0533 | 1234173.3266
101 | 2687944.4954 | 1234196.1231
102 | 2687959.0014 | 1234150.8441
103 | 2687969.0312 | 1234142.8461
104 | 2687957.9189 | 1234246.9892
105 | 2687960.0648 | 1234286.0867
106 | 2687971.4145 | 1234140.9455
107 | 2687807.5008 | 1234304.6049
108 | 2687823.0416 | 1234319.1395
109 | 2687799.3501 | 1234340.8828
110 | 2687827.8967 | 1234311.806
111 | 2687835.5593 | 1234317.3566
112 | 2687907.1589 | 1234342.0439
113 | 2687821.1327 | 1234442.0879
114 | 2687833.6922 | 1234452.8145
115 | 2687870.5461 | 1234380.704
116 | 2687862.986 | 1234456.827
117 | 2687882.6747 | 1234367.8971
118 | 2687949.9093 | 1234470.3624
119 | 2687947.0536 | 1234458.8452
120 | 2687942.2032 | 1234440.1656
121 | 2687987.8238 | 1234410.0262
122 | 2687935.5248 | 1234416.1851
123 | 2687934.912 | 1234413.9846
124 | 2687925.5216 | 1234388.9414
125 | 2687940.0756 | 1234307.2504
126 | 2687962.0917 | 1234332.7389
127 | 2687902.7056 | 1234346.7462
128 | 2687974.4321 | 1234335.2566
129 | 2687998.6896 | 1234307.3664
130 | 2687996.0988 | 1234326.0597
131 | 2687896.0913 | 1234224.8744

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1