## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-42_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-42_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-42_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-42_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-42_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-42_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-42_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-42_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-42_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-42_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-42_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-42_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-42_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-42_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-42_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-42_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-42_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-42_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-42_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-42_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-42_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-42_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-42_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-42_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-42_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-42_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-42_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-42_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-42_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-42_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-42_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-42_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-42_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-42_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-42_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-42_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-42_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-42_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-42_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-42_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-42_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-42_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-42_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-42_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-42_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-42_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-42_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-42_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-42_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-42_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-42_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-42_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-42_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-42_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-42_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-42_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-42_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-42_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-42_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-42_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-42_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-42_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-42_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-42_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-42_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-42_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-42_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-42_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-42_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-42_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-42_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-42_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-42_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-42_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-42_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-42_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-42_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-42_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-42_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-42_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-42_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-42_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-42_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-42_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-42_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-42_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-42_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-42_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-42_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-42_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-42_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-42_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-42_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-42_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-42_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-42_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-42_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-42_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-42_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-42_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-42_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-42_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-42_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-42_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-42_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-42_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-42_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-42_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-42_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-42_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-42_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-42_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-42_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-42_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-42_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-42_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-42_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-42_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-42_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-42_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-42_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-42_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-42_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-42_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_295-42_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_295-42_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_295-42_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_295-42_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_295-42_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_417_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-42_0_5_load_0 | 0 | 0.069133 | 0.017326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-42_0_5_load_1 | 1 | 0.066846 | 0.016753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-42_0_5_load_3 | 3 | 0.0058447 | 0.0014648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-42_0_5_load_72 | 8 | 0.011024 | 0.002763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-42_0_5_load_86 | 11 | 0.0069739 | 0.0017478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-42_0_5_load_94 | 12 | 0.0049708 | 0.0012458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-42_0_5_load_70 | 15 | 0.0019837 | 0.00049717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-42_0_5_load_63 | 18 | 0.0025885 | 0.00064873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-42_0_5_load_64 | 19 | 0.0059722 | 0.0014968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-42_0_5_load_62 | 21 | 0.0019942 | 0.00049981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-42_0_5_load_67 | 22 | 0.0013789 | 0.00034558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-42_0_5_load_132 | 23 | 0.0093472 | 0.0023426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-42_0_5_load_98 | 26 | 0.0015926 | 0.00039913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-42_0_5_load_101 | 27 | 0.0082547 | 0.0020688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-42_0_5_load_131 | 29 | 0.02099 | 0.0052605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-42_0_5_load_100 | 30 | 0.0072038 | 0.0018054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-42_0_5_load_74 | 33 | 0.012328 | 0.0030897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-42_0_5_load_76 | 36 | 0.0039162 | 0.00098149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-42_0_5_load_85 | 38 | 0.0091621 | 0.0022962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-42_0_5_load_103 | 41 | 0.0038864 | 0.00097404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-42_0_5_load_109 | 42 | 0.010675 | 0.0026753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-42_0_5_load_125 | 45 | 0.0040789 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-42_0_5_load_123 | 46 | 0.0033954 | 0.00085096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-42_0_5_load_116 | 48 | 0.0027236 | 0.00068261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-42_0_5_load_44 | 50 | 0.0029457 | 0.00073826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-42_0_5_load_36 | 51 | 0.001854 | 0.00046465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-42_0_5_load_113 | 52 | 0.0039769 | 0.00099672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-42_0_5_load_71 | 54 | 0.011186 | 0.0028035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-42_0_5_load_82 | 55 | 0.027856 | 0.0069814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-42_0_5_load_97 | 56 | 0.00083748 | 0.00020989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-42_0_5_load_95 | 57 | 0.0072647 | 0.0018207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-42_0_5_load_43 | 58 | 0.02582 | 0.006471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-42_0_5_load_51 | 59 | 0.0020034 | 0.00050211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-42_0_5_load_66 | 60 | 0.0012927 | 0.00032398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-42_0_5_load_89 | 62 | 0.0016085 | 0.00040312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-42_0_5_load_102 | 63 | 0.008281 | 0.0020754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-42_0_5_load_99 | 64 | 0.0086268 | 0.0021621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-42_0_5_load_130 | 65 | 0.010404 | 0.0026075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-42_0_5_load_129 | 66 | 0.0052752 | 0.0013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-42_0_5_load_77 | 67 | 0.0046197 | 0.0011578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-42_0_5_load_128 | 68 | 0.0054923 | 0.0013765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-42_0_5_load_110 | 69 | 0.0069403 | 0.0017394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-42_0_5_load_126 | 70 | 0.0044449 | 0.001114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-42_0_5_load_120 | 71 | 0.0041793 | 0.0010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-42_0_5_load_119 | 72 | 0.0054301 | 0.0013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-42_0_5_load_122 | 73 | 0.0033742 | 0.00084565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-42_0_5_load_127 | 74 | 0.0055259 | 0.0013849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-42_0_5_load_114 | 77 | 0.0011149 | 0.00027943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-42_0_5_load_27 | 78 | 0.0019262 | 0.00048276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-42_0_5_load_28 | 80 | 0.0013144 | 0.00032942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-42_0_5_load_30 | 81 | 0.0013384 | 0.00033545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-42_0_5_load_50 | 84 | 0.0015337 | 0.00038438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-42_0_5_load_37 | 86 | 0.0039867 | 0.00099916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-42_0_5_load_34 | 87 | 0.0015685 | 0.00039309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-42_0_5_load_40 | 88 | 0.0043302 | 0.0010852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-42_0_5_load_38 | 89 | 0.0039532 | 0.00099078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-42_0_5_load_33 | 90 | 0.0015431 | 0.00038673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-42_0_5_load_41 | 91 | 0.0022448 | 0.00056259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-42_0_5_load_42 | 92 | 0.0037609 | 0.00094258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-42_0_5_load_45 | 93 | 0.0014364 | 0.00035999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-42_0_5_load_46 | 94 | 0.0017039 | 0.00042703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-42_0_5_load_60 | 97 | 0.0018166 | 0.00045528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-42_0_5_load_49 | 98 | 0.0013916 | 0.00034877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-42_0_5_load_61 | 99 | 0.0020021 | 0.00050178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-42_0_5_load_133 | 100 | 0.002369 | 0.00059372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-42_0_5_load_65 | 102 | 0.0018984 | 0.00047577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-42_0_5_load_68 | 103 | 0.0018662 | 0.00046771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-42_0_5_load_52 | 104 | 0.011642 | 0.0029177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-42_0_5_load_93 | 107 | 0.0062365 | 0.001563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-42_0_5_load_92 | 108 | 0.0019436 | 0.0004871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-42_0_5_load_104 | 110 | 0.0097671 | 0.0024479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-42_0_5_load_87 | 111 | 0.012474 | 0.0031263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-42_0_5_load_84 | 112 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-42_0_5_load_112 | 113 | 0.0064843 | 0.0016251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-42_0_5_load_69 | 115 | 0.0011073 | 0.00027751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-42_0_5_load_79 | 116 | 0.0029425 | 0.00073746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-42_0_5_load_80 | 117 | 0.0010686 | 0.00026782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-42_0_5_load_83 | 119 | 0.0020126 | 0.00050441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-42_0_5_load_108 | 120 | 0.01794 | 0.0044962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-42_0_5_load_105 | 121 | 0.0041352 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-42_0_5_load_106 | 122 | 0.0016544 | 0.00041463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-42_0_5_load_96 | 123 | 0.0075256 | 0.0018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-42_0_5_load_107 | 124 | 0.0030673 | 0.00076874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-42_0_5_load_118 | 128 | 0.0037254 | 0.00093367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-42_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00033199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_295-42_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.035656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_295-42_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-42_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_295-42_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.045455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_295-42_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-42_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.008303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_295-42_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0067836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_295-42_0_5_line_8 |  | 5 | 37 | 0.014692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_295-42_0_5_line_9 |  | 6 | 33 | 0.012183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_295-42_0_5_line_10 |  | 6 | 53 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_295-42_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_295-42_0_5_line_12 |  | 8 | 54 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_295-42_0_5_line_13 |  | 9 | 55 | 0.028877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_295-42_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-42_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.021973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_295-42_0_5_line_16 |  | 11 | 38 | 0.03502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-42_0_5_line_17 |  | 12 | 57 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_295-42_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.014562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_295-42_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.012168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_295-42_0_5_line_20 |  | 14 | 22 | 0.012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_295-42_0_5_line_21 |  | 14 | 20 | 0.036493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_295-42_0_5_line_22 |  | 15 | 54 | 0.021264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_295-42_0_5_line_23 |  | 16 | 17 | 0.065105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_295-42_0_5_line_24 |  | 16 | 18 | 0.021232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_295-42_0_5_line_25 |  | 16 | 19 | 0.015926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_295-42_0_5_line_26 |  | 17 | 23 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_295-42_0_5_line_27 |  | 18 | 58 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_295-42_0_5_line_28 |  | 19 | 20 | 0.0025309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_295-42_0_5_line_29 |  | 20 | 21 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_295-42_0_5_line_30 |  | 21 | 59 | 0.033039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_295-42_0_5_line_31 |  | 22 | 60 | 0.013036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_295-42_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.029155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_295-42_0_5_line_33 |  | 24 | 26 | 0.023387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_295-42_0_5_line_34 |  | 24 | 27 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_295-42_0_5_line_35 |  | 25 | 61 | 0.018931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_295-42_0_5_line_36 |  | 25 | 62 | 0.035381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_295-42_0_5_line_37 |  | 26 | 56 | 0.015978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_295-42_0_5_line_38 |  | 27 | 63 | 0.025413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_295-42_0_5_line_39 |  | 28 | 29 | 0.026631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-42_0_5_line_40 |  | 28 | 30 | 0.014998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_295-42_0_5_line_41 |  | 29 | 39 | 0.021237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_295-42_0_5_line_42 |  | 30 | 64 | 0.015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_295-42_0_5_line_43 |  | 31 | 32 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-42_0_5_line_44 |  | 31 | 33 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_295-42_0_5_line_45 |  | 32 | 47 | 0.07515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_295-42_0_5_line_46 |  | 32 | 48 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_295-42_0_5_line_47 |  | 34 | 35 | 0.059956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_295-42_0_5_line_48 |  | 34 | 36 | 0.02829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_295-42_0_5_line_49 |  | 35 | 65 | 0.077838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_295-42_0_5_line_50 |  | 35 | 66 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_295-42_0_5_line_51 |  | 36 | 67 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_295-42_0_5_line_52 |  | 37 | 38 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_295-42_0_5_line_53 |  | 39 | 40 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_295-42_0_5_line_54 |  | 40 | 41 | 0.013036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_295-42_0_5_line_55 |  | 40 | 42 | 0.045116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_295-42_0_5_line_56 |  | 41 | 63 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_295-42_0_5_line_57 |  | 42 | 69 | 0.042125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_295-42_0_5_line_58 |  | 43 | 44 | 0.029676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_295-42_0_5_line_59 |  | 43 | 45 | 0.0084477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_295-42_0_5_line_60 |  | 44 | 46 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_295-42_0_5_line_61 |  | 45 | 70 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_295-42_0_5_line_62 |  | 46 | 73 | 0.00022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_295-42_0_5_line_63 |  | 47 | 52 | 0.046813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_295-42_0_5_line_64 |  | 49 | 50 | 0.008321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-42_0_5_line_65 |  | 49 | 51 | 0.048368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_295-42_0_5_line_66 |  | 51 | 76 | 0.054623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_295-42_0_5_line_67 |  | 52 | 77 | 0.0019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-42_0_5_line_68 |  | 53 | 67 | 0.0073325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_295-42_0_5_line_69 |  | 55 | 117 | 0.011729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_295-42_0_5_line_70 |  | 57 | 123 | 0.016085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-42_0_5_line_71 |  | 58 | 85 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_295-42_0_5_line_72 |  | 59 | 84 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_295-42_0_5_line_73 |  | 59 | 99 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_295-42_0_5_line_74 |  | 60 | 102 | 0.0040842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_295-42_0_5_line_75 |  | 61 | 120 | 0.0071771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_295-42_0_5_line_76 |  | 61 | 121 | 0.005921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_295-42_0_5_line_77 |  | 62 | 119 | 0.024961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_295-42_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.025037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_295-42_0_5_line_79 |  | 69 | 114 | 0.024811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_295-42_0_5_line_80 |  | 70 | 75 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_295-42_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.022531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-42_0_5_line_82 |  | 72 | 128 | 0.02543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-42_0_5_line_83 |  | 73 | 127 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_295-42_0_5_line_84 |  | 74 | 75 | 0.023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_295-42_0_5_line_85 |  | 76 | 90 | 0.033634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_295-42_0_5_line_86 |  | 77 | 125 | 0.02385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_295-42_0_5_line_87 |  | 78 | 79 | 0.012151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_295-42_0_5_line_88 |  | 79 | 82 | 0.008547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_295-42_0_5_line_89 |  | 79 | 83 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_295-42_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.006679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_295-42_0_5_line_91 |  | 81 | 84 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_295-42_0_5_line_92 |  | 82 | 85 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_295-42_0_5_line_93 |  | 82 | 86 | 0.016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_295-42_0_5_line_94 |  | 83 | 87 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_295-42_0_5_line_95 |  | 85 | 88 | 0.012017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_295-42_0_5_line_96 |  | 86 | 89 | 0.026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_295-42_0_5_line_97 |  | 87 | 90 | 0.021524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_295-42_0_5_line_98 |  | 88 | 91 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_295-42_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0050869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_295-42_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_295-42_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.025149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-42_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.004334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_295-42_0_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-42_0_5_line_104 |  | 96 | 100 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-42_0_5_line_105 |  | 96 | 101 | 0.004802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-42_0_5_line_106 |  | 97 | 102 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_295-42_0_5_line_107 |  | 98 | 99 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_295-42_0_5_line_108 |  | 99 | 103 | 0.0093915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_295-42_0_5_line_109 |  | 101 | 111 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_295-42_0_5_line_110 |  | 103 | 115 | 0.0090134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_295-42_0_5_line_111 |  | 104 | 105 | 0.028027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-42_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.005398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_295-42_0_5_line_113 |  | 106 | 107 | 0.020084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_295-42_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.011498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_295-42_0_5_line_115 |  | 107 | 109 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_295-42_0_5_line_116 |  | 108 | 112 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_295-42_0_5_line_117 |  | 109 | 110 | 0.043942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_295-42_0_5_line_118 |  | 112 | 118 | 0.029252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_295-42_0_5_line_119 |  | 113 | 114 | 0.033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_295-42_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0063106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_295-42_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.034281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_295-42_0_5_line_122 |  | 118 | 119 | 0.008749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_295-42_0_5_line_123 |  | 121 | 122 | 0.032323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_295-42_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0097482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_295-42_0_5_line_125 |  | 125 | 126 | 0.007617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_295-42_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.04012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_295-42_0_5_line_127 |  | 126 | 128 | 0.02189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-42_0_5_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2688558.2284 | 1234470.5914 | 2688558.0527 | 1234470.3097
1 | 2688545.4235 | 1234442.6905 | 2688553.2855 | 1234452.5814 | 2688548.6951 | 1234455.3038 | 2688558.0527 | 1234470.3097
2 | 2688569.0199 | 1234487.8966 | 2688558.2284 | 1234470.5914
3 | 2688545.4235 | 1234442.6905 | 2688543.5137 | 1234440.2936 | 2688545.8837 | 1234438.2275 | 2688541.41 | 1234433.6353
4 | 2688519.3172 | 1234476.9706 | 2688522.5305 | 1234473.6938 | 2688525.2114 | 1234471.0875 | 2688524.6086 | 1234468.3543 | 2688524.4682 | 1234465.5836 | 2688525.2982 | 1234463.2276 | 2688526.7289 | 1234461.203 | 2688529.2537 | 1234458.4053 | 2688533.0722 | 1234455.6602 | 2688536.6132 | 1234452.7442 | 2688538.6612 | 1234450.4397 | 2688540.514 | 1234447.0204 | 2688545.4235 | 1234442.6905
5 | 2688581.1007 | 1234497.1277 | 2688573.3264 | 1234485.4257 | 2688569.0199 | 1234487.8966
6 | 2688541.41 | 1234433.6353 | 2688534.898 | 1234438.8087
7 | 2688541.41 | 1234433.6353 | 2688546.6182 | 1234429.2888
8 | 2688505.7983 | 1234476.858 | 2688509.8612 | 1234474.9839 | 2688512.5664 | 1234474.3014 | 2688515.4446 | 1234474.7113 | 2688518.3405 | 1234475.9664 | 2688519.3172 | 1234476.9706
9 | 2688581.1007 | 1234497.1277 | 2688591.3887 | 1234490.6018
10 | 2688585.2933 | 1234510.4108 | 2688583.3073 | 1234507.0344 | 2688583.6106 | 1234503.4474 | 2688582.8037 | 1234499.6883 | 2688581.1007 | 1234497.1277
11 | 2688531.3203 | 1234428.448 | 2688531.3805 | 1234433.5525 | 2688534.898 | 1234438.8087
12 | 2688559.2159 | 1234418.7753 | 2688546.6182 | 1234429.2888
13 | 2688531.3203 | 1234428.448 | 2688514.4797 | 1234438.8824 | 2688506.5542 | 1234443.2837
14 | 2688440.7826 | 1234501.897 | 2688449.7064 | 1234499.4614 | 2688456.6072 | 1234497.6517 | 2688458.2948 | 1234497.204
15 | 2688440.7826 | 1234501.897 | 2688445.9834 | 1234523.2452 | 2688445.9834 | 1234523.2452
16 | 2688491.1306 | 1234485.2567 | 2688481.8529 | 1234489.5995 | 2688473.1284 | 1234492.8831 | 2688465.5375 | 1234495.2829 | 2688458.2948 | 1234497.204
17 | 2688445.9834 | 1234523.2452 | 2688437.3782 | 1234528.5166
18 | 2688577.0157 | 1234385.765 | 2688580.787 | 1234388.2229 | 2688582.6793 | 1234391.2867 | 2688583.855 | 1234394.184 | 2688580.6612 | 1234395.1371
19 | 2688580.6612 | 1234395.1371 | 2688581.185 | 1234398.0804 | 2688579.2375 | 1234401.7651 | 2688575.505 | 1234405.1079
20 | 2688577.0157 | 1234385.765 | 2688567.4427 | 1234386.5451 | 2688564.5602 | 1234387.0471
21 | 2688605.6656 | 1234370.3143 | 2688600.7432 | 1234374.9887 | 2688600.4005 | 1234377.6633 | 2688599.0602 | 1234379.2111 | 2688596.81 | 1234380.345 | 2688593.7409 | 1234385.1138 | 2688591.7213 | 1234385.0058 | 2688588.5064 | 1234384.8356 | 2688577.0157 | 1234385.765
22 | 2688575.505 | 1234405.1079 | 2688574.3038 | 1234406.1836 | 2688559.2159 | 1234418.7753
23 | 2688620.0925 | 1234373.5206 | 2688625.0799 | 1234378.1872 | 2688623.3663 | 1234381.9199 | 2688623.0724 | 1234385.885 | 2688623.9472 | 1234389.1559 | 2688617.7418 | 1234394.5784 | 2688625.7818 | 1234403.6937 | 2688633.7625 | 1234412.7303 | 2688643.4458 | 1234423.3267
24 | 2688620.0925 | 1234373.5206 | 2688625.2647 | 1234366.8151 | 2688631.5365 | 1234355.6988
25 | 2688620.0925 | 1234373.5206 | 2688615.1993 | 1234369.1334 | 2688613.6539 | 1234370.7226 | 2688611.7163 | 1234371.2052 | 2688609.5978 | 1234370.1061 | 2688607.3891 | 1234368.4609
26 | 2688643.4458 | 1234423.3267 | 2688659.2858 | 1234406.9179
27 | 2688640.285 | 1234339.0703 | 2688632.0455 | 1234354.7966 | 2688631.5365 | 1234355.6988
28 | 2688605.6656 | 1234370.3143 | 2688607.3891 | 1234368.4609
29 | 2688605.6656 | 1234370.3143 | 2688596.9193 | 1234363.8793 | 2688592.6935 | 1234362.3431
30 | 2688561.643 | 1234351.0555 | 2688592.6935 | 1234362.3431
31 | 2688564.5602 | 1234387.0471 | 2688551.7173 | 1234389.2836
32 | 2688392.6335 | 1234483.2229 | 2688389.8737 | 1234486.562 | 2688390.0204 | 1234492.4684 | 2688397.3614 | 1234509.9123
33 | 2688397.3614 | 1234509.9123 | 2688408.4632 | 1234503.5506 | 2688418.511 | 1234500.2012
34 | 2688397.3614 | 1234509.9123 | 2688391.5168 | 1234515.0179 | 2688387.7073 | 1234518.6593
35 | 2688392.6335 | 1234483.2229 | 2688385.1861 | 1234465.8108
36 | 2688392.6335 | 1234483.2229 | 2688426.5535 | 1234473.1598
37 | 2688433.7979 | 1234495.5669 | 2688424.6836 | 1234498.1436 | 2688418.511 | 1234500.2012
38 | 2688387.7073 | 1234518.6593 | 2688382.7315 | 1234523.4155 | 2688371.8578 | 1234535.8182 | 2688370.3256 | 1234537.1584
39 | 2688386.0131 | 1234531.8147 | 2688382.4271 | 1234536.2423 | 2688376.9374 | 1234542.4318 | 2688369.8922 | 1234548.8649 | 2688367.5008 | 1234550.8689
40 | 2688386.0131 | 1234531.8147 | 2688396.2217 | 1234542.8029
41 | 2688350.387 | 1234563.4076 | 2688355.945 | 1234559.7431 | 2688362.7477 | 1234554.8519 | 2688367.5008 | 1234550.8689
42 | 2688402.2357 | 1234556.5644 | 2688401.7969 | 1234554.1988 | 2688398.1431 | 1234544.8711 | 2688396.2217 | 1234542.8029
43 | 2688622.3148 | 1234486.8793 | 2688619.9512 | 1234483.4416 | 2688614.9422 | 1234475.6613
44 | 2688614.9422 | 1234475.6613 | 2688591.3887 | 1234490.6018
45 | 2688622.3148 | 1234486.8793 | 2688644.4502 | 1234473.1996 | 2688655.4668 | 1234465.4695 | 2688662.1187 | 1234462.5889 | 2688690.5402 | 1234462.4239
46 | 2688622.3148 | 1234486.8793 | 2688610.3938 | 1234494.246
47 | 2688536.7202 | 1234522.7514 | 2688537.507 | 1234550.205 | 2688538.3412 | 1234579.0492 | 2688534.9529 | 1234580.3663
48 | 2688536.7202 | 1234522.7514 | 2688559.0934 | 1234521.5283 | 2688564.7314 | 1234519.8469
49 | 2688475.6685 | 1234567.8189 | 2688486.2767 | 1234590.0149 | 2688490.5668 | 1234594.2263 | 2688495.9681 | 1234595.4965 | 2688534.9529 | 1234580.3663
50 | 2688534.9529 | 1234580.3663 | 2688534.755 | 1234562.6618 | 2688534.7206 | 1234561.8275
51 | 2688564.7314 | 1234519.8469 | 2688576.0657 | 1234516.4665 | 2688579.163 | 1234514.4339
52 | 2688505.7983 | 1234476.858 | 2688499.6917 | 1234480.7477 | 2688491.1306 | 1234485.2567
53 | 2688341.4781 | 1234559.2499 | 2688343.1612 | 1234563.1555 | 2688348.733 | 1234560.0917 | 2688350.387 | 1234563.4076
54 | 2688341.4781 | 1234559.2499 | 2688352.2804 | 1234551.9533
55 | 2688341.4781 | 1234559.2499 | 2688323.6592 | 1234517.8014
56 | 2688370.3256 | 1234537.1584 | 2688357.2463 | 1234548.599 | 2688352.2804 | 1234551.9533
57 | 2688323.6592 | 1234517.8014 | 2688315.4512 | 1234498.7087 | 2688314.7923 | 1234491.605 | 2688319.3706 | 1234482.044 | 2688318.4687 | 1234478.5503
58 | 2688717.6914 | 1234527.5313 | 2688743.0566 | 1234512.01
59 | 2688743.0566 | 1234512.01 | 2688739.6051 | 1234505.3871 | 2688739.8956 | 1234504.4518
60 | 2688717.6914 | 1234527.5313 | 2688712.451 | 1234518.0241 | 2688709.3287 | 1234512.6736 | 2688708.1045 | 1234510.8817
61 | 2688739.8956 | 1234504.4518 | 2688742.1659 | 1234497.1416 | 2688738.3887 | 1234491.0364 | 2688737.7218 | 1234489.9187
62 | 2688707.9789 | 1234510.6977 | 2688708.1045 | 1234510.8817
63 | 2688690.5402 | 1234462.4239 | 2688657.5906 | 1234495.6774
64 | 2688711.5524 | 1234405.8637 | 2688717.8046 | 1234400.3531
65 | 2688711.5524 | 1234405.8637 | 2688709.3158 | 1234400.5154 | 2688709.059 | 1234395.4079 | 2688719.2818 | 1234371.9104 | 2688722.7618 | 1234360.6017
66 | 2688736.3728 | 1234307.7641 | 2688730.9305 | 1234334.0572 | 2688722.7618 | 1234360.6017
67 | 2688657.5906 | 1234495.6774 | 2688656.2007 | 1234497.0801
68 | 2688585.2933 | 1234510.4108 | 2688579.163 | 1234514.4339
69 | 2688496.3001 | 1234448.9781 | 2688506.5542 | 1234443.2837
70 | 2688437.3782 | 1234528.5166 | 2688423.6625 | 1234536.9185
71 | 2688650.0524 | 1234320.018 | 2688644.7394 | 1234330.5685 | 2688640.285 | 1234339.0703
72 | 2688561.643 | 1234351.0555 | 2688567.3694 | 1234338.822
73 | 2688561.643 | 1234351.0555 | 2688550.8918 | 1234346.5588
74 | 2688547.6937 | 1234389.9843 | 2688551.7173 | 1234389.2836
75 | 2688385.1861 | 1234465.8108 | 2688382.9448 | 1234458.9926
76 | 2688385.1861 | 1234465.8108 | 2688390.6334 | 1234463.4901 | 2688390.6334 | 1234463.4901
77 | 2688426.5535 | 1234473.1598 | 2688450.4834 | 1234466.0605
78 | 2688533.5574 | 1234536.8185 | 2688534.1212 | 1234547.2858 | 2688534.7206 | 1234561.8275
79 | 2688303.9422 | 1234458.6313 | 2688307.7537 | 1234461.957 | 2688318.4687 | 1234478.5503
80 | 2688728.1287 | 1234473.9599 | 2688733.4635 | 1234482.7236 | 2688735.9589 | 1234486.9639 | 2688737.7218 | 1234489.9187
81 | 2688634.168 | 1234564.3124 | 2688652.7768 | 1234551.6102
82 | 2688666.7564 | 1234534.8089 | 2688668.796 | 1234540.1551 | 2688665.0787 | 1234543.2129 | 2688652.7768 | 1234551.6102
83 | 2688693.8233 | 1234495.0296 | 2688703.3409 | 1234504.0336 | 2688705.906 | 1234507.6634 | 2688707.9789 | 1234510.6977
84 | 2688728.1287 | 1234473.9599 | 2688748.7344 | 1234461.7989
85 | 2688736.3728 | 1234307.7641 | 2688705.1711 | 1234295.2054
86 | 2688651.4387 | 1234515.7231 | 2688646.5848 | 1234506.6887 | 2688652.932 | 1234500.3789 | 2688656.2007 | 1234497.0801
87 | 2688663.3539 | 1234293.642 | 2688652.2632 | 1234288.6774
88 | 2688659.5076 | 1234301.279 | 2688663.3539 | 1234293.642
89 | 2688669.8416 | 1234280.9853 | 2688663.3539 | 1234293.642
90 | 2688574.6636 | 1234323.239 | 2688577.4951 | 1234317.1899
91 | 2688574.6636 | 1234323.239 | 2688567.3694 | 1234338.822
92 | 2688659.5076 | 1234301.279 | 2688650.0524 | 1234320.018
93 | 2688659.5076 | 1234301.279 | 2688674.7737 | 1234308.4246
94 | 2688669.8416 | 1234280.9853 | 2688685.2043 | 1234287.1688
95 | 2688650.0524 | 1234320.018 | 2688661.0646 | 1234324.8287
96 | 2688674.7737 | 1234308.4246 | 2688699.1478 | 1234319.8334
97 | 2688705.1711 | 1234295.2054 | 2688685.2043 | 1234287.1688
98 | 2688661.0646 | 1234324.8287 | 2688676.6726 | 1234331.647
99 | 2688681.3341 | 1234333.6834 | 2688676.6726 | 1234331.647
100 | 2688512.5241 | 1234370.9366 | 2688506.4828 | 1234354.1933
101 | 2688521.0598 | 1234394.5932 | 2688512.5241 | 1234370.9366
102 | 2688521.0598 | 1234394.5932 | 2688516.765 | 1234395.263
103 | 2688521.0598 | 1234394.5932 | 2688524.1562 | 1234394.0834 | 2688531.763 | 1234392.7586
104 | 2688516.765 | 1234395.263 | 2688515.7951 | 1234389.7335 | 2688507.325 | 1234391.6865 | 2688503.9112 | 1234391.1464
105 | 2688516.765 | 1234395.263 | 2688517.5499 | 1234400.0003
106 | 2688531.763 | 1234392.7586 | 2688547.6937 | 1234389.9843
107 | 2688550.8918 | 1234346.5588 | 2688543.7669 | 1234343.5838 | 2688530.3442 | 1234336.1366
108 | 2688550.8918 | 1234346.5588 | 2688547.0172 | 1234355.1138
109 | 2688517.5499 | 1234400.0003 | 2688525.8055 | 1234398.7224 | 2688526.4376 | 1234400.4997 | 2688528.4007 | 1234406.0314
110 | 2688547.0172 | 1234355.1138 | 2688543.2986 | 1234363.3244
111 | 2688432.6232 | 1234398.6017 | 2688443.4209 | 1234403.0211 | 2688451.722 | 1234404.2789 | 2688459.6702 | 1234403.7781
112 | 2688432.6232 | 1234398.6017 | 2688432.77 | 1234403.9966
113 | 2688432.77 | 1234403.9966 | 2688426.355 | 1234400.1207 | 2688419.8231 | 1234393.4187 | 2688417.7771 | 1234390.9191
114 | 2688432.77 | 1234403.9966 | 2688432.8172 | 1234405.9098 | 2688436.7634 | 1234414.6437
115 | 2688403.1817 | 1234373.6904 | 2688412.5812 | 1234384.5713 | 2688417.7771 | 1234390.9191
116 | 2688446.8263 | 1234436.9147 | 2688436.7634 | 1234414.6437
117 | 2688403.1817 | 1234373.6904 | 2688373.865 | 1234391.7673 | 2688365.2504 | 1234395.7715
118 | 2688458.8711 | 1234463.5721 | 2688446.8263 | 1234436.9147
119 | 2688303.9422 | 1234458.6313 | 2688309.4034 | 1234446.2147 | 2688314.7531 | 1234432.1286 | 2688315.6697 | 1234427.208
120 | 2688490.7831 | 1234452.0419 | 2688496.3001 | 1234448.9781
121 | 2688458.8711 | 1234463.5721 | 2688469.2738 | 1234461.9702 | 2688480.4342 | 1234457.789 | 2688490.7831 | 1234452.0419
122 | 2688458.8711 | 1234463.5721 | 2688450.4834 | 1234466.0605
123 | 2688390.6334 | 1234463.4901 | 2688388.7449 | 1234457.113 | 2688389.1929 | 1234455.4963 | 2688390.4065 | 1234454.3247 | 2688393.0805 | 1234452.6855 | 2688393.1581 | 1234451.5414 | 2688393.1235 | 1234433.5169 | 2688393.1235 | 1234433.5169
124 | 2688400.9894 | 1234427.9576 | 2688397.1448 | 1234429.8629 | 2688394.8938 | 1234431.564 | 2688393.1235 | 1234433.5169
125 | 2688658.9537 | 1234514.3565 | 2688651.4387 | 1234515.7231
126 | 2688658.9537 | 1234514.3565 | 2688665.5539 | 1234512.9095 | 2688693.8233 | 1234495.0296
127 | 2688658.9537 | 1234514.3565 | 2688666.7564 | 1234534.8089

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688558.0527 | 1234470.3097
1 | 2688558.2284 | 1234470.5914
2 | 2688545.4235 | 1234442.6905
3 | 2688569.0199 | 1234487.8966
4 | 2688541.41 | 1234433.6353
5 | 2688519.3172 | 1234476.9706
6 | 2688581.1007 | 1234497.1277
7 | 2688534.898 | 1234438.8087
8 | 2688546.6182 | 1234429.2888
9 | 2688531.3203 | 1234428.448
10 | 2688440.7826 | 1234501.897
11 | 2688458.2948 | 1234497.204
12 | 2688445.9834 | 1234523.2452
13 | 2688580.6612 | 1234395.1371
14 | 2688577.0157 | 1234385.765
15 | 2688575.505 | 1234405.1079
16 | 2688620.0925 | 1234373.5206
17 | 2688643.4458 | 1234423.3267
18 | 2688631.5365 | 1234355.6988
19 | 2688607.3891 | 1234368.4609
20 | 2688605.6656 | 1234370.3143
21 | 2688592.6935 | 1234362.3431
22 | 2688564.5602 | 1234387.0471
23 | 2688659.2858 | 1234406.9179
24 | 2688397.3614 | 1234509.9123
25 | 2688392.6335 | 1234483.2229
26 | 2688418.511 | 1234500.2012
27 | 2688387.7073 | 1234518.6593
28 | 2688386.0131 | 1234531.8147
29 | 2688367.5008 | 1234550.8689
30 | 2688396.2216 | 1234542.8029
31 | 2688614.9422 | 1234475.6613
32 | 2688622.3148 | 1234486.8793
33 | 2688591.3887 | 1234490.6018
34 | 2688536.7202 | 1234522.7514
35 | 2688534.9529 | 1234580.3663
36 | 2688564.7314 | 1234519.8469
37 | 2688505.7983 | 1234476.858
38 | 2688491.1306 | 1234485.2567
39 | 2688350.387 | 1234563.4076
40 | 2688341.4781 | 1234559.2499
41 | 2688352.2804 | 1234551.9533
42 | 2688323.6592 | 1234517.8014
43 | 2688743.0566 | 1234512.01
44 | 2688717.6914 | 1234527.5313
45 | 2688739.8956 | 1234504.4518
46 | 2688708.1045 | 1234510.8817
47 | 2688690.5402 | 1234462.4239
48 | 2688610.3938 | 1234494.246
49 | 2688711.5524 | 1234405.8637
50 | 2688717.8046 | 1234400.3531
51 | 2688722.7618 | 1234360.6017
52 | 2688657.5906 | 1234495.6774
53 | 2688585.2933 | 1234510.4108
54 | 2688559.2159 | 1234418.7753
55 | 2688506.5542 | 1234443.2837
56 | 2688433.7979 | 1234495.5669
57 | 2688437.3782 | 1234528.5166
58 | 2688640.285 | 1234339.0703
59 | 2688561.643 | 1234351.0555
60 | 2688551.7173 | 1234389.2836
61 | 2688385.1861 | 1234465.8108
62 | 2688426.5535 | 1234473.1598
63 | 2688370.3256 | 1234537.1584
64 | 2688402.2357 | 1234556.5644
65 | 2688475.6685 | 1234567.8189
66 | 2688534.7206 | 1234561.8275
67 | 2688579.163 | 1234514.4339
68 | 2688533.5574 | 1234536.8185
69 | 2688318.4687 | 1234478.5503
70 | 2688737.7218 | 1234489.9187
71 | 2688634.168 | 1234564.3124
72 | 2688652.7768 | 1234551.6102
73 | 2688707.9789 | 1234510.6977
74 | 2688748.7344 | 1234461.7989
75 | 2688728.1287 | 1234473.9599
76 | 2688736.3728 | 1234307.7641
77 | 2688656.2007 | 1234497.0801
78 | 2688652.2632 | 1234288.6774
79 | 2688663.3539 | 1234293.642
80 | 2688577.4951 | 1234317.1899
81 | 2688574.6636 | 1234323.239
82 | 2688659.5076 | 1234301.279
83 | 2688669.8416 | 1234280.9853
84 | 2688567.3694 | 1234338.822
85 | 2688650.0524 | 1234320.018
86 | 2688674.7737 | 1234308.4246
87 | 2688685.2043 | 1234287.1688
88 | 2688661.0646 | 1234324.8287
89 | 2688699.1478 | 1234319.8334
90 | 2688705.1711 | 1234295.2054
91 | 2688676.6726 | 1234331.647
92 | 2688681.3341 | 1234333.6834
93 | 2688506.4828 | 1234354.1933
94 | 2688512.5241 | 1234370.9366
95 | 2688521.0598 | 1234394.5932
96 | 2688516.765 | 1234395.263
97 | 2688531.763 | 1234392.7586
98 | 2688530.3442 | 1234336.1366
99 | 2688550.8918 | 1234346.5588
100 | 2688503.9112 | 1234391.1464
101 | 2688517.5498 | 1234400.0003
102 | 2688547.6937 | 1234389.9843
103 | 2688547.0172 | 1234355.1138
104 | 2688459.6702 | 1234403.7781
105 | 2688432.6232 | 1234398.6017
106 | 2688432.77 | 1234403.9966
107 | 2688417.7771 | 1234390.9191
108 | 2688436.7634 | 1234414.6437
109 | 2688403.1817 | 1234373.6904
110 | 2688365.2504 | 1234395.7715
111 | 2688528.4007 | 1234406.0314
112 | 2688446.8263 | 1234436.9147
113 | 2688315.6697 | 1234427.208
114 | 2688303.9422 | 1234458.6313
115 | 2688543.2986 | 1234363.3244
116 | 2688490.7831 | 1234452.0419
117 | 2688496.3001 | 1234448.9781
118 | 2688458.8711 | 1234463.5721
119 | 2688450.4834 | 1234466.0605
120 | 2688382.9448 | 1234458.9926
121 | 2688390.6334 | 1234463.4901
122 | 2688393.1235 | 1234433.5169
123 | 2688423.6625 | 1234536.9185
124 | 2688400.9894 | 1234427.9576
125 | 2688651.4387 | 1234515.7231
126 | 2688658.9537 | 1234514.3565
127 | 2688693.8233 | 1234495.0296
128 | 2688666.7564 | 1234534.8089
129 | 2688522.5305 | 1234473.6938

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1