## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_295-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_295-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_295-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_295-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_295-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_295-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_295-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_295-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_295-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_295-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_295-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_295-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_295-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_295-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_295-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_295-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_295-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_295-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_295-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_295-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_295-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_295-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_295-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_295-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_295-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_295-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_295-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_295-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_295-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_295-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_295-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_295-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_295-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_295-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_295-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_295-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_295-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_295-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_295-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_295-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_295-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_295-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_295-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_295-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_295-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_295-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_295-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_295-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_295-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_295-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_295-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_295-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_295-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_295-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_295-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_295-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_295-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_295-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_295-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_295-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_295-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_295-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_295-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_295-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_295-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_295-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_295-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_295-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_295-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_295-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_295-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_295-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_295-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_295-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_295-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_295-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_295-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_295-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_295-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_295-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_295-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_295-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_295-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_295-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_295-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_295-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_295-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_295-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_295-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_295-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_295-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_295-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_295-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_295-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_295-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_295-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_295-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_295-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_295-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_295-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_295-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_295-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_295-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_295-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_295-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_295-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_295-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_295-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_295-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_295-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_295-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_295-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_295-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_295-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_295-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_295-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_295-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_295-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_295-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_295-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_295-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_295-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_295-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_295-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_295-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_295-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_295-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_295-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_295-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_295-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_295-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_295-5_0_3_load_0 | 0 | 0.00067159 | 0.00016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_295-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0025548 | 0.0006403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_295-5_0_3_load_2 | 2 | 0.00055103 | 0.0001381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_295-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0010789 | 0.0002704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_295-5_0_3_load_6 | 6 | 0.0011173 | 0.00028003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_295-5_0_3_load_9 | 8 | 0.00044279 | 0.00011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_295-5_0_3_load_5 | 9 | 0.0004255 | 0.00010664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_295-5_0_3_load_7 | 10 | 0.00027378 | 6.8615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_295-5_0_3_load_25 | 11 | 0.00015858 | 3.9745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_295-5_0_3_load_10 | 13 | 0.00044632 | 0.00011186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_295-5_0_3_load_11 | 14 | 0.00042646 | 0.00010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_295-5_0_3_load_19 | 16 | 0.00021748 | 5.4506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_295-5_0_3_load_15 | 17 | 0.00030006 | 7.5202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_295-5_0_3_load_23 | 18 | 0.00050695 | 0.00012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_295-5_0_3_load_117 | 19 | 0.00039865 | 9.9911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_295-5_0_3_load_13 | 20 | 0.0016699 | 0.0004185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_295-5_0_3_load_14 | 21 | 0.0013493 | 0.00033817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_295-5_0_3_load_17 | 22 | 0.00015138 | 3.794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_295-5_0_3_load_18 | 23 | 4.0536e-05 | 1.0159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_295-5_0_3_load_88 | 24 | 0.0012477 | 0.0003127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_295-5_0_3_load_89 | 25 | 0.00012967 | 3.2499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_295-5_0_3_load_20 | 26 | 0.0011138 | 0.00027915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_295-5_0_3_load_21 | 27 | 0.00033218 | 8.3252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_295-5_0_3_load_34 | 30 | 0.0026808 | 0.00067187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_295-5_0_3_load_32 | 31 | 0.0010332 | 0.00025893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_295-5_0_3_load_26 | 33 | 0.00069086 | 0.00017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_295-5_0_3_load_27 | 34 | 0.00023359 | 5.8543e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_295-5_0_3_load_35 | 36 | 0.00046263 | 0.00011595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_295-5_0_3_load_31 | 38 | 0.0001746 | 4.3758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_295-5_0_3_load_120 | 40 | 0.00066977 | 0.00016786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_295-5_0_3_load_116 | 41 | 0.0017569 | 0.00044032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_295-5_0_3_load_30 | 42 | 0.0013783 | 0.00034543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_295-5_0_3_load_36 | 43 | 0.0001899 | 4.7595e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_295-5_0_3_load_50 | 46 | 0.0088577 | 0.0022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_295-5_0_3_load_46 | 47 | 0.0026651 | 0.00066794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_295-5_0_3_load_39 | 48 | 0.00229 | 0.00057393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_295-5_0_3_load_40 | 49 | 0.00021934 | 5.4972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_295-5_0_3_load_43 | 52 | 0.00051561 | 0.00012922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_295-5_0_3_load_47 | 53 | 0.00069143 | 0.00017329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_295-5_0_3_load_44 | 54 | 0.00039693 | 9.9479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_295-5_0_3_load_48 | 56 | 0.00018233 | 4.5696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_295-5_0_3_load_45 | 57 | 0.00031017 | 7.7736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_295-5_0_3_load_61 | 58 | 0.00029923 | 7.4995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_295-5_0_3_load_51 | 59 | 0.00067935 | 0.00017026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_295-5_0_3_load_52 | 60 | 0.00024475 | 6.134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_295-5_0_3_load_53 | 61 | 0.0001189 | 2.98e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_295-5_0_3_load_55 | 63 | 0.0012702 | 0.00031834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_295-5_0_3_load_56 | 64 | 0.00099028 | 0.00024819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_295-5_0_3_load_57 | 65 | 0.00013931 | 3.4915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_295-5_0_3_load_77 | 66 | 0.00049019 | 0.00012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_295-5_0_3_load_76 | 69 | 0.0010284 | 0.00025773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_295-5_0_3_load_64 | 71 | 0.00051471 | 0.000129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_295-5_0_3_load_62 | 72 | 0.00020856 | 5.2271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_295-5_0_3_load_58 | 73 | 0.00039852 | 9.9879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_295-5_0_3_load_75 | 76 | 0.00031864 | 7.9858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_295-5_0_3_load_66 | 77 | 0.00043209 | 0.00010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_295-5_0_3_load_68 | 79 | 0.00069007 | 0.00017295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_295-5_0_3_load_74 | 80 | 0.00011119 | 2.7866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_295-5_0_3_load_70 | 81 | 0.00020611 | 5.1655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_295-5_0_3_load_69 | 82 | 0.00026291 | 6.5892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_295-5_0_3_load_123 | 85 | 0.00024511 | 6.1432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_295-5_0_3_load_79 | 86 | 0.00037489 | 9.3956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_295-5_0_3_load_86 | 89 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_295-5_0_3_load_82 | 90 | 0.00030326 | 7.6005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_295-5_0_3_load_84 | 92 | 0.00037661 | 9.4386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_295-5_0_3_load_87 | 94 | 0.00011536 | 2.8911e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_295-5_0_3_load_91 | 95 | 0.00017348 | 4.3477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_295-5_0_3_load_90 | 96 | 0.0004262 | 0.00010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_295-5_0_3_load_92 | 99 | 0.0012827 | 0.00032146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_295-5_0_3_load_93 | 100 | 6.1336e-05 | 1.5372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_295-5_0_3_load_95 | 102 | 0.0010996 | 0.0002756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_295-5_0_3_load_100 | 104 | 0.00074696 | 0.00018721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_295-5_0_3_load_102 | 105 | 0.00011875 | 2.9763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_295-5_0_3_load_99 | 106 | 0.00035543 | 8.908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_295-5_0_3_load_101 | 107 | 0.0005291 | 0.00013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_295-5_0_3_load_131 | 109 | 0.00087642 | 0.00021965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_295-5_0_3_load_132 | 110 | 0.00029002 | 7.2687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_295-5_0_3_load_129 | 112 | 7.3424e-05 | 1.8402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_295-5_0_3_load_104 | 113 | 0.00021379 | 5.358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_295-5_0_3_load_105 | 114 | 0.00011944 | 2.9933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_295-5_0_3_load_125 | 120 | 0.0026688 | 0.00066886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_295-5_0_3_load_112 | 121 | 0.00061796 | 0.00015488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_295-5_0_3_load_126 | 123 | 0.00099806 | 0.00025014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_295-5_0_3_load_127 | 125 | 0.00077566 | 0.0001944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_295-5_0_3_load_115 | 127 | 0.00025477 | 6.3851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_295-5_0_3_load_135 | 128 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_295-5_0_3_load_121 | 129 | 0.00054902 | 0.0001376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_295-5_0_3_load_134 | 130 | 0.00012966 | 3.2496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_295-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_295-5_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.042422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_295-5_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.093202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_295-5_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_295-5_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.007571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_295-5_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_295-5_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.11057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_295-5_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.022996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_295-5_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_295-5_0_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.15744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_295-5_0_3_line_10 |  | 7 | 12 | 0.17519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_295-5_0_3_line_11 |  | 8 | 13 | 0.0045926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_295-5_0_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.009361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_295-5_0_3_line_13 |  | 11 | 18 | 0.03562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_295-5_0_3_line_14 |  | 12 | 19 | 0.11749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_295-5_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0024004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_295-5_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_295-5_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_295-5_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_295-5_0_3_line_19 |  | 17 | 20 | 0.013046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_295-5_0_3_line_20 |  | 18 | 27 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_295-5_0_3_line_21 |  | 19 | 41 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_295-5_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.087087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_295-5_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.026288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_295-5_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0034504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_295-5_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.027934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_295-5_0_3_line_26 |  | 25 | 96 | 0.018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_295-5_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_295-5_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.11213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_295-5_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.15714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_295-5_0_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.10879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_295-5_0_3_line_31 |  | 29 | 31 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_295-5_0_3_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0039187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_295-5_0_3_line_33 |  | 32 | 43 | 0.0088631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_295-5_0_3_line_34 |  | 32 | 36 | 0.02966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_295-5_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_295-5_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.039025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_295-5_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.31259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_295-5_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.044302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_295-5_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_295-5_0_3_line_40 |  | 38 | 42 | 0.0089827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_295-5_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.01149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_295-5_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_295-5_0_3_line_43 |  | 40 | 129 | 0.007981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_295-5_0_3_line_44 |  | 43 | 44 | 0.011811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_295-5_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.036979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_295-5_0_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_295-5_0_3_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0024004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_295-5_0_3_line_48 |  | 47 | 57 | 0.0097524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_295-5_0_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.028431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_295-5_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.049521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_295-5_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_295-5_0_3_line_52 |  | 50 | 52 | 0.063605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_295-5_0_3_line_53 |  | 51 | 53 | 0.042158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_295-5_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.0098355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_295-5_0_3_line_55 |  | 52 | 55 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_295-5_0_3_line_56 |  | 53 | 56 | 0.018175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_295-5_0_3_line_57 |  | 54 | 57 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_295-5_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.16178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_295-5_0_3_line_59 |  | 58 | 75 | 0.01002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_295-5_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.031047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_295-5_0_3_line_61 |  | 59 | 61 | 0.069773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_295-5_0_3_line_62 |  | 60 | 62 | 0.055289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_295-5_0_3_line_63 |  | 61 | 63 | 0.15181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_295-5_0_3_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0096149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_295-5_0_3_line_65 |  | 62 | 65 | 0.014003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_295-5_0_3_line_66 |  | 63 | 66 | 0.21117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_295-5_0_3_line_67 |  | 64 | 67 | 0.04118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_295-5_0_3_line_68 |  | 65 | 68 | 0.0095349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_295-5_0_3_line_69 |  | 66 | 69 | 0.0098719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_295-5_0_3_line_70 |  | 67 | 71 | 0.095816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_295-5_0_3_line_71 |  | 68 | 72 | 0.043045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_295-5_0_3_line_72 |  | 68 | 73 | 0.021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_295-5_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.11993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_295-5_0_3_line_74 |  | 70 | 86 | 0.25397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_295-5_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.007576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_295-5_0_3_line_76 |  | 74 | 77 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_295-5_0_3_line_77 |  | 74 | 78 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_295-5_0_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_295-5_0_3_line_79 |  | 76 | 82 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_295-5_0_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0024675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_295-5_0_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.056876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_295-5_0_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.062598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_295-5_0_3_line_83 |  | 79 | 82 | 0.055336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_295-5_0_3_line_84 |  | 81 | 83 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_295-5_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.056215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_295-5_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.04324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_295-5_0_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.030338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_295-5_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.073798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_295-5_0_3_line_89 |  | 88 | 89 | 0.029632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_295-5_0_3_line_90 |  | 88 | 90 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_295-5_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.1353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_295-5_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.066424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_295-5_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.20385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_295-5_0_3_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0047976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_295-5_0_3_line_95 |  | 93 | 95 | 0.17066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_295-5_0_3_line_96 |  | 93 | 96 | 0.17014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_295-5_0_3_line_97 |  | 95 | 97 | 0.0097004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_295-5_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.01168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_295-5_0_3_line_99 |  | 98 | 109 | 0.043909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_295-5_0_3_line_100 |  | 98 | 108 | 0.030656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_295-5_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.022662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_295-5_0_3_line_102 |  | 99 | 101 | 0.0053449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_295-5_0_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.039559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_295-5_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.077854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_295-5_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.20098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_295-5_0_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.059984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_295-5_0_3_line_107 |  | 103 | 106 | 0.0083313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_295-5_0_3_line_108 |  | 104 | 107 | 0.017556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_295-5_0_3_line_109 |  | 105 | 108 | 0.038894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_295-5_0_3_line_110 |  | 108 | 112 | 0.027676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_295-5_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.13709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_295-5_0_3_line_112 |  | 111 | 130 | 0.23544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_295-5_0_3_line_113 |  | 111 | 122 | 0.2524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_295-5_0_3_line_114 |  | 112 | 125 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_295-5_0_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.018796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_295-5_0_3_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0090284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_295-5_0_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_295-5_0_3_line_118 |  | 115 | 117 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_295-5_0_3_line_119 |  | 115 | 118 | 0.06768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_295-5_0_3_line_120 |  | 116 | 119 | 0.010937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_295-5_0_3_line_121 |  | 117 | 120 | 0.0096482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_295-5_0_3_line_122 |  | 118 | 122 | 0.047354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_295-5_0_3_line_123 |  | 118 | 123 | 0.05732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_295-5_0_3_line_124 |  | 119 | 121 | 0.029506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_295-5_0_3_line_125 |  | 121 | 126 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_295-5_0_3_line_126 |  | 122 | 128 | 0.025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_295-5_0_3_line_127 |  | 123 | 124 | 0.022551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_295-5_0_3_line_128 |  | 124 | 125 | 0.067873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_295-5_0_3_line_129 |  | 126 | 127 | 0.016943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_295-5_0_3_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2687752.0804 | 1231968.9801 | 2687752.9118 | 1231970.792 | 2687753.4069 | 1231972.2137
1 | 2687753.4069 | 1231972.2137 | 2687757.9249 | 1231985.1872 | 2687760.8314 | 1231999.6626 | 2687762.059 | 1232013.5289
2 | 2687762.059 | 1232013.5289 | 2687767.4127 | 1232074.0012 | 2687768.3433 | 1232086.8796 | 2687771.7468 | 1232101.0288 | 2687773.5573 | 1232105.7197
3 | 2687786.7659 | 1232130.16 | 2687776.8745 | 1232114.3139 | 2687773.5573 | 1232105.7197
4 | 2687786.7659 | 1232130.16 | 2687787.3098 | 1232132.8144 | 2687789.3804 | 1232137.2147
5 | 2687786.7659 | 1232130.16 | 2687792.0128 | 1232122.5654 | 2687798.9082 | 1232115.8008
6 | 2687789.3804 | 1232137.2147 | 2687796.8544 | 1232147.5213 | 2687805.6563 | 1232160.2158 | 2687810.293 | 1232170.8473 | 2687812.7786 | 1232183.0371 | 2687812.6833 | 1232193.5876 | 2687806.8094 | 1232241.0456
7 | 2687789.3804 | 1232137.2147 | 2687777.417 | 1232142.6975 | 2687768.1528 | 1232146.0019
8 | 2687808.0428 | 1232106.8393 | 2687798.9082 | 1232115.8008
9 | 2687806.8094 | 1232241.0456 | 2687805.8464 | 1232249.8376 | 2687801.9119 | 1232273.6852 | 2687798.307 | 1232287.5307 | 2687793.5701 | 1232301.1037 | 2687786.5766 | 1232318.257 | 2687779.2548 | 1232333.5486 | 2687767.3207 | 1232357.5783 | 2687758.0612 | 1232374.3424 | 2687750.1471 | 1232386.2279
10 | 2687913.6794 | 1232366.0579 | 2687907.6729 | 1232366.6472 | 2687895.4852 | 1232364.2765 | 2687882.9376 | 1232358.587 | 2687861.7498 | 1232330.843 | 2687847.0258 | 1232317.6606 | 2687838.5436 | 1232310.5191 | 2687829.1869 | 1232297.4716 | 2687825.7077 | 1232290.5153 | 2687821.5483 | 1232281.4141 | 2687811.962 | 1232248.0266 | 2687809.8733 | 1232243.8261 | 2687806.8094 | 1232241.0456
11 | 2687763.8271 | 1232147.5448 | 2687768.1528 | 1232146.0019
12 | 2687808.0428 | 1232106.8393 | 2687814.7251 | 1232100.2837
13 | 2687729.2646 | 1232415.0758 | 2687732.1724 | 1232411.053 | 2687746.1033 | 1232392.3009 | 2687750.1471 | 1232386.2279
14 | 2687913.6794 | 1232366.0579 | 2687923.3386 | 1232363.7657 | 2687958.2205 | 1232346.3249 | 2687970.9222 | 1232339.5525 | 2687977.6971 | 1232337.1955 | 2687985.0002 | 1232335.9916 | 2687994.3123 | 1232336.174 | 2688001.9524 | 1232337.7771 | 2688018.0728 | 1232342.5524 | 2688023.3992 | 1232344.4748
15 | 2687761.4643 | 1232147.1215 | 2687763.8271 | 1232147.5448 | 2687763.8271 | 1232147.5448
16 | 2687748.1314 | 1232144.7333 | 2687761.4643 | 1232147.1215
17 | 2687748.1314 | 1232144.7333 | 2687740.091 | 1232134.8484
18 | 2687748.1314 | 1232144.7333 | 2687735.9037 | 1232155.3821
19 | 2687726.0658 | 1232163.9496 | 2687735.9037 | 1232155.3821
20 | 2687721.6003 | 1232427.3186 | 2687724.4029 | 1232421.8015 | 2687729.2646 | 1232415.0758
21 | 2688045.0428 | 1232354.1584 | 2688034.6825 | 1232348.547 | 2688023.3992 | 1232344.4748
22 | 2687726.0658 | 1232163.9496 | 2687716.5309 | 1232172.2532 | 2687705.8503 | 1232190.8866 | 2687697.9606 | 1232196.4186 | 2687692.1979 | 1232199.4691 | 2687684.9267 | 1232198.5056 | 2687679.68 | 1232192.7575 | 2687674.4746 | 1232190.3679 | 2687669.4815 | 1232190.0162 | 2687659.4791 | 1232194.4949
23 | 2687260.0876 | 1232497.5144 | 2687245.3415 | 1232475.7515
24 | 2687243.406 | 1232472.895 | 2687245.3415 | 1232475.7515
25 | 2687243.406 | 1232472.895 | 2687241.8981 | 1232470.6695 | 2687232.4805 | 1232447.2458
26 | 2687221.7514 | 1232432.5992 | 2687228.5062 | 1232437.3606 | 2687232.4805 | 1232447.2458
27 | 2687716.4887 | 1232443.7499 | 2687717.3443 | 1232439.2875 | 2687719.9571 | 1232430.5532 | 2687721.6003 | 1232427.3186
28 | 2687726.168 | 1232554.5883 | 2687727.7766 | 1232544.1157 | 2687728.0335 | 1232533.9012 | 2687727.4799 | 1232524.2083 | 2687726.0304 | 1232512.6232 | 2687723.5052 | 1232499.0096 | 2687718.9232 | 1232478.5275 | 2687716.7202 | 1232467.1981 | 2687715.6413 | 1232456.1521 | 2687715.8838 | 1232446.9047 | 2687716.4887 | 1232443.7499
29 | 2687719.8791 | 1232710.228 | 2687715.3309 | 1232664.384 | 2687714.9942 | 1232661.0322 | 2687714.1442 | 1232650.9013 | 2687713.783 | 1232640.4886 | 2687713.8749 | 1232630.6719 | 2687714.2363 | 1232616.9675 | 2687716.0131 | 1232602.7948 | 2687717.8048 | 1232591.2019 | 2687726.168 | 1232554.5883
30 | 2687719.8791 | 1232710.228 | 2687715.6715 | 1232710.0436 | 2687710.6149 | 1232708.8904 | 2687689.234 | 1232696.3105 | 2687683.9917 | 1232694.3985 | 2687679.1271 | 1232694.0932 | 2687674.2485 | 1232694.7328 | 2687668.7016 | 1232697.0415 | 2687639.2796 | 1232711.0844 | 2687621.1282 | 1232721.3574
31 | 2687719.8791 | 1232710.228 | 2687721.1272 | 1232724.6789 | 2687720.7147 | 1232732.1003 | 2687720.2621 | 1232735.9559
32 | 2687719.8052 | 1232739.8479 | 2687720.2621 | 1232735.9559
33 | 2687719.8052 | 1232739.8479 | 2687718.333 | 1232748.2655 | 2687718.2636 | 1232748.5755
34 | 2687719.8052 | 1232739.8479 | 2687738.7022 | 1232744.2188 | 2687736.4071 | 1232754.2234
35 | 2688059.4043 | 1232733.7777 | 2688053.0301 | 1232734.4258 | 2688048.6433 | 1232739.2498
36 | 2688089.7951 | 1232720.6051 | 2688079.4197 | 1232718.6277 | 2688073.9392 | 1232720.0253 | 2688071.2033 | 1232722.7311 | 2688069.2026 | 1232730.4959 | 2688066.8708 | 1232733.0187 | 2688059.4043 | 1232733.7777
37 | 2687736.4071 | 1232754.2234 | 2688048.6433 | 1232739.2498
38 | 2688083.6463 | 1232764.0114 | 2688083.2609 | 1232750.674 | 2688084.0495 | 1232739.3666 | 2688089.7951 | 1232720.6051
39 | 2688083.6463 | 1232764.0114 | 2688071.9946 | 1232761.5869
40 | 2688063.2002 | 1232759.7569 | 2688071.9946 | 1232761.5869
41 | 2688070.313 | 1232368.5 | 2688081.4609 | 1232365.7149
42 | 2688070.313 | 1232368.5 | 2688064.1472 | 1232364.5058 | 2688045.0428 | 1232354.1584
43 | 2688081.4609 | 1232365.7149 | 2688089.2038 | 1232363.7804
44 | 2687715.682 | 1232760.1014 | 2687718.2636 | 1232748.5755
45 | 2687704.5528 | 1232795.34 | 2687710.8002 | 1232777.375 | 2687714.5335 | 1232765.0658 | 2687715.682 | 1232760.1014
46 | 2687704.5528 | 1232795.34 | 2687701.1024 | 1232805.2633
47 | 2687701.1024 | 1232805.2633 | 2687700.314 | 1232807.5306 | 2687700.314 | 1232807.5306
48 | 2687696.7738 | 1232816.6177 | 2687700.314 | 1232807.5306
49 | 2687633.0167 | 1232856.2739 | 2687627.3489 | 1232859.2024 | 2687622.1896 | 1232860.4049 | 2687617.3483 | 1232861.0896 | 2687609.091 | 1232860.8122 | 2687605.531 | 1232860.2651
50 | 2687673.7423 | 1232855.7728 | 2687649.8941 | 1232842.1115 | 2687633.1863 | 1232856.1863 | 2687633.0167 | 1232856.2739
51 | 2687673.7423 | 1232855.7728 | 2687677.3748 | 1232851.301 | 2687678.4844 | 1232850.0053 | 2687683.0927 | 1232845.0921
52 | 2687673.7423 | 1232855.7728 | 2687670.5258 | 1232860.7845 | 2687666.9317 | 1232867.7809 | 2687662.3054 | 1232882.1229 | 2687658.5484 | 1232897.0781 | 2687655.6546 | 1232908.4546 | 2687653.3472 | 1232915.6497
53 | 2687683.0927 | 1232845.0921 | 2687696.1211 | 1232856.6257 | 2687697.4951 | 1232863.0617 | 2687693.0226 | 1232880.6802
54 | 2687683.0927 | 1232845.0921 | 2687685.5002 | 1232841.5362 | 2687687.9712 | 1232837.2696 | 2687688.2388 | 1232836.7206
55 | 2687643.8867 | 1232931.5864 | 2687648.4303 | 1232926.9501 | 2687652.7018 | 1232917.662 | 2687653.3472 | 1232915.6497
56 | 2687693.0226 | 1232880.6802 | 2687690.9346 | 1232888.9055 | 2687687.2803 | 1232897.8787
57 | 2687688.2388 | 1232836.7206 | 2687691.7429 | 1232829.5308 | 2687696.7738 | 1232816.6177
58 | 2687643.8867 | 1232931.5864 | 2687644.6157 | 1232936.067 | 2687642.6839 | 1232942.2873 | 2687622.3364 | 1232988.5535 | 2687600.3473 | 1233053.2198 | 2687583.4656 | 1233080.2627
59 | 2687578.1596 | 1233088.7625 | 2687583.4656 | 1233080.2627
60 | 2687457.6267 | 1233006.8907 | 2687453.7605 | 1233020.2159 | 2687449.1049 | 1233036.5923 | 2687449.0745 | 1233036.7363
61 | 2687457.6267 | 1233006.8907 | 2687458.9774 | 1233002.2354 | 2687468.4897 | 1232979.4926 | 2687470.8605 | 1232973.2786 | 2687472.0896 | 1232967.9707 | 2687472.3521 | 1232964.0274 | 2687471.1382 | 1232959.5619 | 2687469.6856 | 1232955.3598 | 2687467.5487 | 1232951.3477 | 2687463.4435 | 1232945.7611 | 2687460.8524 | 1232943.1618
62 | 2687440.433 | 1233091.248 | 2687441.3267 | 1233087.6363 | 2687442.182 | 1233074.7954 | 2687444.5878 | 1233057.9633 | 2687449.0745 | 1233036.7363
63 | 2687336.3799 | 1232875.8324 | 2687350.7525 | 1232869.1166 | 2687358.659 | 1232868.0209 | 2687362.3262 | 1232868.3861 | 2687366.2173 | 1232869.4885 | 2687370.8894 | 1232872.059 | 2687374.9173 | 1232875.1871 | 2687378.579 | 1232878.4988 | 2687390.4659 | 1232889.9372 | 2687408.7766 | 1232903.7718 | 2687422.6494 | 1232913.0045 | 2687443.9017 | 1232928.1278 | 2687450.8831 | 1232933.8012 | 2687458.1679 | 1232940.4686 | 2687460.8524 | 1232943.1618
64 | 2687440.433 | 1233091.248 | 2687434.7503 | 1233087.8954 | 2687431.9102 | 1233086.8775
65 | 2687440.433 | 1233091.248 | 2687448.7814 | 1233102.4905
66 | 2687336.3799 | 1232875.8324 | 2687145.1592 | 1232965.4297
67 | 2687392.1016 | 1233090.6702 | 2687403.2234 | 1233086.1416 | 2687411.5558 | 1233084.3851 | 2687419.9527 | 1233084.4197 | 2687428.506 | 1233085.6575 | 2687431.9102 | 1233086.8775
68 | 2687454.4659 | 1233110.1456 | 2687448.7814 | 1233102.4905
69 | 2687135.3203 | 1232964.6227 | 2687145.1592 | 1232965.4297
70 | 2687392.1016 | 1233090.6702 | 2687391.4645 | 1233093.3183 | 2687371.5445 | 1233113.7733 | 2687352.5984 | 1233139.0683 | 2687335.7297 | 1233155.9547 | 2687328.2822 | 1233161.1278
71 | 2687454.4659 | 1233110.1456 | 2687468.2555 | 1233128.5949 | 2687475.8302 | 1233140.2368 | 2687478.4357 | 1233145.7778
72 | 2687454.4659 | 1233110.1456 | 2687469.2515 | 1233094.6773
73 | 2687024.6452 | 1233007.5319 | 2687043.6169 | 1233005.7417 | 2687059.2676 | 1233000.6339 | 2687118.0557 | 1232969.7844 | 2687135.3203 | 1232964.6227
74 | 2686966.1491 | 1232760.395 | 2687024.6452 | 1233007.5319
75 | 2687480.8145 | 1233152.9636 | 2687478.7891 | 1233146.5293 | 2687478.4357 | 1233145.7778
76 | 2687480.8145 | 1233152.9636 | 2687485.6976 | 1233152.5018 | 2687493.5995 | 1233150.0161
77 | 2687481.8532 | 1233163.1528 | 2687480.8145 | 1233152.9636
78 | 2687578.1596 | 1233088.7625 | 2687574.7175 | 1233089.0565 | 2687572.0376 | 1233091.074 | 2687562.6159 | 1233100.8575
79 | 2687542.7706 | 1233121.9384 | 2687552.5057 | 1233111.3562 | 2687562.6159 | 1233100.8575
80 | 2687493.5995 | 1233150.0161 | 2687495.9533 | 1233149.2757
81 | 2687481.8532 | 1233163.1528 | 2687479.1787 | 1233164.8035 | 2687472.9399 | 1233176.0864 | 2687467.1876 | 1233183.6404 | 2687458.2595 | 1233192.4375 | 2687444.0432 | 1233204.757
82 | 2687481.8532 | 1233163.1528 | 2687483.5466 | 1233166.936 | 2687487.2145 | 1233172.8942 | 2687494.0869 | 1233178.2325 | 2687505.3498 | 1233182.1121 | 2687517.8831 | 1233185.588 | 2687527.9707 | 1233188.0382 | 2687535.4015 | 1233188.6395
83 | 2687542.7706 | 1233121.9384 | 2687540.1932 | 1233124.74 | 2687520.9116 | 1233139.8668 | 2687516.3108 | 1233143.2681 | 2687509.6537 | 1233145.9276 | 2687502.4791 | 1233147.2229 | 2687495.9533 | 1233149.2757
84 | 2687552.4384 | 1233189.3884 | 2687538.052 | 1233188.8539 | 2687535.4015 | 1233188.6395
85 | 2687592.8238 | 1233227.5993 | 2687568.1182 | 1233208.4996 | 2687559.2163 | 1233200.6184 | 2687555.3025 | 1233195.4237 | 2687552.4384 | 1233189.3884
86 | 2687592.8238 | 1233227.5993 | 2687598.2759 | 1233224.4997 | 2687626.9287 | 1233201.1392
87 | 2686948.1266 | 1232736.0646 | 2686962.3813 | 1232756.5321 | 2686966.1491 | 1232760.395
88 | 2686952.3026 | 1232662.874 | 2686948.8742 | 1232675.1547 | 2686947.1373 | 1232687.7605 | 2686947.3763 | 1232701.9629 | 2686948.1266 | 1232736.0646
89 | 2686952.3026 | 1232662.874 | 2686979.1203 | 1232675.4785
90 | 2686952.3026 | 1232662.874 | 2686955.744 | 1232651.5602
91 | 2686993.3917 | 1232521.6642 | 2686988.8502 | 1232542.7237 | 2686955.744 | 1232651.5602
92 | 2686993.3917 | 1232521.6642 | 2686927.2306 | 1232515.7597
93 | 2687079.1814 | 1232339.925 | 2687062.7539 | 1232364.8465 | 2687036.04 | 1232401.3144 | 2687023.1495 | 1232423.13 | 2687012.8414 | 1232445.4616 | 2687004.4343 | 1232467.7766 | 2686998.3687 | 1232489.4809 | 2686993.3917 | 1232521.6642
94 | 2686922.452 | 1232515.3332 | 2686927.2306 | 1232515.7597
95 | 2687079.1814 | 1232339.925 | 2687086.7899 | 1232320.456 | 2687091.4029 | 1232304.3678 | 2687092.4989 | 1232296.2448 | 2687093.1062 | 1232283.7448 | 2687094.6669 | 1232273.3715 | 2687098.4938 | 1232260.285 | 2687109.9232 | 1232222.4702 | 2687112.0331 | 1232213.3724 | 2687112.7392 | 1232204.988 | 2687112.4921 | 1232191.8862 | 2687109.5813 | 1232178.6342 | 2687109.1514 | 1232174.399
96 | 2687079.1814 | 1232339.925 | 2687192.8667 | 1232411.1526 | 2687212.7511 | 1232426.255 | 2687221.7514 | 1232432.5992
97 | 2687108.1718 | 1232164.7482 | 2687109.1514 | 1232174.399
98 | 2687110.5207 | 1232153.3079 | 2687108.1718 | 1232164.7482
99 | 2687110.5207 | 1232153.3079 | 2687103.7463 | 1232141.1778 | 2687103.723 | 1232133.9835 | 2687106.1508 | 1232123.356 | 2687110.1175 | 1232112.1062
100 | 2687110.5207 | 1232153.3079 | 2687121.2641 | 1232124.5894
101 | 2687200.6092 | 1232149.5318 | 2687202.5535 | 1232147.4195 | 2687211.2422 | 1232129.6382
102 | 2687196.9894 | 1232153.4644 | 2687200.6092 | 1232149.5318
103 | 2687211.2422 | 1232129.6382 | 2687217.1619 | 1232117.5238 | 2687230.5729 | 1232113.9958 | 2687236.5896 | 1232103.3737
104 | 2687203.5776 | 1232079.7089 | 2687204.5947 | 1232081.1026 | 2687205.1088 | 1232082.7113 | 2687204.5303 | 1232085.4936 | 2687199.7275 | 1232094.3517 | 2687195.1509 | 1232105.3479 | 2687192.5533 | 1232118.7637 | 2687192.3539 | 1232132.3481 | 2687192.9611 | 1232145.6776 | 2687193.966 | 1232149.962 | 2687196.9894 | 1232153.4644
105 | 2687236.5896 | 1232103.3737 | 2687422.0187 | 1232025.8513
106 | 2687203.5776 | 1232079.7089 | 2687182.0621 | 1232095.6936 | 2687156.9323 | 1232117.3608
107 | 2687203.5776 | 1232079.7089 | 2687210.422 | 1232074.9586
108 | 2687436.4104 | 1232035.5416 | 2687424.9314 | 1232029.2128 | 2687422.0187 | 1232025.8513
109 | 2687121.2641 | 1232124.5894 | 2687128.6151 | 1232126.8321 | 2687136.0757 | 1232127.7977 | 2687142.8875 | 1232126.0185 | 2687151.7567 | 1232121.8233 | 2687156.9323 | 1232117.3608
110 | 2687121.2641 | 1232124.5894 | 2687132.1377 | 1232099.139
111 | 2686795.3167 | 1232199.3973 | 2686836.6606 | 1232068.6754
112 | 2686836.6606 | 1232068.6754 | 2686625.9812 | 1231963.5726
113 | 2687070.2447 | 1231973.0574 | 2686836.6606 | 1232068.6754
114 | 2687141.0425 | 1232084.4076 | 2687132.7219 | 1232097.7718 | 2687132.1377 | 1232099.139
115 | 2687188.7933 | 1231968.1632 | 2687196.2786 | 1231957.2932 | 2687196.8312 | 1231954.7329 | 2687196.1542 | 1231951.832
116 | 2687183.6728 | 1231975.5991 | 2687188.7933 | 1231968.1632
117 | 2687189.4847 | 1231941.3268 | 2687196.1542 | 1231951.832 | 2687196.1542 | 1231951.832
118 | 2687198.0779 | 1231982.7932 | 2687192.3371 | 1231979.1953 | 2687183.6728 | 1231975.5991
119 | 2687117.5562 | 1231968.9141 | 2687164.9895 | 1231967.8308 | 2687183.6728 | 1231975.5991
120 | 2687183.0944 | 1231932.4379 | 2687189.4847 | 1231941.3268
121 | 2687198.0779 | 1231982.7932 | 2687203.9703 | 1231975.1533
122 | 2687070.2447 | 1231973.0574 | 2687117.5562 | 1231968.9141
123 | 2687117.5562 | 1231968.9141 | 2687115.4421 | 1231996.8807 | 2687113.9325 | 1232001.1838 | 2687115.0734 | 1232003.9469 | 2687120.1517 | 1232006.7678 | 2687135.1159 | 1232012.1857
124 | 2687183.0944 | 1231932.4379 | 2687201.5358 | 1231916.4415 | 2687205.1537 | 1231916.0832 | 2687206.4854 | 1231916.6775
125 | 2687222.0738 | 1231926.3386 | 2687216.1541 | 1231920.9925 | 2687206.4854 | 1231916.6775
126 | 2687070.2447 | 1231973.0574 | 2687077.1594 | 1231984.9337 | 2687086.2347 | 1231992.5275
127 | 2687156.3195 | 1232019.8626 | 2687135.1159 | 1232012.1857
128 | 2687156.3195 | 1232019.8626 | 2687157.7467 | 1232029.9573 | 2687156.2621 | 1232041.844 | 2687153.748 | 1232055.7725 | 2687147.9857 | 1232073.2559 | 2687141.0425 | 1232084.4076
129 | 2687222.0738 | 1231926.3386 | 2687229.0369 | 1231916.8452 | 2687230.5477 | 1231911.9015

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687752.0804 | 1231968.9801
1 | 2687753.4069 | 1231972.2137
2 | 2687762.059 | 1232013.5289
3 | 2687773.5573 | 1232105.7197
4 | 2687786.7659 | 1232130.16
5 | 2687789.3804 | 1232137.2147
6 | 2687798.9082 | 1232115.8008
7 | 2687806.8094 | 1232241.0456
8 | 2687768.1528 | 1232146.0019
9 | 2687808.0428 | 1232106.8393
10 | 2687814.7251 | 1232100.2837
11 | 2687750.1471 | 1232386.2279
12 | 2687913.6794 | 1232366.0579
13 | 2687763.8271 | 1232147.5448
14 | 2687761.4643 | 1232147.1215
15 | 2687748.1314 | 1232144.7333
16 | 2687740.091 | 1232134.8484
17 | 2687735.9037 | 1232155.3821
18 | 2687729.2646 | 1232415.0758
19 | 2688023.3992 | 1232344.4748
20 | 2687726.0658 | 1232163.9496
21 | 2687659.4791 | 1232194.4949
22 | 2687260.0876 | 1232497.5144
23 | 2687245.3415 | 1232475.7515
24 | 2687243.406 | 1232472.895
25 | 2687232.4805 | 1232447.2458
26 | 2687716.4887 | 1232443.7499
27 | 2687721.6003 | 1232427.3186
28 | 2687726.168 | 1232554.5883
29 | 2687719.8791 | 1232710.228
30 | 2687621.1282 | 1232721.3574
31 | 2687720.2621 | 1232735.9559
32 | 2687719.8052 | 1232739.8479
33 | 2688059.4043 | 1232733.7777
34 | 2688048.6433 | 1232739.2498
35 | 2688089.7951 | 1232720.6051
36 | 2687736.4071 | 1232754.2234
37 | 2688083.6463 | 1232764.0114
38 | 2688071.9946 | 1232761.5869
39 | 2688070.313 | 1232368.5
40 | 2688081.4609 | 1232365.7149
41 | 2688045.0428 | 1232354.1584
42 | 2688063.2002 | 1232759.7569
43 | 2687718.2636 | 1232748.5755
44 | 2687715.682 | 1232760.1014
45 | 2687704.5528 | 1232795.34
46 | 2687701.1024 | 1232805.2633
47 | 2687700.314 | 1232807.5306
48 | 2687633.0167 | 1232856.2739
49 | 2687605.531 | 1232860.2651
50 | 2687673.7423 | 1232855.7728
51 | 2687683.0927 | 1232845.0921
52 | 2687653.3472 | 1232915.6497
53 | 2687693.0226 | 1232880.6802
54 | 2687688.2388 | 1232836.7206
55 | 2687643.8867 | 1232931.5864
56 | 2687687.2803 | 1232897.8787
57 | 2687696.7738 | 1232816.6177
58 | 2687583.4656 | 1233080.2627
59 | 2687457.6267 | 1233006.8907
60 | 2687449.0745 | 1233036.7363
61 | 2687460.8524 | 1232943.1618
62 | 2687440.433 | 1233091.248
63 | 2687336.38 | 1232875.8324
64 | 2687431.9102 | 1233086.8775
65 | 2687448.7814 | 1233102.4905
66 | 2687145.1592 | 1232965.4297
67 | 2687392.1016 | 1233090.6702
68 | 2687454.4659 | 1233110.1456
69 | 2687135.3203 | 1232964.6227
70 | 2687024.6452 | 1233007.5319
71 | 2687328.2822 | 1233161.1278
72 | 2687478.4357 | 1233145.7778
73 | 2687469.2515 | 1233094.6773
74 | 2687480.8145 | 1233152.9636
75 | 2687578.1596 | 1233088.7625
76 | 2687562.6159 | 1233100.8575
77 | 2687493.5995 | 1233150.0161
78 | 2687481.8532 | 1233163.1528
79 | 2687495.9533 | 1233149.2757
80 | 2687444.0432 | 1233204.757
81 | 2687535.4015 | 1233188.6395
82 | 2687542.7706 | 1233121.9384
83 | 2687552.4384 | 1233189.3884
84 | 2687592.8238 | 1233227.5993
85 | 2687626.9287 | 1233201.1392
86 | 2686966.1491 | 1232760.395
87 | 2686948.1266 | 1232736.0646
88 | 2686952.3026 | 1232662.874
89 | 2686979.1203 | 1232675.4785
90 | 2686955.744 | 1232651.5602
91 | 2686993.3917 | 1232521.6642
92 | 2686927.2306 | 1232515.7597
93 | 2687079.1814 | 1232339.925
94 | 2686922.452 | 1232515.3332
95 | 2687109.1514 | 1232174.399
96 | 2687221.7514 | 1232432.5992
97 | 2687108.1718 | 1232164.7482
98 | 2687110.5207 | 1232153.3079
99 | 2687200.6092 | 1232149.5318
100 | 2687211.2422 | 1232129.6382
101 | 2687196.9894 | 1232153.4644
102 | 2687236.5896 | 1232103.3737
103 | 2687203.5776 | 1232079.7089
104 | 2687422.0187 | 1232025.8513
105 | 2687156.9323 | 1232117.3608
106 | 2687210.422 | 1232074.9586
107 | 2687436.4104 | 1232035.5416
108 | 2687121.2641 | 1232124.5894
109 | 2687110.1175 | 1232112.1062
110 | 2686795.3167 | 1232199.3973
111 | 2686836.6606 | 1232068.6754
112 | 2687132.1377 | 1232099.139
113 | 2687188.7933 | 1231968.1632
114 | 2687196.1542 | 1231951.832
115 | 2687183.6728 | 1231975.5991
116 | 2687189.4847 | 1231941.3268
117 | 2687198.0779 | 1231982.7932
118 | 2687117.5562 | 1231968.9141
119 | 2687183.0944 | 1231932.4379
120 | 2687203.9703 | 1231975.1533
121 | 2687206.4853 | 1231916.6775
122 | 2687070.2447 | 1231973.0574
123 | 2687135.1159 | 1232012.1857
124 | 2687156.3195 | 1232019.8626
125 | 2687141.0425 | 1232084.4076
126 | 2687222.0738 | 1231926.3386
127 | 2687230.5477 | 1231911.9015
128 | 2687086.2347 | 1231992.5275
129 | 2688089.2038 | 1232363.7804
130 | 2686625.9812 | 1231963.5726
131 | 2687716.4887 | 1232443.7499

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1