## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_296-13_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_296-13_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_296-13_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_296-13_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_296-13_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_296-13_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_296-13_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_296-13_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_296-13_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_296-13_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_296-13_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_296-13_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_296-13_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_296-13_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_296-13_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_296-13_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_296-13_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_296-13_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_296-13_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_296-13_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_296-13_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_296-13_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_296-13_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_296-13_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_296-13_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_296-13_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_296-13_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_296-13_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_296-13_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_296-13_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_296-13_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_296-13_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_296-13_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_296-13_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_296-13_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_296-13_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_296-13_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_296-13_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_296-13_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_296-13_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_296-13_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_296-13_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_296-13_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_296-13_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_296-13_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_296-13_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_296-13_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_296-13_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_296-13_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_296-13_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_296-13_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_296-13_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_296-13_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_296-13_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_296-13_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_296-13_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_296-13_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_296-13_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_296-13_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_296-13_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_296-13_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_296-13_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_296-13_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_296-13_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_296-13_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_296-13_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_296-13_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_296-13_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_296-13_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_296-13_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_296-13_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_296-13_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_296-13_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_296-13_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_296-13_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_296-13_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_296-13_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_296-13_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_296-13_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_296-13_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_296-13_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_296-13_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_296-13_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_296-13_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_296-13_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_296-13_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_296-13_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_296-13_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_296-13_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_296-13_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_296-13_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_296-13_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_296-13_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_296-13_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_296-13_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_296-13_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_296-13_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_296-13_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_296-13_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_296-13_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_296-13_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_296-13_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_296-13_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_296-13_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_296-13_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_296-13_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_296-13_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_296-13_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_296-13_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_296-13_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_296-13_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_296-13_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_296-13_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_296-13_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_296-13_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_296-13_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_296-13_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_296-13_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_296-13_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_296-13_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_296-13_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_296-13_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_296-13_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_296-13_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_296-13_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_296-13_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_296-13_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_296-13_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_296-13_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_296-13_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_296-13_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_296-13_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_296-13_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_296-13_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_296-13_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_296-13_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_296-13_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_296-13_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_296-13_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_296-13_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_296-13_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_296-13_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_296-13_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_296-13_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_296-13_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_296-13_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_296-13_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_296-13_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_296-13_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_363_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_296-13_0_5_load_0 | 0 | 0.0051013 | 0.0012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_296-13_0_5_load_5 | 5 | 0.0092372 | 0.0023151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_296-13_0_5_load_6 | 6 | 0.0089857 | 0.002252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_296-13_0_5_load_46 | 7 | 0.0042397 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_296-13_0_5_load_36 | 8 | 0.0013985 | 0.0003505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_296-13_0_5_load_61 | 10 | 0.0029454 | 0.00073818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_296-13_0_5_load_8 | 11 | 0.0095876 | 0.0024029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_296-13_0_5_load_51 | 13 | 0.0029487 | 0.00073902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_296-13_0_5_load_50 | 14 | 0.0058194 | 0.0014585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_296-13_0_5_load_47 | 15 | 0.0082707 | 0.0020728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_296-13_0_5_load_63 | 18 | 0.013503 | 0.0033841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_296-13_0_5_load_7 | 20 | 0.0089847 | 0.0022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_296-13_0_5_load_9 | 21 | 0.0067657 | 0.0016956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_296-13_0_5_load_10 | 22 | 0.0086914 | 0.0021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_296-13_0_5_load_11 | 23 | 0.0060439 | 0.0015147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_296-13_0_5_load_12 | 24 | 0.0089805 | 0.0022507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_296-13_0_5_load_15 | 26 | 0.0034112 | 0.00085492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_296-13_0_5_load_68 | 28 | 0.00072986 | 0.00018292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_296-13_0_5_load_65 | 29 | 0.0037564 | 0.00094144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_296-13_0_5_load_69 | 31 | 0.0023368 | 0.00058566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_296-13_0_5_load_66 | 32 | 0.0071095 | 0.0017818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_296-13_0_5_load_71 | 33 | 0.00047895 | 0.00012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_296-13_0_5_load_16 | 34 | 0.011313 | 0.0028352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_296-13_0_5_load_18 | 36 | 0.0023409 | 0.0005867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_296-13_0_5_load_70 | 37 | 0.0023403 | 0.00058654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_296-13_0_5_load_19 | 38 | 0.0075228 | 0.0018854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_296-13_0_5_load_20 | 39 | 0.010599 | 0.0026563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_296-13_0_5_load_21 | 40 | 0.007011 | 0.0017571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_296-13_0_5_load_22 | 41 | 0.0022079 | 0.00055334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_296-13_0_5_load_23 | 42 | 0.010494 | 0.0026301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_296-13_0_5_load_24 | 44 | 0.0059741 | 0.0014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_296-13_0_5_load_45 | 45 | 0.0077064 | 0.0019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_296-13_0_5_load_43 | 46 | 0.0049524 | 0.0012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_296-13_0_5_load_25 | 47 | 0.0055614 | 0.0013938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_296-13_0_5_load_42 | 48 | 0.0014186 | 0.00035553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_296-13_0_5_load_102 | 49 | 0.006946 | 0.0017408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_296-13_0_5_load_48 | 50 | 0.0024289 | 0.00060875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_296-13_0_5_load_27 | 51 | 0.0098065 | 0.0024577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_296-13_0_5_load_30 | 53 | 0.0023444 | 0.00058757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_296-13_0_5_load_34 | 54 | 0.0098075 | 0.002458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_296-13_0_5_load_32 | 55 | 0.0059904 | 0.0015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_296-13_0_5_load_31 | 56 | 0.0035815 | 0.0008976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_296-13_0_5_load_35 | 57 | 0.0057872 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_296-13_0_5_load_37 | 58 | 0.0076939 | 0.0019283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_296-13_0_5_load_38 | 59 | 0.0020792 | 0.00052109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_296-13_0_5_load_39 | 60 | 0.0055056 | 0.0013798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_296-13_0_5_load_40 | 61 | 0.0024555 | 0.00061541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_296-13_0_5_load_105 | 63 | 0.0018228 | 0.00045683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_296-13_0_5_load_103 | 64 | 0.0010842 | 0.00027174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_296-13_0_5_load_72 | 65 | 0.002078 | 0.00052078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_296-13_0_5_load_52 | 66 | 0.0086143 | 0.0021589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_296-13_0_5_load_53 | 67 | 0.0069473 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_296-13_0_5_load_55 | 69 | 0.005816 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_296-13_0_5_load_56 | 70 | 0.003317 | 0.00083131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_296-13_0_5_load_57 | 71 | 0.0050526 | 0.0012663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_296-13_0_5_load_59 | 72 | 0.0050808 | 0.0012734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_296-13_0_5_load_99 | 73 | 0.0021856 | 0.00054776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_296-13_0_5_load_58 | 74 | 0.0069475 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_296-13_0_5_load_98 | 75 | 0.0017836 | 0.00044701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_296-13_0_5_load_62 | 76 | 0.0082823 | 0.0020757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_296-13_0_5_load_67 | 77 | 0.0036972 | 0.00092661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_296-13_0_5_load_73 | 78 | 0.005163 | 0.001294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_296-13_0_5_load_101 | 79 | 0.0037933 | 0.00095068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_296-13_0_5_load_82 | 80 | 0.006155 | 0.0015426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_296-13_0_5_load_74 | 81 | 0.006331 | 0.0015867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_296-13_0_5_load_75 | 82 | 0.0026879 | 0.00067366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_296-13_0_5_load_76 | 83 | 0.0021589 | 0.00054107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_296-13_0_5_load_77 | 84 | 0.0027123 | 0.00067978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_296-13_0_5_load_78 | 85 | 0.0021606 | 0.0005415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_296-13_0_5_load_95 | 86 | 0.001783 | 0.00044686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_296-13_0_5_load_81 | 87 | 0.0021686 | 0.0005435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_296-13_0_5_load_96 | 88 | 0.00187 | 0.00046868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_296-13_0_5_load_79 | 89 | 0.0061474 | 0.0015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_296-13_0_5_load_80 | 90 | 0.0035183 | 0.00088177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_296-13_0_5_load_83 | 91 | 0.0024418 | 0.00061199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_296-13_0_5_load_84 | 92 | 0.0019998 | 0.00050119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_296-13_0_5_load_85 | 93 | 0.0020375 | 0.00051064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_296-13_0_5_load_86 | 94 | 0.0017339 | 0.00043455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_296-13_0_5_load_87 | 95 | 0.0018818 | 0.00047163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_296-13_0_5_load_89 | 97 | 0.0014555 | 0.00036478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_296-13_0_5_load_90 | 98 | 0.0013585 | 0.00034047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_296-13_0_5_load_91 | 99 | 0.0017781 | 0.00044563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_296-13_0_5_load_120 | 102 | 0.0020347 | 0.00050995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_296-13_0_5_load_118 | 103 | 0.0019589 | 0.00049094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_296-13_0_5_load_93 | 104 | 0.0013967 | 0.00035003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_296-13_0_5_load_107 | 107 | 0.0019823 | 0.00049681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_296-13_0_5_load_108 | 108 | 0.001043 | 0.00026141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_296-13_0_5_load_97 | 109 | 0.0075843 | 0.0019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_296-13_0_5_load_113 | 110 | 0.0027613 | 0.00069203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_296-13_0_5_load_137 | 111 | 0.0012837 | 0.00032172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_296-13_0_5_load_136 | 113 | 0.0014333 | 0.00035922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_296-13_0_5_load_109 | 114 | 0.0016736 | 0.00041943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_296-13_0_5_load_110 | 115 | 0.00093378 | 0.00023403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_296-13_0_5_load_112 | 116 | 0.0051485 | 0.0012903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_296-13_0_5_load_114 | 117 | 0.0022757 | 0.00057035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_296-13_0_5_load_144 | 118 | 0.0012702 | 0.00031833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_296-13_0_5_load_143 | 119 | 0.001423 | 0.00035664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_296-13_0_5_load_115 | 120 | 0.0021234 | 0.00053216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_296-13_0_5_load_116 | 121 | 0.00147 | 0.00036842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_296-13_0_5_load_117 | 122 | 0.0010228 | 0.00025633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_296-13_0_5_load_128 | 123 | 0.0013087 | 0.000328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_296-13_0_5_load_124 | 124 | 0.0025582 | 0.00064115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_296-13_0_5_load_121 | 125 | 0.0021231 | 0.00053211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_296-13_0_5_load_122 | 126 | 0.0012877 | 0.00032274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_296-13_0_5_load_125 | 128 | 0.0078435 | 0.0019658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_296-13_0_5_load_147 | 130 | 0.0078264 | 0.0019615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_296-13_0_5_load_127 | 131 | 0.0023652 | 0.00059277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_296-13_0_5_load_148 | 132 | 0.00070516 | 0.00017673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_296-13_0_5_load_129 | 133 | 0.00075785 | 0.00018994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_296-13_0_5_load_130 | 134 | 0.0008354 | 0.00020937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_296-13_0_5_load_132 | 135 | 0.00074486 | 0.00018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_296-13_0_5_load_134 | 136 | 0.0018593 | 0.00046598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_296-13_0_5_load_151 | 138 | 0.00077109 | 0.00019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_296-13_0_5_load_150 | 139 | 0.0010082 | 0.00025268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_296-13_0_5_load_135 | 140 | 0.0011055 | 0.00027707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_296-13_0_5_load_140 | 142 | 0.0014452 | 0.00036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_296-13_0_5_load_141 | 143 | 0.0014452 | 0.00036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_296-13_0_5_load_138 | 144 | 0.00083249 | 0.00020864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_296-13_0_5_load_139 | 145 | 0.00083588 | 0.00020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_296-13_0_5_load_145 | 146 | 0.00093337 | 0.00023392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_296-13_0_5_load_146 | 147 | 0.00093713 | 0.00023487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_296-13_0_5_load_142 | 148 | 0.0009867 | 0.00024729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_296-13_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_296-13_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0097056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_296-13_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_296-13_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_296-13_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_296-13_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.022157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_296-13_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_296-13_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.014342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_296-13_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_296-13_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.0073648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_296-13_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_296-13_0_5_line_11 |  | 7 | 15 | 0.00188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_296-13_0_5_line_12 |  | 8 | 16 | 0.006703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_296-13_0_5_line_13 |  | 9 | 17 | 0.012571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_296-13_0_5_line_14 |  | 9 | 18 | 0.016276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_296-13_0_5_line_15 |  | 10 | 19 | 0.042681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_296-13_0_5_line_16 |  | 11 | 20 | 0.0077204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_296-13_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_296-13_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.019097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_296-13_0_5_line_19 |  | 13 | 57 | 0.012739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_296-13_0_5_line_20 |  | 15 | 50 | 0.022532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_296-13_0_5_line_21 |  | 16 | 57 | 0.023584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_296-13_0_5_line_22 |  | 16 | 56 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_296-13_0_5_line_23 |  | 17 | 52 | 0.014256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_296-13_0_5_line_24 |  | 18 | 53 | 0.0093047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_296-13_0_5_line_25 |  | 19 | 76 | 0.039157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_296-13_0_5_line_26 |  | 19 | 74 | 0.024952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_296-13_0_5_line_27 |  | 20 | 21 | 0.022526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_296-13_0_5_line_28 |  | 21 | 22 | 0.0083042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_296-13_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_296-13_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_296-13_0_5_line_31 |  | 24 | 25 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_296-13_0_5_line_32 |  | 25 | 26 | 0.035518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_296-13_0_5_line_33 |  | 26 | 30 | 0.0084512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_296-13_0_5_line_34 |  | 27 | 28 | 0.0055682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_296-13_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_296-13_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_296-13_0_5_line_37 |  | 29 | 32 | 0.0097236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_296-13_0_5_line_38 |  | 30 | 33 | 0.0037578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_296-13_0_5_line_39 |  | 31 | 37 | 0.0036765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_296-13_0_5_line_40 |  | 32 | 77 | 0.0086817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_296-13_0_5_line_41 |  | 33 | 65 | 0.015512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_296-13_0_5_line_42 |  | 34 | 35 | 0.02637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_296-13_0_5_line_43 |  | 35 | 36 | 0.048576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_296-13_0_5_line_44 |  | 36 | 37 | 0.031272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_296-13_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_296-13_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_296-13_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0044385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_296-13_0_5_line_48 |  | 40 | 42 | 0.022565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_296-13_0_5_line_49 |  | 41 | 43 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_296-13_0_5_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0063128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_296-13_0_5_line_51 |  | 43 | 45 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_296-13_0_5_line_52 |  | 43 | 46 | 0.038207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_296-13_0_5_line_53 |  | 44 | 47 | 0.00018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_296-13_0_5_line_54 |  | 45 | 50 | 0.0087119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_296-13_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.024297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_296-13_0_5_line_56 |  | 48 | 49 | 0.00091041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_296-13_0_5_line_57 |  | 49 | 64 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_296-13_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.028159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_296-13_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_296-13_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.003964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_296-13_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0040966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_296-13_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_296-13_0_5_line_63 |  | 59 | 61 | 0.020856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_296-13_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_296-13_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.047685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_296-13_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.0025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_296-13_0_5_line_67 |  | 63 | 105 | 0.038822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_296-13_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.036467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_296-13_0_5_line_69 |  | 66 | 68 | 0.0085502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_296-13_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.00077244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_296-13_0_5_line_71 |  | 68 | 70 | 0.026229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_296-13_0_5_line_72 |  | 68 | 71 | 0.012243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_296-13_0_5_line_73 |  | 69 | 72 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_296-13_0_5_line_74 |  | 70 | 73 | 0.02866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_296-13_0_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_296-13_0_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.018183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_296-13_0_5_line_77 |  | 75 | 109 | 0.0055502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_296-13_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_296-13_0_5_line_79 |  | 78 | 79 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_296-13_0_5_line_80 |  | 79 | 80 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_296-13_0_5_line_81 |  | 80 | 90 | 0.0051702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_296-13_0_5_line_82 |  | 81 | 82 | 0.0077489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_296-13_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_296-13_0_5_line_84 |  | 82 | 84 | 0.028032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_296-13_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.0089157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_296-13_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0092636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_296-13_0_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.0090055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_296-13_0_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_296-13_0_5_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0057237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_296-13_0_5_line_90 |  | 88 | 109 | 0.0037144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_296-13_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.017019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_296-13_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.027648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_296-13_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.0057518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_296-13_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0032466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_296-13_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_296-13_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_296-13_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0013793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_296-13_0_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.016814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_296-13_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.035348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_296-13_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_296-13_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_296-13_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_296-13_0_5_line_103 |  | 100 | 103 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_296-13_0_5_line_104 |  | 101 | 104 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_296-13_0_5_line_105 |  | 101 | 105 | 0.028979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_296-13_0_5_line_106 |  | 102 | 123 | 0.025168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_296-13_0_5_line_107 |  | 103 | 121 | 0.00027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_296-13_0_5_line_108 |  | 104 | 106 | 0.011967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_296-13_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.032829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_296-13_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0099748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_296-13_0_5_line_111 |  | 107 | 110 | 0.0051189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_296-13_0_5_line_112 |  | 108 | 111 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_296-13_0_5_line_113 |  | 110 | 112 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_296-13_0_5_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_296-13_0_5_line_115 |  | 112 | 117 | 0.023007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_296-13_0_5_line_116 |  | 112 | 114 | 0.0063065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_296-13_0_5_line_117 |  | 113 | 144 | 0.02296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_296-13_0_5_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0083863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_296-13_0_5_line_119 |  | 115 | 116 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_296-13_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0038979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_296-13_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.02029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_296-13_0_5_line_122 |  | 119 | 148 | 0.00082073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_296-13_0_5_line_123 |  | 120 | 121 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_296-13_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_296-13_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.00832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_296-13_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.0059551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_296-13_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_296-13_0_5_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0042211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_296-13_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_296-13_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.044423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_296-13_0_5_line_131 |  | 128 | 130 | 0.0012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_296-13_0_5_line_132 |  | 129 | 131 | 0.02974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_296-13_0_5_line_133 |  | 130 | 132 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_296-13_0_5_line_134 |  | 132 | 141 | 0.0001978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_296-13_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.024554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_296-13_0_5_line_136 |  | 134 | 135 | 0.007997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_296-13_0_5_line_137 |  | 135 | 136 | 0.0092612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_296-13_0_5_line_138 |  | 136 | 140 | 0.014974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_296-13_0_5_line_139 |  | 137 | 138 | 0.026523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_296-13_0_5_line_140 |  | 137 | 139 | 0.014278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_296-13_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_296-13_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.00060629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_296-13_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.00019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_296-13_0_5_line_144 |  | 143 | 148 | 0.0071957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_296-13_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.0011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_296-13_0_5_line_146 |  | 145 | 146 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_296-13_0_5_line_147 |  | 146 | 147 | 0.0013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_296-13_0_5_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2696724.7259 | 1251263.2114 | 2696694.779 | 1251274.2536 | 2696692.8868 | 1251275.0351
1 | 2696684.0708 | 1251279.0827 | 2696689.3142 | 1251276.5107 | 2696692.8868 | 1251275.0351
2 | 2696724.7259 | 1251263.2114 | 2696729.6542 | 1251278.0813 | 2696733.474 | 1251288.7186
3 | 2696717.7255 | 1251243.9377 | 2696724.7259 | 1251263.2114
4 | 2696684.0708 | 1251279.0827 | 2696677.3873 | 1251261.3606
5 | 2696684.0708 | 1251279.0827 | 2696678.3101 | 1251282.3579 | 2696671.4677 | 1251286.6941 | 2696665.3644 | 1251290.9306
6 | 2696733.474 | 1251288.7186 | 2696739.455 | 1251305.0583
7 | 2696717.7255 | 1251243.9377 | 2696731.242 | 1251239.1418
8 | 2696710.725 | 1251224.664 | 2696715.1823 | 1251236.9463 | 2696717.7255 | 1251243.9377
9 | 2696677.3873 | 1251261.3606 | 2696674.7885 | 1251254.4696
10 | 2696645.5017 | 1251304.8395 | 2696650.1183 | 1251301.513 | 2696665.3644 | 1251290.9306
11 | 2696739.455 | 1251305.0583 | 2696740.1012 | 1251306.8238
12 | 2696737.5591 | 1251236.9004 | 2696731.242 | 1251239.1418
13 | 2696710.725 | 1251224.664 | 2696706.7526 | 1251212.7343
14 | 2696710.725 | 1251224.664 | 2696703.0725 | 1251226.3626 | 2696700.6596 | 1251226.1898 | 2696698.339 | 1251224.9843 | 2696696.9357 | 1251223.0822 | 2696696.5951 | 1251222.1006
15 | 2696658.1105 | 1251215.6319 | 2696661.205 | 1251218.4512 | 2696674.7885 | 1251254.4696
16 | 2696639.2379 | 1251309.3527 | 2696645.5017 | 1251304.8395
17 | 2696758.5771 | 1251276.1186 | 2696754.2399 | 1251263.4302
18 | 2696758.5771 | 1251276.1186 | 2696765.4123 | 1251272.6942 | 2696774.3726 | 1251268.1147 | 2696775.6613 | 1251267.5961
19 | 2696754.2399 | 1251263.4302 | 2696750.1194 | 1251251.3759
20 | 2696748.0371 | 1251327.9055 | 2696746.8722 | 1251325.3215 | 2696740.1012 | 1251306.8238
21 | 2696737.5591 | 1251236.9004 | 2696738.5286 | 1251239.9408 | 2696745.9326 | 1251239.1277 | 2696750.1194 | 1251251.3759
22 | 2696737.5591 | 1251236.9004 | 2696733.6761 | 1251224.7767
23 | 2696702.2477 | 1251199.2057 | 2696706.7526 | 1251212.7343
24 | 2696696.5951 | 1251222.1006 | 2696693.545 | 1251213.31
25 | 2696658.1105 | 1251215.6319 | 2696657.6465 | 1251219.5496 | 2696656.4433 | 1251223.4219 | 2696654.2839 | 1251228.0681 | 2696651.1466 | 1251232.4981 | 2696647.2953 | 1251236.2716 | 2696634.6837 | 1251244.8616
26 | 2696658.1105 | 1251215.6319 | 2696657.9964 | 1251211.9827 | 2696656.8687 | 1251207.0716 | 2696651.0533 | 1251191.8847
27 | 2696639.2379 | 1251309.3527 | 2696636.5667 | 1251311.2775 | 2696620.8099 | 1251322.307
28 | 2696614.0833 | 1251327.1763 | 2696620.515 | 1251322.5134 | 2696620.8099 | 1251322.307
29 | 2696614.0833 | 1251327.1763 | 2696601.54 | 1251336.2699
30 | 2696601.54 | 1251336.2699 | 2696588.9607 | 1251345.3898
31 | 2696576.8936 | 1251354.1382 | 2696588.9607 | 1251345.3898
32 | 2696576.8936 | 1251354.1382 | 2696581.0138 | 1251389.4168
33 | 2696581.9941 | 1251397.811 | 2696581.0138 | 1251389.4168
34 | 2696540.8307 | 1251380.5824 | 2696536.3366 | 1251383.87
35 | 2696540.8307 | 1251380.5824 | 2696524.506 | 1251358.4937
36 | 2696536.3366 | 1251383.87 | 2696519.8355 | 1251395.9413 | 2696513.4224 | 1251400.1266
37 | 2696524.506 | 1251358.4937 | 2696520.9914 | 1251353.7382 | 2696519.109 | 1251350.4253
38 | 2696581.9941 | 1251397.811 | 2696582.4293 | 1251401.5435
39 | 2696510.3435 | 1251402.136 | 2696513.4224 | 1251400.1266
40 | 2696519.109 | 1251350.4253 | 2696517.5349 | 1251347.655 | 2696515.5162 | 1251342.5438
41 | 2696584.226 | 1251416.9512 | 2696582.4293 | 1251401.5435
42 | 2696440.5624 | 1251440.9303 | 2696446.4103 | 1251466.6439
43 | 2696440.5624 | 1251440.9303 | 2696483.189 | 1251417.6356
44 | 2696510.3435 | 1251402.136 | 2696496.3024 | 1251410.4694 | 2696483.189 | 1251417.6356
45 | 2696729.8603 | 1251353.6147 | 2696749.5094 | 1251361.6707 | 2696751.8388 | 1251362.3315 | 2696751.8388 | 1251362.3315
46 | 2696712.6748 | 1251346.5688 | 2696729.8603 | 1251353.6147
47 | 2696756.2566 | 1251362.2369 | 2696754.1311 | 1251362.4913 | 2696751.8388 | 1251362.3315
48 | 2696712.6748 | 1251346.5688 | 2696712.6748 | 1251346.5688 | 2696703.0845 | 1251366.9946
49 | 2696767.7258 | 1251357.4871 | 2696762.2077 | 1251359.7766 | 2696756.2566 | 1251362.2369 | 2696756.2566 | 1251362.2369
50 | 2696700.4015 | 1251372.7089 | 2696703.0845 | 1251366.9946
51 | 2696767.7258 | 1251357.4871 | 2696761.3715 | 1251349.9663 | 2696755.9605 | 1251342.4721 | 2696751.9241 | 1251335.6881
52 | 2696767.7258 | 1251357.4871 | 2696777.0441 | 1251367.4804 | 2696783.8453 | 1251374.4413 | 2696791.0144 | 1251381.0636 | 2696795.0006 | 1251384.1667
53 | 2696700.3208 | 1251372.8807 | 2696700.4015 | 1251372.7089
54 | 2696748.0371 | 1251327.9055 | 2696750.3618 | 1251333.0623 | 2696751.9241 | 1251335.6881
55 | 2696700.3208 | 1251372.8807 | 2696689.9946 | 1251394.8739
56 | 2696689.6077 | 1251395.698 | 2696689.9946 | 1251394.8739
57 | 2696689.6077 | 1251395.698 | 2696679.1682 | 1251417.9325
58 | 2696702.2477 | 1251199.2057 | 2696692.4188 | 1251172.8174
59 | 2696727.2875 | 1251204.8299 | 2696727.2875 | 1251204.8299 | 2696732.467 | 1251221.0016
60 | 2696733.6761 | 1251224.7767 | 2696732.467 | 1251221.0016
61 | 2696635.9099 | 1251408.4692 | 2696639.642 | 1251410.1585
62 | 2696635.9099 | 1251408.4692 | 2696622.722 | 1251402.5001
63 | 2696658.6423 | 1251418.7585 | 2696639.642 | 1251410.1585
64 | 2696678.1056 | 1251420.1956 | 2696675.2447 | 1251419.2593 | 2696669.7206 | 1251423.7727 | 2696658.6423 | 1251418.7585
65 | 2696678.1056 | 1251420.1956 | 2696673.1033 | 1251432.5125 | 2696671.4492 | 1251437.6562 | 2696670.3447 | 1251442.8868 | 2696668.4059 | 1251453.4412 | 2696666.2913 | 1251466.1781
66 | 2696678.1056 | 1251420.1956 | 2696679.1682 | 1251417.9325
67 | 2696659.9332 | 1251504.4762 | 2696666.2913 | 1251466.1781
68 | 2696625.2021 | 1251124.0844 | 2696625.7696 | 1251125.8566 | 2696638.145 | 1251158.1748
69 | 2696622.5946 | 1251115.9416 | 2696625.2021 | 1251124.0844
70 | 2696638.145 | 1251158.1748 | 2696638.4212 | 1251158.8962
71 | 2696622.5946 | 1251115.9416 | 2696609.9765 | 1251138.9365
72 | 2696622.5946 | 1251115.9416 | 2696621.0704 | 1251104.7858 | 2696621.0841 | 1251103.8023
73 | 2696638.4212 | 1251158.8962 | 2696643.9096 | 1251173.2289
74 | 2696596.2499 | 1251164.0951 | 2696600.3573 | 1251156.4663 | 2696609.9765 | 1251138.9365
75 | 2696651.0533 | 1251191.8847 | 2696643.9096 | 1251173.2289
76 | 2696587.63 | 1251180.1054 | 2696596.2499 | 1251164.0951
77 | 2696587.63 | 1251180.1054 | 2696584.9989 | 1251184.9923
78 | 2696515.5162 | 1251342.5438 | 2696515.2585 | 1251341.8912 | 2696513.6598 | 1251334.8374 | 2696513.2221 | 1251327.4134 | 2696513.2221 | 1251327.4134
79 | 2696517.0624 | 1251312.2439 | 2696516.1777 | 1251314.2068 | 2696514.3314 | 1251319.5698 | 2696513.2221 | 1251327.4134
80 | 2696525.3209 | 1251296.1453 | 2696518.8642 | 1251308.2459 | 2696517.0624 | 1251312.2439
81 | 2696525.3209 | 1251296.1453 | 2696527.7548 | 1251291.5839
82 | 2696553.052 | 1251244.3291 | 2696556.7254 | 1251237.5062
83 | 2696553.052 | 1251244.3291 | 2696546.9195 | 1251255.7194
84 | 2696556.7254 | 1251237.5062 | 2696562.3035 | 1251227.1457 | 2696570.014 | 1251212.8245
85 | 2696542.7005 | 1251263.5737 | 2696543.7752 | 1251261.5596 | 2696546.9195 | 1251255.7194
86 | 2696570.014 | 1251212.8245 | 2696574.4055 | 1251204.6679
87 | 2696538.4611 | 1251271.5189 | 2696542.7005 | 1251263.5737
88 | 2696574.4055 | 1251204.6679 | 2696583.238 | 1251188.2628
89 | 2696535.7666 | 1251276.5686 | 2696538.4611 | 1251271.5189
90 | 2696583.238 | 1251188.2628 | 2696584.9989 | 1251184.9923
91 | 2696535.7666 | 1251276.5686 | 2696527.7548 | 1251291.5839
92 | 2696659.5928 | 1251601.6377 | 2696678.7511 | 1251581.703
93 | 2696655.6073 | 1251605.7848 | 2696659.5928 | 1251601.6377
94 | 2696678.7511 | 1251581.703 | 2696681.0007 | 1251579.3622
95 | 2696695.289 | 1251564.4948 | 2696681.0007 | 1251579.3622
96 | 2696709.2778 | 1251549.939 | 2696695.289 | 1251564.4948
97 | 2696709.2778 | 1251549.939 | 2696708.2697 | 1251548.9976
98 | 2696709.2778 | 1251549.939 | 2696721.7066 | 1251561.2627
99 | 2696682.4341 | 1251524.8734 | 2696708.2697 | 1251548.9976
100 | 2696729.2493 | 1251568.1347 | 2696721.7066 | 1251561.2627
101 | 2696681.3278 | 1251523.8403 | 2696682.4341 | 1251524.8734
102 | 2696729.2493 | 1251568.1347 | 2696737.3744 | 1251575.8138
103 | 2696729.2493 | 1251568.1347 | 2696716.9506 | 1251581.3437
104 | 2696681.3278 | 1251523.8403 | 2696691.4144 | 1251505.5357
105 | 2696659.9332 | 1251504.4762 | 2696662.6316 | 1251505.6544 | 2696681.3278 | 1251523.8403
106 | 2696755.6661 | 1251593.1013 | 2696737.3744 | 1251575.8138
107 | 2696716.7607 | 1251581.5476 | 2696716.9506 | 1251581.3437
108 | 2696697.1901 | 1251495.0544 | 2696691.4144 | 1251505.5357
109 | 2696697.1901 | 1251495.0544 | 2696712.4648 | 1251465.9954
110 | 2696697.1901 | 1251495.0544 | 2696704.5278 | 1251501.8111
111 | 2696714.8465 | 1251461.4643 | 2696712.4648 | 1251465.9954
112 | 2696704.5278 | 1251501.8111 | 2696712.3334 | 1251508.9986
113 | 2696722.1447 | 1251447.5801 | 2696714.8465 | 1251461.4643
114 | 2696713.3778 | 1251509.9603 | 2696712.3334 | 1251508.9986
115 | 2696722.1447 | 1251447.5801 | 2696740.325 | 1251461.6798
116 | 2696722.1447 | 1251447.5801 | 2696725.3673 | 1251442.1591
117 | 2696730.2683 | 1251525.5133 | 2696713.3778 | 1251509.9603
118 | 2696729.6526 | 1251434.9503 | 2696725.3673 | 1251442.1591
119 | 2696735.2708 | 1251425.4993 | 2696729.6526 | 1251434.9503
120 | 2696740.325 | 1251461.6798 | 2696743.4051 | 1251464.0686
121 | 2696759.4386 | 1251476.5034 | 2696743.4051 | 1251464.0686
122 | 2696759.4386 | 1251476.5034 | 2696760.0871 | 1251477.0063
123 | 2696700.8389 | 1251598.6478 | 2696716.7607 | 1251581.5476
124 | 2696685.2531 | 1251615.3871 | 2696700.8389 | 1251598.6478
125 | 2696761.7129 | 1251598.8162 | 2696755.6661 | 1251593.1013
126 | 2696766.0408 | 1251602.9066 | 2696761.7129 | 1251598.8162
127 | 2696766.0408 | 1251602.9066 | 2696768.8429 | 1251605.5549 | 2696775.0515 | 1251610.4267 | 2696779.1615 | 1251612.9758
128 | 2696782.7487 | 1251615.2006 | 2696779.1615 | 1251612.9758
129 | 2696782.7487 | 1251615.2006 | 2696791.3954 | 1251599.3132
130 | 2696782.7487 | 1251615.2006 | 2696788.7721 | 1251618.4682 | 2696795.9285 | 1251621.6876 | 2696803.1849 | 1251624.7975 | 2696811.0492 | 1251627.6615 | 2696813.3391 | 1251628.4218 | 2696815.9103 | 1251629.0643 | 2696818.7857 | 1251629.5672 | 2696818.0436 | 1251632.4796 | 2696817.6389 | 1251633.685 | 2696817.1979 | 1251634.8009
131 | 2696792.0149 | 1251598.1748 | 2696791.3954 | 1251599.3132
132 | 2696817.1979 | 1251634.8009 | 2696816.5545 | 1251635.8356 | 2696815.8591 | 1251636.8139 | 2696814.4618 | 1251638.2478 | 2696811.8537 | 1251640.7849 | 2696796.108 | 1251655.6885
133 | 2696792.0149 | 1251598.1748 | 2696798.5383 | 1251586.1887
134 | 2696798.6329 | 1251586.015 | 2696798.5383 | 1251586.1887
135 | 2696811.2768 | 1251516.7066 | 2696791.8743 | 1251501.6589
136 | 2696791.8743 | 1251501.6589 | 2696785.5551 | 1251496.758
137 | 2696778.2368 | 1251491.0824 | 2696785.5551 | 1251496.758
138 | 2696778.2368 | 1251491.0824 | 2696766.4045 | 1251481.9058
139 | 2696810.9177 | 1251562.753 | 2696788.5976 | 1251548.3216
140 | 2696810.9177 | 1251562.753 | 2696804.25 | 1251575.3787
141 | 2696798.6329 | 1251586.015 | 2696804.25 | 1251575.3787
142 | 2696765.9254 | 1251481.5342 | 2696766.4045 | 1251481.9058
143 | 2696765.7732 | 1251481.4162 | 2696765.9254 | 1251481.5342
144 | 2696765.7732 | 1251481.4162 | 2696760.0871 | 1251477.0063
145 | 2696730.2683 | 1251525.5133 | 2696731.1153 | 1251526.2932
146 | 2696748.0112 | 1251541.8512 | 2696731.1153 | 1251526.2932
147 | 2696749.027 | 1251542.7866 | 2696748.0112 | 1251541.8512

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696692.8868 | 1251275.0351
1 | 2696724.7259 | 1251263.2114
2 | 2696684.0708 | 1251279.0827
3 | 2696733.474 | 1251288.7186
4 | 2696717.7255 | 1251243.9377
5 | 2696677.3873 | 1251261.3606
6 | 2696665.3644 | 1251290.9306
7 | 2696739.455 | 1251305.0583
8 | 2696731.242 | 1251239.1418
9 | 2696710.725 | 1251224.664
10 | 2696674.7885 | 1251254.4696
11 | 2696645.5017 | 1251304.8395
12 | 2696758.5771 | 1251276.1186
13 | 2696754.2399 | 1251263.4302
14 | 2696775.6613 | 1251267.5961
15 | 2696740.1012 | 1251306.8238
16 | 2696737.5591 | 1251236.9004
17 | 2696706.7526 | 1251212.7343
18 | 2696696.5951 | 1251222.1006
19 | 2696658.1105 | 1251215.6319
20 | 2696639.2379 | 1251309.3527
21 | 2696620.8099 | 1251322.307
22 | 2696614.0833 | 1251327.1763
23 | 2696601.54 | 1251336.2699
24 | 2696588.9607 | 1251345.3898
25 | 2696576.8936 | 1251354.1382
26 | 2696581.0138 | 1251389.4168
27 | 2696540.8307 | 1251380.5824
28 | 2696536.3366 | 1251383.87
29 | 2696524.506 | 1251358.4937
30 | 2696581.9941 | 1251397.811
31 | 2696513.4224 | 1251400.1266
32 | 2696519.109 | 1251350.4253
33 | 2696582.4293 | 1251401.5435
34 | 2696446.4103 | 1251466.6439
35 | 2696440.5624 | 1251440.9303
36 | 2696483.189 | 1251417.6356
37 | 2696510.3435 | 1251402.136
38 | 2696729.8603 | 1251353.6147
39 | 2696751.8388 | 1251362.3315
40 | 2696712.6748 | 1251346.5688
41 | 2696756.2566 | 1251362.2369
42 | 2696703.0845 | 1251366.9946
43 | 2696767.7258 | 1251357.4871
44 | 2696700.4015 | 1251372.7089
45 | 2696751.9241 | 1251335.6881
46 | 2696795.0006 | 1251384.1667
47 | 2696700.3208 | 1251372.8807
48 | 2696689.9946 | 1251394.8739
49 | 2696689.6077 | 1251395.698
50 | 2696748.0371 | 1251327.9055
51 | 2696692.4188 | 1251172.8174
52 | 2696702.2477 | 1251199.2057
53 | 2696693.545 | 1251213.31
54 | 2696727.2875 | 1251204.8299
55 | 2696732.467 | 1251221.0016
56 | 2696733.6761 | 1251224.7767
57 | 2696750.1194 | 1251251.3759
58 | 2696635.9099 | 1251408.4692
59 | 2696639.642 | 1251410.1585
60 | 2696622.722 | 1251402.5001
61 | 2696658.6423 | 1251418.7585
62 | 2696678.1056 | 1251420.1956
63 | 2696666.2913 | 1251466.1781
64 | 2696679.1682 | 1251417.9325
65 | 2696584.226 | 1251416.9512
66 | 2696625.2021 | 1251124.0844
67 | 2696638.145 | 1251158.1748
68 | 2696622.5946 | 1251115.9416
69 | 2696638.4212 | 1251158.8962
70 | 2696609.9765 | 1251138.9365
71 | 2696621.0841 | 1251103.8023
72 | 2696643.9096 | 1251173.2289
73 | 2696596.2499 | 1251164.0951
74 | 2696651.0533 | 1251191.8847
75 | 2696587.63 | 1251180.1054
76 | 2696634.6837 | 1251244.8615
77 | 2696515.5162 | 1251342.5438
78 | 2696513.2221 | 1251327.4134
79 | 2696517.0624 | 1251312.2439
80 | 2696525.3209 | 1251296.1453
81 | 2696553.052 | 1251244.3291
82 | 2696556.7254 | 1251237.5062
83 | 2696546.9195 | 1251255.7194
84 | 2696570.014 | 1251212.8245
85 | 2696542.7005 | 1251263.5737
86 | 2696574.4055 | 1251204.6679
87 | 2696538.4611 | 1251271.5189
88 | 2696583.238 | 1251188.2628
89 | 2696535.7666 | 1251276.5686
90 | 2696527.7548 | 1251291.5839
91 | 2696659.5928 | 1251601.6377
92 | 2696678.7511 | 1251581.703
93 | 2696655.6073 | 1251605.7848
94 | 2696681.0007 | 1251579.3622
95 | 2696695.289 | 1251564.4948
96 | 2696709.2778 | 1251549.939
97 | 2696708.2697 | 1251548.9976
98 | 2696721.7066 | 1251561.2627
99 | 2696682.4341 | 1251524.8734
100 | 2696729.2493 | 1251568.1347
101 | 2696681.3278 | 1251523.8403
102 | 2696737.3744 | 1251575.8138
103 | 2696716.9506 | 1251581.3437
104 | 2696691.4144 | 1251505.5357
105 | 2696659.9332 | 1251504.4762
106 | 2696697.1901 | 1251495.0544
107 | 2696712.4648 | 1251465.9954
108 | 2696704.5278 | 1251501.8111
109 | 2696584.9989 | 1251184.9923
110 | 2696714.8465 | 1251461.4643
111 | 2696712.3334 | 1251508.9986
112 | 2696722.1447 | 1251447.5801
113 | 2696713.3778 | 1251509.9603
114 | 2696725.3673 | 1251442.1591
115 | 2696729.6526 | 1251434.9503
116 | 2696735.2708 | 1251425.4993
117 | 2696740.325 | 1251461.6798
118 | 2696743.4051 | 1251464.0686
119 | 2696759.4386 | 1251476.5034
120 | 2696700.8389 | 1251598.6478
121 | 2696716.7607 | 1251581.5476
122 | 2696685.2531 | 1251615.3871
123 | 2696755.6661 | 1251593.1013
124 | 2696761.7129 | 1251598.8162
125 | 2696779.1615 | 1251612.9758
126 | 2696766.0408 | 1251602.9066
127 | 2696782.7487 | 1251615.2006
128 | 2696791.3954 | 1251599.3132
129 | 2696817.1979 | 1251634.8009
130 | 2696792.0149 | 1251598.1748
131 | 2696796.108 | 1251655.6885
132 | 2696798.5383 | 1251586.1887
133 | 2696811.2768 | 1251516.7066
134 | 2696791.8743 | 1251501.6589
135 | 2696785.5551 | 1251496.758
136 | 2696778.2368 | 1251491.0824
137 | 2696810.9177 | 1251562.753
138 | 2696788.5976 | 1251548.3216
139 | 2696804.25 | 1251575.3787
140 | 2696766.4045 | 1251481.9058
141 | 2696798.6329 | 1251586.015
142 | 2696765.9254 | 1251481.5342
143 | 2696765.7732 | 1251481.4162
144 | 2696730.2683 | 1251525.5133
145 | 2696731.1153 | 1251526.2932
146 | 2696748.0112 | 1251541.8512
147 | 2696749.027 | 1251542.7866
148 | 2696760.0871 | 1251477.0063
149 | 2696684.0708 | 1251279.0827

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1