## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_296-20_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_296-20_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_296-20_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_296-20_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_296-20_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_296-20_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_296-20_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_296-20_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_296-20_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_296-20_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_296-20_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_296-20_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_296-20_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_296-20_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_296-20_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_296-20_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_296-20_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_296-20_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_296-20_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_296-20_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_296-20_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_296-20_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_296-20_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_296-20_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_296-20_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_296-20_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_296-20_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_296-20_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_296-20_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_296-20_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_296-20_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_296-20_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_296-20_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_296-20_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_296-20_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_296-20_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_296-20_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_296-20_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_296-20_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_296-20_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_296-20_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_296-20_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_296-20_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_296-20_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_296-20_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_296-20_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_296-20_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_296-20_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_296-20_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_296-20_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_296-20_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_296-20_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_296-20_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_296-20_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_296-20_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_296-20_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_296-20_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_296-20_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_296-20_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_296-20_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_296-20_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_296-20_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_296-20_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_296-20_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_296-20_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_296-20_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_296-20_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_296-20_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_296-20_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_296-20_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_296-20_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_296-20_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_296-20_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_296-20_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_296-20_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_296-20_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_296-20_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_296-20_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_296-20_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_296-20_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_296-20_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_296-20_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_296-20_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_296-20_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_296-20_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_296-20_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_296-20_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_296-20_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_296-20_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_296-20_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_296-20_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_296-20_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_296-20_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_296-20_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_296-20_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_296-20_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_296-20_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_296-20_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_296-20_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_296-20_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_296-20_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_296-20_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_296-20_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_296-20_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_296-20_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_296-20_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_296-20_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_296-20_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_296-20_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_296-20_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_296-20_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_296-20_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_296-20_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_296-20_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_296-20_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_296-20_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_296-20_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_296-20_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_296-20_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_296-20_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_296-20_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_296-20_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_296-20_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_296-20_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_296-20_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_296-20_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_296-20_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_296-20_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_296-20_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_296-20_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_296-20_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_363_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_296-20_0_4_load_0 | 0 | 0.0094096 | 0.0023583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_296-20_0_4_load_2 | 2 | 0.0094091 | 0.0023581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_296-20_0_4_load_3 | 3 | 0.0031537 | 0.00079038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_296-20_0_4_load_137 | 7 | 0.025928 | 0.0064982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_296-20_0_4_load_63 | 9 | 0.0069558 | 0.0017433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_296-20_0_4_load_30 | 12 | 0.026195 | 0.0065651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_296-20_0_4_load_59 | 15 | 0.0033647 | 0.00084326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_296-20_0_4_load_79 | 17 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_296-20_0_4_load_76 | 18 | 0.0038953 | 0.00097625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_296-20_0_4_load_78 | 19 | 0.0086848 | 0.0021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_296-20_0_4_load_77 | 21 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_296-20_0_4_load_71 | 22 | 0.0038931 | 0.0009757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_296-20_0_4_load_75 | 23 | 0.0086874 | 0.0021773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_296-20_0_4_load_5 | 24 | 0.0059392 | 0.0014885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_296-20_0_4_load_6 | 25 | 0.013109 | 0.0032854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_296-20_0_4_load_12 | 31 | 0.0065115 | 0.0016319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_296-20_0_4_load_21 | 33 | 0.0052812 | 0.0013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_296-20_0_4_load_36 | 35 | 0.002699 | 0.00067643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_296-20_0_4_load_91 | 37 | 0.0033522 | 0.00084015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_296-20_0_4_load_122 | 40 | 0.006385 | 0.0016002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_296-20_0_4_load_138 | 41 | 0.0054524 | 0.0013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_296-20_0_4_load_16 | 43 | 0.00099456 | 0.00024926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_296-20_0_4_load_117 | 45 | 0.0065297 | 0.0016365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_296-20_0_4_load_118 | 46 | 0.0012322 | 0.00030883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_296-20_0_4_load_37 | 47 | 0.0039547 | 0.00099115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_296-20_0_4_load_60 | 48 | 0.0031427 | 0.00078765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_296-20_0_4_load_17 | 51 | 0.011315 | 0.0028358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_296-20_0_4_load_140 | 54 | 0.001976 | 0.00049524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_296-20_0_4_load_124 | 57 | 0.0031142 | 0.00078049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_296-20_0_4_load_141 | 59 | 0.010012 | 0.0025094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_296-20_0_4_load_23 | 61 | 0.0014048 | 0.00035207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_296-20_0_4_load_28 | 66 | 0.0048898 | 0.0012255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_296-20_0_4_load_66 | 68 | 0.0053941 | 0.0013519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_296-20_0_4_load_139 | 69 | 0.005697 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_296-20_0_4_load_84 | 73 | 0.0014145 | 0.00035451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_296-20_0_4_load_65 | 74 | 0.015049 | 0.0037717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_296-20_0_4_load_62 | 75 | 0.0038314 | 0.00096025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_296-20_0_4_load_67 | 76 | 0.0084967 | 0.0021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_296-20_0_4_load_68 | 78 | 0.0066647 | 0.0016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_296-20_0_4_load_39 | 79 | 0.005583 | 0.0013992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_296-20_0_4_load_73 | 81 | 0.0014129 | 0.00035411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_296-20_0_4_load_74 | 82 | 0.0038931 | 0.0009757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_296-20_0_4_load_70 | 83 | 0.0086837 | 0.0021763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_296-20_0_4_load_82 | 84 | 0.0038954 | 0.00097627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_296-20_0_4_load_58 | 85 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_296-20_0_4_load_89 | 86 | 0.0038954 | 0.00097627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_296-20_0_4_load_69 | 87 | 0.0032139 | 0.00080549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_296-20_0_4_load_42 | 89 | 0.0073513 | 0.0018424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_296-20_0_4_load_61 | 91 | 0.0028477 | 0.00071369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_296-20_0_4_load_99 | 93 | 0.00023685 | 5.9361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_296-20_0_4_load_110 | 95 | 0.0001719 | 4.3081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_296-20_0_4_load_133 | 98 | 0.0021654 | 0.00054269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_296-20_0_4_load_44 | 99 | 0.027387 | 0.0068639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_296-20_0_4_load_81 | 100 | 0.004342 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_296-20_0_4_load_109 | 101 | 0.00022955 | 5.753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_296-20_0_4_load_105 | 102 | 0.001456 | 0.00036492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_296-20_0_4_load_102 | 103 | 0.0023269 | 0.00058317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_296-20_0_4_load_98 | 104 | 0.00074442 | 0.00018657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_296-20_0_4_load_132 | 106 | 0.0029715 | 0.00074473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_296-20_0_4_load_86 | 107 | 0.0015757 | 0.0003949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_296-20_0_4_load_85 | 108 | 0.0014138 | 0.00035433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_296-20_0_4_load_88 | 109 | 0.0015758 | 0.00039494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_296-20_0_4_load_87 | 110 | 0.0014137 | 0.00035431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_296-20_0_4_load_90 | 111 | 0.004342 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_296-20_0_4_load_135 | 112 | 0.0042287 | 0.0010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_296-20_0_4_load_136 | 113 | 0.0099868 | 0.0025029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_296-20_0_4_load_123 | 114 | 0.0066575 | 0.0016685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_296-20_0_4_load_108 | 115 | 0.00065585 | 0.00016437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_296-20_0_4_load_106 | 117 | 0.0066235 | 0.00166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_296-20_0_4_load_107 | 118 | 0.0014236 | 0.00035679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_296-20_0_4_load_119 | 119 | 0.0042886 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_296-20_0_4_load_114 | 122 | 0.003016 | 0.00075589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_296-20_0_4_load_111 | 123 | 0.0023849 | 0.00059772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_296-20_0_4_load_112 | 124 | 0.0025625 | 0.00064222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_296-20_0_4_load_127 | 127 | 0.0020829 | 0.00052204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_296-20_0_4_load_130 | 128 | 0.0018079 | 0.0004531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_296-20_0_4_load_131 | 129 | 0.0018074 | 0.00045298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_296-20_0_4_load_129 | 130 | 0.0021439 | 0.00053732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_296-20_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_296-20_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_296-20_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_296-20_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_296-20_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_296-20_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.008467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_296-20_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_296-20_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_296-20_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_296-20_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_296-20_0_4_line_10 |  | 8 | 81 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_296-20_0_4_line_11 |  | 8 | 82 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_296-20_0_4_line_12 |  | 8 | 83 | 0.0091698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_296-20_0_4_line_13 |  | 9 | 75 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_296-20_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_296-20_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.010134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_296-20_0_4_line_16 |  | 12 | 28 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_296-20_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.051089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_296-20_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.009296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_296-20_0_4_line_19 |  | 14 | 79 | 0.019028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_296-20_0_4_line_20 |  | 15 | 80 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_296-20_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.012566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_296-20_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_296-20_0_4_line_23 |  | 16 | 19 | 0.008964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_296-20_0_4_line_24 |  | 17 | 84 | 0.0070499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_296-20_0_4_line_25 |  | 18 | 23 | 0.00012635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_296-20_0_4_line_26 |  | 19 | 85 | 0.00031683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_296-20_0_4_line_27 |  | 20 | 21 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_296-20_0_4_line_28 |  | 20 | 22 | 0.012154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_296-20_0_4_line_29 |  | 20 | 23 | 0.0091597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_296-20_0_4_line_30 |  | 21 | 86 | 0.0070493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_296-20_0_4_line_31 |  | 22 | 83 | 0.00036442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_296-20_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.039429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_296-20_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.02963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_296-20_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.0072569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_296-20_0_4_line_35 |  | 27 | 30 | 0.004499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_296-20_0_4_line_36 |  | 27 | 31 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_296-20_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_296-20_0_4_line_38 |  | 29 | 35 | 0.029944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_296-20_0_4_line_39 |  | 29 | 36 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_296-20_0_4_line_40 |  | 30 | 34 | 0.030981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_296-20_0_4_line_41 |  | 31 | 36 | 0.027927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_296-20_0_4_line_42 |  | 32 | 33 | 0.029308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_296-20_0_4_line_43 |  | 32 | 34 | 0.011304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_296-20_0_4_line_44 |  | 34 | 37 | 0.028342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_296-20_0_4_line_45 |  | 35 | 47 | 0.0079722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_296-20_0_4_line_46 |  | 37 | 60 | 0.02467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_296-20_0_4_line_47 |  | 38 | 39 | 0.066582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_296-20_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_296-20_0_4_line_49 |  | 39 | 59 | 0.013192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_296-20_0_4_line_50 |  | 39 | 60 | 0.01584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_296-20_0_4_line_51 |  | 41 | 42 | 0.017323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_296-20_0_4_line_52 |  | 42 | 55 | 0.020366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_296-20_0_4_line_53 |  | 42 | 53 | 0.049826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_296-20_0_4_line_54 |  | 43 | 44 | 0.012023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_296-20_0_4_line_55 |  | 44 | 48 | 0.045042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_296-20_0_4_line_56 |  | 44 | 49 | 0.057357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_296-20_0_4_line_57 |  | 44 | 50 | 0.047665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_296-20_0_4_line_58 |  | 45 | 46 | 0.03405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_296-20_0_4_line_59 |  | 46 | 49 | 0.019807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_296-20_0_4_line_60 |  | 47 | 77 | 0.0033267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_296-20_0_4_line_61 |  | 48 | 91 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_296-20_0_4_line_62 |  | 49 | 94 | 0.062259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_296-20_0_4_line_63 |  | 50 | 95 | 0.033024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_296-20_0_4_line_64 |  | 50 | 92 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_296-20_0_4_line_65 |  | 51 | 52 | 0.025785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_296-20_0_4_line_66 |  | 52 | 53 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_296-20_0_4_line_67 |  | 53 | 54 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_296-20_0_4_line_68 |  | 55 | 74 | 0.019787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_296-20_0_4_line_69 |  | 56 | 57 | 0.0046094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_296-20_0_4_line_70 |  | 56 | 58 | 0.064406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_296-20_0_4_line_71 |  | 57 | 114 | 0.010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_296-20_0_4_line_72 |  | 58 | 112 | 0.020439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_296-20_0_4_line_73 |  | 58 | 60 | 0.005524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_296-20_0_4_line_74 |  | 61 | 62 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_296-20_0_4_line_75 |  | 62 | 63 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_296-20_0_4_line_76 |  | 63 | 66 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_296-20_0_4_line_77 |  | 64 | 65 | 0.13242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_296-20_0_4_line_78 |  | 64 | 66 | 0.019264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_296-20_0_4_line_79 |  | 65 | 67 | 0.094842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_296-20_0_4_line_80 |  | 65 | 68 | 0.027822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_296-20_0_4_line_81 |  | 67 | 69 | 0.021865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_296-20_0_4_line_82 |  | 67 | 70 | 0.079347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_296-20_0_4_line_83 |  | 68 | 76 | 0.0004406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_296-20_0_4_line_84 |  | 70 | 74 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_296-20_0_4_line_85 |  | 70 | 75 | 0.0089884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_296-20_0_4_line_86 |  | 71 | 72 | 0.007125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_296-20_0_4_line_87 |  | 71 | 73 | 0.0041891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_296-20_0_4_line_88 |  | 72 | 81 | 0.0089673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_296-20_0_4_line_89 |  | 73 | 108 | 0.00705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_296-20_0_4_line_90 |  | 77 | 78 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_296-20_0_4_line_91 |  | 78 | 87 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_296-20_0_4_line_92 |  | 79 | 88 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_296-20_0_4_line_93 |  | 80 | 85 | 0.012857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_296-20_0_4_line_94 |  | 80 | 99 | 0.0091959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_296-20_0_4_line_95 |  | 82 | 110 | 0.0070499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_296-20_0_4_line_96 |  | 84 | 100 | 0.0071739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_296-20_0_4_line_97 |  | 86 | 111 | 0.0071828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_296-20_0_4_line_98 |  | 88 | 89 | 0.02371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_296-20_0_4_line_99 |  | 88 | 90 | 0.038153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_296-20_0_4_line_100 |  | 90 | 91 | 0.017865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_296-20_0_4_line_101 |  | 92 | 93 | 0.0095919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_296-20_0_4_line_102 |  | 93 | 104 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_296-20_0_4_line_103 |  | 94 | 102 | 0.036511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_296-20_0_4_line_104 |  | 94 | 103 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_296-20_0_4_line_105 |  | 95 | 101 | 0.00081454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_296-20_0_4_line_106 |  | 96 | 97 | 0.11342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_296-20_0_4_line_107 |  | 96 | 98 | 0.10763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_296-20_0_4_line_108 |  | 97 | 105 | 0.006234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_296-20_0_4_line_109 |  | 98 | 106 | 0.036234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_296-20_0_4_line_110 |  | 101 | 115 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_296-20_0_4_line_111 |  | 103 | 116 | 0.0056256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_296-20_0_4_line_112 |  | 105 | 115 | 0.0321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_296-20_0_4_line_113 |  | 107 | 108 | 0.0071825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_296-20_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.007174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_296-20_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.024602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_296-20_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.034332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_296-20_0_4_line_117 |  | 116 | 118 | 0.05156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_296-20_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0072613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_296-20_0_4_line_119 |  | 118 | 120 | 0.039314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_296-20_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.008641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_296-20_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.024297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_296-20_0_4_line_122 |  | 121 | 128 | 0.022515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_296-20_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.0057998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_296-20_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0076752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_296-20_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_296-20_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_296-20_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_296-20_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_296-20_0_4_line_129 |  | 129 | 130 | 0.0020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_296-20_0_4_trafo_8 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2694616.7935 | 1253021.9068 | 2694618.614 | 1253037.6734
1 | 2694616.7935 | 1253021.9068 | 2694615.6078 | 1253010.8698
2 | 2694616.7935 | 1253021.9068 | 2694623.1295 | 1253021.1741 | 2694629.2679 | 1253020.5271 | 2694638.649 | 1253019.5651
3 | 2694613.8175 | 1252994.2043 | 2694615.6078 | 1253010.8698
4 | 2694639.644 | 1253006.8933 | 2694638.649 | 1253019.5651
5 | 2694637.9858 | 1253028.0056 | 2694638.649 | 1253019.5651
6 | 2694613.8175 | 1252994.2043 | 2694612.7507 | 1252984.2824
7 | 2694639.644 | 1253006.8933 | 2694656.6848 | 1253008.3222
8 | 2694637.9858 | 1253028.0056 | 2694637.2842 | 1253041.6828 | 2694637.1392 | 1253042.7258 | 2694636.9351 | 1253043.6899
9 | 2694610.7623 | 1252965.7889 | 2694612.7507 | 1252984.2824
10 | 2694656.6848 | 1253008.3222 | 2694655.9039 | 1253020.4683
11 | 2694656.6848 | 1253008.3222 | 2694668.76 | 1253009.3346
12 | 2694656.6848 | 1253008.3222 | 2694657.4658 | 1252999.1857
13 | 2694635.7673 | 1253056.9167 | 2694635.6896 | 1253055.9796 | 2694635.7832 | 1253047.7636 | 2694635.8808 | 1253046.8533 | 2694636.0898 | 1253046.056 | 2694636.9351 | 1253043.6899
14 | 2694622.2956 | 1252954.8312 | 2694610.7623 | 1252965.7889
15 | 2694622.2956 | 1252954.8312 | 2694612.1771 | 1252954.2633
16 | 2694591.0357 | 1252952.4857 | 2694611.7694 | 1252954.2404 | 2694612.1771 | 1252954.2633
17 | 2694640.5543 | 1252942.869 | 2694639.6143 | 1252920.4699 | 2694641.0096 | 1252920.5255 | 2694643.8635 | 1252919.9818 | 2694646.6966 | 1252918.3814 | 2694648.8038 | 1252915.9242 | 2694649.9302 | 1252912.9732 | 2694649.9918 | 1252909.5938 | 2694648.9601 | 1252906.6195 | 2694646.9327 | 1252904.0851 | 2694644.1447 | 1252902.3948 | 2694642.5298 | 1252901.9131
18 | 2694640.5543 | 1252942.869 | 2694649.8495 | 1252942.9895
19 | 2694642.5298 | 1252901.9131 | 2694642.5843 | 1252896.1428 | 2694642.6679 | 1252882.886
20 | 2694662.6021 | 1252943.1548 | 2694649.8495 | 1252942.9895
21 | 2694660.3782 | 1252965.1809 | 2694672.9006 | 1252966.2281
22 | 2694660.3782 | 1252965.1809 | 2694659.3254 | 1252977.4605
23 | 2694660.3782 | 1252965.1809 | 2694661.2787 | 1252956.2623
24 | 2694672.9006 | 1252966.2281 | 2694679.926 | 1252966.8157
25 | 2694659.3146 | 1252977.5864 | 2694659.3254 | 1252977.4605
26 | 2694661.3105 | 1252955.9471 | 2694661.2787 | 1252956.2623
27 | 2694658.5321 | 1252986.7127 | 2694670.7357 | 1252987.9065
28 | 2694658.5321 | 1252986.7127 | 2694657.4969 | 1252998.8226
29 | 2694658.5321 | 1252986.7127 | 2694659.3146 | 1252977.5864
30 | 2694670.7357 | 1252987.9065 | 2694677.7515 | 1252988.5929
31 | 2694657.4658 | 1252999.1857 | 2694657.4969 | 1252998.8226
32 | 2694580.0818 | 1253049.3859 | 2694575.6029 | 1253010.2123
33 | 2694572.2371 | 1252980.7744 | 2694575.6029 | 1253010.2123
34 | 2694568.8409 | 1252976.995 | 2694568.706 | 1252980.718 | 2694572.2371 | 1252980.7744
35 | 2694564.3288 | 1252976.934 | 2694568.8409 | 1252976.995
36 | 2694568.8409 | 1252976.995 | 2694569.0069 | 1252972.2717 | 2694568.294 | 1252954.2809
37 | 2694591.0357 | 1252952.4857 | 2694590.4537 | 1252929.8699
38 | 2694590.4537 | 1252929.8699 | 2694594.2813 | 1252900.1714
39 | 2694566.494 | 1252926.4292 | 2694583.0753 | 1252928.7624 | 2694590.4537 | 1252929.8699
40 | 2694556.2709 | 1253006.5619 | 2694558.9697 | 1253001.0785 | 2694561.0472 | 1252995.7519 | 2694561.6189 | 1252993.9819 | 2694563.2304 | 1252987.1133 | 2694564.0279 | 1252980.6544 | 2694564.3288 | 1252976.934
41 | 2694566.494 | 1252926.4292 | 2694567.3515 | 1252933.226 | 2694568.1948 | 1252951.7761 | 2694568.294 | 1252954.2809
42 | 2694557.0282 | 1253014.9027 | 2694550.1829 | 1253022.0101 | 2694540.8894 | 1253029.3008 | 2694534.8044 | 1253033.9009
43 | 2694556.2709 | 1253006.5619 | 2694552.9237 | 1253011.5346 | 2694557.0282 | 1253014.9027
44 | 2694556.2709 | 1253006.5619 | 2694535.5344 | 1252999.7924 | 2694530.2532 | 1252995.9548
45 | 2694601.0599 | 1252900.0374 | 2694594.4425 | 1252898.9206 | 2694594.2813 | 1252900.1714
46 | 2694510.2959 | 1252981.4532 | 2694530.2532 | 1252995.9548
47 | 2694502.1831 | 1252991.376 | 2694500.7193 | 1253006.9537 | 2694500.1126 | 1253010.9249 | 2694499.2089 | 1253015.0581 | 2694498.3564 | 1253018.3471 | 2694497.2054 | 1253021.8982 | 2694495.6331 | 1253025.8428 | 2694493.3683 | 1253031.0886 | 2694492.6822 | 1253033.4128 | 2694492.3562 | 1253035.398 | 2694492.3837 | 1253037.4556 | 2694492.6873 | 1253039.2396 | 2694493.1521 | 1253040.8483 | 2694493.7934 | 1253042.2819 | 2694494.6543 | 1253043.6633 | 2694495.7076 | 1253044.8144 | 2694498.1659 | 1253047.3 | 2694503.542 | 1253052.3341
48 | 2694503.542 | 1253052.3341 | 2694499.8352 | 1253055.7221 | 2694496.4967 | 1253059.2049 | 2694493.1889 | 1253063.1329 | 2694490.0559 | 1253067.453
49 | 2694488.9616 | 1252990.8536 | 2694502.1831 | 1252991.376
50 | 2694510.2959 | 1252981.4532 | 2694508.2773 | 1252983.1 | 2694505.6679 | 1252983.9257 | 2694502.9096 | 1252983.6815 | 2694502.1831 | 1252991.376
51 | 2694577.3515 | 1253073.0392 | 2694576.15 | 1253064.6356 | 2694574.8724 | 1253055.8941
52 | 2694597.7768 | 1253072.8206 | 2694588.1982 | 1253072.9233 | 2694577.3515 | 1253073.0392
53 | 2694557.8373 | 1253090.8749 | 2694574.6478 | 1253097.7264 | 2694581.4116 | 1253097.612 | 2694580.9595 | 1253094.2578 | 2694577.3515 | 1253073.0392
54 | 2694563.1385 | 1252832.6914 | 2694561.7966 | 1252844.6391
55 | 2694563.1385 | 1252832.6914 | 2694564.031 | 1252830.6819 | 2694566.2426 | 1252828.3042 | 2694568.6 | 1252826.7184 | 2694571.2938 | 1252825.8051 | 2694574.2353 | 1252825.4518 | 2694580.9665 | 1252825.5037 | 2694604.2831 | 1252826.2321 | 2694605.1712 | 1252826.259
56 | 2694555.1452 | 1252864.4108 | 2694555.636 | 1252858.7253 | 2694557.9477 | 1252842.5162 | 2694560.5945 | 1252821.8646 | 2694564.2608 | 1252821.9676 | 2694563.539 | 1252826.9934 | 2694563.1385 | 1252832.6914
57 | 2694563.1385 | 1252832.6914 | 2694563.539 | 1252826.9934 | 2694564.2608 | 1252821.9676 | 2694560.5945 | 1252821.8646 | 2694564.9317 | 1252788.9415
58 | 2694560.9815 | 1252917.7585 | 2694560.5479 | 1252915.5035 | 2694557.8072 | 1252901.8714 | 2694556.2421 | 1252893.0729 | 2694555.3347 | 1252884.207 | 2694555.3347 | 1252884.207
59 | 2694555.1452 | 1252864.4108 | 2694554.9318 | 1252874.4597 | 2694555.3347 | 1252884.207
60 | 2694604.3402 | 1252900.591 | 2694601.0599 | 1252900.0374
61 | 2694625.1786 | 1252826.8663 | 2694625.1786 | 1252826.8663 | 2694605.1712 | 1252826.259
62 | 2694493.0731 | 1252863.2863 | 2694505.8868 | 1252861.4781 | 2694509.8325 | 1252861.0963 | 2694514.4777 | 1252860.8591 | 2694519.1505 | 1252860.7892 | 2694525.2387 | 1252860.9309 | 2694533.7651 | 1252861.5229 | 2694541.2906 | 1252862.3992 | 2694555.1452 | 1252864.4108
63 | 2694564.9317 | 1252788.9415 | 2694568.4529 | 1252762.2213 | 2694569.1174 | 1252756.1853
64 | 2694570.8097 | 1252777.6821 | 2694569.213 | 1252779.836 | 2694568.8517 | 1252784.5006 | 2694567.8729 | 1252786.72 | 2694566.6299 | 1252787.99 | 2694564.9317 | 1252788.9415
65 | 2694540.4567 | 1253083.8031 | 2694538.8712 | 1253085.2679 | 2694524.8365 | 1253089.3694 | 2694524.0697 | 1253086.8218 | 2694518.557 | 1253083.6823
66 | 2694540.4567 | 1253083.8031 | 2694555.4979 | 1253089.9257 | 2694557.8373 | 1253090.8749
67 | 2694553.9755 | 1253076.0906 | 2694557.8373 | 1253090.8749
68 | 2694597.7768 | 1253072.8206 | 2694601.9358 | 1253072.7759 | 2694617.5622 | 1253072.6124
69 | 2694459.6255 | 1252950.7211 | 2694455.7874 | 1252948.1686
70 | 2694459.6255 | 1252950.7211 | 2694475.0427 | 1252960.2633 | 2694498.2172 | 1252974.5885 | 2694499.5826 | 1252972.264 | 2694501.7751 | 1252970.5977 | 2694504.4127 | 1252969.8948 | 2694507.139 | 1252970.2496 | 2694509.5025 | 1252971.5884 | 2694511.1377 | 1252973.6383 | 2694511.9256 | 1252976.2863
71 | 2694447.1478 | 1252942.3865 | 2694448.1476 | 1252943.0878 | 2694455.7874 | 1252948.1686
72 | 2694511.9256 | 1252976.2863 | 2694526.431 | 1252968.7118 | 2694530.5059 | 1252968.7135
73 | 2694511.9256 | 1252976.2863 | 2694511.6568 | 1252978.9396 | 2694510.2959 | 1252981.4532
74 | 2694918.451 | 1253069.9139 | 2694919.1768 | 1253072.661 | 2694926.2965 | 1253085.6929
75 | 2694918.451 | 1253069.9139 | 2694917.024 | 1253069.9577 | 2694910.9968 | 1253060.8429
76 | 2694910.9968 | 1253060.8429 | 2694891.5365 | 1253073.0366
77 | 2694744.9481 | 1253086.4719 | 2694788.2964 | 1253092.1697 | 2694811.5507 | 1253094.3657 | 2694820.1314 | 1253094.8368 | 2694828.5565 | 1253094.6604 | 2694835.1146 | 1253094.1983 | 2694842.3442 | 1253093.2689 | 2694850.0435 | 1253091.7576 | 2694856.9102 | 1253089.9328 | 2694862.4916 | 1253088.2542 | 2694869.4807 | 1253085.8531 | 2694875.2125 | 1253083.2651
78 | 2694875.2125 | 1253083.2651 | 2694891.5365 | 1253073.0366
79 | 2694669.5728 | 1253102.3683 | 2694682.8736 | 1253073.8474 | 2694700.9287 | 1253078.3729 | 2694744.9481 | 1253086.4719
80 | 2694744.9481 | 1253086.4719 | 2694742.576 | 1253094.6403 | 2694741.4955 | 1253097.5475 | 2694740.5398 | 1253099.734 | 2694739.3642 | 1253101.9836 | 2694733.0089 | 1253111.3156
81 | 2694669.5728 | 1253102.3683 | 2694666.0953 | 1253100.856 | 2694653.9516 | 1253095.2465 | 2694655.8848 | 1253090.9184
82 | 2694637.7157 | 1253065.6751 | 2694639.8778 | 1253064.4976 | 2694641.5886 | 1253063.7021 | 2694643.5323 | 1253062.9659 | 2694645.608 | 1253062.4765 | 2694647.8233 | 1253062.2228 | 2694649.9279 | 1253062.2786 | 2694652.0968 | 1253062.5691 | 2694654.2686 | 1253063.1487 | 2694656.9633 | 1253064.0591 | 2694659.0498 | 1253064.7819 | 2694673.4861 | 1253070.4948 | 2694682.8736 | 1253073.8474 | 2694669.5728 | 1253102.3683
83 | 2694732.7609 | 1253111.6797 | 2694733.0089 | 1253111.3156
84 | 2694637.7157 | 1253065.6751 | 2694630.049 | 1253069.867 | 2694624.4869 | 1253071.7574 | 2694617.9151 | 1253072.6087 | 2694617.5622 | 1253072.6124
85 | 2694637.7157 | 1253065.6751 | 2694636.1936 | 1253059.8574 | 2694635.8605 | 1253058.0395 | 2694635.7673 | 1253056.9167
86 | 2694662.4512 | 1253029.998 | 2694655.3286 | 1253029.4171
87 | 2694662.4512 | 1253029.998 | 2694666.6231 | 1253030.376
88 | 2694655.3286 | 1253029.4171 | 2694655.9039 | 1253020.4683
89 | 2694666.6231 | 1253030.376 | 2694673.6443 | 1253031.0122
90 | 2694604.3402 | 1252900.591 | 2694606.3999 | 1252887.4815
91 | 2694609.4063 | 1252868.3467 | 2694606.3999 | 1252887.4815
92 | 2694642.7877 | 1252864.5325 | 2694642.7663 | 1252867.2898 | 2694642.6679 | 1252882.886
93 | 2694662.6021 | 1252943.1548 | 2694661.3105 | 1252955.9471
94 | 2694662.6021 | 1252943.1548 | 2694671.7972 | 1252943.2717
95 | 2694668.76 | 1253009.3346 | 2694675.7852 | 1253009.9237
96 | 2694687.0749 | 1252967.4135 | 2694679.926 | 1252966.8157
97 | 2694677.7515 | 1252988.5929 | 2694684.9001 | 1252989.2922
98 | 2694642.7877 | 1252864.5325 | 2694665.476 | 1252863.483 | 2694665.3571 | 1252862.4247
99 | 2694643.0353 | 1252826.3844 | 2694642.7877 | 1252864.5325
100 | 2694643.0353 | 1252826.3844 | 2694637.432 | 1252826.5951 | 2694632.8704 | 1252826.789 | 2694625.1786 | 1252826.8663
101 | 2694570.8097 | 1252777.6821 | 2694572.0635 | 1252768.1724
102 | 2694574.5569 | 1252744.0026 | 2694572.0635 | 1252768.1724
103 | 2694493.0731 | 1252863.2863 | 2694492.5579 | 1252842.6064 | 2694484.829 | 1252836.5006 | 2694484.6806 | 1252830.5275
104 | 2694493.0731 | 1252863.2863 | 2694480.2291 | 1252865.1051 | 2694476.5707 | 1252865.401
105 | 2694569.1174 | 1252756.1853 | 2694569.2065 | 1252755.3756
106 | 2694582.4429 | 1252704.7442 | 2694584.9323 | 1252705.2955 | 2694597.9803 | 1252708.2061 | 2694605.3956 | 1252709.8591 | 2694623.9334 | 1252714.0028 | 2694649.6835 | 1252719.7519 | 2694676.3962 | 1252725.7056 | 2694693.4525 | 1252729.5144
107 | 2694693.4525 | 1252729.5144 | 2694714.3276 | 1252685.2135 | 2694737.0331 | 1252638.7959 | 2694740.1004 | 1252632.5235
108 | 2694576.344 | 1252703.368 | 2694582.4429 | 1252704.7442
109 | 2694756.0178 | 1252599.9731 | 2694740.1004 | 1252632.5235
110 | 2694571.4407 | 1252735.0824 | 2694569.2065 | 1252755.3756
111 | 2694470.9528 | 1252865.6354 | 2694474.3726 | 1252865.5788 | 2694476.5707 | 1252865.401
112 | 2694576.344 | 1252703.368 | 2694575.8069 | 1252706.2839 | 2694573.4911 | 1252719.435 | 2694572.006 | 1252730.1975 | 2694571.5692 | 1252733.9156 | 2694571.4407 | 1252735.0824
113 | 2694673.6443 | 1253031.0122 | 2694680.7975 | 1253031.6603
114 | 2694675.7852 | 1253009.9237 | 2694682.9341 | 1253010.523
115 | 2694547.5409 | 1252976.21 | 2694548.4233 | 1252969.6301 | 2694539.306 | 1252968.7172 | 2694530.5059 | 1252968.7135
116 | 2694470.9528 | 1252865.6354 | 2694469.9702 | 1252876.606 | 2694469.5848 | 1252879.4799 | 2694469.0976 | 1252882.5746 | 2694468.3302 | 1252886.2096 | 2694467.6021 | 1252888.8 | 2694466.7959 | 1252890.6108 | 2694465.8158 | 1252891.9629 | 2694464.6521 | 1252893.0007 | 2694463.4039 | 1252893.6591 | 2694461.8416 | 1252894.1346 | 2694460.2595 | 1252894.4318 | 2694459.2481 | 1252894.4987
117 | 2694470.9528 | 1252865.6354 | 2694468.75 | 1252865.578 | 2694463.4054 | 1252865.1814 | 2694457.0878 | 1252864.2799 | 2694451.1459 | 1252863.0064 | 2694443.0612 | 1252860.7536 | 2694421.078 | 1252853.509
118 | 2694451.9946 | 1252894.8336 | 2694458.6352 | 1252894.5393 | 2694459.2481 | 1252894.4987
119 | 2694383.183 | 1252843.208 | 2694391.4814 | 1252844.8414 | 2694400.443 | 1252847.0081 | 2694411.5741 | 1252850.377 | 2694421.078 | 1252853.509
120 | 2694383.183 | 1252843.208 | 2694374.5897 | 1252842.0813
121 | 2694383.183 | 1252843.208 | 2694376.2241 | 1252856.9634 | 2694372.3109 | 1252864.9368
122 | 2694374.5897 | 1252842.0813 | 2694364.9277 | 1252841.2379 | 2694355.3046 | 1252840.7954 | 2694352.1234 | 1252840.7016
123 | 2694372.3109 | 1252864.9368 | 2694369.7557 | 1252870.1434
124 | 2694366.3742 | 1252877.0335 | 2694369.7557 | 1252870.1434
125 | 2694358.2574 | 1252897.0307 | 2694362.2535 | 1252885.4297 | 2694366.3742 | 1252877.0335
126 | 2694358.2574 | 1252897.0307 | 2694352.8793 | 1252896.3667 | 2694347.9671 | 1252896.3107 | 2694343.4289 | 1252896.4608 | 2694339.3148 | 1252896.9957
127 | 2694339.3148 | 1252896.9957 | 2694332.2347 | 1252893.2689 | 2694329.1426 | 1252892.1855 | 2694325.8 | 1252891.6652
128 | 2694352.1234 | 1252840.7016 | 2694340.5117 | 1252840.3595 | 2694329.297 | 1252840.3365 | 2694328.7166 | 1252840.3528
129 | 2694326.713 | 1252840.4091 | 2694328.7166 | 1252840.3528

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694618.614 | 1253037.6734
1 | 2694616.7935 | 1253021.9068
2 | 2694615.6078 | 1253010.8698
3 | 2694638.649 | 1253019.5651
4 | 2694613.8175 | 1252994.2043
5 | 2694639.644 | 1253006.8933
6 | 2694637.9858 | 1253028.0056
7 | 2694612.7507 | 1252984.2824
8 | 2694656.6848 | 1253008.3222
9 | 2694636.9351 | 1253043.6899
10 | 2694610.7623 | 1252965.7889
11 | 2694622.2956 | 1252954.8312
12 | 2694612.1771 | 1252954.2633
13 | 2694640.5543 | 1252942.869
14 | 2694642.5298 | 1252901.9131
15 | 2694649.8495 | 1252942.9895
16 | 2694660.3782 | 1252965.1809
17 | 2694672.9006 | 1252966.2281
18 | 2694659.3254 | 1252977.4605
19 | 2694661.2787 | 1252956.2623
20 | 2694658.5321 | 1252986.7127
21 | 2694670.7357 | 1252987.9065
22 | 2694657.4969 | 1252998.8226
23 | 2694659.3146 | 1252977.5864
24 | 2694580.0818 | 1253049.3859
25 | 2694575.6029 | 1253010.2123
26 | 2694572.2371 | 1252980.7744
27 | 2694568.8409 | 1252976.995
28 | 2694591.0357 | 1252952.4857
29 | 2694590.4537 | 1252929.8699
30 | 2694564.3288 | 1252976.934
31 | 2694568.294 | 1252954.2809
32 | 2694557.0282 | 1253014.9027
33 | 2694534.8044 | 1253033.9009
34 | 2694556.2709 | 1253006.5619
35 | 2694594.2813 | 1252900.1714
36 | 2694566.494 | 1252926.4292
37 | 2694530.2532 | 1252995.9548
38 | 2694503.542 | 1253052.3341
39 | 2694502.1831 | 1252991.376
40 | 2694490.0559 | 1253067.453
41 | 2694574.8724 | 1253055.8941
42 | 2694577.3515 | 1253073.0392
43 | 2694561.7966 | 1252844.6391
44 | 2694563.1385 | 1252832.6914
45 | 2694560.9815 | 1252917.7586
46 | 2694555.3347 | 1252884.207
47 | 2694601.0599 | 1252900.0374
48 | 2694605.1712 | 1252826.259
49 | 2694555.1452 | 1252864.4108
50 | 2694564.9317 | 1252788.9415
51 | 2694518.557 | 1253083.6823
52 | 2694540.4567 | 1253083.8031
53 | 2694557.8373 | 1253090.8749
54 | 2694553.9755 | 1253076.0906
55 | 2694597.7768 | 1253072.8206
56 | 2694459.6255 | 1252950.7211
57 | 2694455.7874 | 1252948.1686
58 | 2694511.9256 | 1252976.2863
59 | 2694488.9616 | 1252990.8536
60 | 2694510.2959 | 1252981.4532
61 | 2694926.2965 | 1253085.6929
62 | 2694918.451 | 1253069.9139
63 | 2694910.9968 | 1253060.8429
64 | 2694875.2125 | 1253083.2651
65 | 2694744.9481 | 1253086.4719
66 | 2694891.5365 | 1253073.0366
67 | 2694669.5728 | 1253102.3683
68 | 2694733.0089 | 1253111.3156
69 | 2694655.8848 | 1253090.9184
70 | 2694637.7157 | 1253065.6751
71 | 2694662.4512 | 1253029.998
72 | 2694655.3286 | 1253029.4171
73 | 2694666.6231 | 1253030.376
74 | 2694617.5622 | 1253072.6124
75 | 2694635.7673 | 1253056.9167
76 | 2694732.7609 | 1253111.6797
77 | 2694604.3402 | 1252900.591
78 | 2694606.3999 | 1252887.4815
79 | 2694642.6679 | 1252882.886
80 | 2694662.6021 | 1252943.1548
81 | 2694655.9039 | 1253020.4683
82 | 2694668.76 | 1253009.3346
83 | 2694657.4658 | 1252999.1857
84 | 2694679.926 | 1252966.8157
85 | 2694661.3105 | 1252955.9471
86 | 2694677.7515 | 1252988.5929
87 | 2694609.4063 | 1252868.3467
88 | 2694642.7877 | 1252864.5325
89 | 2694665.3571 | 1252862.4247
90 | 2694643.0353 | 1252826.3844
91 | 2694625.1786 | 1252826.8663
92 | 2694570.8097 | 1252777.6821
93 | 2694572.0635 | 1252768.1724
94 | 2694493.0731 | 1252863.2863
95 | 2694569.1174 | 1252756.1853
96 | 2694693.4525 | 1252729.5144
97 | 2694582.4429 | 1252704.7442
98 | 2694740.1004 | 1252632.5235
99 | 2694671.7972 | 1252943.2717
100 | 2694687.0749 | 1252967.4135
101 | 2694569.2065 | 1252755.3756
102 | 2694484.6806 | 1252830.5275
103 | 2694476.5707 | 1252865.401
104 | 2694574.5569 | 1252744.0026
105 | 2694576.344 | 1252703.368
106 | 2694756.0178 | 1252599.9731
107 | 2694680.7975 | 1253031.6603
108 | 2694673.6443 | 1253031.0122
109 | 2694682.9341 | 1253010.523
110 | 2694675.7852 | 1253009.9236
111 | 2694684.9001 | 1252989.2922
112 | 2694530.5059 | 1252968.7135
113 | 2694547.5409 | 1252976.21
114 | 2694447.1478 | 1252942.3865
115 | 2694571.4407 | 1252735.0824
116 | 2694470.9528 | 1252865.6354
117 | 2694459.2481 | 1252894.4987
118 | 2694421.078 | 1252853.509
119 | 2694451.9946 | 1252894.8336
120 | 2694383.183 | 1252843.208
121 | 2694374.5897 | 1252842.0813
122 | 2694372.3109 | 1252864.9368
123 | 2694366.3742 | 1252877.0335
124 | 2694369.7557 | 1252870.1434
125 | 2694358.2574 | 1252897.0307
126 | 2694339.3148 | 1252896.9957
127 | 2694325.8 | 1252891.6652
128 | 2694352.1234 | 1252840.7016
129 | 2694328.7166 | 1252840.3528
130 | 2694326.713 | 1252840.4091
131 | 2694622.2956 | 1252954.8312

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1