## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_296-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_296-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_296-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_296-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_296-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_296-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_296-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_296-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_296-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_296-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_296-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_296-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_296-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_296-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_296-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_296-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_296-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_296-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_296-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_296-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_296-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_296-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_296-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_296-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_296-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_296-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_296-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_296-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_296-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_296-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_296-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_296-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_296-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_296-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_296-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_296-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_296-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_296-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_296-2_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_296-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_296-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_296-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_296-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_296-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_296-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_296-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_296-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_296-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_296-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_296-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_296-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_296-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_296-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_296-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_296-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_296-2_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_296-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_296-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_296-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_296-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_296-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_296-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_296-2_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_296-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_296-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_296-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_296-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_296-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_296-2_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_296-2_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_296-2_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_296-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_296-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_296-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_296-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_296-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_296-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_296-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_296-2_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_296-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_296-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_296-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_296-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_296-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_296-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_296-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_296-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_296-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_296-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_296-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_296-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_296-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_296-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_296-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_296-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_296-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_296-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_296-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_296-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_296-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_296-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_296-2_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_296-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_296-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_296-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_296-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_296-2_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_296-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_296-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_296-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_296-2_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_296-2_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_363_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_296-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0028351 | 0.00071054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_296-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0053564 | 0.0013424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_296-2_0_3_load_85 | 5 | 0.00025809 | 6.4684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_296-2_0_3_load_5 | 7 | 0.0018 | 0.00045113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_296-2_0_3_load_8 | 10 | 0.0020314 | 0.00050912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_296-2_0_3_load_9 | 11 | 0.0017429 | 0.00043682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_296-2_0_3_load_10 | 12 | 0.0015394 | 0.00038581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_296-2_0_3_load_11 | 13 | 0.0017577 | 0.00044053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_296-2_0_3_load_12 | 14 | 0.0016026 | 0.00040165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_296-2_0_3_load_73 | 15 | 0.0022421 | 0.00056192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_296-2_0_3_load_45 | 17 | 0.0011434 | 0.00028656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_296-2_0_3_load_13 | 18 | 0.0019177 | 0.00048063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_296-2_0_3_load_19 | 20 | 0.0019422 | 0.00048677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_296-2_0_3_load_32 | 21 | 0.0018182 | 0.00045569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_296-2_0_3_load_17 | 22 | 0.0017402 | 0.00043613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_296-2_0_3_load_14 | 23 | 0.0023881 | 0.00059852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_296-2_0_3_load_15 | 24 | 0.0017557 | 0.00044003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_296-2_0_3_load_16 | 25 | 0.0019731 | 0.0004945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_296-2_0_3_load_29 | 27 | 0.0021045 | 0.00052743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_296-2_0_3_load_41 | 28 | 0.0017566 | 0.00044024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_296-2_0_3_load_39 | 29 | 0.0014248 | 0.00035709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_296-2_0_3_load_20 | 30 | 0.0016502 | 0.00041357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_296-2_0_3_load_22 | 31 | 0.0012032 | 0.00030156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_296-2_0_3_load_74 | 32 | 0.0017381 | 0.0004356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_296-2_0_3_load_46 | 35 | 0.00015778 | 3.9542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_296-2_0_3_load_40 | 36 | 0.0022985 | 0.00057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_296-2_0_3_load_157 | 38 | 0.0031965 | 0.00080112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_296-2_0_3_load_75 | 40 | 0.00055764 | 0.00013976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_296-2_0_3_load_47 | 41 | 0.00020769 | 5.2053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_296-2_0_3_load_132 | 43 | 0.0063121 | 0.001582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_296-2_0_3_load_133 | 46 | 0.0054984 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_296-2_0_3_load_131 | 47 | 0.0047151 | 0.0011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_296-2_0_3_load_42 | 48 | 0.00065696 | 0.00016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_296-2_0_3_load_44 | 50 | 0.00034964 | 8.7627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_296-2_0_3_load_76 | 52 | 0.0055187 | 0.0013831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_296-2_0_3_load_140 | 54 | 0.00079792 | 0.00019998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_296-2_0_3_load_137 | 55 | 0.0009866 | 0.00024727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_296-2_0_3_load_86 | 58 | 0.0024788 | 0.00062123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_296-2_0_3_load_112 | 60 | 0.0013078 | 0.00032777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_296-2_0_3_load_166 | 62 | 0.06747 | 0.016909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_296-2_0_3_load_128 | 65 | 0.0010417 | 0.00026107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_296-2_0_3_load_134 | 67 | 0.00077115 | 0.00019327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_296-2_0_3_load_160 | 68 | 0.0013401 | 0.00033585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_296-2_0_3_load_162 | 69 | 0.020862 | 0.0052286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_296-2_0_3_load_163 | 70 | 0.020904 | 0.0052391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_296-2_0_3_load_138 | 71 | 0.0015635 | 0.00039184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_296-2_0_3_load_129 | 72 | 0.00079762 | 0.0001999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_296-2_0_3_load_141 | 73 | 0.00099838 | 0.00025022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_296-2_0_3_load_127 | 74 | 0.0013782 | 0.00034542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_296-2_0_3_load_135 | 77 | 0.0014616 | 0.00036631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_296-2_0_3_load_159 | 78 | 0.0013369 | 0.00033505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_296-2_0_3_load_87 | 79 | 0.0014928 | 0.00037414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_296-2_0_3_load_88 | 80 | 0.0011003 | 0.00027576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_296-2_0_3_load_90 | 82 | 0.0017957 | 0.00045004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_296-2_0_3_load_91 | 83 | 0.00098234 | 0.0002462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_296-2_0_3_load_92 | 84 | 0.00092366 | 0.00023149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_296-2_0_3_load_99 | 85 | 0.0018905 | 0.00047381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_296-2_0_3_load_130 | 86 | 0.00089128 | 0.00022338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_296-2_0_3_load_98 | 87 | 0.0017944 | 0.00044972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_296-2_0_3_load_109 | 88 | 0.0016346 | 0.00040966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_296-2_0_3_load_93 | 89 | 0.00093569 | 0.00023451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_296-2_0_3_load_94 | 90 | 0.0014098 | 0.00035333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_296-2_0_3_load_95 | 91 | 0.0013502 | 0.00033839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_296-2_0_3_load_96 | 92 | 0.0027723 | 0.00069481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_296-2_0_3_load_107 | 93 | 0.0012574 | 0.00031513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_296-2_0_3_load_110 | 94 | 0.001565 | 0.00039221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_296-2_0_3_load_101 | 96 | 0.0039531 | 0.00099073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_296-2_0_3_load_142 | 98 | 0.0015105 | 0.00037856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_296-2_0_3_load_114 | 99 | 0.002329 | 0.00058369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_296-2_0_3_load_113 | 100 | 0.0023142 | 0.00057999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_296-2_0_3_load_158 | 101 | 0.001364 | 0.00034185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_296-2_0_3_load_103 | 102 | 0.0020743 | 0.00051987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_296-2_0_3_load_104 | 103 | 0.00087903 | 0.00022031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_296-2_0_3_load_105 | 104 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_296-2_0_3_load_106 | 105 | 0.00094507 | 0.00023686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_296-2_0_3_load_145 | 106 | 0.0035748 | 0.00089594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_296-2_0_3_load_144 | 107 | 0.0035146 | 0.00088084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_296-2_0_3_load_136 | 108 | 0.00074315 | 0.00018625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_296-2_0_3_load_143 | 110 | 0.002463 | 0.00061728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_296-2_0_3_load_161 | 111 | 0.014912 | 0.0037374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_296-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.058659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_296-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.18 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_296-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_296-2_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.053987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_296-2_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.17899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_296-2_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.038819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_296-2_0_3_line_6 |  | 6 | 66 | 0.14244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_296-2_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0083531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_296-2_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_296-2_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_296-2_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_296-2_0_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.010086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_296-2_0_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_296-2_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.025977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_296-2_0_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0076108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_296-2_0_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.010579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_296-2_0_3_line_16 |  | 13 | 17 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_296-2_0_3_line_17 |  | 14 | 18 | 0.00035682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_296-2_0_3_line_18 |  | 15 | 19 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_296-2_0_3_line_19 |  | 16 | 20 | 0.038176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_296-2_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_296-2_0_3_line_21 |  | 19 | 32 | 0.015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_296-2_0_3_line_22 |  | 19 | 33 | 0.40755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_296-2_0_3_line_23 |  | 20 | 30 | 0.026098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_296-2_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.00017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_296-2_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_296-2_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.012821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_296-2_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0059527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_296-2_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.016257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_296-2_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0095047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_296-2_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_296-2_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.016823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_296-2_0_3_line_32 |  | 29 | 36 | 0.0084138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_296-2_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.028397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_296-2_0_3_line_34 |  | 32 | 37 | 0.052833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_296-2_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.15193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_296-2_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.082271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_296-2_0_3_line_37 |  | 34 | 40 | 0.021211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_296-2_0_3_line_38 |  | 35 | 41 | 0.0073682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_296-2_0_3_line_39 |  | 37 | 63 | 0.099925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_296-2_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.23169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_296-2_0_3_line_41 |  | 38 | 39 | 0.026233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_296-2_0_3_line_42 |  | 39 | 51 | 0.14801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_296-2_0_3_line_43 |  | 40 | 52 | 0.015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_296-2_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.023116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_296-2_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_296-2_0_3_line_46 |  | 43 | 47 | 0.037572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_296-2_0_3_line_47 |  | 44 | 100 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_296-2_0_3_line_48 |  | 44 | 93 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_296-2_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_296-2_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_296-2_0_3_line_51 |  | 46 | 106 | 0.018999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_296-2_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.008759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_296-2_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0095523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_296-2_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.023861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_296-2_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.040501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_296-2_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.028681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_296-2_0_3_line_57 |  | 55 | 71 | 0.0065382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_296-2_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.24983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_296-2_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.010293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_296-2_0_3_line_60 |  | 57 | 64 | 0.22121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_296-2_0_3_line_61 |  | 57 | 65 | 0.034875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_296-2_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.06452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_296-2_0_3_line_63 |  | 57 | 61 | 0.17828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_296-2_0_3_line_64 |  | 59 | 60 | 0.022364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_296-2_0_3_line_65 |  | 60 | 76 | 0.0099263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_296-2_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.011939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_296-2_0_3_line_67 |  | 63 | 69 | 0.052195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_296-2_0_3_line_68 |  | 63 | 70 | 0.030882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_296-2_0_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.094844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_296-2_0_3_line_70 |  | 64 | 68 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_296-2_0_3_line_71 |  | 66 | 67 | 0.027372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_296-2_0_3_line_72 |  | 67 | 77 | 0.0071225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_296-2_0_3_line_73 |  | 68 | 78 | 0.011812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_296-2_0_3_line_74 |  | 71 | 109 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_296-2_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.028895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_296-2_0_3_line_76 |  | 73 | 97 | 0.0019023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_296-2_0_3_line_77 |  | 74 | 75 | 0.011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_296-2_0_3_line_78 |  | 75 | 94 | 0.0078889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_296-2_0_3_line_79 |  | 75 | 91 | 0.01134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_296-2_0_3_line_80 |  | 76 | 88 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_296-2_0_3_line_81 |  | 76 | 83 | 0.0125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_296-2_0_3_line_82 |  | 77 | 108 | 0.028709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_296-2_0_3_line_83 |  | 78 | 111 | 0.012424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_296-2_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0028284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_296-2_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_296-2_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_296-2_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0065423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_296-2_0_3_line_88 |  | 81 | 84 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_296-2_0_3_line_89 |  | 82 | 85 | 0.021326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_296-2_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0091725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_296-2_0_3_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0067571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_296-2_0_3_line_92 |  | 87 | 95 | 0.013741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_296-2_0_3_line_93 |  | 88 | 94 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_296-2_0_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_296-2_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0071476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_296-2_0_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0058316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_296-2_0_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.015321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_296-2_0_3_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0016526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_296-2_0_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.03075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_296-2_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_296-2_0_3_line_101 |  | 98 | 101 | 0.0083963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_296-2_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0054943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_296-2_0_3_line_103 |  | 101 | 105 | 0.0085383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_296-2_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.00034469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_296-2_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0070502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_296-2_0_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0089858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_296-2_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_296-2_0_3_line_108 |  | 107 | 110 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_296-2_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0042215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_296-2_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.022836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_296-2_0_3_trafo_166 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37
0 | 2695736.9633 | 1253503.3349 | 2695732.3514 | 1253511.8004 | 2695728.8843 | 1253518.5385 | 2695726.9497 | 1253521.5096 | 2695722.9184 | 1253527.6715 | 2695705.4212 | 1253552.6925
1 | 2695602.617 | 1253700.4423 | 2695615.8073 | 1253680.8398 | 2695705.4212 | 1253552.6925
2 | 2695736.9633 | 1253503.3349 | 2695727.0415 | 1253497.6368
3 | 2695602.617 | 1253700.4423 | 2695553.6529 | 1253677.3898
4 | 2695553.6529 | 1253677.3898 | 2695562.6879 | 1253662.7573 | 2695566.0624 | 1253656.5958 | 2695568.2268 | 1253652.0049 | 2695569.7733 | 1253648.2936 | 2695570.9827 | 1253644.8994 | 2695572.162 | 1253641.0265 | 2695572.7526 | 1253637.6333 | 2695572.9413 | 1253633.889 | 2695572.6149 | 1253630.2698 | 2695571.8152 | 1253626.0536 | 2695571.1331 | 1253622.9623 | 2695570.0726 | 1253619.4758 | 2695568.2569 | 1253615.0875 | 2695566.5382 | 1253611.7016 | 2695560.404 | 1253601.3612 | 2695536.5111 | 1253564.9917 | 2695506.6432 | 1253522.4212
5 | 2695482.2196 | 1253492.2483 | 2695506.6432 | 1253522.4212
6 | 2695360.995 | 1253444.9475 | 2695361.8959 | 1253444.773 | 2695362.8714 | 1253444.6441 | 2695363.7477 | 1253444.5915 | 2695364.8102 | 1253444.6865 | 2695369.4322 | 1253445.3948 | 2695371.9639 | 1253445.6357 | 2695375.022 | 1253445.9964 | 2695377.3018 | 1253446.4112 | 2695379.5289 | 1253446.8251 | 2695381.9225 | 1253447.2084 | 2695383.4052 | 1253447.4547 | 2695384.4652 | 1253447.7053 | 2695385.7185 | 1253448.1369 | 2695387.081 | 1253448.8149 | 2695388.4929 | 1253449.705 | 2695392.7533 | 1253452.7204 | 2695394.5638 | 1253453.6948 | 2695395.9129 | 1253454.2725 | 2695397.9926 | 1253454.9288 | 2695399.7223 | 1253455.3014 | 2695401.2299 | 1253455.4035 | 2695402.846 | 1253455.3295 | 2695404.1853 | 1253455.1064 | 2695405.8151 | 1253454.6545 | 2695408.385 | 1253453.9287 | 2695408.2421 | 1253450.6238 | 2695417.5988 | 1253456.7571 | 2695422.1245 | 1253459.2319 | 2695426.0299 | 1253460.8627 | 2695430.7278 | 1253462.4841 | 2695437.6755 | 1253464.5088 | 2695449.4366 | 1253467.5451 | 2695456.0842 | 1253469.4648 | 2695463.7683 | 1253471.6903 | 2695467.9447 | 1253472.8919 | 2695471.622 | 1253473.6851 | 2695482.2196 | 1253492.2483
7 | 2695050.7847 | 1253056.3137 | 2695050.2919 | 1253054.5711 | 2695049.3324 | 1253052.2873 | 2695047.3155 | 1253048.758
8 | 2695040.1419 | 1253036.205 | 2695047.3155 | 1253048.758
9 | 2695050.7847 | 1253056.3137 | 2695050.9322 | 1253058.4066 | 2695050.784 | 1253060.1167 | 2695050.0727 | 1253062.585 | 2695048.7781 | 1253064.7214 | 2695046.7086 | 1253066.7009
10 | 2695050.7847 | 1253056.3137 | 2695069.6707 | 1253051.8626
11 | 2695040.1419 | 1253036.205 | 2695035.3782 | 1253027.3146
12 | 2695040.1419 | 1253036.205 | 2695057.8609 | 1253026.6281
13 | 2695046.7086 | 1253066.7009 | 2695046.7086 | 1253066.7009 | 2695024.7659 | 1253080.6052
14 | 2695077.0785 | 1253050.1167 | 2695069.6707 | 1253051.8626
15 | 2695030.3818 | 1253017.9898 | 2695035.3782 | 1253027.3146
16 | 2695073.1289 | 1253018.3759 | 2695057.8609 | 1253026.6281
17 | 2695024.4645 | 1253080.7962 | 2695024.7659 | 1253080.6052
18 | 2695099.387 | 1253044.073 | 2695094.0771 | 1253045.2887 | 2695081.233 | 1253048.0625 | 2695080.0263 | 1253049.422 | 2695077.0785 | 1253050.1167
19 | 2695030.3818 | 1253017.9898 | 2695028.2555 | 1253015.9875 | 2695025.3102 | 1253014.7059 | 2695022.3851 | 1253014.0362 | 2695019.3963 | 1253014.055 | 2695016.775 | 1253014.6801 | 2695001.3229 | 1253022.8943 | 2694997.1479 | 1253024.8733 | 2694995.9861 | 1253025.3028
20 | 2695024.4645 | 1253080.7962 | 2695013.2832 | 1253087.8813 | 2695006.7844 | 1253091.9647
21 | 2695099.387 | 1253044.073 | 2695101.7686 | 1253045.2121 | 2695113.5987 | 1253049.8071
22 | 2695099.387 | 1253044.073 | 2695097.6411 | 1253042.8217 | 2695096.1785 | 1253041.3193 | 2695094.3778 | 1253039.2555 | 2695092.7613 | 1253036.5274 | 2695091.6806 | 1253033.3298 | 2695080.5015 | 1252984.123 | 2695077.6913 | 1252974.8929 | 2695071.9247 | 1252958.4875 | 2695056.7608 | 1252920.0698 | 2695055.6721 | 1252917.3724 | 2695049.1416 | 1252902.0001 | 2695036.0827 | 1252870.655 | 2695021.5342 | 1252832.8921 | 2695037.4407 | 1252827.4319 | 2695042.8908 | 1252825.4844 | 2695050.4591 | 1252822.2923 | 2695058.91 | 1252818.6472 | 2695066.0709 | 1252815.9155 | 2695075.2632 | 1252813.1053 | 2695083.1081 | 1252811.0184 | 2695087.7266 | 1252810.1029 | 2695094.3293 | 1252809.2304 | 2695102.1536 | 1252808.4221 | 2695110.7853 | 1252808.0937 | 2695117.9303 | 1252807.7637 | 2695124.2609 | 1252807.3873 | 2695130.9818 | 1252806.6724 | 2695134.753 | 1252806.3549 | 2695137.5999 | 1252806.2561 | 2695141.2974 | 1252806.2933 | 2695150.0919 | 1252806.6348 | 2695155.3971 | 1252806.6645 | 2695159.4884 | 1252806.152 | 2695165.3312 | 1252805.1339 | 2695197.5689 | 1252797.4013
23 | 2694995.9861 | 1253025.3028 | 2694992.8812 | 1253026.4506 | 2694971.2985 | 1253033.7634
24 | 2695006.6393 | 1253092.0559 | 2695006.7844 | 1253091.9647
25 | 2695006.6393 | 1253092.0559 | 2695004.0509 | 1253093.6822 | 2694995.2288 | 1253100.257 | 2694991.3649 | 1253103.4247
26 | 2694981.9592 | 1253112.1101 | 2694986.9008 | 1253107.0844 | 2694991.3649 | 1253103.4247
27 | 2694981.9592 | 1253112.1101 | 2694979.7428 | 1253114.3642 | 2694977.9271 | 1253116.4845
28 | 2694967.3528 | 1253128.8325 | 2694977.9271 | 1253116.4845
29 | 2694967.3528 | 1253128.8325 | 2694963.2258 | 1253137.3944
30 | 2694967.3528 | 1253128.8325 | 2694955.9784 | 1253119.9532
31 | 2694942.844 | 1253109.4463 | 2694946.1776 | 1253112.3024 | 2694955.9784 | 1253119.9532
32 | 2694942.844 | 1253109.4463 | 2694940.8473 | 1253107.7356 | 2694936.9454 | 1253103.4654
33 | 2694971.2985 | 1253033.7634 | 2694967.2181 | 1253035.146 | 2694962.3251 | 1253037.1914 | 2694957.9819 | 1253039.3012 | 2694946.059 | 1253046.5574
34 | 2695162.5361 | 1253069.6292 | 2695155.8816 | 1253066.2307 | 2695113.5987 | 1253049.8071
35 | 2695304.6168 | 1252817.2044 | 2695256.1579 | 1252860.2588 | 2695254.9719 | 1252858.9165 | 2695245.4323 | 1252848.1324 | 2695244.4019 | 1252846.9705 | 2695242.2893 | 1252845.0573 | 2695240.4227 | 1252843.8041 | 2695238.5769 | 1252842.6624 | 2695231.6152 | 1252838.1692 | 2695229.3623 | 1252836.5317 | 2695227.3462 | 1252835.1872 | 2695225.1209 | 1252833.2388 | 2695223.2728 | 1252831.3075 | 2695216.0149 | 1252822.7064 | 2695214.5607 | 1252821.1485 | 2695207.6904 | 1252814.2549 | 2695205.6575 | 1252812.0761 | 2695204.2489 | 1252810.4967 | 2695202.5074 | 1252808.0334 | 2695201.3036 | 1252805.9235 | 2695199.79 | 1252802.8969 | 2695197.5689 | 1252797.4013
36 | 2695197.5689 | 1252797.4013 | 2695200.1752 | 1252796.776 | 2695203.1273 | 1252795.7671 | 2695204.8443 | 1252795.0608 | 2695205.9705 | 1252794.4896 | 2695206.7805 | 1252793.8688 | 2695207.4768 | 1252793.2795 | 2695208.092 | 1252792.5666 | 2695208.7794 | 1252791.588 | 2695209.3833 | 1252790.6414 | 2695209.9147 | 1252789.5158 | 2695210.3274 | 1252788.2547 | 2695210.7863 | 1252786.4718 | 2695211.2591 | 1252784.2888 | 2695211.4629 | 1252782.8799 | 2695211.6519 | 1252780.9814 | 2695212.4926 | 1252764.3709 | 2695212.8834 | 1252759.7847 | 2695214.2167 | 1252750.0874 | 2695214.5516 | 1252748.5027 | 2695215.1591 | 1252746.8667 | 2695215.8968 | 1252745.5776 | 2695216.9055 | 1252744.3372 | 2695217.6409 | 1252743.6596 | 2695218.5547 | 1252743.1517 | 2695219.4266 | 1252742.91 | 2695221.8083 | 1252742.1699 | 2695222.5147 | 1252741.8921 | 2695223.2606 | 1252741.5038 | 2695223.9637 | 1252740.9591 | 2695225.2655 | 1252739.7903 | 2695232.3509 | 1252731.3421
37 | 2695304.6168 | 1252817.2044 | 2695318.8578 | 1252832.9241
38 | 2695232.3509 | 1252731.3421 | 2695232.8296 | 1252730.7715 | 2695236.0821 | 1252725.0017
39 | 2695162.5361 | 1253069.6292 | 2695170.071 | 1253074.1315 | 2695175.4134 | 1253077.9314 | 2695180.3205 | 1253082.5249 | 2695185.0149 | 1253087.671 | 2695188.7905 | 1253093.1693 | 2695190.656 | 1253097.3025 | 2695192.1268 | 1253102.0521 | 2695193.002 | 1253107.2258 | 2695193.9478 | 1253114.113 | 2695194.4455 | 1253121.6491 | 2695201.7808 | 1253118.8426 | 2695226.2167 | 1253130.6112
40 | 2695162.5361 | 1253069.6292 | 2695170.071 | 1253074.1315 | 2695175.4134 | 1253077.9314 | 2695180.3205 | 1253082.5249 | 2695185.0149 | 1253087.671 | 2695188.7905 | 1253093.1693 | 2695198.5046 | 1253082.7617 | 2695200.7314 | 1253080.3845 | 2695202.9584 | 1253077.9962 | 2695206.6923 | 1253073.8863 | 2695247.7517 | 1253028.5775 | 2695287.4666 | 1252983.8478 | 2695290.4661 | 1252980.36 | 2695296.1029 | 1252974.3126 | 2695304.5691 | 1252965.4974 | 2695288.9532 | 1252947.7546
41 | 2695288.9532 | 1252947.7546 | 2695288.817 | 1252944.4943 | 2695273.5853 | 1252927.3012
42 | 2695288.9532 | 1252947.7546 | 2695304.5691 | 1252965.4974 | 2695308.8216 | 1252961.0623 | 2695319.5381 | 1252949.3589 | 2695330.0462 | 1252937.4743 | 2695347.7777 | 1252917.5773 | 2695355.7502 | 1252907.5645 | 2695361.8814 | 1252899.4123 | 2695369.2067 | 1252888.822 | 2695382.7255 | 1252869.0241
43 | 2695329.0802 | 1252844.208 | 2695318.8578 | 1252832.9241
44 | 2695196.874 | 1253497.6381 | 2695210.1223 | 1253515.187 | 2695210.8384 | 1253516.0582
45 | 2695196.874 | 1253497.6381 | 2695216.0549 | 1253484.614
46 | 2695236.1591 | 1253539.7958 | 2695220.8168 | 1253523.5432 | 2695218.6266 | 1253525.5318 | 2695210.8384 | 1253516.0582
47 | 2695216.0549 | 1253484.614 | 2695233.2284 | 1253474.1824
48 | 2695216.0549 | 1253484.614 | 2695213.523 | 1253481.5709 | 2695207.4368 | 1253473.8337 | 2695205.1185 | 1253470.9299
49 | 2695246.6006 | 1253550.8569 | 2695264.6792 | 1253535.2069
50 | 2695246.6006 | 1253550.8569 | 2695236.1591 | 1253539.7958
51 | 2695264.6792 | 1253535.2069 | 2695279.0438 | 1253522.7719
52 | 2695381.3336 | 1252838.311 | 2695386.4166 | 1252831.1777
53 | 2695381.3336 | 1252838.311 | 2695379.4339 | 1252840.9825 | 2695378.3511 | 1252843.0778 | 2695377.6463 | 1252845.1348 | 2695377.3018 | 1252846.8417
54 | 2695382.7255 | 1252869.0241 | 2695378.3039 | 1252862.4033 | 2695377.4534 | 1252860.8551 | 2695376.8695 | 1252859.1554 | 2695376.7226 | 1252857.4962 | 2695377.3018 | 1252846.8417
55 | 2695355.9607 | 1253527.9204 | 2695345.9086 | 1253542.003 | 2695340.496 | 1253550.0889 | 2695333.5638 | 1253561.637
56 | 2695355.9607 | 1253527.9204 | 2695337.1217 | 1253506.2943
57 | 2695337.1217 | 1253506.2943 | 2695332.827 | 1253501.3644
58 | 2695241.7384 | 1253343.6942 | 2695219.7664 | 1253353.8045 | 2695231.2121 | 1253335.652 | 2695236.4995 | 1253331.6005 | 2695245.3921 | 1253323.9263 | 2695257.0785 | 1253313.8063 | 2695290.4862 | 1253283.3864 | 2695318.1757 | 1253257.0779 | 2695346.1911 | 1253228.3506 | 2695378.3523 | 1253194.3306
59 | 2695378.3523 | 1253194.3306 | 2695376.443 | 1253191.9869 | 2695370.764 | 1253196.5253
60 | 2695181.9806 | 1253180.1725 | 2695168.3968 | 1253241.6468 | 2695163.1254 | 1253265.3585 | 2695162.3073 | 1253273.5295 | 2695162.3529 | 1253279.6128 | 2695163.2009 | 1253285.5421 | 2695164.5917 | 1253290.5684 | 2695166.7913 | 1253295.5076 | 2695169.801 | 1253300.293 | 2695173.7632 | 1253304.9715 | 2695196.9782 | 1253329.7305 | 2695210.6916 | 1253344.1955 | 2695219.7664 | 1253353.8045 | 2695241.7384 | 1253343.6942
61 | 2695241.7384 | 1253343.6942 | 2695264.4272 | 1253370.1797
62 | 2695188.7138 | 1253379.5367 | 2695201.6026 | 1253369.2469 | 2695219.7664 | 1253353.8045 | 2695241.7384 | 1253343.6942
63 | 2695241.7384 | 1253343.6942 | 2695219.7664 | 1253353.8045 | 2695210.6916 | 1253344.1955 | 2695217.3721 | 1253337.0417 | 2695217.5629 | 1253334.5651 | 2695236.5568 | 1253316.7787 | 2695283.1857 | 1253274.6621 | 2695274.4742 | 1253264.0471 | 2695290.7171 | 1253243.7257
64 | 2695188.7138 | 1253379.5367 | 2695192.4435 | 1253384.1225 | 2695189.6389 | 1253386.3013 | 2695197.8077 | 1253396.2867
65 | 2695204.093 | 1253403.9696 | 2695197.8077 | 1253396.2867
66 | 2695283.2987 | 1253234.3546 | 2695290.7171 | 1253243.7257
67 | 2695218.7536 | 1253166.6973 | 2695209.1473 | 1253154.4555 | 2695207.4578 | 1253152.0487 | 2695206.5298 | 1253150.1545 | 2695206.0817 | 1253148.4571 | 2695205.8453 | 1253146.7297 | 2695206.0234 | 1253145.0424 | 2695206.6088 | 1253142.8946 | 2695207.7551 | 1253140.6001 | 2695209.4023 | 1253138.6028 | 2695211.5741 | 1253136.3581 | 2695213.4027 | 1253134.8085 | 2695215.8545 | 1253133.458 | 2695218.2686 | 1253132.5739 | 2695226.2167 | 1253130.6112
68 | 2695252.2349 | 1253146.2861 | 2695248.8656 | 1253141.8062 | 2695248.2784 | 1253141.2519 | 2695247.7051 | 1253140.7646 | 2695246.9957 | 1253140.2972 | 2695246.211 | 1253139.8176 | 2695235.9055 | 1253134.9147 | 2695226.2167 | 1253130.6112
69 | 2695181.9806 | 1253180.1725 | 2695184.35 | 1253169.858 | 2695193.8768 | 1253126.9775 | 2695194.4455 | 1253121.6491 | 2695201.7808 | 1253118.8426 | 2695226.2167 | 1253130.6112
70 | 2695181.9806 | 1253180.1725 | 2695186.075 | 1253179.4488 | 2695193.5489 | 1253178.1399
71 | 2695360.995 | 1253444.9475 | 2695360.7513 | 1253449.7696 | 2695360.7749 | 1253450.6484 | 2695360.9492 | 1253451.5408 | 2695361.2744 | 1253452.4356 | 2695361.7235 | 1253453.1323 | 2695362.3962 | 1253453.9994 | 2695362.919 | 1253454.8084 | 2695363.3787 | 1253455.7833 | 2695363.6266 | 1253456.788 | 2695363.7205 | 1253457.9905 | 2695363.6997 | 1253459.2801 | 2695363.4501 | 1253460.7216 | 2695363.0619 | 1253461.8607 | 2695354.5515 | 1253466.3856
72 | 2695354.5515 | 1253466.3856 | 2695348.2627 | 1253469.7293
73 | 2695205.1838 | 1253176.1024 | 2695193.5489 | 1253178.1399
74 | 2695320.3367 | 1253487.0262 | 2695332.827 | 1253501.3644
75 | 2695296.2864 | 1253436.1162 | 2695304.233 | 1253431.7015 | 2695308.6793 | 1253429.2711 | 2695312.8386 | 1253427.3143 | 2695317.5996 | 1253425.4894 | 2695322.4423 | 1253424.0864
76 | 2695294.6235 | 1253437.04 | 2695296.2864 | 1253436.1162
77 | 2695172.1291 | 1253429.6095 | 2695163.05 | 1253436.8925
78 | 2695172.1291 | 1253429.6095 | 2695178.2828 | 1253424.6733
79 | 2695172.1291 | 1253429.6095 | 2695179.2041 | 1253438.4712
80 | 2695204.093 | 1253403.9696 | 2695190.2851 | 1253415.0457
81 | 2695204.093 | 1253403.9696 | 2695213.844 | 1253396.1481
82 | 2695348.2627 | 1253469.7293 | 2695335.0286 | 1253476.7656 | 2695329.3657 | 1253480.2439 | 2695325.1904 | 1253483.1901 | 2695323.6487 | 1253484.4086
83 | 2695217.4218 | 1253173.9593 | 2695205.1838 | 1253176.1024
84 | 2695227.3756 | 1253402.4668 | 2695229.1552 | 1253404.6652
85 | 2695218.9474 | 1253392.0546 | 2695227.3756 | 1253402.4668
86 | 2695229.1552 | 1253404.6652 | 2695241.9067 | 1253420.4183
87 | 2695218.9474 | 1253392.0546 | 2695213.844 | 1253396.1481
88 | 2695218.9474 | 1253392.0546 | 2695229.4151 | 1253383.6559
89 | 2695241.9067 | 1253420.4183 | 2695255.3243 | 1253436.9942
90 | 2695236.5694 | 1253377.9157 | 2695229.4151 | 1253383.6559
91 | 2695259.5756 | 1253442.2463 | 2695255.3243 | 1253436.9942
92 | 2695268.2195 | 1253452.9278 | 2695264.2092 | 1253447.9705 | 2695259.5756 | 1253442.2463
93 | 2695190.2851 | 1253415.0457 | 2695178.2828 | 1253424.6733
94 | 2695183.6637 | 1253444.057 | 2695191.9208 | 1253454.3993
95 | 2695183.6637 | 1253444.057 | 2695179.2041 | 1253438.4712
96 | 2695195.5593 | 1253458.9566 | 2695191.9208 | 1253454.3993
97 | 2695195.5593 | 1253458.9566 | 2695205.1185 | 1253470.9299
98 | 2695268.2195 | 1253452.9278 | 2695266.8071 | 1253453.7857
99 | 2695294.6235 | 1253437.04 | 2695268.2195 | 1253452.9278
100 | 2695294.6235 | 1253437.04 | 2695292.2355 | 1253433.9658 | 2695285.7342 | 1253425.8284
101 | 2695280.4933 | 1253419.2686 | 2695285.7342 | 1253425.8284
102 | 2695233.2284 | 1253474.1824 | 2695237.9242 | 1253471.33
103 | 2695280.4933 | 1253419.2686 | 2695275.1638 | 1253412.5979
104 | 2695269.5549 | 1253405.5775 | 2695269.3398 | 1253405.3082
105 | 2695264.9391 | 1253399.8001 | 2695269.3398 | 1253405.3082
106 | 2695269.5549 | 1253405.5775 | 2695275.1638 | 1253412.5979
107 | 2695288.9268 | 1253514.2166 | 2695279.0438 | 1253522.7719
108 | 2695303.0712 | 1253501.9722 | 2695288.9268 | 1253514.2166
109 | 2695320.3367 | 1253487.0262 | 2695323.6487 | 1253484.4086
110 | 2695320.3367 | 1253487.0262 | 2695303.0712 | 1253501.9722

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695705.4212 | 1253552.6925
1 | 2695736.9633 | 1253503.3349
2 | 2695602.617 | 1253700.4423
3 | 2695727.0415 | 1253497.6368
4 | 2695553.6529 | 1253677.3898
5 | 2695506.6432 | 1253522.4212
6 | 2695482.2196 | 1253492.2483
7 | 2695047.3155 | 1253048.758
8 | 2695050.7847 | 1253056.3137
9 | 2695040.1419 | 1253036.205
10 | 2695046.7086 | 1253066.7009
11 | 2695069.6707 | 1253051.8626
12 | 2695035.3782 | 1253027.3146
13 | 2695057.8609 | 1253026.6281
14 | 2695024.7659 | 1253080.6052
15 | 2695077.0785 | 1253050.1167
16 | 2695030.3818 | 1253017.9898
17 | 2695073.1289 | 1253018.3759
18 | 2695024.4645 | 1253080.7962
19 | 2695099.387 | 1253044.073
20 | 2694995.9861 | 1253025.3028
21 | 2695006.7844 | 1253091.9647
22 | 2695006.6393 | 1253092.0559
23 | 2694981.9592 | 1253112.1101
24 | 2694991.3649 | 1253103.4247
25 | 2694977.9271 | 1253116.4845
26 | 2694967.3528 | 1253128.8325
27 | 2694963.2258 | 1253137.3944
28 | 2694955.9784 | 1253119.9532
29 | 2694942.844 | 1253109.4463
30 | 2694971.2985 | 1253033.7634
31 | 2694946.059 | 1253046.5574
32 | 2695113.5987 | 1253049.8071
33 | 2695197.5689 | 1252797.4013
34 | 2695304.6168 | 1252817.2044
35 | 2695232.3509 | 1252731.3421
36 | 2694936.9454 | 1253103.4654
37 | 2695162.5361 | 1253069.6292
38 | 2695273.5853 | 1252927.3012
39 | 2695288.9532 | 1252947.7546
40 | 2695318.8578 | 1252832.9241
41 | 2695236.0821 | 1252725.0017
42 | 2695196.874 | 1253497.6381
43 | 2695210.8384 | 1253516.0582
44 | 2695216.0549 | 1253484.614
45 | 2695246.6006 | 1253550.8569
46 | 2695264.6792 | 1253535.2069
47 | 2695236.1591 | 1253539.7958
48 | 2695386.4166 | 1252831.1777
49 | 2695381.3336 | 1252838.311
50 | 2695377.3018 | 1252846.8417
51 | 2695382.7255 | 1252869.0241
52 | 2695329.0802 | 1252844.208
53 | 2695355.9607 | 1253527.9204
54 | 2695333.5638 | 1253561.637
55 | 2695337.1217 | 1253506.2943
56 | 2695378.3523 | 1253194.3306
57 | 2695241.7384 | 1253343.6942
58 | 2695370.764 | 1253196.5253
59 | 2695188.7138 | 1253379.5367
60 | 2695197.8077 | 1253396.2867
61 | 2695290.7171 | 1253243.7257
62 | 2695283.2987 | 1253234.3546
63 | 2695226.2167 | 1253130.6112
64 | 2695181.9806 | 1253180.1725
65 | 2695264.4272 | 1253370.1797
66 | 2695360.995 | 1253444.9475
67 | 2695354.5515 | 1253466.3856
68 | 2695193.5489 | 1253178.1399
69 | 2695218.7536 | 1253166.6973
70 | 2695252.2349 | 1253146.2861
71 | 2695332.8271 | 1253501.3644
72 | 2695322.4423 | 1253424.0864
73 | 2695296.2864 | 1253436.1162
74 | 2695163.05 | 1253436.8925
75 | 2695172.1291 | 1253429.6095
76 | 2695204.093 | 1253403.9696
77 | 2695348.2627 | 1253469.7293
78 | 2695205.1838 | 1253176.1024
79 | 2695227.3756 | 1253402.4668
80 | 2695229.1552 | 1253404.6652
81 | 2695218.9474 | 1253392.0546
82 | 2695241.9067 | 1253420.4183
83 | 2695213.844 | 1253396.1481
84 | 2695229.4151 | 1253383.6559
85 | 2695255.3243 | 1253436.9942
86 | 2695236.5694 | 1253377.9157
87 | 2695259.5756 | 1253442.2463
88 | 2695190.2851 | 1253415.0457
89 | 2695183.6637 | 1253444.057
90 | 2695191.9208 | 1253454.3993
91 | 2695179.2041 | 1253438.4712
92 | 2695195.5593 | 1253458.9566
93 | 2695205.1185 | 1253470.9299
94 | 2695178.2828 | 1253424.6733
95 | 2695268.2195 | 1253452.9278
96 | 2695266.8071 | 1253453.7857
97 | 2695294.6235 | 1253437.04
98 | 2695285.7342 | 1253425.8284
99 | 2695237.9242 | 1253471.33
100 | 2695233.2284 | 1253474.1824
101 | 2695280.4933 | 1253419.2686
102 | 2695269.3398 | 1253405.3082
103 | 2695269.5549 | 1253405.5775
104 | 2695264.9391 | 1253399.8001
105 | 2695275.1638 | 1253412.5979
106 | 2695279.0438 | 1253522.7719
107 | 2695288.9268 | 1253514.2166
108 | 2695323.6487 | 1253484.4086
109 | 2695320.3367 | 1253487.0262
110 | 2695303.0712 | 1253501.9722
111 | 2695217.4218 | 1253173.9593
112 | 2695290.7171 | 1253243.7257

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1