## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_296-37_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_296-37_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_296-37_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_296-37_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_296-37_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_296-37_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_296-37_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_296-37_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_296-37_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_296-37_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_296-37_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_296-37_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_296-37_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_296-37_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_296-37_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_296-37_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_296-37_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_296-37_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_296-37_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_296-37_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_296-37_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_296-37_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_296-37_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_296-37_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_296-37_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_296-37_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_296-37_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_296-37_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_296-37_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_296-37_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_296-37_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_296-37_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_296-37_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_296-37_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_296-37_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_296-37_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_296-37_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_296-37_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_296-37_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_296-37_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_296-37_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_296-37_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_296-37_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_296-37_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_296-37_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_296-37_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_296-37_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_296-37_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_296-37_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_296-37_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_296-37_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_296-37_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_296-37_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_296-37_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_296-37_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_296-37_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_296-37_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_296-37_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_296-37_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_296-37_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_296-37_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_296-37_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_296-37_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_296-37_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_296-37_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_296-37_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_296-37_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_296-37_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_296-37_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_296-37_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_296-37_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_296-37_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_296-37_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_296-37_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_296-37_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_296-37_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_296-37_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_296-37_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_296-37_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_296-37_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_296-37_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_296-37_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_296-37_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_296-37_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_296-37_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_296-37_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_296-37_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_296-37_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_296-37_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_296-37_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_296-37_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_296-37_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_296-37_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_296-37_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_296-37_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_296-37_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_296-37_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_296-37_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_296-37_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_296-37_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_296-37_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_296-37_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_296-37_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_296-37_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_296-37_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_296-37_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_296-37_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_296-37_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_296-37_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_296-37_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_296-37_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_296-37_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_296-37_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_296-37_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_296-37_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_296-37_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_296-37_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_296-37_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_296-37_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_296-37_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_296-37_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_296-37_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_296-37_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_296-37_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_296-37_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_296-37_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_296-37_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_296-37_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_296-37_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_296-37_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_296-37_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_296-37_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_296-37_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_296-37_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_296-37_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_296-37_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_296-37_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_296-37_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_296-37_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_296-37_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_363_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_296-37_0_3_load_0 | 0 | 0.002633 | 0.00065988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_296-37_0_3_load_1 | 1 | 0.0018667 | 0.00046783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_296-37_0_3_load_2 | 2 | 0.0029507 | 0.00073951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_296-37_0_3_load_4 | 4 | 0.0025341 | 0.00063512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_296-37_0_3_load_5 | 5 | 0.0013167 | 0.00032999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_296-37_0_3_load_31 | 6 | 0.0010182 | 0.00025518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_296-37_0_3_load_16 | 7 | 0.0010972 | 0.00027499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_296-37_0_3_load_50 | 8 | 0.0010169 | 0.00025485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_296-37_0_3_load_6 | 10 | 0.0010611 | 0.00026594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_296-37_0_3_load_7 | 11 | 0.0035474 | 0.00088906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_296-37_0_3_load_8 | 12 | 0.0010647 | 0.00026685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_296-37_0_3_load_10 | 13 | 0.0010239 | 0.0002566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_296-37_0_3_load_12 | 14 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_296-37_0_3_load_11 | 15 | 0.00095683 | 0.0002398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_296-37_0_3_load_32 | 17 | 0.0020898 | 0.00052374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_296-37_0_3_load_26 | 18 | 0.0012011 | 0.00030103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_296-37_0_3_load_24 | 19 | 0.0023525 | 0.00058959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_296-37_0_3_load_33 | 20 | 0.00094384 | 0.00023655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_296-37_0_3_load_13 | 21 | 0.0022443 | 0.00056247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_296-37_0_3_load_17 | 23 | 0.0010974 | 0.00027504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_296-37_0_3_load_18 | 24 | 0.0026351 | 0.00066042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_296-37_0_3_load_23 | 28 | 0.0048354 | 0.0012119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_296-37_0_3_load_21 | 29 | 0.0049757 | 0.001247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_296-37_0_3_load_131 | 30 | 0.0081205 | 0.0020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_296-37_0_3_load_141 | 31 | 0.0053709 | 0.0013461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_296-37_0_3_load_142 | 32 | 0.0074748 | 0.0018734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_296-37_0_3_load_129 | 34 | 0.0040979 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_296-37_0_3_load_27 | 35 | 0.0025119 | 0.00062954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_296-37_0_3_load_95 | 36 | 0.005587 | 0.0014002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_296-37_0_3_load_28 | 38 | 0.0048481 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_296-37_0_3_load_144 | 41 | 0.0062065 | 0.0015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_296-37_0_3_load_51 | 43 | 0.0030752 | 0.00077072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_296-37_0_3_load_35 | 45 | 0.00085968 | 0.00021546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_296-37_0_3_load_36 | 46 | 0.003803 | 0.00095313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_296-37_0_3_load_53 | 48 | 0.002794 | 0.00070024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_296-37_0_3_load_69 | 49 | 0.00082383 | 0.00020647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_296-37_0_3_load_65 | 50 | 0.0021755 | 0.00054522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_296-37_0_3_load_54 | 51 | 0.0033876 | 0.00084901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_296-37_0_3_load_37 | 52 | 0.0043335 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_296-37_0_3_load_43 | 54 | 0.0012605 | 0.0003159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_296-37_0_3_load_46 | 58 | 0.0030569 | 0.00076613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_296-37_0_3_load_80 | 61 | 0.0045759 | 0.0011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_296-37_0_3_load_135 | 64 | 0.0028672 | 0.00071858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_296-37_0_3_load_47 | 65 | 0.0017789 | 0.00044584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_296-37_0_3_load_49 | 67 | 0.0047558 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_296-37_0_3_load_71 | 68 | 0.0028991 | 0.00072659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_296-37_0_3_load_84 | 70 | 0.0027866 | 0.00069839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_296-37_0_3_load_81 | 71 | 0.0046094 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_296-37_0_3_load_103 | 72 | 0.0058035 | 0.0014545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_296-37_0_3_load_134 | 74 | 0.0027866 | 0.00069838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_296-37_0_3_load_83 | 75 | 0.0027856 | 0.00069814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_296-37_0_3_load_62 | 77 | 0.0037244 | 0.00093342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_296-37_0_3_load_63 | 79 | 0.0052928 | 0.0013265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_296-37_0_3_load_70 | 81 | 0.0024705 | 0.00061917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_296-37_0_3_load_97 | 83 | 0.0025909 | 0.00064935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_296-37_0_3_load_88 | 84 | 0.0019378 | 0.00048566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_296-37_0_3_load_85 | 85 | 0.003034 | 0.0007604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_296-37_0_3_load_52 | 86 | 0.0027685 | 0.00069386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_296-37_0_3_load_57 | 87 | 0.0054139 | 0.0013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_296-37_0_3_load_58 | 88 | 0.0050758 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_296-37_0_3_load_61 | 89 | 0.0068696 | 0.0017217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_296-37_0_3_load_91 | 90 | 0.00081696 | 0.00020475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_296-37_0_3_load_64 | 91 | 0.0011808 | 0.00029593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_296-37_0_3_load_59 | 92 | 0.0038375 | 0.00096178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_296-37_0_3_load_96 | 94 | 0.002151 | 0.00053908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_296-37_0_3_load_93 | 96 | 0.0022916 | 0.00057434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_296-37_0_3_load_79 | 97 | 0.00064425 | 0.00016146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_296-37_0_3_load_92 | 98 | 0.0020079 | 0.00050322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_296-37_0_3_load_87 | 99 | 0.0019389 | 0.00048593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_296-37_0_3_load_89 | 100 | 0.0041444 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_296-37_0_3_load_74 | 101 | 0.00091823 | 0.00023013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_296-37_0_3_load_75 | 102 | 0.0012442 | 0.00031183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_296-37_0_3_load_76 | 103 | 0.00063382 | 0.00015885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_296-37_0_3_load_77 | 104 | 0.0011826 | 0.00029639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_296-37_0_3_load_78 | 105 | 0.0009193 | 0.0002304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_296-37_0_3_load_136 | 106 | 0.0025931 | 0.00064989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_296-37_0_3_load_138 | 107 | 0.0040911 | 0.0010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_296-37_0_3_load_137 | 108 | 0.0040933 | 0.0010259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_296-37_0_3_load_90 | 109 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_296-37_0_3_load_139 | 110 | 0.0060504 | 0.0015164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_296-37_0_3_load_140 | 111 | 0.0043283 | 0.0010848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_296-37_0_3_load_98 | 115 | 0.0061209 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_296-37_0_3_load_106 | 118 | 0.0021705 | 0.00054398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_296-37_0_3_load_109 | 120 | 0.0019389 | 0.00048594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_296-37_0_3_load_132 | 122 | 0.0080441 | 0.0020161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_296-37_0_3_load_111 | 125 | 0.0076467 | 0.0019164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_296-37_0_3_load_133 | 126 | 0.0050961 | 0.0012772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_296-37_0_3_load_114 | 128 | 0.0068342 | 0.0017128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_296-37_0_3_load_116 | 130 | 0.0076437 | 0.0019157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_296-37_0_3_load_119 | 132 | 0.0068316 | 0.0017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_296-37_0_3_load_121 | 134 | 0.0076479 | 0.0019167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_296-37_0_3_load_124 | 136 | 0.0068303 | 0.0017118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_296-37_0_3_load_126 | 139 | 0.0082678 | 0.0020721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_296-37_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_296-37_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_296-37_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0097893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_296-37_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.018398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_296-37_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_296-37_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0073291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_296-37_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_296-37_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0069057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_296-37_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.017954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_296-37_0_3_line_9 |  | 8 | 43 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_296-37_0_3_line_10 |  | 9 | 22 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_296-37_0_3_line_11 |  | 9 | 21 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_296-37_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0035275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_296-37_0_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.035246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_296-37_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_296-37_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_296-37_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_296-37_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.035591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_296-37_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_296-37_0_3_line_19 |  | 16 | 19 | 0.023673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_296-37_0_3_line_20 |  | 17 | 20 | 0.013745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_296-37_0_3_line_21 |  | 18 | 35 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_296-37_0_3_line_22 |  | 19 | 29 | 0.001585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_296-37_0_3_line_23 |  | 20 | 44 | 0.012585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_296-37_0_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.026755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_296-37_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.020013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_296-37_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.00563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_296-37_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.013387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_296-37_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.025295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_296-37_0_3_line_29 |  | 27 | 30 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_296-37_0_3_line_30 |  | 28 | 31 | 0.023429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_296-37_0_3_line_31 |  | 31 | 34 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_296-37_0_3_line_32 |  | 32 | 33 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_296-37_0_3_line_33 |  | 33 | 42 | 0.030801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_296-37_0_3_line_34 |  | 33 | 138 | 0.026828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_296-37_0_3_line_35 |  | 34 | 135 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_296-37_0_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.0075963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_296-37_0_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_296-37_0_3_line_38 |  | 37 | 97 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_296-37_0_3_line_39 |  | 37 | 93 | 0.042275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_296-37_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.047128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_296-37_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.04596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_296-37_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_296-37_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.039088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_296-37_0_3_line_44 |  | 43 | 86 | 0.0020296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_296-37_0_3_line_45 |  | 44 | 45 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_296-37_0_3_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0090525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_296-37_0_3_line_47 |  | 45 | 47 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_296-37_0_3_line_48 |  | 46 | 48 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_296-37_0_3_line_49 |  | 47 | 49 | 0.015414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_296-37_0_3_line_50 |  | 47 | 50 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_296-37_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.027302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_296-37_0_3_line_52 |  | 49 | 90 | 0.0014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_296-37_0_3_line_53 |  | 50 | 91 | 0.0026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_296-37_0_3_line_54 |  | 51 | 69 | 0.010423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_296-37_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_296-37_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0091754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_296-37_0_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.027486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_296-37_0_3_line_58 |  | 54 | 65 | 0.022611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_296-37_0_3_line_59 |  | 55 | 66 | 0.010659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_296-37_0_3_line_60 |  | 55 | 67 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_296-37_0_3_line_61 |  | 56 | 57 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_296-37_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_296-37_0_3_line_63 |  | 57 | 68 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_296-37_0_3_line_64 |  | 58 | 69 | 0.015997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_296-37_0_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.014902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_296-37_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0075554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_296-37_0_3_line_67 |  | 60 | 70 | 0.0025309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_296-37_0_3_line_68 |  | 61 | 71 | 0.022522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_296-37_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.01144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_296-37_0_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.02373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_296-37_0_3_line_71 |  | 63 | 72 | 0.03695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_296-37_0_3_line_72 |  | 63 | 73 | 0.027538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_296-37_0_3_line_73 |  | 64 | 74 | 0.016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_296-37_0_3_line_74 |  | 66 | 75 | 0.020212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_296-37_0_3_line_75 |  | 66 | 71 | 0.0052732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_296-37_0_3_line_76 |  | 67 | 76 | 0.009734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_296-37_0_3_line_77 |  | 69 | 79 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_296-37_0_3_line_78 |  | 70 | 106 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_296-37_0_3_line_79 |  | 73 | 115 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_296-37_0_3_line_80 |  | 74 | 126 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_296-37_0_3_line_81 |  | 75 | 83 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_296-37_0_3_line_82 |  | 76 | 84 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_296-37_0_3_line_83 |  | 76 | 85 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_296-37_0_3_line_84 |  | 77 | 78 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_296-37_0_3_line_85 |  | 78 | 89 | 0.027006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_296-37_0_3_line_86 |  | 78 | 92 | 0.0073278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_296-37_0_3_line_87 |  | 79 | 89 | 0.0016819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_296-37_0_3_line_88 |  | 80 | 81 | 0.024219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_296-37_0_3_line_89 |  | 80 | 82 | 0.005445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_296-37_0_3_line_90 |  | 81 | 95 | 0.002511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_296-37_0_3_line_91 |  | 82 | 91 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_296-37_0_3_line_92 |  | 83 | 107 | 0.017214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_296-37_0_3_line_93 |  | 84 | 109 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_296-37_0_3_line_94 |  | 85 | 95 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_296-37_0_3_line_95 |  | 86 | 87 | 0.022261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_296-37_0_3_line_96 |  | 87 | 88 | 0.0036899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_296-37_0_3_line_97 |  | 88 | 92 | 0.026592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_296-37_0_3_line_98 |  | 90 | 98 | 0.031018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_296-37_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_296-37_0_3_line_100 |  | 94 | 96 | 0.00066295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_296-37_0_3_line_101 |  | 95 | 99 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_296-37_0_3_line_102 |  | 96 | 98 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_296-37_0_3_line_103 |  | 97 | 105 | 0.00016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_296-37_0_3_line_104 |  | 99 | 100 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_296-37_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_296-37_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.00031755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_296-37_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.00012055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_296-37_0_3_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0067114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_296-37_0_3_line_109 |  | 106 | 108 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_296-37_0_3_line_110 |  | 107 | 114 | 0.019053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_296-37_0_3_line_111 |  | 108 | 123 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_296-37_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_296-37_0_3_line_113 |  | 110 | 113 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_296-37_0_3_line_114 |  | 111 | 112 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_296-37_0_3_line_115 |  | 112 | 135 | 0.002846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_296-37_0_3_line_116 |  | 113 | 131 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_296-37_0_3_line_117 |  | 114 | 127 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_296-37_0_3_line_118 |  | 116 | 117 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_296-37_0_3_line_119 |  | 116 | 118 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_296-37_0_3_line_120 |  | 116 | 119 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_296-37_0_3_line_121 |  | 117 | 120 | 0.036704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_296-37_0_3_line_122 |  | 117 | 121 | 0.022295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_296-37_0_3_line_123 |  | 119 | 122 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_296-37_0_3_line_124 |  | 121 | 124 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_296-37_0_3_line_125 |  | 121 | 125 | 0.014374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_296-37_0_3_line_126 |  | 121 | 123 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_296-37_0_3_line_127 |  | 122 | 126 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_296-37_0_3_line_128 |  | 124 | 128 | 0.037362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_296-37_0_3_line_129 |  | 127 | 129 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_296-37_0_3_line_130 |  | 127 | 130 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_296-37_0_3_line_131 |  | 129 | 132 | 0.039136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_296-37_0_3_line_132 |  | 131 | 133 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_296-37_0_3_line_133 |  | 131 | 134 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_296-37_0_3_line_134 |  | 133 | 136 | 0.038161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_296-37_0_3_line_135 |  | 133 | 137 | 0.022647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_296-37_0_3_line_136 |  | 135 | 137 | 0.008258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_296-37_0_3_line_137 |  | 137 | 138 | 0.012696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_296-37_0_3_line_138 |  | 137 | 139 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_296-37_0_3_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2693876.1409 | 1254246.5175 | 2693867.9708 | 1254255.7188
1 | 2693876.1409 | 1254246.5175 | 2693897.4053 | 1254222.5692
2 | 2693861.4711 | 1254263.0389 | 2693867.9708 | 1254255.7188
3 | 2693861.4711 | 1254263.0389 | 2693851.9006 | 1254275.1301 | 2693850.1221 | 1254277.5183
4 | 2693861.4711 | 1254263.0389 | 2693855.1418 | 1254252.7114
5 | 2693845.8661 | 1254283.481 | 2693847.113 | 1254281.5592 | 2693850.1221 | 1254277.5183
6 | 2693855.1418 | 1254252.7114 | 2693843.7163 | 1254234.0683
7 | 2693845.8661 | 1254283.481 | 2693843.2923 | 1254287.4478 | 2693842.2202 | 1254289.3426
8 | 2693833.919 | 1254219.0458 | 2693836.2562 | 1254222.0185 | 2693839.6561 | 1254227.4432 | 2693843.7163 | 1254234.0683
9 | 2693835.9709 | 1254302.9637 | 2693837.6478 | 1254298.4336 | 2693840.6297 | 1254292.1537 | 2693842.2202 | 1254289.3426
10 | 2693822.4032 | 1254208.1993 | 2693823.7893 | 1254210.2451 | 2693825.7723 | 1254212.2336 | 2693830.6648 | 1254216.3254 | 2693833.919 | 1254219.0458
11 | 2693833.919 | 1254219.0458 | 2693842.7084 | 1254209.1945
12 | 2693947.0318 | 1254241.3681 | 2693948.1687 | 1254240.0843 | 2693949.474 | 1254238.8265
13 | 2693947.0318 | 1254241.3681 | 2693942.2066 | 1254246.8172 | 2693925.465 | 1254269.2201
14 | 2693925.465 | 1254269.2201 | 2693924.4576 | 1254270.5682
15 | 2693923.7152 | 1254271.5615 | 2693924.4576 | 1254270.5682
16 | 2693923.7152 | 1254271.5615 | 2693917.3066 | 1254280.1373 | 2693908.497 | 1254292.2143
17 | 2694043.533 | 1254263.4158 | 2694037.3424 | 1254256.5121 | 2694020.2558 | 1254237.2925 | 2694019.859 | 1254236.8401
18 | 2694043.533 | 1254263.4158 | 2694031.7204 | 1254273.7322
19 | 2694043.533 | 1254263.4158 | 2694049.0781 | 1254268.6857 | 2694061.16 | 1254279.2108
20 | 2693908.497 | 1254292.2143 | 2693901.7185 | 1254301.5069 | 2693900.426 | 1254303.3391
21 | 2694031.7204 | 1254273.7322 | 2694017.6126 | 1254286.0532
22 | 2694061.16 | 1254279.2108 | 2694062.3552 | 1254280.2519
23 | 2693893.8985 | 1254314.0705 | 2693897.1181 | 1254308.028 | 2693900.426 | 1254303.3391
24 | 2693822.4032 | 1254208.1993 | 2693817.0281 | 1254214.5636 | 2693815.2461 | 1254217.0262 | 2693814.3599 | 1254218.669 | 2693813.5228 | 1254220.5461 | 2693809.6824 | 1254231.347
25 | 2694097.5493 | 1254310.9108 | 2694104.1448 | 1254306.5789 | 2694112.461 | 1254297.7596
26 | 2694093.6069 | 1254314.9402 | 2694097.5493 | 1254310.9108
27 | 2694093.6069 | 1254314.9402 | 2694100.1772 | 1254321.2162 | 2694097.1775 | 1254324.3265
28 | 2694093.6069 | 1254314.9402 | 2694076.8323 | 1254332.1317 | 2694075.9397 | 1254333.0424
29 | 2694097.1775 | 1254324.3265 | 2694088.8423 | 1254332.9712
30 | 2694060.1665 | 1254350.3538 | 2694063.3704 | 1254346.4513 | 2694074.332 | 1254334.6829 | 2694075.9397 | 1254333.0424
31 | 2694051.2586 | 1254362.095 | 2694055.8456 | 1254355.6168 | 2694060.1665 | 1254350.3538
32 | 2694080.7101 | 1254380.0975 | 2694090.9412 | 1254364.9468
33 | 2694080.7101 | 1254380.0975 | 2694106.832 | 1254391.4547 | 2694108.1375 | 1254389.5406
34 | 2694056.1514 | 1254369.1322 | 2694080.7101 | 1254380.0975
35 | 2694041.9418 | 1254376.8571 | 2694045.0748 | 1254371.5249 | 2694049.6168 | 1254364.4137 | 2694051.2586 | 1254362.095
36 | 2694011.8911 | 1254291.05 | 2694017.6126 | 1254286.0532
37 | 2694010.3947 | 1254292.3569 | 2694011.8911 | 1254291.05
38 | 2694010.3947 | 1254292.3569 | 2694001.8489 | 1254282.3687
39 | 2694010.3947 | 1254292.3569 | 2693991.3562 | 1254309.1012 | 2693978.7706 | 1254320.5104
40 | 2694170.6853 | 1254334.1468 | 2694157.2427 | 1254337.28 | 2694148.8356 | 1254326.0042 | 2694140.4081 | 1254330.7184 | 2694141.4148 | 1254332.4135 | 2694134.9775 | 1254336.513
41 | 2694170.6853 | 1254334.1468 | 2694173.9415 | 1254340.0477 | 2694178.6056 | 1254348.5062 | 2694181.4582 | 1254353.689 | 2694160.6583 | 1254364.9338
42 | 2694160.6583 | 1254364.9338 | 2694142.8214 | 1254372.1245
43 | 2694108.1375 | 1254389.5406 | 2694109.6344 | 1254387.9298 | 2694111.7667 | 1254386.2179 | 2694114.3732 | 1254384.5802 | 2694117.7067 | 1254382.7762 | 2694121.9557 | 1254380.8089 | 2694126.0446 | 1254378.9502 | 2694129.5311 | 1254377.4822 | 2694142.8214 | 1254372.1245
44 | 2693835.3212 | 1254304.8856 | 2693835.614 | 1254303.9279 | 2693835.9709 | 1254302.9637
45 | 2693893.8985 | 1254314.0705 | 2693906.8102 | 1254323.3222
46 | 2693893.8985 | 1254314.0705 | 2693890.2435 | 1254322.3524
47 | 2693921.0842 | 1254333.5501 | 2693906.8102 | 1254323.3222
48 | 2693890.2435 | 1254322.3524 | 2693886.7035 | 1254331.9483 | 2693886.0189 | 1254334.2647
49 | 2693921.0842 | 1254333.5501 | 2693930.1054 | 1254321.0519
50 | 2693921.0842 | 1254333.5501 | 2693935.5786 | 1254343.6379
51 | 2693878.2802 | 1254360.4474 | 2693886.0189 | 1254334.2647
52 | 2693930.1054 | 1254321.0519 | 2693930.982 | 1254319.8374
53 | 2693937.7585 | 1254345.1551 | 2693935.5786 | 1254343.6379
54 | 2693875.326 | 1254370.4425 | 2693878.2802 | 1254360.4474
55 | 2693919.3123 | 1254410.9826 | 2693916.9031 | 1254417.7831 | 2693914.979 | 1254423.6675
56 | 2693919.3123 | 1254410.9826 | 2693922.7439 | 1254402.4731
57 | 2693944.9642 | 1254421.0529 | 2693922.9039 | 1254412.3962 | 2693919.3123 | 1254410.9826
58 | 2693932.4209 | 1254382.053 | 2693927.9895 | 1254390.5153 | 2693923.1844 | 1254401.381 | 2693922.7439 | 1254402.4731
59 | 2693941.3119 | 1254431.0694 | 2693944.9642 | 1254421.0529
60 | 2693944.9642 | 1254421.0529 | 2693951.0596 | 1254404.3317
61 | 2693860.7352 | 1254408.8858 | 2693858.4907 | 1254409.5841 | 2693856.2164 | 1254409.7927 | 2693854.0155 | 1254409.6466 | 2693851.8938 | 1254409.2683 | 2693849.52 | 1254408.6079 | 2693847.1196 | 1254407.7247 | 2693844.438 | 1254406.4924
62 | 2693860.7352 | 1254408.8858 | 2693862.6416 | 1254407.615 | 2693864.22 | 1254406.0944 | 2693865.4853 | 1254403.8572 | 2693866.5104 | 1254401.0712 | 2693870.9013 | 1254385.8157
63 | 2693844.438 | 1254406.4924 | 2693833.7575 | 1254415.319 | 2693831.6088 | 1254417.0933
64 | 2693875.326 | 1254370.4425 | 2693870.9013 | 1254385.8157
65 | 2693946.0234 | 1254470.7864 | 2693932.1768 | 1254465.1735
66 | 2693932.1768 | 1254465.1735 | 2693934.363 | 1254459.5816 | 2693934.7304 | 1254458.0744
67 | 2693946.0234 | 1254470.7864 | 2693948.3686 | 1254471.738
68 | 2693934.7304 | 1254458.0744 | 2693940.0633 | 1254436.1927
69 | 2693895.33 | 1254505.8767 | 2693896.136 | 1254502.1532 | 2693897.7482 | 1254494.6952
70 | 2693897.7482 | 1254494.6952 | 2693919.7595 | 1254503.5622
71 | 2693895.33 | 1254505.8767 | 2693929.5817 | 1254519.7364
72 | 2693889.1399 | 1254532.7107 | 2693895.33 | 1254505.8767
73 | 2693934.0496 | 1254506.4254 | 2693932.9851 | 1254505.9961 | 2693931.9723 | 1254508.4819 | 2693919.7595 | 1254503.5622
74 | 2693941.3119 | 1254431.0694 | 2693959.9326 | 1254438.9314
75 | 2693941.3119 | 1254431.0694 | 2693940.0633 | 1254436.1927
76 | 2693957.3733 | 1254396.9753 | 2693951.2593 | 1254403.7836 | 2693951.0596 | 1254404.3317
77 | 2693875.326 | 1254370.4425 | 2693858.9157 | 1254365.5151
78 | 2693948.3686 | 1254471.738 | 2693951.2711 | 1254472.9157 | 2693964.484 | 1254474.8894
79 | 2693889.1399 | 1254532.7107 | 2693908.2001 | 1254539.7406 | 2693908.9722 | 1254538.6298
80 | 2693947.0078 | 1254511.6511 | 2693934.0496 | 1254506.4254
81 | 2693959.9326 | 1254438.9314 | 2693965.6401 | 1254441.3412 | 2693975.5716 | 1254443.2644
82 | 2693957.3733 | 1254396.9753 | 2693975.5055 | 1254405.2034
83 | 2693957.3733 | 1254396.9753 | 2693961.9741 | 1254391.8554 | 2693964.5003 | 1254385.7312
84 | 2693830.5023 | 1254364.1274 | 2693831.0594 | 1254383.1206
85 | 2693830.5023 | 1254364.1274 | 2693852.8053 | 1254363.6804 | 2693857.3049 | 1254365.0314
86 | 2693830.5023 | 1254364.1274 | 2693830.2855 | 1254356.8027
87 | 2693857.3049 | 1254365.0314 | 2693858.9157 | 1254365.5151
88 | 2693946.9653 | 1254358.2021 | 2693968.954 | 1254368.3543
89 | 2693950.1218 | 1254353.7598 | 2693946.9653 | 1254358.2021
90 | 2693971.2338 | 1254369.4069 | 2693968.954 | 1254368.3543
91 | 2693950.1218 | 1254353.7598 | 2693937.7585 | 1254345.1551
92 | 2693975.5716 | 1254443.2644 | 2693992.472 | 1254446.5371
93 | 2693975.5055 | 1254405.2034 | 2693979.1351 | 1254406.8505 | 2693991.1179 | 1254409.5899
94 | 2693971.2338 | 1254369.4069 | 2693964.5003 | 1254385.7312
95 | 2693830.3838 | 1254326.5556 | 2693830.5493 | 1254324.9864 | 2693831.8406 | 1254317.779 | 2693833.6246 | 1254310.4348 | 2693835.3212 | 1254304.8856
96 | 2693830.3838 | 1254326.5556 | 2693829.9967 | 1254330.2252
97 | 2693830.2855 | 1254356.8027 | 2693829.7505 | 1254338.7289 | 2693829.91 | 1254331.0477 | 2693829.9967 | 1254330.2252
98 | 2693949.1355 | 1254294.6868 | 2693949.1355 | 1254294.6868 | 2693930.982 | 1254319.8374
99 | 2693978.7706 | 1254320.5104 | 2693966.1819 | 1254308.4247
100 | 2693966.1819 | 1254308.4247 | 2693965.7036 | 1254307.9656
101 | 2693971.2338 | 1254369.4069 | 2693986.6359 | 1254372.7728
102 | 2693965.7036 | 1254307.9656 | 2693954.4384 | 1254297.1506 | 2693949.1355 | 1254294.6868
103 | 2694001.7448 | 1254282.247 | 2694001.8489 | 1254282.3687
104 | 2694001.5798 | 1254374.9467 | 2693991.1518 | 1254373.7597 | 2693986.6359 | 1254372.7728
105 | 2693997.1753 | 1254276.9062 | 2693985.869 | 1254263.6914
106 | 2693997.1753 | 1254276.9062 | 2693997.3817 | 1254277.1475
107 | 2693985.7906 | 1254263.5998 | 2693985.869 | 1254263.6914
108 | 2693997.3817 | 1254277.1475 | 2694001.7448 | 1254282.247
109 | 2693964.484 | 1254474.8894 | 2693969.0126 | 1254475.5659 | 2693979.1558 | 1254479.2414
110 | 2694011.1779 | 1254450.1595 | 2693992.472 | 1254446.5371
111 | 2693996.4844 | 1254485.5207 | 2693979.1558 | 1254479.2414
112 | 2693991.1179 | 1254409.5899 | 2694007.9074 | 1254413.4282
113 | 2694024.7682 | 1254417.2828 | 2694007.9074 | 1254413.4282
114 | 2694040.649 | 1254379.3941 | 2694027.5364 | 1254377.9015
115 | 2694040.649 | 1254379.3941 | 2694041.9418 | 1254376.8571
116 | 2694024.7682 | 1254417.2828 | 2694027.5227 | 1254410.5991 | 2694034.9487 | 1254413.8195
117 | 2694011.1779 | 1254450.1595 | 2694014.1045 | 1254443.0893 | 2694021.8929 | 1254446.2932
118 | 2693994.4301 | 1254514.6331 | 2693999.7009 | 1254501.5287
119 | 2693994.4301 | 1254514.6331 | 2694007.5753 | 1254519.7885
120 | 2693994.4301 | 1254514.6331 | 2693985.8804 | 1254511.3838 | 2693980.231 | 1254525.0493
121 | 2693999.7009 | 1254501.5287 | 2694015.3762 | 1254507.9047 | 2694035.1845 | 1254509.6316
122 | 2694008.0122 | 1254480.8333 | 2693999.7009 | 1254501.5287
123 | 2693980.231 | 1254525.0493 | 2693962.7715 | 1254518.0083
124 | 2694008.0122 | 1254480.8333 | 2694013.4403 | 1254467.3311
125 | 2694008.0122 | 1254480.8333 | 2694021.3619 | 1254486.1624
126 | 2693996.4844 | 1254485.5207 | 2693999.8473 | 1254477.579 | 2694008.0122 | 1254480.8333
127 | 2693962.7715 | 1254518.0083 | 2693947.0078 | 1254511.6511
128 | 2694049.2778 | 1254475.9623 | 2694031.2746 | 1254475.0647 | 2694013.4403 | 1254467.3311
129 | 2694021.8929 | 1254446.2932 | 2694026.8968 | 1254433.8518
130 | 2694021.8929 | 1254446.2932 | 2694035.5111 | 1254451.6047
131 | 2694026.8968 | 1254433.8518 | 2694041.5478 | 1254440.1226 | 2694064.7885 | 1254441.9042
132 | 2694034.9487 | 1254413.8195 | 2694040.2436 | 1254400.6377
133 | 2694034.9487 | 1254413.8195 | 2694048.5094 | 1254418.9915
134 | 2694077.2486 | 1254409.4211 | 2694052.4182 | 1254405.5904 | 2694040.2436 | 1254400.6377
135 | 2694049.5953 | 1254380.0144 | 2694048.2089 | 1254382.739 | 2694043.0952 | 1254393.5441 | 2694040.2436 | 1254400.6377
136 | 2694049.5953 | 1254380.0144 | 2694041.9418 | 1254376.8571
137 | 2694056.1514 | 1254369.1322 | 2694049.5953 | 1254380.0144
138 | 2694049.5953 | 1254380.0144 | 2694062.4089 | 1254385.2999

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693876.1409 | 1254246.5175
1 | 2693867.9708 | 1254255.7188
2 | 2693897.4053 | 1254222.5692
3 | 2693861.4711 | 1254263.0389
4 | 2693850.1221 | 1254277.5183
5 | 2693855.1418 | 1254252.7114
6 | 2693845.8661 | 1254283.481
7 | 2693843.7163 | 1254234.0683
8 | 2693842.2202 | 1254289.3426
9 | 2693833.919 | 1254219.0458
10 | 2693947.0318 | 1254241.3681
11 | 2693949.474 | 1254238.8265
12 | 2693925.465 | 1254269.2201
13 | 2693924.4576 | 1254270.5682
14 | 2693923.7152 | 1254271.5615
15 | 2694019.859 | 1254236.8401
16 | 2694043.533 | 1254263.4158
17 | 2693908.497 | 1254292.2143
18 | 2694031.7204 | 1254273.7322
19 | 2694061.16 | 1254279.2108
20 | 2693900.4259 | 1254303.3391
21 | 2693842.7084 | 1254209.1945
22 | 2693822.4032 | 1254208.1993
23 | 2693809.6824 | 1254231.347
24 | 2694112.461 | 1254297.7596
25 | 2694097.5493 | 1254310.9108
26 | 2694093.6069 | 1254314.9402
27 | 2694097.1775 | 1254324.3265
28 | 2694075.9397 | 1254333.0424
29 | 2694062.3552 | 1254280.2519
30 | 2694088.8423 | 1254332.9712
31 | 2694060.1665 | 1254350.3538
32 | 2694090.9412 | 1254364.9468
33 | 2694080.7101 | 1254380.0975
34 | 2694051.2586 | 1254362.095
35 | 2694017.6126 | 1254286.0532
36 | 2694011.8911 | 1254291.05
37 | 2694010.3947 | 1254292.3569
38 | 2694134.9775 | 1254336.513
39 | 2694170.6853 | 1254334.1468
40 | 2694160.6583 | 1254364.9338
41 | 2694142.8214 | 1254372.1245
42 | 2694108.1375 | 1254389.5406
43 | 2693835.9709 | 1254302.9637
44 | 2693893.8985 | 1254314.0705
45 | 2693906.8102 | 1254323.3222
46 | 2693890.2435 | 1254322.3524
47 | 2693921.0842 | 1254333.5501
48 | 2693886.0189 | 1254334.2647
49 | 2693930.1054 | 1254321.0519
50 | 2693935.5786 | 1254343.6379
51 | 2693878.2802 | 1254360.4474
52 | 2693914.979 | 1254423.6675
53 | 2693919.3123 | 1254410.9826
54 | 2693922.7439 | 1254402.4731
55 | 2693944.9642 | 1254421.0529
56 | 2693860.7352 | 1254408.8858
57 | 2693844.438 | 1254406.4924
58 | 2693870.9013 | 1254385.8157
59 | 2693932.1768 | 1254465.1735
60 | 2693946.0234 | 1254470.7864
61 | 2693934.7304 | 1254458.0744
62 | 2693897.7482 | 1254494.6952
63 | 2693895.33 | 1254505.8767
64 | 2693919.7595 | 1254503.5622
65 | 2693932.4209 | 1254382.053
66 | 2693941.3119 | 1254431.0694
67 | 2693951.0596 | 1254404.3317
68 | 2693831.6088 | 1254417.0933
69 | 2693875.326 | 1254370.4425
70 | 2693948.3686 | 1254471.738
71 | 2693940.0633 | 1254436.1927
72 | 2693929.5817 | 1254519.7364
73 | 2693889.1399 | 1254532.7107
74 | 2693934.0496 | 1254506.4254
75 | 2693959.9326 | 1254438.9314
76 | 2693957.3733 | 1254396.9753
77 | 2693831.0594 | 1254383.1206
78 | 2693830.5023 | 1254364.1274
79 | 2693858.9157 | 1254365.5151
80 | 2693946.9653 | 1254358.2021
81 | 2693968.954 | 1254368.3543
82 | 2693950.1218 | 1254353.7598
83 | 2693975.5716 | 1254443.2644
84 | 2693975.5055 | 1254405.2034
85 | 2693964.5003 | 1254385.7312
86 | 2693835.3212 | 1254304.8856
87 | 2693830.3838 | 1254326.5556
88 | 2693829.9967 | 1254330.2252
89 | 2693857.3049 | 1254365.0314
90 | 2693930.982 | 1254319.8374
91 | 2693937.7585 | 1254345.1551
92 | 2693830.2855 | 1254356.8027
93 | 2693978.7706 | 1254320.5104
94 | 2693966.1819 | 1254308.4247
95 | 2693971.2338 | 1254369.4069
96 | 2693965.7036 | 1254307.9656
97 | 2694001.8489 | 1254282.3687
98 | 2693949.1355 | 1254294.6868
99 | 2693986.6359 | 1254372.7728
100 | 2694001.5798 | 1254374.9467
101 | 2693997.1753 | 1254276.9062
102 | 2693985.869 | 1254263.6914
103 | 2693997.3817 | 1254277.1475
104 | 2693985.7906 | 1254263.5998
105 | 2694001.7449 | 1254282.247
106 | 2693964.484 | 1254474.8894
107 | 2693992.472 | 1254446.5371
108 | 2693979.1558 | 1254479.2414
109 | 2693991.1179 | 1254409.5899
110 | 2694007.9074 | 1254413.4282
111 | 2694027.5364 | 1254377.9015
112 | 2694040.649 | 1254379.3941
113 | 2694024.7682 | 1254417.2828
114 | 2694011.1779 | 1254450.1595
115 | 2693908.9722 | 1254538.6298
116 | 2693994.4301 | 1254514.6331
117 | 2693999.7009 | 1254501.5287
118 | 2694007.5753 | 1254519.7885
119 | 2693980.231 | 1254525.0493
120 | 2694035.1845 | 1254509.6316
121 | 2694008.0122 | 1254480.8333
122 | 2693962.7715 | 1254518.0083
123 | 2693996.4844 | 1254485.5207
124 | 2694013.4403 | 1254467.3311
125 | 2694021.3619 | 1254486.1624
126 | 2693947.0078 | 1254511.6511
127 | 2694021.8929 | 1254446.2932
128 | 2694049.2778 | 1254475.9623
129 | 2694026.8968 | 1254433.8518
130 | 2694035.5111 | 1254451.6047
131 | 2694034.9488 | 1254413.8195
132 | 2694064.7885 | 1254441.9042
133 | 2694040.2436 | 1254400.6377
134 | 2694048.5094 | 1254418.9915
135 | 2694041.9418 | 1254376.8571
136 | 2694077.2486 | 1254409.4211
137 | 2694049.5953 | 1254380.0144
138 | 2694056.1514 | 1254369.1322
139 | 2694062.4089 | 1254385.2999
140 | 2693957.3733 | 1254396.9753

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1