## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_306-32_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_306-32_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_306-32_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_306-32_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_306-32_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_306-32_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_306-32_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_306-32_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_306-32_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_306-32_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_306-32_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_306-32_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_306-32_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_306-32_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_306-32_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_306-32_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_306-32_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_306-32_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_306-32_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_306-32_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_306-32_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_306-32_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_306-32_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_306-32_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_306-32_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_306-32_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_306-32_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_306-32_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_306-32_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_306-32_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_306-32_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_306-32_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_306-32_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_306-32_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_306-32_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_306-32_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_306-32_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_306-32_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_306-32_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_306-32_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_306-32_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_306-32_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_306-32_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_306-32_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_306-32_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_306-32_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_306-32_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_306-32_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_306-32_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_306-32_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_306-32_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_306-32_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_306-32_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_306-32_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_306-32_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_306-32_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_306-32_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_306-32_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_306-32_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_306-32_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_306-32_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_306-32_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_306-32_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_306-32_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_306-32_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_306-32_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_306-32_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_306-32_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_306-32_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_306-32_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_306-32_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_306-32_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_306-32_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_306-32_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_306-32_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_306-32_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_306-32_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_306-32_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_306-32_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_306-32_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_306-32_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_306-32_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_306-32_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_306-32_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_306-32_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_306-32_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_306-32_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_306-32_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_306-32_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_306-32_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_306-32_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_306-32_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_306-32_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_306-32_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_306-32_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_306-32_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_306-32_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_306-32_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_306-32_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_306-32_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_306-32_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_306-32_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_306-32_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_306-32_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_306-32_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_306-32_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_306-32_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_306-32_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_306-32_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_306-32_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_306-32_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_306-32_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_306-32_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_306-32_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_306-32_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_306-32_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_306-32_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_306-32_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_306-32_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_306-32_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_404_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_306-32_0_4_load_0 | 0 | 0.057781 | 0.014481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_306-32_0_4_load_121 | 1 | 0.0019344 | 0.00048481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_306-32_0_4_load_103 | 2 | 0.0017957 | 0.00045005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_306-32_0_4_load_2 | 4 | 0.0012777 | 0.00032023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_306-32_0_4_load_101 | 7 | 0.0022013 | 0.0005517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_306-32_0_4_load_51 | 9 | 0.0029522 | 0.0007399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_306-32_0_4_load_102 | 10 | 0.0020284 | 0.00050837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_306-32_0_4_load_106 | 11 | 0.0017797 | 0.00044605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_306-32_0_4_load_107 | 12 | 0.0025628 | 0.0006423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_306-32_0_4_load_83 | 13 | 0.0013628 | 0.00034154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_306-32_0_4_load_82 | 14 | 0.0079772 | 0.0019993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_306-32_0_4_load_7 | 15 | 0.00091515 | 0.00022936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_306-32_0_4_load_8 | 16 | 0.00091539 | 0.00022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_306-32_0_4_load_10 | 19 | 0.0032365 | 0.00081114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_306-32_0_4_load_12 | 20 | 0.0056002 | 0.0014035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_306-32_0_4_load_13 | 21 | 0.0016028 | 0.0004017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_306-32_0_4_load_128 | 22 | 0.0028296 | 0.00070916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_306-32_0_4_load_15 | 24 | 0.0086034 | 0.0021562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_306-32_0_4_load_16 | 25 | 0.0086529 | 0.0021686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_306-32_0_4_load_28 | 28 | 0.0042052 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_306-32_0_4_load_105 | 29 | 0.0032013 | 0.00080231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_306-32_0_4_load_111 | 30 | 0.0023442 | 0.00058752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_306-32_0_4_load_110 | 31 | 0.0023248 | 0.00058264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_306-32_0_4_load_104 | 32 | 0.0023014 | 0.00057677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_306-32_0_4_load_21 | 33 | 0.0099463 | 0.0024928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_306-32_0_4_load_22 | 34 | 0.0079422 | 0.0019905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_306-32_0_4_load_23 | 35 | 0.011174 | 0.0028004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_306-32_0_4_load_25 | 37 | 0.0036021 | 0.00090277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_306-32_0_4_load_48 | 38 | 0.012422 | 0.0031132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_306-32_0_4_load_26 | 39 | 0.0021388 | 0.00053602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_306-32_0_4_load_49 | 40 | 0.0078811 | 0.0019752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_306-32_0_4_load_27 | 41 | 0.0021465 | 0.00053797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_306-32_0_4_load_29 | 42 | 0.00042586 | 0.00010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_306-32_0_4_load_30 | 43 | 0.0010011 | 0.0002509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_306-32_0_4_load_35 | 44 | 0.002853 | 0.00071504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_306-32_0_4_load_37 | 45 | 0.0021913 | 0.0005492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_306-32_0_4_load_80 | 46 | 0.0011907 | 0.00029842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_306-32_0_4_load_34 | 47 | 0.0031091 | 0.00077922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_306-32_0_4_load_33 | 48 | 0.0070769 | 0.0017736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_306-32_0_4_load_31 | 49 | 0.022315 | 0.0055926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_306-32_0_4_load_41 | 51 | 0.0027129 | 0.00067991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_306-32_0_4_load_40 | 52 | 0.0029663 | 0.00074344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_306-32_0_4_load_39 | 53 | 0.0011551 | 0.00028951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_306-32_0_4_load_36 | 54 | 0.005416 | 0.0013574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_306-32_0_4_load_38 | 55 | 0.0022424 | 0.00056199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_306-32_0_4_load_78 | 56 | 0.0010571 | 0.00026493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_306-32_0_4_load_42 | 57 | 0.006246 | 0.0015654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_306-32_0_4_load_43 | 58 | 0.0020158 | 0.0005052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_306-32_0_4_load_44 | 59 | 0.0022387 | 0.00056107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_306-32_0_4_load_45 | 60 | 0.0029587 | 0.00074152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_306-32_0_4_load_46 | 61 | 0.0021822 | 0.00054692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_306-32_0_4_load_96 | 63 | 0.0027488 | 0.00068892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_306-32_0_4_load_58 | 64 | 0.010073 | 0.0025246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_306-32_0_4_load_55 | 65 | 0.002194 | 0.00054987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_306-32_0_4_load_94 | 66 | 0.0016239 | 0.00040698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_306-32_0_4_load_98 | 67 | 0.0020641 | 0.0005173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_306-32_0_4_load_56 | 68 | 0.002656 | 0.00066565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_306-32_0_4_load_123 | 69 | 0.003376 | 0.00084611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_306-32_0_4_load_118 | 70 | 0.012766 | 0.0031996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_306-32_0_4_load_52 | 71 | 0.0030894 | 0.00077427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_306-32_0_4_load_54 | 72 | 0.0023457 | 0.0005879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_306-32_0_4_load_69 | 73 | 0.0021174 | 0.00053068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_306-32_0_4_load_70 | 74 | 0.0022986 | 0.00057607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_306-32_0_4_load_57 | 75 | 0.0021841 | 0.00054738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_306-32_0_4_load_91 | 76 | 0.003334 | 0.00083557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_306-32_0_4_load_92 | 77 | 0.001286 | 0.0003223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_306-32_0_4_load_59 | 79 | 0.0016859 | 0.00042254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_306-32_0_4_load_60 | 80 | 0.0013171 | 0.00033009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_306-32_0_4_load_114 | 82 | 0.0010036 | 0.00025153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_306-32_0_4_load_113 | 83 | 0.0011697 | 0.00029316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_306-32_0_4_load_122 | 84 | 0.0010352 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_306-32_0_4_load_64 | 86 | 0.0014841 | 0.00037196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_306-32_0_4_load_65 | 87 | 0.0020597 | 0.0005162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_306-32_0_4_load_66 | 88 | 0.0018685 | 0.00046828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_306-32_0_4_load_67 | 89 | 0.0052981 | 0.0013278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_306-32_0_4_load_81 | 91 | 0.0016097 | 0.00040343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_306-32_0_4_load_85 | 92 | 0.0014049 | 0.0003521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_306-32_0_4_load_112 | 93 | 0.0016053 | 0.00040232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_306-32_0_4_load_120 | 94 | 0.0031291 | 0.00078423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_306-32_0_4_load_84 | 95 | 0.0015052 | 0.00037723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_306-32_0_4_load_100 | 97 | 0.0019765 | 0.00049535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_306-32_0_4_load_71 | 98 | 0.00128 | 0.00032079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_306-32_0_4_load_72 | 99 | 0.0012413 | 0.00031109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_306-32_0_4_load_73 | 100 | 0.00099585 | 0.00024958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_306-32_0_4_load_74 | 101 | 0.0010038 | 0.00025157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_306-32_0_4_load_75 | 102 | 0.0010072 | 0.00025242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_306-32_0_4_load_79 | 103 | 0.0016436 | 0.00041191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_306-32_0_4_load_76 | 104 | 0.00078638 | 0.00019709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_306-32_0_4_load_77 | 105 | 0.0018665 | 0.0004678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_306-32_0_4_load_125 | 106 | 0.0016651 | 0.00041731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_306-32_0_4_load_86 | 107 | 0.0025957 | 0.00065055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_306-32_0_4_load_87 | 108 | 0.001213 | 0.00030402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_306-32_0_4_load_88 | 109 | 0.0010872 | 0.00027247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_306-32_0_4_load_90 | 110 | 0.0032744 | 0.00082063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_306-32_0_4_load_109 | 111 | 0.001245 | 0.00031202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_306-32_0_4_load_108 | 112 | 0.0024829 | 0.00062228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_306-32_0_4_load_93 | 113 | 0.0015803 | 0.00039607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_306-32_0_4_load_95 | 114 | 0.0057609 | 0.0014438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_306-32_0_4_load_97 | 115 | 0.0023066 | 0.00057808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_306-32_0_4_load_116 | 116 | 0.0016716 | 0.00041894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_306-32_0_4_load_115 | 117 | 0.0097006 | 0.0024312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_306-32_0_4_load_124 | 118 | 0.0024633 | 0.00061737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_306-32_0_4_load_117 | 119 | 0.0017233 | 0.0004319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_306-32_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.056637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_306-32_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_306-32_0_4_line_2 |  | 2 | 10 | 0.024904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_306-32_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_306-32_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.034465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_306-32_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.016611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_306-32_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_306-32_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.02754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_306-32_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_306-32_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.024612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_306-32_0_4_line_10 |  | 8 | 31 | 0.0073867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_306-32_0_4_line_11 |  | 9 | 71 | 1.4898e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_306-32_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.031627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_306-32_0_4_line_13 |  | 12 | 81 | 0.039596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_306-32_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0018899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_306-32_0_4_line_15 |  | 14 | 95 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_306-32_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0040426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_306-32_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.006496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_306-32_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.02524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_306-32_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.012199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_306-32_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.055538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_306-32_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0050882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_306-32_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.044735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_306-32_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.074963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_306-32_0_4_line_24 |  | 23 | 28 | 0.064769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_306-32_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.028962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_306-32_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_306-32_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0091757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_306-32_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.006289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_306-32_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_306-32_0_4_line_30 |  | 27 | 30 | 0.0036465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_306-32_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.00056613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_306-32_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_306-32_0_4_line_33 |  | 32 | 41 | 0.031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_306-32_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_306-32_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_306-32_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.037366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_306-32_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_306-32_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.026779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_306-32_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.0054859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_306-32_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.020943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_306-32_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.00071803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_306-32_0_4_line_42 |  | 42 | 43 | 0.011474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_306-32_0_4_line_43 |  | 43 | 44 | 0.10239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_306-32_0_4_line_44 |  | 44 | 47 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_306-32_0_4_line_45 |  | 44 | 45 | 0.030621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_306-32_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.026852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_306-32_0_4_line_47 |  | 46 | 56 | 0.021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_306-32_0_4_line_48 |  | 47 | 54 | 0.027164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_306-32_0_4_line_49 |  | 48 | 49 | 0.064295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_306-32_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_306-32_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.13333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_306-32_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.038488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_306-32_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.00726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_306-32_0_4_line_54 |  | 53 | 55 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_306-32_0_4_line_55 |  | 54 | 55 | 0.037003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_306-32_0_4_line_56 |  | 56 | 104 | 0.0023797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_306-32_0_4_line_57 |  | 57 | 58 | 0.031649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_306-32_0_4_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0066385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_306-32_0_4_line_59 |  | 58 | 60 | 0.0018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_306-32_0_4_line_60 |  | 59 | 61 | 0.027879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_306-32_0_4_line_61 |  | 60 | 62 | 0.0029274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_306-32_0_4_line_62 |  | 61 | 63 | 0.0031986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_306-32_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_306-32_0_4_line_64 |  | 62 | 65 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_306-32_0_4_line_65 |  | 63 | 66 | 0.00033429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_306-32_0_4_line_66 |  | 64 | 67 | 0.0082242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_306-32_0_4_line_67 |  | 65 | 68 | 0.0085676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_306-32_0_4_line_68 |  | 66 | 114 | 0.0018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_306-32_0_4_line_69 |  | 67 | 78 | 0.023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_306-32_0_4_line_70 |  | 68 | 75 | 0.01782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_306-32_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0067277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_306-32_0_4_line_72 |  | 70 | 119 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_306-32_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.02123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_306-32_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_306-32_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.00068471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_306-32_0_4_line_76 |  | 74 | 78 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_306-32_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0030463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_306-32_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0015751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_306-32_0_4_line_79 |  | 77 | 113 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_306-32_0_4_line_80 |  | 78 | 97 | 0.0037043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_306-32_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.024694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_306-32_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_306-32_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_306-32_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.009088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_306-32_0_4_line_85 |  | 83 | 96 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_306-32_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_306-32_0_4_line_87 |  | 85 | 103 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_306-32_0_4_line_88 |  | 85 | 101 | 0.028514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_306-32_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_306-32_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0046262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_306-32_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.00083009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_306-32_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.028048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_306-32_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_306-32_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_306-32_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.028369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_306-32_0_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.0096269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_306-32_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.0046873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_306-32_0_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.012452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_306-32_0_4_line_99 |  | 94 | 106 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_306-32_0_4_line_100 |  | 96 | 102 | 0.01095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_306-32_0_4_line_101 |  | 97 | 118 | 0.014675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_306-32_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_306-32_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.0039292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_306-32_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.0051443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_306-32_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.032454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_306-32_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.026299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_306-32_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.024468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_306-32_0_4_line_108 |  | 106 | 118 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_306-32_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_306-32_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_306-32_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0093047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_306-32_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_306-32_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.014602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_306-32_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.002038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_306-32_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.023511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_306-32_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_306-32_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0051177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_306-32_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_306-32_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2589651.7425 | 1214624.5835 | 2589689.3189 | 1214582.2074
1 | 2589635.9824 | 1214604.658 | 2589651.7425 | 1214624.5835
2 | 2589620.5331 | 1214585.1254 | 2589635.9824 | 1214604.658
3 | 2589616.615 | 1214524.6172 | 2589612.9993 | 1214519.7875 | 2589604.3442 | 1214509.2017
4 | 2589616.615 | 1214524.6172 | 2589603.8137 | 1214534.5675 | 2589589.3666 | 1214545.7214
5 | 2589578.5001 | 1214533.1335 | 2589589.3666 | 1214545.7214
6 | 2589589.3666 | 1214545.7214 | 2589605.2648 | 1214565.8216
7 | 2589562.0578 | 1214511.0278 | 2589568.7476 | 1214519.2873 | 2589578.5001 | 1214533.1335
8 | 2589578.5001 | 1214533.1335 | 2589560.2239 | 1214546.5058
9 | 2589605.2648 | 1214565.8216 | 2589620.5331 | 1214585.1254
10 | 2589562.0578 | 1214511.0278 | 2589557.474 | 1214505.2353
11 | 2589560.2118 | 1214546.5146 | 2589560.2239 | 1214546.5058
12 | 2589685.5495 | 1214708.0875 | 2589679.3189 | 1214711.3683 | 2589657.849 | 1214723.3463
13 | 2589629.8302 | 1214750.6103 | 2589645.1592 | 1214731.5727 | 2589648.7158 | 1214728.7649 | 2589653.4719 | 1214725.7883 | 2589657.849 | 1214723.3463
14 | 2589653.8144 | 1214666.668 | 2589655.2891 | 1214665.4861
15 | 2589653.8144 | 1214666.668 | 2589631.22 | 1214684.7762
16 | 2589762.292 | 1214559.3496 | 2589763.0141 | 1214555.372
17 | 2589765.3426 | 1214549.3498 | 2589763.3075 | 1214553.7558 | 2589763.0141 | 1214555.372
18 | 2589746.2073 | 1214532.8291 | 2589765.3426 | 1214549.3498
19 | 2589746.2073 | 1214532.8291 | 2589738.6777 | 1214542.4269
20 | 2589738.6777 | 1214542.4269 | 2589696.6353 | 1214506.1382
21 | 2589696.6353 | 1214506.1382 | 2589693.106 | 1214509.8034
22 | 2589696.6353 | 1214506.1382 | 2589677.7204 | 1214465.5993
23 | 2589602.7579 | 1214465.3304 | 2589677.7204 | 1214465.5993
24 | 2589602.7579 | 1214465.3304 | 2589556.3002 | 1214420.2
25 | 2589602.7579 | 1214465.3304 | 2589596.6207 | 1214469.0544 | 2589579.1602 | 1214482.0789
26 | 2589566.4036 | 1214491.5945 | 2589579.1602 | 1214482.0789
27 | 2589559.0487 | 1214497.0808 | 2589566.4036 | 1214491.5945
28 | 2589559.0487 | 1214497.0808 | 2589554.2565 | 1214501.1693
29 | 2589554.2565 | 1214501.1693 | 2589545.117 | 1214490.4461 | 2589541.7171 | 1214486.6826
30 | 2589554.2565 | 1214501.1693 | 2589556.5192 | 1214504.0288
31 | 2589541.7171 | 1214486.6826 | 2589541.3376 | 1214486.2625
32 | 2589557.474 | 1214505.2353 | 2589556.5192 | 1214504.0288
33 | 2589541.3376 | 1214486.2625 | 2589535.6513 | 1214479.9681 | 2589519.6978 | 1214463.4216
34 | 2589492.8688 | 1214436.1541 | 2589491.6158 | 1214434.8841
35 | 2589514.1668 | 1214457.7398 | 2589492.8688 | 1214436.1541
36 | 2589462.4845 | 1214413.4049 | 2589467.0721 | 1214413.7969 | 2589470.9398 | 1214415.0018 | 2589473.594 | 1214417.1539 | 2589477.0775 | 1214420.1494 | 2589491.6158 | 1214434.8841
37 | 2589514.1668 | 1214457.7398 | 2589515.3787 | 1214458.9681
38 | 2589462.4845 | 1214413.4049 | 2589458.422 | 1214413.6233 | 2589454.7621 | 1214413.93 | 2589451.4386 | 1214415.459 | 2589445.9916 | 1214418.6706 | 2589438.7805 | 1214424.149
39 | 2589515.3787 | 1214458.9681 | 2589516.4864 | 1214460.0908 | 2589519.1995 | 1214462.9047
40 | 2589438.7805 | 1214424.149 | 2589422.1042 | 1214436.8181
41 | 2589519.6978 | 1214463.4216 | 2589519.1995 | 1214462.9047
42 | 2589356.9703 | 1214760.9994 | 2589354.7395 | 1214749.7442
43 | 2589442.8197 | 1214697.5428 | 2589354.7395 | 1214749.7442
44 | 2589431.0403 | 1214672.2554 | 2589442.8197 | 1214697.5428
45 | 2589442.8197 | 1214697.5428 | 2589451.2755 | 1214715.6952 | 2589456.5142 | 1214724.9053
46 | 2589473.0761 | 1214745.9547 | 2589466.8165 | 1214739.2363 | 2589461.4127 | 1214732.4199 | 2589456.7146 | 1214725.2576 | 2589456.5142 | 1214724.9053
47 | 2589473.0761 | 1214745.9547 | 2589474.8205 | 1214747.8269 | 2589487.9729 | 1214761.2503
48 | 2589431.0403 | 1214672.2554 | 2589425.3569 | 1214660.0545 | 2589420.005 | 1214647.4386
49 | 2589256.534 | 1214616.9327 | 2589237.7182 | 1214678.4128
50 | 2589252.2593 | 1214583.879 | 2589256.534 | 1214616.9327
51 | 2589379.7872 | 1214544.9774 | 2589252.2593 | 1214583.879
52 | 2589393.63 | 1214580.8897 | 2589385.7576 | 1214560.2136 | 2589379.7872 | 1214544.9774
53 | 2589393.63 | 1214580.8897 | 2589396.2133 | 1214587.6746
54 | 2589396.2133 | 1214587.6746 | 2589404.8096 | 1214610.2521 | 2589405.9895 | 1214613.1946
55 | 2589405.9895 | 1214613.1946 | 2589414.81 | 1214635.1927 | 2589420.005 | 1214647.4386
56 | 2589489.6384 | 1214762.9501 | 2589487.9729 | 1214761.2503
57 | 2589464.1957 | 1214584.1414 | 2589466.5925 | 1214587.9292 | 2589471.8538 | 1214595.6909 | 2589481.2094 | 1214610.8213
58 | 2589464.1957 | 1214584.1414 | 2589460.6459 | 1214578.5316
59 | 2589482.1798 | 1214612.3907 | 2589481.2094 | 1214610.8213
60 | 2589446.3586 | 1214554.5923 | 2589460.5002 | 1214578.3013 | 2589460.6459 | 1214578.5316
61 | 2589483.7194 | 1214614.8806 | 2589482.1798 | 1214612.3907
62 | 2589444.7201 | 1214551.8452 | 2589446.3586 | 1214554.5923
63 | 2589483.7194 | 1214614.8806 | 2589506.1759 | 1214600.5902
64 | 2589483.7194 | 1214614.8806 | 2589491.8469 | 1214627.9826
65 | 2589444.7201 | 1214551.8452 | 2589444.5489 | 1214551.5581
66 | 2589513.1144 | 1214596.1749 | 2589506.1759 | 1214600.5902
67 | 2589491.8469 | 1214627.9826 | 2589496.3633 | 1214635.2631
68 | 2589444.5489 | 1214551.5581 | 2589443.6035 | 1214549.9732
69 | 2589532.8958 | 1214583.5869 | 2589513.1144 | 1214596.1749
70 | 2589505.7572 | 1214650.4066 | 2589496.3633 | 1214635.2631
71 | 2589413.6295 | 1214501.2485 | 2589409.9604 | 1214495.6094
72 | 2589421.2604 | 1214512.9762 | 2589413.6295 | 1214501.2485
73 | 2589543.9948 | 1214560.1763 | 2589543.9948 | 1214560.1763 | 2589554.4655 | 1214550.7191 | 2589560.2118 | 1214546.5146
74 | 2589543.9948 | 1214560.1763 | 2589537.719 | 1214566.969 | 2589535.7187 | 1214569.3236
75 | 2589535.2754 | 1214569.8455 | 2589535.7187 | 1214569.3236
76 | 2589532.8958 | 1214583.5869 | 2589531.7804 | 1214579.8201 | 2589531.963 | 1214575.7174 | 2589533.9829 | 1214571.367 | 2589535.2754 | 1214569.8455
77 | 2589507.363 | 1214652.9952 | 2589505.7572 | 1214650.4066
78 | 2589508.1933 | 1214654.3337 | 2589507.363 | 1214652.9952
79 | 2589508.1933 | 1214654.3337 | 2589513.2381 | 1214662.4661 | 2589519.7001 | 1214670.8372 | 2589519.7001 | 1214670.8372
80 | 2589532.8958 | 1214583.5869 | 2589534.8032 | 1214586.7623
81 | 2589608.8816 | 1214791.9605 | 2589611.804 | 1214786.0397 | 2589620.0079 | 1214769.9156
82 | 2589629.8302 | 1214750.6103 | 2589620.0079 | 1214769.9156
83 | 2589629.8302 | 1214750.6103 | 2589611.8192 | 1214738.9226
84 | 2589604.1956 | 1214733.9756 | 2589611.8192 | 1214738.9226
85 | 2589593.5055 | 1214727.0386 | 2589604.1956 | 1214733.9756
86 | 2589535.9548 | 1214810.2204 | 2589547.2092 | 1214823.4309
87 | 2589535.9548 | 1214810.2204 | 2589525.1684 | 1214799.2118
88 | 2589535.9548 | 1214810.2204 | 2589552.1782 | 1214786.7717
89 | 2589598.0619 | 1214667.0472 | 2589581.8889 | 1214646.6234
90 | 2589598.0619 | 1214667.0472 | 2589600.9338 | 1214670.674
91 | 2589581.8889 | 1214646.6234 | 2589581.3736 | 1214645.9726
92 | 2589616.547 | 1214693.4681 | 2589616.4061 | 1214691.0225 | 2589614.8749 | 1214688.2792 | 2589600.9338 | 1214670.674
93 | 2589581.3736 | 1214645.9726 | 2589567.2055 | 1214628.0807
94 | 2589616.547 | 1214693.4681 | 2589619.6522 | 1214693.0513 | 2589621.8152 | 1214692.3137 | 2589627.5624 | 1214687.7076
95 | 2589616.547 | 1214693.4681 | 2589615.7538 | 1214695.7819 | 2589614.0424 | 1214698.5642 | 2589600.7894 | 1214716.9396
96 | 2589561.2291 | 1214620.5335 | 2589567.2055 | 1214628.0807
97 | 2589627.5624 | 1214687.7076 | 2589631.22 | 1214684.7762
98 | 2589593.5055 | 1214727.0386 | 2589600.7894 | 1214716.9396
99 | 2589551.6695 | 1214608.4614 | 2589561.2291 | 1214620.5335
100 | 2589593.5055 | 1214727.0386 | 2589587.2756 | 1214736.0432
101 | 2589543.7088 | 1214598.4083 | 2589535.7977 | 1214588.4178 | 2589534.8032 | 1214586.7623
102 | 2589566.5749 | 1214765.9632 | 2589555.1051 | 1214782.5412
103 | 2589566.5749 | 1214765.9632 | 2589568.8105 | 1214762.7319
104 | 2589555.1051 | 1214782.5412 | 2589552.1782 | 1214786.7717
105 | 2589587.2756 | 1214736.0432 | 2589568.8105 | 1214762.7319
106 | 2589506.7628 | 1214780.4271 | 2589525.1684 | 1214799.2118
107 | 2589489.6384 | 1214762.9501 | 2589506.7628 | 1214780.4271
108 | 2589543.7088 | 1214598.4083 | 2589551.6695 | 1214608.4614
109 | 2589562.5926 | 1214705.0189 | 2589564.7766 | 1214706.5746
110 | 2589562.5926 | 1214705.0189 | 2589547.879 | 1214694.5382
111 | 2589540.3004 | 1214689.1398 | 2589547.879 | 1214694.5382
112 | 2589531.4886 | 1214682.5482 | 2589533.332 | 1214684.1761 | 2589540.3004 | 1214689.1398
113 | 2589531.4886 | 1214682.5482 | 2589525.9696 | 1214677.6744 | 2589521.0775 | 1214672.3393
114 | 2589519.7001 | 1214670.8372 | 2589521.0775 | 1214672.3393
115 | 2589443.6035 | 1214549.9732 | 2589431.5598 | 1214529.7812
116 | 2589429.7081 | 1214526.6768 | 2589431.5598 | 1214529.7812
117 | 2589427.0866 | 1214522.2816 | 2589429.7081 | 1214526.6768
118 | 2589427.0866 | 1214522.2816 | 2589424.5714 | 1214518.0648 | 2589421.2604 | 1214512.9762

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589689.3189 | 1214582.2074
1 | 2589651.7425 | 1214624.5835
2 | 2589635.9824 | 1214604.658
3 | 2589616.615 | 1214524.6172
4 | 2589604.3442 | 1214509.2017
5 | 2589589.3666 | 1214545.7214
6 | 2589578.5001 | 1214533.1335
7 | 2589605.2648 | 1214565.8216
8 | 2589562.0578 | 1214511.0278
9 | 2589560.2239 | 1214546.5058
10 | 2589620.5331 | 1214585.1254
11 | 2589685.5495 | 1214708.0875
12 | 2589657.849 | 1214723.3463
13 | 2589655.2891 | 1214665.4861
14 | 2589653.8144 | 1214666.668
15 | 2589762.292 | 1214559.3496
16 | 2589763.0141 | 1214555.372
17 | 2589765.3426 | 1214549.3498
18 | 2589746.2073 | 1214532.8291
19 | 2589738.6777 | 1214542.4269
20 | 2589696.6353 | 1214506.1382
21 | 2589693.106 | 1214509.8034
22 | 2589677.7204 | 1214465.5993
23 | 2589602.7579 | 1214465.3304
24 | 2589566.4036 | 1214491.5945
25 | 2589579.1602 | 1214482.0789
26 | 2589559.0487 | 1214497.0808
27 | 2589554.2565 | 1214501.1693
28 | 2589556.3002 | 1214420.2
29 | 2589541.7171 | 1214486.6826
30 | 2589556.5192 | 1214504.0288
31 | 2589557.474 | 1214505.2353
32 | 2589541.3376 | 1214486.2625
33 | 2589492.8688 | 1214436.1541
34 | 2589491.6158 | 1214434.8841
35 | 2589514.1668 | 1214457.7398
36 | 2589462.4845 | 1214413.4049
37 | 2589515.3787 | 1214458.9681
38 | 2589438.7805 | 1214424.149
39 | 2589519.1995 | 1214462.9047
40 | 2589422.1042 | 1214436.8181
41 | 2589519.6978 | 1214463.4216
42 | 2589356.9703 | 1214760.9994
43 | 2589354.7395 | 1214749.7442
44 | 2589442.8197 | 1214697.5428
45 | 2589456.5142 | 1214724.9053
46 | 2589473.0761 | 1214745.9547
47 | 2589431.0403 | 1214672.2554
48 | 2589237.7182 | 1214678.4128
49 | 2589256.534 | 1214616.9327
50 | 2589252.2593 | 1214583.879
51 | 2589379.7872 | 1214544.9774
52 | 2589393.63 | 1214580.8897
53 | 2589396.2133 | 1214587.6746
54 | 2589420.005 | 1214647.4386
55 | 2589405.9895 | 1214613.1946
56 | 2589487.9729 | 1214761.2503
57 | 2589464.1957 | 1214584.1414
58 | 2589481.2094 | 1214610.8213
59 | 2589460.6459 | 1214578.5316
60 | 2589482.1798 | 1214612.3907
61 | 2589446.3586 | 1214554.5923
62 | 2589483.7194 | 1214614.8806
63 | 2589444.7201 | 1214551.8452
64 | 2589506.1759 | 1214600.5902
65 | 2589491.8469 | 1214627.9826
66 | 2589444.5489 | 1214551.5581
67 | 2589513.1144 | 1214596.1749
68 | 2589496.3633 | 1214635.2631
69 | 2589409.9604 | 1214495.6094
70 | 2589413.6295 | 1214501.2485
71 | 2589560.2118 | 1214546.5146
72 | 2589543.9948 | 1214560.1763
73 | 2589535.7187 | 1214569.3236
74 | 2589535.2754 | 1214569.8455
75 | 2589505.7572 | 1214650.4066
76 | 2589507.363 | 1214652.9952
77 | 2589508.1933 | 1214654.3337
78 | 2589532.8958 | 1214583.5869
79 | 2589608.8815 | 1214791.9605
80 | 2589620.0079 | 1214769.9156
81 | 2589629.8302 | 1214750.6103
82 | 2589611.8192 | 1214738.9226
83 | 2589604.1956 | 1214733.9756
84 | 2589547.2092 | 1214823.4309
85 | 2589535.9548 | 1214810.2204
86 | 2589598.0619 | 1214667.0472
87 | 2589581.8889 | 1214646.6234
88 | 2589600.9338 | 1214670.674
89 | 2589581.3736 | 1214645.9726
90 | 2589616.547 | 1214693.4681
91 | 2589567.2055 | 1214628.0807
92 | 2589627.5624 | 1214687.7076
93 | 2589600.7894 | 1214716.9396
94 | 2589561.2291 | 1214620.5335
95 | 2589631.22 | 1214684.7762
96 | 2589593.5055 | 1214727.0386
97 | 2589534.8032 | 1214586.7623
98 | 2589566.5749 | 1214765.9632
99 | 2589555.1051 | 1214782.5412
100 | 2589568.8105 | 1214762.7319
101 | 2589552.1782 | 1214786.7717
102 | 2589587.2756 | 1214736.0432
103 | 2589525.1684 | 1214799.2118
104 | 2589489.6384 | 1214762.9501
105 | 2589506.7628 | 1214780.4271
106 | 2589551.6695 | 1214608.4614
107 | 2589562.5926 | 1214705.0189
108 | 2589564.7766 | 1214706.5746
109 | 2589547.879 | 1214694.5382
110 | 2589540.3004 | 1214689.1398
111 | 2589531.4886 | 1214682.5482
112 | 2589521.0775 | 1214672.3393
113 | 2589519.7001 | 1214670.8372
114 | 2589443.6035 | 1214549.9732
115 | 2589431.5598 | 1214529.7812
116 | 2589429.7081 | 1214526.6768
117 | 2589427.0866 | 1214522.2816
118 | 2589543.7088 | 1214598.4083
119 | 2589421.2604 | 1214512.9762
120 | 2589532.8958 | 1214583.5869

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1