## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_306-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_306-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_306-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_306-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_306-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_306-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_306-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_306-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_306-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_306-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_306-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_306-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_306-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_306-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_306-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_306-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_306-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_306-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_306-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_306-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_306-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_306-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_306-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_306-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_306-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_306-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_306-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_306-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_306-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_306-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_306-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_306-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_306-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_306-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_306-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_306-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_306-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_306-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_306-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_306-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_306-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_306-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_306-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_306-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_306-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_306-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_306-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_306-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_306-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_306-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_306-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_306-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_306-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_306-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_306-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_306-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_306-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_306-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_306-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_306-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_306-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_306-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_306-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_306-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_306-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_306-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_306-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_306-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_306-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_306-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_306-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_306-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_306-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_306-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_306-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_306-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_306-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_306-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_306-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_306-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_306-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_306-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_306-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_306-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_306-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_306-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_306-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_306-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_306-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_306-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_306-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_306-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_306-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_306-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_306-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_306-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_306-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_306-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_306-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_306-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_306-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_306-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_306-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_306-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_306-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_306-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_306-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_306-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_306-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_306-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_306-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_306-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_306-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_306-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_306-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_306-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_306-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_306-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_306-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_306-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_306-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_306-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_416_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_306-4_0_4_load_0 | 0 | 0.029744 | 0.0074546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_306-4_0_4_load_7 | 2 | 0.0034188 | 0.00085682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_306-4_0_4_load_10 | 3 | 0.0014162 | 0.00035493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_306-4_0_4_load_9 | 4 | 0.0014096 | 0.00035327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_306-4_0_4_load_46 | 6 | 0.0055124 | 0.0013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_306-4_0_4_load_146 | 7 | 0.0061398 | 0.0015388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_306-4_0_4_load_47 | 9 | 0.0019073 | 0.00047801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_306-4_0_4_load_141 | 10 | 0.002356 | 0.00059047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_306-4_0_4_load_143 | 11 | 0.0023009 | 0.00057667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_306-4_0_4_load_140 | 12 | 0.0031211 | 0.00078223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_306-4_0_4_load_144 | 13 | 0.0024097 | 0.00060394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_306-4_0_4_load_145 | 14 | 0.0029332 | 0.00073513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_306-4_0_4_load_3 | 16 | 0.0043522 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_306-4_0_4_load_4 | 17 | 0.0051752 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_306-4_0_4_load_72 | 21 | 0.0033058 | 0.00082851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_306-4_0_4_load_67 | 22 | 0.0053531 | 0.0013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_306-4_0_4_load_76 | 23 | 0.0015611 | 0.00039125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_306-4_0_4_load_27 | 25 | 0.0042799 | 0.0010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_306-4_0_4_load_66 | 27 | 0.0087192 | 0.0021852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_306-4_0_4_load_23 | 28 | 0.0042217 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_306-4_0_4_load_15 | 29 | 0.015039 | 0.0037693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_306-4_0_4_load_20 | 31 | 0.001552 | 0.00038897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_306-4_0_4_load_100 | 32 | 0.0016138 | 0.00040445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_306-4_0_4_load_103 | 33 | 0.0022452 | 0.00056271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_306-4_0_4_load_104 | 34 | 0.0015701 | 0.00039351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_306-4_0_4_load_21 | 35 | 0.0012658 | 0.00031725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_306-4_0_4_load_22 | 36 | 0.0012491 | 0.00031306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_306-4_0_4_load_24 | 37 | 0.0086581 | 0.0021699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_306-4_0_4_load_26 | 38 | 0.0018795 | 0.00047104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_306-4_0_4_load_33 | 40 | 0.010563 | 0.0026472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_306-4_0_4_load_31 | 41 | 0.0018533 | 0.00046448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_306-4_0_4_load_28 | 42 | 0.0019575 | 0.0004906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_306-4_0_4_load_29 | 43 | 0.0040449 | 0.0010137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_306-4_0_4_load_30 | 44 | 0.0023174 | 0.00058079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_306-4_0_4_load_34 | 45 | 0.0037722 | 0.00094539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_306-4_0_4_load_35 | 46 | 0.002684 | 0.00067268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_306-4_0_4_load_36 | 47 | 0.0026311 | 0.00065941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_306-4_0_4_load_37 | 48 | 0.002689 | 0.00067393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_306-4_0_4_load_38 | 49 | 0.0026515 | 0.00066452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_306-4_0_4_load_39 | 50 | 0.0026331 | 0.00065993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_306-4_0_4_load_41 | 52 | 0.0026369 | 0.00066087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_306-4_0_4_load_42 | 53 | 0.0023758 | 0.00059544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_306-4_0_4_load_48 | 54 | 0.002653 | 0.0006649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_306-4_0_4_load_43 | 55 | 0.0034788 | 0.00087188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_306-4_0_4_load_147 | 57 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_306-4_0_4_load_56 | 59 | 0.0023958 | 0.00060044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_306-4_0_4_load_49 | 60 | 0.0071711 | 0.0017972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_306-4_0_4_load_50 | 61 | 0.0023516 | 0.00058937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_306-4_0_4_load_51 | 62 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_306-4_0_4_load_52 | 63 | 0.0023734 | 0.00059483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_306-4_0_4_load_53 | 64 | 0.0023188 | 0.00058114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_306-4_0_4_load_54 | 65 | 0.0022126 | 0.00055452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_306-4_0_4_load_55 | 66 | 0.0022665 | 0.00056803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_306-4_0_4_load_93 | 67 | 0.0023563 | 0.00059054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_306-4_0_4_load_64 | 68 | 0.0022776 | 0.00057083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_306-4_0_4_load_94 | 69 | 0.0023387 | 0.00058614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_306-4_0_4_load_65 | 70 | 0.0023878 | 0.00059844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_306-4_0_4_load_57 | 71 | 0.0023033 | 0.00057725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_306-4_0_4_load_59 | 72 | 0.0023023 | 0.000577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_306-4_0_4_load_61 | 73 | 0.0071364 | 0.0017885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_306-4_0_4_load_62 | 74 | 0.0071606 | 0.0017946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_306-4_0_4_load_63 | 75 | 0.0069951 | 0.0017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_306-4_0_4_load_90 | 76 | 0.0091611 | 0.002296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_306-4_0_4_load_68 | 78 | 0.0025193 | 0.0006314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_306-4_0_4_load_69 | 79 | 0.0088084 | 0.0022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_306-4_0_4_load_70 | 80 | 0.0087941 | 0.002204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_306-4_0_4_load_86 | 81 | 0.0023136 | 0.00057985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_306-4_0_4_load_87 | 82 | 0.0085613 | 0.0021457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_306-4_0_4_load_71 | 83 | 0.0028784 | 0.00072139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_306-4_0_4_load_73 | 84 | 0.0025775 | 0.00064598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_306-4_0_4_load_74 | 85 | 0.0025493 | 0.0006389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_306-4_0_4_load_75 | 86 | 0.0050813 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_306-4_0_4_load_77 | 87 | 0.0022931 | 0.00057471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_306-4_0_4_load_78 | 88 | 0.0022778 | 0.00057088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_306-4_0_4_load_101 | 89 | 0.0015653 | 0.0003923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_306-4_0_4_load_79 | 90 | 0.0023631 | 0.00059226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_306-4_0_4_load_80 | 91 | 0.0031628 | 0.00079266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_306-4_0_4_load_82 | 93 | 0.0034389 | 0.00086187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_306-4_0_4_load_83 | 94 | 0.0038895 | 0.0009748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_306-4_0_4_load_88 | 96 | 0.0023238 | 0.00058241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_306-4_0_4_load_89 | 97 | 0.0046689 | 0.0011701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_306-4_0_4_load_118 | 98 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_306-4_0_4_load_117 | 99 | 0.0014249 | 0.00035712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_306-4_0_4_load_91 | 100 | 0.0027876 | 0.00069863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_306-4_0_4_load_92 | 101 | 0.0093954 | 0.0023547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_306-4_0_4_load_116 | 103 | 0.001423 | 0.00035664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_306-4_0_4_load_124 | 107 | 0.0071443 | 0.0017905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_306-4_0_4_load_102 | 108 | 0.0016157 | 0.00040494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_306-4_0_4_load_110 | 109 | 0.0022291 | 0.00055866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_306-4_0_4_load_111 | 110 | 0.0021977 | 0.00055079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_306-4_0_4_load_105 | 111 | 0.0016071 | 0.00040277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_306-4_0_4_load_106 | 112 | 0.0015826 | 0.00039664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_306-4_0_4_load_107 | 113 | 0.0016366 | 0.00041018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_306-4_0_4_load_108 | 114 | 0.0014425 | 0.00036152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_306-4_0_4_load_109 | 115 | 0.0014377 | 0.00036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_306-4_0_4_load_112 | 116 | 0.0021987 | 0.00055104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_306-4_0_4_load_113 | 117 | 0.0030486 | 0.00076404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_306-4_0_4_load_114 | 118 | 0.0013779 | 0.00034533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_306-4_0_4_load_115 | 119 | 0.0014239 | 0.00035686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_306-4_0_4_load_122 | 120 | 0.0038288 | 0.00095958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_306-4_0_4_load_125 | 121 | 0.0072367 | 0.0018137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_306-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.089362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_306-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_306-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.15429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_306-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_306-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.056015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_306-4_0_4_line_5 |  | 4 | 26 | 0.039609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_306-4_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_306-4_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.070077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_306-4_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.010783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_306-4_0_4_line_9 |  | 7 | 14 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_306-4_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.027446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_306-4_0_4_line_11 |  | 9 | 57 | 0.0068426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_306-4_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0091123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_306-4_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_306-4_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.030616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_306-4_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_306-4_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0081876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_306-4_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_306-4_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.034302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_306-4_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.032196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_306-4_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.049955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_306-4_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.019983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_306-4_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.022348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_306-4_0_4_line_23 |  | 19 | 24 | 0.033377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_306-4_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_306-4_0_4_line_25 |  | 22 | 27 | 0.0083946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_306-4_0_4_line_26 |  | 23 | 32 | 0.0056986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_306-4_0_4_line_27 |  | 24 | 31 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_306-4_0_4_line_28 |  | 24 | 30 | 0.027613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_306-4_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.04074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_306-4_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_306-4_0_4_line_31 |  | 27 | 78 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_306-4_0_4_line_32 |  | 28 | 35 | 0.0049474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_306-4_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.032266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_306-4_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0056176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_306-4_0_4_line_35 |  | 32 | 89 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_306-4_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_306-4_0_4_line_37 |  | 34 | 111 | 0.0056553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_306-4_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0069871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_306-4_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.005485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_306-4_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.01365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_306-4_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_306-4_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_306-4_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.016296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_306-4_0_4_line_44 |  | 40 | 45 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_306-4_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0030287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_306-4_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.023754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_306-4_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_306-4_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0070009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_306-4_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0032197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_306-4_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0055809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_306-4_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0070759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_306-4_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0057372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_306-4_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.012616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_306-4_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.020146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_306-4_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.037469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_306-4_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 1.988e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_306-4_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.02609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_306-4_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_306-4_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_306-4_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.0037619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_306-4_0_4_line_61 |  | 58 | 74 | 0.006536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_306-4_0_4_line_62 |  | 58 | 75 | 0.03451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_306-4_0_4_line_63 |  | 59 | 71 | 0.0050982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_306-4_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0058155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_306-4_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.019893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_306-4_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0027263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_306-4_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 6.2521e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_306-4_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 2.4261e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_306-4_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 4.9787e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_306-4_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0009934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_306-4_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.00080919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_306-4_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_306-4_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 2.3815e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_306-4_0_4_line_74 |  | 69 | 73 | 0.0029805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_306-4_0_4_line_75 |  | 70 | 76 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_306-4_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0049959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_306-4_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_306-4_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_306-4_0_4_line_79 |  | 77 | 96 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_306-4_0_4_line_80 |  | 77 | 97 | 0.041019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_306-4_0_4_line_81 |  | 77 | 93 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_306-4_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_306-4_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.001779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_306-4_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_306-4_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_306-4_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0096998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_306-4_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0060646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_306-4_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0089485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_306-4_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_306-4_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0050143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_306-4_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0050704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_306-4_0_4_line_92 |  | 89 | 108 | 0.0056939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_306-4_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_306-4_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_306-4_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_306-4_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.023983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_306-4_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_306-4_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_306-4_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.0076749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_306-4_0_4_line_100 |  | 96 | 100 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_306-4_0_4_line_101 |  | 97 | 101 | 0.0048898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_306-4_0_4_line_102 |  | 98 | 102 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_306-4_0_4_line_103 |  | 99 | 103 | 0.0056066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_306-4_0_4_line_104 |  | 100 | 104 | 0.094108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_306-4_0_4_line_105 |  | 101 | 105 | 0.02087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_306-4_0_4_line_106 |  | 102 | 115 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_306-4_0_4_line_107 |  | 103 | 119 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_306-4_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.064662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_306-4_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.052123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_306-4_0_4_line_110 |  | 106 | 120 | 0.068787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_306-4_0_4_line_111 |  | 107 | 121 | 0.013895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_306-4_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.012574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_306-4_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0056044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_306-4_0_4_line_114 |  | 110 | 116 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_306-4_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_306-4_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0056719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_306-4_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0056164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_306-4_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0056406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_306-4_0_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.012752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_306-4_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0055435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_306-4_0_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2590827.5215 | 1216205.2642 | 2590819.75 | 1216216.7161 | 2590818.1582 | 1216223.2222 | 2590818.4721 | 1216229.7921 | 2590820.4366 | 1216238.3828 | 2590840.3896 | 1216287.9518
1 | 2590827.5215 | 1216205.2642 | 2590835.7732 | 1216214.5455 | 2590844.4525 | 1216225.4716 | 2590845.0485 | 1216226.4584
2 | 2590827.5215 | 1216205.2642 | 2590747.4161 | 1216073.3958
3 | 2590845.9589 | 1216227.9659 | 2590845.0485 | 1216226.4584
4 | 2590725.7746 | 1216021.7302 | 2590747.4161 | 1216073.3958
5 | 2590863.3544 | 1216263.4416 | 2590858.6668 | 1216251.3754 | 2590852.7566 | 1216239.2221 | 2590845.9589 | 1216227.9659
6 | 2590725.7746 | 1216021.7302 | 2590740.2539 | 1216004.234
7 | 2590725.7746 | 1216021.7302 | 2590699.0881 | 1215956.9338
8 | 2590747.1289 | 1215995.9265 | 2590740.2539 | 1216004.234
9 | 2590690.3646 | 1215935.7525 | 2590699.0881 | 1215956.9338
10 | 2590747.1289 | 1215995.9265 | 2590764.7736 | 1215974.9042
11 | 2590769.1726 | 1215969.6631 | 2590764.7736 | 1215974.9042
12 | 2590666.1669 | 1215874.944 | 2590669.5351 | 1215883.4109
13 | 2590657.6602 | 1215853.5604 | 2590666.1669 | 1215874.944
14 | 2590680.8518 | 1215911.8581 | 2590669.5351 | 1215883.4109
15 | 2590690.3646 | 1215935.7525 | 2590690.1524 | 1215935.2372 | 2590680.8518 | 1215911.8581
16 | 2590898.4732 | 1216400.5429 | 2590895.7571 | 1216401.6922 | 2590890.9191 | 1216403.7006
17 | 2590898.4732 | 1216400.5429 | 2590902.4634 | 1216411.5092
18 | 2590898.4732 | 1216400.5429 | 2590901.3562 | 1216399.3266 | 2590903.9163 | 1216405.3595 | 2590916.9736 | 1216400.1809 | 2590920.6556 | 1216410.0919
19 | 2590932.8481 | 1216439.8901 | 2590930.5326 | 1216434.9353 | 2590920.6556 | 1216410.0919
20 | 2590902.6295 | 1216363.5044 | 2590916.9736 | 1216400.1809 | 2590920.6556 | 1216410.0919
21 | 2590920.6556 | 1216410.0919 | 2590924.3651 | 1216408.2296 | 2590936.783 | 1216398.4088
22 | 2590932.8481 | 1216439.8901 | 2590950.6508 | 1216426.3812
23 | 2590932.8481 | 1216439.8901 | 2590936.4628 | 1216445.5544 | 2590939.7637 | 1216449.5183 | 2590948.5373 | 1216457.943 | 2590953.7809 | 1216461.4369 | 2590956.266 | 1216463.1785
24 | 2590902.6295 | 1216363.5044 | 2590913.6868 | 1216355.6781
25 | 2590920.5387 | 1216350.8282 | 2590913.6868 | 1216355.6781
26 | 2590955.1904 | 1216422.9365 | 2590950.6508 | 1216426.3812
27 | 2590956.266 | 1216463.1785 | 2590970.6581 | 1216451.1564
28 | 2590982.8485 | 1216470.9201 | 2590956.266 | 1216463.1785
29 | 2590863.3544 | 1216263.4416 | 2590878.1825 | 1216301.3871
30 | 2590863.3544 | 1216263.4416 | 2590868.3687 | 1216260.8991 | 2590875.4049 | 1216255.3493
31 | 2590920.5387 | 1216350.8282 | 2590927.784 | 1216345.7001 | 2590929.2073 | 1216343.1075
32 | 2590875.4049 | 1216255.3493 | 2590879.2894 | 1216252.2853
33 | 2590982.8485 | 1216470.9201 | 2590960.5859 | 1216494.2755
34 | 2590970.6581 | 1216451.1564 | 2590974.9695 | 1216447.5551
35 | 2590955.1904 | 1216422.9365 | 2590965.229 | 1216415.3191
36 | 2590974.9695 | 1216447.5551 | 2590984.7581 | 1216439.3783
37 | 2590989.0984 | 1216435.7528 | 2590984.7581 | 1216439.3783
38 | 2590879.2894 | 1216252.2853 | 2590884.7753 | 1216247.9582
39 | 2590884.7753 | 1216247.9582 | 2590889.0819 | 1216244.5614
40 | 2590899.7993 | 1216236.1079 | 2590889.0819 | 1216244.5614
41 | 2590913.5831 | 1216229.4671 | 2590908.2081 | 1216229.4754 | 2590899.7993 | 1216236.1079
42 | 2590913.5831 | 1216229.4671 | 2590923.4883 | 1216242.815 | 2590928.1488 | 1216242.1631
43 | 2590913.5831 | 1216229.4671 | 2590912.5167 | 1216222.2091 | 2590907.1037 | 1216215.0686
44 | 2590928.1488 | 1216242.1631 | 2590928.1488 | 1216242.1631 | 2590938.1167 | 1216234.5966
45 | 2590905.2741 | 1216212.655 | 2590907.1037 | 1216215.0686
46 | 2590905.2741 | 1216212.655 | 2590890.9241 | 1216193.725
47 | 2590890.0748 | 1216192.6047 | 2590890.9241 | 1216193.725
48 | 2590938.1167 | 1216234.5966 | 2590943.693 | 1216230.3637
49 | 2590946.2576 | 1216228.417 | 2590943.693 | 1216230.3637
50 | 2590950.6935 | 1216225.0307 | 2590949.4724 | 1216225.9767 | 2590946.2576 | 1216228.417
51 | 2590950.6935 | 1216225.0307 | 2590956.2872 | 1216220.6971
52 | 2590956.2872 | 1216220.6971 | 2590960.8226 | 1216217.1834
53 | 2590970.7956 | 1216209.457 | 2590960.8226 | 1216217.1834
54 | 2590970.7956 | 1216209.457 | 2590982.9643 | 1216225.5125
55 | 2590970.7956 | 1216209.457 | 2590948.2185 | 1216179.5535
56 | 2590982.9763 | 1216225.5283 | 2590982.9643 | 1216225.5125
57 | 2590932.4978 | 1216158.7314 | 2590948.2185 | 1216179.5535
58 | 2590992.636 | 1216238.2733 | 2590982.9763 | 1216225.5283
59 | 2590992.636 | 1216238.2733 | 2590994.8851 | 1216234.5122 | 2590995.0361 | 1216219.0365
60 | 2590992.636 | 1216238.2733 | 2590994.906 | 1216241.2731
61 | 2591001.5411 | 1216218.2262 | 2590995.0361 | 1216219.0365
62 | 2590995.0361 | 1216219.0365 | 2590995.92 | 1216211.2085 | 2590998.8082 | 1216203.3886 | 2591003.6853 | 1216195.4211 | 2591009.4946 | 1216188.6064
63 | 2590994.906 | 1216241.2731 | 2590997.9824 | 1216245.3385
64 | 2591010.5804 | 1216261.9868 | 2591007.0712 | 1216257.3494
65 | 2591010.5804 | 1216261.9868 | 2591022.5845 | 1216277.8502
66 | 2591005.4261 | 1216255.1754 | 2591007.0712 | 1216257.3494
67 | 2591022.5883 | 1216277.8552 | 2591022.5845 | 1216277.8502
68 | 2591005.4261 | 1216255.1754 | 2591005.4115 | 1216255.1561
69 | 2591022.6183 | 1216277.8949 | 2591022.5883 | 1216277.8552
70 | 2591005.4115 | 1216255.1561 | 2591004.812 | 1216254.3639
71 | 2591023.1066 | 1216278.5401 | 2591022.6183 | 1216277.8949
72 | 2591004.812 | 1216254.3639 | 2591004.0237 | 1216253.3221
73 | 2591023.1081 | 1216278.542 | 2591023.1066 | 1216278.5401
74 | 2591002.2252 | 1216250.9454 | 2591004.0237 | 1216253.3221
75 | 2591034.9607 | 1216294.2052 | 2591023.1081 | 1216278.542
76 | 2590997.9824 | 1216245.3385 | 2591000.997 | 1216249.3224
77 | 2591002.2252 | 1216250.9454 | 2591000.997 | 1216249.3224
78 | 2591047.6509 | 1216310.9753 | 2591034.9607 | 1216294.2052
79 | 2591047.6509 | 1216310.9753 | 2591057.3665 | 1216325.3062
80 | 2591047.6509 | 1216310.9753 | 2591079.4853 | 1216285.1072
81 | 2591047.6509 | 1216310.9753 | 2591032.9806 | 1216322.4363
82 | 2590923.8315 | 1216333.7988 | 2590928.7932 | 1216340.44 | 2590929.2073 | 1216343.1075 | 2590929.2073 | 1216343.1075
83 | 2590923.8315 | 1216333.7988 | 2590922.7668 | 1216332.3736
84 | 2590914.9503 | 1216321.9113 | 2590922.7668 | 1216332.3736
85 | 2590913.6772 | 1216320.2073 | 2590914.9503 | 1216321.9113
86 | 2590971.069 | 1216371.2933 | 2590978.677 | 1216365.2764
87 | 2590983.4338 | 1216361.5145 | 2590978.677 | 1216365.2764
88 | 2590990.4526 | 1216355.9636 | 2590983.4338 | 1216361.5145
89 | 2590990.4526 | 1216355.9636 | 2591003.329 | 1216345.7802
90 | 2591007.2619 | 1216342.6697 | 2591003.329 | 1216345.7802
91 | 2591007.2619 | 1216342.6697 | 2591011.2389 | 1216339.5245
92 | 2590969.7649 | 1216411.8772 | 2590965.229 | 1216415.3191
93 | 2591012.3784 | 1216338.6233 | 2591011.2389 | 1216339.5245
94 | 2591021.9149 | 1216331.0813 | 2591012.3784 | 1216338.6233
95 | 2591021.9149 | 1216331.0813 | 2591032.9806 | 1216322.4363
96 | 2591021.9149 | 1216331.0813 | 2591036.8465 | 1216349.8492
97 | 2591039.5321 | 1216358.937 | 2591042.216 | 1216356.5983 | 2591036.8465 | 1216349.8492
98 | 2591039.5321 | 1216358.937 | 2591048.3672 | 1216370.5514
99 | 2591039.5321 | 1216358.937 | 2591033.4182 | 1216363.5763
100 | 2591068.1736 | 1216341.247 | 2591057.3665 | 1216325.3062
101 | 2591079.4853 | 1216285.1072 | 2591083.2802 | 1216282.0236
102 | 2591055.6663 | 1216380.1468 | 2591048.3672 | 1216370.5514
103 | 2591033.4182 | 1216363.5763 | 2591028.9519 | 1216366.9654
104 | 2591129.0572 | 1216411.5651 | 2591108.9106 | 1216397.6208 | 2591096.483 | 1216382.5309 | 2591076.4957 | 1216353.5224 | 2591068.1736 | 1216341.247
105 | 2591099.4774 | 1216268.862 | 2591083.2802 | 1216282.0236
106 | 2591055.6663 | 1216380.1468 | 2591047.2051 | 1216387.2147
107 | 2591018.8824 | 1216374.6062 | 2591028.9519 | 1216366.9654
108 | 2591165.3412 | 1216357.9803 | 2591129.0572 | 1216411.5651
109 | 2591099.4774 | 1216268.862 | 2591069.9861 | 1216225.8851
110 | 2591165.3412 | 1216357.9803 | 2591124.4371 | 1216302.5991
111 | 2591062.124 | 1216214.4278 | 2591069.9861 | 1216225.8851
112 | 2590969.7649 | 1216411.8772 | 2590979.7817 | 1216404.2763
113 | 2590984.2463 | 1216400.8886 | 2590979.7817 | 1216404.2763
114 | 2590984.2463 | 1216400.8886 | 2590999.8145 | 1216389.0752
115 | 2590989.0984 | 1216435.7528 | 2590998.7967 | 1216427.6515
116 | 2591003.1497 | 1216424.0153 | 2590998.7967 | 1216427.6515
117 | 2591047.2051 | 1216387.2147 | 2591042.8947 | 1216390.8153
118 | 2590999.8145 | 1216389.0752 | 2591004.3079 | 1216385.6655
119 | 2591004.3079 | 1216385.6655 | 2591014.4664 | 1216377.9572
120 | 2591018.8824 | 1216374.6062 | 2591014.4664 | 1216377.9572

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2590840.3896 | 1216287.9518
1 | 2590827.5215 | 1216205.2642
2 | 2590845.0485 | 1216226.4584
3 | 2590747.4161 | 1216073.3958
4 | 2590845.9589 | 1216227.9659
5 | 2590725.7746 | 1216021.7302
6 | 2590740.2539 | 1216004.234
7 | 2590699.0881 | 1215956.9338
8 | 2590747.1289 | 1215995.9265
9 | 2590764.7736 | 1215974.9042
10 | 2590666.1669 | 1215874.944
11 | 2590669.5351 | 1215883.4109
12 | 2590657.6602 | 1215853.5604
13 | 2590680.8518 | 1215911.8581
14 | 2590690.3646 | 1215935.7525
15 | 2590898.4732 | 1216400.5429
16 | 2590890.9191 | 1216403.7006
17 | 2590902.4634 | 1216411.5092
18 | 2590920.6556 | 1216410.0919
19 | 2590932.8481 | 1216439.8901
20 | 2590902.6295 | 1216363.5044
21 | 2590936.783 | 1216398.4088
22 | 2590913.6868 | 1216355.6781
23 | 2590950.6508 | 1216426.3812
24 | 2590956.266 | 1216463.1785
25 | 2590878.1825 | 1216301.3871
26 | 2590863.3544 | 1216263.4416
27 | 2590920.5387 | 1216350.8282
28 | 2590875.4049 | 1216255.3493
29 | 2590960.5859 | 1216494.2755
30 | 2590982.8485 | 1216470.9201
31 | 2590970.6581 | 1216451.1564
32 | 2590955.1904 | 1216422.9365
33 | 2590974.9695 | 1216447.5551
34 | 2590984.7581 | 1216439.3783
35 | 2590879.2894 | 1216252.2853
36 | 2590884.7753 | 1216247.9582
37 | 2590889.0819 | 1216244.5614
38 | 2590899.7993 | 1216236.1079
39 | 2590913.5831 | 1216229.4671
40 | 2590928.1488 | 1216242.1631
41 | 2590907.1037 | 1216215.0686
42 | 2590890.9241 | 1216193.725
43 | 2590905.2741 | 1216212.655
44 | 2590890.0748 | 1216192.6047
45 | 2590938.1167 | 1216234.5966
46 | 2590943.693 | 1216230.3637
47 | 2590946.2576 | 1216228.417
48 | 2590950.6935 | 1216225.0307
49 | 2590956.2872 | 1216220.6971
50 | 2590960.8226 | 1216217.1834
51 | 2590970.7956 | 1216209.457
52 | 2590982.9643 | 1216225.5125
53 | 2590948.2185 | 1216179.5535
54 | 2590982.9763 | 1216225.5283
55 | 2590932.4978 | 1216158.7314
56 | 2590992.636 | 1216238.2733
57 | 2590769.1726 | 1215969.6631
58 | 2590995.0361 | 1216219.0365
59 | 2590994.906 | 1216241.2731
60 | 2591010.5804 | 1216261.9868
61 | 2591007.0712 | 1216257.3494
62 | 2591022.5845 | 1216277.8502
63 | 2591005.4261 | 1216255.1754
64 | 2591022.5883 | 1216277.8552
65 | 2591005.4115 | 1216255.156
66 | 2591022.6183 | 1216277.8949
67 | 2591004.812 | 1216254.3639
68 | 2591023.1066 | 1216278.5401
69 | 2591004.0237 | 1216253.3221
70 | 2591023.1081 | 1216278.542
71 | 2590997.9824 | 1216245.3385
72 | 2591000.997 | 1216249.3224
73 | 2591002.2252 | 1216250.9454
74 | 2591001.5411 | 1216218.2262
75 | 2591009.4946 | 1216188.6064
76 | 2591034.9607 | 1216294.2052
77 | 2591047.6509 | 1216310.9753
78 | 2590929.2073 | 1216343.1075
79 | 2590923.8315 | 1216333.7988
80 | 2590922.7668 | 1216332.3736
81 | 2590914.9503 | 1216321.9113
82 | 2590913.6772 | 1216320.2073
83 | 2590971.069 | 1216371.2933
84 | 2590978.677 | 1216365.2764
85 | 2590983.4338 | 1216361.5145
86 | 2590990.4526 | 1216355.9636
87 | 2591003.329 | 1216345.7802
88 | 2591007.2619 | 1216342.6697
89 | 2590965.229 | 1216415.3191
90 | 2591011.2389 | 1216339.5245
91 | 2591012.3784 | 1216338.6233
92 | 2591021.9149 | 1216331.0813
93 | 2591032.9806 | 1216322.4363
94 | 2591036.8465 | 1216349.8492
95 | 2591039.5321 | 1216358.937
96 | 2591057.3665 | 1216325.3062
97 | 2591079.4853 | 1216285.1072
98 | 2591048.3672 | 1216370.5514
99 | 2591033.4182 | 1216363.5763
100 | 2591068.1736 | 1216341.247
101 | 2591083.2802 | 1216282.0236
102 | 2591055.6663 | 1216380.1468
103 | 2591028.9519 | 1216366.9654
104 | 2591129.0572 | 1216411.5651
105 | 2591099.4774 | 1216268.862
106 | 2591165.3412 | 1216357.9803
107 | 2591069.9861 | 1216225.8851
108 | 2590969.7649 | 1216411.8772
109 | 2590979.7817 | 1216404.2763
110 | 2590984.2463 | 1216400.8886
111 | 2590989.0984 | 1216435.7528
112 | 2590998.7967 | 1216427.6515
113 | 2591003.1497 | 1216424.0153
114 | 2591042.8947 | 1216390.8153
115 | 2591047.2051 | 1216387.2147
116 | 2590999.8145 | 1216389.0752
117 | 2591004.3079 | 1216385.6655
118 | 2591014.4664 | 1216377.9572
119 | 2591018.8824 | 1216374.6062
120 | 2591124.4371 | 1216302.5991
121 | 2591062.124 | 1216214.4278
122 | 2590913.5831 | 1216229.4671

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1