## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_306-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_306-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_306-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_306-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_306-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_306-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_306-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_306-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_306-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_306-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_306-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_306-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_306-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_306-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_306-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_306-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_306-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_306-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_306-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_306-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_306-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_306-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_306-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_306-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_306-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_306-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_306-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_306-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_306-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_306-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_306-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_306-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_306-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_306-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_306-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_306-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_306-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_306-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_306-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_306-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_306-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_306-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_306-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_306-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_306-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_306-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_306-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_306-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_306-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_306-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_306-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_306-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_306-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_306-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_306-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_306-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_306-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_306-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_306-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_306-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_306-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_306-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_306-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_306-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_306-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_306-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_306-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_306-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_306-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_306-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_306-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_306-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_306-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_306-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_306-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_306-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_306-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_306-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_306-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_306-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_306-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_306-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_306-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_306-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_306-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_306-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_306-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_306-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_306-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_306-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_306-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_306-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_306-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_306-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_306-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_306-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_306-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_306-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_306-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_306-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_306-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_306-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_306-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_306-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_306-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_306-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_306-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_306-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_306-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_306-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_306-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_306-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_306-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_306-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_306-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_306-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_306-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_306-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_306-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_306-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_306-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_306-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_306-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_306-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_306-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_306-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_306-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_306-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_306-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_306-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_306-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_306-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_306-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_306-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_306-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_306-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_306-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_306-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_404_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_306-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0065491 | 0.0016414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_306-9_0_6_load_1 | 1 | 0.0017652 | 0.0004424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_306-9_0_6_load_3 | 3 | 0.0046473 | 0.0011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_306-9_0_6_load_4 | 4 | 0.0019671 | 0.00049299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_306-9_0_6_load_12 | 7 | 0.0029794 | 0.0007467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_306-9_0_6_load_13 | 8 | 0.0024595 | 0.00061642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_306-9_0_6_load_5 | 10 | 0.0031359 | 0.00078593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_306-9_0_6_load_6 | 11 | 0.0029459 | 0.00073831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_306-9_0_6_load_8 | 12 | 0.0027844 | 0.00069783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_306-9_0_6_load_10 | 13 | 0.0026691 | 0.00066895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_306-9_0_6_load_54 | 14 | 0.0050728 | 0.0012714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_306-9_0_6_load_14 | 16 | 0.0030799 | 0.00077189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_306-9_0_6_load_15 | 18 | 0.0008767 | 0.00021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_306-9_0_6_load_18 | 22 | 0.0037963 | 0.00095145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_306-9_0_6_load_21 | 23 | 0.028469 | 0.007135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_306-9_0_6_load_19 | 24 | 0.012118 | 0.0030371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_306-9_0_6_load_24 | 25 | 0.0023863 | 0.00059806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_306-9_0_6_load_118 | 26 | 0.0029842 | 0.00074791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_306-9_0_6_load_22 | 27 | 0.00075576 | 0.00018941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_306-9_0_6_load_20 | 28 | 0.0064502 | 0.0016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_306-9_0_6_load_60 | 29 | 0.0017139 | 0.00042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_306-9_0_6_load_61 | 30 | 0.0030669 | 0.00076864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_306-9_0_6_load_23 | 31 | 0.0071819 | 0.0017999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_306-9_0_6_load_123 | 32 | 0.0095113 | 0.0023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_306-9_0_6_load_116 | 33 | 0.0071957 | 0.0018034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_306-9_0_6_load_25 | 34 | 0.0046042 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_306-9_0_6_load_26 | 35 | 0.0033562 | 0.00084115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_306-9_0_6_load_28 | 37 | 0.0047213 | 0.0011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_306-9_0_6_load_29 | 38 | 0.0045909 | 0.0011506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_306-9_0_6_load_30 | 39 | 0.0045362 | 0.0011369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_306-9_0_6_load_31 | 40 | 0.005909 | 0.0014809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_306-9_0_6_load_32 | 41 | 0.0081656 | 0.0020465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_306-9_0_6_load_62 | 42 | 0.0051339 | 0.0012867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_306-9_0_6_load_33 | 44 | 0.0098705 | 0.0024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_306-9_0_6_load_58 | 45 | 0.0045983 | 0.0011525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_306-9_0_6_load_34 | 47 | 0.0082106 | 0.0020578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_306-9_0_6_load_36 | 49 | 0.0019181 | 0.00048073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_306-9_0_6_load_37 | 50 | 0.0024056 | 0.00060291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_306-9_0_6_load_38 | 51 | 0.0019088 | 0.00047838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_306-9_0_6_load_39 | 52 | 0.0034933 | 0.00087549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_306-9_0_6_load_75 | 53 | 0.0019455 | 0.00048759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_306-9_0_6_load_73 | 56 | 0.0018425 | 0.00046176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_306-9_0_6_load_90 | 57 | 0.0050513 | 0.001266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_306-9_0_6_load_88 | 58 | 0.0019184 | 0.0004808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_306-9_0_6_load_53 | 59 | 0.0055003 | 0.0013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_306-9_0_6_load_51 | 60 | 0.0055979 | 0.001403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_306-9_0_6_load_42 | 61 | 0.013109 | 0.0032855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_306-9_0_6_load_43 | 62 | 0.015679 | 0.0039295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_306-9_0_6_load_44 | 63 | 0.01177 | 0.0029499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_306-9_0_6_load_46 | 65 | 0.0046442 | 0.0011639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_306-9_0_6_load_72 | 66 | 0.013092 | 0.0032811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_306-9_0_6_load_99 | 67 | 0.0078916 | 0.0019778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_306-9_0_6_load_98 | 69 | 0.004513 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_306-9_0_6_load_47 | 70 | 0.0031 | 0.00077693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_306-9_0_6_load_48 | 71 | 0.0064906 | 0.0016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_306-9_0_6_load_50 | 72 | 0.0033913 | 0.00084993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_306-9_0_6_load_55 | 73 | 0.0070302 | 0.0017619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_306-9_0_6_load_56 | 74 | 0.004517 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_306-9_0_6_load_57 | 75 | 0.004675 | 0.0011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_306-9_0_6_load_59 | 76 | 0.0082582 | 0.0020697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_306-9_0_6_load_137 | 77 | 0.00061606 | 0.0001544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_306-9_0_6_load_138 | 78 | 0.00061625 | 0.00015445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_306-9_0_6_load_63 | 79 | 0.0034331 | 0.0008604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_306-9_0_6_load_64 | 80 | 0.0018319 | 0.00045911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_306-9_0_6_load_67 | 82 | 0.0058989 | 0.0014784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_306-9_0_6_load_68 | 83 | 0.0084336 | 0.0021137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_306-9_0_6_load_121 | 84 | 0.0039836 | 0.00099839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_306-9_0_6_load_124 | 85 | 0.0055617 | 0.0013939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_306-9_0_6_load_126 | 87 | 0.0054815 | 0.0013738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_306-9_0_6_load_122 | 88 | 0.0076033 | 0.0019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_306-9_0_6_load_69 | 89 | 0.0057346 | 0.0014372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_306-9_0_6_load_71 | 91 | 0.0038021 | 0.00095291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_306-9_0_6_load_96 | 92 | 0.0051973 | 0.0013026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_306-9_0_6_load_74 | 93 | 0.0029547 | 0.00074053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_306-9_0_6_load_76 | 94 | 0.0019425 | 0.00048684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_306-9_0_6_load_114 | 95 | 0.0018602 | 0.00046622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_306-9_0_6_load_139 | 96 | 0.0018624 | 0.00046676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_306-9_0_6_load_77 | 97 | 0.011549 | 0.0028945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_306-9_0_6_load_78 | 98 | 0.0028622 | 0.00071734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_306-9_0_6_load_80 | 100 | 0.00807 | 0.0020225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_306-9_0_6_load_81 | 101 | 0.011428 | 0.0028641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_306-9_0_6_load_82 | 102 | 0.0033367 | 0.00083626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_306-9_0_6_load_111 | 103 | 0.011386 | 0.0028535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_306-9_0_6_load_83 | 104 | 0.0033453 | 0.00083841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_306-9_0_6_load_101 | 105 | 0.011393 | 0.0028555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_306-9_0_6_load_84 | 106 | 0.0040229 | 0.0010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_306-9_0_6_load_102 | 107 | 0.0030069 | 0.00075359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_306-9_0_6_load_113 | 108 | 0.0030254 | 0.00075824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_306-9_0_6_load_85 | 109 | 0.0028933 | 0.00072514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_306-9_0_6_load_86 | 110 | 0.0064982 | 0.0016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_306-9_0_6_load_87 | 111 | 0.0026223 | 0.00065721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_306-9_0_6_load_129 | 112 | 0.0011281 | 0.00028272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_306-9_0_6_load_128 | 113 | 0.00068008 | 0.00017044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_306-9_0_6_load_100 | 114 | 0.011239 | 0.0028168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_306-9_0_6_load_91 | 115 | 0.0019925 | 0.00049936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_306-9_0_6_load_92 | 116 | 0.0015733 | 0.00039432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_306-9_0_6_load_93 | 117 | 0.0020356 | 0.00051016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_306-9_0_6_load_97 | 118 | 0.0016669 | 0.00041775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_306-9_0_6_load_107 | 119 | 0.0053651 | 0.0013446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_306-9_0_6_load_105 | 120 | 0.0026562 | 0.0006657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_306-9_0_6_load_131 | 121 | 0.0030212 | 0.00075717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_306-9_0_6_load_130 | 122 | 0.0007065 | 0.00017707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_306-9_0_6_load_112 | 123 | 0.0018735 | 0.00046953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_306-9_0_6_load_103 | 124 | 0.0024122 | 0.00060456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_306-9_0_6_load_104 | 125 | 0.00345 | 0.00086465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_306-9_0_6_load_106 | 126 | 0.002707 | 0.00067843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_306-9_0_6_load_109 | 127 | 0.0022107 | 0.00055404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_306-9_0_6_load_108 | 128 | 0.002261 | 0.00056665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_306-9_0_6_load_110 | 129 | 0.0072543 | 0.0018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_306-9_0_6_load_115 | 130 | 0.0025505 | 0.00063923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_306-9_0_6_load_119 | 132 | 0.0038244 | 0.00095849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_306-9_0_6_load_120 | 133 | 0.0030285 | 0.00075902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_306-9_0_6_load_135 | 134 | 0.0011065 | 0.00027731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_306-9_0_6_load_134 | 135 | 0.0021644 | 0.00054246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_306-9_0_6_load_133 | 136 | 0.0028725 | 0.00071991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_306-9_0_6_load_132 | 137 | 0.0038609 | 0.00096763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_306-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0055694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_306-9_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_306-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_306-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0010944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_306-9_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0033158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_306-9_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.042499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_306-9_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_306-9_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.044551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_306-9_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.10332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_306-9_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.03008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_306-9_0_6_line_10 |  | 7 | 16 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_306-9_0_6_line_11 |  | 8 | 17 | 0.026896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_306-9_0_6_line_12 |  | 9 | 14 | 0.11094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_306-9_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.063955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_306-9_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_306-9_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0099717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_306-9_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0021295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_306-9_0_6_line_17 |  | 15 | 59 | 0.055157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_306-9_0_6_line_18 |  | 15 | 55 | 0.009647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_306-9_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.034295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_306-9_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.008943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_306-9_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0059658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_306-9_0_6_line_22 |  | 19 | 80 | 0.037156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_306-9_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.007548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_306-9_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_306-9_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.028066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_306-9_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.057488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_306-9_0_6_line_27 |  | 23 | 27 | 0.0050469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_306-9_0_6_line_28 |  | 24 | 28 | 0.044568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_306-9_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_306-9_0_6_line_30 |  | 26 | 33 | 0.012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_306-9_0_6_line_31 |  | 27 | 31 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_306-9_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_306-9_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_306-9_0_6_line_34 |  | 30 | 77 | 0.0064746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_306-9_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_306-9_0_6_line_36 |  | 33 | 130 | 0.016692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_306-9_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.021864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_306-9_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.01003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_306-9_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0031625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_306-9_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_306-9_0_6_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0075463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_306-9_0_6_line_42 |  | 37 | 40 | 0.019941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_306-9_0_6_line_43 |  | 38 | 41 | 0.019563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_306-9_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.0054957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_306-9_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_306-9_0_6_line_46 |  | 41 | 44 | 0.018158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_306-9_0_6_line_47 |  | 42 | 45 | 0.0018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_306-9_0_6_line_48 |  | 43 | 46 | 0.020807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_306-9_0_6_line_49 |  | 44 | 47 | 0.0092747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_306-9_0_6_line_50 |  | 45 | 74 | 0.019963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_306-9_0_6_line_51 |  | 46 | 70 | 0.011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_306-9_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_306-9_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_306-9_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_306-9_0_6_line_55 |  | 48 | 51 | 0.043406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_306-9_0_6_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0064675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_306-9_0_6_line_57 |  | 50 | 53 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_306-9_0_6_line_58 |  | 51 | 54 | 0.022648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_306-9_0_6_line_59 |  | 52 | 55 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_306-9_0_6_line_60 |  | 53 | 56 | 0.0062918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_306-9_0_6_line_61 |  | 54 | 57 | 0.0083032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_306-9_0_6_line_62 |  | 54 | 58 | 0.030388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_306-9_0_6_line_63 |  | 56 | 93 | 0.0038857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_306-9_0_6_line_64 |  | 57 | 114 | 0.023702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_306-9_0_6_line_65 |  | 58 | 111 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_306-9_0_6_line_66 |  | 59 | 60 | 0.013729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_306-9_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_306-9_0_6_line_68 |  | 61 | 63 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_306-9_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_306-9_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_306-9_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.07294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_306-9_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0055296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_306-9_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_306-9_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_306-9_0_6_line_75 |  | 68 | 92 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_306-9_0_6_line_76 |  | 69 | 76 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_306-9_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0084036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_306-9_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_306-9_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.00019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_306-9_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0071654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_306-9_0_6_line_81 |  | 75 | 76 | 0.006164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_306-9_0_6_line_82 |  | 77 | 78 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_306-9_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0024083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_306-9_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.062694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_306-9_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_306-9_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.031434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_306-9_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.026499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_306-9_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.035211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_306-9_0_6_line_89 |  | 84 | 88 | 0.025729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_306-9_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.013417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_306-9_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_306-9_0_6_line_92 |  | 87 | 91 | 0.0070319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_306-9_0_6_line_93 |  | 88 | 136 | 0.041268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_306-9_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0026118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_306-9_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.037561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_306-9_0_6_line_96 |  | 92 | 119 | 0.0024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_306-9_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0018213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_306-9_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0057346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_306-9_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0061695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_306-9_0_6_line_100 |  | 96 | 118 | 0.005171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_306-9_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0036606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_306-9_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0095655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_306-9_0_6_line_103 |  | 98 | 100 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_306-9_0_6_line_104 |  | 99 | 101 | 0.023899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_306-9_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.033873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_306-9_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.019947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_306-9_0_6_line_107 |  | 102 | 104 | 0.024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_306-9_0_6_line_108 |  | 103 | 105 | 0.04096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_306-9_0_6_line_109 |  | 104 | 106 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_306-9_0_6_line_110 |  | 105 | 121 | 0.0952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_306-9_0_6_line_111 |  | 105 | 114 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_306-9_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_306-9_0_6_line_113 |  | 107 | 108 | 0.023264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_306-9_0_6_line_114 |  | 108 | 123 | 0.027964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_306-9_0_6_line_115 |  | 109 | 110 | 0.026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_306-9_0_6_line_116 |  | 109 | 111 | 0.020813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_306-9_0_6_line_117 |  | 112 | 113 | 0.022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_306-9_0_6_line_118 |  | 113 | 122 | 0.008824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_306-9_0_6_line_119 |  | 115 | 116 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_306-9_0_6_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0076314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_306-9_0_6_line_121 |  | 117 | 118 | 0.00064742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_306-9_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_306-9_0_6_line_123 |  | 120 | 124 | 0.0073529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_306-9_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_306-9_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0036197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_306-9_0_6_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0042438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_306-9_0_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.00083742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_306-9_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.00055946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_306-9_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0044066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_306-9_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0077922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_306-9_0_6_line_131 |  | 131 | 132 | 0.015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_306-9_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_306-9_0_6_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0072462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_306-9_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.023072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_306-9_0_6_line_135 |  | 135 | 137 | 0.035448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_306-9_0_6_line_136 |  | 136 | 137 | 0.030924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_306-9_0_6_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2590472.5354 | 1213075.0402 | 2590476.9233 | 1213071.6103
1 | 2590459.759 | 1213086.2889 | 2590472.2366 | 1213075.2737 | 2590472.5354 | 1213075.0402
2 | 2590494.5227 | 1213057.8537 | 2590476.9233 | 1213071.6103
3 | 2590459.759 | 1213086.2889 | 2590458.9427 | 1213087.0178
4 | 2590497.1352 | 1213055.8116 | 2590494.5227 | 1213057.8537
5 | 2590427.2423 | 1213115.3244 | 2590458.9427 | 1213087.0178
6 | 2590497.1352 | 1213055.8116 | 2590512.1 | 1213046.8493 | 2590513.219 | 1213046.2591
7 | 2590497.1352 | 1213055.8116 | 2590492.8712 | 1213049.4371 | 2590472.5493 | 1213018.6593
8 | 2590427.2423 | 1213115.3244 | 2590421.1891 | 1213120.4148 | 2590396.1724 | 1213141.7007 | 2590370.4917 | 1213165.5224 | 2590380.1506 | 1213173.0554 | 2590369.1996 | 1213183.7236
9 | 2590427.2423 | 1213115.3244 | 2590431.0003 | 1213118.7647 | 2590434.4286 | 1213120.3711 | 2590438.3275 | 1213121.7323 | 2590454.7446 | 1213126.4062
10 | 2590525.2554 | 1213039.9106 | 2590513.219 | 1213046.2591
11 | 2590459.8471 | 1212994.982 | 2590466.4157 | 1213007.8898 | 2590469.6924 | 1213014.3326 | 2590472.5493 | 1213018.6593
12 | 2590369.1996 | 1213183.7236 | 2590382.3086 | 1213187.5044 | 2590419.486 | 1213199.095 | 2590425.4883 | 1213200.1081 | 2590431.3673 | 1213200.043 | 2590437.1305 | 1213198.8108 | 2590443.4297 | 1213195.5432 | 2590448.8688 | 1213191.1097 | 2590455.0862 | 1213184.2402 | 2590461.6526 | 1213177.059 | 2590467.0744 | 1213172.0454
13 | 2590454.7446 | 1213126.4062 | 2590463.1394 | 1213128.7962 | 2590468.3661 | 1213129.2102 | 2590473.4767 | 1213128.3459 | 2590480.0134 | 1213126.2898 | 2590511.9038 | 1213109.14 | 2590513.4969 | 1213108.4434
14 | 2590513.4969 | 1213108.4434 | 2590518.462 | 1213106.2724 | 2590528.2813 | 1213102.6046
15 | 2590537.6226 | 1213099.1154 | 2590528.2813 | 1213102.6046
16 | 2590468.6379 | 1213170.5996 | 2590467.0744 | 1213172.0454
17 | 2590468.6379 | 1213170.5996 | 2590474.1829 | 1213165.9214 | 2590480.9198 | 1213160.8522 | 2590514.3126 | 1213139.8081
18 | 2590468.6379 | 1213170.5996 | 2590475.6368 | 1213177.2587
19 | 2590525.2554 | 1213039.9106 | 2590526.6037 | 1213039.1995 | 2590535.014 | 1213035.4617 | 2590543.698 | 1213031.7791 | 2590552.9529 | 1213028.896 | 2590557.2263 | 1213027.689
20 | 2590459.8471 | 1212994.982 | 2590457.2051 | 1212986.4371
21 | 2590562.9675 | 1213026.0673 | 2590557.2263 | 1213027.689
22 | 2590457.2051 | 1212986.4371 | 2590473.9228 | 1212976.2266 | 2590486.5483 | 1212964.0128
23 | 2590563.4646 | 1213018.6735 | 2590562.6103 | 1213021.1985 | 2590562.9675 | 1213026.0673
24 | 2590562.9675 | 1213026.0673 | 2590578.0324 | 1213022.608 | 2590582.427 | 1213021.9063
25 | 2590563.4646 | 1213018.6735 | 2590560.5789 | 1213014.3979 | 2590556.7582 | 1212991.8106
26 | 2590639.5194 | 1213015.3453 | 2590620.4477 | 1213017.2709 | 2590597.5112 | 1213019.4975 | 2590582.427 | 1213021.9063
27 | 2590556.7582 | 1212991.8106 | 2590555.9165 | 1212986.8344 | 2590555.9165 | 1212986.8344
28 | 2590683.8615 | 1213010.8683 | 2590639.5194 | 1213015.3453
29 | 2590653.309 | 1212987.4263 | 2590640.9903 | 1212990.3789 | 2590626.8832 | 1212994.5855
30 | 2590653.309 | 1212987.4263 | 2590665.3666 | 1212984.5364
31 | 2590587.3455 | 1212977.8804 | 2590579.6102 | 1212983.1278 | 2590555.9165 | 1212986.8344
32 | 2590683.8615 | 1213010.8683 | 2590703.6716 | 1213008.8681 | 2590703.7568 | 1213008.8594
33 | 2590715.3665 | 1213007.6738 | 2590703.7568 | 1213008.8594
34 | 2590715.3665 | 1213007.6738 | 2590721.8076 | 1213007.0159
35 | 2590587.3455 | 1212977.8804 | 2590597.8439 | 1212970.7586 | 2590596.8983 | 1212964.5252
36 | 2590681.599 | 1212980.6459 | 2590665.3666 | 1212984.5364
37 | 2590599.2138 | 1213183.8185 | 2590600.6318 | 1213162.0003
38 | 2590598.5634 | 1213193.8269 | 2590599.2138 | 1213183.8185
39 | 2590600.6318 | 1213162.0003 | 2590600.8369 | 1213158.8445
40 | 2590598.5634 | 1213193.8269 | 2590579.862 | 1213195.0418
41 | 2590598.5634 | 1213193.8269 | 2590606.1094 | 1213193.8897
42 | 2590601.6968 | 1213138.9222 | 2590600.8692 | 1213158.3478 | 2590600.8369 | 1213158.8445
43 | 2590560.3399 | 1213196.3101 | 2590579.862 | 1213195.0418
44 | 2590611.6049 | 1213193.9354 | 2590606.1094 | 1213193.8897
45 | 2590602.3484 | 1213123.626 | 2590601.6968 | 1213138.9222
46 | 2590560.3399 | 1213196.3101 | 2590542.2202 | 1213197.4873
47 | 2590613.4251 | 1213193.9505 | 2590611.6049 | 1213193.9354
48 | 2590602.3484 | 1213123.626 | 2590581.578 | 1213121.6134
49 | 2590532.965 | 1213198.0886 | 2590542.2202 | 1213197.4873
50 | 2590613.4251 | 1213193.9505 | 2590633.3874 | 1213194.1167
51 | 2590581.578 | 1213121.6134 | 2590580.5717 | 1213128.8302 | 2590579.538 | 1213133.1285
52 | 2590506.2005 | 1213204.5027 | 2590515.5804 | 1213199.218 | 2590532.965 | 1213198.0886
53 | 2590506.2005 | 1213204.5027 | 2590491.2439 | 1213191.1706
54 | 2590506.2005 | 1213204.5027 | 2590502.3406 | 1213208.4555 | 2590497.8919 | 1213211.1358
55 | 2590506.2005 | 1213204.5027 | 2590529.6124 | 1213224.4985 | 2590540.6746 | 1213230.5665
56 | 2590491.2439 | 1213191.1706 | 2590486.416 | 1213186.8671
57 | 2590486.1353 | 1213218.6843 | 2590497.1046 | 1213211.6101 | 2590497.8919 | 1213211.1358
58 | 2590560.5314 | 1213241.4586 | 2590540.6746 | 1213230.5665
59 | 2590475.6368 | 1213177.2587 | 2590486.416 | 1213186.8671
60 | 2590486.1353 | 1213218.6843 | 2590480.8478 | 1213222.0943
61 | 2590560.5314 | 1213241.4586 | 2590567.8839 | 1213245.3164
62 | 2590560.5314 | 1213241.4586 | 2590557.2594 | 1213247.3116 | 2590536.094 | 1213257.936
63 | 2590480.8478 | 1213222.0943 | 2590477.5823 | 1213224.2002
64 | 2590567.8839 | 1213245.3164 | 2590588.8727 | 1213256.3289
65 | 2590536.094 | 1213257.936 | 2590519.5997 | 1213266.2158 | 2590519.4049 | 1213266.3199
66 | 2590514.3126 | 1213139.8081 | 2590525.9276 | 1213132.4883
67 | 2590681.4397 | 1213176.154 | 2590682.9516 | 1213159.8382
68 | 2590679.0231 | 1213192.2986 | 2590680.3456 | 1213187.9608 | 2590681.4397 | 1213176.154
69 | 2590684.8492 | 1213139.3598 | 2590682.9516 | 1213159.8382
70 | 2590679.0231 | 1213192.2986 | 2590679.0231 | 1213192.2986 | 2590676.0034 | 1213194.4713 | 2590667.9639 | 1213194.4044
71 | 2590684.8492 | 1213139.3598 | 2590732.4655 | 1213152.5479 | 2590753.4519 | 1213163.1904
72 | 2590667.9639 | 1213194.4044 | 2590662.4345 | 1213194.3584
73 | 2590794.0101 | 1213183.7581 | 2590753.4519 | 1213163.1904
74 | 2590662.4345 | 1213194.3584 | 2590660.6573 | 1213194.3436
75 | 2590794.0101 | 1213183.7581 | 2590786.9826 | 1213203.0523
76 | 2590646.9118 | 1213194.2292 | 2590660.6573 | 1213194.3436
77 | 2590579.538 | 1213133.1285 | 2590577.5732 | 1213141.2992
78 | 2590573.3881 | 1213158.7028 | 2590577.5732 | 1213141.2992
79 | 2590633.5828 | 1213194.1183 | 2590633.3874 | 1213194.1167
80 | 2590640.748 | 1213194.1779 | 2590633.5828 | 1213194.1183
81 | 2590640.748 | 1213194.1779 | 2590646.9118 | 1213194.2292
82 | 2590737.9886 | 1213005.3634 | 2590721.8076 | 1213007.0159
83 | 2590487.9641 | 1212962.0647 | 2590486.5505 | 1212964.0106 | 2590486.5483 | 1212964.0128
84 | 2590522.4082 | 1212909.7226 | 2590509.073 | 1212930.9336 | 2590500.7163 | 1212944.5102 | 2590487.9641 | 1212962.0647
85 | 2590522.4082 | 1212909.7226 | 2590526.2233 | 1212910.8949 | 2590533.369 | 1212914.1964 | 2590540.9134 | 1212915.1071 | 2590542.3898 | 1212914.7523
86 | 2590522.4082 | 1212909.7226 | 2590492.0933 | 1212901.4077
87 | 2590542.3898 | 1212914.7523 | 2590561.8707 | 1212910.0708 | 2590568.1636 | 1212908.597
88 | 2590459.866 | 1212907.8443 | 2590470.227 | 1212903.0471 | 2590474.3914 | 1212899.3495 | 2590480.5805 | 1212898.25 | 2590492.0933 | 1212901.4077
89 | 2590593.2151 | 1212902.73 | 2590568.1636 | 1212908.597
90 | 2590446.9391 | 1212904.252 | 2590459.866 | 1212907.8443
91 | 2590446.9391 | 1212904.252 | 2590450.1446 | 1212899.4886 | 2590455.7482 | 1212885.0175
92 | 2590455.7482 | 1212885.0175 | 2590458.2875 | 1212878.46
93 | 2590633.4337 | 1212893.7086 | 2590629.3523 | 1212894.0211 | 2590621.1366 | 1212896.1909 | 2590593.2151 | 1212902.73
94 | 2590469.9936 | 1212843.0806 | 2590467.3818 | 1212843.0631
95 | 2590469.9936 | 1212843.0806 | 2590469.964 | 1212848.3058 | 2590458.2875 | 1212878.46
96 | 2590786.9826 | 1213203.0523 | 2590786.1376 | 1213205.3724
97 | 2590476.0517 | 1213225.1873 | 2590477.5823 | 1213224.2002
98 | 2590476.0517 | 1213225.1873 | 2590471.2324 | 1213228.2953
99 | 2590471.2324 | 1213228.2953 | 2590466.0476 | 1213231.6391
100 | 2590466.0476 | 1213231.6391 | 2590461.7019 | 1213234.4416
101 | 2590696.8171 | 1213262.7768 | 2590696.8171 | 1213262.7768 | 2590700.097 | 1213264.4023
102 | 2590687.292 | 1213262.6917 | 2590691.7652 | 1213262.2956 | 2590696.8171 | 1213262.7768
103 | 2590711.9271 | 1213270.2655 | 2590700.097 | 1213264.4023
104 | 2590687.292 | 1213262.6917 | 2590664.1939 | 1213268.8286
105 | 2590711.9271 | 1213270.2655 | 2590742.2773 | 1213285.3076
106 | 2590644.9158 | 1213273.9505 | 2590664.1939 | 1213268.8286
107 | 2590742.2773 | 1213285.3076 | 2590764.6451 | 1213296.3934
108 | 2590644.9158 | 1213273.9505 | 2590642.9669 | 1213274.4683 | 2590634.4381 | 1213275.1933 | 2590623.2315 | 1213273.3212 | 2590616.4901 | 1213270.8194 | 2590606.0129 | 1213265.3221
109 | 2590764.6451 | 1213296.3934 | 2590786.2555 | 1213307.1038
110 | 2590606.0129 | 1213265.3221 | 2590595.8654 | 1213359.9799
111 | 2590606.0129 | 1213265.3221 | 2590588.8727 | 1213256.3289
112 | 2590786.2555 | 1213307.1038 | 2590809.6439 | 1213318.6955
113 | 2590830.4887 | 1213329.0265 | 2590809.6439 | 1213318.6955
114 | 2590855.5441 | 1213341.4443 | 2590830.4887 | 1213329.0265
115 | 2590501.0507 | 1213276.1342 | 2590493.1363 | 1213280.3662 | 2590478.9511 | 1213290.4184
116 | 2590501.0507 | 1213276.1342 | 2590519.4049 | 1213266.3199
117 | 2590579.3212 | 1213378.851 | 2590564.5644 | 1213395.6833
118 | 2590585.1383 | 1213372.2158 | 2590579.3212 | 1213378.851
119 | 2590438.1487 | 1213252.5202 | 2590454.8507 | 1213239.0757
120 | 2590461.1578 | 1213234.7925 | 2590456.1984 | 1213237.9908 | 2590454.8507 | 1213239.0757
121 | 2590461.1578 | 1213234.7925 | 2590461.7019 | 1213234.4416
122 | 2590780.2533 | 1213221.528 | 2590786.1376 | 1213205.3724
123 | 2590780.2533 | 1213221.528 | 2590777.7369 | 1213228.4369
124 | 2590595.8654 | 1213359.9799 | 2590585.1383 | 1213372.2158
125 | 2590777.7369 | 1213228.4369 | 2590776.4981 | 1213231.838
126 | 2590776.4981 | 1213231.838 | 2590775.0457 | 1213235.8255
127 | 2590775.0457 | 1213235.8255 | 2590774.7591 | 1213236.6124
128 | 2590774.7591 | 1213236.6124 | 2590774.5676 | 1213237.1381
129 | 2590773.0596 | 1213241.2786 | 2590774.5676 | 1213237.1381
130 | 2590689.1766 | 1212978.8297 | 2590681.599 | 1212980.6459
131 | 2590689.1766 | 1212978.8297 | 2590704.2972 | 1212975.4836
132 | 2590689.1766 | 1212978.8297 | 2590684.8106 | 1212958.8819
133 | 2590683.2613 | 1212951.8033 | 2590684.8106 | 1212958.8819
134 | 2590679.4126 | 1212929.072 | 2590680.8512 | 1212940.1989 | 2590682.4971 | 1212948.312 | 2590683.2613 | 1212951.8033
135 | 2590662.3878 | 1212903.5834 | 2590676.8678 | 1212909.3879 | 2590679.4126 | 1212929.072
136 | 2590662.3878 | 1212903.5834 | 2590637.0614 | 1212893.4308 | 2590633.4337 | 1212893.7086

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2590472.5354 | 1213075.0402
1 | 2590476.9233 | 1213071.6103
2 | 2590459.759 | 1213086.2889
3 | 2590494.5227 | 1213057.8537
4 | 2590458.9427 | 1213087.0178
5 | 2590497.1352 | 1213055.8116
6 | 2590427.2423 | 1213115.3244
7 | 2590513.219 | 1213046.2591
8 | 2590472.5493 | 1213018.6593
9 | 2590369.1996 | 1213183.7236
10 | 2590454.7446 | 1213126.4062
11 | 2590513.4969 | 1213108.4434
12 | 2590528.2813 | 1213102.6046
13 | 2590537.6226 | 1213099.1154
14 | 2590467.0744 | 1213172.0454
15 | 2590468.6379 | 1213170.5996
16 | 2590525.2554 | 1213039.9106
17 | 2590459.8471 | 1212994.982
18 | 2590557.2263 | 1213027.689
19 | 2590457.2051 | 1212986.4371
20 | 2590562.9675 | 1213026.0673
21 | 2590563.4646 | 1213018.6735
22 | 2590582.427 | 1213021.9063
23 | 2590556.7582 | 1212991.8106
24 | 2590639.5194 | 1213015.3453
25 | 2590626.8832 | 1212994.5855
26 | 2590653.309 | 1212987.4263
27 | 2590555.9165 | 1212986.8344
28 | 2590683.8615 | 1213010.8683
29 | 2590703.7568 | 1213008.8594
30 | 2590715.3665 | 1213007.6738
31 | 2590587.3455 | 1212977.8804
32 | 2590596.8983 | 1212964.5252
33 | 2590665.3666 | 1212984.5364
34 | 2590599.2138 | 1213183.8185
35 | 2590600.6318 | 1213162.0003
36 | 2590598.5634 | 1213193.8269
37 | 2590600.8369 | 1213158.8445
38 | 2590579.862 | 1213195.0418
39 | 2590606.1094 | 1213193.8897
40 | 2590601.6968 | 1213138.9222
41 | 2590560.3399 | 1213196.3101
42 | 2590611.6049 | 1213193.9354
43 | 2590602.3484 | 1213123.626
44 | 2590542.2202 | 1213197.4873
45 | 2590613.4251 | 1213193.9505
46 | 2590581.578 | 1213121.6134
47 | 2590532.965 | 1213198.0886
48 | 2590506.2005 | 1213204.5027
49 | 2590491.2439 | 1213191.1706
50 | 2590497.8919 | 1213211.1358
51 | 2590540.6746 | 1213230.5665
52 | 2590486.416 | 1213186.8671
53 | 2590486.1353 | 1213218.6843
54 | 2590560.5314 | 1213241.4586
55 | 2590475.6368 | 1213177.2587
56 | 2590480.8478 | 1213222.0943
57 | 2590567.8839 | 1213245.3164
58 | 2590536.094 | 1213257.936
59 | 2590514.3126 | 1213139.8081
60 | 2590525.9276 | 1213132.4883
61 | 2590681.4397 | 1213176.154
62 | 2590682.9516 | 1213159.8382
63 | 2590679.0231 | 1213192.2986
64 | 2590684.8492 | 1213139.3598
65 | 2590667.9639 | 1213194.4044
66 | 2590753.4519 | 1213163.1904
67 | 2590662.4345 | 1213194.3584
68 | 2590794.0101 | 1213183.7581
69 | 2590660.6573 | 1213194.3436
70 | 2590579.538 | 1213133.1285
71 | 2590577.5732 | 1213141.2992
72 | 2590573.3881 | 1213158.7028
73 | 2590633.5828 | 1213194.1183
74 | 2590633.3874 | 1213194.1167
75 | 2590640.748 | 1213194.1779
76 | 2590646.9118 | 1213194.2292
77 | 2590721.8076 | 1213007.0159
78 | 2590737.9886 | 1213005.3634
79 | 2590487.9641 | 1212962.0647
80 | 2590486.5483 | 1212964.0128
81 | 2590522.4082 | 1212909.7226
82 | 2590542.3898 | 1212914.7523
83 | 2590492.0933 | 1212901.4077
84 | 2590568.1636 | 1212908.597
85 | 2590459.866 | 1212907.8443
86 | 2590446.9391 | 1212904.252
87 | 2590455.7482 | 1212885.0175
88 | 2590593.2151 | 1212902.73
89 | 2590467.3818 | 1212843.0631
90 | 2590469.9936 | 1212843.0806
91 | 2590458.2875 | 1212878.46
92 | 2590786.9826 | 1213203.0523
93 | 2590477.5823 | 1213224.2002
94 | 2590476.0517 | 1213225.1873
95 | 2590471.2324 | 1213228.2953
96 | 2590466.0476 | 1213231.6391
97 | 2590696.8171 | 1213262.7768
98 | 2590700.097 | 1213264.4023
99 | 2590687.292 | 1213262.6917
100 | 2590711.9271 | 1213270.2655
101 | 2590664.1939 | 1213268.8286
102 | 2590742.2773 | 1213285.3076
103 | 2590644.9158 | 1213273.9505
104 | 2590764.6451 | 1213296.3934
105 | 2590606.0129 | 1213265.3221
106 | 2590786.2555 | 1213307.1038
107 | 2590809.6439 | 1213318.6955
108 | 2590830.4887 | 1213329.0265
109 | 2590501.0507 | 1213276.1342
110 | 2590478.9511 | 1213290.4184
111 | 2590519.4049 | 1213266.3199
112 | 2590564.5644 | 1213395.6833
113 | 2590579.3212 | 1213378.851
114 | 2590588.8727 | 1213256.3289
115 | 2590438.1487 | 1213252.5202
116 | 2590454.8507 | 1213239.0757
117 | 2590461.1578 | 1213234.7925
118 | 2590461.7019 | 1213234.4416
119 | 2590786.1376 | 1213205.3724
120 | 2590780.2533 | 1213221.528
121 | 2590595.8654 | 1213359.9799
122 | 2590585.1383 | 1213372.2158
123 | 2590855.5441 | 1213341.4443
124 | 2590777.7369 | 1213228.4369
125 | 2590776.4981 | 1213231.838
126 | 2590775.0457 | 1213235.8255
127 | 2590774.7591 | 1213236.6124
128 | 2590774.5676 | 1213237.1381
129 | 2590773.0596 | 1213241.2786
130 | 2590681.599 | 1212980.6459
131 | 2590689.1766 | 1212978.8297
132 | 2590704.2972 | 1212975.4836
133 | 2590684.8106 | 1212958.8819
134 | 2590683.2613 | 1212951.8033
135 | 2590679.4126 | 1212929.072
136 | 2590633.4337 | 1212893.7086
137 | 2590662.3878 | 1212903.5834
138 | 2590602.3484 | 1213123.626

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1