## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3204-13_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3204-13_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3204-13_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3204-13_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3204-13_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3204-13_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3204-13_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3204-13_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3204-13_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3204-13_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3204-13_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3204-13_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3204-13_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3204-13_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3204-13_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3204-13_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3204-13_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3204-13_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3204-13_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3204-13_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3204-13_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3204-13_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3204-13_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3204-13_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3204-13_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3204-13_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3204-13_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3204-13_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3204-13_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3204-13_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3204-13_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3204-13_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3204-13_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3204-13_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3204-13_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3204-13_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3204-13_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3204-13_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3204-13_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3204-13_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3204-13_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3204-13_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3204-13_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3204-13_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3204-13_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3204-13_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3204-13_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3204-13_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3204-13_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3204-13_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3204-13_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3204-13_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3204-13_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3204-13_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3204-13_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3204-13_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3204-13_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3204-13_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3204-13_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3204-13_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3204-13_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3204-13_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3204-13_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3204-13_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3204-13_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3204-13_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3204-13_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3204-13_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3204-13_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3204-13_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3204-13_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3204-13_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3204-13_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3204-13_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3204-13_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3204-13_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3204-13_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3204-13_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3204-13_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3204-13_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3204-13_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3204-13_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3204-13_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3204-13_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3204-13_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3204-13_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3204-13_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3204-13_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3204-13_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3204-13_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3204-13_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3204-13_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3204-13_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3204-13_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3204-13_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3204-13_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3204-13_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3204-13_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3204-13_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3204-13_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3204-13_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3204-13_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3204-13_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3204-13_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3204-13_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3204-13_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3204-13_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3204-13_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3204-13_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3204-13_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3204-13_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3204-13_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3204-13_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3204-13_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3204-13_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3204-13_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3204-13_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3204-13_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3204-13_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_412_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3204-13_1_4_load_31 | 0 | 0.0027986 | 0.00070139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3204-13_1_4_load_65 | 4 | 0.0039421 | 0.00098798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3204-13_1_4_load_62 | 5 | 0.0027228 | 0.00068239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3204-13_1_4_load_67 | 7 | 0.0070717 | 0.0017723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3204-13_1_4_load_63 | 9 | 0.0026474 | 0.0006635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3204-13_1_4_load_45 | 10 | 0.016847 | 0.0042224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3204-13_1_4_load_66 | 11 | 0.0069332 | 0.0017376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3204-13_1_4_load_47 | 12 | 0.0060847 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3204-13_1_4_load_73 | 14 | 0.020394 | 0.0051112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3204-13_1_4_load_70 | 15 | 0.0098079 | 0.0024581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3204-13_1_4_load_226 | 17 | 0.0048307 | 0.0012107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3204-13_1_4_load_225 | 18 | 0.003186 | 0.00079848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3204-13_1_4_load_224 | 21 | 0.0074445 | 0.0018658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3204-13_1_4_load_218 | 22 | 0.0049632 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3204-13_1_4_load_71 | 23 | 0.010581 | 0.0026518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3204-13_1_4_load_64 | 24 | 0.0096364 | 0.0024151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3204-13_1_4_load_69 | 25 | 0.0024721 | 0.00061956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3204-13_1_4_load_74 | 26 | 0.0022991 | 0.0005762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3204-13_1_4_load_97 | 27 | 0.003413 | 0.00085539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3204-13_1_4_load_98 | 28 | 0.0037881 | 0.00094938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3204-13_1_4_load_75 | 29 | 0.0022811 | 0.00057169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3204-13_1_4_load_199 | 31 | 0.0022426 | 0.00056204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3204-13_1_4_load_201 | 32 | 0.0023702 | 0.00059403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3204-13_1_4_load_200 | 33 | 0.0047749 | 0.0011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3204-13_1_4_load_118 | 34 | 0.0035094 | 0.00087953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3204-13_1_4_load_142 | 35 | 0.0035013 | 0.0008775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3204-13_1_4_load_117 | 36 | 0.0037413 | 0.00093766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3204-13_1_4_load_143 | 37 | 0.0042159 | 0.0010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3204-13_1_4_load_99 | 38 | 0.004275 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3204-13_1_4_load_100 | 39 | 0.0022055 | 0.00055275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3204-13_1_4_load_101 | 40 | 0.0016526 | 0.00041417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3204-13_1_4_load_102 | 41 | 0.0041603 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3204-13_1_4_load_103 | 42 | 0.0026592 | 0.00066646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3204-13_1_4_load_140 | 43 | 0.0023392 | 0.00058626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3204-13_1_4_load_107 | 45 | 0.0031339 | 0.00078543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3204-13_1_4_load_146 | 46 | 0.0021203 | 0.0005314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3204-13_1_4_load_178 | 47 | 0.0016177 | 0.00040544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3204-13_1_4_load_147 | 48 | 0.0031799 | 0.00079697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3204-13_1_4_load_182 | 49 | 0.0024592 | 0.00061634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3204-13_1_4_load_174 | 52 | 0.0019457 | 0.00048763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3204-13_1_4_load_173 | 53 | 0.0021681 | 0.00054339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3204-13_1_4_load_165 | 54 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3204-13_1_4_load_163 | 55 | 0.0025013 | 0.00062688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3204-13_1_4_load_196 | 56 | 0.0020252 | 0.00050757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3204-13_1_4_load_164 | 57 | 0.0026387 | 0.00066131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3204-13_1_4_load_144 | 58 | 0.003078 | 0.00077143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3204-13_1_4_load_151 | 59 | 0.0016785 | 0.00042068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3204-13_1_4_load_152 | 60 | 0.0034784 | 0.00087176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3204-13_1_4_load_179 | 61 | 0.0026106 | 0.00065428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3204-13_1_4_load_181 | 62 | 0.0018879 | 0.00047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3204-13_1_4_load_148 | 63 | 0.0021333 | 0.00053465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3204-13_1_4_load_149 | 64 | 0.0021746 | 0.00054502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3204-13_1_4_load_166 | 66 | 0.0027573 | 0.00069105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3204-13_1_4_load_157 | 68 | 0.0033841 | 0.00084814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3204-13_1_4_load_153 | 69 | 0.002611 | 0.00065437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3204-13_1_4_load_154 | 70 | 0.0035083 | 0.00087927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3204-13_1_4_load_156 | 71 | 0.0020473 | 0.00051309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3204-13_1_4_load_177 | 72 | 0.0032431 | 0.00081279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3204-13_1_4_load_204 | 73 | 0.0057858 | 0.0014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3204-13_1_4_load_176 | 74 | 0.0025348 | 0.00063528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3204-13_1_4_load_158 | 76 | 0.00086587 | 0.00021701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3204-13_1_4_load_159 | 77 | 0.0019787 | 0.00049591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3204-13_1_4_load_160 | 78 | 0.0022513 | 0.00056424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3204-13_1_4_load_161 | 79 | 0.0021017 | 0.00052673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3204-13_1_4_load_185 | 83 | 0.0018332 | 0.00045945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3204-13_1_4_load_167 | 85 | 0.0021025 | 0.00052694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3204-13_1_4_load_180 | 86 | 0.0012997 | 0.00032573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3204-13_1_4_load_183 | 87 | 0.0042454 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3204-13_1_4_load_170 | 89 | 0.001747 | 0.00043785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3204-13_1_4_load_172 | 90 | 0.0015753 | 0.00039481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3204-13_1_4_load_195 | 91 | 0.0017116 | 0.00042897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3204-13_1_4_load_193 | 93 | 0.0026282 | 0.0006587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3204-13_1_4_load_186 | 94 | 0.0017113 | 0.0004289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3204-13_1_4_load_187 | 95 | 0.0026286 | 0.00065879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3204-13_1_4_load_198 | 97 | 0.0052785 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3204-13_1_4_load_216 | 98 | 0.0051209 | 0.0012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3204-13_1_4_load_202 | 99 | 0.0019848 | 0.00049745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3204-13_1_4_load_203 | 100 | 0.0079025 | 0.0019805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3204-13_1_4_load_206 | 101 | 0.0059232 | 0.0014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3204-13_1_4_load_207 | 102 | 0.0028047 | 0.00070294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3204-13_1_4_load_208 | 103 | 0.0037511 | 0.0009401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3204-13_1_4_load_209 | 104 | 0.0030363 | 0.00076096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3204-13_1_4_load_219 | 106 | 0.0033207 | 0.00083223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3204-13_1_4_load_215 | 107 | 0.0031158 | 0.00078089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3204-13_1_4_load_210 | 108 | 0.0023572 | 0.00059078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3204-13_1_4_load_211 | 109 | 0.0023246 | 0.00058259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3204-13_1_4_load_212 | 110 | 0.0023918 | 0.00059943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3204-13_1_4_load_213 | 111 | 0.0051404 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3204-13_1_4_load_223 | 113 | 0.0026698 | 0.00066911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3204-13_1_4_load_220 | 114 | 0.0030202 | 0.00075693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3204-13_1_4_load_227 | 115 | 0.0034239 | 0.00085812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3204-13_1_4_load_221 | 116 | 0.0026657 | 0.00066808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3204-13_1_4_load_222 | 117 | 0.0023075 | 0.00057832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3204-13_1_4_load_228 | 118 | 0.0026336 | 0.00066003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3204-13_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.060382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3204-13_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.040025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3204-13_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3204-13_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3204-13_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3204-13_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.06327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3204-13_1_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3204-13_1_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.01258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3204-13_1_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.011318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3204-13_1_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3204-13_1_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3204-13_1_4_line_11 |  | 8 | 27 | 0.0035469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3204-13_1_4_line_12 |  | 8 | 28 | 0.031375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_3204-13_1_4_line_13 |  | 9 | 24 | 0.029607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3204-13_1_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.064132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3204-13_1_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.044801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3204-13_1_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.022813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3204-13_1_4_line_17 |  | 15 | 23 | 0.0026006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3204-13_1_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.014012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3204-13_1_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3204-13_1_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3204-13_1_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3204-13_1_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.052476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3204-13_1_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3204-13_1_4_line_24 |  | 22 | 98 | 0.0065758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3204-13_1_4_line_25 |  | 23 | 30 | 0.029952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3204-13_1_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0037376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3204-13_1_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.02707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3204-13_1_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.0034506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3204-13_1_4_line_29 |  | 27 | 34 | 0.0064254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3204-13_1_4_line_30 |  | 28 | 35 | 0.0012756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_3204-13_1_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0033644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3204-13_1_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0090788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3204-13_1_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3204-13_1_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.00073701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3204-13_1_4_line_35 |  | 33 | 99 | 0.0038963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3204-13_1_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3204-13_1_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.023985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_3204-13_1_4_line_38 |  | 36 | 41 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3204-13_1_4_line_39 |  | 37 | 58 | 0.00034465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_3204-13_1_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0093743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3204-13_1_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.013729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3204-13_1_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3204-13_1_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3204-13_1_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3204-13_1_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.021351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3204-13_1_4_line_46 |  | 44 | 54 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3204-13_1_4_line_47 |  | 44 | 55 | 0.008598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3204-13_1_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0029176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3204-13_1_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.024376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3204-13_1_4_line_50 |  | 47 | 61 | 0.0031827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3204-13_1_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0083905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3204-13_1_4_line_52 |  | 49 | 62 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3204-13_1_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.00905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3204-13_1_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3204-13_1_4_line_55 |  | 51 | 83 | 0.028507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3204-13_1_4_line_56 |  | 51 | 93 | 0.01815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3204-13_1_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.033201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3204-13_1_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.0060982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3204-13_1_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.029509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3204-13_1_4_line_60 |  | 57 | 65 | 0.0080384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3204-13_1_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.026147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_3204-13_1_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0040769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3204-13_1_4_line_63 |  | 60 | 67 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_3204-13_1_4_line_64 |  | 61 | 86 | 0.030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3204-13_1_4_line_65 |  | 62 | 87 | 0.007175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3204-13_1_4_line_66 |  | 63 | 64 | 8.0995e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3204-13_1_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3204-13_1_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3204-13_1_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.028974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3204-13_1_4_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0060718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3204-13_1_4_line_71 |  | 68 | 73 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3204-13_1_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3204-13_1_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.011163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3204-13_1_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0085805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3204-13_1_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3204-13_1_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3204-13_1_4_line_77 |  | 74 | 89 | 0.0038153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3204-13_1_4_line_78 |  | 75 | 102 | 0.0028606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3204-13_1_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3204-13_1_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.027464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3204-13_1_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0085147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3204-13_1_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.011125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3204-13_1_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3204-13_1_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.027932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3204-13_1_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.0069302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3204-13_1_4_line_86 |  | 81 | 84 | 0.025814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3204-13_1_4_line_87 |  | 81 | 85 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3204-13_1_4_line_88 |  | 82 | 86 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3204-13_1_4_line_89 |  | 82 | 87 | 0.019576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3204-13_1_4_line_90 |  | 84 | 91 | 0.017823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3204-13_1_4_line_91 |  | 85 | 88 | 0.013954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3204-13_1_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.030271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3204-13_1_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.019739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3204-13_1_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.018466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3204-13_1_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3204-13_1_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3204-13_1_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0039314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3204-13_1_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3204-13_1_4_line_99 |  | 98 | 107 | 0.020162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3204-13_1_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.020634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3204-13_1_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.002412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3204-13_1_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3204-13_1_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3204-13_1_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3204-13_1_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.020809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3204-13_1_4_line_106 |  | 105 | 107 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3204-13_1_4_line_107 |  | 106 | 111 | 0.012124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3204-13_1_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.01541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3204-13_1_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.0079965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3204-13_1_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3204-13_1_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.014271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3204-13_1_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.028275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3204-13_1_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.002929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3204-13_1_4_line_114 |  | 113 | 115 | 0.011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3204-13_1_4_line_115 |  | 114 | 116 | 0.016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3204-13_1_4_line_116 |  | 115 | 118 | 0.02102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3204-13_1_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3204-13_1_4_trafo_144 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2747095.1548 | 1258207.6481 | 2747099.4187 | 1258199.6796 | 2747100.447 | 1258191.3971 | 2747098.5471 | 1258172.2534 | 2747093.5407 | 1258150.3298 | 2747093.244 | 1258149.0924
1 | 2747129.9777 | 1258200.5066 | 2747110.353 | 1258196.4704 | 2747103.063 | 1258206.0097 | 2747095.1548 | 1258207.6481
2 | 2747088.3563 | 1258221.9931 | 2747095.1548 | 1258207.6481
3 | 2747129.9777 | 1258200.5066 | 2747137.6218 | 1258201.5976 | 2747158.9746 | 1258180.8011
4 | 2747129.9777 | 1258200.5066 | 2747126.609 | 1258217.5428
5 | 2747088.3563 | 1258221.9931 | 2747081.8973 | 1258225.1134 | 2747076.8729 | 1258229.9934 | 2747069.4248 | 1258232.2438 | 2747061.8947 | 1258233.5469 | 2747036.1952 | 1258232.3517 | 2747031.1326 | 1258226.0309
6 | 2747088.3563 | 1258221.9931 | 2747076.461 | 1258241.5235
7 | 2747167.9869 | 1258172.0236 | 2747158.9746 | 1258180.8011
8 | 2747126.609 | 1258217.5428 | 2747124.4135 | 1258228.6461
9 | 2747031.1326 | 1258226.0309 | 2747046.1679 | 1258225.892
10 | 2747075.4545 | 1258243.176 | 2747076.461 | 1258241.5235
11 | 2747167.9869 | 1258172.0236 | 2747166.0137 | 1258169.0762
12 | 2747167.9869 | 1258172.0236 | 2747175.2942 | 1258177.2549 | 2747184.1709 | 1258180.3453 | 2747196.7279 | 1258183.6677
13 | 2747124.4135 | 1258228.6461 | 2747123.3336 | 1258234.1075 | 2747121.6767 | 1258247.6462 | 2747132.024 | 1258248.6986
14 | 2747091.2901 | 1258193.8052 | 2747090.5066 | 1258201.3486 | 2747089.7382 | 1258207.9805 | 2747088.4115 | 1258211.5843 | 2747085.4985 | 1258213.1579 | 2747076.2797 | 1258217.7556 | 2747070.8269 | 1258221.9686 | 2747063.0921 | 1258225.7357 | 2747046.1679 | 1258225.892
15 | 2747157.2154 | 1258300.8482 | 2747164.7108 | 1258310.3327 | 2747168.855 | 1258312.0263 | 2747189.219 | 1258312.0994 | 2747197.0559 | 1258310.5928
16 | 2747157.2154 | 1258300.8482 | 2747170.1188 | 1258282.0356
17 | 2747171.5897 | 1258279.891 | 2747170.1188 | 1258282.0356
18 | 2747239.6239 | 1258370.7436 | 2747252.7719 | 1258365.8985
19 | 2747239.6239 | 1258370.7436 | 2747230.2322 | 1258374.205
20 | 2747266.2835 | 1258360.9194 | 2747252.7719 | 1258365.8985
21 | 2747277.091 | 1258356.7398 | 2747266.2835 | 1258360.9194
22 | 2747277.091 | 1258356.7398 | 2747326.3474 | 1258338.6429
23 | 2747277.091 | 1258356.7398 | 2747269.775 | 1258342.1769 | 2747267.968 | 1258336.762
24 | 2747267.968 | 1258336.762 | 2747265.8864 | 1258330.5243
25 | 2747178.5855 | 1258251.7094 | 2747178.3955 | 1258266.6192 | 2747175.9139 | 1258273.5865 | 2747171.5897 | 1258279.891
26 | 2747132.024 | 1258248.6986 | 2747132.5338 | 1258248.7505 | 2747135.7578 | 1258248.8335
27 | 2747162.7916 | 1258249.9299 | 2747158.1861 | 1258249.411 | 2747135.7578 | 1258248.8335
28 | 2747162.7916 | 1258249.9299 | 2747166.2205 | 1258250.3162
29 | 2747162.9886 | 1258163.4243 | 2747164.8596 | 1258167.3524 | 2747166.0137 | 1258169.0762
30 | 2747196.7279 | 1258183.6677 | 2747197.961 | 1258183.9939
31 | 2747166.2205 | 1258250.3162 | 2747169.5638 | 1258250.6929
32 | 2747178.5855 | 1258251.7094 | 2747169.5638 | 1258250.6929
33 | 2747178.5855 | 1258251.7094 | 2747196.0382 | 1258251.7426
34 | 2747196.7752 | 1258251.744 | 2747196.0382 | 1258251.7426
35 | 2747196.7752 | 1258251.744 | 2747200.6715 | 1258251.7514
36 | 2747162.9886 | 1258163.4243 | 2747162.9886 | 1258163.4243 | 2747161.6323 | 1258158.8194 | 2747160.8438 | 1258153.8283 | 2747160.9366 | 1258145.4885
37 | 2747221.3787 | 1258188.899 | 2747212.9393 | 1258187.957 | 2747197.961 | 1258183.9939
38 | 2747164.4753 | 1258127.3971 | 2747162.2073 | 1258131.774 | 2747161.0145 | 1258138.4842 | 2747160.9366 | 1258145.4885
39 | 2747221.7212 | 1258188.9373 | 2747221.3787 | 1258188.899
40 | 2747184.7203 | 1258114.224 | 2747180.5422 | 1258113.9903 | 2747175.4822 | 1258115.1434
41 | 2747198.4282 | 1258114.9908 | 2747184.7203 | 1258114.224
42 | 2747164.4753 | 1258127.3971 | 2747164.7904 | 1258126.7889 | 2747167.5475 | 1258121.7859 | 2747171.8594 | 1258117.6558 | 2747175.4822 | 1258115.1434 | 2747175.4822 | 1258115.1434
43 | 2747198.4282 | 1258114.9908 | 2747199.8861 | 1258115.0724 | 2747212.3104 | 1258116.9443
44 | 2747223.9608 | 1258118.6996 | 2747212.3104 | 1258116.9443
45 | 2747245.0737 | 1258121.8806 | 2747223.9608 | 1258118.6996
46 | 2747245.0737 | 1258121.8806 | 2747244.659 | 1258142.1481
47 | 2747245.0737 | 1258121.8806 | 2747250.8826 | 1258122.7593 | 2747253.5428 | 1258123.3407
48 | 2747245.1429 | 1258044.739 | 2747248.0008 | 1258045.3263
49 | 2747271.8781 | 1258050.2328 | 2747248.0008 | 1258045.3263
50 | 2747271.8781 | 1258050.2328 | 2747274.9957 | 1258050.8735
51 | 2747308.4479 | 1257999.346 | 2747309.1852 | 1258007.704
52 | 2747312.6158 | 1258033.1707 | 2747310.1837 | 1258019.0225 | 2747309.1852 | 1258007.704
53 | 2747378.8732 | 1258072.5845 | 2747383.8592 | 1258065.0235
54 | 2747383.8592 | 1258065.0235 | 2747383.9475 | 1258057.2403 | 2747379.4396 | 1258043.7547
55 | 2747378.8732 | 1258072.5845 | 2747373.3285 | 1258069.5769 | 2747362.1255 | 1258068.4191 | 2747352.7155 | 1258067.0501 | 2747351.3113 | 1258066.7948
56 | 2747378.8732 | 1258072.5845 | 2747380.8054 | 1258075.8692 | 2747382.4559 | 1258080.7706 | 2747382.3308 | 1258089.9374
57 | 2747380.1748 | 1258010.9765 | 2747377.7903 | 1258029.471 | 2747377.7841 | 1258038.8022 | 2747379.4396 | 1258043.7547
58 | 2747244.5342 | 1258148.245 | 2747244.659 | 1258142.1481
59 | 2747253.5428 | 1258123.3407 | 2747282.3717 | 1258129.6413
60 | 2747290.2248 | 1258131.3577 | 2747282.3717 | 1258129.6413
61 | 2747221.7212 | 1258188.9373 | 2747239.7408 | 1258190.9487 | 2747247.7395 | 1258191.4619
62 | 2747247.7395 | 1258191.4619 | 2747251.8081 | 1258191.7229
63 | 2747266.9429 | 1258192.6938 | 2747251.8081 | 1258191.7229
64 | 2747304.7392 | 1258056.9855 | 2747274.9957 | 1258050.8735
65 | 2747312.6158 | 1258033.1707 | 2747313.8313 | 1258040.2421
66 | 2747289.4411 | 1258149.046 | 2747289.4447 | 1258148.9651
67 | 2747290.2248 | 1258131.3577 | 2747289.4447 | 1258148.9651
68 | 2747290.2248 | 1258131.3577 | 2747307.0105 | 1258135.0267
69 | 2747266.9429 | 1258192.6938 | 2747266.907 | 1258215.3372 | 2747266.9916 | 1258221.667
70 | 2747266.9429 | 1258192.6938 | 2747273.0136 | 1258192.5835
71 | 2747267.1536 | 1258233.7756 | 2747266.9916 | 1258221.667
72 | 2747273.0136 | 1258192.5835 | 2747285.0167 | 1258192.3654 | 2747296.4867 | 1258190.8519
73 | 2747307.4539 | 1258188.868 | 2747302.8846 | 1258190.0077 | 2747296.4867 | 1258190.8519
74 | 2747307.4539 | 1258188.868 | 2747315.7794 | 1258186.7914
75 | 2747331.1533 | 1258182.5029 | 2747326.7635 | 1258184.0517 | 2747315.7794 | 1258186.7914
76 | 2747267.8143 | 1258249.7823 | 2747267.2549 | 1258241.3491 | 2747267.1536 | 1258233.7756
77 | 2747331.1533 | 1258182.5029 | 2747334.7513 | 1258181.2334
78 | 2747267.8143 | 1258249.7823 | 2747267.5908 | 1258252.6342
79 | 2747347.1851 | 1258104.0499 | 2747347.8855 | 1258114.0647 | 2747349.2957 | 1258119.1294
80 | 2747347.1851 | 1258104.0499 | 2747345.269 | 1258076.6531
81 | 2747349.2957 | 1258119.1294 | 2747351.5796 | 1258127.3321
82 | 2747344.4929 | 1258065.5551 | 2747345.269 | 1258076.6531
83 | 2747355.7438 | 1258142.2879 | 2747351.5796 | 1258127.3321
84 | 2747317.1477 | 1258059.5353 | 2747332.8463 | 1258063.4298 | 2747344.4929 | 1258065.5551
85 | 2747344.4929 | 1258065.5551 | 2747351.3113 | 1258066.7948
86 | 2747381.5972 | 1258143.6773 | 2747355.7438 | 1258142.2879
87 | 2747355.7438 | 1258142.2879 | 2747359.3245 | 1258156.3246
88 | 2747317.1477 | 1258059.5353 | 2747304.7392 | 1258056.9855
89 | 2747317.1477 | 1258059.5353 | 2747313.8313 | 1258040.2421
90 | 2747381.5972 | 1258143.6773 | 2747399.4072 | 1258144.3595
91 | 2747362.7737 | 1258169.8453 | 2747359.3245 | 1258156.3246
92 | 2747362.7737 | 1258169.8453 | 2747346.5495 | 1258177.0707 | 2747334.7513 | 1258181.2334
93 | 2747362.7737 | 1258169.8453 | 2747368.651 | 1258188.6895
94 | 2747374.1449 | 1258206.3196 | 2747373.1603 | 1258203.1476 | 2747368.651 | 1258188.6895
95 | 2747374.1449 | 1258206.3196 | 2747384.8815 | 1258206.6532
96 | 2747384.8815 | 1258206.6532 | 2747411.866 | 1258207.4915
97 | 2747415.7955 | 1258207.6136 | 2747411.866 | 1258207.4915
98 | 2747415.7955 | 1258207.6136 | 2747414.954 | 1258222.1098
99 | 2747264.4361 | 1258310.5729 | 2747263.72 | 1258316.6569 | 2747265.8864 | 1258330.5243 | 2747265.8864 | 1258330.5243
100 | 2747200.6715 | 1258251.7514 | 2747221.3055 | 1258251.7906
101 | 2747223.7175 | 1258251.7952 | 2747221.3055 | 1258251.7906
102 | 2747267.5908 | 1258252.6342 | 2747266.5214 | 1258266.2836
103 | 2747266.5214 | 1258266.2836 | 2747265.9897 | 1258273.0708 | 2747265.8752 | 1258283.3578
104 | 2747265.6909 | 1258299.9118 | 2747265.8752 | 1258283.3578
105 | 2747265.6909 | 1258299.9118 | 2747285.0794 | 1258292.3544
106 | 2747265.6909 | 1258299.9118 | 2747264.4361 | 1258310.5729
107 | 2747296.3757 | 1258287.9513 | 2747285.0794 | 1258292.3544
108 | 2747321.3265 | 1258278.2258 | 2747306.9687 | 1258283.8223
109 | 2747321.3265 | 1258278.2258 | 2747328.777 | 1258275.3217
110 | 2747306.9687 | 1258283.8223 | 2747296.3757 | 1258287.9513
111 | 2747342.0732 | 1258270.1391 | 2747328.777 | 1258275.3217
112 | 2747342.0732 | 1258270.1391 | 2747332.4241 | 1258243.5618 | 2747332.4241 | 1258243.5618
113 | 2747342.0732 | 1258270.1391 | 2747344.8023 | 1258269.0755
114 | 2747343.2929 | 1258238.7282 | 2747332.4241 | 1258243.5618
115 | 2747344.8023 | 1258269.0755 | 2747360.1508 | 1258263.0936
116 | 2747362.4995 | 1258230.1863 | 2747343.2929 | 1258238.7282
117 | 2747379.1145 | 1258255.7027 | 2747360.1508 | 1258263.0936

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2747093.244 | 1258149.0924
1 | 2747095.1548 | 1258207.6481
2 | 2747129.9777 | 1258200.5066
3 | 2747088.3563 | 1258221.9931
4 | 2747158.9746 | 1258180.8011
5 | 2747126.609 | 1258217.5428
6 | 2747031.1326 | 1258226.0309
7 | 2747076.461 | 1258241.5235
8 | 2747167.9869 | 1258172.0236
9 | 2747124.4135 | 1258228.6461
10 | 2747046.1679 | 1258225.892
11 | 2747075.4545 | 1258243.176
12 | 2747091.2901 | 1258193.8052
13 | 2747157.2154 | 1258300.8482
14 | 2747197.0559 | 1258310.5928
15 | 2747170.1188 | 1258282.0356
16 | 2747239.6239 | 1258370.7436
17 | 2747252.7719 | 1258365.8985
18 | 2747230.2322 | 1258374.205
19 | 2747266.2835 | 1258360.9194
20 | 2747277.091 | 1258356.7398
21 | 2747326.3474 | 1258338.6429
22 | 2747267.968 | 1258336.762
23 | 2747171.5897 | 1258279.891
24 | 2747132.024 | 1258248.6986
25 | 2747135.7578 | 1258248.8335
26 | 2747162.7916 | 1258249.9299
27 | 2747166.0137 | 1258169.0762
28 | 2747196.7279 | 1258183.6677
29 | 2747166.2205 | 1258250.3162
30 | 2747178.5855 | 1258251.7094
31 | 2747169.5638 | 1258250.6929
32 | 2747196.0382 | 1258251.7426
33 | 2747196.7752 | 1258251.744
34 | 2747162.9886 | 1258163.4243
35 | 2747197.961 | 1258183.9939
36 | 2747160.9366 | 1258145.4885
37 | 2747221.3787 | 1258188.899
38 | 2747184.7203 | 1258114.224
39 | 2747175.4822 | 1258115.1434
40 | 2747198.4282 | 1258114.9908
41 | 2747164.4753 | 1258127.3971
42 | 2747212.3104 | 1258116.9443
43 | 2747223.9608 | 1258118.6996
44 | 2747245.0737 | 1258121.8806
45 | 2747245.1429 | 1258044.739
46 | 2747248.0009 | 1258045.3263
47 | 2747271.8781 | 1258050.2328
48 | 2747308.4479 | 1257999.346
49 | 2747309.1852 | 1258007.704
50 | 2747383.8592 | 1258065.0235
51 | 2747378.8732 | 1258072.5845
52 | 2747379.4396 | 1258043.7547
53 | 2747380.1748 | 1258010.9765
54 | 2747244.659 | 1258142.1481
55 | 2747253.5428 | 1258123.3407
56 | 2747244.5342 | 1258148.245
57 | 2747282.3717 | 1258129.6413
58 | 2747221.7212 | 1258188.9373
59 | 2747247.7395 | 1258191.4619
60 | 2747251.8081 | 1258191.7229
61 | 2747274.9957 | 1258050.8735
62 | 2747312.6158 | 1258033.1707
63 | 2747289.4411 | 1258149.046
64 | 2747289.4447 | 1258148.9651
65 | 2747290.2248 | 1258131.3577
66 | 2747307.0105 | 1258135.0267
67 | 2747266.9429 | 1258192.6938
68 | 2747266.9916 | 1258221.667
69 | 2747273.0136 | 1258192.5835
70 | 2747296.4867 | 1258190.8519
71 | 2747307.4539 | 1258188.868
72 | 2747315.7794 | 1258186.7914
73 | 2747267.1536 | 1258233.7756
74 | 2747331.1533 | 1258182.5029
75 | 2747267.8143 | 1258249.7823
76 | 2747347.1851 | 1258104.0499
77 | 2747349.2957 | 1258119.1294
78 | 2747345.269 | 1258076.6531
79 | 2747351.5796 | 1258127.3321
80 | 2747344.4929 | 1258065.5551
81 | 2747355.7438 | 1258142.2879
82 | 2747317.1477 | 1258059.5353
83 | 2747351.3113 | 1258066.7948
84 | 2747381.5972 | 1258143.6773
85 | 2747359.3245 | 1258156.3246
86 | 2747304.7392 | 1258056.9855
87 | 2747313.8313 | 1258040.2421
88 | 2747362.7737 | 1258169.8453
89 | 2747334.7513 | 1258181.2334
90 | 2747368.651 | 1258188.6895
91 | 2747399.4072 | 1258144.3595
92 | 2747374.1449 | 1258206.3196
93 | 2747382.3308 | 1258089.9374
94 | 2747384.8815 | 1258206.6532
95 | 2747411.866 | 1258207.4915
96 | 2747415.7955 | 1258207.6136
97 | 2747414.954 | 1258222.1098
98 | 2747265.8864 | 1258330.5243
99 | 2747200.6715 | 1258251.7514
100 | 2747221.3055 | 1258251.7906
101 | 2747223.7175 | 1258251.7952
102 | 2747267.5908 | 1258252.6342
103 | 2747266.5214 | 1258266.2836
104 | 2747265.8752 | 1258283.3578
105 | 2747265.6909 | 1258299.9118
106 | 2747285.0794 | 1258292.3544
107 | 2747264.4361 | 1258310.5729
108 | 2747321.3265 | 1258278.2258
109 | 2747306.9687 | 1258283.8223
110 | 2747328.777 | 1258275.3217
111 | 2747296.3757 | 1258287.9513
112 | 2747342.0732 | 1258270.1391
113 | 2747332.4241 | 1258243.5618
114 | 2747344.8023 | 1258269.0755
115 | 2747343.2929 | 1258238.7282
116 | 2747360.1508 | 1258263.0936
117 | 2747379.1145 | 1258255.7027
118 | 2747362.4995 | 1258230.1863
119 | 2747266.9429 | 1258192.6938

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1