## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3204-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3204-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3204-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3204-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3204-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3204-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3204-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3204-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3204-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3204-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3204-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3204-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3204-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3204-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3204-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3204-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3204-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3204-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3204-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3204-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3204-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3204-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3204-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3204-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3204-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3204-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3204-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3204-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3204-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3204-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3204-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3204-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3204-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3204-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3204-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3204-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3204-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3204-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3204-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3204-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3204-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3204-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3204-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3204-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3204-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3204-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3204-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3204-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3204-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3204-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3204-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3204-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3204-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3204-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3204-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3204-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3204-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3204-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3204-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3204-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3204-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3204-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3204-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3204-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3204-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3204-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3204-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3204-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3204-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3204-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3204-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3204-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3204-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3204-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3204-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3204-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3204-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3204-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3204-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3204-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3204-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3204-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3204-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3204-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3204-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3204-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3204-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3204-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3204-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3204-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3204-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3204-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3204-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3204-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3204-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3204-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3204-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3204-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3204-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3204-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3204-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3204-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3204-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3204-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3204-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3204-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3204-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3204-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3204-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3204-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3204-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3204-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3204-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3204-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3204-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3204-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3204-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3204-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3204-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3204-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3204-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3204-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3204-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3204-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3204-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3204-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3204-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3204-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3204-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3204-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3204-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3204-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3204-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3204-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3204-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3204-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_412_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3204-2_0_6_load_0 | 0 | 0.011372 | 0.0028501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3204-2_0_6_load_108 | 5 | 0.00087842 | 0.00022015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3204-2_0_6_load_131 | 7 | 0.00050632 | 0.0001269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3204-2_0_6_load_130 | 8 | 0.00093064 | 0.00023324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3204-2_0_6_load_100 | 9 | 0.035514 | 0.0089006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3204-2_0_6_load_61 | 12 | 0.01833 | 0.0045938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3204-2_0_6_load_99 | 14 | 0.035221 | 0.0088272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3204-2_0_6_load_119 | 16 | 0.0049892 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3204-2_0_6_load_129 | 19 | 0.001058 | 0.00026517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3204-2_0_6_load_96 | 21 | 0.022528 | 0.0056461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3204-2_0_6_load_63 | 23 | 0.011375 | 0.0028507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3204-2_0_6_load_9 | 24 | 0.0011944 | 0.00029934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3204-2_0_6_load_10 | 25 | 0.0017367 | 0.00043527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3204-2_0_6_load_11 | 26 | 0.0019439 | 0.00048719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3204-2_0_6_load_12 | 27 | 0.00075081 | 0.00018817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3204-2_0_6_load_14 | 29 | 0.0022361 | 0.00056043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3204-2_0_6_load_117 | 33 | 0.00041862 | 0.00010492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3204-2_0_6_load_16 | 34 | 0.0014154 | 0.00035473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3204-2_0_6_load_36 | 36 | 0.00026649 | 6.6788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3204-2_0_6_load_49 | 39 | 0.0017627 | 0.00044178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3204-2_0_6_load_92 | 41 | 0.00044852 | 0.00011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3204-2_0_6_load_87 | 43 | 0.00028313 | 7.096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3204-2_0_6_load_118 | 44 | 0.0025064 | 0.00062816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3204-2_0_6_load_19 | 45 | 0.00045071 | 0.00011296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3204-2_0_6_load_24 | 47 | 0.00022053 | 5.527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3204-2_0_6_load_23 | 49 | 0.00089164 | 0.00022347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3204-2_0_6_load_31 | 52 | 0.00055465 | 0.00013901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3204-2_0_6_load_37 | 53 | 0.00031861 | 7.9851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3204-2_0_6_load_26 | 55 | 0.00070879 | 0.00017764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3204-2_0_6_load_30 | 56 | 0.0032802 | 0.0008221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3204-2_0_6_load_34 | 57 | 0.0011541 | 0.00028925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3204-2_0_6_load_32 | 58 | 0.0012066 | 0.00030241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3204-2_0_6_load_35 | 59 | 0.00027519 | 6.8968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3204-2_0_6_load_38 | 60 | 0.00052117 | 0.00013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3204-2_0_6_load_48 | 61 | 0.00038476 | 9.6429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3204-2_0_6_load_40 | 62 | 0.00016672 | 4.1783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3204-2_0_6_load_41 | 63 | 0.00021478 | 5.3828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3204-2_0_6_load_42 | 64 | 0.00011121 | 2.7871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3204-2_0_6_load_44 | 67 | 0.00040821 | 0.00010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3204-2_0_6_load_45 | 68 | 0.00065624 | 0.00016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3204-2_0_6_load_134 | 70 | 0.0004994 | 0.00012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3204-2_0_6_load_135 | 71 | 0.00081046 | 0.00020312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3204-2_0_6_load_132 | 72 | 0.00027974 | 7.011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3204-2_0_6_load_51 | 73 | 0.00067341 | 0.00016877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3204-2_0_6_load_53 | 75 | 0.001301 | 0.00032607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3204-2_0_6_load_57 | 79 | 0.0014725 | 0.00036904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3204-2_0_6_load_56 | 80 | 0.0033696 | 0.0008445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3204-2_0_6_load_91 | 81 | 0.002485 | 0.0006228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3204-2_0_6_load_97 | 84 | 0.0066597 | 0.0016691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3204-2_0_6_load_65 | 85 | 0.017633 | 0.0044192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3204-2_0_6_load_66 | 87 | 0.00068996 | 0.00017292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3204-2_0_6_load_68 | 88 | 0.0022251 | 0.00055767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3204-2_0_6_load_69 | 89 | 0.002963 | 0.0007426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3204-2_0_6_load_70 | 90 | 0.0029685 | 0.00074398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3204-2_0_6_load_111 | 92 | 0.00029924 | 7.4996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3204-2_0_6_load_71 | 93 | 0.00084364 | 0.00021144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3204-2_0_6_load_72 | 95 | 0.00086836 | 0.00021763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3204-2_0_6_load_74 | 96 | 0.0013843 | 0.00034694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3204-2_0_6_load_75 | 97 | 0.0037632 | 0.00094314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3204-2_0_6_load_140 | 101 | 0.011546 | 0.0028936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3204-2_0_6_load_77 | 104 | 0.0086379 | 0.0021649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3204-2_0_6_load_78 | 105 | 0.00044397 | 0.00011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3204-2_0_6_load_81 | 107 | 0.00020479 | 5.1325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3204-2_0_6_load_136 | 108 | 0.0017608 | 0.00044129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3204-2_0_6_load_113 | 109 | 0.0030092 | 0.00075418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3204-2_0_6_load_93 | 111 | 0.0005738 | 0.00014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3204-2_0_6_load_94 | 113 | 0.000211 | 5.2881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3204-2_0_6_load_90 | 114 | 0.0082987 | 0.0020798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3204-2_0_6_load_102 | 115 | 0.0036878 | 0.00092425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3204-2_0_6_load_95 | 117 | 0.00026322 | 6.5969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3204-2_0_6_load_127 | 118 | 0.066895 | 0.016766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3204-2_0_6_load_128 | 119 | 0.014587 | 0.0036558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3204-2_0_6_load_115 | 121 | 0.0066825 | 0.0016748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3204-2_0_6_load_116 | 122 | 0.00095905 | 0.00024036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3204-2_0_6_load_122 | 123 | 0.0026695 | 0.00066905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3204-2_0_6_load_105 | 124 | 0.0012566 | 0.00031494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3204-2_0_6_load_107 | 125 | 0.0028677 | 0.00071871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3204-2_0_6_load_109 | 126 | 0.0011282 | 0.00028275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3204-2_0_6_load_125 | 127 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3204-2_0_6_load_123 | 131 | 0.0029349 | 0.00073556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3204-2_0_6_load_139 | 133 | 0.013654 | 0.0034221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3204-2_0_6_load_133 | 134 | 0.00029847 | 7.4803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3204-2_0_6_load_138 | 135 | 0.014715 | 0.003688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 129 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3204-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3204-2_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3204-2_0_6_line_2 |  | 2 | 9 | 0.03169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_3204-2_0_6_line_3 |  | 2 | 6 | 0.058162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_3204-2_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.005783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_3204-2_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_3204-2_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.053618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_3204-2_0_6_line_7 |  | 4 | 7 | 0.008075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3204-2_0_6_line_8 |  | 5 | 18 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_3204-2_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.025837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3204-2_0_6_line_10 |  | 8 | 19 | 0.019516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3204-2_0_6_line_11 |  | 9 | 13 | 0.036621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_3204-2_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.052933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_3204-2_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.032734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_3204-2_0_6_line_14 |  | 11 | 20 | 0.025798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_3204-2_0_6_line_15 |  | 11 | 21 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3204-2_0_6_line_16 |  | 12 | 22 | 0.048852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_3204-2_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.030286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3204-2_0_6_line_18 |  | 14 | 20 | 0.022376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_3204-2_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.037838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3204-2_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.005341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3204-2_0_6_line_21 |  | 16 | 129 | 0.040037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3204-2_0_6_line_22 |  | 17 | 106 | 0.090589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3204-2_0_6_line_23 |  | 18 | 126 | 0.040833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3204-2_0_6_line_24 |  | 18 | 124 | 0.0073053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3204-2_0_6_line_25 |  | 20 | 83 | 0.072706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_3204-2_0_6_line_26 |  | 21 | 84 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3204-2_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.031089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_3204-2_0_6_line_28 |  | 23 | 78 | 0.068558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_3204-2_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3204-2_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3204-2_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3204-2_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.030343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3204-2_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3204-2_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.24425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3204-2_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.23659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3204-2_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.18074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3204-2_0_6_line_37 |  | 30 | 33 | 0.079919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3204-2_0_6_line_38 |  | 31 | 34 | 0.069415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3204-2_0_6_line_39 |  | 32 | 35 | 0.09664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3204-2_0_6_line_40 |  | 32 | 36 | 0.017273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3204-2_0_6_line_41 |  | 32 | 37 | 0.20869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3204-2_0_6_line_42 |  | 33 | 44 | 0.031357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3204-2_0_6_line_43 |  | 35 | 38 | 0.004222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3204-2_0_6_line_44 |  | 35 | 39 | 0.027525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3204-2_0_6_line_45 |  | 36 | 53 | 0.026691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3204-2_0_6_line_46 |  | 37 | 45 | 0.03129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3204-2_0_6_line_47 |  | 38 | 61 | 0.0044073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3204-2_0_6_line_48 |  | 40 | 41 | 0.027273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3204-2_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.009826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3204-2_0_6_line_50 |  | 40 | 43 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3204-2_0_6_line_51 |  | 41 | 92 | 0.056595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3204-2_0_6_line_52 |  | 42 | 110 | 0.079582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3204-2_0_6_line_53 |  | 42 | 44 | 0.025456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3204-2_0_6_line_54 |  | 43 | 82 | 0.071112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3204-2_0_6_line_55 |  | 45 | 46 | 0.025723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3204-2_0_6_line_56 |  | 46 | 47 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3204-2_0_6_line_57 |  | 46 | 48 | 0.058638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3204-2_0_6_line_58 |  | 48 | 51 | 0.009316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3204-2_0_6_line_59 |  | 48 | 52 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3204-2_0_6_line_60 |  | 49 | 50 | 0.026281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3204-2_0_6_line_61 |  | 50 | 54 | 0.034104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3204-2_0_6_line_62 |  | 50 | 55 | 0.042668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3204-2_0_6_line_63 |  | 51 | 55 | 0.060297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3204-2_0_6_line_64 |  | 52 | 56 | 0.041304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3204-2_0_6_line_65 |  | 53 | 60 | 0.068522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3204-2_0_6_line_66 |  | 54 | 57 | 0.016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3204-2_0_6_line_67 |  | 54 | 58 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3204-2_0_6_line_68 |  | 57 | 59 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3204-2_0_6_line_69 |  | 61 | 66 | 0.0054206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3204-2_0_6_line_70 |  | 62 | 63 | 0.027162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3204-2_0_6_line_71 |  | 62 | 64 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3204-2_0_6_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0041116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3204-2_0_6_line_73 |  | 65 | 66 | 0.016704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3204-2_0_6_line_74 |  | 66 | 67 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3204-2_0_6_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3204-2_0_6_line_76 |  | 68 | 69 | 0.024641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3204-2_0_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0099264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3204-2_0_6_line_78 |  | 69 | 71 | 0.044226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3204-2_0_6_line_79 |  | 70 | 72 | 0.01784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3204-2_0_6_line_80 |  | 72 | 134 | 0.000371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3204-2_0_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3204-2_0_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.035363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3204-2_0_6_line_83 |  | 74 | 76 | 0.046297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3204-2_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.02312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3204-2_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.14538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3204-2_0_6_line_86 |  | 76 | 79 | 0.045078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3204-2_0_6_line_87 |  | 77 | 80 | 0.019624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3204-2_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3204-2_0_6_line_89 |  | 82 | 114 | 0.0386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3204-2_0_6_line_90 |  | 83 | 118 | 0.040461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3204-2_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3204-2_0_6_line_92 |  | 86 | 89 | 0.0055523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3204-2_0_6_line_93 |  | 86 | 90 | 0.0072445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3204-2_0_6_line_94 |  | 87 | 88 | 0.021515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3204-2_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3204-2_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.017812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3204-2_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.036313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3204-2_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.020009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3204-2_0_6_line_99 |  | 94 | 97 | 0.0014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3204-2_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.034271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3204-2_0_6_line_101 |  | 96 | 98 | 0.080441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3204-2_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.020226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3204-2_0_6_line_103 |  | 98 | 102 | 0.022518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3204-2_0_6_line_104 |  | 98 | 100 | 0.077673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3204-2_0_6_line_105 |  | 99 | 103 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3204-2_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.011165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3204-2_0_6_line_107 |  | 102 | 117 | 0.073608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3204-2_0_6_line_108 |  | 103 | 108 | 0.10203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3204-2_0_6_line_109 |  | 103 | 105 | 0.044425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3204-2_0_6_line_110 |  | 104 | 105 | 0.047513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3204-2_0_6_line_111 |  | 104 | 106 | 0.047823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3204-2_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.026166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3204-2_0_6_line_113 |  | 107 | 109 | 0.099272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3204-2_0_6_line_114 |  | 108 | 112 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3204-2_0_6_line_115 |  | 110 | 111 | 0.051546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3204-2_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0085056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3204-2_0_6_line_117 |  | 112 | 135 | 0.069763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3204-2_0_6_line_118 |  | 113 | 117 | 0.0062151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3204-2_0_6_line_119 |  | 114 | 115 | 0.025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3204-2_0_6_line_120 |  | 115 | 116 | 0.012091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3204-2_0_6_line_121 |  | 116 | 120 | 0.00789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3204-2_0_6_line_122 |  | 116 | 121 | 0.025096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3204-2_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3204-2_0_6_line_124 |  | 120 | 122 | 0.02929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3204-2_0_6_line_125 |  | 121 | 123 | 0.037507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3204-2_0_6_line_126 |  | 123 | 129 | 0.048439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_3204-2_0_6_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0053698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3204-2_0_6_line_128 |  | 126 | 127 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_3204-2_0_6_line_129 |  | 127 | 128 | 0.037228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_3204-2_0_6_line_130 |  | 128 | 132 | 0.011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3204-2_0_6_line_131 |  | 128 | 130 | 0.003829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_3204-2_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_3204-2_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.03061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3204-2_0_6_line_134 |  | 132 | 133 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3204-2_0_6_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 129 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2747412.0427 | 1258846.4781 | 2747420.0898 | 1258813.7543
1 | 2747407.1071 | 1258866.5637 | 2747407.9964 | 1258862.9601 | 2747410.7584 | 1258851.7068 | 2747412.0427 | 1258846.4781
2 | 2747407.1071 | 1258866.5637 | 2747377.8272 | 1258854.4414
3 | 2747407.1071 | 1258866.5637 | 2747435.159 | 1258877.9625 | 2747447.0249 | 1258880.6051 | 2747447.3462 | 1258874.3737 | 2747456.8106 | 1258875.0212
4 | 2747446.0577 | 1258918.4848 | 2747440.5438 | 1258916.6901
5 | 2747440.5438 | 1258916.6901 | 2747426.5128 | 1258912.1191
6 | 2747446.0577 | 1258918.4848 | 2747447.0249 | 1258880.6051 | 2747447.3462 | 1258874.3737 | 2747456.8106 | 1258875.0212
7 | 2747446.0577 | 1258918.4848 | 2747445.9814 | 1258923.054 | 2747446.0172 | 1258926.559
8 | 2747412.5267 | 1258905.1142 | 2747420.8574 | 1258907.3684 | 2747425.3866 | 1258911.7522 | 2747426.5128 | 1258912.1191
9 | 2747456.8106 | 1258875.0212 | 2747468.4828 | 1258878.1707 | 2747478.9868 | 1258887.0394
10 | 2747493.8982 | 1258899.6294 | 2747478.9868 | 1258887.0394
11 | 2747344.173 | 1258840.004 | 2747358.0301 | 1258845.9771 | 2747373.6631 | 1258852.7173 | 2747377.8272 | 1258854.4414
12 | 2747220.8006 | 1258797.1476 | 2747235.571 | 1258797.6488 | 2747244.215 | 1258799.1431 | 2747252.1483 | 1258801.3093 | 2747271.8585 | 1258809.3965
13 | 2747220.8006 | 1258797.1476 | 2747215.8576 | 1258797.2581 | 2747204.5688 | 1258799.6018 | 2747194.9119 | 1258802.4422 | 2747189.0159 | 1258804.3418
14 | 2747271.8585 | 1258809.3965 | 2747287.8806 | 1258815.9683 | 2747295.7468 | 1258819.3117
15 | 2747271.8585 | 1258809.3965 | 2747264.2453 | 1258827.3884
16 | 2747142.5179 | 1258819.3226 | 2747189.0159 | 1258804.3418
17 | 2747344.173 | 1258840.004 | 2747323.3165 | 1258831.0094 | 2747317.1668 | 1258828.3982 | 2747316.3464 | 1258828.0502
18 | 2747295.7468 | 1258819.3117 | 2747316.3464 | 1258828.0502
19 | 2747441.1986 | 1258979.3567 | 2747403.364 | 1258979.8671
20 | 2747441.1986 | 1258979.3567 | 2747446.5554 | 1258979.2789
21 | 2747363.3306 | 1258980.4073 | 2747403.364 | 1258979.8671
22 | 2747446.5554 | 1258979.2789 | 2747446.9538 | 1259018.6497 | 2747498.1682 | 1259019.0929
23 | 2747412.5267 | 1258905.1142 | 2747408.3517 | 1258914.9643 | 2747405.5402 | 1258923.9698 | 2747406.517 | 1258931.3792 | 2747405.2714 | 1258942.0141 | 2747403.6548 | 1258943.9466
24 | 2747412.5267 | 1258905.1142 | 2747406.0835 | 1258901.6716
25 | 2747295.7468 | 1258819.3117 | 2747272.4526 | 1258888.1995
26 | 2747258.0826 | 1258841.9522 | 2747264.2453 | 1258827.3884
27 | 2747142.5179 | 1258819.3226 | 2747113.3176 | 1258829.994
28 | 2747059.9269 | 1258871.3096 | 2747080.6135 | 1258849.5468 | 2747090.7906 | 1258840.6466 | 2747102.2 | 1258834.057 | 2747113.3176 | 1258829.994
29 | 2747326.0258 | 1259343.6639 | 2747326.1424 | 1259343.8485 | 2747330.3588 | 1259353.5074 | 2747333.6498 | 1259357.3264
30 | 2747326.0258 | 1259343.6639 | 2747320.904 | 1259335.5544 | 2747315.8393 | 1259331.7914
31 | 2747350.6985 | 1259363.1899 | 2747339.0351 | 1259358.8175 | 2747333.6498 | 1259357.3264
32 | 2747285.5429 | 1259330.347 | 2747309.9872 | 1259331.1784 | 2747315.8393 | 1259331.7914 | 2747315.8393 | 1259331.7914
33 | 2747285.5429 | 1259330.347 | 2747284.7183 | 1259341.3484 | 2747279.9198 | 1259351.9374
34 | 2747285.5429 | 1259330.347 | 2747277.5731 | 1259327.557 | 2747273.4372 | 1259321.6261 | 2747271.8582 | 1259314.4687 | 2747271.7176 | 1259304.9781 | 2747273.6424 | 1259297.641 | 2747277.3256 | 1259289.9585 | 2747282.1096 | 1259285.6177 | 2747289.3148 | 1259282.4717 | 2747306.5709 | 1259281.2333 | 2747333.3151 | 1259281.4771 | 2747352.0686 | 1259283.4014 | 2747391.0223 | 1259296.0727 | 2747451.3509 | 1259320.7553 | 2747457.5954 | 1259322.2679 | 2747463.451 | 1259322.1359
35 | 2747463.451 | 1259322.1359 | 2747464.718 | 1259329.6971 | 2747466.1417 | 1259336.7172 | 2747468.9395 | 1259347.6087 | 2747472.1022 | 1259357.475 | 2747478.076 | 1259356.8343 | 2747497.2644 | 1259355.5223 | 2747513.9551 | 1259354.5707 | 2747534.8379 | 1259358.4952 | 2747558.3302 | 1259364.8315 | 2747595.6594 | 1259377.586 | 2747622.0353 | 1259386.5304 | 2747666.7814 | 1259393.6982
36 | 2747463.451 | 1259322.1359 | 2747464.718 | 1259329.6971 | 2747466.1417 | 1259336.7172 | 2747468.9395 | 1259347.6087 | 2747472.1022 | 1259357.475 | 2747476.0887 | 1259367.5731 | 2747480.5138 | 1259376.7146 | 2747485.1448 | 1259385.4608 | 2747490.5438 | 1259393.9592 | 2747506.392 | 1259417.3994 | 2747511.8417 | 1259426.2773 | 2747515.9503 | 1259434.1986 | 2747519.2827 | 1259441.1885 | 2747522.1978 | 1259448.5795 | 2747528.5469 | 1259468.2571 | 2747527.3356 | 1259479.627 | 2747526.4989 | 1259487.4694
37 | 2747463.451 | 1259322.1359 | 2747461.3266 | 1259302.0855 | 2747458.4004 | 1259263.9863 | 2747456.7931 | 1259245.2724 | 2747456.5225 | 1259242.5237
38 | 2747666.7814 | 1259393.6982 | 2747689.7181 | 1259384.8285 | 2747703.8348 | 1259377.9296 | 2747723.0251 | 1259359.0345 | 2747724.7605 | 1259357.7158
39 | 2747526.4989 | 1259487.4694 | 2747527.3356 | 1259479.627 | 2747528.5469 | 1259468.2571 | 2747531.3363 | 1259477.0575 | 2747536.3108 | 1259494.3985 | 2747540.8112 | 1259493.5655 | 2747549.2623 | 1259493.0757 | 2747556.5782 | 1259493.3473 | 2747585.8167 | 1259498.4703
40 | 2747526.4989 | 1259487.4694 | 2747509.3306 | 1259489.3664
41 | 2747501.1776 | 1259685.3435 | 2747496.679 | 1259679.4589 | 2747490.0115 | 1259669.8278 | 2747485.3023 | 1259659.0887 | 2747483.6474 | 1259646.5241 | 2747484.474 | 1259633.3428 | 2747502.8537 | 1259582.7957 | 2747515.6473 | 1259533.3884 | 2747526.4989 | 1259487.4694
42 | 2747456.5225 | 1259242.5237 | 2747454.9156 | 1259226.2069 | 2747453.034 | 1259211.3644
43 | 2747585.8167 | 1259498.4703 | 2747589.736 | 1259500.0696
44 | 2747585.8167 | 1259498.4703 | 2747588.4609 | 1259471.0722
45 | 2747509.3306 | 1259489.3664 | 2747507.3663 | 1259489.5834 | 2747499.7703 | 1259492.0743 | 2747483.4068 | 1259495.5106
46 | 2747501.1776 | 1259685.3435 | 2747515.269 | 1259713.2813
47 | 2747589.736 | 1259500.0696 | 2747593.3352 | 1259502.6134
48 | 2747440.6996 | 1259186.5806 | 2747439.4326 | 1259179.0194 | 2747440.5467 | 1259177.8905 | 2747441.5514 | 1259176.314 | 2747443.9659 | 1259164.4736 | 2747443.7782 | 1259160.4108
49 | 2747450.5401 | 1259186.0363 | 2747440.6996 | 1259186.5806
50 | 2747440.6996 | 1259186.5806 | 2747434.0584 | 1259185.8478 | 2747427.5768 | 1259184.1624 | 2747417.4214 | 1259181.1496
51 | 2747442.589 | 1259103.8329 | 2747443.011 | 1259138.3465 | 2747443.383 | 1259151.8579 | 2747443.7782 | 1259160.4108
52 | 2747450.5401 | 1259186.0363 | 2747449.5048 | 1259165.8574 | 2747459.4228 | 1259165.8378 | 2747489.4489 | 1259183.292 | 2747497.4961 | 1259185.1055 | 2747503.22 | 1259188.14
53 | 2747450.5401 | 1259186.0363 | 2747451.3454 | 1259196.6891 | 2747452.4389 | 1259206.6705 | 2747453.034 | 1259211.3644
54 | 2747348.624 | 1259166.5123 | 2747352.5255 | 1259169.7459 | 2747357.0277 | 1259171.2706 | 2747378.4562 | 1259173.9067 | 2747397.3038 | 1259176.3007 | 2747412.6788 | 1259179.7426 | 2747417.4214 | 1259181.1496
55 | 2747515.9726 | 1259736.4514 | 2747519.6434 | 1259731.6826 | 2747520.7327 | 1259727.3166 | 2747519.8747 | 1259722.4126 | 2747515.269 | 1259713.2813
56 | 2747515.9726 | 1259736.4514 | 2747501.0901 | 1259722.3999
57 | 2747467.93 | 1259732.7503 | 2747474.5125 | 1259740.6444 | 2747480.082 | 1259744.4091 | 2747488.4025 | 1259748.2313 | 2747493.772 | 1259749.7333 | 2747498.1701 | 1259749.665 | 2747502.2312 | 1259748.5986 | 2747507.5848 | 1259744.6948 | 2747514.0785 | 1259738.9177 | 2747515.9726 | 1259736.4514
58 | 2747467.93 | 1259732.7503 | 2747463.086 | 1259740.7152
59 | 2747467.93 | 1259732.7503 | 2747470.7105 | 1259727.0919 | 2747472.2405 | 1259719.567 | 2747471.6807 | 1259713.2914 | 2747467.4697 | 1259708.2704 | 2747461.8154 | 1259704.8817 | 2747459.7844 | 1259704.1153
60 | 2747553.6505 | 1259775.6292 | 2747549.4296 | 1259761.3433 | 2747545.8244 | 1259751.9997 | 2747545.1795 | 1259750.7909
61 | 2747553.6505 | 1259775.6292 | 2747555.3815 | 1259783.9249 | 2747564.4696 | 1259780.8597 | 2747578.3207 | 1259772.7749
62 | 2747553.6505 | 1259775.6292 | 2747542.0412 | 1259779.399 | 2747532.2309 | 1259781.1895 | 2747522.6811 | 1259778.5822 | 2747515.8681 | 1259775.9987 | 2747513.2365 | 1259774.0007
63 | 2747463.086 | 1259740.7152 | 2747474.8419 | 1259747.3925 | 2747489.7964 | 1259756.4408 | 2747500.3862 | 1259763.912 | 2747508.7188 | 1259770.5707 | 2747513.2365 | 1259774.0007
64 | 2747430.4927 | 1259677.0558 | 2747434.9777 | 1259681.2454 | 2747443.5894 | 1259692.749 | 2747448.579 | 1259700.1139 | 2747453.7992 | 1259701.8568 | 2747459.7844 | 1259704.1153
65 | 2747483.4068 | 1259495.5106 | 2747476.5265 | 1259496.9554 | 2747462.2519 | 1259501.4374 | 2747442.7318 | 1259505.7886 | 2747424.1412 | 1259504.9247 | 2747416.2541 | 1259504.2016
66 | 2747578.3207 | 1259772.7749 | 2747578.9902 | 1259770.1223 | 2747580.0955 | 1259766.3239 | 2747578.738 | 1259761.7967 | 2747576.4392 | 1259757.5437
67 | 2747578.3207 | 1259772.7749 | 2747586.953 | 1259767.7297 | 2747591.7255 | 1259764.1452 | 2747597.3633 | 1259754.9418
68 | 2747570.2236 | 1259748.5269 | 2747574.8744 | 1259754.6489 | 2747576.4392 | 1259757.5437
69 | 2747597.7618 | 1259505.742 | 2747593.3352 | 1259502.6134
70 | 2747629.2758 | 1259469.8939 | 2747620.5461 | 1259483.3216 | 2747612.9114 | 1259491.4428
71 | 2747641.524 | 1259450.8019 | 2747633.1258 | 1259463.9719 | 2747629.2758 | 1259469.8939
72 | 2747610.0952 | 1259494.4385 | 2747612.9114 | 1259491.4428
73 | 2747610.0952 | 1259494.4385 | 2747597.7618 | 1259505.742
74 | 2747597.7618 | 1259505.742 | 2747606.6793 | 1259509.2234 | 2747616.1386 | 1259513.2843
75 | 2747616.1386 | 1259513.2843 | 2747618.5928 | 1259514.3379
76 | 2747641.0177 | 1259524.5283 | 2747632.563 | 1259520.3355 | 2747618.5928 | 1259514.3379
77 | 2747641.0177 | 1259524.5283 | 2747650.21 | 1259528.2747
78 | 2747641.0177 | 1259524.5283 | 2747647.5699 | 1259502.2365 | 2747651.9444 | 1259489.2329 | 2747655.7973 | 1259483.0659
79 | 2747666.7302 | 1259535.0076 | 2747650.21 | 1259528.2747
80 | 2747666.7302 | 1259535.0076 | 2747667.0738 | 1259535.1476
81 | 2747014.1463 | 1259003.546 | 2746999.6654 | 1259011.3946
82 | 2747014.1463 | 1259003.546 | 2747029.9623 | 1259001.1032 | 2747040.0199 | 1259003.3663 | 2747047.3859 | 1259008.6252
83 | 2747020.3396 | 1258958.3 | 2747019.9581 | 1258980.0118 | 2747017.5081 | 1258997.557 | 2747014.1463 | 1259003.546
84 | 2747065.4065 | 1259023.0719 | 2747056.4235 | 1259016.42 | 2747048.7198 | 1259009.5774 | 2747047.3859 | 1259008.6252
85 | 2747059.9269 | 1258871.3096 | 2747047.1869 | 1258884.7062 | 2747035.109 | 1258894.5268 | 2747021.9429 | 1258900.4945 | 2747008.1565 | 1258903.4994 | 2746995.2252 | 1258903.9676 | 2746989.127 | 1258925.3704 | 2746990.8633 | 1258933.7995 | 2746998.3702 | 1258944.3185 | 2747020.3396 | 1258958.3
86 | 2747020.3396 | 1258958.3 | 2747042.0732 | 1258971.7531 | 2747058.2944 | 1258982.6075
87 | 2747065.4065 | 1259023.0719 | 2747073.9228 | 1259032.4149 | 2747079.4826 | 1259036.6381
88 | 2747348.624 | 1259166.5123 | 2747344.2828 | 1259167.6052 | 2747339.8292 | 1259167.4609 | 2747324.2001 | 1259165.3572
89 | 2747348.624 | 1259166.5123 | 2747346.8151 | 1259162.2297 | 2747346.4007 | 1259157.3702 | 2747349.9329 | 1259128.5118
90 | 2747272.4526 | 1258888.1995 | 2747310.864 | 1258900.9134
91 | 2747420.5962 | 1259074.2364 | 2747402.8296 | 1259075.0928
92 | 2747420.5962 | 1259074.2364 | 2747420.7734 | 1259079.7859
93 | 2747420.5962 | 1259074.2364 | 2747424.3408 | 1259068.0347
94 | 2747422.1857 | 1259124.0143 | 2747421.499 | 1259102.51
95 | 2747420.7734 | 1259079.7859 | 2747421.499 | 1259102.51
96 | 2747442.1451 | 1259067.5222 | 2747424.3408 | 1259068.0347
97 | 2747442.1451 | 1259067.5222 | 2747442.589 | 1259103.8329
98 | 2747646.9975 | 1259080.008 | 2747627.3689 | 1259083.8913
99 | 2747646.9975 | 1259080.008 | 2747646.7121 | 1259078.5948
100 | 2747559.6917 | 1259129.9143 | 2747566.8988 | 1259163.4186
101 | 2747598.5264 | 1259231.6254 | 2747590.6663 | 1259228.9712 | 2747582.9715 | 1259223.6185 | 2747578.434 | 1259216.5651 | 2747575.8891 | 1259205.2128 | 2747566.8988 | 1259163.4186
102 | 2747642.7085 | 1259058.769 | 2747646.7121 | 1259078.5948
103 | 2747581.3804 | 1259245.6671 | 2747585.8371 | 1259244.1768 | 2747594.5352 | 1259235.919 | 2747598.5264 | 1259231.6254
104 | 2747673.9342 | 1259213.2996 | 2747651.0281 | 1259218.4999 | 2747628.276 | 1259222.3694 | 2747605.8831 | 1259227.8607 | 2747598.5264 | 1259231.6254
105 | 2747642.7085 | 1259058.769 | 2747640.3795 | 1259047.233 | 2747636.8012 | 1259029.5486
106 | 2747673.9342 | 1259213.2996 | 2747676.1496 | 1259224.2434
107 | 2747581.3804 | 1259245.6671 | 2747576.8629 | 1259247.1782 | 2747567.4817 | 1259250.1694 | 2747554.1153 | 1259259.6343 | 2747545.7521 | 1259261.7279 | 2747538.0317 | 1259263.1479 | 2747529.9242 | 1259263.7575 | 2747523.9173 | 1259261.183 | 2747521.7213 | 1259249.9118
108 | 2747636.8012 | 1259029.5486 | 2747715.9781 | 1259056.0835 | 2747734.3152 | 1259058.6957
109 | 2747636.8012 | 1259029.5486 | 2747596.3066 | 1259019.9403 | 2747593.5008 | 1259019.9161
110 | 2747545.9898 | 1259019.5058 | 2747593.5008 | 1259019.9161
111 | 2747498.1682 | 1259019.0929 | 2747545.9898 | 1259019.5058
112 | 2747498.1682 | 1259019.0929 | 2747494.3049 | 1258993.2132
113 | 2747494.3049 | 1258993.2132 | 2747492.6689 | 1258982.2531 | 2747492.6412 | 1258972.4761 | 2747493.4031 | 1258959.7716 | 2747496.5053 | 1258953.6317 | 2747515.4646 | 1258933.7403 | 2747530.1509 | 1258906.0681
114 | 2747755.1776 | 1259061.6675 | 2747734.3152 | 1259058.6957
115 | 2747503.22 | 1259188.14 | 2747506.2792 | 1259189.7623 | 2747511.3618 | 1259196.7402 | 2747518.9062 | 1259235.4627
116 | 2747518.9062 | 1259235.4627 | 2747520.5328 | 1259243.8113
117 | 2747755.1776 | 1259061.6675 | 2747750.1082 | 1259113.0247 | 2747751.3667 | 1259131.1368
118 | 2747521.7213 | 1259249.9118 | 2747520.5328 | 1259243.8113
119 | 2747349.9329 | 1259128.5118 | 2747353.0571 | 1259102.9871
120 | 2747354.5261 | 1259090.9852 | 2747353.0571 | 1259102.9871
121 | 2747354.5261 | 1259090.9852 | 2747362.3747 | 1259091.9927
122 | 2747354.5261 | 1259090.9852 | 2747357.5761 | 1259066.0751
123 | 2747326.7759 | 1258906.1801 | 2747310.864 | 1258900.9134
124 | 2747362.3747 | 1259091.9927 | 2747366.4034 | 1259089.8243 | 2747368.1783 | 1259076.7112 | 2747371.5482 | 1259074.9489 | 2747379.1701 | 1259075.8848
125 | 2747361.6972 | 1259028.8033 | 2747361.5303 | 1259032.3689 | 2747359.4502 | 1259050.7684 | 2747357.5761 | 1259066.0751
126 | 2747363.3306 | 1258980.4073 | 2747363.4851 | 1258982.3797 | 2747363.063 | 1258999.6194 | 2747361.6972 | 1259028.8033
127 | 2747401.3473 | 1258899.1411 | 2747406.0835 | 1258901.6716
128 | 2747403.6548 | 1258943.9466 | 2747403.1569 | 1258944.5417 | 2747399.5496 | 1258946.1423 | 2747390.7638 | 1258945.1708
129 | 2747355.6284 | 1258950.8199 | 2747370.4644 | 1258942.926 | 2747390.7638 | 1258945.1708
130 | 2747355.6284 | 1258950.8199 | 2747347.9307 | 1258941.9306
131 | 2747357.7205 | 1258954.0307 | 2747355.6284 | 1258950.8199
132 | 2747357.7205 | 1258954.0307 | 2747361.0509 | 1258963.8454 | 2747362.7432 | 1258972.8074 | 2747363.3306 | 1258980.4073
133 | 2747357.7205 | 1258954.0307 | 2747368.9148 | 1258947.6031 | 2747386.5492 | 1258949.1398
134 | 2747347.9307 | 1258941.9306 | 2747332.3518 | 1258968.7468

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2747420.0898 | 1258813.7543
1 | 2747412.0427 | 1258846.4781
2 | 2747407.1071 | 1258866.5637
3 | 2747440.5438 | 1258916.6901
4 | 2747446.0577 | 1258918.4848
5 | 2747426.5128 | 1258912.1191
6 | 2747456.8106 | 1258875.0212
7 | 2747446.0172 | 1258926.559
8 | 2747478.9868 | 1258887.0394
9 | 2747377.8272 | 1258854.4414
10 | 2747220.8006 | 1258797.1476
11 | 2747271.8585 | 1258809.3965
12 | 2747189.0159 | 1258804.3418
13 | 2747344.173 | 1258840.004
14 | 2747316.3464 | 1258828.0502
15 | 2747441.1986 | 1258979.3567
16 | 2747403.364 | 1258979.8671
17 | 2747446.5554 | 1258979.2789
18 | 2747412.5267 | 1258905.1142
19 | 2747493.8982 | 1258899.6294
20 | 2747295.7468 | 1258819.3117
21 | 2747264.2453 | 1258827.3884
22 | 2747142.5179 | 1258819.3226
23 | 2747113.3176 | 1258829.994
24 | 2747326.0258 | 1259343.6639
25 | 2747333.6498 | 1259357.3264
26 | 2747315.8393 | 1259331.7914
27 | 2747350.6985 | 1259363.1899
28 | 2747285.5429 | 1259330.347
29 | 2747279.9198 | 1259351.9374
30 | 2747463.451 | 1259322.1359
31 | 2747666.7814 | 1259393.6982
32 | 2747526.4989 | 1259487.4694
33 | 2747456.5225 | 1259242.5237
34 | 2747724.7605 | 1259357.7158
35 | 2747585.8167 | 1259498.4703
36 | 2747509.3306 | 1259489.3664
37 | 2747501.1776 | 1259685.3435
38 | 2747589.736 | 1259500.0696
39 | 2747588.4609 | 1259471.0722
40 | 2747440.6996 | 1259186.5806
41 | 2747443.7782 | 1259160.4108
42 | 2747450.5401 | 1259186.0363
43 | 2747417.4214 | 1259181.1496
44 | 2747453.034 | 1259211.3644
45 | 2747515.269 | 1259713.2813
46 | 2747515.9726 | 1259736.4514
47 | 2747501.0901 | 1259722.3999
48 | 2747467.93 | 1259732.7503
49 | 2747545.1795 | 1259750.7909
50 | 2747553.6505 | 1259775.6292
51 | 2747463.086 | 1259740.7152
52 | 2747459.7844 | 1259704.1153
53 | 2747483.4068 | 1259495.5106
54 | 2747578.3207 | 1259772.7749
55 | 2747513.2365 | 1259774.0007
56 | 2747430.4927 | 1259677.0558
57 | 2747576.4392 | 1259757.5437
58 | 2747597.3633 | 1259754.9418
59 | 2747570.2236 | 1259748.5269
60 | 2747416.2541 | 1259504.2016
61 | 2747593.3352 | 1259502.6134
62 | 2747629.2758 | 1259469.8939
63 | 2747612.9114 | 1259491.4428
64 | 2747641.524 | 1259450.8019
65 | 2747610.0952 | 1259494.4385
66 | 2747597.7618 | 1259505.742
67 | 2747616.1386 | 1259513.2843
68 | 2747618.5928 | 1259514.3379
69 | 2747641.0177 | 1259524.5283
70 | 2747650.21 | 1259528.2747
71 | 2747655.7973 | 1259483.0659
72 | 2747666.7302 | 1259535.0076
73 | 2746999.6654 | 1259011.3946
74 | 2747014.1463 | 1259003.546
75 | 2747047.3859 | 1259008.6252
76 | 2747020.3396 | 1258958.3
77 | 2747065.4065 | 1259023.0719
78 | 2747059.9269 | 1258871.3096
79 | 2747058.2944 | 1258982.6075
80 | 2747079.4826 | 1259036.6381
81 | 2747324.2001 | 1259165.3572
82 | 2747348.624 | 1259166.5123
83 | 2747272.4526 | 1258888.1995
84 | 2747258.0826 | 1258841.9522
85 | 2747402.8296 | 1259075.0929
86 | 2747420.5962 | 1259074.2364
87 | 2747422.1857 | 1259124.0143
88 | 2747421.499 | 1259102.51
89 | 2747420.7734 | 1259079.7859
90 | 2747424.3408 | 1259068.0347
91 | 2747442.1451 | 1259067.5222
92 | 2747442.589 | 1259103.8329
93 | 2747627.3689 | 1259083.8913
94 | 2747646.9975 | 1259080.008
95 | 2747559.6917 | 1259129.9143
96 | 2747566.8988 | 1259163.4186
97 | 2747646.7121 | 1259078.5948
98 | 2747598.5264 | 1259231.6254
99 | 2747642.7085 | 1259058.769
100 | 2747673.9342 | 1259213.2996
101 | 2747676.1496 | 1259224.2434
102 | 2747581.3804 | 1259245.6671
103 | 2747636.8012 | 1259029.5486
104 | 2747545.9898 | 1259019.5058
105 | 2747593.5008 | 1259019.9161
106 | 2747498.1682 | 1259019.0929
107 | 2747494.3049 | 1258993.2132
108 | 2747734.3152 | 1259058.6957
109 | 2747530.1509 | 1258906.0681
110 | 2747503.22 | 1259188.14
111 | 2747518.9062 | 1259235.4627
112 | 2747755.1777 | 1259061.6675
113 | 2747520.5328 | 1259243.8113
114 | 2747349.9329 | 1259128.5118
115 | 2747353.0571 | 1259102.9871
116 | 2747354.5261 | 1259090.9852
117 | 2747521.7213 | 1259249.9118
118 | 2747310.864 | 1258900.9134
119 | 2747326.7759 | 1258906.1801
120 | 2747362.3747 | 1259091.9927
121 | 2747357.5761 | 1259066.0751
122 | 2747379.1701 | 1259075.8848
123 | 2747361.6972 | 1259028.8033
124 | 2747406.0835 | 1258901.6716
125 | 2747401.3473 | 1258899.1411
126 | 2747403.6548 | 1258943.9466
127 | 2747390.7638 | 1258945.1708
128 | 2747355.6284 | 1258950.8199
129 | 2747363.3306 | 1258980.4073
130 | 2747357.7205 | 1258954.0307
131 | 2747386.5492 | 1258949.1398
132 | 2747347.9307 | 1258941.9306
133 | 2747332.3518 | 1258968.7468
134 | 2747667.0738 | 1259535.1476
135 | 2747751.3667 | 1259131.1368
136 | 2747357.7205 | 1258954.0307

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1