## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3204-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3204-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3204-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3204-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3204-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3204-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3204-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3204-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3204-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3204-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3204-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3204-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3204-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3204-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3204-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3204-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3204-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3204-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3204-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3204-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3204-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3204-8_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3204-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3204-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3204-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3204-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3204-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3204-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3204-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3204-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3204-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3204-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3204-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3204-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3204-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3204-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3204-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3204-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3204-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3204-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3204-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3204-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3204-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3204-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3204-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3204-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3204-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3204-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3204-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3204-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3204-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3204-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3204-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3204-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3204-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3204-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3204-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3204-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3204-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3204-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3204-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3204-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3204-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3204-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3204-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3204-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3204-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3204-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3204-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3204-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3204-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3204-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3204-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3204-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3204-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3204-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3204-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3204-8_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3204-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3204-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3204-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3204-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3204-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3204-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3204-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3204-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3204-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3204-8_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3204-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3204-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3204-8_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3204-8_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3204-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3204-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3204-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3204-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3204-8_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3204-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3204-8_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3204-8_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3204-8_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3204-8_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3204-8_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3204-8_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3204-8_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3204-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3204-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3204-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3204-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3204-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3204-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3204-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3204-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3204-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3204-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3204-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3204-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3204-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3204-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3204-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3204-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3204-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3204-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3204-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3204-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3204-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3204-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3204-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3204-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3204-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3204-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3204-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3204-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3204-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3204-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3204-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3204-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3204-8_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_412_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3204-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0011646 | 0.00029188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3204-8_0_3_load_1 | 1 | 0.0008879 | 0.00022253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3204-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0014545 | 0.00036452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3204-8_0_3_load_4 | 4 | 0.00091141 | 0.00022842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3204-8_0_3_load_5 | 5 | 0.0026851 | 0.00067295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3204-8_0_3_load_12 | 6 | 0.0014883 | 0.00037301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3204-8_0_3_load_19 | 7 | 0.004231 | 0.0010604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3204-8_0_3_load_10 | 8 | 0.00066665 | 0.00016708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3204-8_0_3_load_6 | 10 | 0.00087603 | 0.00021955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3204-8_0_3_load_7 | 11 | 0.0021408 | 0.00053653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3204-8_0_3_load_9 | 13 | 0.0062478 | 0.0015658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3204-8_0_3_load_11 | 14 | 0.0019234 | 0.00048206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3204-8_0_3_load_36 | 15 | 0.0016816 | 0.00042146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3204-8_0_3_load_35 | 16 | 0.0029723 | 0.00074492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3204-8_0_3_load_13 | 17 | 0.0087051 | 0.0021817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3204-8_0_3_load_14 | 18 | 0.0044808 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3204-8_0_3_load_15 | 19 | 0.0022467 | 0.00056307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3204-8_0_3_load_66 | 20 | 0.0085748 | 0.0021491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3204-8_0_3_load_138 | 21 | 0.0039242 | 0.0009835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3204-8_0_3_load_51 | 22 | 0.001445 | 0.00036216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3204-8_0_3_load_49 | 23 | 0.0026323 | 0.00065972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3204-8_0_3_load_16 | 24 | 0.0013086 | 0.00032796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3204-8_0_3_load_21 | 27 | 0.0016834 | 0.0004219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3204-8_0_3_load_43 | 28 | 0.0045843 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3204-8_0_3_load_31 | 29 | 0.0016942 | 0.00042461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3204-8_0_3_load_29 | 31 | 0.0017899 | 0.0004486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3204-8_0_3_load_22 | 32 | 0.0017153 | 0.0004299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3204-8_0_3_load_23 | 33 | 0.001644 | 0.00041202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3204-8_0_3_load_24 | 34 | 0.0030542 | 0.00076545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3204-8_0_3_load_25 | 35 | 0.0036467 | 0.00091395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3204-8_0_3_load_27 | 37 | 0.0031536 | 0.00079037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3204-8_0_3_load_33 | 38 | 0.0033689 | 0.00084432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3204-8_0_3_load_34 | 39 | 0.0013025 | 0.00032643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3204-8_0_3_load_47 | 41 | 0.0025455 | 0.00063795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3204-8_0_3_load_53 | 42 | 0.0047068 | 0.0011796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3204-8_0_3_load_32 | 43 | 0.0026445 | 0.00066278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3204-8_0_3_load_28 | 44 | 0.0033935 | 0.00085049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3204-8_0_3_load_45 | 45 | 0.0026467 | 0.00066331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3204-8_0_3_load_37 | 47 | 0.0024406 | 0.00061167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3204-8_0_3_load_38 | 48 | 0.0017784 | 0.0004457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3204-8_0_3_load_39 | 49 | 0.0054111 | 0.0013562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3204-8_0_3_load_41 | 50 | 0.0043082 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3204-8_0_3_load_42 | 51 | 0.0036705 | 0.00091991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3204-8_0_3_load_44 | 52 | 0.0069249 | 0.0017355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3204-8_0_3_load_46 | 53 | 0.0026104 | 0.00065423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3204-8_0_3_load_48 | 54 | 0.0017625 | 0.00044172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3204-8_0_3_load_52 | 55 | 0.0016101 | 0.00040353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3204-8_0_3_load_50 | 56 | 0.0011594 | 0.00029057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3204-8_0_3_load_72 | 58 | 0.0011774 | 0.00029509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3204-8_0_3_load_92 | 60 | 0.0029897 | 0.00074929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3204-8_0_3_load_93 | 61 | 0.010897 | 0.0027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3204-8_0_3_load_96 | 64 | 0.00756 | 0.0018947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3204-8_0_3_load_112 | 65 | 0.01156 | 0.0028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3204-8_0_3_load_109 | 66 | 0.0032409 | 0.00081225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3204-8_0_3_load_97 | 68 | 0.0023565 | 0.00059059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3204-8_0_3_load_100 | 71 | 0.0027113 | 0.00067952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3204-8_0_3_load_101 | 72 | 0.0011175 | 0.00028007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3204-8_0_3_load_102 | 73 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3204-8_0_3_load_103 | 74 | 0.0037804 | 0.00094746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3204-8_0_3_load_135 | 77 | 0.0022467 | 0.00056308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3204-8_0_3_load_104 | 78 | 0.0023744 | 0.00059509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3204-8_0_3_load_105 | 79 | 0.0018084 | 0.00045322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3204-8_0_3_load_107 | 80 | 0.0023177 | 0.00058088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3204-8_0_3_load_108 | 81 | 0.0047408 | 0.0011882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3204-8_0_3_load_113 | 82 | 0.0025598 | 0.00064155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3204-8_0_3_load_110 | 83 | 0.016446 | 0.0041217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3204-8_0_3_load_114 | 85 | 0.002668 | 0.00066866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3204-8_0_3_load_116 | 86 | 0.0021299 | 0.0005338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3204-8_0_3_load_128 | 87 | 0.0053198 | 0.0013333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3204-8_0_3_load_118 | 88 | 0.0014777 | 0.00037034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3204-8_0_3_load_119 | 89 | 0.0018381 | 0.00046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3204-8_0_3_load_129 | 90 | 0.0020241 | 0.00050729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3204-8_0_3_load_120 | 92 | 0.003063 | 0.00076765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3204-8_0_3_load_121 | 93 | 0.001879 | 0.00047091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3204-8_0_3_load_122 | 94 | 0.0020746 | 0.00051994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3204-8_0_3_load_123 | 95 | 0.0028752 | 0.00072059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3204-8_0_3_load_127 | 96 | 0.0025335 | 0.00063496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3204-8_0_3_load_125 | 97 | 0.002535 | 0.00063532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3204-8_0_3_load_126 | 98 | 0.0023377 | 0.00058587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3204-8_0_3_load_130 | 99 | 0.0017266 | 0.00043272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3204-8_0_3_load_131 | 100 | 0.0020808 | 0.00052149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3204-8_0_3_load_132 | 101 | 0.0037407 | 0.00093752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3204-8_0_3_load_134 | 102 | 0.0028485 | 0.0007139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3204-8_0_3_load_136 | 103 | 0.0017241 | 0.0004321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3204-8_0_3_load_137 | 104 | 0.0015577 | 0.00039038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3204-8_0_3_load_56 | 105 | 0.0023113 | 0.00057928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3204-8_0_3_load_57 | 106 | 0.00067772 | 0.00016985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3204-8_0_3_load_58 | 107 | 0.0074225 | 0.0018603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3204-8_0_3_load_59 | 108 | 0.0051596 | 0.0012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3204-8_0_3_load_60 | 109 | 0.0010796 | 0.00027058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3204-8_0_3_load_61 | 110 | 0.0012178 | 0.00030521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3204-8_0_3_load_73 | 111 | 0.0058354 | 0.0014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3204-8_0_3_load_91 | 112 | 0.00080937 | 0.00020285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3204-8_0_3_load_62 | 115 | 0.0018172 | 0.00045543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3204-8_0_3_load_63 | 116 | 0.00067624 | 0.00016948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3204-8_0_3_load_68 | 118 | 0.00056438 | 0.00014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3204-8_0_3_load_69 | 119 | 0.0035088 | 0.0008794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3204-8_0_3_load_70 | 120 | 0.0012404 | 0.00031089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3204-8_0_3_load_77 | 121 | 0.0039076 | 0.00097934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3204-8_0_3_load_74 | 122 | 0.006157 | 0.0015431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3204-8_0_3_load_75 | 123 | 0.009692 | 0.002429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3204-8_0_3_load_79 | 125 | 0.0028712 | 0.00071958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3204-8_0_3_load_86 | 126 | 0.0027428 | 0.0006874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3204-8_0_3_load_85 | 127 | 0.0063503 | 0.0015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3204-8_0_3_load_111 | 128 | 0.0081085 | 0.0020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3204-8_0_3_load_80 | 129 | 0.00058741 | 0.00014722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3204-8_0_3_load_81 | 130 | 0.004573 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3204-8_0_3_load_83 | 131 | 0.017096 | 0.0042848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3204-8_0_3_load_87 | 133 | 0.008451 | 0.002118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3204-8_0_3_load_88 | 134 | 0.0070089 | 0.0017566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3204-8_0_3_load_90 | 136 | 0.015089 | 0.0037817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3204-8_0_3_load_124 | 137 | 0.0020098 | 0.00050371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3204-8_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3204-8_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3204-8_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00016814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3204-8_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3204-8_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3204-8_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3204-8_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3204-8_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0032822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3204-8_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0068587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3204-8_0_3_line_9 |  | 9 | 26 | 0.019938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3204-8_0_3_line_10 |  | 9 | 24 | 0.0075744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3204-8_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3204-8_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3204-8_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.009941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3204-8_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0092563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3204-8_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3204-8_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.01587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3204-8_0_3_line_17 |  | 16 | 43 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3204-8_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.044726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3204-8_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0044404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3204-8_0_3_line_20 |  | 19 | 22 | 0.024463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3204-8_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.063527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3204-8_0_3_line_22 |  | 21 | 118 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3204-8_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0035768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3204-8_0_3_line_24 |  | 23 | 56 | 0.0023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3204-8_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3204-8_0_3_line_26 |  | 25 | 27 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3204-8_0_3_line_27 |  | 26 | 28 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3204-8_0_3_line_28 |  | 27 | 29 | 0.0010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3204-8_0_3_line_29 |  | 28 | 30 | 0.026821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3204-8_0_3_line_30 |  | 29 | 31 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3204-8_0_3_line_31 |  | 30 | 50 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3204-8_0_3_line_32 |  | 30 | 49 | 0.013558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3204-8_0_3_line_33 |  | 31 | 44 | 0.020444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3204-8_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3204-8_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3204-8_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.002318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3204-8_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0042476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3204-8_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.028738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3204-8_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3204-8_0_3_line_40 |  | 36 | 39 | 0.012809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3204-8_0_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.0082107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3204-8_0_3_line_42 |  | 38 | 41 | 0.026499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3204-8_0_3_line_43 |  | 39 | 42 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3204-8_0_3_line_44 |  | 40 | 43 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3204-8_0_3_line_45 |  | 40 | 44 | 0.017405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3204-8_0_3_line_46 |  | 41 | 45 | 0.024131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3204-8_0_3_line_47 |  | 42 | 46 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3204-8_0_3_line_48 |  | 45 | 52 | 0.0049635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3204-8_0_3_line_49 |  | 46 | 57 | 0.039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3204-8_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0028938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3204-8_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3204-8_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3204-8_0_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3204-8_0_3_line_54 |  | 53 | 54 | 0.0009523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3204-8_0_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3204-8_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3204-8_0_3_line_57 |  | 57 | 58 | 0.02061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3204-8_0_3_line_58 |  | 58 | 59 | 0.0073053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3204-8_0_3_line_59 |  | 59 | 120 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3204-8_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3204-8_0_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.029144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3204-8_0_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3204-8_0_3_line_63 |  | 62 | 64 | 0.011811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3204-8_0_3_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0012829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3204-8_0_3_line_65 |  | 63 | 66 | 0.033302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3204-8_0_3_line_66 |  | 64 | 67 | 0.048103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3204-8_0_3_line_67 |  | 65 | 84 | 0.034995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3204-8_0_3_line_68 |  | 66 | 83 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3204-8_0_3_line_69 |  | 67 | 124 | 0.002449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_3204-8_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.042836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3204-8_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3204-8_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0076564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3204-8_0_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.02495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3204-8_0_3_line_74 |  | 70 | 73 | 0.030446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3204-8_0_3_line_75 |  | 70 | 74 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3204-8_0_3_line_76 |  | 71 | 75 | 0.0020735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3204-8_0_3_line_77 |  | 72 | 76 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3204-8_0_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.02707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3204-8_0_3_line_79 |  | 75 | 81 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3204-8_0_3_line_80 |  | 75 | 78 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3204-8_0_3_line_81 |  | 76 | 88 | 0.008163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3204-8_0_3_line_82 |  | 76 | 89 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3204-8_0_3_line_83 |  | 77 | 103 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3204-8_0_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.020872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3204-8_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3204-8_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3204-8_0_3_line_87 |  | 82 | 85 | 0.020243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3204-8_0_3_line_88 |  | 83 | 128 | 0.03467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3204-8_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3204-8_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.033709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3204-8_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0041415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3204-8_0_3_line_92 |  | 87 | 98 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3204-8_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.026142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3204-8_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.011651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3204-8_0_3_line_95 |  | 90 | 99 | 0.0011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3204-8_0_3_line_96 |  | 91 | 102 | 0.018336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3204-8_0_3_line_97 |  | 91 | 100 | 0.02048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3204-8_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0097119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3204-8_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3204-8_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.012529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3204-8_0_3_line_101 |  | 94 | 137 | 0.0043817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3204-8_0_3_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0044285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3204-8_0_3_line_103 |  | 96 | 97 | 0.017956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3204-8_0_3_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0083696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3204-8_0_3_line_105 |  | 100 | 101 | 0.014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3204-8_0_3_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0097586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3204-8_0_3_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3204-8_0_3_line_108 |  | 105 | 107 | 0.023298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3204-8_0_3_line_109 |  | 106 | 108 | 0.01936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3204-8_0_3_line_110 |  | 107 | 109 | 0.012504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3204-8_0_3_line_111 |  | 108 | 110 | 0.0042197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3204-8_0_3_line_112 |  | 109 | 111 | 0.044887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3204-8_0_3_line_113 |  | 110 | 112 | 0.090014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3204-8_0_3_line_114 |  | 110 | 113 | 0.077813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3204-8_0_3_line_115 |  | 111 | 114 | 0.089716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3204-8_0_3_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0099617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3204-8_0_3_line_117 |  | 114 | 132 | 0.004062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3204-8_0_3_line_118 |  | 114 | 129 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3204-8_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.027948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3204-8_0_3_line_120 |  | 116 | 117 | 0.037456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3204-8_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3204-8_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_3204-8_0_3_line_123 |  | 119 | 121 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_3204-8_0_3_line_124 |  | 121 | 123 | 0.016528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_3204-8_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_3204-8_0_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_3204-8_0_3_line_127 |  | 124 | 125 | 0.045766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3204-8_0_3_line_128 |  | 125 | 126 | 0.021477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3204-8_0_3_line_129 |  | 126 | 127 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3204-8_0_3_line_130 |  | 127 | 131 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3204-8_0_3_line_131 |  | 129 | 130 | 0.034825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3204-8_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0099281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3204-8_0_3_line_133 |  | 132 | 133 | 0.025313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3204-8_0_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3204-8_0_3_line_135 |  | 134 | 135 | 0.025618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3204-8_0_3_line_136 |  | 135 | 136 | 0.009814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3204-8_0_3_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 67 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2746326.0508 | 1258186.3537 | 2746345.8634 | 1258197.225
1 | 2746313.6547 | 1258179.552 | 2746326.0508 | 1258186.3537
2 | 2746345.8634 | 1258197.225 | 2746346.0108 | 1258197.3059
3 | 2746313.6547 | 1258179.552 | 2746305.9836 | 1258192.9643 | 2746304.6154 | 1258196.9672
4 | 2746313.6547 | 1258179.552 | 2746324.4634 | 1258159.4461
5 | 2746346.0108 | 1258197.3059 | 2746365.8965 | 1258208.2173
6 | 2746324.4634 | 1258159.4461 | 2746329.3738 | 1258150.3121 | 2746335.4048 | 1258135.8792
7 | 2746365.8965 | 1258208.2173 | 2746368.774 | 1258209.7962
8 | 2746338.0492 | 1258129.5508 | 2746335.4048 | 1258135.8792
9 | 2746338.3614 | 1258109.6169 | 2746338.0492 | 1258129.5508
10 | 2746338.0492 | 1258129.5508 | 2746345.5973 | 1258128.9214
11 | 2746389.2853 | 1258241.3232 | 2746388.757 | 1258242.1882
12 | 2746399.3539 | 1258224.8372 | 2746389.2853 | 1258241.3232
13 | 2746383.5756 | 1258250.6721 | 2746388.757 | 1258242.1882
14 | 2746399.3539 | 1258224.8372 | 2746403.8259 | 1258216.7328
15 | 2746403.8259 | 1258216.7328 | 2746414.8762 | 1258196.7076
16 | 2746421.1824 | 1258182.2642 | 2746419.6184 | 1258188.1138 | 2746414.8762 | 1258196.7076
17 | 2746421.1824 | 1258182.2642 | 2746424.2208 | 1258170.8997
18 | 2746407.6789 | 1258336.1704 | 2746410.8009 | 1258332.8142 | 2746431.9244 | 1258309.2138 | 2746437.4307 | 1258302.7786
19 | 2746440.3176 | 1258299.4047 | 2746437.4307 | 1258302.7786
20 | 2746455.7517 | 1258280.4523 | 2746452.2214 | 1258285.4929 | 2746440.3176 | 1258299.4047
21 | 2746473.2698 | 1258467.7466 | 2746410.4643 | 1258458.2028
22 | 2746473.2698 | 1258467.7466 | 2746478.0118 | 1258476.6785
23 | 2746457.8035 | 1258277.5225 | 2746455.7517 | 1258280.4523
24 | 2746457.8035 | 1258277.5225 | 2746459.1415 | 1258275.6122
25 | 2746357.3843 | 1258127.9384 | 2746345.5973 | 1258128.9214
26 | 2746357.3843 | 1258127.9384 | 2746373.2146 | 1258139.3187 | 2746374.7635 | 1258140.0338
27 | 2746338.3614 | 1258109.6169 | 2746333.8079 | 1258099.7615 | 2746332.1106 | 1258097.062
28 | 2746375.7033 | 1258140.4678 | 2746374.7635 | 1258140.0338
29 | 2746314.823 | 1258076.8477 | 2746321.3961 | 1258082.2154 | 2746328.1325 | 1258090.7346 | 2746332.1106 | 1258097.062
30 | 2746391.3014 | 1258147.5616 | 2746390.8524 | 1258147.4628 | 2746375.7033 | 1258140.4678
31 | 2746314.823 | 1258076.8477 | 2746312.6071 | 1258067.6284 | 2746314.2665 | 1258061.2299 | 2746315.8167 | 1258058.332
32 | 2746314.823 | 1258076.8477 | 2746308.353 | 1258073.718 | 2746302.3185 | 1258071.6746
33 | 2746411.2509 | 1258152.0279 | 2746409.1277 | 1258151.4853 | 2746391.3014 | 1258147.5616
34 | 2746485.2178 | 1258168.3185 | 2746466.5444 | 1258164.4006
35 | 2746505.5787 | 1258172.5905 | 2746485.2178 | 1258168.3185
36 | 2746464.2757 | 1258163.9246 | 2746466.5444 | 1258164.4006
37 | 2746509.7358 | 1258173.4627 | 2746505.5787 | 1258172.5905
38 | 2746464.2757 | 1258163.9246 | 2746436.1499 | 1258158.0235
39 | 2746509.7358 | 1258173.4627 | 2746507.9616 | 1258179.6136 | 2746503.7321 | 1258189.6971
40 | 2746509.7358 | 1258173.4627 | 2746522.0545 | 1258176.9736
41 | 2746428.1142 | 1258156.3375 | 2746436.1499 | 1258158.0235
42 | 2746493.482 | 1258214.1338 | 2746503.7321 | 1258189.6971
43 | 2746532.2215 | 1258180.0773 | 2746529.6521 | 1258179.139 | 2746522.0545 | 1258176.9736
44 | 2746428.1142 | 1258156.3375 | 2746424.2208 | 1258170.8997
45 | 2746428.1142 | 1258156.3375 | 2746411.2509 | 1258152.0279
46 | 2746493.482 | 1258214.1338 | 2746488.9065 | 1258225.0418 | 2746483.2452 | 1258235.9638
47 | 2746545.6943 | 1258184.9974 | 2746532.2215 | 1258180.0773
48 | 2746480.9611 | 1258240.3705 | 2746483.2452 | 1258235.9638
49 | 2746582.4802 | 1258200.8792 | 2746545.6943 | 1258184.9974
50 | 2746275.3392 | 1258065.4035 | 2746272.4844 | 1258064.9293
51 | 2746275.3392 | 1258065.4035 | 2746285.7356 | 1258067.1304 | 2746297.05 | 1258069.8905 | 2746302.3185 | 1258071.6746
52 | 2746315.8167 | 1258058.332 | 2746315.8167 | 1258058.332 | 2746318.7712 | 1258055.9917 | 2746324.4701 | 1258053.3967 | 2746326.3944 | 1258052.953
53 | 2746480.9611 | 1258240.3705 | 2746472.81 | 1258256.0959 | 2746472.6036 | 1258256.3905
54 | 2746472.0573 | 1258257.1706 | 2746472.6036 | 1258256.3905
55 | 2746472.0573 | 1258257.1706 | 2746460.1057 | 1258274.2354
56 | 2746459.1415 | 1258275.6122 | 2746460.1057 | 1258274.2354
57 | 2746582.4802 | 1258200.8792 | 2746579.0651 | 1258208.4131 | 2746579.9112 | 1258220.7219
58 | 2746580.4122 | 1258228.01 | 2746579.9112 | 1258220.7219
59 | 2746580.4122 | 1258228.01 | 2746583.1061 | 1258244.6215
60 | 2746649.1384 | 1258163.6187 | 2746638.5379 | 1258158.9824 | 2746633.3811 | 1258155.9514
61 | 2746670.8343 | 1258180.3923 | 2746666.6552 | 1258171.2799 | 2746649.1384 | 1258163.6187
62 | 2746670.8343 | 1258180.3923 | 2746688.3829 | 1258172.9533
63 | 2746670.8343 | 1258180.3923 | 2746660.498 | 1258186.1073
64 | 2746688.3829 | 1258172.9533 | 2746689.598 | 1258172.5417
65 | 2746688.3829 | 1258172.9533 | 2746708.4216 | 1258199.5515
66 | 2746635.5629 | 1258225.4178 | 2746638.5023 | 1258216.6933 | 2746642.4375 | 1258205.224 | 2746647.5506 | 1258197.0539 | 2746655.2402 | 1258189.0143 | 2746660.498 | 1258186.1073
67 | 2746722.7436 | 1258161.3158 | 2746689.598 | 1258172.5417
68 | 2746708.4216 | 1258199.5515 | 2746712.4449 | 1258204.8918 | 2746716.1255 | 1258206.3584
69 | 2746637.7848 | 1258226.4628 | 2746635.5629 | 1258225.4178
70 | 2746787.5056 | 1258061.146 | 2746788.2859 | 1258039.1328 | 2746789.0512 | 1258032.6121 | 2746791.7819 | 1258018.6329
71 | 2746795.5781 | 1258007.0046 | 2746791.7819 | 1258018.6329
72 | 2746787.5056 | 1258061.146 | 2746781.0293 | 1258065.2299
73 | 2746787.5056 | 1258061.146 | 2746810.1354 | 1258050.6389
74 | 2746795.5781 | 1258007.0046 | 2746825.3445 | 1258000.6076
75 | 2746795.5781 | 1258007.0046 | 2746797.5378 | 1258000.9918 | 2746805.1228 | 1257991.5391
76 | 2746779.2754 | 1258066.3359 | 2746781.0293 | 1258065.2299
77 | 2746826.2916 | 1258045.0923 | 2746817.6564 | 1258047.1468 | 2746810.1354 | 1258050.6389
78 | 2746825.1689 | 1257973.7049 | 2746816.1629 | 1257979.3882 | 2746806.1392 | 1257990.2724 | 2746805.1228 | 1257991.5391
79 | 2746792.0631 | 1258087.5292 | 2746779.2754 | 1258066.3359
80 | 2746779.2754 | 1258066.3359 | 2746775.0912 | 1258068.9792 | 2746761.052 | 1258079.6695
81 | 2746826.2916 | 1258045.0923 | 2746834.2339 | 1258043.2071
82 | 2746826.2916 | 1258045.0923 | 2746834.4125 | 1258067.2526
83 | 2746825.1689 | 1257973.7049 | 2746831.8652 | 1257969.4792 | 2746841.0903 | 1257966.8688
84 | 2746761.052 | 1258079.6695 | 2746748.6967 | 1258089.0777 | 2746744.8454 | 1258092.7798
85 | 2746743.3475 | 1258094.2197 | 2746744.8454 | 1258092.7798
86 | 2746729.2641 | 1258110.0619 | 2746733.064 | 1258104.1048 | 2746743.3475 | 1258094.2197
87 | 2746729.2641 | 1258110.0619 | 2746723.3006 | 1258119.411 | 2746720.9201 | 1258128.2498
88 | 2746716.1255 | 1258206.3584 | 2746748.3329 | 1258219.1917
89 | 2746722.7436 | 1258161.3158 | 2746741.5813 | 1258158.4748
90 | 2746722.7436 | 1258161.3158 | 2746719.2265 | 1258147.415 | 2746719.3789 | 1258133.9724 | 2746720.9201 | 1258128.2498
91 | 2746741.5813 | 1258158.4748 | 2746745.6765 | 1258157.8572
92 | 2746767.9627 | 1258156.0454 | 2746765.5977 | 1258156.073 | 2746747.4416 | 1258157.591 | 2746745.6765 | 1258157.8572
93 | 2746834.2339 | 1258043.2071 | 2746859.6694 | 1258037.1695
94 | 2746838.4214 | 1258078.1921 | 2746834.4125 | 1258067.2526
95 | 2746859.6694 | 1258037.1695 | 2746860.7874 | 1258036.9041
96 | 2746838.4214 | 1258078.1921 | 2746835.3401 | 1258096.2666
97 | 2746838.4214 | 1258078.1921 | 2746845.7118 | 1258082.2992 | 2746849.3477 | 1258093.8534
98 | 2746811.162 | 1258158.0382 | 2746811.162 | 1258158.0382 | 2746820.6671 | 1258160.0319
99 | 2746838.3047 | 1258163.7313 | 2746820.6671 | 1258160.0319
100 | 2746811.162 | 1258158.0382 | 2746798.6697 | 1258157.0776
101 | 2746838.3047 | 1258163.7313 | 2746842.5931 | 1258164.6308
102 | 2746794.2542 | 1258156.7381 | 2746798.6697 | 1258157.0776
103 | 2746794.2542 | 1258156.7381 | 2746782.9669 | 1258155.8702 | 2746776.3317 | 1258155.9477
104 | 2746776.3317 | 1258155.9477 | 2746767.9627 | 1258156.0454
105 | 2746853.6798 | 1258107.8796 | 2746853.6699 | 1258107.8103 | 2746851.1511 | 1258099.5843 | 2746849.3477 | 1258093.8534
106 | 2746850.4802 | 1257964.2117 | 2746841.0903 | 1257966.8688
107 | 2746644.2686 | 1258408.8564 | 2746642.5462 | 1258409.6839
108 | 2746644.2686 | 1258408.8564 | 2746660.4274 | 1258401.0939 | 2746665.4605 | 1258399.2167
109 | 2746625.2751 | 1258418.4174 | 2746632.1598 | 1258414.6734 | 2746642.5462 | 1258409.6839
110 | 2746677.1764 | 1258394.8472 | 2746677.1764 | 1258394.8472 | 2746665.4605 | 1258399.2167
111 | 2746625.2751 | 1258418.4174 | 2746621.568 | 1258420.4333
112 | 2746721.1942 | 1258386.4757 | 2746698.6046 | 1258389.4063 | 2746677.1764 | 1258394.8472
113 | 2746621.568 | 1258420.4333 | 2746561.4561 | 1258353.4333
114 | 2746621.568 | 1258420.4333 | 2746553.2382 | 1258457.6607
115 | 2746721.1942 | 1258386.4757 | 2746781.5605 | 1258320.1064
116 | 2746553.2382 | 1258457.6607 | 2746544.5187 | 1258462.4778
117 | 2746781.5605 | 1258320.1064 | 2746782.5709 | 1258316.1721
118 | 2746781.5605 | 1258320.1064 | 2746760.6416 | 1258305.0347
119 | 2746544.5187 | 1258462.4778 | 2746539.4041 | 1258465.3034 | 2746519.9628 | 1258475.8219
120 | 2746487.0196 | 1258493.6455 | 2746519.9628 | 1258475.8219
121 | 2746487.0196 | 1258493.6455 | 2746478.0118 | 1258476.6785
122 | 2746592.1195 | 1258253.9067 | 2746584.4034 | 1258252.6216 | 2746583.1061 | 1258244.6215
123 | 2746592.1195 | 1258253.9067 | 2746620.3314 | 1258258.3615
124 | 2746620.3314 | 1258258.3615 | 2746628.2648 | 1258243.8621
125 | 2746628.9907 | 1258242.5354 | 2746628.2648 | 1258243.8621
126 | 2746637.7848 | 1258226.4628 | 2746628.9907 | 1258242.5354
127 | 2746637.7848 | 1258226.4628 | 2746676.9231 | 1258250.1837
128 | 2746676.9231 | 1258250.1837 | 2746695.2903 | 1258261.3157
129 | 2746713.998 | 1258272.654 | 2746695.2903 | 1258261.3157
130 | 2746713.998 | 1258272.654 | 2746722.107 | 1258277.5688 | 2746724.2006 | 1258279.0567
131 | 2746760.6416 | 1258305.0347 | 2746752.623 | 1258299.2575 | 2746732.2931 | 1258284.8083
132 | 2746732.2931 | 1258284.8083 | 2746724.2006 | 1258279.0567
133 | 2746782.5709 | 1258316.1721 | 2746788.8844 | 1258291.6594
134 | 2746788.8844 | 1258291.6594 | 2746793.5277 | 1258273.6316
135 | 2746790.7075 | 1258252.4451 | 2746797.8133 | 1258256.9924 | 2746793.5277 | 1258273.6316
136 | 2746790.7075 | 1258252.4451 | 2746794.0593 | 1258243.2192

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2746326.0508 | 1258186.3537
1 | 2746345.8634 | 1258197.225
2 | 2746313.6547 | 1258179.552
3 | 2746346.0108 | 1258197.3059
4 | 2746304.6154 | 1258196.9672
5 | 2746324.4634 | 1258159.4461
6 | 2746365.8965 | 1258208.2173
7 | 2746335.4048 | 1258135.8792
8 | 2746368.774 | 1258209.7962
9 | 2746338.0492 | 1258129.5508
10 | 2746389.2853 | 1258241.3232
11 | 2746388.757 | 1258242.1882
12 | 2746399.3539 | 1258224.8372
13 | 2746383.5756 | 1258250.6721
14 | 2746403.8259 | 1258216.7328
15 | 2746414.8762 | 1258196.7076
16 | 2746421.1824 | 1258182.2642
17 | 2746407.6789 | 1258336.1704
18 | 2746437.4307 | 1258302.7786
19 | 2746440.3176 | 1258299.4047
20 | 2746410.4643 | 1258458.2028
21 | 2746473.2698 | 1258467.7466
22 | 2746455.7517 | 1258280.4523
23 | 2746457.8035 | 1258277.5225
24 | 2746345.5974 | 1258128.9214
25 | 2746357.3843 | 1258127.9384
26 | 2746338.3614 | 1258109.6169
27 | 2746374.7635 | 1258140.0338
28 | 2746332.1106 | 1258097.062
29 | 2746375.7033 | 1258140.4678
30 | 2746314.823 | 1258076.8477
31 | 2746391.3014 | 1258147.5616
32 | 2746485.2178 | 1258168.3185
33 | 2746466.5444 | 1258164.4006
34 | 2746505.5787 | 1258172.5905
35 | 2746464.2757 | 1258163.9246
36 | 2746509.7358 | 1258173.4627
37 | 2746436.1499 | 1258158.0235
38 | 2746503.7321 | 1258189.6971
39 | 2746522.0545 | 1258176.9736
40 | 2746428.1142 | 1258156.3375
41 | 2746493.482 | 1258214.1338
42 | 2746532.2215 | 1258180.0773
43 | 2746424.2208 | 1258170.8997
44 | 2746411.2509 | 1258152.0279
45 | 2746483.2452 | 1258235.9638
46 | 2746545.6943 | 1258184.9974
47 | 2746275.3392 | 1258065.4035
48 | 2746272.4844 | 1258064.9293
49 | 2746302.3185 | 1258071.6746
50 | 2746315.8167 | 1258058.332
51 | 2746326.3944 | 1258052.953
52 | 2746480.9611 | 1258240.3705
53 | 2746472.6036 | 1258256.3905
54 | 2746472.0573 | 1258257.1706
55 | 2746460.1057 | 1258274.2354
56 | 2746459.1415 | 1258275.6122
57 | 2746582.4802 | 1258200.8792
58 | 2746579.9112 | 1258220.7219
59 | 2746580.4122 | 1258228.01
60 | 2746649.1384 | 1258163.6187
61 | 2746633.3811 | 1258155.9514
62 | 2746670.8343 | 1258180.3923
63 | 2746688.3829 | 1258172.9533
64 | 2746660.498 | 1258186.1073
65 | 2746689.598 | 1258172.5417
66 | 2746708.4216 | 1258199.5515
67 | 2746635.5629 | 1258225.4178
68 | 2746791.7819 | 1258018.6329
69 | 2746787.5056 | 1258061.146
70 | 2746795.5781 | 1258007.0046
71 | 2746781.0293 | 1258065.2299
72 | 2746810.1354 | 1258050.6389
73 | 2746825.3445 | 1258000.6076
74 | 2746805.1228 | 1257991.5391
75 | 2746779.2754 | 1258066.3359
76 | 2746826.2916 | 1258045.0923
77 | 2746825.1689 | 1257973.7049
78 | 2746761.052 | 1258079.6695
79 | 2746744.8454 | 1258092.7798
80 | 2746743.3475 | 1258094.2197
81 | 2746792.0631 | 1258087.5292
82 | 2746729.2641 | 1258110.0619
83 | 2746716.1255 | 1258206.3584
84 | 2746722.7436 | 1258161.3158
85 | 2746720.9201 | 1258128.2498
86 | 2746741.5813 | 1258158.4748
87 | 2746745.6765 | 1258157.8572
88 | 2746834.2339 | 1258043.2071
89 | 2746834.4125 | 1258067.2526
90 | 2746859.6694 | 1258037.1695
91 | 2746838.4214 | 1258078.1921
92 | 2746820.6671 | 1258160.0319
93 | 2746811.162 | 1258158.0382
94 | 2746838.3047 | 1258163.7313
95 | 2746798.6697 | 1258157.0776
96 | 2746794.2542 | 1258156.7381
97 | 2746776.3317 | 1258155.9477
98 | 2746767.9627 | 1258156.0454
99 | 2746860.7874 | 1258036.9041
100 | 2746849.3477 | 1258093.8534
101 | 2746853.6798 | 1258107.8796
102 | 2746835.3401 | 1258096.2666
103 | 2746841.0903 | 1257966.8688
104 | 2746850.4802 | 1257964.2117
105 | 2746644.2686 | 1258408.8564
106 | 2746642.5462 | 1258409.6839
107 | 2746665.4605 | 1258399.2167
108 | 2746625.2751 | 1258418.4174
109 | 2746677.1764 | 1258394.8472
110 | 2746621.568 | 1258420.4333
111 | 2746721.1942 | 1258386.4757
112 | 2746561.4561 | 1258353.4333
113 | 2746553.2382 | 1258457.6607
114 | 2746781.5605 | 1258320.1064
115 | 2746544.5187 | 1258462.4779
116 | 2746519.9628 | 1258475.8219
117 | 2746487.0196 | 1258493.6455
118 | 2746478.0118 | 1258476.6785
119 | 2746592.1195 | 1258253.9067
120 | 2746583.1061 | 1258244.6215
121 | 2746620.3314 | 1258258.3615
122 | 2746628.9907 | 1258242.5354
123 | 2746628.2648 | 1258243.8621
124 | 2746637.7848 | 1258226.4628
125 | 2746676.9231 | 1258250.1837
126 | 2746695.2903 | 1258261.3157
127 | 2746713.998 | 1258272.654
128 | 2746748.3329 | 1258219.1917
129 | 2746760.6416 | 1258305.0347
130 | 2746732.2931 | 1258284.8083
131 | 2746724.2006 | 1258279.0567
132 | 2746782.5709 | 1258316.1721
133 | 2746788.8844 | 1258291.6594
134 | 2746793.5277 | 1258273.6316
135 | 2746790.7075 | 1258252.4451
136 | 2746794.0593 | 1258243.2192
137 | 2746842.5931 | 1258164.6308
138 | 2746637.7848 | 1258226.4628

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1