## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3204-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3204-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3204-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3204-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3204-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3204-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3204-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3204-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3204-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3204-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3204-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3204-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3204-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3204-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3204-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3204-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3204-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3204-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3204-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3204-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3204-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3204-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3204-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3204-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3204-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3204-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3204-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3204-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3204-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3204-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3204-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3204-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3204-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3204-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3204-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3204-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3204-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3204-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3204-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3204-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3204-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3204-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3204-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3204-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3204-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3204-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3204-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3204-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3204-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3204-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3204-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3204-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3204-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3204-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3204-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3204-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3204-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3204-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3204-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3204-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3204-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3204-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3204-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3204-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3204-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3204-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3204-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3204-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3204-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3204-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3204-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3204-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3204-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3204-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3204-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3204-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3204-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3204-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3204-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3204-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3204-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3204-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3204-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3204-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3204-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3204-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3204-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3204-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3204-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3204-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3204-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3204-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3204-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3204-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3204-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3204-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3204-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3204-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3204-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3204-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3204-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3204-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3204-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3204-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3204-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3204-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3204-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3204-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3204-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3204-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3204-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3204-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3204-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3204-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3204-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3204-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3204-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3204-9_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3204-9_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3204-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3204-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3204-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3204-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3204-9_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3204-9_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3204-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3204-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3204-9_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3204-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3204-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3204-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3204-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3204-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3204-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3204-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3204-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3204-9_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_412_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3204-9_0_3_load_0 | 0 | 0.001428 | 0.00035788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3204-9_0_3_load_1 | 1 | 0.000772 | 0.00019348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3204-9_0_3_load_3 | 3 | 0.00074912 | 0.00018775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3204-9_0_3_load_4 | 4 | 0.00064711 | 0.00016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3204-9_0_3_load_5 | 5 | 0.00067291 | 0.00016865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3204-9_0_3_load_21 | 7 | 0.00084852 | 0.00021266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3204-9_0_3_load_24 | 8 | 0.0021239 | 0.0005323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3204-9_0_3_load_6 | 11 | 0.00076104 | 0.00019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3204-9_0_3_load_12 | 14 | 0.0019005 | 0.00047631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3204-9_0_3_load_11 | 15 | 0.00033999 | 8.521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3204-9_0_3_load_14 | 16 | 0.00052624 | 0.00013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3204-9_0_3_load_15 | 17 | 0.00079046 | 0.00019811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3204-9_0_3_load_17 | 19 | 0.0016407 | 0.00041119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3204-9_0_3_load_18 | 20 | 0.00050112 | 0.00012559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3204-9_0_3_load_38 | 21 | 0.0019928 | 0.00049945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3204-9_0_3_load_20 | 22 | 0.0015281 | 0.00038299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3204-9_0_3_load_37 | 23 | 0.0024436 | 0.00061244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3204-9_0_3_load_19 | 24 | 0.0013726 | 0.00034402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3204-9_0_3_load_74 | 26 | 0.0016272 | 0.00040781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3204-9_0_3_load_72 | 27 | 0.0016906 | 0.00042371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3204-9_0_3_load_26 | 28 | 0.0012205 | 0.00030588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3204-9_0_3_load_44 | 29 | 0.0030663 | 0.0007685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3204-9_0_3_load_45 | 30 | 0.0012316 | 0.00030866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3204-9_0_3_load_43 | 31 | 0.0010015 | 0.000251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3204-9_0_3_load_27 | 32 | 0.0013398 | 0.00033579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3204-9_0_3_load_28 | 33 | 0.0014408 | 0.0003611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3204-9_0_3_load_30 | 35 | 0.00074088 | 0.00018568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3204-9_0_3_load_31 | 36 | 0.0021378 | 0.0005358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3204-9_0_3_load_32 | 37 | 0.001981 | 0.00049649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3204-9_0_3_load_35 | 38 | 0.0013579 | 0.00034033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3204-9_0_3_load_33 | 39 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3204-9_0_3_load_34 | 40 | 0.0024574 | 0.00061588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3204-9_0_3_load_64 | 43 | 0.0034897 | 0.00087459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3204-9_0_3_load_60 | 44 | 0.0043213 | 0.001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3204-9_0_3_load_62 | 46 | 0.0018145 | 0.00045477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3204-9_0_3_load_39 | 47 | 0.0024838 | 0.00062251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3204-9_0_3_load_40 | 48 | 0.002389 | 0.00059875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3204-9_0_3_load_41 | 49 | 0.0023847 | 0.00059766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3204-9_0_3_load_42 | 50 | 0.0029118 | 0.00072977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3204-9_0_3_load_50 | 51 | 0.0021036 | 0.00052721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3204-9_0_3_load_51 | 52 | 0.0024186 | 0.00060617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3204-9_0_3_load_47 | 53 | 0.0023239 | 0.00058242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3204-9_0_3_load_46 | 54 | 0.0017969 | 0.00045036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3204-9_0_3_load_48 | 55 | 0.0022394 | 0.00056126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3204-9_0_3_load_49 | 56 | 0.0030092 | 0.00075417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3204-9_0_3_load_57 | 57 | 0.0020234 | 0.00050711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3204-9_0_3_load_54 | 58 | 0.0012069 | 0.00030248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3204-9_0_3_load_55 | 59 | 0.0021469 | 0.00053807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3204-9_0_3_load_56 | 60 | 0.0018716 | 0.00046907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3204-9_0_3_load_58 | 61 | 0.0014275 | 0.00035778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3204-9_0_3_load_59 | 62 | 0.00183 | 0.00045865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3204-9_0_3_load_65 | 63 | 0.0010592 | 0.00026546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3204-9_0_3_load_77 | 64 | 0.0018039 | 0.00045211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3204-9_0_3_load_66 | 65 | 0.0040235 | 0.0010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3204-9_0_3_load_76 | 66 | 0.0027422 | 0.00068726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3204-9_0_3_load_61 | 67 | 0.0021091 | 0.00052858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3204-9_0_3_load_70 | 69 | 0.0024517 | 0.00061446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3204-9_0_3_load_111 | 70 | 0.0024815 | 0.00062192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3204-9_0_3_load_69 | 71 | 0.00082936 | 0.00020786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3204-9_0_3_load_108 | 72 | 0.0014257 | 0.00035732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3204-9_0_3_load_68 | 75 | 0.00085565 | 0.00021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3204-9_0_3_load_71 | 76 | 0.0022765 | 0.00057055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3204-9_0_3_load_73 | 77 | 0.0026969 | 0.0006759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3204-9_0_3_load_106 | 79 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3204-9_0_3_load_112 | 80 | 0.0025094 | 0.00062891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3204-9_0_3_load_105 | 81 | 0.0015155 | 0.00037981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3204-9_0_3_load_113 | 82 | 0.0012584 | 0.00031539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3204-9_0_3_load_78 | 83 | 0.0033756 | 0.000846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3204-9_0_3_load_79 | 84 | 0.0027716 | 0.00069462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3204-9_0_3_load_104 | 85 | 0.002845 | 0.00071301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3204-9_0_3_load_85 | 86 | 0.0028102 | 0.0007043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3204-9_0_3_load_80 | 87 | 0.00059793 | 0.00014986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3204-9_0_3_load_81 | 88 | 0.00091885 | 0.00023029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3204-9_0_3_load_83 | 90 | 0.002018 | 0.00050576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3204-9_0_3_load_84 | 91 | 0.0030618 | 0.00076736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3204-9_0_3_load_91 | 92 | 0.0018739 | 0.00046965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3204-9_0_3_load_102 | 93 | 0.0022208 | 0.00055658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3204-9_0_3_load_99 | 94 | 0.0022492 | 0.0005637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3204-9_0_3_load_103 | 95 | 0.0025669 | 0.00064331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3204-9_0_3_load_86 | 96 | 0.0011789 | 0.00029546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3204-9_0_3_load_87 | 97 | 0.0025764 | 0.00064571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3204-9_0_3_load_88 | 98 | 0.0015257 | 0.00038238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3204-9_0_3_load_89 | 99 | 0.0011463 | 0.00028728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3204-9_0_3_load_90 | 100 | 0.0020683 | 0.00051837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3204-9_0_3_load_100 | 101 | 0.0035541 | 0.00089074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3204-9_0_3_load_95 | 102 | 0.0015572 | 0.00039028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3204-9_0_3_load_101 | 103 | 0.0015439 | 0.00038694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3204-9_0_3_load_93 | 104 | 0.0019174 | 0.00048056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3204-9_0_3_load_92 | 105 | 0.0018359 | 0.00046012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3204-9_0_3_load_96 | 107 | 0.0019082 | 0.00047823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3204-9_0_3_load_114 | 109 | 0.0012861 | 0.00032234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3204-9_0_3_load_132 | 112 | 0.0010565 | 0.00026478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3204-9_0_3_load_107 | 113 | 0.002145 | 0.00053758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3204-9_0_3_load_115 | 114 | 0.0033056 | 0.00082847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3204-9_0_3_load_127 | 115 | 0.0061509 | 0.0015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3204-9_0_3_load_126 | 116 | 0.0036702 | 0.00091983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3204-9_0_3_load_136 | 117 | 0.0062577 | 0.0015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3204-9_0_3_load_137 | 118 | 0.0015865 | 0.00039761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3204-9_0_3_load_122 | 120 | 0.0010888 | 0.00027287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3204-9_0_3_load_133 | 121 | 0.0010761 | 0.00026969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3204-9_0_3_load_130 | 122 | 0.002177 | 0.00054561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3204-9_0_3_load_131 | 123 | 0.0025097 | 0.000629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3204-9_0_3_load_140 | 124 | 0.0011033 | 0.00027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3204-9_0_3_load_116 | 125 | 0.0014053 | 0.0003522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3204-9_0_3_load_117 | 126 | 0.0010518 | 0.0002636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3204-9_0_3_load_119 | 128 | 0.0017133 | 0.00042939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3204-9_0_3_load_120 | 129 | 0.0026988 | 0.00067638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3204-9_0_3_load_121 | 130 | 0.0059066 | 0.0014803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3204-9_0_3_load_129 | 132 | 0.0074613 | 0.00187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3204-9_0_3_load_123 | 133 | 0.0010513 | 0.00026349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3204-9_0_3_load_134 | 134 | 0.0010446 | 0.0002618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3204-9_0_3_load_135 | 135 | 0.0011 | 0.00027568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3204-9_0_3_load_139 | 136 | 0.0018271 | 0.0004579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3204-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3204-9_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3204-9_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.009318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3204-9_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0023001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3204-9_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3204-9_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3204-9_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.023087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3204-9_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.039946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3204-9_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3204-9_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3204-9_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3204-9_0_3_line_11 |  | 10 | 25 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3204-9_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.060528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3204-9_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.072011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3204-9_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.02386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3204-9_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3204-9_0_3_line_16 |  | 16 | 17 | 0.0087027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3204-9_0_3_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0097417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3204-9_0_3_line_18 |  | 17 | 19 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3204-9_0_3_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0087219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3204-9_0_3_line_20 |  | 19 | 24 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3204-9_0_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.15451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3204-9_0_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.002789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3204-9_0_3_line_23 |  | 22 | 24 | 0.008879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3204-9_0_3_line_24 |  | 23 | 36 | 0.018808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3204-9_0_3_line_25 |  | 25 | 26 | 0.066216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3204-9_0_3_line_26 |  | 26 | 27 | 0.027253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3204-9_0_3_line_27 |  | 27 | 76 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3204-9_0_3_line_28 |  | 28 | 29 | 0.020894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3204-9_0_3_line_29 |  | 29 | 30 | 0.019995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3204-9_0_3_line_30 |  | 29 | 31 | 0.018589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3204-9_0_3_line_31 |  | 30 | 53 | 0.001599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3204-9_0_3_line_32 |  | 31 | 37 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3204-9_0_3_line_33 |  | 32 | 33 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3204-9_0_3_line_34 |  | 32 | 34 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3204-9_0_3_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0056616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3204-9_0_3_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0051561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3204-9_0_3_line_37 |  | 34 | 37 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3204-9_0_3_line_38 |  | 35 | 38 | 0.0088842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3204-9_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0038244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3204-9_0_3_line_40 |  | 39 | 40 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3204-9_0_3_line_41 |  | 41 | 42 | 0.019657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3204-9_0_3_line_42 |  | 41 | 43 | 0.015164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3204-9_0_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3204-9_0_3_line_44 |  | 42 | 45 | 0.009955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3204-9_0_3_line_45 |  | 43 | 46 | 0.0055196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3204-9_0_3_line_46 |  | 44 | 57 | 0.022342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3204-9_0_3_line_47 |  | 45 | 52 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3204-9_0_3_line_48 |  | 45 | 56 | 0.0082323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3204-9_0_3_line_49 |  | 46 | 67 | 0.014996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3204-9_0_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.01632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3204-9_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.009882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3204-9_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3204-9_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3204-9_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3204-9_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0069847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3204-9_0_3_line_56 |  | 54 | 55 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3204-9_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0085775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3204-9_0_3_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0049975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3204-9_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3204-9_0_3_line_60 |  | 58 | 60 | 0.013752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3204-9_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3204-9_0_3_line_62 |  | 60 | 62 | 0.032163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3204-9_0_3_line_63 |  | 61 | 63 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3204-9_0_3_line_64 |  | 62 | 64 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3204-9_0_3_line_65 |  | 63 | 65 | 0.0032531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3204-9_0_3_line_66 |  | 64 | 66 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3204-9_0_3_line_67 |  | 65 | 68 | 0.04718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3204-9_0_3_line_68 |  | 66 | 83 | 0.019214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3204-9_0_3_line_69 |  | 68 | 69 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3204-9_0_3_line_70 |  | 68 | 70 | 0.057771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3204-9_0_3_line_71 |  | 69 | 71 | 0.001318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3204-9_0_3_line_72 |  | 70 | 74 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3204-9_0_3_line_73 |  | 72 | 73 | 0.028997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3204-9_0_3_line_74 |  | 72 | 74 | 0.0087889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3204-9_0_3_line_75 |  | 73 | 75 | 0.064409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3204-9_0_3_line_76 |  | 76 | 77 | 0.020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3204-9_0_3_line_77 |  | 77 | 78 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3204-9_0_3_line_78 |  | 78 | 79 | 0.0060761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3204-9_0_3_line_79 |  | 78 | 80 | 0.059714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3204-9_0_3_line_80 |  | 79 | 81 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3204-9_0_3_line_81 |  | 80 | 82 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3204-9_0_3_line_82 |  | 81 | 110 | 0.043377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3204-9_0_3_line_83 |  | 82 | 124 | 0.2535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3204-9_0_3_line_84 |  | 83 | 84 | 0.0064656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3204-9_0_3_line_85 |  | 84 | 85 | 0.026395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3204-9_0_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0038196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3204-9_0_3_line_87 |  | 86 | 89 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3204-9_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3204-9_0_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3204-9_0_3_line_90 |  | 88 | 90 | 0.022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_3204-9_0_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.050297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3204-9_0_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.057304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3204-9_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.034215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3204-9_0_3_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0039623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3204-9_0_3_line_95 |  | 93 | 95 | 0.022904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3204-9_0_3_line_96 |  | 94 | 103 | 0.0093163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3204-9_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.013745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3204-9_0_3_line_98 |  | 96 | 98 | 0.012013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3204-9_0_3_line_99 |  | 97 | 99 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3204-9_0_3_line_100 |  | 98 | 100 | 0.014328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3204-9_0_3_line_101 |  | 99 | 101 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3204-9_0_3_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0078678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3204-9_0_3_line_103 |  | 101 | 103 | 0.016825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3204-9_0_3_line_104 |  | 102 | 104 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3204-9_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0050998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3204-9_0_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.022202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3204-9_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.045351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3204-9_0_3_line_108 |  | 106 | 108 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3204-9_0_3_line_109 |  | 107 | 109 | 0.25277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3204-9_0_3_line_110 |  | 108 | 110 | 0.027618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3204-9_0_3_line_111 |  | 108 | 111 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3204-9_0_3_line_112 |  | 108 | 112 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3204-9_0_3_line_113 |  | 109 | 114 | 0.00045047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3204-9_0_3_line_114 |  | 110 | 113 | 0.010127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3204-9_0_3_line_115 |  | 111 | 119 | 0.017813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3204-9_0_3_line_116 |  | 111 | 120 | 0.013994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3204-9_0_3_line_117 |  | 112 | 121 | 0.024193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3204-9_0_3_line_118 |  | 113 | 122 | 0.024962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3204-9_0_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.14141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3204-9_0_3_line_120 |  | 114 | 116 | 0.13586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3204-9_0_3_line_121 |  | 116 | 117 | 0.13418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3204-9_0_3_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0091911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3204-9_0_3_line_123 |  | 119 | 134 | 0.016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3204-9_0_3_line_124 |  | 119 | 131 | 0.070697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3204-9_0_3_line_125 |  | 120 | 133 | 0.024329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3204-9_0_3_line_126 |  | 122 | 123 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3204-9_0_3_line_127 |  | 123 | 136 | 0.00037835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3204-9_0_3_line_128 |  | 125 | 126 | 0.038436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3204-9_0_3_line_129 |  | 125 | 127 | 0.0075493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3204-9_0_3_line_130 |  | 127 | 128 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3204-9_0_3_line_131 |  | 127 | 129 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3204-9_0_3_line_132 |  | 127 | 130 | 0.022288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3204-9_0_3_line_133 |  | 129 | 131 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3204-9_0_3_line_134 |  | 130 | 132 | 0.0092275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3204-9_0_3_line_135 |  | 134 | 135 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3204-9_0_3_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2745607.3485 | 1257560.5191 | 2745605.2062 | 1257554.6334 | 2745605.8821 | 1257542.8052 | 2745606.2161 | 1257538.4959
1 | 2745619.5761 | 1257572.1371 | 2745607.7428 | 1257561.6025 | 2745607.3485 | 1257560.5191
2 | 2745606.2161 | 1257538.4959 | 2745606.8551 | 1257530.2503 | 2745606.4774 | 1257529.273
3 | 2745619.5761 | 1257572.1371 | 2745617.4546 | 1257573.0258
4 | 2745619.5761 | 1257572.1371 | 2745636.7261 | 1257564.7758
5 | 2745601.9829 | 1257517.6405 | 2745606.4774 | 1257529.273
6 | 2745636.7261 | 1257564.7758 | 2745640.0627 | 1257563.3437 | 2745655.3387 | 1257551.2943
7 | 2745601.9829 | 1257517.6405 | 2745607.9964 | 1257515.453 | 2745614.0911 | 1257514.869 | 2745618.6825 | 1257517.1286 | 2745621.4153 | 1257521.0329 | 2745622.51 | 1257525.8979 | 2745622.5945 | 1257530.738 | 2745621.6983 | 1257534.3527 | 2745621.8026 | 1257538.3925
8 | 2745597.2743 | 1257505.4351 | 2745601.9829 | 1257517.6405
9 | 2745670.8173 | 1257540.734 | 2745659.5881 | 1257547.9425 | 2745655.3387 | 1257551.2943
10 | 2745597.2743 | 1257505.4351 | 2745594.915 | 1257493.2052
11 | 2745670.8173 | 1257540.734 | 2745675.7417 | 1257538.9646 | 2745680.9024 | 1257538.3243 | 2745685.1219 | 1257538.5284 | 2745692.1517 | 1257539.7915
12 | 2745590.9618 | 1257433.0432 | 2745591.6692 | 1257446.596 | 2745590.7814 | 1257466.7269 | 2745593.3271 | 1257484.9738 | 2745594.915 | 1257493.2052
13 | 2745643.3558 | 1257385.1968 | 2745608.4175 | 1257424.809 | 2745590.9618 | 1257433.0432
14 | 2745643.3558 | 1257385.1968 | 2745643.2188 | 1257388.3076 | 2745643.043 | 1257390.2384 | 2745643.7953 | 1257392.4702 | 2745645.1631 | 1257394.517 | 2745649.1223 | 1257398.2513 | 2745655.462 | 1257403.9856
15 | 2745655.462 | 1257403.9856 | 2745672.2794 | 1257419.1969 | 2745673.6798 | 1257420.234
16 | 2745461.1301 | 1257233.1664 | 2745453.6205 | 1257237.5645
17 | 2745445.2144 | 1257242.4877 | 2745453.6205 | 1257237.5645
18 | 2745461.1301 | 1257233.1664 | 2745469.3258 | 1257228.3665 | 2745477.9078 | 1257222.6093
19 | 2745445.2144 | 1257242.4877 | 2745438.5683 | 1257242.1686 | 2745436.6355 | 1257241.4325
20 | 2745489.4693 | 1257214.8532 | 2745477.9078 | 1257222.6093
21 | 2745651.196 | 1257202.9194 | 2745496.8428 | 1257209.9067
22 | 2745651.196 | 1257202.9194 | 2745653.9848 | 1257202.8843
23 | 2745496.8428 | 1257209.9067 | 2745489.4693 | 1257214.8532
24 | 2745672.7909 | 1257202.6474 | 2745653.9848 | 1257202.8843
25 | 2745692.1517 | 1257539.7915 | 2745705.6973 | 1257547.8771 | 2745716.3361 | 1257556.3694 | 2745739.6777 | 1257584.8562
26 | 2745739.6777 | 1257584.8562 | 2745744.2387 | 1257590.4226 | 2745755.2106 | 1257607.2124
27 | 2745766.8545 | 1257625.0304 | 2745755.2106 | 1257607.2124
28 | 2745721.2137 | 1257202.5473 | 2745722.5652 | 1257181.6972
29 | 2745721.2137 | 1257202.5473 | 2745721.9474 | 1257222.5292
30 | 2745721.2137 | 1257202.5473 | 2745702.6242 | 1257202.5624
31 | 2745722.006 | 1257224.1271 | 2745721.9474 | 1257222.5292
32 | 2745702.6242 | 1257202.5624 | 2745691.6313 | 1257202.5713
33 | 2745666.3735 | 1257217.816 | 2745665.3135 | 1257227.5624 | 2745666.5675 | 1257236.3686
34 | 2745677.9466 | 1257202.5825 | 2745671.421 | 1257204.724 | 2745669.0818 | 1257207.191 | 2745667.9533 | 1257210.4331 | 2745666.6984 | 1257214.8286 | 2745666.3735 | 1257217.816
35 | 2745667.8729 | 1257241.853 | 2745666.9665 | 1257239.1699 | 2745666.5675 | 1257236.3686
36 | 2745677.9466 | 1257202.5825 | 2745672.7909 | 1257202.6474
37 | 2745677.9466 | 1257202.5825 | 2745691.6313 | 1257202.5713
38 | 2745667.8729 | 1257241.853 | 2745669.8424 | 1257247.6822 | 2745671.0416 | 1257250.1361
39 | 2745672.7209 | 1257253.572 | 2745671.0416 | 1257250.1361
40 | 2745672.7209 | 1257253.572 | 2745675.2506 | 1257258.7482 | 2745681.9693 | 1257267.7556 | 2745681.9693 | 1257267.7556
41 | 2745726.6898 | 1257276.6871 | 2745707.1661 | 1257279.4203
42 | 2745707.1661 | 1257279.4203 | 2745701.3989 | 1257293.4443
43 | 2745726.6898 | 1257276.6871 | 2745729.2874 | 1257297.0092
44 | 2745726.6898 | 1257276.6871 | 2745725.757 | 1257266.7767
45 | 2745699.2996 | 1257298.5491 | 2745701.3989 | 1257293.4443
46 | 2745729.2874 | 1257297.0092 | 2745732.1202 | 1257319.171
47 | 2745725.757 | 1257266.7767 | 2745735.467 | 1257263.6905 | 2745737.9588 | 1257262.2089
48 | 2745725.757 | 1257266.7767 | 2745724.6123 | 1257258.6244
49 | 2745693.5961 | 1257312.4182 | 2745693.5961 | 1257312.4182 | 2745699.2996 | 1257298.5491
50 | 2745784.3014 | 1257228.3413 | 2745786.7826 | 1257226.3401 | 2745797.4311 | 1257218.6539
51 | 2745784.3014 | 1257228.3413 | 2745776.6097 | 1257234.5454
52 | 2745766.7528 | 1257242.4959 | 2745776.6097 | 1257234.5454
53 | 2745766.7528 | 1257242.4959 | 2745757.5679 | 1257249.9043
54 | 2745757.5679 | 1257249.9043 | 2745754.5236 | 1257252.3598 | 2745737.9588 | 1257262.2089
55 | 2745722.2623 | 1257231.1071 | 2745722.006 | 1257224.1271
56 | 2745722.2623 | 1257231.1071 | 2745722.7983 | 1257245.7058 | 2745723.4196 | 1257250.1303
57 | 2745724.6123 | 1257258.6244 | 2745723.4196 | 1257250.1303
58 | 2745732.7539 | 1257324.1282 | 2745732.1202 | 1257319.171
59 | 2745734.6737 | 1257339.1477 | 2745732.7539 | 1257324.1282
60 | 2745736.4174 | 1257352.789 | 2745734.6737 | 1257339.1477
61 | 2745736.4174 | 1257352.789 | 2745757.0628 | 1257358.4678
62 | 2745736.4174 | 1257352.789 | 2745741.2554 | 1257384.5863
63 | 2745757.0628 | 1257358.4678 | 2745775.8355 | 1257363.6315
64 | 2745744.5327 | 1257399.1702 | 2745741.6439 | 1257387.1398 | 2745741.2554 | 1257384.5863
65 | 2745775.8355 | 1257363.6315 | 2745778.9722 | 1257364.4943
66 | 2745748.0859 | 1257411.9344 | 2745746.0364 | 1257405.4323 | 2745744.5327 | 1257399.1702
67 | 2745824.4133 | 1257377.1795 | 2745816.8947 | 1257374.9254 | 2745778.9722 | 1257364.4943
68 | 2745748.0859 | 1257411.9344 | 2745751.0182 | 1257421.2369 | 2745755.1946 | 1257429.7249
69 | 2745824.4133 | 1257377.1795 | 2745816.0997 | 1257398.2932
70 | 2745824.4133 | 1257377.1795 | 2745867.3857 | 1257338.5674
71 | 2745815.6168 | 1257399.5196 | 2745816.0997 | 1257398.2932
72 | 2745867.3857 | 1257338.5674 | 2745884.6531 | 1257345.0325
73 | 2745897.3885 | 1257371.5943 | 2745901.7702 | 1257364.6177 | 2745902.0734 | 1257360.8882 | 2745902.3878 | 1257357.6262 | 2745901.2957 | 1257354.4962 | 2745898.219 | 1257351.9958 | 2745892.4721 | 1257349.0459
74 | 2745884.6531 | 1257345.0325 | 2745892.4721 | 1257349.0459
75 | 2745858.2249 | 1257422.7288 | 2745897.3885 | 1257371.5943
76 | 2745766.8545 | 1257625.0304 | 2745778.1326 | 1257642.2887
77 | 2745791.9382 | 1257662.6226 | 2745780.3537 | 1257645.6876 | 2745778.1326 | 1257642.2887
78 | 2745791.9382 | 1257662.6226 | 2745795.3697 | 1257667.637
79 | 2745791.9382 | 1257662.6226 | 2745782.432 | 1257662.9777 | 2745766.2695 | 1257665.2819 | 2745754.8202 | 1257666.7348 | 2745741.9946 | 1257671.6905 | 2745735.0755 | 1257676.7722
80 | 2745806.8867 | 1257684.4667 | 2745795.3697 | 1257667.637
81 | 2745724.9797 | 1257686.0955 | 2745726.9212 | 1257683.9868 | 2745734.7421 | 1257677.0171 | 2745735.0755 | 1257676.7722
82 | 2745835.1579 | 1257717.2957 | 2745828.9455 | 1257709.2014 | 2745808.8382 | 1257687.3183 | 2745806.8867 | 1257684.4667
83 | 2745724.9797 | 1257686.0955 | 2745516.4831 | 1257830.2851
84 | 2745758.0491 | 1257435.5263 | 2745755.1946 | 1257429.7249
85 | 2745772.1081 | 1257457.71 | 2745763.4323 | 1257446.4669 | 2745758.0491 | 1257435.5263
86 | 2745774.4416 | 1257460.734 | 2745772.1081 | 1257457.71
87 | 2745785.4439 | 1257474.9921 | 2745774.4416 | 1257460.734
88 | 2745797.9178 | 1257485.179 | 2745800.0343 | 1257486.9074 | 2745816.2012 | 1257500.9212
89 | 2745785.4439 | 1257474.9921 | 2745797.9178 | 1257485.179
90 | 2745816.2012 | 1257500.9212 | 2745831.3066 | 1257514.015 | 2745833.0609 | 1257515.7501
91 | 2745785.4439 | 1257474.9921 | 2745767.8105 | 1257484.9231 | 2745756.963 | 1257493.7757 | 2745767.8682 | 1257505.5632
92 | 2745833.0609 | 1257515.7501 | 2745840.7402 | 1257523.3453 | 2745852.7458 | 1257546.7638 | 2745854.0346 | 1257555.0703 | 2745855.0406 | 1257566.8082
93 | 2745795.9765 | 1257523.5489 | 2745791.6941 | 1257522.2696 | 2745783.9459 | 1257519.5428 | 2745777.2217 | 1257515.6735 | 2745767.8682 | 1257505.5632
94 | 2745855.379 | 1257570.756 | 2745855.0406 | 1257566.8082
95 | 2745795.9765 | 1257523.5489 | 2745803.1368 | 1257525.688 | 2745807.8435 | 1257526.3268 | 2745810.5555 | 1257527.0943 | 2745812.2526 | 1257528.9379 | 2745814.87 | 1257533.5402 | 2745814.8929 | 1257533.5984
96 | 2745856.1745 | 1257580.0382 | 2745855.379 | 1257570.756
97 | 2745854.4612 | 1257640.1472 | 2745854.874 | 1257626.4084
98 | 2745854.4612 | 1257640.1472 | 2745854.1004 | 1257652.155
99 | 2745854.874 | 1257626.4084 | 2745855.2037 | 1257615.4344
100 | 2745854.1004 | 1257652.155 | 2745853.6702 | 1257666.4767
101 | 2745855.762 | 1257596.8531 | 2745855.2037 | 1257615.4344
102 | 2745853.6702 | 1257666.4767 | 2745853.4339 | 1257674.3409
103 | 2745855.762 | 1257596.8531 | 2745856.2431 | 1257580.8385 | 2745856.1745 | 1257580.0382
104 | 2745853.4339 | 1257674.3409 | 2745852.7259 | 1257697.904
105 | 2745852.5728 | 1257703.0015 | 2745852.7259 | 1257697.904
106 | 2745851.906 | 1257725.1937 | 2745852.5728 | 1257703.0015
107 | 2745851.906 | 1257725.1937 | 2745893.053 | 1257714.0079 | 2745895.6742 | 1257713.3167
108 | 2745851.906 | 1257725.1937 | 2745849.2566 | 1257735.6608 | 2745849.5024 | 1257740.0711
109 | 2745895.6742 | 1257713.3167 | 2746141.6128 | 1257771.6829
110 | 2745835.1579 | 1257717.2957 | 2745841.9987 | 1257724.9939 | 2745849.2566 | 1257735.6608 | 2745849.5024 | 1257740.0711
111 | 2745850.331 | 1257760.6114 | 2745850.0355 | 1257758.5244 | 2745849.6372 | 1257742.5546 | 2745849.5024 | 1257740.0711
112 | 2745849.5024 | 1257740.0711 | 2745853.9706 | 1257739.97 | 2745864.1538 | 1257739.9935
113 | 2746141.8495 | 1257771.2997 | 2746141.6128 | 1257771.6829
114 | 2745835.1579 | 1257717.2957 | 2745826.1404 | 1257721.9036
115 | 2745852.8456 | 1257778.246 | 2745850.331 | 1257760.6114
116 | 2745850.331 | 1257760.6114 | 2745853.9661 | 1257760.6455 | 2745864.3241 | 1257760.5028
117 | 2745879.9728 | 1257731.4247 | 2745880.1215 | 1257733.6527 | 2745872.736 | 1257733.6707 | 2745872.3759 | 1257740.0124 | 2745864.1538 | 1257739.9935
118 | 2745826.1404 | 1257721.9036 | 2745818.7552 | 1257725.6775 | 2745823.7037 | 1257741.5943
119 | 2746141.8495 | 1257771.2997 | 2746160.7709 | 1257631.1649
120 | 2746271.429 | 1257730.4552 | 2746141.8495 | 1257771.2997
121 | 2746358.2189 | 1257628.1282 | 2746271.429 | 1257730.4552
122 | 2746358.2189 | 1257628.1282 | 2746367.0115 | 1257630.8055
123 | 2745852.8456 | 1257778.246 | 2745856.3069 | 1257777.9866 | 2745859.1815 | 1257782.8622 | 2745864.8229 | 1257780.7658 | 2745866.0917 | 1257780.4258
124 | 2745881.4689 | 1257841.724 | 2745874.7787 | 1257833.7403 | 2745867.3377 | 1257822.2458 | 2745860.283 | 1257807.3241 | 2745856.5091 | 1257797.01 | 2745854.0546 | 1257786.7285 | 2745852.8456 | 1257778.246
125 | 2745880.0812 | 1257751.8026 | 2745880.1219 | 1257754.1281 | 2745872.4323 | 1257754.2387 | 2745872.4842 | 1257760.3904 | 2745864.3241 | 1257760.5028
126 | 2745829.9594 | 1257762.9618 | 2745825.9891 | 1257748.9449 | 2745823.7037 | 1257741.5943
127 | 2745830.0625 | 1257763.3258 | 2745829.9594 | 1257762.9618
128 | 2745861.7686 | 1257899.7058 | 2745868.4659 | 1257892.1079 | 2745872.7644 | 1257888.4881 | 2745873.8492 | 1257885.4897 | 2745873.9238 | 1257882.4664 | 2745873.021 | 1257879.9195 | 2745869.8436 | 1257875.7038 | 2745863.04 | 1257870.6193
129 | 2745856.9927 | 1257866.1 | 2745863.04 | 1257870.6193
130 | 2745856.9927 | 1257866.1 | 2745846.633 | 1257871.4055 | 2745839.5185 | 1257877.5695 | 2745833.4565 | 1257881.4378
131 | 2745856.9927 | 1257866.1 | 2745863.336 | 1257860.9291 | 2745869.4846 | 1257854.8452
132 | 2745856.9927 | 1257866.1 | 2745843.3149 | 1257848.5022
133 | 2745881.4689 | 1257841.724 | 2745870.3877 | 1257853.9516 | 2745869.4846 | 1257854.8452
134 | 2745843.3149 | 1257848.5022 | 2745837.6521 | 1257841.2167
135 | 2745879.8706 | 1257772.5731 | 2745879.8991 | 1257775.6991 | 2745873.0696 | 1257778.5558 | 2745866.0917 | 1257780.4258

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2745607.3485 | 1257560.5191
1 | 2745606.2161 | 1257538.4959
2 | 2745619.5761 | 1257572.1371
3 | 2745606.4774 | 1257529.273
4 | 2745617.4546 | 1257573.0257
5 | 2745636.7261 | 1257564.7758
6 | 2745601.9829 | 1257517.6405
7 | 2745655.3387 | 1257551.2943
8 | 2745621.8026 | 1257538.3925
9 | 2745597.2743 | 1257505.4351
10 | 2745670.8173 | 1257540.734
11 | 2745594.915 | 1257493.2052
12 | 2745590.9618 | 1257433.0432
13 | 2745643.3558 | 1257385.1968
14 | 2745655.462 | 1257403.9856
15 | 2745673.6798 | 1257420.234
16 | 2745453.6205 | 1257237.5645
17 | 2745461.1301 | 1257233.1664
18 | 2745445.2144 | 1257242.4877
19 | 2745477.9078 | 1257222.6093
20 | 2745436.6355 | 1257241.4325
21 | 2745651.196 | 1257202.9194
22 | 2745496.8428 | 1257209.9067
23 | 2745653.9848 | 1257202.8843
24 | 2745489.4693 | 1257214.8532
25 | 2745692.1517 | 1257539.7915
26 | 2745739.6777 | 1257584.8562
27 | 2745755.2106 | 1257607.2124
28 | 2745722.5652 | 1257181.6972
29 | 2745721.2137 | 1257202.5473
30 | 2745721.9474 | 1257222.5292
31 | 2745702.6242 | 1257202.5624
32 | 2745666.3735 | 1257217.816
33 | 2745666.5675 | 1257236.3686
34 | 2745677.9466 | 1257202.5825
35 | 2745667.8729 | 1257241.853
36 | 2745672.7909 | 1257202.6474
37 | 2745691.6313 | 1257202.5713
38 | 2745671.0416 | 1257250.1361
39 | 2745672.7209 | 1257253.572
40 | 2745681.9693 | 1257267.7556
41 | 2745707.1661 | 1257279.4203
42 | 2745726.6898 | 1257276.6871
43 | 2745701.3989 | 1257293.4443
44 | 2745729.2874 | 1257297.0092
45 | 2745725.757 | 1257266.7767
46 | 2745699.2996 | 1257298.5491
47 | 2745784.3014 | 1257228.3413
48 | 2745797.4311 | 1257218.6539
49 | 2745776.6097 | 1257234.5454
50 | 2745766.7528 | 1257242.4959
51 | 2745757.5679 | 1257249.9043
52 | 2745737.9588 | 1257262.2089
53 | 2745722.006 | 1257224.1271
54 | 2745722.2623 | 1257231.1071
55 | 2745723.4196 | 1257250.1303
56 | 2745724.6123 | 1257258.6244
57 | 2745732.1202 | 1257319.171
58 | 2745734.6737 | 1257339.1477
59 | 2745732.7539 | 1257324.1282
60 | 2745736.4174 | 1257352.789
61 | 2745757.0628 | 1257358.4678
62 | 2745741.2554 | 1257384.5863
63 | 2745775.8355 | 1257363.6315
64 | 2745744.5327 | 1257399.1702
65 | 2745778.9722 | 1257364.4943
66 | 2745748.0859 | 1257411.9344
67 | 2745693.5961 | 1257312.4182
68 | 2745824.4133 | 1257377.1795
69 | 2745816.0997 | 1257398.2932
70 | 2745867.3857 | 1257338.5674
71 | 2745815.6168 | 1257399.5196
72 | 2745892.4721 | 1257349.0459
73 | 2745897.3885 | 1257371.5943
74 | 2745884.6531 | 1257345.0325
75 | 2745858.2249 | 1257422.7288
76 | 2745766.8545 | 1257625.0304
77 | 2745778.1326 | 1257642.2887
78 | 2745791.9382 | 1257662.6226
79 | 2745795.3697 | 1257667.637
80 | 2745735.0755 | 1257676.7722
81 | 2745806.8867 | 1257684.4667
82 | 2745724.9797 | 1257686.0955
83 | 2745755.1946 | 1257429.7249
84 | 2745758.0491 | 1257435.5263
85 | 2745772.1081 | 1257457.71
86 | 2745774.4416 | 1257460.734
87 | 2745797.9178 | 1257485.179
88 | 2745816.2012 | 1257500.9212
89 | 2745785.4439 | 1257474.9921
90 | 2745833.0609 | 1257515.7501
91 | 2745767.8682 | 1257505.5632
92 | 2745855.0406 | 1257566.8082
93 | 2745795.9765 | 1257523.5489
94 | 2745855.379 | 1257570.756
95 | 2745814.8929 | 1257533.5984
96 | 2745854.4612 | 1257640.1472
97 | 2745854.874 | 1257626.4084
98 | 2745854.1004 | 1257652.155
99 | 2745855.2037 | 1257615.4344
100 | 2745853.6702 | 1257666.4767
101 | 2745855.762 | 1257596.8531
102 | 2745853.4339 | 1257674.3409
103 | 2745856.1745 | 1257580.0382
104 | 2745852.7259 | 1257697.904
105 | 2745852.5728 | 1257703.0015
106 | 2745851.906 | 1257725.1937
107 | 2745895.6742 | 1257713.3167
108 | 2745849.5024 | 1257740.0711
109 | 2746141.6128 | 1257771.6829
110 | 2745835.1579 | 1257717.2957
111 | 2745850.331 | 1257760.6114
112 | 2745864.1538 | 1257739.9935
113 | 2745826.1404 | 1257721.9036
114 | 2746141.8495 | 1257771.2997
115 | 2746160.7709 | 1257631.1649
116 | 2746271.429 | 1257730.4552
117 | 2746358.2189 | 1257628.1282
118 | 2746367.0115 | 1257630.8055
119 | 2745852.8456 | 1257778.246
120 | 2745864.3241 | 1257760.5028
121 | 2745879.9728 | 1257731.4247
122 | 2745823.7037 | 1257741.5943
123 | 2745829.9594 | 1257762.9618
124 | 2745516.4831 | 1257830.2851
125 | 2745863.04 | 1257870.6193
126 | 2745861.7686 | 1257899.7058
127 | 2745856.9927 | 1257866.1
128 | 2745833.4565 | 1257881.4378
129 | 2745869.4846 | 1257854.8452
130 | 2745843.3149 | 1257848.5022
131 | 2745881.4689 | 1257841.724
132 | 2745837.6521 | 1257841.2167
133 | 2745880.0812 | 1257751.8026
134 | 2745866.0917 | 1257780.4258
135 | 2745879.8706 | 1257772.5731
136 | 2745830.0625 | 1257763.3258
137 | 2745785.4439 | 1257474.9921

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1