## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3217-1_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3217-1_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3217-1_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3217-1_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3217-1_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3217-1_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3217-1_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3217-1_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3217-1_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3217-1_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3217-1_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3217-1_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3217-1_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3217-1_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3217-1_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3217-1_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3217-1_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3217-1_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3217-1_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3217-1_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3217-1_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3217-1_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3217-1_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3217-1_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3217-1_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3217-1_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3217-1_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3217-1_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3217-1_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3217-1_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3217-1_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3217-1_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3217-1_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3217-1_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3217-1_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3217-1_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3217-1_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3217-1_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3217-1_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3217-1_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3217-1_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3217-1_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3217-1_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3217-1_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3217-1_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3217-1_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3217-1_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3217-1_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3217-1_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3217-1_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3217-1_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3217-1_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3217-1_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3217-1_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3217-1_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3217-1_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3217-1_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3217-1_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3217-1_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3217-1_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3217-1_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3217-1_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3217-1_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3217-1_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3217-1_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3217-1_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3217-1_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3217-1_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3217-1_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3217-1_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3217-1_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3217-1_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3217-1_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3217-1_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3217-1_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3217-1_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3217-1_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3217-1_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3217-1_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3217-1_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3217-1_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3217-1_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3217-1_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3217-1_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3217-1_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3217-1_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3217-1_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3217-1_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3217-1_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3217-1_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3217-1_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3217-1_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3217-1_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3217-1_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3217-1_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3217-1_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3217-1_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3217-1_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3217-1_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3217-1_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3217-1_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3217-1_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3217-1_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3217-1_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3217-1_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3217-1_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3217-1_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3217-1_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3217-1_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3217-1_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3217-1_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3217-1_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3217-1_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3217-1_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3217-1_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3217-1_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3217-1_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3217-1_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3217-1_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3217-1_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3217-1_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3217-1_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3217-1_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3217-1_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3217-1_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3217-1_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3217-1_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3217-1_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3217-1_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3217-1_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3217-1_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3217-1_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3217-1_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3217-1_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3217-1_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3217-1_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3217-1_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_48_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3217-1_0_8_load_0 | 0 | 0.0059011 | 0.001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3217-1_0_8_load_101 | 5 | 0.018949 | 0.004749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3217-1_0_8_load_37 | 6 | 0.0019559 | 0.00049018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3217-1_0_8_load_35 | 7 | 0.0065083 | 0.0016311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3217-1_0_8_load_113 | 8 | 0.0013553 | 0.00033966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3217-1_0_8_load_98 | 10 | 0.00066647 | 0.00016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3217-1_0_8_load_72 | 13 | 0.0039987 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3217-1_0_8_load_39 | 15 | 0.0032789 | 0.00082177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3217-1_0_8_load_116 | 17 | 0.00050949 | 0.00012769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3217-1_0_8_load_114 | 18 | 0.002706 | 0.00067819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3217-1_0_8_load_96 | 19 | 0.0050037 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3217-1_0_8_load_7 | 20 | 0.0018113 | 0.00045394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3217-1_0_8_load_8 | 21 | 0.0015139 | 0.00037943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3217-1_0_8_load_9 | 22 | 0.003159 | 0.00079171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3217-1_0_8_load_10 | 23 | 0.001893 | 0.00047443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3217-1_0_8_load_11 | 24 | 0.0023733 | 0.00059479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3217-1_0_8_load_12 | 25 | 0.0046214 | 0.0011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3217-1_0_8_load_28 | 26 | 0.001968 | 0.00049324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3217-1_0_8_load_29 | 27 | 0.0019683 | 0.00049331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3217-1_0_8_load_14 | 28 | 0.0018195 | 0.00045602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3217-1_0_8_load_15 | 29 | 0.0017312 | 0.00043387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3217-1_0_8_load_17 | 31 | 0.0028165 | 0.00070588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3217-1_0_8_load_18 | 32 | 0.001035 | 0.00025939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3217-1_0_8_load_19 | 33 | 0.0016975 | 0.00042544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3217-1_0_8_load_21 | 35 | 0.0011945 | 0.00029938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3217-1_0_8_load_75 | 38 | 0.0013743 | 0.00034444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3217-1_0_8_load_73 | 39 | 0.0049199 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3217-1_0_8_load_26 | 41 | 0.0044227 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3217-1_0_8_load_74 | 42 | 0.0086176 | 0.0021598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3217-1_0_8_load_65 | 43 | 0.0039615 | 0.00099286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3217-1_0_8_load_66 | 44 | 0.014715 | 0.0036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3217-1_0_8_load_62 | 45 | 0.0052184 | 0.0013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3217-1_0_8_load_27 | 46 | 0.002448 | 0.00061352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3217-1_0_8_load_67 | 47 | 0.0089728 | 0.0022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3217-1_0_8_load_63 | 48 | 0.008495 | 0.0021291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3217-1_0_8_load_58 | 49 | 0.0065035 | 0.0016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3217-1_0_8_load_57 | 50 | 0.0065702 | 0.0016466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3217-1_0_8_load_30 | 51 | 0.0028611 | 0.00071707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3217-1_0_8_load_31 | 52 | 0.0060846 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3217-1_0_8_load_32 | 53 | 0.0056211 | 0.0014088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3217-1_0_8_load_33 | 54 | 0.010735 | 0.0026904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3217-1_0_8_load_49 | 57 | 0.0045796 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3217-1_0_8_load_77 | 59 | 0.0028201 | 0.00070678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3217-1_0_8_load_41 | 63 | 0.008247 | 0.0020669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3217-1_0_8_load_38 | 64 | 0.0033003 | 0.00082714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3217-1_0_8_load_40 | 65 | 0.0084987 | 0.00213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3217-1_0_8_load_104 | 66 | 0.014213 | 0.0035621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3217-1_0_8_load_112 | 67 | 0.00703 | 0.0017619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3217-1_0_8_load_103 | 68 | 0.0088106 | 0.0022081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3217-1_0_8_load_111 | 69 | 0.0084646 | 0.0021214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3217-1_0_8_load_47 | 71 | 0.020593 | 0.0051611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3217-1_0_8_load_50 | 72 | 0.0043176 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3217-1_0_8_load_51 | 73 | 0.0037456 | 0.00093872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3217-1_0_8_load_137 | 75 | 0.0039743 | 0.00099606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3217-1_0_8_load_59 | 78 | 0.0041757 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3217-1_0_8_load_56 | 79 | 0.0098738 | 0.0024746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3217-1_0_8_load_138 | 80 | 0.0038824 | 0.00097302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3217-1_0_8_load_133 | 81 | 0.0051697 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3217-1_0_8_load_53 | 82 | 0.010113 | 0.0025346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3217-1_0_8_load_139 | 83 | 0.0085367 | 0.0021395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3217-1_0_8_load_141 | 84 | 0.0060856 | 0.0015252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3217-1_0_8_load_60 | 85 | 0.0044556 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3217-1_0_8_load_68 | 87 | 0.0026365 | 0.00066077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3217-1_0_8_load_69 | 88 | 0.003666 | 0.0009188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3217-1_0_8_load_61 | 89 | 0.0047588 | 0.0011927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3217-1_0_8_load_64 | 90 | 0.0037083 | 0.00092939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3217-1_0_8_load_142 | 91 | 0.0010377 | 0.00026008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3217-1_0_8_load_140 | 92 | 0.0030986 | 0.00077659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3217-1_0_8_load_78 | 93 | 0.013025 | 0.0032643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3217-1_0_8_load_81 | 96 | 0.0030436 | 0.0007628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3217-1_0_8_load_85 | 98 | 0.010843 | 0.0027176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3217-1_0_8_load_86 | 99 | 0.0010228 | 0.00025634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3217-1_0_8_load_89 | 101 | 0.001268 | 0.00031779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3217-1_0_8_load_88 | 102 | 0.0011006 | 0.00027584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3217-1_0_8_load_91 | 103 | 0.0010564 | 0.00026475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3217-1_0_8_load_90 | 105 | 0.0011454 | 0.00028707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3217-1_0_8_load_110 | 106 | 0.0015057 | 0.00037735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3217-1_0_8_load_106 | 107 | 0.0081457 | 0.0020415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3217-1_0_8_load_105 | 108 | 0.0075541 | 0.0018932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3217-1_0_8_load_93 | 109 | 0.040831 | 0.010233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3217-1_0_8_load_100 | 112 | 0.012627 | 0.0031647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3217-1_0_8_load_97 | 113 | 0.0023593 | 0.00059131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3217-1_0_8_load_95 | 114 | 0.005642 | 0.001414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3217-1_0_8_load_109 | 116 | 0.0035363 | 0.00088629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3217-1_0_8_load_102 | 117 | 0.0080822 | 0.0020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3217-1_0_8_load_115 | 119 | 0.0071589 | 0.0017942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3217-1_0_8_load_117 | 120 | 0.013532 | 0.0033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3217-1_0_8_load_118 | 121 | 0.0017555 | 0.00043998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3217-1_0_8_load_120 | 123 | 0.003282 | 0.00082254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3217-1_0_8_load_121 | 124 | 0.0055471 | 0.0013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3217-1_0_8_load_122 | 125 | 0.0049313 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3217-1_0_8_load_123 | 126 | 0.0054524 | 0.0013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3217-1_0_8_load_136 | 127 | 0.0035523 | 0.00089028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3217-1_0_8_load_127 | 128 | 0.018933 | 0.0047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3217-1_0_8_load_134 | 129 | 0.0059357 | 0.0014876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3217-1_0_8_load_124 | 131 | 0.012233 | 0.003066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3217-1_0_8_load_126 | 132 | 0.012119 | 0.0030374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3217-1_0_8_load_128 | 133 | 0.0017463 | 0.00043766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3217-1_0_8_load_130 | 134 | 0.009776 | 0.0024501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3217-1_0_8_load_131 | 135 | 0.0098252 | 0.0024624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3217-1_0_8_load_132 | 136 | 0.004028 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3217-1_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3217-1_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.056583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3217-1_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.11102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_3217-1_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.047368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_3217-1_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_3217-1_0_8_line_5 |  | 3 | 8 | 0.032381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_3217-1_0_8_line_6 |  | 4 | 6 | 0.041481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3217-1_0_8_line_7 |  | 4 | 7 | 0.061634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_3217-1_0_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.029572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_3217-1_0_8_line_9 |  | 6 | 15 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3217-1_0_8_line_10 |  | 7 | 16 | 0.044613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_3217-1_0_8_line_11 |  | 8 | 18 | 0.015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_3217-1_0_8_line_12 |  | 9 | 10 | 0.046751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_3217-1_0_8_line_13 |  | 10 | 19 | 0.033508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_3217-1_0_8_line_14 |  | 11 | 12 | 0.006678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3217-1_0_8_line_15 |  | 11 | 13 | 0.040833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_3217-1_0_8_line_16 |  | 11 | 14 | 0.001479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_3217-1_0_8_line_17 |  | 12 | 91 | 0.01836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3217-1_0_8_line_18 |  | 12 | 17 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3217-1_0_8_line_19 |  | 13 | 57 | 0.0358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3217-1_0_8_line_20 |  | 14 | 24 | 0.021114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_3217-1_0_8_line_21 |  | 15 | 66 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3217-1_0_8_line_22 |  | 16 | 64 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_3217-1_0_8_line_23 |  | 18 | 119 | 0.025476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_3217-1_0_8_line_24 |  | 19 | 114 | 0.041511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3217-1_0_8_line_25 |  | 20 | 21 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_3217-1_0_8_line_26 |  | 20 | 22 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_3217-1_0_8_line_27 |  | 21 | 23 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_3217-1_0_8_line_28 |  | 22 | 24 | 0.004835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_3217-1_0_8_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0063911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_3217-1_0_8_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0087405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_3217-1_0_8_line_31 |  | 26 | 27 | 0.008869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3217-1_0_8_line_32 |  | 27 | 35 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_3217-1_0_8_line_33 |  | 28 | 29 | 0.021954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_3217-1_0_8_line_34 |  | 28 | 30 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_3217-1_0_8_line_35 |  | 29 | 31 | 0.025539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3217-1_0_8_line_36 |  | 30 | 32 | 0.028868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3217-1_0_8_line_37 |  | 30 | 33 | 0.021015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3217-1_0_8_line_38 |  | 31 | 34 | 0.025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3217-1_0_8_line_39 |  | 32 | 35 | 0.024442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3217-1_0_8_line_40 |  | 33 | 36 | 0.018422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3217-1_0_8_line_41 |  | 34 | 37 | 0.007921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_3217-1_0_8_line_42 |  | 36 | 38 | 0.015346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3217-1_0_8_line_43 |  | 36 | 39 | 0.030225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3217-1_0_8_line_44 |  | 37 | 40 | 0.028508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3217-1_0_8_line_45 |  | 37 | 41 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3217-1_0_8_line_46 |  | 39 | 42 | 0.075753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3217-1_0_8_line_47 |  | 40 | 43 | 0.011913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3217-1_0_8_line_48 |  | 40 | 44 | 0.025472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3217-1_0_8_line_49 |  | 40 | 45 | 0.03862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_3217-1_0_8_line_50 |  | 43 | 47 | 0.0072796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3217-1_0_8_line_51 |  | 44 | 46 | 0.056038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3217-1_0_8_line_52 |  | 45 | 48 | 0.0049305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_3217-1_0_8_line_53 |  | 47 | 86 | 0.022728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3217-1_0_8_line_54 |  | 48 | 90 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_3217-1_0_8_line_55 |  | 49 | 50 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3217-1_0_8_line_56 |  | 50 | 79 | 0.036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3217-1_0_8_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0040582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3217-1_0_8_line_58 |  | 51 | 53 | 0.031182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3217-1_0_8_line_59 |  | 52 | 54 | 0.028117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3217-1_0_8_line_60 |  | 54 | 55 | 0.049881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3217-1_0_8_line_61 |  | 55 | 56 | 0.00567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3217-1_0_8_line_62 |  | 55 | 57 | 0.037474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3217-1_0_8_line_63 |  | 56 | 58 | 0.010772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3217-1_0_8_line_64 |  | 56 | 59 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3217-1_0_8_line_65 |  | 58 | 83 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3217-1_0_8_line_66 |  | 58 | 80 | 0.035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3217-1_0_8_line_67 |  | 59 | 84 | 0.033248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3217-1_0_8_line_68 |  | 60 | 61 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3217-1_0_8_line_69 |  | 60 | 62 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3217-1_0_8_line_70 |  | 60 | 63 | 0.044976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3217-1_0_8_line_71 |  | 61 | 72 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_3217-1_0_8_line_72 |  | 61 | 73 | 0.0039373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3217-1_0_8_line_73 |  | 62 | 74 | 0.013386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3217-1_0_8_line_74 |  | 63 | 70 | 0.014607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3217-1_0_8_line_75 |  | 64 | 65 | 0.031793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_3217-1_0_8_line_76 |  | 65 | 67 | 0.0028009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3217-1_0_8_line_77 |  | 66 | 68 | 0.036982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3217-1_0_8_line_78 |  | 67 | 69 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3217-1_0_8_line_79 |  | 68 | 117 | 0.0092715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3217-1_0_8_line_80 |  | 69 | 106 | 0.024919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3217-1_0_8_line_81 |  | 70 | 71 | 0.0089395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3217-1_0_8_line_82 |  | 71 | 77 | 0.031676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3217-1_0_8_line_83 |  | 72 | 78 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3217-1_0_8_line_84 |  | 73 | 79 | 0.021901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3217-1_0_8_line_85 |  | 74 | 75 | 0.011789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3217-1_0_8_line_86 |  | 74 | 76 | 0.031841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_3217-1_0_8_line_87 |  | 76 | 81 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_3217-1_0_8_line_88 |  | 77 | 82 | 0.038794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3217-1_0_8_line_89 |  | 78 | 85 | 0.020358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_3217-1_0_8_line_90 |  | 81 | 135 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_3217-1_0_8_line_91 |  | 83 | 92 | 0.0023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3217-1_0_8_line_92 |  | 85 | 89 | 0.0029999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3217-1_0_8_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0032034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3217-1_0_8_line_94 |  | 87 | 88 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3217-1_0_8_line_95 |  | 89 | 90 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_3217-1_0_8_line_96 |  | 93 | 94 | 0.11313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3217-1_0_8_line_97 |  | 93 | 95 | 0.066525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3217-1_0_8_line_98 |  | 94 | 96 | 0.030867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3217-1_0_8_line_99 |  | 94 | 97 | 0.046908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3217-1_0_8_line_100 |  | 95 | 98 | 0.15103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3217-1_0_8_line_101 |  | 96 | 99 | 0.038516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3217-1_0_8_line_102 |  | 97 | 103 | 0.0053938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3217-1_0_8_line_103 |  | 98 | 104 | 0.011761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3217-1_0_8_line_104 |  | 100 | 101 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3217-1_0_8_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0060832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3217-1_0_8_line_106 |  | 101 | 105 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3217-1_0_8_line_107 |  | 103 | 105 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3217-1_0_8_line_108 |  | 104 | 106 | 0.032328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3217-1_0_8_line_109 |  | 107 | 108 | 0.038434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3217-1_0_8_line_110 |  | 108 | 118 | 0.068571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3217-1_0_8_line_111 |  | 109 | 110 | 0.041889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3217-1_0_8_line_112 |  | 110 | 111 | 0.10391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3217-1_0_8_line_113 |  | 111 | 112 | 0.021918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3217-1_0_8_line_114 |  | 111 | 113 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3217-1_0_8_line_115 |  | 112 | 115 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3217-1_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.06103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_3217-1_0_8_line_117 |  | 115 | 116 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3217-1_0_8_line_118 |  | 116 | 118 | 0.005703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3217-1_0_8_line_119 |  | 119 | 120 | 0.038601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_3217-1_0_8_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0053931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3217-1_0_8_line_121 |  | 121 | 122 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3217-1_0_8_line_122 |  | 122 | 123 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_3217-1_0_8_line_123 |  | 122 | 124 | 0.052235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3217-1_0_8_line_124 |  | 123 | 125 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_3217-1_0_8_line_125 |  | 124 | 126 | 8.1556e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3217-1_0_8_line_126 |  | 125 | 127 | 0.0263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_3217-1_0_8_line_127 |  | 126 | 128 | 0.0081715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3217-1_0_8_line_128 |  | 127 | 129 | 0.0016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_3217-1_0_8_line_129 |  | 128 | 130 | 0.027355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3217-1_0_8_line_130 |  | 129 | 136 | 0.03255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_3217-1_0_8_line_131 |  | 130 | 132 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3217-1_0_8_line_132 |  | 130 | 131 | 0.03029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3217-1_0_8_line_133 |  | 132 | 133 | 0.0071861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3217-1_0_8_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0072731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_3217-1_0_8_line_135 |  | 134 | 136 | 0.040277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3217-1_0_8_trafo_118 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 121 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2751299.6772 | 1263199.9882 | 2751305.2648 | 1263212.833 | 2751305.917 | 1263215.2113
1 | 2751277.2164 | 1263193.5405 | 2751286.4948 | 1263183.2229 | 2751292.8097 | 1263176.1996 | 2751297.8085 | 1263180.543 | 2751291.6487 | 1263185.9242 | 2751289.7641 | 1263188.0003 | 2751296.8227 | 1263195.1992 | 2751299.6772 | 1263199.9882
2 | 2751195.8697 | 1263268.6583 | 2751216.0381 | 1263253.6477 | 2751235.0013 | 1263237.4385 | 2751257.3096 | 1263215.687 | 2751262.1272 | 1263210.327 | 2751277.2164 | 1263193.5405
3 | 2751277.2164 | 1263193.5405 | 2751286.4948 | 1263183.2229 | 2751292.8097 | 1263176.1996 | 2751308.8843 | 1263158.315
4 | 2751277.2164 | 1263193.5405 | 2751268.0546 | 1263187.2331
5 | 2751195.8697 | 1263268.6583 | 2751174.9179 | 1263243.9696
6 | 2751308.8843 | 1263158.315 | 2751283.7839 | 1263133.3811 | 2751281.0799 | 1263127.9114
7 | 2751308.8843 | 1263158.315 | 2751319.8387 | 1263146.1274 | 2751327.0846 | 1263138.0713 | 2751343.8112 | 1263119.4583 | 2751350.0864 | 1263112.4769
8 | 2751242.1941 | 1263198.472 | 2751246.8531 | 1263199.6034 | 2751250.9465 | 1263198.0954 | 2751261.1883 | 1263190.1827 | 2751268.0546 | 1263187.2331
9 | 2751274.853 | 1263115.3153 | 2751281.0799 | 1263127.9114
10 | 2751379.91 | 1263079.2972 | 2751350.0864 | 1263112.4769
11 | 2751174.9179 | 1263243.9696 | 2751164.8017 | 1263232.0491
12 | 2751242.1941 | 1263198.472 | 2751238.1082 | 1263196.4432 | 2751213.3675 | 1263175.4116 | 2751205.8016 | 1263169.3133
13 | 2751180.8921 | 1263147.0023 | 2751190.1945 | 1263156.7337 | 2751205.8016 | 1263169.3133
14 | 2751138.1584 | 1263305.5538 | 2751136.2798 | 1263299.1438
15 | 2751138.1584 | 1263305.5538 | 2751127.4081 | 1263308.9047 | 2751099.9012 | 1263315.5864 | 2751098.6426 | 1263315.7191
16 | 2751138.4832 | 1263306.9969 | 2751138.1584 | 1263305.5538
17 | 2751136.2798 | 1263299.1438 | 2751124.6095 | 1263303.1051 | 2751118.7853 | 1263304.6873
18 | 2751136.2798 | 1263299.1438 | 2751146.9418 | 1263294.7229
19 | 2751063.0103 | 1263319.1684 | 2751086.6535 | 1263316.9827 | 2751098.6426 | 1263315.7191
20 | 2751138.4832 | 1263306.9969 | 2751137.7432 | 1263328.0981
21 | 2751268.4416 | 1263102.3463 | 2751268.4416 | 1263102.3463 | 2751274.853 | 1263115.3153
22 | 2751379.91 | 1263079.2972 | 2751373.8914 | 1263061.1027
23 | 2751146.9111 | 1263214.2205 | 2751153.0986 | 1263218.2587 | 2751164.8017 | 1263232.0491
24 | 2751152.2081 | 1263116.9953 | 2751180.8921 | 1263147.0023
25 | 2751130.2226 | 1263350.9009 | 2751125.5576 | 1263364.8534
26 | 2751130.2226 | 1263350.9009 | 2751136.3076 | 1263332.7013
27 | 2751125.5576 | 1263364.8534 | 2751123.0819 | 1263372.2581 | 2751118.5809 | 1263379.3021
28 | 2751137.7432 | 1263328.0981 | 2751137.7311 | 1263328.4438 | 2751136.3076 | 1263332.7013
29 | 2751118.5809 | 1263379.3021 | 2751115.1397 | 1263384.6875
30 | 2751110.4334 | 1263392.0528 | 2751115.1397 | 1263384.6875
31 | 2751110.4334 | 1263392.0528 | 2751105.6579 | 1263399.5264
32 | 2751105.6579 | 1263399.5264 | 2751105.2995 | 1263400.0873 | 2751099.7933 | 1263408.0681
33 | 2751051.9648 | 1263453.1404 | 2751039.4838 | 1263454.2497 | 2751030.1041 | 1263453.3369
34 | 2751067.681 | 1263450.3103 | 2751056.2003 | 1263452.764 | 2751051.9648 | 1263453.1404
35 | 2751030.1041 | 1263453.3369 | 2751004.6847 | 1263450.8633
36 | 2751067.681 | 1263450.3103 | 2751075.1821 | 1263443.7398 | 2751085.9128 | 1263428.1866
37 | 2751067.681 | 1263450.3103 | 2751076.661 | 1263469.3101
38 | 2750979.3405 | 1263448.397 | 2751004.6847 | 1263450.8633
39 | 2751085.9128 | 1263428.1866 | 2751099.7933 | 1263408.0681
40 | 2751084.533 | 1263485.9657 | 2751076.661 | 1263469.3101
41 | 2750979.3405 | 1263448.397 | 2750971.4033 | 1263448.7392
42 | 2751084.533 | 1263485.9657 | 2751086.0533 | 1263484.8701 | 2751098.0644 | 1263478.7684
43 | 2751084.533 | 1263485.9657 | 2751094.0007 | 1263498.2755 | 2751099.8325 | 1263511.7644
44 | 2750971.4033 | 1263448.7392 | 2750945.0231 | 1263459.7324
45 | 2750971.4033 | 1263448.7392 | 2750967.6635 | 1263438.4778 | 2750966.4378 | 1263435.9945
46 | 2751154.7356 | 1263557.8654 | 2751110.0321 | 1263535.3559 | 2751099.8325 | 1263511.7644
47 | 2750945.0231 | 1263459.7324 | 2750933.9739 | 1263464.1849
48 | 2750945.0231 | 1263459.7324 | 2750953.3234 | 1263478.2185 | 2750954.7797 | 1263483.2183
49 | 2750945.0231 | 1263459.7324 | 2750934.5485 | 1263436.6752 | 2750931.903 | 1263423.6458
50 | 2750927.2219 | 1263466.9057 | 2750933.9739 | 1263464.1849
51 | 2750954.7797 | 1263483.2183 | 2750956.4829 | 1263489.0656 | 2750964.3679 | 1263499.9112 | 2750973.4544 | 1263512.4002 | 2750993.8456 | 1263507.0007
52 | 2750931.903 | 1263423.6458 | 2750930.922 | 1263418.8138
53 | 2750906.1411 | 1263475.4004 | 2750927.2219 | 1263466.9057
54 | 2750928.6692 | 1263396.218 | 2750928.6373 | 1263407.5617 | 2750930.922 | 1263418.8138
55 | 2750955.1177 | 1263394.3702 | 2750954.2941 | 1263383.3338
56 | 2750951.604 | 1263347.287 | 2750954.2941 | 1263383.3338
57 | 2751070.8153 | 1263382.2155 | 2751072.8214 | 1263385.7432 | 2751072.8214 | 1263385.7432
58 | 2751072.8214 | 1263385.7432 | 2751077.5561 | 1263382.4386 | 2751091.6176 | 1263361.2765
59 | 2751070.8153 | 1263382.2155 | 2751056.9158 | 1263357.7738
60 | 2751025.5426 | 1263319.4466 | 2751030.2441 | 1263325.1057 | 2751042.6163 | 1263336.4331 | 2751050.9605 | 1263347.3016 | 2751056.9158 | 1263357.7738
61 | 2751023.6976 | 1263314.083 | 2751025.5426 | 1263319.4466
62 | 2751025.5426 | 1263319.4466 | 2751031.0875 | 1263319.5327 | 2751061.8668 | 1263319.2741 | 2751063.0103 | 1263319.1684
63 | 2751023.6976 | 1263314.083 | 2751012.8946 | 1263313.8958
64 | 2751023.6976 | 1263314.083 | 2751040.7478 | 1263314.0402
65 | 2751012.8946 | 1263313.8958 | 2751013.6405 | 1263292.9484
66 | 2751012.8946 | 1263313.8958 | 2750977.1142 | 1263312.8176
67 | 2751040.7478 | 1263314.0402 | 2751051.8266 | 1263314.0124 | 2751064.3103 | 1263313.6086 | 2751073.9604 | 1263312.8685
68 | 2750925.7035 | 1263318.5415 | 2750934.9491 | 1263327.7645
69 | 2750932.7951 | 1263311.482 | 2750925.5162 | 1263311.4184 | 2750925.7035 | 1263318.5415
70 | 2750925.7035 | 1263318.5415 | 2750923.9708 | 1263326.1828 | 2750906.9347 | 1263349.3158 | 2750902.023 | 1263356.1449
71 | 2750934.9491 | 1263327.7645 | 2750936.9618 | 1263342.2082 | 2750935.0014 | 1263349.2529
72 | 2750934.9491 | 1263327.7645 | 2750937.86 | 1263330.4158
73 | 2750932.7951 | 1263311.482 | 2750932.9939 | 1263306.6489 | 2750932.3675 | 1263298.1243
74 | 2750893.4943 | 1263368.0028 | 2750902.023 | 1263356.1449
75 | 2751363.9064 | 1263030.918 | 2751373.8914 | 1263061.1027
76 | 2751363.9064 | 1263030.918 | 2751363.0267 | 1263028.2587
77 | 2751268.4416 | 1263102.3463 | 2751236.4233 | 1263120.8521
78 | 2751353.1114 | 1263005.9881 | 2751353.138 | 1263007.2171 | 2751362.6035 | 1263026.9792 | 2751363.0267 | 1263028.2587
79 | 2751228.3961 | 1263125.4917 | 2751236.4233 | 1263120.8521
80 | 2751353.1114 | 1263005.9881 | 2751352.7789 | 1262990.6356 | 2751358.1965 | 1262982.7552
81 | 2750893.4943 | 1263368.0028 | 2750886.7139 | 1263373.8287
82 | 2750861.0679 | 1263392.3446 | 2750879.9553 | 1263379.6358 | 2750886.7139 | 1263373.8287
83 | 2750935.0014 | 1263349.2529 | 2750931.2346 | 1263362.7894
84 | 2750937.86 | 1263330.4158 | 2750942.5502 | 1263334.6877 | 2750943.2967 | 1263335.2629 | 2750951.604 | 1263347.287 | 2750951.604 | 1263347.287
85 | 2750932.3675 | 1263298.1243 | 2750944.1444 | 1263297.0683
86 | 2750927.942 | 1263266.613 | 2750930.6826 | 1263282.0651 | 2750932.3675 | 1263298.1243
87 | 2750927.942 | 1263266.613 | 2750947.381 | 1263260.8672
88 | 2750861.0679 | 1263392.3446 | 2750869.8504 | 1263411.7326 | 2750872.8547 | 1263428.9822
89 | 2750931.2346 | 1263362.7894 | 2750928.7379 | 1263371.7615 | 2750928.7069 | 1263382.806
90 | 2750947.381 | 1263260.8672 | 2750958.4646 | 1263257.5911
91 | 2751013.7224 | 1263290.6491 | 2751013.6405 | 1263292.9484
92 | 2750928.6985 | 1263385.8059 | 2750928.7069 | 1263382.806
93 | 2750906.1411 | 1263475.4004 | 2750903.2365 | 1263476.7512
94 | 2750888.3673 | 1263483.5336 | 2750899.5436 | 1263478.4685 | 2750903.2365 | 1263476.7512
95 | 2750928.6692 | 1263396.218 | 2750928.6985 | 1263385.8059
96 | 2751397.4273 | 1262726.8456 | 2751405.7976 | 1262749.6495 | 2751431.6723 | 1262812.0638 | 2751437.1291 | 1262822.9589 | 2751441.7579 | 1262830.7769
97 | 2751484.1722 | 1262881.9786 | 2751454.5387 | 1262847.4405 | 2751442.786 | 1262832.5134 | 2751441.7579 | 1262830.7769
98 | 2751397.4273 | 1262726.8456 | 2751390.9901 | 1262728.0265 | 2751369.8317 | 1262740.0231
99 | 2751359.885 | 1262700.5695 | 2751373.6734 | 1262704.6042 | 2751397.4273 | 1262726.8456
100 | 2751484.1722 | 1262881.9786 | 2751453.5087 | 1262900.8569 | 2751434.6227 | 1262910.4608 | 2751350.3955 | 1262951.8302
101 | 2751332.4235 | 1262736.1143 | 2751345.5055 | 1262738.1505 | 2751356.5379 | 1262741.7809 | 2751367.417 | 1262741.3922 | 2751369.8317 | 1262740.0231
102 | 2751359.885 | 1262700.5695 | 2751361.6868 | 1262695.4855
103 | 2751339.8394 | 1262957.015 | 2751350.3955 | 1262951.8302
104 | 2751388.939 | 1262666.2785 | 2751377.6146 | 1262663.7416 | 2751374.7359 | 1262664.7797
105 | 2751388.939 | 1262666.2785 | 2751394.933 | 1262665.2405
106 | 2751374.7359 | 1262664.7797 | 2751372.9206 | 1262665.4343 | 2751370.9754 | 1262669.2773 | 2751369.0803 | 1262674.6244
107 | 2751369.0803 | 1262674.6244 | 2751361.6868 | 1262695.4855
108 | 2751339.8394 | 1262957.015 | 2751350.4408 | 1262977.1622 | 2751358.1965 | 1262982.7552
109 | 2751208.523 | 1263022.0499 | 2751211.1984 | 1263020.7335 | 2751243.0067 | 1263005.0777
110 | 2751147.0025 | 1263052.3356 | 2751156.7348 | 1263047.5462 | 2751199.4661 | 1263026.5061 | 2751208.523 | 1263022.0499
111 | 2751026.0202 | 1262977.5921 | 2751035.217 | 1262972.5218 | 2751052.6162 | 1262965.0253 | 2751063.4841 | 1262958.9692
112 | 2751026.0202 | 1262977.5921 | 2751033.1039 | 1262989.7296 | 2751036.721 | 1262994.182 | 2751093.8415 | 1263055.9365
113 | 2751093.8415 | 1263055.9365 | 2751113.7088 | 1263046.6794
114 | 2751093.8415 | 1263055.9365 | 2751110.0371 | 1263072.8792
115 | 2751133.4136 | 1263044.3581 | 2751130.6356 | 1263043.642 | 2751119.4793 | 1263043.9906 | 2751113.7088 | 1263046.6794
116 | 2751152.2081 | 1263116.9953 | 2751110.0371 | 1263072.8792
117 | 2751133.4136 | 1263044.3581 | 2751132.8107 | 1263046.7117 | 2751132.9527 | 1263049.1178 | 2751133.8142 | 1263051.3865 | 2751135.3183 | 1263053.2824 | 2751137.3338 | 1263054.6353 | 2751139.6604 | 1263055.3177 | 2751142.209 | 1263055.2182
118 | 2751147.0025 | 1263052.3356 | 2751144.9656 | 1263054.1743 | 2751142.4142 | 1263055.2102 | 2751142.209 | 1263055.2182
119 | 2751146.9111 | 1263214.2205 | 2751144.3363 | 1263212.5401 | 2751135.5554 | 1263209.9019 | 2751124.2537 | 1263210.9364 | 2751109.6582 | 1263214.4324
120 | 2751104.4135 | 1263215.6887 | 2751109.6582 | 1263214.4324
121 | 2751082.3405 | 1263220.9757 | 2751104.4135 | 1263215.6887
122 | 2751082.3405 | 1263220.9757 | 2751072.6871 | 1263223.8291
123 | 2751082.3405 | 1263220.9757 | 2751067.623 | 1263170.8571
124 | 2751062.0987 | 1263226.9588 | 2751072.6871 | 1263223.8291
125 | 2751067.623 | 1263170.8571 | 2751067.6001 | 1263170.7788
126 | 2751062.0987 | 1263226.9588 | 2751036.8774 | 1263234.4137
127 | 2751065.2977 | 1263162.9384 | 2751067.6001 | 1263170.7788
128 | 2751035.2792 | 1263234.8861 | 2751036.8774 | 1263234.4137
129 | 2751057.5885 | 1263136.6919 | 2751060.2164 | 1263145.6347 | 2751065.2977 | 1263162.9384
130 | 2751035.2792 | 1263234.8861 | 2751004.0647 | 1263244.1125
131 | 2751057.5885 | 1263136.6919 | 2751040.7335 | 1263141.1603
132 | 2751057.5885 | 1263136.6919 | 2751086.866 | 1263128.927
133 | 2751040.7335 | 1263141.1603 | 2751033.7873 | 1263143.0018
134 | 2750965.4393 | 1263255.5295 | 2750958.4646 | 1263257.5911
135 | 2750965.4393 | 1263255.5295 | 2751004.0647 | 1263244.1125

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2751305.917 | 1263215.2113
1 | 2751299.6772 | 1263199.9882
2 | 2751277.2164 | 1263193.5405
3 | 2751195.8697 | 1263268.6583
4 | 2751308.8843 | 1263158.315
5 | 2751268.0546 | 1263187.2331
6 | 2751281.0799 | 1263127.9114
7 | 2751350.0864 | 1263112.4769
8 | 2751174.9179 | 1263243.9696
9 | 2751242.1941 | 1263198.472
10 | 2751205.8016 | 1263169.3133
11 | 2751138.1583 | 1263305.5538
12 | 2751136.2798 | 1263299.1438
13 | 2751098.6426 | 1263315.7191
14 | 2751138.4832 | 1263306.9969
15 | 2751274.853 | 1263115.3153
16 | 2751379.91 | 1263079.2972
17 | 2751146.9418 | 1263294.7229
18 | 2751164.8017 | 1263232.0491
19 | 2751180.8921 | 1263147.0023
20 | 2751130.2226 | 1263350.9009
21 | 2751125.5576 | 1263364.8534
22 | 2751136.3076 | 1263332.7013
23 | 2751118.5809 | 1263379.3021
24 | 2751137.7432 | 1263328.0981
25 | 2751115.1397 | 1263384.6875
26 | 2751110.4334 | 1263392.0528
27 | 2751105.6579 | 1263399.5264
28 | 2751051.9648 | 1263453.1404
29 | 2751030.1041 | 1263453.3369
30 | 2751067.681 | 1263450.3103
31 | 2751004.6847 | 1263450.8633
32 | 2751085.9128 | 1263428.1866
33 | 2751076.661 | 1263469.3101
34 | 2750979.3405 | 1263448.397
35 | 2751099.7933 | 1263408.0681
36 | 2751084.533 | 1263485.9657
37 | 2750971.4033 | 1263448.7392
38 | 2751098.0644 | 1263478.7684
39 | 2751099.8325 | 1263511.7644
40 | 2750945.0231 | 1263459.7324
41 | 2750966.4378 | 1263435.9945
42 | 2751154.7356 | 1263557.8654
43 | 2750933.9739 | 1263464.1849
44 | 2750954.7797 | 1263483.2183
45 | 2750931.903 | 1263423.6458
46 | 2750993.8456 | 1263507.0007
47 | 2750927.2219 | 1263466.9057
48 | 2750930.922 | 1263418.8138
49 | 2750955.1177 | 1263394.3702
50 | 2750954.2941 | 1263383.3338
51 | 2751072.8214 | 1263385.7432
52 | 2751070.8153 | 1263382.2155
53 | 2751091.6176 | 1263361.2765
54 | 2751056.9158 | 1263357.7738
55 | 2751025.5426 | 1263319.4466
56 | 2751023.6976 | 1263314.083
57 | 2751063.0103 | 1263319.1684
58 | 2751012.8946 | 1263313.8958
59 | 2751040.7478 | 1263314.0402
60 | 2750925.7035 | 1263318.5415
61 | 2750934.9491 | 1263327.7645
62 | 2750932.7951 | 1263311.482
63 | 2750902.023 | 1263356.1449
64 | 2751373.8914 | 1263061.1027
65 | 2751363.9064 | 1263030.918
66 | 2751268.4416 | 1263102.3463
67 | 2751363.0267 | 1263028.2587
68 | 2751236.4233 | 1263120.8521
69 | 2751353.1114 | 1263005.9881
70 | 2750893.4943 | 1263368.0028
71 | 2750886.7139 | 1263373.8287
72 | 2750935.0014 | 1263349.2529
73 | 2750937.86 | 1263330.4158
74 | 2750932.3675 | 1263298.1243
75 | 2750944.1444 | 1263297.0683
76 | 2750927.942 | 1263266.613
77 | 2750861.0679 | 1263392.3446
78 | 2750931.2346 | 1263362.7894
79 | 2750951.604 | 1263347.287
80 | 2750977.1142 | 1263312.8176
81 | 2750947.381 | 1263260.8672
82 | 2750872.8547 | 1263428.9822
83 | 2751013.6405 | 1263292.9484
84 | 2751073.9604 | 1263312.8685
85 | 2750928.7069 | 1263382.806
86 | 2750906.1411 | 1263475.4004
87 | 2750903.2364 | 1263476.7512
88 | 2750888.3673 | 1263483.5336
89 | 2750928.6985 | 1263385.8059
90 | 2750928.6692 | 1263396.218
91 | 2751118.7853 | 1263304.6873
92 | 2751013.7224 | 1263290.6491
93 | 2751441.7579 | 1262830.7769
94 | 2751397.4273 | 1262726.8456
95 | 2751484.1722 | 1262881.9786
96 | 2751369.8317 | 1262740.0231
97 | 2751359.885 | 1262700.5695
98 | 2751350.3955 | 1262951.8302
99 | 2751332.4235 | 1262736.1143
100 | 2751388.939 | 1262666.2785
101 | 2751374.7359 | 1262664.7797
102 | 2751394.933 | 1262665.2405
103 | 2751361.6868 | 1262695.4855
104 | 2751339.8394 | 1262957.015
105 | 2751369.0803 | 1262674.6244
106 | 2751358.1965 | 1262982.7552
107 | 2751243.0067 | 1263005.0777
108 | 2751208.523 | 1263022.0499
109 | 2751063.4841 | 1262958.9692
110 | 2751026.0202 | 1262977.5921
111 | 2751093.8415 | 1263055.9365
112 | 2751113.7088 | 1263046.6794
113 | 2751110.0371 | 1263072.8792
114 | 2751152.2081 | 1263116.9953
115 | 2751133.4136 | 1263044.3581
116 | 2751142.209 | 1263055.2182
117 | 2751228.3961 | 1263125.4917
118 | 2751147.0025 | 1263052.3356
119 | 2751146.9111 | 1263214.2205
120 | 2751109.6582 | 1263214.4324
121 | 2751104.4135 | 1263215.6887
122 | 2751082.3405 | 1263220.9757
123 | 2751072.6871 | 1263223.8291
124 | 2751067.623 | 1263170.8571
125 | 2751062.0987 | 1263226.9588
126 | 2751067.6 | 1263170.7788
127 | 2751036.8774 | 1263234.4137
128 | 2751065.2977 | 1263162.9384
129 | 2751035.2792 | 1263234.8861
130 | 2751057.5885 | 1263136.6919
131 | 2751086.866 | 1263128.927
132 | 2751040.7335 | 1263141.1603
133 | 2751033.7873 | 1263143.0018
134 | 2750965.4393 | 1263255.5295
135 | 2750958.4646 | 1263257.5911
136 | 2751004.0647 | 1263244.1125
137 | 2751082.3405 | 1263220.9757

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1